货物采购需求
设备名称：生化分析仪
数    量：一套
设备使用单位： 上海市闵行区古美社区卫生服务中心

设备用途说明：

    用于检查病人的血液、心脏、肝、胆、肾、血脂等的各种疾病指标从而为预防、诊断、治疗人体疾病和评估人体健康提供准确的医学数据。以使临床医生能对病人的疾病做出正确的诊断和及时的治疗，并为观察疗效、推测预后以及疾病的预防等提供有关数据。

基本配置及要求

生化仪主机1套，配套电脑及打印设备，配备净水设备。

市场占有率高，设备质量品质高，性能稳定，检测速度快，检验质量精准，科室检验人员能快速熟悉操作流程及功能。
设备保修期自安装验收合格之日起不少于12个月。
保修期内维修费用全免，非人为因素损坏的零配件全部由乙方负责免费更换。
2022年12月底前完成现场仪器安装和技术培训。
SOP文件：厂商需提供符合相关部门要求的仪器SOP执行文件及其他相关说明。
2

