老年人体检检验项目采购需求

# 一、服务要求

1、耗材提供：负责化验相关所有耗材的提供，根据医院要求运输至指定地点；

2、端口对接：负责完成前期端口的对接，保证后期结果的回传，负责对接产生的相关费用；

3、登记：提供2名登记人员，负责体检时将体检居民信息登记入系统并进行核对；

4、样本采集：负责血液采集及小便的收集工作，并完成样本核对与登记；

5、样本运输：负责将采集核对好的样本按照要求及时运输到实验室；

6、样本检测：实验室按照标准及时对样本进行检测；

7、报告发布：3个工作日发布报告，并根据医院要求及时将报告单派发到相关部门；

8、结果回传：一周内完成检验结果回传到系统，并协助医院进行相关信息的检查和补漏工作。

# 二、服务内容

| 项目大类 | 项目名称 | 检验人数（暂定） | 供应商报价（单价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 葡萄糖测定 | 葡萄糖测定(GLU) | 18500 | 元/人 |
| 血常规 | 血液细胞自动化分析五分类 | 18500 | 元/人 |
| 血脂四项 | 血清总胆固醇测定(TCHOL) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清甘油三酯测定(TG) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(HDL-CH) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(LDL-CH) | 18500 | 元/人 |
| 肝功能十二项 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 18500 | 元/人 |
|  | AST/ALT(AST/ALT) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清总蛋白测定(TP) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清白蛋白测定(ALB) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清球蛋白测定(GLOB) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清白球比(A/G) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(GGT) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清碱性磷酸酶测定(ALP) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清总胆红素测定(T-BIL) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清直接胆红素测定(D-BIL) | 18500 | 元/人 |
|  | 血清间接胆红素测定(I-BIL) | 18500 | 元/人 |
| 肾功能三项 | 血清肌酐(CREA) | 18500 | 元/人 |
|  | 尿酸 | 18500 | 元/人 |
|  | 尿素(尿素氮)(UREA) | 18500 | 元/人 |
| 尿常规分析 | 尿常规分析 | 18500 | 元/人 |
| 糖化血红蛋白测定(HbA1C) | 糖化血红蛋白测定(HbA1C) | 1600 | 元/人 |
|  | 合计 |  |  |

# 三、人员团队要求

# 需具备承接此项目相关能力，并提供相应证明（相关人员资质等）

# 四、其他要求

1、服务期限：2022年11月30日前完成。

2、付款方式：项目结束，采购人核对数据无误后，供应商开具发票，采购人一次性银行转账付款。

3、检验人数为暂估人数，因疫情等不可控因素，采购人以最终实际检验的人数进行按实结算。

4、供应商成交后一律不得将服务内容转包，一经发现，采购人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由供应商负责赔偿。

5、供应商应严格按照已确认的服务方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。

6、在服务期限内，服务小组成员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。

7、本项目预算金额为140万元，报价总价超过预算作无效标处理。

8、响应文件中所提供的全部资料包括业绩情况，各类人员的在职情况、工作经验、人员资格等情况均真实可靠，如果所提供的资料有误或欺诈或失实, 一经查实，采购人有权解除合同并追究相关法律责任。