## Sheet0
上海市儿童医院（2022年04月）政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将上海市儿童医院 2022年04月采购意向公开如下：
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额（元） | 预计采购时间（填写到月） | 备注
1 | 双板DR | 双板DR主要为购置配备双探测器、电动升降床及悬吊式球管的机型，除了满足常规摄片任务外还可以进行全自动脊柱全长拼接摄影，满足对脊髓性肌萎缩症引起及先天性的脊柱侧弯等罕见疾病的诊断、教学及研究。 该设备应具备全自动拼接摄影、一键式全景成像功能，能清晰的显示脊柱和下肢的整体关节，为疾病的诊断提供精准图像，对医生判断及研究疾病提供重要的参考信息，同时，采用整板平板探测器的机型要优于拼接平板探测器的设备，其在提高图像质量的同时也将有效降低辐射剂量，这对于儿科患者尤为重要，也可降低患者家属对辐射剂量的忧虑。 | 1800000 | 2022-04-01
2 | 高通量核酸测序仪 | 该项目要求能开展目前主流高通量测序，包括靶向测序、全外显子组测序、转录组测序和宏基因组测序等，还具有扫描芯片功能，进行染色体结构变异分析，实现细胞遗传学检测。 至少具备功能：1、流程一体化，从得到的文库到上机及上机过程中无需再次经过基于PCR仪器的连接或者扩增反应及经过多次的文库定量检测。同时一台设备含有科学研究和临床诊断两种模式，确保临床和科研使用的便捷性。2、整合高通量测序和芯片扫描的台式测序仪，兼具高通量测序及芯片扫描功能，可扩展的平台，可以用于肿瘤、生殖、遗传及感染等多领域检测。 3、一次运行中，具备多种不同通量的试剂供选择。同时测序长度也有多种不同的选择，比如，单端75bp、双端75bp、双端150bp，满足不同项目对测序要求和实际样本量的要求4、测序的准确性采用行业Q30标准(原始碱基识别准确率达到99.9%的可能性)。 | 1300000 | 2022-04-01
3 | 全自动核酸提取及荧光PCR分析系统 | 该项目主要用于病毒、细菌、寄生虫、肿瘤EGFR基因检测及研究。 首先，要求具备一站式完成样本裂解、核酸提取、PCR扩增及结果分析，完全自动化；其次，8小时内可处理96-120个标本，DNA和RNA抽提程序可同时运行，检测效率高；再者，要求其具备大于4种荧光通道实现多重检测能力以及可以进行熔解曲线分析和定量检测；最后，可进行封闭式检测，无需专门PCR实验室。 | 1000000 | 2022-04-01
4 | 儿童型三维上肢多关节训练及评估系统 | 该项目主要用于脑瘫 (CP)、神经外科手术后、脊髓损伤 (SCI)、创伤性脑损伤 (TBI)、肌肉疾病、帕金森病及其他运动障碍疾病、上肢运动失调、神经病变（如格林-巴利综合症）、肱骨骨折引起的上肢运动功能障碍患儿进行基于脑功能重塑理论的上肢协调性康复训练。此设备应由多关节上肢机械臂和压力传感手柄与电脑连接，可进行上肢三维运动视觉反馈训练，机械臂支撑力量可无级调节，可进行腕关节屈/伸，前臂旋前/旋后，肘关节屈/伸，肩关节屈/伸、水平面的内收/外展、内旋/外旋等训练，上肢机械臂高度可调（85-125厘米），适合不同身高的儿童患者，并配有20种以上视觉反馈训练项目和游戏，可根据儿童患者情况调节每个项目的活动空间和难易程度。 | 1100000 | 2022-04-01
5 | 三代测序仪（单分子测序仪） | 该项目需要采用最先进的纳米孔测序技术，要求测序速度快、读长长（可大于48kb）、可实现对DNA和RNA分子的直接检测（可直接检测碱基化修饰），可应用于各种DNA和RNA测序。要求适用于所有DNA和RNA样本的测序，包括宏基因组分析、基因组组装、耐药基因检测，以及全长转录组学等方向，涉及微生物组学、转录组学分析，肿瘤基因组学、遗传病理研究：包括结构变异、重复序列、定相、和碱基修饰的测序等。 | 2000000 | 2022-04-02
6 | 多功能单细胞显微操作系统 | 该项目应具备单细胞水平的显微注射、单细胞提取、单细胞分离以及细胞粘附力测定等功能，主要用于活细胞单细胞组学研究、干细胞、免疫细胞、神经细胞等极难转染细胞的基因编辑、细胞骨架研究，细胞应力学研究、单细胞水平相互作用、单细胞系快速构建。 | 3390000 | 2022-04-03
7 | 分子相互作用分析仪 | 该项目需要使用非标记实时检测的生物分子相互作用系统，采用生物膜干涉技术的高通量生物分子互作仪，不需要标记其他生物分子，直接对两个生物分子之间进行实时的相互作用的检测。同时仪器能够为研究者展示相互作用的过程，从而得到Kon、Koff、KD等相关参数，同时还可通过相互作用中的反应速率对样品进行浓度测定，速度快，重复性好，结果准确，适合于对生物分子的信号通路，可结合机理以及蛋白质结构分析的深入研究。 | 2400000 | 2022-04-04
8 | 细胞成像多功能检测系统 | 该项目要求能实现活细胞样本长时间的实时监测观察的过程，可同时检测被筛样品对细胞形态、生长、分化、迁移、凋亡、代谢途径及信号传导等方面的影响，在单一实验中可获取大量与基因、蛋白质及其他细胞成分相关的信息，确定被筛样品生物活性和潜在毒性的过程。可采用高分辨率的荧光数码影像系统获得被筛样品对细胞产生的多维立体和实时快速的生物效应信息，对其多角度分析。其检测范围至少要包括：靶点激活、细胞凋亡、分裂指数、蛋白转位、细胞活力、细胞迁移、受体内化、细胞毒性、细胞周期和信号转导等。 | 1326000 | 2022-04-05
9 | 高通量样本处理系统 | 该项目要求采用聚焦式超声的方法，采用聚焦式超声能够保证生物大分子充分释放，能够保证非常高的得率以及完整性。在进行蛋白质组学、基因组学、转录组学等应用的时候，聚焦式超声的方法既保证了生物样品的充分处理，同时又能够让生物大分子充分的释放，并且维持了较高的得率和更好的完整性。 | 2300000 | 2022-04-06
10 | 激光显微切割系统 | 该项目为了获得特定类型细胞的准确信息，分离出同质的目标细胞，其利用激光将组织切片内单一细胞种类切割下来进行研究，避免间质细胞及一些炎症细胞造成背景“污染”，使得研究结果更加准确、可靠，同时避免了假阳性和假阴性结果出现。 | 1600000 | 2022-04-07
11 | 高通量基因分析平台 | 该项目要求可实现最大化的通量、灵活性和扩展性，完成在药物基因组学和生物技术等领域中生物标志物的筛选，靶点探索到验证的全方位任务。 设备至少要具备技术要求：1、超高样品通量：8小时至少可以分析12000个数据点；2、至少含有6色激发光通道和6色检测光通道，最多21种荧光组合；3、至少具备同时分析6个靶标功能；支持每个独立的精确数码温控区域，各区域温度可单独控制，退火温度可随意设定，温度精确度： ±0.25°C，温度一致性： ±0.40°C；4、可实现数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；内置存储至少10GB，(相当于2000-2500运行文件)；5、仪器动态范围：至少10个对数的线性动态范围；精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，满足最快少于30分钟40个循环反应的运行时间；6、至少含有内置基因表达、相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。 | 1500000 | 2022-04-08
12 | 样本库自动存储系统 | 该项目需用于自动化管理和存取生物样品，无需人工干预，可进行远程存取样品自动化进行，并维持样本保存需要的-80摄氏度的良好冻存环境。系统应具备至少如下的技术要求： 1、设备冷藏区只存储二维条码样本管，无样本板架，避免因板架存储的管子不满或使用过程中的样本碎片化造成存储效率降低，也不因板式存取过程造成无关样本的反复冻融。 2、以气动方式进行样本的自动存取，并且样本冷藏区没有机械动作，保证仪器稳定可靠运行。 3、具有较大的存储容量，较高的存储密度，具有预约取管功能，通过提前下达预约取管命令，进行内部整理，从而在系统内各个不同位置的96个样本管的挑取工作；4、可配置远程传输系统，实现不同实验室不同地点样本的远程存取。5、具有良好的扩展性，扩容方便，无需停机和额外的基建建设，可实现在任意不同楼层和不同实验室添加设备以完成扩容，最大化空间利用率。6、样本在预存储区域进行干燥空气的吹扫以去除水汽，保证样本存储区无结霜。 | 6498000 | 2022-04-09
13 | 小分子荧光成像示踪系统 | 该项目主要用于动物活体脑组织深部神经细胞观察、血流观察、肝脏等组织脏器细胞观察。 该项目要可立体和多维观察细胞，光谱分辨率可达纳米级别。其次，可对生物模型进行形态分析，定量分析，特别可获地纵深方向的信息。最后，应配备飞秒级激光器，可以通过脉冲宽度极短、峰值功率极高以及覆盖频谱范围极广的特点，能在瞬间产生极高的功率，不产生多余的热量，从而避免了对活体组织细胞的损伤，脉冲信号拓宽了频率响应范围，大大提高了精确度控制。 | 3000000 | 2022-04-10
14 | 自动扫描显微镜和图像分析仪 | 该项目可用于自动中期寻找、所选中期的图像捕获、图像显示和计算机辅助中期染色体分析，包括样品数据管理和信息输出。该项目需可实现自动对样品进行扫描，高精度扫描平台x/y轴精度≤1um，可使扫描结果十分准确；其次，可实现自动寻找，自动识别，排序、定位和自动图像捕获，并得到精准的结果，最后系统软硬件应为同一生产商，可提高设备稳定性。 | 2000000 | 2022-04-11
15 | 液相色谱串联质谱检测系统 | 该项目主要用于提高药物浓度检测、新生儿代谢物及代谢疾病筛查，维生素缺乏症等的检测方面实验室检测研究能力和水平。仪器的灵敏度、扫描速度、质量范围等技术指标很关键，但稳定性、可靠性以及仪器维护的便利性等同样也要作为选型的重要条件。希望可通过超高效液相色谱与质谱仪联用，实现样品中痕量有机物的全自动分析。质谱扫描速度大于20000 u/sec，可以实现样品中未知化合物的快速定性分析。MRM通道速度>500 MRM/s，正负极性切换时间≤5 ms，在正离子模式下，1pg 利血平进行，信噪比S/N ≥200000:1，可以实现样品中数百种痕量有机化合物的快速定量测试。除了质谱检测端之外，前端的分离技术也特别重要。 | 2000000 | 2022-04-12
16 | 活体光学成像系统 | 该项目主要要求可利用活体光学成像技术直接在活体动物水平开展动态实验研究，可在一个完整的实验材料上实时观测特异性细胞的顶置和迁移、进展，基因和分子的表达或互作过程，可同时检测多种分子事件，利用荧光标记的材料和药物等研究药物在活体水平的药效、代谢及动力学等。需要 具备极高的检测灵敏度，具备大光圈镜头，可获取特异的荧光信号，荧光光源激发效率要高，光源要均匀，穿透力要强，具备生物发光三维成像功能。 | 1700000 | 2022-04-13
17 | 快速切片扫描仪 | 该项目要求能扫描载玻片，并将其转换成数字图像，进行管理及安全共享，从而将数字病理学运用到常规实验流程中。至少满足要求为：1、装载量及扫描方式：一次可装载≥400片，进行连续扫描。采用明场TDI线性扫描技术，确保快速扫描和高品质的数字图像传输，扫描分辨率：精度≤0.5μm/像素 (20倍), 精度≤0.25μm/像素 (40倍)。 2、至少含有≥26x76mm，≥52x76mm两种制式的切片规格，持续产出量：扫描≥400片约7小时，可以扫描2.5mm厚玻片，以支持老旧切片和特殊玻片。3、设备支持一键式无人值守批量扫描；并支持在预扫的同时，可手工修改扫描参数或图像参数；支持故障玻片将被记录并退回原槽位，以保持不间断继续扫描。4、设备可自动校正，无需人工校正操作；可进行自动组织查找和手动设置扫描区域，且不会将切片的空白区域包含进来；支持扫描过程实时对焦，满足自动白平衡功能，并可手动选择切片上某个点作为白平衡基准。 5、打开多个图像浏览时可同步缩放和移动多个图片进行浏览分析，包括自动同步和手工同步，支持图像360度任意角度旋转。6、可对数字切片图像的指定区域范围进行输出，格式保持不变。可导出多种格式，并可设置压缩参数。7、可修改和删除数字切片图像的指定区域，支持自动导航阅片，可设置导航倍率、路径，随时停止和恢复。 | 1300000 | 2022-04-14
18 | 实时荧光定量PCR仪 | 该项目用于核酸定量分析、基因表达差异分析、SNP 检测、甲基化检测、病原体检测、肿瘤基因检测。要求可以自动检测出荧光信号的，随着PCR反应循环数的增加利用荧光信号的积累来实时监测整个PCR进程，最后通过标准曲线对 DNA、RNA样品进行定量和定量分析。在信号检测通道数、检测动态范围、检测灵敏度、信号检测分辨率以及软件的操作与分析性能等方面，信号检测通道应满足≥5通道或更多，检测灵敏度马总单拷贝基因要求；分辨率≥1.33倍，动态范围≥10个数量级，具有高分辨率熔解（High-resolution melting，简称HRM）分析功能等。 | 1000000 | 2022-04-15
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
上海市儿童医院
2022年03月04日