污水处理设施项目

澄清公告

各投标人：

污水处理设施项目招标文件（项目编号：310105000241011135327-05172394,项目总金额：3500000.00）的规定，现上海市长宁区妇幼保健院对以下内容进行修改澄清：

1、本项目招标需求中的“二、设备清单”水泵类设备为铸铁材质，使用场景为常规污水场景。

2、本项目招标需求中的“二、设备清单”的“电控系统”为316L材质。

3、本项目调试的水电及药剂由中标单位承担。

4、补充相关图纸，详见附件。

5、本项目提交投标文件截止时间：2025年04月28日  10:00:00（北京时间）及开标时间：2025年04月28日  10:00:00（北京时间）现延期至2025年05月06日	13:30:00（北京时间）。

以上修改内容为采购文件的组成部分，并对各投标人具有约束力。

除上述内容修改外，招标文件的其他内容和要求不变。

特此通知。

采购人名称：上海市长宁区妇幼保健院          采购代理机构：上海颐群建设工程咨询有限公司

地址：上海市长宁区愚园路786号              地址：上海市黄浦区瞿溪路801号501室

联系方式：62286069                          联系人：顾佳亮

电话：13636567241

邮箱：13636567241@163.com

回      执

上海颐群建设工程咨询有限公司：

我单位已收到关于污水处理设施项目澄清公告，并知悉全部内容。（投标人收到此件，请盖章回传，13636567241@163.com）

单位名称（盖章）：

响应人代表签字：

2025年   月     日