## 管道标识
序号 | 管道介质 | 管径 | 标识数量 | 备注 | 管道长度 | 进出口及支管
1 | 沼液稀释管 | DN80*3 | 31 | 保温厚度40mm | 169.1 | 4
2 | 沼液稀释管 | DN150*4 | 5 | 保温厚度40mm | 4.5 | 4
3 | 沼液稀释管 | DN100*3 | 4 | 保温厚度40mm | 2.7 | 4
4 | 沼液稀释管 | DN25*3 | 4 |  | 2 | 4
5 | 高压水管 | DN50*3 | 35 |  | 182.4 | 6
6 | 高压水管 | DN100*3 | 6 |  | 1.5 | 6
7 | 高压水管 | DN25*3 | 11 |  | 43 | 4
8 | 脱水机房生产用水 | DN100*3 | 6 |  | 11 | 4
9 | 脱水机房生产用水 | DN32*3 | 8 |  | 26.6 | 4
10 | 除杂沼液管 | DN200*4 | 8 | 保温厚度40mm | 23.7 | 4
11 | 除杂进料管 | DN100*3 | 24 | 保温厚度40mm | 129.8 | 4
12 | 除杂进料管 | DN80*3 | 8 | 保温厚度30mm | 27 | 4
13 | 除杂进料管 | DN25*3 | 4 |  | 1.8 | 4
14 | 反渗透清液管 | DN50*3 | 33 | 保温厚度30mm | 182.2 | 4
15 | 压缩空气管 | DN32*3 | 86 |  | 387.4 | 25
16 | 压缩空气管 | DN25*3 | 39 |  | 182.8 | 10
17 | 压缩空气管 | DN20*3 | 10 |  | 37 | 4
18 | 沼液提升管 | DN150*4 | 19 | 保温厚度40mm | 95.2 | 4
19 | 沼液提升管 | DN100*3 | 4 | 保温厚度40mm | 3 | 4
20 | 沼液提升管 | DN25*3 | 0 |  | 1.2 | 0
21 | 污水管 | DN100*3 | 33 | 保温厚度40mm | 187 | 4
22 | 污水管 | DN65*3 | 16 | 保温厚度30mm | 76 | 4
23 | 污水管 | DN50*3 | 13 | 保温厚度30mm | 60 | 4
24 | 污水管 | DN25*3 | 4 | 保温厚度30mm | 0.6 | 4
25 | 增温给水管 | DN150*4.5 | 28 | 保温厚度40mm | 152.3 | 4
26 | 增温给水管 | DN100*4 | 8 | 保温厚度40mm | 25.1 | 4
27 | 增温给水管 | DN80*3.5 | 0 | 保温厚度30mm | 1.2 | 0
28 | 增温给水管 | DN65*3.5 | 1 | 保温厚度30mm | 5.4 | 0
29 | 增温给水管 | DN25*3.0 | 20 |  | 87 | 6
30 | 增温回水管 | DN150*4.5 | 30 | 保温厚度40mm | 152.5 | 6
31 | 增温回水管 | DN100*4 | 19 | 保温厚度40mm | 83.3 | 6
32 | 增温回水管 | DN80*3.5 | 0 | 保温厚度30mm | 1.8 | 0
33 | 增温回水管 | DN65*3.5 | 3 | 保温厚度30mm | 6.4 | 2
34 | 增温回水管 | DN25*3.0 | 27 |  | 135.8 | 6
35 | 换热间-板换凝水管 | DN65*3.5 | 4 | 保温厚度30mm | 11.4 | 2
36 | 换热间-凝水联通管 | DN50*3.0 | 11 | 保温厚度30mm | 42.8 | 4
37 | 换热间-溢流放空管 | DN100*4 | 1 | 保温厚度30mm | 7.2 | 0
38 | 换热间-透气管 | DN100*4 | 1 |  | 2 | 1
39 | 换热间-板换补水管 | DN50*3.0 | 5 | 保温厚度30mm | 20 | 2
40 | 沼气管 | DN400*5 | 18 |  | 90 | 4
41 | 沼气管 | DN250*4.5 | 4 |  | 0.6 | 4
42 | 沼气管 | DN200*4 | 11 |  | 46.4 | 4
43 | 沼气管 | DN150*4 | 5 |  | 8 | 4
44 | 沼气管，取样管 | DN20*3 | 4 |  | 24 | 0
45 | 泄压管 | DN150*4 | 4 |  | 13.2 | 2
46 | 返混出料螺旋接口 | DN500*6 | 2 |  | 1 | 2
47 | 返料螺旋接口 | DN400*5 | 2 |  | 2.4 | 2
48 | 脱水机底出料管 | DN250*4.5 | 2 | 保温厚度30mm | 0.4 | 2
49 | 脱水机底出料管 | DN150*4 | 2 | 保温厚度30mm | 2.4 | 2
50 | 脱水机底出料管 | DN50*3 | 3 | 保温厚度30mm | 5.8 | 2
51 | 脱水缓存罐储料管 | DN300*5 | 2 | 保温厚度30mm | 0.6 | 2
52 | 排水管 | DN100*3 | 4 | 保温厚度30mm | 10.8 | 2
53 | 排水管 | DN65*3 | 5 | 保温厚度30mm | 16 | 2
54 | 锥底出料管 | DN800*8 | 2 | 保温厚度50mm | 2.4 | 2
55 | 锥底出料管 | DN100*3 | 2 | 保温厚度40mm | 2.4 | 2
56 | 锥侧出料管 | DN300*5 | 3 | 保温厚度50mm | 4 | 2
57 | 柱塞泵进料管 | DN500*6 | 2 | 保温厚度50mm | 0.4 | 2
58 | 干式循环进料管 | DN200*7 | 3 | 保温厚度50mm | 5 | 2
59 | 干式循环进料管 | DN100*5.5 | 2 | 保温厚度40mm | 0.2 | 2
60 | 干式循环进料管 | DN400*9 | 2 | 保温厚度50mm | 1.4 | 2
61 | 干式循环进料管 | DN250*8 | 8 | 保温厚度50mm | 36 | 2

## 设备标牌
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 标牌尺寸 （长×宽，mm) | 标牌材质 | 备注
1 | FX31QFA00AU001 | 压缩空气机组 | 1 | 200×100 | 不锈钢
2 | FX32QFA00AU001-E1 | 压缩空气机组-1#空压机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
3 | FX33QFA00AU001-E2 | 压缩空气机组-2#空压机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
4 | FX34QFA00AU001-E3 | 压缩空气机组-冷干机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
5 | FX35QFA00AU001-E4 | 压缩空气机组-吸干机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
6 | FX36TDA09AP001 | 1#凝结水泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
7 | FX37TDA09AP002 | 2#凝结水泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
8 | FX38TDA09AT001 | 凝结水箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
9 | FX39THP01AS030 | 30#无轴螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
10 | FX40TDA07AM101 | 1#分料插板阀 | 1 | 106×60 | 不锈钢
11 | FX41TDA01AW101 | 1#进料计量螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
12 | FX42TDA01AW201 | 2#进料计量螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
13 | FX43TDA02AA101 | 1#返混搅拌机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
14 | FX44TDA02AA201 | 2#返混搅拌机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
15 | FX45TDA02AT101 | 1#返混箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
16 | FX46TDA02AT201 | 2#返混箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
17 | FX47TDA02AS101 | 1#返料螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
18 | FX48TDA02AS201 | 2#返料螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
19 | FX49TDA03AP101 | 1#循环柱塞泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
20 | FX50TDA03AM101 | 1#循环液压站 | 1 | 106×60 | 不锈钢
21 | FX51TDA03AP201 | 2#循环柱塞泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
22 | FX52TDA03AM201 | 2#循环液压站 | 1 | 106×60 | 不锈钢
23 | FX53TDA04AC101 | 1-1轴流风机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
24 | FX54TDA04AC102 | 1-2轴流风机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
25 | FX55TDA04AC201 | 2-1轴流风机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
26 | FX56TDA04AC202 | 2-2轴流风机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
27 | FX57TDA04AR101 | 1#高浓度厌氧罐 | 1 | 400×300 | 不锈钢
28 | FX58TDA04AR201 | 2#高浓度厌氧罐 | 1 | 400×300 | 不锈钢
29 | FX59TDA04AS101 | 1#返混出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
30 | FX60TDA04AS201 | 2#返混出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
31 | FX61TDA04AX101 | 1#正负压保护器 | 1 | 106×60 | 不锈钢
32 | FX62TDA04AX201 | 2#正负压保护器 | 1 | 106×60 | 不锈钢
33 | FX63TDA04AP101 | 1#罐集水坑泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
34 | FX64TDA04AP201 | 2#罐集水坑泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
35 | FX65TDA00AP001 | 高压冲洗泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
36 | FX66TDA00AP003 | 毛油罐区集水坑泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
37 | FX67TDA00AP004 | 罐区集水坑泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
38 | FX68TDA00AL101 | 1-1罐底手拉葫芦 | 1 | 106×60 | 不锈钢
39 | FX69TDA00AL102 | 1-2罐底手拉葫芦 | 1 | 106×60 | 不锈钢
40 | FX70TDA00AL201 | 2-1罐底手拉葫芦 | 1 | 106×60 | 不锈钢
41 | FX71TDA00AL202 | 2-2罐底手拉葫芦 | 1 | 106×60 | 不锈钢
42 | FX72TDA00AT101 | 1#储气罐 | 1 | 106×60 | 不锈钢
43 | FX73TDA00AT201 | 2#储气罐 | 1 | 106×60 | 不锈钢
44 | FX74TDA03AT101 | 1#脱水缓存罐 | 1 | 200×100 | 不锈钢
45 | FX75TDA03AT201 | 2#脱水缓存罐 | 1 | 200×100 | 不锈钢
46 | FX76TDA04AF101 | 1#固液分离机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
47 | FX77TDA04AF201 | 2#固液分离机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
48 | FX78TDA05AF101 | 1#一级除砂器 | 1 | 200×100 | 不锈钢
49 | FX79TDA05AF201 | 2#一级除砂器 | 1 | 200×100 | 不锈钢
50 | FX80TDA05AP101 | 1-1除杂进料泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
51 | FX81TDA05AP102 | 1-2除杂进料泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
52 | FX82TDA05AP201 | 2-1除杂进料泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
53 | FX83TDA05AP202 | 2-2除杂进料泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
54 | FX84TDA06AF001 | 1#除杂分离机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
55 | FX85TDA06AF002 | 2#除杂分离机 | 1 | 200×100 | 不锈钢
56 | FX86TDA07AS001 | 1#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
57 | FX87TDA07AS002 | 2#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
58 | FX88TDA07AS003 | 3#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
59 | FX89TDA07AS004 | 4#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
60 | FX90TDA07AS005 | 5#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
61 | FX91TDA07AS006 | 6#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
62 | FX92TDA07AS007 | 7#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
63 | FX93TDA07AS008 | 8#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
64 | FX94TDA07AS009 | 9#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
65 | FX95TDA07AS010 | 10#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
66 | FX96TDA07AS011 | 11#出渣螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
67 | FX97TDA08AP001 | 1#沼液稀释泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
68 | FX98TDA08AP002 | 2#沼液稀释泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
69 | FX99TDA08AP003 | 3#沼液稀释泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
70 | FX100TDA01AT001 | 湿沼渣仓 | 1 | 200×100 | 不锈钢
71 | FX101TDA01AS001 | 1#沼渣出料螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
72 | FX102TDA01AS002 | 2#沼渣出料螺旋 | 1 | 200×100 | 不锈钢
73 | FX103TDA06AP001 | 1#沼液提升泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
74 | FX104TDA06AP002 | 2#沼液提升泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
75 | FX105TDA06AP003 | 3#沼液提升泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
76 | FX106TDA06AA001 | 1#沼液搅拌机 | 1 | 106×60 | 不锈钢
77 | FX107TDA00AP002 | 沼液泵坑集水坑泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
78 | FX108TDA09AU001 | 成套换热装置 | 1 | 200×100 | 不锈钢
79 | FX109TDA09AU001-M1 | 成套换热装置-循环泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
80 | FX110TDA09AU001-M2 | 成套换热装置-循环泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
81 | FX111TDA09AU001-M3 | 成套换热装置-循环泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
82 | FX112TDA09AU001-M4 | 成套换热装置-补水泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢
83 | FX113TDA09AU001-M5 | 成套换热装置-补水泵 | 1 | 106×60 | 不锈钢

## 电气柜标牌
序号 | 设备位号 | 设备名称 | 数量 | 标牌尺寸 （长×宽，mm) | 标牌材质 | 备注
1 | FX31BGA06GS007 | 高压冲洗泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
2 | FX31BGA06GS010 | 沼液泵坑集水坑泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
3 | FX31BGA06GS015 | 毛油罐区集水坑泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
4 | FX31BGA06GS008 | 罐区集水坑泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
5 | FX31BGA06GS009 | 1#沼渣出料螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
6 | FX31BGA06GS009 | 2#沼渣出料螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
7 | FX31BGA06GS003 | 30#无轴螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
8 | FX31BGA06GS003 | 1#进料计量螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
9 | FX31BGA06GS004 | 2#进料计量螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
10 | FX31BGA07GS004 | 1#沼液搅拌机按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
11 | FX31BGA06GS011 | 1#除杂分离机按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
12 | FX31BGA06GS012 | 2#除杂分离机按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
13 | FX31BGA06GS010 | 1#沼液提升泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
14 | FX31BGA06GS010 | 2#沼液提升泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
15 | FX31BGA06GS010 | 3#沼液提升泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
16 | FX31BGA06GS013 | 1#沼液稀释泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
17 | FX31BGA06GS001 | 1#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
18 | FX31BGA06GS001 | 2#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
19 | FX31BGA06GS002 | 3#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
20 | FX31BGA06GS002 | 4#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
21 | FX31BGA06GS005 | 5#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
22 | FX31BGA06GS005 | 6#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
23 | FX31BGA06GS005 | 7#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
24 | FX31BGA06GS006 | 8#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
25 | FX31BGA06GS006 | 9#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
26 | FX31BGA06GS006 | 10#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
27 | FX31BGA06GS006 | 11#出渣螺旋按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
28 | FX31BGA06GS013 | 2#沼液稀释泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
29 | FX31BGA06GS013 | 3#沼液稀释泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
30 | FX31BGA06GS014 | 1#凝结水泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
31 | FX31BGA06GS014 | 2#凝结水泵按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢
32 | FX31BGA06GS009 | 湿沼渣仓按钮箱 | 1 | 200×100 | 不锈钢

## 仪表、自控阀门标牌
序号 | 仪表、自控阀门位号 | 仪表、自控阀门名称 | 数量 | 标牌尺寸 （长×宽，mm) | 标牌材质 | 备注
1 | TDA09CT101-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
2 | TDA09CT102-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
3 | TDA09CT103-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
4 | TDA09CT104-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
5 | TDA09CT105-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
6 | TDA09CT106-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
7 | TDA09CT107-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
8 | TDA09CT108-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
9 | TDA09CT109-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
10 | TDA09CT111-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
11 | TDA09CT112-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
12 | TDA09CT201-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
13 | TDA09CT202-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
14 | TDA09CT203-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
15 | TDA09CT204-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
16 | TDA09CT205-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
17 | TDA09CT206-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
18 | TDA09CT207-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
19 | TDA09CT208-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
20 | TDA09CT209-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
21 | TDA09CT211-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
22 | TDA09CT212-TG | 双金属温度计 | 1 | 40*10 | B595
23 | TDA04CT101-TIT | 温度变送器 | 1 | 40*10 | B595
24 | TDA04CT102-TIT | 温度变送器 | 1 | 40*10 | B595
25 | TDA04CT103-TIT | 温度变送器 | 1 | 40*10 | B595
26 | TDA04CT201-TIT | 温度变送器 | 1 | 40*10 | B595
27 | TDA04CT202-TIT | 温度变送器 | 1 | 40*10 | B595
28 | TDA04CT203-TIT | 温度变送器 | 1 | 40*10 | B595
29 | QFA00CP001-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
30 | TDA00CP101-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
31 | TDA00CP201-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
32 | TDA09CP101-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
33 | TDA09CP102-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
34 | TDA09CP103-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
35 | TDA09CP201-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
36 | TDA09CP202-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
37 | TDA09CP203-PG | 不锈钢压力表 | 1 | 40*10 | B595
38 | TDA00CP001-PG | 耐震压力表 | 1 | 40*10 | B595
39 | TDA00CP002-PG | 耐震压力表 | 1 | 40*10 | B595
40 | TDA05CP103-PG | 耐震压力表 | 1 | 40*10 | B595
41 | TDA05CP203-PG | 耐震压力表 | 1 | 40*10 | B595
42 | TDA09CP001-PG | 耐震压力表 | 1 | 40*10 | B595
43 | TDA09CP002-PG | 耐震压力表 | 1 | 40*10 | B595
44 | TDA00CP003-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
45 | TDA00CP004-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
46 | TDA05CP101-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
47 | TDA05CP102-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
48 | TDA05CP201-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
49 | TDA05CP202-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
50 | TDA06CP001-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
51 | TDA06CP002-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
52 | TDA06CP003-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
53 | TDA08CP001-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
54 | TDA08CP002-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
55 | TDA08CP003-PG | 耐震隔膜压力表 | 1 | 40*10 | B595
56 | QFA00CP002-PIT | 压力变送器 | 1 | 40*10 | B595
57 | TDA03CP101-PIT | 压力变送器 | 1 | 40*10 | B595
58 | TDA03CP201-PIT | 压力变送器 | 1 | 40*10 | B595
59 | TDA02CP101-PIT | 差压变送器 | 1 | 40*10 | B595
60 | TDA02CP201-PIT | 差压变送器 | 1 | 40*10 | B595
61 | TDA04CP101-PIT | 差压变送器 | 1 | 40*10 | B595
62 | TDA04CP201-PIT | 差压变送器 | 1 | 40*10 | B595
63 | TDA05CF101-FIT | 电磁流量计 | 1 | 40*10 | B595
64 | TDA05CF201-FIT | 电磁流量计 | 1 | 40*10 | B595
65 | TDA08CF101-FIT | 电磁流量计 | 1 | 40*10 | B595
66 | TDA08CF201-FIT | 电磁流量计 | 1 | 40*10 | B595
67 | TDA06CF001-FIT | 电磁流量计 | 1 | 40*10 | B595
68 | TDA09CF001-FIT | 电磁流量计 | 1 | 40*10 | B595
69 | TDA04CF101-FIT | 超声波流量计 | 1 | 40*10 | B595
70 | TDA04CF201-FIT | 超声波流量计 | 1 | 40*10 | B595
71 | TDA02CL101-LIT | 差压式液位计 | 1 | 40*10 | B595
72 | TDA02CL201-LIT | 差压式液位计 | 1 | 40*10 | B595
73 | TDA03CL101-LIT | 差压式液位计 | 1 | 40*10 | B595
74 | TDA03CL201-LIT | 差压式液位计 | 1 | 40*10 | B595
75 | TDA05CL101-LIT | 静压式液位计 | 1 | 40*10 | B595
76 | TDA05CL201-LIT | 静压式液位计 | 1 | 40*10 | B595
77 | TDA04CL103-LST | 磁翻板液位变送器 | 1 | 40*10 | B595
78 | TDA04CL203-LST | 磁翻板液位变送器 | 1 | 40*10 | B595
79 | TDA04CL104-LST | 磁翻板液位变送器 | 1 | 40*10 | B595
80 | TDA04CL204-LST | 磁翻板液位变送器 | 1 | 40*10 | B595
81 | TDA09CL001-LIT | 磁翻板液位变送器 | 1 | 40*10 | B595
82 | TDA01CL001-LIT | 雷达物位计 | 1 | 40*10 | B595
83 | TDA04CL101-LIT | 雷达物位计 | 1 | 40*10 | B595
84 | TDA04CL201-LIT | 雷达物位计 | 1 | 40*10 | B595
85 | TDA06CL001-LIT | 雷达物位计 | 1 | 40*10 | B595
86 | TDA01CL002-LS | 音叉液位开关 | 1 | 40*10 | B595
87 | TDA04CL102-LS | 音叉液位开关 | 1 | 40*10 | B595
88 | TDA04CL202-LS | 音叉液位开关 | 1 | 40*10 | B595
89 | TDA00CL002-LS | 浮球液位开关 | 1 | 40*10 | B595
90 | TDA00CL003-LS | 浮球液位开关 | 1 | 40*10 | B595
91 | TDA00CL004-LS | 浮球液位开关 | 1 | 40*10 | B595
92 | TDA05CL102-LS | 浮球液位开关 | 1 | 40*10 | B595
93 | TDA05CL202-LS | 浮球液位开关 | 1 | 40*10 | B595
94 | TDA04CA101-AIT | 沼气分析仪 | 1 | 40*10 | B595
95 | TDA04CA201-AIT | 沼气分析仪 | 1 | 40*10 | B595
96 | TDA00PV101 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
97 | TDA00PV201 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
98 | TDA00PV102 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
99 | TDA00PV202 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
100 | TDA00PV103 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
101 | TDA00PV203 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
102 | TDA04PV101 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
103 | TDA04PV102 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
104 | TDA04PV103 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
105 | TDA04PV201 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
106 | TDA04PV202 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
107 | TDA04PV203 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
108 | TDA04PV104 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
109 | TDA04PV204 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
110 | TDA04PV105 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
111 | TDA04PV205 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
112 | TDA06PV001 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
113 | TDA06PV002 | 气动开关阀 | 1 | 40*10 | B595
114 | TDA01PV101 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
115 | TDA01PV201 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
116 | TDA02PV101 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
117 | TDA02PV201 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
118 | TDA02PV102 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
119 | TDA02PV202 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
120 | TDA03PV101 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
121 | TDA03PV201 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
122 | TDA05PV101 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
123 | TDA05PV201 | 气动刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
124 | TDA04DC101 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
125 | TDA04DC102 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
126 | TDA04DC103 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
127 | TDA04DC104 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
128 | TDA04DC201 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
129 | TDA04DC202 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
130 | TDA04DC203 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
131 | TDA04DC204 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
132 | TDA05DC101 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
133 | TDA05DC102 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
134 | TDA05DC201 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595
135 | TDA05DC202 | 电磁阀 | 1 | 40*10 | B595

## 手动阀门标牌
序号 | 手动阀门位号 | 手动阀门名称 | 数量 | 标牌尺寸 （长×宽，mm) | 标牌材质 | 备注
1 | FX31QFA00QF001 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
2 | FX31QFA00QF002 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
3 | FX31QFA00QF003 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
4 | FX31QFA00QF004 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
5 | FX31QFA00QF005 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
6 | FX31QFA00QF006 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
7 | FX31QFA00QF007 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
8 | FX31QFA00QF008 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
9 | FX31QFA00QF009 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
10 | FX31QFA00QF010 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
11 | FX31TDA00QF001 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
12 | FX31TDA00QF002 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
13 | FX31TDA00QF003 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
14 | FX31TDA00QF004 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
15 | FX31TDA00QF005 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
16 | FX31TDA00QF006 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
17 | FX31TDA00ZF001 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
18 | FX31TDA00ZF002 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
19 | FX31TDA00ZF003 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
20 | FX31TDA00ZF004 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
21 | FX31TDA00ZF005 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
22 | FX31TDA00ZH001 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
23 | FX31TDA00ZH002 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
24 | FX31TDA00ZH003 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
25 | FX31TDA00ZH004 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
26 | FX31TDA00QF101 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
27 | FX31TDA00QF102 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
28 | FX31TDA00QF103 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
29 | FX31TDA00QF104 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
30 | FX31TDA00QF111 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
31 | FX31TDA00QF112 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
32 | FX31TDA00QF113 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
33 | FX31TDA00QF114 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
34 | FX31TDA00QF115 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
35 | FX31TDA00QF116 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
36 | FX31TDA00QF117 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
37 | FX31TDA00QF201 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
38 | FX31TDA00QF202 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
39 | FX31TDA00QF203 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
40 | FX31TDA00QF204 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
41 | FX31TDA00QF211 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
42 | FX31TDA00QF212 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
43 | FX31TDA00QF213 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
44 | FX31TDA00QF214 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
45 | FX31TDA00QF215 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
46 | FX31TDA00QF216 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
47 | FX31TDA00QF217 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
48 | FX31TDA02CF101 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
49 | FX31TDA02CF102 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
50 | FX31TDA02CF103 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
51 | FX31TDA02CF104 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
52 | FX31TDA02DF101 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
53 | FX31TDA02DF102 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
54 | FX31TDA02QF101 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
55 | FX31TDA02QF102 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
56 | FX31TDA02QF103 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
57 | FX31TDA03CF101 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
58 | FX31TDA03CF102 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
59 | FX31TDA03QF101 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
60 | FX31TDA03QF102 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
61 | FX31TDA03QF103 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
62 | FX31TDA03QF104 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
63 | FX31TDA04CF101 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
64 | FX31TDA04CF102 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
65 | FX31TDA04CF103 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
66 | FX31TDA04DF101 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
67 | FX31TDA04DF102 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
68 | FX31TDA04DF103 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
69 | FX31TDA04DF104 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
70 | FX31TDA04DF105 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
71 | FX31TDA04CF104 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
72 | FX31TDA04QF102 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
73 | FX31TDA04QF103 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
74 | FX31TDA04QF104 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
75 | FX31TDA04QF105 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
76 | FX31TDA04QF106 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
77 | FX31TDA04QF107 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
78 | FX31TDA04QF108 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
79 | FX31TDA04QF121 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
80 | FX31TDA04QF122 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
81 | FX31TDA04QF123 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
82 | FX31TDA04QF124 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
83 | FX31TDA04QF125 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
84 | FX31TDA04QF126 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
85 | FX31TDA04QF127 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
86 | FX31TDA04QF128 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
87 | FX31TDA04QF129 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
88 | FX31TDA04QF130 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
89 | FX31TDA04QF131 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
90 | FX31TDA04QF132 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
91 | FX31TDA04QF133 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
92 | FX31TDA04QF134 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
93 | FX31TDA04QF135 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
94 | FX31TDA04QF136 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
95 | FX31TDA04QF137 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
96 | FX31TDA04QF138 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
97 | FX31TDA04QF141 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
98 | FX31TDA04QF142 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
99 | FX31TDA04QF143 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
100 | FX31TDA04QF144 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
101 | FX31TDA04QF145 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
102 | FX31TDA04QF151 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
103 | FX31TDA04QF152 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
104 | FX31TDA04ZF101 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
105 | FX31TDA04ZH101 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
106 | FX31TDA05DF101 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
107 | FX31TDA05DF102 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
108 | FX31TDA05QF102 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
109 | FX31TDA05QF103 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
110 | FX31TDA05QF104 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
111 | FX31TDA05QF105 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
112 | FX31TDA05QF106 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
113 | FX31TDA05QF107 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
114 | FX31TDA05QF108 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
115 | FX31TDA05QF109 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
116 | FX31TDA05QF110 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
117 | FX31TDA05QF111 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
118 | FX31TDA05ZF101 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
119 | FX31TDA05ZF102 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
120 | FX31TDA05ZF103 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
121 | FX31TDA05ZF104 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
122 | FX31TDA05ZH101 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
123 | FX31TDA05ZH102 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
124 | FX31TDA02CF201 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
125 | FX31TDA02CF202 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
126 | FX31TDA02CF203 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
127 | FX31TDA02CF204 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
128 | FX31TDA02DF201 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
129 | FX31TDA02DF202 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
130 | FX31TDA02QF201 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
131 | FX31TDA02QF202 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
132 | FX31TDA02QF203 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
133 | FX31TDA03CF201 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
134 | FX31TDA03CF202 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
135 | FX31TDA03QF201 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
136 | FX31TDA03QF202 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
137 | FX31TDA03QF203 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
138 | FX31TDA03QF204 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
139 | FX31TDA04CF201 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
140 | FX31TDA04CF202 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
141 | FX31TDA04CF203 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
142 | FX31TDA04DF201 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
143 | FX31TDA04DF202 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
144 | FX31TDA04DF203 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
145 | FX31TDA04DF204 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
146 | FX31TDA04DF205 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
147 | FX31TDA04CF204 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
148 | FX31TDA04QF202 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
149 | FX31TDA04QF203 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
150 | FX31TDA04QF204 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
151 | FX31TDA04QF205 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
152 | FX31TDA04QF206 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
153 | FX31TDA04QF207 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
154 | FX31TDA04QF208 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
155 | FX31TDA04QF221 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
156 | FX31TDA04QF222 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
157 | FX31TDA04QF223 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
158 | FX31TDA04QF224 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
159 | FX31TDA04QF225 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
160 | FX31TDA04QF226 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
161 | FX31TDA04QF227 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
162 | FX31TDA04QF228 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
163 | FX31TDA04QF229 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
164 | FX31TDA04QF230 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
165 | FX31TDA04QF231 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
166 | FX31TDA04QF232 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
167 | FX31TDA04QF233 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
168 | FX31TDA04QF234 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
169 | FX31TDA04QF235 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
170 | FX31TDA04QF236 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
171 | FX31TDA04QF237 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
172 | FX31TDA04QF238 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
173 | FX31TDA04QF241 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
174 | FX31TDA04QF242 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
175 | FX31TDA04QF243 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
176 | FX31TDA04QF244 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
177 | FX31TDA04QF245 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
178 | FX31TDA04QF251 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
179 | FX31TDA04QF252 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
180 | FX31TDA04ZF201 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
181 | FX31TDA04ZH201 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
182 | FX31TDA05DF201 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
183 | FX31TDA05DF202 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
184 | FX31TDA05QF202 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
185 | FX31TDA05QF203 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
186 | FX31TDA05QF204 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
187 | FX31TDA05QF205 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
188 | FX31TDA05QF206 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
189 | FX31TDA05QF207 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
190 | FX31TDA05QF208 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
191 | FX31TDA05QF209 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
192 | FX31TDA05QF210 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
193 | FX31TDA05QF211 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
194 | FX31TDA05ZF201 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
195 | FX31TDA05ZF202 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
196 | FX31TDA05ZF203 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
197 | FX31TDA05ZF204 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
198 | FX31TDA05ZH201 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
199 | FX31TDA05ZH202 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
200 | FX31TDA08QF101 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
201 | FX31TDA08QF201 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
202 | FX31TDA06CF001 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
203 | FX31TDA06CF002 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
204 | FX31TDA06DF001 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
205 | FX31TDA06DF002 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
206 | FX31TDA06DF003 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
207 | FX31TDA06QF001 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
208 | FX31TDA06QF002 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
209 | FX31TDA06QF004 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
210 | FX31TDA06QF011 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
211 | FX31TDA06QF012 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
212 | FX31TDA06QF013 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
213 | FX31TDA06QF021 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
214 | FX31TDA06QF022 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
215 | FX31TDA06QF023 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
216 | FX31TDA06QF024 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
217 | FX31TDA06QF025 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
218 | FX31TDA06QF026 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
219 | FX31TDA06QF027 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
220 | FX31TDA06QF028 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
221 | FX31TDA06QF029 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
222 | FX31TDA06ZF001 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
223 | FX31TDA06ZF002 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
224 | FX31TDA06ZF003 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
225 | FX31TDA06ZF004 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
226 | FX31TDA06ZF005 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
227 | FX31TDA06ZF006 | 闸阀 | 1 | 40*10 | B595
228 | FX31TDA06ZH001 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
229 | FX31TDA06ZH002 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
230 | FX31TDA06ZH003 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
231 | FX31TDA06ZH011 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
232 | FX31TDA06ZH012 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
233 | FX31TDA06ZH013 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
234 | FX31TDA06ZH014 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
235 | FX31TDA08CF001 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
236 | FX31TDA08CF002 | 刀闸阀 | 1 | 40*10 | B595
237 | FX31TDA08DF001 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
238 | FX31TDA08DF002 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
239 | FX31TDA08DF003 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
240 | FX31TDA08DF004 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
241 | FX31TDA08DF005 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
242 | FX31TDA08DF006 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
243 | FX31TDA08DF007 | 蝶阀 | 1 | 40*10 | B595
244 | FX31TDA08QF001 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
245 | FX31TDA08QF002 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
246 | FX31TDA08QF003 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
247 | FX31TDA08QF004 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
248 | FX31TDA08QF005 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
249 | FX31TDA08QF006 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
250 | FX31TDA08QF007 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
251 | FX31TDA08QF008 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
252 | FX31TDA08QF009 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
253 | FX31TDA08QF010 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
254 | FX31TDA08ZH001 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
255 | FX31TDA08ZH002 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
256 | FX31TDA08ZH003 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
257 | FX31TDA09JZ001 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
258 | FX31TDA09JZ002 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
259 | FX31TDA09JZ003 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
260 | FX31TDA09JZ004 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
261 | FX31TDA09JZ005 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
262 | FX31TDA09JZ006 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
263 | FX31TDA09JZ007 | 截止阀 | 1 | 40*10 | B595
264 | FX31TDA09QF001 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
265 | FX31TDA09QF002 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
266 | FX31TDA09QF003 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
267 | FX31TDA09QF004 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
268 | FX31TDA09QF005 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
269 | FX31TDA09QF006 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
270 | FX31TDA09QF007 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
271 | FX31TDA09QF008 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
272 | FX31TDA09QF009 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
273 | FX31TDA09QF010 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
274 | FX31TDA09QF011 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
275 | FX31TDA09QF012 | 球阀 | 1 | 40*10 | B595
276 | FX31TDA09ZH001 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
277 | FX31TDA09ZH002 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
278 | FX31TDA09ZH003 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
279 | FX31TDA09ZH004 | 止回阀 | 1 | 40*10 | B595
280 | FX31 | 自动排气阀 | 6 | 40*10 | B595