## 汇总表非植物元素
绿地本底资料调查汇总表格（非植物元素）
编码： |  | 日期：2022.7.1 |  | 调查人：
调查绿地（公园）名称：虹桥体育公园 |  |  | 地址（路段）：上海市长宁区绥宁路820号
项目 | 类型 | 细目 | 数量 | 计量单位 | 备注
建筑 | 对内建筑 | 门卫1 | 10 | m2 | 绥宁路入口木结构整体式岗亭
|  | 门卫2 | 10 | m2 | 天山西路入口木结构整体式岗亭
|  | 配套服务用房 | 1647.2 | m2 | 含外环绿道二级驿站、监控室、配电房、管理服务、厕所（含第三卫生间）
|  | 日常管理用房3 | 148.8 | m2 | 养护管理用房、外环绿道技防监控室
|  | 日常管理用房2 | 100.5 | m2 | 绥宁路西侧
|  | 休闲服务设施4 | 690 | m2 | 绥宁路西侧
|  | 公共厕所2 | 60.3 | m2 | 绥宁路西侧
| 对外建筑 | 公共厕所1 | 61.2 | m2
|  | 垃圾箱房 | 70 | m2 | 垃圾房
| 古典建筑 | 风雨长廊 | 631 | m2
园林小品 | 花坛 道路 | 阶梯花坛 |  | m2
|  | 透水砖园路 | 1670 | m2
|  | 主入口广场砖 |  | m2
|  | 沥青道路 | 262 | m2
|  | 林荫纪念大道 |  | m2
|  | 汀步 | 103 | m2
|  | 大巴停车场 沥青 | 228 | m2
|  | 园路 花岗岩 | 4658 | m2
|  | 广场 花岗岩 | 3405 | m2
|  | 花坛 花岗岩侧石 | 580 | m2
| 围墙 | 防汛墙 |  | m
|  | 趣叶挡墙 |  | m2
| 舞台、平台 | 舞台 |  | m
|  | 塑木平台 |  | m2
| 园椅、园凳维护 | 5年以内 | 77 | 个
|  | 5年以上 |  | 个
| 垃圾箱 | 5年以内 | 17 | 个
|  | 5年以上 |  | 个
零星项目 | 报廊、指示牌、告示牌 | 5年以内 | 24 | 个 | 含公园三牌、导向指示牌、地面交通指示牌等
|  | 5年以上 |  | 个
| 植物铭牌 | 5年以内 | 30 | 个
|  | 5年以上 |  | 个
| 树穴盖板 | 5年以内 |  | 个
|  | 5年以上 |  | 个
| 雕塑及基座维护 |  |  | m3
假山 | 石假山 |  |  | m3
| 塑假山 |  |  | m3
景石 | 峰石 |  |  | t
| 附壁石 |  |  | t
| 景墙 |  | 111 | m3 | 含公园两入口处的铭牌墙、地下室顶板反梁装饰墙、大巴车位景墙等
| 驳岸 |  |  | 延长米
零星石构件 | 树穴侧石 |  |  | m
| 花坛石等 |  |  | m2
| 栏杆 |  |  | m
| 饰件 |  |  | m2
| 护栏围网 |  | 2945 | m2 | 装于公园红线（含30个警示牌）
水体 | 河、湖保洁 | 宽10m以内 |  | m2
|  | 宽20m以内 |  | m2
|  | 宽30m以内 |  | m2
|  | 宽40m以内 |  | m2
|  | 宽40m以上 |  | m2
| 池水保洁 | 500m2以下 |  | m2
|  | 1000m2以内 |  | m2
|  | 1000m2以上 |  | m2
| 林荫大道水池 | 底 |  | m2
|  | 壁 |  | m2
其它设施设备 | 上水系统 | 5年以内 | 8381.12 | 元（总价） | 直接费
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 下水系统 | 5年以内 | 31367.75 | 元（总价） | 直接费
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 电力、照明、燃气系统 | 5年以内 | 46671.11 | 元（总价） | 直接费
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 通讯、广播、监控系统 | 5年以内 | 40514.65 | 元（总价） | 直接费
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 车辆、机具设备、设施维护 | 5年以内 | 197750.82 | 元（总价） | 直接费
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 喷灌系统 | 5年以内 | 6767.27 | 元（总价） | 直接费
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 应急避难设施设备 | 5年以内 | 56200 | 元（总价） | 直接费（深井供水设备、应急发电机组、专用水电管线及电箱泵组、可移动式不锈钢制净水饮用水槽、高杆灯、标志牌等）
|  | 5年以上 |  | 元（总价） | 直接费
| 水质检测 |  |  | 元（总价） | 直接费
| 水、电和燃煤费 |  | 300000 | 元（总价） | 直接费（暂估价）
其他市政设施设备 | 电力设施 | 5年以内 | 1 | 套 | 用户站设施设备维护
|  | 5年以上 |  | 个
| 电表 | 绥宁路东侧 | 1 | 个 | 户号：1388944926（账单寄至绿管中心）
|  | 绥宁路西侧 | 1 | 个 | 户号：1385130229
| 生活水水表 | 绥宁路东侧 | 1 | 个 | 户号：9150854100（账单寄至绿管中心，经常收不到纸质账单）
|  | 绥宁路西侧 | 1 | 个 | 户号：7952093100
| 燃气设施 | 燃气表房 | 8 | m³ | 户号：41176315（账单寄至公园门卫房绥宁路820号）
| 雕塑 | 5年以内 |  | 个
|  | 5年以上 |  | 个
| 景观灯 | 5年以内 | 363 | 个
|  | 5年以上 |  | 个