2023年度景观灯光设施维护需求

一、本项目财政预算金额为壹仟捌佰万元（1800万元），灯光维护项目共有232项（1005处），共分8个标段（详见附表）。

第一标段：项目采购编号：0623-00002278（江宁路及全区节日彩灯，高杆景观灯），维护费限额为2640000元

第二标段：项目采购编号：0623-00002277（延安路、北京西路及环大中里），维护费限额为1938000元

第三标段：项目采购编号：0623-00002276（常德路、北京西路及石门二路地区），维护费限额为1941600元

第四标段：项目采购编号：0623-00002275（恒通路、芷江西路及广中路）维护费限额为1832400元

第五标段：项目采购编号：0623-00002274（南北高架沿线、底部投光、河南北路天桥及天潼曲阜地区），维护费限额为3849600元

第六标段：项目采购编号：0623-00002281（南京西路及长寿路），维护费限额为1934400元

第七标段：项目采购编号：0623-00002280（静安寺地区及宝华寺），维护费限额为1944000元

第八标段：项目采购编号：0623-00002279（中兴路、沪太路、延长路及不夜城地区），维护费限额为1920000元

本项目维护期限从合同签订之日起一年。

二、本项目付款方式

本项目合同签订后十个工作日内支付首付款，即按合同价支付50%；维护期结束后，根据考核结果，在一个月内支付项目尾款。

三、维护单位每周夜间二次巡查，派专职人员巡查灯光正常开启的状况，每月定期进行工程安全检查，并做好巡查记录与安全承诺。发现灯光异常情况或接业主维修电话，必须在2小时内到达现场，如无特殊情况应在 24小时内修理完毕，质量保证。确保年亮灯率98%以上，节假日或重大活动日达到99%以上。

四、每年汛期维保单位要对各自维护的项目进行自查，自查后由监理进行全覆盖检查，对监理检查出存在安全隐患的地方进行整改，以确保景观灯光安全率达到100%。

五、维修人员持工作证上岗，人证统一，并统一着装。电工、高空作业人员必须按规定经过技术培训，并经考核合格后方可持证上岗，证件须在有效期内。投标单位须明确项目经理，且具有二级注册建造师（机电工程）资格证书，全程负责维护项目的实施与安全保障；投标单位同时一并提供相关从业人员的名单及资格证明、社保缴纳、纳税证明(近6个月)等材料。

六、维护单位维修灯光设施时，需更换的设备必须采用同品牌、规格、型号。如原设备已停产，则更换综合性能不低于原产品设备，并提供相应的产品证明（3C认证及该品牌厂家、经销商采购渠道许可证明等）。

七、在更换损坏的灯光设施前，需经甲方指定的监理检查，且产品符合有资质机构认证质量要求的方能安装。

八、灯光设施维修完成后，经业主、监理检验符合技术规范及效果要求。

九、维护单位做好灯光设施备件采购工作，保证维修工作的正常进行。

十、维修现场设置安全标志，提醒行人注意。在道路绿化带、建筑立面施工时，施工区域设置上下安全警戒线，专人监护现场，确保行人等的公共安全，做到安全文明作业，涉及占道或有特殊许可要求的，须提前向相关部门报备。

十一、定期并接受监理检查钳表、万用表、电笔、吊绳、安全帽、安全绳、保险带、保险绳安全锁、高空坐板、折叠梯、移动脚手架、冲击钻、手枪钻、移动电盘、电工鞋、绝缘手套、工作服等维修用具的有效性。

十二、维护单位要有值班制度，配备值班人员，和应急维修队伍，同时对恶劣极端天气要加强值班巡查，以确保安全。

十三、投标单位资质要求: 本项目要求城市及道路照明工程专业承包三级或以上资质，投标单位要具有建设行政主管部门颁发的且在有效期内的《安全生产许可证》。本次招标针对中、小型企业。

十四、为确保维保质量，一个投标单位只能中一个包件。

（项目联系人：魏老师，联系电话：62172867）