上海市市西中学物业管理服务需求

- 第一章：需求概述

- 一、招标单位概况

市西中学创办于1946年，1953年被上海市人民政府命名为市重点中学，1978年被再次确认为上海市的重点中学。

1980年获“上海市教育系统先进单位”称号，1991年3月被上海市教委确定为上海市首轮课程教材整体改革试点学校，1998年被上海市教委命名为上海市二期课改实验基地。

1994年以来先后获“全国中学实践教育活动先进单位”、“上海市中小学德育工作先进单位”、“上海市中小学日常行为规范示范校”、“上海市教育科研先进集体”、“全国群众体育先进集体”等荣誉称号，连续三届被评为上海市文明单位。

- 二、招标需求概述

1．项目概况：

（1）市西中学总部（愚园路404号、愚园路460号、乌鲁木齐北路66号）总建筑面积为68118平方米，其中地上建筑面积45398平方米，地下建筑面积22720平方米；

市西中学总部内建筑单体分布情况：1#鹤琴楼、2#悦学悦行楼、7#暨光楼8#悦思楼、国际楼、静工楼、好学力行楼、人文艺术楼、传家楼、地下机动车库、东西操场、地下体育中心（篮球场、乒乓房、健身房、体操房等）宿舍楼、中心花园、交通走道等。

（2）胶州路131号市西书院，总建筑面积367平方米。

2.服务范围：环境保洁服务、维修保养服务、会务服务、安保服务、绿化服务等。

3．采购编号：0623-00003427,服务管理费：5600000元/年

4．服务期限：合同签订后三年；一招三年，合同一年一签。

5.付款方式：按季度支付。

6.服务单位需具备自行招用保安员备案证明，或者中标后取得。

7.业绩要求：近三年有同类似项目业绩并提供业主方满意度评价的优先。

8.本项目专门面向中小型企业。

9.本项目自行踏勘：

时间：报名截止后第一个工作日(2023年3月9日)，上午9：00。

地点：愚园路404号。

联系人：周老师，18901605196。请携带法人授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件、复印件），各单位参与踏勘人员不多于2人，过时不候。

- 第二章：物业管理需求

- 一、环境保洁服务

（一）项目概述

保洁服务是指通过专业保洁人员使用清洁设备、工具和药剂，对学校区域的室外公共区域（绿地除外）、室外体育场、各单体建筑、建筑物的构筑物和平台等部位进行清扫保洁。

外墙清洗一年两次，水箱清洗一年两次，水箱检测一年四次。

（二）服务内容和要求

1.内容

- 室外公共区域（公共绿地除外）。

- 建筑内区域。包括：公共区域、电梯厅、会议室、学习空间、多功能厅、卫生间、部分办公室、地下车库、公共教室等（餐厅、教室和各类实验室除外）。

- 校区内体育运动场所、休闲场所。

- 学校地毯区域。

- 2米以下范围的玻璃窗和一楼区域外立面；

- 建筑物屋顶平台、构筑物和地下室；

- 垃圾收集、垃圾厢房垃圾分类、日常消毒消杀。及时清理公共区域垃圾，配合专业单位做好垃圾清运工作，并协助学校做好垃圾清运的日常统计；

- 四害防治，包括投药、防护、清理，控制蚊蝇滋生地、污水井灭杀菌虫和封闭措施等；

- 其它配合学校开展的突发临时性保洁服务。

（二）要求

a. 公共区域内部保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清扫、收集垃圾 | 地面干净、无垃圾、烟头、杂物、明显泥沙 |
| 墙面 | 清扫 | 无灰尘 |
| 各类 管道 | 除尘 | 无积灰 |
| 各类消防设施 | 除尘 | 无灰尘、无手印、光亮 |
| 门框 | 除尘 | 无积灰 |
| 底楼大厅内外玻璃床 | 除尘、清洁 | 无灰尘、无印迹、明亮 |
| 地毯踏垫 | 除尘 | 无垃圾、无泥土 |
| 地坪 | 除尘、抛光 | 无脚印、无灰尘、光亮 |
| 男/女盥洗室 | 拭擦、清洁地面、水龙头、水斗 | 无水迹、无脚印、无污垢臭味 |
| 烟灰筒 | 清除烟蒂和保洁 | 烟蒂不超过三只、烟缸外表无污迹、光亮 |
| 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 |
| 电梯 | 除尘 | 无杂物、无灰尘、按键无明显积印 |
| 车道 | 清扫 | 无灰尘 |
| 墙柱 | 除尘 | 无积灰、污渍 |
| 垃圾箱 | 外表除尘 | 无积灰污垢 |
| 电扇、空调、门窗、灯具 | 清洁、除尘 | 无灰尘、无印迹、明亮 |

b.管理区保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清扫、收集垃圾 | 保持清洁、光亮，无污迹、无水迹、无脚印 |
| 走道四角及脚踏板 | 清扫 | 保持干净、无垃圾 |
| 烟灰缸 | 清洁、清除垃圾 | 保持清洁、无污痕，烟蒂不超过3个 |
| 茶水间 | 清洁、整理 | 保持清洁、整齐，保证整个大楼所有部门的茶水供应及饮用水的卫生，注意安全用电，防止烫伤 |
| 楼面垃圾箱 | 清除垃圾、外表除尘 | 放置整齐，套上垃圾袋，保持四周整洁、无异味 |
| 门框 | 除尘 | 无积灰 |
| 墙面及走道设施 | 除尘 | 无积灰，摆放整齐，保持干净 |
| 通风口、灯管 | 除尘、擦拭 | 表面无浮灰、污垢 |
| 楼梯、台阶 | 清扫 | 保持清洁，做到无污物、无垃圾 |
| 扶杆 | 除尘、擦拭 | 保持光亮、无积灰 |
| 电梯 | 除尘、清洁 | 梯门光洁、明亮；轿厢及四壁地面干净、整洁 |
| 镜子 | 除尘、清洁 | 无污迹、灰尘 |

c.洗手间保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 卫生洁具 | 清洁 | 保持清洁、无水迹、无头发、无污垢异味 |
| 墙面四角 | 除尘、清扫 | 保持干燥、无蜘蛛网 |
| 地面 | 清扫、清除垃圾 | 无脚印、无杂物 |
| 镜子 | 除尘、清洁 | 保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 金属器具 | 除尘、擦拭 | 保持光亮、无浮灰、无水迹、无锈斑 |
| 卫生用品 | 整理 | 保持齐全、无破损，摆放有序整齐，及时更换垃圾袋 |

d.会议室保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地毯区域 | 除尘、清洁 | 保持干净、清洁，放置安全标志 |
| 非地毯区域 | 除尘、保洁 | 保持干净、清洁，放置安全标志 |
| 悬挂物及家具 | 除尘、清洁 | 保持干净、清洁 |
| 窗帘、挂饰 | 除尘、清洁 | 无积灰，无污迹 |
| 窗户及玻璃 | 清洁、除尘 | 保持明净、无灰尘、无污迹、无水迹 |
| 灯、灯罩、电扇、空调内外机 | 清洁、除尘 | 保持表面清洁、无积灰 |
| 天花板、墙面 | 清洁、除尘 | 保持表面清洁、无积灰、无蜘蛛网 |
| 废物筒 | 清除垃圾、外表抹净 | 无垃圾满溢、无拖挂 |

e.停车位保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清洁、除尘 | 保持清洁，无垃圾杂物、无污迹、无积水、无碎屑渣土、无落叶、无枯草 |
| 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 干净、明亮，周围无垃圾散落现象，无污迹，无异味 |
| 花坛 | 清扫 | 无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草 |
| 进出口道路 | 清扫 | 保持道路整洁，无石子、碎屑、渣土 |
| 地坪 | 清扫、除尘 | 无污迹、保持清洁 |
| 下水道口 | 清除垃圾 | 下水道口无垃圾杂物、无积水、保持畅通 |
| 指示牌、标志、照明及灯柱 | 除尘、清洁 | 保持整洁、明亮，无灰尘 |
| 其它 | 清洁 | 及时清除杂草、青苔 |

f.其他指定区域保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 清扫、收集垃圾 | 做到无垃圾杂物、无污迹、无积水、无脚印、无烟蒂纸屑 |
| 坐凳 | 擦拭 | 保持干净、周围无垃圾、无污迹 |
| 废物箱 | 清除垃圾、外表抹净 | 放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围干净、无污迹、无异味 |
| 花坛 | 清扫 | 无烟蒂、纸屑杂物，及时清除落叶、杂草 |
| 进出口 | 清扫 | 始终保持清洁 |
| 大楼灯柱 | 清洁、擦拭 | 保持明亮、整洁、无灰尘 |
| 栏杆、扶手 | 清洁、擦拭 | 保持光亮、清洁 |
| 楼梯、楼道 | 清扫 | 无灰尘、无污迹 |
| 其它 | 清洁 | 及时清除杂草、青苔 |

g.其他指定区域保洁标准

| 项目 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 外墙清洗 | 玻璃幕墙清洗 | 灰尘、污渍、水迹清洗，保证光亮度 |
| 水箱清洗 | 箱体清洗、水质检测 | 保持水质卫生、安全 |
| 垃圾房管理及清洗消毒 | 垃圾分类、地面除油清洗、定时开放及锁闭 | 按四分类标准分类，分区域放置整齐、干净、无垃圾散落现象，周围清洁、无污迹、无异味 |
| 流感病毒及卫生防疫/隔离消毒 | 定时对公共区域进行消毒、喷洒、擦拭 | 卫生间、学习空间、会场，人员集中地等进行定时定区域消毒保洁 |

- 二、设备设施维保服务

（一）项目概述

设备设施维保是指对学校现有建筑、设备设施实施日常维修和养护进行计划性维修、纠正性维修、应急性维修等，确保学校设备设施的正常运行。

（二）服务内容和要求（不限于）

1．维修保养内容

- 房屋本体的管理、维修、养护；

- 校园内内设施设备的使用、维修、养护、管理；

- 变配电系统的的使用、维修、养护、管理；

- 智能化及通讯系统的使用、维修、养护、管理；

- 安防、防盗报警、门禁、多媒体及有线电视等的使用、维修、养护、管理；

- 消防、电梯的使用、维修、养护、管理；（如外包需招标方认可）

- 给排水设备设施的使用、维修、养护、管理；

- 空调设备的使用、维修、养护、管理；

- 地下建筑的设备设施（如健身房、球场等）的使用、维修、养护、管理；

- 地面广场路灯、沟、渠、池、井、管道等的使用、维修、养护、管理；

- 土建、五金件、道路、装饰、墙面、地面、天花等的使用、维修、养护、管理；

- 地面体育场地及设施的的使用、维修、养护、管理；

- 档案资料管理；

- 能源管理；

- 活动保障配合服务等。

2．工程服务要求

1）负责维修保养范围内的巡查,及时发现问题，组织维修保养；

2）负责维修范围内小部件的修复和更换，以及小范围、局部的修复；

3）负责设备设施的看护、清洁、调试、润滑、疏通等日常管理，确保设备设施的正常运作；

4）协助学校作好设备设施的统计、分析工作，对设备设施进行定期检测，并做好配套服务、监管和质量检查；

5）协助学校做好水、电、气等能源使用的管理工作；

6）配合学校做好防汛防台工作；

7）负责日常维修管理；

8）空调设备、给排水设备、电梯设备、消防设备微型消防站互联网、避雷设施由业主方委托专业维保单位承担维护和保养，中标单位应制定相关监管制度，履行有关管理、协助配合、监督检查、记录及信息反馈等管理服务责任。

9）需针对历史保护建筑提出针对性管理方案。

服务内容

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变配电房运行 维护 | 做好日常例行保养、月度保养、年度保养；发现故障及时排除；保证设备正常运行。 委托专业维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测。 |  |  |
| 2 | 电气维护 | 照明灯具 | 及时修复损坏的灯座、灯泡、开关等，保持灯具完好，照明灯具亮灯率在95%以上。 |  |
|  |  | 电气箱柜 | 每周一次巡查电气柜，每月一次保养电气柜，每年一次电气安全检查，保证电气设备运行安全正常。 |  |
| 3 | 空调设备维护 | 委托专业维修保养单位进行定期保养，使用期间季节性清洗一次，每年检查、保养二次，使其正常使用。发现故障及时排除；保证设备正常运行。 |  |  |
| 4 | 给排水设备维护 | 每周对供水设备检查一次，每季对水泵润滑点加油，每季一次对泵房、管道等进行除锈、油漆，每年保养一次水泵，保证二次供水正常，泵房整洁。 每年定期二次清洗水箱、蓄水池，四次供水水质报告符合国家生活用水标准。 水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，溢流管口必须安装金属防护网并完好，每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 每周对排水泵检查一次，每季1次润滑加油。 每年一次对排水泵全面维护保养。 控制柜电气性能完好，运作正常。 |  |  |
| 5 | 电梯设备维护 | 委托专业电梯维修保养资质的维保单位进行定期保养，每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》，物业公司应有专人对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理。 电梯发生一般故障的，监督专业维修人员半小时内到达现场修理，发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，专业技术人员须在半小时内到现场进行救助。 外包要求资质：符合所有安全规范。 |  |  |
| 6 | 消防设备维护 微型消防站 物联网 | 委托消防保养服务为壹级资质单位进行年度专业保养，每年进行消防安全检测。 监督消防泵每月启动一次并作记录，每年保养一次，保证运行正常。 消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。 每天检查火警功能、报警功能是否正常。 每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，火灾探测器投入运行二年后，应监督每隔三年全部清洗一次，不合格的应当调换。 每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。 每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 对微型消防站里所有器具进行检查养护，发现问题及时维修整改更换。 委托物联网专业安装单位进行定期养护、检测及信息反馈。 |  |  |
| 7 | 设施维护 | 房屋 结构 |  | 每年二次以上对房屋结构进行检查，涉及使用安全的部位每季检查一次，并有记录，发现损坏及时告知甲方，进行专项修理。 |
|  |  | 门、窗、执手 |  | 每天巡视楼内门窗，保持玻璃、门窗配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响。 |
|  |  | 卫生间、茶水间 |  | 每天巡视卫生洁具、马桶、水槽、水斗等保持畅通、配件完好，门、窗开闭灵活并无异常声响，茶水间电源安全，无安全隐患。 |
|  |  | 楼内墙面、顶面、地面 |  | 墙面、顶面粉刷层无剥落，面砖、地砖平整不起壳、无缺损。 |
|  |  | 管道、排水沟、屋顶 |  | 每月一次对屋面泄水沟、楼内外排水管道进行清扫、疏通，保障排水畅通（6月至9月每半月检查一次），每半年检查一次屋顶，发现防水层有气臌、碎裂，隔热板有断裂、缺损的，应及时修理。 |
|  |  | 围墙 |  | 每半月一次巡查围墙，发现损坏立即修复，铁栅栏围墙表面无锈蚀，保持围墙完好。 |
|  |  | 道路、场地等 |  | 每周一次巡查道路、路面、侧石、井盖等，发现损坏及时修复，保持路面平整、无破损、无积水，侧石平直无缺损。 |
|  |  | 雕塑、景观小品、水景等 |  | 每周一次对室外雕塑、景观小品、水景等进行巡查，发现损坏立即修复，保持原有面貌，保证其安全使用。 |
|  |  | 安全 标志等 |  | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施，每月检查一次，保证标志清晰完整，设施运行正常。 |
|  |  | 室外 单双杠 篮球架 足球架 |  | 每日进行巡检、螺帽加固，连接口不松动，防止安全隐患发生 |
| 8 | 避雷 设施维护 | 委托专业维修保养单位进行每年一次检查避雷装置，按规定年限进行测试，保证其性能符合国家相关标准。 |  |  |
| 9 | 公共会场、学习空间、演艺厅、会议厅等设施维护 | 每周一次巡视检查，做好日常例行保养、月度保养、年度保养；发现故障及时排除；保证设备正常运行。 |  |  |

- 三、会务服务

（一）项目概述

会务服务是指为学校举行的各类会议提供会场准备、会场布置、茶水、礼仪等服务。

（二）服务内容和要求

1．内容

①会前服务

a接到会议通知后，会议服务人员根据会议名称、性质、时间、与会人数、级别及布置要求确定台形；

b会议服务人员根据会议需要摆放茶叶、开水、面巾纸、会议桌签等物品；

c会议开始前会议服务人员要在会议室门口迎接等候与会人员。

②会间服务

a与会人员入席后会议服务人员根据其个人需要提供茶水服务；

b会议期间会议服务人员要定时倒水，根据需要为与会人员提供果盘，食物、饮料（咖啡、矿泉水和其它饮料等）等其它服务；

c会议休息期间，会议服务人员要尽快整理会场，补充和更换各种物品；

③会后服务

a会议结束与会人员全部退场后，会议服务人员做好会议物品（茶杯、毛巾、果盘等）的整理，桌椅的清洁、复位，剩余食物、水果的处理；

b会议服务人员仔细检查会场，是否有与会人员遗忘的物品等；

c会议服务人员清洗、消毒会议用品（茶杯、茶碟等）。

2．要求

①严格遵守会场使用登记制度，不经会场管理主管部门同意，不得擅自出借或使用会场；

②会议桌、椅摆放要整齐，在一条直线上；台面要整洁，茶杯摆在座位的右上方，摆放位置要求在一条直线上。烟缸摆放时与杯子成一条直线；

③会议服务人员根据主办会议人员要求，将指示牌放在特定位置；

④会议服务人员会议开始前30分钟，备好充足开水，会议服务人员应统一着装，整洁得体，在门口做好引导，礼貌热情地请与会人员进入会议室入座；调节空调温度，

⑤先到达的客人入座以后，会议服务人员从与会人员右侧提供茶水服务，会议期间提供茶水服务从主席台或领导开始；

⑥会议添加茶水频次分别为：一般会议中间两次；

⑦添加茶水等注意：尽量不打扰客人开会，物品须轻拿轻放；询问与会人员时，音量要控制在最小，以免打断会议的正常进行；特殊情况可按与会人员要求服务；

⑧会议结束时，会议服务人员应将会议用具整理好，关闭空调、电灯、窗、锁好会议室门。

（三）其他内容

日常校园巡检、门卫处窗口接待服务、物业资料档案管理、校方需要的信息汇总/反馈、其他校园后勤综合服务等。

- 四、保安服务

（一）、项目概述

安保服务是指以优质而有效的服务举措，全面配合学校保障部门，做好学校校园内的治安、消防、交通、综合治理以及政治稳定工作和协助做好校园停车管理工作。

（二）服务内容和要求

1.内容

- 根据学校保障部门要求，全面负责学校校园门卫、校园防火、防盗、治安巡逻、车辆管理、交通疏导及监控室管理，维持校园秩序和校园稳定，及时发现和消除安全隐患；

- 在学校保障部门的组织和领导下，做好校园内部治安综合治理工作；

- 根据学校保障部门要求，及时、正确处理校园内的各类突发事件，要求有工作预案、有日常的预案演练；

- 根据需求，随时派员为师生提供应急救助服务；

- 抽调临时保安力量，做好学校重大活动安全保卫工作；

- 配合公安机关，打击校园内部与周边的违法犯罪活动。

2.要求

- 服务企业和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。

- 全天候负责校园内24小时保安、值勤和巡逻。

- 做好来人来访人员通报、登记、证件检查等工作。

- 积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度，落实技防监控工作。

- 贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

- 坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

- 定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

- 根据学校作息特点安排保安巡逻频次，在学校规定的学生离校时间之后，巡逻时做好清校工作。巡逻范围包括区域的公共区域、绿地带、设备用房和各单体建筑的各楼层。

- 妥善处理各种突发事件，要求有预案、有演练；

- 实施防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度

- 定期巡视、试验、消防器材和设备，发现问题及时报学校消防管理科或学校指定的专业消防维护人员进行保养和维修。

- 保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒(夜

| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 早晚高峰护校叠加岗 | 每天3小时 | 上下午高峰入学/放学时段各1.5小时，必须佩戴好防暴器具站岗值守，对学校周边情况保持高度警惕，防止意外暴徒袭击。 |
| 2 | 门卫岗 | 12小时 | 站值，负责外来人员、外来车辆的问讯/确认和审证放行工作，并有详细交接班记录，对师生及外来活动的人员/车辆秩序进行疏导和维护帮助。 |
| 3 | 收发室 | 24小时 | 学校电话接听、语言规范、传达清晰；报刊、快递物品的收发登记、整理、分发、统计及时、无差错；外来人员问讯、登记、换卡，受理亲切、主动； |
| 4 | 巡逻岗 | 24小时 | 对校园道路、围墙、非机动车库等公共区域，按指定的时间和路线每二小时巡查一次，有巡视记录。巡视时仔细看、听、模、嗅，不放过异常情况。放学、上学前后开关灯、开门锁门、教学楼内安全状态巡视及时、有记录。学生夜自修后关闭大门，再次检查校园关灯关门状况，有紧急情况和项目经理及校领导及时保持联系，做好事实记录描述。 |
| 5 | 监控岗 | 24小时 | 坐值，时刻注视监控图像状况，遇有消防报警第一时间通知外岗进行处警流程，时刻保持联系，做好事实记录描述，如有紧急情况和项目经理及校领导及时电话联系，做好事实汇报和书面记录、影像记录，需持证上岗。 |

- 五、绿化服务

（一）项目概述

绿化服务是指为了校园环境的美化、保持校园内公共绿地的整洁、维持绿地的使用功能而进行的服务。

（二）服务内容和要求

1.内容

- 屋顶花园的绿化维护工作；

- 中心绿化带、竹林绿化的养护维护工作；

- 室内盆栽的摆放和养护工作。

- 草坪绿化定期修整、乔木定时修剪灭虫施肥等。

2.要求

1）草花一年四季根据季节种植更换，做好小范围的绿化补种。

2）室内绿化

a及时浇水，保证土壤湿润

b每年施肥两次，植株颜色为正常绿色,光亮

c植株在中高以上花卉的叶片上不能有明显的灰尘

d盆具与环境及植物株形相协调，套缸要美观，盆具内清洁，不出现任何异物

e盆垫需与花盆在大小、形状、色彩上相配套

f严重枯黄或生长不良的3个工作日更换。

| 序号 | 主题 |  | 内容标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪 | 修剪 | 草坪常年保持平整，边缘清晰，草坪不超过6cm。 |
| 2 |  | 清杂草 | 及时清除杂草，做到基本无杂草。 |
| 3 |  | 灌、排水 | 常年保持有效供水，草地充分生长，有覆沙调整，地形平整、流畅。 |
| 4 |  | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况，适时适量施有基复合肥二到三遍 |
| 5 |  | 病虫害防治 | 预防为主、综合治理、严格控制病虫害 |
| 6 |  | 其它 | 绿草如茵，班秃黄萎低于5﹪ |
| 7 | 乔灌树木 | 修剪 | 乔、灌木修剪每年三遍以上，无枯枝、篱、球、造型植物按生长情况。造型要求及时修剪。做到枝叶茂密、圆整、无脱节；地被、攀援植物修剪、整理及时、每年三次以上，基本无枯枝。 |
| 8 |  | 中耕除草、松土 | 常年土壤疏松通透，无杂草。 |
| 9 |  | 施肥 | 按植物品种、生长、土壤状况适时适量施肥。每年普施基肥不少于一遍，花灌木增施复合肥二遍，满足植物生长需要 |
| 10 |  | 病虫害防治 | 预防为主、生态治理，各类病虫害发生低于5﹪ |
| 11 |  | 扶正、加固 | 树木基本无倾斜 |
| 12 |  | 其他 | 乔灌木生长健壮，树冠完整，形态优美；花灌木按时开花结果；球、篱、地被生长茂盛，无缺枝、空挡。 |
| 13 | 花坛花景 | 布置 | 每年有四次花卉布置，四季有花。 |
| 14 |  | 灌、排水 | 保持有效供水，无积水。 |
| 15 |  | 补种 | 缺枝倒伏及时补种。 |
| 16 |  | 修剪、施肥 | 及时清理枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾。每年施基肥一次，每次布置前施基肥一次，盛花期追肥适量。 |
| 17 |  | 病虫害防治 | 适时做好病虫害防治 |

- 第三章  服务人员要求

服务人员总数不低于56人。

其中：项目经理1人，客服主管1人，会务服务人员2人、驾驶员1人，保安24人（其中领班1人）保洁20人（其中保洁主管1人），工程7人（其中工程主管1人）。

—项目经理：50岁以下，有五年以上院校服务经验和类似业态服务经历，沟通能力强、业务熟练，具备相关职业资格证等优先。

—会务人员：35岁以下，女性，大专学历以上，身材匀称、声音纯美、相貌姣好，具有一年会务接待经验，经过专业接待培训等。

—保安主管：45岁以下，男性，政治面貌要求党员或退伍军人优先，具备消防、监控岗位证书，身体健康、品貌端正，有五年以上保安管理经验。

—保安：50岁以下，男性，身材匀称，高中以上学历，一年以上类似物业保安工作经验，政审合格，监控岗位具备监控消防上岗证。

—工程主管：55岁以下，男性，具有电气工程师职称证书，身体健康，有工程设备、设施管理八年以上经验，有综合技能和预见能力。

—工程人员：50岁以下，男性，三年以上设备管理经验，懂相关设备的基本操作，有岗位操作证。

—保洁主管：50岁以下，女性，三年以上保洁工作管理经验，懂专业保洁器材设备的操作使用，有相关专业岗位证书。

—保洁人员：55岁以下，男/女性，一年以上保洁工作经验，懂得基本保洁作业操作，身体健康无传染疾病。

—绿化人员：55岁以下，男性，一年以上绿化养护经验，懂得绿化养护、修剪等专业技能，身体健康无传染疾病。

如管理人员需调整更换，投标供应商需提前一个月向校方提出申请，并提供替换人员。

第四章 其他

1、本招标服务管理费包括：

投标方投入项目服务的人员费用（含人员工资、社保、福利及人员管理、平时加班费等全部费用）；行政办公费用；耗材费用（日常保洁小工具、保洁零星材料费、药剂类、纸类、塑料袋类等；100元以内零星维修物料费用）；消防维保费用、监控技防维保费用；企业管理费与企业利润；税金等。

2、考核实施办法：执行《上海市市西中学物业管理实施办法》《上海市西才中学保安管理实施办法》和《上海市西才中学绿化管理实施办法》，对中标物业公司实施管理与考核。

甲方在每月的物业管理费总额中提取一定金额作为对乙方物业管理服务质量的考核，考核依据为甲方教职员工对物业服务的满意率调查结果，方法如下：

每年6月、12月进行满意率调查，并按规定兑现乙方相应考核费用；

满意率≥90%的，全额支付乙方考核费用；

满意率＜90%的，按九折支付乙方考核费用。

- 附件一：学校物业基本情况

- 市西中学总部（愚园路404号、愚园路460号、乌鲁木齐北路66号）总建筑面积为68118平方米，其中地上建筑面积45398平方米，地下建筑面积22720平方米；

建筑单体分布情况：1#鹤琴楼、2#悦学悦行楼、7#暨光楼8#悦思楼、国际楼、静工楼、好学力行楼、人文艺术楼、传家楼、地下机动车库、东西操场、地下体育中心（篮球场、乒乓房、健身房、体操房等）宿舍楼、中心花园、交通走道等。

2、胶州路131号，总建筑面积367平方米。

- 附件二：市西中学总部内单体建筑一览表

| 单体名称 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- |
| 1#鹤琴楼 | 899 |
| 2#悦学悦行楼 | 6681 |
| 好学力行楼 | 14802 |
| 传家楼 | 3957 |
| 人文艺术楼 | 2996 |
| 国际楼 | 1821 |
| 地下车库（含自行车库） | 5923 |
| 操场(东部、西部) | 4269 |
| 地下体育中心 | 10053 |
| 餐厅（含地下） | 5149 |
| 宿舍楼 | 1517 |
| 中心花园 | 3400 |
| 7#暨光楼8#悦思楼 | 4520 |
| 交通走道 | 609 |
| 静工楼 | 768 |
| 国际班楼 | 754 |

- 附件三：学校重点设备设施一览表（不仅限于）

| 高\初中共用设备设施 |  |
| --- | --- |
| 变压器电试及高压用具检测 | 630KVA2台，三年检测1次，清尘、加固、电试、绝缘 |
| 高配间维护及工具（桥架、开关及高压用具添置等） | 绝缘毯、手套、绝缘靴、接地泵等，电试、绝缘 |
| 共用区域照明系统 | LED、节能灯、射灯、草坪灯、卤素灯等 保持正常光照 |
| 光导照明系统 | 自然采光罩*50，保持正常光照 |
| 防雷设施 | 直击雷避雷针/避雷带、防雷电波避雷带，年度检测。 |
| 物联网系统 | 火灾自动报警系统、报警系统采集器及无线消防水系统数据采集器二维码，月度保养，年度检测 |
| 微型消防站 | 灭火器、水带、消防斧、战斗服、呼吸器、逃生绳、手电筒等检查维护保养 |
| 停车场管理日常系统（含道闸） | IC卡（控制器：EY-PC106/S）/ID卡道闸机（控制器：EY-PJ106），定期加固或拧紧机箱压板螺栓和地脚压板螺栓，检查控制盒内接线是否正常，信号是否存在 |
| 门禁系统 | IC卡智能门禁 |
| 会议礼堂音响设备 | 飞乐音响 |
| 110联网 | 防区数量6个，检查报警装置是否正常，接警处警是否正常 |
| 多媒体设备 | 广播系统、电教系统等 |
| 电话、网络设备 | 西门子程控交换机、话务台及校区内部线路，配线架维护保养；线路、号码功能维护 |
| 消防主机、联动柜控制设备 | JB-3208G 1台，JB-3208B 1台，联动/手动/自动控制功能，疏散系统维修保养，年度检测 |
| 生活水泵、污水井、地下室排水泵 | 2台生活水泵，5只污水井，18只地下室排水泵，点动控制开关是否正常，清除垃圾 |
| 卫生间、开水间设施 | 自动节能洗手池、便池，饮水机，烘手机、排风机定期检查电源 |
| 中水处理设备设施 | TCHIN低噪声回转式鼓风机HC-50S/压滤机≤0.6mp、一体化生化处理器SC-2（处理能力2m³/h）、中间消毒排放池ZX-3、高位反应池FH-0.8(处理能力2m³/h)、污泥浓缩池WN-10 |
| 综合楼VRV空调内外机（20台） | 大金KFR-125QW/BP*10;三菱PVAY-P4000YHC-A*10; |
| 地下室通排风设备（8台） | HTFC-III-NO15B/22B/18B/12A/9B，SWF-I-NO7.5 |
| 电梯（8台） | 三菱电梯ELENESSA 1050kg2层2站2门 3台、1050kg3层3站3门 1台、1050kg5层5站5门1台；三菱GPS-11 1350kg4层4站4门1台、永大电梯SYK-1 2台；曳引机/电动机、限速器、轿厢、地坑开关、缓冲器等定期检修维护，年度检测 |
| 锅炉（2台) | 燃气锅炉H3-1826（功率0.4387MW），WH1-1468（功率0.3526MW）；定期维修保养，年度检测 |
| 游泳池设备、池水处理及恒温恒湿设备等 | 净水处理系统，锅炉加热，暖风机等年度检测 |
| 高中设备设施 |  |
| VRV空调内外机（5台） | 大金KFR-125QW/BP;三菱PVAY-P4000YHC-A，分季节定期保养; |
| 分体空调（104台） | 格力、美的、日立、大金、海尔、三菱挂壁式冷暖机，分季节定期保养 |
| 国际部分体空调（13台） | 格力、美的、日立挂壁式冷暖机，分季节定期保养 |
| 建筑、门窗、装饰、墙地面、窗台、土建材料、墙地砖、矿棉板、天花、卷帘门、烘手机等 | 定期检查维修保养 |
| 卫生间、开水间设施 | 自动节能洗手池、便池，饮水机，烘手机、排风机定期检查电源 |
| 食堂油烟排放系统 | HJ型复合式油烟净化器HJ-35,输入电压220V 50HZ,低噪声风机箱HTFC-25，每年清洗2次，有清洗合同。 |
| 食堂照明系统 | 日光灯/节能灯 定期检查维修 保持正常光照 |
| 初中设备设施 |  |
| VRV空调内外机（15台） | 大金KFR-125QW/BP;三菱PVAY-P4000YHC-A，分季节定期保养、过滤网清洗; |
| 分体空调（237台） | 格力、美的、日立、大金、海尔、三菱挂壁式冷暖机，分季节定期保养、过滤网清洗 |
| 建筑、门窗、装饰、墙地面、窗台、土建材料、墙地砖、矿棉板等 | 定期检查维修保养：油漆、加固、整理 |
| 卫生间、开水间设施 | 自动节能洗手池、便池，饮水机，烘手机、排风机定期检查电源 |
| 食堂油烟排放系统 | HJ型复合式油烟净化器HJ-35,输入电压220V 50HZ,低噪声风机箱HTFC-25，每年清洗2次，有清洗合同。 |
| 食堂照明系统 | 日光灯/节能灯 定期检查维修 保持正常光照 |

专业外包设备维护、保养时，投标方应予以配合跟进。

- 附件四：绿化概况

- 室外绿化面积约12263平方米

- 二个屋顶花园绿化面积约2600平方米

- 大厅及室内绿植摆放

绿化养护及室内租摆绿化养护要求

1、在久旱或立地条件较差、土壤干旱的环境中应及时进行灌溉，对水分和空气温度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行灌溉，有的还应适当地进行叶面喷雾。灌溉前应先松土。夏季灌溉宜早、晚进行，冬季灌溉选在中午进行。灌溉要一次浇透，尤其是春、夏季节。

2、树木周围暴雨后积水应排除，新栽树木周围积水尤应尽速排除。

3、树木休眠期需施基肥：树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行，施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。

4、树木应通过修剪调整树形，均衡树势，调节树木通风透光和肥水分配，调整植物群落之间的关系，促使树木生长茁壮。各类绿地中乔木和灌木的修剪以自然树形为主。

5、防护设施：高大乔木在风暴来临前夕，应以“预防为主，综合防治”的原则。对树木存在根浅、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差等实际情况分别采取立支柱、绑扎、加大、扶正、疏 枝、打地桩等六项综合措施。预防工作应在六月下旬以前做好。在风暴来临前夕，应逐株检查，凡不符合要求的支柱及其扎缚情况应及时改正。

6、其他要求：投标单位需对古树维护管理提出针对性方案。