## 2022养护项目
古浪路隧道2022年度运营维护项目
序号 | 项目及费用名称 | 技术经济指标 （元） |  |  | 备 注
|  | 单位 | 数量 | 含税单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ⅰ | 运营维护
一 | 巡查管理
1 | 道路巡查 | 次 | 2190 |  | 365天 每天6次
2 | 定期检查 钢梁外部表观检查 | m2次 | 134400 |  | 每年24次
3 | 定期检查 钢柱外部表观检查 | m/次 | 14916 |  | 每年24次
4 | 结构专项检测 | 项 | 1 |  | 专业机构检测并出具报告
二 | 保洁清洁疏通
1 | 隧道墙面（弧形侧墙） | m2次 | 190736 |  | 每年52次
2 | 机械清扫（地面） | m2次 | 0 |  | 365天 每天1次
3 | 路面冲洗（地面） | m2次 | 0 |  | 每年52次
4 | 人工保洁护栏 | m次 | 8400 |  | 每年12次
5 | 机械冲洗护栏 | m2次 | 8400 |  | 每年12次
6 | 灯具清洁 | 座次 | 672 |  | 每年12次
7 | 日常保养梁及板冲刷 | m2次 | 33264 |  | 每年12次
8 | 疏通检测排水管道 | 次 | 4 |  | 每年4次
三 | 结构维修保养
1 | 混凝土结构缺损修补（环氧砂浆） | m2 | 20 |  | 含登高作业
2 | 钢结构防腐层喷涂维修 | m2 | 350 |  | 含登高作业
3 | 穹顶装饰面缺损更换 | m2 | 120 |  | 含登高作业
4 | 路面局部坑塘修补 | m2 | 200
四 | 附属设施运营维护
1 | 电费 | kWh | 24528 |  | 灯光2.8kW
2 | 配电柜维保 | 座 | 1
3 | 照明控制柜维保 | 座 | 1
4 | 50W LED洗墙灯更换 | 套 | 6
ⅠⅠ | 合计
金沙江路天桥2022年度运营维护项目
序号 | 项目及费用名称 | 技术经济指标 （元） |  |  | 备 注
|  | 单位 | 数量 | 含税单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ⅰ | 运营维护
一 | 巡查管理
1 | 日常巡查 | 座次 | 1460 |  | 日8次，夜2次
2 | 经常检查 | 工日 | 208 |  | 1周1次，含登高作业
3 | 定期检查（桥梁结构专项评定） | 项 | 1 |  | 专业机构检测并出具报告
二 | 保洁清洁
1 | 引桥（楼梯，平台）保洁 | m2次 | 1460 |  | 365天 每天1次
2 | 主桥桥面保洁 | m2次 | 1460 |  | 365天 每天1次
3 | 桥梁涂装保洁 | m2次 | 4930.32 |  | 每年4次
4 | 人行天桥桥冠立柱涂装保洁 | m2次 | 10383.36 |  | 每年4次
5 | 主桥桥面洒水 | m2次 | 0 |  | 365天 每天1次
6 | 引桥（楼梯，平台）洒水 | m2次 | 0 |  | 365天 每天1次
7 | 伸缩缝保洁 | m次 | 449.28 |  | 每年52次
8 | 玻璃栏杆组合内侧保洁 | m2次 | 47448.96 |  | 每年52次
9 | 玻璃栏杆组合外侧保洁 | m2次 | 47448.96 |  | 每年52次
10 | 灯光保洁 | 盏次 | 25740 |  | 每年52次
11 | 保养橡胶支座 | 只次 | 32 |  | 每年4次
12 | 人工清捞桥面内外圈下水槽 | m次 | 3317.76 |  | 每年12次
13 | 人行自动扶梯保洁 | m2次 | 730 |  | 365天 每天1次
14 | 无障碍电梯保洁 | m2次 | 0 |  | 365天 每天1次
15 | 无障碍电梯玻璃幕墙内侧保洁 | m2次 | 2400 |  | 每年6次
16 | 无障碍电梯玻璃幕墙外侧保洁 | m2次 | 2400 |  | 每年6次
17 | 斜撑柱投光灯保洁 | 套 | 416 |  | 每年1次
18 | 拦杆灯保洁 | 盏 | 1028 |  | 每年1次
三 | 桥梁结构维修
1 | 混凝土结构缺损修补（环氧砂浆） | m2 | 50 |  | 含登高作业
2 | 混凝土结构缺损修补（水泥砂浆） | m2 | 80 |  | 含登高作业
3 | 桥梁防腐层喷涂维修 | m2 | 200 |  | 含登高作业
4 | 天桥玻璃调换 | m2 | 0
5 | 栏杆双层玻璃更换 | m2 | 20
6 | 电梯井玻璃幕墙维修 | m2 | 4 |  | 含登高作业
7 | 天桥地道（天桥进水口更换） | 只 | 2 |  | 含登高作业
四 | 附属设施运营维护
1 | 电费 | kWh | 536112 |  | 灯光13.6kW 自动扶梯80kW 无障碍电梯40kW
2 | 人行电梯自动扶梯检测维保 | 座 | 8 |  | 8座电梯，例行每月4次 年检1次
3 | 无障碍电梯检测维保 | 座 | 4 |  | 4座电梯，例行每月2次 年检1次
五 | 日常维护保洁人员费用
| 保安（16人） | 人月 | 144 |  | 调整为12人
| 保洁（外委8人） | 人月 | 72 |  | 调整为6人
| 监控室监控（4人） | 人月 | 48
合计
真如副中心地下综合管廊2022年度养护项目
序号 | 项目及费用名称 | 技术经济指标（元） |  |  | 备 注
|  | 单位 | 数量 | 含税单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ⅰ | 运营维护
一 | 巡查管理
1 | 人工巡检
1.1 | 主体结构巡检 | 次 | 52 |  | 一周一次
1.2 | 管廊外各类口部巡检 | 次*日 | 2190 |  | 一天六次
1.3 | 安全控制区巡检 | 次*日 | 1460 |  | 一天四次
1.4 | 灾害天气巡检 | 次*日 | 180 |  | 灾害天气假设30天，一天增加六次
二 | 定期检测
1 | 结构变形检测 | 项 | 1 |  | 一年一次
2 | 渗漏水点、渗漏内容检测 | 项 | 1 |  | 一年一次
3 | 结构缺损检测 | 项 | 1 |  | 一年一次
4 | 结构性能检测 | 项 | 0.16667 |  | 六年一次
三 | 管廊本体维护
1 | 钢筋混凝土或砌体结构
1.1 | 龟裂、起皮、蜂窝麻面修补 | m2 | 800 |  | 预设面积800平方米
1.2 | 裂缝修补 | m | 300 |  | 预设长度300米
1.3 | 已渗水裂缝修补 | m | 600 |  | 预设长度600米
1.4 | 变形缝渗漏修补 | m | 100 |  | 预设10%变形缝
1.5 | 穿线管（孔）渗漏修补 | 点 | 120 |  | 预设120点
2 | 支架、桥架维护 | m | 2000 |  | 预设每年4次大直径线缆入廊配合，每次长度500米
3 | 明沟、集水坑、排水设施维护 | 项 | 1
4 | 出入口、工井结构及配件维修 | 项 | 1
5 | 装饰层维护 | m2 | 100
6 | 爬梯栏杆维护 | m | 300
7 | 消防设备维护 | 项 | 1
四 | 附属设施运营维护
2.5 | 电费 | kWh | 576954
4 | 日常维护保洁人员费用
4.1 | 监控中心（4人） | 人月 | 48
4.2 | 地上巡视员（8人） | 人月 | 96
4.3 | 地下巡视员（8人） | 人月 | 96
合计

## 其他项目
2022年度其他运营维护项目
序号 | 项目及费用名称 | 技术经济指标（元） |  |  | 备 注
|  | 单位 | 数量 | 含税单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 天桥景观灯维修保养 | 项 | 1 |  | 日常维护
1 | 通风系统
1.1 | 通风百叶 | m2次 | 3600 |  | 一月一次
1.2 | 风机及附件 | 台次 | 0 |  | 一月一次
1.3 | 空调系统 | 套次 | 12 |  | 一月一次
1.4 | 风管、风道系统 | m2次 | 1152 |  | 一月一次
2 | 供电系统运行维护
2.1 | 变电站、配电站 | 项 | 1
2.2 | 电力电缆线路 | 项 | 1 |  | 一月二次
2.3 | 防雷与接地系统 | 项 | 1 |  | 一年二次
2.4 | 照明系统 | 项 | 1 |  | 一月二次/一年二次/一季二次
3 | 监控中心运营
3.1 | 监控中心值班 | 工日 | 2920 |  | 监控员4人
3.2 | 监控中心用房 | 项 | 1 |  | 监控员4人
3.3 | 视频与数据系统 | 项 | 1
3.4 | 环境与设备监控 | 项 | 1
3.5 | 预警与报警系统 | 项 | 1
3.6 | 安防系统 | 项 | 1
3.7 | 通信系统 | 项 | 1
合计