## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

★1.5供应商提供的服务必须符合国家强制性标准。

1.6供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载磋商文件之日起五个工作日内提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

2.2 项目磋商范围及内容

唐镇区域内道路64条，共计路灯1867盏的路灯养护，经常性保养和修补其损坏部分的作业等。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持相关设施处于良好的技术状态，实现管养路灯各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

2.3本项目服务期限为合同签订后一年。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包工、包料、包施工维修、包质量、包安全、包进度的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1磋商报价包括项目采购范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的费用。磋商报价固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及磋商文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

5.2 支付方式

本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，结合考核结果每季度最后一个月末支付相应的合同款项。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

- 《绿色照明检测及评价标准》GB/T51268-2017

- 《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017

- 《城市照明合同能源管理技术规程》CJJ/T261-2017

- 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015

- 《城市照明节能评价标准》JGJ/T307-2013

- 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008

- 《建设工程质量保证金管理办法》建质〔2016〕295号

- 《城市及道路照明工程专业承包资质标准》建市〔2014〕159号

- 《照明工程设计专项资质标准》建市〔2007〕86号

- 《城市照明管理规定》住建部令第4号

- 《关于加强城市道路照明工作的意见》80电生字55号、80城发字79号

- 《道路照明设施运行养护标准》（DGTJ08-2215-2016）

- 《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

- 《公路养护安全作业规程实施细则》（沪市政建[2004]859号）

- 《农村公路建设与养护技术规范》（沪建交【2019】1633号）

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人大常委会第28次会议通过）

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

- 《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

- 《上海市建设工程文明施工管理规定》（2010年10月30日上海市人民政府令第48号）

- 《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

- 国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

| 序号 | 道路名称 | 数量（盏） | 灯具类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐龙路（唐陆路-唐安路） | 9 | 高压钠灯 |
| 2 | 唐兴路（顾唐路-唐丰路） | 124 | 高压钠灯 |
| 3 | 虹盛路（虹昌路-张家浜路） | 54 | 高压钠灯 |
| 4 | 唐镇路（唐陆路-唐丰路） | 30 | 高压钠灯 |
| 5 | 春泉路（唐陆路-唐丰路） | 25 | 高压钠灯 |
| 6 | 新前路（高科东路-老村委） | 25 | 高压钠灯 |
| 7 | 创新路（顾唐路-唐丰路） | 120 | 高压钠灯 |
| 8 | 唐安路（南曹路-唐龙路） | 140 | 高压钠灯 |
| 9 | 云雅路（虹盛路-宏雅路） | 22 | 高压钠灯 |
| 10 | 南曹路（顾唐路-唐丰路） | 113 | 高压钠灯 |
| 11 | 齐爱路（高科路-南曹路） | 61 | 高压钠灯 |
| 12 | 紫雅路（洁雅路-陈家沟） | 48 | 高压钠灯 |
| 13 | 金丰路（洁雅路-陈家沟路） | 69 | 高压钠灯 |
| 14 | 陈家沟路（金丰路-顾唐路） | 21 | 高压钠灯 |
| 15 | 宏雅路（云雅路-上丰路） | 26 | 高压钠灯 |
| 16 | 王港路（云雅路-虹昌路） | 32 | 高压钠灯 |
| 17 | 老上丰路（川沙路-虹盛路） | 14 | 节能灯 |
| 18 | 虹盛东路（川沙路-虹盛路） | 8 | 高压钠灯 |
| 19 | 彩雅路（川沙路-虹盛路） | 12 | 高压钠灯 |
| 20 | 王港老街 | 15 | 高压钠灯 |
| 21 | 春源路（唐安路-唐丰路） | 16 | 高压钠灯 |
| 22 | 胜利路（川沙路-浦东运河） | 8 | 高压钠灯 |
| 23 | 虹昌路（虹盛路-王港路） | 26 | 高压钠灯 |
| 24 | 银樽路（唐丰路-唐安路） | 7 | 高压钠灯 |
| 25 | 银樽路北侧（唐丰路-唐安路） | 14 | 高压钠灯 |
| 26 | 唐丰路（唐龙路-南曹路） | 77 | 高压钠灯 |
| 27 | 创新西路（唐丰路-张江交界） | 46 | 高压钠灯 |
| 28 | 新前路（高科路-芳春路） | 25 | 高压钠灯 |
| 29 | 龚卢路（川杨河-新前路） | 16 | 高压钠灯 |
| 30 | 美雅路（丽雅路-龙东大道） | 10 | 高压钠灯 |
| 31 | 春源路（唐陆路-唐安路） | 19 | 高压钠灯 |
| 32 | 创新东路（华东路-顾唐路） | 8 | 高压钠灯 |
| 33 | 街坊路（唐陆路-唐安路） | 9 | 高压钠灯 |
| 34 | 昌兴路（唐龙路-创新东路） | 28 | 高压汞灯 |
| 35 | 青暮路（川沙路-合庆交界处） | 8 | 高压钠灯 |
| 36 | 宏雅路（上丰路-顾家浜桥） | 12 | 高压钠灯 |
| 37 | 虹盛东路（川沙路-浦东运河） | 7 | 高压钠灯 |
| 38 | 新雅东路（川沙路-浦东运河） | 12 | 高压钠灯 |
| 39 | 街坊路（虹盛东路-新雅东路 | 6 | 高压钠灯 |
| 40 | 上丰西路（金丰路-大众治安岗） | 35 | 高压钠灯 |
| 41 | 上丰中路（顾唐路-金丰路） | 17 | 高压钠灯 |
| 42 | 达秀路（金丰路-达丰路） | 27 | 太阳能灯 |
| 43 | 金丰路（张家浜-龙东路） | 22 | 高压钠灯 |
| 44 | 金丰路西侧（张家浜-龙东路） | 34 | 高压钠灯 |
| 45 | 景雅路（川沙路-华东路） | 29 | 高压钠灯 |
| 46 | 黄泥沟路（唐陆路-春雅路） | 16 | 高压汞灯 |
| 47 | 春雅路（唐陆路-黄泥沟路） | 6 | 高压汞灯 |
| 48 | 小白路（川沙路-浦东运河） | 10 | 高压汞灯 |
| 49 | 龙新路（上丰西路-龙东路） | 26 | 太阳能灯 |
| 50 | 金通路（金丰路-龙新路） | 5 | 高压钠灯 |
| 51 | 唐龙路（唐安路-芳春路） | 10 | 高压汞灯 |
| 52 | 齐友路（南曹路-顾唐路） | 34 | 高压钠灯 |
| 53 | 唐镇老街 | 9 | 高压钠灯 |
| 54 | 金唐路（金丰路—顾唐路） | 15 | 高压钠灯 |
| 55 | 蛙泥泾（唐陆路—唐安路） | 30 | 高压钠灯 |
| 56 | 佑仁路（唐龙路-高科路） | 72 | LED灯 |
| 57 | 诚礼路（唐龙路-培德路） | 7 | 高压钠灯 |
| 58 | 培德路（诚礼路-玉盘北路） | 10 | 高压钠灯 |
| 59 | 玉盘北路（唐龙路-培德路） | 11 | 高压钠灯 |
| 60 | 虹昌路（华东路-王港路） | 48 | 高压钠灯 |
| 61 | 宏雅路（新雅路-顾家浜桥） | 22 | 高压钠灯 |
| 62 | 新雅路（宏秋路-东横港） | 24 | 高压钠灯 |
| 63 | 宏秋路（新雅路-虹昌路） | 12 | 高压钠灯 |
| 64 | 宏秋路（龙东大道-新雅路） | 14 | 高压钠灯 |
|  | 合计 | 1867 |  |

注：以上表中需养护路灯目前处于养护状态，状态良好。以上设施设备均为厂家保修期外，在养护期间需成交供应商应保证设施设备良好，养护期间存在设施设备缺失和损坏需成交供应商修理更换。

7.2 日常养护工作基本要求

7.2.1 总则

承包商须对合同条款中的设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持照明设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

7.2.2 日常养护要求

（1）路灯日常养护要求

①经常性巡查

经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日一次对所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。

巡查过程中发现设施明显损坏，影响夜间照明、车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

②小修养护及修复符合质量要求，每月完成指令性小修及重点养护项目，完成率100%。

③无路灯杆歪斜、缺损和污垢；路灯设施整洁一新。

④各类附属设施保持清洁完好，完成指令性小修。路灯的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻路灯高差符合规范；路灯编号字体、高度、垂直度、位置等符合规范。

⑤设施养护频次要求：

路灯立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁

（2）照明设施养护要求

- 灯具应保持整洁，无灰尘，安装稳固，无脱落，部件完整，无丢损，连接可靠，符合原设计要求。对重点道路、重点地区、重要活动场所的灯具定期进行清洗擦拭，对其他道路和地区的灯具根据情况清洗擦拭，保持灯具干净整洁。

- 灯杆（包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆）保持无倾斜、弯曲，安埋稳固、连接可靠，部件齐全，外观整洁，接地可靠有效。无锈蚀，油漆无脱落，无明显伤痕，定期进行油饰。

- 电缆绝缘良好，接地可靠，连接牢固，无漏电，无接头过热现象，定期进行绝缘测试。

- 配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁，无异物，标志明显、齐全，出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐、连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

- 配电室和控制柜保持外墙坚固，门窗安装牢靠，无漏雨进水，室内通风良好，地面平整干燥，室内外整洁，防火、防盗、防小动物装臵及照明设施齐全。

- 坚持巡查、保养、维修相结合，对路灯照明设施进行分级养护管理，保证良好运行。每周对快速路、主干道路和重点地区，每半月对其它道路和区域的路灯照明设施全覆盖巡查一遍，做好巡查、保养、维护记录。

- 有重大活动及节假日前，应对重点区域及周边道路路灯照明设施（线路、灯杆、灯具等）进行巡查检修。

- 遇有异常天气、灾害时，应加强对重点区域、危险路段、路灯照明设施重要部位的巡查检修。

- 城市路灯照明设施应保持干净整洁，无乱贴、乱涂、乱挂、乱画，无小广告、无明显褪色，符合市容环境卫生管理的标准和要求。

- 利用路灯照明设施设臵广告，布臵节日气氛，需经行政主管部门批准，不能影响路灯照明设施正常运行和养护维修，并与城市路灯照明设施及周边环境相协调，保持完好、整洁、美观，期满自行拆除。

（3）照明设施安全养护要求

- 灯杆、配电柜（箱）等电气外露金属部分，必须设置必要的防护措施。

- 当拉线穿越带电线路时，距带电部位距离不得小于0.2m，且必须加装绝缘子或采取其他安全措施。当拉线绝缘子自然悬垂时，距地面不得低于2.5m。

- 城市路灯照明设施附近的树木距带电物体的安全距离不得小于1m。对不符合安全距离标准影响照明效果的树木，由路灯照明养护管理单位与园林绿化管理部门协商后严格按照技术规程剪修；因不可抗力致使树木严重危及道路照明

- 设施安全运行的，道路照明养护管理单位应当采取紧急措施进行剪修，并同时通知园林绿化管理部门。

- 城市路灯照明设施养护管理单位应当制定应急预案，确保紧急情况下路灯照明正常安全运行。

- 定期排查事故隐患，及时维修和更换不符合安全要求的路灯照明设施，及时清理或拆除废弃的照明设施。

- 任何单位和个人不得擅自改变、移动、拆除路灯照明设施。经批准的建设项目确需改变、移动、拆除原有路灯照明设施的，按照相关部门的有关规定执行。

（4）照明设施服务要求

- 城市路灯照明设施养护管理单位应公布养护管理单位名称和投诉电话，自觉接受社会各界监督。

- 城市路灯照明设施养护管理单位应当制定故障报修应急措施，按照服务承诺和工作流程及时解决群众投诉问题，服务承诺兑现率达到100%。

- 城市路灯照明发生故障或者接到群众投诉、媒体曝光后应立即进行现场核实，并及时组织维护和抢修。

- 自发现光源损坏或接到报修后48 小时内，完成对损坏设施的更换维修。

- 城市路灯照明设施的架空线故障应在18 小时内处理完毕，电缆故障应进行不间断抢修直至故障排除。

- 按照规定时间启闭路灯照明设施，根据季节和天气变化及时进行调整；极端天气条件下，应及时开启照明设施。

（5）照明设施管理要求

- 城市路灯照明设施养护管理单位对城市路灯照明设施应分类、分区编号，建立档案，落实管理责任单位和责任人，建立管理制度。

- 城市路灯照明设施养护管理单位应建立健全安全作业、动态巡查、检查考评、保养维护、应急抢修等责任制度。

7.3 人员及设备要求

7.3.1 人员要求

供应商须按下表要求配备项目经理及相关人员，所派人员必须是本单位职工（提供近6个月内任一月份的社保缴金证明），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 （最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大专、工作经验3年以上 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 大专、技术员证、工作经验3年以上 |  |
| 3 | 安全员 | 1 | 大专、安全员证、工作经验3年以上 |  |
| 4 | 质量员 | 1 | 大专、质量员证、工作经验3年以上 |  |
| 5 | 一线操作工 | 20 | 特殊作业人员操作证（高、低压电工作业证） |  |
|  | 合计 | 24 |  |  |

7.3.2材料及设备配备要求

（1）本项目所有材料、设备、路灯能耗由成交供应商自行解决，相关费用包含在磋商报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

（2）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

（3）供应商在磋商时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

（4）为提高养护工程质量和服务水平，成交供应商应采用机械化形式对设施进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，成交供应商还必须按下表要求配备一定数量的大型养护机械设备。

设备材料配备一览表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 辆 | 3 | 公司自有或租赁 |
| 2 | 吊车 | 辆 | 1 | 公司自有或租赁 |
| 3 | 登高作业车 | 辆 | 2 | 公司自有或租赁 |
| 4 | 发电机（220V） | 台 | 1 | 公司自有或租赁 |
| 5 | 发电机（380V） | 台 | 1 | 公司自有或租赁 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）供应商应作出承诺，成交后一个月内提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

7.4 养护作业用房配备要求

成交供应商应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明施工措施与要求

8.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

8.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

8.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

8.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

8.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

8.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

8.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

8.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

8.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同包件须保持既有创建成果。

8.2 应急处置要求

8.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

8.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

8.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

8.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

8.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

8.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

8.2.12疫情期间，需配合采购人按照上海市最新防疫规定及时跟进相关措施。

### 9考核要求

市政照明设施养护考核办法

为加强和规范市政基础设施养护管理工作,创建良好的养护市场竞争环境,保障市政基础设施的使用功能,提升市政基础设施管理水平,科学合理使用养护经费,根据国家及上海市有关法律、法规，并综合实际情况，特制订本办法。

一、考核对象

各养护作业单位。

二、考核范围

各养护作业单位受委托所管养的市政照明设施。

三、考核依据

1、《城市道路管理条例》（1996年国务院第198号）

2、《道路照明设施运行养护标准》（DGTJ08-2215-2016）

3、《城市道路养护规范》（CJJ36—2016）

4、其他相关规范、规定。

四、考核项目、标准

1、亮灯率                25%

2、设施完好率          　30%

3、运行故障率        　  10%

4、保修限时处理率   　 　10%

5、安全生产               5%

6、零星工程办事及时率     5%

7、巡查责任            　 5%

8、台账资料　　　　　　 　5%

9、沟通机制畅通      　   5%

10、各类扣款扣分项

考核标准见附件1《市政照明设施养护考核标准》。

五、考核内容

各养护作业单位综合养护工作质量，内业资料及各类报表，各项管理制度落实情况，市民热线、网格工单整改工作，防台防汛工作，重大活动及突发事件应急处置工作。

六、考核办法

考核采取集中考核与日常考核相结合的方式。集中考核是对各养护作业单位所辖包件进行的抽查考核，每季度1次，由养护管理部门组织各养护管理单位共同进行，每次随机抽取1条道路照明路灯。日常考核是对各养护管理单位所辖包件进行全面考核，由养护管理部门以日常巡视方式进行，发现问题后以工作联系单形式下发到相关养护作业单位，限期未整改或相似问题再次出现的，每次扣0.5分，1个季度累计后，在当季度总得分中予以扣除。考核标准见附件1。

考核结果每季度通报采购人，并作为核拨该经费的依据。

七、考核评分及处罚办法

1、考核总分为100分。考核得分在90分以上（含）的为合格；考核得分不足90分（不含）的为不合格，以90分为基准，每低1分扣除当季养护经费平均值的1%，最多不超过5%。

2、对群众举报、投诉及采购人所辖各镇网格中心工单,属于养护单位管辖范围内的逾期未整改，除扣除相应考核分数外，每张工单罚款人民币2000元； 对相关管理部门发出的整改通知单，未按要求整改或者故意拖延不做的，每次罚款人民币1000元。

附件1

市政照明设施养护考核标准

| 序号 | 类别 | 考评标准 | 分值 | 减分原则 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮灯率 | 99% | 25 | 下降 0.1%，扣 0.1 分 |  |
| 2 | 设施完好率 | 95% | 30 | 设施完好率每下降 0.1%， 扣 0.1 分 |  |
| 3 | 运行故障率 | 0.50% | 10 | 每超过 1%，扣 0.5 分 |  |
| 4 | 报修限 时处理率 | 1、报修故障限时修复率 100%，维护单位必须在 30 分钟之内赶到现场处理问题； 2、修复时间：运行故障当晚修复，单灯故障24小时内修复；复杂故障 48 小时内修复。 | 10 | 1、维护单位未在 30 分钟内赶到现场处理问题的，第一次发现，扣 0.2 分，第二次 0.4 分，依次类推； 2、报修故障及时修复率每下降 0.1%扣 0.2 分； 3、超过规定时限修复的，每超过 24 小时，每次扣0.2 分，超过 48 小时修复的，每次扣 0.6 分， 如果没有特殊原因，超过 72 小时的，扣 2 分， 超过 96 小时仍未修复的，扣 4 分，同时要书面说明原因。 |  |
| 5 | 安全生产 | 1、对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质； 2、施工现场设置明显标志和安全防护设施，竣工后立即清理现场； 3、无责任人身伤害事故。 | 5 | 1、凡发现未按规定持证上岗，一人一次扣 0.5分； 2、未按规定施工，发现一次扣 0.5 分； 3、人身伤害事故， 经司法机关认定为全责或主责的，扣 3 分；同责的扣 2 分；次责的扣 1 分；发生责任死亡事故，本项不得分； 4、经检查发现安全隐患的，每次扣 0.5 分。未限期整改的扣 1 分。 |  |
| 6 | 零星工程办理及时率 | 1、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率100%； 2、办理时限以下达的《任务书》要求为准。 | 5 | 1、补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率每下降0.1%扣 0.2 分； 2、未经允许擅自拆移变更现有设施，每次视情况扣 0.1-0.5 分。 |  |
| 7 | 巡查责任 | 1、建立周期巡查机制，每日上报巡查线路及处理情况。 | 5 | 1、在规定巡修周期内未及时上报且处理的，每项扣 0.1 分。 |  |
| 8 | 台账资料 | 夜间巡检记录应自上月 26 日至当月 25 日每日一份，并由巡查人员签字； 白天设施巡查记录应每项有专人签章，并标注巡查日期； 安全教育记录应具体且具有针对性，所有参加人员应签章； 每月应进行实际消耗维护材料的统计，并汇总在月报中。废品、拆灯台帐按时整理，每个季度上报一次。 | 5 | 1、未上报月度养护计划，扣 5 分；未按计划落实养护工作，视情扣 0.5-1 分； 2、资料不全，缺一项扣 1 分； 3、养护日志缺一天扣 0.2 分； 4、内容不实、整理装订不规范视情扣 0.5-2 分； 5、无巡视记录或记录不规范，一次扣 1-2 分； 6、未按要求巡视。拆灯及废品台帐统计不全的， 每项扣 0.5 分。 |  |
| 9 | 沟通机制畅通 | 1、项目经理需保证手机 24 小时通畅，工作时间对讲机随身携带，随呼随到； 2、车辆必须按指 定运行轨迹巡查。 | 5 | 1、如有联系不上，每次扣 200 元；根据 GPS运行轨迹进行相应考核，发现一次不按正常路线巡查，每次视情况扣 0.1-0.5 分。 |  |
| 10 | 各类扣款扣分项 | 1、杜绝私拉乱接，加强巡查工作； 2、白天需开灯检修的情况应事先向管理部门申请并获批后方可开灯； 3、光源电器损坏的，须更换相同规格的产品，若无相同的， 须经我中心同意后， 更换等价值的产品替换，维护质量达到100%； 4、建立对私开道口的巡查机制。 | / | 1、发现一处私拉乱接现象，扣2000 元； 2、未经批准私自白天亮灯，每发现一次扣 100元； 3、擅自更改电器及灯具、光源规格的，每杆扣200 元，并由维护单位承担全部经济法律责任； 4、检查发现存在有其他单位私开道口而养护单位未发现或未及时上报，每发现一次扣 200 元。 |  |

### 10内业资料编制管理要求

10.1 承包商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

10.2 承包商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

10.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，供应商不得对岗位设置中的岗位类别和数量进行缩减。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

13.4.3磋商报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

### 14其他

### 无

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“磋商文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16促进残疾人就业

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“磋商文件格式”），并对声明的真实性负责。