## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：洋泾街道机关及下属物业管理与服务

### 3物业基本情况

物业类型：保安、保洁、设备、会务、室外绿化养护服务。

坐落位置：巨野路219号；沈家弄路891号；巨野路191号；苗圃路299号；博山东路51弄60号；博山东路51弄40号；巨野路717号；栖山路143、161号。

3.1上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处：巨野路219号；室内面积6753平方米，室外面积6830平方米；

3.2洋泾街道社区党群服务中心：沈家弄路891号；室内面积2760.99平方米，室外面积644平方米；

3.3洋泾街道综合为老服务中心：巨野路191号；室内面积1035.86平方米；

3.4洋泾街道综合行政执法队：苗圃路299号；室内面积410.25平方米；

3.5浦东新区洋泾街道图书馆：博山东路51弄60号；室内面积1302.83平方米，室外面积60平方米；

3.6洋泾社区暖洋服务中心：博山东路51弄40号；室内面积1415.99平方米，室外面积130平方米；

3.7上海浦东新区洋泾社区文化活动服务中心：巨野路717号；室内面积11800平方米，室外面积7356.9平方米；

3.8浦东新区洋泾街道社区（老年）学校：栖山路143、161号；建筑面积2140.18平方米。

以上场所的室外绿化养护总面积8030平方米。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目是为上海市浦东新区人民政府洋泾街道办事处等8个场所提供物业管理服务的项目。包含这些场所的综合管理服务、设备维修服务、保安服务、保洁服务、会务服务等。上述场所包含洋泾街道内部办公，对外开放等多种功能，是洋泾街道对外的重要形象窗口，需要提供专业、稳定的长期物业服务。

4.2 项目招标范围及内容

位置：巨野路219号；沈家弄路891号；巨野路191号；苗圃路299号；博山东路51弄60号；博山东路51弄40号；巨野路717号；栖山路143、161号。

4.3 本项目服务期限：自合同签订后1年。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的服务人数，每月向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，每季度最后一个月支付合同金额的25%，最后一次根据考核结果支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、街道办事处等7个服务点 2、需为投标单位在职职工 |
|  |  | 1 | 文化中心 |
| 2 | 管理员 | 5 |  |
| 3 | 工程运行及维修 | 5 |  |
| 4 | 保洁 | 31 |  |
| 5 | 绿化 | 2 |  |
| 6 | 保安 | 49 |  |
| 7 | 会务 | 4 |  |
| 合计人数 |  | 98 |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

供应商需有健全的物业管理制度，组织架构清晰完善，岗位设置合理，职责分工明确。

9.3 各岗位具体服务要求

项目经理：全面组织协调管理处日常管理工作，负责监督检查服务质量，员工考评，制定工作计划和接待服务方案，组织员工培训与实施，督促各项工作计划实施并达到采购人所需的工作标准，和采购人有效沟通，按照采购人要求完成各项日常工作及临时突发性工作任务。

管理员：负责会务接待、安排布置；工程部监督工作；室内公共设施的使用管理；来访接待管理；投诉处理及协调反馈；负责会务接待安排布置；仓储物品的出入库管理；资料档案管理；相关财务人事管理；人员培训；绿化管理；环境清洁卫生管理；来访接待管理；加强与各部门的联系和沟通；会务接待安排布置；安全管理；车辆停放管理；应急问题相关处理；室外专用篮球场的安全使用管理。

工程运行及维修：做好项目内公共设施设备的运行、巡检及维修，发现问题及时进行维修，需要第三方进行维修的，及时联系并协助第三方做好维修工作。需要第三方进行维保的，做好第三方的协调及监管。保障项目内室内外公共设施完好，确保强弱电设备正常运行。积极配合采购人，完成项目内设施设备改造及大修工程。积极配合采购人完成重要活动的设施安装及布置工作。配合其他部门完成临时活动的相关布置工作。做好公共区域照明的维修工作。

保洁：各岗位保洁人员根据采购人要求、作业规程规范开展保洁工作。保障工作辖区内保洁工作的频次、标准达到合同约定及采购人认可的标准，确保服务质量。积极响应采购人要求的临时保洁及相关配合工作。有重要接待任务和活动时，按照采购人要求做好活动前后的保障工作。严格做好各工作辖区内的垃圾分类工作。根据各项目点实际情况及采购人要求，做好各工作辖区内的消毒工作。

绿化：根据季节及现场实际情况，做好各指定服务点的室外绿化养护，包括树木和灌木的修剪和整形，树木枯枝垂枝的修剪，绿化垃圾及时清理，做好灌溉、施肥工作，如有绿植枯死及时进行补种，确保所有场所室外四季常绿。做好街道办事处窗台绿化的摆放工作 。

保安：根据采购人要求，做好各场所门岗的秩序维护，确保行人、车辆有序、安全出入。严格做好街道办公区域的门岗管理，杜绝闲杂人员随意出入。做好采购人的信件、报章杂志收发工作。按采购人要求严格控制机动车辆出入，严禁未经允许的外来车辆出入，做好辖区内车辆的安全行驶控制和停放管理。严格按照相关行业标准，做好消监控管理，做好辖区内消防器材的检查工作。做好辖区内公共区域的巡逻工作，发现异常情况及时与监控等其他岗位进行联动，启动相关应急预案。积极配合采购人，做好重要接待、活动时的秩序维护、安全保卫及相关配合工作。

会务：根据采购人要求做好会前物资准备、会场布置及会场保洁工作，会中提供茶水接水、物资更换及相关服务，会后做好场地复原，物资收集及相关收尾工作。确保所有会议有序开展，达到采购人认可的会议规格标准。

9.3.1 管理人员

(1)工作职责

项目经理：全面组织协调管理处日常管理工作，负责监督检查服务质量，员工考评，制定工作计划和接待服务方案，组织员工培训与实施，督促各项工作计划实施并达到采购人所需的工作标准，和采购人有效沟通，按照采购人要求完成各项日常工作及临时突发性工作任务。

管理员：负责会务接待、安排布置；工程部监督工作；室内公共设施的使用管理；来访接待管理；投诉处理及协调反馈；负责会务接待安排布置；仓储物品的出入库管理；资料档案管理；相关财务人事管理；人员培训；绿化管理；环境清洁卫生管理；来访接待管理；加强与各部门的联系和沟通；会务接待安排布置；安全管理；车辆停放管理；应急问题相关处理；室外专用篮球场的安全使用管理。配合提供展馆布置服务；熟悉不同展示活动主题，能够向参观者提供相关讲解介绍服务。

(2)总体要求

项目经理：有较强的协调沟通能力，良好的统筹安排能力，出色的团队领导力。

管理员：身体健康，普通话标准，懂得基本接待礼仪，有绝对的服从力和执行能力。

(3)工作时间要求

项目经理：8小时工作制（9:00-17:00），每周双休。特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

管理员：365天每天12小时提供服务（7:00-19:00）。特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

(4)人员自身要求

项目经理：男女不限，45周岁以下，从事物业管理工作经验及类似项目管理经验。

管理员：男女不限，50周岁以下，有类似项目岗位工作经验。

9.3.2工程运行及维修

(1)现有设备清单

党群中心：

| 序号 | 所在项目 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党群中心 | 投影系统 | 8 套 |  |
| 2 |  | 音响系统 | 6 套 |  |

文化中心强电 ：

| 设备编号 | 名称 | 型号、规格、 主要参数 | 制造厂名（国名） | 安装位置 | 出厂日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQ-YJWH- 001 | 电动机消防泵组 | XBC7.1/20E-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 002 | 电动机消防泵组 | XBC7.1/20E-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 003 | 电动机消防泵组 | XBD6.0/30G-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 004 | 电动机消防泵组 | XBD6.0/30G-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 005 | 电动机消防泵组 | XBD8.5/35G-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 006 | 电动机消防泵组 | XBD8.5/35G-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 007 | 电动机消防泵组 | XBD9.5/1WG-QDL | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 008 | 电动机消防泵组 | XBD9.5/1WG-QDL | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 009 | 电动机消防泵组 | XBD9.6/1WG-QDL | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 010 | 电动机消防泵组 | XBD9.6/1WG-QDL | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 011 | 电动机消防泵组 | XBD5.5/5G-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 012 | 电动机消防泵组 | XBD5.5/5G-ISG | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 013 | 消防控制柜 | SRD-XFXJ | 上海人民机电设备有限公司 | B1 消防房 | 2019.04 |  |
| DQ-YJWH- 014 | 消防控制柜 | 配电柜 XL-21 | 上海洲豪电气成套设备有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 015 | 消防控制柜 | LSK/XP-11-30Y | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 016 | 水幕控制柜 | LSK/XP-11-30Y | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 017 | 喷淋控制柜 | LSK/XP-11-55Y | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 018 | 消防应急控制柜 | LSK/XP-JXY-11-30 | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 019 | 水幕应急控制柜 | LSK/XP-JXY-11-30 | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 020 | 喷淋应急控制柜 | LSK/XP-JXY-11-55 | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 021 | 消防稳压控制柜 | LSK/XP-JXY-11-4 | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH-022 | 水幕稳压控制柜 | LSK/XP-JXY-11-7.5 | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH-023 | 喷淋稳压控制柜 | LSK/XP-JXY-11-4 | 上海连盛泵业制造有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH-024 | 双水泵控制箱 | AD1KZ- 12/F | 昂东泵业有限公司 | B1 消防房 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH-025 | 人防水泵 | ISG32- 160 | 上海凯士博泵业有限公司 | B1-13 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH-026 | 人防水泵 | ISG32- 160 | 上海凯士博泵业有限公司 | B1-13 | 2019.05 | 备用 |
| DQ-YJWH-027 | 人防控制箱/SB | JXF-2-380 | 上海淋德电气成套有限公司 | B1-13 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH- 028 | 人防控制箱/PSX | JXF-2-380 | 上海淋德电气成套有限公司 | B1-13 | 2019.03 |  |
| DQ-YJWH-029 | 生活泵电源箱配电柜 | JXF-HC-2-34SD/GA | 上海淋德电气成套有限公司 | B1生活水泵 | 2019.04 |  |
| DQ-YJWH-030 | 生活泵电源箱配电柜 | JXF-HC-2-34SD/GA | 上海熊猫集团 | B1生活水泵 | 2019.04 |  |
| DQ-YJWH-031 | 多级泵 | 50AAB(H)D12- 15 *50 | 上海熊猫集团 | B1生活水泵 | 2019.04 |  |
| DQ-YJWH-032 | 多级泵 | 50AAB(H)D12- 15 *50 | 上海熊猫集团 | B1生活水泵 | 2019.04 |  |
| DQ-YJWH- 033 | 叠质给水设备 | HLXB40m | 上海熊猫集团 | B1生活水泵 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 034 | A1 低压抽出式开关柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 035 | A2电容补偿柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 036 | A3 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 037 | A4 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 038 | A5 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 0389 | A6 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 040 | B7 联络柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 041 | B6 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 042 | B5 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 043 | B4 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 044 | B3 馈电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 045 | B2 电容补偿柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 046 | B1总开关电柜 | GB7251.1-66V | 上海拓平云电器设备制造有限公司 | B1 配电间 | 2019.05 |  |
| DQ-YJWH- 047 | 柜式离心分机 | HTEC-11-28# | 江苏东良机械制造有限公司 | B1-1 | 2018.10 |  |
| DQ-YJWH- 048 | 柜式离心分机 | HTEC-11-28# | 江苏东良机械制造有限公司 | B1-34 | 2018.11 |  |
| DQ-YJWH- 049 | 柜式离心分机 | HTEC-11-20# | 江苏东良机械制造有限公司 | B1-45 | 2018.10 |  |
| DQ-YJWH- 050 | 柜式离心分机 | HTEC-11-28# | 江苏东良机械制造有限公司 | B1-19 | 2018.10 |  |
| DQ-YJWH-051 | 离心风机 | 4-79-4A | 中国上海双龙空调设备有限公司 | B1-16 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH-052 | 离心风机 | 4-79-4A | 中国上海双龙空调设备有限公司 | B1-19 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH-053 | 消防风机控制箱 | 配电箱 XL-21 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-1 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 054 | 消防风机控制箱 | 配电箱 XL-21 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-34 | 2019.8 |  |
| DQ-YJWH-055 | 消防风机控制箱 | BIDFJL.JX | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-45 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 056 | 排烟风机箱 | BIPFJZ | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-45 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 057 | 排烟风机箱 | BIPFJZ | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-19 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 058 | 人防风机控制箱 JEJZ | JEJZ-4-380 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-16 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 059 | 人防战时风机箱 JEJI | JXF-380 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-18 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 060 | 变极多速三相 异步电动机 | YXD2259-6/4 | 江苏七星电机有限公司 | B1-1 | 2018.12 |  |
| DQ-YJWH- 061 | 变极多速三相异步电动机 | YXD2259-6/4 | 江苏七星电机有限公司 | B1-34 | 2018.12 |  |
| DQ-YJWH-062 | 变极多速三相异步电动机 | YDF200LF-4/6 | 江苏七星电机有限公司 | B1-19 | 2018.10 |  |
| DQ-YJWH- 063 | 高效率三相异步电动机 | YX313291 | 上海力超电动机有限公司 | B1-16 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 064 | 高效率三相异步电动机 | YX313291 | 上海力超电动机有限公司 | B1-18 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 065 | 人防电源箱 /RF2 | 38W-9-40A-XL-2 1 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-14 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 066 | 人防电源箱 /RF1 | 38W- 12-40A-XL- 21 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-17 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 067 | 人防消防应急电源 | FRPS-SRD-D-Z-K W | 上海人民机电设备有限公司 | B1-14 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 068 | 人防消防应急电源 | FRPS-SRD-D-Z-K W | 上海人民机电设备有限公司 | B1-17 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 069 | 人防消防应急电源 | FRPS-SRD-D-Z-K W | 上海人民机电设备有限公司 | B1-10 | 2019.4 |  |
| DQ-YJWH- 070 | 一般照明箱 BIAL-RFZ | JXF-380V-17-32 A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-14 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 071 | 一般照明箱 BIAL-RFZ | JXF-380V-17-32 A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-17 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 072 | 地下车库 BIAL | 380V-16-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-10 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 073 | 潜水泵电源箱 /QSBZ3 | JXF-380V-4-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-14 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 074 | 潜水泵电源箱 /QSB22 | JXF-380V-4-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-17 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 076 | 应急照明箱 /EPSB-RF2 | JXF-380V-16-25 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-14 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 077 | 应急照明箱 /EPSB-RF2 | JXF-380V-16-25 | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-17 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 078 | 应急照明箱 /EPSB- 16 | JXF-380V-16-20 A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-10 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 079 | 防火卷帘门箱 | JXF-380V-4-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-17 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 080 | 运行商机房 PL(E)B-DX | JXF-380V-4-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-33 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 081 | 运行商机房 PL(E)B-DX | JXF-380V-4-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-32 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 082 | 运行商机房 PL(E)B-DX | JXF-380V-4-25A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-25 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 083 | 通信房双切箱PL(E)B-DX | JXF-380V-8-63A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-24 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 084 | 排风烟风机箱/B1PFJ4 | JXF-380V-2-20A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-24 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 085 | 消控室双切箱 | JXF-380V-12- 12 5A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-21 | 2019.3 |  |
| DQ-YJWH- 086 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-1#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 087 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-2#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 088 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-3#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 089 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-4#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 090 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-5#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 091 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-6#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 092 | 水泵控制箱/QS | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-7#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 093 | 水泵控制箱/PSZ | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-8#集水井 | 2019.4 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 094 | 水泵控制箱/PCX | JXF-380V-2-32A | 上海洲德电气成套有限公司 | B1-9#集水井 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |
| DQ-YJWH- 095 | 双水泵控制箱/PSZ | AD/KZ- 12/F | 中国昂东泵业有限公司 | B1-10#消防 泵房 | 2019.3 | 潜水泵 2 台 |

文化中心弱电 ：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 1 套 | 129 个摄像头 |
| 2 | 道闸系统 | 2 套 |  |
| 3 | 门禁系统 | 1 套 |  |
| 4 | 电子巡更系统 | 1 套 |  |
| 5 | 音控系统 | 9 套 |  |
| 6 | 平板电视 | 10 台 |  |
| 7 | 外墙大屏 | 1 块 |  |

注：街道办事处仅提供音响、投影运行服务，强电、房屋巡检；党群服务中心需提供音响、投影运行服务，房屋巡检及照明维修服务；社区文化中心需提供房屋及所有设备巡检维修服务；社区学校需提供房屋巡检及照明维修服务；其他各点不需要提供设备运行及维修服务。所有需第三方专业单位进行维修和保养的都由采购人指定，不含在本次招标范围内容，中标人仅需对第三方维修保养做好配合和监管工作。

(2) 工作内容

①服务范围

街道办事处：

所有会议室音响和投影的运行，包括会议使用时的运行，以及非会议期间的调试等工作；

每月一次对街道办事处所有强电房进行巡检；

每季度一次对街道办事处的房屋外立面、明沟、屋顶排水及房屋内部公共区域、各活动室会议室墙面、地面、门窗等基础设施进行巡检。

党群中心：

所有活动室、会议室音响和投影的运行，包括活动及会议使用时的运行，以及非活动及会议期间的调试工作；

每日对党群中心房屋外立面及房屋内部公共区域、各活动室会议室墙面、地面、门窗等基础设施进行巡检，如能处理及时处理，无法处理的及时联系第三方进行处理；

每日对党群中心内所有照明进行巡检，发现问题及时处理。

社区学校：

每日对社区学校内部公共区域、各教室会议室墙面、地面、门窗等基础设施进行巡检，如能处理及时处理，无法处理的及时联系第三方进行处理；

每日对社区学校内所有照明进行巡检，发现问题及时处理。

文化中心：

每日对文化中心房屋外立面、室外公共区域路面及房屋内部公共区域、各活动室会议室墙面、地面、门窗等基础设施进行巡检，如能处理及时处理，无法处理的及时联系第三方进行处理；

每日做好文化中心内所有设施设备的巡检，包括强电系统、弱电系统、照明、空调、电梯、消防、给排水等，发现问题及时处理，无法处理的及时联系第三方进行处理。

②工作职责

街道办事处、党群中心做好音响、投影的日常运行，每月强电房巡检及每季房屋明沟及屋顶排水巡检；党群中心、社区学校做好日常房屋巡检以及照明系统的维修工作，房屋需要第三方专业单位维修的，及时联系第三方进行处理。文化中心做好项目内公共设施设备的巡检，发现问题及时进行维修，需要第三方进行维修的，及时联系并协助第三方做好维修工作，保障项目内室内外公共设施完好，确保强弱电设备正常运行。积极配合采购人，完成项目内设施设备改造及大修工程。积极配合采购人完成重要活动的设施安装及布置工作。配合其他部门完成临时活动的相关布置工作。

③总体要求

1）对办公场所供电系统低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；（仅针对文化中心）

2）建立严格的配送电运行制度和电器维修制度；（仅针对文化中心）

3）供电和维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除；

4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；

5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及；

6）对临时施工工程有用电管理措施；

7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源；

8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常；（仅针对文化中心）

9）各办公场所会议室、功能用房里音响及相关多媒体设备的管理服务，保证设备的完好，会议前做好设备调试，确保会议中设备正常运行；根据会议室、功能用房实际使用情况，提供相应的设备保障服务。

10）为办公场所内举办的各类会议、活动提供服务；

④工作时间要求

街道办事处音响、投影运行岗位，每周五天，（9:00-17:00）每天8小时提供服务；特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

文化中心维修岗位，365天每天12小时提供服务（7:00-19:00）；特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

党群服务中心音响、投影运行及维修岗位，每周五天，（9:00-17:00）每天8小时提供服务。特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

社区学校维修岗位，每周五天，（8:00-16:00）每天8小时提供服务。特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

⑤人员自身要求

男性，持电工证及相关执业资格证书，具有相似工作岗位经验。

⑥各工作点具体工作要求

街道办事处音响、投影运行岗位，根据街道会议安排，提前做好会前调试工作。会中做好巡视，发生问题及时处理。会后及时关闭设备，做好相关会后工作。

文化中心维修岗位做好项目内所有设施设备（包括强电系统、弱电系统、电梯、空调、消防泵房、水泵房等）的日常巡检及维修，做好室内外建筑物硬件的维修和保养。所有需第三方提供服务的，及时联系并做好监管工作。发生设施设备突发状况的，当班期间5分钟到场处理，非当班期间半小时内到场处理。剧场保障服务；确保剧场所有强弱电设备正常运营；提供剧场使用时的音响、灯光等专业设备的调试服务；

党群服务中心音响、投影运行及维修岗位做好项目内各功能室的弱电设备的运行及巡检工作，确保功能室正常开放。做好项目内室内外建筑物的巡检工作。发生相关需第三方提供维修服务的，及时联系并做好监管工作。项目内发生突发状况的，当班期间5分钟到场处理，非当班期间半小时内到场处理。大会堂、各功能用房，提供音响、投影、灯光及相关多媒体设施设备的保障服务，确保会议、活动的正常开展；及时响应各类会议和活动的相关配合工作。

社区学校维修岗位，做好项目内房屋巡检及照明系统的维修工作。因项目内设施设备（包括电梯、空调、消防泵房等）由另外物业公司负责，故如项目内发生突发状况的，当班期间及时联系该物业公司，并5分钟内到场协助处理，非当班期间半小时内到场处理。

9.3.3 保洁

(1)服务范围

室内公共区域、室内非公共区域、室外公共区域范围及停车区域、设备区域的保洁服务。

(2)工作职责

各岗位保洁人员根据采购人要求、作业规程规范开展保洁工作。保障工作辖区内保洁工作的频次、标准达到合同约定及采购人认可的标准，确保服务质量。积极响应采购人要求的临时保洁及相关配合工作。有重要接待任务和活动时，按照采购人要求做好活动前后的保障工作。严格做好各工作辖区内的垃圾分类工作。根据各项目点实际情况及采购人要求，做好各工作辖区内的消毒工作。

(3)总体要求

A、室内公共区域范围主要如下（包括但不限于）：洗手间、公共大厅、公共走廊通道、电梯厅、电梯桥厢、楼梯间等。

1）地面保洁维护：地面定期上光打蜡；各楼内公共区域无随意堆放杂物和占用公共场所现象，随时清除各类污渍、积水；

2）墙面清洁：保持墙面无污渍，玻璃门窗保持光亮，无明显印渍；

3）电梯桥厢保洁：工作时段定时循环保洁；

4）垃圾箱、果皮箱清理：及时清理，无异味；

5）洗手间的保洁：保洁洗手间整洁无异味。

B、室内非公共区域范围主要包括办公用房、会议室、功能用房及业主指定用房等。

1）办公用房保洁：每天上班前完成基本清洁；工作时进行巡视保洁；

2）会议室保洁：会议或接待前完成指定房间的环境布置；会议或接待进行时保证现场和公共区域的清洁卫生；

3）功能用房保洁：功能用房启用前完成房间的环境布置；功能用房使用期间按办公用房标准完成保洁工作。

C、室外区域范围主要如下（包括但不限于）：建筑外墙、天沟、屋面、户外阳台、道路、广场、停车区、建筑连廊、绿化区域、垃圾房、各类地面设施设备表面保洁、垃圾箱清理、绿化中杂物清理、配合垃圾清运及垃圾房保洁等。

D、停车区域、设备区域主要如下（包括但不限于）：空调机房、风机房、变电房、电梯机房间、供水排水泵房、茶水间、管弄间、杂物间、公共照明设备等。

(4)工作时间要求

街道办事处保洁365天，7:00-15:00每天8小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

党群服务中心365天，7:00-17:00每天10小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

暖洋服务中心每周5天，7:00-15:00每天8小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

社区图书馆365天，7:00-15:00每天8小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

综合行政执法队365天，7:00-15:00每天8小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

文化中心365天，7:00-19:00每天12小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

社区学校365天，7:00-15:00每天8小时提供保洁服务，特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

(5)各工作点具体工作要求

街道办事处保洁每日做好室内外公共区域保洁工作，尤其做好采购人指定办公室、会议室的保洁工作，值班室以酒店式公寓标准提供服务。办事处室外中心花园需提供精细化保洁服务。

党群服务中心保洁每日做好室内外公共区域保洁工作，尤其做好采购人指定办公室、会议室、功能用房及相关业主方指定房间的套内保洁服务工作。

暖洋服务中心保洁每日做好室内外公共区域保洁工作，尤其做好采购人指定办公室、会议室的保洁工作 。

社区图书馆保洁每日做好室内所有区域的保洁工作，配合采购人做好室内禁止饮食饮水的管控工作。

综合行政执法队本部及三个工作站，每日做好各工作站室内外公共区域保洁工作，尤其做好采购人指定办公室、会议室的保洁工作。

文化中心保洁每日做好室内外公共区域的保洁工作，做好所有室内区域的保洁工作，重点做好认知障碍中心的保洁工作，尤其做好重要接待、活动的准备、配合工作。提供所有办公室、功能用房及指定房间的套内保洁服务。洋泾·记忆家-老年认知障碍友好社区赋能中心（位于文化中心内）的相关服务；向认知障碍人士提供贴心管家式服务，确保认知障碍人士舒适、温馨、安全；根据认知障碍区域运营方的要求，全面做好区域内的保洁服务，及时响应认知障碍区域运营方的其他服务需求。

社区学校保洁每日做好室内外公共区域保洁工作 ，尤其做好采购人指定办公室、会议室的保洁工作。

以上所有场所的垃圾分类工作均按上海市生活垃圾管理条例垃圾分类标准，由保洁人员负责完成。

以上所有保洁岗位所需的工具、耗材均由采购人提供。

9.3.4 绿化

(1)服务范围

提供室外绿化养护服务，街道办事处窗台绿化摆放服务。

(2)工作职责

根据季节及现场实际情况，做好各指定服务点的室外绿化养护，包括树木和灌木的修剪和整形，树木枯枝垂枝的修剪，绿化垃圾及时清理，做好灌溉、施肥工作，如有绿植枯死及时进行补种，确保所有场所室外四季常绿。做好街道办事处窗台绿化的摆放工作。

(3)总体要求

提供室外绿化养护服务，做好室外绿化的修剪、补种、浇水、施肥、除虫等相关养护服务，保障室外绿化四季常绿，树木无枯枝垂枝，无枯死绿植，确保室外优美的绿化环境。

提供洋泾街道办事处窗台摆花服务，包括业主方指定区域、办公室及相关房间内窗台摆花，保证摆花要求达到业主方所需标准。

提供观赏盆栽苗木共计139盆，每季度更换一次草花，每周养护不少于1次，每次不少于1人，养护期做到日常浇水，花坛内除草松土，施肥、清除败花，喷药，草花损坏后补种。

| 每季种植品种 | 数量 |
| --- | --- |
| 茶梅 | 47 株 |
| 月季 | 47 株 |
| 花叶蔓长春 | 108 株 |
| 草花 | 632 株 |

| 洋泾街道办事处（巨野路219号） |  |
| --- | --- |
| 楼层 | 盆数 |
| 二层 | 46 |
| 三层 | 41 |
| 四层 | 52 |
| 合计 | 139 |

(4)工作时间要求

街道办事处等指定服务点室外绿化养护365天，每天8小时提供养护服务（7:00-15:00），特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。街道办事处窗台绿化摆放每周至少1次提供养护服务。

(5)各工作点具体工作要求

- 修剪，乔、灌木修剪每年二次以上，篱、球每年修剪三次以上；地被、攀煖植物每年修剪、整理不少于二次。

- 中耕除草、松土，每年中耕除草四次以上。

- 病虫害防治，有针对性及时灭治，每年喷药不少于二次，控制大面积病虫害发生。

- 扶正加固，发生倒伏及时扶正、加固。

9.3.5 保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | √ |  |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：承担安全保卫

②工作职责

根据采购人要求，做好各场所门岗的秩序维护，确保行人、车辆有序、安全出入。严格做好街道办公区域的门岗管理，杜绝闲杂人员随意出入。做好采购人的信件、报章杂志 收发工作。按采购人要求严格控制机动车辆出入，严禁未经允许的外来车辆出入，做好辖区内车辆的安全行驶控制和停放管理。严格按照相关行业标准，做好消监控管理，做好辖区内消防器材的检查工作。做好辖区内公共区域的巡逻工作，发现异常情况及时与监控等其他岗位进行联动，启动相关应急预案。积极配合采购人，做好重要接待、活动时的秩序维护、安全保卫及相关配合工作。

③总体要求

1）制定严谨的保安工作实施方案，建立健全各项保安、停车管理制度；

2）熟练使用安全报警、监控系统、电子巡更系统，对各办公场所内的治安情况实施24小时监控；

3）设固定岗位24小时值班；实行24小时保卫巡逻制，巡逻分为：定时巡逻、不定时巡逻、白天巡逻、夜间巡逻等方式；

4）能提供各项安全防范措施。对进入各办公场所的人员、车辆行驶（包括停放）的管理：人员凭证或登记出入；车辆凭证出入，对临时停放车辆按管理要求严格管理；

5）消防管理的方针“预防为主，防消结合”。严格按照《消防法》有关规定，建立消防合格证制度及消防工作检查监督制度，制订突发性火灾等灾害应急方案，并设有消防疏散示意图；

6）保证消防通道必须畅通，消防设备设施运行良好，组建义务消防队，并演习在各种情况下采取的应急措施，以及危险应急疏散；

7）突发事故应急处理；在相应地点公示应急联系电话，当班人员遇突发事故应立即到达现场，并在第一时间通知业主。有完善的突发事故应急预案。

8）重大活动保障；重要接待、重大活动时提供全程完备的保卫服务，确保活动安全。

④工作时间要求

除为老服务中心之外，街道办事处等7个场所365天，24小时提供保安服务，为老服务中心提供365天，白天12小时保安服务，具体排班各投标单位可根据实际情况及专业经验进行排班。

⑤人员自身要求

男性，具有保安上岗证，具有类似工作岗位经验。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

街道办事处等 8个场所门岗做好人员、车辆出入的管控；巡逻按采购人规定频次、路线进行；监控室持证上岗，24小时做好监控及记录工作；做好区域内的车辆行驶控制及停放管理工作，确保安全；按照相关行业标准做好区域内消防管理工作；制订完善的各项应急预案，定时演练；熟练运用保安技防设备；积极配合采购人处理各类秩序维护事务。

文化中心重要接待、重要活动时的秩序维护工作，包括提前制订接待、活动当天的车辆、人员出入管控方案，做好接待、活动时现场车辆、人员引导等秩序维护工作，确保接待、活动的顺利开展。维护好展馆日常秩序，确保参观有序。

洋泾街道社区党群服务中心办事大厅365天8-12小时提供服务，维持大厅正常秩序，确保安全。

9.3.6 会务

①服务范围：街道办事处、党群服务中心及文化中心根据采购人要求对各类会议提供会务服务。

②工作职责

根据采购人要求做好会前物资准备、会场布置及会场保洁工作，会中提供茶水接水、物资更换及相关服务，会后做好场地复原，物资收集及相关收尾工作。确保所有会议有序开展，达到采购人认可的会议规格标准。

③总体要求

举止端庄，言谈文明，操作规范，吃苦耐劳。能够熟练掌握高标准的会务服务操作流程，沟通协调能力强，应变能力强。能够根据不同规格的会议提供相应服务，满足采购人要求。能够及时响应采购人所有会务要求，尤其是重要会议的保障。

④工作时间要求

街道办事处、党群服务中心及文化中心每周5天，8小时提供会务服务。特殊情况根据采购人实际要求进行工作时间安排。

⑤人员自身要求

女性，五官端正，普通话标准，具有相似工作岗位经验。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

规范运用标准服务用语，语速音量适中。保持与采购人联系，根据采购人提供的会议室订用安排，提前做好各类会议准备工作，包括桌椅摆放、席卡制作、茶水准备、桌布铺设、会议用品摆放等。根据采购人要求，平时做好会议用品的保管工作。

文化中心做好重要领导接待、重要活动、重要会议的保障服务；提供专业的会务保障服务，确保服务达到要求，保证零差错。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

采购人对中标人物业服务进行定期考核，考核标准根据服务内容、服务期限、服务质量要求、管理要求与服务标准等。物业管理相关的各项制度（例如关于房屋日常养护、物业共用部位、共用设备设施日常管理养护、卫生、安防、监督投诉、应急预警、客户服务等）质量及实施情况进行考核。采购人根据季度考核结果，第四季度统一结算。

（1）考核形式：每季度考核一次

（2）考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、差四个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 洋泾街道机关及下属物业管理与服务项目 | 85分以上 | 好 |
|  | 75分~84分 | 较好 |
|  | 60分~74分 | 及格 |
|  | 59分以下 | 差 |

（3）奖惩措施

    - 考核等级结果是“好”的，全额支付季度金额；

    - 考核等级结果是“较好”的，扣除季度金额的2%；

    - 考核等级结果是“及格”的，扣除季度金额的4%；

连续二个季度考核为“差”的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标人承担。

| 工作指标检查评定表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 问题缩写 | 问题概况 | 分值 | 扣分 |
| 环境设施 | 办公场所 | 管理处接待场所整洁、有序 | 3 |  |
|  | 公共区域 | 项目道路、公共区域定期清扫，无堆积垃圾 | 3 |  |
|  | 楼道卫生 | 门厅、楼道等公用部位整洁 | 3 |  |
|  | 电梯轿厢 | 电梯轿厢清洁 | 3 |  |
|  | 设施设备运行 | 设施设备运行正常，服务标是完好无缺损，应急反应快速有效 | 3 |  |
| 举止仪表 | 举止文明 | 服务人员着装整洁、举止文明 | 5 |  |
|  | 牌证齐全 | 证件胸卡胸牌佩戴醒目 | 3 |  |
|  | 服务用语 | 态度和蔼、用语规范 | 3 |  |
| 服务态度 | 受理热情 | 受理接待热情、认真负责 | 3 |  |
|  | 态度和蔼 | 耐心解答，不与市民发生争执 | 5 |  |
|  | 及时处理 | 业主方或市民投诉处理不推诿、不拖延 | 3 |  |
| 业务水平 | 绿化养护 | 绿化养护得当，长势良好 | 3 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾有投入点、垃圾桶（箱）周围定期清洁 | 3 |  |
|  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾有指定堆放场地 | 3 |  |
|  | 电梯保证 | 电梯保证正常运行 | 3 |  |
|  | 警示标志 | 项目内危险和隐患处有安全警示标志 | 3 |  |
|  | 主入口 | 项目主入口24小时有保安执勤，公共秩序良好 | 3 |  |
| 反应能力 | 全天候服务 | 24小时受理报修，365天有维修服务 | 3 |  |
|  | 到场及时 | 急修半小时内到达现场 | 4 |  |
|  | 修理速度 | 小修3天内修理完毕 | 3 |  |
| 工作绩效 | 定期巡视 | 对有装修的服务点定期巡视，发现违规行为进行劝阻 | 3 |  |
|  | 机动车辆 | 机动车车库或停车场整洁有序 | 3 |  |
|  | 非机动车辆 | 非机动车库或停车场整洁有序 | 3 |  |
|  | 安排维修 | 共用部位损坏的应合理安排维修 | 3 |  |
|  | 公共照明 | 项目内路灯和楼道灯等公共照明设备基本完好 | 3 |  |
| 守纪遵时 | 办事认真 | 接待人员不扯皮、不拖延 | 3 |  |
|  | 定岗定位 | 保安人员不擅离岗，定时巡查 | 5 |  |
|  | 约时不误 | 维修人员约时不误，修后业主方工作人员验收签名 | 3 |  |
| 便民措施 | 接待服务 | 管理处（文化中心）周一至周日提供接待服务（特别约定的除外） | 3 |  |
|  | 特约服务 | 提供特约服务 | 3 |  |
|  | 排忧解难 | 能为业主方或市民排忧解难 | 3 |  |
| 得分 |  |  | 100 |  |

注：1、仅文化中心、党群中心及社区学校提供维修服务。

2、仅文化中心有客服人员提供业务接待服务。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、税金等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市职工最新的最低工资标准。 | 附人员配置表及分项成本分析 |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定计取。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括福利基金、工会基金、教育基金、加班费、服装费、午餐费、高温费等 | 分项分析 |
|  |  | 培训费 | 员工的日常培训费 |  |
| 2 | 管理费 |  | 包括办公设备等费用 |  |
| 3 | 其他 |  | 项目实施过程中发生的不可预见的费用 |  |
| 4 | 利润 |  | 按（1+2+3）的%计取 |  |
| 5 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
| 投标总计 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员（管理人员、保安人员、保洁人员、保绿人员、维修人员、餐饮服务人员）费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

14.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。