## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 包件1：2023年惠南镇镇级道路一体化综合养护

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2023年惠南镇镇级道路一体化综合养护

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区内用户指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

城市道路属于城市市政基础设施，近年来，随着市政各类基础设施建设的快速发展，对道路建设的要求逐年增加。已建成的道路及附属设施在运行过程中的问题及缺陷也逐渐凸显。“三分建设，七分养护”，建立健全养护体系已成为当下解决道路及附属设施现有问题，延长道路及附属设施使用寿命的重要手段。道路及附属设施建成后管理维护及保持设施正常运行是道路及附属设施运营管理中的一个重要工作，只有及时的养护，才能保证其发挥正常的功能及安全运行，发挥其最大使用效益，推进人民的正常生活以及生产的正常进行。

4.2 项目招标范围及内容

2023年惠南镇镇级道路一体化综合养护范围包括：

（1）惠南镇镇域范围内共计121条、约62.8869公里的市政道路市政设施、路灯养护。

表4.2-1惠南镇市政道路养护表

| 分类 | 道路条数 | 道路长度（km） |
| --- | --- | --- |
| 镇管道路 | 63 | 29.0590 |
| 无名道路 | 13 | 7.9180 |
| 历史风貌街区提升工程道路 | 1 | 0.3670 |
| 原大居道路 | 36 | 21.5829 |
| 2023大居新增道路 | 8 | 3.9600 |
| 总计 | 121 | 62.8869 |

（2）城区和大居共计266条道路保洁。

表4.2-2惠南镇道路保洁养护表

| 分类 | 道路条数 | 人行道长度（km） | 机动车道长度（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 城区道路 | 205 | 24.5660 | 41.58050 |
| 大居道路 | 36 | 21.5260 | 21.5260 |
| 2023年新增大居 | 8 | 3.9614 | 3.9614 |
| 设施量外新增（八） | 6 | 0.1100 | 1.257 |
| 设施量外新增（九） | 5 | 1.000 | 0.6200 |
| 西门居委支路预算 | 6 | 0.4050 | 0.4050 |
| 总计 | 266 | 51.5684 | 69.3499 |

（3）绿化养护：包括大居一期、大居四期、2023年1月设施量外新增绿化、2023大居新移交绿化、2023大居新移交道路退界绿化。具体详见文本附表。

（4）路灯养护：大治河路路灯、风景街原有景观路灯换新、观海路路灯优化提升工程。具体详见文本附表。

（5）新农村及大居桥梁养护。

表4.2-3惠南镇桥梁养护表

| 分类 |  | 桥梁长度（m） |
| --- | --- | --- |
| 新农村桥梁养护 （总计151座） |  | 3025.50 |
| 大居道路桥梁（单列） |  | 1318.97 |
| ① | 大居原36条道路 | 699.97 |
| ② | 大居2023新增道路 | 619.00 |
| 总计 |  | 4344.47 |

（6）市容管控，具体详见文本附表。

4.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2023年9月1日起至2024年8月31日，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

日常养护经费按季度支付，累计支付至整年养护金额75%时，停止支付，待项目审计结束后按实结算，支付年度剩余金额。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《公路工程标准体系》（JTG 1001-2017）；

（2）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；

（3）《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019)；

（4）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；

（5）《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99）

（6）《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）；

（7）《农村公路建设与道路养护技术规范》（DG/TJ 08-2067-2009）；

（8）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）；

（9）《沥青路面预防性养护技术规程》（DG/TJ 08-2176-2015）；

（10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）；

（11）《环城绿化带养护管理标准》（DG/TJ08-2229-2017）；

（12）《上海市道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ 08-2215-2016）；

（13）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）；

（14）《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ 08-2167-2015）；

（15）《上海市园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）；

（16）《公共厕所保洁质量和服务要求》（DB31/T525-2011）

（17）《上海市公路养护工程质量检验评定标准》（DG/TJ 08-2144-2014）；

（18）《上海市城市道路养护维修预算定额（2019年度现行单价估价表）》；

（19）《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》；

（20）《上海市绿化市容工程养护维修预算定额 第三册 园林绿化养护》（SHA 2-41(03)-2018）；

（21）《上海市绿地养护概算定额单位估价表（2014）》（上海市建筑建材业市场管理总站）；

（22）《上海市市政工程养护维修估算指标 第七册 城市道路照明设施》（SHA1-42(07)-2022）；

（23）《上海市环卫作业养护预算定额经费（2019年）》；

（24）《市政工程设施管理条例》；

（25）其他现行或行业的有关规定和条款。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 设施量清单

##### 9.1.1  63条镇管道路+13条无名道路+历史风貌街区提升工程道路养护设施量

表1-1    63条镇区道路+13条无名道路养护设施量

| 序号 | 路名 | 路段 | 道路长度 （M） | 道路宽度 （M） | 水泥混凝土路面 （万M2） | 沥青路面 次干道-5年以下 （万M2） | 沥青路面 次干道-10年以下 （万M2） | 沥青路面 次干道-15年以下 （万M2） | 沥青路面 一般道路-5年以下 （万M2） | 沥青路面 一般道路-10年以下 （万M2） | 沥青路面 一般道路-15年以下 （万M2） | 沥青路面 一般道路-15年以上 （万M2） | 非机动车道 （万M2） | 彩色预制块 （万M2） | 石材类人行道 （万M2） | 侧石 （万M） | 平石 （万M） | 路名牌 （100套） | 人行道隔离护栏 （100M） | 道路巡视检查 （100M） | 钢筋混凝土桥 （千M2） | 红白警示杆 （100只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 37344.00 | / | 8.18 | 0.44 | 2.44 | 3.19 | 0.66 | 5.39 | 3.57 | 1.99 | 1.05 | 4.53 | 0.19 | 2.84 | 3.84 | 0.12 | 1.92 | 373.44 | 19.51 | 1.81 |
| 一 | 63条镇区道路 | 合计 | 29059.00 | / | 6.0842 | 0.3600 | 2.4068 | 3.1866 | 0.6576 | 1.7870 | 3.5668 | 1.9914 | 1.0500 | 4.3201 | 0.00 | 2.0280 | 2.9842 | 0.12 | 1.92 | 290.5900 | 18.4284 | 1.81 |
| 1 | 靖海路91弄门前路 | 小学门口~靖海路 | 137.00 | 8.5 | 0.1165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.0000 | 0.00 |
| 2 | 靖海路桥北侧东侧道路 | 靖海路~东端 | 272.00 | 5.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.0000 | 0.00 |
| 3 | 靖海路桥南侧东侧道路 | 靖海路~东端 | 260.00 | 4.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.0000 | 0.00 |
| 4 | 农工商北侧道路 | 靖海路~东端 | 185.00 | 5.0 | 0.0925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 振东路 | 靖海路~沪南公路 | 176.00 | 3.0 | 0.0528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.0000 | 0.00 |
| 6 | 少年路 | 东门大街~ 向阳东路 | 78.00 | 9.0 | 0.0281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0421 | 0.00 | 0.0156 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 振中路 | 南门大街~文体路 | 64.00 | 7.6 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 0.00 | 0.0128 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.0000 | 0.00 |
| 8 | 金汇广场北侧道路 | 工农南路~ 南门大街 | 190.00 | 10.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1235 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0760 | 0.00 | 0.0380 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 英雄路 | 沪南公路~福缘路 | 525.00 | 18.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4602 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.1050 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.0000 | 1.22 |
| 10 | 福汇路 | 沪南公路~福缘路 | 460.00 | 8.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3485 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0580 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 福缘路 | 河道~浦东运河 | 1024.00 | 5.0 | 0.1620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.0000 | 0.00 |
| 12 | 广衍路51弄门前路 | 广衍路~东端 | 107.00 | 6.0 | 0.0642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 广衍路51弄中路 | 广衍路51弄门前路~福缘路 | 158.00 | 4.0 | 0.0632 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.0000 | 0.00 |
| 14 | 臭水浜区域道路 | 南祝公路东~ 惠东路北 | 450.00 | 10.0 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 0.00 | 0.0630 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.0000 | 0.00 |
| 15 | 油车场路 | 运河路~三八路 | 180.00 | 7.0 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.0000 | 0.00 |
| 16 | 海燕路 | 南团公路~迎薰路 | 820.00 | 11.0 | 0.1020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0720 | 0.00 | 0.0000 | 0.1300 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.0000 | 0.00 |
| 17 | 农行路 | 城西路~听潮路 | 609.00 | 11.0 | 0.3654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1261 | 0.00 | 0.0468 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.0000 | 0.00 |
| 18 | 听潮五村西门口道路 | 听潮五村西门口~通济路 | 96.00 | 8.5 | 0.0576 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 0.00 | 0.0192 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.0000 | 0.00 |
| 19 | 工商附小北侧道路 | 为民路~解放路 | 96.00 | 4.0 | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0640 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.0000 | 0.00 |
| 20 | 印刷厂北道路 | 工农南路~新华路 | 134.00 | 3.5 | 0.0469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.0000 | 0.00 |
| 21 | 新华路68弄道路 | 印刷厂北道路~ 工农南路 | 160.00 | 1.5 | 0.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.0000 | 0.00 |
| 22 | 向阳路东段 | 工农南路~三八路 | 160.00 | 5.0 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.0000 | 0.00 |
| 23 | 惠南二小路 | 东门路~人民路 | 447.00 | 5.0 | 0.2235 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 1.1080 | 0.00 |
| 24 | 城南路1009号东侧路 | 惠东路~沪南公路 | 220.00 | 3.0 | 0.0660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.0000 | 0.00 |
| 25 | 灶路村村委会门前路 | 人民东路～ 灶路村委会 | 170.00 | 14.0 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.0000 | 0.00 |
| 26 | 黄家宅路 | 梅花路~东端 | 309.00 | 6.0 | 0.0544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.0000 | 0.00 |
| 27 | 下新路 | 团南路～ 永乐勤乐33号门 | 1970.00 | 6.0 | 0.7080 | 0.0000 | 0.4740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 2.3696 | 0.00 |
| 28 | 钦公塘路 | 塘红路~下盐路 | 1325.00 | 6.0 | 0.4749 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 2.1330 | 0.00 |
| 29 | 红光别墅区道路 | 拱乐路~靖海路 | 541.00 | 6.0 | 0.3246 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.0000 | 0.58 |
| 30 | 塘红路 | 塘路村委会~ 盐大路 | 1045.00 | 6.0 | 0.4890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.1630 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 2.1824 | 0.00 |
| 31 | 佳祥路 | 拱极路~拱北路 | 367.00 | 6.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0734 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.0000 | 0.00 |
| 32 | 拱极路匝道 | 拱极路~北门路 | 86.00 | 10.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0870 | 0.0000 | 0.0320 | 0.00 | 0.0174 | 0.0174 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.0000 | 0.00 |
| 33 | 通商路 | 川南奉公路~东端 | 437.00 | 27.2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7866 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3496 | 0.00 | 0.0680 | 0.0000 | 0.00 | 1.92 | 4.37 | 0.0000 | 0.00 |
| 34 | 康达公寓门前路 | 南祝公路~梅花路 | 185.00 | 13.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3496 | 0.00 | 0.0370 | 0.0370 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.0000 | 0.00 |
| 35 | 三角街 | 河道~东门大街 | 206.00 | 10.0 | 0.1388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.0000 | 0.00 |
| 36 | 农工村道路 | 三角街~卫星河 | 244.00 | 3.0 | 0.0732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.0000 | 0.00 |
| 37 | 鑫通北侧道路 | 南门大街~广北路 | 261.00 | 14.3 | 0.1804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1229 | 0.00 | 0.0582 | 0.0582 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.0000 | 0.00 |
| 38 | 农场路 | 广衍路~福汇路 | 188.00 | 18.0 | 0.1204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.0000 | 0.00 |
| 39 | 丹海路 | 南团公路~ 西端河道 | 318.00 | 8.5 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.2880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1908 | 0.00 | 0.0636 | 0.0636 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.0000 | 0.00 |
| 40 | 荡湾菜场西侧路 | 东门路~惠东路 | 136.00 | 5.0 | 0.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.0000 | 0.00 |
| 41 | 三中北侧道路 | 桃源一村~梅花路 | 134.00 | 4.0 | 0.1280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0320 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.0000 | 0.00 |
| 42 | 政海路 | 惠东路~惠强路 | 544.00 | 21.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3808 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.1088 | 0.1088 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.0000 | 0.00 |
| 43 | 靖海路 | 沪南公路~惠园路 | 970.00 | 24.0 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6520 | 0.00 | 0.1940 | 0.1940 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 0.0000 | 0.01 |
| 44 | 宣富路 | 宣黄公路~北端 | 357.00 | 3.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1785 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0714 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 1.1232 | 0.00 |
| 45 | 园富路 | 幸福路~惠园路 | 416.00 | 5.0 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.1248 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0600 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.0360 | 0.00 |
| 46 | 惠园路延伸段道路 | 川南奉公路~ 西端河道 | 784.00 | 5.0 | 0.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.0000 | 0.00 |
| 47 | 振兴街西路 | 川南奉公路~ 新村河桥 | 534.00 | 7.0 | 0.1015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.0000 | 0.00 |
| 48 | 黄路老街 | 川南奉公路~ 黄中大楼 | 651.00 | 3.0 | 0.1953 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.0000 | 0.00 |
| 49 | 袁友路 | 观海路~ 川南奉公路 | 510.00 | 4.0 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.1240 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 1.0896 | 0.00 |
| 50 | 爱民路 | 幸福新街~黄家路 | 205.00 | 6.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.0000 | 0.00 |
| 51 | 幸福新街 | 川南奉公路~ 惠民路 | 400.00 | 4.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0800 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 52 | 文卫路 | 川南奉公路~ 惠明路 | 528.00 | 4.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2376 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.1056 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 0.0000 | 0.00 |
| 53 | 惠民路 | 幸福街~幸新路 | 620.00 | 5.0 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.1240 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 1.1456 | 0.00 |
| 54 | 文师街 | 文良街~靖海路 | 279.00 | 12.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1393 | 0.0000 | 0.1395 | 0.00 | 0.0558 | 0.0558 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.0000 | 0.00 |
| 55 | 文友街 | 文良街~靖海路 | 290.00 | 12.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2030 | 0.0000 | 0.1450 | 0.00 | 0.0580 | 0.0580 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.0000 | 0.00 |
| 56 | 文良街 | 拱极路~拱北路 | 299.00 | 12.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0598 | 0.0598 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.1330 | 0.00 |
| 57 | 文益街 | 拱极路~拱北路 | 318.00 | 12.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2226 | 0.0000 | 0.0954 | 0.00 | 0.0636 | 0.0636 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.0000 | 0.00 |
| 58 | 风景街 | 靖海路~钦公塘路 | 989.00 | 12.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3300 | 0.00 | 0.1320 | 0.1320 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0.0000 | 0.00 |
| 59 | 华源路 | 靖海路~腰沟河 | 1065.00 | 5.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3195 | 0.00 | 0.2130 | 0.2130 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 0.0000 | 0.00 |
| 60 | 轧花厂路 | 川南奉公路~东端 | 250.00 | 5.0 | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.0000 | 0.00 |
| 61 | 海桥路 | 惠南东地铁站~ 大治河路 | 2100.00 | 6.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.4200 | 0.02 | 0.00 | 21.00 | 2.2880 | 0.00 |
| 62 | 观海路 | 小黄浦桥~团结路 | 1500.00 | 34.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00 | 0.3000 | 0.3000 | 0.08 | 0.00 | 15.00 | 4.8200 | 0.00 |
| 63 | 迎熏路东段 | 靖海南路~东侧小区道路（靖海之星门口） | 520.00 | 25.0 | 0.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 0.00 | 0.2400 | 0.2400 | 0.02 | 0.00 | 5.20 | 0.0000 | 0.00 |
| 二 | 13条无名道路 | 合计 | 7918.00 | / | 2.0995 | 0.0000 | 0.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2070 | 0.00 | 0.7594 | 0.8144 | 0.00 | 0.00 | 79.18 | 1.0784 | 0.00 |
| 1 | 陆楼村17组路 | 下盐路~川南奉公路 | 650.00 | 5.0 | 0.3250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.0000 | 0.00 |
| 2 | 陆楼村钦公塘路 | 下盐路~长沟河 | 150.00 | 2.5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.015 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.0000 | 0.00 |
| 3 | 永乐28组路 | 团南路~下新路（北） | 500.00 | 3.5 | 0.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 4 | 永乐餐厅北侧路 | 下新路~团南路 | 1565.00 | 3.5 | 0.5478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 15.65 | 0.0000 | 0.00 |
| 5 | 永乐26组路 | 永安路~永乐26组 | 559.00 | 3.5 | 0.1957 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.0000 | 0.00 |
| 6 | 谈邬路 | 谈店路~双店3组928号 | 1430.00 | 5.0 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 0.0000 | 0.00 |
| 7 | 邬店路 | 双店路~交界桥 | 470.00 | 3.0 | 0.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.0000 | 0.00 |
| 8 | 华钜三期西侧道路 | 拱北路~凤景街 | 350.00 | 9.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.00 | 0.0350 | 0.0350 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.07842 | 0.00 |
| 9 | 双子楼西侧道路 | 拱北路~南侧 | 160.00 | 9.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 0.00 | 0.0160 | 0.0160 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.0000 | 0.00 |
| 10 | 双子楼东侧道路 | 拱北路~南侧 | 160.00 | 9.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 0.00 | 0.0160 | 0.0160 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.0000 | 0.00 |
| 11 | 华钜御庭南侧道路 | 新川南奉公路~华钜三期西侧道路 | 444.00 | 12.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1005 | 0.00 | 0.0444 | 0.0444 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.0000 | 0.00 |
| 12 | 观海路 | 拱北路~北侧 | 1080.00 | 27.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.6480 | 0.6480 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 0.0000 | 0.00 |
| 13 | 朱家路港北侧道路 | 政海南路~东侧 | 400.00 | 4.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.0400 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 三 | 历史风貌街区提升工程道路 | 合计 | 367.00 |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 | 0.05 | 0.04 |  |  | 3.67 |  |  |
| 1 | 庙庵路、工农南路 |  | 367.00 | 6.00 |  | 0.0840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1946 | 0.0475 | 0.0357 |  |  | 3.67 |  |  |

##### 9.1.2  36条大居道路、路灯+2023大居新增道路、路灯养护设施量

表2-1   36条大居道路+2023大居新增道路养护设施量

| 序号 | 路名 | 路段 | 道路长度 （M） | 道路宽度 （M） | 沥青路面 次干道-5年以下 （万M2） | 沥青路面 次干道-15年以下 （万M2） | 沥青路面 一般道路-5年以下 （万M2） | 非机动车道 （万M2） | 预制人行道板 （万M2） | 彩色预制块 （万M2） | 石材类人行道 （万M2） | 侧石 （万M） | 平石 （万M） | 路名牌 （100套） | 人行道隔离护栏 （100M） | 车行道隔离护栏 （100M） | 机非隔离护栏 （100M） | 道路巡视检查 （100M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 25542.8500 | / | 14.7304 | 0.3738 | 27.1940 | 0.8600 | 0.6851 | 13.0623 | 2.0806 | 11.1006 | 8.2121 | 2.3700 | 141.9500 | 3.4400 | 10.7500 | 254.8638 |
| 一 | 合计 |  | 21582.8500 | / | 12.5172 | 0.3738 | 23.0070 | 0.8600 | 0.6851 | 13.0623 | 0.0000 | 10.3064 | 7.5219 | 1.85 | 126.95 | 3.44 | 10.75 | 215.2638 |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9884 | 0.0000 | 0.4802 | 0.2950 | 0.0000 | 0.6899 | 0.5103 | 0.08 | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 15.3300 |
| 2 |  | 听潮路-听达路 | 923.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 3 | 拱海路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7994 | 0.0000 | 1.5219 | 0.5795 | 0.10 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 15.3500 |
| 4 |  | 城西路-听云路 | 248.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 5 |  | 听潮路-城西路 | 677.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 6 | 拱乐路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6499 | 0.0000 | 0.7630 | 0.6550 | 0.08 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 11.4900 |
| 7 |  | 听潮路-城西路 | 539.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 8 | 听悦路 | 拱海路-拱极路 | 1910.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8680 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3154 | 0.0000 | 0.7703 | 0.7703 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 19.1000 |
| 9 | 听潮路 | 下盐公路-拱为路 | 1550.00 | 40 | 3.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8600 | 0.0000 | 1.2855 | 0.0000 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00 | 14.50 | 3.44 | 0.00 | 15.5000 |
| 10 | 拱晨路 | 大川公路-听达路 | 1718.40 | 35 | 3.8420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5466 | 0.0000 | 1.3744 | 1.0308 | 0.12 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 17.1840 |
| 11 | 城西路 | 下盐公路-拱晨路 | 764.87 | 32 | 3.2783 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8943 | 0.0000 | 0.7707 | 0.6178 | 0.16 | 19.51 | 0.00 | 10.75 | 13.6460 |
| 12 |  | 拱为路-拱极路 | 599.73 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 13 |  | （沪南公路-唐东河桥 | 178.00 | 28.5 | 0.0000 | 0.3738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1068 | 0.0000 | 0.1068 | 0.1068 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
| 14 | 拱秀路 | 听潮路-城西路 | 668.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1461 | 0.0000 | 0.6137 | 0.3364 | 0.27 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 20.1000 |
| 15 |  | 城西路-听达路 | 407.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 16 |  | 听达路-听民路 | 496.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 17 |  | 听民路-南祝公路 | 439.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 18 | 拱涓路 | 听健路-听康路 | 430.00 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2580 | 0.0000 | 0.1720 | 0.0860 | 0.04 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 4.3000 |
| 19 | 听健路 | 拱海路-拱晨路 | 314.47 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1548 | 0.0000 | 0.1032 | 0.0516 | 0.04 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.5800 |
| 20 | 听康路 | 拱海路-拱涓路 | 346.00 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2076 | 0.0000 | 0.1384 | 0.0692 | 0.04 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 3.4600 |
| 21 | 北门路（听达路） | 下盐公路-拱晨路 | 914.69 | 35 | 2.1229 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6838 | 0.0000 | 0.5531 | 0.5531 | 0.12 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1469 |
| 22 | 通济路 | 下盐公路-拱晨路 | 642.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2732 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2035 | 0.0000 | 0.6288 | 0.3972 | 0.24 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 19.5900 |
| 23 |  | 拱晨路-拱为路 | 757.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 24 |  | 拱为路-拱极路 | 560.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 25 | 拱优路 | 城西路-北门路 | 404.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2534 | 0.0000 | 0.0862 | 0.0862 | 0.04 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.0400 |
| 26 | 听和路 | 拱为路-拱亮路 | 278.95 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3672 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1860 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 2.7895 |
| 27 | 听谐路 | 拱为路-拱极路 | 626.64 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3150 | 0.0000 | 0.1260 | 0.1260 | 0.04 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 6.2664 |
| 28 | 拱亮路 | 通济路-北门路 | 759.23 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6608 | 0.0000 | 0.2049 | 0.5364 | 0.0000 | 0.2691 | 0.2042 | 0.16 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 10.8323 |
| 29 |  | 听潮路-通济路 | 324.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 30 | 听惠路 | 拱为路-拱亮路 | 360.73 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1891 | 0.0000 | 0.0756 | 0.0756 | 0.04 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 3.6073 |
| 31 | 听民路 | 拱为路-听惠路 | 326.93 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1731 | 0.0000 | 0.0721 | 0.0721 | 0.06 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2693 |
| 32 | 拱泰路 | 听民路-拱亮路 | 126.88 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0766 | 0.0000 | 0.0255 | 0.0255 | 0.02 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.2688 |
| 33 | 听锦路 | 听民路-拱亮路 | 120.33 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0596 | 0.0000 | 0.0399 | 0.0399 | 0.02 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.2033 |
| 34 | 听云路 | 拱海路-拱晨路 | 506.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5336 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5262 | 0.0000 | 0.3616 | 0.1964 | 0.10 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8700 |
| 35 |  | 拱晨路-拱乐路 | 281.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| 36 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | 556.00 | 16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2002 | 0.0000 | 0.2242 | 0.1120 | 0.04 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 5.5600 |
| 二 | 2023年新增 | 合计 | 3960.0000 | / | 2.2132 | 0.0000 | 4.1870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0806 | 0.7942 | 0.6902 | 0.5200 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.6000 |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 | 260.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0928 | 0.0408 | 0.04 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6000 |
| 2 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 | 350.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1750 | 0.0636 | 0.0636 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5000 |
| 3 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 | 260.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0928 | 0.0408 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6000 |
| 4 | 拱亮路 | 听达路-拱为路 | 996.00 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7594 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4980 | 0.1262 | 0.1262 | 0.08 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9600 |
| 5 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 | 262.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1310 | 0.0524 | 0.0524 | 0.03 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 2.6200 |
| 6 | 听惠路 | 拱进路-拱晨路 | 404.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2020 | 0.0808 | 0.0808 | 0.03 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 4.0400 |
| 7 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 | 422.00 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2110 | 0.0844 | 0.0844 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2200 |
| 8 | 拱晨路 | 听达路-南祝公路 | 1006.00 | 35 | 2.2132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6036 | 0.2012 | 0.2012 | 0.16 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 10.0600 |

注：同一条路分两段或三段的，设施量放在该路的第一条路段。

表2-2   36条大居道路+2023大居新增道路路灯养护设施量

| 序号 | 路名 | 路段 | 道路长度 （M） | 道路宽度 （M） | 路灯照明 主照明灯杆保养 （根） | 电费 （度） | 开关控制箱 保养 （台） | 路灯箱变 | 电缆分支箱 | 电源表箱表计 | 单灯监测集中器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 25542.8500 | / | 459.0000 | 380950.5000 | 26.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 9.0000 | 8.0000 |
| 一 | 合计 |  | 21582.8500 | / | 193 | 138225.50 | 12 |  |  |  |  |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | 听潮路-听达路 | 923.00 | 20 | 33 | 23287.00 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 拱海路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | 城西路-听云路 | 248.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | 听潮路-城西路 | 677.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 拱乐路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 7 |  | 听潮路-城西路 | 539.00 | 24 | 18 | 11826.00 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 听悦路 | 拱海路-拱极路 | 1910.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | 听潮路 | 下盐公路-拱为路 | 1550.00 | 40 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 拱晨路 | 大川公路-听达路 | 1718.40 | 35 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | 城西路 | 下盐公路-拱晨路 | 764.87 | 32 | 12 | 10950.00 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 拱为路-拱极路 | 599.73 | 32 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 13 |  | （沪南公路-唐东河桥 | 178.00 | 28.5 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 14 | 拱秀路 | 听潮路-城西路 | 668.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 15 |  | 城西路-听达路 | 407.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 16 |  | 听达路-听民路 | 496.00 | 24 | 39 | 35587.50 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17 |  | 听民路-南祝公路 | 439.00 | 24 | 29 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | 拱涓路 | 听健路-听康路 | 430.00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | 听健路 | 拱海路-拱晨路 | 314.47 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 20 | 听康路 | 拱海路-拱涓路 | 346.00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 21 | 北门路（听达路） | 下盐公路-拱晨路 | 914.69 | 35 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 22 | 通济路 | 下盐公路-拱晨路 | 642.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 23 |  | 拱晨路-拱为路 | 757.00 | 24 | 29 | 26462.50 | 2 |  |  |  |  |
| 24 |  | 拱为路-拱极路 | 560.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 25 | 拱优路 | 城西路-北门路 | 404.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 26 | 听和路 | 拱为路-拱亮路 | 278.95 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 27 | 听谐路 | 拱为路-拱极路 | 626.64 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 28 | 拱亮路 | 通济路-北门路 | 759.23 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 29 |  | 听潮路-通济路 | 324.00 | 24 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 30 | 听惠路 | 拱为路-拱亮路 | 360.73 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 31 | 听民路 | 拱为路-听惠路 | 326.93 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 32 | 拱泰路 | 听民路-拱亮路 | 126.88 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 33 | 听锦路 | 听民路-拱亮路 | 120.33 | 16 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 34 | 听云路 | 拱海路-拱晨路 | 506.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 |  |  |  |  |
| 35 |  | 拱晨路-拱乐路 | 281.00 | 20 | 14 | 12775.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | 556.00 | 16 | 19 | 17337.50 | 2 |  |  |  |  |
| 二 | 2023年新增 | 合计 | 3960.0000 | / | 266.0000 | 242725.00 | 14 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 | 260.00 | 20 | 10 | 9125.00 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 | 350.00 | 20 | 28 | 25550.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 | 260.00 | 24 | 16 | 14600.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 拱亮路 | 听达路-拱为路 | 996.00 | 24 | 88 | 80300.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 | 262.00 | 20 | 10 | 9125.00 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 听惠路 | 拱进路-拱晨路 | 404.00 | 20 | 13 | 11862.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 | 422.00 | 20 | 32 | 29200.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 拱晨路 | 听达路-南祝公路 | 1006.00 | 35 | 69 | 62962.50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |

注：同一条路分两段或三段的，设施量放在该路的第一条路段

##### 9.1.3  城区和大居道路保洁养护设施量

表3-1   城区和大居道路保洁养护设施量

| 序号 | 路名 | 路段 | 人行道长（m) | 人行道宽(m) | 人行道面积(m2) | 机动车长（m） | 机动车宽（m） | 非机动车宽度（m） | 非机动车宽度和车行道宽度（m） | 实扫面积 计算比例 | 机动车和非机动车面积（m2） | 实际清扫面积（m2） | 机械清扫8吨 （工日·班次·公里） | 机械冲洗8吨 （工日·班次·公里） | 二、三级道路人工清扫保洁 （工日·班次·千平方米） | 二、三级道路人工巡回保洁 （工日·班次·千平方米） | 废物箱保洁 （双体，间距100M，60只） （工日·班次·只） | 垃圾箱房保洁管理 （工日·班次·座） | 上门收集垃圾（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 51568.42 | / | 317469.7 | 69349.92 | / | / | / | / | / | 672648.57 | 68.945 | 68.945 | 686.1001 | 686.1001 | 686.2072 | 7 | 4948 |
| 一 | 城区道路 |  | 24566.00 | / | 168763.50 | 41580.50 | / | / | / | / | / | 365699.42 | 41.58 | 41.58 | 372.43 | 372.43 | 431.00 | 0 | 0 |
| 1 | 振欣路 | 2号—401幸福小区-幸福村401号 | 830.00 | 11.00 | 9130.00 | 830.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 5810 | 13778.00 | 0.830 | 0.830 | 13.778 | 13.778 | 8 |  |  |
| 2 | 南支路1 | 85—文卫路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 420 | 336.00 | 0.070 | 0.070 | 0.336 | 0.336 | 1 |  |  |
| 3 | 南支路2 | 105—文卫路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 420 | 336.00 | 0.070 | 0.070 | 0.336 | 0.336 | 1 |  |  |
| 4 | 南支路3 | 57—文卫路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 420 | 336.00 | 0.070 | 0.070 | 0.336 | 0.336 | 1 |  |  |
| 5 | 南支路4 | 137—文卫路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 420 | 336.00 | 0.070 | 0.070 | 0.336 | 0.336 | 1 |  |  |
| 6 | 南支路5 | 139—文卫路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 420 | 336.00 | 0.070 | 0.070 | 0.336 | 0.336 | 1 |  |  |
| 7 | 黄家路 | 1号—401观海路-幸福村401号 | 740.00 | 2.00 | 1480.00 | 740.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2220 | 3700.00 | 0.740 | 0.740 | 3.700 | 3.700 | 7 |  |  |
| 8 | 南支路1 | 88号—振欣路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 180 | 180.00 | 0.045 | 0.045 | 0.180 | 0.180 | 0 |  |  |
| 9 | 南支路2 | 79号振欣路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 360 | 216.00 | 0.045 | 0.045 | 0.216 | 0.216 | 0 |  |  |
| 10 | 南支路3 | 65号—振欣路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 180 | 180.00 | 0.045 | 0.045 | 0.180 | 0.180 | 0 |  |  |
| 11 | 南支路4 | 11号—振欣路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 180 | 180.00 | 0.045 | 0.045 | 0.180 | 0.180 | 0 |  |  |
| 12 | 北支路5 | 54号—20号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 464 | 278.40 | 0.058 | 0.058 | 0.278 | 0.278 | 1 |  |  |
| 13 | 幸福小区 | 731—75停车场西门口-东围墙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 2160 | 1296.00 | 0.270 | 0.270 | 1.296 | 1.296 | 3 |  |  |
| 14 | 南北通道 | 702—861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 1080 | 864.00 | 0.180 | 0.180 | 0.864 | 0.864 | 2 |  |  |
| 15 | 小区主干道 | 861—718 | 220.00 | 8.50 | 1870.00 | 220.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.60 | 1650 | 2860.00 | 0.220 | 0.220 | 2.860 | 2.860 | 2 |  |  |
| 16 | 支路1 | 841—778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 680 | 680.00 | 0.170 | 0.170 | 0.680 | 0.680 | 2 |  |  |
| 17 | 支路2 | 702—818 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 696 | 696.00 | 0.174 | 0.174 | 0.696 | 0.696 | 2 |  |  |
| 18 | 支路3 | 761—838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 680 | 680.00 | 0.170 | 0.170 | 0.680 | 0.680 | 2 |  |  |
| 19 | 支路4 | 801—858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 680 | 680.00 | 0.170 | 0.170 | 0.680 | 0.680 | 2 |  |  |
| 20 | 支路5 | 821—878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 680 | 680.00 | 0.170 | 0.170 | 0.680 | 0.680 | 2 |  |  |
| 21 | 文卫路 | 川南奉公路- 6199号文卫路2号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 3570 | 2856.00 | 0.510 | 0.510 | 2.856 | 2.856 | 5 |  |  |
| 22 | 爱民路 | 幸福新街-黄家路83号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.60 | 1785 | 1071.00 | 0.210 | 0.210 | 1.071 | 1.071 | 2 |  |  |
| 23 | 西支路 | 爱民路15号-爱民路11弄10号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 960 | 576.00 | 0.120 | 0.120 | 0.576 | 0.576 | 1 |  |  |
| 24 | 惠民路 | 1号-砖瓦厂-幸新路幸福村605号 | 650.00 | 4.00 | 2600.00 | 650.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 5850 | 6110.00 | 0.650 | 0.650 | 6.110 | 6.110 | 7 |  |  |
| 25 | 东支路1 | 25—16号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 26 | 东支路2 | 29—爱民路24号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 27 | 东支路3 | 20-1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 28 | 东支路4 | 40—食品厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 29 | 东支路5 | 44—食品厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 30 | 东支路6 | 48—食品厂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 31 | 东支路7 | 52—1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 32 | 东支路8 | 56—1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 33 | 东支路9 | 60—1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 34 | 东支路10 | 64—1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.150 | 0.150 | 0.600 | 0.600 | 2 |  |  |
| 35 | 东支路11 | 68—1号河+72号—1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 400 | 400.00 | 0.100 | 0.100 | 0.400 | 0.400 | 1 |  |  |
| 36 | 东支路12 | 76号—11号—2—1号河 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 400 | 400.00 | 0.100 | 0.100 | 0.400 | 0.400 | 1 |  |  |
| 37 | 川南奉公路 | 团结交界-友谊车站西支路1 | 880.00 | 10.00 | 8800.00 | 880.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1760 | 10560.00 | 0.880 | 0.880 | 10.560 | 10.560 | 9 |  |  |
| 38 | 西支路1 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 1200 | 960.00 | 0.200 | 0.200 | 0.960 | 0.960 | 2 |  |  |
| 39 | 西支路2 | 川南奉公路6160—老街147号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 2400 | 1440.00 | 0.300 | 0.300 | 1.440 | 1.440 | 3 |  |  |
| 40 | 西支路3 | 老街232号—老街224号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 408 | 326.40 | 0.068 | 0.068 | 0.326 | 0.326 | 1 |  |  |
| 41 | 明星宾馆停车场 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.25 | 588 | 147.00 | 0.028 | 0.028 | 0.147 | 0.147 | 0 |  |  |
| 42 | 幸福餐厅停车场 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.30 | 1140 | 342.00 | 0.060 | 0.060 | 0.342 | 0.342 | 1 |  |  |
| 43 | 观海南路 | 黄路社区医院桥-黄路 （小黄浦桥）中学桥团结交界处（团结交界） | 1400.00 | 8.00 | 11200.00 | 1400.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.35 | 22400 | 19040.00 | 1.400 | 1.400 | 19.040 | 19.040 | 14 |  |  |
| 44 | 黄路老街 | 老街1号友谊车站- 团结交界 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 3700 | 3700.00 | 0.740 | 0.740 | 3.700 | 3.700 | 7 |  |  |
| 45 | 东支路1 | 老街328号—老街321川南奉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 250 | 250.00 | 0.050 | 0.050 | 0.250 | 0.250 | 1 |  |  |
| 46 | 东支路2 | 老街298号—老街295川南奉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 775 | 775.00 | 0.155 | 0.155 | 0.775 | 0.775 | 2 |  |  |
| 47 | 西支路3 | 老街263号—老街351号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 450 | 450.00 | 0.150 | 0.150 | 0.450 | 0.450 | 2 |  |  |
| 48 | 西支路4 | 老街186号—老街203号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 240 | 240.00 | 0.120 | 0.120 | 0.240 | 0.240 | 1 |  |  |
| 49 | 东支路5 | 老街162号—老街198号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 450 | 450.00 | 0.150 | 0.150 | 0.450 | 0.450 | 2 |  |  |
| 50 | 东支路6 | 老街253号—川南奉公路6166号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 270 | 270.00 | 0.135 | 0.135 | 0.270 | 0.270 | 1 |  |  |
| 51 | 西支路7 | 老街162—老街365号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 250 | 250.00 | 0.050 | 0.050 | 0.250 | 0.250 | 1 |  |  |
| 52 | 西支路8 | 老街119号—老街123号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 800 | 480.00 | 0.100 | 0.100 | 0.480 | 0.480 | 1 |  |  |
| 53 | 东支路9 | 老街10号—川南奉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 390 | 390.00 | 0.130 | 0.130 | 0.390 | 0.390 | 1 |  |  |
| 54 | 东支路10 | 老街46号—川南奉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 300 | 300.00 | 0.150 | 0.150 | 0.300 | 0.300 | 2 |  |  |
| 55 | 西支路11 | 老街106号—老街111号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 200 | 200.00 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 1 |  |  |
| 56 | 幸福街 | 川南奉公路-爱民路 | 420.00 | 10.00 | 4200.00 | 420.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 2100 | 6300.00 | 0.420 | 0.420 | 6.300 | 6.300 | 4 |  |  |
| 57 | 惠民路 | 幸福街-黄家路 | 650.00 | 4.00 | 2600.00 | 650.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 5850 | 6110.00 | 0.650 | 0.650 | 6.110 | 6.110 | 7 |  |  |
| 58 | 西支路 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 1080 | 864.00 | 0.180 | 0.180 | 0.864 | 0.864 | 2 |  |  |
| 59 | 东支路 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 300 | 300.00 | 0.150 | 0.150 | 0.300 | 0.300 | 2 |  |  |
| 60 | 幸新路 | 观海路-黄路老街17号 | 700.00 | 6.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 4200.00 | 0.000 | 0.000 | 4.200 | 4.200 | 0 |  |  |
| 61 | 支路1 | 幸新路—幸福村685号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 800 | 480.00 | 0.100 | 0.100 | 0.480 | 0.480 | 1 |  |  |
| 62 | 支路2 | 幸新路—幸福村666号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 1600 | 960.00 | 0.200 | 0.200 | 0.960 | 0.960 | 2 |  |  |
| 63 | 支路3 | 幸新路—幸福村88号9号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 300 | 240.00 | 0.050 | 0.050 | 0.240 | 0.240 | 1 |  |  |
| 64 | 幸福公寓门口 | 川南奉公路6159弄—幸福公寓门口（包括支弄10只号门） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 496 | 297.60 | 0.062 | 0.062 | 0.298 | 0.298 | 1 |  |  |
| 65 | 支路1 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 496 | 297.60 | 0.062 | 0.062 | 0.298 | 0.298 | 1 |  |  |
| 66 | 支路2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 496 | 297.60 | 0.062 | 0.062 | 0.298 | 0.298 | 1 |  |  |
| 67 | 支路3 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 300 | 240.00 | 0.050 | 0.050 | 0.240 | 0.240 | 1 |  |  |
| 68 | 支路4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 300 | 300.00 | 0.100 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | 1 |  |  |
| 69 | 川南奉公路 | 沪南公路-王家滩惠东路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.50 | 2035 | 1017.50 | 0.185 | 0.185 | 1.018 | 1.018 | 2 |  |  |
| 70 | 惠东路 | 王家滩桥-牌楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 1836 | 1101.60 | 0.204 | 0.204 | 1.102 | 1.102 | 2 |  |  |
| 71 | 惠东支路 | 惠东路-臭水浜路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 200 | 200.00 | 0.050 | 0.050 | 0.200 | 0.200 | 1 |  |  |
| 72 | 振东路 | 沪南公路-靖海路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 732 | 732.00 | 0.183 | 0.183 | 0.732 | 0.732 | 2 |  |  |
| 73 | 欧洲城支路 | 支路1-东西路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 168 | 168.00 | 0.056 | 0.056 | 0.168 | 0.168 | 1 |  |  |
| 74 | 欧洲城支路 | 支路2-东西路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.80 | 203.5 | 162.80 | 0.037 | 0.037 | 0.163 | 0.163 | 0 |  |  |
| 75 | 欧洲城支路 | 支路3-东西路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 216 | 216.00 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 0.216 | 1 |  |  |
| 76 | 欧洲城支路 | 支路4-东西路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 198 | 198.00 | 0.066 | 0.066 | 0.198 | 0.198 | 1 |  |  |
| 77 | 欧洲城支路5 | 沪南公路-惠东路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 840 | 840.00 | 0.210 | 0.210 | 0.840 | 0.840 | 2 |  |  |
| 78 | 惠园路 | 南团公路-黄沙堆场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 2142 | 1285.20 | 0.238 | 0.238 | 1.285 | 1.285 | 2 |  |  |
| 79 | 惠园路 | 南团公路- 向东到底 | 755.00 | 6.00 | 4530.00 | 755.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.30 | 15100 | 9060.00 | 0.755 | 0.755 | 9.060 | 9.060 | 8 |  |  |
| 80 | 丹海路 | 南团公路- 向西到底 | 310.00 | 6.00 | 1860.00 | 310.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 2790 | 3534.00 | 0.310 | 0.310 | 3.534 | 3.534 | 3 |  |  |
| 81 | 海燕路 | 中国电信-南团公路 | 310.00 | 6.00 | 1860.00 | 310.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 2790 | 3534.00 | 0.310 | 0.310 | 3.534 | 3.534 | 3 |  |  |
| 82 | 南团公路西侧人行道 | 长安医院-海燕小区 | 317.00 | 11.00 | 3487.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 3487.00 | 0.000 | 0.000 | 3.487 | 3.487 | 0 |  |  |
| 83 | 莎海支路 | 垃圾房- 向东至35弄10 号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 1168 | 700.80 | 0.146 | 0.146 | 0.701 | 0.701 | 1 |  |  |
| 84 | 靖海路 | 惠园路-沪南公路 | 1260.00 | 8.00 | 10080.00 | 1260.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.50 | 13860 | 17010.00 | 1.260 | 1.260 | 17.010 | 17.010 | 13 |  |  |
| 85 | 康锦路 | 南团公路-靖海路 | 368.00 | 4.00 | 1472.00 | 368.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 2576 | 3532.80 | 0.368 | 0.368 | 3.533 | 3.533 | 4 |  |  |
| 86 | 迎熏东路 | 靖海路-小区东侧道路 | 124.00 | 9.00 | 1116.00 | 124.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.30 | 2232 | 1785.60 | 0.124 | 0.124 | 1.786 | 1.786 | 1 |  |  |
| 87 | 迎熏路 | 南团公路-海燕路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 1008 | 806.40 | 0.168 | 0.168 | 0.806 | 0.806 | 2 |  |  |
| 88 | 惠强路 | 靖海路-川南奉公路 | 220.00 | 2.00 | 440.00 | 764.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 5348 | 4718.40 | 0.764 | 0.764 | 4.718 | 4.718 | 8 |  |  |
| 89 | 政海路 | 惠强路-沪南公路 | 334.00 | 4.00 | 1336.00 | 334.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 2338 | 3206.40 | 0.334 | 0.334 | 3.206 | 3.206 | 3 |  |  |
| 90 | 政海南路 | 沪南公路-惠东路 | 210.00 | 4.00 | 840.00 | 210.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 1470 | 2016.00 | 0.210 | 0.210 | 2.016 | 2.016 | 2 |  |  |
| 91 | 沪南公路 | 禹州广场西门口大川公路 | 1450.00 | 6.00 | 8700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 8700.00 | 0.000 | 0.000 | 8.700 | 8.700 | 0 |  |  |
| 92 | 大川公路 | 迎熏路-沪南公路 | 1530.00 | 8.00 | 12240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 12240.00 | 0.000 | 0.000 | 12.240 | 12.240 | 0 |  |  |
| 93 | 凤凰城凤景街 | 靖海路向东-川南奉公路 | 660.00 | 10.00 | 6600.00 | 660.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 4620 | 10296.00 | 0.660 | 0.660 | 10.296 | 10.296 | 7 |  |  |
| 94 | 凤凰支路1 | 拱极路500号-507号 | 60.00 | 6.00 | 360.00 | 60.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 420 | 696.00 | 0.060 | 0.060 | 0.696 | 0.696 | 1 |  |  |
| 95 | 凤凰支路2 | 拱极路2626弄2号-8号 | 60.00 | 6.00 | 360.00 | 60.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 420 | 696.00 | 0.060 | 0.060 | 0.696 | 0.696 | 1 |  |  |
| 96 | 文师街 | 靖海路向西-文益街 | 300.00 | 5.00 | 1500.00 | 300.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 2100 | 3180.00 | 0.300 | 0.300 | 3.180 | 3.180 | 3 |  |  |
| 97 | 文益街 | 拱极路-拱北路 | 300.00 | 4.00 | 1200.00 | 300.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 2100 | 2880.00 | 0.300 | 0.300 | 2.880 | 2.880 | 3 |  |  |
| 98 | 文良街 | 靖海路-文益街 | 300.00 | 5.00 | 1500.00 | 300.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 2100 | 3180.00 | 0.300 | 0.300 | 3.180 | 3.180 | 3 |  |  |
| 99 | 文友街 | 拱极路-文良街 | 240.00 | 4.00 | 960.00 | 240.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 1680 | 2304.00 | 0.240 | 0.240 | 2.304 | 2.304 | 2 |  |  |
| 100 | 靖海小区 | 靖海路-靖海支路 | 82.00 | 10.00 | 820.00 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 640 | 1204.00 | 0.080 | 0.080 | 1.204 | 1.204 | 1 |  |  |
| 101 | 靖海支路1 | 城东小学-人民路 | 140.00 | 5.00 | 700.00 | 140.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 700 | 1400.00 | 0.140 | 0.140 | 1.400 | 1.400 | 1 |  |  |
| 102 | 靖海支路2 | 城东小学-靖海路 | 140.00 | 8.00 | 1120.00 | 140.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 980 | 1904.00 | 0.140 | 0.140 | 1.904 | 1.904 | 1 |  |  |
| 103 | 靖海支路3 | 华源路-靖海路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 700 | 700.00 | 0.140 | 0.140 | 0.700 | 0.700 | 1 |  |  |
| 104 | 人民路南支路 | 靖海路口-灶路餐厅 | 140.00 | 10.00 | 1400.00 | 220.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 2200 | 2500.00 | 0.220 | 0.220 | 2.500 | 2.500 | 2 |  |  |
| 105 | 乐源城 | 人民东路-人民东路2423弄93号-8 | 920.00 | 10.00 | 9200.00 | 920.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 6440 | 14352.00 | 0.920 | 0.920 | 14.352 | 14.352 | 9 |  |  |
| 106 | 乐源城支路1 | 人民路2471号-华源路 | 170.00 | 4.00 | 680.00 | 170.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 1530 | 1598.00 | 0.170 | 0.170 | 1.598 | 1.598 | 2 |  |  |
| 107 | 政海支路2 | 拱北路观海路口-拱晨路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 500 | 500.00 | 0.100 | 0.100 | 0.500 | 0.500 | 1 |  |  |
| 108 | 政海城支路3 | 拱极路-拱北路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 500 | 500.00 | 0.100 | 0.100 | 0.500 | 0.500 | 1 |  |  |
| 109 | 观海路 | 华距西路-新川南奉公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.35 | 15200 | 5320.00 | 0.950 | 0.950 | 5.320 | 5.320 | 10 |  |  |
| 110 | 华距佳祥路 | 拱北路399号-拱极路2726号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.80 | 2372.5 | 1898.00 | 0.365 | 0.365 | 1.898 | 1.898 | 4 |  |  |
| 111 | 华距二期支路 | 华距南路-南面花坛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 3290 | 2632.00 | 0.470 | 0.470 | 2.632 | 2.632 | 5 |  |  |
| 112 | 华距二期支路 | 拱北路-拱极路2626弄38号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 0.60 | 2025.2 | 1215.12 | 0.244 | 0.244 | 1.215 | 1.215 | 2 |  |  |
| 113 | 华距三期支路 | 拱北路-拱极路2626弄42号 | 360.00 | 4.00 | 1440.00 | 360.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 3240 | 3384.00 | 0.360 | 0.360 | 3.384 | 3.384 | 4 |  |  |
| 114 | 华距支路 | 拱极路-拱北路 | 340.00 | 2.00 | 680.00 | 340.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 2040 | 2312.00 | 0.340 | 0.340 | 2.312 | 2.312 | 3 |  |  |
| 115 | 和开路 | 拱北路-拱乐路 | 640.00 | 8.80 | 5632.00 | 320.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 4800 | 7312.00 | 0.320 | 0.320 | 7.312 | 7.312 | 3 |  |  |
| 116 | 地铁口支路 | 南祝公路-西侧围墙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.50 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 1156 | 693.60 | 0.145 | 0.145 | 0.694 | 0.694 | 1 |  |  |
| 117 | 梅花北路 | 拱极路-停车场门口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 576 | 345.60 | 0.064 | 0.064 | 0.346 | 0.346 | 1 |  |  |
| 118 | 三中右支路 | 梅花路-桃花源一村门 口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 1650 | 1650.00 | 0.330 | 0.330 | 1.650 | 1.650 | 3 |  |  |
| 119 | 黄家宅 | 梅花路-9号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 1.00 | 607.5 | 607.50 | 0.135 | 0.135 | 0.608 | 0.608 | 1 |  |  |
| 120 | 黄家宅 | 1号门-79号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 560 | 560.00 | 0.140 | 0.140 | 0.560 | 0.560 | 1 |  |  |
| 121 | 黄家宅 | 59号门-62号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 429 | 429.00 | 0.143 | 0.143 | 0.429 | 0.429 | 1 |  |  |
| 122 | 黄家宅 | 9号门-62号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 184 | 184.00 | 0.092 | 0.092 | 0.184 | 0.184 | 1 |  |  |
| 123 | 黄家宅 | 61号门-62号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 18 | 18.00 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0 |  |  |
| 124 | 黄家宅 | 62号门-66号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 85 | 85.00 | 0.034 | 0.034 | 0.085 | 0.085 | 0 |  |  |
| 125 | 黄家宅 | 66号门-68号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 228 | 182.40 | 0.038 | 0.038 | 0.182 | 0.182 | 0 |  |  |
| 126 | 黄家宅 | 75号门-76号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 126 | 126.00 | 0.042 | 0.042 | 0.126 | 0.126 | 0 |  |  |
| 127 | 黄家宅 | 75号门-86号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 321 | 321.00 | 0.107 | 0.107 | 0.321 | 0.321 | 1 |  |  |
| 128 | 黄家宅 | 42号门-46号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 77 | 77.00 | 0.022 | 0.022 | 0.077 | 0.077 | 0 |  |  |
| 129 | 黄家宅 | 54号门-56号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.80 | 292.5 | 234.00 | 0.045 | 0.045 | 0.234 | 0.234 | 0 |  |  |
| 130 | 黄家宅 | 39号门-86号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 1.00 | 222 | 222.00 | 0.060 | 0.060 | 0.222 | 0.222 | 1 |  |  |
| 131 | 黄家宅 | 25号门-39号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 100 | 100.00 | 0.020 | 0.020 | 0.100 | 0.100 | 0 |  |  |
| 132 | 黄家宅 | 27号门- 19号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 268 | 268.00 | 0.067 | 0.067 | 0.268 | 0.268 | 1 |  |  |
| 133 | 工农北路 | 文化活动室-马家宅49 号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 1.00 | 507 | 507.00 | 0.195 | 0.195 | 0.507 | 0.507 | 2 |  |  |
| 134 | 工农菜场右支路 | 工农北路-新华路垃圾 房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 1.00 | 524.4 | 524.40 | 0.138 | 0.138 | 0.524 | 0.524 | 1 |  |  |
| 135 | 实验小学右支路 | 游泳池9号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 405 | 405.00 | 0.081 | 0.081 | 0.405 | 0.405 | 1 |  |  |
| 136 | 城东路 | 梅花路-南祝路 | 185.00 | 4.00 | 740.00 | 185.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.60 | 1572.5 | 1683.50 | 0.185 | 0.185 | 1.684 | 1.684 | 2 |  |  |
| 137 | 梅花支 路 | 梅花路-桃源一邨 | 127.00 | 1.50 | 190.50 | 127.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 889 | 901.70 | 0.127 | 0.127 | 0.902 | 0.902 | 1 |  |  |
| 138 | 农工村 | 农工村48号-51号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 54 | 54.00 | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 0.054 | 0 |  |  |
| 139 | 农工村 | 光明医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 387 | 387.00 | 0.129 | 0.129 | 0.387 | 0.387 | 1 |  |  |
| 140 | 农工村 | 东面往南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 42 | 42.00 | 0.014 | 0.014 | 0.042 | 0.042 | 0 |  |  |
| 141 | 农工村 | 靠右面5条支路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 252 | 252.00 | 0.084 | 0.084 | 0.252 | 0.252 | 1 |  |  |
| 142 | 农工村 | 农工村1号-50号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 195 | 195.00 | 0.130 | 0.130 | 0.195 | 0.195 | 1 |  |  |
| 143 | 卫星河桥 | 卫星河50弄-垃圾房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 462 | 462.00 | 0.132 | 0.132 | 0.462 | 0.462 | 1 |  |  |
| 144 | 沿河泾路 | 光明医院西面弄堂口- 沿河泾南路19号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 528 | 422.40 | 0.088 | 0.088 | 0.422 | 0.422 | 1 |  |  |
| 145 | 三八路 | 三八路冰糖葫芦口-三 八路 122 号 | 70.00 | 2.00 | 140.00 | 73.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 584 | 490.40 | 0.073 | 0.073 | 0.490 | 0.490 | 1 |  |  |
| 146 | 工农南路 | 三八路122号-工农南路 绒 格史活馆 | 270.00 | 3.20 | 864.00 | 168.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 1176 | 1804.80 | 0.168 | 0.168 | 1.805 | 1.805 | 2 |  |  |
| 147 | 工农南路 | 华科教育-东门大街 | 60.00 | 4.00 | 240.00 | 65.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 390 | 552.00 | 0.065 | 0.065 | 0.552 | 0.552 | 1 |  |  |
| 148 | 三八路 | 三八南路107号-沿河泾 路口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.80 | 715 | 572.00 | 0.110 | 0.110 | 0.572 | 0.572 | 1 |  |  |
| 149 | 东面沿河经路（木桥） | 卫星路-梅花路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 2992.5 | 2992.50 | 0.855 | 0.855 | 2.993 | 2.993 | 9 |  |  |
| 150 | 西面沿河泾路（木桥） | 卫星路-梅花路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 2992.5 | 2992.50 | 0.855 | 0.855 | 2.993 | 2.993 | 9 |  |  |
| 151 | 观海商场门口 | 优视佳-睡衣城 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 189 | 113.40 | 0.021 | 0.021 | 0.113 | 0.113 | 0 |  |  |
| 152 | 三角街 | 三角街口-玛丽艳 | 96.00 | 2.00 | 192.00 | 96.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 864 | 710.40 | 0.096 | 0.096 | 0.710 | 0.710 | 1 |  |  |
| 153 | 三角街 | 玛丽艳-大东 | 60.00 | 4.00 | 240.00 | 63.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.60 | 535.5 | 561.30 | 0.063 | 0.063 | 0.561 | 0.561 | 1 |  |  |
| 154 | 三角街 | 大东- 中国联通 | 99.00 | 2.00 | 198.00 | 99.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 495 | 693.00 | 0.099 | 0.099 | 0.693 | 0.693 | 1 |  |  |
| 155 | 三角街 | 三角街43号-公共厕所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 33 | 33.00 | 0.011 | 0.011 | 0.033 | 0.033 | 0 |  |  |
| 156 | 水闸桥下 | 南面水闸桥下-西面大 桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 808 | 808.00 | 0.202 | 0.202 | 0.808 | 0.808 | 2 |  |  |
| 157 | 水闸桥下 | 北面水闸桥下-西面大 桥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 808 | 808.00 | 0.202 | 0.202 | 0.808 | 0.808 | 2 |  |  |
| 158 | 通济路 | 小徐发屋-通济路53弄 16号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 1.00 | 2049.6 | 2049.60 | 0.427 | 0.427 | 2.050 | 2.050 | 4 |  |  |
| 159 | 通济路 | 53弄1号-53弄9号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 224 | 224.00 | 0.064 | 0.064 | 0.224 | 0.224 | 1 |  |  |
| 160 | 通济路 | 61弄1号-61弄9号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 348 | 348.00 | 0.087 | 0.087 | 0.348 | 0.348 | 1 |  |  |
| 161 | 通济路 | 75弄1号-69弄10号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 297.5 | 297.50 | 0.085 | 0.085 | 0.298 | 0.298 | 1 |  |  |
| 162 | 通济路 | 83弄1号-83弄8号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 280 | 280.00 | 0.080 | 0.080 | 0.280 | 0.280 | 1 |  |  |
| 163 | 通济路 | 91弄1号-91弄8号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 255 | 255.00 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 | 1 |  |  |
| 164 | 通济路 | 99弄1号-99弄7号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 255 | 255.00 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 | 1 |  |  |
| 165 | 通济路 | 正宗柳州螺蛳粉- 105弄 8号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 255 | 255.00 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 | 1 |  |  |
| 166 | 通济路 | 浪莎-76弄15号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 185 | 185.00 | 0.074 | 0.074 | 0.185 | 0.185 | 1 |  |  |
| 167 | 通济路 | 鑫鑫房产-72弄5号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 62 | 62.00 | 0.031 | 0.031 | 0.062 | 0.062 | 0 |  |  |
| 168 | 通济路 | 阿唐造型-68弄15号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 1.00 | 140.4 | 140.40 | 0.054 | 0.054 | 0.140 | 0.140 | 1 |  |  |
| 169 | 通济路 | 温馨小肥羊-64弄15号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 134 | 134.00 | 0.067 | 0.067 | 0.134 | 0.134 | 1 |  |  |
| 170 | 通济路 | 新台北便当-60弄11号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 164.5 | 164.50 | 0.047 | 0.047 | 0.165 | 0.165 | 0 |  |  |
| 171 | 通济路 | 听潮六村2号门-菜香村 | 51.00 | 10.00 | 510.00 | 51.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 306 | 754.80 | 0.051 | 0.051 | 0.755 | 0.755 | 1 |  |  |
| 172 | 通济路 | 良友-铁门口 | 98.00 | 2.00 | 196.00 | 98.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 588 | 666.40 | 0.098 | 0.098 | 0.666 | 0.666 | 1 |  |  |
| 173 | 听潮广场 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 840 | 840.00 | 0.210 | 0.210 | 0.840 | 0.840 | 2 |  |  |
| 174 | 听潮二路 | 实验学校北门口-听潮路 | 480.00 | 2.00 | 960.00 | 480.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 2880 | 3264.00 | 0.480 | 0.480 | 3.264 | 3.264 | 5 |  |  |
| 175 | 通济路 | 266弄1号-282弄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 796 | 796.00 | 0.199 | 0.199 | 0.796 | 0.796 | 2 |  |  |
| 176 | 通济路 | 文化西路158弄1号-维禹装潢保洁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 423 | 423.00 | 0.141 | 0.141 | 0.423 | 0.423 | 1 |  |  |
| 177 | 听潮路 | 390弄13号-19号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 240 | 240.00 | 0.080 | 0.080 | 0.240 | 0.240 | 1 |  |  |
| 178 | 听潮路 | 390弄3号-11号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 366 | 292.80 | 0.061 | 0.061 | 0.293 | 0.293 | 1 |  |  |
| 179 | 绿地 | 沪南公路-鞋厂南 | 200.00 | 5.60 | 1120.00 | 200.00 | 15.60 | 0.00 | 15.60 | 0.35 | 3120 | 2212.00 | 0.200 | 0.200 | 2.212 | 2.212 | 2 |  |  |
| 180 | 广衍路 | 桥南-582号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 1080 | 864.00 | 0.180 | 0.180 | 0.864 | 0.864 | 2 |  |  |
| 181 | 支路1 | 广衍路45号-广衍路5号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.120 | 0.120 | 0.600 | 0.600 | 1 |  |  |
| 182 | 支路2 | 广衍路53号-广衍路55弄7号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.120 | 0.120 | 0.600 | 0.600 | 1 |  |  |
| 183 | 支路3 | 广衍路57号-广衍路59弄7号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.120 | 0.120 | 0.600 | 0.600 | 1 |  |  |
| 184 | 支路4 | 广衍路61号-广衍路63弄6号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 600 | 600.00 | 0.120 | 0.120 | 0.600 | 0.600 | 1 |  |  |
| 185 | 支路5 | 广衍路65弄1号-广衍路65弄3号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 440 | 440.00 | 0.110 | 0.110 | 0.440 | 0.440 | 1 |  |  |
| 186 | 福汇路 | 沪南公路-福缘路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 2400 | 1440.00 | 0.300 | 0.300 | 1.440 | 1.440 | 3 |  |  |
| 187 | 农场支路 | 32号-436号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 1480 | 888.00 | 0.185 | 0.185 | 0.888 | 0.888 | 2 |  |  |
| 188 | 南门支路 | 150弄34号-136号 | 175.00 | 5.00 | 875.00 | 175.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 1575 | 1820.00 | 0.175 | 0.175 | 1.820 | 1.820 | 2 |  |  |
| 189 | 英雄路 | 沪南公路-垃圾房 | 425.00 | 2.00 | 850.00 | 425.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.80 | 2975 | 3230.00 | 0.425 | 0.425 | 3.230 | 3.230 | 4 |  |  |
| 190 | 臭水浜路 | 车站路22号-供销三村7号门 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 780 | 624.00 | 0.130 | 0.130 | 0.624 | 0.624 | 1 |  |  |
| 191 | 支路 | 惠东路1127弄12-32号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.80 | 66 | 52.80 | 0.011 | 0.011 | 0.053 | 0.053 | 0 |  |  |
| 192 | 荡湾支弄 | 沪南公路-粮油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 1440 | 864.00 | 0.180 | 0.180 | 0.864 | 0.864 | 2 |  |  |
| 193 | 支路1 | 荡湾桥弄63号-79号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 200 | 200.00 | 0.050 | 0.050 | 0.200 | 0.200 | 1 |  |  |
| 194 | 支路2 | 荡湾桥弄21号-27号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 300 | 300.00 | 0.060 | 0.060 | 0.300 | 0.300 | 1 |  |  |
| 195 | 支路3 | 荡湾桥弄23号-35号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 240 | 240.00 | 0.060 | 0.060 | 0.240 | 0.240 | 1 |  |  |
| 196 | 支路4 | 荡湾桥弄40号-51号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 240 | 240.00 | 0.060 | 0.060 | 0.240 | 0.240 | 1 |  |  |
| 197 | 支路5 | 荡湾桥弄87号-88号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 280 | 280.00 | 0.070 | 0.070 | 0.280 | 0.280 | 1 |  |  |
| 198 | 通商路 | 荡湾桥弄10号35号 | 520.00 | 8.50 | 4420.00 | 520.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 6240 | 6916.00 | 0.520 | 0.520 | 6.916 | 6.916 | 5 |  |  |
| 199 | 恒德路 | 南园路-听潮路 | 350.00 | 8.50 | 2975.00 | 455.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.60 | 3640 | 5159.00 | 0.455 | 0.455 | 5.159 | 5.159 | 5 |  |  |
| 200 | 拱晨路 | 观海北路-茂青路 | 385.00 | 8.00 | 3080.00 | 385.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 3465 | 5159.00 | 0.385 | 0.385 | 5.159 | 5.159 | 4 |  |  |
| 201 | 茂青路 | 拱晨路-转弯到底 | 535.00 | 8.00 | 4280.00 | 535.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.60 | 4815 | 7169.00 | 0.535 | 0.535 | 7.169 | 7.169 | 5 |  |  |
| 202 | 城西南路 | 沪南公路-宣黄 公路 | 1850.00 | 10.00 | 18500.00 | 1850.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.30 | 33300 | 28490.00 | 1.850 | 1.850 | 28.490 | 28.490 | 19 |  |  |
| 203 | 桃源2村周边支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.321 | 3.321 |  |  |  |
| 204 | 零街一坊周边支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.782 | 1.782 |  |  |  |
| 205 | 拱极路南侧支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.622 | 1.622 |  |  |  |
| 二 | 大居道路 | 公路 | 21525.98 | / | 122579 | 21525.98 | / | / | / | / | / | 243530.450 | 21.527 | 21.527 | 250.252 | 250.252 | 215.000 | 0 | 0 |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 5 | 3716 | 610.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 7686 | 6790.40 | 0.610 | 0.610 | 6.790 | 6.790 | 6 |  |  |
| 2 |  | 听潮路-听达路 | 923.00 | 5 | 4615 | 923.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 15691 | 10891.40 | 0.923 | 0.923 | 10.891 | 10.891 | 9 |  |  |
| 3 | 拱海路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 5 | 3050 | 610.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 7320 | 5978.00 | 0.610 | 0.610 | 5.978 | 5.978 | 6 |  |  |
| 4 |  | 城西路-听云路 | 248.00 | 5 | 1240 | 248.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 2976 | 2430.40 | 0.248 | 0.248 | 2.430 | 2.430 | 2 |  |  |
| 5 |  | 听潮路-城西路 | 677.00 | 5 | 3385 | 677.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 8124 | 6634.60 | 0.677 | 0.677 | 6.635 | 6.635 | 7 |  |  |
| 6 | 拱乐路 | 大川公路-听潮路 | 610.00 | 6 | 4141 | 610.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 9544 | 7481.40 | 0.610 | 0.610 | 7.481 | 7.481 | 6 |  |  |
| 7 |  | 听潮路-城西路 | 539.00 | 6 | 3234 | 539.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 11319 | 7195.65 | 0.539 | 0.539 | 7.196 | 7.196 | 5 |  |  |
| 8 |  | 浦东医院出租车便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.980 | 1.980 |  |  |  |
| 9 | 听悦路 | 拱海路-拱极路 | 1910.00 | 5 | 5927 | 1910.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 13068 | 11154.20 | 1.910 | 1.910 | 11.154 | 11.154 | 19 |  |  |
| 10 | 听潮路 | 下盐公路-拱为路 | 1550.00 | 8 | 12827 | 1550.00 | 22.00 | 7.00 | 29.00 | 0.25 | 48960 | 25067.00 | 1.550 | 1.550 | 25.067 | 25.067 | 16 |  |  |
| 11 | 拱晨路 | 大川公路-听达 | 1718.00 | 9 | 15462 | 1718.00 | 15.00 | 7.00 | 22.00 | 0.25 | 37796 | 24911.00 | 1.718 | 1.718 | 24.911 | 24.911 | 17 |  |  |
| 12 | 城西路 | 下盐公路-拱晨路 | 764.87 | 6 | 4590 | 764.87 | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 0.25 | 17595 | 8988.75 | 0.765 | 0.765 | 8.989 | 8.989 | 8 |  |  |
| 13 |  | 拱为路-拱极路 | 599.73 | 6 | 3599 | 599.73 | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 0.25 | 13473 | 6967.25 | 0.600 | 0.600 | 6.967 | 6.967 | 6 |  |  |
| 14 |  | （沪南公路-唐东河桥 | 178.00 | 6 | 1674.0 | 178.00 | 15.00 | 8.00 | 23.00 | 0.25 | 6416.0 | 3278.00 | 0.178 | 0.178 | 3.278 | 3.278 | 2 |  |  |
| 15 | 拱秀路 | 听潮路-城西路 | 668.00 | 6 | 4008 | 668.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 10020 | 7515.00 | 0.668 | 0.668 | 7.515 | 7.515 | 7 |  |  |
| 16 |  | 城西路-听达路 | 407.00 | 5 | 2035 | 407.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 6105 | 4171.75 | 0.407 | 0.407 | 4.172 | 4.172 | 4 |  |  |
| 17 |  | 听达路-听民路 | 496.00 | 5 | 2480 | 496.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 7440 | 5084.00 | 0.496 | 0.496 | 5.084 | 5.084 | 5 |  |  |
| 18 |  | 听民路-南祝公路 | 439.00 | 5 | 2195 | 439.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 6585 | 4499.75 | 0.439 | 0.439 | 4.500 | 4.500 | 4 |  |  |
| 19 | 拱涓路 | 听健路-听康路 | 430.00 | 6 | 2580 | 430.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 4300 | 4730.00 | 0.430 | 0.430 | 4.730 | 4.730 | 4 |  |  |
| 20 | 听健路 | 拱海路-拱涓路 | 258.00 | 6 | 1887 | 258.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 3145 | 3459.50 | 0.258 | 0.258 | 3.460 | 3.460 | 3 |  |  |
| 21 | 听康路 | 拱海路-拱涓路 | 346.00 | 6 | 2076 | 346.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 3460 | 3806.00 | 0.346 | 0.346 | 3.806 | 3.806 | 3 |  |  |
| 22 | 北门路（听达路） | 下盐公路-北门路1号桥 | 914.69 | 3 | 2790 | 914.69 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 12090 | 8835.00 | 0.915 | 0.915 | 8.835 | 8.835 | 9 |  |  |
| 23 | 通济路 | 下盐公路-拱晨路 | 642.00 | 6 | 3852 | 642.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 9630 | 7222.50 | 0.642 | 0.642 | 7.223 | 7.223 | 6 |  |  |
| 24 |  | 拱晨路-拱为路 | 757.00 | 6 | 4542 | 757.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 11355 | 8516.25 | 0.757 | 0.757 | 8.516 | 8.516 | 8 |  |  |
| 25 |  | 拱为路-拱极路 | 560.00 | 0 | 0 | 560.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 8400 | 2940.00 | 0.560 | 0.560 | 2.940 | 2.940 | 6 |  |  |
| 26 | 拱优路 | 城西路-北门路 | 404.00 | 5 | 2020 | 404.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 4848 | 3959.20 | 0.404 | 0.404 | 3.959 | 3.959 | 4 |  |  |
| 27 | 听和路 | 拱为路-拱亮路 | 278.95 | 6 | 1674 | 278.95 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 2790 | 3069.00 | 0.279 | 0.279 | 3.069 | 3.069 | 3 |  |  |
| 28 | 听谐路 | 拱为路-拱极路 | 626.64 | 5 | 3133 | 626.64 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 7520 | 6141.00 | 0.627 | 0.627 | 6.141 | 6.141 | 6 |  |  |
| 29 | 拱亮路 | 通济路-北门路 | 759.23 | 6 | 4555 | 759.23 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 11389 | 8541.15 | 0.759 | 0.759 | 8.541 | 8.541 | 8 |  |  |
| 30 |  | 听潮路-通济路 | 324.00 | 5 | 1700 | 324.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 6800 | 4080.00 | 0.324 | 0.324 | 4.080 | 4.080 | 3 |  |  |
| 31 | 拱亮路两侧公共通道 | 拱为路-拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.741 | 4.741 |  |  |  |
| 32 | 听惠路 | 拱为路-拱亮路 | 360.73 | 5 | 1804 | 360.73 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 4329 | 3535.60 | 0.361 | 0.361 | 3.536 | 3.536 | 4 |  |  |
| 33 | 听民路 | 拱为路-听惠路 | 326.93 | 5 | 1635 | 326.93 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.40 | 3923 | 3204.20 | 0.327 | 0.327 | 3.204 | 3.204 | 3 |  |  |
| 34 | 拱泰路 | 听民路-拱亮路 | 126.88 | 6 | 761 | 126.88 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 1269 | 1395.50 | 0.127 | 0.127 | 1.396 | 1.396 | 1 |  |  |
| 35 | 听锦路 | 听民路-拱亮路 | 120.33 | 6 | 722 | 120.33 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.50 | 1203 | 1323.50 | 0.120 | 0.120 | 1.324 | 1.324 | 1 |  |  |
| 36 | 听云路 | 拱海路-拱晨路 | 506.00 | 5 | 3935 | 506.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 15740 | 9444.00 | 0.506 | 0.506 | 9.444 | 9.444 | 5 |  |  |
| 37 |  | 拱晨路-拱乐路 | 281.00 | 5 | 1405 | 281.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 4215 | 2880.25 | 0.281 | 0.281 | 2.880 | 2.880 | 3 |  |  |
| 38 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | 556.00 | 6 | 3330 | 556.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.35 | 11655 | 7409.25 | 0.556 | 0.556 | 7.409 | 7.409 | 6 |  |  |
| 三、2023年新增大居 |  |  | 3961.44 | / | 19807.20 | 3961.4400 | 133.0000 | 10.0000 | 153.0000 | 2.5500 | 78546.00 | 45487.6000 | 3.9610 | 3.9610 | 45.4870 | 45.4870 | 40.2072 | 0 | 0 |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 | 259.76 | 5 | 1298.8 | 259.76 | 12 | 1.5 | 15 | 0.35 | 11655 | 5378.05 | 0.260 | 0.260 | 5.378 | 5.378 | 4 |  |  |
| 2 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 | 350.33 | 5 | 1751.65 | 350.33 | 12 | 1.5 | 15 | 0.35 | 11660 | 5832.65 | 0.350 | 0.350 | 5.833 | 5.833 | 6 |  |  |
| 3 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 | 260.49 | 5 | 1302.45 | 260.49 | 15 | 2 | 19 | 0.30 | 11656 | 4799.25 | 0.260 | 0.260 | 4.799 | 4.799 | 4 |  |  |
| 4 | 拱亮路 | 北门路-拱为路 | 996 | 5 | 4980 | 996.00 | 15 | 2 | 19 | 0.30 | 11657 | 8477.10 | 0.996 | 0.996 | 8.477 | 8.477 | 12 |  |  |
| 5 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 | 262.17 | 5 | 1310.85 | 262.17 | 12 | 1.5 | 15 | 0.35 | 11658 | 5391.15 | 0.262 | 0.262 | 5.391 | 5.391 | 4 |  |  |
| 6 | 听惠路 | 拱进路-拱晨路 | 404.00 | 4 | 2020 | 404.00 | 20.0000 |  | 20.00 | 0.30 | 4301 | 3310.30 | 0.404 | 0.404 | 3.310 | 3.310 | 1.6036 |  |  |
| 7 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 | 422.69 | 5 | 2113.45 | 422.69 | 12 | 1.5 | 15 | 0.35 | 11659 | 6194.10 | 0.423 | 0.423 | 6.194 | 6.194 | 8 |  |  |
| 8 | 拱晨路 | 听达路-南祝公路 | 1006.00 | 4 | 5030 | 1006.00 | 35.00 |  | 35.00 | 0.25 | 4300 | 6105.00 | 1.006 | 1.006 | 6.105 | 6.105 | 0.6036 |  |  |
| 四、设施量外新增（八） |  |  | 110.0000 | / | 880.0000 | 1257.0000 | / | / | / | / | 6027.0000 | 6526.6000 | 1.2570 | 1.2570 | 6.5266 | 6.5266 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 1 | 迎薰路东段 | 靖海之星-东侧小区道路 | 0 | 0 | 0 | 345 | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 1380 | 1380 | 0.345 | 0.345 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |
| 2 | 广衍路51弄门前路 | 广衍路~东端 | 0 | 0 | 0 | 107 | 6 | 0 | 6 | 0.8 | 642 | 513.6 | 0.107 | 0.107 | 0.5136 | 0.5136 |  |  |  |
| 3 | 广衍路52弄中路 | 广衍路51弄门前路~福缘路 | 0 | 0 | 0 | 190 | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 760 | 760 | 0.19 | 0.19 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |
| 4 | 福源路 | 南门路~88弄小区门口 | 110 | 8 | 880 | 180 | 7 | 0 | 7 | 0.8 | 1260 | 1888 | 0.18 | 0.18 | 1.888 | 1.888 |  |  |  |
| 5 | 福缘路 | 南门路~广衍路 | 0 | 0 | 0 | 380 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1.0 | 1710 | 1710 | 0.38 | 0.38 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |
| 6 | 惠南二小路 | 人民道路~小区北门口 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 5 | 1.0 | 275 | 275 | 0.055 | 0.055 | 0.275 | 0.275 |  |  |  |
| 五、设施量外新增（九） |  |  | 1000.0000 | / | 5440.0000 | 620.0000 | / | / | / | / | 9470.0000 | 8754.5000 | 0.6200 | 0.6200 | 8.7545 | 8.7545 | 0.0000 | 0 | 0 |
| 1 | 和开路 | 拱为路-拱乐路 | 900 | 5.6 | 5040 | 450 | 15 | 0 | 15 | 0.35 | 6750 | 7402.5 | 0.45 | 0.45 | 7.4025 | 7.4025 |  |  |  |
| 2 | 观海路 | 幼儿园-拱晨路 | 0 | 0 | 0 | 170 | 16 | 0 | 16 | 0.35 | 2720 | 952 | 0.17 | 0.17 | 0.952 | 0.952 |  |  |  |
| 3 | 华钜西路 | 凤景街-拱极路 | 100 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 4 | 南团公路 | 城南路-康锦路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |
| 5 | 丹海路 | 丹桂园周边商铺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 |
| 六、 | 保洁项目外设施量配置人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄路村 | 黄路村友谊 (川南奉公 路西侧，友谊车站向南 至幸新路) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 幸福村 | 幸福村四工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幸福村幸福小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 黄路居委 | 黄路老街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 川南奉公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幸福新街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 爱民路四弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 爱民路八弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 惠民路二十三弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黄家路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东北小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 惠民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 惠民路支弄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 振欣路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 黄中大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幸福公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 听彩居委 | 通济路东侧，西门路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 听南居委 | 通济路西侧，西门路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 听北居委 | 通济路二侧，文化路周围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 东门居委 | 三角街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运河路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农工村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 学海居委 | 沪南公路政海路，学海 居委周围收集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 梅花居委 | 黄家宅收集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 南城居委 | 沪南公路靖海路路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 广北路 | 沪南公路至惠新港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 惠新港 | 南门大街至广北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 听潮二路 | 城西路至听潮路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 庙庵路 | 工农南路至南门大街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 北门路 | 拱晨路至北门路一号桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 听悦路喷泉音乐广场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、西门居委支路预算 |  |  | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 北门大街1支弄 | 汇亨宾馆、山木培训等 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 北门大街2支弄 | 元祖食品、易购超市、五舟电竞酒店等 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 1 | 550 | 550 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  |
| 3 | 人民西路为民路南（筱经） | 职介所东侧支路 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 1 | 270 | 270 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  |
| 4 | 游泳池路 | 北门大街向西至为民路 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 1 | 480 | 480 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
| 5 | 游泳池路 | 为民路向西到底 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 1 | 225 | 225 |  |  | 0.225 | 0.225 |  |  |  |
| 6 | 游泳池路向北延伸段 | 汇昆小区垃圾房西侧向北支路 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 1 | 125 | 125 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  |  |
| 八、上门收集垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4948 |
| 1 | 沪南公路 | 政海路-靖海公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 |
| 4 | 政海路 | 沪南公路-惠东路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
| 5 | 靖海路 | 惠强路-拱乐路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |
| 6 | 惠东路 | 城东路-川南奉公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
| 7 | 人民路 | 大川公路-学海路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 8 | 东门大街 | 城东路-北门路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |
| 9 | 工农路 | 人民路-卫星路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 10 | 通济路 | 沪南公路-拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 |
| 11 | 文化路 | 北门路-听潮路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 12 | 北门大街 | 人民路-拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| 13 | 西门路 | 城基路-大川公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 14 | 南门大街 | 沪南公路-人民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |
| 15 | 西门大街 | 城基路-南门大街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 16 | 城西路 | 绿地-人民西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 17 | 南门路 | 沪南公路-福缘路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 18 | 梅花路 | 人民路-听锦路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |
| 19 | 北门路 | 文化路-拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 20 | 城东路 | 人民路-卫星路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
| 21 | 广北路 | 沪南公路-卫星西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 22 | 卫星路 | 城基路-城东路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| 23 | 中山路 | 南门大街-城基路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 24 | 向阳路 | 南门大街-工农南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 25 | 城基路 | 卫星路-人民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 26 | 南祝路 | 人民路-拱北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 27 | 大川公路 | 沪南公路-人民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 28 | 振兴路 | 观海路-川南奉公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
| 29 | 黄家路 | 观海路-川南奉公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 30 | 川南奉公路 | 川南奉公路1号-56号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 |
| 31 | 爱民路 | 文卫路-黄家路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 32 | 广衍路 | 沪南公路-广衍路桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| 33 | 南团公路 | 沪南公路-宣黄公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
| 34 | 迎熏路 | 听潮南路-大川公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 35 | 凤凰城 | 靖海路-新川南奉公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
| 36 | 拱北路 | 学海路-南祝公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 37 | 文良街 | 靖海路-文益街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 38 | 文益街 | 拱极路-拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 39 | 文师街 | 靖海路-文益街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 40 | 文友街 | 拱极路-文良街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 41 | 文体路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 42 | 三八路 | 东门大街-人民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 43 | 三角街 | 东门大街-人民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 44 | 车站路 | 车站路南-北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 45 | 新华路 | 东门大街-人民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 46 | 拱川路 | 听康 听惠 听晓 听健 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
| 47 | 拱乐路 | 南祝路-和开路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 48 | 听悦路 | 拱为路-拱海路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |
| 49 | 拱秀路 、拱亮路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 50 | 康锦路 | 南团公路-靖海路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 51 | 拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 |
| 52 | 宣黄公路 | 城西路-大川公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| 53 | 跃进路 | 人民西路-西门大街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 54 | 观海路 | 沪南公路-拱为路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 55 | 钦公塘路 | 1号-99号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 56 | 盐大路 | 盐大路2465号-2685弄49号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 57 | 拱晨路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 58 | 勤奋路 | 观海路-佳祥路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 59 | 听惠路 | 听晓路-听民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 60 | 拱泰路 | 听民路-听晓路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 61 | 听潮路 | 迎熏路-拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 62 | 听谐路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 63 | 听锦路 | 听民路-听晓路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 64 | 拱海路 | 大川公路-听潮路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 65 | 惠民路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 66 | 幸新路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 67 | 沿河泾南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 九、垃圾房保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 |
| 1 | 文化路听潮路路西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 丰海路勤奋路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 广衍路桥南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 黄路垃圾房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 听潮路拱乐路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 拱秀路城西路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 红光村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

##### 9.1.4  绿化养护设施量

表4-1   绿化养护设施量

| 序号 | 路名 | 路段 | 落叶乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 常绿乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 草坪混合型三级绿地（10平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护量总计 |  |  | 767.90 | 6.00 | 132.00 | 29598.23 |
| 一期合计 |  |  | 540.90 | 6.00 | 0.00 | 5400.40 |
| 1 | 听康路 | 拱海路~拱涓路 | 8.60 |  |  |  |
| 2 | 听健路 | 拱海路~拱晨路 | 4.40 |  |  |  |
| 3 | 拱秀路 | 听潮路~南祝公路 | 48.00 |  |  | 411.60 |
| 4 | 拱涓路 | 听健路~听康路 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 拱海路 | 大川公路~听云路 | 34.70 |  |  | 285.60 |
| 6 | 拱晨路 | 大川公路~听达路 | 55.40 |  |  | 473.70 |
| 7 | 城西路 | 下盐公路~拱晨路 | 31.20 |  |  | 296.20 |
| 8 | 拱川路 | 大川公路~听达路 | 43.10 |  |  | 403.30 |
| 9 | 听悦路 | 拱海路~拱极路 | 62.70 |  |  | 397.50 |
| 10 | 听潮路 | 下盐公路~拱为路 | 22.80 |  |  | 888.50 |
| 11 | 拱乐路 | 大川公路~城西路 | 27.20 |  |  | 340.10 |
| 12 | 听达路 | 下盐路~拱晨路 | 32.70 |  |  | 368.00 |
| 13 | 拱亮路 | 听潮路~听达路 | 29.10 |  |  | 277.40 |
| 14 | 拱泰路 | 听民路~拱亮路 | 3.40 |  |  |  |
| 15 | 拱优路 | 城西路~北门路 | 12.60 |  |  | 114.10 |
| 16 | 听和路 | 拱为路~拱亮路 | 7.50 |  |  |  |
| 17 | 听惠路 | 拱为路~拱亮路 | 8.50 |  |  | 83.10 |
| 18 | 听锦路 | 拱亮路~听民路 | 3.00 |  |  |  |
| 19 | 听民路 | 拱为路~听惠路 | 7.80 |  |  | 64.50 |
| 20 | 听谐路 | 拱为路~拱极路 | 17.90 |  |  | 193.10 |
| 21 | 通济路 | 下盐公路~拱极路 | 41.70 |  |  | 480.30 |
| 22 | 听云路 | 拱海路~拱乐路 | 20.50 |  |  | 160.70 |
| 23 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | 14.10 |  |  | 136.00 |
| 24 | 城西路 | 沪南公路~唐东河桥 |  | 6.00 |  | 26.70 |
| 四期合计 |  |  | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 1185.60 |
| 1 | 拱秀路 | 城西路-听达路 | 32.80 |  |  | 254.90 |
| 2 | 拱亮路 | 听潮路-通济路 | 9.80 |  |  | 92.00 |
| 3 | 通济路 | 拱为路-拱极路 | 12.70 |  |  | 203.80 |
| 4 | 拱川路 | 听潮路-听达路 | 29.80 |  |  | 275.80 |
| 5 | 拱乐路 | 听潮路-城西路 | 14.10 |  |  | 226.40 |
| 6 | 通济路 | 拱晨路-拱为路 | 14.30 |  |  | 132.70 |
| 2023年1月设施量外新增绿化 |  |  | 113.50 | 0.00 | 47.80 | 21272.23 |
| 1 | 下盐路 | 听潮路~听达路 | 0.00 |  | 7.20 | 0.00 |
| 2 | 观海路 | 拱晨路~茂青路 | 0.00 |  | 40.60 | 643.80 |
| 3 | 观海路 | 拱北路~拱晨路 | 0.00 |  | 0.00 | 1798.50 |
| 4 | 拱极路 | 惠南地铁站小公园 | 0.00 |  | 0.00 | 125.03 |
| 5 | 一方新城三期周边绿化 | 迎薰路~大川公路 | 0.00 |  | 0.00 | 432.6 |
| 6 | 城西路 | 拱极路~拱为路 | 0.00 |  | 0.00 | 1166.69 |
| 7 | 拱海路 | 城西路~听潮路 | 0.00 |  | 0.00 | 1362.25 |
| 8 | 听潮路 | 拱海路~下盐公路 | 0.00 |  | 0.00 | 1866.60 |
| 9 | 下盐公路 | 听潮路~听达路 | 113.50 |  | 0.00 | 2002.20 |
| 10 | 听悦路 | 景观河道公园 | 0.00 |  | 0.00 | 2018.20 |
| 11 | 拱晨路 | 大川公路~听达路 | 0.00 |  | 0.00 | 2086.42 |
| 12 | 拱为路 | 听潮路~听悦路 | 0.00 |  | 0.00 | 226.60 |
| 13 | 听达路 | 拱晨路~下盐公路 | 0.00 |  | 0.00 | 2713.90 |
| 14 | 听康路 | 拱海路~拱涓路 | 0.00 |  | 0.00 | 115.12 |
| 15 | 听健路 | 拱海路~拱晨路 | 0.00 |  | 0.00 | 5.61 |
| 16 | 听锦路 | 听民路~拱亮路 | 0.00 |  | 0.00 | 50.30 |
| 17 | 拱亮路 | 小公园 | 0.00 |  | 0.00 | 3120.20 |
| 18 | 拱泰路 | 听民路~拱亮路 | 0.00 |  | 0.00 | 10.13 |
| 19 | 城西路 | 下盐公路~拱晨路 | 0.00 |  | 0.00 | 1528.08 |
| 2023大居新移交绿化 |  |  | 0.00 | 0.00 | 84.20 | 970.80 |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 |  |  | 4.80 | 58.80 |
| 2 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 |  |  | 9.60 | 69.80 |
| 3 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 |  |  | 5.10 | 82.50 |
| 4 | 拱亮路 | 听达路-拱为路 |  |  | 26.70 | 321.30 |
| 5 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 |  |  | 5.20 | 61.70 |
| 6 | 听惠路 | 拱进路-拱晨路 |  |  | 9.50 | 118.50 |
| 7 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 |  |  | 12.70 | 91.90 |
| 8 | 拱秀路 | 北门路-听民路 |  |  | 2.80 | 40.30 |
| 9 | 拱秀路 | 听民路-南祝公路 |  |  | 7.80 | 126.00 |
| 2023大居新移交道路退界绿化 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.20 |
| 1 | K05-01 | 拱亮路285号民乐第二幼儿园对面绿地 |  |  |  | 280.9 |
| 2 | B04-03 | 拱秀路129号民乐幼儿园北园围墙南侧和西侧 |  |  |  | 48.3 |
| 3 | B06-06 | 拱秀路325号公交总站门前 |  |  |  | 3.1 |
| 4 | B10-07 | 听康路209号荡湾幼儿园围墙西侧绿地 |  |  |  | 10.7 |
| 5 | F08-01 | 拱鸣路218弄30号实验幼儿园围墙北侧和西侧绿地 |  |  |  | 39.4 |
| 6 | K04-02 | 拱亮路211号外国语小学(拱亮校区)南围墙 |  |  |  | 21 |
| 7 | K04-04 | 拱亮路285号民乐第二幼儿园南围墙 |  |  |  | 1.1 |
| 8 | C01-08 | 拱优路199号南汇四中围墙南侧绿地 |  |  |  | 20 |
| 9 | C04-02 | 拱秀路575号荡湾小学南围墙绿地 |  |  |  | 20.2 |
| 10 | D08-01 | 听惠路235号南汇四中，围墙北侧、西侧绿地 |  |  |  | 85 |
| 11 | D09-03 | 听晓璐158号观海幼儿园，围墙东侧绿地 |  |  |  | 26 |
| 12 | M01-05 | 听惠路850号靖海之星幼儿园，围墙东侧绿地 |  |  |  | 13.5 |
| 13 | F03-03 | 通济路拱川路某某中学围墙南侧、东侧、北侧绿地 |  |  |  | 200 |

##### 9.1.5  路灯养护设施量

表5-1   路灯养护设施量

| 路名 | 路段 | 道路长度 （M） | 道路宽度 （M） | 路灯照明 主照明灯杆保养 （根） | 电费 （度） | 开关控制箱 保养 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 3720.0000 |  | 278.00 | 81176.00 | 8.00 |
| 大治河路路灯 | 浦东运河-16号线东 | 3720.00 | 5-6.5 | 184.00 | 53728.00 | 4.00 |
| 风景街原有景观路灯换新 |  |  |  | 54.00 | 15768.00 | 2.00 |
| 观海路路灯优化提升工程 |  |  |  | 40.00 | 11680.00 | 2.00 |

##### 9.1.6  桥梁养护设施量

表6-1   桥梁养护设施量

| 序号 | 村名 | 桥梁序号/路段 | 桥名 | 长度 （m） | 宽度 （m） | 栏杆涂料粉刷(2次/年)(10m2) | 栏杆维修（m3） | 铭牌养护 （100套） | 人工保洁（2班次/天） （年·千平方米） | 桥面裂缝修补(10m) | 桥面道路养护 （万m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  | 4344.47 |  | 1911.5600 | 95.64 | 3.90 | 47.3871 | 19.5000 | 4.7388 |
| 一、新农村桥梁养护 |  |  | 总计151座 | 3025.50 | / | 1331.2200 | 66.62 | 3.02 | 12.3605 | 15.1000 | 1.2361 |
| 1 | 东征村 | 1） | 一号河桥 | 12 | 4 | 5.28 | 0.26 | 0.02 | 0.0480 | 0.10 | 0.0048 |
|  |  | 2） | 二号河桥 | 12 | 4 | 5.28 | 0.26 | 0.02 | 0.0480 | 0.10 | 0.0048 |
|  |  | 3） | 新开河桥 | 26 | 4 | 11.44 | 0.57 | 0.02 | 0.1040 | 0.10 | 0.0104 |
|  |  | 4） | 抢元港桥 | 13 | 3 | 5.72 | 0.29 | 0.02 | 0.0390 | 0.10 | 0.0039 |
| 2 | 双店村 | 1） | 新村河桥1 | 25 | 3 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.0750 | 0.10 | 0.0075 |
|  |  | 2） | 新村河桥2 | 24 | 4 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.0960 | 0.10 | 0.0096 |
|  |  | 3） | 新村河桥3 | 24 | 3 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.0720 | 0.10 | 0.0072 |
|  |  | 4） | 新村河桥4 | 25 | 3 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.0750 | 0.10 | 0.0075 |
|  |  | 5） | 邬家宅路河桥 | 20 | 3 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
|  |  | 6） | 张家宅路北桥 | 13 | 3 | 5.72 | 0.29 | 0.02 | 0.0390 | 0.10 | 0.0039 |
|  |  | 7） | 马龙唐河桥 | 22 | 3 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0660 | 0.10 | 0.0066 |
|  |  | 8） | 5组桥 | 10 | 4 | 4.40 | 0.22 | 0.02 | 0.0400 | 0.10 | 0.0040 |
|  |  | 9） | 邬家路河桥 | 21 | 3 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.0630 | 0.10 | 0.0063 |
|  |  | 10） | 新开港桥 | 26 | 6 | 11.44 | 0.57 | 0.02 | 0.1560 | 0.10 | 0.0156 |
|  |  | 11） | 沈家桥 | 13 | 3 | 5.72 | 0.29 | 0.02 | 0.0390 | 0.10 | 0.0039 |
|  |  | 12） | 3组桥 | 9 | 4 | 3.96 | 0.20 | 0.02 | 0.0360 | 0.10 | 0.0036 |
|  |  | 13） | 2-3组桥 | 18 | 3 | 7.92 | 0.40 | 0.02 | 0.0540 | 0.10 | 0.0054 |
| 3 | 同治村 | 1） | 1号河桥 | 32 | 4 | 14.08 | 0.70 | 0.02 | 0.1280 | 0.10 | 0.0128 |
|  |  | 2） | 2号河桥 | 18 | 3 | 7.92 | 0.40 | 0.02 | 0.0540 | 0.10 | 0.0054 |
|  |  | 3） | 3号河桥 | 18 | 3 | 7.92 | 0.40 | 0.02 | 0.0540 | 0.10 | 0.0054 |
|  |  | 4） | 4号河桥 | 12 | 4 | 5.28 | 0.26 | 0.02 | 0.0480 | 0.10 | 0.0048 |
|  |  | 5） | 5号河桥 | 22 | 4 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0880 | 0.10 | 0.0088 |
|  |  | 6） | 6号河桥 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 7） | 7号河桥 | 16 | 3 | 7.04 | 0.35 | 0.02 | 0.0480 | 0.10 | 0.0048 |
|  |  | 8） | 8组桥 | 20 | 4 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0800 | 0.10 | 0.0080 |
|  |  | 9） | 12组桥 | 20 | 4 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0800 | 0.10 | 0.0080 |
|  |  | 10） | 13号河桥 | 14 | 4 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0560 | 0.10 | 0.0056 |
|  |  | 11） | 新村河桥1 | 24 | 4 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.0960 | 0.10 | 0.0096 |
|  |  | 12） | 新村河桥2 | 16 | 4 | 7.04 | 0.35 | 0.02 | 0.0640 | 0.10 | 0.0064 |
|  |  | 13） | 新村河桥3 | 24 | 4 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.0960 | 0.10 | 0.0096 |
|  |  | 14） | 一号桥 | 20 | 6 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.1200 | 0.10 | 0.0120 |
|  |  | 15） | 二号桥 | 32 | 6 | 14.08 | 0.70 | 0.02 | 0.1920 | 0.10 | 0.0192 |
|  |  | 16） | 六组桥 | 22 | 3 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0660 | 0.10 | 0.0066 |
| 4 | 桥北村 | 1） | 一组桥 | 9 | 4 | 3.96 | 0.20 | 0.02 | 0.0360 | 0.10 | 0.0036 |
|  |  | 2） | 8组桥 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
|  |  | 3） | 村10组桥 | 9 | 4 | 3.96 | 0.20 | 0.02 | 0.0360 | 0.10 | 0.0036 |
|  |  | 4） | 17组桥 | 13 | 4 | 5.72 | 0.29 | 0.02 | 0.0520 | 0.10 | 0.0052 |
|  |  | 5） | 3-14组桥 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 6） | 14组桥 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 7） | 二号河桥 | 20 | 6.5 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.1300 | 0.10 | 0.0130 |
|  |  | 8） | 倪家宅路桥 | 8 | 4 | 3.52 | 0.18 | 0.02 | 0.0320 | 0.10 | 0.0032 |
|  |  | 9） | 沈家宅桥 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 10） | 郭家宅桥 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 11） | 张家港桥 | 21 | 4 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.0840 | 0.10 | 0.0084 |
|  |  | 12） | 机口和桥 | 20 | 3 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
|  |  | 13） | 排水河桥 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 14） | 新村河南桥1 | 20 | 3 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
|  |  | 15） | 新村河南桥2 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 16） | 新村河北桥 | 16 | 3 | 7.04 | 0.35 | 0.02 | 0.0480 | 0.10 | 0.0048 |
|  |  | 17） | 新村河桥1 | 24 | 3 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.0720 | 0.10 | 0.0072 |
|  |  | 18） | 新村河桥2 | 22 | 3 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0660 | 0.10 | 0.0066 |
|  |  | 19） | 新村河桥3 | 20 | 3 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
|  |  | 20） | 新村河桥4 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
| 5 | 远东村 | 1） | 一号桥1 | 23 | 3 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.0690 | 0.10 | 0.0069 |
|  |  | 2） | 一号桥2 | 11 | 5 | 4.84 | 0.24 | 0.02 | 0.0550 | 0.10 | 0.0055 |
|  |  | 3） | 一号桥3 | 8 | 8.5 | 3.52 | 0.18 | 0.02 | 0.0680 | 0.10 | 0.0068 |
|  |  | 4） | 二号桥1 | 23 | 3 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.0690 | 0.10 | 0.0069 |
|  |  | 5） | 二号桥2 | 32 | 4 | 14.08 | 0.70 | 0.02 | 0.1280 | 0.10 | 0.0128 |
|  |  | 6） | 二号河桥 | 22 | 4 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0880 | 0.10 | 0.0088 |
|  |  | 7） | 三号桥 | 14 | 4 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0560 | 0.10 | 0.0056 |
|  |  | 8） | 二号河一桥 | 25 | 3 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.0750 | 0.10 | 0.0075 |
|  |  | 9） | 二号桥3 | 13 | 5 | 5.72 | 0.29 | 0.02 | 0.0650 | 0.10 | 0.0065 |
|  |  | 10） | 王家宅桥1 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
|  |  | 11） | 王家宅桥2 | 27 | 4 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.1080 | 0.10 | 0.0108 |
|  |  | 12） | 22组桥 | 15 | 3 | 6.60 | 0.33 | 0.02 | 0.0450 | 0.10 | 0.0045 |
|  |  | 13） | 14组朱家宅路桥 | 8 | 4 | 3.52 | 0.18 | 0.02 | 0.0320 | 0.10 | 0.0032 |
|  |  | 14） | 老港河桥 | 23 | 4 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.0920 | 0.10 | 0.0092 |
| 6 | 团结村 | 1） | 一号桥1 | 14 | 6 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0840 | 0.10 | 0.0084 |
|  |  | 2） | 一号桥2 | 23 | 6 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1380 | 0.10 | 0.0138 |
|  |  | 3） | 二号桥1 | 23 | 6 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1380 | 0.10 | 0.0138 |
|  |  | 4） | 二号桥2 | 11 | 6 | 4.84 | 0.24 | 0.02 | 0.0660 | 0.10 | 0.0066 |
|  |  | 5） | 三号桥 | 23 | 6 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1380 | 0.10 | 0.0138 |
|  |  | 6） | 小学路桥 | 17 | 5 | 7.48 | 0.37 | 0.02 | 0.0850 | 0.10 | 0.0085 |
|  |  | 7） | 团良路桥 | 14 | 3 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0420 | 0.10 | 0.0042 |
|  |  | 8） | 吴家宅路桥 | 21 | 5 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.1050 | 0.10 | 0.0105 |
|  |  | 9） | 张家港桥 | 23 | 5 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1150 | 0.10 | 0.0115 |
|  |  | 10） | 中心村路桥 | 19 | 5 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0950 | 0.10 | 0.0095 |
| 7 | 海沈村 | 1） | 一组桥 | 10 | 4 | 4.40 | 0.22 | 0.02 | 0.0400 | 0.10 | 0.0040 |
|  |  | 2） | 4组桥 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
|  |  | 3） | 东路一号桥 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 4） | 瞿家宅桥 | 10 | 4 | 4.40 | 0.22 | 0.02 | 0.0400 | 0.10 | 0.0040 |
|  |  | 5） | 沈家宅桥 | 11 | 3 | 4.84 | 0.24 | 0.02 | 0.0330 | 0.10 | 0.0033 |
|  |  | 6） | 黄家路港桥1 | 21 | 4 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.0840 | 0.10 | 0.0084 |
|  |  | 7） | 黄家路港桥2 | 27 | 4 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.1080 | 0.10 | 0.0108 |
|  |  | 8） | 东三路桥 | 27 | 3 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.0810 | 0.10 | 0.0081 |
|  |  | 9） | 海沈村9组桥 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
|  |  | 10） | 南路二号桥 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 11） | 二号河桥 | 21 | 7 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.1470 | 0.10 | 0.0147 |
| 8 | 六灶湾村 | 1） | 一号桥 | 27 | 3 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.0810 | 0.10 | 0.0081 |
|  |  | 2） | 三号桥1 | 14 | 6 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0840 | 0.10 | 0.0084 |
|  |  | 3） | 三号桥2 | 23 | 5 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1150 | 0.10 | 0.0115 |
|  |  | 4） | 三号河桥1 | 13 | 4 | 5.72 | 0.29 | 0.02 | 0.0520 | 0.10 | 0.0052 |
|  |  | 5） | 三号河桥2 | 21 | 6 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.1260 | 0.10 | 0.0126 |
|  |  | 6） | 四号桥 | 20 | 6 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.1200 | 0.10 | 0.0120 |
|  |  | 7） | 五号桥 | 19 | 5 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0950 | 0.10 | 0.0095 |
|  |  | 8） | 邬家路西港桥1 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 9） | 邬家路西港桥2 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 10） | 邬家宅路桥 | 25 | 5 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1250 | 0.10 | 0.0125 |
|  |  | 11） | 建成路桥 | 31 | 6 | 13.64 | 0.68 | 0.02 | 0.1860 | 0.10 | 0.0186 |
|  |  | 12） | 团四灶路桥 | 14 | 5 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0700 | 0.10 | 0.0070 |
|  |  | 13） | 北新村河桥 | 20 | 3 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
| 9 | 四墩村 | 1） | 一号桥 | 19 | 5 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0950 | 0.10 | 0.0095 |
|  |  | 2） | 二号桥1 | 26 | 4 | 11.44 | 0.57 | 0.02 | 0.1040 | 0.10 | 0.0104 |
|  |  | 3） | 二号桥2 | 19 | 5 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0950 | 0.10 | 0.0095 |
|  |  | 4） | 中心场路桥 | 23 | 5 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1150 | 0.10 | 0.0115 |
|  |  | 5） | 唐家宅路桥 | 23 | 5 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1150 | 0.10 | 0.0115 |
|  |  | 6） | 健身桥 | 13.5 | 4 | 5.94 | 0.30 | 0.02 | 0.0540 | 0.10 | 0.0054 |
|  |  | 7） | 中心村中路桥 | 31 | 4 | 13.64 | 0.68 | 0.02 | 0.1240 | 0.10 | 0.0124 |
|  |  | 8） | 小农场南路桥 | 27 | 3 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.0810 | 0.10 | 0.0081 |
|  |  | 9） | 牌楼路桥 | 21 | 5 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.1050 | 0.10 | 0.0105 |
|  |  | 10） | 新村河桥 | 22 | 3 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0660 | 0.10 | 0.0066 |
|  |  | 11） | 201路桥 | 12 | 10 | 5.28 | 0.26 | 0.02 | 0.1200 | 0.10 | 0.0120 |
|  |  | 12） | 201路前桥 | 22 | 3 | 9.68 | 0.48 | 0.02 | 0.0660 | 0.10 | 0.0066 |
| 10 | 长江村 | 1） | 伍祖宅桥 | 25 | 3 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.0750 | 0.10 | 0.0075 |
|  |  | 2） | 泐马河桥1 | 18 | 3 | 7.92 | 0.40 | 0.02 | 0.0540 | 0.10 | 0.0054 |
|  |  | 3） | 泐马河桥2 | 23 | 4 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.0920 | 0.10 | 0.0092 |
|  |  | 4） | 长东路桥 | 21 | 4 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.0840 | 0.10 | 0.0084 |
|  |  | 5） | 四组桥1 | 24 | 4 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.0960 | 0.10 | 0.0096 |
|  |  | 6） | 四组桥2 | 27 | 4 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.1080 | 0.10 | 0.0108 |
|  |  | 7） | 长江路桥 | 27 | 5 | 11.88 | 0.59 | 0.02 | 0.1350 | 0.10 | 0.0135 |
|  |  | 8） | 一灶港桥 | 31 | 6 | 13.64 | 0.68 | 0.02 | 0.1860 | 0.10 | 0.0186 |
| 11 | 永乐村 | 1） | 一号桥 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 2） | 二号桥1 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 3） | 二号桥2 | 24 | 5 | 10.56 | 0.53 | 0.02 | 0.1200 | 0.10 | 0.0120 |
|  |  | 4） | 三号桥 | 19 | 3 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0570 | 0.10 | 0.0057 |
|  |  | 5） | 十八组桥 | 26 | 4 | 11.44 | 0.57 | 0.02 | 0.1040 | 0.10 | 0.0104 |
|  |  | 6） | 十二组桥 | 34 | 3 | 14.96 | 0.75 | 0.02 | 0.1020 | 0.10 | 0.0102 |
|  |  | 7） | 中心河桥 | 28 | 4 | 12.32 | 0.62 | 0.02 | 0.1120 | 0.10 | 0.0112 |
|  |  | 8） | 支路桥 | 15 | 4 | 6.60 | 0.33 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
|  |  | 9） | 永乐村支路桥 | 21 | 3 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.0630 | 0.10 | 0.0063 |
| 12 | 陆楼村 | 1） | 一组桥 | 25 | 2.5 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.0625 | 0.10 | 0.0063 |
|  |  | 2） | 八组桥 | 25 | 3 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.0750 | 0.10 | 0.0075 |
|  |  | 3） | 十六组桥1 | 23 | 6 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1380 | 0.10 | 0.0138 |
|  |  | 4） | 十六组桥2 | 14 | 3 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0420 | 0.10 | 0.0042 |
|  |  | 5） | 十七组桥 | 21 | 3 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.0630 | 0.10 | 0.0063 |
|  |  | 6） | 十八组桥 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 7） | 通商路新建桥梁工程 | 23 | 6 | 10.12 | 0.51 | 0.02 | 0.1380 | 0.10 | 0.0138 |
| 13 | 民乐村 | 1） | 一号桥 | 18 | 4 | 7.92 | 0.40 | 0.02 | 0.0720 | 0.10 | 0.0072 |
|  |  | 2） | 一号桥2 | 25 | 4 | 11.00 | 0.55 | 0.02 | 0.1000 | 0.10 | 0.0100 |
|  |  | 3） | 三灶港桥 | 20 | 3 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0600 | 0.10 | 0.0060 |
|  |  | 4） | 9组8号河桥 | 18 | 3 | 7.92 | 0.40 | 0.02 | 0.0540 | 0.10 | 0.0054 |
| 14 | 西门村 | 1） | 三组桥 | 20 | 4 | 8.80 | 0.44 | 0.02 | 0.0800 | 0.10 | 0.0080 |
|  |  | 2） | 一号桥 | 19 | 6 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.1140 | 0.10 | 0.0114 |
|  |  | 3） | 9组桥 | 15 | 3 | 6.60 | 0.33 | 0.02 | 0.0450 | 0.10 | 0.0045 |
| 15 | 陆路村 | 1） | 二号桥 | 12 | 3 | 5.28 | 0.26 | 0.02 | 0.0360 | 0.10 | 0.0036 |
| 16 | 塘路村 | 1） | 一号河桥 | 21 | 6 | 9.24 | 0.46 | 0.02 | 0.1260 | 0.10 | 0.0126 |
|  |  | 2） | 一号桥1 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
|  |  | 3） | 一号桥2 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
|  |  | 4） | 二号桥1 | 14 | 3 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0420 | 0.10 | 0.0042 |
|  |  | 5） | 二号桥2 | 14 | 4 | 6.16 | 0.31 | 0.02 | 0.0560 | 0.10 | 0.0056 |
|  |  | 6） | 三号桥 | 19 | 4 | 8.36 | 0.42 | 0.02 | 0.0760 | 0.10 | 0.0076 |
| 二、大居道路桥梁（单列） |  |  |  | 1318.97 | / | 580.34 | 29.02 | 0.88 | 35.0266 | 4.4000 | 3.5027 |
| （一） | 大居原36条道路 |  |  | 699.97 | / | 307.9800 | 15.41 | 0.72 | 18.3326 | 3.6000 | 1.8333 |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听潮路 | / | 39 | 20 | 17.16 | 0.86 | 0.02 | 0.7800 | 0.10 | 0.0780 |
| 2 |  | 听潮路-听达路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 3 | 拱海路 | 大川公路-听潮路 | / | 52.59 | 20 | 23.14 | 1.16 | 0.02 | 1.0518 | 0.10 | 0.1052 |
| 4 |  | 城西路-听云路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 5 |  | 听潮路-城西路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 6 | 拱乐路 | 大川公路-听潮路 | / | 39 | 24 | 17.16 | 0.86 | 0.02 | 0.9360 | 0.10 | 0.0936 |
| 7 |  | 听潮路-城西路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 8 | 听悦路 | 拱海路-拱极路 | / | 131 | 20 | 57.64 | 2.88 | 0.02 | 2.6200 | 0.10 | 0.2620 |
| 9 | 听潮路 | 下盐公路-拱为路 | / | 134 | 40 | 58.96 | 2.95 | 0.02 | 5.3600 | 0.10 | 0.5360 |
| 10 | 拱晨路 | 大川公路-听达路 | / | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 11 | 城西路 | 下盐公路-拱晨路 | / | 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 12 |  | 拱为路-拱极路 | / | 0 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 13 |  | （沪南公路-唐东河桥 | / | 0 | 28.5 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 14 | 拱秀路 | 听潮路-城西路 | / | 20.69 | 24 | 9.10 | 0.46 | 0.02 | 0.4966 | 0.10 | 0.0497 |
| 15 |  | 城西路-听达路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 16 |  | 听达路-听民路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 17 |  | 听民路-南祝公路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 18 | 拱涓路 | 听健路-听康路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 19 | 听健路 | 拱海路-拱晨路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 20 | 听康路 | 拱海路-拱涓路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 21 | 北门路（听达路） | 下盐公路-拱晨路 | / | 64.69 | 35 | 28.46 | 1.42 | 0.02 | 2.2642 | 0.10 | 0.2264 |
| 22 | 通济路 | 下盐公路-拱晨路 | / | 111 | 24 | 48.84 | 2.44 | 0.02 | 2.6640 | 0.10 | 0.2664 |
| 23 |  | 拱晨路-拱为路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 24 |  | 拱为路-拱极路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 25 | 拱优路 | 城西路-北门路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 26 | 听和路 | 拱为路-拱亮路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 27 | 听谐路 | 拱为路-拱极路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 28 | 拱亮路 | 通济路-北门路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 29 |  | 听潮路-通济路 | / | 0 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 30 | 听惠路 | 拱为路-拱亮路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 31 | 听民路 | 拱为路-听惠路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 32 | 拱泰路 | 听民路-拱亮路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 33 | 听锦路 | 听民路-拱亮路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 34 | 听云路 | 拱海路-拱晨路 | / | 108 | 20 | 47.52 | 2.38 | 0.02 | 2.1600 | 0.10 | 0.2160 |
| 35 |  | 拱晨路-拱乐路 | / | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 36 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | / | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| （二） | 大居2023新增 |  |  | 619.00 | / | 272.3600 | 13.61 | 0.16 | 16.6940 | 0.8000 | 1.6694 |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 | 三灶路港桥1座 | 56 | 20 | 24.64 | 1.23 | 0.02 | 1.1200 | 0.10 | 0.1120 |
| 2 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 | 三灶路港桥1座 | 56 | 24 | 24.64 | 1.23 | 0.02 | 1.3440 | 0.10 | 0.1344 |
| 3 | 拱亮路 | 北门路-拱为路 | 浦东运河桥1座 | 145 | 24 | 63.80 | 3.19 | 0.02 | 3.4800 | 0.10 | 0.3480 |
| 4 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 | 四通河桥1座 | 36 | 20 | 15.84 | 0.79 | 0.02 | 0.7200 | 0.10 | 0.0720 |
| 5 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 |  | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.10 | 0.0000 |
| 6 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 | 四通河桥1座 | 36 | 20 | 15.84 | 0.79 | 0.02 | 0.7200 | 0.10 | 0.0720 |
| 7 | 拱晨路 | 听达路-南祝公路 | 浦东运河桥1座，东五号河桥1座 | 234 | 35 | 102.96 | 5.15 | 0.02 | 8.1900 | 0.10 | 0.8190 |
| 8 | 听惠路 | 拱进路-拱晨路 | 三灶路港桥1座 | 56 | 20 | 24.64 | 1.23 | 0.02 | 1.1200 | 0.10 | 0.1120 |

##### 9.1.7  市容管控养护设施量

表7-1  市容管控养护设施量

|  | 内容 | 人员 | 招牌更新 | 机械机具租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护量总计 |  | 50.00 | 80.00 | 1.00 |
| 1 | 建成区三乱治理、垃圾分类巡查、备案登记等 | 50.00 |  |  |
| 2 | 户外招牌更新 |  | 80.00 |  |
| 3 | 机械材料费 |  |  | 1.00 |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

#### 9.2 日常养护工作基本要求

##### 9.2.1道路养护方案及养护要求

###### 9.2.1.1概述

9.2.1.1.1养护一般要求

- 道路的养护范围应包括规划红线内的车行道、人行道、广场及其他附属设施。

- 道路应定期进行检测和评价，并依据评价结果制定年度维修计划和近中期道路养护规划。

- 城市道路的养护应按快速路、主干道、次干道、一般道路等分类进行养护和评价；农村道路的养护应按一级公路、二级公路、三级公路、四级公路等分类进行养护和评价。

- 根据上海市城市道路养护维修惯例，将不同类别道路按建成年份分等级，分别为：

A类：建成年份5年以下；

B类：建成年份5年以上，10年以下；

C类：建成年份10年以上，15年以下；

D类：建成年份15年以上。

- 根据各类道路在城市中的地位和重要性，应将城市道路分为三个养护等级：

Ⅰ等养护:快速路、主干道和次干道、一般道路中的广场、交通枢纽、商业繁华街道、步行街、旅游集散点及旅游景点；

Ⅱ等养护：除Ⅰ等养护以外的次干道及一般道路中的商业街道、区间联络线、重点区域或重点单位所在地；

Ⅲ等养护：除Ⅰ、Ⅱ等养护以外的其他道路。

- 在道路养护中，应积极提倡采用新技术、新材料、新工艺。新设备，提高养护效率、降低养护成本、确保养护质量。

- 道路应根据不同的技术状况进行预防性养护工作。

- 养护单位应按所养护管辖道路的范围、工作量、养护要求和特点，配备必要的养护设备、检测设备及专业养护技术人员。

- 对道路设施的检测和评定实行信息化管理，建立和应用道路管理系统。养护管理单位应建立技术档案，并符合下列要求：

（1）道路应按每条道路为单位建立档案

（2）档案内容主要应包括道路的基本数据，各类施工技术文件，巡查、年度的检测资料和图片等。

9.2.1.1.2经常性巡查

1、经常性巡查应由道路管理人员或养护技术人员负责。

2、经常性巡查应对路面结构变化道路施工作业情况、各种标志及其附属设施等状况进行检查应包括下列内容:

（1）路面及附属设施外观完好情况包括下列内容：

①沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、剥落啃边、错台、缺失、损坏、淤塞、检查井框与路面高差等损坏；

②检查井盖、雨水算完好情况；

③积水情况。

（2）基变形破损等。

（3）道路范围内的施工作业对道路设施的影响。

（4）其他损坏及不正常现象。

3、经常性巡查应按道路养护等级制定巡查周期。I等养护的道路宜每日巡查一次Ⅱ等养护的道路宜每两日巡查一次，Ⅲ等养护的道路宜每三日巡查一次。

4、经常性巡查以目测为主，并应按《上海市城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）附录A中表A-1填写城市道路巡查表。经常性巡查记录应定期整理归档,并提出处理意见。

5、经常性巡查过程中发现设施明显损坏，应按《上海市城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）附录A中表 A-2填写设施损坏通知单，并及时采取相应的养护措施。当发现道路沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水算丢失等影响道路安全运行情况时，应立即上报、并在现场监护，直至应急处置人员到场。

9.2.1.1.3定期检测

1、定期检测按照道路分类进行，主干道宜每2年~3年一次，次干道、一般道路宜每3年~4年一次。

2、定期检测应由专职道路养护技术人员负责。

3、定期检测应符合下列规定：

（1）对照城市道路资料卡的基本情况现场校核城市道路的基本数据，资料卡格式应符合《上海市城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）附录B中表B-1的规定;

（2）检测损坏情况，判断损坏原因确定养护范围和方案;

（3）对难判断损坏程度和原因的道路，提出进行特殊检测的建议。

4、定期检测应包括下列内容：

（1）车行道人行道广场铺装的平整度；

（2）车行道人行道广场设施的损坏；

（3）基础损坏状况；

（4）附属设施损坏状况。

###### 9.2.1.2 沥青路面养护

9.2.1.2.1 一般规定

1、根据沥青路面使用状况，分析损坏产生原因，结合道路交通、季节气候等条件，采用适当的技术措施，科学、合理、有序地组织实施养护工程。

2、沥青路面修补材料应有出厂合格证明。沥青混合料的外观应拌合均匀、色泽一致、无油团集聚、无粒料花白及枯焦现象。

3、沥青路面应采用机械化养护并应符合下列要求：

（1）路面损坏修补应配备沥青路面养护车，养护车的技术性能符合《沥青路面养护车/机》（T/T501）的要求；

（2）面层沥青混合料连续作业面积大于400m2时，宜采用摊铺机铺筑。摊铺机技术性能应符合《沥青混凝土摊铺机》（GB/T16277）要求；

（3）铣刨机铣刨路面，应做好余料残屑清理和防扬尘污染措施。铣刨机应符合《路面铣刨机》（JTT500）的要求并与运料车密切配合。铣刨、挖除的旧沥青料应再生利用。

4、沥青混合料铺筑的气温不宜低于10℃，否则应采取相应的技术措施。雨天及气温低于5℃不得施工。

5、养护维修的路面结构层强度不宜低于原结构强度标准不同种类的路面材料，不得在面层修补中混用。

9.2.1.2.2 日常养护

1、沥青路面养护应根据季节气候特点，按照“预防为主、防治结合”的原则，有计划地进行。

（1）春季：做好路面的温缩裂缝和其它裂缝的灌、封修补，并及时快速地修补冬寒春雨期产生的坑槽、松散等损坏；

（2）夏季：利用高温期铲除拥包，修复车辙等变形类损坏，改善和提高路面的平整度。修复寒冷季节期修补处出现的损坏，恢复路面使用质量；

（3）秋季：密切注意气候变化，在降温前完成年度路面修补主要工作。适时做好路面过冬保全措施，及时修补坑槽及进行路面上封层铣刨加罩等；

（4）冬季：以零星损坏修补为主，同时落实防雪、防冰、防滑等预案措施，以及做好冬春之际阴雨天气的突击补坑等维护工作。

2、应按照经常性巡查要求和路面变化状况，做好下列保养小修工作：

（1）维护新铺路面施工接缝及处理路面接茬处不紧密、粒料散失现象；

（2）处治路面轻微裂缝、拥包、麻面剥落等损伤征状；

（3）整治沥青面层与水泥及其他材料面层交界处局部变形及高差；

（4）快速路的路面清扫保洁及雨后路侧黄泥沉积带清除。

9.2.1.2.3 常见损坏处治

1、沥青路面出现下列损坏情况，应及时进行修补，防止损坏扩散：

（1）裂缝类、变形类、松散类及其他类型的路面小面积损坏；

（2）引起行车跳动的桥头接坡轻度下沉现象；

（3）掘路修复沟槽及其它路面修补再次出现下沉、损坏状况。

2、路面线形裂缝的贴封、灌缝填封措施宜参照表3.2-1要求选用：

表3.2-1 路面线形裂缝修补适用范围

| 项目 |  | 预防性保护 | 损坏修补 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝宽度 | ≤3mm | 非开槽贴封 | — |
|  | ≤5mm | 开槽扩缝灌封 | — |
|  | ＞5mm | — | 开槽扩缝灌封 |
|  | ＞10mm | — | 细粒式混合料填封 |

3、路面坑槽修补应符合下列要求：

（1）在有条件的情况下宜采用就地热再生技术修复；常温下（≥5℃）可采用开槽填补热拌沥青混合料修复；低温下（<5℃）可采用开槽填补储存式冷铺混合料修复；

（2）坑槽修复范围应向四周适当扩展，修补形状应为顺路方向的规整矩形；

（3）坑槽的深度巳已达基层或因基层原因引起坑槽或沉陷，应先处治好基层再修复面层。槽深大于50mm时须分层摊铺和压实；

（4）开挖修补槽的四壁应垂直且无松动现象，基层与面层为层间阶梯状递进，新老材料接触面须均匀涂刷黏层油。

4、路面啃边修补应参照本节第3条的相应款项要求执行。若侧平石损坏或下沉，应予补砌及调整。

5、路面拥包修补应符合下列要求：

（1）拥包峰谷高差不超过15mm且已趋于稳定，可采用加热装置烘软铲平或采用铣削机械刨除平整。如铣削后路表平整难以保证的，应按照下面第（2）款规定执行；

（2）拥包峰谷高差大于15mm且面积大于2m2或多次出现拥包但基层仍然稳定时，应用铣刨机械或其它切凿机具将拥包全部去除并低于路表40mm或至原路下（中）面层，重铺沥青混合料上面层；

（3）面层与基层间结合不良被推移形成的拥包，应将拥包连同面层全部铣除洒布黏层油，再重铺面层；

（4）因基层局部强度不足、变形形成的拥包，应更换重铺己变形的基层和面层

6、路面车辙的修补应符合下列要求：

（1）因路面压密沉实而形成车辙且无横向推挤，深度小于等于15mm时，可采用微表处技术处治；深度大于15mm时，铣刨后采用薄层罩面技术修补；

（2）路面车辙伴有横向推挤形成拥垄现象时，根据发生原因分别按本节第5条路面拥包修补的第（3）、（4）款要求执行。

7、路面沉陷的修补应符合下列要求：

（1）道路局部沉降引起路面沉陷但土基和基层已经密实稳定。路面无损坏或轻微裂缝时，可规整切凿修补范围边缘，填铺沥青混合料；路面损坏严重，已松动脱落，将损坏部分面层挖除用相同的材料填补或实施面层铣刨加罩；

（2）因基层受损及强度不足导致路面沉陷的，挖除损坏路面材料，按原基层、面层厚度重新修复，或者采取置换水泥稳定碎石等其他材料基层等路面补强措施；

（3）若因路基出现问题，使得沉陷导致道路结构整体破坏，对路基进行处理，再修理路面。

8、路面松散的修补应符合下列要求：

（1）路表麻面、微坑。小面积宜采用就地热再生技术处治；面积较大宜采用雾状封层沥青再生技术处治；

（2）面层集料颗粒脱落、上面层剥落散失。小面积宜采用就地热再生处治；较大面积宜采取铣刨铺罩整治；

（3）上面层脱皮，小面积参照本节第7条路面沉陷修补的第（1）款相应款措施执行。成片脱皮，采取铣刨上面层重新铺罩沥青混合料；

（4）因面层材料、施工等问题引起路面破碎散失挖除全部面层重新分层铺筑；

（5）因基层、路基原因造成道路结构整体遭受破坏，按本节第7条路面沉陷修补的第（2）、（3）款规定执行。

9、沥青路面的修补质量及检查与验收，应符合《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）第12.2节相应条款的规定。

9.2.1.2.4 路面封层和罩面

1、路面强度足够，但整段或整条道路出现下列状况，造成面层渗水或防滑能力下降，影响使用功能时，除应按1.2.3节要求及时修补局部损坏外，尚应进行路表及上面层的全面封、罩养护并符合下列要求：

（1）路面轻微不规则裂缝、疏散和贫油麻面等损耗现象，可采用雾状封层沥青再生等技术进行处治；

（2）路面轻微不规则裂缝和网裂、龟裂，松散、麻面、泛油及磨光等损伤现象，可采用乳化沥青稀浆封层、微表处等技术进行处治；

（3）路面轻微不规则裂缝和网裂、龟裂、车辙、麻面、松散、磨光和泛油等损坏现象，以及平整度小于10mm的情况。可采用薄层罩面技术进行治理。

2、路面封层和罩面应注意以下事项：

（1）雾状封层和沥青还原处治，应确保防滑能力不低于原路面，必要时采取掺加防滑砂措施；

（2）稀浆封层不宜在次干道以上级别道路上使用，不得作为路面补强层使用；

（3）微表处宜用于快速路、主干道的上封层。微表处应采用稀浆封层摊铺机进行施工；

（4）稀浆封层和微表处使用的材料应符合相关标准的技术要求；施工现场严格按设计配合比控制混合料搅拌质量；摊铺后如局部缺陷应及时找平和处置，并应注意以下事项：

①对原路面应进行整平处理；

②乳化沥青、改性乳化沥青中的沥青应符合道路石油沥青标准；

③采用的集料应坚硬、耐磨、棱角多、表面粗糙、不含杂质，砂当量宜为：稀浆封层≥50%微表处≥65%；

④摊铺机人员配备、铺筑方法和质量要求应符合《路面稀浆封层施工规程》（CJJ66）的规定；

⑤施工、养生期内的气温应高于10℃，并不得在雨天施工。

9.2.1.2.5 路面补强

1、当路面结构强度评价结果为“不足”或翻挖面层发现基层材料存在开裂、破碎等破坏现象时，应采取补强措施。

2、路面补强应符合下列要求：

（1）对原有路面技术状况进行调查和评估。包括路面损坏及程度，原路面的设计、施工、养护技术资料，年平均双向日交通量及交通增长率，原路回弹弯沉测试值等；

（2）综合考虑由于厚度变化导致的纵坡与横坡的调整，并与沿线建筑构造物地坪平顺连接及与排水设施相互协调；

（3）应通过设计交通量预测、原材料选择、设计参数测试和确定、进行路面补强的混合料配合比设计，提出补强设计的道路使用年限；

（4）补强结构层设置应考虑与原路面厚度衔接因素，有条件的情况下应做到：

①主干道的沥青面层应采用三层式，且上、中面层选用改性沥青；

②次干道的沥青面层可采用三层式或两层式，且上面层选用改性沥青；

③一般道路等其他道路的沥青面层采用两层式，上面层宜选用改性沥青；

④上面层选用SMA改性沥青混合料时，其厚度不宜小于40mm；

⑤补强结构层应与原路面结构联结牢固

3、路面补强结构组合形式的选择应符合下列要求：

（1）快速路或主干道可采用半刚性基层加沥青混合料面层的结构形式；

（2）次干道或一般道路在不改变道路分类的情况下，可采用单层或多层面层补强结构；如需提升道路类别时，宜采用半刚性基层加沥青混合料面层的结构形式；

（3）交叉口、公交停靠站等部位的路面结构组合应加强设计；

（4）半刚性基层宜优先使用水泥稳定碎石。

4、路面补强沥青混合料施工应符合下列要求：

（1）必须按3.2.3节要求对原有路面的局部损坏进行全面修补；

（2）摊铺前，作业面内的检查井、雨水口等应调整标高和稳固位置；井框及平石、接边等侧壁应均匀涂刷沥青黏结剂并采取防污染措施；

（3）摊铺时，各层沥青混合料之间应喷涂黏层油；旧路面应作铣刨拉毛处理并喷洒黏层油。黏层油宜选择乳化沥青，待破乳后方可摊铺；

（4）沥青混合料摊铺层碾压成型厚度一次不得大于100m大于100mm时应分层摊铺和压实；

（5）人工摊铺或配合机铺整修沥青混合料时，铲料应翻铲扣送，不得扬锹远抛；摊刮应迅速连贯，不得反复迟滞；施工人员不应站在混合料上操作；

（6）碾压及接茬应注意以下事项：

①碾压应按初压、复压和终压顺序进行。碾压机械不得在碾压层上急停、转向、调头。碾压机械需暂作停顿时，应驶离新碾压段。碾压的沥青层不得出现推挤和裂纹现象；

②路面修补边缘纵、横缝冷接茬，应使用机械切割并涂以沥青黏合剂。铺补新料后整平、夯实，并用压路机顺缝方向加强碾压，直至使接茬平顺；

③热拌料应待冷却到常温后方可开放交通。如需提前开放交通，应采取相应技术措施

5、路面补强翻修施工应符合下列要求：

（1）依据设计厚度翻挖部分或全部沥青面层时应注意以下事项：

①应采用铣刨机严格按设计挖除厚度铣刨，并按3.2.1节第3条的要求执行。局部边角铣刨未达之处，应采用其他机械配合人工翻挖；

②摊铺沥青混合料应按本节第4条相应款项要求执行；

③新修铺的沥青面层经碾压成型后宜略高于原路面新旧材料接缝应烫边封密；

（2）按设计要求挖除更换路面结构时应注意以下注意事项：

①面层铣刨范围超出基层翻挖范围边缘30cm以上，采用合适的机械翻挖基层材料，整平基底表面并碾压密实；

②按设计要求铺筑新的基层材料，每层压实厚度不得大干200mm。压路机碾压不到的边角地带，应用其他夯压机具压实，每层压实厚度不得大于150mm；

③基层压实稳定并达到要求强度后，应喷洒透层沥青及设置下封层，在接缝处应铺设土工合成材料；

④摊铺沥青混合料应按第本节第4条相应款项要求执行；

⑤作好交通开放使用的初期养护工作.

6、路面补强的路基要求应符合下列要求：

（1）土基回弹模量快速路应不小于40MPa；主干道、承受重交通荷载的次干道应不小于30MPa；次干道、承受重交通荷载的一般道路应不小于25MPa；其他道路宜大于或等于20MPa。

（2）如遇路基软弱，强度与稳定性不足，应采取换填土、无机结合料稳定、化学注浆固结、粉喷桩等处理措施。路基强度达到标准后，再修铺基层和面层。

###### 9.2.1.3 水泥混凝土路面养护

9.2.1.3.1 一般规定

1、应根据路面使用状况采取适当的技术措施，科学、合理、有序地组织实施养护工程。

2、水泥路面修补材料应有出厂合格证明，主要材料应进行试验并符合相关规范要求。

3、修补混凝土应具有足够的强度、耐久性和稳定性。损坏处治应采用快速修补混凝土或聚合物混凝土及砂浆，并涂刷乳液界面剂。路面加铺及板块翻修的混凝土，应根据道路分类进行配合比设计。

4、次干道以上类别的道路，宜采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

5、除路面封层、加铺、接缝和裂缝填充及临时应急措施外，不宜采用沥青混合料修补板面损坏和错台衬坡。

9.2.1.3.2 日常养护

1、水泥路面养护应按照“预防为主、防治结合”的原则有规律地进行。

（1）应对面层接缝进行经常性维护；每2年~3年全面清理和更换1次接缝填缝料，保持面板良好的闭水防渗性；

（2）应采用合适的检测手段，有计划地对面板进行的板底脱空探查；

（3）观察和记录路面变化状况，分析各类损坏原因并采取相应的养护措施。

2、水泥混凝土路面应做好下列经常性保养工作：

（1）清除嵌入接缝的异物，填补脱落缺损和铲除高出板面的填缝料；

（2）清洗路面上因化学试剂及油污造成的污染；

（3）严禁直接在路面上拌制水泥混凝土或砂浆，保持路面整洁；

（4）整治水泥面层与沥青及其他材料面层交界处局部变形及高差。

3、接缝的日常养护工作应符合下列要求：

（1）接缝维护措施可按表3.3-1的规定执行：

表3.3-1接缝维护措施

| 填缝料状况 | 允许指标 | 维护措施 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凸出路面 | 不允许 | 铲平 | 快速路、主干道 |
|  | ≥3mm |  | 次干道、一般道路 |
| 脱落缺尖（边长） | ＜1/3 | 填补 | — |
|  | ≥1/3 | 更换 | — |
| 老化、开裂，密封性能丧失 | — |  | — |

（2）接缝填缝料的更换及填补应符合下列要求：

①清缝、灌缝宜使用专用机具，确保填缝料与面板粘结牢固，填缝料外溢流淌到面板应予清除。填缝料的技术性能应满足表3.3-2的规定。

表3.3-2 填缝料技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 热熔型 | 常温型 |
| 针入度（0.1mm） | ＜90 | — |
| 黏结强度（MPa） | — | ≥0.4 |
| 弹性（复原）率（%） | ≥60 | ≥90 |
| 流动度（mm） | ＜2 | 0 |
| 拉伸量（-10℃，mm） | ≥15 | ≥25 |

②胀缝的接缝板损坏和失效，应进行更换接。缝板的技术性能应满足表3.3-3的规定。

表3.3-3 接缝板技术要求

| 试检项目 | 接缝板种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 塑胶、橡胶泡袜类 | 纤维类 | 木材类 |
| 压缩应力（MPa） | 0.2~0.6 | 2.0~10.0 | 5.0~20 |
| 复原率（%） | ≥90 | ≥65 | ≥55 |
| 挤出量（mm） | ＜5.0 | ＜4.0 | ＜5.5 |
| 弯曲荷载（N） | 0~50 | 5~40 | 100~400 |

③对于纵向接缝，应参照表3.3-4的规定，按不同缝宽选用相应的接缝填补材料。

表3.3-4 纵向接缝填补材料选择

| 缝宽 | 接缝填补材料 |
| --- | --- |
| ＜10mm | 聚氯乙稀胶泥、橡胶枥青灌封胶、沥青玛蹄脂（热熔型） |
| 10mm~15mm | 聚氨酯类（常温型） |
| ＞15mm | 砂粒式沥青混合料 |

- 填缝料更换宜选在春秋两季，或在气温居中且较干燥的时候进行，操作时缝壁应保持干燥。

9.2.1.3.3 常见损坏处治

1、水泥混凝土路面出现下列损坏情况，应及时进行修补：

（1）裂缝类、接缝破坏类、表面破坏类及其他类型的路面局部损坏；

（2）检查井隔仓内板面损坏；

（3）板底脱空现象。

2、面板裂缝或接缝损伤修补应符合下列要求：

（1）板面出现单条线形裂缝，应按以下情况分别处治。其中，灌浆材料应满足表3.3-5的规定：

①裂缝宽度小于3mm的，可采用注浆黏结方法处治，使用压力灌浆器将灌浆材料顺序注入缝内：

②裂缝宽度为3mm~15mm的，可采用扩缝补块法处治，顺裂缝两侧平行于缩缝进行切缝，切缝距裂缝不小于150mm，切凿深度不大于2/3板厚：

③裂缝宽度大于15mm的，可采用全深度切凿补块，并按本节第5条第（2）款要求执行。

表3.3-5面板裂缝灌补材料技术要求

| 性能 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 注浆黏结 | 清缝、扩缝灌浆 |
| 灌入稠度（s） | ＜20 | ＜20 |
| 拉伸强度（MPa） | ≥5 | ≥4 |
| 黏结强度（MPa） | ≥3 | ≥4 |
| 断裂伸长率（%） | 2~5 | ≥50 |

（2）面板纵向出现缝宽3mm~l5mm的裂缝，或纵向接缝发生侧移，可采用槽补植筋法或交叉钉补法予以锚固；

（3）面板横向接缝或裂缝的嵌锁作用丧失，相邻板块产生5mm~l0mm高差，可采用设置传力装置的槽补法恢复传荷能力；

（4）面板接缝或裂缝出现唧泥现象时，应采取板底压浆处理，然后对裂缝进行灌浇；

（5）面板与检查井、分隔带等设施相接部位产生裂缝，以及面板异型角隅等部位的裂缝，必须针对裂缝产生的原因，采取相应的技术措施；

（6）实施接缝、裂缝修补应注意以下事项：

①填缝料、植入筋、修补混凝土等材料应有出厂合格证并符合相关标准的要求；

②灌封后的填缝料应饱满、密实、与面板粘结牢固；

③应根据年降水分布统计情况，在雨期集中来临之前组织实施。

3、面板脱空修补，应采取板底压浆措施并符合下列要求：

（1）宜采用弯沉仪、探地雷达等设备准确地检测判定板底脱空位置、程度和数量。弯沉值超过0.2mm时即确定为面板脱空。

（2）选择和配置合格的压浆材料，并在设定时间内用完：

（3）合理布设压浆孔，孔位与板边的净距应不小于500mm；

（4）无机类压浆材料灌注压力宜为1.5MPa~2.0MPa，达到设定值后应保持稳压状态3min~l0min，再逐渐降压及终止；

（5）压浆结束后立即堵孔，并用快凝水泥砂浆封实抹平，冲刷残留浆体。

4、面板坑洞等损坏修补应符合下列要求：

（1）深度大于等于30mm的坑洞，应按矩形切割凿成直壁槽，用高标号水泥砂浆等材料填补；

（2）深度小于30mm且数量较多、距离靠近的浅坑，可采用适宜材料成片地切凿修补。

5、板边、板角损坏修补应符合下列要求：

（1）板边（接缝和裂缝）出现碎裂时，应先扩缝补块，再做接缝处理；

（2）板角断裂应按破裂面确定切割范围和修补。在后补的水泥混凝土上，对应原板块纵横处切缝分离，并应符合下列要求：

①凿除损坏部分时，应保留原有钢筋。新旧板面间应涂刷界面剂；

②与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青。如为胀缝，应设置接缝板；

③当混凝土养生达到设计强度后，方可开放交通。

6、板面错台修补应符合下列要求：

（1）主干道和次干道、一般道路中的广场、交通枢纽、商业繁华街道、步行街、旅游集散点及旅游景点等，道路高差小于等于8mm时，其他道路小于等于12mm时，可采用以下方法处理：

①金刚砂机械研磨，至相邻两板块面齐平为止；

②若角隅部分的基层薄弱，可采用板底压浆抬升法，将板块恢复到原有位置。

（2）高差小于等于20mm时，应采用适当材料衬坡且坡度不得大于1%。修补时应将下沉板凿成20mm~50mm深的槽，并涂刷界面剂。

7、相邻板块拱起修复应符合下列要求：

（1）将拱起板的板端单侧或双侧横缝切宽、清缝，使板块逐渐回落复位；

（2）按第本节第3条要求实施板底脱空处治；

（3）进行接缝处理，灌填缝料。

8、路面沉陷维修应符合下列要求：

（1）可采用板块顶升灌浆，将沉陷板升到预定的高度位置：

（2）板块整板或整段沉陷并碎裂，应将破碎板块挖出，重新翻修；

（3）若沉陷处经常积水，可在适当位置增设雨水口。

9、局部板块出现起皮剥落及露骨现象，可凿除约5mm厚表层，涂刷界面黏结剂，用快速修补混凝土铺罩。

10、对弯道、桥坡等路段出现的磨光现象，宜采用金钢砂打磨或机械刻槽，以恢复抗滑力。机械刻槽的深度和宽度宜为各3mm~5mm，缝距宜为10mm~20mm，刻槽时宜由高向低逐步推进。

11、路面出现较大面积的磨光、起皮、剥落、露骨等损坏路段，其处治方式应符合下列要求：

（1）一般道路可铺罩稀浆封层；

（2）次干道可铺罩微表处；

（3）微表处和稀浆封层的施工应按本文第3.2.4节第2条第（4）款规定执行；

（4）主干道可按本文第3.3.4节相关要求，加罩沥青混合料面层。

12、水泥混凝土路面的修补质量及检查与验收，应符合《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）第12.3节相应条款的规定。

9.2.1.3.4 路面加铺及翻修

1、为改善路面行驶条件及提高道路承载能力，可视面层使用状况，因地制宜地加铺水泥混凝土面层或沥青混合料面层。

2、对原有路面的技术状况调查和评估，除应参照本文第3.2.5节第2条第（1）款要求实施外，尚需有针对性地开展接缝传荷能力、板底脱空状况及路面结构参数的调查评定。

3、加铺水泥混凝土面层的形式选择应符合下列要求：

（1）路面损坏状况和接缝传荷能力评为优良、面板平面尺寸及接缝布置合理，路拱横坡符合要求时，可采用结合式混凝土加铺层；

（2）路面损坏状况和接缝传荷能力评为中或次，或者新旧混凝土板的平面尺寸不同、接缝形式或位置不对应或路拱横坡不一致时，应采用分离式混凝土加铺层。

4、加铺水泥混凝土面层厚度应符合下列要求：

（1）加铺厚度应通过计算确定，结合式加铺层不应小于140mm、分离式加铺层不应小于180mm：

（2）路段标高或桥面荷载受到限制时，可采用钢纤维混凝土加铺层或沥青混合料加铺层。钢纤混凝土加铺层厚度，结合式不应小于120mm、分离式不应小于140mm。

5、加铺水泥混凝土面层施工应符合下列要求：

（1）应控制加铺层的标高与周边环境、沿路建筑地坪相协调，不得影响正常道路排水；

（2）必须按第3.3.3节相关规定对原路损坏面板进行全面处治，更换破碎板，清缝封缝；

（3）结合式加铺层应将旧面板的凿毛、深度为5mm~10mm，表面刷一层水灰比为0.4~0.5的水泥桨；

（4）分离式加铺层新旧面层之间应设置隔离层。隔离层可选用沥青混合料、无纺土工织物或沥青油毡等品种；

（5）钢纤维混凝土加铺层宜采用表面振动器振平，直到拌合物表面充分的泛浆为止；

（6）加铺层新、旧混凝土面板应尽可能对缝，模板拆除时必须做好锯缝位置的标记。

6、路面的损坏状况和接缝传荷能力评为优良或中时，可采用沥青混合料加铺层。

（1）沥青混合料加铺层应进行混合料配比及厚度等设计计算。其最小厚度，快速路、主干道应不少于100mm，次干道、一般道路应不小于80mm。

（2）沥青混合料加铺层施工应符合下列要求：

①加铺层标高控制应按本节第5条第（1）款的规定执行；

②加铺前必须按本文3.2.3节要求对原路面板进行全面处治：

③黑白加铺层间须设置聚合物改性沥青应力吸收层、应力吸收膜或铺设玻璃纤维格栅、土工织物，以及在沥青加铺层下采取开级配沥青碎石等缓解反射裂缝的技术措施；

④沥青混合料摊铺作业应按本文3.2.5节第4条相关规定执行。

7、路面因施工、养护及自然因素等原因，使严重的破碎、沉陷等损坏集中于一块板内及蔓延到部分路段，应通过整块面板或道路成段翻修以恢复使用功能。

（1）整块面板断成3块以上或出现破碎沉陷严重现象，应将旧板全部破碎后挖出，重新浇注混凝土，并应符合下列要求：

①破除旧板时不得伤及邻板。应保留、整直原有拉杆、传力杆，若损坏应重新补设；

②基层损坏或强度不足时，宜采用不低于C15混凝土补强，喷洒一层乳化沥青防水层。基层补强层顶面标高应与原路基层顶面标高相同；

③应根据道路交通状况选用路面快速修补材料，进行配合比设计，浇筑新混凝土板：

④应按原路面纹理，用适当方式在新修板表面横向刻槽；

⑤宜用切缝机在新修板边切缝，缝深为1/4板厚。切缝时间须依据经验并进行试切后确定；

⑥面板翻修宜在气温高于5℃时进行，夏季施工做好保水措施；必须在低于5℃时作业时，应采取早强及蓄热保温措施。

（2）部分路段面板连续破坏需成段翻修时，应符合下列要求：

①全面详细地检测路段损坏状况，调查分析原因，确定翻修的等级和标准；

②路段的翻修应通过设计流程，按设计文件要求施行：

③旧水泥混凝土板破碎，宜采用配备液压镐的混凝土破碎机进行，将旧板击成为约30cm×30cm的碎块；

④修补、整平、压实基层。若基层大面积损坏，宜采用水泥稳定碎石补强。应在基层上设置沥青下封层，沥青用量为1.0kg/m2；

⑤新旧水泥混凝土板交接处应设传力杆，并对损坏的拉杆进行修复；

⑥按照施工组织要求，浇筑水泥混凝土拌合物并控制施工的各道工序质量。

###### 9.2.1.4 人行道养护

9.2.1.4.1 一般规定

1、人行道养护应包括人行道基层、面层及无障碍设施：侧石、平石和踏步等。

2、对人行道应经常巡查，并应符合《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）第4.2.4条相应条款的规定。

3、人行道应处于完好状态，人行道的养护应符合下列规定：

（1）表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；

（2）侧石、平石、踏步稳定牢固，不得缺失：

（3）人行道检查井盖不得凸起、沉陷，检查并盖不得缺失；

（4）盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。

9.2.1.4.2 面层养护

1、常用面层：水泥混凝土预制板、水泥混凝土预制块、现浇水泥混凝土、沥青混凝土、石材及广场砖等。

2、人行道面层砌块铺装必须设置足够强度的基层和垫层。面层砌块发现松动应及时补充填缝料，充填稳固，若垫层不平、应重新铺砌。

3、整平层材料可采用砂（石屑）、干拌水泥砂、水泥沙浆、水泥净浆、旧料再生等，根据面层材料性质选用。

4、面层养护应包括下列内容：

（1）砌块填缝料失散的补充；

（2）路面砖松动、损坏、错台、凸起或凹陷的维修；

（3）较大面积的沉陷、隆起或错台、损坏的维修：

（4）检查井沉陷和凸起的维修。

5、面层砌块缝隙应填灌饱满、砌块排列整齐。面层稳固平整、排水通畅。

6、面层养护应符合下列规定：

（1）更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致；

（2）面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理整平层，重新铺装面层，填缝。修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺；

（3）对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层；

（4）砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖；

（5）检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整；

（6）盲道砌块缺失、损坏应及时修补。提示盲道的块型、位置应安装正确。

7、人行道养护质量标准应符合《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）第12.5.2条相应条款的规定。

8、人行道面层砌块应具有防滑性能，其材质标准应符合表3.4-1的要求。

表3.4-1人行道面层砌块材质标准

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 抗折强度（MPa） | 不低于设计要求 |
| 抗压强度（MPa） | ≥30 |
| 对角线长度（mm） | 土3（边长>350mm），土2（边长<350mm） |
| 厚度（mm） | 土3（厚度>80mm），士2（厚度<80mm） |
| 边长（mm） | 士3（边长>250mm），土2（边长<250mm） |
| 缺边掉角长度（mm） | ≤10（边长>250mm），≤5（边长<250mm） |
| 其他 | 颜色一致，无蜂窝，露石，脱皮，裂缝等 |

9、沥青混凝土面层的人行道养护参照本文第3.2节。

10、泥混凝土人行道的养护参照本文第3.3节。

9.2.1.4.3 基础养护

1、基础养护包括路基和基层的养护。人行道侧石不得缺失。形成坑槽的路面砖及安装交通标杆、公共交通站牌、废物箱、消防栓等形成的洞穴，应及时修补。

2、当人行道变形下沉和拱胀凸起时，应对基础进行维修。

3、修复挖掘的人行道基础，应符合下列规定：·

（1）沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度，且不得小于600mm；应分层回填夯实，分层的厚度应小于夯实机械最大振实厚度；

（2）当不能满足回填最小宽度时，可采用灌筑混凝土等方法回填密实；

（3）沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平，恢复面层。

4、人行道基础维修质量应符合表3.4-2的规定。

表3.4-2人行道基础维修质量标准

| 项目 |  | 技术要求 | 检验频率 |  | 检查方法 （取最大值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 压实度 （重型击实） | 路基 | ≥90% | 20m |  | 环刀法 灌砂法 |
|  | 基层 | ≥93% |  |  |  |
| 平整度 |  | ≤10mm |  |  | 3m直尺 |
| 厚度 |  | ±10mm |  |  | 钢尺 |
| 宽度 |  | 不小于设计规定 |  |  | 钢尺 |
| 横坡 |  | ±0.3% |  |  | 水准仪 |

9.2.1.4.4 侧石养护

1、混凝土侧石应经常保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的侧石应及时勾缝。

2、更换的侧石规格、材质应同原路一致。预制水泥混凝土侧石抗压强度应不低于30MPa。

3、花岗石、大理石类的侧石其缝宽不得小于3mm，最大缝宽不得超过10mm。

4、道路翻修、人行道改造时，砌筑侧石应采取C15水泥混凝土做侧石背填。

5、侧石养护质量标准应符合表3.4-3的规定。

表3.4-3人行道侧石养护质量标准

| 项目 | 技术要求 | 检验频率 |  | 检查方法 （取最大值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 直顺度 | ≤10mm | 20m | 1 | 20mm小线 |
| 相邻块高差 | ≤3mm | 20m | 3 | 钢尺 |
| 缝宽 | 士3mm | 20m | 1 | 钢尺 |
| 高程 | 士10mm | 20m | 1 | 水准仪 |

9.2.1.4.5 平石养护

1、平石与路面接边线平整，平石与侧石错缝对中相接。

2、更换的平石规格、材质应同原路一致。预制水泥混凝土平石抗压强度应不低于30MPa。

3、平石不得低于雨水口。排水保持通畅，无积水现象。

4、平石接缝处砂浆嵌缝密实、勾平缝。

5、平石养护质量标准应符合表3.4-4的规定。

表3.4-4平石养护质量标准

| 项目 | 技术要求 | 检验频率 |  | 检查方法 （取最大值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 直顺度 | ≤10mm | 20m | 1 | 20mm小线 |
| 相邻块高差 | ≤3mm | 20m | 3 | 钢尺 |
| 缝宽 | 士3mm | 20m | 1 | 钢尺 |
| 高程 | 士10mm | 20m | 1 | 水准仪 |

9.2.1.4.6 踏步养护

1、踏步损坏或失稳，应及吋维修。

2、维修踏步每阶高度应一致。当踏步顶面为贴面时，应具有防滑性能。

###### 9.2.1.5 道路附属设施养护

9.2.1.5.1 一般规定

1、附属设施应包括分隔带及护栏、路名牌、检查井和雨水口等，本次养护将检查井与雨水口划入管道养护中。

2、设施应经常巡查，并应符合《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）第4.2.4条相应条款的规定。

3、设施应处于完好状态，设施的养护应符合下列规定：

（1）分隔带及护栏应保持整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失，应按原设计的式样、颜色及时修补；

（2）路名牌不得安装在路口无障碍坡道上，不得妨碍行人正常通行；

9.2.1.5.2 分隔带及护拦

1、分隔带及护拦应保持整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失，应按原设计的式样、颜色及时修补。

2、防撞墩类分隔带应保持整齐、醒目、清洁。

3、侧石类分隔带，应按侧石养护标准进行检查、维护。

4、分隔带及护拦，宜2个月清洗一次。当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象，应重新刷涂油漆，油漆前必须先除锈、涂刷二度防锈漆和二度面漆，宜每年油漆一次。

9.2.1.5.3 路名牌

1、路名牌应按《城市道路路名牌》（DB31/T416）的要求设置。

2、路名牌应保持整齐、醒目，每月清洁一次。

3、路名牌出现松动或倾斜等现象时应及时进行修复，对严重损坏的路名牌应及时更换。

###### 9.2.1.6 掘路修复

9.2.1.6.1 一般规定

1、施工前应查明地下管线状况，挖掘时不得损坏原有的地下管线。

2、施工应减小对交通的影响，减少扰民，并注意对城市环境的保护。

3、掘路修复的宽度应满足压实机械宽度要求，当宽度不适宜压实机械作业时，其结构修复必须按原标准提高一个等级进行，或对基础进行加固处理。

4、当顺向掘路宽度达到原路1/2时，面层宜为全幅修复。

5、基层应具有足够的强度、刚度和良好的稳定性，表面应平整、密实，拱度应与面层一致，高程应符合要求。

6、掘路埋设各种管线的管顶埋深应大于路床下300mm，否则应采取加固措施。

7、掘路修复的技术资料应归入该条道路的技术档案。

9.2.1.6.2 回填

1、回填沟槽内不得有积水，回填路基必须均匀、密实、稳定。路基回弹模量应比原有路基模量提高5%~10%，不得小于20MPa。

2、路基回填料必须分层填筑、整平、压实，一般每层松铺厚度不得超过30cm（压实厚度约20cm）。如果采用薄铺碾的方法，每层松铺厚度可为15cm~20cm。分层夯实时，按一层松铺厚度的用量回填，并均匀铺入槽内，不得集中推入。

3、在压实过程中应随时检查有无软弹、推挤、波浪及裂纹等现象，如发现上述情况，应及时采取措施。

4、路基回填压实后，不得有翻浆、波浪、弹簧、积水、表面不平等现象。如下层未达到压实度要求，不得铺筑上层。

5、道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽宽度过窄（宽度小于1.2m）等不便使用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯夯实。

6、在满足压实度要求的前提下，路基层顶标高应与未开挖区域的路基顶面齐平或略高（不超过1cm）。

7、常用的路基回填材料应选用洁净、坚硬、级配良好的中粗砂、碎砾石、石屑等，严禁使用淤泥、腐殖土、垃圾杂物等。石屑的最大粒径应小于5mm，含泥量不得超过3%。

8、回填施工技术要求：中粗砂或碎砾石回填可采用传统的洒水密实法，也可采用插入式振动器振密，插入间距可根据机械振幅大小确定，应遵循“快进慢出”的原则。

石屑回填宜采用灌水振捣密实法。可先用石屑回填沟槽，饱水状态下用混凝土振捣棒以与地面呈5度斜角插入石屑中充分振捣。每次振捣的深度不宜大于1.5m。若沟槽深度大于1.5m，应分层振捣夯实。

9、沟槽回填质量应符合表3.6-1的要求。

表3.6-1 沟槽回填质量标准

| 项目 回填深度 | 压实度（重型压实） |  |  | 检测频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路、主干道 | 次干道 | 一般道路 | 范围 | 点数 |  |
| 0~0.8 | ≥95% | ≥94% | ≥93% | 20m | 1 | 环刀法 |
| 0.8~1.5 | ≥92% | ≥91% | ≥90% |  |  |  |
| ＞1.5 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |  |  |  |

9.2.1.6.3 基层修复

1、修复基层的各类材料应具有出厂合格证明，且应经试验合格后才能使用。

2、根据碾压、养生、供料等具体条件，可采用半刚性或柔性基层材料。修复应在开挖断面两侧各加宽300mm~500mm，边界应凿切整齐，清理千净。

3、石灰、粉煤灰类材料碾压成型的基层，养生时间不得少于7d，气温不得小于10℃。

4、沥青稳定类混合料应集中厂拌，填铺厚度大于10cm时，应分层摊铺并涂黏层油。采用压路机压实或振动夯板夯实，难以机械夯实之处，应采用夯锤人工夯实。

5、级配碎石宜集中厂拌。摊铺前应对下层沟槽及土基回填料顶面洒水预湿，在接近最佳含水量的情况下迅速铺摊，每层摊铺厚度通常为15cm~20cm。应采用小型振动夯板振密，在边角机械压实困难之处，应采用夯锤人工夯实。

6、无机结合料稳定类混合料宜集中厂拌，每层的压实厚度不应超过20cm，摊铺均匀并消除粗细集料离析。压实要求应符合本节第4条规定。

7、基层的修复质量应符合表3.6-2的要求。

表3.6-2 基层修复质量标准

| 项目 | 道路分类 | 技术要求 | 检验频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 压实度 （重型压实） | 快速路、主干道 | ≥97% | 20cm | 1 | 环刀法灌砂法 |
|  | 次干道 | ≥96% |  |  |  |
|  | 一般道路 | ≥95% |  |  |  |
| 平整度 |  | ≤10mm |  |  | 3m直尺 |
| 厚度 |  | 土10% |  |  | 钢尺 |

9.2.1.6.4 面层修复

1、沥青混凝土面层修复应符合下列规定：

（1）面层的修复宽度应大于基层修复宽度，每侧宜大于200mm；

（2）铺筑前应全面检查下层质量，如有不符合应整改至合格。摊铺应均匀、连续不间断地进行；

（3）沥青混合料的最大压实厚度不宜大于l00mm；如采用大功率压路机且经试验证明能达到压实度时允许增大到150mm；

（4）表面应平整、坚实，接缝紧密、平顺，烫缝不枯焦。面层与平石应衔接平顺，不得有积水等现象。

2、应急抢修或冬季修补掘路面层，可采用冷拌沥青混凝土修补平整，并在气温转暖后再做二次修复。

3、水泥混凝土面层的修复应确保基层表面洁净并湿润；模板应当稳固并涂好隔离剂；边缘角隅的钢筋及传力杆的位置应设置正确。

4、水泥混凝土面层修复应符合下列规定：

（1）模板应支立牢固，不得倾斜、漏浆；

（2）面层应平整、密实，边角整齐，不得有蜂窝、麻面、裂纹等现象；

（3）伸缩缝应垂直、直顺，灌缝饱满、缝面整齐：

（4）横坡应顺直，无积水等现象，拉毛或刻痕的构造深度应符合要求。

###### 9.2.1.7 桥梁养护

9.2.1.7.1 一般规定

1、桥梁养护应遵循下列原则

（1）各类城市桥骆的养护工作应贰彻“防治结合，安全受控，重视结构，全面养护”的方针。

（2）推广和应用先进的养护技术和机械设备。重视技术方案比选，提高养护工程技术水平。

（3）重视环境保护，节约资源。

（4）城市桥梁检测评定和养护工程技术资料均应归入城市桥梁管理信息系统。

2、桥梁应保持安全、完好、整洁。附属设施应齐备有效，并符合相关技术标准的要求。各类桥梁指示标志应齐全、清晰。

3、桥梁养护工程规模应按现行行业标准《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99）第3.0.5条划分为保养、小修工程；中修工程；大修工程；加固、改扩建工程。

4、桥梁应根据现行行业标准《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99）第3.0.3条的规定划分为I~V类养护类别。

5、桥梁养护企业应按表3.7-1的要求配备桥梁养护技术人员。

表3.7-1 桥梁养护技术人员配备

| 养护类别 | 职称及数量 | 专业 | 养护工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 高级≥2名、中级≥4名 | 桥梁工程 | ≥5 |
| Ⅱ、Ⅲ | 高级≥1名、中级≥3名 | 桥梁或结构工程 | ≥3 |
| Ⅳ | 高级≥1名、中级≥1名 | 桥梁或结构工程 | ≥3 |

- 城市桥梁养护应进行经常性巡查、定期检测与评估，标准参考《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）。

- 城市桥梁应依据现行行业标准《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99）第4章中的有关规定实施检测评估，及时掌握桥梁的基本运行状况，并采取相应的养护措施。

- 本报告主要针对项目区内混凝土结构及钢筋混凝土组合梁桥养护，其他城市桥梁养护细则参考《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）。

9.2.1.7.2混凝土结构的养护

1、桥梁处于潮湿、腐蚀等恶劣环境中的混凝土结构应采取可靠的防潮、防蚀措施。

2、混凝土结构应设置必要的排水、防水设施，避免水浸（桥墩、桥台除外）。

3、混凝土结构应重点检查下列病害：

（1）混擬土结构表面渗水或出现白垩。

（2）混凝土保护层剥落、钢筋锈蚀。

（3）结构下挠与变形。

（4）结构裂缝。

4、结构定期检测或特殊检测应满足下列规定：

（1）应检测并核对关键部位混凝土的强度。

（2）对发现混凝土开裂的构件应测量混凝土裂缝宽度和形状并分析裂缝成因。

（3）对使用20年以上且存在明显锈蚀痕迹或曾出现严重钢筋锈蚀的混凝土结构应检查钢筋和预应力钢筋的锈蚀程度。

（4）预应力混凝土结构应检查锚头与锚固区混凝土病害。

5、混凝土结构日常养护工作应包括下列内容：

（1）表面保洁与防护。

（2）混凝土表观病害修复。

（3）非结构裂缝封闭。

（4）钢筋除锈及保护层修复。

6、清洗混凝土构件应采用清水或无腐蚀性的洗涤剂。混凝土结构表面不耐水冲的涂层不应采用高压水冲洗。

7、混凝土结构涂层的保洁与维修应纳入日常养护任务中。

8、混凝土外露的金属连接件、预应力锚头应采用油漆或防锈油脂防护。金属结构与混凝土间缝隙应采用环氧树脂、聚氨酯等材料封闭。

9、在钢筋混凝土、预应力混凝土主要受力构件上安装与结构运营安全无关的构件应征得主管部门同意。必须设置的永久性设施宜采用植筋方式连接，并应避免损伤主筋。混凝土结构与附属设施连接件的表面接缝应采取密封措施防潮。

10、混凝土结构渗水应根据病害成因采取相应的修复措施。

11、混凝土表面出现孔洞、风化、剥落时，应先将病害位置表面的松散部分混凝上清除，将处理后的结构凿毛并冲洗干净后再修补。新补混凝土应结构密实，表面平整，与原结构牢固结合。

12、混凝土非结构裂缝与孔洞应结合缝宽、孔径等病害特征采取有效方法及时修补。裂缝宽度小于0.2mm时可进行表面封闭处理，裂缝宽度大于0.2mm宜采用环氧树脂或其他高分子材料进行压力注浆。

13、混凝土表面小范围露筋、保护层剥落应先将松动的混凝土凿除，然后用钢丝刷清除钢筋表面锈层并清洁表面，再进行修补。

14、混凝土结构的维修与加固包括下列内容：

（1）钢筋锈蚀应根据锈蚀成因及锈蚀程度采取恰当的修复措施。

（2）预应力混凝土构件锚固端的端封混凝土出现裂缝、剥落、渗透、穿孔、预应力锚具暴露时应及时清除松散部分的混凝土，重做端封混凝土。

（3）在大面积清除严重损坏的混凝土时，应在保证结构承载能力无明显降低的前提下，分批清理、分批修复。否则，应采取可靠措施进行临时加固或支撑。

（4）维修混凝土桥梁不宜采用破拆机或风镐。

（5）混凝土结构加固设计应满足下列要求：

①设计前应收集整理待加固桥梁的相关信息。

②加固设计不仪应满足相关设计规范的要求，还应按结构实际的构造特点与实际的交通荷载作用进行设计验算。

③对存在开裂的细部构造宜采用有限元实体单元建模进行分析。

④加固设计应充分考虑施工难度并尽可能采用成熟的施工方法。

⑤加固设计应考虑新老材料的相适性。

⑥采用新材料、新工艺、新方法时应进行性能检验，并评估可能的不良影响。

（6）混凝土结构加固宜根据旧桥的使用状况、承载能力下降程度及今后的使用要求选用合适的方法。

9.2.1.7.3钢筋混凝土组合梁桥的养护

1、钢筋混凝土组合梁桥的日常养护应符合《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）中对钢结构及混凝土结构养护的相关规定。

2、养护和维修钢筋混凝土组合梁桥病害应包括下列内容：

（1）混凝土桥面板裂缝。

（2）剪力钉附近混凝土松散、破碎。

（3）主梁腹板与钢横梁连接失效。

（4）梁体的扭转变形。

3、钢筋混凝土组合梁应每季度检查1次桥面板纵向裂缝。检测内容应包括纵向裂缝的宽度、长度、位置、密度及发展程度等，必要时应拆除部分铺装层检测。发现纵向裂缝应及时采取加固措施。

4、发现混凝土桥面板裂缝渗水，应详细检查裂缝的宽度、长度、位置、密度及发展程度等，及时采取下列处治措施：

（1）若钢筋混凝土桥面板小范围开裂，应将开裂部分及周围一个板厚范围内的混凝土凿除，用高强度微膨张混凝土填补。

（2）若钢筋混凝土桥面板大面积开裂，应重新浇筑混凝土板。重新浇筑混凝土桥面板前应采用反顶法设置钢梁预拱度。

（3）浇筑混凝土时，必须设置强度足够的临时支架减少浇筑过程中钢梁下挠。

5、钢梁与混凝土桥面板之间的剪力连接件应完好无损，不得有纵向滑移或掀起。

6、钢筋混凝土组合梁桥的钢结构部分加固应参照《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）中钢梁加固方法。

9.2.1.7.4桥面铺装养护

- 桥面的养护应符合道路养护的相关标准和规定。

- 沥青混凝土桥面铺装的日常养护工作应包括下列内容：

（1）桥面应经常清扫，保持平整、清洁，及时排除积水，清除泥土、垃圾、积雪。

（2）沥青混凝土桥面出现泛油、裂缝、波浪、坑槽、车撤等病害时应及时处治。

（3）混凝土桥面铺装改用沥青桥面铺装时，应先凿除原有桥面，在梁板顶面现浇厚度为60mm~100mm的防水混凝土，然后做防水层，再在其上铺筑沥背面层。沥青铺装的厚度宜为50mm~90mm。

3、维修桥面沥青铺装层应综合考虑损伤种类、施工条件及通车要求等因素，制定合理的修缮方案。

4、水泥混凝土桥面铺装应满足下列要求：

（1）梁式桥桥面采用水泥混礙土铺装时，应先在梁板顶面现浇防水混凝土，一般厚度为10mm~13mm，然后再浇水泥混凝土。钢筋混凝土桥梁的混凝土铺装层强度等级宜采用C30，预应力混凝土桥梁的铺装层混凝土宜采用C40。

（2）混凝土铺装层中应布置加强钢筋网。

（3）参与上部结构受力的水泥混凝土桥面铺装层翻修时，不能将其凿除改做沥青混凝土桥面。

（4）桥面卷材防水层的修补和桥面防水混凝土的维修应符合现行行业标准《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99）第5.15条和第5.16条的规定。

5、维修桥面铺装应选择对交通干扰少的时段施工。

9.2.1.7.5伸缩装置养护

1、钢板伸缩缝日常养护应包括下列内容：

（1）清除缝内塞进的硬物、杂物，保证伸缩缝可自由伸缩。

（2）保持伸缩缝排水通畅。

（3）保持钢板焊接部位清洁，防止锈蚀。

（4）钢板开焊、翘曲或脱落时，应及时补焊或整治。

（5）发现伸缩装置中构件与钢筋混凝土梁锚固松动时及时修复。

2、橡胶板式伸缩缝日常养护应包括下列内容：

（1）保特伸缩缝表面清洁，满足路面平整度要求，防止硬物破坏橡胶块。

（2）紧固松脱的螺栓，防止橡胶剥离。

（3）橡胶板局部损坏应及时修补，大面积破损时应予以更换。

（4）清除伸缩缝内垃圾和杂物，保证伸缩缝自由伸缩。

（5）防止伸缩缝局部下陷或凸出而产生噪声。

3、模数式伸缩缝日常养护应包括下列工作：

（1）清除伸缩缝内垃圾和杂物，保证伸缩缝可自由伸缩。

（2）经常检查钢构件焊接部位是否牢靠。

（3）更换损坏的密封橡胶带。

4、填充式伸缩缝日常养护应包括下列工作：

（1）及时清除脱落、翘曲的填充弹塑体，并重新浇注弹塑性混合料。

（2）当槽口的沥青混合料坍塌、不满足平整度要求时，重新摊铺、碾压沥青混合料。

（3）及时修复弹塑体混合料与桥梁连接界面处的开裂。

5、型钢伸缩缝日常养护应包括下列工作：

（1）定期清除伸缩缝内的垃圾和杂物，保持伸缩缝的自由伸缩。

（2）经常检查密封橡胶带是否老化破损，如有漏水应及时更换。

6、梳齿式伸缩缝日常养护应包括下列工作：

（1）检查梳形钢板伸缩缝在梳齿与承托连接处是否牢固。

（2）清除缝内塞进的硬物和垃圾，保证伸缩缝排水和自由伸缩。

（3）检查紧固螺栓，防止梳齿板松动外翘。

7、发现伸缩缝保护角钢或平板松动应重新紧固。如过分松动，则必须重新锚固。重新锚固可通过下列措施实现：

（1）安装附加锚具（如化学锚具）不得采用膨胀楔形锚具。

（2）浇注钢筋或植筋，把底板、保护角钢或平板与混凝土中钢筋重新连接牢固。

8、伸缩缝两侧密封层和密封条损坏应用优质材料替换。铺装层破坏应凿除重新铺筑。

9、当钢板与角钢焊接开裂时，应清除秽垢并重新焊牢。

10、伸缩缝严重损坏导致混凝土桥面板或桥台台背碎裂时，宜拆除原伸缩缝，修补桥台或桥面板，再安装新伸缩缝。

11、更换模数式伸缩缝时应注意下列事项：

（1）应先拆除原有伸缩缝，并将槽内清扫干净，再按照设计核对留槽尺寸，预埋锚固筋。

（2）安装伸缩缝装置前应先按现场气温调整安装时的伸缩量，再用专用卡具将伸缩缝定位。

（3）安装伸缩缝时，伸缩缝中心线应与桥梁中心线重合，并使顶面标高与路面设计标高相吻合。

（4）浇筑混凝土前应将梁间缝隙临时填塞，防止浇筑混凝土渗漏将间隙堵死或混凝土渗入模数式伸缩装置位移控制箱内。

（5）伸缩缝两侧混凝土强度达到设计要求后方可开放交通。

9.2.1.7.6附属设施养护

- 排水设施的养护应满足以下要求：

（1）排水系统应保持完好、畅通、有效。

（2）每年雨季前应全面检查、疏通桥梁泄水管和排水槽，跨河桥梁泄水管下端应露出水面不少于100mm。立交桥泄水管出口宜高于地面500mm~1000mm或直接接入雨水系统。

（3）大桥的导水设施应设置可伸缩节段以适应桥粱温差变形的影响。

（4）跨线桥与跨河桥不得从桥梁两侧直接向桥下排水，宜采用泄水管排水。

（5）路面纵、横坡应符合设计要求，满足排水功能。

（6）排水槽等设施损坏应及时修补或更换。修补或更换应优选便于后期养护的措施。

（7）导水设施的支撑构件应牢固可靠，损坏应及时维修或更换。

（8）排水设施和导水设施之间应连接可靠，不影响排水系统的正常工作性能。

2、防护设施的养护应满足以下要求：

（1）桥梁的防护栏杆、防护栅、防护网、隔离带、防撞墩、防撞护栏、防撞水箱、遮光板、隔离带、绿化等均应完整、美观、有效，不得有断裂、松动、错位、缺件、剥落、锈蚀等损坏。

（2）防护设施应色彩鲜艳醒目，不得被污秽遮盖。

（3）遮光板及各类指示标志应完整、有效，不得错误标识和缺失，遮光板变形应立即修复或更换。

（4）防撞墩、防撞栏杆不得缺损、变形；被撞损后，应及时修复。

（5）在高路堤、桥头、临河路堤、陡坡等桥区，应安装防护栏。防护栏应完整、美观、有效。发现防护栏缺损应及时修复。

（6）桥面绿化植物的乘具应合理设计，避免根系侵蚀桥梁结构或影响桥梁安全。绿化植物应定期修剪，不得侵入行车道或遮挡行车视线，不得影响桥梁养护、检查。

3、挡墙和护坡的养护应满足以下要求：

（1）挡墙应坚固、耐用、完好。

（2）护坡应完好，下沉超过30mm或残缺超过0.2m2时应及时雏修。

（3）挡墙应每季度检查一次，中雨以上降雨后应及时巡检，挡墙倾移超过20mm或膨胀时应进行维修加固。挡墙折断应及时加固，开裂超过10mm应进行封闭。

4、桥梁附属设施的图纸、说明书、相关资料应纳入桥梁管理系统中。

5、易于损坏的桥梁附属设施应采用易更换构件，并预留备用件。

6、每座桥梁均应设置限载标志牌。

9.2.1.7.7支座养护

1、支座、限位装置以及支座垫板（块）的养护应符合本节的规定。

2、支座设计寿命或平均使用寿命低于桥梁主体结构的设计寿命时应建立支座更换预案。

3、支座垫层应保特平整，支座积水应采取必要的排水措施。

4、实施特殊检测时不应遗漏对支座、限位装置的病害检。

5、难以接近的桥梁支座应设置攀扶设施或检测平台便利检测作业。

6、I类养护桥梁的支座及限位装置旁宜设置相应的刻度、指针等辅助检测设施。

7、支座的日常养护包括下列内容：

（1）支座各部分应保特完整、清洁、有效，并每季度保养一次。

（2）滚动支座的滚动面宜每年涂润滑油一次。

（3）钢支座宜每三年拷铲油漆一次（包括盆式橡胶支座的钢圈部分），清除锈迹，打磨光洁，并重新涂刷防锈油漆保护。

（4）支座的支承垫板应平整紧密，连接螺栓应及时拧紧。

（5）各种橡胶支座应每年清除四周的污水和垃圾。

（6）滑板支座与盆式橡胶支座的防尘罩应保持完好，防止尘埃落人或雨雪渗入。

（7）板式橡胶支座在荷载作用下产生的剪切位移应在设计范围内；支座橡胶应无开裂、变硬、老化等现象，支座各层加劲钢板之间的橡胶外凸应均匀和正常。

（8）滑动盆式橡胶支座的固定螺栓不得剪切损坏，螺栓松动应及时拧紧。

（9）摆柱式支座的混凝土不得脱皮露筋，滑动钢板不得移位，摆柱不得倾斜。

（10）球形支座橡胶密封圈不得龟裂、老化，支座相对位移应均匀。

8、支座的维修与更换包括下列内容：

（1）支座出现下列缺陷或故障不能正常工作时，应及时维修或更换：

①滚动面不平整，轴承有裂纹、切口或个别辊轴大小不合适。

②板式橡胶支座损坏失效，混凝土摆柱出现严重开裂、歪斜。

③梁支点承压不均匀。

④支座座板翘起、断裂，焊缝开裂。

⑤板式橡胶支座脱空或不均匀压缩变形时。

⑥橡胶支座产生过大剪切变形，中间钢板外露，橡胶开裂、老化。

⑦小跨径（板）桥油毡支座的油毡垫层破坏、掉落、老化。

⑧辊轴支座的实际纵向位移与计算的正常位移不相符。

（2）支座需垫高时，宜根据垫高量的大小垫入钢板（50mm以内）或铸钢板（50mm~100mm）。

（3）更换支座宜采用整体拾升起重袋法、楔紧法或液压千斤顶顶升法。

9.2.1.7.8墩台基础养护

1、桥梁墩台表面设置装饰工程及广告不得妨碍日常养护作业。

2、桥梁墩台应在适当位置设置永久水准点，以便于连续观测沉降情况。

3、当连续梁桥墩台和拱桥的不均匀沉降值超过设计允许变形时，应查明原因，进行加固处理和调整高程。

4、墩台的养护与加固包括下列内容：

（1）桥梁墩台养护与维修应满足下列要求：

①墩台表面应保持整清。

②墩台结构表面风化剥落应按3.7.2的相关内容予以修复。

③墩台身圬工砌体大范围裂缝应凿除松散混凝土重新砌筑。

④墩台表面发生侵蚀剥落、蜂窝麻面、露筋等病害可采用水泥砂浆、环氧树脂或其他聚合物混凝土修补。

（2）水中墩台应利用桥梁结构定期检测的时机委托具有相关行业资质的专业单位实施检测和评定。

（3）墩台变位应查明原因并采取针对性处治措施。

（4）墩台开裂时，应视裂缝大小采取下列措施：

①裂缝小于现行行业标准《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99）中规定的限值时，可涂刷水玻璃或环氧树胎进行封闭处理。

②裂缝大于限值时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶，确保裂缝不再延伸。

③因活动支座失灵导致墩台裂缝时，应先修复或更换支座，再处理裂缝。

④因基础不均匀沉降而产生自下而上的裂缝时，应先加固基础，再视裂缝发展程度灌缝或加固墩台。

⑤如裂缝已贯通墩台，宜用钢箍或碳纤维织物实施加固。

- 墩台基础的维修与加固包括下列内容：

（1）位于河道内的桥梁墩台基础应采取下列保护措施：

①不得在桥梁上下游200m范围内（若桥长的1.5倍超过200m时，范围应相应扩大）随意修建水工设施，避免墩台基础附近河床扰动。

②基础冲刷过深甚至局部掏空时，应立即采取抛石、加固基础等防护措施。

（2）墩台变位超出下列限位值时应对基础实施特殊检测：

①墩台均匀沉降值（不包括施工中的沉降）：20（mm）。

②相邻墩台总沉降差值（不包括施工中的沉降）：l0（mm）。

③墩台顶面水平位移值：0.5（mm）。

注：

（i）L为相邻墩台间最小跨径，以m计，跨径小于25m时，仍以25m计算。

（ii）总沉降值和总沉降差值不包括施工阶段产生的沉降。

（3）因加固导致结构自重增加时，应对基础承载力进行验算。如承载力不满足规范要求应予以加固。

（4）基础维修应根据病害程度、范围和具体形式选择合适的方法。

（5）道路扩容需加宽墩台基础时，应先评估新增结果对老基础的影响。

###### 9.2.1.8道路养护要求及质量评定标准

9.2.1.8.1 沥青路面

1、沥青道路养护工程检查内容应包括：凿边、铺筑、平整度、接茬、路框差、横坡度等质量。

2、沥青道路养护质量验收应符合表3.8-1的规定。

表3.8-1 沥青道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 凿边 | 1.四周用切割机切割，整齐不斜： 2.如采用铣刨机或其他工程机械施工，边口应整齐不斜： 3.四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm，深度不小于30mm。 | 用尺量 |
| 铺筑 | 1.面层铺筑厚度 -5mm，+10mm： 2.细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于30mm，粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于50mm，中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于40mm： 3.表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹 | 用尺量 |
| 平整度 | 路面平整，不大于5mm | 3m直尺量 |
| 接茬 | 1.接茬密实，无起壳、松散： 2.与平石相接不得低于30mm，粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于50mm，中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于40mm： 3.新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm | 1m直尺量 |
| 路框差 | 1.各类井框周围路面无沉陷； 2.各类井框与路面高差不得大于5mm | 1m直尺量 |
| 横坡度 | 与原路面横坡相一致，不得有积水 | 目测 |

9.2.18.2 水泥混凝土路面

1、水泥混凝土道路养护检查内容应包括：切割、铺筑、平整度、抗滑、相邻板差、伸缩缝、路框差、纵横坡度等质量。

2、水泥混凝土道路养护质量验收应符合表3.8-2.的规定。

表3.8-2 水泥混凝土道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 切割 | 四周切制整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90° | 1m直尺量 |
| 铺筑 | 1.抗压、抗折强度不低于原有路面强度，板厚度允许误差 +10mm，-5mm： 2.路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐 | 试块测试及用尺量 |
| 平整度 | 路面平整度高差不大于3mm | 3m直尺量 |
| 抗滑 | 抗滑值BPN不大于45或横向力系数SFC不大于0.38 | 测试 |
| 相邻板差 | 新板块接边，高差不得大于5mm | 1m直尺量 |
| 伸缩缝 | 1.顺直，深度、宽度不得小于原规定 2.嵌缝密实，高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 路框差 | 1.座框四周宜设置混凝土保护边： 2.座框或护边与路面高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 纵横坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 目测 |

9.2.1.8.3 人行道

1、人行道养护检查内容应包括：铺筑、强度、平整度、路框差、接茬、凿边及滚花等质量。

2、人行道养护质量验收应符合表3.8-3的规定。

表3.8-3 人行道养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铺筑 | 1.预制块、块石铺筑平整不摇动，缝隙饱满： 2.纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm； 3.铺筑人行道板完整，一块板不超过一条裂缝，有缺角用混凝土补平 | 用10m线量测 |
| 强度 | 1.现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求，振捣坚实： 2.表面无露骨、麻面。厚度偏差十10mm、一5mm | 试块检验用尺量 |
| 平整度 | 预制块和现浇水泥人行道的平整度不得大于5mm | 3m直尺量 |
| 路框差 | 1，检查井及公用事业井盖框和人行道高差不得大于5mm： 2.现浇水泥人行道不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 接茬 | 1.新老接茬齐平，高差不得大于5mm： 2.人行道面应高出侧石顶面5mm | 1m直尺量 |
| 凿边及滚花 | 1.现浇水泥人行道四周凿边整齐不斜，四周不得有损伤碎石： 2.现浇混凝土粗底完成后紧跟做细砂浆，表面平整类观， 3.纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀，滚花整齐 | 目测 |

3、道路无障碍设施养护检查应符合下列规定：

（1）无障碍设施应包括侧平石坡道、缓坡道、盲道等；

（2）应检查盲道类型、位置、宽度等；

（3）应检查坡道位置、宽度、坡度、接茬平顺等。

4、道路无障碍设施养护质量验收应符合下列规定：

（1）盲道养护质量验收应符合表3.8-4的要求。

表3.8-4 盲道养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 1.设置盲道的城市道路人行道宽度不宜小于3500mm： 2.避开各类地面障碍物并距人行道边线250mm~600mm； 3.育道中应无障碍物，检查并盖析框高低差不超过10mm | 用尺量 |
| 宽度 | 1.人行道铺设盲道宽度宜为300mm~600mm： 2.在人行道转弯处设置的全宽式无障碍坡道形式，设置提示盲道，宽度应大于行进盲道的宽度 | 用尺量 |

- 无障碍坡道养护质量验收应符合表3.8-5的规定。

表3.8-5 无障得坡道养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | 1.侧平石坡道正面坡的坡度不得大于1·12： 2.侧平石坡道两侧面坡的坡度不得大于1:12： 3.缓坡道正面坡的坡度不得大于1:20 | 用尺量 |
| 高度 | 侧平石坡道正面坡中侧平石外露高度不得大于20mm | 用尺量 |
| 宽度 | 1.三面坡侧平石坡道的正面坡道宽度不得小于1200mm； 2.扇面式侧平石坡道的下口宽度不得小于1500nm： 3.转角处侧平石坡道的上口宽度不宜小于2000mm： 4，其他形式的侧平石坡道的宽度不应小于1200mm | 用尺量 |

9.2.1.8.4 道路附属设施

1、道路附属设施养护检查应符合下列规定：

（1）附属设施应包括隔离护栏、路名牌等：

（2）隔离护栏检查内容应包括：设置位置、顺直度、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差等：

（3）路名牌检查内容应包括：字体、指向、高度、垂直度、位置等。

2、道路附属设施养护质量验收应符合下列规定：

（1）隔离护栏养护质量验收应符合表3.8-6的规定。

表3.8-6 隔离护栏养护质量标准

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围（m） | 点数 |  |
| 护栏顺直度 | 20 | 100 | 1 | 用20m线量取最大位 |
| 护栏高度 | +20，-10 | 100 | 3 | 用钢尺量 |
| 固定式垂直度 | 10 | 100 | 3 | 用垂线吊量 |
| 相邻隔栅错缝高差 | 士5 | 100 | 3 | 用钢尺量 |

（2）路名牌养护质量验收应符合表3.8-7的规定。

表3.8-7 路名牌养护质量验收标准

| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 高度 | 20（mm） | 每块 | 2 | 用尺量 |
| 垂直度 | 10（mm） | 每块 | 1 | 用垂线吊量 |
| 牌面位置 | 5度 | — | — | 用尺量 |

9.2.1.8.5 掘路修复

1、掘路修复应符合下列规定：

（1）掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度；

（2）紧急抢修的掘路，当一次修复达不到规定压实度时，应进行两次修复；

（3）掘路修复应做到快速、坚实、平整，现场应工完料清。

2、小型掘路修复质量要求，应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量评定标准。

9.2.1.8.6城市桥梁

1、大中修、加固和改扩建工程应按照现行行业标准《市政桥梁工程质量检验评定标谁》（CJJ2）进行验收。

2、保养、小修工程的检查验收应符合下列规定：

（1）桥梁养护单位应检查保养、小修工程的施工质量。

（2）养护单位应及时检查保养、小修完成情况及损坏恢复程度。

（3）养护单位应负贵将小修验收结果提交桥梁主管单位归档。

3、中修工程的检查与验收应符合下列规定：

（1）桥梁主管单位的养护工程师应参与工程全过程，特别是隐蔽工程的检查和验收。

（2）工程完成后，桥梁养护单位应对工程外观质量及桥梁整体恢复程度提出验收意见，并报主管单位备案。

（3）竣工资料（含电子文档）应及时验收归档。

4、大修工程的检查与验收应符合下列规定：

（1）建立严格的质量管理体系。

（2）桥梁主管单位的养护工程师应会同质量监管人员参与工程全过程，特别是隐薇工程的检查和验收，并及时做好验收记录。

（3）按分项工程逐项进行验收。

（4）竣工验收程序应符合下列规定：

①工程竣工后，应先由施工单位按设计文件和桥梁维修作业验收标准进行自检，做出自检记录和质量自评。

②桥梁主管单位接到施工单位申请办理正式验收的报告后，应立即组织验收并进行质量评定。

③工程内容符合设计文件，工程质量符合验收标准，竣工文件齐全完整时，桥梁主管单位应及时办理交验手续。如工程未达到验收标准，主管单位应提出整改意见，由施工单位及时整政，达到标准后再行复验。

④大修工程的所有竣工资料应及时验收归档。

- 桥梁加固和政扩建工程检查与验收应根据新建工程的验收标准进行。

##### 9.2.2绿化养护方案及养护要求

###### 9.2.2.1概述

9.2.2.1.1养护范围

本工程绿化养护内容为道路行道树绿化，包括植物元素和非植物元素两部分组成。

植物元素园林植物的分类，分为：乔木类、灌木类、绿篱类、草坪类、地被植物类、花坛类、竹类、攀缘立体植物类、水生植物类、造型植物类、以及容器植物类，共十一个类型。

非植物元素：指植物元素以外的公园建筑设施等维护项目的统称。分为：建筑类；小品类；假山叠石类；水体类；其它设施、设备类共五个类型。

9.2.2.1.2养护评价指标、方法及对策

1、评价指标与评价方法

- 定量指标：绿化率、保存率评价指标应符合表4.1-1的要求。

表4.1-1 定量指标

| 评定等级 | 优（≥90） |  |  | 良（≥80，＜90） |  |  | 中（≥70，＜80） |  |  | 次（≥60，＜70） |  |  | 差（＜60） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 | 高速 | 一、二级 | 三、四级 | 高速 | 一、二级 | 三、四级 | 高速 | 一、二级 | 三、四级 | 高速 | 一、二级 | 三、四级 | 高速 | 一、二级 | 三、四级 |
| 绿化率（%） | ≥98 |  | ≥95 | ≥96 |  | ≥90 | ≥94 |  | ≥85 | ≥92 |  | ≥80 | ≥92 |  | ≥80 |
| 保存率（%） | ≥98 |  |  | ≥96 |  |  | ≥94 |  |  | ≥92 |  |  | ≥92 |  |  |

注：每个区间内按照线性插入法计算。

- 养护质量评价指标应符合表4.1-2的要求。

表4.1-2 养护质量评价指标

| 评价指标 |  | 评价内容 | 评定等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优（≥90） | 良（≥80，＜90） | 中（≥70，＜80） | 次（≥60，＜70） | 差（＜60） |
| 绿地除草保洁 |  | 大型杂草和杂物面积S1（m2） | S1≤10 | 10＜S1≤20 | 20＜S1≤30 | 30＜S1≤40 | S1＞40 |
| 绿地平整 |  | 积水区域面积S2（m2） | S2≤10 | 10＜S2≤20 | 20＜S2≤30 | 30＜S2≤40 | S2＞40 |
| 绿地空秃 |  | 空秃裸土面积S3（m2） | S3≤10 | 10＜S3≤20 | 20＜S3≤30 | 30＜S3≤40 | S3＞40 |
| 有害生物防治 |  | 有害生物发生面积S4（m2） | S4≤10；且无检疫性有害生物 | 10＜S4≤20；且无检疫性有害生物 | 20＜S4≤30；且无检疫性有害生物 | 30＜S4≤40；且无检疫性有害生物 | S4＞40；或有检疫性有害生物 |
| 修剪整形 |  | 发生徒长枝面积S5（m2） | S5≤10；且修剪及时、形态良好 | 10＜S5≤20；且形态良好，无过度修剪 | 20＜S5≤30；且修剪形态基本良好 | 30＜S5≤40；且整形修剪不规则 | S5＞40；明显修剪过度或未整形修剪 |
| 缺株死树及倾斜 |  | 株数N1（株） | N1≤2 | 2＜N1≤4 | 4＜N1≤6 | 6＜N1≤8 | N1＞8 |
| 遮挡标志标线 | 里程碑、百米标 | 绿化遮挡里程碑或百米标数量N2（个） | 里程碑：N2≤2；百米标：N2≤10 | 里程碑：2＜N2≤4；百米标：10＜N2≤20 | 里程碑：4＜N2≤6；百米标：20＜N2≤30 | 里程碑：6＜N2≤8；百米标：30＜N2≤40 | 里程碑：N2＞8；百米标：N2＞40 |
|  | 行车视线和交通标志 | 绿化遮挡行车视线和影响交通标志的视认数量N3（处） | N3≤2 | 2＜N3≤4 | 4＜N3≤6 | 6＜N3≤8 | N3＞8 |

注：每个区间内按照线性插入法计算。

据调查采集的数据资料进行定量指标的计算，将养护管理状况分为优、良、中、次、差五个等级进行评价，并针对评价结果作出对策处理。

2、养护对策

根据公路绿化评价结果进行养护维修的对策分析。根据评价结果，针对不同养护内容的评价等级，分别制定不同的养护对策。养护对策应符合表4.1-3的规定。

表4.1-3 养护对策

| 评定内容 | 评定等级 | 对策建议 |
| --- | --- | --- |
| 绿化率 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 日常巡查.合适季节进行补种 |
|  | 次、差 | 分析土嚷，植物材料，养护措施原因后，可通过技术措施局部补种，或对一定路段范图内绿化进行全面更换 |
| 保存率 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 日常巡查对死亡绿化进行更换对生长情况差的绿化假植到苗圆后在原处重新补种 |
|  | 次、差 | 分析土壤，械物材料.养护措施原因后，可通过技术措施局部补种.或对一定路段范围内绿化进行全面更换 |
| 绿地除草保洁 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良 | 日常巡查适当进行保洁除草 |
|  | 中 | 加强日常保养捡除杂物清除杂草 |
|  | 次 | 对杂草.杂物进行集中清理恹复绿地原貌 |
|  | 差 | 加强整治必要时对绿地进行翻土 清除杂物杂草，重新种栖绿化 |
| 绿地平整 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 加强日常保养开渠泄水 |
|  | 次 | 开渠泄水必要时移栽积水处不耐湿绿化 |
|  | 差 | 开渠泄水或移裁积水处绿化后局部填土必要时对积水绿地地形进行调整 |
| 绿地空秃 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 加强日常保养补种与周边同类型绿化 ：不宜种栖地被的树穴空秃裸土可采用树穴覆盖物覆盖 |
|  | 次 | 深耕翻土.查找原因，根据周边植被覆盖情况在空秃裸土处补树穴覆盖物覆盖 |
|  | 差 | 对空秃地块进行取土分析土嚷理化指标，必要时进行换土后根据绿地总体景观整体调整绿化布局 ，确保补种后无空秃裸土；不宜种植地被的树六空秃裸土可采用树穴覆盖物覆盖 |
| 有害生物防治 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 加强巡查对病虫枝有针对性的施药 |
|  | 次 | 对病虫枝有针对性的施药.肪止有害生物扩散必要时剪除严重病虫枝 |
|  | 差 | 化学防治结合物理防治必要时对染病植株整体移除销毁 |
| 修剪整形 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 加强日常保养及时清除徒长枝 |
|  | 次、差 | 清除徒长枝加强修剪；如修剪过度必要时可移载苗圃养生 |
| 缺株死树及倾斜 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 加强巡查及时清除死株扶正领斜待合适季节补种缺株 |
|  | 次、差 | 及时清除死株，扶正倾斜待合适季节补种缺株；同时分析死株原因.包括土嚷理性指标等必要时更换树种 |
| 遮挡标志标线 | 优 | 保持日常巡查 |
|  | 良、中 | 加强修剪确保标志标线视认 |
|  | 次、差 | 经常性修剪确保标志标线视认必要时对绿化种栖位置进行调整 |

根据绿化养护的特点及时提供预养护对策，做好预防性的养护工作。

###### 9.2.2.2道路绿化养护措施

9.2.2.2.1一般规定

1、养护巡查应及时、全面的掌握公路绿化整体情况。

2、小修保养应根据植物特性、种植形式，技术要求等实施日常养护工作，针对养护巡查发现的问题开展针对性养护。

3、管理、养护人员应具备一定专业知识和技能，坚持科学养护。

9.2.2.2.2养护巡查

1、养护巡查分为日常巡查和专项巡查。

2、高速公路、一级、二级公路日常巡查不得少于每周5次；其他等级公路不得少于每周2次。

3、专项巡查应根据突发情况和应急事件等实际需要进行。

4、应在巡查中记录相关巡查信息和工作内容。

9.2.2.2.3养护措施

1、保洁

（1）行道树树穴、绿化带应保持整洁，无垃圾和堆积物，行道树树体上不应有妨碍观瞻的悬挂物。

（2）绿化带中因各种原因形成的浮土应清理。

（3）对尘土，油类物质或化学物品造成的叶面污染，应结合灌水进行叶面冲洗。

（4）日常保洁应根据污染程度、交通量大小及其组成、气候及环境条件等因素实施。

2、灌溉

（1）应使用不含有害物质的水源。

（2）夏季灌溉应在清晨和傍晚；干旱天应增加灌溉频率；冰冻天不应灌溉。

（3）应根据雨水情况和植物习性灌溉。

（4）灌溉应结合松土；暴雨后积水应排除；低洼积水处应填土整平或浅沟排水。

（5）每次灌溉应水量充足、均匀；适宜的灌水量以灌溉后半小时地面无积水为准。

3、土壤改良

（1）盐碱化的土壤改良应符合下列要求：

①应用洗盐，平整土地、深耕等方式进行改良。②增施有机肥，改良土壤结构，加速脱盐。

（2）被化学污染的土壤改良应符合下列要求：

①对受重金属污染的应增施有机肥或腐殖酸性物质，合理排灌，用换土或深翻等方式进行处理。②对受农药污染的应增加土壤中有机质，合理排灌，用翻地、曝晒等方式进行处理。③对受工业有机废弃物和其他有毒有机物污染的应中断污染源，暂停使用有机肥料，开沟排水，晒土；局部严重污染的土壤应换土。④对受煤气或天然气污染的应在树木周围地上每隔50cm打一些直立的通气孔，或埋设管式通气井。

（3）被生物污染的土壤改良应符合下列要求：

①产生生物污染的污染源应进行无害化处理。②已发生生物污染的绿地土壤应进行消毒处理。

4、施肥

（1）施用肥料的种类、施肥量、时期、方式应根据树种、树龄、生长阶段、土壤情况及功能等不同要求而定，并应符合下列要求：

①施肥应使用撒施、沟施等方法。②施肥应在晴天，除根外施肥，肥料不得触及叶片；有机肥应腐熟后施用。③施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件确定。④观花、观果植物宜适当增加施肥量。⑤土壤中有机质含量低于2%应增施有机肥。

（2）行道树穴有盖板而无法使用沟施法进行休眠期施基肥的应在生长期施追肥。

（3）生理性病害如缺素症等应结合施肥和土壤改良补充植物所需的营养元素。

（4）绿地内乔灌木林下的落叶等植物凋落物宜保留，发挥绿地自肥功能。

5、中耕

（1）植物根部附近的土壤应保持疏松。

（2）中耕应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行；应在雨后或灌溉后2d～3d进行。

（3）中耕深度以不影响根系生长为限；中耕范围应在树冠投影圈内。

6、除草

（1）侵入性、危害性杂草应去除；草坪中杂草高度不得高于原有植物；其他绿化带内杂草不得超过15cm。

（2）草坪因品种退化且杂草无法控制时，宜淘汰重铺。

7、修剪整形

（1）行道树修剪应以自然形和杯状形为主，并应符合下列要求；

①树枝伸入车行道的行道树分枝点高3.5m以上，分枝点以下无萌孽；同一条道路上定干、分枝点高度应一致、整齐，树冠圆整，分枝均衡。②遇有架空线应按杯状形修剪；对遮挡公路、交通标志和行车道的枝条应及时修剪。③行道树应培育主干，“疏侧留主，去弱留强”；修剪时切口应靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°倾斜；剪口平整，直径3cm以上的截面应涂园林专用防腐剂；对粗壮大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮。

（2）绿地内乔木和灌木的修剪应以自然树形为主，不得平截强修，并应符合下列要求：

①乔木类应修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝，枯枝等，保持其生长的自然形态。②花灌木类修剪应根据植物习性并满足功能要求。③绿篱类修剪应修除平侧枝，统一高度和侧面，顶面和侧面兼顾；球类等特殊造型应逐步修剪成形。

（3）地被、攀援类植物、草坪等应根据不同品种、功能进行修剪，应符合下列要求：

①地被、攀援类植物修剪应促进枝条分散，加速覆盖和攀援的功能；对多年生的攀援植物要定期翻蔓，清除枯枝和老弱藤蔓。②草坪生长季节应定期修剪，高度控制在10cm以内；越冬前的最后一、二次修剪应提高留茬高度。③树木根颈周围的草应修剪整齐，边角无遗漏；轧草前应清除草坪上的石子、瓦砾，树枝等杂物；草屑应清除。④路缘石以及树坛、花坛边缘的草坪，应切边保持线条清晰。

（4）休眠期修剪以整形为主，可重剪；生长期修剪以调整树势为主，应轻剪。有伤流的树种应在夏秋两季修剪。

8、防护

（1）在汛期和台风期间应做好树木的预防和抢救工作，并应符合下列要求：

①汛期来临前应对浅根、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差的树木按实际情况分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。②应将已倒伏影响交通的树木顺势移至路肩或人行道上，修剪树冠部分枝条；台风过后，应进行抢救。

（2）防冻害、雪害所采取的防护措施应符合下列要求：

①易受冻害的树木，冬季应采取根际培土、主干包扎等防寒措施；及时清除枝叶积雪，有倒伏危险的树木应立支柱支撑保护。②宜采用地面覆盖、搭风障和刷白保护树体；包扎树的材料应用透气材料并且注意保护根颈部位；包干材料应牢固。③受冻后的伤口宜涂防腐剂和生长激素；根颈部位受害可用桥接或根接法抢救。

（3）防光害、热害所采取的防护措施应符合下列要求：

①为防治日灼应采取刷白，包干、喷水、保湿等措施。②受日灼的植株应清理和平整伤口，涂防腐剂和生长素，采取遮阳措施。③高温干旱天气持续时，应对植物采取遮辙，早晚喷淋等措施。

（4）粉尘污染地区应经常进行植物叶面的喷淋清洗。

（5）树木被撞倒、拉伤应扶正，伤口应用防腐剂处理。

（6）防护效果过后应清除包扎物或支撑材料。

9、刷白

（1）刷白涂料选材、配比应正确，乔木刷白高度距地面1.3m，上口整齐，下口刷至地面。

（2）刷白时不应污染周围环境。

10、调整、抽稀

（1）对有害生物危害严重的、为了提前郁闭而栽植密度大的和生长势弱的树木应优先进行调整。

（2）应遵循自然生态群落的原则，留大去小、留强去弱，保持原有群落的景观。

（3）应促进不同习性的树种的混交，并对不同树种的自然冠形、冠幅进行科学控制。

（4）林带里的调整与抽稀应疏密有致。

11、更新补种

（1）植物更新应遵循其生物习性进行。

（2）枯死植物应连同根部挖除，并填平坑槽。

（3）行道树补种宜选择同路段的树种，规格相近；若改变树种或规格应与原来的景观相协调。

（4）半截或主干高度低于同一路段群体高度1m以上的行道树，应换种。

12、水体景观养护

（1）禁止排放各类污水和污染物。

（2）应清理各类漂浮物、杂物，清淤和疏浚污染底泥。

（3）适时调水和换水，促进水体的流动性和交换性。

（4）加强水土保持，减少地表径流，控制性地保护水生植物。

（5）应对损坏和缺失的警示、安全防护设施进行维修。

13、立体绿化养护

（1）新植和近期移植的植物应连续灌溉；在土壤保水力差或高温季节应适当增加灌溉次数和水量；不得使用高压水枪。

（2）梅雨、暴雨季节应防止积水，如有积水应排除。

（3）攀援植物发芽后应做好牵引，直至其能独立沿依附物攀援为止。应根据攀援植物种类、生长阶段等，确定牵引方法。

（4）攀援植物栽植后当年生长季节应进行理藤、造型；理藤时应将新生枝条进行固定。

（5）应根据各类植物的生物习性进行造型，宜在植株秋季落叶后和春季发芽前进行，可采用整形、疏枝、艺术造型、摘心、疏果等方法。

（6）攀援植物间移应在休眠期进行。

（7）喜肥的攀援植物宜多施有机肥；吸附类藤本宜叶面施肥；对箱体绿化追肥宜点施、喷施，薄肥勤施；除根外追肥及特殊花卉植物需叶面喷液外，不得将肥料施于花、叶上，施肥后应用清水喷洒枝叶。

（8）应保持依附物、箱体等固定物的完好、清洁、稳固，定期检查，台风暴雨季节应进行加固。

14、景观小品养护

（1）景观小品中植物的养护要求应按照《园林绿化养护技术规程》DG/TJ08-19第5.3节相关内容执行。

（2）景观小品中排水系统、假山、雕塑、桌椅等设施养护要求应按照现行上海市工程建设规范《园林绿化养护技术规程》DG/TJ08-19执行。

15、绿地附属设施养护

（1）应保持给排水管道畅通、无污染、无渗漏；奢井、进水口、泵房等外露的排水设备应保持完好。

（2）护栏应保持干净、整洁、完好无损坏。

（3）其他绿地附属设施应按照现行上海市工程建设规范《园林绿化养护技术规程》DG/TJ 08-19执行。

16、有害生物防治

有害生物防治应通过科学监测与研究，掌握有害生物的生活习性、危害方式、发生规律、种群动态与环境条件的关系以确定有效防治措施，具体应按照《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录F执行。

建立有害生物综合防治体系，健全植保工作机制，并应符合下列规定：①构建公路绿化有害生物综合防治体系。②建立健全完善的防治监测体系，对新发、检疫性、大规模突发有害生物等开展有效的预测、预报和预警。

有害生物重点防治对象主要为病害、虫害和草害，具体可按照《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录G执行。

有害生物防治应符合下列规定：

（1）植物检疫应符合下列要求：

①携带有害生物的苗木不得进人公路绿化。②一旦发现检疫性有害生物，应立即上报有关部门，配合开展防控措施，防止扩散和蔓延。

（2）园艺技术防治应符合下列要求：

①合理配置绿地植物，植物定植前进行地下害虫的抽样调查和普查，进行土壤消毒；严禁近距离种植互为病虫转主寄生的园林植物，避免相同食料及相同寄主范围的植物混栽或间作。②应做好肥水管理、修剪、中耕松土、深翻培土、树木刷白、刮除翘皮等日常养护工作，及时清除已死亡或严重受害并成为病虫源的植物，做好病原土壤的消毒工作。③应摘除悬挂或依附在植物体和建筑物上的越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊及休眠虫体，剪除孵化初期尚未分散的小幼虫枝叶，并集中处理；人工捕杀个体大、危害明显的害虫，以及有假死性、群集性或飞翔性不强的成虫。④对损伤的树体进行表皮损伤修补，保持绿地环境卫生；收集绿地中的有害生物残体，集中处理。⑤园艺操作过程中应避免人为传播和感染。

（3）物理防治应符合下列要求：

①宜用热风或温水处理植株或种子；蒸气热处理种苗或土壤。②在栽培中宜早春覆膜减少叶病的发生。③宜用黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫。④宜用毒饵诱杀、饵木诱杀、潜所诱杀和色板诱杀等技术消灭害虫。

（4）药剂防治应符合下列要求：

①应用对人畜和天敌安全，且在对害虫有效浓度下对植物无药害、对周边环境无影响或影响较小的无公害药剂，无公害药剂品种具体参照《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录A。②应根据有害生物发生的具体情况，正确选择药剂；避免单一药剂及相同作用机理的药剂长期使用，对植物产生药害。③严禁使用致癌、致畸、致突变机制的药物。④严禁使用国家明令禁止使用的33种药剂。

（5）生物防治应符合下列要求：

①应逐步推广生物防治技术，以提高物种的多样性，保持良好的生态平衡。②宜增加蜜源植物和作为天敌昆虫补充寄主的食料植物和鸟食植物。③应保护和利用天敌资源，宜开展天敌的引迁、助迁工作和人工繁殖、释放试验，挂置人工鸟巢，吸引鸟类的定居和繁衍。④药剂防治时，改善施药手段，应保护天敌。

主要防治技术操作质量标准应符合下列规定：

（1）喷药质量 标准应符合下列要求：

①应按规定浓度准确配、用。②喷药要求成雾状，雾点直径不应大于80μm；喷粉粉粒直径不应大于20μm，根据不同有害生物分布的部位，喷酒均匀。③用高射程喷药车喷药时，应下车绕树喷药，并摆动喷枪，击散水柱，使其成雾状，喷洒均匀。

（2）根施内吸杀虫杀螨颗粒剂质量标准应符合下列要求：

①应按规定用药量准确配、用。②施药面积应占有效吸收根分布总面积的1/3以上。③埋土后必须浇透水，保持土壤经常湿润。④药剂禁止入口、接触皮肤和吸收药粒的粉尘。

（3）浇灌内吸杀虫杀螨药液质量标准应符合下列要求：

①应按规定用药量准确配、用。②应均匀地浇在植物吸收根周围。③药液渗完后必须封掩，配、用药人员应注意安全防护，防止，人口、眼和接触皮肤。

（4）打针（高压注射内吸杀虫杀螨剂）法质量标准应符合下列要求：

①应按规定用药量和浓度准确配、用。②打针部位应在树干基部周围主根上，无条件的可在主干基部，但各针位应在主干基部周围应分布均匀，并上下错开成“品”字形排列，上、下两针位之垂直距离不应小于20cm。③加压不应过急过大，防止胀裂树皮及针孔附近发生药害。④起针后应封死针孔。

有害生物防治指标应考虑不同等级的公路在生态环境安全性和景观等方面的要求，内容包括危险性评估要素、有害生物调查统计等；具体防治指标应符合《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录H要求。

###### 9.2.2.3 养护质量要求

9.2.2.3.1树木养护质量要求

表4.3-1 树木养护质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | (1)树林，树丛群落结构基本合理，林冠线和林缘线基本完整； (2)孤植树树形基本完美，树冠基本饱满； (3)行道树树冠基本完整。规格基本整齐，无死树，缺株≤5%，树干基本挺直； (4)绿篱基本无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润 |
| 2 | 生长势 | 枝叶生长正常，观花、观果树种正常开花结果。无明显枯枝 |
| 3 | 排灌 | (1)暴雨后0.5d内无积水： (2)植株基本无失水萎蔫和沥涝现象 |
| 4 | 病虫害情况 | (1) 无明显的有害生物危害状： (2)整体枝叶受害率≤10%.树干受害 率≤8% |
| 5 | 补植完成时间 | ≤7d |

9.2.2.3.2花卉养护质量要求

表4.3-2 花卉养护质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | (1)缺株倒伏的花苗≤7%； (2) 枯叶、残花量≤5% |
| 2 | 生长势 | (1)植株生长基本健壮； (2)基干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满； (3)株高一致 |
| 3 | 排灌 | (1)暴雨后0.5d内无积水； (2)植株基本无失水萎蔫现象 |
| 4 | 病虫害情况 | (1) 无明显的有害生物危害状； (2)植株受害率≤8% |
| 5 | 杂草覆盖率 | ≤5% |
| 6 | 补植完成时间 | ≤7d |

9.2.2.3.3草坪养护质量要求

表4.3-3 草坪养护质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | (1)成坪高度应符合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》GB/T 18247.7中开放型绿地草坪二级标准的要求； (2)修剪后基本无残留草屑，剪口基本无撕裂现象 |
| 2 | 生长势 | 生长良好 |
| 3 | 排灌 | (1)暴雨后0.5d内无积水； (2)草坪基本无失水萎蔫现象 |
| 4 | 病虫害情况 | (1）草坪草受害度应符合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》GB/T 18247.7中开放型绿地草坪二级标准的要求； (2)杂草率应符合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》GB/T18247.7中开放型绿地草坪二级标准的要求 |
| 5 | 覆盖率 | 应符合现行国家标准《主要花卉产品等级第7部分：草坪》 GB/T 18247.7 中开放型绿地草坪。级标准的要求 |
| 6 | 补植完成时间 | ≤7d |

9.2.2.3.4地被养护质量要求

表4.3-4 地被养护质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | (1)植株规格基本一致； (2)基本无死株，群体景现效果较好 |
| 2 | 生长势 | 生长良好 |
| 3 | 排灌 | (1) 木本地被暴雨后0.5d内无积水； 草本地被雨后4h无积水； (2)植株基本无失水萎蔫现象 |
| 4 | 病虫害情况 | (1)无明显有害生物危害状： (2)受害率≤15%； (3)基本无影响景观杂草 |
| 5 | 覆盖率 | ≥90% |
| 6 | 补植完成时间 | ≤7d |

9.2.2.3.5水生植物养护质量要求

表4.3-5 水生植物养护质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | 景现效果明显，基本无残花败叶漂浮 |
| 2 | 生长势 | (1)植株生长良好； (2)叶色正常，观花、观果植株正常开花结果； (3)枯死植株≤10% |
| 3 | 排灌 | 暴雨后1d内恢复常水位 |
| 4 | 病虫害情况 | 无明显有害生物危害状，无杂草 |
| 5 | 覆盖率 | ≥90% |
| 6 | 补植完成时间 | ≤7d |

9.2.2.3.6竹类养护质量要求

表4.3-6竹类养护质量要求

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | (1)死竹、桔竹、破损竹≤7%；(2)有完整的林相 |
| 2 | 生长势 | (1)竹丛通风透光，植株生长良好；(2)新、老竹生长比例基本当；(3)竹鞭基本无裸露 |
| 3 | 排灌 | (1)暴雨后0.5d内无积水；(2)植株基本无失水萎蔫现象 |
| 4 | 病虫害情况 | (1) 无明显的有害生物危害状；(2)竹叶受害率≤10%；（3）竹梢、竹秆受害率≤8% |
| 5 | 补植完成时间 | ≤7d |

##### 9.2.3保洁养护方案及养护要求

###### 9.2.3.1保洁养护基本内容

环境卫生保洁养护方案设计内容如下：

1、道路、地下通道、公共广场、人行天桥、步行街等路面的人工和机械清扫、冲洗保洁。

2、废物箱保洁管理。

3、垃圾箱房、生活垃圾小型压缩站保洁管理。

4、生活垃圾、粪便清运等环境卫生养护作业项目。

###### 9.2.3.2基本要求

1、环境卫生作业服务应做到安全、规范、文明、卫生，最大限度地减少环境污染和对市民及交通的影响。

2、环境卫生作业人员应统一着装，保持衣帽整齐，并配有工号牌，且有所属单位的明显标志、作业工种等。

3、环境卫生作业车辆（机动车辆）应在醒目位置标注单位名称、编号和监督电话。

4、环卫作业车辆冲洗均应在达到排放标准的环卫作业车辆停放点进行，严禁在生活垃圾收集点和道班房处冲洗车辆。生活垃圾收集点的设备及场地冲洗水和环卫作业车辆停放点的车辆、设备及场地冲洗水，应规范纳入市政污水管网排放，排放标准参照 《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2018）执行。生活垃圾清运车辆和道路机扫车辆在作业过程中产生的垃圾残液可采用“分散收集、集中处置”或“残液随车、全部入箱”的模式运送至末端处置设施进行处置，或按规范要求排入残液收集点、处置点，经处置达标后排放，严禁直接排入城市雨污水管网。

5、严格遵守环卫各工种作业规范，减少媒体曝光和有责投诉。作业时间不得存在聊天或玩手机游戏等影响作业形象的行为。作业区域及责任区内严禁存在养狗等饲养动物行为。

6、管理部门和各作业部门应针对特殊时段、重大活动、恶劣天气等突发情况制定保洁保障应急预案，做好应急指挥以及管理工作。

###### 9.2.3.3城镇环境卫生养护方案及养护要求

9.2.3.3.1道路保洁养护

1、环境卫生区域等级的划分

依据上海市《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》，将环境卫生区域等级分为一级、二级、三级，具体划属原则如下：

（1）一级道路即一级区域：商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段；主要旅游点和主干道及其所在地路段；大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段；平均人流量为100人次/分钟以和公共交通线路较多的路段；主要党政机关、外事机构等行政办公所在地。

（2）二级道路即二级区域：城市主、次干路及其附近路段；商业网点较集中、占道路长度60%-70%的路段；公共文化娱乐活动场所所在路段；平均人流量为50-100人次/分钟的路段；有固定公共交通线路的路段。

（3）三级道路即三级区域：商业网点较少的路段；居民区和单位相间的路段；城郊结合部的主要路段；人流量、车流量一般的路段。三级以下道路（不含高速、高架道路等）以及郊区农村地区道路等可参照三级道路保洁要求执行。

人工清扫保洁的面积可按道路不同的宽度，以梯级的百分比系数计算实际清扫面积，人行道百分比系数按100%计算。详见表5.3-1。

表5.3-1实际清扫道路面积占道路总面积的百分比表

| 道路宽度 | ≤5m | ≤7m | ≤9m | ≤11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实扫面积 计算比例 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 道路宽度 | ≤14m | ≤17m | ≤20m | >20m |
| 实扫面积 计算比例 | 40% | 35% | 30% | 25% |

2、道路保洁质量要求

（1）路面无各类废弃物，无痰迹、粪便、污水、污物等，清扫垃圾应及时清理。

（2）人行道侧石、行道树树穴内等区域无各类废弃物或污水。

（3）应保持窨井进水口清洁；隔栅板沟眼畅通；沟底无残留污水、无残积沙土、无明显污迹。

（4）清道垃圾收集容器、道路两侧的废物箱等环卫设施的外表，无积灰、无污迹、无乱张贴。

（5）清道垃圾、沿街定时定点收集垃圾，禁止垃圾再次落地、污水滴漏。

（6）人行天桥、地下通道保洁质量应与周边道路保洁质量标准相同。

具体的道路环境卫生控制指标应符合表5.3-2。

表5.3-2 道路环境卫生控制指标

| 项目 | 不允许存在 的缺陷 | 允许存在的缺陷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺陷名称 | 1个缺陷的物理量 | 各质量等级缺陷 当量控制标准 |  |  |
| 路面 | 1、条状污染物 2、块状污染物 3、粪便 | 点状污染物 | 3m半径以内点状污染物≤5个 | 2处 | 2处 | 8处 |
| 沟底 |  | 点状污染物 | 3m半径以内点状污染物≤5个 |  |  |  |
| 人行道 |  | 点状污染物 | 2m半径以内点状污染物≤5个 |  |  |  |
| 墙角 | 1、条状污染物 2、块状污染物 | 点状污染物 | 3m半径以内点状污染物≤5个 |  |  |  |
| 附属 设施 | 1、乱涂写 2、乱招贴 3、乱刻画 | 浮灰 | 当划痕长度为10cm时 出现浮灰堆积 | 1处 | 2处 | 4处 |

3、道路保洁养护时间要求

（1）一级道路，每日清扫保洁时间不少于22个小时；二级道路，每日清扫保洁时间须达到16至22小时；三、四级道路，每日清扫保洁时间须达到12至16 小时。

（2）主要道路和重点区域必须实行24小时保洁。

（3）夜间偷倒大件垃圾和小堆无主垃圾必须在早七点前完成清除作业。

（4）每日自5:00至7:00、12:30 至15:00、18:00至20:00三个时段内至少完成三遍普扫。

（5）道路附属公共广场、空地和无等级道路，可参照所附属道路或周边道路的质量标准、保洁时间、频次执行。

4、机械清扫、冲洗保洁养护频次要求

（1）一级道路，机械清扫日频次≥3次，机械冲洗日频次≥4次，人行道冲洗频次每周不少于4次，人行道污染较严重区域每日进行冲洗。

（2）二级道路，机械清扫日频次≥2次，机械冲洗日频次≥3次，人行道冲洗频次每周不少于3次，人行道污染较严重区域每日进行冲洗。

（3）三级、四级道路，机械清扫日频次≥1次，机械冲洗日频次≥2次，人行道冲洗频次每周不少于2次，人行道污染较严重区域每日进行冲洗。

（4）道路扬尘明显污染的其他路段，多功能抑尘炮雾车作业日频次≥1次，空气污染预警发布起24小时内作业频次≥ 2次。

（5）按照道路扬尘污染防治应急要求完成其他保洁冲洗作业。

5、人工清扫保洁养护要求

（1）作业前应做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效。

（2）一级道路和重点区域的日间人工保洁应尽量使用小扫帚，并配备具有相关功能的小工具。

（3）清扫路面要全面、彻底，清扫过的路面不得留有废弃物。

（4）清扫人行道、路面、沟底的垃圾后，要及时畚清。不得将垃圾扫入窨井、河道等。

（5）雨天清扫保洁时，应及时清理窨井口垃圾，保持窨井口畅通。

（6）在收集、运输垃圾过程中不得有洒落、飞扬、滴漏、吊挂现象。

（7）清扫保洁时遇乱吐、乱扔、乱倒等不文明行为，应以文明、礼貌用语提醒劝阻。

（8）清扫垃圾应运到指定收集点，进入收集容器。

（9）垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，清扫车内无留存垃圾及污水。

（10）保洁后工具摆放整齐、冲洗污水处理干净，不对行人、周边环境和市民生活造成影响。

6、机械清扫、冲洗保洁养护服务要求

（1）清扫保洁车辆标识应清晰完整，车容整洁，作业过程中无吊挂、飘洒、滴漏等现象。

（2）出车前应做好车辆的例行检查，确保车辆设备安全、 整洁、有效；作业完成后应及时冲洗和保养。

（3）机械化清扫保洁、冲洗作业时不得漏扫、漏冲，机 扫车、冲洗车、多功能抑尘炮雾车、人工洗刷可相互配合， 以消除路面的积泥、沙石、污迹。

（4）机械清扫保洁时必须喷水降尘。机械化清扫保洁、 冲洗车作业时应打开警示信号提醒路边行人，并应控制适当 的水压和行速，避免污水飞溅过往行人。

（5）清扫保洁车辆停放整齐，停车须紧靠侧石，不得横 向占道,严禁在路口、公交停靠站等不安全或影响交通的地方停放。

（6）多功能抑尘炮雾车作业应根据作业路况及时调整雾 炮喷射角度和水压，原则上水雾覆盖范围不得超过机动车道 区域；严禁雾炮作业故意干扰道路扬尘监测设备；不得存在 雾炮故意喷射临街居民窗户或临街店铺等扰民行为，并应注 意避免喷溅到行人。

（7）机械化清扫保洁作业车速清扫时的行驶速度参数定 为每小时6～8km；机械化冲扫保洁作业行驶速度参数为每小时6～10km。

（8）机械化清扫保洁、冲洗作业及多功能抑尘炮雾车作 业应避开所在区域公安部门规定的高峰时段。遇气温低于4℃、台风暴雨、大雪等不适宜冲洗的气候条件下，应停止冲洗作业和雾炮作业。

7、废物箱保洁

（1）废物箱箱门、箱体等整洁无缺损、内壁整洁、标识清晰，发现破损应及时上报维修，配置分类垃圾袋方便投放，箱内垃圾积存不超过投放口；箱体周围地面整洁。

（2）废物箱应及时收集无满溢，每日进行箱体擦拭保洁， 避免冲洗水直接流入雨水管道；废物箱边点状、块状污染物20分钟内及时清除，并随手关好箱门。

9.2.3.3.2废弃物机动车收集运输

1、垃圾运输作业

（1）生活垃圾清运车辆必须是环卫专业运输车辆，车厢应密闭性良好，确保运输过程中无垃圾飞扬散落现象。

（2）定期对生活垃圾清运车辆车厢密闭性进行检查和维护，确保运输过程中无滴漏现象。

（3）每日清运作业完毕后应对清运车辆及时清洗，避免二次污染，确保作业过程中车容车貌整洁。

（4）出车前检查车顶及两侧有无乱吊乱挂、随车作业工具是否齐全，存放位置是否牢固安全。

（5）严禁跨区收运作业，严禁携带无关人员跟车作业。

（6）进入生活垃圾中转处置设施进行垃圾处理时，严格遵守生活垃圾中转处置设施运营企业的相关规定。

（7）严格遵守车载GPS使用管理规定，不得私自拆卸或毁坏GPS 设备。

（8）生活垃圾清运作业过程（含机动车和非机动车）中要保持车辆整洁，做到无拖挂、无飞扬、无散落、无滴漏。

2、粪便运输要求

（1）吸、放粪作业结束后，吸粪管要及时清理，并放入袖套，做到不粘附、不悬挂粪便，不滴漏。

（2）粪便车辆运输途中保持车容车貌良好，车体无粪迹污物。

（3）要做好粪车运输车辆放粪口设备完好情况的日常例行检查和维护。当运输途中发生滴漏、泄露等紧急情况时，严禁继续行驶，应停至安全地带并采取应急措施，防止道路进一步污染。

9.2.3.3.3生活垃圾收集点、小压站管理养护

1、垃圾收集的要求

（1）居民区生活垃圾必须日产日清，无堆积、无遗漏，垃圾箱房容量不能满足一日一清的，应采取一日多清制。居住区内废旧家具等大件垃圾按指定地点分类存放，实行通知清除或定期清除。单位垃圾做到按约定定期清、无积压。

（2）垃圾运输车辆应配备相应的保洁和清扫工具（如铁锹、扫帚等），清运作业必须做到“三同时、一手清”，确保车走地净。垃圾清运后容器内无垃圾残留、及时复位。

（3）分类垃圾、餐厨垃圾等废弃物，应有特定的车辆运输，车辆车身标志应规范张贴，且无破损，不得发生混装行为或未按车辆标识属性收集、装运生活垃圾。

（4）居民区内装修垃圾和大件垃圾应按照时限要求完成收集、清运作业。

（5）居住区装卸作业过程中车辆保持限速，不鸣喇叭不大声喧哗，不拖铁锹，不重吊重放，确保作业过程中无人为噪音，注重防范作业扰民。

（6）根据沿街商铺生活垃圾分类收集工作要求，合理安排收运频率，建立每日收运台账，收运车辆和容器整洁，严格执行分类收运。

2、垃圾收集点作业保洁养护质量标准

垃圾收集点是指局属产权的沿路垃圾箱房和生活垃圾压缩站等设施。

（1）垃圾收集点保洁时要做到垃圾入箱、入容器。在垃圾收运作业结束后，将垃圾容器洗净、复位，地面垃圾要及时清扫。

（2）垃圾收集点必须做到每2天清洗1次（夏季每天清洗1次），保持垃圾收集点内上、下四角清、间顶清；容器内外壁及底部无污垢；箱房外壁、门无陈旧粘附物，无乱张贴乱涂画；箱房四周无杂物堆放等。

（3）垃圾收集点周围 2～3米内责任区域内地面无垃圾散落和残液流淌，达到地面基本见本色的要求。

（4）作业区域异味较重时应采取或启动有效通风和除臭措施。

（5）禁止在垃圾收集点内堆放杂物。作业工具应放置整齐，门上应设有工具间字样的明显标志。

（6）垃圾收集点责任区范围内无暴露垃圾堆积，大件垃圾、装潢垃圾（袋装化）要统一集中堆放在指定的区域，并设有明显标志。

（7）居民随意丢弃在垃圾箱房责任区范围内的生活垃圾应及时收集投入箱和进容器内，生活垃圾容器内的垃圾 24小时内至少清运1次，确保垃圾箱不满溢。

（8）严禁垃圾收集点工作人员利用树木牵绳晾晒衣物或在绿地内堆放杂物。

（9）垃圾收集点作业区域严禁存在做饭、就餐等生活行为。

3、 垃圾收集点的维修养护

（1）垃圾收集点外墙、顶沿完好，面砖无缺损，收集点门完好有效；

（2）垃圾收集点内墙、地坪完好，瓷砖、地砖无缺损；

（3）发现设施上有损坏的（如箱门腐蚀生锈、螺丝脱落，门不能关上的；垃圾容器因燃烧过或严重变形的；水龙头滴漏、下水道堵塞等），应做到工作时日内及时报修，48 小时完成维修，并确保其他辅助设施整洁完好、标识清晰。

（4）垃圾箱门（除不锈钢铝合金外）每半年油漆一次，垃圾箱门因腐蚀缺损面积≥20%以上，铁门铰链断裂又无法修复的，应及时予以更换。

（5）水泥地面发生严重皲裂或坑洼的应及时补修。

（6）垃圾收集点宣传材料破损应及时更换；安全操作制度公示牌缺失或破损的应及时补修。

4、垃圾收集容器的养护要求

（1）垃圾收集容器应具有抗冲击、防腐蚀、耐阻燃性能。

（2）单独设置的垃圾收集容器应配置容器盖，使生活垃圾处于密闭的容器内，如容器盖损坏或缺失，应及时修复。

（3）垃圾收集容器应无残缺、破损、封闭性好，外体干净。如垃圾容器使用不当造成过燃烧、或严重变形的、外体难以保洁干净的，需重新更换。

（4）分类收集容器必须规范张贴分类标识，并应保持标识的完整清洁。

（5）拉臂箱收集容器应保持外观整洁无锈斑，至少每半年油漆一次。

（6）集装箱收集容器应具备垃圾存储、垃圾残液储存与排放、卸料门密闭等功能，如容器腐蚀老化，要及时维修或作更换处理。

###### 9.2.3.4道路清扫保洁工程量及经费测算细则说明

根据上海市城市养护市场化改革要求，结合浦东新区实际，确定本次道路清扫保洁养护作业内容及预算编制模式，定额结构及预算编制规则按照《浦东新区道路清扫保洁经费测算细则说明（2014年）》及相关要求执行，具体说明如下：

9.2.3.4.1工程量计算规则

1、机械清扫保洁按实际清扫道路沟底长度以km计量单位计算。

2、机械冲洗保洁按实际冲洗道路沟底长度以km计量单位计算。

3、人工清扫和冲洗保洁按实际清扫、冲洗道路面积以1000m2计量单位计算。

4、浦东定额与市2011定额台班作业量及内容差异，根据定额实施进度同步配套实施。

9.2.3.4.2实际作业量计算细则

- 根据市2011版定额规定，人工清扫保洁工程量按道路不同的宽度以梯级计算实际清扫面积。

5.4-1实际清扫道路面积占道路总面积的百分比表1

| 道路宽度 | 人行道 | 车行道 5m以下 | 车行道 5.1m-7m | 车行道 7.1m-9m | 车行道 9.1m-11m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实扫面积计算比例 | 100% | 100% | 80% | 60% | 50% |

5.4-2实际清扫道路面积占道路总面积的百分比表2

| 道路宽度 | 车行道11.1m-14m | 车行道14.1m-17m | 车行道17.1m-20m | 车行道 20.1m以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实扫面积计算比例 | 40% | 35% | 30% | 25% |

按照上述表内百分比，实际清扫面积人行道按全面积计算；车行道按车行道全面积乘以相应百分比计算。即人工清扫保洁面积=人行道清扫面积+车行道清扫面积。

2、废物箱保洁经费测算规定：废弃物箱保洁管理以只计算。

3、人工冲洗人行道面积按人行道全面积算（1000平方米）。

4、机扫和机冲作业班次按目前浦东规定计算，机扫和机冲定额经费均按8吨车单价经费测算。

9.2.3.4.3关于经费测算

1、清扫定额均采用市2011版定额结构体系，清扫保洁主要包括机械清扫、机械冲洗、人工清扫、人工冲洗和废物箱保洁等作业内容，但具体作业定额单价根据浦东实际实施调整。

2、作业面积等计量按前文“二、实际作业量计算细则”换算；非机动车道纳入全部车行道面积计算，即非机动车道清扫面积不再另行单列计算，车行道清扫面积（要用梯度百分比换算）包括非机动车道清扫面积；过街天桥采用人工清扫，清扫面积按全面积计算；桥梁清扫面积按道路同样进行测算。

3、关于人工清扫保洁班次：作业班次按各城管署目前实际执行的模式测算，但要换算成市级定额相当班次。例如，某路目前按浦东模式是3扫8保（相当于作业3*4+8=20小时），换算成市级班次=20/8=2.5班次以此确定台班频次。浦东定额中的人工保洁、责任保洁都包含在市规定的人工清扫保洁中。

4、机械清扫、冲洗作业频次：机械清扫和机械冲洗频次和天数保持与浦东目前各条道路作业模式一样，各等级道路每年机扫作业365天、机冲300天。机械作业市级定额无洒水作业，调整后浦东只有机扫和机冲作业。

5、人工冲洗作业：主要对人行道、沟底等区域实施人工冲洗，清洗油污等污迹，为便于计费，调整后冲洗面积采用人行道面积计算。冲洗频次按上海市地方行业标准最低要求实施（《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》），景观道路2次/周（104天/年）；一、二级道路1次/周（52天/年）；三级道路1次/两周（26天/年）。

6、废物箱养护：市定额只有50米和80米间距的双体废物箱定额，只设双体废物箱定额目的是导向垃圾分类投放活动。因此，浦东此块经费测算全部改为双体废物箱，其中，原浦东单体废物箱按照双体废物箱计算，原100米间距的废物箱养护单价按照市定额80米间距单价计费；废物箱配备专人进行保洁。

7、道路保洁养护经费包括五块：机扫费用、机冲费用、人工清扫保洁费用、人工冲洗人行道费用和废物箱保洁经费。

##### 9.2.4照明设施养护方案及养护要求

###### 9.2.4.1养护一般要求

- 护单位应根据照明保障要求、设备技术条件和环境条件制订月度、季度和年度工作计划，筹措人员、材料和装备，组织协调各项工作。

- 养护单位应借助道路照明设施监控系统平台，进行设施设备运行状态的远程监测．安排日常养护作业，实现养护工作的信息化管理。

3、养护单位应根据管理要求、设备运行情况和道路照明的标准要求，编制技术改造方与实施计划。

4、养护作业人员应定期接受培训，熟悉道路照明设备的性能，掌提道路照明设施的运行与維护技术。

5、养护单位应配备满足所辖道路照明设施日常养护和应急抢修所需的工机具，配备检测照明设施运行安全和检查照明效果的仪器。

6、养护单位应根据所辖道路照明设施情况配备下列备件和器材：

（1）城市主干路、快速路使用的各类灯具、灯杆、灯架和主要配件；

（2）常用规格的灯具、灯杆、灯架等配件；

（3）各种类型和各种规格的光源；

（4）各种类型和各种规格的电气配件；

（5）各种规格的熔断体；

（6）常用规格的电缆和导线；

（7）照明控制和远程监控系统的主要部件。

###### 9.2.4.2路灯养护技术措施

路灯养护内容主要有：路灯的巡查检修、路灯杆的巡查检修、专用变压器的巡查检修、地下电缆的巡查检修、高杆灯的巡查检修、配电箱（室）的巡查检修等。

9.2.4.2.1路灯养护作业要求

1、亮灯率：加强巡查，更换失效的灯源、镇流器、触发器等配件，确保公园和主干道路灯亮灯率达到100%，其他道路路灯亮灯率达95%。

2、事故处理率：自接到通知之时起，有可能危及人身发全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理：线路短路、断线、设备零部件损坏等一股性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门前规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100%。

3、灯杆、灯具：保持整清、安装稳固、部件完整、连接可靠，运行安全。

4、灯杆：灯杆（包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆）保持无倾斜、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、电源部分不外露、外观整洁。（掉漆严重灯杆需进行翻新）

5、电缆：电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象，定期进行绝缘测试，确保雨天、水浸等情况下发生漏电。

6、配电箱：配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

7、路灯变压器：定期检修、维护变压器，确保正常运行，变压器室的门、锁完好，不漏水、通风良好、无明显缝隙等。

8、地下线路：定期巡视，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因而影响安全运行；线路保持配件完好齐全，对查出存在故障、隐患等及时维修，认真处理；窨井内应保持整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沦陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

9、照明设施：要求每天巡查。更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷插等；检修更换破损的门、盖、灯具、检修门锁等；定期清洗灯具，确保灯具输出效率不低于0.6；检查灯杆垂直高度不超过2‰；每年进行一次接地电阻测试，做好记录；定期进行灯杆、地脚螺栓等防腐检查和处理。

10、保持灯容整洁：灯具整洁率（包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露等)必须达到95%以上。

11、高空作业应佩戴安全帽、系好安个绳，做好安全防范措施。

12、日常维修、定期检查和巡检等都要做好纪录：原始记录，详细记载照明设施、工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等，建立维修档案和设备资料档案。

13、电工应持有安监局颁发的特种作业操作证，证件到期应及时复审。

14、日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括：照明设施工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法，更换器材的情况等。

9.2.4.2.2巡修要求

1、养护单位应采用巡修的方式，检查并排除单灯故障和系统性故障。

2、人员密集路段、交通流量较大路段、快速路路段和其他重要路段的巡修周期不应超过5个工作日，其他道路的巡修周期不应超过10个工作日。

3、巡修过程中出现下列情况时，应记录并提交专项维修或抢修工程处理：

（1）现场无法排除的危重缺陷；

（2）现场无法修复的系统性故障；

（3）树木严重影响照明安全或照明效果；

（4）其他威胁道路照明设施运行安全的情况。

9.2.4.2.3巡检和缺陷处理

1、养护单位应采用巡修的方式，对道路照明设施的缺陷进行逐项检查、检测和记录，并通过一般维修手段消除缺陷。

2、道路照明设施的巡检周期不应超过1个月。

3、道路照明设施的缺陷及其等级划分应符合下列规定：

（1）存在安全隐患的缺陷，以及列入规范《上海市道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）附录A.0.1的情况为危机缺陷；

（2）可能导致道路照明设施故障的缺陷，以及列入《上海市道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）附录A.0.2的情况为严重缺陷；

（3）功能上有瑕疵但不存在安全隐患或故障隐患的情况，或轻微缺陷集中导致外观严重受损的情况为一般缺陷；

（4）外观受损，不影响使用功能的情况为轻微缺陷。

4、各类缺陷自发现至消除或降低等级的时间应符合下列规定：

（1）危急缺陷不超过24h；

（2）严重缺陷不超过1周；

（3）一般缺陷不超过一个巡检周期；

（4）轻微缺陷结合道路设施整修工程处理。

5、要求特别保障道路照明时,应组织特殊巡检,并及时修复故障,消除危重缺陷。

6、巡检过程中发现树木影响照明安全或照明效果时，应上报管理单位通知园林绿化管理部门进行修剪。

7、养护单位应在信息化管理的基础上,对缺陷及其原因进行登记和分类,跟踪缺陷自上报至消除的全过程,实施缺陷管理。

9.2.4.2.4基础设施巡检

1、路灯的巡查检修。一般在晚上进行，但随时要掌握运行情况，有下列情况之一引起灭灯的，均在巡查检修中处理，如：

（1）灯泡寿命终了或管压过高形成偷停的灯；

（2）打泡或炸炮引起玻壳损坏，只剩灯芯或灯头；

（3）灯的电源引线松脱，或保险丝烧断等；

（4）镇流器损坏、被盗或镇流器超温、噪音异常；

（5）灯头灯泡松动或照明方向不正；

（6）灯具灯臂移位；

（7）单灯、补偿电容器损坏应及时更换，不得省掉电容运行

（8）触发器失效或工作不稳定；

（9）变压器低压保险、控制箱保险熔断应及时更换，控制箱内的接触器是否接触良好，时钟运行是否正常；

（10）每次修灯或时隔半年对灯具清扫一次。

2、路灯杆的巡查检修

（1）杆身是否倾斜、被撞、杆基始否有下沉或变形现象，如有以上情况，应及时处理并逐级报告；

（2）未经允许严禁在路灯杆上牵挂广告牌或横幅，已经发现即予拆除；

（3）每年对金属电杆的接地电阻测试一次，接地电阻不大于4Ω。

3、专用变压器的巡修检查

（1）声音是否正常，有无噪音及异响；

（2）高低压瓷管是否清洁，有无放电闪烁和裂纹；

（3）低压中点接地线是否良好，变压器外壳是否接地；

（4）其他辅助设备高压令克、避雷器、低压保险、闸刀是否完好；

（5）变压器上有无搭落的树枝、金属等杂物；

（6）每年对变压器接地电阻测试一次，接地电阻不得大于4Ω。

4、地下电缆的巡查检修

（1）地下电缆路径上的路面是否正常，有无挖掘痕迹，如有单位施工，应提醒注意，并加强巡视；

（2）地缆线路上不得栽种树木，对置重物、排泄化工污物、汽油、机油、易燃物或埋设任何东西等；

（3）检查电缆有无破损，接头是否有过热和烧蚀情况；

（4）低压电缆绝缘电阻用500伏摇表测量，绝缘电阻值必须在0.5MQ以上。

5、高杆灯的巡查检修

（1）有高杆灯的小组每周一、二、四、五晚上巡灯，随时掌握半夜及早上亮灯、熄灯情况，把高杆灯作为重要巡查项目，确保高杆灯按时亮灯、熄灯，发现有整座灯不亮、不熄异常故障，要及时处理，组织抢修，尽快恢复正常；

（2）每周对杆头配电箱检査一次，检查箱体、箱门是否受损，检查箱内各开关为接头及电器是否良好，各电缆联接是否良好，对每座有不亮的灯泡要及时更换处理。

（3）每六个月检查内部减速机构、电缆、插头、钢丝绳设备是否良好，清除杂物。对升降机进行升降操作和保养。清洁机构积污，加润滑油，保持减速机和传动机的灵活及牵引钢丝绳的良好状态更换不亮灯泡，清扫灯罩。

（4）每年对灯杆和地脚螺丝的金属防腐蚀情况进行评估，对有锈蚀的地方，根据锈蚀情况，进行有效防锈处理；对接地电阻进行一次测试，使接地电阻不大于4Ω，确保高杆灯的可靠强度和安全运行。

6、配电箱（室）的巡查检修

（1）维修人员应熟悉掌握配电箱（室）设施、运行方式、控制方式、变压器和配盘供电容量及运行状况；

（2）配电箱（室）保持清洁、明亮，防止有小动物窜入的有效措施。箱（室）是否漏雨积水，门窗齐全、电缆等设施齐全有效；

（3）开关段合标志、指示灯指示正确、空气开头、真空开头、磁吸开头、灭弧罩完整无烧痕，保险管完整，熔断丝工作正常，内部无响声；

（4）避雷器外壳无破损裂纹，内部无异声，接地良好；

（5）电缆绝缘良好，接头无过热、烧焦等现象。

9.2.4.2.5故障报修和应急抢修

1、故障报修的响应时间（养护单位接获报修至现场维修工展开）应符合一下规定：

（1）单灯故障不超过24h；

（2）城市主干路、快速照明系统性故障不超过24h；

（3）其他路段照明系统性故障不超过48h；

2、道路照明系统性故障或照明设施出现以下情况之一时，养护单位应进行应急抢修：

（1）可触及的物体带电；

（2）立杆断裂、严重倾斜或倒塌；

（3）立杆基础破坏或法兰螺栓断裂；

（4）架空线路下垂影响道路通行；

（5）井盖严重破损或缺失；

（6）周边物体或植物倒塌危及灯杆或线路；

（7）灯具或配套装置脱落下坠；

（8）因照明设施损坏而阻碍交通或行人通行；

（9）人员密集场所或重大群体活动场所的照明故障；

（10）其他危及行人、行车或环境安全的事件；

3、应急抢修工程影响到道路交通时,应会同交通管理部门实施现场管理。

4、应急抢修工程应按相关规范要求做好安全防护工作。

5、对于经过应急抢修而恢复功能的道路照明设施,遗留有缺陷的，应提交缺陷处理。

6、养护单位应针对道路照明设施可能突发事件的类型编制应急预案,建立应急器材库，组织应急演练。

7、发生台风、地震等自然灾害情况时,应建立连续保障的应急抢修体系。

###### 9.2.4.3技术档案管理

1、管理单位应完整掌握道路照明系统的设计文件、竣工资料、设备技术文件等基础资料。基础资料应与实物一致。

2、管理单位应在信息化管理的基础上建立健全道路照明设施技术档案管理系统，提供道路照明设施技术档案的远程调阅、查询、修订功能。

3、新、改、扩建的道路照明设施验收合格并移交接管后,管理单位应会同养护单位录人或更新基础资料,并在10个工作日内完成;道路照明设施专项改造工程验收合格后,管理单位应会同养护单位更新基础资料,并在5个工作日内完成。

4、养护单位应将巡修、巡检、一般维修、应急抢修以及专项检测工作的时间、位置和内容记入工作日志。将设施设备的缺陷、故障情况以及维修情况记入设施设备台账。

5、养护单位应通过道路照明设施监控系统平台掌握投运设备的制造商信息和技术支持负责人的通信方式。

6、道路照明设施遭受外力破坏的情况.原因以及修复的过程应记录到设施设备台账和养护管理工作日志。

7、道路照明设施的内容和数量的普查核对应每年进行一次。

###### 9.2.4.4物料和装备管理

1、养护单位应设置备品备件仓库，建立备品备件的管理和保障机制，满足日常养护的需要和应急抢修的需要。

2、正常情况下，物料库存量应超过2个月的常规消耗量。遇重大保障或防汛防台等特殊需要时，部分易损备件可适当增加库存。

3、养护单位的物料应定置管理,存放在专用仓库或场地,堆放整齐,标识完整,通道规范,账册清晰。

4、器材仓库或堆场应设置技术防范措施,环境应满足器材长期保管的要求。

5、危险化学品的仓储运输和管理应符合《危险化学品安全管理条例》的相关规定。

6、含汞物料应单独存放。废旧光源和电子装置应由具有环保部门指定资质的企业进行回收处理。

7、日常养护材料、应急抢修材料和工程材料不得混用。

8、养护单位应结合道路照明运行信息管理系统，建立物料信息管理系统。

9、养护单位的工机具应建立台账,纳人信息化管理系统。

10、道路新建、改建、扩建工程,照明 设施改造工程竣工时，养护单位应检查确认相关备品备件符合技术要求,其中特殊灯具的备品数量不应少于2%。

###### 9.2.4.5文明作业

路灯维修主要工作场所是在城市各交通干道，施工队的形象代表整个城市的形象，故应做好文明施工的保障措施。要求如下：

1、落实安全生产措施，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作；

2、做好维修队伍人员的文明施工与环保教育，并建立健全文明施工制度；

3、成立专门的文明施工管理组织，并委派专职人员进行文明施工及环保工作，检查、监督、养成良好的文明习惯。

4、搞好周围环境，做到自产自清，及时清出现场送到规定垃圾消纳场所。

5、如有特殊作业先征得主管部门许可后，并做好相应的保护措施，才能施工。

###### 9.2.4.6安全管理

路灯维修工程，作业大都是高空作业和带电作业，还有作业环境人流和车流量都比较大。为了确保维修工作顺利而安全地进行，工程施工杜绝安全事故发生。结合工程的实际情况，制定出如下安全管理措施。

1、公司管理养护人员上班穿统一工作服，戴统一反光袖；

2、各类人员接受岗前培训，对操作规程不掌握的不允许上岗；

3、电工带电作业要佩戴绝缘手套，穿绝缘鞋；

4、施工过程要设置醒目的警示隔离装置；

5、遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。

6、道路照明设施运行养护从业人员应持有所在工作岗位的培训合格证书。

7、道路照明设施养护作业必须遵守道路交通法规,保障作业安全。

8、道路照明设施养护作业应减少对交通的影响，作业场所应采取保障交通安全的措施。

9、除仅在灯具光学腔操作更换光源外,所有电气设备均必须断电维修。灯具维修前应取下该灯具的熔断体或使该灯具的隔离电器处于分断状态,显示明显分断点。

10、照明线路或控制设备维修前应切断系统电源,并应在电源开关处悬挂“禁止合闸"标志牌。

11、高空作业时，地面必须有围栏和专职监护人员。

12、高空传递的材料器具应采用帆布袋包装,沿绳架牵引升降。严禁抛物传递。

13、采用移动式登高车作业时，应严格遵守机具操作规程。设有支护装置的机具应确保支护稳定。斗内工作人员应佩戴安全带.挂扣保险钩。地面人员应严密防护周围环境。

14、夜间作业时，所有 工作人员必须穿藏反光背心。夜间作业场所必须布设警示灯、警示牌,并有专人负贵监护。

15、夜间登杆作业时，必须检查确认工作环境满足安全要求,配置充足的照明器具,加强现场监护。

16、杆上作业应使用双重保护，上下杆的过程中或转移工作位置时不得脱离一重保护。严禁攀拉电缆、操作杆及其他物件上下杆。

17、在机动车道作业的工程车辆(包括施工保障车)宜占用最靠近灯杆侧的车道(地道内作业除外)。

18、占用机动车道施工的作业场地前应停放悬挂作业标志(灯)的施工保障车，设置警示标志(灯)，并符合城市道路施工作业交通组织规范的要求。

19、在非机动车和人行道路施工的作业场地应设置围栏和警示标志(灯)。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备 6名管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 60 岁以下 | 市政公用 | / |  | 1 |  |
| 安全员 | 60 岁以下 | / | / | 安全考核 C 证 | 1 |  |
| 巡视员 | 60 岁以下 | / | / | / | 2 |  |
| 市政负责人 | 60 岁以下 | 市政或道路或公路 | / | 中级职称及以上 | 1 |  |
| 绿化负责人 | 60 岁以下 | 园林绿化 | / | 中级职称及以上 | 1 |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事  一线养护作业   等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一线劳动作业人员 | 60 岁以 下 | 80 |  |
| 市政技术人员 | 60 岁以 下 | 2 | 道路养护工中级及以上 |
| 绿化技术人员 | 60 岁以 下 | 2 | 绿化工或花卉工或植保工中级及以上 |

10.2设备要求

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铣刨机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 摊铺机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 压路机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 路面清扫车 | 有 GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 机械冲洗车 | 有 GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 路况巡视车 | 有 GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 后装式垃圾压缩车 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 登高升降作业车 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 树枝粉碎机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 割草机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1  中标人取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施； 特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2  建立职工(含劳务工等各种类型用工)花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3  建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书； 定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车(防撞车) 和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车 辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5  进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6  严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系 统、 TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工 程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7  如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.2  应急处置要求

11.2.1  按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级 (特别重大)、Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)、Ⅳ级(一般) 四级。

11.2.2  中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施(包括应急人员、物资、机械设备、资金等)等内容。

11.2.3  建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4  组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内 到达现场进行应急处置。

11.2.5  定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6  与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节， 需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7  与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8  按照“上海市灾害性气候应急处置手册” 、“浦东新区突突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9  定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平 和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10  建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急 事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系 电话。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

## 包件2：2023年惠南镇雨污水管道日常养护

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2023年惠南镇雨污水管道日常养护

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区内用户指定地点

### 4 招标范围与内容

#### 4.1 项目背景及现状

排水设施属于城市市政基础设施，近年来，随着市政基础设施建设的快速发展，排水设施总量逐年增加。已建成的排水设施在运行过程中的问题及缺陷也逐渐凸显。“三分建设，七分养护”，建立健全养护体系已成为当下解决排水设施现有问题，发挥排水设施排水能力，延长管道使用寿命的重要手段。排水设施建成后管理维护及保持设施正常运行是排水设施运营管理中的一个重要工作，只有及时的养护，才能保证其发挥正常的功能及安全运行，延长排水设施的使用寿命，发挥其最大排放效益，推进人民的正常生活以及生产的正常进行。

#### 4.2 项目招标范围及内容

2023年惠南镇雨污水管道日常养护范围包括：对镇区道路、雨水泵站、大居道路、新增排水设施量（三）、2023年新增大居6条道路、2条区管道路、农村污水、新农村污水、沿河截污、浦东运河截污纳管、梅花路绿地的排水管网及其附属设施进行养护。详见表2.1-1~2.1-2。

表2.1-1 惠南镇排水管网养护统计总表

| 道路类别 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- |
| 镇区道路 | φ600以下：17353m φ600-1000：10950m φ1050-1500：79m | φ600以下：21531m |
| 大居道路 | φ600-1000：29288m φ1050-1500：4717m | φ600以下：30235m |
| 2023年大居新增6条道路 | φ600-1000：3343m φ1050-1500：2216m Φ1500以上：258m | φ600以下：4457m |
| 2条区管道路 | φ600以下：273m φ600-1000：747m | φ600以下：1389m |
| 惠南镇农污一期 | / | φ600以下：146405m |
| 惠南镇农污二期 | / | φ600以下：127096m |
| 惠南镇农污三期 | φ600以下：1351m | φ600以下：39655m |
| 惠南镇惠东村8-9组 | / | φ600以下：3290m |
| 惠南镇污水治理二期 | / | φ600以下：10460m |
| 惠南镇新农村 | / | φ600以下：70119m |
| 惠南镇浦东运河截污纳管 | φ600以下：218m | φ600以下：2261m |
| 惠南镇沿河截污 | / | φ600以下：40259m |
| 惠南镇梅花路绿地 | / | φ600以下：94m |
| 总计 | φ600以下：19195m φ600-1000：44329m φ1050-1500：7012m Φ1500以上：258m | φ600以下：497249m |

表2.1-2 惠南镇泵站、处理设备、净化槽养护统计总表

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 泵站 | 106座 |
| 处理设备 | 18座 |
| 净化槽 | 6座 |

养护具体设施量表详见4.2.1-4.2.4章节。

##### 4.2.1排水管网养护范围

惠南镇排水管网养护范围包括：对镇区道路、大居道路、新增排水设施量（三）、2023年新增大居6条道路、2条区管道路、农村污水、新农村污水、沿河截污、浦东运河截污纳管、梅花路绿地排水管网。具体内容如下：

表2.1.1-3 惠南镇镇区道路统计表

| 序号 | 道路名称 | 路段 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 靖海路91弄门前路 | 小学门口-靖海路 | φ600以下：134m | φ600以下：10m |
| 2 | 靖海路桥北侧东侧道路 | 靖海路-东端 | φ600以下：107m | / |
| 3 | 靖海路桥南侧东侧道路 | 靖海路—东端 | φ600以下：280m | φ600以下：296m |
| 4 | 农工商北侧道路 | 靖海路-东端 | φ600以下：194m φ600-1000：108m | φ600以下：277m |
| 5 | 惠南二小路 | 东门路-人民路 | φ600以下：346m | φ600以下：212m |
| 6 | 城南路1009号东侧路 | 惠东路-沪南公路 | φ600以下：227m | / |
| 7 | 下新路 | 团南路～永乐勤乐33号门 | φ600以下：230m | / |
| 8 | 钦公塘路 | 塘路村委会-盐大路 | φ600以下：18m φ600-1000：132m φ1050-1500：79m | φ600以下：102m |
| 9 | 农场路(福源路） | 南门路-福汇路 | φ600以下：15m φ600-1000：143m | φ600以下：271m |
| 10 | 塘红路 | 南门路-福汇路 | φ600以下：640m | φ600以下：68m |
| 11 | 海桥路 | 惠南东地铁站-大治河路 | φ600以下：140m | / |
| 12 | 迎熏路东段 | 靖海南路-小区门口 | φ600以下：100m | φ600以下：165m |
| 13 | 振东路 | 靖海路-沪南公路 | φ600以下：192m | / |
| 14 | 少年路 | 东门大街-向阳东路 | φ600以下：91m | φ600以下：52m |
| 15 | 振中路 | 南门大街—文体路 | φ600以下：68m | / |
| 16 | 金汇广场北侧道路 | 工农南路--南门大街 | φ600以下：230m | φ600以下：139m |
| 17 | 英雄路 | 沪南公路-福缘路 | φ600-1000：575m | φ600以下：527m |
| 18 | 福汇路 | 沪南公路-福缘路 | φ600以下：290m φ600-1000：182m | φ600以下：491m |
| 19 | 福缘路 | 河道-浦东运河 | φ600以下：1121m | φ600以下：170m |
| 20 | 广衍路51弄门前路 | 广衍路-东端 | φ600以下：121m | / |
| 21 | 广衍路51弄中路 | 广衍路51弄门前路-福缘路 | φ600以下：164m | / |
| 22 | 臭水浜区域道路 | 南祝公路东～惠东路北 | φ600以下：620m | / |
| 23 | 油车场路 | 运河路-三八路 | φ600以下：210m | / |
| 24 | 海燕路 | 南团公路-迎薰路 | φ600-1000：860m | φ600以下：560m |
| 25 | 农行路 | 城西路-听潮路 | φ600-1000：362m | φ600以下：818m |
| 26 | 听潮五村西门口道路 | 听潮五村西门口-通济路 | φ600以下：96m | / |
| 27 | 工商附小北侧道路 | 为民路-解放路 | φ600以下：160m | / |
| 28 | 印刷厂北道路 | 工农南路-新华路 | φ600以下：134m | / |
| 29 | 新华路68弄道路 | 印刷厂北道路-工农南路 | φ600以下：16m | / |
| 30 | 向阳路东段 | 工农南路-三八路 | φ600以下：164m | / |
| 31 | 灶路村村委会门前路 | 人民东路～灶路村委会 | φ600-1000：182m | / |
| 32 | 黄家宅路 | 梅花路-东端 | φ600以下：354m | / |
| 33 | 红光别墅区道路 | 拱乐路-靖海路 | φ600以下：241m | / |
| 34 | 佳祥路 | 拱极路-拱北路 | φ600以下：374m | / |
| 35 | 拱极路匝道 | 拱极路-北门路 | / | / |
| 36 | 通商路 | 川南奉公路-东端 | φ600-1000：454m | φ600以下：308m |
| 37 | 康达公寓门前路 | 南祝公路-梅花路 | φ600以下：192m | φ600以下：142m |
| 38 | 三角街 | 河道-东门大街 | φ600以下：294m | φ600以下：180m |
| 39 | 农工村道路 | 三角街-卫星河 | φ600以下：296m | / |
| 40 | 鑫通北侧道路 | 南门大街-广北路 | φ600以下：92m | / |
| 41 | 丹海路 | 南团公路-西端河道 | φ600以下：324m | φ600以下：218m |
| 42 | 荡湾菜场西侧路 | 东门路-惠东路 | φ600以下：154m | φ600以下：98m |
| 43 | 三中北侧道路 | 桃源一村-梅花路 | φ600以下：216m | φ600以下：103m |
| 44 | 政海路 | 惠东路-惠强路 | φ600以下：568m | / |
| 45 | 靖海路 | 沪南公路~惠园路 | φ600-1000：1020m | φ600以下：986m |
| 46 | 宣富路 | 宣黄公路-北端 | φ600以下：362m | / |
| 47 | 园富路 | 幸福路-惠园路 | / | / |
| 48 | 惠园路延伸段道路 | 川南奉公路-西端河道 | φ600以下：356m | / |
| 49 | 振兴街西路 | 川南奉公路-新村河桥 | φ600以下：544m | / |
| 50 | 黄路老街 | 川南奉公路-黄中大楼 | φ600以下：651m | / |
| 51 | 袁友路 | 观海路-川南奉公路 | φ600以下：201m | / |
| 52 | 爱民路 | 幸福新街-黄家路 | φ600以下：232m | / |
| 53 | 幸福新街 | 川南奉公路-惠民路 | φ600以下：400m | / |
| 54 | 文卫路 | 川南奉公路-惠民路 | φ600以下：564m | / |
| 55 | 惠民路 | 幸福街-幸新路 | φ600以下：680m | / |
| 56 | 文师街 | 文益街-靖海路 | φ600-1000：317m | φ600以下：247m |
| 57 | 文友街 | 文良街-拱极路 | φ600-1000：341m | φ600以下：84m |
| 58 | 文良街 | 文益街-靖海路 | φ600-1000：386m | φ600以下：214m |
| 59 | 文益街 | 拱极路-拱北路 | φ600-1000：378m | φ600以下：220m |
| 60 | 风景街 | 靖海路-钦公塘路 | φ600-1000：942m | φ600以下：939m |
| 61 | 华源路 | 东方城市豪庭-腰沟河 | φ600-1000：1038m | φ600以下：925m |
| 62 | 轧花厂路 | 川南奉公路-西端 | φ600以下：310m | / |
| 63 | 观海路 | 小黄浦桥-团结路 | φ600-1000：1300m | φ600以下：1300m |
| 64 | 康锦路 | 西至南团公路-东至靖海路 | φ600-1000：375m | φ600以下：375m |
| 65 | 黄家路 | 西至南奉公路-东至观海路 | φ600-1000：138m | φ600以下：630m |
| 66 | 振兴路 | 西至川南奉公路-东至观海路 | φ600-1000：252m | φ600以下：642m |
| 67 | 惠同路 | 西至川南奉公路-东至远东大道 | φ600-1000：1632m | φ600以下：1632m |
| 68 | 团结路 | 西至团四路-东至新北路 | / | φ600以下：920m |
| 69 | 无名路 | 西至工农北路-东至马家宅49号 | φ600-1000：220m | φ600以下：220m |
| 70 | 无名支路 | 西至惠北新村15号门东-惠北新村4号门 | φ600-1000：280m | φ600以下：280m |
| 71 | 城南东路66号 | 沪南公路至卫东路 | / | φ600以下：300m |
| 72 | 东汇昆小区 | 西至解放路 | φ600-1000：215m | / |
| 73 | 华钜三期西侧道路 |  | φ600以下350m | / |
| 74 | 双子楼西侧道路 |  | φ600以下：160m | / |
| 75 | 双子楼东侧道路 |  | φ600以下：160m | / |
| 76 | 华钜御庭南侧道路 |  | φ600以下：444m | / |
| 77 | 观海路 |  | φ600以下：1080m | / |
| 78 | 城基路西侧 | 西门大街南侧 | φ600-1000：424m | φ600以下：688m |
|  | 合计 |  | φ600以下：17353m φ600-1000：10950m φ1050-1500：79m | φ600以下：21531m |

表2.1.1-4 惠南镇大居道路统计表

| 序号 | 道路名称 | 路段 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听达路 | φ600-1000：1372m φ1050-1500：790m | φ600以下：1418m |
| 2 | 拱海路 | 大川公路-听云路 | φ600-1000：2069m | φ600以下：1610m |
| 3 | 拱乐路 | 大川公路-城西路 | φ600-1000：1015m φ1050-1500：214m | φ600以下：1376m |
| 4 | 听悦路 | 拱海路-拱极路 | φ600-1000：1840m φ1050-1500：201m | φ600以下：1674m |
| 5 | 听潮路 | 下盐公路-拱为路 | φ600-1000：2160m | φ600以下：2053m |
| 6 | 拱晨路 | 大川公路-听达路 | φ600-1000：2256m φ1050-1500：2580m | φ600以下：2229m |
| 7 | 城西路 | 沪南公路-唐东河桥、下盐公路-拱晨路、拱为路-拱极路 | φ600-1000：2708m | φ600以下：2190m |
| 8 | 拱秀路 | 听潮路-听达路 | φ600-1000：1393m | φ600以下：1432m |
| 9 | 拱秀路 | 听达路-南祝公路 | φ600-1000：1248m φ1050-1500：69m | φ600以下：1040m |
| 10 | 拱涓路 | 听健路-听康路 | φ600-1000：471m φ1050-1500：16m | φ600以下：393m |
| 11 | 听健路 | 拱海路-拱涓路 | φ600-1000：251m | φ600以下：98m |
| 12 | 听康路 | 拱海路-拱涓路 | φ600-1000：304m φ1050-1500：52m | φ600以下：287m |
| 13 | 听达路 | 下盐公路-拱晨路 | φ600-1000：1288m | φ600以下：919m |
| 14 | 通济路 | 下盐公路-拱为路 | φ600-1000：1461m φ1050-1500：658m | φ600以下：1751m |
| 15 | 拱优路 | 城西路-北门路 | φ600-1000：831m | φ600以下：848m |
| 16 | 听和路 | 拱为路-拱亮路 | φ600-1000：362m φ1050-1500：68m | φ600以下：426m |
| 17 | 听谐路 | 拱为路-拱极路 | φ600-1000：1181m φ1050-1500：25m | φ600以下：1218m |
| 18 | 拱亮路 | 听潮路-听达路 | φ600-1000：716m φ1050-1500：351m | φ600以下：1015m |
| 19 | 听惠路 | 拱为路-拱亮路 | φ600-1000：419m φ1050-1500：234m | φ600以下：488m |
| 20 | 听民路 | 拱为路-听惠路 | φ600-1000：701m | φ600以下：540m |
| 21 | 拱泰路 | 听民路-拱亮路 | φ600-1000：291m | φ600以下：262m |
| 22 | 听锦路 | 听民路-拱亮路 | φ600-1000：149m | φ600以下：243m |
| 23 | 听云路 | 拱海路-拱乐路 | φ600-1000：687m φ1050-1500：139m | φ600以下：707m |
| 24 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | φ600-1000：388m | φ600以下：548m |
| 25 | 拱秀路 | 城西路-听达路 | φ600-1000：464.9m | φ600以下：465.7m |
| 26 | 听云路 | 拱海路-拱晨路 | φ600-1000：342.1m φ1050-1500：138.7m | φ600以下：362.6m |
| 27 | 拱亮路 | 听潮路-通济路 | φ600-1000：214m φ1050-1500：90.7m | φ600以下：304.5m |
| 28 | 通济路 | 拱为路-拱极路 | φ600-1000：306m φ1050-1500：354.6m | φ600以下：439.3m |
| 29 | 拱川路 | 听潮路-听达路 | φ600-1000：662.7m φ1050-1500：78.7m | φ600以下：950.3m |
| 30 | 听云路 | 拱晨路-拱乐路 | φ600-1000：345.1m | φ600以下：344.1m |
| 31 | 拱乐路 | 听潮路-城西路 | φ600-1000：430.8m φ1050-1500：108m | φ600以下：621m |
| 32 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | φ600-1000：388m φ1050-1500：159.8m | φ600以下：303.5m |
| 33 | 通济路 | 拱晨路-拱为路 | φ600-1000：574.7m φ1050-1500：303.5m | φ600以下：721.7m |
| 34 | 拱亮路 | 听达路至听惠路 | φ1050-1500：200m | φ600以下：200m |
| 35 | 拱亮路 | 听惠路至听锦路 | φ1050-1500：520m | φ600以下：520m |
| 36 | 拱亮路 | 拱为路至听锦路 | φ1050-1500：238m | φ600以下：238m |
|  | 合计 |  | φ600-1000：29288m φ1050-1500：4717m | φ600以下：30235m |

表2.1.1-5  2023年大居新增6条道路统计表

| 序号 | 道路名称 | 路段 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 | φ600-1000：206m φ1050-1500：295m | φ600以下：318m |
| 2 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 | φ600-1000：356m | φ600以下：280m |
| 3 | 拱亮路 | 听达路-拱为路 | φ600-1000：1098m φ1050-1500：882m φ＞1500:258m | φ600以下：1536m |
| 4 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 | φ600-1000：264m φ1050-1500：428m | φ600以下：256m |
| 5 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 | φ600-1000：786m φ1050-1500：320m | φ600以下：110m |
| 6 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 | φ600-1000：634m φ1050-1500：290m | φ600以下：966m |
|  | 合计 | φ600-1000：29288m φ1050-1500：4717m | φ600-1000：3343m φ1050-1500：2216m φ＞1500:258m | φ600以下：4457m |

表2.1.1-6 惠南镇2条区管道路统计表

| 序号 | 道路名称 | 路段 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大川公路 | 拱乐路-下盐公路 | φ600以下：273m φ600-1000：747m | φ600以下：959m |
| 2 | 政海路 | 拱为路-拱乐路 | / | φ600以下：430m |
|  | 合计 |  | φ600以下：273m φ600-1000：747m | φ600以下：1389m |

表2.1.1-7 惠南镇农污一期管道路统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海枕村 | / | φ600以下：8309m |
| 2 | 黄路村 | / | φ600以下：18657m |
| 3 | 桥北村1 | / | φ600以下：177m |
| 4 | 桥北村2 | / | φ600以下：5569m |
| 5 | 双店村 | / | φ600以下：23818m |
| 6 | 远东村 | / | φ600以下：16210m |
| 7 | 六灶湾村 | / | φ600以下：22763m |
| 8 | 四墩村 | / | φ600以下：13014m |
| 9 | 同治村 | / | φ600以下：17003m |
| 10 | 团结村 | / | φ600以下：11272m |
| 11 | 幸福村 | / | φ600以下：9613m |
|  | 合计 | / | φ600以下：146405m |

表2.1.1-8 惠南镇农污二期管道路统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城北村 | / | φ600以下：2567m |
| 2 | 城南村 | / | φ600以下：8765m |
| 3 | 汇南村 | / | φ600以下：3166m |
| 4 | 惠东村 | / | φ600以下：10848m |
| 5 | 居委 | / | φ600以下：5154m |
| 6 | 陆楼村 | / | φ600以下：12535m |
| 7 | 陆路村 | / | φ600以下：5872m |
| 8 | 民乐村 | / | φ600以下：4536m |
| 9 | 勤丰村 | / | φ600以下：3968m |
| 10 | 塘路村 | / | φ600以下：4653m |
| 11 | 陶桥村 | / | φ600以下：824m |
| 12 | 西门村 | / | φ600以下：9924m |
| 13 | 徐庙村 | / | φ600以下：2663m |
| 14 | 英雄村及惠城居委 | / | φ600以下：3275m |
| 15 | 英雄村 | / | φ600以下：21079m |
| 16 | 永乐村 | / | φ600以下：23159m |
| 17 | 长江村 | / | φ600以下：4118m |
|  | 合计 | / | φ600以下：127096m |

表2.1.1-9 惠南镇农污三期管道路统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福新村 | / | φ600以下：7964m |
| 2 | 听潮路1050弄 | φ600以下：364m | φ600以下：3386m |
| 3 | 听潮路3工区 | φ600以下：140m | φ600以下：1176m |
| 4 | 陶桥新村 | / | φ600以下：9964m |
| 5 | 南园路小区 | / | φ600以下：3035m |
| 6 | 汇南新村 | φ600以下：212m | φ600以下：3056m |
| 7 | 城南小区 | φ600以下：635m | φ600以下：11073m |
| 8 | 西门村 | / | / |
|  | 合计 | φ600以下：1351m | φ600以下：39655m |

表2.1.1-10 惠南镇惠东村8-9组管道路统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠东村8-9组 | / | φ600以下：3290m |

表2.1.1-11 惠南镇污水治理二期统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红光中心村 | / | φ600以下：2294m |
| 2 | 惠民路小区 | / | φ600以下：1599m |
| 3 | 幸福小区 | / | φ600以下：1672m |
| 4 | 西门村（8、9、10、14组） | / | φ600以下：4895m |
|  | 合计 | / | φ600以下：10460m |

表2.1.1-12 惠南镇新农村管道路统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥北村 | / | φ600以下：26784m |
| 2 | 海沈村 | / | φ600以下：10482m |
| 3 | 同治村 | / | φ600以下：6213m |
| 4 | 团结村 | / | φ600以下：3420m |
| 5 | 四墩村 | / | φ600以下：6150m |
| 6 | 远东村 | / | φ600以下：9519m |
| 7 | 永乐村 | / | φ600以下：3350m |
| 8 | 长江村 | / | φ600以下：4201m |
|  | 合计 | / | φ600以下：70119m |

表2.1.1-13 惠南镇浦东运河截污纳管管道路统计表

| 序号 | 河名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠南镇区（人民东路~东门大街） | / | φ600以下：1396m |
| 2 | 惠南镇区（东门大街至卫星东路） | / | φ600以下：500m |
| 3 | 惠南镇区 （惠北新村） | φ600以下：218m | φ600以下：365m |
|  | 合计 | φ600以下：218m | φ600以下：2261m |

表2.1.1-14 惠南镇沿河截污管道路统计表

| 序号 | 村名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瞿家路港 | / | φ600以下：1971m |
| 2 | 徐庙小河 | / | φ600以下：5344m |
| 3 | 广衍南路河 | / | φ600以下：1529m |
| 4 | 惠东黄路界河 | / | φ600以下：4215m |
| 5 | 南园路327弄河 | / | φ600以下：1559m |
| 6 | 四墩餐厅河 | / | φ600以下：427m |
| 7 | 汇成河 | / | φ600以下：2219m |
| 8 | 旧盐港 | / | φ600以下：4313m |
| 9 | 老港河 | / | φ600以下：6001m |
| 10 | 幸福3组河 | / | / |
| 11 | 英雄14组河 | / | / |
| 12 | 英雄城南界河（英雄段） | / | / |
| 13 | 彭家宅河 | / | / |
| 14 | 英雄8组河 | / | / |
| 15 | 马路港 | / | / |
| 16 | 英雄城南界河（城南段） | / | φ600以下：238m |
| 17 | 园西小河 | / | φ600以下：7929m |
| 18 | 六灶湾8组一支河 | / | / |
| 19 | 团结9组2支河 | / | / |
| 20 | 海沈5组河 | / | φ600以下：27m |
| 21 | 海沈4、5组河 | / | φ600以下：157m |
| 22 | 南六灶港 | / | φ600以下：3461m |
| 23 | 红卫河一支河 | / | φ600以下：375m |
| 24 | 黄路8组3支河 | / | / |
| 25 | 远东4组一支河 | / | φ600以下：54m |
| 26 | 远东18、19组河 | / | φ600以下：92m |
| 27 | 朱家路港 | / | φ600以下：350m |
| 28 | 团结4组一支河 | / | / |
|  | 合计 | / | φ600以下：40259m |

表2.1.1-15 惠南镇梅花路绿地管道路统计表

| 序号 | 地名 | 雨水管道（管径/管长） | 污水管道（管径/管长） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅花路绿地 | / | φ600以下：94m |

##### 4.2.2泵站养护范围

本工程泵站养护范围共包括106座排水泵站，农污及沿河截污有94处排水泵站，其它泵站有9座，新增雨水泵站3座。镇区具体泵站信息见表2.1.2-1。

表2.1.2-1镇区泵站养护范围

| 序号 | 泵站名称 | 所属村 | 功率 | 项目划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇南村1号提升泵站 | 汇南村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 2 | 汇南村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 3 | 汇南村3号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 4 | 城南村1号提升泵站 | 城南村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 5 | 城南村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 6 | 陆娄村1号提升泵站 | 陆娄村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 7 | 陆娄村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 8 | 陆娄村3号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 9 | 陆娄村4号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 10 | 陆路村1号提升泵站 | 陆路村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 11 | 陆路村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 12 | 民乐村1号提升泵站 | 民乐村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 13 | 民乐村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 14 | 勤丰村1号提升泵站 | 勤丰村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 15 | 勤丰村1号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 16 | 塘路村1号提升泵站 | 塘路村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 17 | 塘路村1号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 18 | 陶桥村2号提升泵站 | 陶桥村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 19 | 西门村提升泵站 | 西门村 | 2.4kw | 农村污水 |
| 20 | 西门村1号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 21 | 西门村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 22 | 西门村3号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 23 | 徐庙村1号提升泵站 | 徐庙村 | 1.5kw | 农村污水 |
| 24 | 永乐村1号提升泵站 | 永乐村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 25 | 永乐村2号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 26 | 永乐村3号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 27 | 永乐村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 28 | 永乐村5号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 29 | 永乐村6号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 30 | 永乐村7号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 31 | 永乐村8号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 32 | 永乐村9号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 33 | 永乐村10号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 34 | 永乐村11号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 35 | 永乐村12号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 36 | 长江村1号提升泵站 | 长江村 | 0.9kw | 农村污水 |
| 37 | 远东村1号提升泵站 | 远东村 | 1.1kw | 农村污水 |
| 38 | 远东村2号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 39 | 远东村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 40 | 远东村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 41 | 惠东村1号提升泵站 | 惠东村 | 1.2kw | 农村污水 |
| 42 | 惠东村2号提升泵站 |  | 1.2kw | 农村污水 |
| 43 | 惠东村3号提升泵站 |  | 0.9kw | 农村污水 |
| 44 | 惠东村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 45 | 黄路村1号提升泵站 | 黄路村 | 1.2kw | 农村污水 |
| 46 | 黄路村2号提升泵站 |  | 1.2kw | 农村污水 |
| 47 | 黄路村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 48 | 英雄村1号提升泵站 | 英雄村 | 1.2kw | 农村污水 |
| 49 | 英雄村2号提升泵站 |  | 2.4kw | 农村污水 |
| 50 | 英雄村3号提升泵站 |  | 2.0kw | 农村污水 |
| 51 | 英雄村4号提升泵站 |  | 1.2kw | 农村污水 |
| 52 | 幸福村1号提升泵站 | 幸福村 | 1.2kw | 农村污水 |
| 53 | 幸福村2号提升泵站 |  | 2.0kw | 农村污水 |
| 54 | 团结村1号提升泵站 | 团结村 | 1.5kw | 农村污水 |
| 55 | 团结村1号提升泵站 |  | 1.5kw | 农村污水 |
| 56 | 六灶湾村1号提升泵站 | 六灶湾村 | 1.1kw | 农村污水 |
| 57 | 六灶湾村2号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 58 | 六灶湾村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 59 | 海沈村1号提升泵站 | 海沈村 | 1.1kw | 农村污水 |
| 60 | 海沈村2号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 61 | 海沈村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 62 | 海沈村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 63 | 双店村1号提升泵站 | 双店村 | 1.48kw | 农村污水 |
| 64 | 双店村2号提升泵站 |  | 2.2kw | 农村污水 |
| 65 | 双店村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 66 | 双店村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 67 | 双店村5号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 68 | 双店村6号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 69 | 双店村7号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 70 | 双店村8号提升泵站 |  | 2.2kw | 农村污水 |
| 71 | 四墩村1号提升泵站 | 四墩村 | 1.48kw | 农村污水 |
| 72 | 四墩村2号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 73 | 四墩村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 74 | 四墩村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 75 | 同治村1号提升泵站 | 同治村 | 1.48kw | 农村污水 |
| 76 | 同治村2号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 77 | 同治村3号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 78 | 同治村4号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 79 | 同治村5号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 80 | 同治村6号提升泵站 |  | 1.1kw | 农村污水 |
| 81 | 同治村7号提升泵站 |  | 1.48kw | 农村污水 |
| 82 | 同治村8号提升泵站 |  | 1.48kw | 农村污水 |
| 83 | 桥北村1号提升泵站 | 桥北村 | 1.1kw | 农村污水 |
| 84 | 东征村1号提升泵站 | 东征村 | 1.1kw | 农村污水 |
| 85 | 东征村2号提升泵站 | 东征村 | 1.1kw | 农村污水 |
| 86 | 靖海路91弄门前路 | / | 1.1kw | 镇区 |
| 87 | 浦东运河1号提升泵站 | / | 1.1kw | 浦东运河 |
| 88 | 浦东运河2号提升泵站 | / | 1.1kw | 浦东运河 |
| 89 | 汇成河提升泵站 | / | 1.1kw | 沿河截污 |
| 90 | 老港河提升泵站 | / | 1.1kw | 沿河截污 |
| 91 | 园西小河提升泵站 | / | 1.1kw | 沿河截污 |
| 92 | 桥北村1号提升泵站 | 桥北村 | 1.1kw | 新农村 |
| 93 | 海沈村1号提升泵站 | 海沈村 | 1.1kw | 新农村 |
| 94 | 远东村1号提升泵站 | 远东村 | 1.1kw | 新农村 |

表2.1.2-2镇区雨水泵站养护范围

| 序号 | 泵站名称 | 所属村 | 功率 | 项目划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福缘路雨水泵站 | / | / | / |
| 2 | 农村公路雨水泵站1 | / | / | / |
| 3 | 农村公路雨水泵站2 | / | / | / |

##### 4.2.3处理设备养护范围

处理设备养护范围共包括18座处理设备，其中，农污有14座处理设备，沿河截污有4座。镇区具体处理设备信息见表2.1.3-1。

表2.1.3-1 处理设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 所属村 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠东村1号处理站 | 惠东村 | WWTP-C-6.25A |
| 2 | 桥北村1号处理站 | 桥北村 | WWTP-C-150A |
| 3 | 双店村1号处理站 | 双店村 | WWTP-C-75A |
| 4 | 双店村2号处理站 | 双店村 | WWTP-C-20A |
| 5 | 双店村3号处理站 | 双店村 | WWTP-C-200A |
| 6 | 同治村1号处理站 | 同治村 | WWTP-C-100A |
| 7 | 团结村1号处理站 | 团结村 | WWTP-C-50A |
| 8 | 英雄村1号处理站 | 英雄村 | WWTP-C-6.25A |
| 9 | 六灶湾村1号处理站 | 六灶湾村 | WWTP-C-6.25A |
| 10 | 六灶湾村2号处理站 | 六灶湾村 | WWTP-C-75A |
| 11 | 六灶湾村3号处理站 | 六灶湾村 | WWTP-C-150A*2 |
| 12 | 六灶湾村4号处理站 | 六灶湾村 | WWTP-C-75A |
| 13 | 六灶湾村5号处理站 | 六灶湾村 | WWTP-C-150A |
| 14 | 六灶湾村6号处理站 | 六灶湾村 | WWTP-C-50A |

##### 4.2.4净化槽养护范围

净化槽养护范围包括6座处理设备，具体净化槽信息见表2.1.4-1。

表2.1.4-1 净化槽统计表

| 序号 | 设备名称 | 所属村 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥北村1#净化槽 | 桥北村 | HJA-10 |
| 2 | 桥北村2#净化槽 | 桥北村 | HJA-10 |
| 3 | 桥北村3#净化槽 | 桥北村 | HJA-10 |
| 4 | 双店村1#净化槽 | 双店村 | HJA-20 |
| 5 | 同治村1#净化槽 | 同治村 | HJA-10 |
| 6 | 团结村1#净化槽 | 团结村 | HJA-10 |

4.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2023年9月1日起至2024年8月31日，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

日常养护经费按季度支付，累计支付至整年养护金额75%时，停止支付，待项目审计结束后按实结算，支付年度剩余金额。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《室外排水设计标准》（GB50016-2021）；

（2）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）；

（3）《泵房设计规范》（GB50265-2010）；

（4）《大型泵站设备设施运行规程》（DG-TJ08-2045-2008）；

（5）《上海市水利泵站维修养护技术规程》（沪水务【2016】1092）；

（6）《泵站管理技术规程》（SL255-2000）；

（7）《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修定额》；

（8）《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标》；

（9）《上海市排水管道设施养护维修定额》；

（10）《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额》；

（11）《市政工程设施管理条例》；

（12）《上海市公共排水管道设施维护检查办法》；

（13）《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额（2021）》；

（14）《关于发布“雨水口清捞”等四个排水管道设施养护维修补充预算定额及调整部分排水管道设施养护维修年度经费定额的通知》（沪水务定额[2021]5号）；

（15）其他现行或行业的有关规定和条款。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 设施量清单

惠南镇排水设施量

| 序号 | 路名（村名/河名） | 路段 | 小型雨水管 Φ＜φ600 （百米） | 中型雨水管 600 ≤Φ≤1000 （百米） | 大型雨水管 1050≤Φ≤1500（百米） | 特大型雨水管 Φ＞1500 （百米） | 污水管 （百米，不分管径） | 雨水连管 （百米） | 污水支连管 （百米） | 雨水检查井 （百个） | 污水检查井 （百个） | 雨水口 （百个） | 排放口 （个） | 潮门 （个） | 闸门 （个） | 截污挂篮（个） | 雨水口内部检查（个） | 检查井内部检查（个） | 排水泵站 | 处理设备 | 净化槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  | 191.95 | 443.29 | 70.12 | 2.58 | 6751.74 | 229.91 | 2765.92 | 29.91 | 1068.19 | 36.77 | 102 | 0 | 0 | 3729 | 3803 | 109884 | 107 | 18 | 6 |
| 一<1> | 镇区道路 | 合计 | 173.53 | 109.50 | 0.79 | 0.00 | 215.31 | 81.83 | 9.83 | 13.47 | 11.68 | 16.27 | 44 | 0 | 0 | 1694 | 1753 | 2611 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 靖海路91弄门前路 | 小学门口-靖海路 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 靖海路桥北侧东侧道路 | 靖海路-东端 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 靖海路桥南侧东侧道路 | 靖海路—东端 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 1.92 | 0.05 | 0.22 | 0.12 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 73 | 73 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 农工商北侧道路 | 靖海路-东端 | 1.94 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.50 | 0.43 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 惠南二小路 | 东门路-人民路 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.66 | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 城南路1009号东侧路 | 惠东路-沪南公路 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 下新路 | 团南路～永乐勤乐33号门 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 钦公塘路 | 塘路村委会-盐大路 | 0.18 | 1.32 | 0.79 | 0.00 | 1.02 | 1.47 | 0.33 | 0.07 | 0.06 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 农场路(福源路） | 南门路-福汇路 | 0.15 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 塘红路 | 南门路-福汇路 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 3.57 | 0.06 | 0.27 | 0.03 | 0.59 | 6 | 0 | 0 | 59 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 海桥路 | 惠南东地铁站-大治河路 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 迎熏路东段 | 靖海南路-小区门口 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.84 | 0.17 | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 振东路 | 靖海路-沪南公路 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 少年路 | 东门大街-向阳东路 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 振中路 | 南门大街—文体路 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 金汇广场北侧道路 | 工农南路--南门大街 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.59 | 0.00 | 0.11 | 0.36 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 英雄路 | 沪南公路-福缘路 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.80 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 福汇路 | 沪南公路-福缘路 | 2.90 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.77 | 0.00 | 0.18 | 0.15 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 福缘路 | 河道-浦东运河 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 广衍路51弄门前路 | 广衍路-东端 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 广衍路51弄中路 | 广衍路51弄门前路-福缘路 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 臭水浜区域道路 | 南祝公路东～惠东路北 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 油车场路 | 运河路-三八路 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 海燕路 | 南团公路-迎薰路 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 0.35 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 农行路 | 城西路-听潮路 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.26 | 0.40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 听潮五村西门口道路 | 听潮五村西门口-通济路 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 工商附小北侧道路 | 为民路-解放路 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 印刷厂北道路 | 工农南路-新华路 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 新华路68弄道路 | 印刷厂北道路-工农南路 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 向阳路东段 | 工农南路-三八路 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 灶路村村委会门前路 | 人民东路～灶路村委会 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 黄家宅路 | 梅花路-东端 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 红光别墅区道路 | 拱乐路-靖海路 | 2.41 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 41.32 | 0.67 | 1.20 | 0.32 | 2.49 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 佳祥路 | 拱极路-拱北路 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 拱极路匝道 | 拱极路-北门路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 通商路 | 川南奉公路-东端 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 2.34 | 0.00 | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 康达公寓门前路 | 南祝公路-梅花路 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.62 | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 三角街 | 河道-东门大街 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.32 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 农工村道路 | 三角街-卫星河 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 鑫通北侧道路 | 南门大街-广北路 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.57 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 丹海路 | 南团公路-西端河道 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.99 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 荡湾菜场西侧路 | 东门路-惠东路 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.58 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 三中北侧道路 | 桃源一村-梅花路 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 政海路 | 惠东路-惠强路 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 靖海路 | 沪南公路~惠园路 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 9.86 | 0.46 | 0.00 | 0.30 | 0.31 | 0.60 | 2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 宣富路 | 宣黄公路-北端 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 园富路 | 幸富路-惠园路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 惠园路延伸段道路 | 川南奉公路-西端河道 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 振兴街西路 | 川南奉公路-新村河桥 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 黄路老街 | 川南奉公路-黄中大楼 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 袁友路 | 观海路-川南奉公路 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 爱民路 | 幸福新街-黄家路 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 幸福新街 | 川南奉公路-惠民路 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 文卫路 | 川南奉公路-惠民路 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 惠民路 | 幸福街-幸新路 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 2 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 文师街 | 文益街-靖海路 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.75 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 文友街 | 文良街-拱极路 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.54 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 文良街 | 文益街-靖海路 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.61 | 0.00 | 0.09 | 0.34 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 文益街 | 拱极路-拱北路 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.54 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 风景街 | 靖海路-钦公塘路 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.70 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 华源路 | 东方城市豪庭-腰沟河 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 19.30 | 0.00 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 轧花厂路 | 川南奉公路-西端 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 观海路 | 小黄浦桥-团结路 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.36 | 0.76 | 6 | 0 | 0 | 76 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 康锦路 | 西至南团公路-东至靖海路 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 1.89 | 1.51 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 黄家路 | 西至南奉公路-东至观海路 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 1.38 | 1.08 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 振兴路 | 西至川南奉公路-东至观海路 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 2.52 | 1.97 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 惠同路 | 西至川南奉公路-东至远东大道 | 0.00 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 16.32 | 11.64 | 0.00 | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 团结路 | 西至团四路-东至新北路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.87 | 0.60 | 0.26 | 0.39 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 无名路 | 西至工农北路-东至马家宅49号 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 无名支路 | 西至惠北新村15号门东-惠北新村4号门 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 城南东路66号 | 沪南公路至卫东路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 东汇昆小区 | 西至解放路 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.69 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 华钜三期西侧道路 |  | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 双子楼西侧道路 |  | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 双子楼东侧道路 |  | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 华钜御庭南侧道路 |  | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 观海路 |  | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 7.29 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 城基路西侧 | 西门大街南侧 | 4.24 |  |  |  | 6.88 | 1.76 |  | 0.24 | 0.97 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 一<2> | 雨水泵站养护 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 福缘路雨水泵站 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 农村公路雨水泵站 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 二<1> | 大居道路 | 合计 | 0.00 | 292.88 | 47.17 | 0.00 | 302.35 | 119.52 | 0.00 | 11.11 | 10.72 | 16.62 | 46 | 0 | 0 | 1662 | 1662 | 2183 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听达路 | 0.00 | 13.72 | 0.79 | 0.00 | 14.18 | 6.48 | 0.00 | 0.56 | 0.52 | 0.98 | 2 | 0 | 0 | 98 | 98 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 拱海路 | 大川公路-听云路 | 0.00 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 4.22 | 0.00 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 4 | 0 | 0 | 55 | 55 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 拱乐路 | 大川公路-城西路 | 0.00 | 10.15 | 2.14 | 0.00 | 13.76 | 4.38 | 0.00 | 0.41 | 0.25 | 0.72 | 2 | 0 | 0 | 72 | 72 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 听悦路 | 拱海路-拱极路 | 0.00 | 18.40 | 2.01 | 0.00 | 16.74 | 6.62 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | 0.95 | 4 | 0 | 0 | 95 | 95 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 听潮路 | 下盐公路-拱为路 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 9.92 | 0.00 | 0.64 | 0.52 | 2.06 | 5 | 0 | 0 | 206 | 206 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 拱晨路 | 大川公路-听达路 | 0.00 | 22.56 | 2.58 | 0.00 | 22.29 | 11.94 | 0.00 | 0.80 | 0.65 | 0.78 | 5 | 0 | 0 | 78 | 78 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 城西路 | 沪南公路-唐东河桥、下盐公路-拱晨路、拱为路-拱极路 | 0.00 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 21.90 | 11.87 | 0.00 | 0.52 | 0.89 | 0.90 | 4 | 0 | 0 | 90 | 90 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 拱秀路 | 听潮路-南祝公路 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 4.68 | 0.00 | 0.52 | 0.70 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 拱秀路 | 北门路-南祝公路 | 0.00 | 12.48 | 0.69 | 0.00 | 10.40 | 6.48 | 0.00 | 0.56 | 0.37 | 1.06 | 4 | 0 | 0 | 106 | 106 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 拱涓路 | 听健路-听康路 | 0.00 | 4.71 | 0.16 | 0.00 | 3.93 | 1.15 | 0.00 | 0.24 | 0.11 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 38 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 听健路 | 拱海路-拱涓路 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.88 | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 听康路 | 拱海路-拱涓路 | 0.00 | 3.04 | 0.52 | 0.00 | 2.87 | 1.07 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 听达路 | 下盐公路-拱晨路 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 7.10 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.86 | 4 | 0 | 0 | 86 | 86 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 通济路 | 下盐公路-拱为路 | 0.00 | 14.61 | 6.58 | 0.00 | 17.51 | 9.83 | 0.00 | 0.64 | 0.57 | 1.18 | 2 | 0 | 0 | 118 | 118 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 拱优路 | 城西路-北门路 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 1.80 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 听和路 | 拱为路-拱亮路 | 0.00 | 3.62 | 0.68 | 0.00 | 4.26 | 1.50 | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 听谐路 | 拱为路-拱极路 | 0.00 | 11.81 | 0.25 | 0.00 | 12.18 | 2.81 | 0.00 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 拱亮路 | 听潮路-听达路 | 0.00 | 7.16 | 3.51 | 0.00 | 10.15 | 6.19 | 0.00 | 0.53 | 0.60 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 听惠路 | 拱为路-拱亮路 | 0.00 | 4.19 | 2.34 | 0.00 | 4.88 | 2.81 | 0.00 | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 听民路 | 拱为路-听惠路 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 2.09 | 0.00 | 0.16 | 0.37 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 拱泰路 | 听民路-拱亮路 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 0.53 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 听锦路 | 听民路-拱亮路 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.64 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 听云路 | 拱海路-拱乐路 | 0.00 | 6.87 | 1.39 | 0.00 | 7.07 | 3.72 | 0.00 | 0.32 | 0.26 | 0.56 | 3 | 0 | 0 | 56 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | 0.00 | 3.88 | 1.60 | 0.00 | 5.48 | 3.00 | 0.00 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 拱秀路 | 城西路-听达路 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 听云路 | 拱海路-拱晨路 | 0.00 | 3.42 | 1.39 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 拱亮路 | 听潮路-通济路 | 0.00 | 2.14 | 0.91 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 通济路 | 拱为路-拱极路 | 0.00 | 3.06 | 3.55 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 拱川路 | 听潮路-听达路 | 0.00 | 6.63 | 0.79 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 听云路 | 拱晨路-拱乐路 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 拱乐路 | 听潮路-城西路 | 0.00 | 4.31 | 1.08 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 拱鸣路 | 听潮路-城西路 | 0.00 | 3.88 | 1.60 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 通济路 | 拱晨路-拱为路 | 0.00 | 5.75 | 3.04 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 拱亮路 | 听达路至听惠路 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 拱亮路 | 听惠路至听锦路 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 拱亮路 | 拱为路至听锦路 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二<2> | 新增排水设施量（三） | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.65 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 拱川路 | 大川公路-听悦路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 拱乐路 | 2501号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 大川公路 | 医院北门口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 拱亮路 | 211号学校门口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 拱亮路 | 228号东门口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 拱亮路 | 紫阳富豪-听锦路673号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 拱亮路 | 紫阳富豪-拱泰路-听民路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 拱泰路 | 拱泰路-拱亮路-听民路（西侧） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 南至拱亮路-东至听锦路-西至听惠路 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 拱北路 | 1096-1034号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 拱北路南侧 | 1139-989号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 听悦路（南北方向） | 1489-1461号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 听悦路 | 1353号-逸居大酒店 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 听悦路 | 1330号-B区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 听悦路 | 1229-1163号、1139-1077号 707-4680号、4658-678号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 听悦路 | 960弄小区北 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 听谐路 | 38-134号、123-39号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 听健路 | 129-133号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 拱海路 | 79弄、240弄、 673弄、729弄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 拱海路79弄 | 13号101-西4个门洞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 听民路 | 784-804号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 拱秀路 | 320号、262-202号、 168-112号、530-544号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 拱秀路 | 302-听康路149号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 拱晨路 | 255-277弄、496-500号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 拱晨路 | 城西路西侧小区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 拱川路 | 362-374号、615-629弄、 610-594弄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 拱秀路 | 174-通济路1181号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 通济路 | 1182-1198号、845-851号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 听康路 | 170-168号 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 拱鸣路 | 60弄（101-106室） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 拱优路 | 13号大食堂 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二<3> | 2023年大居新增6条 道路 | 合计 | 0.00 | 33.43 | 22.16 | 2.58 | 44.57 | 18.32 | 0.00 | 3.34 | 0.95 | 2.75 | 6 | 0 | 0 | 275 | 275 | 429 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 听民路 | 拱秀路-拱晨路 | 0.00 | 2.06 | 2.95 | 0.00 | 3.18 | 2.49 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 听晓路 | 拱秀路-拱晨路 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.38 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | 0.20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 拱亮路 | 听达路-拱为路 | 0.00 | 10.98 | 8.82 | 2.58 | 15.36 | 5.18 | 0.00 | 1.28 | 0.38 | 1.26 | 1 | 0 | 0 | 126 | 126 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 听惠路 | 拱荣路-拱进路 | 0.00 | 2.64 | 4.28 | 0.00 | 2.56 | 1.68 | 0.00 | 0.37 | 0.05 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 拱荣路 | 听惠路-南祝公路 | 0.00 | 7.86 | 3.20 | 0.00 | 11.00 | 3.70 | 0.00 | 0.73 | 0.24 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 听民路 | 拱荣路-拱秀路 | 0.00 | 6.34 | 2.90 | 0.00 | 9.66 | 2.89 | 0.00 | 0.54 | 0.14 | 0.38 | 2 | 0 | 0 | 38 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 2条区管道路 | 合计 | 2.73 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 9.89 | 1.96 | 0.38 | 0.61 | 0.98 | 2 | 0 | 0 | 98 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大川公路 | 拱乐路-下盐公路 | 2.73 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 9.59 | 9.89 | 0.46 | 0.38 | 0.23 | 0.98 | 2 | 0 | 0 | 98 | 98 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 政海路 | 拱为路-拱乐路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 四 | 农污 | 合计 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3269.06 | 0.00 | 2157.61 | 1.46 | 880.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88226 | 87 | 14 | 6 |
| <1> | 农污一期 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1464.05 | 0.00 | 1020.38 | 0.00 | 399.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39995 | 30 | 12 | 6 |
| 1 | 海枕村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.09 | 0.00 | 41.75 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 黄路村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.57 | 0.00 | 135.26 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 桥北村1 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 桥北村2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.69 | 0.00 | 29.13 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 双店村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.18 | 0.00 | 118.16 | 0.00 | 50.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5065 | 8 | 3 | 1 |
| 6 | 远东村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.10 | 0.00 | 125.89 | 0.00 | 47.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 六灶湾村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.63 | 0.00 | 178.17 | 0.00 | 71.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112 | 3 | 6 | 0 |
| 8 | 四墩村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.14 | 0.00 | 103.68 | 0.00 | 37.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 同治村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.03 | 0.00 | 89.22 | 0.00 | 40.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 团结村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.72 | 0.00 | 129.39 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 幸福村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.13 | 0.00 | 68.23 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906 | 2 | 0 | 0 |
| <2> | 农污二期 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1270.96 | 0.00 | 603.44 | 0.00 | 365.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36579 | 42 | 2 | 0 |
| 1 | 城北村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 城南村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.65 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 汇南村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.66 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 惠东村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.48 | 0.00 | 54.42 | 0.00 | 36.55 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 12个居委（梅花居委等） |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45 | 0.00 | 14.36 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陆楼村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.35 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 陆路村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.72 | 0.00 | 23.84 | 0.00 | 17.09 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 民乐村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 勤丰村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.68 | 0.00 | 23.16 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 塘路村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.53 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 17.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 陶桥村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 西门村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.24 | 0.00 | 69.82 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | 徐庙村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 0.00 | 8.41 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 英雄村及惠城居委 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 0.00 | 33.73 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 |  | 0 | 0 |
| 15 | 英雄村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.79 | 0.00 | 64.47 | 0.00 | 53.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | 永乐村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.59 | 0.00 | 132.68 | 0.00 | 76.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7605 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | 长江村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.18 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1 | 0 | 0 |
| <3> | 农污三期 | 合计 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.55 | 0.00 | 391.63 | 1.46 | 110.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11152 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | 幸福新村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.64 | 0.00 | 71.33 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 听潮路1050弄 |  | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.86 | 0.00 | 57.40 | 0.42 | 8.77 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 听潮路3工区 |  | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.70 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 陶桥新村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.64 | 0.00 | 111.69 | 0.00 | 23.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 南园路小区 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 23.11 | 0.00 | 12.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 汇南新村 |  | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.56 | 0.00 | 25.22 | 0.34 | 11.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 城南小区 |  | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.73 | 0.00 | 102.88 | 0.64 | 23.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 西门村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| <4> | 惠东村8-9组 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | 0.00 | 11.34 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 2 | 0 | 0 |
| <5> | 其他 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| <6> | 惠南镇污水治理二期 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 130.82 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 红光中心村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 惠民路小区 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 幸福小区 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 16.41 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 西门村（8、9、10、14组） |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 61.56 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 五 | 新农村 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2485.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.07 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6207 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 桥北村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 海沈村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 双店村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 同治村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 东征村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 团结村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 四墩村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 六灶湾村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 远东村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 陆路村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 永乐村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 长江村 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
| 六 | 浦东运河 | 合计 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.61 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 1.74 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 189 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 惠南镇区 （人民东路~东门大街） |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 惠南镇区 （惠北新村） |  | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | 0.59 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 1 | 0 | 0 |
| 七 | 沿河截污 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.59 | 0.00 | 538.65 | 0.00 | 97.29 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9729 | 8 | 4 | 0 |
| 1 | 瞿家路港 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 徐庙小河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.44 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 广衍南路河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 惠东黄路界河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 南园路327弄河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 四墩餐厅河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 汇成河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 31.90 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 旧盐港 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.13 | 0.00 | 116.60 | 0.00 | 18.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 老港河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.01 | 0.00 | 58.36 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 幸福3组河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 英雄14组河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 英雄城南界河（英雄段） |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 彭家宅河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 英雄8组河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 马路港 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 英雄城南界河（城南段） |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 园西小河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.27 | 0.00 | 70.65 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 六灶湾8组一支河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 团结9组2支河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 海沈5组河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 海沈4、5组河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 南六灶港 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | 63.98 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 红卫河一支河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 黄路8组3支河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 远东4组一支河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 远东18、19组河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 朱家路港 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 团结4组一支河 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 八 | 梅花路绿地 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 梅花路绿地 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 9.2 日常养护工作基本要求

##### 9.2.1 排水管网养护方案及养护要求

###### 9.2.1.1养护原则

根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）和《上海市公共排水管道设施维护检查办法》规定，结合惠南管网现状，提出管网养护原则。

- 排水管渠应定期检查、定期维护，保持良好的水力功能及结构状况。

- 公共排水管道设施维护基本要求为管道畅通无阻，检查井清洁无结垢，各类井盖完整，潮门、闸门、闸阀启闭灵活，密封。

- 养护单位应定期对排水户进行水质、水量检测，并应建立管理档案；排放水质应符合国家现行标准《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082的规定。

- 管渠维护必须执行国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ 6的规定。

- 排水管渠维护宜采用机械作业。

- 排水管渠应明确其雨水管渠，污水管渠或合流管渠的类型属性。

- 在分流制排水地区，严禁雨污水混接。

- 污水管道的正常运行水位不应高于设计充满度所对应的水位。

- 排水管道应按表3.1-1的规定进行管径划分。

表3.1-1  排水管道的管径划分（mm）

| 类型 | 小型管 | 中型管 | 大型管 | 特大型管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管径 | ＜600 | 600~1000 | ＞1000~1500 | ＞1500 |

###### 9.2.1.2养护及维修方案

经现场调查，本方案范围内排水管网由于修建时间不同，存在新老管线并行使用的情况。老旧管线因运行时间较长，已出现结构老化、锈蚀淤堵，甚至出现破损、坍塌、管道瘫痪等情况；新管线目前总体情况较好，井内大多存在少量淤积。因此，老旧管线的养护难度较大，部分需要翻修和更换；而新管线运行情况良好，更需加强养护，以避免和减少问题的发生，从而延长使用寿命。

排水管渠的运行维护应包括：①管渠巡视；②管渠养护；③管渠污泥运输与处理处置；④管渠检查与评估；⑤管渠修理；⑥管渠封堵与废除；⑦纳管管理。

9.2.1.2.1管渠巡视

排水管渠巡视对象包括管渠、检查井、雨水口、排放口等。

1、管渠巡视每周不应少于一次，巡视内容包括：管道是否塌陷、是否存在违章占压、是否存在违章排放、是否存在私自接管、检查井盖、雨水箅是否缺失以及建设工地及周边排水设施巡视检查。

过河倒虹管应重点检查河床覆土深度，河床覆土不应小于1.0m。

2、检查井外部巡视每周不应少于一次，检查井内部检查每年应不少于两次；巡视、检查应包括下表内容：

表3.2-1  检查井巡视、检查内容及标准

| 序号 | 类别 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 检查井外部巡视 |  |  |
| 1 | 污水冒溢 | 污水冒溢 |
| 2 | 路框高差 | 井框与路面相对高差超过 15mm |
| 3 | 井盖缺失 | 井盖丢失 |
| 4 | 井盖位移 | 井盖位移 |
| 5 | 井盖变形或破损 | 井盖明显变形或破损 1/5 以上 |
| 6 | 井盖埋没 | 井盖被泥土、沥青、混凝土等埋没，难以打开或更换 |
| 7 | 井盖标识错误 | 井盖标识与实际用途不符或无标识 |
| 8 | 井框变形或破损 | 井框明显变形或破损 1/5 以上 |
| 9 | 井框埋没 | 井框被沥青、混凝土等埋没，难以更换 |
| 10 | 盖框高差 | 井盖与井框高差超过 5mm |
| 11 | 盖框间隙 | 井盖与井框间隙超过 8mm |
| 12 | 盖框跳动 | 井盖和井框之间存在跳动或有声响 |
| 检查井内部检查 |  |  |
| 1 | 链条、锁具缺损 | 井盖链条、锁具缺失或破损 |
| 2 | 井壁裂缝 | 井壁存在明显裂缝或破口，有较大结构性风险 |
| 3 | 抹面剥落 | 井壁抹面剥落，内部机理出露 |
| 4 | 爬梯缺损 | 检查井爬梯缺损、锈蚀、松动，有安全隐患 |
| 5 | 井壁泥垢 | 井壁存在泥垢等污渍 |
| 6 | 井壁渗漏 | 井壁渗漏明显 |
| 7 | 私自接管 | 井壁存在不明管口 |
| 8 | 格栅破损 | 格栅井格栅破损或栅条间距过大 |
| 9 | 格栅存在杂物 | 格栅存在垃圾、杂物 |
| 10 | 浮筒阀破损 | 截流井浮筒阀缺失、破损或旋转滞涩 |
| 11 | 防坠设施缺损 | 防坠设施缺失或破损 |
| 12 | 防坠设施存在杂物 | 防坠设施存在垃圾、杂物 |
| 13 | 管口破损 | 排水管道管口破损 |
| 14 | 井内杂物 | 井内存在垃圾、杂物、浮渣等 |
| 15 | 井内油污 | 井内存在油污 |
| 16 | 井内异味 | 疑似有污水痕迹或臭味明显 |
| 17 | 其他管线接入 | 井内有其他管线，如电力、通讯等行业管线接入 |
| 18 | 雨污混接 | 旱天雨水检查井支管有明显水流流入 |
| 19 | 水位异常 | 井内水位过高、过低或变化频繁 |
| 20 | 井底存在积泥 | 有沉泥槽时，深度超出管底以下 50mm 线； 无沉泥槽时，深度超出管径的 1/5 |
| 21 | 流槽破损 | 井底或流槽破损，可能存在雨污水渗漏或地下水入侵 |

3、雨水口外部巡视每周不应少于一次，雨水口内部检查每年应不少于两次；巡视、检查应包括下表内容：

表3.2-2  雨水口巡视、检查内容及标准

| 序号 | 类别 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 雨水口外部巡视 |  |  |
| 1 | 道路积水 | 旱天雨水口周围积水或道路低洼处大范围积水 |
| 2 | 雨水篦丢失 | 雨水篦丢失或位移 |
| 3 | 雨水篦破损 | 雨水篦破损或栅栏缺损 |
| 4 | 雨水篦堵塞 | 雨水篦孔眼堵塞 |
| 5 | 雨水口异味 | 雨水口散发臭味等异味 |
| 6 | 雨水口油污 | 雨水口存在油污或厨余倾倒痕迹 |
| 7 | 雨水口框破损 | 雨水口框明显破损，包括平篦式和立篦式（收水侧石） |
| 8 | 盖框高差 | 井盖高于井框，或低于井框 10mm 以上 |
| 9 | 盖框间隙 | 井盖与井框间隙超过 8mm |
| 10 | 雨水口盖框跳动 | 雨水口井盖和井框之间存在跳动或有声响 |
| 雨水口内部检查 |  |  |
| 1 | 铰链缺损 | 雨水篦铰、链条损坏 |
| 2 | 井壁渗漏 | 井壁渗漏明显 |
| 3 | 井壁裂缝 | 井壁存在明显裂缝或破口，有较大结构性风险 |
| 4 | 抹面剥落 | 井壁抹面剥落，内部机理出露 |
| 5 | 其他支管接入 | 井壁存在不明支管接入 |
| 6 | 雨污混接 | 雨水口中有污水管或合流管接入 |
| 7 | 截污挂篮缺损 | 雨水口截污挂篮缺失、破损 |
| 8 | 截污挂篮杂物 | 雨水口截污挂篮垃圾、杂物超过挂篮深度 1/3 |
| 9 | 连管堵塞 | 连管不通水等异常情况 |
| 10 | 井体倾斜 | 井体明显倾斜或下沉 |
| 11 | 防臭装置失效 | 雨水口异味明显，防臭装置失效 |
| 12 | 井内积泥 | 井内积泥超出管底以上 50mm |
| 13 | 井内杂物 | 井内存在垃圾、杂物等 |
| 14 | 井内积水 | 井内积水超过连管管底 |

4、排放口外部巡视每周不应少于一次，排放口淤积情况检查每年应不少于一次，宜在枯水期进行；外部巡视应包括下表内容：

表3.2-3  排放口巡视内容及标准

| 序号 | 类别 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旱天出水 | 旱天排出污水，疑似污水直排或雨污混接 |
| 2 | 倒灌 | 收纳水体倒灌入截流井，进入污水系统 |
| 3 | 挡墙破损 | 排放口挡墙破损 |
| 4 | 护坡破损 | 排放口护坡破损 |
| 5 | 跌水消能设施破损 | 排放口跌水消能设施破损 |
| 6 | 排放口存在杂物 | 排放口周边存在堆物、搭建或垃圾 |
| 7 | 拦污设施破损 | 排放口拦污设施破损或失效 |

9.2.1.2.2管渠养护

- 排水管渠养护内容应包括下列内容：①管渠和倒虹管的清淤、疏通；②检查井和雨水口的清捞；③井盖及雨水篦更换。

- 管渠、检查井、雨水口内不得留有杂物，允许积泥深度以及保养率应符合下表规定：

表3.2-4 排水设施的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管内径或渠净高度的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

表3.2-5 排水设施的保养率

| 设施类别 |  |  | 保养率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水管 |  | 小型 | 200 |
|  |  | 中型 | 100 |
|  |  | 大型 | 100 |
|  |  | 特大型 | 100 |
| 污水管 |  |  | 150 |
| 接户管、连管 |  |  | 200 |
| 检查井 |  |  | 400 |
| 雨水口 |  |  | 400 |
| 排放口 |  |  | 100 |
| 潮闸门 | 潮门 |  | 400 |
|  | 闸门 |  | 400 |
| 截污挂篮 | 截污挂篮（单篦、双篦） |  | 1200 |
| 日常巡视检查 | 雨水口内部检查 |  | 200 |
|  | 检查井内部检查 |  | 200 |

3、检查井盖的维护应复合以下规定：

（1）井盖的选用应符合国家现行标准《检查井盖》 GB/T 23858的规定。本方案污水检查井井盖更换采用现状类型井盖，铸铁井盖应符合《铸铁检查井盖》CJ/T3012的有关规定，混凝土井盖应符合《钢纤维混凝土检查井盖》JC889的有关规定。承压等级符合以下要求：位于人行道上的井盖承压等级为C250，位于车行道上井盖承压等级为D400。

（2）在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间的允许误差应符合表3.2-6的规定。

表3.2-6  井盖与井框见的允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高差 | 井框与路面高差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | ≥-5，≤+5 | ≥-5，≤+5 |
| 雨水口 | ＜8 | ≥-10，≤0 | ≥-15，≤0 |

（3）井盖的标识必须与管道的属性一致。雨水、污水管道的井盖上应分别标注“雨水”、“污水”等标识。

（4）雨水箅应具备防丢失的装置，或采用混凝土、塑料树脂等非金属材料的井盖。

4、当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水箅缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6h内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水箅缺失或损坏信息后，必须在2h内安装护栏和警示标志，并应在6h内修补恢复。

5、检查井防坠设施、雨水口的垃圾和杂物应及时清理，不得将垃圾和杂物扔入检查井/雨水口内；发现防坠设施不牢固应及时修理或更换。

6、倒虹管应定期清理，采用水力冲洗养护时，冲洗流速不宜小于1.2m/s；过河倒虹管的河床覆土小于1.0m时，应及时采取抛石等保护措施。

7、压力管养护应符合下列规定：

（1）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每3个月一次。

（2）透气井内应无浮渣；

（3）排气阀、压力井、透气井等附属设施应完好有效。

（4）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

8、盖板沟的维护应符合下列规定：

- 保持盖板不翘动、无缺损、无断裂、不露筋、接缝紧密；无覆土的盖板沟其相邻盖板之间的高差不应大于15mm。

- 盖板沟的积泥深度不应超过设计水深的1/5。

- 保持墙体无倾斜、无裂缝、无空洞、无渗漏。

9、井框升降应符合下列规定：

- 用于井框升降的衬垫材料，在机动车道下应采用强度等级为C25及以上的现浇或预制混凝土。

- 井框与路面的高差应符合相关规定；井壁内的升高部分应采用水泥砂浆抹平。

- 在井框升降后的养护期间内，应采用施工围栏保护和警示。

10、潮门、闸门养护应符合下列规定：

- 潮门应保持闭合紧密，启闭应灵活；吊臂、吊环、螺栓应无缺损；潮门前应无积泥、无杂物。

- 汛期潮门检查每月不应少于一次。

- 拷铲、油漆、注油润滑、更换零件等重点保养每年不应少于一次。

- 闸门每半年保养一次，启闭器、闸阀每十天进行例保，液压闸阀每月检查一次：闸门、闸阀、启闭器无积灰、油污、启闭灵活；启闭器的电气部件性能良好，限位正确可靠；各连接紧固件牢固，无松动；闸门保养检查齿轮箱、油位、油质，过低时更换齿轮油；不常开关的闸门每月应启闭一次。

11、排放口的养护应符合下列规定：

（1）应及时清理排放口附近的堆物、搭建、垃圾等；

（2）应及时修理和加固排放口挡墙、护坡及跌水消能设施；

（3）埋深低于河滩的排放口，应在每年枯水期进行疏泼；

12、建设工地管渠及周边管渠养护工作应符合下列规定：

（1）建设工地周边管渠的巡视、疏通频率应高于一般地区；

（2）有泥浆水排人管道时，应及时查清泥浆源头和阻断泥浆的排放，并应采取措施养护疏通。

13、管道疏通宜采用推杆疏通、转杆疏通、射水疏通、绞车疏通、水力疏通或人工铲挖等方法；检查井、雨水口的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

14、养护单位应对养护质量进行控制，排水管渠设施疏通清捞养护质量标准应符合下表的规定。

表3.2-7 排水管渠设施疏通清捞养护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的1/2；管道长度按40m计，超过或不足40m允许积泥按比例增减 |
|  | 电视检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8 |
|  | 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8 |
| 检查井 | 目视、花杆和量泥斗检查 | 井壁清洁无结垢；井底不应有硬块，不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗千净 |

9.2.1.2.3管道检查

- 排水管道检查可分为管道状况普查、移交接管检查和应急事故检查等。

- 管道缺陷在管段中的位置应采用该缺陷点离起始井之间的距离来描述；缺陷在管道圆周的位置应采用时钟表示法来描述。

- 管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目应包括表3.2-8中的内容。

表3.2-8  管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 雨水口积泥 | 腐蚀 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残填、坝根 | 异管穿入 |

注：表中的积泥包括泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其他异物。

- 以功能性状况为目的的普查周期宜采用1~2年一次；以结构性状况为主要目的的普查周期宜采用5~10年一次。

- 移交接管检查的主要项目应包括渗漏、错口、积水、泥沙、碎砖石、固结的水泥浆、未拆清的残墙、坝根等。

- 应急事故检查的主要项目应包括渗漏、裂缝、变形、错口、积水等。

- 管道检查可采用人员进入管内检查、反光镜检查、电视检查、声纳检查、潜水检查或水力坡降检查等方法。

- 以结构状况为目的的电视检查，在检查井前应采用高压射水将管壁清洗干净。

- 水位较低的排水管道采用电视检查（包括“quick view”）；水位较高，水深超过300mm的排水管道采用声纳检查。

- 采用潜水检查的管道，其管径不得小于1200mm，流速不得大于0.5m/s。

- 从事管道潜水检查作业的单位和潜水员必须具有特种作业资质。

9.2.1.2.4管渠修理及管道封堵与废除

排水管理单位应根据管渠检查评估报告及时制定管渠修理计划，消除缺陷、恢复管渠原有功能，延长管渠使用寿命。

- 重力流排水管道严禁采用上跨障碍物的敷设方式。

- 排水管渠应选用柔性接口的管道。

- 排水管渠修理可分为开挖修理和非开挖修理。开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）的有关规定。非开挖修理应符合现行行业标准《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》（CJJ/T 210）的有关规定。

- 封堵管道必须经排水管理部门批准；封堵前应做好临时排水措施。

- 封堵管道应先封上游管口，再封下游管口；拆除封堵时，应先拆下游管堵，再拆上游管堵。封堵管道可采用充气管塞、机械管塞、木塞、止水板、黏土麻袋或墙体等方式。

- 使用充气管塞封堵管道应符合下列规定：

- 必须使用合格的充气管塞。

- 管塞所承受的水压不得大于该管塞的最大允许压力。

- 安放管塞的部位不得留有石子等杂物。

- 应规定的压力充气；在使用期间必须有专人每天检查气压状况，发现低于规定气压时必须及时补气。

- 应按规定做好防滑动支撑措施。

- 拆除管塞时应缓慢放气，并在下游安放拦截设备。

- 放气时，井下操作人员不得在井内停留。

- 已变形的管道不得采用机械管塞或木塞封堵。

- 带流槽的管道不得采用止水板封堵。

- 采用墙体封堵管道应符合以下规定：

- 根据水压和管径选择墙体的安全厚度，必要时应加设支撑。

- 在流水的管道中封堵时，宜在墙体中预埋一个或多个小口径短管，用于维持流水，当墙体达到使用强度后，再将预留孔封堵。

- 大管径、深水位管道的墙体封拆，可采用潜水作业。

- 拆除墙体前，应先拆除预埋短管内的管堵，放水降低上游水位；放水过程中人员不得在井内停留，待水流正常后方可开始拆除。

- 墙体必须彻底拆除，并清理干净。

- 非开挖修理可分为局部修理、整体修理和辅助修理。排水管道非开挖修理可采用下列方法：

- 局部或接口损坏的管道可采用局部修理。

- 出现中等以上腐蚀或裂缝的管道应采用整体修理。

- 局部修理后的过水面积不应小于原管的75%，整体修理后的过水面积不应小于原管的85%。

- 被废除的排水管宜拆除，对不能拆除的应做填实处理；检查井或雨水口废除后，应做填实处理，并应拆除井框等上部结构。

9.2.1.2.5纳管管理

1、排水户排入城镇排水污水系统的污水水质应符合现行行业标准《污水排入城镇下水道水质标准》CJ 343的有关规定。医疗机构废水排放应符合现行国家标准《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466的有关规定。从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。

2、未经处理的建设工地泥浆水严禁直接排入城市排水管渠；建设工地内应设置三级沉淀池，工地内雨污水及井点降水的出水应经三级沉淀池有效沉淀后排入管网。

9.2.1.2.6污泥运输与处理

- 污泥运输应符合下列规定：

（1）通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输；也可采用水陆联运。

（2）在运输过程中，应做到污泥不落地，沿途无洒落。

（3）污泥运输车辆应加盖，并应定期清洗保持整洁。

（4）在长距离运输前，污泥宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送污水处理厂处理。

- 污泥盛器和车辆在街道上停放时，应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

- 污泥处置应符合下列规定：

- 在送处置场前，污泥应进行脱水处理。

- 污泥处置不得对环境造成污染。

9.2.1.2.7管网运行维护

1、公共排水管道设施维护检查井可分为设施状况检查和维护质量检查，检查方法主要有常规检查和仪器检查。抽检数量和比例可根据设施量确定，根据抽检要求不同做适当调整。污水管道大、中、小管道的比例为1：5：4。养护单位应制定并报送月度维护计划，作为维护质量的抽检依据之一。

2、严格按照本地区的排水管道养护质量检查办法，定期对排水管道的运行状况等进行抽查，养护质量检查不应少于3个月一次。

3、设施状况的常规检查一般采用目测、量泥斗等检测手段，每次抽检10个路段，污水管每次抽查3节沟管、4座检查井。

4、设施状况的仪器检查一般采用电视和声呐检测设备，主要针对排水管道积泥情况的检查井进行评分，兼顾树根、油脂、泥垢、砖块异物、坍塌严重错口等减少过水断面影响排水功能的病害检查。每次抽查10个路段，每个路段抽查1段主管（即相邻2座检查井之间的主管道）及接入这2座检查井的支管。

###### 9.2.1.3排水管网养护

9.2.1.3.1养护质量

排水管网经养护单位养护后，应解决破损、淤积、坍塌等众多降低排水能力的问题，发挥管道排水能力，延长管道使用寿命。具体质量标准见表4.1-1。排水管理单位应制定本地区的排水管渠养护质量检查办法，并应定期对排水管渠的养护情况进行检查，养护质量检查每3个月应至少一次。

表3.3-1  排水管网养护质量要求

| 检查项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 管道 | 沟管畅通无阻，管内积泥深度不能超过相关规定 |
| 检查井 | 井内积泥深度不能超过相关规定 |
|  | 井内清洁，四壁无泥垢 |
|  | 盖框平稳不动摇（包括铸铁和砼），缺角不见水，盖框内高低差不超过5cm |
| 连管 | 保持畅通，积泥深度不超过1/4管径 |
| 进水口 | 积泥深度不能超过有关规定 |
|  | 盖座及侧向格栅完好 |

9.2.1.3.2安全设计

- 当在交通流量大的地区进行作业时，应有专人维护现场交通秩序，协调车辆安全通行。

- 当临时占路维护作业时，应在维护作业区域迎车方向设置防护栏。一般道路，防护栏距维护作业区域应大于5m，且两侧应设置路障，路锥之间用连接或警示带连接。

- 当维护作业现场井盖开启后，必须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志。

- 污泥盛器和运输车辆在道路停放时，应设置安全标志，夜间应设置警示灯，疏通作业完毕并清理现场后，应及时撤离现场。

- 除工作车辆与人员外，应采取措施防止其他车辆、行人进入作业区域。

- 维护作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火。

- 当维护工作人员进入排水管道内部检查维修作业时，需符合以下要求：管径不得小于0.8m，管内流速不得大于0.5m/s，水深不得大于0.5m，充满度不得大于50%。管道维护作业宜采用机动绞车、高压射水水车、真空吸泥车、淤泥车、联合疏通车等设备。

- 井下作业应使用隔离式防毒面具。

- 潜水作业应穿戴隔离式潜水防护服，并且必须按相关规定定期维护检查，严禁使用不合格的防毒和防护设备。

- 安全带、安全帽应符合国家现行标准。

- 安全带采用悬挂双背式安全带，发现异常立即更换。

- 夏季作业应配备防晒和防暑降温药物和物品。

- 维护作业是配备的皮叉、防护服、防护鞋、手套等防护用品应及时检查、定期更换。

9.2.1.3.3考核标准

为保证排水管网养护质量，对养护单位进行考核管理，将养护经费的10%作为考核经费，考核成绩将与考核经费挂钩，考核成绩95分（含）以上的全额支付，考核成绩低于95分高于85分（含）的支付90%，低于85分高于75分（含）的支付80%，低于75分不予支付，低于60分终止合同。

表3.3-2  排水管网养护考核标准

| 序号 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护无年作业计划、无月份作业计划、计划任务不能按时完成的每项扣2分。 |  |  |
| 2 | 养护作业无台账和报表、或者不按作业计划实施、安全防护及应急措施不到位的每项扣2分。 |  |  |
| 3 | 养护单位未按要求配置相应的人员、操作工具或机械设备的，发现一次扣3分。 |  |  |
| 4 | 排水管道不畅通导致路面出现渍水，大于5平米每处扣1分，大于15平米每次扣2分。 |  |  |
| 5 | 抽查雨、污水检查井，污物较多影响排水效果的，发现一次扣1分。 |  |  |
| 6 | 晴天雨水口积水，污物较多的，发现一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 检查发现雨水管道排放口积泥、堆物或搭建等情况，影响排水效果的，一次扣2分。 |  |  |
| 8 | 疏捞污物应及时清理，当日未清理每处扣1分，超过1日未清理每处扣2分。 |  |  |
| 9 | 疏捞污物在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落，不达标一次扣1分 |  |  |
| 10 | 市政排水雨、污井盖、雨篦等排水设施破损或丢失未及时上报的每处扣2分 |  |  |
| 11 | 市政雨水排水管网晴天有污水，或者雨、污混接，未及时上报，未查明原因的每处扣除3分。 |  |  |
| 12 | 排水管网一线养护人员应统一着装，作业应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业，不达标一次扣2分。 |  |  |
| 13 | 巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。不达标一次扣2分。 |  |  |
| 14 | 养护作业单位应不少于每年一次对作业人员进行安全生产和专业技术培训，并建立安全培训档案，不达标扣3分。 |  |  |
| 15 | 未配备与养护作业相应的安全防护设备和用品的，扣3分。 |  |  |
| 16 | 养护作业前，未对作业人员进行安全交底，告知作业内容、安全注意事项及应采取的安全措施的，扣3分。 |  |  |
| 17 | 在进行路面作业时，养护作业人员未穿戴有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动防护用品的，发现一次扣3分。 |  |  |
| 18 | 养护作业区域应采取设置安全警示标志等防护措施；夜间作业时，应在作业区域周边明显处设置警示灯；作业完毕，应及时清除障碍物。不达标扣3分。 |  |  |
| 19 | 养护作业现场吸烟，未经许可动用明火，发现一次扣5分。 |  |  |
| 20 | 养护作业必须有人在现场监护或在周围设置明显的防护栏及警示标志。不达标扣3分。 |  |  |
| 21 | 下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。不达标扣3分。 |  |  |
| 22 | 养护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。不达标扣3分。 |  |  |

##### 9.2.2 排水泵站及处理设备养护方案及养护要求

###### 9.2.2.1排水泵站养护方案设计

排水泵站的养护内容包括：水泵的日常养护、水泵的常规检查、电气设备的日常养护、风机的日常养护、格栅机的日常养护、螺旋输送机的日常养护、进出水设备的日常养护、仪器仪表与控制柜的日常养护、除臭设备的日常养护、电动葫芦的日常养护。维护泵站设施时，必须先对有毒、有害。易燃、易爆气体进行检测与防护。

9.2.2.1.1泵机的日常养护

泵机的例行保养：每半年保养一次；雨水泵站汛期前重点保养。除锈、防腐蚀处理维护周期，雨水泵站宜2年一次，污水泵站宜1年一次。

1、水泵的常规养护

（1）水泵本体

1）检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

2）检查有无渗漏情况，若有漏水应立即进行维修。

3）补充润滑油，若油质变色、有杂质，应予更换。

4）联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈若有损坏应子更换。

5）紧固机座螺丝并做防锈处理。

转动灵活、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上。

（2）阀门、管道、附件

1）阀门开闭灵活，无卡阻现象，关闭严密、内外无漏水。

2）单向阀动作灵活、无漏水。

3）管道及各附件外表整洁美观，无裂纹，油漆完整无脱落。

4）压力表指针灵活，指示准确、表盘清晰，位置便于观察，紧固良好，表阀及接头无渗水。

（3）电机

1）外观整洁、铭牌清晰，各部件紧固，联轴器有防护罩，接地线连接良好。

2）拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表摇测电机绕组相与相、  相对地间的绝缘电阻值不低于0.5M 2。

3）电机接线盒内三相导线及连接片连接紧密牢靠，无发热变色迹象，标志清晰。外连接线无移动或妨碍操作。

（4）控制柜

1）断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。

2）检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

3）清洁控制柜内外无灰尘。

（5）试运转

1）合上控制柜内的自动空气开关，接通控制回路电源，检查电源指示应正常。

2）手动盘车，转动灵活。

3）启动水泵，观察转向、起动电流、电器动作顺序应正常。

4）观察水泵运转应平稳，无明显振动和异声，压力表指示正常，控制柜各电器无不良噪声，三相电流不平衡度小于20%。

①做好水泵机组的日常清洁工作，保持外壳无尘垢(潜水泵机组除外)；梅雨季节或潮湿天气，应对电动机进行除湿、保温；

②经常紧固机组与管路连接螺栓；

③做好机组轴承、机械密封的润滑工作，适时加注或更换润滑油脂，润滑油脂的牌号符合规定要求；

④检查与调换填料密封的填料，并清除填料函内的污垢及调整轴封机构；

⑤检查和养护机组油、气、水系统等辅助设备，确保其工作正常与可靠；冷却水管路保持畅通无阻；

⑥检测潜水泵电动机绝缘电阳及温度、泄漏、湿度传感器，其参数符合产品的技术规程要求；

⑦按低压电气设备的额要求，维护潜水泵机组配套的电控箱；

2、水泵的检查

（1）水泵电动机启动前的检查

①测量电动机定子绕组及电缆的绝缘电阻，必须符合安全运行的要求；

②开启式电动机内部没有任何杂物；

③轴承润滑保持良好，润滑及冷却水系统保持正常；

④绕线式电动机的滑坏与电刷保持接触良好，电刷压力保持正常；

⑤电动机引出线方电缆连接保持紧固，没有任何松动；

⑥电动机除湿保温装置电源保持断开；

⑦电动机外壳接地保持牢靠；

（2）水泵电动机运行中的检查

①电动机工作时，电压与电流保持在在规定的范围之内；

②电动机运行中，内部不得有碰擦现象与异常的响声；

③电动机轴承润滑良好，无漏油现象，轴承温度保持正常；

④电动机定子绕组的温升不应超过规定的允许值；

⑤电动机的散热装置及冷却系统保持良好；

⑥绕线式电动机的电刷与滑环接触保持良好，不得产生火花及烧毛；

（3）水泵电动机停止运行后的检查

①检查和观察水泵机组停机后的情走时间，应正常合适；

②水泵机组的轴封机构处渗漏水应该符合规范的要求；

③管路上的止回阀、拍门闭合保持紧密，不得有到流水现象；

④柔性上回阀的闭合保持正常，不得有回缩现象；

⑤出水口闸门应关闭可靠；

9.2.2.1.2电气设备的日常养护

电气设备例行保养：低压设备每半年应检查、维护、清扫一次，高压电气设备每年应检查、清扫一次，环境恶劣时应增加清扫次数。配电柜无论在运行或备用中，每班均巡视检查一次；变压器每两天巡视一次，交接班夜间巡视至少保持每周一次。

1、电气设备的常规养护

①所有电气设备的名称、编号、铭牌应保持齐全，并固定在醒目的位置；线缆及母排应按规定涂刷或标贴明显的颜色最示相序；

②每班巡视一次运行中的电气设备，特殊情况应增加巡视次数，并做好记录；③电气设备运行参数应每二个小时记录一次，有监控系统的应每15min记录一次，如中间出现不正常情况，应做好记录；

④电气设备运行中发生故障或跳闸，必须查明原因及时处理，在未查明原因前不得重合闸；

2、变压器的日常养护

①做好日常清洁保养工作，保持干式变压器的外部清洁；

②每季度至少一次对变压器间及变压器外罩清扫，保持通风良好；

③在潮湿天气检查干式变压器绕组表面不得有凝露水滴产生，否则要采取措施排除潮气；

④检查引出线联接螺栓应保持牢固，没有任何松动；

⑤检查干式变压器绕组不得有裂纹与闪烙痕迹；

⑥检查干式变压器的温控装置，其工作应保持正常；

⑦干式变压器在规定的范围内超载运行，应巡视检查相应的散热风扇的启动与运行必须保持正常。

3、低压配电装置的日常养护

①每月至少一次清扫与检查低压配电装置；

②检查低压配电装置的联接螺栓，应时刻保持紧固无松动；

③做好闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三厢同步性良好；

④检查断容器，闸刀开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应保持接触紧密，无烧毛及过热现象；

⑤及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；

⑥检查线圈的绝缘和温升，符合产品的设计要求；

⑦检查和维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

4、高压熔断器、隔离开关及负荷开关的日常养护

①做好日常清洁保养工作，清扫瓷件表面灰尘，擦清刀片、触头和触指上的油污；

②清扫操作机构和传动部分，并添加适量的润滑油；

③检查所有的联接螺栓，应保持紧固无任何松动；

④检查熔断器支架的夹力，应保持正常，接触部位没有任何氧化过热现象；

⑤检查绝缘子表面应无任何破损、裂纹和闪烙痕迹，绝缘子的铁瓷结合处应牢固，否则必须更换；

⑥检查隔离开关、负荷开关触头间的接触应紧密，无过热、氧化变色及熔化等现象，否则应修整；

⑦负荷开关灭弧装置应完整，无烧伤现象；

⑧检查隔离开关、负荷开关合闸时，三相同期性良好，分闸时张开角度应符合产品的设计要求，操作机构应无卡涩、呆滞现象的发生。

9.2.2.1.3风机的日常养护

风机例行保养：每半年检查一次；通风设备保养检查通风机的风叶进气口应装置防护网罩，出风口应保持通畅，设置防雨水倒流的装置；进入泵站前10min，应启动通风设备直至人员撤离后方可停机。

①做好通风管道清洁工作，保持管路通畅；

②检查通风管道应密封良好，没有任何漏气现象；

③钢制通风管应无锈蚀，否则应作防腐涂漆处理；

④检查通风机运行状况，应正常无异声；

⑤每半年一次检查与清扫进、出风管内的积尘；

⑥每三年一次解体风机，检查和调换轴承等易损物件并调換润滑油脂。

9.2.2.1.4格栅机的日常养护

格栅机例行养护：污水泵站格栅机每二天清理一次，每半年对格栅机进行一次检查；格栅机清理养护需在硫化氢监测仪监测浓度正常时方可进行；开启通风设备，保持空气流通。

1、格栅的日常保养

①及时清除格栅片上的垃圾和污物；

②及时冲洗格栅平台，保持环境清洁；

③检查格栅片，如有任何松动、变形与腐蚀，应及时整修；

④每年一次对碳钢格栅进行防腐涂漆处理；

⑤碳钢格栅如腐蚀严重、影响机械强度，则应调换；

2、格栅清污机的日常保养

①每班应对格栅清污机进行清扫，保持设备与环境的清洁卫生；

②经常检查减速箱、液压箱的工作状况，应运行平稳、无异常响声、无渗漏油现象；检查液压箱的油缸和密封件，更换失效的液压油与密封件；

③经常检查传动机构、钢丝绳、链条、链板工作状况，应润滑良好，动作灵活，钢丝绳在卷简上固定牢靠，绕圈符合设计要求，链条链板松紧正常；

④经常检查各种轴承，应润滑良好，温度正常；

⑤经常检查齿耙运行状况，齿耙与格栅片的齿合应良好，不应有较大的磨擦，塑料或呢绒齿耙应无较多的折断，刮板运行良好并能有效刮除垃圾；

⑥检查各种紧固件，应无任何松动现象；

⑦停机后应及时做好清洁保养工作，对活动机构、钢丝绳、轴承等适时加注润滑油脂；

⑧不经常使用的格棚清污机，每周至少运行一次；

⑨定期清除格栅清污机底部淤泥。

9.2.2.1.5螺旋输送机的日常养护

①驱动电机、齿轮箱、螺旋输送机构运转平稳，温度正常，润滑良好，无异声；

②螺旋槽内无卡阻异物；

③间断出渣时，渣桶无摩擦和卡阻；

④螺旋叶片检查维护应每年一次；

⑤钢制螺旋槽防腐蚀处理应每年一次；

⑥螺旋叶片工作间隙和转轴挠度调整应每年一次。

9.2.2.1.6进、出水设备的日常养护

进、出水设备例行保养:闸门每半年保养一次，启闭器、闸阀每十天进行例保，液压闸阀每月检查一次：闸门、闸阀、启闭器无积灰、油污、启闭灵活；启闭器的电气部件性能良好，限位正确可靠；各连接紧固件牢固，无松动；闸门保养检查齿轮箱、油位、油质，过低时更换齿轮油；不常开关的闸门每月应启闭一次。

1、铸铁闸门的日常保养

①检查与观测闸门门体，不得有裂纹、损裂等现象；

②闸门吊点处不得有裂纹或其他缺陷；

③检查闸门的渗漏，应在规定的范围之内；

④检查闸门在启闭过程中的工作情况，应无异常的振动与卡组现象；

⑤不经常启闭的闸门应每月启闭一次，检查运行状况，丝杆磨损、密封及腐蚀情况；

2、螺杆启闭设备的日常保养

①做好启闭设备的清扫养护工作；

②检查启闭设备的运行工况，应保持正常；

③检查传动机构，油箱应润滑良好，无渗油现象发生；

④不经常运行的启阅设备，连通闸门应每月启用一次，检查运行工况以及丝杆磨损、腐蚀、填料密封、润滑油渗漏等情况；

⑤螺杆、螺母应无裂纹或较大腐损，一般不超过螺纹厚度的20%，香则应调换；

⑥螺杆及压杆的弯曲不超过产品的技术规定，否则应进行校直；

⑦螺杆与吊耳的连接，应时刻保持牢固可靠；

3、启闭设备电动装置的日常保养

①做好启闭设备电动装置外壳及机构的清扫工作，井保持清洁；

②经常检查启闭设备电动装置的运行工况，应运行平稳，无异声，无渗漏油、无缺油及限位正确可靠；

③检查动力电缆、控制电缆的接线，应无松动，接线可靠；

④检查电控箱及电气元器件应完好，工作正常；

⑤每月一次拉动操作手轮检查手动、电动操作切换装置。应手感齿合良好；

⑥检查自控系统中启闭设备电动装置的运行工况，必须与实际工况一致；

⑦每年一次检查、调整行程与过力矩保护装置，行程指示必须准确，过力矩保护机构必须动作灵活，保护可靠；

⑧每年一次检查、清扫与维修电动装置内的各种电气元件与其触点，并调换不符合要求的电气元件；

4、阀门的日常保养

①做好阀门的清洁保养工作，保持阀门的清洁；

②阀门的全开、全闭、转向等标牌显示应清晰完整；

③每月至少一次清除明杆阀门螺杆上的污垢并涂润滑脂，保持阀门启闭灵活；

④检查电动阀门的电动装置与闸杆传动部位的配合状况应保持良好，电动阀门启闭时应平稳、无卡涩及突跳等现象产生；

⑤检查与调整阀门调料密封压盖的松紧程度，要求松紧合适，不渗漏；

⑥不经常启闭的阀门每月至少启闭一次，从而保持状态良好；

⑦每月一次操作与检查手动、电动操作切换装置，应正常。

5、拍门的日常保养

①经常检查门板密封状况，不应有漏水现象；

②经常注意拍门的运行情况，如有垃圾杂物卡阻应及时清除，不得产生倒流现象；

③浮箱式拍门的浮箱内不应有漏水现象。

6、出水井的日常保养

①池壁混凝土无剥落、裂缝、腐蚀，高水位出水井不得渗漏；

②密封橡胶衬垫、钢板、螺栓无严重老化和腐蚀，压力井不得渗漏；

③压力透气孔不得堵塞。

7、集水池的日常保养

①定期抽低水位，冲洗池壁，池面无大块浮渣；

②定期校验水位标尺和液位计，保持标尺和液位计整洁；

③池底沉积物不应影响流槽的进水；

④池壁混凝土无严重剥落、裂缝、腐蚀；

⑤钢制扶梯、栏杆防腐处理每两年不少于一次。

9.2.2.1.7仪表与控制柜的日常养护

仪表与控制柜例行保养：每三至六个月保养一次；为电路清理灰尘、保持清洁，保证良好的电接触；对电源开关进行检查，对各用高压断路器进行合闸试验；对于备用蓄电池应充足电存放在清洁、干燥、通风的室内，每半年充电一次；自动切换装置应每三至六个月检查一次。

1、检测仪表的日常保养

①仪表安装应牢固，现场保护箱应完好、无腐蚀；

②仪表接地应牢固可靠；

③仪表供电与过电压保护必须可靠；

④仪表传感器表面应保持清洁，发现污物应及时清洗干净；

⑤仪表显示正常，否则及时检查、分析原因，并做好记录；

⑥仪表传感器每月至少清洗一次，清洗后进行零点和量程检查，自动清洗的传感器，自动装置至少每月检查一次；

⑦流量计应按使用要求，定期委托具有资质的计量单位进行标定，水泵机组检测仪应按使用维护说明定期校验。

2、自控系统的日常保养

①检查计算机监控系统及其通讯网络系统，应时刻保持正常运行；

②检查就地控制系统，运行应保持正常；

③检查各个自控元件，如执行元件、信号器、传感器等，运行应保持正常；

④各级控制应保持正常，可靠；

⑤监视系统应正常，调节控制可靠、图像清晰；

⑥显示、音响报警信号系统应正常、可靠；

⑦UPS电源供电应正常，供电容量、时间符合产品要求；

⑧仪表、信道及电源的过电压保护应可靠、有效；

⑨如果软件修改或重新设置，应将修改中设置前后的软件分别备份，并做好修改记录；

⑩每半年一次对PLC/RTU、通信设施、通信接口进行检查与维护及工况、性能校验；每半年一次对就地（现场）控制系统各检验点的模拟量及数字量校验；每半年一次检查设备的手动、自动与遥控的控制功能以及控制级的优先权；每半年一次测试自控系统的故障、声光报警点、保护、自启动及通信等功能；每半年一次检查和维护自控系统供电装置；

⑪加强对计算机的网络安全管理，定时杀毒，及时更新杀毒软件，定期对运行数据备份，对技术文档妥善保管。

9.2.2.1.8除臭设备的维护与保养

1、鼓风机

1）在鼓风机停止运行时，打开柜门，断开空开或控制保险，观察柜内元件及连接导线是否异常，如:发黑、烧结等现象。

2）坚固电气连接处，清扫元件，(用吹风机)整理线路。

3）用绝缘摇表测量电机绕组的绝缘，不得低于0.5M 8。

4）用万用表测量电机三相绕组电阻值，是否平衡。

5）检查、检修完毕后作好检修记录。

6）听鼓风机运行时设备时是否有异常声音，如果出现异响和抖动。

7）检查进风室卷帘器是否污堵。

8）检查电机轴承温度是否异常。

9）查看油位，低于刻度线时及时进行加油。

10）定期给电机加润滑脂，按规定给前后轴承加油。2、循环水泵

11）检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

12）检查有无渗漏情况，若有漏水应立即进行维修。

13）联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈若有损坏应予更换。

14）紧固机座螺丝并做防锈处理。

15）转动灵活、无卡壳现象，泵轴与电机轴在同一中心线上。

2、除臭系统

1）收集系统、控制系统、处理系统运行应保持正常，巡逻每天不少于一次；

2）收集系统应在负压下运行；停止运行时，应打开屏蔽棚通风；

3）除臭装置及辅助设备运行工况检查应每3个月一次；

4）除臭装置清扫、维护应每年一次。

9.2.2.1.9电动葫芦维修养护

1）要求达到以下技术要求：轨道接头处，横向位移及高低偏差均不得大于1.0毫米；接头处的间隙小于或等于2毫米；轨道横向水平度小于1/100轨道顶部宽度；轨道纵向水平度小于1/1500；轨道全长高差小于10毫米；两轨道在同一断面上，跨距允差为5.0毫米，相对高差不大于10毫米。

垫板与轨道间接触面积要大于60%。

2）小车安装前，检查各机械部件情况，特别是齿轮减速器，注油润滑；穿钢丝绳时注意钢丝绳外露长度要大于400毫米，端部用钢丝夹头固定，穿楔型块时一定要卡死，确保吊钩下降到最低位置时应在卷扬机滚筒上保持5圈以上的钢丝绳。

3）制动器的检查与调整：制动器分为有大、小跑车的行走机构制动器及主、副钩卷扬机制动器。安装时要求制动轮上保持清洁，绝不允许有油污；制动瓦与制动轮的接触面积不应小于75%；制动器打开时制动瓦与轮之间的间隙为0.5-1.0毫米。

4）起重机电气部分安装严格检查各接触器的吸合、分离情况，确保灵敏可靠。滑触线安装牢固，间距恰当合理。软电缆供电，线缆承受拉力应均匀，防治意外拉断。

5）负荷试验

静负荷试验：用1.25倍额定负荷起吊距离地面100毫米，停留12分钟，反复进行四次，同时测控滑动主梁的机械应变情况。

静负荷试验：用1.1倍额定负荷反复起吊多次，检验吊钩起吊上、下限位；前、后开动多次，检验制动、点动、车挡情况及平衡性能。

9.2.2.1.10消防器材及安全设施

1、消防设施、器材的检查与维护

1、消火栓、水枪及水龙带试压每年一次；

2、灭火器、砂桶等消防器材按消防要求配置，定点放置，定期检查更换；

3、做好露天消防设施的防冻措施；

4、消防安全标志、安全疏散指示标志、应急照明应保持齐全完好；

5、安全出口、消防通道应保持畅通。

2、电气安全用具的检查和维护

1、绝缘手套、绝缘靴电气试验每半年一次；

2、高压测电笔、绝缘毯、绝缘棒、接地棒电气试验每年一次；

3、电气安全用具定点放置。

3、防毒、防爆用具的使用与维护

1、防毒、防爆仪表必须保持完好，有毒有害气体检测仪表符合规范规定；

2、防毒面具应定期检查。

9.2.2.1.11其他养护要求

泵站设施、机电设备和管配件等表面应清洁、无锈蚀。气液临界部位应加强检查，并应进行防腐蚀处理。除锈、防腐蚀处理维护周期，雨水泵站宜2年一次，污水泵站宜1年一次。

9.2.2.1.12泵站清淤方案

9.2.2.1.12.1泵站清淤实施方案

由于排水泵站运行过程中会有大量的污物、污泥以及其他杂质流入集水池内，造成淤积严重，影响水泵的正常运行。故需要进行半年一次的泵站集水池清淤工作。进行清淤工作前，关闭进水阀后，抽水将水位降到作业允许高度（水面到地面50cm）泵站配合提前抽水，由作业人员进行清淤作业，将污泥清理至污泥贮池，用泥浆泵抽出集水坑内污水。

清淤过程中需要注意以下几点：

- 在正式排水清淤前，需确保泵站闸门能正常启闭；

- 在抽水的同时，应把集水池盖板全部打开，用鼓风机对池内送风约30分钟，再用空气检测仪对池内空气进行检测，使池内作业地段空气保持达安全标准（氧气含量达18%以上、24%以下），在进入池内前应检查急救安全器材是否完好，做好通风、照明、通讯、机电设备检查等工作，并安排监护人员，随时注意池内作业人员的状况。

- 为保证池下作业人员的安全，池下作业人员在每工作一个小时后须返回地面休息，并在作业票上一一签到。

- 应急预案：

①井上监护人员检测到井下有毒气体超标，立即开启备用通风设置、通知井下作业人员撤离，协助指挥井下作业人员有序的撤离，防止在撤离过程中出现安全事故。

②当发现井下作业人员昏迷，其他作业人员立即为他带上防毒面具，并立即撤离现场，井上监护人员立即开启备用通风设置、佩戴好防毒面具后立即下井营救。

③井上监护人员发现井下水位急剧上升，立即通知井下作业人员撤离，并通知泵站工作人员开启泵站水泵抽水降低井下水位。协助指挥井下作业人员有序的撤离，防止在撤离过程中出现安全事故。

清淤后的淤泥进行外运至泥场处置。

9.2.2.1.12.2施工安全措施

1、对集水池进行摸查后，应及时通知污水公司和泵站配合安排停水；

2、池内作业必须配备防爆型的照明设备,其供电电压不得大于12V；

3、应该为池内作业人员配备与井上人员联系的通讯设备如无线电对讲机等；

4、入池作业人员须佩带安全帽，上落梯必须绑好安全带；

5、必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具；

6、入池前必须检查有关急救器材是否完好，做好照明、通风、气体检测、通讯、机电设备检查以及降低水位等工作；

7、安排好池上监护人员，同时要在一定监控距离设置上落人梯；

8、起吊淤泥时，吊物下严禁站人；

9、安全探测仪器或生物(小白燕)应放在作业区域，并要经常注意观
察，发现有异常马上通知池内作业人员；

10、作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

9.2.2.1.12.3泵站集水池养护

- 集水池内的水泵、电气设备、进水与出水设施、仪表与自控、辅助设施的检查、保养和维修与泵站养护要求一致。

- 水力冲洗翻斗维护应符合下列规定：

（1）翻斗转动部位润滑应良好；

（2）冲洗给水阀不应漏水，控制性能应良好；

（3）冲洗给水水压应正常；

（4）冲洗水箱宜每年清洗→次。

3、冲洗门维护应符合下列规定：

（1）冲洗门液压装置应完好无渗漏，液压油位应正常；

（2）液压油应按产品手册要求定期更换；

（3）冲洗门转动部位润滑应良好；

（4）冲洗门表面清理宜每年不少于一次。

4、集水池下池检查保养宜每年不少于一次，宜集中在每年汛前或汛后。

###### 9.2.2.2泵站养护要求

9.2.2.2.1泵站养护安全文明施工保证措施

1.制定泵站文明公约，倡导文明养护、文明施工；

2制定泵站治安防范制度，严防无关人员进出泵站，保护泵站设备、设施的安全；

3.对泵站的电器、设备制定安全操作制度，严禁无证操作，确保设备的使用安全和职工的人身安全；

4.制定消防安全制度，按规定配备消防器材，并对消防安全做定期检查，对职工进行消防用品的使用培训和消防知识教育；

5.制定防汛、防台岗位责任制，在防汛、防台期间落实专人负责，确保排水责任范围内没有冒溢；

6.在醒目位置悬挂各类警示标志和安全生产警示牌，对易发生安全事故的地方进行安全防范；

7.设立兼职安全员进行日常的安全检查和监督；

8.定期对职工进行安全教育和培训，严格考核制度，确保无安全事故发生；

9.公司每月组织定期的检查和不定期的抽查，并对抽查结果进行整改和奖惩；

10.对泵站的环境卫生实行分片包干管理，保证泵站的环境时时处于整洁状态；

11.下泵站井作业安全防范

①下泵站井作业前必须填写申请报告,报告详细说明作业的内容和工作时间；

②由公司的安全管理负责人对报告进行审核.制定下泵站井作业的详细方案，落实安全措施和作业用具，并报公司负责人审批；

③公司的安全负责人在现场进行检查，对泵站井下硫化氢浓度进行测定，对防护用具和防护措施核实，并对下泵站井作业职工进行现场安全指导；

④公司的安全负责人在现场检查完毕后，确认安全措施完备，可以作业，并签字认可后作业开始；

⑤下泵站井作业每班不得超过30分钟，防护用具及时检查其有效性，及时更换滤芯；

⑥作业过程中安全负责人员和救护人员必须全程监护.随时处理突发情况；

⑦安全用具必须有足够的备用品，以便救护人员使用；

⑧作业完成后，安全负责人清点安全防护用具，检查安全用具的使用情况，做好清洁、保养工作，以备下次使用；

⑨安全救护人员负责检查下泵站井作业人员的身体状况，确认正常后方可离开，如有任何不适立即送医院检查；

⑩工作业负责人、安全负责人、安全救护人员填写本次作业的情况汇报，并整理入档；

12.防范硫化氢中毒的措施

①每年开展一次专题教育，针对硫化氢的防治进行安全培训，提高对硫化氢危害的认识；

②要认真宣传贯彻《职业病防治法》和《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》，加强作业场所劳动保护工作，改善安全生产条件，保证安全生产的投入，落实安全生产的责任；

③落实防范措施和事故应急措施,提示安全措施并指导作业人员正确使用职业防护设备和用品；

④在有可能产生流化氢气体的场所，必须配备硬化复气体检测仪、盱吸器、救护带等。呼吸器具要定期检查、维护，确保整洁完好；，

⑤凡进入池、井、管道等存在硫化氢气体的场所，应制定施工方案、作业规程和相应的安全措施，明确作业负责人和监护人；

⑥实施作业之前，应严格执行先检测后作业的规定，应采取通风、空气置换等措施，作业人员要配备气体检测仪、呼吸器、救护带等器具；

⑦建立健全硫化氢中毒事故的应急救援预案；

13.变配电间巡视管理规范

①变配电间巡视时不准穿短袖、短裤、裙子，应穿好绝缘鞋；

②严格执行有关规程制度，做到严肃认真、-丝不苟，经常分析仪表变化，对不正常设备加强监管；

③电气设备负责人和担任正式操作的值班人员可以单独巡视检查高压配电设备，新进人员不可单独巡视检查；

④巡视检查高压设备时应严格遵照电业安全工作规程中关于“高压设备的巡视”规定的条文办理；

⑤巡视检查中如发现设备缺陷和异常运行情况应作详细记录，对紧急缺陷和严重异常情况应立即报告上级主管部门；

⑥巡视检查中遇到有严重威胁人身和设备安全的情况应按事故处理的有关规定处理，并向上级汇报；

14.登高作业必须按有关规定做好防护措施，包括保险带、监护人、工具放置等严格按规程操作；

15.生活电器和空调等按有关说明书和规定使用，不发生人为损坏。

9.2.2.2.2泵站养护环境保护保证措施

1.泵站的环境卫生工作承包到人，并由站长全面负责养护范围内环境卫生工作的质量；

2.公司组织定期的检查和不不定期的抽查，把检查的结果作为日常考核的内容；组织进行互查互纠，互相促进，互相学习，共同维持泵站良好的环境面貌；

3.泵站水面保持清洁，水面基本无垃圾杂物，及时清捞水面垃圾及漂浮物；

4依法保护水环境，泵站养护期闸禁止向河道排放污水、废油、各种有害液体，倾倒废渣、垃圾污染水体；

5.服从防汛和上级的调水指令，控制排水量，科学地调节河道径流，保证防讯安全和减轻河水污染、改善水质；

6.保持泵站管理区范围内陆域的整洁、卫生，无垃圾、杂物和吊挂物；

7.泵站管理区范围内的建筑物、构筑物立面应清洁，无乱贴、乱挂和明显的污迹及过时的破宜传品张贴墙上；

8.泵站管理区道路应保持完好、整洁，应定期清扫，清扫作业应在当日完成；

9.道路排水应时刻保持通畅，下水道和窨井应定期疏通，污泥应定期清捞，客井盖损坏、丢失的应及时更换；

10.做好泵站管理区范围内的林木（草）防护工作，积极进行绿化，充分开发利用水土资源；

11.不占绿、毁绿，草坪、乔木、灌木等植物保持无霉污、病枝、虫害、枯枝、烂头、枝体倾斜、叶面破损等现象；

12.花境、花坛、造型植物按时深耕翻土、整地施肥、清理杂物、放样栽种、浇水排涝、清除枯叶、缺株补植、修枝整形、防病除害、环境清理、设施维护；

13.草坪按时整地镇压、轧草修边、草屑清除、排除杂草、空无补植、加工墙肥、灌溉排水、防病除害、环境清理、设施维护；

14.景观区内花式园路保持清平整整体路面无松动、缺损、坑洼现象。

9.2.2.2.3泵站养护质量保证措施

9.2.2.2.3.1泵站管理文明生产制度

①积极开展“两个文明”建设活动，认真贯彻公司“巩固、提高、适应、发展”的八字方针；

②遵守劳动纪律、工艺纪律、操作纪律和工作纪律，保持良好的工作秩序；

③创造清洁文明的工作环境，岗位及辖区内做到整洁干净,环境优美；

④认真负责地做好设备的养护清洁工作，保持设备的本色和良好性能；

⑤热爱本职工作，努力钻研技术和业务知识,工作做到精益求精:勇于开拓进取，创优争先，树立全心全意为人民服务的思想；

⑥严格遵守操作规程，做到文明生产、安全生产；

⑦积极参加各种学习活动，不断提高操作技能和管理水平。

9.2.2.2.3.2泵站管理岗位责任制度

①遵守各项规章制度和劳动纪律，工作责任心强；

②做到安全生产、文明生产，工作时间必须穿戴好规定的防护用具和佩带胸卡；

③泵站工作人员应对泵站的安全运行负责，确保完成泵站的输送任务；

④刻苦钻研技术，做到“四懂四会”；

四懂：

A.懂各种控制模式及运行方式

B.电气设备、水系的构造和工作原理

C.懂各部件保养方法

D.懂电气设备线路

四会：

A.会正确操作各种运行方式

B.会正确操作各项单机运行和保养

C.会正确辨别机组各部件动作是否正常

D.会排除常见故障

⑤认真执行“六勤”工作法

勤看：仪表与监控显示屏，电压、电流、温度、进出水池水位、设备运行工况等应正常；

勤听：轴承、叶轮、电机、变压器等，应无不正常的异声；

勤嗅：轴封机构、联轴器、电机、电气设备等部位有无异常焦味:勤摸:凡是不需要特别安全措施就能够用手触及进行判断设备是否处于正常状态的部位都应加以检查，主要有设备油箱、电机及底部、轴承等处的温度和振动情况；

勤清：经常做好设备、设施及工作环境的清洁保养工作，经常做好设备的润滑工作；

勤捞：经常消除集水池、格栅以及水泵内的垃圾，保持泵站进、排水通畅；

⑥熟悉泵站管道情况，掌握污水输送规律，做好泵站间的联系和协调工作；

⑦做好设备日常和定期的保养工作，做好设备的清洁工作；

⑧监控好机组的运行，时刻了解机组的运转情况和水位情况；

⑨发生事故要正确处理，防止事故扩大，并及时如实向公司汇报，保护好现场等候处理；

⑩服从公司和上级部门的工作安排。

9.2.2.2.3.3巡视过程控制及保证措施

①泵站操作人员按管理巡视制度每两小时对设备和泵站设施巡查一次，并做好巡查记录；

②在巡查过程中应时刻注意安全，防止意外事故发生；

③巡查时应认真负责，注意观察，不轻易放过可疑点；发现问题和隐患，及时处理并做好记录，如不能处理的要及时做好防患措施并向上级汇报；

④巡查内容:各仪表指示值、电压表、电流表、指示灯、润滑情况、通风情况、传动装置、机组温升、振动声响情况、管道阀门、渗漏情况、进出水位、漂浮物等；

⑤雨水泵站每天必须巡查一次，在名雨季节加强值班和巡视，泵站负责人加强巡查，并做好巡查记录。

9.2.2.2.3.4交接班过程控制及保证措施

①泵站交接班必须在现场进行；

②接班人必须提前15分钟进行交接班；

③交接班须做好以下交接内容:

A.交清控制模式和设备运行情况；

B.交清工具保管、记录、钥匙、领用物品和资料、材料消耗情况；

C.交清上级通知和注意事项；

D.交清泵站内外特殊情况；

④在交接班过程中，发现问题不明，接班人应向交班人问清情况；

⑤接班人未到，交班人不得离岗，待有接班后，方可离岗。

9.2.2.2.3.5水泵机组运行管理过程控制及保证措施

①为了水泵的正常运行和延长水泵的使用寿命，必须正确使用水泵，及时保养维修，使水泵始终保持良好状况，在运行中严格遵守有关操作规程和基本要求；

②水泵机组开泵前的检查和准备工作

A.开车前应确定进、出水井闸门和泵组的前、后闸门全部开启；

B.检查开关柜各继电器保护无报警；

C.盘车时，水泵、电机有轻滑均匀感，无卡阻现象；

D.弹性圆柱销连轴器$轴向间隙和同轴度应符合规定；

E.水泵各部位轴承处于正常润滑状态；

F.水泵轴封机构的密封性能良好；

G.前池水位在停泵水位以上；

H.如有液压止回阀的，检直油缸油位和阀门是否开启；

③水泵机组启动时的检查工作

A.确定水泵机组处于何种控制模式,相应的控制开关是否在控制模式位置；

B.水泵启动后观察软启动装置的电流、切换是否正常；

C.听水泵和电机的启动、运行声音是否异常；

D.观察止回阀动作是否正常；

E.检查机组电压、电流、功率、流量；

F.观察功率因素表和电容补偿的运行情况是否在规定范围内；

④水泵机组的运行巡视

A.水泵机组转向应正确，运行平稳，无异常振动和异声；

B.水泵机组在规定的电压、电流、扬程、转速范围内运行；

C.水泵轴承温度在允许范围内；

D.轴封机构的密封滴水不成线，不得发热；

E.聚体连接管道和泵机座螺栓应紧固，无渗水;

⑤水泵机组停止运行时的检查

A.听止回阀动作的声音是否正常；

B.观察泵轴情走时间和是否倒转；

C.检查轴封机构渗水情况必要时更换填料，并做好填料函内的除行清洁工作；

D.如水泵机组有软停止，在停泵时观察软停止的电流和动作时间是否正常；

E.观察电容补偿指示灯和功率因素表运行情况:F.观察流量仪记录是否正常；

G.关闭泵组进、出水闸门；

H.做好泵组的清洁保养工作。

9.2.2.2.3.6电气设备运行管理过程控制及保证措施

①排水泵站如有自动化控制系统的必须格按有关操作规程操作,在操作过程中加强巡视，确保设备运行安全；

②电气设备的保养、检修必须严格按有关电业操作规程办事，拒绝无证操作；

③泵站操作人员必须了解和掌握有关倒闸操作制度，操作熟练;掌握常用电源和备用电源的切换方法；

④由于排水泵站的运行涉及到大量的电气设备，不仅要配置一定数量的中、高级电业技术人员，对操作人员必须经常进行用电知识和安全培训；

⑤电气设备的维修、保养由公司的中、高级技术人员进行操作，确保养护质量：如有维修项目须改动原设备的性能、控制方式、型号等，必须事先征得主管部门的同意；

⑥变配电设备的维修、保养必须严格遵守“二票制度”(工作票、操作票)，细心操作，保障安全。

9.2.2.2.3.7格栅除行机组运行管理过程控制及保证措施

①格栅除污机组运行前应检查各部位的润滑点是香润滑良好，减速箱的油量和油质是否符合规定；

②集水井内无重物，压榨机和皮带输送机没有异物；

③及时消捞和清运垃圾，保持集水井平台清洁；

④检查机械格橱齿把无断齿、变形、倾斜；

⑤在格栅除污机组运行中应定时巡视，防止重物拉断齿耙或硬物输送入压榨机内损坏压榨机；

⑥设备运行中如发现有异声或较大振动时应停机检查，故障排除后方可投入使用；

⑦格栅除污机组使用完后，清除设备上的存余物，做好清洁保养工作。

9.2.2.2.3.8闸阀运行管理过程控制及保证措施

①操作人员必须掌握闸阀的结构、操作方法和电动装置的控制原理；

②不经常使用的闸阀，在条件许可的情况下，每周必须进行次启闭，保持闸阀的启闭灵活；

③闸阀在运行前必须对暴露在外的丝杆进行清洁，并涂上润滑油脂；

④电动闸阀有手动和电动两种操作方法，在电动工作状态时严禁扳动手/电切换机构；

⑤操作人员在打开或关闭闸阀过程中，必须目视闸阀全部开启或关闭后方可离开；

⑥在操作过程中如发现有异声或振动时立即停止操作,待故障排除后方可重新投入使用；

⑦电动闸阀每次连续运行时间不超过额定时间30分钟，每次运行时间间隔不少于30分钟；

⑧闸阀运行发生卡阻时，不能向同一方向作进步操作，应反向移动10-20厘米，来回几次，可使闸板和闸框之间的杂物松动，恢复平滑移动；如还不能排除故障，则停止使用该闸阀，等待维修。

9.2.2.2.3.9行车、电动葫芦运行管理过程控制及保证措施

①行车、电动葫芦使用必须有劳动局颁发的安全使用合格证；

②行车、电动葫芦使用前必颈检直所有机械和电器设备是否处于良好状态（包括限位、吊钩、钢丝绳、制动器等），同时做好润滑工作；

③起重设备使用时必须有专人负责挂钩和指挥；

④装卸人员和指挥人员工作时必须戴好安全帽；

⑤禁止超载、禁止斜吊、禁止吊拔紧固在地面或设备上的物件；

⑥行车使用完毕后，应停放在指定地点并切断电源，关闭配电箱中的行车电源开关；

⑦对行车设立保养、维修档案，确保安全使用。

9.2.2.2.3.10记录控制的保证措施

①为保证所有记录的客观、真实、准确、有效，公司制定了相关的记录控制文件，并负责对记录进行审核、整理和汇总；

②对记录进行三级控制，首先由站长负责泵站有关记录的核实和纠正；最后由公司的记录统计员进行记录的核查和汇总，确保所有记录无差错；

③记录填写字迹清晰，内容填写准确、完整、规范，如有笔误按规定方式更改，并盖上更改人印章，以示对所更改内容的真实性负责；

④对所有的记录由公司统一保存，并接记录的重要程度确定保存期限；

⑤所有记录的表式由公司按泵站的不同性质制定.其内容符合泵站运行的具体情况，并取得上级主管部门的认可；

⑥定期向上级主管部门汇报泵站的运行情况和有关记录统计数据，并根据上级主管部门要求进行汇总、统计；

9.2.2.2.3.11其他设备运行管理过程控制及保证措施

①对于投入式水位仪，在使用中每月清洗一次，同时进行校对；

②H2S监测仪按规定定期进行检测和更换，保证检测数据的准确性；

③存水泵在使用中注意集水坑内不能有固体垃圾，及时清除坑内的沉积物，确保不堵塞，并定期检查控制浮球的灵敏度；

④PLC设备和数据传输设备在使用中必须按有关操作规程操作和养护，无关人员不得随意操作；

⑤通风设施如不经常使用，每周必须试动一次，并定期对设备进行养护和检修；

⑥工具和其他养护用具要按规定合理使用，减少损耗。

9.2.2.2.4泵站养护考核标准

为保证排水泵站养护质量，对养护单位进行考核管理，将养护经费的10%作为考核经费，考核成绩将与考核经费挂钩，考核成绩95分（含）以上的全额支付，考核成绩低于95分高于85分（含）的支付90%，低于85分高于75分（含）的支付80%，低于75分不予支付，低于60分终止合同。考核要求见下表：

表4.2-1  排水泵站养护考核标准

| 维护服务工作内容 | 维护工作要求 | 维护项目标准 |  | 扣分 | 评分标准（分 / 每次每处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常维护巡查内容 | 参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007） | 变压器 | 1、可以随时投入运行，声音正常。 |  | 问题出现，维护单位未能及时发现并处理的每次每处扣 1分 |
|  |  |  | 2、各部件及零件整齐，性能良好；（如电压分接开关、呼吸器、瓦斯继电器和温度计） |  |  |
|  |  |  | 3、冷却装置运行正常，散热器及风扇齐全。 |  |  |
|  |  |  | 4、瓷套管完整、无裂纹、污垢及放电现象。 |  |  |
|  |  |  | 5、变压器本身及周围环境整洁。 |  |  |
|  |  |  | 6、工作接地和安全接地良好，定期检查有记录。 |  |  |
|  |  | 配电柜 | 1、开关分、合闸指示明显、辅助接点接触良好。 |  | 问题出现，维护单位未能及时发现并处理的每次每处扣 2分 |
|  |  |  | 2、操作结构灵活、可靠。 |  |  |
|  |  |  | 3、盘面仪表、电气原件完好、齐全；指示正确。 |  |  |
|  |  |  | 4、盘面整洁、无锈蚀脱漆现象、油漆完整、标志明确、清楚。 |  |  |
|  |  |  | 5、水位探头灵敏度是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 6、普通照明及应急照明是否正常。 |  |  |
|  |  |  | 7、熔断器安装及带电部分的安全距离应符全规程要求。 |  |  |
|  |  |  | 8、熔断器无电腐蚀现象，部件完整。 |  |  |
|  |  |  | 9、信号指示灯，部件完整。 |  |  |
|  |  |  | 10、操作按钮，部件完整。 |  |  |
|  |  |  | 11、继电器无电腐蚀现象，部件完整。 |  |  |
|  |  |  | 12、资料齐全，按照规定定期进行检修试验，并符合规程要求。 |  |  |
|  |  |  | 12、避雷器性能良好。 |  |  |
|  |  |  | 13、配电箱、柜内配电原器件完好无损并使用正常。 |  |  |
|  |  |  | 14、室外电缆绝缘良好，无破损。 |  |  |
|  |  | 电动葫芦 | 1、运行灵活、平稳。 |  |  |
|  |  |  | 2、轨道上无严重锈迹。 |  |  |
|  |  |  | 3、起动机构维护良好，保持滑块使用方便。 |  |  |
|  |  | 水泵、电机、阀门 | 1、水泵的各种附属设备完好有效。 |  |  |
|  |  |  | 2、水泵周围清洁、涂漆完整。 |  |  |
|  |  |  | 3、填料密封性能良好；渗出水符合规定要求。 |  |  |
|  |  |  | 4、大修、运行资料齐全。 |  |  |
|  |  |  | 5、各部件无松动、基础牢固。 |  |  |
|  |  |  | 6、运行时噪音和振动无异常。 |  |  |
|  |  |  | 7、外表干净没有污垢及锈蚀。 |  |  |
|  |  |  | 8、启闭灵活，阀门封闭严密，有明确的启闭方向指示。 |  |  |
|  |  | 拦污栅及除污机 | 1、机械定期维护。 |  |  |
|  |  |  | 2、拦污栅栅体完整，格栅无锈蚀，无堵塞。 |  |  |
|  |  |  | 3、格栅除污机运转良好，外壳干净。 |  |  |
|  |  | 泵站容貌 | 1、环境清洁。 |  |  |
|  |  |  | 2、门窗完整。 |  |  |
|  |  |  | 3、墙面干净。 |  |  |
|  |  | 泵房内 | 1、雨水泵站的设备齐全，工作正常，因各种原因被损坏或被盗的，必须在 12小时恢复。 |  |  |
|  |  |  | 2、雨水泵站范围内排水管道要求保持排水畅通，及时清理垃圾。 |  |  |
|  |  |  | 3、电气安全用具、消防设备齐全，放置合理，定期检验合格。 |  |  |
|  |  |  | 4、管道接头牢固、无漏水现象。 |  |  |
|  |  |  | 5、电缆绝缘良好，无破损。 |  |  |
|  |  |  | 6、电缆头封胶无裂缝、受潮、过热和漏油现象。 |  |  |
|  |  |  | 7、要有明显的应急抢险联系电话。 |  |  |
|  |  |  | 7、门完好无损、无锈蚀，开闭自如，且要关好。 |  |  |
|  |  |  | 8、泵房内环境应清洁。 |  |  |
|  |  |  | 9、集水池内应及时清理，无淤积及杂物漂浮现象。 |  |  |
|  |  |  | 10、排涝抢险设施配置完善并使用正常。 |  |  |
|  |  |  | 11、电动葫芦运行灵活、平稳 , 轨道上无严重锈迹起动机构维护良好。 |  |  |
|  |  |  | 12、保持泵房内环境干燥。 |  |  |
| 定期检测内容 |  | 所有需要定期检测的项目 | 1、排水泵站内的水位仪、雨量器、开车积时仪。（每年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 2、排水泵站内的机电设备、管配件应进行一次除锈、油漆等处理。（每两年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 3、沉砂池应清砂，池底积砂高度达到进水管管底时，应及时清砂。 |  |  |
|  |  |  | 4、电机轴承润滑脂更换。（每半年一次） |  |  |
|  |  |  | 5、水泵解体（时间要求）（每三年一次) |  |  |
|  |  |  | 6、吊潜起水泵，检查潜水泵电机引入电缆和密封圈。 (每年至少一次) |  |  |
|  |  |  | 电动机累计运行达 6000～8000h应维护一次；不经常运行的电动机每四年应维护一次。(每三年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 7、排水泵站的围墙、道路、泵房及附属设施应经常进行清洁保养，出现损坏，应立即需要修复。每隔3年应刷新一次。(每三年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 8、电气设备应定期清扫、检查。 (每年两次） |  |  |
|  |  |  | 9、避雷器和避雷针的检查，雷雨季节前，必须进行检查。（每年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 变压器投入运行后，在正常情况下，每十年应至少维护一次。（每十年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 10、高压隔离开关、高压负荷开关检查。（每年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 11、控制电动机启动的高压油开关定期维护，频繁启动的高压油开关。（每年不少于两次） |  |  |
|  |  |  | 低压开关定期维护。 （每年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 12、变配电的高压油开关定期维护。（每年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 继电保护装置和自动切换装置的检查。 |  |  |
|  |  |  | 13、电力设备预防性试验或电气设备交接试验（每年至少一次） |  |  |
|  |  |  | 14、电动葫芦检测（（每年至少一次）） |  |  |
| 降雨期间工作要求 | 维护单位在降雨期间做好值班、巡查及应急抢险工作。 | 值班、巡查及应急抢险 | 1、按合同要求做好雨天的值班、巡查工作。 |  | 在降雨期间，未按合同要求进行巡查、值班的，每次扣 2分。记录未及时上报的，每次扣1分。未按要求定时报告的，每次扣0.5分。当险情出现，维护单位未按应急抢险预案及封路方案进行抢险的，每次扣10分，如封路不及时，导致事故发生，不支付当月的维护费用。 |
|  |  |  | 2、在暴雨黄色预警信号以上的天气，应如实做好记录，并要在信号解除后，及时上报值班记录。 |  |  |
|  |  |  | 3、在降雨期间应每半小时一次，向业主及监理单位汇报排涝泵运转情况及相关情况。 |  |  |
|  |  |  | 4、按应急抢险预案及封路方案做好应急抢险工作。 |  |  |
| 安全文明施工要求 | 维护单位在进行维护作业时，必须参照有关安全技术操作规程进行操作。 | 安全及文明施工 | 1、维护单位在维护作业、抢险作业时，应参照相关规定进行操作。 2、配电系统日常维修、定期检测应由专业电工进行操作。 3、集水池及沟渠内的淤泥、垃圾等杂物清理后应及时外运。 |  | 维护、检查作业违反安全操作规程，每处每次扣5分。抢险人员抢险作业未穿反光衣的，每次每人扣2分。清理后的淤泥、垃圾不及时外运的或堆积范围清理不彻底的，每次扣2分。 |
| 例会要求 完成的工作（每月例会后确 定） | 维护单位应在规定的时间内完成例会要求的工作 | 有关 事项 | 维护单位必须完成业主及业主委托监理单位上个月要求完成的各项工作。 |  | 维护单位要在规定的日期完成业主及监理单位例会要求的各项工作，未完成的，每项问题扣2分。 |
| 合计实得分（）=总分（100)-合计检查扣分（） |  |  |  |  |  |

###### 9.2.2.3一体化处理设备养护方案设计

9.2.2.3.1养护范围

（一）对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、调节池、处理工艺主体和出水井等构筑物进行全面巡查检查，发现损坏及时修复；检查各类井盖的完整性、安全性；

（二）对污水收集管网、格栅、窨井、化粪池、调节池、出水井进行清渣清淤维护；

（三）对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换；

（四）对进出水水量、水质进行观察记录，并定期对出水水质进行监测，发现异常及时进行排查检修；

（五）对出现较严重情况如地面沉降、路面拓宽等可能影响处理设施正常运行的问题，及时处理，并向乡镇人民政府报告。

9.2.2.3.2巡查内容

- 检查生活污水处理设备安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。

- 检查螺丝并进行紧固处理，以防在使用中脱落。检查传动系统各操作手柄，电器开关位置正确无松动。

- 检查润滑装置是否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目，对各种传动部位进行润滑加油。

- 检查各种管线、管件是否完好，无跑、冒、滴、漏、渗现象。

- 检查设备的完好性及部件、配件是否缺失，各种工具、附件应摆放整齐，存放有序。

- 清洁设备各部位，使设备内外干净，滑动导轨和接合处应无油污、锈迹、灰尘和杂物，做到漆见本色，铁见光。

- 操作岗位要做到“一平”、“二净”、“三见”、“四无”，其中：“一平”即工房周围平整。“二净”即玻璃、门窗净、地面通道净。“三见”即轴见光、沟见底、设备见本色。“四无”即无油污、积水、杂物、垃圾。

- 设备运行之后，要建立一个保养的制度。以便于生活污水处理设备能更好的更长久的运行，延长设备的使用寿命。要对设备进行定期检查，还要对各个部件进行检测，看是否正常。风机和水泵运行到5000h时，要对其进行一次保养。

9.2.2.3.3养护要求

（一）管道窨井：管道完好通畅，无渗漏、违章占压、私自接管；窨井与井盖完好，井底无沉积物，无污水冒溢；

（二）化粪池、调节池：完好无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢；隔栅完好无堵塞，无水流漫溢；

（三）水泵与配电设施：水泵运行良好、无明显漏水；配电设施无缺损、漏电、跳闸、读数异常；

（四）出水井：完好无渗漏、堵塞、结构破损、违章占压；

（五）处理系统主体设施：结构完好，无明显不均匀沉降、裂缝；无明显堵塞，进水及过滤顺畅，无漫溢；无占绿、毁绿、表面堆肥、种植有损处理效果作物；无违章搭建、占压、结构及布水管道破损；

（六）出水水质稳定达标。

##### 9.2.3劳动安全及卫生

###### 9.2.3.1设计依据

为确保安全卫生的作业环境和良好的劳动条件保护职工的安全和健康，本项目的劳保、安全及卫生设计采用如下依据：

（1）《中华人民共和国劳动法》1994年7月5号；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日）；

（3）《工业企业设计卫生标准》（GBT50087-2013）；

（4）《建筑电气设计技术规程》(GBJ16-83)；

（5）《机械设备防护罩安全要求》(GB8196-2003)；

###### 9.2.3.2劳动保护

9.2.2.2.1噪声危害

为防止噪声对人体健康的影响，强振设备与管道间采用柔性连接方式，防止振动造成的危害。

9.2.2.2.2防电伤、机伤

为保证设备正常运行及操作人员的人身安全，所有正常带电的电气设备金属外壳均采用接地或接零保护，各电力室、变电所分别设置接地装置。对配电装置均设有防止误操作的连锁装置，潮湿房间的电气设备选用密闭型，动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋设，建筑物要设置防雷措施。

机械运转部分在集中遥控电机房设置开停车按钮和解锁装置，严禁在传动设备上放置杂物，车间内设维修，定期对运转零件进行检修，较长的皮带输送机上装有绳索式紧急停车开关，仓库高位货架的物料运送，将引进先进生产车，车间内操作台，将设置栏杆，避免意外。

9.2.2.2.3防意外事故

设置防护栏杆，深度超过0.8m的地坑和预留吊物孔一律加栏杆和活动盖板，对所有转动的设备应加隔离栏杆及防护罩，楼梯角度不宜太陡，楼梯加栏杆，避免意外事故的发生。

9.2.2.2.4中毒、窒息应急救援

1、维护作业单位必须制定中毒、窒息等事故应急救援预案，并应按相关规定定期进行演练。

2、作业人员发生异常时，监护人员应立即用作业人员自身佩戴的安全带、安全绳将其迅速救出。

3、发生中毒、窒息事故，监护人员应立即启动应急救援预案。

4、当需下井抢救时，抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下井抢救，必须佩戴好便携式空气呼吸器、悬挂双背带式安全带，并系好安全绳，严禁盲目施救。

5、中毒、窒息者被救出后应及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员应立即施救或采取现场急救措施。

9.2.2.2.5照明和通信

1、作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

2、井下作业面上的照度不宜小于50lx。

3、作业现场宜采用专用通信设备。

4、井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

9.2.2.2.6防护设备与用品

1、井下作业时，应使用隔离式防毒面具，不应使用过滤式防毒面具和半隔离式防毒面具以及氧气呼吸设备。

2、潜水作业时应穿戴隔离式潜水防护服。

3、防护设备必须按相关规定定期进行维护检查。严禁使用质量不合格的防毒和防护设备。

4、安全带、安全帽应符合现行国家标准《安全带》GB6095和《安全帽》GB2811的规定，应具备国家安全和质检部门颁发的安鉴证和合格证，并应定期进行检验。

5、安全带应采用悬挂双背带式安全带。使用频繁的安全带、安全绳应经常进行外观检查，发现异常立即更换。

6、夏季作业现场应配置防晒及防暑降温药品和物品。

7、维护作业时配备的皮叉、防护服、防护鞋、手套等防护用品应及时检查、定期更换。

###### 9.2.3.3安全及卫生管理

维修过程应注意安全及卫生管理：

（1）原材料、包装材料进仓库前先清理外表面后方能入专门库房，原材料经缓冲后方可进入生产车间。

（2）各控制区操作室实现全面通风，控制适合的温度，有粉尘散发的区域采取吸尘措施，以保证舒适的生产环境。

（3）工器具必须定期清洗和消毒。

（4）工作人员及维修养护人员需配有防护衣物及用具。

###### 9.2.3.4实现安全生产的措施

1、贯彻执行安全生产责任制。

2、抓好安全教育。

3、开展安全检查活动。

4、搞好安全文明检查。

5、加强防火防爆管理。

6、加强防毒防尘管理。

7、加强危险物品的管理。

8、配制安全装置和加强防护器具的管理

9、加强事故管理。

10、严格执行《安全生产四十一条禁令》。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备 5名管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 60 岁以下 | 市政公用或市政专业 | / |  | 1 |  |
| 水务负责人 | 60 岁以下 | 排水类 | / | 中级职称及以上 | 1 |  |
| 安全员 | 60 岁以下 | / | / | 安全考核 C 证 | 1 |  |
| 巡视员 | 60 岁以下 | / | / | / | 2 |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事  管网养护、下水道疏通    等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务技术工人 | 60 岁以 下 | 2 | 下水道养护工中级及以上 |
| 一线养护作业人员 | 60 岁以 下 | 40 |  |

10.2设备要求

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡视车 | 有 GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 排水泵 |  | 3 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 发电机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 管道冲洗车 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 污泥装载车 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1  中标人取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2  建立职工(含劳务工等各种类型用工)花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3  建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车(防撞车) 和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5  进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6  严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系 统、 TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工 程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7  如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.2  应急处置要求

11.2.1  按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级 (特别重大)、 Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)、 Ⅳ级(一般) 四级。

11.2.2  中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施(包括应急人员、物资、机械设备、资金等)等内容。

11.2.3  建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4  组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5  定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6  与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节， 需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7  与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8  按照“上海市灾害性气候应急处置手册” 、“浦东新区突突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9  定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10  建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急 事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

## 包件3：2023年惠南镇绿化及综合设施养护

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2023年惠南镇绿化及综合设施养护

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区内用户指定地点

### 4 招标范围与内容

#### 4.1 项目背景及现状

城市道路、园林绿化作为城市唯一具有生命的基础设施，以丰富的园林植物，完整的绿地系统，优美的景观和完备的设施发挥改善城市生态，美化城市环境的作用。城市的绿色通风走廊即道路绿化与城市的带状绿地，可以将城市郊区的自然气流引入城市内部，为炎夏城市的通风创造良好条件。而在冬季则可使风速减低，起到防风的作用。还可利用敏感植物监测环境污染，及时发现问题及时治理。

近年来，随着市政基础设施建设的快速发展，景观、绿化设施总量逐年增加。“三分建设，七分养护”，建立健全养护体系已成为当下更好发挥绿化设施能力，延长其寿命的重要手段。

#### 4.2 项目招标范围及内容

#### 2023年惠南镇绿化及综合设施专业化养护范围包括：

#### （1）2022年惠南镇新增绿化养护，约1911m2绿地养护；

#### （2）2022年惠南镇零星绿化养护，约11659株乔木、116280.3m2绿地养护、1330株灌木、2992.5m2绿篱片植、105m2花坛片植及广场园路地坪维护、假山养护、零星石构件养护、栏杆维护、雕塑及基座维护、公厕保洁、灯具保养等；

#### （3）2022年大居绿地养护，共包含D01-03地块、E06-08/06-12地块、E06-09/06-10地块约632株乔木、15428m2绿地、344株灌木及电力照明系统、排水系统、花架、园椅圆凳等设施养护及广场、道路保洁等；

#### （4）2022年听潮绿谷综合养护，约877株乔木、6287.7m2绿地、407株灌木及电力照明系统、排水系统、花架、园椅圆凳等设施养护及广场、道路保洁等；

#### （5）2022年周边景观养护，约8124m2清水平台木台阶及木扶手阶维护、203只景观灯保养、247m2景观点雕塑清洗保洁及35块广告字损坏更换。

#### （6）2022年城南英雄界河周边设施综合养护，约63株乔木、7070.9m2绿地、1492株灌木、164株球形植物及圆凳、景观小品等设施养护；

#### （7）大居公厕+城区公厕养护，7座公厕养护；

#### （8）镇区零星道路绿化，约22株乔木、18850m2绿地养护；

#### （9）惠南镇公益林养护，约1850.79亩公益林养护。

#### （10）听悦路新增绿化及景观养护，包括公园绿地养护及喷泉设施养护；

#### （11）2023年惠南民乐大居新增绿化移交项目，约6100株乔木、161138.9m2绿地、35429株灌木、271株球形植物及园路地坪维护、给水系统、花架、园椅圆凳、灯具等设施养护；

#### （12）历史风貌街区提升工程绿化，约18株乔木、10株球形植物及种植池、围墙维护、排水系统、灯具、里面门框窗框等设施养护；

#### （13）东城居委缤纷社区建设项目，约41株乔木、500m2绿地、5141株灌木养护。

#### （14）大居零星绿化养护，约9815m2绿地。

4.3 本项目服务期限为1年，暂定起讫日期为2023年9月1日起至2024年8月31日，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

日常养护经费按季度支付，累计支付至整年养护金额75%时，停止支付，待项目审计结束后按实结算，支付年度剩余金额。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）；

（2）《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ 08-2167-2015）；

（3）《上海市园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-702-2011）；

（4）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）；

（5）《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）；

（6）《园林植物保护技术规程》（DBT08-35）；

（7）《园林绿化养护标准》（CJJ/T 287-2018）；

（8）《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）；

（9）《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》（试行）；

（10）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》 （DB11/T353-2014）；

（11）《公共厕所保洁质量和服务要求》（DB31/T525-2011）；

（12）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB 31/T 524-2011） ；

（13）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2008）；

（14）《上海市生活垃圾箱房保洁和管理导则（试行）》；

（15）《上海市城市容貌标准规定》；

（16）《上海市建设工程文明施工管理规定》 ；

（17）《上海市绿地养护概算定额单位估价表（2014）》（上海市建筑建材业市场管理总站）；

（18）《上海市绿化市容工程养护维修预算定额 第三册 园林绿化养护》（SHA 2-41(03)-2018）；

（19）《上海市环卫作业养护预算定额经费（2019年）（按SHA2-41(01)-2018版编制）》；

（20）《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额（2021）》；

（21）其他现行或行业的有关规定和条款。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

#### 9.1 设施量清

##### （一）2022年惠南镇新增绿化养护

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 草坪混合型二级绿地（10平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） |  |  |  | 191.10 |
| 2022年惠南镇新增绿化养护 | 1 | 陶桥加油站绿化 |  | 21.30 |
|  | 2 | 听悦路（浦东医院东门口） |  | 72.80 |
|  | 3 | 梅花路 |  | 97.00 |

##### （二）2022年惠南镇零星绿化养护（1/2）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径30cm≤Φ＜40cm （10株） | 常绿乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 常绿乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木单排（行道树）200cm≤H＜300cm （10株） | 落叶灌木双排以上（树林）200cm≤H＜300cm （10株） | 常绿灌木双排以上（树林）200cm≤H＜300cm （10株） | 绿篱片植高度 100≤H＜150cm（10平方米） | 花坛片植（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） |  |  |  | 56.30 | 5.00 | 260.00 | 348.00 | 0.10 | 496.50 | 11628.03 | 41.70 | 1.20 | 90.10 | 299.25 | 105.00 |
| 2022年惠南镇零星绿化养护 | 1 | 靖海路 | 人民东路—拱极路 |  |  |  |  |  |  | 83.90 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 靖海路 | 人民东路—沪南公路 |  |  | 0.20 |  |  | 1.90 | 104.60 |  |  | 0.50 |  |  |
|  | 3 | 靖海南路 |  |  |  | 7.40 |  |  |  | 31.70 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 拱极路两侧盲道外 | 南祝路~A30 |  |  | 4.30 |  |  | 37.40 | 911.50 | 2.10 |  | 5.40 |  |  |
|  | 5 | 爱盛绿地 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 1258.60 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 文友街 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 文益街 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 23.20 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 文良街 |  |  |  |  |  |  | 6.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 文师街 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 凤景街 |  |  |  |  |  |  | 15.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 城东路三义庙桥北侧花坛（2只） |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 41.80 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 城东路华观商住楼东侧 |  |  |  | 0.10 |  |  | 0.40 | 12.70 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 城东路老加油站前花坛 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 34.90 |  |  | 0.40 |  |  |
|  | 14 | 城东路东门汽油站北、三义庙桥南侧花坛（3只） |  |  |  |  |  |  | 3.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 城东路280号（锦江之星南侧）花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 3.90 |  |  | 0.50 |  |  |
|  | 16 | 城东路良友房产惠丰园小区外花坛 |  |  |  |  |  | 0.10 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 工农北路 |  |  |  | 0.10 |  |  | 2.20 | 3.30 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 公安路 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 16.60 |  |  |  |  | 105 |
|  | 19 | 中山路 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 2.80 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 向阳路 |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.50 | 34.90 |  |  | 0.10 |  |  |
|  | 21 | 文化路 |  |  |  | 2.60 |  |  | 3.10 | 231.60 |  | 1.20 | 13.10 |  |  |
|  | 22 | 农行路审计局前绿地 | 听潮路~通济路 |  |  |  |  |  | 11.20 | 166.20 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 海螺广场 |  |  |  | 1.10 |  |  | 2.80 | 328.60 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 人民西路看守所两侧 |  |  |  |  |  |  |  | 68.30 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 荡湾新村西侧、北侧 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 57.60 |  |  | 1.30 |  |  |
|  | 26 | 靖海商场四周花坛 |  |  |  |  |  |  | 0.40 | 297.00 |  |  | 1.20 |  |  |
|  | 27 | 清凉庵四周花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 4.60 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 鑫通小区北侧 |  |  |  |  |  |  | 9.10 | 28.20 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 西乐路绿地（欧尚东侧） |  |  |  | 5.50 |  |  | 24.00 | 329.50 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | 30 | 观海路绿地 | 小黄埔桥至瞿家港桥 |  |  | 46.50 | 348 |  | 112.10 | 688.73 | 7.10 |  |  |  |  |
|  | 31 | 梅花路 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 9.30 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 西门路桥下花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 3.70 |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 北门路 | 拱极路桥—拱为路桥 |  |  |  |  |  | 8.70 | 15.20 |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 乐购、鼎城周边绿化（核实） |  |  |  | 9.10 |  |  | 25.00 | 626.50 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 工农南路停车场花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 卫星港绿地 |  |  |  | 41.80 |  |  | 33.00 | 1357.20 | 8.90 |  | 26.70 |  |  |
|  | 37 | 拱极路A30口 |  |  |  |  |  |  |  | 222.40 |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 农场路 |  |  |  | 3.40 |  |  | 1.00 | 12.10 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | 39 | 党员服务中心花坛（金秋苑） |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.50 | 8.70 | 0.10 |  |  |  |  |
|  | 40 | 靖海苑西侧花坛 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 19.90 |  |  | 1.30 |  |  |
|  | 41 | 靖海支路 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 8.20 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 通商路 |  |  |  |  |  |  | 11.10 | 74.80 |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 工农南路（惠小西侧） |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 | 25.00 |  |  | 1.40 |  |  |
|  | 44 | 政海南路东侧 | 沪南公路~惠强路 |  |  |  |  |  | 0.70 | 115.10 | 0.70 |  |  |  |  |
|  | 45 | 惠强路 |  |  |  | 2.30 |  |  | 17.50 | 61.00 |  |  |  | 120.30 |  |
|  | 46 | 丰海路拱极路口（地铁出风处） |  |  |  | 3.70 |  |  | 3.30 | 230.00 | 1.60 |  | 1.50 |  |  |
|  | 47 | 华钜一期东侧围墙外绿化（包括拱北路南侧、腰沟河西侧绿地） |  |  |  | 20.50 |  |  | 18.30 | 950.50 |  |  | 7.00 |  |  |
|  | 48 | 拱北路南侧 | 靖海路~学海路 |  |  | 5.00 |  |  | 14.30 | 277.20 |  |  | 2.20 |  |  |
|  | 49 | 下盐路南侧 | 大川公路~听潮路 |  |  | 31.20 |  |  | 14.20 | 609.60 | 7.10 |  |  |  |  |
|  | 50 | 下盐公路垃圾堆场(含北侧） | （绿地面积与下盐公路北侧合并） |  |  | 8.90 |  |  | 7.20 |  | 0.50 |  | 4.10 |  |  |
|  | 51 | 大川公路东侧 | 拱乐路~下盐路 |  |  | 46.00 |  |  | 38.50 | 831.30 | 7.00 |  | 7.10 | 59.05 |  |
|  | 52 | 拱北路北侧（太保门口绿地） |  |  |  |  |  |  |  | 106.40 |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 拱极路桥北门路交叉口花坛（拱极路南北侧各1个） |  |  |  | 3.90 |  |  | 11.50 | 130.50 | 1.70 |  |  |  |  |
|  | 54 | 惠东路花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 18.70 |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 浦东医院东、北二侧 |  |  |  | 11.20 |  |  | 11.60 | 334.40 | 0.20 |  | 14.00 | 51.20 |  |
|  | 56 | 广衍路健身点 |  |  |  | 1.30 |  |  | 0.50 | 31.50 | 1.30 |  | 1.70 |  |  |
|  | 57 | 城基路东站1个花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 5.90 |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 福汇路东侧（沪南公路口）1个小花坛 |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  | 0.30 | 0.60 |  |
|  | 59 | 卫星西路西花坛 |  |  |  | 0.60 |  |  | 1.00 | 25.00 | 0.40 |  | 0.30 |  |  |
|  | 60 | 靖海之星幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  | 20.20 |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 拱极路佳祥路花坛（泵房四周 |  |  |  | 2.60 |  |  | 8.30 | 174.50 |  |  |  | 68.10 |  |
|  | 62 | 惠园路 |  |  |  |  |  |  | 20.20 | 214.90 |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 下盐公路北侧 |  |  |  |  |  |  |  | 300.70 |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 听潮路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 英墩路 |  | 26.40 | 5.00 |  |  |  |  | 13.20 |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 陶桥村支路 |  | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （二）2022年惠南镇零星绿化养护（2/2）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 园路、广场地坪维护，预制砖面层（10平方米） | 园路、广场地坪维护，花式园路（10平方米） | 园路、广场地坪维护，沥青混凝土面层（10平方米） | 假山维护 石假山（10t） | 零星石构件 花坛石等（10平方米） | 栏杆维护 钢栏杆（10米） | 雕塑及基座维护（10平方米 基座贴面） | 固定公厕保洁 （二类） （年·班次·座） | 标识标牌（块） | 花架维护 钢结构花架（10平方米） | 废物箱保洁 （双体，间距100M，60只） （年·只）（2班次/天） | 园椅、圆凳维护 5年以内（含5年）（只） | 彩色塑胶地坪（平方米） | 景石维护 景墙（10立方米） | 路灯照明 灯具保养 （只） | 灯具电费（只） | 健身点 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） |  |  |  | 363.51 | 10.52 | 264.15 | 0.50 | 83.24 | 20.18 | 1.00 | 1.00 | 27.00 | 2.40 | 19.00 | 57.00 | 559.20 | 3.95 | 58.00 | 58.00 | 1.00 |
| 2022年惠南镇零星绿化养护 | 1 | 靖海路 | 人民东路—拱极路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 靖海路 | 人民东路—沪南公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 靖海南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 拱极路两侧盲道外 | 南祝路~A30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 爱盛绿地 |  | 116.50 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 8 | 535 |  |  |  |  |
|  | 6 | 文友街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 文益街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 文良街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 文师街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 凤景街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 城东路三义庙桥北侧花坛（2只） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 城东路华观商住楼东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 城东路老加油站前花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 城东路东门汽油站北、三义庙桥南侧花坛（3只） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 城东路280号（锦江之星南侧）花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 城东路良友房产惠丰园小区外花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 工农北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 公安路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 中山路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 向阳路 |  |  |  |  |  | 3.66 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
|  | 21 | 文化路 |  |  | 0.80 |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 农行路审计局前绿地 | 听潮路~通济路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 海螺广场 |  | 46.28 | 9.72 |  |  | 6.05 |  | 0.50 |  |  |  |  | 2 |  | 0.30 |  |  |  |
|  | 24 | 人民西路看守所两侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 荡湾新村西侧、北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 靖海商场四周花坛 |  |  |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 清凉庵四周花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 鑫通小区北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 西乐路绿地（欧尚东侧） |  | 72.80 |  | 56.00 |  | 8.60 |  |  |  |  | 2.40 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 观海路绿地 | 小黄埔桥至瞿家港桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 梅花路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 西门路桥下花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 北门路 | 拱极路桥—拱为路桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 乐购、鼎城周边绿化（核实） |  |  |  |  |  | 34.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 工农南路停车场花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 卫星港绿地 |  | 22.06 |  | 200.75 |  | 14.35 | 11.88 |  |  |  |  | 16 | 27 |  | 0.10 | 58 | 58 |  |
|  | 37 | 拱极路A30口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 农场路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 党员服务中心花坛（金秋苑） |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
|  | 40 | 靖海苑西侧花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 靖海支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 通商路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 工农南路（惠小西侧） |  |  |  |  | 0.50 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 政海南路东侧 | 沪南公路~惠强路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 惠强路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 丰海路拱极路口（地铁出风处） |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 华钜一期东侧围墙外绿化（包括拱北路南侧、腰沟河西侧绿地） |  | 41.70 |  | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 48 | 拱北路南侧 | 靖海路~学海路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
|  | 49 | 下盐路南侧 | 大川公路~听潮路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 下盐公路垃圾堆场(含北侧） | （绿地面积与下盐公路北侧合并） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |
|  | 51 | 大川公路东侧 | 拱乐路~下盐路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |
|  | 52 | 拱北路北侧（太保门口绿地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 拱极路桥北门路交叉口花坛（拱极路南北侧各1个） |  | 13.80 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 惠东路花坛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 浦东医院东、北二侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 广衍路健身点 |  | 3.96 |  |  |  |  | 8.30 |  |  |  |  |  | 7 | 24.20 |  |  |  | 1 |
|  | 57 | 城基路东站1个花坛 |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 福汇路东侧（沪南公路口）1个小花坛 |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 卫星西路西花坛 |  | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |
|  | 60 | 靖海之星幼儿园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 拱极路佳祥路花坛（泵房四周 |  | 34.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 惠园路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 下盐公路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 听潮路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 英墩路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 陶桥村支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （三）2022年大居绿地养护

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木单排（行道树）100cm≤H＜200cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）200cm≤H＜300cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）300cm≤H＜400cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）400cm＜H（10株） | 球形植物蓬径100cm≤P＜150cm（10株） | 球形植物蓬径150cm≤P＜200cm（10株） | 二、三级道路人工清扫保洁（年·千平方米）（2班次/天） | 园路、广场地坪维护，预制砖面层（10平方米） | 园路、广场地坪维护，花式园路（10平方米） | 花架维护，钢筋混凝土花架（10平方米） | 绿地面积在10万M2以下，不含厕所室内保洁人员 二级（365天·万平方米） | 电力、照明系统 5年以内（含电费）（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三） |  |  |  | 8.70 | 51.50 | 3.00 | 1542.80 | 0.70 | 31.30 | 0.60 | 1.80 | 3.80 | 19.70 | 2.09 | 252.21 | 30.44 | 3.52 | 1.54 | 1.00 |
| 2022年大居绿地养护 | 1 | D01-03地块公共绿地 |  | 7.50 | 13.30 | 3.00 | 554.00 | 0.70 | 9.80 | 0.60 |  | 3.60 | 14.30 | 0.88 | 116.87 | 4.10 |  | 0.5540 | 1 |
|  | 2 | E06-08 06-12地块公共绿地 |  |  | 26.40 |  | 710.80 |  | 12.80 |  | 1.80 |  | 2.90 | 0.81 | 88.94 | 18.31 | 3.52 | 0.7108 |  |
|  | 3 | E06-09 06-10地块公共绿地 |  | 1.20 | 11.80 |  | 278.00 |  | 8.70 |  |  | 0.20 | 2.50 | 0.40 | 46.40 | 8.03 |  | 0.2780 |  |

##### （四）2022年听潮绿谷综合养护（1/2）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径30cm≤Φ＜40cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木单排（行道树）H＜100cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）100cm≤H＜200cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）200cm≤H＜300cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）300cm≤H＜400cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）400cm＜H（10株） | 球形植物蓬径P＜100cm（10株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） |  |  |  | 77.90 | 6.30 | 3.00 | 0.50 | 628.77 | 13.00 | 1.20 | 384.80 | 7.30 | 0.70 | 1.20 |
| 2022年听潮绿谷综合养护 | 1 | 听潮绿谷 |  | 77.90 | 6.30 | 3.00 | 0.50 | 628.77 | 13.00 | 1.20 | 384.80 | 7.30 | 0.70 | 1.20 |

##### （四）2022年听潮绿谷综合养护（2/2）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 球形植物蓬径100cm≤P＜150cm（10株） | 球形植物蓬径150cm≤P＜200cm（10株） | 二、三级道路人工清扫保洁（年·千平方米）（2班次/天） | 园路、广场地坪维护，花式园路（10平方米） | 园路、广场地坪维护，沥青混凝土面层（10平方米） | 花架维护，钢筋混凝土花架（10平方米） | 假山维护 石假山（10t） | 围墙维护 砌体围墙（10延长米） | 围墙维护 钢结构围墙（10延长米） | 零星石构件 花坛石等（10平方米） | 绿地面积在10万M2以下，含厕所室内保洁人员 二级（365天·万平方米） | 栏杆维护 钢栏杆（10米） | 篮球场维护（平方米） | 电力、照明系统 5年以内（含电费）（项） | 排水系统 5年以内（项） | 园椅园凳维护 混凝土 5年以内（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） |  |  |  | 3.90 | 2.30 | 9.05 | 340.85 | 31.75 | 10.60 | 0.50 | 20.00 | 12.50 | 45.53 | 0.63 | 21.00 | 1116.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2022年听潮绿谷综合养护 | 1 | 听潮绿谷 |  | 3.90 | 2.30 | 9.05 | 340.85 | 31.75 | 10.60 | 0.50 | 20.00 | 12.50 | 45.53 | 0.6288 | 21.00 | 1116.00 | 1 | 1 | 1 |

##### （五）2022年周边景观养护

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 园桥维护 木桥、木栈桥（10平方米） | 雕塑及基座维护（10平方米 基座贴面） | 标识标牌（块） | 路灯照明 灯具保养 （只） | 灯具电费（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五） |  |  |  | 812.40 | 24.70 | 35.00 | 203.00 | 203.00 |
| 2022年周边景观养护 | 1 | 周边景观养护 |  | 812.40 | 24.70 | 35 | 203 | 203 |

##### （六）2022年城南英雄界河周边设施综合养护

| 项目内容 | 路名/地块/项目名称 | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木单排（行道树）H＜100cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）100cm≤H＜200cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）200cm≤H＜300cm （10株） | 球形植物蓬径P＜100cm（10株） | 球形植物蓬径100cm≤P＜150cm（10株） | 球形植物蓬径150cm≤P＜200cm（10株） | 球形植物蓬径250cm≤P＜300cm（10株） | 园路、广场地坪维护，预制砖面层（10平方米） | 园路、广场地坪维护，花式园路（10平方米） | 园路、广场地坪维护，沥青混凝土面层（10平方米） | 栏杆维护 钢栏杆（10米） | 排水系统 5年以内（项） | 园椅园凳维护 混凝土 5年以内（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （六） |  | 5.60 | 0.70 | 707.09 | 122.50 | 4.20 | 22.50 | 3.60 | 8.70 | 3.90 | 0.20 | 54.73 | 20.00 | 192.10 | 85.50 | 1.00 | 1.00 |
| 2022年城南英雄界河周边设施综合养护 | 城南村英雄界河周边环境 | 5.60 | 0.70 | 707.09 | 122.50 | 4.20 | 22.50 | 3.60 | 8.70 | 3.90 | 0.20 | 54.73 | 20.00 | 192.10 | 85.50 | 1 | 1 |

##### （七）大居公厕+城区公厕

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 固定公厕保洁 （二类） （年·班次·座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （七） |  |  |  | 7.00 |
| 大居公厕+城区公厕 | 1 | 听悦路1461号旁 |  | 1 |
|  | 2 | 听悦路售楼处旁 |  | 1 |
|  | 3 | 听达路拱秀路北 |  | 1 |
|  | 4 | 通济路1182号南侧 |  | 1 |
|  | 5 | 通济路拱亮路北 |  | 1 |
|  | 6 | 通济路拱鸣路北 |  | 1 |
|  | 7 | 拱北路258号 |  | 1 |

##### （八）镇区零星道路绿化

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （八） |  |  |  | 2.20 | 1885.00 |
| 镇区零星道路绿化 | 1 | 惠南东站 |  | 1.70 | 144.80 |
|  | 2 | 广衍南路 |  | 0.50 | 85.50 |
|  | 3 | 卫星路 |  |  | 20.10 |
|  | 4 | 川南奉公路建材市场对面 |  |  | 38.50 |
|  | 5 | 川南奉公路宣黄公路 |  |  | 38.60 |
|  | 6 | 惠东路黄家滩 |  |  | 43.20 |
|  | 7 | 宝业万华城周边绿化养护 |  |  | 1032.00 |
|  | 8 | 拱极路新川南奉公路华钜一期周边绿化 |  |  | 482.30 |

##### （九）惠南镇公益林养护

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 造林满五年以上（2018年之前）（亩） | 造林五年以下（含五年）（2018-2023年，含2018年）（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （九） |  |  |  | 1144.66 | 706.13 |
| 惠南镇公益林养护 | 1 | 五年以上林地 |  | 1144.66 |  |
|  | 2 | 五年以下林地 |  |  | 706.13 |

##### （十）听悦路新增绿化及景观养护（1/3）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木双排以上（树丛）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 常绿乔木双排以上（树林）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木双排以上（树林）200cm≤H＜300cm （10株） | 落叶灌木双排以上（树林）300cm≤H＜400cm （10株） | 常绿灌木双排以上（树林）100cm≤H＜200cm （10株） | 常绿灌木双排以上（树林）300cm≤H＜400cm （10株） | 常绿灌木双排以上（树林）400cm≤H （10株） | 绿篱片植高度 H＜100cm（10平方米） | 绿篱片植高度 100≤H＜150cm（10平方米） | 水生植物塘植（10丛） | 地被植物片植（10平方米） | 花镜片植（10平方米） | 竹类植物高度H≥400cm（10平方米） | 园桥维护 木桥、木栈桥（10平方米） | 园路、广场地坪维护，预制砖面层（10平方米） | 园路、广场地坪维护，花式园路（10平方米） | 园路、广场地坪维护，整体式混凝土面层（10平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十） |  |  |  | 25.10 | 10.10 | 1646.10 | 8.00 | 3.20 | 1.40 | 5.00 | 0.60 | 323.20 | 159.40 | 71.40 | 114.20 | 405.50 | 1.50 | 41.19 | 334.06 | 32.24 | 226.79 |
| 听悦路新增绿化及景观养护 | 1 | 单项工程 | 景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.24 | 221.21 |
|  |  |  | 绿化工程 | 24.10 | 10.10 | 1646.10 | 8.00 | 3.20 | 1.40 | 5.00 | 0.60 | 323.20 |  | 71.40 | 114.20 | 357.20 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变更 | 北岸改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口变更-景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.58 |
|  |  |  | 景观工程变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.19 | 334.06 |  |  |
|  |  |  | 绿化外苗木清单 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.40 |  |  | 48.30 | 1.50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增公厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 增加警示牌和花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 景观工程（水景） | 音乐喷泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （十）听悦路新增绿化及景观养护（2/3）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 绿地面积在10万M2以下，含厕所室内保洁人员 二级（365天·万平方米） | 栏杆维护 钢栏杆（10米） | 固定公厕保洁 （二类） （年·班次·座） | 花架维护 钢结构花架（10平方米） | 攀岩玩具（套） | 砂（石）滩维护 砂滩（100平方米） | 废物箱保洁 （双体，间距100M，60只） （年·只）（2班次/天） | 园椅、圆凳维护 5年以内（含5年）（只） | 花岗岩铺装及台阶（项） | 公园种植池（座） | 休憩坐凳（项） | 500宽卵石排水沟（米） | Φ250烧面芝麻灰石柱H800（个） | 彩色塑胶地坪（平方米） | 光面异形花岗岩整石坐凳（米） | 景石维护 景墙（10立方米） | 花池坐凳（平方米） | 秋千架（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十） |  |  |  | 2.61 | 96.08 | 1.00 | 8.88 | 1.00 | 4.60 | 11.00 | 26.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 531.31 | 14.00 | 1078.34 | 64.77 | 27.48 | 121.51 | 3.00 |
| 听悦路新增绿化及景观养护 | 1 | 单项工程 | 景观工程 |  |  |  | 8.88 | 1.00 | 4.60 | 11.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化工程 | 2.6100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变更 | 北岸改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 3.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口变更-景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 景观工程变更 |  | 96.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346.31 |  | 1078.34 | 64.77 | 27.48 | 121.51 | 3.00 |
|  |  |  | 绿化外苗木清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水电安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增公厕 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 增加警示牌和花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 景观工程（水景） | 音乐喷泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### （十）听悦路新增绿化及景观养护（3/3）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 滑梯组合（个） | 卡通动植物雕塑（个） | 钻网（个） | 荡桥（个） | 排水系统（套） | 小型雨水管 Φ＜φ600 （百米） | 雨水检查井 （百个） | 雨水口 （百个） | 开关配电箱 保养 （台） | 电缆检修 （KM） | 窨井养护 （座） | 路灯照明 灯具保养 （只） | LED线性灯（米） | 给水系统（套） | 灯具电费（只） | 警示牌（块） | 1500*400*700mm镀锌钢板移动花箱（个） | 音乐喷泉日常养护（项） | 音乐喷泉电费（项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十） |  |  |  | 1.00 | 23.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.14 | 0.36 | 0.31 | 3.00 | 13.34 | 10.00 | 187.00 | 1100.73 | 1.00 | 237.00 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 听悦路新增绿化及景观养护 | 1 | 单项工程 | 景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 变更 | 北岸改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口变更-景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 景观工程变更 | 1.00 | 23.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿化外苗木清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水电安装 |  |  |  |  |  | 8.14 | 0.36 | 0.31 | 3.00 | 13.34 | 10.00 | 187.00 | 1100.73 | 1.00 | 237.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新增公厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 增加警示牌和花箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.00 | 3.00 |  |  |
|  | 3 | 景观工程（水景） | 音乐喷泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1 |

##### （十一）2023年惠南民乐大居新增绿化移交项目（1/2）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径 Φ＜5cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径30cm≤Φ＜40cm （10株） | 常绿乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 常绿乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 常绿乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木单排（行道树）H＜100cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）100cm≤H＜200cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）200cm≤H＜300cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）300cm≤H＜400cm （10株） | 常绿灌木双排以上（树林）200cm≤H＜300cm （10株） | 常绿灌木双排以上（树林）300cm≤H＜400cm （10株） | 球形植物蓬径100cm≤P＜150cm（10株） | 球形植物蓬径150cm≤P＜200cm（10株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十一） |  |  |  | 22.00 | 162.30 | 347.50 | 8.80 | 0.10 | 1.80 | 64.60 | 2.90 | 16113.89 | 3517.00 | 17.00 | 7.00 | 1.50 | 0.20 | 0.20 | 17.90 | 6.90 |
| 2023年惠南民乐大居新增绿化移交项目 | 1 | 城西路两侧防护绿地 | 下盐路~拱极路 |  |  | 70.90 |  |  |  |  |  | 2266.16 |  | 7.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 城西路两侧防护绿地 | 拱秀路-四灶港河东侧 |  |  | 2.80 | 0.10 |  |  | 0.60 |  | 55.50 |  | 4.70 | 7.00 | 1.50 |  |  |  | 2.50 |
|  | 3 | 拱晨路两侧防护绿地 | 大川公路-听达路两侧 | 7.00 | 66.40 | 49.60 |  |  | 1.80 | 28.20 |  | 2892.92 |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 | 5.30 | 0.10 |
|  | 4 | 拱晨路两侧防护绿地 | 听潮路路口北侧商铺入口 | 0.90 | 2.50 | 5.00 |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.80 |  |
|  | 5 | 拱晨路两侧防护绿地 | 听潮路-听达路南段 |  | 36.90 | 24.40 |  |  |  | 14.50 |  | 531.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | B01-03 |  |  | 12.60 | 46.00 |  |  |  |  |  | 1788.90 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |  |
|  | 7 | B03-06 |  |  | 5.40 | 7.10 | 3.20 |  |  |  | 1.10 | 586.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | B03-07 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 5.70 |  | 1977.30 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |  |
|  | 9 | B03-08 |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  | 0.30 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | B04-01 |  |  |  | 13.60 | 0.10 |  |  |  | 0.80 | 762.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | B06-04 |  |  | 2.70 | 8.50 | 4.60 |  |  |  |  | 549.70 |  |  |  |  |  |  |  | 4.10 |
|  | 12 | B10-01 |  |  |  | 3.10 |  |  |  |  | 0.70 | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 听潮路两侧防护绿化工程 | 下盐公路-拱为路 | 14.10 | 10.80 | 33.90 |  |  |  | 14.50 |  | 2851.75 |  |  |  |  |  |  | 1.70 | 0.20 |
|  | 14 | 听达路两侧绿化带 |  |  | 24.10 | 30.60 |  |  |  |  |  | 1458.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | M01-10 |  |  | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.10 |  |  |  | 251.20 | 3517.00 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |

##### （十一）2023年惠南民乐大居新增绿化移交项目（2/2）

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 球形植物蓬径200cm≤P＜250cm（10株） | 球形植物蓬径250cm≤P＜300cm（10株） | 地被植物片植（10平方米） | 园路、广场地坪维护，预制砖面层（10平方米） | 园路、广场地坪维护，整体式混凝土面层（10平方米） | 侧石 （万M） | 假山维护 石假山（10t） | 围墙维护 砌体围墙（10延长米） | 绿地面积在10万M2以下，不含厕所室内保洁人员 二级（365天·万平方米） | 花架维护 钢结构花架（10平方米） | 废物箱保洁 （双体，间距100M，60只） （年·只）（2班次/天） | 园椅、圆凳维护 5年以内（含5年）（只） | 公园种植池（座） | 景石维护 景墙（10立方米） | 花池坐凳（平方米） | 路灯照明 灯具保养 （只） | 给水系统（套） | 灯具电费（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十一） |  |  |  | 1.10 | 1.20 | 6474.25 | 519.37 | 52.14 | 0.04 | 4.00 | 14.85 | 16.11 | 4.84 | 1.00 | 35.00 | 1.00 | 4.57 | 22.72 | 13.00 | 1.00 | 13.00 |
| 2023年惠南民乐大居新增绿化移交项目 | 1 | 城西路两侧防护绿地 | 下盐路~拱极路 |  |  | 1385.10 |  |  |  | 0.50 |  | 2.2662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 城西路两侧防护绿地 | 拱秀路-四灶港河东侧 | 0.50 | 1.20 | 115.40 |  | 7.23 | 0.0026 |  |  | 0.0555 |  | 1.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 拱晨路两侧防护绿地 | 大川公路-听达路两侧 |  |  | 1047.60 | 91.30 |  |  |  | 3.30 | 2.8929 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 拱晨路两侧防护绿地 | 听潮路路口北侧商铺入口 |  |  |  | 51.29 |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 拱晨路两侧防护绿地 | 听潮路-听达路南段 |  |  | 523.15 | 20.15 |  |  |  | 0.71 | 0.5312 |  |  |  | 1.00 |  | 6.72 |  |  |  |
|  | 6 | B01-03 |  |  |  | 817.70 | 107.03 |  |  |  |  | 1.7889 |  |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |
|  | 7 | B03-06 |  |  |  | 149.90 | 43.93 |  |  |  |  | 0.5861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | B03-07 |  |  |  | 431.60 | 93.44 |  |  |  |  | 1.9773 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |
|  | 9 | B03-08 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 0.1290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | B04-01 |  |  |  | 129.10 | 42.08 |  |  |  |  | 0.7624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | B06-04 |  | 0.60 |  | 142.30 | 35.65 |  |  |  |  | 0.5497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | B10-01 |  |  |  | 32.90 | 3.71 |  |  |  |  | 0.0133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 听潮路两侧防护绿化工程 | 下盐公路-拱为路 |  |  | 711.30 | 28.29 |  |  |  |  | 2.8518 |  |  |  |  | 3.05 | 16.00 |  |  |  |
|  | 14 | 听达路两侧绿化带 |  |  |  | 968.20 |  |  |  | 0.50 |  | 1.4585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | M01-10 |  |  |  |  | 2.49 | 44.91 | 0.0340 | 3.00 | 9.50 | 0.2512 | 4.84 |  | 16.00 |  |  |  | 13.00 | 1.00 | 13.00 |

##### （十二）历史风貌街区提升工程绿化

| 项目内容 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 球形植物蓬径150cm≤P＜200cm（10株） | 花坛片植（平方米） | 攀缘植物地径在7cm以内（10株） | 标识标牌（块） | 道路两侧种植池（座） | 围墙维护 砌体围墙（10延长米） | 围墙维护 古式围墙（10延长米） | 小型雨水管 Φ＜φ600 （百米） | 雨水检查井 （百个） | 开关配电箱 保养 （台） | 路灯照明 灯具保养 （只） | LED线性灯（米） | 灯具电费（只） | 立面门框窗框（m2） | 原木色铝格栅（m2） | 店招改造铝板（m2） | 过路盒（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十二） |  |  | 1.80 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 230.00 | 9.00 | 9.80 | 1.00 | 1.70 | 0.02 | 1.00 | 58.00 | 272.00 | 74.00 | 356.00 | 187.00 | 383.13 | 6.00 |
| 历史风貌街区提升工程绿化 | 庙庵路、工农南路 | 南门大街-工农南路、庙庵路-向阳路 | 1.80 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 230.00 | 9.00 | 9.80 | 1.00 | 1.70 | 0.02 | 1.00 | 58 | 272.00 | 74 | 356.00 | 187.00 | 383.13 | 6.00 |

##### （十三）东城居委缤纷社区建设项目

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 落叶乔木单排（行道树）胸径5cm≤Φ＜10cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径10cm≤Φ＜20cm （10株） | 落叶乔木单排（行道树）胸径20cm≤Φ＜30cm （10株） | 草坪混合型二级绿地（10平方米） | 落叶灌木单排（行道树）H＜100cm （10株） | 落叶灌木单排（行道树）100cm≤H＜200cm （10株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十三） |  |  |  | 2.70 | 1.30 | 0.10 | 50.00 | 513.00 | 1.10 |
| 东城居委缤纷社区建设项目 |  |  |  | 2.70 | 1.30 | 0.10 | 50.00 | 513.00 | 1.10 |

##### （十四）大居零星绿化养护

| 项目内容 | 序号 | 路名/地块/项目名称 | 路段/项目内容 | 草坪混合型二级绿地（10平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （十四） |  |  |  | 981.50 |
| 大居零星绿化养护 | 1 | 拱亮路和梅花路交叉口 |  | 112.30 |
|  | 2 | 拱亮路（听达路-听谐路）北侧、民乐第二幼儿园对面 |  | 32.70 |
|  | 3 | 拱亮路（城西路-听谐路）北侧、民乐第二幼儿园对面 |  | 17.80 |
|  | 4 | 通济路（民乐城朗苑）围墙西侧、南侧绿化 |  | 20.40 |
|  | 5 | 通济路631弄民乐建新苑北苑门口南侧 |  | 1.30 |
|  | 6 | D04-01地块听惠路139号建平城东小学围墙西侧、南侧、东侧绿地 |  | 227.30 |
|  | 7 | C01-02地块听惠路139号建平城东小学围墙西侧、南侧、东侧绿地 |  | 227.30 |
|  | 8 | D01-04地块拱秀路桥北侧（浦东运河-拱晨路） |  | 25.20 |
|  | 9 | D07-02地块拱秀路桥南侧（浦东运河-拱晨路） |  | 23.90 |
|  | 10 | E06-03浦东医院南东门对面售楼处绿地 |  | 19.80 |
|  | 11 | 拱为路2600弄小区门口两侧东至桥头西至听悦路 |  | 192.20 |
|  | 12 | 拱亮路南汇二中门口东侧南北桥坡两侧 |  | 14.10 |
|  | 13 | 听和路馨苑、郎园围墙转弯处绿化 |  | 40.80 |
|  | 14 | 汇景名苑东侧围墙外 |  | 26.40 |

#### 9.2 日常养护工作基本要求

##### 9.2.1公路绿化养护措施

###### 9.2.1.1一般规定

（1）养护巡查应及时、全面的掌握公路绿化整体情况。

（2）小修保养应根据植物特性、种植形式，技术要求等实施日常养护工作，针对养护巡查发现的问题开展针对性养护。

（3）管理、养护人员应具备一定专业知识和技能，坚持科学养护。

###### 9.2.1.2养护巡查

（1）养护巡查分为日常巡查和专项巡查。

（2）高速公路、一级、二级公路日常巡查不得少于每周5次；其他等级公路不得少于每周2次。

（3）专项巡查应根据突发情况和应急事件等实际需要进行。

（4）应在巡查中记录相关巡查信息和工作内容。

###### 9.2.1.3养护措施

9.2.1.3.1保洁

（1）行道树树穴、绿化带应保持整洁，无垃圾和堆积物，行道树树体上不应有妨碍观瞻的悬挂物。

（2）绿化带中因各种原因形成的浮土应清理。

（3）对尘土，油类物质或化学物品造成的叶面污染，应结合灌水进行叶面冲洗。

（4）日常保洁应根据污染程度、交通量大小及其组成、气候及环境条件等因素实施。

9.2.1.3.2灌溉

（1）应使用不含有害物质的水源。

（2）夏季灌溉应在清晨和傍晚；干旱天应增加灌溉频率；冰冻天不应灌溉。

（3）应根据雨水情况和植物习性灌溉。

（4）灌溉应结合松土；暴雨后积水应排除；低洼积水处应填土整平或浅沟排水。

（5）每次灌溉应水量充足、均匀；适宜的灌水量以灌溉后半小时地面无积水为准。

9.2.1.3.3土壤改良

（1）盐碱化的土壤改良应符合下列要求：

①应用洗盐，平整土地、深耕等方式进行改良。②增施有机肥，改良土壤结构，加速脱盐。

（2）被化学污染的土壤改良应符合下列要求：

①对受重金属污染的应增施有机肥或腐殖酸性物质，合理排灌，用换土或深翻等方式进行处理。②对受农药污染的应增加土壤中有机质，合理排灌，用翻地、曝晒等方式进行处理。③对受工业有机废弃物和其他有毒有机物污染的应中断污染源，暂停使用有机肥料，开沟排水，晒土；局部严重污染的土壤应换土。④对受煤气或天然气污染的应在树木周围地上每隔50cm打一些直立的通气孔，或埋设管式通气井。

（3）被生物污染的土壤改良应符合下列要求：

①产生生物污染的污染源应进行无害化处理。②已发生生物污染的绿地土壤应进行消毒处理。

9.2.1.3.4施肥

（1）施用肥料的种类、施肥量、时期、方式应根据树种、树龄、生长阶段、土壤情况及功能等不同要求而定，并应符合下列要求：

①施肥应使用撒施、沟施等方法。②施肥应在晴天，除根外施肥，肥料不得触及叶片；有机肥应腐熟后施用。③施肥量应根据树种、树龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件确定。④观花、观果植物宜适当增加施肥量。⑤土壤中有机质含量低于2%应增施有机肥。

（2）行道树穴有盖板而无法使用沟施法进行休眠期施基肥的应在生长期施追肥。

（3）生理性病害如缺素症等应结合施肥和土壤改良补充植物所需的营养元素。

（4）绿地内乔灌木林下的落叶等植物凋落物宜保留，发挥绿地自肥功能。

9.2.1.3.5中耕

（1）植物根部附近的土壤应保持疏松。

（2）中耕应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分潮湿的时候进行；应在雨后或灌溉后2d～3d进行。

（3）中耕深度以不影响根系生长为限；中耕范围应在树冠投影圈内。

9.2.1.3.6除草

（1）侵入性、危害性杂草应去除；草坪中杂草高度不得高于原有植物；其他绿化带内杂草不得超过15cm。

（2）草坪因品种退化且杂草无法控制时，宜淘汰重铺。

9.2.1.3.7修剪整形

（1）行道树修剪应以自然形和杯状形为主，并应符合下列要求；

①树枝伸入车行道的行道树分枝点高3.5m以上，分枝点以下无萌孽；同一条道路上定干、分枝点高度应一致、整齐，树冠圆整，分枝均衡。②遇有架空线应按杯状形修剪；对遮挡公路、交通标志和行车道的枝条应及时修剪。③行道树应培育主干，“疏侧留主，去弱留强”；修剪时切口应靠节，剪口应在剪口芽的反侧呈45°倾斜；剪口平整，直径3cm以上的截面应涂园林专用防腐剂；对粗壮大枝应采取分段截枝法，防止扯裂树皮。

（2）绿地内乔木和灌木的修剪应以自然树形为主，不得平截强修，并应符合下列要求：

①乔木类应修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝，枯枝等，保持其生长的自然形态。②花灌木类修剪应根据植物习性并满足功能要求。③绿篱类修剪应修除平侧枝，统一高度和侧面，顶面和侧面兼顾；球类等特殊造型应逐步修剪成形。

（3）地被、攀援类植物、草坪等应根据不同品种、功能进行修剪，应符合下列要求：

①地被、攀援类植物修剪应促进枝条分散，加速覆盖和攀援的功能；对多年生的攀援植物要定期翻蔓，清除枯枝和老弱藤蔓。②草坪生长季节应定期修剪，高度控制在10cm以内；越冬前的最后一、二次修剪应提高留茬高度。③树木根颈周围的草应修剪整齐，边角无遗漏；轧草前应清除草坪上的石子、瓦砾，树枝等杂物；草屑应清除。④路缘石以及树坛、花坛边缘的草坪，应切边保持线条清晰。

（4）休眠期修剪以整形为主，可重剪；生长期修剪以调整树势为主，应轻剪。有伤流的树种应在夏秋两季修剪。

9.2.1.3.8防护

（1）在汛期和台风期间应做好树木的预防和抢救工作，并应符合下列要求：

①汛期来临前应对浅根、迎风、树冠庞大、枝叶过密以及立地条件差的树木按实际情况分别采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。②应将已倒伏影响交通的树木顺势移至路肩或人行道上，修剪树冠部分枝条；台风过后，应进行抢救。

（2）防冻害、雪害所采取的防护措施应符合下列要求：

①易受冻害的树木，冬季应采取根际培土、主干包扎等防寒措施；及时清除枝叶积雪，有倒伏危险的树木应立支柱支撑保护。②宜采用地面覆盖、搭风障和刷白保护树体；包扎树的材料应用透气材料并且注意保护根颈部位；包干材料应牢固。③受冻后的伤口宜涂防腐剂和生长激素；根颈部位受害可用桥接或根接法抢救。

（3）防光害、热害所采取的防护措施应符合下列要求：

①为防治日灼应采取刷白，包干、喷水、保湿等措施。②受日灼的植株应清理和平整伤口，涂防腐剂和生长素，采取遮阳措施。③高温干旱天气持续时，应对植物采取遮辙，早晚喷淋等措施。

（4）粉尘污染地区应经常进行植物叶面的喷淋清洗。

（5）树木被撞倒、拉伤应扶正，伤口应用防腐剂处理。

（6）防护效果过后应清除包扎物或支撑材料。

9.2.1.3.9刷白

（1）刷白涂料选材、配比应正确，乔木刷白高度距地面1.3m，上口整齐，下口刷至地面。

（2）刷白时不应污染周围环境。

9.2.1.3.10调整、抽稀

（1）对有害生物危害严重的、为了提前郁闭而栽植密度大的和生长势弱的树木应优先进行调整。

（2）应遵循自然生态群落的原则，留大去小、留强去弱，保持原有群落的景观。

（3）应促进不同习性的树种的混交，并对不同树种的自然冠形、冠幅进行科学控制。

（4）林带里的调整与抽稀应疏密有致。

9.2.1.3.11更新补种

（1）植物更新应遵循其生物习性进行。

（2）枯死植物应连同根部挖除，并填平坑槽。

（3）行道树补种宜选择同路段的树种，规格相近；若改变树种或规格应与原来的景观相协调。

（4）半截或主干高度低于同一路段群体高度1m以上的行道树，应换种。

9.2.1.3.12水体景观养护

（1）禁止排放各类污水和污染物。

（2）应清理各类漂浮物、杂物，清淤和疏浚污染底泥。

（3）适时调水和换水，促进水体的流动性和交换性。

（4）加强水土保持，减少地表径流，控制性地保护水生植物。

（5）应对损坏和缺失的警示、安全防护设施进行维修。

9.2.1.3.13立体绿化养护

（1）新植和近期移植的植物应连续灌溉；在土壤保水力差或高温季节应适当增加灌溉次数和水量；不得使用高压水枪。

（2）梅雨、暴雨季节应防止积水，如有积水应排除。

（3）攀援植物发芽后应做好牵引，直至其能独立沿依附物攀援为止。应根据攀援植物种类、生长阶段等，确定牵引方法。

（4）攀援植物栽植后当年生长季节应进行理藤、造型；理藤时应将新生枝条进行固定。

（5）应根据各类植物的生物习性进行造型，宜在植株秋季落叶后和春季发芽前进行，可采用整形、疏枝、艺术造型、摘心、疏果等方法。

（6）攀援植物间移应在休眠期进行。

（7）喜肥的攀援植物宜多施有机肥；吸附类藤本宜叶面施肥；对箱体绿化追肥宜点施、喷施，薄肥勤施；除根外追肥及特殊花卉植物需叶面喷液外，不得将肥料施于花、叶上，施肥后应用清水喷洒枝叶。

（8）应保持依附物、箱体等固定物的完好、清洁、稳固，定期检查，台风暴雨季节应进行加固。

9.2.1.3.14景观小品养护

（1）景观小品中植物的养护要求应按照本规程第5.3节相关内容执行。

（2）景观小品中排水系统、假山、雕塑、桌椅等设施养护要求应按照现行上海市工程建设规范《园林绿化养护技术规程》DG/TJ08-19执行。

9.2.1.3.15绿地附属设施养护

（1）应保持给排水管道畅通、无污染、无渗漏；奢井、进水口、泵房等外露的排水设备应保持完好。

（2）护栏应保持干净、整洁、完好无损坏。

（3）其他绿地附属设施应按照现行上海市工程建设规范《园林绿化养护技术规程》DG/TJ 08-19执行。

9.2.1.3.16有害生物防治

有害生物防治应通过科学监测与研究，掌握有害生物的生活习性、危害方式、发生规律、种群动态与环境条件的关系以确定有效防治措施，具体应按照《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录F执行。

建立有害生物综合防治体系，健全植保工作机制，并应符合下列规定：①构建公路绿化有害生物综合防治体系。②建立健全完善的防治监测体系，对新发、检疫性、大规模突发有害生物等开展有效的预测、预报和预警。

有害生物重点防治对象主要为病害、虫害和草害，具体可按照《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录G执行。

有害生物防治应符合下列规定：

（1）植物检疫应符合下列要求：

①携带有害生物的苗木不得进人公路绿化。②一旦发现检疫性有害生物，应立即上报有关部门，配合开展防控措施，防止扩散和蔓延。

（2）园艺技术防治应符合下列要求：

①合理配置绿地植物，植物定植前进行地下害虫的抽样调查和普查，进行土壤消毒；严禁近距离种植互为病虫转主寄生的园林植物，避免相同食料及相同寄主范围的植物混栽或间作。②应做好肥水管理、修剪、中耕松土、深翻培土、树木刷白、刮除翘皮等日常养护工作，及时清除已死亡或严重受害并成为病虫源的植物，做好病原土壤的消毒工作。③应摘除悬挂或依附在植物体和建筑物上的越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊及休眠虫体，剪除孵化初期尚未分散的小幼虫枝叶，并集中处理；人工捕杀个体大、危害明显的害虫，以及有假死性、群集性或飞翔性不强的成虫。④对损伤的树体进行表皮损伤修补，保持绿地环境卫生；收集绿地中的有害生物残体，集中处理。⑤园艺操作过程中应避免人为传播和感染。

（3）物理防治应符合下列要求：

①宜用热风或温水处理植株或种子；蒸气热处理种苗或土壤。②在栽培中宜早春覆膜减少叶病的发生。③宜用黑光灯或频振式杀虫灯诱杀成虫。④宜用毒饵诱杀、饵木诱杀、潜所诱杀和色板诱杀等技术消灭害虫。

（4）药剂防治应符合下列要求：

①应用对人畜和天敌安全，且在对害虫有效浓度下对植物无药害、对周边环境无影响或影响较小的无公害药剂，无公害药剂品种具体参照《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录A。②应根据有害生物发生的具体情况，正确选择药剂；避免单一药剂及相同作用机理的药剂长期使用，对植物产生药害。③严禁使用致癌、致畸、致突变机制的药物。④严禁使用国家明令禁止使用的33种药剂。

（5）生物防治应符合下列要求：

①应逐步推广生物防治技术，以提高物种的多样性，保持良好的生态平衡。②宜增加蜜源植物和作为天敌昆虫补充寄主的食料植物和鸟食植物。③应保护和利用天敌资源，宜开展天敌的引迁、助迁工作和人工繁殖、释放试验，挂置人工鸟巢，吸引鸟类的定居和繁衍。④药剂防治时，改善施药手段，应保护天敌。

主要防治技术操作质量标准应符合下列规定：

（1）喷药质量 标准应符合下列要求：

①应按规定浓度准确配、用。②喷药要求成雾状，雾点直径不应大于80μm；喷粉粉粒直径不应大于20μm，根据不同有害生物分布的部位，喷酒均匀。③用高射程喷药车喷药时，应下车绕树喷药，并摆动喷枪，击散水柱，使其成雾状，喷洒均匀。

（2）根施内吸杀虫杀螨颗粒剂质量标准应符合下列要求：

①应按规定用药量准确配、用。②施药面积应占有效吸收根分布总面积的1/3以上。③埋土后必须浇透水，保持土壤经常湿润。④药剂禁止入口、接触皮肤和吸收药粒的粉尘。

（3）浇灌内吸杀虫杀螨药液质量标准应符合下列要求：

①应按规定用药量准确配、用。②应均匀地浇在植物吸收根周围。③药液渗完后必须封掩，配、用药人员应注意安全防护，防止，人口、眼和接触皮肤。

（4）打针（高压注射内吸杀虫杀螨剂）法质量标准应符合下列要求：

①应按规定用药量和浓度准确配、用。②打针部位应在树干基部周围主根上，无条件的可在主干基部，但各针位应在主干基部周围应分布均匀，并上下错开成“品”字形排列，上、下两针位之垂直距离不应小于20cm。③加压不应过急过大，防止胀裂树皮及针孔附近发生药害。④起针后应封死针孔。

有害生物防治指标应考虑不同等级的公路在生态环境安全性和景观等方面的要求，内容包括危险性评估要素、有害生物调查统计等；具体防治指标应符合《上海市公路绿化养护技术规程》（DG/TJ08-2167-2015）附录H要求。

##### 9.2.2 园林绿地养护措施

###### 9.2.2.1基本规定

（1）园林绿地养护包括植物养护与绿地管理两个方面。

（2）植物养护工作的主要技术内容应包括整形修剪、灌慨与排水、施肥、有害生物防治、松土除草、改植与补植及绿地防护等。

（3）绿地管理工作的主要技术内容应包括园林绿地清理与保洁、附属设施管理、景观水体管理、技术档案及安全保护等。

（4）植物按照其生态类型、园林应用等应分为树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类等。

###### 9.2.2.2植物养护

9.2.2.2.1一般规定

（1）植物养护中包括的植物类型应分为含古树名木的树木、花卉、草坪、地被植物、水生植物、竹类等。

（2）各植物类型在养护中涉及的技术措施应包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土除草、改植与补植、植物防护。

（3）古树名木的养护应符合现行国家标准《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》GB/T 51168的有关规定。

9.2.2.2.2树木

（1）修剪

①应根据树木生物学特性、生长阶段、生态习性、景观功能要求及栽培地区气候特点，选择相应的时期和方法进行修剪。

②修剪树木前应制定修剪技术方案，包括修剪时间、人员安排、岗前培训、工具准备、施工进度、枝条处理、现场安全等，做到因地制宜，因树修剪，因时修剪。

落叶树木的修剪一般应在树木休眠期内进行；常绿树木的修剪宜在树木越冬后早春萌芽前进行。

剥芽应在新萌发芽条尚未木质化时进行，一般在5月~6月份。

伤流树木的修剪应在生长势相对缓慢或休眠期进行。

③应遵照先整理、后修剪的程序进行。应先剪除无需保留的枯死枝、徒长枝，再按照由主枝的基部自内向外并逐渐向上的顺序进行其他枝条的修剪。

④剪、锯口应平滑，留芽方位正确，切口应在切口芽的反侧呈45°倾斜；直径超过0. 04m 的剪糜口应先从下往上进行修剪，并应及时保护处理。

⑤修剪工具应定期维护并消毒。

（2）树木应按照乔木类、灌木类、绿篱及色带和藤木类划分，各类树木的修剪方法各不相同。

（3）乔木类修剪

①乔木修剪应主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝和残枝。

②树林应修剪主干下部侧生枝，逐步提高分枝点。相同树种分枝点的高度应一致，林缘树分枝点应低于林内树木。

③主干明显的树种，应注意保护中央主枝，原中央主枝受损时应及时更新培养；无明显主干的树种，应注意调配各级分枝，端正树形，同时修剪内膛细弱枝、枯死枝、病虫枝，达到通风透光。

④孤植树应以疏剪过密枝和短截过长枝为主，造型树应按预定的形状逐年进行整形修剪。

⑤行道树的修剪除应按以上要求或特殊景观设计要求操作外，还应符合下列规定：同一路段的同一品种的行道树树型和分枝点高度应保持一致；树冠下缘线的高度应保持一致，且不影响车辆、行人通行。道路两侧的树冠边缘线应基本在一条直线上；路灯、交通信号灯、架空线、变压设备等附近的枝叶应保留出安全距离，并应符合现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75的有关规定。

（4）灌木类修剪

①单株灌木，应保持内高外低、自然丰满形态；单一树种灌木丛，应保持内高外低或前低后高形态；多品种的灌木丛，应突出主栽品种并留出生长空间；造型的灌木丛，应使外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。

②短截突出灌木丛外的徒长枝，应使灌丛保持整齐均衡。下垂细弱枝及地表萌生的地孽应及时疏除；灌木内檬小枝应疏剪，强壮枝应进行短截。

③花落后形成的残花、残果，当无观赏价值或其他需要时宜尽早剪除。

④花灌木修剪除应按以上要求或景观设计要求操作外，还应根据开花习性进行修剪，并注意保护和培养开花枝条，具体修剪方法应符合下列规定：当年生枝条开花灌木，休眠期修剪时、对于生长健壮花芽饱满枝条应长留长放，花后短截，促发新枝；1年数次开花灌木，花落后应在残花下枝条健壮处短截，促使再次开花；二年生枝条开花的灌木，休眠期应根据花芽生长位置进行整形修剪，保留观赏所需花枝和花芽，生长季应在花落后10d~15d根据枝条健壮程度并选好留芽方向和位置将已开花枝条进行中度或重度短截，疏剪过密枝；多年生枝条开花灌木，修剪应培育新枝和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。

⑤栽植多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应交替回缩主枝主干，控制树冠。

（5）绿篱及色带修剪

①绿禽及色带的修剪应轮廓清晰，线条流畅，基部丰满，高度一致，侧面平齐。

②道路交叉口及分车绿化带中的绿篱的修剪高度应符合现行行业标准《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75的有关规定。

③生长旺盛的植物，整形修剪每年不应少于4次；生长缓慢的植物，整形修剪每年不应少于3次。

④绿篱及色带在符合安全要求高度的前提下，每次修剪高度较前一次应有所提高；当绿篱及色带修剪控制高度难以满足要求时，则应进行回缩修剪。

⑤修剪后残留绿篱和地面的枝叶应及时清除。

（6）藤木类修剪

①攀缘棚架上的藤木，种植后应进行重剪，每株促发几条健壮主蔓；及时牵引，疏剪过密枝、病弱衰老枝、干枯枝，使枝条均匀分布架面；有光脚或中空现象时，应采用局部重剪、曲枝蔓诱引措施来弥补空缺。

②匍匐于地面的藤木应视情况定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓。

③钩刺类藤木，可按灌木修剪方法疏枝，生长势衰弱时，应及时回缩修剪、复壮。

④观花藤木应根据开花习性修剪，并应注意保护和培养开花枝条。

（7）修剪安全作业

①作业机械应保养完好，运行正常；修剪工具应坚固耐用。

②树上作业应选择无风或风力较小且无雨雪天气进行，四级及以上大风不得进行作业。

③作业时应按要求在作业区设置警示标志，当占用道路修剪时应办理行政许可，树上修剪人员、地面防护、枝叶清理人员防护用品应符合安全要求。

④树上作业应对修剪人员进行岗前培训，应一人一树修剪，不得在两株或多株树体间攀爬，截除大枝应有人员指挥操作。

⑤在高压线附近作业，应请供电部门配合，并应符合安全距离要求，避免触电。

⑥高空机械作业车修剪时，应符合高空作业相关要求。

（8）灌溉与排水

①应根据树木栽培地区气候特点、土壤性质、植株需水等情况，进行灌水和排涝。

②灌溉水量应以使土壤根系保持植物无萎蔫现象的含水量为标准。

③灌溉用水水质应满足树木生长发育需求，不得使用含有融雪剂的积雪和含有洗涤液的冲洗液补充土壤水分。

④宜采用节水灌溉设备和措施，并应根据季节与气温调整灌溉量与灌溉时间。

⑤应经常检查喷灌或滴灌系统，确保运转正常。喷灌喷水的有效范围应与园林植物的种植范围一致，并应协调好游人、行人关系，定时开关，专人看管。

⑥采用喷淋方法淋水，不得冲倒、冲歪植株及冲出树根。乔灌木淋水前宜先给树体洗尘。

⑦用水车浇灌树木时，应接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，不得使用高压冲灌。道路绿地浇灌不宜在交通高峰期进行。

⑧一天中灌溉的时间应根据季节与气温决定。夏秋高温季节，不宜在晴天的中午喷灌或洒灌，宜在12：00之前或16：00之后避开高温时段进行；冬季气温较低，需灌溉时，宜在9：00之后或16：00之前进行，并应防止结冰影响行人通行。

⑨夏季干燥时，易受日灼的树种应进行叶面和枝干喷雾，必要时可对部分树种进行疏果、疏叶处理，降低蒸腾作用。

⑩除地下穴外，浇水树堰高度不应低于0. 1m；树堰直径，有铺装地块的以预留池为准，无铺装地块的，乔木应以不小于树干胸径10倍，或树冠垂直投影的1/2，且不小于0.8m为准。树堰应紧实、不跑水、不漏水。树堰内宜选择环保性覆盖物掩盖裸露土地。

⑪暴雨后应及时排除树木根部周围的积水。可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝。

⑫冬季寒冷地区，应适时浇灌返青水和封冻水，并浇足浇透。

（9）施肥

①应根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥。

②每年宜施肥至少1次，春秋两季宜为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。

③应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅；不宜长期在同一地块施用同一种肥料。

④应根据树木种类采用沟施、撒施、穴施、孔施或叶面喷施等施肥方式。沟施、穴施均应少伤地表根，施肥后应进行一次灌溉。撒施应避免将肥料撒到叶片上。叶面喷肥宜在早上10：00之前或傍晚进行。

⑤应根据肥料种类、 施肥方式等确定施肥用量。

（10）有害生物防治

①应按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的原则，做到安全、经济、及时，有效。

②宜采用生物防治手段，保护和利用天敌，推广生物农药。

③应及时有效地采取物理防治手段，并及时剪除病虫枝。

对于病虫害的防治，做到有专门的植保人员，组织计划落实，能按照病虫害发生规律，采取各类防治措施，做到无明显病虫害。

a.为维护生态平衡，应贯彻“预防为主，综合治理”的防治方针。充分利用园林间植被的多样化来保护和增殖天敌，抑制病虫害。

b、遵循“治早、治小、治了”的防治原则。及时防治各类虫害和病源：如“五小二病”(蚧虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨、病毒病、线虫病)，以及尺蠖、天牛、刺蛾、钻心虫、真菌病等病虫害。

c、随时删除病、虫危害枝、挡风、遮光、徒长枝，挖除枯死的园林植物。保护好土表的无病原落叶或经粉碎的枝叶屑，养好、管好多层次的地被植物。

d、冬季防治(1一2月)，在株际空隙处，进行冬耕、翻晒二次，消灭刺蛾蛋及其它害虫蛹。摘除休眠虫体，防治蚧虫(打药水或在为害严重的植株上用人工刮落的方法消灭蚧和青桐木虱。

e.春、夏季防治(3一6月)，此阶段为病虫害发生高峰期，也是防治的高峰期。4、5月份是天牛幼虫的防治期，及时消灭虫体，消除虫患，并在5月上旬打一次药水(主要应用生物药水花保以及一些环保类杀虫药水，防止农药残留，降低对人体的危害)，作好全面防治工作。随后应做到及时发现，及时处理(在48小时内处理完成)，做到无虫体，无枝叶残缺，无居民反映。

f、生物防治。积极做到保护和利用天敌资源，加强优势天敌的引迁繁殖工作。

g、及时做好园林植物病虫害发生的记录和预测预报工作，制订长期和短期防治计划。

④采用化学防治时，应选择符合环保要求及对有益生物影响小的农药，宜不同药剂交替使用。

⑤应及时对因干旱、水涝、冷冻、高温、飓风、缺肥等所致生理性病害进行防治。

⑥应按照农药操作规程进行作业，喷洒药剂时应避开人流活动高峰期或在傍晚无风的天气进行。

⑦采用化学农药喷施， 应设置安全警示标志，果蔬类喷施农药后应挂警示牌。

⑧不得使用国家明令禁止的农药进行有害生物防治。

⑨应严格管控国家颁布的林木病虫害检疫对象。

（11）松土除草

①园林植物生长期，应经常进行松土，使表层种植土壤保持疏松，使其具有良好的透水、透气性。

②松土应在天气晴朗，且土壤不过分潮湿时进行，雨后不宜立即进行。

③除杂草宜结合松土进行，也可采用手工拔除等方法进行。

④除杂草应在杂草 开花结实前进行，同时不得使目的植物的根系受到伤害或裸露。

⑤使用化学除草剂前，宜进行小面积实验后再全面使用。应根据所栽培的目的园林植物和杂草种类的不同，确定药剂种类、浓度及施用方法。药剂不得喷洒到园林植物的叶片和嫩枝上。

⑥树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在燕滕旺季须每月松土一次。

（12）改植与补植

①发生以下情况时可进行改植或补植：因植株过密而必须移植；对人、构筑物或电力等其他设施构成危险的植株的移除；自然死亡树木的去除或补植；对生长环境不适或与周围环境不协调树木的去除与改植；在自然灾害或意外事故发生后及时进行清理、扶正或补植处理。

②补植时，宜选用与原有种类一致，规格、树形相近的树木。应根据植物的生态习性以及季节特点，安排改植、补植时间。

（13）防护

①汛期或台风来临前应对浅根性、树冠庞大、枝叶过密等抗风能力弱的乔木进行加固或修剪，对易积水的绿地及时采取防涝措施。

②应加强对行道树的日常巡护，及时对出现倒伏、歪斜的树木进行扶正。

③寒冷天气，应对易受低温侵害的植物采取搭设风障、主干涂白、裹纸或无纺布加绕草绳、根基部培设土堆等防寒措施。降雪地区主要路段可结合防寒设置围挡。降雪量较大时，应及时清除针叶树和树冠浓密的乔木、灌木上的大量积雪。

④高温天气，易受高温危害的树木应避免太阳直射，采取遮阴、缠草绳、喷雾等措施，降低温度预防日灼。

⑤应及时清除对树木有害的寄生植物。

⑥树体上的孔洞应根据大小、类型等，分类采用引流、碳化、封堵等多种处理方式，封堵填充材料的表面色彩、形状及质感宜与树干相近。

9.2.2.2.3花卉

（1）修剪

①一、 二年生花卉应根据分枝特性摘心。观花植株应摘除过早形成的花蕾或过多的侧蕾。叶片过密影响开花结果时应摘去部分老叶和过密叶。花谢后应去除残花和枯叶。

②球根花卉、宿根花卉应根据生长习性和用途进行摘心、除芽。休眠期应剪除残留的枯枝、枯叶。

③修剪不宜在雨后立即进行。

④修剪工具应消毒。

（2）灌溉与排水

①灌溉原则、灌水水质和灌溉方式与树木一致。

②浇水应避免冲刷花朵。

③浅根性花卉浇水时应避免冲刷植物根系。

④应维护排水设施的完好，并注意及时排涝。

⑤夏季气候干燥炎热时应及时浇水；冬季寒冷地区的宿根花卉应注重返青水和封冻水的浇灌时期和灌水量。

（3）施肥

①应根据不同花卉植物种类(品种)的生长期和开花期进行追肥。每个生长周期内不应少于2次追肥。

②追肥宜采用缓释性的长效肥料。 也可进行叶面追肥。

③其他施肥方式、方法与树木一致。

（4）补植

应在生长季进行，及时清理死株，并应按原品种、花色、规格补植。一、二年生花卉花谢后失去观赏价值的应进行更换，补植时密度应符合设计要求。

（5）有害生物防治

与树木保持一致。

（6）冬季寒冷地区，草本花卉可用覆盖塑料薄膜、培土等方式进行防护。

9.2.2.2.4草坪

（1）修剪

①修剪时，剪掉的部分不应超过叶片自然高度的1/3。

②修剪次数应根据草坪草的种类、养护质量要求、气候条件、土壤肥力及生长状况确定，进行不定期修剪。一般草坪一年内至少修剪4~5次。

③修剪前草坪草应保持干爽， 阴雨天、病害流行期不宜修剪；修剪前应清除草坪上的石砾、树枝等杂物，以消除隐患。修剪工作应避免在正午阳光直射时进行。

④修剪前宜对刀片进行消毒，并应保证刀片锋利，防止撕裂茎叶。

⑤修剪后应及时对修剪草坪进行一次杀菌防病虫害处理。

⑥同一草坪，不应多次在同一行列、同一方向修剪。

⑦修剪下的草屑应进行清理。

⑧草坪不得 延伸到其他植物带内。切草边作业，边线应整齐或圆滑，与植物带距离不应大于0.15m。

（2）灌溉与排水

①灌溉原则、灌水水质和灌溉方式与树木一致。

②高温干旱季节应每隔5d~7d避开高温时段浇透水，湿润根部应达0.10m~0.15m。其他季节应根据栽植土壤保水性能进行浇灌，保持土壤根部湿润。

（3）施肥

应根据草坪草种类、生长状况和土壤状况确定施肥时间、肥料种类和施肥量。应少量多次，宜施缓效肥，并应符合下列规定：①宜在修剪 3d~5d后进行，施肥应均匀，施后应灌水。②每年在生长季 节应根据生长情况重点施肥，可进行根外追肥。秋季施肥应含磷、钾肥，促进根系生长，提高抗逆能力。

（4）补植

应选用与原种类相同的草种。

（5）3年生以上草坪应根据生长状况打孔，清除打出的芯土、草根，并撒人营养土或沙粒；开放型草坪应根据人为干扰的程度实施轮流封闭休养恢复，保持正常长势。

（6）有害生物防治原则及方法与树木一致。

（7）杂草应进行清除，保持草坪纯度。化学除草应经小面积试验后方可大面积应用。手工拔草或锄草应将杂草连根清除，并压平目的草。杂草过多又无法除去时，或草坪已不适应环境时，应及时更新或重建。

（8）使用剪草机(车)、割灌机、打孔机、垂直刈割机等机械时，应对操作人员进行岗前培训。大型机械使用过程中，应对施工现场进行围合、警示。

9.2.2.2.5地被植物

（1）地被植物应包括多年生低矮草本植物及适应性较强的低矮、匍匐型的灌木和藤本植物。

（2）地被植物的修剪原则及方法与灌木类及藤木类一致。其他养护技术措施与草坪及花卉一致。

（3）蔓生性较强的地被，修剪应保持整体整齐或有规律变化.使枝蔓不侵占周边植物生长空间。

9.2.2.2.6水生植物

（1）修剪

①生长期阶段应清除水面以上的枯黄部分，应控制水生植物的景观范围，清理超出范围的植株及叶片。

②同一水池中混合栽植的，应保持主栽种优势，控制繁殖过快的种类。

（2）水生植物应根据植物种类及时灌水、排水，保持正常水位。

（3）浮叶类水生植物应控制水生植物面积与水体面积比例，其覆盖水体的面积不得超过水体总面积的1/3。

（4）施肥

①基肥应以有机肥为主，点状埋施于根系周围淤泥中。追肥应以复合肥为主。叶面施肥可使用化学肥料。

②盆栽水生植物可在冬李拿出水面并应进行防寒保护，开春前可补施- -次基肥，应在新叶长出后移人水中。

③观花水生植物，每年至少应追肥1次，点状埋施于根系周围淤泥中。

（5）有害生物防治

①有害生物防治的原则、方法与树木一致。

②应选用对水生生物和水质影响小的药剂，水源保护区内不得使用农药。

（6）易被水中生物破坏的水生植物，宜在栽植区设置围网。

9.2.2.2.7竹类

（1）修剪

①应按照去老留幼、去弱留强的原则，根据生长状况和景观要求，于晚秋或早春进行合理间伐或间移。

②笋期阶段应及时去除弱笋和超出景观范围的植株。

③应将衰弱、 已死亡和已开花的竹蔸挖除，挖除后的空隙应及时用富含有机质的熟土填充。应及时清除枯死竹秆和枝条，砍除病竹和倒伏竹。

④降雪和台风活动频繁地区，过密竹林宜钩梢。

（2）灌溉与排水

①新植竹2年内应按时浇水、排涝，浇灌时应浇足浇透。

②成林竹应浇足返青水、催笋水、拔节水和孕笋水。雨后应及时排涝，过于干旱时应进行喷水。

（3）施肥

①新植竹宜在每年的3月上中旬，5月中旬~6月上旬各追肥一次，11月中下旬施基肥-一次。

②成林竹宜在每年的4月份~6月份施肥1次~2次，肥料应以有机肥为主。

③施肥方式、方法应符合本标准第5. 2.9条规定。

（4）有害生物防治

①有害生物防治的原则、方法与树木一致。

②应以控制螨类、蚜虫等为主，经常检查，掌握虫情发生规律，及时防治。

③竹林应加强抚育 管理，保留使竹林通风透光、生长健壮的密度。

###### 9.2.2.3绿地管理

9.2.2.3.1植物种植调整

（1）绿地内植物栽植超过一定年限，存在植物长势衰弱、植株过密、种植结构不合理、与设计效果严重不符等情况。应进行调整。

（2）调整方案应充分 考虑立地条件，根据绿地的不同特点和功能，选择以乡土植物为核心的多样性植物种类，遵从生态位原则，营造适宜的植物群落。

9.2.2.3.2绿地清理与保洁

（1）绿地应保持清洁，并整理清除影响景观的杂物、干枯枝叶、树挂、乱涂乱画、乱拴乱挂、乱停乱放、乱搭乱建等。

（2）收集的垃圾 杂物和枯枝落叶应及时清运，不得随意焚烧。

（3）各种与绿地无关的张贴物或设施应及时清除。

9.2.2.3.3附属设施管理

（1）公园绿地中的建筑及构筑物的管理

①应保持外观整洁， 构件和各项设施完好无损。

②室内陈设应合理， 并保持清洁、完好。

③应保持厕所地面干燥， 定期消毒，其环境卫生要求应符合现行国家标准《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217的有关规定。

④应消除结构、装修和设施的安全隐患。

（2）道路和铺装广场的管理

①铺装面、侧石、台阶、斜坡等应保持平整无凹凸，无积水。

②应保持铺装 面清洁、防滑，无障碍设施完好。

③损坏部分应消除安全隐患，及时修补。

（3）假山、 叠石的管理

①假山、叠石应保证完整、稳固、安全。不适于攀爬的叠石应配备醒目提示标识和防护设备。假山结构和主峰稳定性应符合抗风、抗震要求。

②假山四周及 石缝不得有影响安全和景观的杂草、杂物。

③假山、叠石的放置与园林植物的配置应协调，相辅相成保证景观效果。

（4）娱乐、 健身设施应明确操作规程，使用与管理要求应符合现行国家标准《大型游乐设施安全规范》GB 8408的有关规定。

（5）给水排水设施的管理

①应保持管道畅通，无污染。

②外露的检查井、进水口、给水口、喷灌等设施应随时保持清洁、完整无损，寒冷地区冬季应采取防冻裂保护措施。

③防汛、消防、防火、应急避险等设备应保持完好，满足功能要求。

（6）输配电、 照明的管理

①应定期检测，并保持运转正常。

②照明设施应保持清洁、有足够照度，无带电裸露部位。

③各类管线设施应保持完整、 安全。

④太阳能设施应确保完整无损，运行正常。

⑤应确保安全警示标志位于明显位置。

（7）园凳、 园椅的管理

①应保持园凳、园椅的外观整洁美观，坐靠舒适、稳固，无损坏。

②维修、油漆未干时，应设置醒目的警示标志。

（8）垃圾 箱外观应保持整洁完整，无污垢陈渍：箱内应无沉积垃圾、无异味、无蚊蝇滋生。

（9）标识牌应保持外观整洁， 构件完整，指示清晰明显，对破损的标识牌应及时修补或更换。

（10）绿地防护设施(护栏)、无障碍设施、树木支撑，树穴盖板、花箱（花钵）等设施应确保外观整洁，完整无损。

（11）雨水收集设施应保持外观整洁，设施通畅，完整无损，运行正常。

（12）广播及监控设施应保持外观整洁，设施完整无损，运行正常。

9.2.2.3.4景观水体管理

（1）再生水作为景观环境用水时分此水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质GB6T18921的有关规定。

（2）景观水体应保持水面清洁，水位正常。

（3）驳岸、池壁应确保安全稳固，无缺损，整洁美观。

（4）安全提示应确保标志明显，位置合理。

（5）水景设施及水系循环、动力及排灌设施应保持完好，运行正常。

9.2.2.3.5技术档案

（1）档案管理

①绿地管理单位应制定年度、月度管理计划，并及时收集相关资料，建立完整的技术档案。

②技术档案应每年整理装订成册， 编好目录，分类归档。

（2）技术档案应包括下列内容：

①绿地建设历史、基本情况，包括绿地面积、植物种类、规格、数量，植物补植、破坏情况，土壤主要理化性状、绿地设计施工图、峻工图等。

②绿地养护过程的动态情况， 包括有害生物现状、植物生长状况评价、设施种类、数量及状况、养护工程的移交、苗木的移植、工程改造等。

③各项养护管理技 术措施、日常养护日志、养护管理过程中的重大事件及其处理结果。

④应用新技术、新工艺和新成果的单项技术资料。

9.2.2.3.6安全保护

（1）绿地应定期进行专项巡视， 内容应包括绿地内植物生长状况及景观效果、绿地卫生、附属设施、抗震减灾设施、应急避难场所及安全隐患等，及时处理并记录所发现问题。绿地应按需配备安保人员。

（2）暴风雨、 暴雪等来临前，应检查树术绑扎、立桩情况，设置支撑，保持稳固。大雪大风后应及时检查苗木的损伤情况，清除倒伏苗木及存在安全隐患的树枝。

（3）高温暑热、 低温寒冷等极端天气，应对植物、附属设施等做好防护措施。防护情况应及时检查，发现问题应及时补救。

（4）公园、 广场人流量多的地方宜安装监控设施。

##### 9.2.3 公益林养护

###### 9.2.3.1一般规定

生态公益林养护应以保护森林资源和生物多样性，提高林分质量，促进林木健康生长为目标。养护主要任务是改善林木生长发育条件，促进林木生长，优化森林结构,提高森林质量。

生态公益林养护质量按《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录A规定执行。

养护单位应制定农药、设备等使用、保管﹑作业安全制度以及各类灾害防灾减灾预案。作业人员应按照制度要求，做好安全防范工作。涉及重要水源地、重点野生动物栖息地及其它重要的生态公益林地应采用局部或定期封禁等措施实施重点管护。封禁期内须在封禁区域周边设置明显标志，加强人工巡护。

###### 9.2.3.2林地巡护

林地巡护可分为日常巡护和专项巡护。日常巡护内容应包括林木生长、环境卫生、违章搭建、基础设施、乱砍滥伐、林地侵占等；专项巡护内容应包括森林防火﹑病虫害监测、野生动植物保护及疫情疫病监测防控巡护和灾后灾情巡护等。

林地巡护频度应符合：1、日常巡护应做到每周巡护两次。

2、专项巡护应符合以下规定：

1）防火巡护：每周巡护一次。防火期内每天巡护一次﹐清明、冬至及春节期间重点区域须全天巡护。

2）病虫害巡护:病虫害为害期每周巡护两次。

3）野生动植物保护及疫情疫病监测防控巡护：每周巡护一次。动物疫情疫病发生期每天巡护一次。

4）灾后灾情巡护：次灾害发生后巡护。

5）专项巡护可与日常巡护结合开展。

巡护应符合以下规定：1制定巡护路线,实现养护区域全覆盖。2巡护应固定专门人员，按照巡护路线和内容开展巡护。3发现林木生长异常﹑林地环境脏乱、基础设施损坏应及时报告，采取相应措施。4发现乱砍滥伐、乱捕滥猎﹑有害生物为害、动物异常或死亡，森林火灾隐患等情形，应及时处置并视需要上报林业主管部门。5灾情发生后﹐及时开展灾情巡护并将结果上报。6巡护人员必须及时做好巡护日志记录，巡护日志参见《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录D。

###### 9.2.3.3日常养护

9.2.3.3.1排灌

1、在高温季节或连续干旱,出现林木叶片萎缩、地面龟裂等现象时，应适时进行灌溉。

2、灌溉水源宜就近取用，节约用水﹐严禁使用已污染的水源。

3、林地出现积水，应及时排除，淹水时间不应超过12h。

9.2.3.3.2施肥

1、出现区域性缺肥时应进行施肥；宜结合土壤冬翻施肥；可根据立地条件﹑树种确定肥料种类及用量。施肥季节应符合《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录B的规定。

2、林地内宜使用有机肥，水源涵养林内禁止施用化肥。

9.2.3.3.3松土

1、幼林地出现土壤板结情形时应进行松土，深度不小于6cm。

2、幼林地应在冬季进行深翻,深度不小于 20cm，深翻后林地应保持平整。

9.2.3.3.4杂草控制

1、林地内杂草高度宜控制在30cm以下，恶性杂草及影响林木正常生长的藤本植物应及时清除。控草季节应符合《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录B的规定。

2、应保护林下自然更新的乔灌木植被。

3、应采用人工或机械方法控制杂草，严禁使用化学除草剂。

9.2.3.3.5林地保洁

1、林地整洁，及时清理林地内垃圾及堆放物。

2、水域清洁，及时清理水域漂浮物。

3、林地内发现倾倒建筑垃圾、渣土等，应及时上报并配合相关部门进行处置。

9.2.3.3.6树干涂白

乔木树种宜在冬季休眠期进行。涂白高度以离地1.0m~1.2m为宜。

###### 9.2.3.4林分抚育

9.2.3.4.1抚育对象

抚育对象为林分密度大，林木植被受光困难的林分；林木分化严重，林相结构不合理，影响主导生态功能发挥的林分；遭受病虫害危害或受到火灾、风折、雪害等自然灾害,受灾木达5%以上的林分。

9.2.3.4.2抚育方法

1、抚育间伐应符合以下规定：

（1）间伐作业应在不影响林地功能发挥的前提下，间密留疏、去劣留优、去弱留强、去小留大，调整林分结构。间伐作业不得破坏林相的整体结构。间挖落叶树种宜在休眠期进行。间伐季节应符合《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录B的规定。

（2）间伐种类可包括：1）透光伐、卫生伐、生态疏伐。2）沿海防护林和污染隔离林宜采用卫生伐。其它林种根据实际情况选择其中一种或几种方式开展。

（3）间伐作业后林分郁闭度不得低于0.6。

（4）作业方法可包括：1）主要有株间间伐、行间间伐、隔行或隔株间伐等。2）根据不同林种的林地调整需要,选择合适的作业方法。

2、林相残破的林分应进行补植，补植季节应符合表8.3-1的规定。

3、修枝应符合以下规定：

（1）病虫枝、枯枝或影响防汛、防火、交通的枝条应进行修剪。修枝季节应符合表8.3-1的规定。

（2）修枝主要采用截枝、疏枝等方式,截口应平整，粗大枝条修剪宜分段进行。

（3）修剪的枝条应综合利用或集中无害化处理。应对大截口进行防腐、防虫处理。

###### 9.2.3.5病虫害防治

病虫害防治应以“预防为主、科学治理、依法监管﹑强化责任”为方针，宜使用生物﹑物理和人工防治方法。防治工作应在林业技术部门的指导下开展。病虫害防控季节应符合《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录B的规定。

林地内发现疫情时，必须配合相关部门做好疫情扑灭和除治工作。病虫害防治作业方式按《生态公益林养护技术规程》（DB/TJ08-2096-2012）附录C执行。使用农药时应选用生物农药或高效﹑低毒、低残留化学农药，并按有关操作规定执行。

###### 9.2.3.6林地有害生物测报工作

1、镇域内3台测报灯的日常管理、数据采集、数据整理及上报、测报灯日常运作维护等工作。

2、病虫害监测“标准地”及各型绿地的踏查等工作。

3、美国白蛾诱捕器查看、数据上报

4、检疫性病虫害、有害生物等专项调查工作

5、每月两次维护3台测报灯，进行检查试点，确保测报灯能正常运行。

6、每月两次查看“美国白蛾”、“桔小实蝇”等性引诱剂诱余量及时补充。

###### 9.2.3.7林地设施维护

道路﹑桥梁、渠道、湖坡（堤）维护：道路、桥梁、湖坡（堤）破损或沉降，应及时修补或维护。雨季前，应对垄沟、沟渠等渠道进行全面清理和维护；雨季造成垄沟、沟渠等渠道塌方、破损时，应及时维修。

建筑物应定期进行检修，落实防盗措施；发现破损必须及时维修。

防火设施、水利排灌设施、动植物病虫害监测与防控设施应定期全面检修，清除周边杂物﹐发现设备破损应及时上报、维修。

标识标志破损必须及时维修,发现缺失及时上报、更换。基础设施维护应符合水利、道路﹑消防、建筑等相关标准的规定，维护季节应符合表8.3-1的规定。

###### 9.2.3.8防灾减灾

风灾防控应符合以下规定：台风季节前，应根据实际需要，对林木采取培土、加固、疏枝等防护措施；台风过后，必须及时扶正风倒木，修剪风折枝﹐清理林地环境。

火灾预防应符合以下规定：森林防火期内，林地内严禁使用明火；森林防火期内，应及时清除林下可燃物﹐消除森林火灾隐患；发现森林火灾隐患应及时处置,发现火情应及时报警﹐并同步报告当地林业主管部门，在确保自身安全前提下采取防止火情蔓延的措施；森林火灾发生后,应及时清理林地环境，并在造林季节更新造林。

冻（雪）灾防控应符合以下规定：在冻害来临之前应采取防冻措施；雪灾发生时应及时除去植株上积雪，扶正倾斜、倒伏的林木，修除压折枝条。

###### 9.2.3.9养护档案

养护单位应建立养护档案，档案记录应完整清晰﹐按年度整理归档。

档案内容应包括公益林养护合同、林地及林木基础资料、林木数量变化记录、养护工作计划、巡护日志、养护日志和养护考核结果等。

##### 9.2.4 保洁养护方案及要求

###### 9.2.4.1保洁内容及范围

环境卫生保洁养护方案设计内容如下：道路、地下通道、公共广场、人行天桥、步行街等路面的人工和机械清扫、冲洗保洁；废物箱保洁管理；公共厕所（含活动公共厕所）、倒粪站、小便池保洁管理；垃圾箱房、生活垃圾小型压缩站保洁管理；生活垃圾、粪便清运等环境卫生养护作业项目。

本项目主要包含大居绿地养护区域内广场、道路保洁及镇区与大居公厕保洁。

###### 9.2.4.2保洁范围

具体保洁范围见表9.2-1~2所示。

表9.2-1广场、道路保洁范围

| 项目内容 | 序号 | 地块名称 | 养护内容 | 设施量（1000m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年大居绿地养护 | 2 | D01-03地块公共绿地 | 广场、道路保洁 每天清扫2次 | 441.54 |
|  | 3 | E06-08 06-12地块公共绿地 | 广场、道路保洁 每天清扫2次 | 404.31 |
|  | 4 | E06-09 06-10地块公共绿地 | 广场、道路保洁 每天清扫2次 | 198.67 |

表9.2-2公厕保洁范围

| 项目内容 | 序号 | 地块名称 | 公厕等级 | 数量（点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年惠南镇零星绿化养护 | 1 | 听潮路 | 二类 | 1 |
| 大居公厕+城区公厕 | 2 | 听悦路1461号旁 | 二类 | 1 |
|  | 3 | 听悦路售楼处旁 | 二类 | 1 |
|  | 4 | 听达路拱秀路北 | 二类 | 1 |
|  | 5 | 通济路1182号南侧 | 二类 | 1 |
|  | 6 | 通济路拱亮路北 | 二类 | 1 |
|  | 7 | 通济路拱鸣路北 | 二类 | 1 |
|  | 8 | 拱北路258号 | 二类 | 1 |
| 听悦路新增绿化及景观养护 | 9 | 公园内公厕 | 二类 | 1 |

###### 9.2.4.3基本要求

（1）环境卫生作业服务应做到安全、规范、文明、卫生，最大限度地减少环境污染和对市民及交通的影响。

（2）环境卫生作业人员应统一着装，保持衣帽整齐，并配有工号牌，且有所属单位的明显标志、作业工种等。

（3）环境卫生作业车辆（机动车辆）应在醒目位置标注单位名称、编号和监督电话。

（4）环卫作业车辆冲洗均应在达到排放标准的环卫作业车辆停放点进行，严禁在生活垃圾收集点和道班房处冲洗车辆。生活垃圾收集点的设备及场地冲洗水和环卫作业车辆停放点的车辆、设备及场地冲洗水，应规范纳入市政污水管网排 放，排放标准参照 《上海市污水综合排放标准》（DB31/199-2018）执行。生活垃圾清运车辆和道路机扫车辆在作业过程中产生的垃圾残液可采用“分散收集、集中处置”或“残液随车、全部入箱”的模式运送至末端处置设施进行处置，或按规范要求排入残液收集点、处置点，经处置达标后排放，严禁直接排入城市雨污水管网。

（5）严格遵守环卫各工种作业规范，减少媒体曝光和有责投诉。作业时间不得存在聊天或玩手机游戏等影响作业形象的行为。作业区域及责任区内严禁存在养狗等饲养动物行为。

（6）管理部门和各作业部门应针对特殊时段、重大活动、恶劣天气等突发情况制定保洁保障应急预案，做好应急指挥以及管理工作。

鉴于城镇和农村环境卫生特点不同，故将城镇和农村的环境卫生养护方案区别设计。

###### 9.2.4.4城镇环境卫生养护方案设计

9.2.4.4.1道路保洁养护要求

（1）环境卫生区域等级的划分

依据上海市《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》，将环境卫生区域等级分为一级、二级、三级，具体划属原则如下：

1、一级道路即一级区域：商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度不小于70%的繁华闹市地段；主要旅游点和主干道及其所在地路段；大型文化娱乐、展览等主要公共场所所在路段；平均人流量为100人次/分钟以和公共交通线路较多的路段；主要党政机关、外事机构等行政办公所在地。

2、二级道路即二级区域：城市主、次干路及其附近路段；商业网点较集中、占道路长度60%-70%的路段；公共文化娱乐活动场所所在路段；平均人流量为50-100人次/分钟的路段；有固定公共交通线路的路段。

3、三级道路即三级区域：商业网点较少的路段；居民区和单位相间的路段；城郊结合部的主要路段；人流量、车流量一般的路段。三级以下道路（不含高速、高架道路等）以及郊区农村地区道路等可参照三级道路保洁要求执行。

人工清扫保洁的面积可按道路不同的宽度，以梯级的百分比系数计算实际清扫面积，人行道百分比系数按100%计算。详见表9.4-1。

表9.4-1实际清扫道路面积占道路总面积的百分比表

| 道路宽度 | ≤5m | ≤7m | ≤9m | ≤11m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实扫面积 计算比例 | 100% | 80% | 60% | 50% |
| 道路宽度 | ≤14m | ≤17m | ≤20m | >20m |
| 实扫面积 计算比例 | 40% | 35% | 30% | 25% |

（2）道路保洁质量要求

1、路面无各类废弃物，无痰迹、粪便、污水、污物等，清扫垃圾应及时清理。

2、人行道侧石、行道树树穴内等区域无各类废弃物或污水。

3、应保持窨井进水口清洁；隔栅板沟眼畅通；沟底无残留污水、无残积沙土、无明显污迹。

4、清道垃圾收集容器、道路两侧的废物箱等环卫设施的外表，无积灰、无污迹、无乱张贴。

5、清道垃圾、沿街定时定点收集垃圾，禁止垃圾再次落地、污水滴漏。

6、人行天桥、地下通道保洁质量应与周边道路保洁质量标准相同。

具体的道路环境卫生控制指标应符合表9.4-2。

表9.4-2 道路环境卫生控制指标

| 项目 | 不允许存在的缺陷 | 允许存在的缺陷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 缺陷名称 | 1个缺陷的物理量 | 各质量等级缺陷当量控制标准 |  |  |
| 路面 | 1、条状污染物 2、块状污染物 3、粪便 | 点状污染物 | 3m半径以内点状污染物≤5个 | 2处 | 2处 | 8处 |
| 沟底 |  | 点状污染物 | 3m半径以内点状污染物≤5个 |  |  |  |
| 人行道 |  | 点状污染物 | 2m半径以内点状污染物≤5个 |  |  |  |
| 墙角 | - 条状污染物 - 块状污染物 | 点状污染物 | 3m半径以内点状污染物≤5个 |  |  |  |
| 附属设施 | 1、乱涂写 2、乱招贴 3、乱刻画 | 浮灰 | 当划痕长度为10cm时出现浮灰堆积 | 1处 | 2处 | 4处 |

- 道路保洁养护时间要求

1、一级道路，每日清扫保洁时间不少于22个小时；二级道路，每日清扫保洁时间须达到16至22小时；三、四级道路，每日清扫保洁时间须达到12至16 小时。

2、主要道路和重点区域必须实行24小时保洁。

3、夜间偷倒大件垃圾和小堆无主垃圾必须在早七点前完成清除作业。

4、每日自5:00至7:00、12:30 至15:00、18:00至20:00三个时段内至少完成三遍普扫。

5、道路附属公共广场、空地和无等级道路，可参照所附属道路或周边道路的质量标准、保洁时间、频次执行。

（4）机械清扫、冲洗保洁养护频次要求

1、一级道路，机械清扫日频次≥3次，机械冲洗日频次≥4次，人行道冲洗频次每周不少于4次，人行道污染较严重区域每日进行冲洗。

2、二级道路，机械清扫日频次≥2次，机械冲洗日频次≥3次，人行道冲洗频次每周不少于3次，人行道污染较严重区域每日进行冲洗。

3、三级、四级道路，机械清扫日频次≥1次，机械冲洗日频次≥2次，人行道冲洗频次每周不少于2次，人行道污染较严重区域每日进行冲洗。

4、道路扬尘明显污染的其他路段，多功能抑尘炮雾车作业日频次≥1次，空气污染预警发布起24小时内作业频次≥ 2次。

5、按照道路扬尘污染防治应急要求完成其他保洁冲洗作业。

（5）人工清扫保洁养护要求

1、作业前应做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效。

2、一级道路和重点区域的日间人工保洁应尽量使用小扫帚，并配备具有相关功能的小工具。

3、清扫路面要全面、彻底，清扫过的路面不得留有废弃物。

4、清扫人行道、路面、沟底的垃圾后，要及时畚清。不得将垃圾扫入窨井、河道等。

5、雨天清扫保洁时，应及时清理窨井口垃圾，保持窨井口畅通。

6、在收集、运输垃圾过程中不得有洒落、飞扬、滴漏、吊挂现象。

7、清扫保洁时遇乱吐、乱扔、乱倒等不文明行为，应以文明、礼貌用语提醒劝阻。

8、清扫垃圾应运到指定收集点，进入收集容器。

9、垃圾倾倒后应将垃圾收集容器复位，摆放整齐，无洒落，清扫车内无留存垃圾及污水。

10、保洁后工具摆放整齐、冲洗污水处理干净，不对行人、周边环境和市民生活造成影响。

（6）机械清扫、冲洗保洁养护服务要求

1、保洁车辆标识应清晰完整，车容整洁，作业过程中无吊挂、飘洒、滴漏等现象。

2、应做好车辆的例行检查，确保车辆设备安全、 整洁、有效；作业完成后应及时冲洗和保养。

3、化清扫保洁、冲洗作业时不得漏扫、漏冲，机 扫车、冲洗车、多功能抑尘炮雾车、人工洗刷可相互配合， 以消除路面的积泥、沙石、污迹。

4、扫保洁时必须喷水降尘。机械化清扫保洁、 冲洗车作业时应打开警示信号提醒路边行人，并应控制适当 的水压和行速，避免污水飞溅过往行人。

5、清扫保洁车辆停放整齐，停车须紧靠侧石，不得横 向占道，严禁在路口、公交停靠站等不安全或影响交通的地方停放。

6、多功能抑尘炮雾车作业应根据作业路况及时调整雾 炮喷射角度和水压，原则上水雾覆盖范围不得超过机动车道 区域；严禁雾炮作业故意干扰道路扬尘监测设备；不得存在 雾炮故意喷射临街居民窗户或临街店铺等扰民行为，并应注 意避免喷溅到行人。

7、机械化清扫保洁作业车速清扫时的行驶速度参数定 为每小时6～8km；机械化冲扫保洁作业行驶速度参数为每小时6～10km。

8、机械化清扫保洁、冲洗作业及多功能抑尘炮雾车作 业应避开所在区域公安部门规定的高峰时段。遇气温低于4℃、台风暴雨、大雪等不适宜冲洗的气候条件下，应停止冲洗作业和雾炮作业。

（7）废物箱保洁

1、废物箱箱门、箱体等整洁无缺损、内壁整洁、标识清晰，发现破损应及时上报维修，配置分类垃圾袋方便投放，箱内垃圾积存不超过投放口；箱体周围地面整洁。

2、废物箱应及时收集无满溢，每日进行箱体擦拭保洁， 避免冲洗水直接流入雨水管道；废物箱边点状、块状污染物20分钟内及时清除，并随手关好箱门。

9.2.4.4.2公共厕所保洁养护要求

（1）公共厕所开放基本要求

1、公共厕所应按规定时间开放并免费使用，并按规定提供必要的手纸、洗手液等便民措施。

2、应公开公共厕所等级、服务时间、服务管理标准、服务单位、服务管理人员工号、服务管理单位和投诉监督电话。

3、公厕管理人员工作时间严禁脱岗、瞌睡、聚众聊天或从事影响公厕服务形象的事项，公厕管理室内物品摆放应简约整齐，严禁堆放杂物或躺椅等。

4、公共厕所内严禁存在管理人员吸烟、乱拉电线、私用大功率电器、停放电动自行车等存在安全隐患行为。

6、公厕内烘手器、通风扇、厕位门锁、衣帽钩、置物板、求助铃等基本设施要完好可正常使用，并按规定张贴禁烟标志，专人看管的公厕应按要求配置灭火器材、便民服务箱。

7、公共厕所管理部门应针对人流突然增多、恶劣天气、如厕人员身体不适等突发情况制定保洁保障应急预案，做好应急指挥以及管理工作。

（2）公共厕所标志设置和导向标识设置要求

1、公共厕所导向标志应设置在户外距公共厕所50～200M 的位置，并悬挂在醒目的标志杆上。公共厕所导向标识牌每座设置应不少于3块。公共厕所有无障碍设施的，应设有含无障碍设施导向标志牌。

2、公共厕所导向标志，增加箭头标识及距离，其他与公共厕所标志相同（服务时间除外）。外形尺寸应采用长方形(具体要求按规定执行)。

3、公共厕所标志应设置于公厕建筑物外表面或上方、公厕门楣等处,公共厕所标志每座公共厕所应设置1块。公共厕所应设置男女标识，根据设施的功能设置蹲（坐）便器识别标识、无障碍坡道、无障碍厕所（位）间等标识。

4、配备无障碍设施的公共厕所应使用带有无障碍设施标识的公厕标志，未配备无障碍设施的公厕应使用不含无障碍设施标识的公厕标识。

5、公共厕所应根据设备的功能，设置识别和使用功能性提示标识，如呼救功能标识、冲洗方法标识、厕位类型标识等。可设置“节约用水”、“礼让老弱病残”、“遵守用厕秩序”等公益性提示标识。

6、公共厕所标识应干净整洁、端正，无破损、残缺、锈迹。

（3）公共厕所外围环境保洁质量要求

1、公共厕所责任区范围保持市容环境卫生整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为。无垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土，无蚊蝇孳生地。坡道、台阶完好无破损、无障碍物、无杂物、无痰迹、无积水。屋顶无垃圾、杂物。

2、大门内外及把手等设施清洁，无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物。门窗玻璃明亮，窗台、窗框、排风机等处无灰尘、无蛛网、无破损。

（4）公共厕所厕位环境保洁质量要求

1、蹲便器、坐便器外侧应无水锈、粪便、污物；蹲便器、坐便器内无积粪、污垢，洁净见底，保持管道畅通。小便槽（斗、池）应无水锈、尿垢、污物，基本无臭；沟眼、管道应保持畅通。蹲便器、坐便器、小便槽（斗、池）、扶手应安全、卫生、无污迹、无水渍。分隔板应光洁，无积灰、污迹、蛛网，无乱涂写。

2、厕位使用纸篓的，纸篓应张贴干垃圾标识，纸篓内废弃物不得超过容积的 1/2。

（5）公共厕所厕内设备保洁质量要求

1、照明设备上无污迹、无尘土，开关处无明显手印迹、湿迹；洗手台面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无杂物；面镜镜面光洁无水痕、手印，无明显涂画痕迹；面盆、水池光洁、无水垢、无毛发、无杂物；水龙头光洁、无皂迹、水渍；使用标识清洁、清晰、无污迹；皂液器、干手器等设备光洁、无印迹；墩布池、地漏无污渍、无杂物、无臭味。

2、除臭、通风设备运行良好，无污迹。无障碍设施清洁、完好，无污迹，无锈迹。

（6）公共厕所厕内环境保洁质量要求

1、公共厕所内环境应整洁，无杂物。内墙面、天花板 应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂画，墙面应光洁。

2、公共厕所内的地面应整洁，无泥印、无杂物。地面 应保持干燥、雨天应铺设防滑垫。

3、公共厕所内采光、照明和通风应良好，无臭味。

4、应配备工具间（箱），并保持整洁，无异味；保洁工 具存放整齐，不应存放在厕位、便器、洗手盆或楼梯过道中。

（7）公共厕所保洁服务要求

1、公厕服务人员要按时开关门，并做好开关门的专项保洁流程。开门期间以跟踪保洁为主，做到勤冲、勤刷、勤擦、勤换。

2、应做到人走厕位清（包括挡板、地面、蹲便器、尿斗）、洗手台无积水、镜面无水迹、洗手盆无积垢、地面整洁。

3、应及时补充厕所应配置的服务用品，确保供应。

4、对公共厕所内湿、滑区域应及时对功能区域污染物进行清理，使公厕全部区域始终维持干燥整洁。

5、对便器、便池进行保洁时，应设置标有“正在保洁”等提示语的提示牌。

6、公共厕所内应保持通风、当换气量不足时，应及时开启通风设备。

7、公共厕所内应放置除臭用品，进行厕内臭味控制。

8、工作垃圾密闭存放，保证垃圾存放点通风良好。

9、公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢应立即疏通；排污管道严重堵塞、设施设备损坏应及时报修，24小时内疏通、修复完毕或采取应急措施。

10、公共厕所清洁工具使用后，应放在工具间或隐蔽处，拖把、擦布不得放在无障碍通道的扶手上晾晒。

11、公共厕所门前应保持干净、整洁，自行车、助动车等应规范停放，不得放在厕所门前，更不得放在无障碍通道上。

12、公共厕所应建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、设施维修及日常检查等。

13、公厕服务人员按规定时间外出就餐时，应放置外出提示牌，提示如厕人员。

14、流动公厕的保洁服务参照公共厕所保洁服务标准执行。

（8）倒粪站、小便池保洁养护要求

1、倒粪站、小便池应设施完好，保持整洁。设施内外及周边无垃圾、无杂物，无乱涂写、乱张贴、乱刻画。

2、贮粪池内的粪便应及时清除，不得外溢。贮粪池应达到防渗漏、防臭气扩散和防蝇的要求。

3、倒粪站按规定时间开、关门，有条件 24小时开放的，应当 24 小时开放，定时保洁，保持倒粪口及周围地面整洁。

4、小便池槽应及时冲洗无污垢、垃圾，基本无异味，管道保持畅通。

9.2.4.4.3废弃物机动车收集运输要求

（1）粪便运输要求

1、吸、放粪作业结束后，吸粪管要及时清理，并放入袖套，做到不粘附、不悬挂粪便，不滴漏。

2、粪便车辆运输途中保持车容车貌良好，车体无粪迹污物。

3、要做好粪车运输车辆放粪口设备完好情况的日常例行检查和维护。当运输途中发生滴漏、泄露等紧急情况时，严禁继续行驶，应停至安全地带并采取应急措施，防止道路进一步污染。

##### 9.2.5 照明设施养护方案及养护要求

###### 9.2.5.1养护范围

本工程照明设施养护主要包括《2022年惠南镇零星绿化养护》中卫星港绿地、《2022年周边景观养护》、《听悦路新增绿化及景观养护》、《2023年惠南民乐大居新增绿化移交项目》M01-10地块、《历史风貌街区提升工程绿化》中的景观灯及路灯养护。

###### 9.2.5.2运行养护管理措施

（1）养护单位应根据照明保障要求、设备技术条件和环境条件制订月度、季度和年度工作计划，筹措人员、材料和装备，组织协调各项工作。

（2）养护单位应借助道路照明设施监控系统平台，进行设施设备运行状态的远程监测．安排日常养护作业，实现养护工作的信息化管理。

（3）养护单位应根据管理要求、设备运行情况和道路照明的标准要求，编制技术改造方与实施计划。

（4）养护作业人员应定期接受培训，熟悉道路照明设备的性能，掌提道路照明设施的运行与維护技术。

（5）养护单位应配备满足所辖道路照明设施日常养护和应急抢修所需的工机具，配备检测照明设施运行安全和检查照明效果的仪器。

（6）养护单位应根据所辖道路照明设施情况配备下列备件和器材：

①城市主干路、快速路使用的各类灯具、灯杆、灯架和主要配件；

②常用规格的灯具、灯杆、灯架等配件；

③各种类型和各种规格的光源；

④各种类型和各种规格的电气配件；

⑤各种规格的熔断体；

⑥常用规格的电缆和导线；

（7）照明控制和远程监控系统的主要部件。

###### 9.2.5.3路灯维护技术措施

路灯维护内容主要有：路灯的巡查检修、路灯杆的巡查检修、专用变压器的巡查检修、地下电缆的巡查检修、高杆灯的巡查检修、配电箱（室）的巡查检修等。

9.2.5.3.1路灯维护作业要求

（1）亮灯率：加强巡查，更换失效的灯源、镇流器、触发器等配件，确保公园和主干道路灯亮灯率达到100%，其他道路路灯亮灯率达95%。

（2）事故处理率：自接到通知之时起，有可能危及人身发全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理：线路短路、断线、设备零部件损坏等一股性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门前规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。故障修复及时率合格标准为100%。

（3）灯杆、灯具：保持整清、安装稳固、部件完整、连接可靠，运行安全。

（4）灯杆：灯杆（包括金属灯杆和钢筋混凝土灯杆）保持无倾斜、安埋稳固、链接可靠、部件齐全、电源部分不外露、外观整洁。（掉漆严重灯杆需进行翻新）

（5）电缆：电缆绝缘良好、接地可靠、连接牢固、无漏电、无接头过热现象，定期进行绝缘测试，确保雨天、水浸等情况下发生漏电。

（6）配电箱：配电箱保持平整稳固，箱体内外清洁、无异物、标志明显、齐全、出入箱导线连接良好，箱内电器工作正常，电器导线排列整齐，连接可靠，箱体无破损，箱门锁闭灵活有效，箱体接地可靠。

（7）路灯变压器：定期检修、维护变压器，确保正常运行，变压器室的门、锁完好，不漏水、通风良好、无明显缝隙等。

（8）地下线路：定期巡视，防止植树、打桩、开挖、重压、化学腐蚀等因素及自然灾害原因而影响安全运行；线路保持配件完好齐全，对查出存在故障、隐患等及时维修，认真处理；窨井内应保持整齐清洁，不积水，井盖完好平整，不沦陷，井内线路走向、标志牌保持字迹清楚。

（9）照明设施：要求每天巡查。更换失效的灯泡、镇流器、触发器、破损的瓷插等；检修更换破损的门、盖、灯具、检修门锁等；定期清洗灯具，确保灯具输出效率不低于0.6；检查灯杆垂直高度不超过2‰；每年进行一次接地电阻测试，做好记录；定期进行灯杆、地脚螺栓等防腐检查和处理。

（10）保持灯容整洁：灯具整洁率（包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露等)必须达到95%以上。

（11）高空作业应佩戴安全帽、系好安个绳，做好安全防范措施。

（12）日常维修、定期检查和巡检等都要做好纪录：原始记录，详细记载照明设施、工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法、更换器材的情况等，建立维修档案和设备资料档案。

（13）电工应持有安监局颁发的特种作业操作证，证件到期应及时复审。

（14）日常维修、定期检修和巡检等都要做好纪录，内容包括：照明设施工作情况，日常例行检查保养情况，发生故障的现象、原因、排除故障的方法，更换器材的情况等。

9.2.5.3.2巡修要求

（1）养护单位应采用巡修的方式，检查并排除单灯故障和系统性故障。

（2）人员密集路段、交通流量较大路段、快速路路段和其他重要路段的巡修周期不应超过5个工作日，其他道路的巡修周期不应超过10个工作日。

（3）巡修过程中出现下列情况时，应记录并提交专项维修或抢修工程处理：

①现场无法排除的危重缺陷；

②现场无法修复的系统性故障；

③树木严重影响照明安全或照明效果；

④其他威胁道路照明设施运行安全的情况。

9.2.5.3.3巡检和缺陷处理

（1）养护单位应采用巡修的方式，对道路照明设施的缺陷进行逐项检查、检测和记录，并通过一般维修手段消除缺陷。

（2）道路照明设施的巡检周期不应超过1个月。

（3）道路照明设施的缺陷及其等级划分应符合下列规定：

①存在安全隐患的缺陷，以及列入规范《上海市道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）附录A.0.1的情况为危机缺陷；

②可能导致道路照明设施故障的缺陷，以及列入《上海市道路照明设施运行养护标准》（DG/TJ08-2215-2016）附录A.0.2的情况为严重缺陷；

③功能上有瑕疵但不存在安全隐患或故障隐患的情况，或轻微缺陷集中导致外观严重受损的情况为一般缺陷；

④外观受损，不影响使用功能的情况为轻微缺陷。

各类缺陷自发现至消除或降低等级的时间应符合下列规定：

①危急缺陷不超过24h；

②严重缺陷不超过1周；

③一般缺陷不超过一个巡检周期；

④轻微缺陷结合道路设施整修工程处理。

（4）要求特别保障道路照明时，应组织特殊巡检,并及时修复故障，消除危重缺陷。

（5）巡检过程中发现树木影响照明安全或照明效果时，应上报管理单位通知园林绿化管理部门进行修剪。

（6）养护单位应在信息化管理的基础上,对缺陷及其原因进行登记和分类,跟踪缺陷自上报至消除的全过程,实施缺陷管理。

9.2.5.3.4基础设施巡检

（1）路灯的巡查检修。一般在晚上进行，但随时要掌握运行情况，有下列情况之一引起灭灯的，均在巡查检修中处理，如：

①灯泡寿命终了或管压过高形成偷停的灯；

②打泡或炸炮引起玻壳损坏，只剩灯芯或灯头；

③灯的电源引线松脱，或保险丝烧断等；

④镇流器损坏、被盗或镇流器超温、噪音异常；

⑤灯头灯泡松动或照明方向不正；

⑥灯具灯臂移位；

⑦单灯、补偿电容器损坏应及时更换，不得省掉电容运行

⑧触发器失效或工作不稳定；

⑨变压器低压保险、控制箱保险熔断应及时更换，控制箱内的接触器是否接触良好，时钟运行是否正常；

⑩每次修灯或时隔半年对灯具清扫一次。

（2）路灯杆的巡查检修

①杆身是否倾斜、被撞、杆基始否有下沉或变形现象，如有以上情况，应及时处理并逐级报告；

②未经允许严禁在路灯杆上牵挂广告牌或横幅，已经发现即予拆除；

③每年对金属电杆的接地电阻测试一次，接地电阻不大于4Ω。

（3）专用变压器的巡修检查

①声音是否正常，有无噪音及异响；

②高低压瓷管是否清洁，有无放电闪烁和裂纹；

③低压中点接地线是否良好，变压器外壳是否接地；

④其他辅助设备高压令克、避雷器、低压保险、闸刀是否完好；

⑤变压器上有无搭落的树枝、金属等杂物；

⑥每年对变压器接地电阻测试一次，接地电阻不得大于4Ω。

（4）地下电缆的巡查检修

①地下电缆路径上的路面是否正常，有无挖掘痕迹，如有单位施工，应提醒注意，并加强巡视；

②地缆线路上不得栽种树木，对置重物、排泄化工污物、汽油、机油、易燃物或埋设任何东西等；

③检查电缆有无破损，接头是否有过热和烧蚀情况；

④低压电缆绝缘电阻用500伏摇表测量，绝缘电阻值必须在0.5MQ以上。

（5）高杆灯的巡查检修

①有高杆灯的小组每周一、二、四、五晚上巡灯，随时掌握半夜及早上亮灯、熄灯情况，把高杆灯作为重要巡查项目，确保高杆灯按时亮灯、熄灯，发现有整座灯不亮、不熄异常故障，要及时处理，组织抢修，尽快恢复正常；

②每周对杆头配电箱检査一次，检查箱体、箱门是否受损，检查箱内各开关为接头及电器是否良好，各电缆联接是否良好，对每座有不亮的灯泡要及时更换处理。

③每六个月检查内部减速机构、电缆、插头、钢丝绳设备是否良好，清除杂物。对升降机进行升降操作和保养。清洁机构积污，加润滑油，保持减速机和传动机的灵活及牵引钢丝绳的良好状态更换不亮灯泡，清扫灯罩。

④每年对灯杆和地脚螺丝的金属防腐蚀情况进行评估，对有锈蚀的地方，根据锈蚀情况，进行有效防锈处理；对接地电阻进行一次测试，使接地电阻不大于4Ω，确保高杆灯的可靠强度和安全运行。

（6）配电箱（室）的巡查检修

①维修人员应熟悉掌握配电箱（室）设施、运行方式、控制方式、变压器和配盘供电容量及运行状况；

②配电箱（室）保持清洁、明亮，防止有小动物窜入的有效措施。箱（室）是否漏雨积水，门窗齐全、电缆等设施齐全有效；

③开关段合标志、指示灯指示正确、空气开头、真空开头、磁吸开头、灭弧罩完整无烧痕，保险管完整，熔断丝工作正常，内部无响声；

④避雷器外壳无破损裂纹，内部无异声，接地良好；

⑤电缆绝缘良好，接头无过热、烧焦等现象。

9.2.5.3.5故障报修和应急抢修

（1）故障报修的响应时间（养护单位接获报修至现场维修工展开）应符合一下规定：

①单灯故障不超过24h；

②城市主干路、快速照明系统性故障不超过24h；

③其他路段照明系统性故障不超过48h；

（2）道路照明系统性故障或照明设施出现以下情况之一时，养护单位应进行应急抢修：

①可触及的物体带电；

②立杆断裂、严重倾斜或倒塌；

③立杆基础破坏或法兰螺栓断裂；

④架空线路下垂影响道路通行；

⑤井盖严重破损或缺失；

⑥周边物体或植物倒塌危及灯杆或线路；

⑦灯具或配套装置脱落下坠；

⑧因照明设施损坏而阻碍交通或行人通行；

⑨人员密集场所或重大群体活动场所的照明故障；

⑩其他危及行人、行车或环境安全的事件；

（3）应急抢修工程影响到道路交通时，应会同交通管理部门实施现场管理。

（4）应急抢修工程应按相关规范要求做好安全防护工作。

（5）对于经过应急抢修而恢复功能的道路照明设施，遗留有缺陷的，应提交缺陷处理。

（6）养护单位应针对道路照明设施可能突发事件的类型编制应急预案，建立应急器材库，组织应急演练。

（7）发生台风、地震等自然灾害情况时，应建立连续保障的应急抢修体系。

###### 9.2.5.4技术档案管理保障措施

（1）管理单位应完整掌握道路照明系统的设计文件、竣工资料、设备技术文件等基础资料。基础资料应与实物一致。

（2）管理单位应在信息化管理的基础上建立健全道路照明设施技术档案管理系统，提供道路照明设施技术档案的远程调阅、查询、修订功能。

（3）新、改、扩建的道路照明设施验收合格并移交接管后,管理单位应会同养护单位录人或更新基础资料,并在10个工作日内完成;道路照明设施专项改造工程验收合格后,管理单位应会同养护单位更新基础资料,并在5个工作日内完成。

（4）养护单位应将巡修、巡检、一般维修、应急抢修以及专项检测工作的时间、位置和内容记入工作日志。将设施设备的缺陷、故障情况以及维修情况记入设施设备台账。

（5）养护单位应通过道路照明设施监控系统平台掌握投运设备的制造商信息和技术支持负责人的通信方式。

（6）道路照明设施遭受外力破坏的情况.原因以及修复的过程应记录到设施设备台账和养护管理工作日志。

（7）道路照明设施的内容和数量的普查核对应每年进行一次。

###### 9.2.5.5物料和装备管理保障措施

- 养护单位应设置备品备件仓库，建立备品备件的管理和保障机制，满足日常养护的需要和应急抢修的需要。

- 正常情况下，物料库存量应超过2个月的常规消耗量。遇重大保障或防汛防台等特殊需要时，部分易损备件可适当增加库存。

- 养护单位的物料应定置管理,存放在专用仓库或场地,堆放整齐,标识完整,通道规范,账册清晰。

- 器材仓库或堆场应设置技术防范措施,环境应满足器材长期保管的要求。

- 危险化学品的仓储运输和管理应符合《危险化学品安全管理条例》的相关规定。

- 含汞物料应单独存放。废旧光源和电子装置应由具有环保部门指定资质的企业进行回收处理。

- 日常养护材料、应急抢修材料和工程材料不得混用。

- 养护单位应结合道路照明运行信息管理系统，建立物料信息管理系统。

- 养护单位的工机具应建立台账,纳人信息化管理系统。

- 道路新建、改建、扩建工程,照明 设施改造工程竣工时，养护单位应检查确认相关备品备件符合技术要求,其中特殊灯具的备品数量不应少于2%。

###### 9.2.5.6文明作业保障措施

路灯维修主要工作场所是在城市各交通干道，施工队的形象代表整个城市的形象，故应做好文明施工的保障措施。

- 落实安全生产措施，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作；

- 做好维修队伍人员的文明施工与环保教育，并建立健全文明施工制度；

- 成立专门的文明施工管理组织，并委派专职人员进行文明施工及环保工作，检查、监督、养成良好的文明习惯。

- 搞好周围环境，做到自产自清，及时清出现场送到规定垃圾消纳场所。

- 如有特殊作业先征得主管部门许可后，并做好相应的保护措施，才能施工。

###### 9.2.5.7安全管理保障措施

路灯维修工程，作业大都是高空作业和带电作业，还有作业环境人流和车流量都比较大。为了确保维修工作顺利而安全地进行，工程施工杜绝安全事故发生。结合工程的实际情况，制定出如下安全管理措施。

- 公司管理养护人员上班穿统一工作服，戴统一反光袖；

- 各类人员接受岗前培训，对操作规程不掌握的不允许上岗；

- 电工带电作业要佩戴绝缘手套，穿绝缘鞋；

- 施工过程要设置醒目的警示隔离装置；

- 遇有六级以上大风及雨雪天气应停止一切高空作业。

- 道路照明设施运行养护从业人员应持有所在工作岗位的培训合格证书。

- 道路照明设施养护作业必须遵守道路交通法规,保障作业安全。

- 道路照明设施养护作业应减少对交通的影响，作业场所应采取保障交通安全的措施。

- 除仅在灯具光学腔操作更换光源外,所有电气设备均必须断电维修。灯具维修前应取下该灯具的熔断体或使该灯具的隔离电器处于分断状态,显示明显分断点。

- 照明线路或控制设备维修前应切断系统电源,并应在电源开关处悬挂“禁止合闸"标志牌。

- 高空作业时，地面必须有围栏和专职监护人员。

- 高空传递的材料器具应采用帆布袋包装,沿绳架牵引升降。严禁抛物传递。

- 采用移动式登高车作业时，应严格遵守机具操作规程。设有支护装置的机具应确保支护稳定。斗内工作人员应佩戴安全带.挂扣保险钩。地面人员应严密防护周围环境。

- 夜间作业时，所有 工作人员必须穿藏反光背心。夜间作业场所必须布设警示灯、警示牌,并有专人负贵监护。

- 夜间登杆作业时，必须检查确认工作环境满足安全要求,配置充足的照明器具,加强现场监护。

- 杆上作业应使用双重保护，上下杆的过程中或转移工作位置时不得脱离一重保护。严禁攀拉电缆、操作杆及其他物件上下杆。

- 在机动车道作业的工程车辆(包括施工保障车)宜占用最靠近灯杆侧的车道(地道内作业除外)。

- 占用机动车道施工的作业场地前应停放悬挂作业标志(灯)的施工保障车，设置警示标志(灯)，并符合城市道路施工作业交通组织规范的要求。

- 在非机动车和人行道路施工的作业场地应设置围栏和警示标志(灯)。

##### 9.2.6 听悦路喷泉设施养护方案及要求

###### 9.2.6.1 月度保养

1、全面检查供排水及管道各主要阀门是否在正常位置，转动一下平时不动的阀门。

2、清洁水泵，清除水泵及电机表面杂物。

3、用压缩空气或皮吹风对电气柜每月进行一次除尘；

4、清洁水下灯玻璃表面积淤。

5、清洁一维设备信号探头积淤。

###### 9.2.6.2 季度保养

1、全面检查供排水及管道各主要阀门是否在正常位置，转动一下平时不动的阀门。

2、清洁水泵，清除水泵及电机表面杂物。

3、用压缩空气或皮吹风对电气柜每月进行一次除尘；

4、清洁水下灯玻璃表面积淤。

5、清洁一维设备信号探头积淤。

6、各主要阀门丝杆清理。

7、清除水泵口杂物，使水泵工作畅通。

8、对浮箱平台管路进行检查，有污损或油漆剥落处进行防腐修补。

###### 9.2.6.3 年度保养

完成月度季度的保养内容新增以下项目

1、各潜水泵：

（1）  检查泵叶泵壳的腐蚀情况，泵壳除锈油漆；检查密封环磨损情况，测量记录运动间隙，必要时更换或修理；

2、管路系统：

（1）对整个管路系统做一次全面的检查，判断管系继续运行的可靠性；

（2）检查所有管道阀门的防锈保护是否完好，必要时做油漆大保养；

（3）更换已腐蚀及老化的密封件和不能继续使用的管道。

###### 9.2.6.4 注意事项

1、音乐喷泉需要每周运行一次，时间不少于20分钟；所有机械设备按说明书中的要求做好定期保养工作。

2、当设备出现故障而又无法自行排除时需第一时间联系施工单位技术人员，经电话或视频指导后仍无法排除或确认为设备损坏时，需做好标识后报修。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 管理人员配备要求

投标人应配备 4名管理人员，各类管理人员最低资历要求为：

| 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 60 岁以下 | 绿化 | / | 绿化中级及 以上工程师 | 1 |  |
| 绿化负责人 | 60 岁以下 | 绿化、花 卉、植保类 | / | 绿化、花卉、植保工 中级以上 业资格证 | 1 |  |
| 安全员 | 60 岁以下 | / | / | 安全考核 C 证 | 1 |  |
| 巡视员 | 60 岁以下 | / | / | / | 1 |  |

10.1.3 技术作业工人配备要求

根据各标段设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，从事  绿化养护、村内养护及保洁     等作业；其中：一线养护作业工人中的主要技术工人必须满足以下要求：

| 岗位 | 年龄要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化技术工人 | 60 岁以 下 | 2 | 绿化、花卉、植保工 中级以上 |
| 一线养护作业人员 | 60 岁以 下 | 30 |  |

10.2设备要求

| 设备名称 | 配置要求 | 数量要求 | 设备年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路况巡视车 | 有 GPS 装置 | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 排水泵 |  | 2 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 树枝粉碎机 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 登高车 |  | 1 | 在规定年限内 | 自有或租赁 |
| 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。

（2）上表中的机械，投标人应作出承诺，若有可提供相关证明材料复印件。中标后一个月内则须提供以上自有或租赁机械提供相关证明（如购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权不签订合同。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1  中标人取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。中标人应对养护人员进行全员培训， 有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施； 特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2  建立职工(含劳务工等各种类型用工)花名册等档案资料，与职工签订劳动合同， 为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3  建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专 职安全监管人员， 对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边， 纵向到底”责任制要求将安 全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书； 定 期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4 凡占用机动车道进行的养护工程作业， 必须按照规范要求设置养护维修作业控制区， 并配置专用标志车(防撞车) 和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车 辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5  进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6  严格执行 JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系 统、 TN-S 接零保护系统、三级漏电保护系统； 所有的配电箱、开关电箱符合要求， 临时用电工 程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工 程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7  如养护施工过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场， 实施紧急 处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.2  应急处置要求

11.2.1  按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为 Ⅰ级 (特别重大)、 Ⅱ级(重大)、Ⅲ级(较大)、 Ⅳ级(一般) 四级。

11.2.2  中标人应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极 响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应 急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施(包括应急人员、物资、机械设备、资金等)等内容。

11.2.3  建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4  组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内 到达现场进行应急处置。

11.2.5  定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6  与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天 气易发季节， 需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7  与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相 关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8  按照“上海市灾害性气候应急处置手册” 、“浦东新区突突发事件应急处置预案”要求， 启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9  定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平 和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估， 完善应急预案。

11.2.10  建立应急值守制度， 安排专职人员， 监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急 事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是， 不 得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系 电话。

11.2.11  积极做好全市性或全区性重大活动的绿化美观等保障任务。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

为加强绿化及综合设施量养护管理工作，营造良好的养护市场氛围，提高养护质量、改善环境， 规范养护管理行为， 不断提高惠南镇的绿化设施量养护管理水平，科学合理使用养护管理经费， 结合本镇绿化设施量养护管理的实际情况，制定本办法。

第二条  考核范围

本办法适用于已纳入惠南镇管理体系的绿化设施。

第三条  组织体系

镇政府是绿化设施量管理养护工作的责任主体， 全面负责检查考核工作

第四条 考核形式

养护管理考核总分 100 分制，养护管理考核每季度进行一次评分。考核结果分三个档次， 90 分(含) 以上为优秀， 80 (含)至 90 分为合格，  80 分以下为不合格。按季度支付合同金额， 每季度先支付应付金额的 90%，剩余 10%金额为季度评分金额。每季度进行一次考核， 季度评分为优秀的(季度评分≥90 分)，核发全额季度评分金额； 季度评分为合格的(80 分≤季度评分 ＜90 分)，核发全额季度评分金额的90%；季度评分为不合格的(季度评分＜80 分)，以合格分 为基准， 每低 1 分(小数点部分按去尾法取整) 再扣除该季度评分金额的 2%。如涉及惩罚项目， 则在季度评分金额中扣除当季累计的惩罚金额。连续 2 个季度考核不合格，采购人有权终止当 年度合同并不再续签下一年度合同。

第五条  检查考核内容

对养护企业日常检查考核参考国家、上海市相关养护技术标准、规范、规程及新区相关规 定执行。其日常检查考核分外业、内业、规范化和网格投诉处理四个部分(详见养护检查考核 评分表)：

1、外业。每季度考核路线由镇安排，每季度全覆盖一次。

2、内业。按内业资料工作要求执行。要求内业资料真实、准确、规范、全面、符合逻辑。

3、规范化。按规定要求落实养护作业过程安全生产、防汛防台、文明养护等。

4、网格投诉。以处置评价体系进行评价。

第六条  检查考核结果使用

1、养护管理质量和数量均达到或超出管理和合同要求， 经检查考核合格，全额发放养护经 费。

2、季度评分为不合格的(季度评分＜80 分)，以合格分为基准，每低 1 分(小数点部分按 去尾法取整) 再扣除该季度评分金额的 2%。如涉及惩罚项目， 则在季度评分金额中扣除当季累 计的惩罚金额。连续 2 个季度考核不合格，采购人有权终止当年度合同并不再续签下一年度合 同。

第七条  通报反馈

对养护企业进行检查考核。由镇政府根据考核情况予以通报，反馈考核中存在问题，督促 在规定时间里予以整改，并组织人员对整改情况予以复核。考核结果报新区环保局备案。

检查考核应有书面记录，作为内业资料予以保存。

第八条  解释部门

本办法由惠南镇政府负责解释。

第九条  实施日期

本办法自发布之日起实施。

惠南镇绿化及综合设施养护年度考核打分表(100 分制)

| 考核项目 | 考核内容 | 序号 | 考核标准 | 本项总 分 | 问题扣分/个 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施管理 (75 分) | 绿地养护 (27分) | 1 | 群落结构：植物群落合理完整，层次丰富， 无空秃，树木株间生长空间与层 次疏密有致，整体景观效果良好。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 2 | 树木生长：绿地内无枯枝、死树、残柱，树形完整饱满，枝叶茂盛，季相明 显。针叶树应保持明显的顶端优势， 花灌木按时开花结果，整形树必须按观 赏要求养护成一定形态。地被植物应为四季常绿观花或观叶品种，人为践踏 有保护措施、无空秃。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 3 | 花卉布置：花卉健壮， 始花期方可种植，株行距适宜， 基本无露土现象，花 期整齐， 图案美观。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 4 | 草坪铺植：草种纯，生长茂密，修剪后平整，无枯黄、病虫害、空秃， 切边 规范，草屑及时清除。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 5 | 中耕除草：保持土壤疏松透气，无碎石砖等杂物， 夏秋各松土一次；杂草拔 除及时， 无大型野草， 无缠绕性、攀援性杂草，草坪内基本无杂草。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 6 | 修剪规范：乔木修剪造型饱满，无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、下垂 枝、枯枝，花灌木修剪合理、规范， 绿篱修剪及时，有效控制高度和两层饱 满。春季剥芽一次，冬季修剪一次。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 7 | 有害生物防治： 病虫害防治及时、有效，无明显新生病虫害现象。及时摘除 悬挂或依附在植物体上的虫茧、虫囊、休眠虫体等，及时结合冬季中耕翻土 消灭越冬虫蛹，隔年的虫茧、虫囊、休眠虫体，虫害危害概率在 5%以下， 食 叶性害虫小于 5%，刺吸性害虫小于 10%，蛀干性害虫小于 3%。绿地无严重有 害生物危害，无大面积病虫害发生。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 8 | 施肥浇水：施肥合理，有效(冬季需施用有机肥) ；干旱季节浇水及时透彻， 浇水后植物无萎蔫现象。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 9 | 设备设施：道路、广场等铺装面、侧石、台阶、斜坡等应保持平整无凹凸，无积水；应保持铺装 面清洁、防滑，无障碍设施完好；损坏部分应消除安全隐患，及时修补。亭、廊、花坛等设施整洁，无剥落物、无违规广告及图画痕迹等。 园路、景观灯、园林小品、果壳箱、标牌、护栏等设施完好，无破损丢失。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 10 | 环境卫生：有专人负责绿地保洁工作；绿地整洁， 无垃圾；保洁及时， 清理 垃圾及时；对绿地范围内的“飞车垃圾”及时清除。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 行道树 (18 分) | 11 | 植株长势茂盛(含地被植物)，树冠丰满完整。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 12 | 修剪规范，植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯 枝、伤损枝，主侧枝分布匀称和数量适宜， 上缘线和下缘线整齐，不影响车 辆通行和高压线、路灯、交通指示牌。 | 3 | 0.2 |  |
|  |  | 13 | 树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，无垃圾、积水、杂草。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 14 | 行道树道路要有良好的景观和遮荫效果，选用的品种应保持一定数量和统一 的规格。补植苗木品种及规格原则上应与原有树木保持一致，特殊情况须经 管理部门认可后实施。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 15 | 无缺株、死株， 植株不倾斜。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 16 | 无断桩、坏桩， 桩位扎缚规范整齐。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 17 | 基本无病虫害危害迹象， 常见病虫害危害率不超过 5%，其中蛀干性害虫危害 率不超过 3%。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 18 | 树干每年秋末涂白一次，涂白均匀， 高度统一(标准 1.3 米处)，涂白液配 比规范， 树下无杂物， 树上无纤绳挂物、无藤蔓缠绕。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 公益林(9 分) | 19 | 日常巡护应做到每周巡护两次 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 20 | 在高温季节或连续干旱,出现林木叶片萎缩、地面龟裂等现象时，应适时进行灌溉。灌溉水源宜就近取用，节约用水﹐严禁使用已污染的水源。林地出现积水，应及时排除，淹水时间不应超过12h。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 21 | 林地内杂草高度宜控制在30cm以下，恶性杂草及影响林木正常生长的藤本植物应及时清除；应采用人工或机械方法控制杂草，严禁使用化学除草剂。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 22 | 应保持林地整洁，及时清理林地内垃圾及堆放物；应保持水域清洁，及时清理水域漂浮物；林地内发现倾倒建筑垃圾、渣土等，应及时上报并配合相关部门进行处置。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 23 | 林地设施应及时修补或维护 | 1 | 0.2 |  |
|  | 保洁(8 分) | 24 | 垃圾箱房须落实专人保洁，到岗后要检查垃圾是否入箱、入容器。在垃圾收运后，将垃圾容器洗净、复位，地面垃圾要及时清扫，渗滤污水及时冲洗干净。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 25 | 公厕责任区范围保持市容环境卫生整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为。无垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土，无蚊蝇孳生地。坡道、台阶完好无破损、无障碍物、无杂物、无痰迹、无积水。屋顶无垃圾、杂物。大门内外及把手等设施清洁，无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物。门窗玻璃明亮，窗台、窗框、排风机等处无灰尘、无蛛网、无破损。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 26 | 农村公厕三格化粪池的粪便定期清除，粪水不满溢。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 27 | 人工保洁作业频次符合要求。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 综合设施(8 分) | 28 | 村道路灯完整、无松动，表面整洁，路灯病害及时处理，养护巡查频次每周 2 次。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 29 | 标识标牌应保持外观整洁， 构件完整，指示清晰明显，对破损的标识牌应及时修补或更换。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 30 | 给水排水设施应保持管道畅通，无污染；外露的检查井、进水口、给水口、喷灌等设施应随时保持清洁、完整无损，寒冷地区冬季应采取防冻裂保护措施；防汛、消防、防火、应急避险等设备应保持完好，满足功能要求。 | 2 | 0.2 |  |
|  |  | 31 | 电力设施应定期检测，并保持运转正常；照明设施应保持清洁、有足够照度，无带电裸露部位；各类管线设施应保持完整、 安全；太阳能设施应确保完整无损，运行正常；应确保安全警示标志位于明显位置。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 作业规范 (5 分) | 32 | 保持衣冠整齐， 并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 33 | 养护人员认真履行职责，工作期间不得聚众聊天(2 人以上)、干私活的。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 34 | 早晚高峰时段(7:00-9:00,16:30-18:30)机械化作业应遵守交通规则。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 35 | 人工养护、机械作业频次等达标。 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | 36 | 对违法违规侵占、损坏直管设施行为不予制止、不及时报案的。 | 1 | 0.2 |  |
| 信访投诉(10 分) | 及时处置 | 37 | 接到投诉处置通知后， 应及时处置。 | 4 | 0.2 |  |
|  | 及时回复 | 38 | 投诉处置后，应及时回复。 | 4 | 0.2 |  |
|  | 满意度 | 39 | 因养护质量问题产生的投诉，处置应满足投诉人诉求。 | 2 | 0.2 |  |
| 人员设备管理(5 分) | 人员 | 40 | 项目经理及管理人员、技术人员、技术工人配备必须达到相关文件要求。 | 3 | 0.2 |  |
|  | 设备 | 41 | 机械设备配备必须达到相关文件要求。 | 2 | 0.2 |  |
| 应急保障 (5 分) | 组织机构 | 42 | 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥， 并落实各部门职责和相关 措施。 | 2 | 0.2 |  |
|  | 抢险队伍 | 43 | 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍(人员总数不得少于 15 人) ，一 旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 抢险物资 | 44 | 定期检查应急救援物资与机具， 确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急值守 | 45 | 建立应急值守制度，安排专职人员， 监测、收集各类信息；一旦发现突发性 的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
| 安全文明 (5 分) | 安全诚信 | 46 | 养护公司必须取得《安全诚信手册》， 主要负责人、项目经理、安全管理人 员培训合格并具有相应证书。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 责任体系 | 47 | 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络， 设置安全生产监管部门， 配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 规范作业 | 48 | 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 应急处置 | 49 | 如养护施工过程中发生重特大安全事故，养护公司应快速、及时赶到现场， 实施紧急处置， 并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置 的结果须及时上报业主。 | 1 | 0.2 |  |
|  | 文明作业 | 50 | 创建文明工地， 做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清， 将养 护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。 | 1 | 0.2 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

20.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

20.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

20.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

20.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

20.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。