# 第二章项目采购需求

- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 3 项目地点

3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为深入贯彻落实上海智慧城市、智慧政府、智慧公安建设总体部署，上海市公安局提出建设以交通出行对象全域、全量、全时、全要素信息感知为基础，集可计算路网、城市交通运行状况仿真等功能于一体的上海城运系统公安道路交通管理子系统（IDPS），以实现上海道路交通管理“底数清、动态明、风险觉、响应厉”“拥而不堵、堵而不死、控拥避堵”的最终目标。

按照《上海城运系统公安道路交通管理子系统（IDPS）建设总体方案》以及《关于建设“陆域外圈”城市高速路网治安防控机制的实施方案》的建设任务，浦东区级层面负责属地道路的“外场”建设，并按照分层分区模块化组合，“建成一区、接入一区、应用一区”。本项目是市级“IDPS系统”以及“陆域外圈”城市高速路网治安防控机制的区配套建设项目，重点完成浦东新区属地范围内城市道路、高速公路沿线和快速路的“外场”建设，及相关平台的扩容和升级，并按照要求接入市级系统。

浦东新区智能交通信号控制系统一期工程总投资为18260万元，其中工程建安费用16224万元，建设工期为11个月。浦东新区智能交通信号控制系统一期工程的实施范围为浦东新区范围外环内85条城市道路（包括13条快速路、33条主干路、35条次干路、4条支路）；外环以外航头镇、新场镇、宣桥镇、惠南镇、大团镇等行政区域内共计130处交叉口；G1503、S32和S2等3条高速公路新区地域范围内的28处出入口。建设内容包括个体级交通主体感知设备建设、单点信号机联网升级建设和城市高速路网治安防控建设三部分。主要建设内容如下：

1、个体级交通主体感知设备建设

1）机动车身份检测体系建设

包括新建外环内主次干路沿线交叉口及重要支路交叉口1417个断面卡口式“电子警察”（车辆识别）、区界27个断面卡口式“电子警察”、区内10条快速路150个出入口卡口、区界52个断面“环保卡口”等外场前端感知设备，主要包括相应的摄像机、补光灯、主机、杆件、基础、取电等附属设施建设。

新建区内210个路口智能交通信号灯系统外场设备，包括多目标排队长度检测器、交叉口控制主机、灯组检测设备、交叉口设备状态综合检测模块等建设。

2）利旧感知平台改造建设

主要为对已建成的智能信号灯系统进行新建外场设备的接入和智能图像存储转发等功能的扩容，对已建成的道路交通非现场执法系统进行新建电子警察设备和具有电子警察功能的卡口设备的接入和系统扩容，对已建成的浦东分局高清卡口平台进行新建卡口设备接入的扩容等。

2、单点信号机联网（红绿灯控制系统）升级建设

1）对南片区航头镇、新场镇、宣桥镇、惠南镇、大团镇等行政区域130处交叉口现有单点国产信号机更换改造，新建1646个断面补点设备，并统一接入已建成的国产自适应信号控制系统平台。

2）对北片区现有269处交叉口通信系统进行改造升级，统一采用光缆通讯方式。

3）利旧信号控制系统平台改造建设，包括现有国产信号控制系统上位平台升级和智能交通信号灯管理系统扩容建设。

3、城市高速路网治安防控建设

建设28处检测断面新建外场感知设备（人脸及车辆识别）、中心软硬件设施以及配套附属设施。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为浦东新区智能交通信号控制系统一期工程提供设计服务。本项目最高限价为4,070,000.00元。

4.3服务期限：自签订合同之日起至浦东新区智能交通信号控制系统一期工程审计结束。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以包质包量，包安全可靠实施项目总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款；

（2）浦东新区智能交通信号控制系统一期工程完成验收后30日内，支付合同总额的20%；

（3）在浦东新区智能交通信号控制系统一期工程审计结束后30日内，按审计结果及合同履约情况支付剩余款项。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

8.1《“IDPS”新建卡口感知设备建设要求》（2020年2月14日）

	《“IDPS”管控区域划分原则及补点建设要求》（2020年2月14日）

	《“IDPS”前置数据站运算资源说明》（2020年2月14日）

	《单点信号机改造系统控制建设要求（V 1.0）》

	《上海公安道路车辆（环保）卡□设备改造建设指导意见（试行）》

	《上海市道路交通信号控制系统建设导则》

	《上海公安智能图像监控系统建设指导意见》

	《上海公安智能交通信号灯管理系统建设指导意见》

	上海公安数字高清图像监控系统建设技术规范V2.0（沪公信息办通字〔20l6〕6号）

	《上海公安图像监控系统与社会单位图像系统联网接入技术规范V2.0》；

	《上海公安人脸识别系统联网应用技术规范》

	《上海市道路交通安全违法行为监测记录系统技术规范（试行）》（沪公交管传发[2018]230号）

	《智能摄像机、视频图像分析设备接入管理协议规范》

	《上海市全市“电子警察”数据汇聚技术参数标准及操作规程》

	《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

	《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

	《城市监控报警联网系统技术标准第9部分:卡口信息识别、比对、监测系统技术要求》（GA／T669.9-2008）

	《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

	《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

	《公安视频图像分析系统 第l部分:通用技术要求》（GA/Tl399.1-2017）

	《公安视频图像分析系统 第2部分:视频图像内容分析及描述技术要求》（GA/Tl399.2-2017）

	《公安视频图像信息应用系统 第l部分:通用技术要求》（GA/T l400.1-2017）

	《公安视频图像信息应用系统 第2部分:应用平台技术要求》（GA/T l400.2-2017）

	《公安视频图像信息应用系统 第3部分:数据库技术要求》（GA/T l400.3-2017）

	《公安视频图像信息应用系统 第4部分:接口协议要求》（GA/T l400.4-2017）

	《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35l14ˉ20l7）

	《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

	《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

	《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

	《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）

	《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

	《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2012）

	《闯红灯自动记录系统验收技术规范》（GA/T 870-2017）

	《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）

	《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）

	《公安视频图像分析系统》（GA/T 1399-2017）

	《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）

	《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作目标与总体要求

9.1.1工作目标

根据批准的项目工程可行性研究报告、投资估算，以及有关的设计标准、规范，通过现场调研工作，通过技术经济分析，进行多方案比选论证后确定项目的建设方案、技术指标要求，并进行设备选型，绘制施工详图，表明设备的结构尺寸、设备安装方式和位置、光电缆敷设路由、管道路由、施工工艺要求，提供设备和材料的明细表。

（1）质量目标：工程设计符合国家、行业规范要求；

（2）进度目标：按计划工期完成，提交工程设计文件。

9.1.2总体要求

中标人提供的服务包括完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务，主要包括：

（1）编制设计、概算文件

编制本项目的设计说明，包括项目具体建设方案、工程量，主要设备技术参数，及必要的平面图、系统图等；

按照标注规范要求及最新价格编制本项目的设计概算书；

（2）绘制施工图

根据招投标文件，绘制本项目的施工图，包括工程量清单、总体系统架构图、外场设备布点表、外场设备布置图、外场设备安装图、通信系统图、光缆径路图、供配电系统组成图等；

（3）设计变更

根据项目实际需要，进行设计变更；

（4）设计技术交底

施工图输出后，及时开展设计技术交底；

（5）解决施工中的设计技术问题

根据施工需要，及时解决施工中碰到的设计技术问题；

（6）参加中间验收、竣工验收

按照项目要求，参加中间验收、整体初验、竣工验收；

（7）施工现场后续服务

按照项目要求，派员提供施工现场后续服务工作；

（8）协助监理单位和采购人编制竣工文件

协助相关单位开展项目竣工文件编制；

（9）协助采购人进行项目审计

为采购人进行项目审计提供协助；

（10）中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

包件：

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | （1）设计说明：系统具体建设方案、主要设备技术参数建议等 （2）图纸内容：总体系统架构图、外场设备布点表、外场设备布置图、外场设备安装图、通信系统组成图、供配电系统组成图、工程量清单等 （3）概算编制 |
| 2 | 项目需求分析 | （1）建设单位业务需求 （2）功能要求分析 （3）性能要求分析 （4）信息量分析与预测 |
| 3 | 项目建设方案 | （1）总体建设方案 （2）分层分区数字化模块建设方案 （3）个体级交通主体感知设备建设方案 （4）单点信号机联网建设方案 （5）智能交通信号灯管理系统扩容建设方案 （6）信号配时设计方案 |
| 4 | 质量要求 | 本项目设计时限较紧，且涉及多个专业，投标人应编制并提交组织方案，对本项目设计在设计各阶段的组织结构、人员配备、工器具配备、进度计划、质量控制、安全控制等作出说明。 应包含(不限于)以下内容： （1）人员配备及组织 （2）进度计划和控制措施 （3）质量控制措施 （4）安全控制措施 （5）服务承诺 |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。

9.3 人员配置要求

9.3.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计项目负责人 | 1 | 具备高级工程师及以上任职资格。 |  |
| 2 | 项目经理 | 1 | 具备中级工程师及以上任职资格。 |  |
| 3 | 设计人员 | 5 | 具有初级以上技术职称；参加过类似项目的设计工作 |  |
| 合计 |  | 7 |  |  |

注：1、以上人员应为本单位正式员工，提供近6个月内任一月份的在职证明材料。表中相关专业及任职资格请在投标文件中提供相关职称证书、学历证书或相关资格证书等。

### 9.4设计成果要求

### 提交满足工程实施所需的所有初步设计阶段及施工图阶段设计文件，包括文字说明、费用估算和相关图册，其中项目造价估算编制格式应与本项目批复的清单分类和顺序保持一致。所提交的设计文件至少应包含以下内容：

### （1）总体说明：包括总体说明（设计依据、设计标准、设计原则、总体构思）；

### （2）设计说明：包括现状调研分析、业务需求分析、功能及性能需求分析、系统具体建设方案、主要设备技术参数建议等；

### （3）图纸内容：总体系统架构图、外场设备布点表、外场设备布置图、外场设备安装图、通信系统组成图、供配电系统组成图等；

### （4）项目造价概算：项目造价概算包括编制说明和概算表。编制说明包括：编制依据、编制方法、编制范围（明确是否包括项目与费用）、其他必要说明的问题。项目造价概算表应提供各单项的土建、设备安装的单位估价及总价，室外公共设施、环境项目的单位概算及总价。

### 9.5提交成果要求

### 提交初步设计文件2份。

### 依据施工单位中标工程量清单（含设备选型），提交满足施工所需的施工图设计文件6份。

### 9.6工作进度

### （1）中标人自合同签订之日起30天内提交初步设计文件

### （2）中标人自收到施工中标单位投标清单起30天内提交施工图设计文件

### 10安全文明作业要求与应急处置要求

10.1 安全文明作业要求

10.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

10.2应急处置要求

10.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

10.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

10.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话：**，传真：**。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.1.6本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

11.2 项目考核办法

中标人自合同签订之日起20天内提交初步设计文件；自收到施工中标单位投标清单起30天内提交施工图设计文件，如逾期未完成的，每逾期1日，罚扣合同金额的0.1%。

在施工过程中需修改设计内容的。应即时调整，如发生因设计影响本项施工进度的，每逾期1日，罚扣未支付的剩余合同金额0.1%。

中标人在移交竣工图时。如施工图纸与实际不符合的，每发生一起罚扣合同金额的0.1%。

11.3 项目售后服务要求

11.3.1 投标人须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括招标内容与质量要求中的具体内容及相关设备保修期内免费服务（质保期的维修服务费用包括在投标总价之内）和保修期外的有偿维护。

11.3.2 投标人须对设备的售后服务承诺，并对其的售后服务做出详细说明。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：人员费用、专家论证及会议费用（如有）、交通食宿费用（如有）、设备材料使用费用、资料编制印刷费、措施费用及其他、管理费、利润、税金。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

15.4.3投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

### 16其他

无

## 五、政府采购政策

### 17节能产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）要求，政府采购属于“节能产品政府采购清单”（以下简称‘节能清单’）中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能清单中相应的材料产品（清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的除外）。

17.2 节能清单的公告媒体为中国政府采购网(http：//www.ccgp. gov.cn/)、中国环境资源信息网(http：//www.cern.gov.cn/)、中国节能节水认证网(http：//www.cecp.org.cn/)。

17.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的节能清单均不得作为评标时的依据。

### 18环境标志产品政府采购（本项目不适用）

18.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

18.2 “环境标志产品政府采购清单”的公告媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）。

18.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的“环境标志产品清单”均不得作为评标时的依据。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。