# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称：梅园新村派出所执法办案场所办案区智能化改造项目

### 3项目地点：上海市浦东新区源深路388号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

2010年，公安部制定了《公安机关执法办案场所设置规范》，要求加强公安机关执法安全管理制度建设，促进办案区执法安全意识养成。2013年，公安部制定了《公安机关执法办案场所办案区使用管理规定》，明确表明公安机关执法办案区，是指各级公安机关在办理案件过程中，依法进行安全检查、信息采集、讯问、询问、继续盘问、辨认等办案活动的专门区域，包括公安机关派出所和内设机构设置的专门办案区域，以及公安机关设置的供两个以上执法办案部门共同使用的办案中心。并要求，公安机关应当建立办案区管理系统，包括管理登记制度、设置专门台账、载明进入办案区的违法犯罪嫌疑人、证人、被害人等与案件有关的人员、案由、进出办案区时间，以及办案部门、承办人、看管人、使用的功能室等信息，公安机关应当对执法办案区实现信息化管理。同年11月，公安部召开“全国公安机关深化执法规范化建设推进会”上，首次提出“四个一律”的强制性政策方针，要求坚决做到：

（1）违法犯罪嫌疑人被带至公安机关后，一律直接带入办案区，严禁违反规定带出办案区讯问询问；

（2）进入办案区后，一律先进行人身检查和信息采集；

（3）违法犯罪嫌疑人在办案区内，一律要有人负责看管；

（4）在办案区内开展执法活动，一律要有视频监控并记录；

在2014年公安部印发的《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》中，对于犯罪嫌疑人的讯问过程，从录音录像、管理、存储等多方面更是提出了较为详细的规范化要求；2016年5月20日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十四次会议，会议审议通过了《关于深化公安执法规范化建设的意见》，会议强调，深化公安执法规范化建设，要着眼于完善公安执法权力运行机制，构建完备的执法制度体系、规范的执法办案体系、系统的执法管理体系、实战的执法培训体系、有力的执法保障体系，实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，保障执法质量和执法公信力不断提高。要增强执法主体依法履职能力，树立执法为民理念，严格执法监督，解决执法突出问题，努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中都能感受到社会公平正义。

由国家出台的一系列法律法规可见，当前我国已将执法规范化作为“依法治国”基本方略中的一项重点工作，紧锣密鼓地大力推进。但目前全国各地公安机关执法办案中心大部分都未能达到相关规范的要求，尤其是数量众多的基层派出所，受驻地分散、房屋结构限制等诸多因素影响，办案三室（候问室、询问室、讯问室）建设不达标、管理制度难以有效落实，信息化手段应用不足，这已成为制约执法规范化建设的瓶颈。开展执法办案管理中心建设，以执法办案场所规范化为切入点，强化源头管理、加强信息化合成作战，能够有效突破当前执法规范化建设瓶颈，进一步提高执法办案水平。

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化公安执法规范化建设的意见》，公安部办案场所“四个一律”文件精神，根据上海智慧公安建设部署，进一步规范执法办案活动，打造执法安全的屏障，提高执法办案的效能和水平，结合《上海公安机关执法办案场所办案区升级改造设置规范》，推进新区公安机构执法办案场所办案区智能化改造建设任务。

目前，很多公安机关的办案中心的规范化建设还达不到公安部的要求。现有大多数公安机关办案中心视频监控仅限于进入审讯室之后的全程同步录音录像，而没有考虑到犯罪嫌疑人进入办案区之后的人员信息轨迹视频，未能有效记录犯罪嫌疑人从进入办案区到离开办案区的整个视频轨迹，与案件相脱节，致使监督人员不能实时的跟踪犯罪嫌疑人的审讯进度、了解审讯情况，并导致在进行资料归档时，需要人工一个个摄像头的去查找对应的视频监控录像，进行手动下载，再进行刻录光盘归档，可以说既费时又费力。另外，对于犯罪嫌疑人进入办案区之后的登记信息及执法流程，目前大多数公安机关都是采用手工管理的方式，靠人工在纸质文档上面进行填写，未实现信息化管理，这样对于事后查询及归档都极为不便，也很难达到案件处理的“闭环”。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为梅园新村派出所执法办案场所办案区智能化改造项目，对浦东公安分局梅园新村派出所，结合公安执法办案规范化流程，依托现有的网络，建设具有音频录制、视频拍摄、照片拍摄、人员信息管理、物品管理、讯问笔录等数据存储压缩、视频点播传输、应用管理、民警管理为一体的完整的执法办案管理平台，实现办案区智能化管理。

4.3本项目工期为：自合同签订之日起60个日历日。

为保证项目的顺利实施，中标人成立商务与技术支持小组，全方位配合采购人。 按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

| 项目 | 时间进度 |
| --- | --- |
| 施工准备工作 | 合同签订后10天内 |
| 复勘 | 合同签订后20天内 |
| 设备到货 | 合同签订后30天内 |
| 设备到货验收完成 | 设备到货后5天内 |
| 设备安装调试完成 | 设备验收完成后60天内 |
| 总计 | 合同签订后60天内 |

注：中标人结合建设内容实际情况编制相应进度计划，配置项目小组人员，若在投标文件中承诺的建设周期内未能完成项目全部建设内容，采购人有权根据合同条款相关规定对中标人进行处罚。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订生效后，在项目开工前15日内，采购人向中标人支付合同款项的30%。

（2）项目通过合同验收后30日内，采购人向中标人支付合同款项的40%。

（3）本项目与“《浦东新区公安机关执法办案场所办案区智能化改造（一期）工程项目”一同送审计机构进行审计，审计结束后30日内按审计结果及合同履约情况支付剩余款项付，具体金额以审计结果为准。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《浦东新区公安机关执法办案场所办案区智能化改造（一期）工程可行性研究报告》

《关于浦东新区公安机关执法办案场所办案区智能化改造（一期）工程可行性研究报告的批复》（沪浦发改投（2019）561号）

《上海公安机关执法办案场所办案区升级改造设置规范》

《上海地区公安监所留置室设置标准》

《上海地区公安监所留置室技术建设标准》

《上海市公安局信息化项目管理规定》（沪公发[2009]149号）

《上海公安图像监控系统建设和管理工作规定（试行）》（沪公发[2011]142号）

《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定（试行）》

《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程（试行）》

《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范（试行）》

《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》

《公安机关办理刑事案件程序规定》

《公安机关办理行政案件程序规定》

《公安机关讯问全程同步录音录像系统建设规范》

《数字化审讯（讯问）记录系统技术要求》

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 具体工作内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端配套设备 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 2 | 视音频监控设备 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 3 | 审讯配套设备 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 4 | 讯问配套设备（定位设备） | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 5 | 应用系统 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 6 | 网络设备 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 7 | 其他配套设备设施 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 8 | 办公相关设备设施 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |
| 9 | 办案区功能区划分及设施安装 | 1 | 60天 | ●核心工作内容 |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

1）硬件部分

（1）项目实施中，对于有质量异议的设备、材料、构配件等物料，将由监理方对上述设备、材料、构配件等物料进行质量及性能检测，如质量确实不符合招标要求的。中标人无条件将不符合招标要求的产品设备更换为满足招标要求的产品设备；

（2）对于因不符合招标要求而需更换的产品及设备，根据政府审计要求决定被更换的原投标产品的权属，且在审计结束前此部分产品及设备不得挪作他用；

（3）项目建设和验收过程中，若发现项目及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，所产生的额外费用由中标人承担；

（4）对于满足招标需求的中标产品，中标人不得以任何借口，改变中标产品的品牌型号或减少中标产品数量；

（5）因上述几类原因而造成的费用增加，不得计算在项目费用内。最终更换的产品价格以审计为准，但报审价格不得超过原产品投标价；

（6）项目中出现单项产品在使用中无法达到招标需求中的要求，且数量超该项产品总量 10%以上的，将认为该批次产品质量不合格，中标人整批更换符合招标质量标准的新产品。如因此拖延工程进度，采购人可向中标人提出赔偿要求。

（7）中标人的设备购买及到货计划经项目管理方确认后实施。

2）软件部分

（1）项目实施中，采购人将对中标人所提供的成果组织检测。若成果存在不符合招标要求的情况，中标人无条件修改或重新开发，直至满足招标要求；

（2）项目建设和验收过程中，若发现项目及相关内容未达到招标需求的目标、任务和要求，中标人自行改进，直至达到招标需求的目标、任务和要求，并不得影响项目整体进度，所产生的额外费用由中标人承担；

（3）中标人保证所配置的软件产品有合法的使用权；

（4）中标人在合同规定的时间内按采购人要求完成软件开发、调试、验收工作；

（5）中标人就应用软件操作、维护，对用户方的相关技术人员和使用人员进行现场技术培训，达到正确使用与维护的水平。采购人受训人员的培训费用由中标人承担；

（6）中标人就应用软件提供完整的安装调试、系统配置、操作说明等相关技术文档。中标人向采购人公开本系统有关技术细节，提供必要的技术资料；中标人公开接口规范、程序源代码等。

（7）最终软件及系统需求以确认后的《需求规格说明书》为准。

9.2.2功能需求

本系统需要实现的功能如下：

1、办案区执法管理功能

2、智能审讯管理功能

3、安保监控管理

4、统计管理功能

### 10 技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

根据上海市公安局浦东分局执法办案场所办案区建设的现状，本次办案区智能化改造重点是完善执法办案场所智能化建设的不足，提升信息化软件支撑能力。通过本次的改造建设，进一步构筑浦东分局执法安全屏障，提高执法办案的效能和水平，实现执法规范化与正规化。

1、全程定位录像跟踪：要求从嫌疑人进入办案区开始，在全部区域实现录像轨迹跟踪，直至结案后嫌疑人离开办案区，录像过程真实连续，并具有录像轨迹、电子台账等记录，平台准确记录嫌疑人在办案区各区域的进入时间、停留时间、离开时间以及行为等信息；

2、嫌疑人随身物品与涉案物品智能化保存：对于嫌疑人随身财物，要求实现嫌疑人的自主管控，办案人员协助嫌疑人随身财物存、取过程并记录信息，犯罪嫌疑人掌管随身财物唯一存、取媒介，平台建立嫌疑人随身财物电子台账，对嫌疑人随身财物逐一编号登记，电子台账记录随身财物的名称、编号、数量、特征等，并载明案由、来源、嫌疑人信息以及接收、领取时间等内容；

3、规范人身检查和信息采集：平台自动同步嫌疑人体检信息和采集信息，生成电子台账，并与人员信息库核查、对比；

4、智能审讯及分析：对于询问、讯问过程，实现高清同步录音录像，办案人员进门自动开始录音录像，并同步刻录，询问、讯问过程具有电子笔录，笔录内容与录像过程实时对应；智能审讯包含基础笔录、专案协同、笔录质检、签名捺印、智能证据指引等功能，具体详情如下：

（1）基础笔录：支持行政讯问、辨认、检查、勘验、调解、刑事讯问、讯问、辨认等12类基础笔录制作；

（2）专案协同：实现多人笔录互查互享，辅助办案人员发现笔录矛盾点及缺失证书项，解决团伙类案件信息难以实时共享等问题；

（3）笔录质检：实现笔录质检功能，在笔录制作过程中，对笔录对交叉签名、错别子、笔录雷同等问题进行自动检测；

（4）签名捺印：提供对笔录实现电子签名，帮助用户实现无纸化办公；

（5）智能证据指引：实现针对盗窃、诈骗、抢劫、吸毒等常见罪名，系统自动提取笔录中等关键要素，辅助办案人员完成要素检查；

对于询问、讯问过程录像实现智能行为分析，具有视频诊断、区域看防、单人审讯监测、警戒线、声强监测等智能分析技术，平台同步关联报警联动，有效监测办案区的执法质量；

5、办案区安防管控：在办案区建设AB门、报警紧急按钮以及视频监控，平台实现办案区全部区域的门禁、报警监控等安保监控管控，保证办案区安全性。

6、执法办案场所办案区统计管理：对进入办案区对象进行人员基本信息统计，随身物品相关信息统计以及产生预警相关信息进行统计，实现执法办案场所办案区使用流程规范化。

7、执法办案场所办案区软件功能：

（1）人员登记：实现入区对象基本信息登记、手环登记、办案民警信息登记、民警卡发放，办案民警与入区登记对象相互关联。

（2）人员注销：当入区对象离开办案区时，实现入区对象手环解绑注销、民警卡解绑注销。

（3）临时离开：具有入区对象临时离开办案区登记审核功能，登记中途离开的入区对象佩戴手环离开办案区后不会出发异常离开办案区预警。

（4）人身安全检查：实现对入区对象人身安全检查结果记录，并对伤情进行标注并填写人身安全检查笔录，生成安全检查电子台账。

（5）随身物品登记：具有对入区对象随身物品对管理功能，包括物品信息录入、实物拍摄，生成随身物品保管清单电子台账。

（6）随身物品处置：实现办案区入区对象注销离区前归还随身物品，对涉案物品不予返还。

（7）信息采集：具有对入区对象通过803一体机采集身高、指纹、掌纹虹膜等数据采集状态同步功能。

（8）吸毒检测：具有对入区对象毒品检测记录，生成检测报告。

（9）全程监控：实现对办案区内所有摄像机进行远程监控查看。

（10）视频刻录：实现对入区对象在办案场所生成对轨迹视频文件下载和刻录。

（11）实时轨迹：实现对入区对象进行实时定位，并在办案场所平面地图中现实实时位置。

（12）预警管理：实现对未注销离开办案区、人身检查超期、未进行信息采集、超期羁押、随身物品未处置等场景进行预警提醒。

10.1.1前端配套设备

在出入登记及信息采集区域内配套相关前端设备，主要针对进入办案区人员通过登记一体机进行信息登记以及发放智能手环，并且进行信息采集和物品存放等，前端设备主要包括办案登记一体机、智能手环、民警/看管/证人等卡、智能物品柜等。

10.1.2视音频监控设备

在办案区内全覆盖安装视音频监控及存储设备，对执法办案区内无死角拍摄，主要建设内容包括特写摄像机、全景摄像机、拾音器及NVR设备等。

10.1.3审讯配套设备

在讯（询）问室设置与审讯相关的设备，主要用于办案人员对嫌疑人的讯（询）问工作，主要建设内容包括审讯主机、智能笔录系统、耳机、温湿度显示屏、自动光盘刻录打印机等。

10.1.4讯问配套设备（定位设备）

在办案区内设置定位设备对入区人员轨迹定位跟踪，主要建设内容包括定位基站、定位引擎处理器、定位应用处理器等。

10.1.5应用系统

在办案区内接入视音频监控及审讯等智能化设备需安装部署的执法办案专用处理器和网络设备，主要建设内容包括存储一体机、应用处理机、视频管理处理器、办案区信息管理系统、各种接入交换机。

10.1.6网络设备

在办案区内接入视音频监控及审讯等智能化设备需安装部署的执法办案专用网络设备，主要建设内容包括各种接入交换机。

10.1.7其他配套设备设施

为符合办案区的安全要求及满足办案人员日常工作需要，在办案区设置门禁、应急报警装置、功能标示牌、LED门牌、液晶电视、高拍仪、对讲主机与分机、音箱、配套管线等配套设施。

10.1.8办公相关设备设施

为符合办案区的安全要求及满足办案人员日常工作需要，在办案区设置审讯椅、醒酒椅、门牌、标识牌、地贴、腰线、辨认标尺等配套设施。

10.1.9办案区功能区划分及设施安装

为规范执法办案活动，需要对现状办案区重新划分功能区域，包含出入登记区1间、信息采集室1间、辨认室1间、讯（询）问室8间、等候室（区）1间、醒酒室1间、特殊讯（询）问室2间、卫生间1间、物证保管室1间等功能区域。

综合考虑实际条件、执法办案流程以及一室多用等因素，在办案区功能区域内安装相关功能房间的设施。墙面防撞处理包括楼道米白色竹木纤维集成板，2200mm高木基板皮革软包，至吊顶为吸音板；等候区座位采用防腐木。

10.2设备清单

| 序号 | 设备名称 | 具体配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、前端配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 办案登记一体机 | 使用寿命：模仿手指功能，在同一点上有效触摸5千万次以上表面耐久； 表面耐久力与玻璃相当，测试为7级反 应 力：小于3盎司（85克）； 位置精度：标准误差小于±0.080英寸，显示误差小于±1%； 亮度：350cd ；对比度 1500 : 1； 平均故障间隔时间：40.000工业标准； 分辨率：1280*1024高清； 19寸投射式10点触摸电容屏； 感应时间：<16ms；透光率：> 96 %； 触摸分辨率：32768×32768；扫描速率：50scans/s； 耐久性：承受超过60,000,000次以上的单点触摸； 工控双网口主板； 含民警卡、手环读卡器，二代身份证阅读器； | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 1.2 | 智能手环 | 生命体征检测检测，物理定位 识别距离0~30米; 识别物体移动速度最大到10米/秒 考虑在定位目标沐浴等情况，定位手环防水，且防水等级不低于IP68级别。 手环配置心率传感器，并且传感器误差不超过±10BPM。 手环电池连续工作时间：以1Hz、0dBm配置工作，连续工作时间不低于4个月 考虑设备可重复使用，定位手环配备触点充电功能。 考虑定位目标的特殊性，定位手环具备防拆卸结构，且定位目标暴力拆卸手环有相应触发报警的机制。 定位手环采用硅胶外壳，长时间佩戴不会有过敏等不适反应。 | 个 | 10 | ●核心设备 |
| 1.3 | 民警/看管卡/证人等卡 | 门禁识别，物理定位； 识别距离0~30米; 识别物体移动速度最大到10米/秒,全向识别,长86毫米，宽54毫米，最大厚度不超过7毫米 可定制加速度传感器和陀螺仪传感器，进行运动状态检测 警用定位卡片满电情况下，以1Hz、0dBm配置工作，连续工作时间不低于1年。 警用定位卡片连续使用寿命不低于1年。 警用定位卡片防水等级不低于IP57级别。 | 张 | 20 | ●核心设备 |
| 1.4 | 手环电动拆装工具 | 用于拆卸手环；磁吸型。 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 智能物品柜 | 柜体箱体采用1.0冷板折弯焊接制作，表面喷粉处理； 小格门采用1.0冷折弯焊接制作，双层结构，表面喷粉末处理； 格子数量：33个； 采用电磁铁弹开式锁开启柜门，每个柜门配置电控锁，可电控开启柜门； 主控板：安卓主板； 开门方式：人脸识别、IC卡，后台远程开锁等； | 套 | 1 | ●核心设备 |
| 2、视音频监控设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 特写摄像机 | 200万1/2.8” progressive scan CMOS，3寸网络半球摄像机； 高清网络视频输出：1920×1080@30fps； HD-SDI视频输出：1080P@25fps/30fps； 105°超广角，审讯室全景一览无余； 支持采用H.265.H.264视频编码标准，音频编码支持AAC， 48kHz音频采样率； 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头； 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测； 4倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持宽动态、背光补偿功能，适合逆光环境监控；支持报警功能，内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动； 350°水平旋转，垂直方向0°-90°,无监视盲区； 水平预置点速度最高可达60°/s, 垂直预置点速度最高可达50°/s； 水平键控速度为0.1°-60°/s, 垂直键控速度为0.1°-50°/s ； 嫌疑人特写摄录，高度变焦、细节高清摄录。 投标人若具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的型式实验报告可在投标文件中提供。 | 台 | 10 | ●核心设备 |
| 2.2 | 全景摄像机 | 300万1/2.8"超宽动态CMOS 最大分辨率可达2048×1536，并可支持实时输出 镜头：2.1mm；水平视场角：140° 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控 支持ONVIF(profile S/profile G)、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入 支持双码流技术 采用防杂光玻璃，保证画面效果，排除杂光干扰 支持防暴等级IK10 支持三轴调节，方便安装 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 支持10M/100M自适应网口 支持2个内置麦克风,1个内置扬声器，支持双声道立体声音频 支持1对音频输入（Line in）/输出接口（两芯绿头插线式） 支持1对报警输入/输出 投标人若具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的型式实验报告可在投标文件中提供。 | 台 | 41 | ●核心设备 |
| 2.3 | 拾音器 | 全向数字降噪拾音器 拾音范围70平方米； ECM麦克风阵列 灵敏度≥-41dB 信噪比≥ 75dB 内置DSP降噪处理技术，降噪能力不小于10dB | 个 | 50 |  |
| 2.4 | NVR设备 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持GB28181协议； 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；支持H.265.H.264编码前端自适应接入； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能； 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出； 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大16路同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； 支持RAID0.RAID1.RAID5.RAID6和RAID10； 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 投标人若具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的型式实验报告可在投标文件中提供。 | 台 | 5 | ●核心设备 |
| 3、审讯配套设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 审讯主机 | 支持标准Onvif和RTSP协议接入高清网络信号； 支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 支持1.2.3.4.5.6等多种画面合成方式，小画面位置和大小可调； 支持音频波形实时监测显示和音频丢失报警功能； 支持移动侦测功能； 支持回声消除功能； 支持对模拟音频输入进行啸叫抑制处理； 支持隐私遮盖功能，遮挡画面特定区域，保护敏感信息； 支持按月视图和案件信息检索回放讯问录像； 内嵌WEB浏览器，可实现远程审讯控制、笔录编辑和导入、笔录常用问答模板、参数配置及讯问录像回放功能； 支持NTP、SADP、NFS、iSCSI、PPPoE、DDNS、GB28181.Onvif、PSIA、RTSP等多种协议； 支持Smart264.Smart265.H.264.H.265编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力；支持RAID功能，包括：RAID0.RAID1.RAID5.RAID10；支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测等多种系统维护管理功能。 支持7寸高清触摸屏控制与显示； 支持HDMI和VGA同时输出显示，分辨率最高可达1080P； 支持HDMI和VGA信号输入，分辨率最高可达1080P； 支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源； 支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录； 支持开始讯问时是否自动弹仓功能； 审讯室视频实时/回放浏览，画中画显示，温湿度画面显示。支持SDI高清数字信号、CVBS模拟信号和网络信号混合接入； 支持模拟通道视频质量诊断功能； 满足GA/T 882-2014标准 投标人若具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的委托检测报告请在投标文件中提供。 | 台 | 10 | ●核心设备 |
| 3.2 | 智能笔录系统 | 具有电子笔录功能； 笔录常用问答功能； 支持电子指纹、电子签名功能； 支持笔录模板自定义功能； 支持双屏展示功能； 支持远程指挥功能；智能笔录系统需预留标准SDK接口，能实现与市局案综平台无缝对接。 完成软件与设备对接调试、部署测试、培训等实施服务及三年维保服务 投标人若有原厂商的智能电子笔录系统软件著作权证书请在投标文件中提供。 | 套 | 10 | ●核心设备 |
| 3.3 | 耳机 | 佩戴方式：耳带式 功能用途：降噪耳机 | 套 | 10 |  |
| 3.4 | 温湿度显示屏 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃湿度：0％ ～99％ 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±4%RH 供电电压 AC 100V～260V | 台 | 10 |  |
| 3.5 | 自动光盘刻录打印机 | 24X刻录，USB3.0接口，支持DVD高清刻录，自动换盘，≥50盘。 打印方式：喷墨 打印区域：120mm 最高分辨率在驱动程序中可调打印分辨率及光盘盘面大小，最高4800dpi 墨盒配置一个CMY彩色墨盒；Primera P/N：53332或P/N：53335 色彩≥1670万色 介质规格可打印光盘，包括（BD-R，DVD±R，CD-R）； | 台 | 1 |  |
| 4、讯问配套设备（定位设备） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 定位引擎处理器 | 定位引擎服务器，含定位引擎核心算法软件；每台定位引擎处理服务器可以处理64台定位基站定位数据；根据定位基站数量确定定位引擎处理服务器数量； 服务器尺寸为1U。 服务器至少配置1块中央处理器。 服务器至少配置1块容量8GB的随机存储器（RAM）。 服务器至少配置1块容量至少为120GB的SSD硬盘。 服务器至少配置2个千兆网口。 | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 4.2 | 定位应用处理器 | API应用服务器，含定位配置模块（标签管理、告警规则管理等）、告警监控模块（电子围栏、非法入侵、移动过速、非法滞留、一键呼救、手环拆卸监控告警等）、接口服务模块（提供位置信息标准API接口及告警推送接口）、位置发送/接收模块（串口数据传输）、二维地图模块； 服务器尺寸为1U。 服务器至少配置1块中央处理器。 服务器至少配置1块容量8GB的随机存储器（RAM）。 服务器至少配置2块容量至少为300GB的随机存储器（RAM）。 服务器至少配置2各千兆网口。 | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 4.3 | 定位基站 | 识别手环、民警卡，读卡定位； 基站覆盖范围内全向识别，定位精度在10厘米到30厘米范围内,室内型基站有效工作高度5米以上； 室外型基站有效工作高度10米以上 室内型单基站覆盖范围为75平米（安装高度5米）以上； 禁止定位接收器直接部署于内网； 定位基站在无明显遮挡得情况下定位误差保持在20厘米以内。 定位基站有效工作至少高度5米以上。 定位基站由PoE组网和供电，不另外布设供电线路。 定位基站使用2.4GHz ISM射频频段。 定位基站采用低功耗技术，不对其它无线设备造成干扰 定位终端在基站覆盖范围内全向识别。 定位终端信号接收距离不低于30米。 定位终端工作频率能够在1Hz到9Hz以上可配置。 | 个 | 24 | ●核心设备 |
| 5、应用系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 存储一体机 | CPU：16核/2.2Hz*2。 内存：32G DDR4*4， 硬盘：2块SSD480G 12盘位置；SATA 6TB *10 3.5英寸 阵列卡：支持RAID_2G*1； 网口：2个千兆电口；扩展卡 ：双光口万兆网卡（含光模块）*1 电源： 1200W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ； | 套 | 1 | ●核心设备 |
| 5.2 | 应用处理机 | CPU(8核)×1 内存≥8GB DDR4×2 显卡AMD 6900XT 硬盘≥1T SSD×1 电源： 700W以上 金牌电源 ； | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 5.3 | 视频管理处理器 | CPU(8核)×1 内存≥8GB DDR4×2 显卡AMD 6900XT 硬盘≥1T SSD×1 电源： 700W以上 金牌电源 ； | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 5.4 | 办案区信息管理系统 | 具有人员登记、注销、中途离开、人员定位、人身安全检查、随身物品管理、信息采集、全程监控、讯\询问管理、全程监控轨迹回放、预警监督等功能。 办案区信息管理系统需预留标准API接口，能实现与市局数字化中心案件办理模块实现有效对接。 完成软件与设备对接调试、部署测试、培训等实施服务及三年维保服务。 办案区信息管理系统能够调用办案登记一体机实现未知名登记、身份证读取登记、民警卡读取绑定警员、手环读取绑定入区对象。 | 套 | 1 | ●核心设备 |
| 6、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 摄像机用接入交换机 | 传输速率:10/100/1000Mbps 背板带宽≥330Gbps 包转发率≥50Mpps 端口描述:24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X SFP端口 堆叠功能:可堆叠 | 台 | 3 | ●核心设备 |
| 6.2 | 定位器用接入交换机 | 传输速率:10/100/1000Mbps 背板带宽≥330Gbps 包转发率≥50Mpps 端口描述:48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个1000Base-X SFP端口 堆叠功能:可堆叠 | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 6.3 | 网络接入交换机 | 传输速率:10/100/1000Mbps 背板带宽≥590bps 包转发率≥90Mpps 端口描述:24个10/100/1000Base-T 4个SFP万兆端口 2个40G QSFP+口 堆叠功能:可堆叠 | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 7、其他配套设备设施 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 门禁读卡器 | 工作电压：DC 12V 读卡频率：13.56mHz 读卡距离：3-5cm ID设定：通过主板拨码设置 声音提示：蜂鸣器 工作温度：10%至90%（在不凝结水滴状态下） 防水：IP64 | 台 | 8 | ●核心设备 |
| 7.2 | 磁力锁 | 最大拉力：300kg直线拉力 工作电流：12V/450mA 使用温度：-10~55°C（14-131F） 使用湿度：0~95% 外壳处理：阳极硬化电镀处理 锁体处理：环保锌电镀处理 吸板处理：环保锌电镀处理 | 套 | 7 |  |
| 7.3 | 门禁控制器 | 处理器：32 bit 存储容量：16m 有效卡/刷卡记录：10万合法卡和30万刷卡记录，可扩充至20万合法卡和60万刷卡记录 上行传输接口：TCP/IP网络接口和RS-485接口 读卡器通讯接口：2个RS485接口的读卡器和2个wiegand接口的读卡器 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1报警继电器*2 电源：DC 12V/1A 工作温度：-20℃ - +65℃ 工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下) | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 7.4 | 玻璃破碎器 | 材质：塑料 类型：86型 配套门禁控制器1使用 | 台 | 1 |  |
| 7.5 | 声光报警器 | 防盗报警 压电警号，防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选 额定电源：12VDC | 台 | 1 |  |
| 7.6 | SOS报警主机 | 支持8个防区，可扩展至32个防区； 支持包括SIA和Contact ID在内的所有主格式； 防区编程：所有防区可编程为盗警或火警防区，防区选项包括：常闭回路、单线尾（EOL）电阻器和双线尾电阻器； 支持查看状态和故障情况，以及系统500个事件记录； 支持远程访问可由所有人控制，避免非法访问系统； EEPROM记忆- 不会丢失交流电和电池故障的编程或系统状态； | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 7.7 | 紧急按钮 | 通讯方式 有线 开关耐压 250VDC 外壳材料 金属 开关方式 常开 开关方式 常闭 钥匙复位 有 | 台 | 16 | ●核心设备 |
| 7.8 | 对讲主机与分机 | 面板材质：阻燃PC料 安装距离：60-65mm | 台 | 2 | ●核心设备 |
| 7.9 | 液晶电视 | 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K HDR显示：支持 刷屏率：60HZ | 台 | 2 |  |
| 7.10 | 高拍仪 | 拍摄范围：A3/A4/A5 主摄像头像素：500万（2592X1944） 接口类型：USB2.0 感光元件：CMOS | 台 | 1 | ●核心设备 |
| 7.11 | 音箱 | 2.0声道 有源 旋纽调节 电源：220V/50HZ 额定功率≥16W 频率响应20Hz-20KHz 信噪比≤80dB 灵敏度≥360mV 失真度≤0.2% 1W lKHz | 套 | 2 |  |
| 7.12 | LED门牌 | 单红色3汉字 长300*高150 | 个 | 14 |  |
| 7.13 | 机柜 | 产品规格：2200*600*800mm 立柱间距：19英寸 表面处理：酸洗、脱脂、磷化、进口塑粉、静电喷塑 | 台 | 2 |  |
| 7.14 | 配线架 | 规格：24口 材质：冷轧钢板 | 套 | 4 |  |
| 7.15 | 理线架 | 材质：冷轧钢板 工艺：锻压 | 套 | 4 |  |
| 7.16 | 超五类网线 | 屏蔽结构 无屏蔽(UTP) 护套材料 聚氯乙烯(PVC) 用途 室内 阻燃等级 其它 | 米 | 7200 |  |
| 7.17 | 成品网线 | 类别 超五类 长度 1米/1.5米/2米 屏蔽类型 非屏蔽（UTP） 导体材料 铜包铝 护套材料 聚氯乙烯 导体结构 绞合软导体 接头 RJ45 使用温度 -20~70℃ | 根 | 12 |  |
| 7.18 | 电源线RVV2*1.0 | 型号 RVV 芯数 2 截面 1.0 导体材质 铜 导体结构 软结构 绝缘材料 聚氯乙烯 护套材料 聚氯乙烯(PVC) 屏蔽类型 非屏蔽 | 米 | 6000 |  |
| 7.19 | 信号线RVVP3*0.5 | 型号 RVVP 芯数 3 截面 0.5 导体材质 铜 导体结构 软结构 绝缘材料 聚氯乙烯 护套材料 聚氯乙烯(PVC) 屏蔽类型 铜丝编织 | 米 | 180 |  |
| 7.20 | 信号线RVV4*0.75 | 型号 RVV 芯数 4 截面 0.75 导体材质 铜 导体结构 软结构 绝缘材料 聚氯乙烯 护套材料 聚氯乙烯(PVC) 屏蔽类型 非屏蔽 | 米 | 480 |  |
| 7.21 | 信号线RVVP4*0.75 | 型号 RVVP 芯数 4 截面 0.75 导体材质 铜 导体结构 软结构 绝缘材料 聚氯乙烯 护套材料 聚氯乙烯(PVC) 屏蔽类型 铜丝编织 | 米 | 600 |  |
| 7.22 | PVC管 | 直径 25 种类 中型 管径 φ25 材质 PVC 产品种类 管直通（套通) | 米 | 570 |  |
| 7.23 | PVC线槽 | 型号 100*50 材质 PVC | 米 | 60 |  |
| 7.24 | 金属桥架 | 型号 200*100 材质 镀锌桥架 | 米 | 30 |  |
| 7.25 | 辅材 | （螺丝、支架、沟通线缆等） | 项 | 1 |  |
| 8、办公相关设备设施 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 信息采集器 | 智能综合人体信息采集平台，集成操作电脑平台、220V供电系统、工业USB集成系统 支持虹膜采集、三面照采集、指纹采集、掌纹采集等 | 项 | 1 |  |
| 8.2 | 审讯椅 | 优质不锈钢材料弯制焊接 靠背高度900-1020mm，宽为550-610mm, 长为720-850mm， | 个 | 10 |  |
| 8.3 | 门牌、标识牌、地贴、腰线、辨认标尺 | 符合《上海公安机关执法办案场所办案区升级改造设置规范》 | 套 | 1 |  |
| 9、办案区功能区划分及设施安装 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 墙面防撞处理 | 12mm细木工板/竹木纤维板/成品软包 | m2 | 1149 |  |
| 9.2 | 防腐木（等候区座位） | 40*40防腐木/含50*50角铁钢架 | m | 25 |  |
| 9.3 | 6+6夹胶玻璃 | 6+6钢化夹胶防爆玻璃/含1.2mm304不锈钢包边 | m2 | 16 |  |
| 9.4 | 全玻璃门 | 2、6+6钢化夹胶防爆玻璃/无框(条夹)门扇（含地弹簧） | m2 | 2 |  |
| 9.5 | 不锈钢固定杆（38） | 1.2mm304/含拉手 | m | 27 |  |
| 9.6 | 不锈钢门 | 1.0mm304不锈钢 | m2 | 10 |  |
| 9.7 | 单向玻璃 | 1.0mm304不锈钢/12mm单向玻璃 | m2 | 2 |  |
| 9.8 | 环形不锈钢杆+遮挡布帘 | 304不锈钢环形杆/阻燃遮挡布帘/高度≤2.3m | 套 | 1 |  |

说明：上表中“●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3为满足智能办案区信息管理系统使用业务需求，本系统能够与市局4A系统、市局执法监督管理系统、市局数字化中心案件办理模块完成数据对接。具体对接详情如下所示：

1、与市局4A系统对接，通过接口定时自动获取同步人员数据、机构数据，保证智能办案区信息管理系统人员数据、机构数据与市局4A系统一致，办案单位人员正常登陆系统，所属机构单位与市局4A系统一致。

机构信息同步接口：每天定时与4A系统同步机构信息，包括：ID、机构编码、机构名称等相关数据；

人员信息数据接口：每天定时与4A系统同步人员信息，包括：姓名、警号、性别、身份证号、所属机构ID、所属机构名称等相关数据。

2、与市局执法监督管理系统对接，通过接口上报智能办案区管理系统产生的入区人员数据、物品数据以及预警数据，满足市局执法监督管理系统展现、统计办案单位人员数据、物品数据以及预警数据。

入区人员信息数据上报接口：将入区人员数据通过API接口实时上报到市局办案区执法监督系统，具体包含姓名、年龄、证件号码、人员类型、信息采集状态、人身安全检查状态、是否注销、注销原因等相关数据。

物品信息数据上报接口：将入区人员随身物品、涉案物品等数据通过API接口实时上报到市局办案区执法监督系统，具体包含物品名称、物品数量、人员姓名、物品性质、物品状态等相关数据。

预警信息数据上报接口：将办案区系统预警数据通过API接口实时上报到市局办案区执法监督系统，具体包含单位名称、预警类型、预警级别、预警信息等相关数据。

3、与市局数字化中心案件办理模块对接，通过接口获取案件信息，满足办案单位通过智能办案区信息管理系统完成入区人员与案件关联，关联成功后通过接口上报人案关联数据。

获取案件基本信息接口：办案区信息管理系统通过案件编号查询数字化执法办案中心案件信息，包含案件编号、主办人、案件名称、立案时间等相关数据。

关联人员案件接口：办案区信息管理系统通过案件编号与数字化执法办案中心进行人案关联。

取消人员与案件关联接口：办案区信息管理系统通过案件编号与数字化执法办案中心取消人案关联。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有30天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期10个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

### 由于本项目工期紧张、设备种类繁多，数量庞大，为能确保安全有效的管理和施工，故采购人需投标人在中标后对所有设备及附件，配置固定地点及专人管理。

### 投标人为本项目配备专职项目经理，该项目经理具备相关类似项目管理建设经验。项目经理在从事本项目期间不得从事其他项目，投标人不可随意更换项目经理，如需更换需征得采购人同意；

### 投标人配置项目人员的专业和数量应满足本项目的需要，专业配套应齐全，

### 要求整个服务团队人员10名（委派人员需是本单位职工，提供在职证明材料）；

### 投标人中标后提供足够的相关施工车辆，保障施工进度实施；

### 投标人提供必要的施工、安装、测试等工具，相关清单需在投标文件中提供。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

项目整体验收通过后，中标人对整体项目提供 3 年免费维护。中标人在上海设立常驻售后服务团队，提供 7天×24小时全天候级别的售后服务。在接到报修电话通知后2小时内响应；8小时内赶到现场处理故障，24小时内使系统恢复正常，对于 48 小时内不能恢复的产品提供备品配件进行更换维修。

14.2 具体服务承诺

中标人负责所供软硬件设备及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、设备检验、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

中标人供货的系统软、硬件设备提供（除特殊说明外的）三年免费质保，投标文件中应详细列出质保期内的服务承诺。签订合同前提供证明材料。

中标人系统集成工作在验收后，提供至少三年的免费维护期，按照用户方的实际要求，对系统进行相应的调整，确保设备正常运行。

中标人提供中文电话免费咨询服务。

在质保期结束前，由中标人工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷需由中标人负责修理，在修理之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户方，报告一式两份。

需要在投标文件中对系统集成的任务内容进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

需要在投标文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

采购人有权要求中标人、原产品制造厂家共同签署书面文件，就中标人向采购人提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

注：中标人在项目实施过程中，未能按照投标方案书中相应的售后服务承诺履行合同的，采购人有权根据合同协议相关条款对中标人进行处罚。

14.2.1 免费质保期间的服务承诺

在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，中标人免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。在用户使用的前三个月内，设备出现第二次质量问题，中标人免费更换。中标人在质保期内免费提供备件及维修。

中标人按投标文件的承诺提供良好的售后服务。中标人拥有完善的售后服务体系，包括到货开箱验收，安装、设备调试、日常维护以及故障排除等。中标人提供三年免费质量保证和原厂备件。中标人在接到用户方报修通知后，立即做出响应。

14.3 免费质保期后的服务承诺

在质保期后，根椐用户方运营的要求（包括对设备、材料更换、软件升级等）。中标人以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

16.1 技术文件：

中标人提供本系统的详细技术文件。

16.2 技术服务：

中标人提供现场技术培训，就设备的安装、调试、使用和维护，培训用户方技术人员，直到用户方工作人员全部掌握运行操作、保养技术，并能达到正确维护、排除一般故障为止。根据设备技术要求向用户方提供厂方维修技术人员培训和 2 名甲方工作人员与中标设备相关的设备和安全认证培训，用户方受训人员的培训费用由中标人承担。中标人针对本项目提供详细的培训方案和计划。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购（本项目不适用）

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

★22.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★22.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★22.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。