**一、项目主要内容**

按照上级工作要求和金杨新村街道实际需求，拟通过公开招标的方式，为街道辖区内无疫小区采购75724份防疫物资礼包并配送至金杨新村街道各居委。每份主要包括：纯棉毛巾、免洗手消毒凝胶、酒精湿巾、香皂、口罩、牙膏、牙刷、酒精喷雾、包装袋等。

交货期：合同签订之日起10日内提供物资至指定地点。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 纯棉毛巾 | 规格：不小于34\*74cm 克重：不小于105g 纱线：不少于32股 | 75724 | 条 | 可以定制，绣字 |
| 2 | 免洗手消毒凝胶 | 规格：不少于500ml；酒精含量为75%；三氯生含量为0.29%-0.35% | 75724 | 瓶 | 可以印刷标志宣传语 |
| 3 | 酒精湿巾 | 规格：不少于50抽尺寸约15\*18cm，误差±0.5cm 酒精含量为75% 抽取方式：不连抽设计 主要有效成分及含量：以棉柔无纺布浸润表面消毒液而成；浸润液复合季铵盐含量（W/V）0.2-0.3%；75%酒精含量13-23%。 | 75724 | 包 | 可以印刷标志宣传语 |
| 4 | 香皂 | 克重：不小于105g 禁止添加尼泊金酯防腐剂；禁止添加硅油；禁止添加酒精 | 75724 | 块 |  |
| 5 | 口罩 | 1.型号：无菌平面挂耳式； 2.规格：不小于17.5\*9.5cm；每盒不少于50片；独立包装；环氧乙烷灭菌（无菌）  3. ▲细菌过滤效率(BFE)不小于95%；（此项参数须以第三方检测单位出具的检测报告为准，否则视作偏离。）  4.▲压力差：口罩两侧面进行气体交换对的压力差不大于49帕；（此项参数须以第三方检测单位出具的检测报告为准，否则视作偏离。）  5.▲每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N；（此项参数须以第三方检测单位出具的检测报告为准，否则视作偏离。）  6. 里外两层无纺布，中间夹层熔喷布三层共同防护 | 75724 | 盒 | 可以印刷标志宣传语 |
| 6 | 牙膏 | 1．香型：清咽沁喉  2．净含量不少于140g  3．含中药风轮菜、金花茶、罗汉果等提取物  4．主要功效：预防和缓解口腔上火、咽喉干痒、口舌起泡。 | 75724 | 支 |  |
| 7 | 牙刷 | 1.添加金元素、纳米银  离子等微小颗粒的尖  端超细刷毛；  2.细密磨尖刷丝，刷尖  尖端直径不大于0.01mm；  3.柔软刷丝，刷感舒适。 | 75724 | 支 |  |
| 8 | 酒精喷雾 | 规格：不少于100ml 主要成份及含量：以乙醇为主要有效成分的消毒液。乙醇含量75%±5%（体积分数）。 | 75724 | 瓶 | 可以印刷标志宣传语 |
| 9 | 包装袋 | 定制 | 75724 | 个 | 可以印刷标志宣传语 |

**三、采购需求说明**

1.投标人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的全新投标产品。

2.所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

3.投标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4.如在产品运送过程中发生的产品、包装破损等情况，调换由供应商全权负责，产品调换按照国家行业相关规定执行。

5.防疫物资由中标人分批配送至金杨新村街道各居委或采购人指定的其他地点，运费、包装及损耗由中标人承担。

6.投标人应具有固定售后服务点，提供7×24小时的售后服务热线，若出现问题，2小时内达到现场，8小时内解决相关产品问题。

7.质量等级要求：全新合格品，符合国家及行业质量要求，**所供物品须提供有效期内的质量检测报告（包装袋除外）**。

8.包装要求：以分包装袋的形式供应，包装力求美观、结实、实用、不易破损。

9.成品抽样送检：在履行合同期间，采购人可随机抽取中标产品中的1至2件产品，在监管部门的监督下由中标人送经采购人认可的本市第三方检测机构检测供货产品的全性能指标试验，出具合格报告。送检、检测期间的费用由中标人支付，投标人应在投标报价中考虑到此费用。

10. 送检不合格的处理：如果中标人最终交付的产品检测不合格，则中标人应负责免费更换或修复。若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则买方将视缺陷的程度对中标人作出经济处罚，且买方有权从应付给中标人的合同款项中直接扣除。对于不影响正常使用的非功能性缺陷，每存在或增加一项将扣除合同价格的百分之二（2%）；对于影响正常使用的功能性缺陷，处罚金额为合同价格的百分之二十（20%），另加买方自行解决或请第三方解决此类缺陷所需的合理费用。

**四、质量要求**

符合国家及行业质量要求，物品须近半年生产，保证为厂家真品。本项目质保期为不少于3/4原有产品质保期（以交货后清点完毕起计算质保期）。

**四、验收**

采购人对供应商交付的产品数量进行清点，如在采购人收货后 3 个工作日内未提出异议，视为供应商交付的产品合格。

五**、付款方式**

所有物品完成交付并经采购人清点验收合格后一次性支付合同金额的100%。