- 项目需求和技术要求

- 项目概况：

- 本项目为青浦区实验中学采购游泳池劳务外包服务，游泳池位为于中学校园内，为50*21米标准泳道。通过本次采购为学校引入具备相应资质及丰富管理经验的供应商承担游泳池的日常动作管理。

- 本项目主要为游泳池采购劳务外包服务，主要包含主任、救生员、安全保障人员、医护人员等不少于23名专业服务人员（具体岗位详见三 岗位配备及服务要求），供应商须按采购要求提供能胜任相应服务内容的优秀服务人员，拟提供人员须听从学校安排，遵守学校规章管理制度，履行岗位职责。所录用人员如不能胜任或不服从岗位安排的，校方有权予以更换，中标单位应立即提供候选人员供校方选择。

- 中标单位须负责所有拟提供服务人员的人事、劳资、社保、计生工会等配套管理工作，负责办理服务人员的劳动用工、结算发放工资、缴纳社会保险、住房公积金、处理保险理赔、管理人事档案等；

- 中标单位应按劳动保障法向服务人员按时足额发放相应工资及薪酬，非经校方书面通知不得以任何理由扣罚服务人员工资、薪酬；

- 本项目游泳池管理服务范围涉及学校，投标单位须保证拟参与本项目游泳池管理服务的所有工作人员均不得有任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员，投标单位必须对此项要求严格把关，并对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。

- 服务期限：合同签订后至2021年12月底。

- 服务标准：

《上海市游泳场所开放服务规定》；

《学校游泳池开放管理规定》；

《公共场所安全管理规定》；

《公共游泳场所卫生管理规范》；

其他国家及行业或校方相关方面的规定。

- 岗位配备及服务要求（以下为暂定岗位设置，具体以学校实际岗位需求为准）：

- 岗位配备

| 序号 | 岗位设置 | 人员数量 | 主要职责要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池主任 | 1人 | 整体负责 |
| 2 | 救生员 | 8人 | 救生 |
| 3 | 接待员 | 2人 | 入场安排（检票）、安全巡视等 |
| 4 | 安全保障员 | 2人 | 安全保障 |
| 5 | 教学助理 | 4人 | 辅助教学 |
| 6 | 更衣室管理员 | 2人 | 游泳馆男女更衣室各1人 |
| 7 | 水质处理员 | 1人 | 泳池水质的测验和保养 |
| 8 | 医护人员 | 1人 | 负责现场医疗救护等 |
| 9 | 项目管理人员 | 1人 | 器材保管、各类杂务 |
| 10 | 设施维护人员 | 1人 | 负责泳池所有设备、设施的维护保养，具备高压电工证等相关资质证书，且24小时响应。 |

- 游泳馆主要岗位说明及训练救护管理要求：

- 游泳池主任

- 具有熟悉并有效运用质量体系管理的才能，全面负责游泳馆日常安全运作、巡查过程控制的管理工作。

- 根据区教育局分配的学校学生人数情况编制实用的安全教学人员岗位表，并严格按照安全质量体系要求，以作业文件形式把岗位责任，落实到现场教学的教练、救生员身上，严格控制安全教学过程，并在 每节课结束后，由学校带队老师作出课程评价。学期结束后，要编制各学校成绩统计表，并做好总结工作。

- 制定有效的工作考核方式、流程及相应的罚则，经校方管理代表审阅，并经校方认可后认真执行。

- 安排专人做好与甲方的日常沟通工作，满足甲方的管理的目标的期望。

- 游泳池主任需提供类似相关证书。

- 日常管理中，编制有效的各岗位责任人工作制度、安全制度，落实班组定期学习和环境整洁制度， 并做好记录。

- 主任应了解教练及救生人员的日常工作态度，督促其做好工作台账和培训记录，定期或不定期抽查记录，不得超前填写或滞后填写，做好回收存档工作。

- 如因救生员及教练助理的因素导致有效投诉，由主任应尽快合理适当的进行处理，解决问题。

- 配合校方做好上级监管部门对游泳池进行各项监督、检查的协调工作。

- 协调与各部门之间的工作关系，积极做好后勤服务工作。

- 负责游泳池全体工作人员的奖惩考核，关心全体工作人员的思想、生活和学习。

- 负责对救生组、前台票务及游泳物品销售工农做的评估和监督。

- 负责游泳池安全开放的必备条件的检查、监督和把关。

- 做好每天的游泳池工作记录，并检查各岗位的日工作记录情况。

- 发生重大溺水事故，组织做好就地抢救工作，直至医院接受为止。

- 对突发事件，如游泳池停电或设备故障引起水质混浊等情况，应协助游泳池主任做好迅速处理工作。负责制定救生组的工作计划，并组织实施。

- 负责向游校方报告工作情况，接受上级部门的工作指导并组织实施。负责对救生员及池边巡查人员进行上岗培训和工作指导。

- 针对游泳池不同时期所产生的各类安全隐患，制定出相应的防范措施，并落到实处。

- 救生员及教练助理

- 救生员及教练助理应来自有培训资质的专业机构，游泳馆专属区域专业运作单位应与之签订委托协议。该专业机构及委托协议应征得青浦区实验中学的认可。

- 救生员及教练助理是高危职业，为了处置突发事件及员工本身的生命健康要求，持证教练员和持证救生员年龄结构严格控制在60周岁以下。

- 救生员及教练助理应具备行政部门要求的有效执业岗位证书，至少8人必须具备救生员证；经过每年有效体检，由中标单位及交由校方确认有效后，挂牌持证上岗；教练助理需具备相应资格证书，其中至少含两名女性；

- 中标单位应确保服务人员的稳定，未经同意不得私自更换经校方确认的服务人员；所有人员需服从青浦区实验中学的教学指导、监管和工作质量评估。如果学校对其工作不满意，可以随时建议要求更换。游泳馆专属区域运作团队应承诺人员更换不影响正常的培训及社会开放工作的需要。

- 教练应根据教学要求，确定教学目标、拟定教学大纲、教学计划、教学方案；救生人员应根据行业主管部门的规定，结合游泳馆专属区域的实际情况拟定工作计划和应急预案；教练及救生人员应定期进行工作考核。

- 救生员及教练助理根据经理编制的教学岗位安排表实现教学过程，并按照要求做好评估记录，在游泳培训中应当体现的职业道德素养，遵守相关的规范和规程。认真备课，教练在水中带教时和救生人员相互配合照应，以完成安全教学和安全宣传、监护任务。教练及救生人员在游泳培训中应注意保持教学现场学生的动态情况，发现问题，及时报告带队教师、项目经理和青浦区实验中学管理代表。遇大型活动（赛事活动）应对青浦区实验中学的安排予以积极配合。

- 医护人员：

按照教育和体育主管部门的要求，在游泳馆安排具备相应资质的医护人员。在游泳馆开放时间，现场须有至少1名医护人员在岗。

- 开放管理要求：

- 开放时间：视学校课程而定。

- 开放程序：

Ａ、开放前：组长向救生员作班前安排。当值救生组长检查游泳池设施、水质、救生器材；询问医疗器械备用情况；安排救生员上岗。救生组长在救生员上岗后，通知前台放人。

Ｂ、开放中：组长按《救生员手册》的规定；按时带领救生员接岗、换岗工作。值班救生员认真观察，热情服务；待命救生员随时做好补岗、顶岗和急救准备，认真休息保证上岗观察质量。救生员可以实行轮流休休息制（最基本的方式1︰1，一个上岗；一个休息，休息时间1小时/次）。在开放高峰中救生员应发扬奉献精神，放弃休息，参加观察。医务做好医疗、宣传工作；保洁管理员保持环境卫生、整洁。

Ｃ、开放结束：救生员做好清场工作。管理员关更衣室进入游泳池的门（更衣室可能有洗澡的客人或员工滞留在浴室），组长做好开放记录及当日工作总结后救生人员下班。

Ｄ、开放监督：组长为开放工作第一监督人。组长应随时随地巡视游泳池。了解开放情况，作出合理的开放工作安排；组长定期对救生员进行考核，对于不能通过考核的救生员及时向经理汇报，作好替换准备。监督全体人员的工作质量。

E、辅助工作：开放前，为保证安全和公共卫生，救生员负责冲刷游泳池边。在定期的吸污工作由救生员配合水处理员。游泳池也将制定水处理周期计划和闭馆全面维护计划。

- 开放须知：开放高峰时间，救生员应自觉停止休息，作池边工作，帮助其他救生员安全开放工作。

4. 救生人员和有关工作人员按时到岗，认真履行职责。做到开放前认真检查器材设备，放置各种救生器材，熟悉水域情况。深水区和浅水区之间要设置明显的警示标志。提高责任感，防止突发事件。要牢牢树立安全意识，把保障会员的安全放在首位。营业时间内由救生员负责游泳者的安全工作，要严格执行游泳救生常规。救护人员需由专业人员经培训后方能上 岗，规定明确的职责，并配戴特定标志——袖标和标志帽。加强救生技术的学习，定期参加专项技术训练，如抛圈、水中解脱、水中负荷拖带、人工呼吸等，不断提高救护水平，以便更好地完成救生任务。工作中保持思想高度集中，全面观察，注意事故苗头，把事故消灭在萌芽状态；遇到“突发”事故，要行动迅速、机智果断、勇于救生，敢于负责，把减轻溺水者的痛苦看成是自己应尽的职责。开放完毕要做好清池工作，发现问题及时上报，妥善处理。

救护工作应以预防为主，确立有备无患，安全第一的思想，具高度的安全意识责任感，对会员的安全负责。自觉遵守各项制度，不迟到、早退。加强救生技术的学习，定期参加专项技术训练，如抛圈、水中解脱、水中负荷拖带、人工呼吸等，不断提高救护水平，以便更好地完成救生任务。做好游泳者的安全管理，严格按儿童池、成人池、深水区、浅水区的规定进行管理，对越界和危险动作的进行劝告。密切注意池内情况，特别是入池口，深浅分界区、成人池儿童池交界区等；发现有求救信号、遇溺等异常情况的，应果断迅速采取有效救助措施。上岗时配戴救护人员标志、穿好救生服，配带好口哨、救助用工具，并提前20分钟到岗，将池内警示牌、桌椅、更衣室、过脚池、循环系统、地面卫生等清洁干净、打开和摆放好。应在规定的岗位责任区上岗或巡岗，不得擅自离岗、并岗、在岗上看书报、闲谈、打瞌睡等，有事离岗要告知同池值班救生员（只限于身体不适和两便），并要在十五分钟内返回。每天结束后必须清查负责的水区域。要每天填写游泳池管理日志，记录每天的天气、使用时间、气温、水温、水质变化、游泳人数、突发事故、过滤机的运转情况及其他维护管理情况。遇上雷、雨天气或其它不利于泳者安全的特殊情况应及时清场，将游泳场关闭。对违反游泳池其它管理规定的游泳者，应予劝阻。做好水的净化处理工作，熟悉循环过滤系统的使用。

- 游泳池管理服务要求

（一）一般要求：

- 对外包服务和外来施工的监管做到：

- 查验登记相关资质和证明或批准文件；

- 有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

- 告知相关注意事项；

- 巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

- 及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

- 作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常检查、养护、管理：

- 房屋地面、游泳池机房、游泳池水、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护。

- 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

- 服务标准：确保房屋完好等级和正常使用；游泳池机房、游泳池水、游泳池配套设施、急救设备、救生设施、如遗 缺；应在规定时间内报告业主方。保证游泳池正常使用，做好泳池开放记录和检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

（三）游泳池机房和池水及更衣室：

- 公共设备维护、保养的范围：游泳池机房、游泳池水质、更衣室、休息室、救生器材、急救器材、救生椅、游泳池地面、所有游泳池设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与游泳池开放相关要求。

- 清理泳池池底绿藻及垃圾

- 每天早上检测水质游泳池、水疗池应达到国家标准

- 每天下班前进行消毒池水

- 每周加入适量的硫酸铜和碱片及明矾

- 每天补入新水8~12吨

- 检查机房沙缸过滤有无异常，循环水泵是否正常运行，检查管道有无漏水等现象

- 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

- 保持游泳池循环系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

- 保持泳池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及其费用包含在内）；

- 定期检修维护游泳池循环系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

- 游泳池配置要点因结合场所的需求合理配备救生人员，本着安全第一的原则，把控好安全关、人员关、水质关、卫生关、服务关，合理制定一套缜密的流程。

- 救生在确保游泳者安全的前提下应制定一整套完善的安全保障流程，确保每一位游泳者的安全。

- 人员作休应合理安排，确保每一位救生人员能保持最佳状态，每天救生人员应做到一个小时的救生技能练习，每周进行一次心肺复苏的练习，每月练习一次应急预案演练，确保在发生突发情况时能够熟练的运用。

- 水质决定了一个游泳池是否达到了国家所规定标准，例如：游泳池、浸脚池、卫生间、更衣箱、地面等等，能够有效的预防传染病的传播等。

- 服务标准：每二小时进行水质的检测并做好记录，一天4次进行卫生的检查和消毒包括：更衣室、休息室泳池底、淋浴间、台盆、便池、马桶等。做到泳池每天补充新水30吨。

- 每天对设备检查及时发现并解决故障，运行合格率100％；给排水系统发生事故时，报维修人员进行现场抢修，发现故障应不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案。

（四）游泳馆器材

- 专用器材做到专人专用，并由使用者维护保养。暖气、灯光开启专人负责。主管随时对器材保养情况作检查。

- 未经允许器材不得出借。各人做好保管工作。

- 节约能源，不得在更衣室洗衣物，充电等。

- 水处理设备是游泳池最重要的设备。维护管理要求较高。水处理也是“能耗大户”。水处理员对药剂请购、领用、使用、记录等工作都要做好详细的记录。并通过使用，不断提高使用率。热能消耗费用最大。加强日常管理是唯一可以降低成本的方式。水处理设备保养要求极高，定期保养沙滤缸、电机、感应器、表具、阀门等，能够保证工作正常。

（五）特殊紧急情况

- 泳客伤病的处理

由于游泳池配备专业医护人员的数量极少，所以应选择合适的游泳池员工接受有关急救知识及技术的专业训练。在遇到泳客伤病的时候，能协助专业医护人员或独立地对伤病泳客进行急救。游泳馆还应备有急救箱，箱内应装备有急救时所必需的医药用品与器材。任何员工在任何场合发现有伤病的泳客应立即报告，尤其是游泳馆的服务员及管理人员在工作中，应随时注意是否有伤病泳客。接到有伤病泳客的报告，游泳馆管理人员应立即与专业医护人员或受过专业训练的员工赶到现场， 实施急救处理。如伤病情况不严重，经急救处理后，或安排医生来出诊或送泳客去医院，作仔细检查及治疗。如伤病情况严重的话，边进行急救处理，边安排急救车将伤病泳客送到医院去治疗，绝不可延误时间。事后应由游泳馆写出泳客伤病事故的报告，列明病由、病状及处理方法和结果。该报告除呈报游泳馆馆长室外，还应存档备查。

- 遇到自然灾害时的处理

威胁游泳馆安全的自然灾害有：水灾、地震、台风、龙卷风、暴风雪等。针对游泳池所在地区的地理、气候特点，游泳池应制定出预防及应付可能发生的自然灾害的安全计划。游泳池则应有相应具体的安全计划，内容包括：

- 游泳池及其各工作岗位在发生自然灾害时的职责与具体任务。

- 应备各种应付自然灾害的设备器材，并定期检查，保证其处于完好的使用状态。

- 情况需要时的紧急疏散计划。

- 停电事故的处理

停电事故可能是外部供电系统引起，也可能是游泳池内部供电发生故障。对游泳池来说，应配备有紧急供电装置。该装置能在停电后立即自行起动供电。游泳池应设计一个周全的安全计划来应付停电事故，其内容包括：

- 向泳客及员工说明这是停电事故，保证所有员工平静地留守在各自的工作岗位上，在更衣室内的泳客平静迅速地疏散。

- 用手电照明公共场所，帮助滞留在走廊及更衣室的泳客转移到安全的地方。

- 在停电期间，注意安全保卫，加强泳池更衣室走道的巡视，防止有人趁机行窃。

（六）应急预案

为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康和生命安全，维护正常的社会秩序，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条理》、《上海市游泳池（场）卫生管理要求》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律，制定突发公共卫生事件应急处理预案。

应急处理预案由游泳池主任负责，工作人员由救生组长，救生员、体检医生、维修组、组成应急处理工作组。建立突发事件应急举报电话，突发事件应急处理上报电话：区疾病预防控制中心，区卫生局卫生监督所，区卫生局。游泳馆和接报人接到举报电话后，根据情况应及时报上级有关部门请求支援和调查处理。

游泳馆接到举报电话或体检医生发现疫情后，应立即启动应急预案。应急处理小组应立即到现场处置，处置按以下程序进行：

- 停止对外开放，保护人员安全。

- 第一时间向医疗单位、卫生行政部门报告。保护现场，便于有关部门调查取证和处理。疫区隔离，控制事态发展。

- 配合有关部门调查处理。

- 采集游泳池水样，送有关部门检验。

- 待有关部门调查结束后，对游泳池进行处理，水质符合要求后恢复营业。