- 项目概况：

青浦区实验中学游泳馆位于青浦区青赵公路1118号（青浦区实验中学校内），于2019年建成并按规定办理相关资质后正式投入使用。自游泳馆投入使用后学校采用劳务外包方式进行游泳馆的日常管理、安全巡查、水质处理、安全急救、设施设备维护等工作。经过近几年劳务外包服务实践证明，聘请专业服务单位进行服务对于学生日常游泳课程的正常进行及中学生体质的大大增强发挥了重要作用，且使得财政资金的利用最大化合理化，本项目拟通过青浦区实验中学游泳馆2023年度的劳务外包服务招标采购工作继续邀请专业服务单位进行游泳馆的日常管理等工作，游泳馆基本情况如下：

- 游泳馆设施设备：游泳馆场地面积为1770平方米；地下室设有2间设备房，一间设备房内设有（3台循环泵、7台加热循环泵、7台空气能加热外机、2台地暖循环泵、2台空气能加热外机、1台臭氧机、3套自动加药机），另一间设备房内设有（1套新风系统设备、4台新风水循环泵）。

- 游泳池规格：面积为1100平方米，标准泳池（长50米*宽22米），分为8条泳道，每条泳道宽2.75米，分道线由直径5~10厘米的单个浮标连接。

- 采购内容：负责游泳馆的日常管理、安全巡查、水质处理、安全急救、设施设备维护等工作。

- 服务标准：

《上海市游泳场所开放服务规定》；

《学校游泳池开放管理规定》；

《公共场所安全管理规定》；

《公共游泳场所卫生管理规范》；

其他国家及行业或校方相关方面的规定。

- 服务要求：

- 供应商需按学校实际要求提供游泳池负责人、救生员、安全保障人员、医护人员等不少于23名专业服务人员（具体岗位详见五 岗位配备及服务要求）。供应商应按劳动保障法向服务人员按时足额发放相应工资及薪酬，非经校方书面通知不得以任何理由扣罚服务人员工资、薪酬。供应商须负责所有拟提供服务人员的人事、劳资、社保、计生工会等配套管理工作，负责办理服务人员的劳动用工、结算发放工资、缴纳社会保险、住房公积金、处理保险理赔、管理人事档案等。

- 供应商须按采购要求提供能胜任相应服务内容的优秀服务人员，并保持人员稳定。拟服务人员须听从学校工作安排，遵守学校规章管理制度，履行岗位职责。所录用人员如不能胜任或不服从岗位安排的，校方有权予以更换，中标单位应立即提供候选人员供校方选择，并承诺不影响学校游泳馆的正常运行。

- 由于青浦区实验中学游泳馆建造为50米标准泳池并配套标准设施，未设置儿童专用泳区，为确保游泳者的人身安全，该游泳池不接受小学以下学龄段的学生游泳。

- 本项目游泳池管理服务范围涉及学校，响应单位须保证拟参与本项目游泳池管理服务的所有工作人员均不得有任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员参与本项目，响应单位必须对此项要求严格把关，承诺在与采购单位签订合同时一并提供每位服务人员的“无违法犯罪记录证明”。如违反该项要求，对可能出现的不良后果承担一切责任。

- 服务期限：合同签订后至2023年12月31日。

- 岗位配备及服务要求（以下为暂定岗位设置，具体以学校实际岗位需求为准）：

- 岗位配备

| 序号 | 岗位设置 | 人员数量 | 主要职责要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳池负责人 | 1人 | 全面负责 |
| 2 | 救生员 | 12人 | 救生 |
| 3 | 接待员 | 2人 | 游泳者入场情况记录等 |
| 4 | 安全保障员 | 2人 | 巡视游泳馆内游泳者的安全情况及设施设备安全运转情况等。 |
| 5 | 更衣室管理员 | 2人 | 游泳馆男女更衣室各1人，负责游泳人员的物品管理。 |
| 6 | 水质处理员 | 1人 | 泳池水质的测验和保养 |
| 7 | 医护人员 | 1人 | 负责现场医疗救护等 |
| 8 | 项目管理人员 | 1人 | 泳池各类器材保管、场地保洁等各类杂务 |
| 9 | 设施维护人员 | 1人 | 具备高压电工证等相关资质证书，且24小时响应。 |

- 游泳馆主要岗位说明：

- 游泳池负责人：

- 具备游泳场所负责人证书。

- 负责与学校的日常工作对接与安排。

- 全面负责游泳馆日常安全运作、巡查过程控制、制定紧急救生的工作计划。

- 配合校方做好上级监管部门对游泳池进行各项监督、检查的协调工作。

- 负责游泳池安全开放的必备条件的检查、监督和把关。

- 编制有效的各岗位责任人工作制度、安全制度，落实班组定期学习和环境整洁制度，并做好记录。督促各岗位人员做好工作台账和培训记录，定期或不定期抽查记录，不得超前填写或滞后填写，做好回收存档工作。制定有效的工作考核方式、流程及相应的罚则，经校方管理代表审阅，并经校方认可后认真执行。

- 负责对救生员及池边巡查人员进行上岗培训和工作指导。

- 遇大型活动（赛事活动）应对青浦区实验中学的安排予以积极配合。

- 如因救生员及教学助理的因素导致有效投诉，由主任应尽快合理适当的进行处理，解决问题。

- 针对游泳池不同时期所产生的各类安全隐患，制定出相应的防范措施，并落到实处。如发生重大溺水事故，应组织做好就地抢救工作，直至医院接收为止；

- 救生员：

- 持证上岗，应具备行政部门要求的有效的救生员执业岗位证书。并按要求每年进行体检。其中至少含两名女性；

- 救生员是高危职业，为了处置突发事件及员工本身的生命健康要求，持证救生员年龄结构严格控制在60周岁以下。

- 按时到岗，认真履行职责。上岗时配戴救护人员标志、穿好救生服，配带好口哨、救助用工具，并提前20分钟到岗。

- 救生员加强救生技术的学习，定期参加专项技术训练，如抛圈、水中解脱、水中负荷拖带、人工呼吸等，不断提高救护水平。

- 在工作中保持思想高度集中，密切注意池内情况，特别是入池口等；发现有求救信号、遇溺等异常情况的，应果断迅速采取有效救助措施；对越界和具有危险动作的人员进行劝告。

- 水质处理员：

- 每二小时进行水质的检测并做好记录，一天4次进行卫生的检查和消毒包括：更衣室、休息室泳池底、淋浴间、台盆、便池、马桶等。

- 清理泳池池底绿藻及垃圾；

- 每天早上检测游泳池水质确保达标，并注意节约能源。

- 每天进行消毒池水；

- 每周加入适量的硫酸铜和碱片及明矾；

- 根据游泳池规模每天补入适量新水；

- 保持泳池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及其费用包含在内）；

- 做到泳池每天按标准补充新水。

- 对药剂请购、领用、使用、记录等工作都要做好详细的记录。

- 医护人员：

- 按照教育和体育主管部门的要求，在游泳馆安排具备相应资质的医护人员。在游泳馆开放时间，现场须有至少1名医护人员在岗。

- 具备专业急救知识，并熟练使用急救箱。箱内应装备有急救时所必需的医药用品与器材。

- 遇游泳者受伤时及时对伤者实施急救处理。紧急情况经急救处理后应及时送医。

- 事后应对游泳者受伤情况进行书面记录，列明病由、病状及处理方法和结果并报告学校。

- 设施维护人员：

- 具备高压电工证等相关资质证书，且24小时响应。

- 每天对设备检查及时发现并解决故障，运行合格率100％；给排水系统发生事故时，报维修人员进行现场抢修，发现故障应不过夜；根据现场情况，制定事故应急处理方案。

- 检查机房沙缸过滤有无异常，循环水泵是否正常运行，检查管道有无漏水等现象；

- 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

- 保持游泳池循环系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

- 定期检修维护游泳池循环系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

- 开放管理要求：

- 开放时间：视学校课程而定。

- 开放程序：

- 开放前：检查游泳池设施、水质、救生器材；确认医疗器械正常使用情况，将池内警示牌、桌椅、更衣室、过脚池、循环系统、地面卫生等清洁干净、打开和摆放好。

- 开放中：各岗位工作人员应按规定认真履行职责。待命救生员随时做好补岗、顶岗和急救准备。

- 开放结束：每天结束后必须清查负责的水区域，做好救生器材保管、场地清洁及游泳馆清场工作。每天填写游泳池管理日志，记录每天的天气、使用时间、气温、水温、水质变化、游泳人数、突发事故、过滤机的运转情况及其他维护管理情况。

- 开放监督：游泳池负责人为开放工作第一监督人。应随时随地巡视游泳池了解开放情况，作出合理的开放工作安排，发现问题及时上报，妥善处理。

- 辅助工作：为保证安全和公共卫生，救生员负责冲刷游泳池边。在定期的吸污工作由救生员配合水处理员。如遇到自然灾害，游泳池应制定出预防及应付可能发生的自然灾害的安全计划。

- 其他要求

- 本项目采购预算为1541000.00元，超过此预算的报价将作无效响应处理。

- 付款方式：按合同约定。

- 服务人员要求：本项目涉及学校，任何来历不明或有刑事犯罪记录人员不得参与本项目，供应商须对此严格把关，并对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。

- 本项目合同不得转让。

- 磋商响应文件的组成

磋商响应文件由商务响应文件、技术响应文件两部分组成。

- 商务文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）

- ★磋商响应声明书 (格式见附件)；

- ★法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- ★供应商营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）复印件并加盖单位公章；

- ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（格式见附件）；

- ★首次报价一览表/开标一览表（格式见附件）；

- 报价分类明细表（格式见附件）；

- ★资格审查要求（格式见附件）；

- ★符合性要求（格式见附件）；

- 供应商近三年内类似项目成功案例介绍及用户有效联系方式，并提供项目合同及中标（成交）通知书（复印件加盖单位公章）（格式见附件）；

- 供应商情况简介；

- 中小企业声明函（若有，格式见附件）；

- 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

- 监狱企业证明函（若有，格式见附件）；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：★磋商响应声明书、首次报价一览表/开标一览表、资格审查要求、符合性要求、法定代表人授权委托书、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函必须按磋商文件格式要求正确签署并加盖供应商公章。

- 技术文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）

- 服务方案，包括对采购项目服务内容的理解，整体管理方案策划、日常管理、具体措施、服务目标、服务质量保证措施，成果提交方式等相关说明；

- 服务项目人员的配备（机构组织表，包括项目人数、管理人员、专业人员设置及主要管理人员简况等）与管理机制情况。包括项目负责人及项目组服务人员安排情况介绍，职称证书、年龄、类似项目经验、学历证书及相关证书、获得荣誉情况的复印件等；

- 管理机构及管理制度：各项职责、制度（工作制度、岗位制度）、工作方法与流程，管理、服务依据及定位标准、考评标准、验收质量标准、拟配置的设备清单等；

- 劳务外包服务承诺；

- 应急服务预案及针对性服务方案等；

- 合理化建议或增值服务；

- 供应商认为需要提供的其他相关资料。

供应商应将响应文件按以上顺序装订成册、编写目录，并填写“响应文件目录”。