供水安全保障水质监管子系统采购需求-技术说明

- 概况

  - 建设背景

水是人类生活中必需的资源，对水质进行有效的监测和管理是保障公众健康的重要举措。上海市供水调度监测中心水质实验室做为国家城市供水水质监测网上海站的中心站，下设业务办公室、质控室、化学检测室、生物检测室，总建筑面积约1800平方米。实验室目前具有对国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、上海市地方标准《生活饮用水水质标准》（DB31/T 1091-2018）以及水处理剂等检测能力，同时通过了CMA和CNAS认证。

上海自来水供应总体安全平稳，供水水质符合国家标准，但由于受高温、台风、干旱、潮汐等极端天气的影响，上海供水水质也存在诸多挑战。近年来上海市供水调度监测中心增加了多种针对性的水质监测工作，加密水质检测频次，密切关注水质变化等等。“十四五”期间，应进一步完善国家、地方两级城市供水水质监测体系，规范各监测站的运作机制，加强供水全流程水质监测能力建设，使其在支撑供水主管部门履行相关职能、促进行业有效监管等方面发挥更重要作用。

上海市供水调度监测中心按照服务“低碳水务、安全水务、民生水务、效益水务”建设的总体要求，以提高水务供应、改善水务管理，提升城市供水安全保障的智能化管理水平为目标，提出供水安全保障监管系统（智能供水平台）总体规划。目前供水调度监测中心已经完成了智能供水平台一期至六期的建设，实现了原水、制水、输水、二次供水的各个环节的业务流程整合、数据监控、报警、调度管理、应急处置以及智能评估管理，为供水安全保障管理夯实了基础。每期的情况介绍如下：

- 第一期原水安全保障监管系统于2016年开始建设，2017年完成，一期项目主要侧重于对于原水相关业务链条的业务整合、数据监控、报警及调度管理等；

- 第二期制水（水厂泵站）安全保障监管系统于2017年开始建设，次年完成，二期项目主要侧重于对于制水相关业务链条的业务整合、数据监控、报警及调度管理等；

- 第三期输水（管网）安全保障监管系统于2018年开始建设，次年完成，三期项目主要侧重于对于输水相关业务链条的业务整合、数据监控、报警及调度管理等；

- 第四期二次供水安全保障监管系统于2020年开始建设，2021年1月份建设完成，四期项目主要侧重于对二次供水环节的水量水质监控、调度管理、专题分析等；

- 第五期供水应急处置安全保障监管系统于2021年开始建设，次年完成，五期项目主要侧重于实现供水运行安全态势分析、完善供水运行突发事件预报警体系、构建供水运行突发事件应急处置管理及后评估等功能。

- 第六期供水安全保障智能评估子系统于2023年建设完成，六期项目实现了原水系统运行安全评估、上海市水源地水质评估、上海市饮用水水质评估、水厂运行安全评估、供水管网动态健康评估及最严格水资源供水安全保障相关的考核评价等功能。

前几期项目是基于供水在线监测数据实现的监测、调度、应急处置、分析及评价，缺少对水质监测网的中心站和子站的水质检测及上海供水行业的水质管控、分析、考核评估和智能应用。建设供水安全保障水质管理子系统将有效提升水质检测与管理的智能化、精细化水平，实现水质管理工作的全流程闭环管理，为供水安全保障系统的前六期项目提供重要支撑。

  - 建设目标

供水安全保障水质监管子系统将围绕上海城市及供水发展的总体要求，通过物联网、云计算、大数据、人工智能等信息化技术手段，实现供水水质检测管理、国家城市供水水质监测网上海中心站检测资源管理、国家城市供水水质监测网上海中心站内部质量控制、国家城市供水水质监测网上海地方站(供水企业)的管理、水质检测数据统计分析、上海供水行业水质管理、智能采样计划场景应用等功能，以科技驱动水质检测及行业水质管理的数字化转型，提升上海水质管理工作的整体效率和精细化管理水平，为上海的饮用水安全保障构建一道全方位水质保护屏障。主要目标包括：

1. 推动供水水质管理高质量发展

十四五是我国城市供水提质升级的窗口期和攻坚期。为了推动城市供水高质量发展，上海的供水水质管理在精细化和智能化管理上不断推进。到2025年，上海的全部水厂都要实现深度处理，供水水质管理将再上新台阶。

2. 提升城市供水水质检测能力

《上海市供水规划（2017-2035年）》指出要着力加强供水水质检测和监管，主城区水质采样点布局继续优化，其他地区水质采样工作进一步规范，全市供水水质稳中有升。不断完善检测室水质监测、在线监测和移动监测“三监联动”的监测格局，坚持高质量发展，全面提升水源、水厂、管网和二次供水四大环节的全过程水量水质监管和安全保障水平，构建与卓越的全球城市定位相适应的供水保障体系。

3. 提升城市供水水质监管能力

作为国家城市供水水质监测网上海的中心站，上海市供水调度监测中心要担负起中心站和各子站的规范化管理和供水行业水质管理工作，通过建立管理规范、执行考核、加强数据共享等工作，提升上海水质管理工作的整体效率和精细化管理水平。

4.帮助快速有效应对水质突发事件

高效应对水质突发事件，不仅要加密水质检测工作，还要加快水质检测信息在各部门的传输共享，加快数据决策，同时提高水质检测的准确性，让数据更好地支撑水质突发事件的应对。

5.助力水质检测的智能化发展

以水质样品分析数据采集、录入、处理、检查、判定、存储、传输、共享、报告发布以及业务工作流程管理为核心，同时实现水质检测的人员、材料、设备、技术、方法、资料档案等资源的综合管理，是水质管理科学化、规范化、流程化、精细化、电子化、网络化、动态实时化和现代化的重要手段，为水质检测的智能化发展奠定基础。

  - 建设内容与任务

供水安全保障水质管理子系统的建设内容和任务包括：

1)	供水水质检测管理，包括生活饮用水水源水质检测、生活饮用水水质检测、二次供水水质监督抽查管理、水处理剂的监督抽查管理、供水水质应急检测管理、新污染物调查管理、移动水质检测管理、水质专项监测等；

2)	国家城市供水水质监测网上海中心站检测资源管理，包括水质检测设备管理、水质检测标准变更管理、水质检测标物管理、水质检测耗材/危化品管理、水质指标、	检测方法和仪器关联关系管理、水质实验室废弃物管理、水质检测过程管理、水质检测供应商服务评价和检测任务统计分析；

3)	国家城市供水水质监测网上海中心站内部质量控制，包括采样现场质控管理、不确定度评价、质量控制图；

4)	国家城市供水水质监测网上海地方站(供水企业)的管理，包括监测网子站水质基础检测数据上报管理、监测网子站水质统计报表上报管理、监测网子站水质检测数据分析；

5)	水质检测数据统计分析，包括水厂深度处理管理、消毒副产物分析管理、特定指标分析、应急突发事件水质分析、水质检测数据溯源管理、不合格项统计分析、水质数据自定义统计分析、水质检测报表/报告管理；

6) 上海供水行业水质管理，包括上海市供水水质监测月报、供水水质检测与管理工作通报、水源地应急药剂的管理、供水企业水质管理工作报告管理、行业供水水质检测质量控制考核、供水企业水处理剂使用情况管理；

7) 智能采样计划场景应用，包括管网水智能采样计划生成、二次供水智能采样计划生成；

8) 密码应用开发，包括用户身份认证、业务重要数据安全传输、应用系统重要数据加解密。

- 项目需求

  - 现状及存在的问题

- 上海市供水调度监测中心系统现状

供水调度监测中心目前主要的应用系统有供水调度数据采集系统、供水GIS与管网模型系统、供水调度业务管理系统以及智能供水平台的原水、制水、输水、二次供水、应急处置、智能评估部分。

现有的应用系统是从2004年开始建设的，其中的实时数据采集平台，通过有线专线和无线网络的方式，将中心城区及郊区供水企业所属水厂及泵站的压力，流量，水量，浊度，余氯，机泵开停信号等实时数据传送到供水调度监测中心。同时调度监测中心在2008年开始在中心城区部署了45个压力水质的野外监测站点，监测管网运行状况，采集设备通过移动网络将采集到的实时数据也发送到供水调度监测中心。

图2-1 调度人员工作场景

调度值班人员通过调度室的前台机对实时数据进行浏览，调度管理人员也可通过VPN方式连接，对实时数据远程访问浏览。

上海市供水调度监测中心于2016年开始了智能供水平台的建设，由于工程较大，因此在市水务局和经信委的支持下，智能供水平台采用分步实施的建设方案，分期建设。目前市供水调度监测中心已完成了前六期的建设，已经实现了原水安全保障监管、制水安全保障监管、输水安全保障监管、二次供水安全保障监管、应急处置和智能评估部分的实施。原水安全保障监管系统、制水安全保障监管系统、输水安全保障监管系统、二次供水安全保障监管系统、供水应急处置安全保障监管系统和供水安全保障智能评估子系统得到了市水务局领导及各供水行业单位的一致好评，这给了我们极大的信心继续建设智能供水平台。

图2-2 智能供水平台管理驾驶舱

图2-3 供水安全保障监管系统界面

- 业务现状

主要包括以下内容：

1）水质监测网管理

上海城市供水水质监测网由国家站（中心站）和地方站组成。

经国家市场监督管理部门资质认定，并获得住房和城乡建设部城市供水水质监测中心授权的市供水调度监测中心水质监测站，是国家城市供水水质监测网的国家站和本市供水水质监测网的中心站。

地方站由市中心站和市、区相关供水水质检测实验室组成。地方站通过市级市场监督管理部门的资质认定，业务上受市水务局指导。

中心站加强对地方站的技术支持，定期开展实验室检测质量控制考核和技术培训。

2）水质监测管理

市供水调度监测中心和郊区供水行政主管部门对供水水质进行监测时，供水企业进行配合。

市供水调度监测中心和郊区供水行政主管部门水质监测内容包括：

->市供水调度监测中心监测：

a)市属供水企业水质日常监测：

原水：每月一次监测29项指标。

出厂水：每月一次监测43项指标，每年不少于一次监测97项指标。

管网水：每月一次监测7项指标。

b)郊区公共供水企业水质抽检：

原水：每月一次监测29项指标。

出厂水：每月一次监测43项指标，每年一次监测97项指标。

管网水：每月一次监测7项指标。

->郊区供水行政主管部门水质监测：

郊区公共供水企业及自建设施供水企业水质日常监测：

原水：每季度一次监测29项指标。

出厂水：每季度一次监测43项指标，每年一次监测97项指标。

管网水：每月一次监测7项指标。

3）专项监测管理

市供水调度监测中心根据水源地水质变化、原水预处理工艺、水厂净水工艺提升、二次供水接管等需要开展专项监测。

4）实时监测管理

市供水调度监测中心和郊区供水行政主管部门供水企业实时水质监测网络的基础上对供水企业的原水、出厂水、管网水、二次供水、输配主要边界或者重点区域等供水环节的水质进行实时监测，供水企业按照供水行政主管部门的要求及时提供在线水质信息。

5）水质考核管理

市供水管理事务中心和郊区供水行政主管部门应当依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《生活饮用水水质标准》（DB31/T 1091-2018）等相关标准和规定对供水企业水质进行考核。

6）涉水产品管理

供水企业应使用符合国家、行业及地方标准的涉水产品。

市供水调度监测中心和郊区供水行政主管部门按照国家、行业的相关标准和规定对供水企业所使用的涉水产品进行不定期抽检。

7）监测月报

市供水调度监测中心定期组织召开水质例会，编制“上海市供水监测月报”，在行业内进行通报。

- 当前业务流程现状

目前市供水调度监测中心的水质科对供水水质的在线监控主要依赖于智能供水平台的原水、制水、输水、二次供水、应急处置在线水质监测数据及图形化展示，实验室水质检测及供水行业水质管理工作主要依靠人工管理，和供水企业的数据交换，大部分都靠电子邮件或即时通讯软件传输，缺少一个集合在建监测水质数据和实验室水质检测数据的统一的水质监管系统。对于水质监测网子站及供水行业水质管理工作，也是靠手工管理，过多的依赖人工经验，整体效率欠佳。

- 存在的主要问题

1）检测项目增加，检测频率提升，超负荷的工作导致各项管理工作运行效率低下

新国标和新的供水水质管理细则的执行，使得水质检测任务及行业管理任务有大幅增加，但是管理人员并没有增加，必须借助信息系统来减少重复工作、强化流程监控、明晰过程溯源、简化数据利用、提升检测过程的稳定性和可靠性。

2、缺少对供水企业及行业水质监督自动化管理

作为水质监测网的中心站，市供水调度监测中心负责本市供水水质的日常管理工作，并实施市属供水企业水质的日常监测和郊区范围内供水企业水质的抽检工作。目前无法有效支撑中心站对监测网子站的水质管理工作。

3、缺少对水质检测业务全流程的闭环管理和追踪

水质检测管理流程包括采样、下样、检测、数据录入、审核、检验报告生成和分发、质量控制以及各类统计分析等等，各环节紧密相连，相互依赖。目前缺少流程化的追踪与管理，难以把控检测项目进度，难以将责任到负责人，溯源工作难以展开。

4、缺少对水质检测的过程质量管理控制

水质检测的质量控制是确保水质检测的过程和数据的准确性和可靠性的重要环节。目前，从取样、样品处理、传输、管理等人员、设备和分析方法的选择均未进行系统的质量控制，且不包含对质量控制结果的总结和评估。水质检测内部质控的方法比对、人员比对、设备比对基本靠人工来执行，工作效率低且不全面。

5、缺乏全面的资产盘点和管理

市供水调度监测中心的水质部门拥有大量的水质检测相关的资产，包括人员、检测方法、仪器设备、标物/耗材、评价标准、受控文件、供应商等信息资产，这些资源需要进行更精细化管理，及时更新，保障其有效性、流通性。

6、缺少对危化品精细化的跟踪与管理

市供水调度监测中心的水质部门日常化验需要使用到一些化学危险品,在日常化验工作时必须做好危化品的正确储存工作。目前的系统尚未对危化品做精细的管理。

  - 供水水质检测管理需求

需要实现对生活饮用水的水源、出厂水、管网水、二次供水等各供水环节的水质的检测及专项监测。具体功能包括生活饮用水水源水质检测、生活饮用水水质检测、二次供水水质监督抽查管理、水处理剂的监督抽查管理、供水水质应急检测管理、新污染物调查管理、移动水质检测管理、水质专项监测等。

  - 国家城市供水水质监测网上海中心站检测资源管理需求

需要实现对国家城市供水水质监测网上海中心站的检测资源的综合管理，有效提升检测数据精准度和资源可追溯性。具体功能包括水质检测设备管理、水质检测标准变更管理、水质检测标物管理、水质检测耗材/危化品管理、水质指标、检测方法和仪器关联关系管理、水质实验室废弃物管理、水质检测过程管理、水质检测供应商服务评价、检测任务统计分析等。

  - 国家城市供水水质监测网上海中心站内部质量控制需求

需要实现对国家城市供水水质监测网上海中心站检测过程及检测结果的质量控制，实现业务流程标准化、可追溯。具体功能包括采样现场质控管理、不确定度评价报告、质量控制图。

  - 国家城市供水水质监测网上海地方站(供水企业)管理需求

需要实现对国家城市供水水质监测网上海地方站(供水企业)的水质的上报及子站检测数据的分析。具体功能包括监测网子站水质基础检测数据上报管理、监测网子站水质统计报表上报管理、监测网子站水质检测数据分析等。

  - 水质检测数据统计分析需求

需要实现对水质检测结果的多维度统计分析，为全市水质安全保障和应急处置提供有力的支撑。具体功能包括水厂深度处理管理、消毒副产物分析管理、特定指标分析、应急突发事件水质分析、水质检测数据溯源管理、不合格项统计分析、水质数据自定义统计分析、水质检测报表/报告管理等。

  - 上海供水行业水质管理需求

需要提升国家城市水质监测网中心站和各子站的规范化管理能力，支撑供水行业水质管理工作，具体功能包括上海市供水水质监测月报、供水水质检测与管理工作通报、水源地应急药剂的管理、供水企业水质管理工作报告管理、行业供水水质检测质量控制考核、供水企业水处理剂使用情况管理等。

  - 智能采样计划场景应用需求

需要实现智能采样计划的自动生成，提高采样计划的合理性，有效提高采样工作效率，具体功能包括管网水智能采样计划生成、二次供水智能采样计划生成等。

  - 密码开发需求

需要开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、应用系统重要数据加解密模块。

- 总体技术要求

  - 技术要求

依据市经信委政务信息系统整合的需求，结合水务局及供水调度监测中心的信息化规划发展，遵循上海市水务局的数据中心有关标准与规范，数据库基于市水务局数据中心进行建设，按照业务、政务管理等需要划分不同区域，进行统一数据交换、共享和管理。详细描述功能模块设计和说明，同时提供各功能模块的工作量估算。

  - 系统架构要求

本项目为保证内外应用集成的标准化和安全性，需要与局电子政务系统实现单点登陆，满足局统一数据中心的技术规范，与上海市政务云规范实现自身的集成和部署，进行虚拟化的运行环境整合以及应用组件整合。应用系统架构设计要求遵循“平台无关性原则”，符合“前后端分离”和“应用和数据分离”，有集群架构和数据备份的设计。

  - 系统开发与运行环境要求

在系统设计建设过程中，满足上海市政务云相关技术规范要求，统筹考虑现有硬件、网络、产品软件、应用软件模块及数据资源的充分共享，要考虑到未来的可扩充性与可维护性的要求，节省工程投资，提高系统应用效能。

系统作为供水管理日常工作的平台，要求7*24小时的不间断运行，必须稳定可靠。

  - 性能要求

1）系统用户数：本系统的直接使用者（用户）总共大约100人，并发用户大约20人。

2）客户端性能指标：系统运行时各项功能的在线响应时间需要满足以下指标，其计算时间由用户按下回车键或点击鼠标时算起：

A系统初始化启动＜5秒；

B屏幕滚动/切换＜2秒；

C查询/更新一条记录＜3秒；

D复杂页面的查询＜10秒；

E加载图片＜3秒

3）系统可扩展性：当数据量或业务量增加时，系统应具有良好的可伸缩性以满足对系统功能、性能的要求。

4）服务端负载：调度监测中心应用（服务器）平均负荷应小于50%；在正常运行状态下，负荷大于70%的连续持续时间不超过10分钟。

  - 网络安全管理技术要求

严格遵守《上海市水务局（上海市海洋局）网络安全管理办法》、《项目驻场人员管理办法》、《机房管理制度》及安全保密规定、《网信安全20条》等的相关要求开展工作。对违反有关规定，造成网络设施损坏、网络感染计算机病毒、系统瘫痪、内部信息资源泄密等安全事故后果的，要按国家有关规定追究相应责任。

  - 密码应用建设要求

本系统的密码应用安全需要达到《密码应用基本要求》中二级指标要求。

  - 其它设计要求

供应商需满足以下设计要求：

1）方案符合实际需要，有较强的实效性和实用性；

2）方案设计先进合理，在保障成熟的前提下有一定的前瞻性和创新性；

3）在可靠性、安全性方面能提供较为完备的解决方案；

4）对异构系统集成和整合提出可行的解决方案；

5）方案具有良好的扩展性，能满足不断发展的管理和服务的需求；

6）应用系统需通过相关的软件功能测试和安全测评。

7）本系统需与各供水企业信息系统、相关行业单位信息系统、大数据中心及城运系统对接。

- 应用系统建设要求

  - 供水水质检测管理

通过供水水质检测管理功能，实现从水源到用户端全过程的水质检测，确保饮用水的安全和可靠性。同时通过水质的定期检测和专项监测，深入开展城市供水水质抽样检测、应急监测等工作，及时发现供水的薄弱环节。具体功能包括生活饮用水水源水质检测、生活饮用水水质检测、二次供水水质监督抽查管理、水处理剂的监督抽查管理、供水水质应急检测管理、新污染物调查管理、移动水质检测管理、水质专项监测等。

  - 国家城市供水水质监测网上海中心站检测资源管理

通过国家城市供水水质监测网上海中心站检测资源管理功能，有效提升检测资源可追溯性，优化资源配置、提升检测效率，确保水质监测的准确性、可靠性和高效性。具体功能包括水质检测设备管理、水质检测标准变更管理、水质检测标物管理、水质检测耗材/危化品管理、水质指标、检测方法和仪器关联关系管理、水质实验室废弃物管理、水质检测过程管理、水质检测供应商服务评价、检测任务统计分析等。

  - 国家城市供水水质监测网上海中心站内部质量控制

通过国家城市供水水质监测网上海中心站内部质量控制功能，提升实验室管理水平，对检测结果的准确性和有效性进行监督控制，提高实验室的质量水平。具体功能包括采样现场质控管理、不确定度评价报告、质量控制图。

  - 国家城市供水水质监测网上海地方站(供水企业)管理

通过国家城市供水水质监测网上海地方站(供水企业)管理功能，加强对地方站的水质管理，确保供水水质基础检测数据的准确性和及时性上报，保障供水水质的安全与稳定。具体功能包括监测网子站水质基础检测数据上报管理、监测网子站水质统计报表上报管理、监测网子站水质检测数据分析等。

  - 水质检测数据统计分析

对水质检测数据进行多维度统计分析，深入了解水质现状和变化趋势，及时发现潜在的问题和风险，为水质应急处置、问题溯源、改进措施制定等提供科学依据和支持。具体功能包括水厂深度处理管理、消毒副产物分析管理、特定指标分析、应急突发事件水质分析、水质检测数据溯源管理、不合格项统计分析、水质数据自定义统计分析、水质检测报表/报告管理等。

  - 上海供水行业水质管理

通过上海供水行业水质管理功能，提升国家城市水质监测网中心站和各子站的规范化管理能力，以及整个供水行业的水质管理水平，提高供水行业的应急响应能力，具体功能包括上海市供水水质监测月报、供水水质检测与管理工作通报、水源地应急药剂的管理、供水企业水质管理工作报告管理、行业供水水质检测质量控制考核、供水企业水处理剂使用情况管理等。

  - 智能采样计划场景应用

落实智能采样计划场景应用，实现采样计划的智能生成，保障采样空间分配均衡和全面覆盖，识别薄弱环节，让检测更全面，更具代表性，具体功能包括管网水智能采样计划生成、二次供水智能采样计划生成等。

  - 密码开发

开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、应用系统重要数据加解密模块 。其中用户身份认证机制模块实现CA机构颁发的USBkey用户证书身份认证机制，通过SM2实现用户身份信息加密；业务重要数据安全传输模块实现安全网关集成，通过HTTPS实现数据传输加密，确保数据传输安全；应用系统重要数据加解密模块使用数据库加密服务，对接KMS可信密码服务实现重要数据进行加解密处理，确保数据存储机密性保护。

- 项目实施要求

  - 组织管理要求

供应商需提供完备的项目施工组织管理方案。

- 组织管理总体要求

1、供应商需成立合理的组织机构和实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设，保证在项目建设期内核心人员不能更换。

2、在本项目的执行过程中，指定专职于本项目的项目经理和核心技术人员，确保项目顺利实施。

3、按照项目实施的要求，建立科学高效的组织架构，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保软件开发所涉及的技术、质量控制、项目实施部署等工作顺利完成，确保项目顺利实施。

4、参与此项目的技术人员需具有专业的软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通。

5、参与此项目的技术人员需具有强烈的服务意识和高度的责任感。

6、在项目实施方案中应列出详细人员配置计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

7、供应商应支持业主单位的工作人员及运维机构人员从实施工作开始即参与本项目的需求分析、设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

- 组织管理具体要求

供应商需提供项目实施计划方案，以保障项目按期完成。

1、编制实施计划，设计实施方案，具体要求是：

- 根据采购要求编制项目实施计划。

- 提供包括技术（软件体系结构、采用技术、标准等）、工程（系统组成、系统配置、工程实施计划等）、应用（应用系统组成、接口设计等）以及验收等方面的总体实施方案。

2、编制需求分析报告：

- 对各软件进行深入调研，了解系统现状，开展需求分析，编制需求分析报告。

3、软件设计、开发和安装实施

- 在需求分析基础上完成软件详细设计，并提交业主组织评审。详细设计经确认后开展软件开发、部署和调试。

4、项目沟通与技术咨询

- 定期向业主提供项目实施进展情况报告。

5、项目日常管理工作

- 做好项目进展过程中的日常组织、管理、协调，作好计划、人员、质量、进度、风险、合同、安全、知识产权、测试验收、文档等项目具体管理工作。具体工作要求是：

- 进行项目实施过程的日常组织、管理、协调，做好工作记录，按期向业主和监理报告工作进展，按要求提供相关文档。

- 根据各系统开发实施计划，定期检查工作情况，发现不合格事项及时向业主反映，并给出可行的解决方案。

- 组织或协助业主组织与项目建设有关的各类会议。

6、组织完成培训、技术支持和售后服务工作

- 具体工作要求是：

- 编制培训教材，按多种培训方式提供各级各类培训包括应用软件开发商的开发培训、系统维护人员操作、维护运维培训、各级领导和管理人员的应用培训等。

- 提出全面的技术支持与售后服务方案，组织技术支持与售后服务队伍。

- 对系统运行过程中出现的新问题提供建议和解决方案。

7、与监理配合工作

- 接受监理机构的监督，配合监理机构工作。

  - 项目组织与人员要求

供应商应充分证明项目组组成符合本项目建设要求。

供应商须服从业主单位和监理方的管理，做好与其他有关单位的协调配合，保证本项目质量、进度。在需求分析、架构设计、系统联调等关键阶段实现本地化开发服务，系统驻场开发人员（含项目经理）大于等于6人。项目经理需拥有类似项目业绩，并提供全过程本地化开发服务。其他系统驻场开发人员中具有“计算机技术与软件专业技术资格”中级职称及以上人员不少于4人，具有“计算机技术与软件专业技术资格”高级职称的技术支持人员不少于2人。

为了有效地合作，顺利实施本项目，供应商需说明项目管理机构和人员组成。成交后，必须在合同生效后10天内将其项目管理机构和人员组成提供给业主单位，同时供应商必须委派其项目经理明确其授权范围。供应商不得随意变更项目经理。

项目完工验收前，供应商不得更换项目经理和主要开发人员，如有特殊情况，应及时通知采购人和监理方，并附上拟更换人员的简历、学历证明、资格证明，经采购人审核同意后方可更换。

供应商不得代表采购人或以采购人名义做出任何承诺，否则一切后果由供应商承担。

以上个人资料需提供相关社保资质材料和资质证书复印件，原件备查。

在本项目实施期间，采购人和监理方有权指定其人员对供应商执行合同的情况进行检查和审计。

  - 软件开发实施要求

供应商应结合自身的项目管理制度和经验，根据本项目的实际情况，在软件工程各个控制阶段提出针对性的管理方法。

  - 系统交付要求

供应商应提供完整的需求分析报告、系统设计报告、安装介质以及完整的源代码。

  - 质量管理

供应商应对质量标准的制定、现场作业质量管理、安全管理等建立完整有效的质量保证体系，制定质量保证计划。

验收标准按国家相应工程质量验收规范执行。

  - 进度要求与管理

2024年12月31日之前完成全部软件开发工作并通过验收（含不少于1个月试运行期）。

根据工期要求，供应商在合同生效后的10天内，应编制进度时间表，并递交给采购人审核。

供应商应合理安排工期，严格按照采购人、监理方批准的工程进度要求完成。对因设计变更、不可抗力等原因造成的工期延误，供应商应该及时报告采购人，监理方，经采购人认可后，工期顺延。

  - 测试要求

对项目供应商，在项目实施过程中具体涉及到工程款项支付申请时，根据合同规定对供应商本阶段工作内容和质量，将由项目领导小组组织进行质量考核，考核的分数将作为支付供应商工程款项的重要依据。系统需通过软件功能测试、系统安全测评和密码测评，且符合政务云的要求。

  - 培训要求

培训内容应包括：以会用、能用为目标，制订详细的、切实可行的培训计划，针对领导和管理人员层面、浏览操作人员层面、技术管理和维护人员层面等分别进行培训。培训过程应提供各类的培训资料给客户，培训资料以电子文档和纸质文档两种通用格式为主，结合多媒体介绍和演示进行。

供应商需合理安排课程，每个课程课时不少于2个工作日。

- 售后服务要求

供应商需编制详细的售后服务方案。

验收以后本项目至少需提供1年现场软件免费质保售后服务（包括系统功能调整，模块更新等），质保期内驻场售后服务人员不少于2人。

- 供应商能力要求

供应商具有ISO27001、ISO20000、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书等优先考虑。