上海戏剧学院物业服务采购需求

（华山路校区、昌林路校区）

## 一、委托管理服务的物业概况

## 物业名称：   上海戏剧学院华山路校区与昌林路校区物业服务

## 物业类型：               校园物业管理

## 

- 上海戏剧学院华山路校区

## （一）物业基本情况

## 坐落位置：  上海  市  静安  区  静安寺 街道  华山路630 号。

## 四面边界至：东至 华东医院 、南至 华山路 、西至 美丽园 、北至 延安西路 。

## 占地面积： 31976.9平方米，其中绿地面积6805.6平方米。

## 建筑面积： 53872.34平方米。

## 带电梯楼栋共 4 栋，不带电梯楼栋共 18 栋。

## 公用设施、设备及公共场所（地）情况：

- 院区车辆出入口 2 个，人行出入口 2 个；

- 道路、车行道 2376 平方米，人行道 1189 平方米；

- 绿化面积 38694 平方米，景观池 1 座；

- 污水检查井 130 座；雨水检查井 210 座；化粪池：校内 15 座，自管公房3座；

- 路灯 76 盏，草坪灯 77 盏，其他照明设施 20 盏；

- 垃圾箱 118 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 20 平方米；

- 体育设施：健身房 1 间；

- 休闲设施：休闲椅凳 27 个；

- 停车场：地面零散停车位 60 个；机械停车库 1 座， 3 层 64 个车位；自行车停车位：学生公寓地下自行车库 1 处、浴室北面自行车棚 1 处，带充电装置，停车位 20个；

- 电梯：学生公寓电梯 3 台，功率 11.3 千瓦，品牌型号 三菱LEHY ，启用时间 2017年9月 ；图书馆电梯 1 台，功率 11.3 千瓦，品牌型号 奥的斯GEN2 ，启用时间 2013年11月 ；华景大厦电梯 2 台，功率 11.3 千瓦，品牌型号 三菱LEHY ，启用时间 2017年6月 ；实验剧院电梯 2 台，其中一台功率 11.3 千瓦，品牌型号 奥的斯  ，启用时间 2007年6月 ；另一台功率 7.7 千瓦，品牌型号科达电梯THY320/0.3，启用时间 2007年6月 ；

- 配电房变压器 4 台，容量共 4000 千瓦；

- 学生公寓生活蓄水池 40.8 立方米，消防水箱 35.45 立方米；生活水泵 2 台，功率为 22 千瓦/台，启用时间 2001 年 ；消防水泵 2 台，功率为 55 千瓦/台，启用时间 2001 年；校园排污水泵 6 台，功率为 22 千瓦/台，启用时间 2016年；消防水泵 2 台，功率为 15 千瓦/台，启用时间 2001年；

- 消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：图书馆消防自动报警 1台，灭火器箱 27 组；学生公寓消防自动报警 1 台，灭火器箱 42 组；端钧剧场消防自动报警 1 台，灭火器箱 20 组；红楼教学楼消防自动报警 1 台，灭火器箱 22 组；华景大厦消防自动报警 1 台，灭火器箱 55 组；实验剧院消防自动报警 1 台，灭火器箱95组。灭火器箱配备：外场 17 组、第二教学楼 8 组、综合楼 15 组、佛西楼 4 组、仞之楼 6 组、大师工作室 2 组、新空间剧场 5 组、琴房 2 组、健吾楼与仲彝楼 17 组。

## （二） 各楼宇各层功能分布情况

| 序号 | 楼宇名称 | 层数 | 使用功能 | 建筑面积 （㎡） | 占地面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓（尚熙大厦） | 19层 | 文教体卫 | 14882 | 1036 |
| 2 | 毓秀楼 | 1层 | 文教体卫 | 320 | 320 |
| 3 | 健吾楼 | 3层 | 文教体卫 | 982 | 388 |
| 4 | 仲彝楼 | 3层 | 文教体卫 | 959 | 319 |
| 5 | 第二教学楼 | 4层 | 文教体卫 | 1256 | 440 |
| 6 | 紫藤庐教室 | 1层 | 文教体卫 | 125 | 125 |
| 7 | 工会（教工之家） | 1层 | 文教体卫 | 110 | 110 |
| 8 | 系部综合楼 | 5层 | 文教体卫 | 1894 | 323 |
| 9 | 琴房 | 2层 | 文教体卫 | 199 | 104 |
| 10 | 端钧剧场 | 2层 | 文教体卫 | 1853 | 1416 |
| 11 | 熊佛西楼 | 2层 | 文教体卫 | 1385 | 356 |
| 12 | 熊佛西辅楼 （招办、2号形体房） | 2层 | 文教体卫 | 392 | 212 |
| 13 | 新空间剧场 | 1层 | 文教体卫 | 273 | 220 |
| 14 | 红楼教学楼 | 4层 | 文教体卫 | 4407 | 1279 |
| 15 | 图书馆 | 4层 | 文教体卫 | 5359 | 1057 |
| 16 | 新形体房（图临） | 2层 | 文教体卫 | 160 | 80 |
| 17 | 余秋雨大师工作室 | 2层 | 文教体卫 | 498 | 221 |
| 18 | 华山路600号 | 3层 | 文教体卫 | 1034 | 355 |
| 19 | 舞美工作室（浴室） | 2层 | 文教体卫 | 522 | 261 |
| 20 | 仞之楼（专家楼） | 3层 | 文教体卫 | 1264 | 318 |
| 21 | 华景大厦 （1-2层为校园餐厅、负1层为健身房、排练教室） | 7层 | 文教体卫 | 6188 | 774 |
| 22 | 实验剧院 | 4层 | 文教体卫 | 5992 | 3288 |
| 23 | 新闸路1332号 | 3层 | 文教体卫 | 715 | 校外 |
| 24 | 自管公房 |  |  | 18359 | 校外 |
| 备注 | 华山路公房：351弄14号洋房，层高3层6户 临房2户 延安西路公房： 394弄2号洋房，层高3层6户 394弄4号洋房，层高3层5户 394弄5号公房，层高6层24户 394弄10号、12号、13号各3户 愚园路公房： 541弄10号公房，层高6层24户 541弄12号公房，层高6层24户 541弄12号花园洋房，层高3层12户 541弄16号后门，临房11户 中标方需负责业主上述自管公房公共部位的管理及维修 |  |  |  |  |

## （三）学校为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

## 业主方提供物业管理用房面积 150 平方米，其中办公房 3 间；工作间 5 间；仓库 1 间。

- 上海戏剧学院昌林路校区

- 物业基本情况

坐落位置：  上海  市  闵行  区  浦锦 街道  昌林路800 号。

四面边界至：东至 浦星公路 、南至 昌林路 、西至 大寨河  、北至 学滨路 。

占地面积： 99791 平方米，其中绿地面积  34931.4 平方米。

建筑面积： 139689 平方米，其中地上面积 125689 平方米，地下面积 14000 平方米。

带电梯楼栋共7栋，不带电梯楼栋共0栋。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

- 院区车辆出入口2个，人行出入口2个；

- 道路、车行道9118.2平方米，人行道39672.2平方米；

- 绿化面积34931.4平方米；

- 污水管长1900米，污水检查井130座；雨水管长3700米，雨水检查井180座，雨水进水井190座，化粪池0座；

- 路灯86盏，地灯100盏，草坪灯70盏，其他照明设施：插泥灯16盏；侧壁台阶灯202盏；单挑球场灯10盏；双挑球场灯10盏；

- 垃圾箱200个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积50平方米；

- 体育设施：室外篮球场；3#楼三楼体育馆（健身房）；

- 停车场：室内停车场2个：4#楼地库面积共4169.77平方米，停车位77个；7#楼地库面积共9830.23平方米，停车位120个；地面停车场1个，占地面积240平方米，停车位20个；地面零散停车位47个；4#楼北面自行车棚1个，停车位30个。

- 电梯：1#楼电梯5台，功率共44.5千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；2#楼电梯4台，功率共35.6千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；3#楼电梯2台，功率共21.2千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；4#楼电梯6台，功率共53.4千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；5#楼电梯5台，功率共51.3千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；6#楼电梯2台，功率共21.2千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；7#楼电梯4台，功率共39千瓦，品牌型号上海三菱，启用时间2019年09月；

- 配电房变压器8台，容量共10200kVA，品牌型号上海广速，启用时间1#楼（2019.03）3#楼（2019.03）5#楼（2019.05）7#楼（2019.05）；

- 生活蓄水池120立方米，消防水池390立方米，消防水箱4#楼36立方米，7#楼36立方米；生活水泵6台，功率为11千瓦/台，启用时间2019.05；排污水泵60台，功率为1.5-5.5千瓦/台，启用时间2019.08，消防水泵9台，功率为45-140千瓦/台，启用时间2019.08；

- 消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：1#-7#楼，有消火栓系统、喷淋系统、雨淋系统、气体灭火系统、水幕系统、水炮系统、火灾报警系统、消防电源监控系统、电源火灾监控系统、燃气监控系统、空气采样系统，报警系统主机14台（1#和6#楼），消防水泵13台（2#和7#楼），稳压泵13台（4#和7#楼）；

- 智能化系统、安防监控系统配置情况：1#楼监控中心监控大屏以及监控存储设备一套，摄像机689台，电子巡更系统1套；

（二）各楼宇各层功能分布情况

| 序号 | 楼宇名称 | 层数 | 使用功能 | 地上面积（㎡） | 地下面积（㎡） | 占地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼行政楼（南、北楼） | 6层 | 文教体卫 | 18990 | - | 4726 |
| 2 | 2#教学楼 | 7层 | 文教体卫 | 18853 | - | 4075 |
| 3 | 3#食堂、体育馆 | 3层 | 文教体卫 | 9539 | - | 4819 |
| 4 | 4#公寓楼 | 10层 | 文教体卫 | 25274 | 4226 | 2768 |
| 5 | 5#楼（电影学院） | 4层 | 文教体卫 | 30758 | - | 12685 |
| 6 | 6#图书馆 | 4层 | 文教体卫 | 6796 | 875 | 1880 |
| 7 | 7#新剧场 | 4层 | 文教体卫 | 11773 | 9165 | 4290 |
| 8 | 门卫室（南、北门） | 1层 | 其他 | 33 | - | 33 |
| 9 | 垃圾房 | 1层 | 其他 | 50 | - | 50 |

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积250平方米，其中办公房3间；工作间1间；仓库1间。

二、物业管理服务要求

（一）基本要求

1.项目经理受校方委托，依据物业服务合同约定，管理上海戏剧学院华山路、昌林路校区物业项目，组织专业化物业服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，维护校方的合法权益，并提醒师生遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.物业管理服务人员应经过专业培训并按国家行政主管部门规定，持证上岗；应遵纪守法，严禁违章作业；项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结；应遵守校方的规章制度，不可泄露校方的秘密；工作同时接受校方的监督与考核。

3.各类物业服务应相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政管理部门的资质要求和规定。在一视同仁、不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

4.对校方日常业务所需资源和相关设施设备，包括施工和服务等，安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将可能发生的安全风险隐患消灭在萌芽状态。

5.执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向校方主管部门报告。

6.对外包服务和外来施工的监管工作：

（1）查验登记相关资质、证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等资料存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视、监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向校方主管部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）日常维修、养护、管理

1.校区房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风管道等日常巡视检查，发现问题及时处理。

2.大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全检查，做好检查记录，确保房屋完好和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，发现问题及时向校方主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施。如遇紧急情况，应及时采取必要的措施，及时完成各项零星维修任务。零星维修报修响应时间不超过1小时，维修回访率应为100%。各项日常维修、养护记录完整，同时确保师生在校日常工作、学习和生活的基础上，做好节能降耗工作。

3.维修产生的材料或辅料费用，单价300元以下的计入总价，单价300元以上的由学校支付。材料或辅料包括灯泡、开关、插座、水龙头、门窗把手、门锁、合页等五金件以及必要的辅料。零星维修包括墙面涂料、墙面砖、地坪、地砖、地板、门窗等零星修补、维修、更换等工作，单次作业所需材料或辅料费用300元以下的。维修人工费用计入总价，但不包括高空作业费、特种作业措施费、设备租赁费等费用。若维修面积过大，或单项维修工程（含材料与人工费）超1万元的，报告学校相关部门处理。

（三）公共设施设备维护与保养

对校园公共设施设备需做好日常维护与保养，对有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关规定和要求。各项维护与保养工作记录台账要清晰完整。

1.给排水、供水系统：

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知学校及用户，以便做好相关工作安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100%；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，并及时通知用户，做好相关服务保障，一般事故抢修做到“不过夜”；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经相关部门许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2.电梯系统

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度；

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查，发现问题及时修复；

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作；

（4）监管电梯维保单位，要求保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁；

（5）做好所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理工作；

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由具有专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行。轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100%。

3.机电、照明及自动化系统管理（高压配电房日常维保服务）

（1）对校区内供电系统高、低压电器设施设备、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和保养维修，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度；

（3）供电和维修人员持证上岗。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除；

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷符合安全规定，并满足用户要求、确保发配电设备安全运行；

（5）停电、限电预先通知，并做好相关安全措施以及师生服务保障工作；

（6）对临时施工工程有用电管理措施；

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源；

（8）负责对路灯、庭院灯电源的操作，保证供电正常；

（9）确保校区内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时更换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好校区灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理方案和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99%、弱电设备完好率达到98%。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4.消防系统

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常巡视检查，发现问题及时联系维保单位进行修复；

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试、管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法；

（3）负责监督专业维保单位对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，督促专业维保单位对维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100%；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3%；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每两年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，中标单位应联系维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防应急演练。

5.空调系统

（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常维护维修；

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用；

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备；每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；监督专业维保单位定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；监督专业维保单位定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每两年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送质检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计、分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后再次投入运行时，对系统所有设施设备（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在30分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100%。设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》

（四）消防监控管理

校园消防监控管理必须严格按照国家和上海市公安和消防等法律、法规执行，安保服务人员应按照《保安服务管理条例》相关规定，具有相应的资质，符合岗位要求。具体内容如下：

1.全天候负责学校华山路、昌林路校区内的消防监控管理。

2.积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

3.贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

4.有效制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

5.定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行安全检查，积极开展防盗、防火宣传。

6.监控范围包括校园公共道路、各楼宇公共区域、绿地带、设备用房等。

7.处理各类校园安全突发事件。

8.实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

9.定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，做好设备设施的保养、维修和管理工作。

10.建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

11.保安人员上班时着统一制服，佩戴工作证。执勤人员佩戴对讲机、警棒、电筒等装备。

（五）环境卫生与保洁管理（含保洁用具、物料等易耗品，不含卫生间卫生纸等易耗品）

1.组建专业清洁人员公共卫生清洁班，每天打扫公共卫生，做到杂物、废弃物立即清理。

2.实行垃圾袋装化。根据实际需求，在各楼层设置公共垃圾箱，在露天公共部位设置杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3.实行生活垃圾分类处置（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾及有害垃圾），实现环保效果。

4.及时清扫地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5.对公共道路上的汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期进行高压冲洗。对公共设施设备的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

6.定期对设施设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

7.将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

8.对出入口、门厅、走道等人员密集区域，进行不间断的走动保洁。

9.对室内外公共区域地面进行清扫、拖洗。

10.擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室内的桌、椅台面、文件柜等家具。

11.定期清扫各楼宇天台、设备机房等部位。

12.各楼宇卫生间保洁，更换卫生纸、洗手液、洁瓷精，抹净各类洁具等。

13.定时收集各楼层内生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持环境整洁。

14.定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

15.按时清运、处理垃圾，定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面，定期进行灭虫、消毒。

16.负责指定办公室、公共教室、排练厅、放映厅、摄影棚、录音棚、剧场等内部日常保洁工作。

服务标准：

- 建立校园卫生环境管理制度，并认真落实；确保环卫设施设备齐全，实行清洁打扫标准化专业保洁服务，实行检查监督专人负责，清洁率100%。

- 校园楼宇、建筑外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

- 校园绿化带、水池及绿地内无杂物，花坛表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

- 楼宇内大厅、公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹。

- 各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

- 会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

- 楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

- 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽。

- 楼宇、建筑墙壁表面干净，顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍。

- 消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

- 饮水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网；灯罩表面无积尘、蛛网；墙面干净无污渍；各种物品表面干净无渍；清洁工具摆放整齐有序；室内无明显异味。

- 电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾、无杂物，按钮表面干净无印迹；电梯厅内地面干净有光泽；

- 电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

- 垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不超过3个，垃圾不超过2/3，内胆定期清洁、消毒。

- 消防栓、消防箱等公共设施设备保持表面干净，无灰尘、无污渍。监控摄像头、报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。

- 垃圾中转房专人管理，定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内无明显异味，垃圾日产日清。

- 设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（六）垃圾清运、处理

1.校园生活垃圾实行分类处置，四分类包括：干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾及有害垃圾。管理并督促施工队伍进行建筑垃圾清运处理。做好废纸、纸箱、塑料瓶等可回收垃圾的处理。所有垃圾清运处理应符合上海市有关规定和要求。

2.垃圾清运、处理的范围主要包括：

（1）校园生活垃圾；

（2）建筑垃圾。

3.垃圾清运、处理工作主要包括：

（1）每天2次将校区各收集点的生活垃圾短驳至校区生活垃圾集中回收点；

（2）将物业服务范围内所有桶内垃圾清理干净，封好胶袋口。

服务标准：垃圾清运与处理过程中，须保持四周无散积垃圾、无异味；须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有生活垃圾须日产日清，清洁人员每天定时到各点位收集清理。建筑垃圾满一车后即清运出校，并及时对建筑垃圾临时堆放点进行清扫和冲洗。

- 污水管理

1.校园内生活污水经污水管道集中排放处理。

2.定期清理、疏通排水沟、污水管道，保持校园污水管道畅通，建筑物、构筑物进出流、水位正常。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通。每月对排水沟清扫1次（明沟每周1次，暗沟每月1次）。其他排水管道每月检查2次；如有堵塞，随时处理、疏通。保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生。

化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；定期检查楼面落水管、落水口等，出现开裂、破损等情况，及时更换；每2个月对地下管井清理1次，打捞井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管道清理并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时设置护栏。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞、无淤积、无蚊蝇繁殖等。

- 油烟管道管理

对学校食堂油烟机和管道提供全面清洗服务。清洗现场操作须符合安全作业相关规定；清洗产生的油污垃圾须按照上海市生活垃圾分类相关规定处置。

服务标准：烟道清洁（含油烟净化器）一年2次，油烟机清洗每季度1次。实现烟道清理后，95%以上可见到烟道原有内壁金属色，不残留块状干涸油污；净化器机芯及滤网清洗，做到表面99%无油污，光亮整洁；风机叶轮表面达到95%以上，能见底漆，电机底部无沉淀油污；使用药剂须是环保型药剂；清洗过程中不得损伤现场其他设施设备；清洗后所有清洗的管道、风机、净化器等安装复原，确保功能一切正常。

- 公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

1.专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等。

2.浇水、修剪范围包括校园内公共草坪、屋顶绿化、树木，定期做养护草木工作。

3.草坪：

（1）春、夏两季每两个月对草坪进行1次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪；

（2）保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米；

（3）每次修剪后对草皮施肥1次（以氮肥为主，辅以磷、钾肥等有机肥），保持草坪全年常绿（肥料费用不包含在报价中）；

（4）草皮杂草每周巡查拔除，每平方米不多于5棵杂草；

（5）拾除草坪、花丛内纸屑、果皮、碎石等杂物。

4.绿篱、树木

（1）修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除；

（2）绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥1次，秋冬两季每3个月施肥1次，施用复合肥，保证长势旺盛；

（3）树木3米以下部分枝叶修剪（3米以上的高树修剪不包含在报价中）。

5.乔灌木、花卉

（1）每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除；

（2）每3个月施肥1次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

6.植保

（1）提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药；

（2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重新喷洒（农药费用不包含在报价中）；

（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器时，须避免药液扩散，影响人体健康；

（4）上述工作每次完成后，应及时记录备案。

服务标准：确保花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘内无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100%。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

（十）会议服务

为校园内举办的各类校级以上会议、活动等提供服务。

- 参会人员签到登记、礼仪接待、引导提示等服务；

- 会场布置、会议材料、物品搬运、摆放、发放等服务；

（3）会议视频播放、话筒摆放、传递等服务；

（4）会议期间茶水、茶歇服务（纯净水、茶叶、点心及茶杯、餐具等不包含在报价中）；

（5）会后会场整理、保洁服务。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室日常管理，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前、会后打扫好室内卫生，保持室内整洁，会场布置准确及时。

（十一）公寓管理

1.安排专人负责学校公寓楼管理。

2.公寓管理体现“三服务”：服务学生、服务老师、服务教学。

3.配合学校完成新生入学接待、公寓入住等工作。

4.做好学生毕业离校及宿舍调整后房间保洁、床铺整修及零星搬迁搬运工作。

5.按照学校要求，完成学生宿舍卫生检查及评比工作。

6.做好公寓楼临时住宿管理。

服务标准：按照建设学生公寓“6T”标准要求，做好公寓楼日常管理，专人24小时值班值守；定期对宿舍管理人员进行培训，服务态度文明规范，做好师生住宿服务工作；严格执行学校宿舍管理相关规定，确保公寓楼安全文明、规范有序。

（十二）虫害卫生管理

1.定期开展校园灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂工作。

2.科学有效地进行校园环境卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国和上海市爱国卫生运动委员会规定的标准和要求；定期科学有效地对校园环境进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不得使用国家禁用药品。

（十三）收发服务

1.建立校园收发中心（室），为学校提供信件收发服务。

2.安排收发员传递报刊、杂志、信件，按要求派发、送件。

服务标准：收发中心（室）专人负责；报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确；相关收发记录台账清晰完整；遵守保密原则，不得泄露学校相关重要信息及师生个人隐私等。

- 剧院管理

1.根据剧院剧目安排，安排专人与主办方对接进场前/后的工作事宜（包括但

限于需提供支持的岗位、人数、工作要求、可能产生的劳务费以及其他个性化需求），并全程跟进直至演出结束。

2.全面考虑观众的需求、兴趣等因素，在开演前做好一切迎接观众进场的准备工

作，注意收集观众的意见和建议，有效进行沟通与互动，同时借助媒体或其他宣传手段，将注意事项和信息及时传递给大众，提高宣传的效果。

服务标准：每日定时对剧院内的设备设施（包括但不限于暖通系统、供配电系统、供水系统、照明系统、消防系统、门窗桌椅等）进行巡查，发现问题立即处理或上报校方；服务人员热情、礼貌、专业，能主动为观众提供帮助；剧院环境干净、整洁、舒适、无异味；定期进行安全演练，提高服务人员的应急处理能力。

（十五）公共关系管理

1.主动联系学校所在区域水、电、气供应、管理部门和环卫、公安、消防等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2.主动联系学校公共设备制造商或供应商，了解设备质保、大修及维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3.物业服务相关铭牌、标牌、告示牌、警示牌等标识标牌制作要求质地、外观良好，并能与校园整体风格协调统一。

服务标准：对外与各相关单位、管理部门建立良好联系，能保持联系，必要时能寻求支持与帮助。

（十六）前期介入

1.详细审阅、熟悉所有校区内楼宇的设计图纸，并提出专业管理意见和建议。

2.尽早熟悉校内机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置等情况，并提出专业管理意见和建议。

3.详细了解学校对物业管理服务的特殊需求，并提出专业管理意见和建议。

服务标准：尽早、尽快、准确了解并熟悉校园基本情况，入驻后能立即按照合同约定开展物业管理服务工作，遇突发紧急情况，能快速有效处置。

（十七）档案管理

1.建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作机制。

2.规范管理建筑物、公用设施设备等图纸、文件档案资料，并能及时补充与修改。

3.做好物业服务各项工作日常运行管理档案。

4.所有档案资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内，落实专人负责保管，确保安全。

服务标准：所有物业相关档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交学校。

（十八）其他服务要求

1.物业服务期内，物业公司根据学校要求，制定并向学校提交《物业服务运行手册》，以此作为物业服务标准及学校对物业公司的考核依据。

2.负责校区内各类零星搬运工作；

3.负责指定楼宇12小时前台接待工作；

4.负责教学楼公共教室的管理工作，包括教学用具的发放、回收与保管，定时开关门等；

5.物业服务所有人员需服从学校调配管理。

6.物业服务内容与费用须根据学校实际需要相应增减。其中，因学校新增楼宇、新增区域或新增项目等原因增加服务内容的，双方以签订䃼充协议形式加以明确（所有䃼充协议增加总金额不超过原合同金额10%）；因学校基建大修、楼宇停用等原因，减少服务内容的，双方以签订䃼充协议形式加以明确（所有䃼充协议减少总金额不超过原合同金额10%）。

7.中标物业公司须承诺，每年拿出不低于物业服务合同总价5%的经费，根据学校要求，用于约定服务内容之外的突发性、临时性及个性化服务。具体服务事项由公司与校方协商确定。

8.中标物业公司须对所委派的项目驻场负责人（项目经理）进行授权，令其代表公司对在校期间所有服务（包括合同范围以外及各类个性化服务等）有决定权和执行权。学校定期对项目驻场负责人（项目经理）进行考核，考核结果将纳入对物业公司的年度考核。

9.物业服务合同一年一签；合同期末，学校对物业公司进行综合考评，如考评得分在80分以上（即考评结果“良好”等级以上），可续签下一年度物业服务合同；考评得分在70-80分之间，甲方发出书面整改通知单，限期整改完成后，可续签下一年度物业服务合同；考评得分在70分以下（视为考评结果“不合格”），或合同期内物业管理服务出现重大事故，对学校造成严重不良影响的，可不再签订下一年度合同，重新招标选择物业服务企业。

物业管理服务人员岗位设置需求见附表

| 物业管理服务人员岗位设置需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 岗位 | 岗位数 |  | 人员数 |  | 岗位基本要求 |
|  |  | 华山路 | 昌林路 | 华山路 | 昌林路 |  |
| 物业管理部 | 管理人员 | 3 |  | 3 |  | 年龄：50周岁以下（含）； 学历：大学本科及以上； 项目经理：须具有类似物业管理项目经验3年以上，具有5年以上的优先； 两校区项目副经理：具有类似物业管理项目经验5年以上的优先。 |
|  | 会务接待员 | 1 | 2 | 1 | 2 | 年龄：35周岁以下（含）； 学历：大学专科及以上； 外形要求：身高165-170cm之间，五官端正，形象好，气质佳； 持会务接待员证者优先。 |
|  | 收发员 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 年龄：55周岁以下（含）； 工作经验：1年以上相关工作经验。 |
| 工程维修部 | 工程主管 | 1 |  | 1 |  | 年龄：55周岁以下（含）； 性别：男性； 学历：大学专科及以上； 须持有机电、维修类中级工程师证书； 工作经验：5年以上相关工作经验，熟练使用电脑办公软件。 |
|  | 高压电工 | 1 | 1 | 4 | 4 | 两校区各含1名工程领班，24小时值守； 年龄：55周岁以下（含）； 性别：男性； 执业资格：须持有高压电工证。 |
|  | 弱电工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 年龄：55周岁以下（含）； 性别：男性； 执业资格：须持有低压电工证。 |
|  | 水电维修工 | 3 | 3 | 6 | 6 | 年龄：55周岁以下（含），其两校区各1个岗位需24小时值守； 性别：男性； 工作经验：须持有低压电工证，2年以上相关工作经验。 |
|  | 电梯管理员 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 年龄：45周岁以下（含）； 性别：男性； 执业资格：须持有特种设备安全管理员证。 |
| 综合服务部 | 物业主管 | 1 |  | 1 |  | 统筹负责保洁和宿管条线工作； 年龄：50周岁以下（含）； 性别：女性； 学历：大学专科及以上、持有心理咨询类证书优先； 工作经验：2年以上相关工作经验，熟练使用电脑办公软件。 |
|  | 保洁员 | 25 | 30 | 44 | 45 | 两校区各含1名保洁领班、各含2名搬运工。具体岗位工作时间见附表； 年龄：60周岁以下； 性别：男/女均可，女性占60%以上； 工作经验：1年以上相关工作经验。 |
|  | 宿管员 | 9 | 4 | 28 | 16 | 两校区各含1名宿管领班； 华山路校区5个岗位、虹古路宿舍1个岗位、昌林路校区4个岗位，需24小时值守；华山路校区1个岗位，需12小时值守； 年龄：55周岁以下（含）； 性别：男/女均可，女性占80%以上； 工作经验：2年以上相关工作经验。 |
| 秩序维护部 | 监控员、 消防员 | 4 | 4 | 16 | 16 | 两校区各含1名秩序维护领班，所有岗位需24小时值守； 年龄：55周岁以下（含）； 性别：男性； 执业资格：须持有消防设施操作员证。 |
| 岗位数合计 |  | 97 |  | 198 |  |  |

“★”：本项目物业管理服务人员配置总数不得少于198人，否则视为投标不响应。

## 三、专项分包和暂定费用要求

| 序号 | 招标文件允许分包的专项服务名称 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾清运 |
| 2 | 雨污水管清洁 |
| 3 | 油烟管道清洗 |
| 4 | 专业设备-空调维护 |
| 5 | 特种设备-电梯维护 |
| 6 | 专业设备-消防设施设备维护 |
| 7 | 专业设备-高压电力设施设备维护 |
| 8 | 除四害服务 |
| 9 | 基础绿化养护 |
| 上述专项分包项目总金额：130万元。 |  |

注：专项服务，允许分包给有专业资质的维保单位。

暂定费用内容（包括但不限于）：强、弱电维修材料费、给排水维修材料费、空调设备维修材料费、建筑装饰维修材料费、工程其他维修材料费、保洁物耗费、生活垃圾清运、化粪池清污费等。暂定费用已包含在本项目物业服务费用中，招标方无需另行支付（前款另有约定的除外）。暂定费用的使用采用预决算制，按实结算，中标单位使用前需申请并报采购人批准后方可使用。费用总预算为100万元。

## 四、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证），环境管理体系认证（GB/T24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

## 五、考核办法

第一条考核原则

（一）“公开、公平、公正”的原则；

（二）内控与外检相结合，专项考评与整体考评相结合的原则；

（三）专业量化的原则；

（四）考核结果与奖惩措施真实挂钩的原则。

第二条考核范围

考核覆盖物业管理服务所有范围，考核项目包含物业管理服务所有岗位及与之相关的各项工作内容，包括工作中经费使用效率、节约资源、环境保护、生活垃圾分类管理成效等。

第三条考核标准和方式

物业单位各项管理服务考核标准参照采购需求和签订的各类管理服务合同之约定，考核评分表见以下附件。

## 附件1：物业服务质量考核评分表

## 附件：

## 物业服务质量考核评分表

检查部门：     年    月    日

| 项目 | 序号 | 检查内容 | 分值 | 检查评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 （满分23分） | 1 | 工作人员统一着装，佩戴工作证/工号牌。（未按要求着装、穿戴，每次扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 2 | 工作人员按时上岗，不得随意离开工作岗位，不得做与工作无关的事。（未按要求执行，每次扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 3 | 各类台账及档案资料齐全。（每缺一项材料，扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 4 | 管理人员每日需巡查各楼宇现场，遇突发事件时处置行动迅速。（未按规定巡查，每次扣0.5分；突发事件未及时处置上报，本项不得分） | 2 |  |  |
|  | 5 | 严格实行登记制度，涉及到学生公寓、教学楼、校园门岗包括《晚出晚归登记》《维修报修登记》《访客登记》《大件物品出楼登记》等。（每缺1项记录或记录不实，扣1分） | 2 |  |  |
|  | 6 | 急修半小时到场，小修24小时内完成，督促及时维修。（人为因素造成的延误维修，每次扣1分） | 3 |  |  |
|  | 7 | 跟进并监督装修进度，对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止或报告。（未按规定管理或处置，每次扣1分） | 2 |  |  |
|  | 8 | 工作态度积极，遇师生咨询时热情回答，注意文明用语，微笑服务。（未按要求服务，每次扣1分） | 2 |  |  |
|  | 9 | 认真执行学校制定的各项规章制度，及时传达，有效落实。（未按要求执行，本项不得分） | 2 |  |  |
|  | 10 | 对各项检查中发现的问题及时整改并反馈整改结果。（未及时整改或反馈，每次扣1分） | 2 |  |  |
|  | 11 | 应急预案和措施完备，每年组织不少于一次的安全培训和消防演练。（无应急预案或未组织演练，本项均不得分） | 2 |  |  |
| 值班服务 （满分12分） | 1 | 24小时值班，学生公寓7：30-8:30、11:30-12:30、16:30-17:30及教学楼8：00-8：30、13：30-14：00学生进出高峰时段立岗。值班时坚守岗位，不做与工作无关的事情，每天按要求填写值班日记和交接班记录。（未按规定执行，每次扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 2 | 熟悉公寓楼内学生住宿分布情况，熟知消防设施分布位置。（住宿学生分布情况不清楚，扣1分，消防设施位置不熟悉，扣1分） | 2 |  |  |
|  | 3 | 严格执行门卫制度、会客制度，非本楼人员不得擅自进入楼内，会客要验证、登记、大件物品及家具出门认真履行查验手续。（未按规定执行，每次扣1分） | 2 |  |  |
|  | 4 | 维护公寓、教学楼公共设施，发现损坏及时报修。（未及时报修、催修，每次扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 5 | 确保大厅卫生、大厅门口周围卫生整洁，桌面整洁、物品有序摆放，设施设备上不堆放物品，配合管理人员进行宿舍安全、卫生检查。（出现脏、乱、差现象，每次扣0.5分；不配合检查，每次扣1分） | 2 |  |  |
|  | 6 | 每日公寓楼内巡查次数不少于3次，巡更记录详实完整。（未按规定巡查或无记录，每次扣0.5分） | 2 |  |  |
| 环境维护 服务 （满分29分） | 1 | 地面、墙面每日清扫拖洗，保持干净、无灰尘。（目视有积灰和污迹，每项扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 2 | 天花板、公共灯具，目视干净、无蜘蛛网；楼梯扶手、栏杆、窗台每日擦拭，保持干净、无灰尘；门、窗等玻璃、边框，目视洁净、光亮、无灰尘。（目视有积灰，每项扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 3 | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水。（未按规定处置，每次扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 4 | 卫生间每日清洁不少于5次，保持通风，无异味；地面无水渍，洗手池、镜面、门窗光亮、无灰尘、无污迹。卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品。（目视有污迹或补充卫生物品不及时，每项扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 5 | 电梯轿厢每日擦拭、清扫；电梯门壁表面光亮，无污迹；轿厢内地面无垃圾，轿厢门轨道杂物每周清除一次。（目视有垃圾或污迹，每项扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 6 | 按楼栋设置垃圾收集点和保洁工具存放地点，每日清理，整齐摆放，收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。（不符合垃圾清理或分类要求，每项扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 7 | 各楼宇每日清洁不少于2次，保持地面、桌椅干净无灰尘。（目视有积灰，每项扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 8 | 设置《保洁作业巡检签到表》，保洁人员按时保洁并确认，管理员每天检查并确认。（未按规定检查或确认，每次扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 9 | 严格执行生活垃圾分类要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录。（未按规定管理，每次扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 10 | 绿地内沟系通畅，草坪内无明显积水；绿化带内垃圾及时清理。（每发现1项问题，扣1分） | 2 |  |  |
|  | 11 | 对区域内的绿化和原有的室内花草盆景，定期修剪养护、浇水、施肥、喷药杀虫，保持良好长势。（每发现1项问题，扣1分） | 2 |  |  |
| 设施设备 维护服务 （满分18分） | 1 | 每天不少于2次巡视公共区域，发现问题及时处理或报修，留有记录，确保设备设施无安全隐患。（未按规定检查、处置或无记录，每次扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 2 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标志，并在主要通道设置安全疏散指示与事故照明设施；每月检查，保证标志清晰完整，设施运行正常。（未按规定设置或检查，每次扣0.5分，如因上述原因造成安全事故的，本项不得分） | 3 |  |  |
|  | 3 | 保障供水系统设备运行正常，学生宿舍热水24小时供应。（发现问题未及时处置，每次扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 4 | 保障排水系统运行正常，无满溢。（发现问题未及时处置，每次扣0.5分） | 3 |  |  |
|  | 5 | 保证消防系统和周界报警系统设备的正常运行，有完整设备检查养护记录，能为学校安全管理工作提供技术支持。（未按规定维护或无记录，每次扣1分） | 3 |  |  |
|  | 6 | 保证电梯升降系统24小时安全运行，定期对设备进行检查、养护，有完整设备检查养护记录。（未按规定管理，每次扣1分） | 3 |  |  |
| 秩序维护 服务 （满分11分） | 1 | 按规定24小时值班和交接班，做好值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间）。（每发现1项问题，扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 2 | 室内消防栓及灭火器等每月检查记录，消防报警系统运行正常。消防隐患处理及时，消防通道畅通。（未按规定管理，每次扣1分；存在重大安全隐患未及时处置上报，本项不得分） | 2 |  |  |
|  | 3 | 监控设备全天候运转，数据按规定进行保存、备份，必要时能提供技术支持。（未按规定管理，每次扣1分） | 2 |  |  |
|  | 4 | 做好车辆出入管理，有序停放，无重大安全隐患。（每发现1项问题，扣1分；存在重大安全隐患未及时处置上报，本项不得分） | 3 |  |  |
|  | 5 | 有定时巡查制度和巡查记录，人员持证上岗。（无制度、无记录或未按要求持证上岗，本项均不得分） | 2 |  |  |
| 剧院管理 （满分7分） | 1 | 服务人员着装整齐、仪态端庄、举止文明、工作过程中用语规范，态度热情亲切，无客户投诉。（每项不合格，扣0.5分） | 1 |  |  |
|  | 2 | 剧院内配套设施设备（第三方维保的除外）运行正常，无跑冒滴漏现象。（每发现1项问题，扣1分） | 2 |  |  |
|  | 3 | 演出前/中/后均有专职人员不间断巡查剧院内外，发现隐患立即处理。（未巡查或未及时处理，每次扣0.5分） | 2 |  |  |
|  | 4 | 环境温馨、舒适、无异味；物品摆放整齐有序；生活垃圾分类投放。（每发现1项问题，扣0.5分） | 2 |  |  |
| 加分项 | 1 | 优质服务，集体或个人收到师生表扬信。（每次加3分） | - |  |  |
|  | 2 | 楼宇文化建设、标准化建设突出，并因此学校受到上级部门肯定或表扬。（每次加5分） | - |  |  |
|  | 3 | 提出合理建议被学校采纳，对学校有显著贡献或在防止、挽救事故中有重大贡献。（每次加5分） | - |  |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  |
| 需改进 |  |  |  |  |  |
| 检查评定人员签名： |  |  |  |  |  |

附件2：华山路校区保洁岗位具体要求

| 华山路校区保洁岗位具体要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 人数 | 工作岗位及要求 |
| 保洁领班 | 1 | 10小时工作制 |
| 校园保洁员 | 6 | 学生宿舍楼（含虹古路100号宿舍）（16小时工作制） |
|  | 2 | 健吾楼/仲彝楼（10小时工作制，具体根据现场工作内容调整） |
|  | 1 | 毓秀楼/党建服务中心/教工之家（10小时工作制） |
|  | 1 | 二教/紫藤庐/画室（10小时工作制） |
|  | 2 | 系部综合楼（12小时工作制） |
|  | 1 | 端钧剧场（8小时工作制，根据剧场演出时间调整班次） |
|  | 1 | 新空间剧场/熊佛西辅楼（8小时工作制） |
|  | 9 | 红楼（16小时工作制），含4名秩序维护（24小时工作制），含2名搬运（8小时工作制） |
|  | 1 | 图书馆（10小时工作制） |
|  | 1 | 余秋雨大师工作室（8小时工作制） |
|  | 1 | 仞之楼（8小时工作制） |
|  | 4 | 华景大厦，包括地下室健身房、形体教室（12小时工作制） |
|  | 3 | 实验剧院（12小时工作制，根据剧场演出时间调整班次） |
|  | 1 | 600号大楼（8小时工作制） |
|  | 1 | 新闸路剧协（8小时工作制） |
|  | 3 | 愚园路公房（24小时工作制） |
|  | 1 | 乌鲁木齐路（继教院）（8小时工作制） |
|  | 4 | 校园道路及公共区域（12小时工作制） |
| 人数合计 | 44 |  |
| 昌林路校区保洁岗位具体要求 |  |  |
| 岗位名称 | 人数 | 工作岗位及要求 |
| 保洁领班 | 1 | 10小时工作制 |
| 校园保洁员 | 3 | 教学楼管理员（16小时工作制） |
|  | 6 | 1号楼行政楼、创意学院（8小时工作制） |
|  | 6 | 2号楼教学楼（8小时工作制） |
|  | 4 | 3号楼体育馆、食堂（12小时工作制） |
|  | 10 | 4号楼宿舍（16小时工作制）公共卫生间、浴室 |
|  | 4 | 5号楼A、B电影学院（8小时工作制） |
|  | 4 | 6号楼图书馆（12小时工作制） |
|  | 3 | 7号楼新剧场（12小时工作制，根据剧场演出时间调整班次） |
|  | 4 | 校园道路及公共区域（12小时工作制），含2名搬运 |
| 人数合计 | 45 |  |

注：以上供参考，具体以学校实际情况为准。