水务综合支撑大系统（2025年升级改造）项目

采购需求

项目概况

项目背景：随着《上海市电子政务云建设工作方案》正式印发，上海将按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，建成“集中+分布”，以政府购买服务的方式，依托政务外网，统一为各部门提供服务。市级电子政务云平台已建设完成，推动政府部门政务应用系统向电子政务云平台迁移成为了下一步工作的重点。市水务海洋视频资源共享平台已经接入了交通委、海事局、边海防及行业内等单位的一线海塘、重要水闸泵闸、下立交等防汛重点区域的视频监控资源共2000余路。在2022年暴雨及台风影响上海期间，该平台为市委，市政府主要领导坐镇市防汛指挥部指挥，提供了直观的决策分析依据。另外系统通过市政务外网网络资源,实现市区两级视频数据的整合、共享、赋能,支撑城市运行“一网统管”。

项目现状：目前平台已经为“一网统管”防汛防台指挥系统、“一网统管”水系统综合管理、市大数据中心“一网通办”平台、市交通委交通指挥中心、市水务海洋公共服务平台、水务重大工程管理系统、市供水调度中心水源地安全系统、市海洋事务管理中心区县海域动态监视监测等业务系统提供了视频资源的赋能。并按照用户应用需求，开放了局机关、市防汛指挥部办公室、市水文总站、市海洋事务中心、市水利事务中心、安质监站等单位部分用户的系统访问权限。

在历次防御台风及几次暴雨期间，市委、市政府主要领导坐镇市防汛指挥部，基于市水务海洋视频资源整合平台提供的直观视频监控数据开展了决策分析指挥。

建设期限：自合同签订之日起至2025年11月30日。

响应供应商需要在响应文件中给出实施计划进度表。具体进度要求待定，成交后与采购人商议决定。

建设地点：上海市江苏路389号

预算金额：132,5500元

采购金额（最高限价）：132,5500元

组织形式：集中采购

采购方式：竞争性磋商

是否接受联合体投标：否

是否按信创要求建设：是

运维后所属大系统：水务综合支撑大系统

建设目标

立足统一技术规范，以“一网通办”、“一网统管”两网为主线牵引，构建集视频数据要素治理、精细化管理和智能化应用为一体的视频赋能应用平台，实现全局范围内异构视频资源的全量汇聚和视觉能力的统一归集，通过标准化共享服务形式进行统一赋能，形成全局视频数据资源赋能应用支撑体系，支撑全局各部门、单位的各个业务系统对于视频智能调阅以及视频计算的业务需求，赋能全局水务数字化转型，为上海城市数字化转型提供强力驱动。

业务绩效考核目标

| 业务目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合 格率 | 100% |
| 2 |  |  | 产出时效 | 项目建设周期 | 10个月 |
| 3 |  |  | 用户使用情况 | 系统用户量 | 500 |
| 4 |  |  | 应用系统 | 基础数据采集覆盖率 | 100% |
| 5 | 业务指标 | 产出指标 | 视频联动 | 视频联动率 | 100% |

技术绩效考核目标

| 技术目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标值 |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成 率 | 100% |
| 2 |  |  |  | 软件产品购置 完成率 | 100% |
| 3 |  |  | 产出质量 | 系统可靠性 | 99% |
| 4 |  |  |  | 软件测试达标 | 达标 |
| 5 |  |  |  | 密码测试达标 | 达标 |
| 6 |  |  |  | 安全测试达标 | 达标 |

项目建设内容

本项目立足于建立跨委办局视频共享，实现高效便捷、安全稳定的视频能力，赋能水务指挥、水务灾情等大、中、小屏业务系统的可视化需求。通过将现有水务海洋视频资源共享平台进行XC改造，解决当前视频资源管理中存在的设备品牌众多、标准不一、建设分散、系统功能单一、数据安全问题以及设备信息不完整和不准确等问题。并通过建设水务专业联动节点，实现与市城运平台的级联对接，构建一个具有统一标准、统一规划、统一部署的水务专业视频中枢管理应用平台。

视频联动架构：

本项目的建设内容主要包含：1、水务海洋视频资源共享平台的XC改造：对现有平台功能进行XC改造，与国产操作系统、国产中间件、国产数据库进行适配。2、对于现有水务海洋视频资源共享平台的功能进行升级改造，主要新增以下功能：视频资源管理功能、视频联动模块、Web页面优化。

- 软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市水务局视频资源整合项目 | 基础平台 | 实现基础平台功能的XC改造 |
| 2 |  | 云解析 | 实现云解析功能的XC改造 |
| 3 |  | 视频分享 | 实现视频分享功能的XC改造 |
| 4 |  | 视频巡检 | 实现视频巡检功能的XC改造 |
| 5 |  | 可视化地图应用 | 实现可视化地图应用功能的XC改造 |
| 6 |  | 级联设计 | 实现级联设计功能的信创改造 |
| 7 |  | 视频分类 | 实现视频分类功能的XC改造 |
| 8 |  | 数据元定义 | 实现数据元定义功能的XC改造 |
| 9 |  | 视频资源库 | 实现视频资源库功能的XC改造 |
| 10 |  | 接口开发 | 实现接口开发功能的XC改造 |
| 11 |  | 目录同步 | 自动化地建立和维护设备资源目录，对资源目录进行全面、规范地管理。 |
| 12 |  | 设备同步 | 自动化地建立和维护设备资源信息，对设备同步、变更记录、设备发布进行全面、规范地管理。 |
| 13 |  | 视频管理网关 | 视频网关主要包括网关配置服务、流媒体配置服务、设备配置服务、通道配置服务、摄像机配置服务。 |
| 14 |  | 国标网关 | 主要包括国标网关配置服务、国标设备配置服务、国标通道配置服务、国标组织配置服务、国标通道共享服务、国标组织共享服务。 |
| 15 |  | 流媒体处理 | 主要包含视频流转服务功能、媒体转发策略、流媒体转发池化等功能。 |
| 16 |  | 级联注册功能 | 主要包含级联平台管理功能、级联注册认证功能、级联保活日志查询功能。 |
| 17 |  | 级联任务管理功能 | 主要包含级级联任务查询功能、级联任务信息同步功能、级联任务管理功能、级联任务统计功能、级联任务日志查询、级联设备信息查询。 |
| 18 |  | 设备级联功能 | 主要包含设备级联信息查询、设备级联管理、设备级联信息编辑。 |
| 19 |  | 快照级联功能 | 主要包含快照级联查询功能、快照级联管理功能、快照级联校验功能。 |
| 20 |  | 预案查询 | 支持查看增量预案数据详情，包括预案名称、预案目录和预案变更类型。 |
| 21 |  | 预案编辑 | 包括新增预案、移除预案。 |
| 22 |  | 预案授权发布 | 可根据需要，对预案进行发布和下线，可授权预案推送和下架。 |
| 23 |  | 预案日志查询 | 支持通过同步时间、级联类型查询同步记录。 |
| 24 |  | Web页面优化 | 对于Web页面进行优化， |
| 25 |  | 密码接口 | 进行密码接口的对接 |

2、产品软件购置清单：

| 序号 | 软件名称 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合安防管理平台 | 通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动以及安消一体化。以电子地图、人脸监控为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台对各系统能力进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 | 1 | 套 |
| 2 | ICC开放平台 | 对外提供HTTP Restful业务开放接口，流媒体方面提供HLS/RTMP/RTSP&RTP等多种取流方式。 | 1 | 套 |
| 3 | LiveGBS国标平台 | 提供实时流媒体处理，PS（TS）转ES; 提供 WebRTC、RTSP、RTMP、HTTP-FLV、Websocket-FLV、HLS 等多种协议流输出; 提供对外服务器获取状态、信息，控制等 HTTP API 接口; | 1 | 套 |

3、与市城运视觉中枢对接的要求

本项目按照DB31DSJ/Z 001-2024《城市管理视频数据资源共享交换技术规范》标准，与市级“上海市‘一网统管’视觉应用共享中枢”平台进行对接，实现在其平台上级联注册，形成视频预案、视频应用及视频基础数据等在内的联动体系，实现全市公共视频资源基于统一技术标准按需共享交换。

电子政务云资源需求

根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请4台虚拟机，服务器资源CPU40核、内存160G、存储7500G。

| 序号 | 网络区域 | 名称 | 类型 | 数量 | CPU（核） | 内存（GB） | 存储（GB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 32 | 500 |
| 2 | 政务外网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 32 | 500 |
| 3 | 政务外网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 1 | 8 | 32 | 500 |
| 4 | 政务外网 | 应用服务器 | 虚拟机 | 1 | 16 | 64 | 6000 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起不少于1年。质量保证期内提供7*24小时免费技术支持和售后服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：水务综合支撑大系统。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向采购人递交初验通知书。采购人应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，采购人应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照采购人的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，采购人享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照采购人的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知采购人信息系统已准备就绪等待终验。采购人在收到终验通知后的7     个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于采购人原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），采购人有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。

总建设周期为7个月，分为4个阶段。

第一阶段为1个月，完成项目需求调研、系统设计。

第二阶段为4个月，完成进行数据归集整合、资源申请和各模块的开发与测试工作，完成系统联调与部署，发布beta测试版本。

第三阶段为1个月，完成系统试运行工作，修正各模块联调中出现的问题，完成系统完善和功能迭代，直至发布正式运行版本。

第四阶段为1个月，完成项目验收工作，根据项目运行情况和验收要求开展项目测评、功能优化和绩效评价等工作。

项目团队及驻场人员要求

1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、工程师等），供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 项目经理具备信息系统行业从业经历五年（含）以上，信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 技术负责人具备信具有信息技术类高级职称、计算机应用技术相关专业本科及以上学位 | 驻场 |
| 工程师 | 负责项目具体开发与实施 | 4人 | 具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员、系统分析师和大数据分析师 | 不驻场 |

2）供应商应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于1人）；供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 项目经理具备信息系统项目管理师资质证书 | 驻场 |
| 工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员、系统分析师和大数据分析师 | 驻场 |

  - 3）供应商具有质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质（软件开发方向）的优先考虑。

等级保护要求

本项目参照等级保护二级要求建设。

商业密码应用需求

本项目参照商用密码应用二级要求建设。

基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。密码应用功能模块与系统功能、业务复杂度密切相关，若系统功能较多、业务复杂度较高，则密码应用功能模块的开发适配工作量需相应调增。

| 序号 | 安全层面 | 保护对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络和通信安全 | 远程运维通信信道 | 通过远程管理终端对系统内设备进行运维的通信信道 |
| 2 |  | 政务外网访问通信信道 | 从政务外网访问应用的通信信道 |
| 3 | 设备和计算安全 | 服务器虚拟机 | 应用服务器虚拟机和数据库服务器虚拟机 |
| 4 |  | 数据库 | 无 |
| 5 |  | 应用用户 | 政务外网侧应用用户 |
| 6 |  |  | 政务外网侧管理员 |
| 7 |  | 重要数据 | 用户登录口令（用户身份鉴别数据） |
| 8 |  |  | 系统访问控制信息 |
| 9 |  |  | 系统业务日志数据 |
| 10 |  |  | 用户个人信息 |

技术文件要求

供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括但不限于以下要求，具体文档要求参照市大数据中心验收管理办法规定：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商自行承担。

2、成交供应商在投响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、成交供应商在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

知识产权及保密要求

1、成交供应商数据、文件、资料知识产权

成交供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，成交供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求成交供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

成交供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，成交供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，成交供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

成交供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，成交供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

成交供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括成交供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及成交供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若成交供应商人员或成交供应商合作方违反保密规定，成交供应商应承担连带责任。

成交供应商（含成交供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自成交供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

成交供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由成交供应商负责。