上海工艺美术职业学院

物业管理服务采购需求

- 采购人简况

上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校，也是上海市唯一承担国家教育体制改革试点的高职院校和上海市唯一入选国家首轮“双高”建设计划的高职院校，由上海市工艺美术学校（建于1960年）与上海第二轻工业职工大学（建于1979年）于2003年联合组建。学校以工艺美术为办学底蕴和优势特色，60余年来培养了3万余名行业人才和一大批国内外知名的设计大师、工艺大师、艺术家及企业家。

- 委托管理物业概况

- 物业基本情况

- 徐汇校区

坐落位置：徐汇区漕溪北路502号

建筑面积： 18227.66 平方米

- 教学点校区

坐落位置：武夷路519弄61号

占地面积：    1098     平方米。

建筑面积：    约0.22  万平方米。

- 公用设施、设备及公共场所（地）情况：

- 徐汇校区

- 院区车辆出入口 1 个，人行出入口 1  个；

- 自行车停车位：自行车停放设在校区各楼宇周边；

- 电梯 2 台；

- 业主方提供物业管理用房，其中办公房 1 间；

- 武夷路教学点

- 出入口1个；

- 各楼宇各层功能分布情况

- 徐汇校区

宿舍楼：

1层展示厅1181.13㎡

2层（功能未定）1181.13㎡

3~4层男生宿舍区851.20㎡

5~7层为女生宿舍区1276.80㎡

教学楼：8267.92㎡，共7层

图书馆

1~3层1697.28㎡

- 武夷路教学点

- A楼1122.00㎡

- B楼1020.00㎡

- 采购人的特殊要求

为确保为保证学校服务质量稳定以及物业服务的延续性，确保各项工作衔接有序，吸收现有物业服务人员比例不低于70%的投标人优先考虑。

投标人同意协助招标人做好座落于上海市漕溪北路502号博大商务楼1-5层教学区、生活区的保洁等物业管理相关服务。

- 管理范围、内容和服务标准

本次委托管理的内容分为以下5项：

- 综合管理服务

- 公共物业维护保养和零星维修管理服务

- 公共区域卫生清洁及垃圾分类管理服务

- 学生公寓管理服务

- 前期介入

- 综合管理服务

- 档案管理

- 应建立完善的物业管理档案制度。

- 建立物业服务人员人事档案、行政档案；建立安全管理档案；建立维修、保洁等日常运作管理档案；建立楼宇运行数据、公用设施设备维护保养、房屋修缮、仓库管理及资产管理档案；制定有关人、财、物移交的管理规定，所有相关管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

- 质量管理

- 按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全体系的要求，建立起项目现场实用、有效的管理体系。

- 投诉接待处理

- 现场管理机构为本项目投诉的直接受理点，应对投诉具体情况进行核实，并及时处理及回复投诉人。

- 属于物业管理责任的，应及时道歉并纠正；属于无理投诉的应做好解释工作。

- 现场管理机构与投诉者无法协商解决的，应上报公司主管部门或校方主管部门处理。

- 学校师生直接向公司主管部门或校方主管部门投诉或转来的投诉，应查明并核实事实情况，分清责任后如实反映情况或上报书面材料，协助公司主管部门或校方主管部门做好相应工作。

- 建立回访制度、完整保存记录。

- 报修受理

- 24小时接报修服务，有完善统一的报修受理流程。

- 急修10分钟到场，建立回访制度、完整保存记录。

- 客户意见征询

- 定期采取电话联系、走访、恳谈会、问卷调查、联谊活动、联系函、满意度测评等多种形式，与校方保持联系，征求师生意见。

- 意见征询中发现的问题，应及时整改，并对整改结果进行回访。

- 对外统筹与协调

- 接受学校的安排，协助学校相关部门共同完成相关对外保障任务。

- 公共物业维护保养和（零星）维修管理服务（零星维修管理服务费用不包含材料费，材料费由采购人支付，按实结算。）

- 日常维护

- 经常对校舍地面、屋面、墙面、门窗、教室内、宿舍等进行日常的检修、保养，保持完好。

- 根据临时报修提供日常零星维修。

- 零星维修服务符合约定。

- 房屋外墙出现裂缝、起壳、粉刷层脱落等现象，应及时向学校通报。

- 房屋外墙出现乱涂、乱画、乱张贴现象，应及时到场处理。

- 厕所洁具设施维护维修

- 保持设施完好、正常，水龙头及便池出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞。

- 保持管道畅通与安全使用，发现损坏应及时修复。

- 矿棉板、铝扣板吊顶由物业负责维修。

- 窗帘活动机构（如卷筒、滑道、滑轮等），均由物业负责维修（不包括窗帘布维修及清洗）。

- 所有门的限位器、闭门器、地弹簧等以及非电子门锁，均由物业负责维修（包括抽屉锁）。

- 所有窗的活动机构（如把手、底托、联动件等）的上润滑油保养由物业负责。如发现损坏，报学校。

- 单片普通玻璃由物业负责维修（不包括钢化玻璃）。

- 所有楼顶的雨水管排水孔清理由物业负责，不得少于一年四次；汛期间（6月1日至9月30日）每两周一次。

- 学校购买的灯具由物业负责安装（不包括舞台灯具等专业性要求强的灯具）。

- 建筑内墙体挂小型物件由物业负责。

- 以上服务涉及维修配件的，由物业方报校方，实报实销。

服务标准：

确保房屋建筑物完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在发现时及时报学校主管部门，1个面的面积在5平方以内的由物业实施修缮，其他由学校实施修缮；对玻璃幕墙进行日常巡视。发现问题及时向学校主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施。楼宇内各项零星维修时间不超过24小时，一次维修合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。零星维修及时率达到95%以上、完好率达95%以上。

- 维修计划

- 根据校舍各种构、部件的合理使用年限，订立定期保养、修缮计划。

- 根据校舍木结构、砖石结构、钢结构等不同的养护要求，制定防潮、防腐、防蚁蛀、防锈等定期保养、修缮计划。

- 根据防台风、防汛、防梅雨、防冻等需要，制定季节性预防养护计划。

- 适时向学校提出油饰、粉刷、集中更换门窗等中修维护计划。

服务标准：

根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向学校主管部门报告，每年定期向采购人提出维修养护方案并建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施，保证安全。及时完成各项零星维修任务。

- 机电、照明及自动化系统

- 对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况配合学校制订年度总体节能计划。

- 建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

- 庭院照明/楼道照明/应急照明

- 每天一次巡检，路灯、大堂、电梯厅、楼道等公共部位应保持98%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换。

- 每月一次对泛光照明灯具、大堂吊灯外观进行检查，保持清洁完好，并保持98%以上的亮灯率。

- 每天一次巡检公共电器柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。

- 以上要求每周两次汇总巡检记录，要有文字描述和对比照片。

- 按照规定的周期对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做记录。

- 低压变（配）电柜操作运行正常，检测表计显示准确。

- 低压变压器运行正常，温控显示准确，联控动作正常。

- 低压配电柜运行正常，各类表计显示正常。

- 供电维修人员必须持证上岗，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100%。

- 制定临时用电管理措施，限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知学校师生，遇紧急情况时，应采取必要的紧急处理措施。

服务标准：

对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼（区）灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

学校所有照明灯具均由物业负责维修（不管高低），登高措施由物业负责解决。

学校所有空调的插座供电均由物业负责安装（不包含重新布线），根据使用部门要求确定安装位置（包括220V和380V）。学校各部门临时安装插座也由物业负责安装。

- 给排水系统（生活水泵维保由采购人委托专业单位实施，物业做好配合等工作）

- 生活水泵/消防水泵/喷淋水泵/排污泵/稳压泵

- 每月对给排水系统进行维护、润滑。

- 每天检查一次污水泵、排水泵、阀门等，排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏；定期对污水处理系统全面维护保养；系统无明显异味和噪声；污水排放达到DB31/199《污水综合排放标准》的要求。

- 每月对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养。每季对楼宇排水总管进行检查，每年一次对水泵、管道进行除锈油漆。每年一次对窨井、排水系统疏通、清理，保证排水顺畅。

- 用户末端的水压及流量满足使用要求。如遇供水单位限水、停水，按规定时间提前通知校方。

- 消防泵/喷淋泵每月启动1次并作记录，每年保养1次，保证工作正常、整洁。

- 蓄水池

- 确保水质无污染并符合规定的要求：生活饮用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求。

- 涉及生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒人员的健康检查、水质检测的要求参照《上海市生活饮用水二次供水卫生管理办法》执行。

- 每半年清洗消毒1次，无二次污染，每季度1次对水箱的水质进行检测，应取得水质检测报告，并交校方审核。

服务标准：

每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100%；给排水系统发生事故时，除需敲墙1平方米以外（不含1平方米）修复的故障及需挖土超过1立方（不含1立方）的维修项目由学校安排维修以外，其它故障维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般故障的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经学校许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。维修界面有争议（不明确）时，解释权归学校所有。

所有维修所需材料，均由物业报学校相关部门批准后方可采购，按实结算。结算时需附照片。

- 电梯系统（维保由采购人委托专业单位实施，物业做好配合等工作）

- 根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

- 电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

- 健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

- 保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

- 保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

- 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：

建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行（此部分由采购人指定供应商进行专业维保，费用不包含在本次物业招标中，但由中标物业公司代为管理电梯）；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

- 公共区域卫生清洁及垃圾分类管理服务（保洁物耗品垃圾袋等由中标企业提供。专业消杀用品等由校方提供。）

- 校舍周边广场和场地

- 广场地面干净，无明显杂物、积水。

- 外围通道地面应保持畅通，道路洁净、无污迹、无垃圾、无积水；地坪；休闲桌椅干净、无垃圾、无污迹、无水迹；地沟下水道畅通、无落叶堆积。

- 校内宣传栏、各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。

- 停车场

- 地面无积灰、无积水。

- 阻隔栏、非机动车锁架无机会、无污垢。

- 反光镜干净、明亮、无污迹、水渍。

- 消防通道无灰尘、无污渍、无杂物。

- 绿地/平台/明沟

- 绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。

- 明沟无杂物，无积水。

- 垃圾桶

- 保持清洁，无满溢、无异味、无污迹。垃圾不得超过垃圾桶体积的2/3。

- 及时更换垃圾袋、按规定清运，严禁垃圾过夜。

- 垃圾箱房

- 箱房封闭式专人管理，箱房循环保洁，整洁、干净、无异味，灭害措施完善。

- 废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。

- 废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。

- 废弃物及时清运，不满溢。

- 庭院照明/电器设备

- 灯泡、灯管无灰尘。

- 灯罩无灰尘、无污迹。

- 其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。

- 配电箱无灰尘、无污迹。

- 消防栓/消防接合器/公共设施

- 消防栓表面洁净、无灰尘。

- 消防结合器表面无灰尘、无污迹。

- 各类告示牌、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。

- 监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。

- 在擦洗过程中发现损坏及时向维修部门进行报修。

- 楼内公共区域的保洁

- 房屋周边区域地面干净，周边绿化带内无垃圾。

- 平台台阶保持清洁。

- 楼内走道、扶梯地面无污渍、无垃圾。

- 扶梯扶手、栏杆保持干净、无灰尘。

- 消防栓、消防箱保持表面干净，无灰尘和污渍。

- 垃圾箱筒表面无污渍、无积灰、里面套垃圾袋。

- 开放式地沟无垃圾。

- 公共教室和阶梯教室的保洁

- 桌椅保持干净、无脚印、水迹和污渍。

- 地面保持整洁，无杂物。

- 阶梯教室多媒体设备保持整洁基本无积灰。

- 垃圾桶表面无污迹、无积灰。

- 物品摆放整齐、有序。

- 吊扇等设备干净，无积尘。

- 空调室内机标准干净、无灰尘。

- 公共洗手间

- 坐厕内、小便池内刷洗干净，保持无异味、无垃圾、无积水。

- 隔断、人手高墙面，门、门框、照明开关无污渍、无积灰，无乱写乱画。

- 地面整洁、无污渍、无积水。

- 镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。

- 废物箱表面无灰尘、无异味。

- 卫生间内保持空气清新、无异味。

- 会议室的保洁/学生报告厅

- 门、门框、地脚线无污渍、无积灰。

- 桌、椅、隔栏无污渍、无积灰。

- 空调风口、照明开关无积灰、无污渍。

- 地毯整洁，无污渍。木质地面光亮，无污迹，四周边角无积灰、无污渍；

- 玻璃幕墙明亮、无污渍，横档无积灰。

- 盆栽植物摆放整齐、无积灰。

- 室内空气无异味。

- 多媒体设备保持整洁基本无积灰，定期消毒清洁。

- 电梯轿厢

- 保持电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮。

- 厢内地面干净、无垃圾杂物。

- 不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。

- 电梯门槽内无杂物。

- 操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕。

- 保持轿厢内空气清新、无异味。

- 博物馆/校史馆/图书馆

- 做到墙面无黑印、无积灰、无污渍、无蛛网。

- 地面无积灰、无垃圾杂物。

- 高2米以下门窗玻璃明亮，窗台无积灰、无污渍。

- 桌面清洁、桌椅摆放整齐（夜间阅览室座椅翻上桌后再清洁，早晨恢复）。

- 垃圾筐内垃圾清理干净（白天中午再清除一次），外表面干净无污迹。

- 捡拾物品需及时上交图书馆工作人员做失物招领，不私自处理。

- 各类实训室

- 地面无积灰、无垃圾杂物。

- 落地玻璃门窗明亮。

- 天花板会无积尘、无蜘蛛网。

- 教室内设施设备表面整洁、无灰尘。

- 平台屋顶

- 对区域内的平屋顶、天沟进行定期清理。

- 下水道、化粪池进行定期巡检，及时通知专业队伍进行疏通和清理，防止堵塞和满溢。

- 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。

- 宿舍楼公共区域

- 地面每日清扫一次，其中门厅每日清扫二次，每周拖洗二次，地面清洁。

- 楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹二次。

- 消防栓、指示牌等公共设施每半月擦抹一次。

- 天花板、公共灯具每半年除尘一次。

- 室内运动场馆

- 墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网。

- 地面无水渍、污渍，无垃圾。

- 塑胶地垫表面平整、色泽均一、无残留物、无污渍、无板结。

- 垃圾收集与清运与分类（环卫部门垃圾清运由业主方与环卫部门签订合同，费用由业主方承担）

- 按上海市推进垃圾分类工作相关规定，参照《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市高校垃圾分类管理办法》等规范完成校区内垃圾分类及清运工作。通过卫监部门检查与评分。

- 垃圾分类清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

- 所有垃圾（含生活垃圾和餐饮垃圾）必须日产日清，教学、办公和生活区域每天收集、清运不少于2次。

- 负责生活垃圾的分类、收集，将垃圾分类驳运至垃圾箱房，不得混装混运。

- 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

- 分类收集垃圾，统一使用黑色垃圾袋。有害垃圾定点存放，及时清运。

- 垃圾容器、垃圾房保持清洁，定期消毒，分类工作不外露。

- 卫生消杀（灭四害）

- 无老鼠活动迹象，室内区域无苍蝇、蟑螂活动迹象。

- 蚊虫控制目标达到全国爱国卫生运动委员会办公室颁布的《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》[虫（1997）第5号]要求。

- 虫害控制措施监管达到100%。

- 学生公寓管理服务

- 委派管理人员，做好校区内各宿舍楼的管理工作，做好24小时门岗值班。

- 贯彻高校后勤“全员育人、全方位育人、全过程育人”的工作理念，对住宿学生开展基础文明、行为及安全方面的引导和宣传教育，宿舍内的学生管理，体现“三服务”：服务学生、服务老师、服务教学。

- 配合完成新生入学接待等工作，以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、床铺整修及零星搬迁工作。

- 外部人员未经许可不得进入学生宿舍。

- 对假期留宿的学生，必须做好照看工作，确保学生的生活、学习和娱乐的要求。

- 配合学校做好宿舍楼大、中修和计划性养护。

- 配合做好学生公寓内的文化活动建设，组织开展各类评比工作，组好文化宣传工作。

- 负责所有学生入住、退宿和调整宿舍的管理工作。

- 做好学生公寓内的零星维修工作，做好学生公寓大修的相关配合工作。

- 宿管员负责本楼门岗执勤以及对人员物品进出的管理工作。

服务标准：

学生公寓管理按照上海高校学生公寓“六 T”实务现场管理实施标准进行。做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范；按要求执行宿舍管理规定，严防男女混窜宿舍区；做到各宿舍管理室专人24小时值班。配合宣传灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

- 前期介入

- 详细审阅、熟悉校区所有楼宇（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

- 迅速熟悉校区所有楼宇（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

- 详细了解采购人的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

- 对采购人提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

- 制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：

迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

- 物业管理服务人员配置

- 总体要求

- 投标人中标后，必须提供符合专业要求的管理与满足校方师生需求的服务，保障师生在校期间工作、学习、生活的有序、和谐、舒适、整洁。

- 中标单位在调整、调换主要物业管理负责人之前需征得校方的同意。

- 中标单位应按《物业岗位人员配置建议表》配置人员，不得缺少岗位和人员，岗位班次调整，需说明调整理由。

- 投标单位在报价时，必须遵守劳动法及国家、上海市人力资源和社会保障的各种政策、法规并作出承诺。

- 凡涉及本项目物业管理与服务所需的物品、器具及办公用品，由投标单位自行承担。采购人将为中标服务企业提供必要的物业管理用房和场地。

- 投标人应当保证对员工进行相关培训，培训员工覆盖率不低于95%，服务人员流动比例每年不超过20%，提供相应证明和承诺。

- 做好公共卫生防控工作，中标单位按上级教育系统及学校的规定和要求，配合做好学校各项防控工作。

- 基于学校物业特殊性，投标单位需要具备对学校管理经验和能力。

- 《物业岗位人员配置建议表》

★投标人针对本项目配置的各岗位人员不得少于下表要求，总服务人员不得少于15人。

| 服务区域 | 岗位 | 配置人数 |
| --- | --- | --- |
| 徐汇校区 | 物业经理 | 1 |
|  | 保洁服务 | 5 |
|  | 维修服务（含武夷路教学点） | 2 |
|  | 宿舍管理 | 6 |
| 武夷路教学点 | 保洁服务 | 1 |
| 合计 | 15 |  |

- 服务人员总体要求

为保证工作质量，中标人应使用符合用工年龄和岗位要求的人员，其中项目管理人员应≤55周岁，宿舍岗位人员应≤55岁。如有特殊情况的，经采购人同意后，可适当使用退休人员。

- 管理团队要求

- 专业、科学、合理的配置部门管理人员。

- 管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域和岗位，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制订相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

- 建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。

- 员工基本素质

- 管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

- 现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

- 管理和服务人员应按规定统一着装、仪表整洁，佩戴标志、行为规范、服务主动。工作期间禁止饮酒、室内场所禁止吸烟。

- 管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待师生主动、热情、耐心、周到并及时为师生提供服务。

- 建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

- 中标单位应根据岗位设置明确岗位分工，合理制定岗位职责，保证各项工作能正常顺利开展。

- 服务人员任职标准

- 徐汇物业经理：大专及以上学历，年龄在45至55周岁（含）之间，具有2年及以上学校类物业项目工作经验，熟悉楼宇管理工作。

- 维修人员：主要职责是进行设施设备维护，中专及以上学历，年龄60周岁（含）以下，熟悉物业各工程设备系统，物业各类水电维修工作，持应急管理部门所发的高压电工作业《特种作业操作证》和低压电工作业《特种作业操作证》，具有3年以上设施设备管理经验，具有较强的突发事件处理能力，责任心强，能够服从领导安排的各项工作。

- 宿舍服务人员：初中以上学历，女性≤55岁，男性≤60岁，身体健康、体貌端正，普通话标准，主要服务人员有创建上海高校“六T”实务现场管理标准的工作经验，熟悉楼宇管理和消毒防控各项工作流程和内容。

- 保洁服务人员：初中以上学历，女性年龄在55周岁以下，男性年龄在60周岁以下，身体健康，五官端正，熟悉本岗位相关保洁工作流程及操作规范，能吃苦耐劳，具有团队协作，责任心强。能够正确解读上海垃圾分类政策，熟悉消毒防控各项工作流程。

- 报价要求

- 考评要求：合同期内每季度考评一次，考评合格（≥80分）作为服务费支付依据（考评表见附件）。

- 开荒保洁服务费：如学校举办临时性活动或大型活动、学校各部门超出招标服务范围外的保洁服务需求等，按照中标服务单价标准据实结算。开荒保洁服务费原则上由学校需求部门日常预算另行支出，不在此次招标预算内。合同期内开荒保洁服务费严格控制审核，不超本项目中标总金额的3%。

- 零星维修管理服务费用不包含材料费，材料费由采购人支付，按实结算。

- 服务岗位人员费用

投标人在报价时，必须遵守劳动法及国家、上海市人力资源和社会保障的各种政策、法规并作出承诺，同时应结合每年上海市最低工资标准等因素综合考虑。

- 物业管理服务费用为包干制，包含但不限于开办费，人员费用（含社保），办公费用，服装费用，办公和维修人员所使用的设施设备、工具折旧及更新维护费用包括车辆、动力机械等工具的维修费，保洁物耗费用（楼宇和道路保洁人员所使用的大小垃圾袋消耗费用等），列明的专项保养及检测费用（水质检测、不锈钢上光保养等），员工高温补贴、加班（福利）等费用，标识制作费，雇主责任险、公众责任险，劳防、培训费，管理费、利润、税费等。详见如下清单：

- 物业管理服务费用清单

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开办费 | 工具及办公设备用品等 |
| 2 | 人员费 | 工资、社保等缴金，生活垃圾分类收集 |
| 3 | 办公费用 | 含水电收费处纸张、油墨等物耗 |
| 4 | 服装费 | 至少含春夏、秋冬两季服装，所有员工配置工装 |
| 5 | 办公及维修所需设备设施及工具折旧等 | 包括车辆、动力机械等工具的维修费等 |
| 6 | 保洁物耗 | 保洁工具及卫生消耗品包括楼宇和道路保洁人员所使用的大小垃圾袋消耗费用等 |
| 7 | 专项检测、养护 | 电梯轿厢不锈钢上光保养 |
|  |  | 所有楼顶的雨水管排水孔清理由物业负责，不得少于一年四次；汛期间（6月1日至9月30日）每两周一次 |
| 8 | 员工高温补贴、加班及福利 | 按照上海市规定执行 |
| 9 | 标识制作费 | 警示带、设备间、卫生间等公共用房标识，各类使用告示、安全警示标识，公共设施设备标识等 |
| 10 | 雇主责任险、公众责任险 | 按照上海市规定执行 |
| 11 | 劳防、培训费 |  |
| 12 | 管理费、税费、利润 | 按照上海市规定执行 |

8.耗材附加表内容见下表（由投标单位提供和承担，数量仅供报价参考）

| 保洁消耗品清单（年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名 | 单位 | 各区域用量 |  |  |  | 合计总量 |
|  |  |  | 宿舍区 | 教育区 | 图书馆 | 外场 |  |
| 1 | 大垃圾袋 | 大包 | 100 | 50 | 4 | 4 | 158 |
| 2 | 小垃圾袋 | 箱 | 30 | 15 | 2 |  | 47 |
| 3 | 洁瓷粉 | 箱 | 30 | 15 |  |  | 45 |
| 4 | 百洁布 | 片 | 100 | 50 | 20 |  | 170 |
| 5 | 排拖60、90公分 | 套 | 25 | 25 | 4 |  | 54 |
| 6 | 排拖拖把布90、60公分 | 块 | 40 | 40 |  |  | 80 |
| 7 | 长柄竹扫帚 | 把 | 30 |  |  | 40 | 70 |
| 8 | 铁皮畚箕 | 个 | 6 | 2 |  | 6 | 14 |
| 9 | 拖把 | 把 | 80 | 60 | 15 |  | 155 |
| 10 | 塑料扫帚 | 把 | 80 | 60 | 10 |  | 150 |
| 11 | 塑料畚箕 | 把 | 80 | 60 | 10 |  | 150 |
| 12 | 海绵拖把38公分 | 把 | 30 | 10 | 10 |  | 50 |
| 13 | 海绵拖把30公分 | 把 | 30 | 10 |  |  | 40 |
| 14 | 长柄地板刷 | 把 | 2 | 0 |  |  | 2 |
| 15 | 钢丝刷 | 把 | 2 | 0 |  |  | 2 |
| 16 | 马桶刷子 | 个 | 60 | 30 | 20 |  | 110 |
| 17 | 吸泵透明 | 个 | 30 | 20 | 3 |  | 53 |
| 18 | 玻璃刮刀 | 把 | 10 | 30 | 6 |  | 46 |
| 19 | 毛套 | 把 | 15 | 30 | 4 |  | 49 |
| 20 | 1.5米伸缩杆 | 把 | 15 | 16 | 2 |  | 33 |
| 21 | 喷壶 | 只 | 30 | 10 |  |  | 40 |
| 22 | 橡胶手套 | 双 | 50 | 30 |  |  | 80 |
| 23 | 棉纱手套 | 双 | 30 | 30 |  |  | 60 |
| 24 | 香精球 | 条 | 200 | 100 |  |  | 300 |
| 25 | 玻璃水 | 桶 | 30 | 14 | 0 |  | 44 |
| 26 | 中性全能清洁剂 | 桶 | 10 | 12 | 2 | 5 | 29 |
| 27 | 除胶剂 | 瓶 | 60 | 30 | 10 |  | 100 |
| 28 | 铲刀 | 把 | 80 | 20 | 8 |  | 108 |
| 29 | 水桶 | 只 | 30 | 10 | 2 |  | 42 |
| 30 | 蚊香 | 盒 | 24 | 0 |  |  | 24 |
| 31 | 洗洁精 | 桶 | 24 | 0 |  |  | 24 |
| 32 | 洁厕净 | 箱 |  | 0 | 20 |  | 20 |
| 33 | 不锈钢光亮剂 | 桶 |  | 0 | 1 |  | 1 |
| 34 | 毛巾 | 条 | 100 | 50 | 20 |  | 170 |
| 35 | 办公楼卷筒纸 | 卷 |  | 200 |  |  | 200 |

- 考评表（附件）

| 序 号 | 考核项目 | 考 核 内 容 | 满分 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理制度 | 物业制度规范健全情况 | (15分) |  |
|  |  | 人员稳定、配备到位情况 |  |  |
|  |  | 人员按要求上岗情况 |  |  |
|  |  | 突发事件预案与应急处置情况 |  |  |
|  |  | 全年无责任事故 |  |  |
| 二 | 学生公寓管理 | 安全巡查情况 | (15分) |  |
|  |  | 外来人员管理情况 |  |  |
|  |  | 环境整洁情况 |  |  |
|  |  | 设施设备巡查情况 |  |  |
|  |  | 当班人员服务规范情况 |  |  |
| 三 | 校园保洁管理 | 走廊、道路等环境整洁情况 | (15分) |  |
|  |  | 窨井、明沟等下水畅通情况 |  |  |
|  |  | 卫生间保洁、消毒情况 |  |  |
|  |  | 垃圾房内垃圾分类情况 |  |  |
|  |  | 当班人员服务意识情况 |  |  |
| 四 | 维修维护管理 | 设施设备运行情况 | (10分) |  |
|  |  | 维修及时率以及返修率情况 |  |  |
|  |  | 与第三方维保单位的配合情况 |  |  |
|  |  | 工作人员持证上岗的规范情况 |  |  |
|  |  | 与校方各部门的其他相关工作情况 |  |  |
| 五 | 特色服务 | 与辅导老师的沟通情况 | (5分) |  |
|  |  | 便民服务 |  |  |
|  |  | 对住宿学生的关爱情况 |  |  |
|  |  | 设立值班电话，及时响应投诉 |  |  |
|  |  | 做好学校重大活动的配合工作 |  |  |
| 六 | 满意率 | 依据物业服务满意度工作测评表（满意率≥80%为40分、满意率≥60%以上为35分、基本满意率≥80%以上为30分、基本满意率≥60%以上为25分、基本满意率低于60%为20分） | (40分) |  |
| 综 合 得 分 |  |  | (100分) |  |