上海金融法院物业管理服务

采购需求

委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

新院区
院本部大楼

物业名称：上海金融法院

物业类型：机关办公楼
坐落位置：上海市浦东新区 前程路 611号

四面边界至：东至连汇路 南至前程路 西至04-08地块和04-09地块，北至龙汇路。
建筑面积： 26645 平方米，绿地面积2279.3平方，其中空中花园440平方。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

院区车辆出入口 2 个，人行出入口 3 个；

道路1786平方；
污水管长890米，污水井19个；雨水管长750米，雨水井9个；
路灯17盏；
生活垃圾房 1 个，垃圾房建筑面积 30 平方米；

停车场：室内地下停车场1个，停车位120个，露天停车位5个，室外非机动车停车位80个
电梯共6台，其中14.5KW有机房电梯4台， 9.5KW无机房电梯2台，启用时间2022年。

配电房变压器 4 台，功率 7200 千瓦，牌型号 SCB13-2000/10，SCB13-1600/10，2000KW2台，1600 KW2台,启用时间2021年7月；上海骏旗电器有限公司。
公用生活水箱56立方，公用消防水箱48立方，生活水泵3台，7.5KW/台，启用时间2021年，消防水泵2台，55KW/台，启用时间2020年，消防增压泵2台，排污泵2台，1.5KW/台，启用时间2021年；太阳能热水器水泵2台，1.1KW/2台，启用时间2020年，消防加压泵4台，3KW/台，2台，4KW/台，2台，启用时间2021年。
消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：
智能化系统、BA系统、OA系统、CA系统、BMS系统、SA系统、FA系统
空调系统：VRV大金中央空调系统，62台，泰恩特机组30台，楼顶26台，4楼4台。电梯机房挂壁式空调3调。
三楼西阳台空调柜4台（6匹3台食堂 二楼 四楼设备间  14匹一台法庭1—4层卫生间）
一楼正压机房，2台风机功率8.5kw7.5kw
其他设备情况UPS，太阳能热水系统，电热水系统，电热水器，小厨宝
物业用房
地下室集水井
地下室 排烟机房5（15KW 3台  3.5kw 5.5kw各一台  1.2kw2台）
地下室 战时水箱一个（62升）增压泵2台（1.1kw/台）
地下室 战时进风机房  （风机  13kw 1.1kw 阀门 0.37kw  2个 补风风机1.2kw  送风风机  15kw）
配电间 5间
洗车房1间
机械车位（13个区  103个车位 大电机63个 3.7kw/个 小电机40个 0.2kw/个）
抬杆的闸机4台
（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼（安检楼）
1F：安检接待区、法警值班室、卫生间、楼梯间、弱电间
2F：接待室、信访接待区、办公室、卫生间、楼梯间
2、2号楼
配电所及开关站
3、3号楼（主楼）
1F：接待大厅、当事人大厅厨房、餐厅、小间、卫生间、志愿者服务站、消防安保中心、法警值班室、保护舱、法警办公室、警用装备室、冷静室、强电间、弱电间、正压机房。
2F：特大法庭、特大中法庭、小法庭、办公室、卫生间、互联网法庭、法庭操控室、贵宾室、庭审管理室、庭审设备室、律师工作室、部门会议室、值班室、调解室、证人休息室、法庭抢救室、设备房
3F：特大中法庭、贵宾室、小法庭、羁押室、办公室、卫生间、互联网法庭、法庭操控室、庭审管理室、特大法庭、律师工作室、部门会议室、值班室、调解室、证人休息室、法庭抢救室、设备房
4F：特大中法庭、小法庭、办公室、卫生间、庭审设备间、演播室、互联网法庭、证人休息室、调解室、法庭操控室、庭审管理室、部门会议室、律师工作室、值班室、设备房
5F休闲会客区、多功能休息区、庭审观摩室、院务会议室
法警队、驾驶班休息室、茶水间、厕所、综合三庭办公室、会议室

6F：物业办公室、运维办公室、茶水间、厕所、会议室

7F：综合三庭、综合二庭办公室、茶水间、厕所

8F：综合二庭办公室、会议室、茶水间、厕所

9F：综合一庭办公室、会议室、茶水间、厕所

10F：保洁休息室、电梯机房、厕所

顶层：水箱

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

院方为物业管理服务提供必要的工作条件，包括办公用房、设备工具房、员工更衣室及休息场所等。

物业管理服务要求

根据行政办公楼的总体设施与服务功能，维持和确保本院区的服务和现场安全管理对物业管理的要求与范围主要有以下几方面：

（1）严格保障法院审判办公楼的建筑物，构筑物、设备设施的安全、稳定、正常运行，保证法院的审判办公秩序不受影响。

（2）应要有较强的服务意识和工作技能，确保主要设备的完好和备用设备随时投入运行，并对报修服务及时响应。

（3）在不影响正常办公、审判等工作的前提下，应建立并严格执行管理节能办法和技术节能措施。

（4）建立并演练改进各种应急预案，特别是遇到主要设备发生故障时，能在不影响院方的正常工作、生活的情况下，采用应急措置使设备运行。

（5）能协助院方就设备易损件、需更换的零部件等采购质量的把关及替代品的可行性判断。

具体管理要求：

（一）一般要求

1、物业公司项目经理依据服务合同和约定，管理整个物业，组织专业化的服务，履行应尽的责任和义务。

2、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严格遵守法院安全保密的有关要求和制度，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守院方的规章制度，不可泄露院方的秘密，其工作同时接受院方的监督考核。

3、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

4、对院方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

5、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知院方。

6、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向院方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理

1、大楼本体建筑

（l）办公楼（区）房屋屋顶、地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、门道、水沟、地下车库、室外停车场等日常养护维修。

（2）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

2、给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、电梯系统：

（1）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（2）健全电梯设备档案及修理记录；配合维保单位做（安排）好电梯安全年检工作。

（3）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（4）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视。

（5）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后通知专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管工程师，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员应持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、 消防系统：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员应有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

6、空调系统运行维护

（1）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（2）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，应对系统所有设施设备进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。与专业维保单位保持沟通渠道畅通，配合维保单位实行各类维修保养计划。
设备类总体运行标准详见《上海市物业管理优秀示范项目考核标准》

（三）安保管理要求与服务标准
提供保安服务的单位和从业人员需符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：
全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、楼内餐厅及公共走道巡逻、值勤；
办公楼来人来访人员通报、登记、证件检查等。物品进出的管理；
3、积极配合院安全主管部门工作，完善监控室管理制度；
4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例；
5、制止物业管理区域内的不文明及违法行为；
6、及时，准确处理各种突发事件；
7、配合安全主管部门做好三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度；
8、定期巡视更新消防器材和设备，做好保养、维修工作；
9、建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品；
10、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。
服务标准：
建立办公楼（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每2小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。
（四）车辆管理（含停车场管理）
1、外来车辆进出院区内办理登记（含日期、车牌号码、进出时间和人数）。货车进行安全检查；
2、进入院区停放的车辆，需停放在划定的车位内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车；
3、进入院区的车辆应注意车辆的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／H行驶；
4、严格执行车辆出入规定和停放规定，有序停放；
5、若发现车辆门、窗没关好以及其他情况，速找车主提醒注意。
服务标准：
制定停车场管理制度和安全管理制度，确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区。
（五）环境卫生与保洁管理
1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁部，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（湿垃圾、干垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

12．定期清扫各楼天台等部位。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

19、公共区域、特定区域、会议室、法庭、调解室、新大楼和辅楼办公室、地下停车场、室外停车场、值班室、专项清洁的保洁及其他临时任务。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室、地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。   

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

洗车房管理，包括法院公务车及相关车辆清洁。
（六）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

（1）办公楼之日常办公垃圾

（2）办公楼之日常生活垃圾 

（3）建筑垃圾

（4）公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

（1）每天定时清运、处理1次。

（2）将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周应无散积垃圾、无异味，应经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾应日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（七）、污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（八）、综合服务 
1、一站式服务中心

（1）申请预约类工作：停车申请、洗衣申请等

（2）工单类报修工作
（3）信息咨询类
（4）其他相关服务

服务标准：有统一的服务窗口，提供一站式的后勤保障服务；多元化的服务内容，提供多元化的服务内容，包括设施设备维修和环境保洁沟通协调等； 高效的服务效率，有服务流程和管理制度。现场配置配套的线上一站式服务智能系统，现场团队应通过培训，运行操作和提供服务同系统相配套，供应商有线上平台运行经验的，优先考虑。 

2、为办公楼（区域）内举办的各类会议和重大活动接待保障服务。
（1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（2）会议期间开水供应及相关服务

（3）会议后会场整理、保洁服务

（4）对会务服务人员要求：每年进行健康检查；应经过专业礼仪训练或相关职业技能培训，具有很强的责任意识和保密意识。

（5）特殊情况下，咖吧、运动场等除工程部进行紫外线消毒外，岗位服务人员每日两次喷洒消毒水进行环境消毒；

会务人员对所有会议用品严格实行消毒制度；

收发室工作人员对所有快递包裹进行喷洒消毒药水消毒，每日快递收发室紫外线消毒。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、安全规范、高效优质。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（九）、餐厅辅助管理
1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保洁工作。

服务标准：服务保障餐厅配套设施。

（十）  公共关系管理

1、配合院方协调本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、配合院方协调本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、配合院方制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与院内整体设计相呼应。

服务标准： 对外配合院方协调各相关部门，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足院方需求，提高服务管理水准。

（十一）  档案管理
l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，应保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、投标人主要管理服务人员基本配置要求

（一）人员配置

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于49人。

1）管理处行政管理人员项目负责人、资产管理、行政等岗位，人数不少于3人。

2）设备设施维维修、运行管理人员  根据大楼设施设备保养与维修的总体要求设置岗位，人数不少于3人。

3）安保人员根据大楼安全保卫总体要求设置岗位及班次，人数不少于15人；平均年龄不超过40岁，男队员平均身高不低于1.7米，女队员身高不低于1.6米；
4）保洁人员  根据环境保洁总体要求设置岗位及班次，人数不少于15人。

5）综合服务人员，根据大楼服务要求 一站式热线、服务助理、车辆管理、会务及咔吧服务、仓管理发等不少于13人。
	服务部门
	部门人数
	工作时间
	备注 

	管理处
	3
	8:30--17:30(做五休二)
	

	设备维护
	3
	8:30--17:30(做五休二)
	

	保安
	15
	8:30--17:30(做五休二)

7:00—19:00（做一休一）
7:00—19:00—7:00(做一休一)
	

	保洁
	15
	7:00-21:00(做五休二)
	

	综合服务
	13
	8:30--17:30(做五休二)
	


3、物业管理服务一线操作人员不使用退休返聘人员，规范用工，按规定缴纳社保金。

（二）总体要求

（1）主要管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，并具有相应的安全资格证书等；操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书，保安人员应取得保安证，会务人员应取得从业规范用工人员健康合格证。

（2）现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录，投标方并向招标方提供承诺。

（3）管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端正，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（4）管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）或外来访客，当事人主动、热情、耐心、周到，并及时为使用单位（人）或外来访客，当事人提供服务。安检、安保人员要具备一定的处理突发事件的能力素质。

（5）建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

（6）严格落实《上海市生活垃圾管理条例》明确规定的物业服务企业的“管理责任人”责任。全面负责本项目范围内的垃圾分类工作的总体统筹安排、规范分类容器配置和宣传标语、组织员工分类知识培训、做实日常分类拣选存放、内部分类驳运、日常监督检查等全过程管理。

（7）供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 28001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），能源管理体系认证（GB/T 23331）的优先考虑。

（三）主要管理人员的任职要求

1、 物业经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性40-55岁之间/女性35-50岁之间。

（3）文化程度：大专或以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位3年以上的工作经验。

 

2、 客服/会务负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

（2）自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康、女性，≤35岁。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求。

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的客服或会务经理、主管，并具有上述岗位3年以上的工作经验。

3、 工程/维修负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，动手能力，指导能力，沟通能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁。

（3）文化程度：大专或以上学历。

（4）专业资格要求：具有高、低压电工证。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉法院楼宇工程的日常运营，日常巡检，日常保养，外委监管，二次装修，能源管理，家具管理，搬运和组装，能够妥善处理各项工程突发事件。

（6）经验要求：担任过类似本项目物业的工程负责人，并具有上述岗位3年以上的工作经验。

4、安保主管
（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，沟通能力，心理素质；
（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。从业经验丰富者可适当放宽；
（3）文化程度：大专或以上学历。从业经验丰富者可适当放宽；
（4）专业资格要求：持有保安员证和消防管理员（中级/四级）以上资格证书；
（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识和技能，熟悉法院安保相关所需相关知识和流程（含安检，立案，信访等），能够妥善处理各项突发事件（含集访，闹访，法庭维稳等事件）；
（6）经验要求：担任过类似本项目物业的保安管理岗位，并具有上述岗位3年以上的工作经验。

5、 保洁/环境负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，指导能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤ 45岁。

（3）文化程度：高中或以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的保洁负责人，并具有上述岗位3年以上的工作经验。

四、重要事项说明

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。
2、投标方可以到采购方现场查看，进一步了解招标项目的内容、范围。

3、投标单位应为本项目组配一支有能力的服务团队。驻场物业经理应从事类似办公楼物业管理3年以上。各部门负责人应具备3年以上类似物业工作经验。特殊岗位人员须持有上岗证，特种作业需持有特种设备作业资格证。
4、鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施。投标人需承诺所有聘用人员入场前均政审合格并将相关证明交院方审核备案。
5、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

6、根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

7、采购方为中标方员工提供一日三餐。（费用自理）

8、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标方在投标报价时需充分考虑。

11、物业服务管理费内容包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）加班费（含国定假日加班，双休日和平时工作加班，含工作日常态化疫情防控产生的加班费用，加班任务由采购方派批）

（5）员工餐费

（6）离职补偿金

（7）服装费

（8）办公费用

（9）教育培训费

（10）绿化养护费用，以70万元/年计入总价。
（11）其他专项费用（搭伙费）按人均3000元/年标准。
（12）各类委托服务费用：消杀灭害服务，按18000元/年计入总价；水箱清洗，一年二次，按27000元/年计入总价；外墙清洗，一年二次，按150000元/年计入总价；空调清洗，按240000元/年计入总价；

（13）公司管理费及利润

（14）税金

12、采购方自理费用项目

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、锅炉、电梯、中控设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门、洗车机等设备、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

（3）特种设备年检费、高压电试检测费用。

（4）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

（5）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

（6）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（7）会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶水、饮品、茶具、器具及相关设备等。

（8）除物业服务管理费约定以外的费用。

六、服务期限和终止
（1）本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订合同。

（2）一方违反合同所规定的义务，并在另一方要求纠正违约行为的书面通知发出二周内，未能整改的，另一方有权提出终止合同。

（3）本合同终止时，中标方应按所签收的清单在一周向采购方移交所有签收使用物资。

（4）采购方每季度评估中标方管理质量，每月听取中标方物业服务管理工作情况，提出提高物业管理服务质量的建议和方法。

（5）季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。每季度组织一次书面满意度测评工作，满意率应该达到95%为标准，每下降2%扣除当月服务费1%；连续两个月满意率低于90%的采购方有权停止合同，并扣罚服务费。
七、考核管理办法

上海金融法院物业服务考核办法

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为合格。

3、考核分69分～60分为基本合格。

4、考核分60分以下为不合格。

（三）考核实施

院方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员对照物业日常服务质量考核表（详见下表）逐项考评，每季度进行一次考核。

	序号
	项目
	考核内容
	标准分
	考核标准
	得分
	备注

	一
	基
本
要
求
12
	1．按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。
	3
	现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	2．服务人员需签订劳动合同或劳务协议，有严格的政审制度，考勤制度，考核制度，持证上岗制度等。到岗率不低于90%。
	3
	现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	3．工作间内物品分类摆放，整洁有序，标识清楚。
	3
	现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	4.签订保密协议，严格保密纪律。会务服务、办公室内绿花养护和保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件。
	3
	一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分。
	
	

	二
	行
政
管
理
和
应
急
预

案

17
	1.严格落实物业服务合同的条款及补充协议等。制定年度工作计划和工作总结，月度工作计划和工作总结。
	2
	查记录和现场，发现问题扣0.5分/次。
	
	

	
	
	2.制定年度预算和月度预算并严格执行，制定年度和月度培训计划并落实。
	2
	未编制预算、培训计划扣1分；未及时执行扣1分
	
	

	
	
	3.建立完善的安全生产体系和质量管理体系、有标准、制度，并有相应的表单或记录。
	2
	未建立安全生产和质量管理体系、标准、管理制度扣2分
	
	

	
	
	4.与院方主管部门，各庭室，后勤保障其他单位，外部行政部门和合作单位保持良好的沟通和合作关系。
	2
	发现问题扣0.5分。
	
	

	
	
	5.配合院方做好重要接待，重要会议，重要庭审的保障工作，重大、突发、意外事件的处理。
	1
	发现问题扣0.5分
	
	

	
	
	6.有明确的应急预案，特别是疫情防控，火灾报警，防汛防台，电梯困人，突然停电停水停气，严寒天气应对等。
	2
	未确定应急目标扣1分； 未建立应急方案本子项不得分。
	
	

	
	
	7.成立应急指挥小组，明确工作责任，工作范围，工作流程，物资准备和联络方式。
	2
	未建立应急指挥小组扣1分； 应急指挥小组标注信息不全扣1分。
	
	

	
	
	8.编制并正式发布应急作业程序，年度演练计划，并有培训记录和演练记录。
	2
	未制订应急作业程序扣1分； 无应急作业演习记录扣1分。
	
	

	
	
	9.应急事件有记录，有处置，有报告，并及时分析，总结。
	2
	应急事件发生后无记录扣1分；未及时总结扣1分
	
	

	三
	保
安
消
控
15
	1.有定时巡查制度和巡查记录，人员持证上岗。
	3
	现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分。
	
	

	
	
	2.门岗，监控中心按规定24小时值班和交接班。并有交接记录。做好院内钥匙系统的管理。
	3
	抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分。
	
	

	
	
	3.做好法院人员和车辆的出入管理，车辆有序停放，无重大安全隐患。
	3
	现场抽查，发现1项违反规定，扣一分。
	
	

	
	
	4.监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份。做好二次装修的登记，培训，安全检查等工作，特种作业开具许可证。
	3
	抽查数据，发现1项不符合规定，扣一分。
	
	

	
	
	5.室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防报警系统运行正常。消防隐患处理及时，消防通道畅通。做好消防维保的协助和监督工作。
	2
	现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分。
	
	

	
	
	6.安检人员熟练操作设备和工具，防止违禁物品进入法庭。维稳队员能及时妥善应对和控制闹访，集访等突发事件。并有记录。
	2
	抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分。
	
	

	四
	保
绿
保
洁
要
求
16
	1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘
	2
	现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 
	2
	现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	3．实施垃圾分类管理，设立四分类的容器，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求
	2
	现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分。
	
	

	
	
	4．卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品
	2
	现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	5．严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录
	2
	现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	6．车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘
	2
	现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	7．遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水
	2
	现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。
	
	

	
	
	8．做好院区的爱国卫生工作，特别是虫害消杀工作，预防和消杀相结合。对区域内的绿化和原有的室内花草盆景，定期修剪养护、浇水、施肥、喷药杀虫，保持良好长势。监管工作有记录。
	2
	抽样工作记录，每发现1处不符合规定，扣1分。
	
	

	五
	设
施
设
备
运
行
27
	1．房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 
	3
	未按要求执行，每项扣0.5分
	
	

	
	
	2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常
	3
	发现一处，扣0.5分
	
	

	
	
	3．墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补
	2
	发现一次，扣0.5分
	
	

	
	
	4．屋面泄水沟、室内外排水管道畅通
	2
	发生一次问题，扣1分
	
	

	
	
	5．给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行，公共照明系统完好。
	2
	单项发生一次故障，扣1分
	
	

	
	
	6．特殊岗位，工程人员需持证上岗。
	2
	现场检查，每发现1处扣0.5分
	
	

	
	
	7．有能源管理的目标，制度，方案，对每月的能耗进行分析，并有持续节能的措施。
	2
	未达成目标，扣1分，没有能耗汇总和分析扣一分。
	
	

	
	
	8．发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知维保单位，物业管理人员需在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。
	3
	未按要求，每次扣1分
	
	

	
	
	9.会议系统设备完好，运行正常，会议音响设备定期巡查，并做好检查记录
	3
	每月抽查检查记录，无记录本子项不得分，记录不全，扣1分，发现问题未及时汇报扣2分
	
	

	
	
	10．做好重大节日的场景布置，对景观设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常
	3
	未按要求，每次扣1分
	
	

	
	
	11.接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复
	2
	现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分。
	
	

	六
	会

务

服

务

13
	1．会务着装整洁，举止得体，精神饱满。持健康证上岗。
	2
	现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分。
	
	

	
	
	2．淡妆上岗、妆容得当，手部、腕部不得有任何饰物。
	2
	现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分。
	
	

	
	
	3．会议室/场：环境整洁，整理规范；会场空调、照明、音响设备设施启用正常，空气清新。
	3
	现场抽样，不符合要求的，扣1-3分；
	
	

	
	
	4．准备间：环境整洁，物品摆放有序；消毒记录及时；存在职业危害的场所有预防保护、应急处理措施。
	3
	现场抽样，不符合要求的，扣1-3分。
	
	

	
	
	5．有会务定期培训记录，接待台帐、消耗品使用记录，每月有汇总。有会场巡检查记录。
	3
	每发现1项不符合规定，扣1分。
	
	

	合  计
	


（四）考核奖惩。
1.季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。
2.服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。
（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；
（2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；
（3）业主满意率低于90%；
（4）经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率低于95%；
（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；
（6）发生泄密事件；
（7）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；
（8）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。
（四）考核说明

1、每季度考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费，若季度考核为不合格，业主方有权单方解除合同。

2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定且未能及时整改的；

（2）连续二次考核均为不合格的；

（3）发生严重泄密事件的；

（4）发生严重影响、妨碍甲方正常工作秩序或造成甲方巨大经济损失的情况。

1
2

