瑞金医院“未来医院”建设项目

采购需求文件

目  录

1. 项目背景介绍	4

1.1. 项目名称	4

1.2. 项目地点	4

1.3. 总体背景	4

1.4. 项目介绍	5

1.5. 现状介绍	5

2. 本次采购内容	6

2.1. 采购内容	6

2.2. 实施内容	8

2.3. 项目交付期	8

3. 项目建设原则	8

4. 系统功能、技术规格及要求	9

4.1. 总体要求	9

4.2. 功能要求	10

4.2.1. 数字化新基座	11

4.2.1.1. 物联网设备管理系统	11

4.2.1.1.1. 平台整体要求	11

4.2.1.1.2. 平台功能要求	11

4.2.2. 便捷化患者服务体系	13

4.2.2.1. 诊前精准预约系统	13

4.2.2.1.1. 平台整体要求	13

4.2.2.1.2. 平台功能要求	13

4.2.2.2. 智慧诊间系统	14

4.2.2.2.1. 平台功能需求	14

4.2.2.2.2. 硬件要求	15

4.2.2.3. 智能导诊系统	15

4.2.2.3.1. 平台功能要求	15

4.2.2.4. 基于人脸识别的就诊服务系统	17

4.2.2.4.1. 平台整体要求	17

4.2.2.4.2. 平台功能要求	17

4.2.2.4.3. 硬件要求	18

4.2.2.5. 智能诊后随访监测干预系统	19

4.2.2.5.1. 平台整体要求	19

4.2.2.5.2. 平台功能要求	19

4.2.2.6. 远程康复管理系统	20

4.2.2.6.1. 平台整体要求	20

4.2.2.6.2. 平台功能要求	20

4.2.2.7. 智能便民服务系统	22

4.2.3. 智能化医学服务体系	23

4.2.3.1. 医学影像融合智能分析平台	23

4.2.3.1.1. 平台整体要求	23

4.2.3.1.2. 平台功能要求	23

4.2.3.1.3. 硬件要求	30

4.2.3.2. 数字化手术室一体化平台	30

4.2.3.2.1. 平台整体要求	30

4.2.3.2.2. 平台功能要求	31

4.2.3.2.3. 硬件要求	34

4.2.3.3. 智慧病房互联系统	37

4.2.3.3.1. 平台整体要求	37

4.2.3.3.2. 硬件及配套功能要求	37

4.2.4. 精细化医院管理体系	40

4.2.4.1. 医疗运营与质量分析管理平台	40

4.2.4.1.1. 运营数据接入	40

4.2.4.1.2. 质量分析智脑模块	40

4.2.4.2. 资源运营与辅助调度管理平台	41

4.2.4.2.1. 存量资源系统接入引擎	41

4.2.4.2.2. 人财物增量定制数据采集模块	42

4.2.4.2.3. 数据指标标准化及分析及治理模块	42

4.2.4.2.4. 运营辅助调度模块	42

4.2.4.3. 综合运营分析平台	43

4.2.4.3.1. 数据建模及分析	43

4.2.4.3.2. 综合运营分析辅助决策模块	43

4.3. ▲号项技术参数要求	44

5. 实施、验收与售后服务要求	50

5.1. 总体要求	50

5.2. 项目实施	50

5.2.1. 实施进度要求	51

5.2.2. 项目团队要求	52

5.2.2.1 项目团队组织架构要求	52

5.2.2.2 项目团队人员要求	52

5.2.2.3 驻场人员要求	52

5.2.3. 安装、调试要求	54

5.3. 项目验收	54

5.4. 技术文档	54

5.5. 系统维护、售后服务和培训	54

5.5.1免费维护期	55

5.5.2售后服务	56

5.5.3人员培训要求	57

5.6. 知识产权承诺	57

5.7. 保密承诺	57

6. 响应供应商要求	57

瑞金医院“未来医院”建设项目用户需求书

# 项目背景介绍

## 项目名称

瑞金医院“未来医院”项目（上海市首批“新基建”重大示范项目）

## 项目地点

上海交通大学医学院附属瑞金医院（上海市瑞金二路197号）

## 总体背景

“新基建”一词源自于2018年底中央经济工作会议，在2020年被列入政府工作报告。2020年4月，国家发改委首次明确了新基建的范围，即包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三类。

十四五规划专门提出加快建设新型基础设施。规划中强调“围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设新型基础设施”，重点对信息基础设施进行布局。规划中还提到了物联网重点发展的领域包括：推动传感器、网络切片、高精度定位等技术创新，协同发展云服务与边缘计算，特别提到了培育医疗物联网等产业。

面向未来的医疗体系建设，需进一步加强新基建与智慧医疗服务的融合创新及医疗管理体系的迭代更新，一方面应用于突发公共卫生事件，另一方面将全面提高医疗机构的诊治效率与服务能级；提升患者就医体验与效果；助力我国医疗卫生体制的不断完善。

未来，传统医院的分级和服务模式，将会逐步被创新形态和模式所替代，医院运营和管理不仅仅是单个医院的运营或管理，而是多个医院乃至与社区的协同。

未来医院的建设将朝着“高质量发展”努力，对现有的医院基础环境、医疗资源、服务模式、管理体系等都会产生重大影响。医院需要围绕智慧医疗、智慧服务和智慧管理，加速建立可实践可推广的未来医院服务体系和管理体系。未来医院的建设不仅具有现实紧迫性，更具有长远意义。

## 项目介绍

为创新医疗领域的“新基建“ 深度应用，加快新技术赋能诊断治疗、院区管理，探索未来医院数字化转型和发展模式，本项目将聚焦建设以下内容：

1) 物联网设备管理等数字化新基座；

2）覆盖诊前诊中诊后的便捷化患者服务；

3）数字化手术室、智慧病房、医学融合智能分析等智能化医学服务；

4）医疗运营与质量分析、资源运营与辅助调度等精细化医院管理服务。

## 现状介绍

瑞金医院始建于1907年，原名广慈医院，是一所三级甲等大型综合性教学医院。现有黄浦院区（瑞金二路197号、徐家汇路573号、淮海中路1174号）、嘉定院区（双丁路888号、双丁路889号）、金山院区（筹）（大亭公路6868号）等；核定登记床位2442张，核定编制外床位93张。连续三年获国家公立医院绩效考核A++等级；连续六届获评“全国文明单位”。

医院积极探索公立医院高质量发展之路，是首批国家公立医院高质量发展试点医院、现代医院管理制度试点医院；入选国家医学中心（综合类）首批项目，瑞金海南医院成为国家区域医疗中心；入选国家中西医协同“旗舰”医院试点项目、国家紧急医学救援基地项目等。

医院现有48个临床业务部门（包括46个临床科室和2个独立临床中心），4个国家重点学科，24个国家临床重点专科。拥有转化医学国家重大科技基础设施（上海），医学基因组学国家重点实验室，代谢性疾病国家临床医学研究中心，以及6个省部级重点实验室，34个国家药物临床研究基地等。还设有全生命周期健康管理中心、脑病中心、医学影像先进技术研究院、医用芯片研究所等研究机构。

医院以信息化平台为依托，不断改善就医服务体验。设有上海市数字医学创新中心，率先推出一系列便捷就医服务应用场景；获批上海市“未来医院”项目。同时，医院在国内最早装备PET-MR、第六代头部伽玛刀、第四代达芬奇手术机器人系统、术中放射治疗系统和小动物PET-CT等顶尖设备，还拥有PET-CT、螺旋断层放射治疗系统（TOMO）、质子放射治疗系统、磁共振（MRI3.0T）等一大批高精尖仪器，医疗设备达到国际先进水平。

# 本次采购内容

本次瑞金医院“未来医院”建设项目在国内范围进行公开采购，本技术需求是向所有响应供应商公开的需求说明文档资料。

本项目财政预算为3286万元人民币，超预算的响应文件视为废标。

本项目不接受联合体投标，投标企业应该具备履约的能力，在履约环节不得任何形式的转包或分包，一经发现，立即终止合约。

## 采购内容

| 序号 | 应用体系 | 应用模块 | 应用子模块 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化新基座 | 物联网设备管理系统 | 多设备多协议接入管理 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 物联数据解析及分析 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 面向物联应用使能服务 | 套 | 1 |  |
| 2 | 便捷化患者服务体系 | 诊前精准预约系统 | OCR识别模块 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | NLP预处理模块 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | TNM分期计算引擎 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 精准匹配算法 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智慧诊间系统 | 身份识别摄像头+交互屏 | 套 | 60 | 硬件 |
|  |  |  | 人脸核身系统 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能语音电子病历 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 多模态患者交互系统 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 诊间检查设备智慧互联系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能导诊系统 | 智能导诊移动平台 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能导诊支付接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能导诊病历文书接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能导诊物联网位置服务 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能导诊排队接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能导诊在线预约检查 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能导诊住院服务 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 院区导航系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 基于人脸识别的就诊服务系统 | 人脸识别挂号系统接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 人脸识别排队系统接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 人脸识别收费系统接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 人脸识别检查系统接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 人脸识别诊间系统接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 患者主索引接口 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 人脸识别摄像头 | 个 | 43 | 硬件 |
|  |  | 智能诊后随访监测干预系统 | 智能诊后随访监测干预系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 远程康复管理系统 | 远程康复管理系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能便民服务系统 | 智能便民服务系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智能化医学服务体系 | 医学影像融合智能分析平台 | 影像AI智能标注模块 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 医学影像报告智能处理模块 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 面向亚专业数据库的医疗文书接入 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 对象存储 | 套 | 1 | 硬件 |
|  |  | 数字化手术室一体化平台 | 数字化手术室一体化平台 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 手术直播终端 | 台 | 4 | 硬件 |
|  |  |  | 高清视音频调度平台及相关链接设备 | 台 | 2 | 硬件 |
|  |  |  | 音视频切换控制模块（含内嵌式触摸屏） | 台 | 2 | 硬件 |
|  |  |  | 全景高清摄像机 | 台 | 4 | 硬件 |
|  |  |  | 术野高清摄像机（自备摄像机辅臂） | 台 | 2 | 硬件 |
|  |  |  | 术野摄像机辅臂 | 台 | 2 | 硬件 |
|  |  |  | 4K 显示屏(医用） | 台 | 8 | 硬件 |
|  |  |  | 双屏显示吊臂 | 台 | 4 | 硬件 |
|  |  |  | 4K 显示器 （内嵌式） | 台 | 4 | 硬件 |
|  |  |  | 无线麦克风（领夹式） | 台 | 8 | 硬件 |
|  |  |  | 功放 | 台 | 4 | 硬件 |
|  |  |  | 机柜 （定制嵌入） | 台 | 4 | 硬件 |
|  |  | 智慧病房互联系统 | 智慧吊臂 | 套 | 16 | 硬件 |
|  |  |  | 智能地板 | 套 | 16 | 硬件 |
|  |  |  | 智能床单元 | 张 | 16 | 硬件 |
|  |  |  | 智慧床单元集成系统 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 生理体征数据采集终端 | 套 | 16 | 硬件 |
|  |  |  | 智慧病房交互及管理软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 精细化医院管理体系 | 医疗运营与质量分析管理平台 | 医疗运营与质量分析管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 资源运营与辅助调度管理平台 | 资源运营与辅助调度管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 综合运营分析平台 | 综合运营分析平台 | 套 | 1 |  |

## 实施内容

本次采购实施内容包括：瑞金医院“未来医院”的数字化新基座、便捷化患者服务体系、智能化医学服务体系和精细化医院管理体系建设所涉及的设备采购、应用系统系统开发、部署和集成，包括功能的开发、接口调试、修改、系统部署、集成、维护。完成本项目建设所需的基础数据准备，人员培训，售后服务和技术支持等内容。

## 项目交付期

自合同签订并生效后12个月内完成招标范围内的所有建设要求并通过验收（其中包含不少于2个月试运行期）。

# 项目建设原则

本次项目建设应依据以下文件进行建设：

1)	《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》（2020年02月10日）

2)	《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》(沪府〔2020〕27号)

3)	《上海市促进在线新经济发展行动方案（2020-2022年）》（沪府办发〔2020〕1号）

4)	《关于全面推进本市医疗机构间医学影像检查资料和医学检验结果互联互通互认工作的实施意见》（沪卫医〔2019〕27号）

5)	《关于进一步加强本市医疗服务管理有关工作的通知》（沪卫计医〔2018〕062号）

6)	《“健康中国2030”规划纲要》

7)	《健康上海行动（2019-2030年）》（沪健促委〔2019〕4号）

8)	《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发［2018］26号）

9)	《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知》（国卫医发〔2017〕73号）

10)	《”十三五”全国人口健康信息化发展规划》（国卫规划发〔2017〕6号）

11)	《“十三五”卫生与健康规划》（国发〔2016〕77号）

12）《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

13) 《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》

14) 《健康上海行动（2019—2030 年）》

15) 《上海市市级医院发展“十四五”规划》

16）《上海市 “便捷就医服务”数字化转型工作方案》

17）《上海市“便捷就医服务”数字化转型 2.0 工作方案》

18）《2023 年度上海市“便捷就医服务”数字化转型 3.0 工作方案》

19）《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（2021年6月4日）

# 系统功能、技术规格及要求

## 总体要求

本项目的承载平台需要充分考虑医院现有基础以及“瑞金医院十四五”规划方向，应用系统的建设需要充分结合医院现有的业务流程和医疗行业诊疗规范，为此响应供应商需结合医院现状，针对本项目提出具有前瞻性、兼容性、可复制性、可实施的整体建设方案。

## 功能要求

### 数字化新基座

#### 物联网设备管理系统

##### 平台整体要求

要求应用具有可扩展性，可支持未来医院院区内设备接入并进行业务协同。

##### 平台功能要求

###### 多设备多协议接入管理

设备接入

- 支持物联设备通过协议直接接入

- 支持与物联应用软件进行对接接入

- 支持MQTT、HTTP、Coap、LWM2M等常用的行业协议或接口的适配

- 支持4G、5G、lora、蓝牙、WiFi等多种网络的接入

- 支持不少于500个终端接入

设备管理

- 支持新设备接入，完成设备的认证鉴权工作，多种鉴权方式

- 支持按照客户、自定义群组等规则，对设备进行分组管理

网络管理

- 支持对AP的IOT配置管理

- 支持网关管理，包括配置管理，拓扑管理

告警管理

- 支持设备的告警管理和告警通知

系统管理

- 支持管理登录系统的用户账号以及控制用户的权限

- ▲用户登录密码前后端传输采用RSA加密技术、数据库加密存储，提供功能截图证明

###### 物联数据解析及分析

数据解析

- 支持对数据包的字段进行解析

数据分析

- 支持按定义的规则进行数据存储、数据统计、查询等操作，可按时间、按用户、按设备、按应用等多个维度，统计数据

###### 面向物联应用使能服务

- 支持呼吸机等急危重症诊疗设备的数据采集、状态监管等使用监管

- 支持可视化驾驶舱相关信息展示

- 支持危急重症医疗设备配置模型，如：急危重症医疗设备采购辅助决策模型等

### 便捷化患者服务体系

#### 诊前精准预约系统

##### 平台整体要求

要求应用具有可扩展性，可支持未来医院院区内业务协同。

##### 平台功能要求

###### OCR识别模块

- 支持医院内外医疗文档接入

- 支持多种语言文字（中英）

- 支持10QPS并发处理要求

###### NLP预处理模块

- 支持文本分类算法，支持关键词提取，支持智能分词

###### TNM分期计算引擎

- 满足分期算法选择、癌症类型和分期规则等，完成TNM分期计算给出结果

###### 精准匹配算法

            - 智能问答算法

- 支持微信公众号、支付宝生活号等多渠道使用

- 支持文字、语音会话输入，自动化进行知识库或回答内容分流，问答内容应至少包括就医流程咨询

- 多轮对话：准确定位用户意图，通过上下文识别用户关键信息

            - 精准预约

- 支持预约号源已满后的加号，患者提交病情详细描述、院内历史病历及诊断报告、自行上传外院报告，实现外院报告的OCR识别，提供医生自主加号功能

- 预约号源时段：支持缩短到15分钟精准预约

#### 智慧诊间系统

##### 平台功能需求

###### 人脸核身系统

- 实现人脸与患者信息库实时比对，确认患者本人身份信息

###### 智能语音电子病历

- 1.语音电子病历应用功能

- 采集医生的说话内容，实时转写为文本，并与电子病历系统进行联动，将相关文字填入结构化电子病历的相关段落内

- 2.数据对接

- 能够根据项目需求按医院要求与现行HIS、EMR等系统进行相关数据的对接

###### 多模态患者交互系统

- 患者交互系统支持诊间多模态交互，支持患者临床数据、影像数据、当次就诊病史和处方等交互浏览

- 支持诊间内，患者快速完成在线服务平台建档、缴费

###### 诊间检查设备智慧互联系统

- 实现患者血压、心率等数据的自动采集与传输，并与患者身份实现绑定，在医生工作站进行展示

##### 硬件要求

###### 身份识别摄像头+交互屏

- 不小于10寸，支持安卓或Windows等主流操作系统

- 交互屏自带或可外接摄像头，能适配支持身份识别

#### 智能导诊系统

##### 平台功能要求

###### 智能导诊移动平台

- 支持来院导航

- 支持门诊候诊提醒、检验候诊提醒、检查候诊提醒

- 支持智能陪诊和亲属陪诊

  - 智能陪诊：提供一站式的行程跟踪规划，为患者提供时间、地点、服务、信息全方位的陪诊引导服务；

  - 亲属陪诊：基于可靠的亲属关系校验，患者可根据自身需要向健康管理人发起陪诊协助，协同帮助患者完成就医办理，为中老年、行为不便的患者提供切实有效的陪诊体验。

###### 智能导诊支付接口

- 为患者在导诊界面下提供所有待缴费账单信息的展示和支付链接

- 支持长三角异地信用付

- 支持在导诊页面主动推荐常就诊科室

###### 智能导诊病历文书接口

- 支持体检报告的接入，实现根据体检结果推荐相应专科的预约挂号

- 支持健康处方、健康宣教等其他文书接入

###### 智能导诊物联网位置服务

- 智能室内指定空间挂号签到：患者在移动端通过地理位置判断就完成了签到动作

- 智能室内指定空间检查签到：患者在约定检查时间到达检查科室后，通过室内定位判断完成签到动作，自动进入后台检查排队系统

###### 智能导诊排队接口

- 支持门诊排队时间预测

- 支持医技检验检查开始时间预测

###### 智能导诊在线预约检查

通过任务流形式推送检查关键节点服务，提供检查准备工作告知，快速完成检查预约，支持患者检查预约后时间更改、取消。

###### 智能导诊住院服务

提供针对住院场景的一站式的行程跟踪规划，包含但不限于：入院登记、住院签到、住院入区、出院结算、出院带药等环节。

###### 院区导航系统

- 根据患者位置，提供门诊、住院期间检验检查科室的多院区沉浸式导航

- 支持语音发起的院区导航

#### 基于人脸识别的就诊服务系统

##### 平台整体要求

平台整体要求包括良好的用户体验、稳定性、可靠性、扩展性与可持续性等方面，提升患者满意度和医疗服务质量。

##### 平台功能要求

###### 人脸识别挂号系统接口

- 通过对医院的自助一体机进行改造，使之具备人脸识别功能，并完成挂号

###### 人脸识别排队系统接口

- 病患到达对应检查区时，在就诊报到终端进行“刷脸”报到排队

###### 人脸识别收费系统接口

- 通过对医院的自助一体机进行改造，使之具备人脸识别功能，对部分人群完成在自助机上进行付费

###### 人脸识别检查系统接口

通过人脸识别接口获取患者信息，以便为部分人群提供检查报告查询

###### 人脸识别诊间系统接口

通过人脸识别接口获取患者信息，以便实现患者身份确认

###### 患者主索引接口

通过人脸识别接口获取患者主索引号

##### 硬件要求

###### 人脸识别摄像头

- 自助设备人脸摄像头，满足人脸识别要求

#### 智能诊后随访监测干预系统

##### 平台整体要求

利用技术手段改进传统的患者随访流程

##### 平台功能要求

###### 患者随访数据个性化饮食、运动、精神等处方系统

集成医疗健康记录模块

- 接入患者健康档案数据

- 支持患者云端数据同步

个性化健康报告

- 提供预测性健康分析

- 提供个性化健康风险报告

特定疾病的随访计划模块

- 病状追踪与分析：针对特定疾病（如糖尿病、高血压）提供病状追踪和风险等级评估工具。

- 定制化治疗计划跟踪：依据医生建议，自动创建和跟踪治疗计划，包括检查和治疗频次。

健康生活方式指导模块

- 提供运动引导视频

- 提供饮食菜谱制作视频

- 提供在线心理评估问卷

社交与家庭健康管理模块

- 支持管理家庭成员，并为家庭成员提供健康档案、健康报告等一致的服务

知识库和教育资源模块

- 提供健康教育资料库

- 提供疾病和治疗常识普及

#### 远程康复管理系统

##### 平台整体要求

要求应用具有可扩展性，可支持未来医院院区内机构快速接入并建立“院前-院中-院后”康复的业务运作机制。

##### 平台功能要求

###### 医联体转诊转院前远程康复评定

未来医院院区内跨院区免转运的“一站式”康复评定，评定内容包含但不限于：平衡、足底压力、步态、全身主要关节活动度、全身主要关节肌力。需满足以下参数要求：

- 具备动态、静态下平衡检测能力

- 具备足底压力检测能力

- 具备3D身体姿态检测能力

- 具备肩肘髋膝踝、脊柱主要大关节的关节活动度检测能力

- 具备同时至少8通道1kHz表面肌电记录能力

- 具备同屏60Hz屏显及1080P分辨率的信息展示能力

###### 医联体内基于视诊+机器人触诊的远程会诊

利用康复机器人提供远程的力控操作，让远程患者获得由康复专业人员操控的辅助力量；患者在摄像机面前合适的范围内完成远程医生指示的康复动作，身处异地的康复医生便可实时地观察到远端服务平台投射的患者姿态并能够操作变换视角，可观察到患者运动过程。医生根据视触诊了解患者发力的能力，实时要求患者配合接受进一步的检查。需满足以下性能要求：

- 具备与瑞金康复专科医联体成员单位的无线网络信号联通能力

- 具备4机位摄像头对人体前后左右面的视讯捕捉能力

- 具备跨地域机器人轨迹直播功能

- 具备跨地域机器人10N以下肌力复现能力

- 支持基于国标GB 4943.1-2011及GB/T9254.1-2 的设备进行机器人触诊调度

###### 医联体内“跨时间跨院区”一体化康复病案

实现未来医院院区内同质化的一体化病案病史，包含：ICD10康复编码规范校验功能、原子化康复治疗方案校验功能、医联体内患者信息对齐功能。需满足以下参数要求：

- 医保结算清单的填写按照《上海康复医学专业医保结算清单填写规范专家共识2023》执行

- 病案首页的填写规范按照瑞金康复规范执行

- 具备至少10类康复诊断和康复治疗方案不匹配检测

- 具备至少10类康复诊断原因未明提示

- 具备跨院区康复电生理评定报告并表功能

- 具备从年到毫秒级的大时间跨度病史综合展示能力

- 支持传统医学非药物治疗记录病史整合

- ▲具备嗓音构音声学数据采集能力

###### 康复转诊转院前基于康复知识模型的患者分流

建立康复转诊转院前康复知识模型，基于模型对患者的转归和院后处理进行推演，并生成分流意见以辅助康复转诊。需满足以下参数要求：

- ▲知识模型需纳入ICD10编码、ICF编码、康复评定条目、康复治疗条目

- 知识模型上述条目关联至少2万条

- 知识模型需具备SCI论文doi条目关联能力

- 知识模型基于运动神经元推演仿真连续1kHz运行无故障超过72小时

#### 智能便民服务系统

- 支持便民设备（如：轮椅）使用状态快速查询

- 支持便民设别借还

### 智能化医学服务体系

#### 医学影像融合智能分析平台

##### 平台整体要求

要求平台具有可扩展性，确保患者的隐私和数据安全。

##### 平台功能要求

###### 影像AI智能标注模块

- 支持病理数字切片图像的点标注、矩形标注、轮廓标注等标注方式

- 支持整图标注：对病理图像中的特定区域进行标注，例如病变区域、正常组织区域

- ▲支持兼容多种图片格式包括Hamamatsu（.ndpi）、Leica（.svs）、3D HISTECH（.mrxs）、生强（.sdpc）、江丰（.kfb）、麦克奥迪（.mdss）等6种常见的数字病理扫描仪厂商及其扫描生成的图片格式

###### 医学影像报告智能处理模块

- 1.MRA脑血管智能重建

（1）数据要求

- 支持脑MRA扫描，层厚≤3mm，扫描完整头颅，不含不正常的伪影

（2）血管提取与分割

- 支持对脑MRA数据进行自动血管提取，包括颅内血管总循环，前循环，后循环的完整提取

（3）图像布局

- 支持MPR图像布局与重建窗口同步查看

- 对血管提取重建结果的多模式查看

- 支持在重建窗口中对分割结果360度旋转查看

- 支持在重建窗口中自动播放重建结果旋转图像

（4）旋转截图

- 支持三维图像的旋转截图

（5）自动化排序列与胶片

- 自动生成VR图像批序列

- 自动生成MIP图像批序列

- 自动生成电子胶片

（6）发送胶片与发送PACS归档

- 支持用户一键发送批序列重建图像到PACS归档

- 支持用户一键发送胶片到站点打印或PACS归档

- 支持用户自定义配置发送站点

（7）其他通用阅片工具

- 包括重新加载、平移、缩放、调窗、测量与标记等通用阅片工具

- 2.CT脊柱智能重建

（1）数据要求

- 支持CT扫描，层厚为1mm的数据进行分割重建计算，以保证重建结果的渲染效果

（2）骨骼分割与重建

- 支持CT数据中的目标骨骼进行提取与分割

- ▲对骨骼分割结果进行高精度智能重建与渲染，支持VR视图查看分割与重建结果

（3）图像布局

- 支持MPR图像布局与重建窗口同步查看

- 对骨骼提取重建结果的多模式查看

- 支持在重建窗口中对分割结果360度旋转查看

- 支持在重建窗口中自动播放重建结果旋转图像

（4）旋转截图

- 支持三维图像的旋转截图

（5）自动化排序列与胶片

- ▲自动生成VR图像批序列

- 自动生成冠状面与矢状面的截图批序列

- 自动生成电子胶片，支持用户自定义配置胶片排版与胶片图像内容

（6）发送胶片与发送PACS归档

- 支持用户一键发送批序列重建图像到PACS归档

- 支持用户一键发送胶片到站点打印或PACS归档

- 支持用户自定义配置发送站点

（7）其他通用阅片工具

- 包括重新加载、平移、缩放、调窗、测量与标记等通用阅片工具

- 3.CT四肢关节智能重建

（1）数据要求

- 支持CT扫描，层厚为1mm的数据进行分割重建计算，以保证重建结果的渲染效果

（2）骨骼分割与重建

- 支持CT数据中的目标骨骼进行提取与分割

- ▲对骨骼分割结果进行高精度智能重建与渲染，支持VR视图查看分割与重建结果

（3）图像布局

- ▲支持MPR图像布局与重建窗口同步查看

- 对骨骼提取重建结果的多模式查看

- 支持在重建窗口中对分割结果360度旋转查看

- 支持在重建窗口中自动播放重建结果旋转图像

（4）旋转截图

- 支持三维图像的旋转截图

（5）自动化排序列与胶片

- ▲自动生成VR图像批序列

- 自动生成冠状面与矢状面的截图批序列

- 自动生成电子胶片，支持用户自定义配置胶片排版与胶片图像内容

（6）发送胶片与发送PACS归档

- 支持用户一键发送批序列重建图像到PACS归档

- 支持用户一键发送胶片到站点打印或PACS归档

- 支持用户自定义配置发送站点

（7）其他通用阅片工具

- 包括重新加载、平移、缩放、调窗、测量与标记等通用阅片工具

- 4.儿童骨龄智能分析

（1）检测数据要求

- 0-16岁人群手腕部X射线影像

（2）图像质控

- 支持掌指骨拍摄不全提示

（3）骨龄评估方法

- ▲参照中华05 TW3-C RUS标准按照桡尺和掌指骨计算方法自动识进行骨骺定位与发育等级评估

- ▲参考中华05 TW3-C Carpal按照腕骨计算方法自动识别腕骨区域以及发育等级评估完成骨龄计算

- 支持 TW3-RUS

- 支持 TW3-Carpal

- 支持GP图谱法

（4）骨骺自动检测与标记

- 支持对骨骺进行自动分级并标签提示

（5）阅片与报告功能

- 骨骺标记列表和骨骺定位一对一联动

- 支持用户手动隐藏所有骨骺等级标记信息

- 自动计算骨龄和生活年龄差值

- 支持用户查看骨骺等级发育标准图谱

- 支持用户查看GP图谱标准图谱

- 对发育落后与发育超前风险评估提示

- ▲支持用户自定义风险预警标准差数值

（6）生长发育评估

- 支持用户查看患者年龄身高百分位评估

- 支持遗传法身高预测

- 支持中华05法身高预测

- 支持生长发育图文报告的下载与打印

- 报告内容包含骨龄评价、身高体重评价、身高预测、临床建议、骨龄预测身高的变化趋势图。

（7）其他通用阅片工具

- 包括重新加载、平移、缩放、调窗、测量与标记等通用阅片工具

- 5.消化道（胃）病理报告智能处理服务

（1）智能筛查

- 具备消化道活检组织病理图像类型的自动识别功能

- ▲支持在不同尺度下分析病灶以及病灶周围环境，提供批量筛检及整图级别分析，提示每张切片的阴阳性

- 支持对慢性胃炎如胃炎、活动性、肠化的智能识别与分级提示

（2）病灶精准勾画

- 支持消化道疾病的病灶区域定位、精准勾画、分类提示功能

- 支持对智能识别的病灶区域轮廓边界点的拖动修改功能

- 支持对智能识别的病灶区域轮廓的便捷修改功能，能够识别用户从轮廓内或外的操作执行不同的修正逻辑

- 支持手动添加、删除病灶。

（3）智能量化分析

- 支持对阳性病灶区域进行智能量化分析，统计病灶面积等指标，无需手动操作，算法结果直接呈现

（4）分析结果输出

- 支持对检出结果自动生成结构化报告，医生只需复核确认即可

- 6.宫颈癌TCT报告智能处理服务

（1）智能筛查与质控

- 具备宫颈TCT细胞病理图像类型的自动识别功能

- 支持对宫颈TCT细胞病理切片图像进行清晰度判定，对扫描模糊的数据进行提示

- 提供批量筛检及整图级别分析，提示每张切片的阴阳性

（2）异常细胞的精确定位和识别

- ▲支持ASC-US、ASC-H、LSIL、HSIL等癌前病变细胞的精准定位、勾画和分类提示功能

- 提供对检出细胞的缩略图显示，支持快速遍历查看病变细胞

- 支持对智能识别的病灶检出框的拖动修改功能

- 支持手动添加、删除病灶

（3）智能量化分析

- 提供丰富的量化分析功能，包括阳性细胞个数统计、计算核浆比、计算病变细胞面积等

（4）分析结果输出

- 支持将分析结果自动填入TBS结构化报告，医生只需复核确认即可

###### 面向亚专业数据库的医疗文书接入

面向亚专业数据库的医疗文书接入是指将医疗文书数据与医学影像数据相连，以便亚专业人员能够融合访问和使用医疗文书与影像数据。确定接入的医疗文书数据的来源和标准格式，进行筛选之后，确保一致性、准确性和可用性。整个过程中必须确保数据的安全性和隐私保护。

- 将医疗文书数据中的患者信息与医学影像亚专业数据集中的相应影像数据进行关联

- 支持从医疗文书中提取患者相关信息，包括患者基本信息、入组的检查检验信息等内容

- 通过医疗文书接入模块服务，按照诊断报告筛选入组亚专业数据集，形成10个AI医学影像亚专业数据库

##### 硬件要求

###### 对象存储

医学影像融合智能分析平台的建设需提供至少90TB（SSD）对象存储空间，相关要求：

- 本项目要求配置≥ 90TB 裸容量(全闪存储)

- 具备数据多副本或纠删码机制，不允许出现单点故障

#### 数字化手术室一体化平台

##### 平台整体要求

能够充分满足手术室的业务需求与应用。设计的方案应当考虑系统的灵活性和可扩展性。系统建成后要能够满足业务近期、中期甚至长期时间范围数据和业务快速增长的需要。

##### 平台功能要求

###### 数字化手术室基础服务平台

手术质控基础平台

- 支持核心业务系统集成，包括但不限于医技类、临床类等，如HIS、LIS、PACS、EMR系统业务数据

- 支持集成手术相关业务数据；包括但不限于手麻数据、围手术期数据、数字化影像等

- 支持国家医疗相关标准及通用数据交换标准

- 支持灵活定义用户所拥有的权限

融媒体外科手术智库

支持对价值性手术影像进行后期编辑，为手术科研提供价值资料存档：

- 支持科研标记

- 具备编辑工具，支持对剪辑内容、截屏内容进行标注、文字注释、渲染等；

- 具备教学智库：支持对科教类存储影像，按时间、名称等主索引方式进行分类和检索，并根据设定的访问权限进行在线播放或本地下载。

数字实况管理

- 支持提供对手术间进行数字化实况监控

- 支持对单手术室实况按分屏样式自由选择术间摄像头下的各类影像数据，包括：全景、术野、腔镜等；

- 支持建立术中数字会诊通道

融媒体手术方案管理

- 支持术前讨论：结合术前检验结果、检查影像、病史等制定出精细全面的手术讨论

- 支持术中辅助：将术前规划、模拟方案投屏与现场数字化影像进行同屏投屏对比，提供高级辅助决策；

- 支持术后归档：进行资料整理，保留价值性记录，作为手术方案智库存储，为后期同类手术、科研、教学、规培等调阅提供价值性参考。

###### 数字化手术室终端应用子系统

- 支持手术进程监控

- 支持PACS、LIS、EMR集成

- ▲支持一键场景设置：支持3种场景模式，具备针对不同场景进行影像信息投屏设置，支持每种场景可接6个显示器的视频调用模式

- 支持手术示教

- 支持手术录像管理

- 支持消息中心

- 支持紧急救援

- 支持登录控制

- 支持背景音乐

- 支持环境控制

###### 手术远程指导与观摩子系统（手术示教系统）

- 支持4K@30Hz画面输入

- 支持手术中标注功能

- 支持单独调节示教室内音量，具备一键静音功能

###### 术中家属谈话子系统

- 支持病案讨论

- 支持谈话过程录制

- 支持家属屏幕显示

###### 专家办公室子系统

- 支持手术状态及进程概览

- 支持手术观摩及远程指导

###### 数字化手术室中央监控子系统

- 支持集中监控管理

- 支持分区域集中监控

###### 患者手术录像管理系统

- 支持根据权限设置可查看权限范围内录像记录

- 支持点播及下载

###### 患者病案导出

- 支持数字病历管理

##### 硬件要求

###### 手术直播终端

- 核心主机具备高性能计算能力和物联网控制能力，可支持数字一体化平台的各系统流畅运行。

- 核心主机具备手术场所的照明控制、空调控制、环境指标监测、气体监测、数字电话等控制功能，代替手术室中央控制板功能。

- 核心主机具备支持7x24小时工业级运行能力。

- 核心主机具备物联网和信息网接口，≥4 路R232，≥1 路R485，≥3 路USB3.0，≥3 路USB2.0，≥2 路10/100/1000m自适应网口。

###### 高清视音频高度平台及相关链接设备

- 平台具备支持 最大8路4k@60Mhz影像采集能力，支持H264\RTC编码协议，支持原生视频环出，10/100/1000M自适应网络；

- 平台具备支持 最大 8 路4k@60Mhz视频编码能力，支持同时编码：主码流 4k@60Mhz,辅码流1080P@60Mhz，编码码率需最大支持60M；

- 平台具备支持 最大 8 路4k@60Mhz视频输出能力，可以同时外接 8 块 4k@60Mhz显示屏；支持视频切换控制能力；同时支持H264\RTC解码输出和原生视频输出。

###### 音视频切换控制模块（含内嵌式触摸屏）

- 控制终端满足洁净手术室消毒要求，全平面嵌入式安装，屏幕采用全钢化玻璃全贴合工艺，不得采用传统框贴工艺，可满足手术室各种擦拭消毒方法。

- 控制屏参数要求：屏幕尺寸≥43英寸IPS屏；分辨率 ：≥3840*2160；刷新频率：≥60Hz；支持彩色：≥10.7亿；响应时间：≤12ms；支持十点电容触控；信号接口≥HDMI×2 均支持4K信号输入及显示；配置RS232接口，支持串口协议远程控制；

- 控制终端集成铝合金医学硅胶键盘台，可翻转折叠，支持擦拭消毒；

- 控制终端集成≥500W像素摄像头，支持1080P高清视频通讯，用于术中谈话等视频通讯；

- 控制终端集成 2套 全指向性麦克风和扬声器。

###### 全景高清摄像机

- 球形摄像机，红外照射距离: ≥15 米；焦距: ≥4倍光学变焦、16倍数字变焦；水平视角:100-33 度（广角-远望）。图像传感器:1 / 3” CMOS；照度:彩色≥0.005Lux，黑白≥0.001Lux；分辨率: ≥2K，兼容1080p、720p；

- 支持视频编码:支持H265、H264、MJPEG。

###### 术野高清摄像机（自备摄像机辅臂）

- 术野相机满足，分辨率≥ (3840x2160) 60fps，≥ 30 倍光学变焦；支持HDMI 2.0 和三路 IP 讯号输出；支持1/2.5" 8.57MP CMOS视频传感器，F1.6 ~ F3.4光圈，4.6mm ~ 135mm焦距；

- 支持 4K 高清解析度输出；

- 支持外壳可使用酒精清洁表面，支持安装在配有支架的医疗推车上。

###### 术野摄像机辅臂

- 需根据医院手术室实际选择的术野摄像机定制，满足使用要求。

###### 4K显示屏（医用）

- 屏幕尺寸≥27英寸；屏幕分辨率：≥3840*2160；亮度：≥800cd/m2；对比度：≥100:1；显示色彩：≥10.7亿；

- 满足医疗标准【GAMMA位数：14bit； 医疗影像标准：DICOM3.14标准】；

- 支持信号接口≥DP×1、DVI×1、HDMI×2，所有接口均支持4K信号输入及显示；

- 支持远程控制：配置RS232接口，支持串口协议远程控制；物理多分屏显示：支持4路信号同时输入，在同一个屏上实现单屏/画中画/双竖屏/三屏/四屏显示，独立调节显示GAMMA曲线。

###### 双屏显示吊臂

- 根据医院实际采用的显示器情况，定制显示吊臂，满足医院实际使用需求。

###### 4K显示器（内嵌）

- 屏幕尺寸≥55寸屏，分辨率：≥3840×2160；刷新频率：≥60Hz，支持彩色：≥10.7亿，像素大小：≥0.372*0.372mm，  响应时间：≤8ms；

- 支持医疗标准：GAMMA位数：14bit； 医疗影像标准：符合DICOM3.14标准； 医疗设备曲线：10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI曲线及至少两组DICOM曲线；

- 支持信号接口：DP×1、DVI×1、HDMI×2，所有接口均支持4K信号输入及显示；

- 支持远程控制：配置RS232接口，支持串口协议远程控制；物理多分屏显示：支持4路信号同时输入，在同一个屏上实现单屏/画中画/双竖屏/三屏/四屏显示，独立调节显示GAMMA曲线；

- 支持观片灯模式：支持一键全屏，半屏观片灯；

- 满足洁净手术室消毒要求，全平面嵌入式安装。

###### 无线麦克风（领夹式）

- 领夹式便携麦克风，佩戴方便，支持两个麦风对应一个接收器主刀医生和助手同时使用，传输距离不小于100米，信噪比≥70dB；

- 主机支持多功能控制、带控制屏，支持一键降噪功能；

###### 功放

- 功放采用高保真2.0声道，总输出功率≥200W；带高低音独立的声音调节能力；具备蓝牙播放功能。

###### 机柜（定制嵌入）

- 根据医院实际需求定制

#### 智慧病房互联系统

##### 平台整体要求

平台应具备可扩展性，可支持未来医院院区内智慧病房设备快速接入并进行业务协同。

##### 硬件及配套功能要求

###### 智慧吊臂

- 结合现有设备带，带床旁交互终端，建设医护床旁交互系统。

- 床旁交互终端尺寸不小于10寸，支持WiFi、NFC识别，设备使用抗菌材料

- 床旁交互终端自带交互系统，支持音视频交互、健康宣教、日程管理、检验检查报告查询等患者服务

###### 智能地板

通过设置在智能地板上压感系统，感应和侦测其上患者的压力情况，并提供跌倒报警，覆盖不少于16张床。

###### 智能床单元

1.患者状态监测

- 支持监测患者在位情况、在位状态、体动监测

- 支持提供患者每日睡眠行为报告

- 支持异常事件报警

2.智能输液监控服务

- 通过输液监测器实现输液滴速监测、异常报警

- 支持重力感应准确测量余量，并且配备输液管卡止装置

###### 智能床单元集成系统

- 支持通过有线或无线局域网络对床边监护设备所获得的生命体征信息进行高效采集

- 支持智能设备数据集成

###### 智慧病房交互及管理系统

- 1.生理体征数据采集终端

- 支持监测多项指标：心电（ECG）、心率（HR）、脉搏波（PPG）、血氧饱和度（SPO2）、体温（T）

- 2.智慧病房交互及管理软件

- 支持从医院基本信息系统中采集患者基本信息及医嘱信息

- 支持从输液监控系统中采集患者输液进程信息

- 支持从病房呼叫系统中获取病人呼叫报警信息

- 支持从电子病历系统中采集护理风险预警信息

- 支持将来自各个系统的信息整合集成并在电子屏幕上显示

- 支持从不同信息抽取整合住院患者相关信息

### 精细化医院管理体系

建设精细化医院管理体系，打造医疗运营与质量分析管理平台、资源运营与辅助调度管理平台、以及综合运营分析平台，整体技术要求如下：

- 支持可视化界面配置带图文的分析报告，可通过系统界面，通过拖拽的方式自动生成图文分析报告的内容。

- ▲支持配置指标校验规则，可通过界面选择指标进行业务系统、ODS、CDR、ODR等不同数据源的指标校验核对。

- 指标管理需支持核心指标、衍射指标、复合指标。复合指标支持配置公式进行计算。

- ▲指标配置支持多种方式配置，支持基于数据模型可视化配置、脚本配置、公式配置等。

- 系统对外服务支持多种安全配置，可根据不同的消费系统，配置不同的返回字段及脱敏处理。

- 医疗环节节点的数据支持可视化，可通过界面配置相应的脚本，即可完成医疗环节数据的采集及关联，应用于医疗环节效率分析。

#### 医疗运营与质量分析管理平台

##### 运营数据接入

建立医院运营数据中心，将医院各类医疗业务系统数据按照一定的数据模型，以及数据清洗后整合进医院运营数据中心，运营数据中心主要包括以下几大类主题：

门急诊业务量主题、住院业务量主题、手术业务主题、费用收入主题、医保费用主题、药品业务主题、病案业务主题、物资设备业务主题、医技业务主题、体检业务、人力资源主题

##### 质量分析智脑模块

###### 危急值智能测评模块

对高风险患者预警、处理进度、处理效率等数据进行展示与分析；展示所有的预警患者信息，对患者的处理流程进行跟踪，能够查看医生的处理进度及相应的处置方法等；统计分析高风险患者的分布情况。

###### 危急值智能预警与闭环管理模块

主要包括：危急值消息预警、危急值的处理流程追踪、危急值的处理、危急值数据分析。

###### 诊疗质量评测模块

通过在医院系统中建立医疗护理主题分析，对医院各个医疗护理单元的质量指标以及相应的质量得分进行相应的统计与分析。包括：手术医疗质量、住院医疗质量、药品医疗质量、医疗新技术、护理质量分析、专科护理敏感指标完善、护士业绩考核数据分析、护士画像展示。

###### 运营质量评测模块

主要包括：指标体系管理、填报权限管理、变量配置、职工属性设置、评价方案管理、考核计划管理、进度追踪、职工考核、考核结果查询、考核评价分析、职工评价对比、职工指标查询、职工360-医疗质量指标、职工360-医疗效率指标、职工360-医疗控费指标、职工360-部分检查科室工作量、

职工360-公告通知、个人资质模块，等。

###### 学科评价评测模块

主要包括：评价指标管理、填报权限管理、评价方案管理、考核计划管理、目标值填报、进度追踪、评价测算管理、评价结果查询、评价指标分析、科室评价对比。

#### 资源运营与辅助调度管理平台

##### 存量资源系统接入引擎

支持对接各类主流数据库接入，支持查看各数据库数据采集一览，支持数据集成的关系图谱展示；数据集成引擎可支持按照不同数据仓库数据域的配置，支持不同数据域中表的数据采集可视化配置，支持不同数据域数据采集的多种数据抽取模板选择，支持数据抽取包的在线调试；支持按照不同频次、不同周期和不同数据范围进行数据采集作业配置；支持对数据平台进行监控。

##### 人财物增量定制数据采集模块

通过服务的形式实现人财物的增量定制数据提取，主要功能包括：展示实现系统对接的系统服务调用情况；按照服务及服务消费方的维度对系统服务调用情况进行监控；支持实现数据服务的可视化配置；为了保障服务的正常运行，系统支持对服务的在线测试；服务授权管理。

##### 数据指标标准化及分析及治理模块

###### 指标管理系统

支持自定义数据库；支持指标管理可视化配置使用；梳理整合一套适用于多种评审条件下的指标体系；支持自定义指标生成定时任务；提供目标值管理及指标预警管理。

###### 数据质量管理系统

支持数据质量校验专题维护；支持在不同的专题下构建数据质量规则评估体系；支持规则指标脚本维护；支持配置作业计划，数据质量定时巡检；支持任务监控；提供质量分析报告；支持工单系统。

##### 运营辅助调度模块

对公共平台科室的业务量、设备资源、预约资源、科室人力资源配置情况等进行总体展示；支持检查业务量分析、预约资源分析、检查爽约分析、预约效率分析、设备利用情况分析、设备效益分析、超长检查预约分析、楼宇检查预约分析、开单科室检查预约分析；针对相关平台科室的预约资源进行预警，但出现预约时长超过一定阀值时，可将相关检查项目预约预警信息推送到相关管理人员手机中；支持资源预约情况消息推送；等。

#### 综合运营分析平台

##### 数据建模及分析

支持数据元维护、ODS库配置	、ODS库建模、数据仓库配置	、数据仓库建模、一致性校验等功能。

##### 综合运营分析辅助决策模块

###### 诊疗质量分析模块

- 申康专科病种运营监测

主要包括：病种数据总体分析、病种人次分析、病种均次费用分析、病种住院天数分析、病种术前天数分析、手术比率、均次化验检查费用、均次药品费用、均次卫生材料费用、抗菌药物使用率。

- CHS_DRG病种运营监测

主要包括：DRGS病种运营监测、DRGS病种概况、科室病种详情、病种病例分析、病种费用分析。

###### 运营效率分析模块

对医院的运营过程中的各医疗环节的效率进行数据展示与分析，包括：门急诊就诊效率分析、放射科检查效率分析、化验检查效率分析、病理检查效率分析、医技预约效率分析、输血流程效率分析。

###### 学科评价分析模块

分析医疗服务，人力资源，床位资源，医疗收入预算，病人满意度，人均效率，床均效率，固定资产，耗材分析等九大模块的指标。主要包括：科室运营监测概览、学科指标概览、学科人员结构、医生工作量、科室收入情况、病区运营情况、学科病种情况、目标完成率、固定资产分析、耗材分析、住院抗菌药物使用强度、门急诊运营总览、门急诊人次分析、异地病人比例分析、仅开药患者比例分析、复诊病人比例、门急诊医疗收入分析、门急诊均次费用分析、医疗服务均次、化验检查均次分析、药品均次分析、材料均次分析、医疗服务占比分析、化验检查占比分析、药品占比分析、耗材占比分析。

###### 数据预测分析及展示

1、数据预测：根据历史数据变化趋势预测门诊人次、急诊人次、入院人次、出院人次、大型设备使用人次、完成手术台次、互联网医院挂号人次等数据

2、仿真服务，包括但不限于：基于门诊大厅电梯、门诊检验窗口孪生建模，实现每日拥堵情况仿真模拟

3、数字孪生展示，包括但不限于：门诊诊室就诊情况、手术室使用情况、智慧病房内患者数据等内容

## ▲号项技术参数要求

| 序号 | 应用模块 |  | 章节号 | ▲号项 | 证明方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网设备管理系统 | 多设备多协议接入管理 | 4.2.1.1.2.1. | ▲用户登录密码前后端传输采用RSA加密技术、数据库加密存储，提供功能截图证明 | 界面截图 |
| 2 | 远程康复管理系统 |  | 4.2.2.6.2.3. | ▲具备嗓音构音声学数据采集能力 | 界面截图 |
|  |  |  | 4.2.2.6.2.4. | ▲知识模型需具备ICD10编码、ICF编码、康复评定条目、康复治疗条目 | 界面截图 |
| 3 | 医学影像融合智能分析平台 | 影像AI智能标注模块 | 4.2.3.1.2.1. | ▲支持兼容多种图片格式包括Hamamatsu（.ndpi）、Leica（.svs）、3D HISTECH（.mrxs）、生强（.sdpc）、江丰（.kfb）、麦克奥迪（.mdss）等6种常见的数字病理扫描仪厂商及其扫描生成的图片格式。 | 界面截图 |
|  |  | 医学影像报告智能处理模块 | 4.2.3.1.2.2. | CT脊柱智能重建，需同时满足： ▲对骨骼分割结果进行高精度智能重建与渲染，支持VR视图查看分割与重建结果。 ▲自动生成VR图像批序列 | 界面截图 |
|  |  |  |  | CT四肢关节智能重建，需同时满足： ▲对骨骼分割结果进行高精度智能重建与渲染，支持VR视图查看分割与重建结果 ▲支持MPR图像布局与重建窗口同步查看 ▲自动生成VR图像批序列 | 界面截图 |
|  |  |  |  | 儿童骨龄智能分析，需同时满足： ▲参照中华05 TW3-C RUS标准按照桡尺和掌指骨计算方法自动识进行骨骺定位与发育等级评估； ▲参考中华05 TW3-C Carpal按照腕骨计算方法自动识别腕骨区域以及发育等级评估完成骨龄计算 ▲支持用户自定义风险预警标准差数值 | 界面截图 |
|  |  |  |  | 消化道（胃）病理报告智能处理服务，需满足： ▲支持在不同尺度下分析病灶以及病灶周围环境，提供批量筛检及整图级别分析，提示每张切片的阴阳性。 | 界面截图 |
|  |  |  |  | 宫颈癌TCT报告智能处理服务，需满足： ▲支持ASC-US、ASC-H、LSIL、HSIL等癌前病变细胞的精准定位、勾画和分类提示功能。 | 界面截图 |
|  | 数字化手术室一体化平台 | 数字化手术室终端应用子系统 | 4.2.3.2.2.2. | ▲一键场景设置： 支持3种场景模式，具备针对不同场景进行影像信息投屏设置，支持每种场景可接6个显示器的视频调用模式 | 界面截图 |
| 4 | 精细化医院管理体系 |  | 4.2.4. | ▲支持配置指标校验规则，可通过界面选择指标进行业务系统、ODS、CDR、ODR等不同数据源的指标校验核对。 | 界面截图 |
|  |  |  |  | ▲指标配置支持多种方式配置，支持基于数据模型可视化配置、脚本配置、公式配置等。 | 界面截图 |

备注：▲指标项：请在投标文件中进行逐项应答。

4.4视频演示内容及要求：

| 序号 | 应用模块 |  | 章节号 | 具体内容 | 视频要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程康复管理系统 |  | 4.2.2.6.2.1. | 具备3D身体姿态检测能力 | 视频 （注：本项目所有的视频证明材料需要合成为一个视频文件且播放时长不超过5分钟） |
| 2 |  |  | 4.2.2.6.2.2. | 支持基于国标GB 4943.1-2011及GB/T9254.1-2 的设备进行机器人触诊调度 |  |
| 3 | 智慧病房互联系统 | 智能床 | 4.2.3.3.2.3. | 支持重力感应准确测量余量，并且配备输液管卡止装置 |  |

证明材料递交方式：

视频演示项：请以U盘形式递交视频证明材料，视频格式为RM / RMVB / MP4 / 3GP / AVI / MPEG / MPG / MKV / DAT / ASF / WMV / FLV / MOV等，所有的视频证明材料需要合成为一个视频文件且播放时长不超过5分钟，视频文件存于同一优盘中。视频演示U盘一式两份，一正一副，密封包装，封套上应载明招标项目名称、招标编号、投标人名称、日期等信息。

# 实施、验收与售后服务要求

## 总体要求

- 响应供应商的实施与售后服务团队人员须为企业缴纳社保的自有人员。

- 响应供应商须严格执行独立完成项目实施、项目管理、项目交付与售后服务的要求，不得以任何形式转包或分包，或委托关联企业执行项目实施、项目管理、项目交付与售后服务。

- 响应供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 响应供应商提供项目实施计划，经用户方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经用户方和系统提供商确定后，修改计划。

- 响应供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

- 结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同现有信息系统的对接、个性化定制、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

## 项目实施

### 实施进度要求

响应供应商应按照下表的时间进度，制定相应的项目实施详细进度计划。

项目建设周期共12个月。

| 项目 | 日期 |
| --- | --- |
| 应用软件开发 | 合同生效后10个月内 |
| 项目试运行 | 试运行至少2个月 |
| 项目验收交付 | 试运行通过后1个月内 |

### 项目团队要求

#### 项目团队组织架构要求

为保证项目在规定的时间与资金预算内保质保量地完成，响应供应商应成立商务部与技术部，下设具体职能小组，建立有效的项目保障机制，有效推进项目管理与实施。

#### 项目团队人员要求

在响应文件中提供项目团队人员名单和职责，项目团队不少于80（含）人。其中核心人员要求：

- 项目负责人1名：在实施交付阶段提供驻场服务，负责本项目整体组织、推进、协调等工作，需具有高级工程师职称，具有信息系统项目管理师，有10年以上相关项目建设经验，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 技术负责人1名：负责本项目整体技术架构的设计、咨询、规划工作，具有高级工程师职称，具有系统架构设计师认证，有10年以上相关项目建设经验，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 系统架构师1名：负责将需求转换为规范的开发计划及文本，并制定软件总体架构，指导整个开发团队完成这个计划，具有系统架构设计师认证，具有信息系统项目管理师，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 信息安全架构师1名：负责本项目中涉及的平台安全、应用安全、网络安全等设计规划工作，具有CISP-CISE注册信息安全工程师认证，具有高级工程师职称，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 大数据分析师1名：负责本项目中设计的数据库设计、数据清洗、数据治理、数据建模等工作，具有高级工程师认证，具有大数据分析师（高级）认证，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 项目组成员不少于75（含）名：在实施交付阶段提供驻场服务，负责本项目中平台、硬件、应用软件等服务的实施组织以及协调工作，项目组成员需具有工程师职称、信息系统项目管理师认证、软件设计师认证、CISP认证、大数据分析师认证，系统集成项目管理工程师等认证证书。

（需明确项目团队成员在本项目中的岗位、职责，并提供上述证书复印件加盖公章，以及近一个月在本公司社保缴纳证明）

#### 驻场人员要求

项目实施交付阶段，需提供项目驻场人员，驻场人员不少于15（含）人。其中核心人员要求：

- 项目负责人1名：在实施交付阶段提供驻场服务，负责本项目整体组织、推进、协调等工作，需具有高级工程师职称，具有信息系统项目管理师，有10年以上相关项目建设经验，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 技术负责人1名：负责本项目整体技术架构的设计、咨询、规划工作，具有高级工程师职称，具有软件设计师认证，有10年以上相关项目建设经验，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 系统架构师1名：负责将需求转换为规范的开发计划及文本，并制定软件总体架构，指导整个开发团队完成这个计划，具有系统架构设计师认证，具有信息系统项目管理师，请提供相关简历、证书、社保等证明材料。

- 项目组成员不少于12（含）名：在项目阶段提供驻场服务，负责本项目中平台、硬件、应用软件等服务的实施组织以及协调工作，项目组成员需具有工程师职称、信息系统项目管理师认证、软件设计师认证、CISP认证、大数据分析师认证、系统集成项目管理工程师等认证证书。

除上述人员外，需根据项目建设进度要求，委派相应建设模块对应的项目团队成员进行驻场（需明确项目团队成员在本项目中的岗位、职责，并提供上述证书复印件加盖公章，以及近一个月在本公司社保缴纳证明）

用户方有权根据实施情况要求更换项目组人员。

### 安装、调试要求

- 合同签订一周内，响应供应商向用户提交软件开发环境的要求。软件实施安装7天以前，响应供应商向用户提交软件安装、测试和安装验收的计划方案，该计划方案需经过用户同意方可作为软件安装、测试和安装验收的依据。

- 响应供应商应承担所供产品的安装、调试和配置工作，同时应提供完整的安装调试文档及系统配置文件。

- 响应供应商应全力与用户及其他相关产品供应商配合，保证系统按时、正常地投入运行。

- 响应供应商需保证所配置的软件产品有合法的使用权。

## 项目验收

- 系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时功能满足合同要求；功能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

- 终验前需通过安全、功能等方面的第三方测评，相关费用由中标方负责。

- 所有子系统正式投入运行后进行项目终验。将邀请相关行业专家、监理与用户方一起验收，同时就系统的安全性、完整性、易用性、适用性等请第三方专业评测机构进行评测，届时验收专家由用户方指定，所有验收、评测的费用包含在投报总价内。

## 技术文档

系统验收后响应供应商需提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案，提供维护和二次开发所需要的源代码及技术支持工具。文档包括但不限于以下内容：

- 项目计划书、用户需求分析报告、数据库字典。

- 项目概要设计书：包括《界面设计说明书》、《数据库设计说明书》以及流程、处理逻辑及涉及数据库表字段变化说明。

- 安装、测试报告：包括《安装报告》、《测试用例》等。

- 使用手册：包括《用户手册》、《培训手册》等。

- 系统维护手册：《页面维护文档》、《非页面维护文档》、《数据库维护文档》等。

- 验收报告等。

- 程序源代码（光盘形式）

## 系统维护、售后服务和培训

### 5.5.1免费维护期

响应供应商设立常驻售后服务机构，提供应用软件验收后3年的7*24小时的免费维护。响应供应商所提供的应用软件维护服务需包括但不限于免费功能增强性维护、软件升级和免费技术维护服务（如系统维护、跟踪检测等），保证响应供应商所投软件系统的正常运行。免费维护期内响应供应商应对系统进行优化和常规安全检查，并提供每月2次的定时维护服务；响应供应商应在接到报修电话通知后1小时内响应，2小时内赶到现场处理故障，4小时内修复，并使系统恢复正常运行。

硬件免费维护期为自验收之日起6年，软件免费维护期为自验收之日起3年。

项目验收后一年内，响应供应商需在现场派驻至少5名工程师，维持系统的正常运行，工作时间为用户方工作日8:00-17:30（根据用户方作息时间调整）。驻场工程师需具有类似信息系统支持服务2年以上维护经验，并接受用户方统一管理，经过用户方确认后，无特殊原因不得随意更换，要保证人员的稳定性，更换人员需得到用户方确认。若不符合用户方要求，用户方有权利要求更换现场维护人员。

### 5.5.2售后服务

- 响应供应商负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

- 响应供应商需作出无推诿承诺。即响应供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方或系统集成商通知后，立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

- 响应供应商应提供中文电话免费咨询服务。

- 在质保期结束前，需由响应供应商工程师和用户代表进行一次全面检查，任何缺陷由响应供应商负责修理，在修理之后，响应供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。

- 为切实保障应用软件功能系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为工程提供优质的整体服务，保障工程的整体质量。培训应包括对运行平台的技术培训，以及对应用功能软件的操作培训。

- 需要在响应供应商方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。

- 用户方有权要求响应供应商、原产品制造厂家和用户方指定的系统集成商共同签署书面文件，就响应供应商向用户方提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。

- 响应供应商需提供免费维护期后的服务方案情况及年维护费用报价情况。

### 5.5.3人员培训要求

响应供应商应负责使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训和考核（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；用户方的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员培训内容为系统的操作培训投标人应提供细致、完善的培训方案，确保培训后参训人员能够达到熟练使用、可运维、可管理的目标。

## 知识产权承诺

- 本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式等，但不限于上述形式）归建设单位所有。响应供应商向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

- 本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，响应供应商不得以任何形式申请。

- 响应供应商不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，响应供应商不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，响应供应商则全额赔付建设单位本项目中标金额以及响应供应商通过侵害行为获得的全部收益。

- 没有建设单位明示的书面同意，响应供应商不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

- 响应供应商提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由响应供应商承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

## 保密承诺

- 响应供应商承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及建设单位及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到建设单位及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则响应供应商将承担由此产生的一切后果。

- 响应供应商不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

# 响应供应商要求

- 响应供应商提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

- 响应供应商提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

- 响应供应商应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

- 用户可在保证满足本项目应用需求的情况下，调整上述采购产品的数量和配置。

- 供应商具有软件服务商交付能力证书（一级）认证证书；DCMM数据管理能力成熟度（甲方）等级证书量化管理级（4级）及以上；信息系统建设和服务能力等级证书CS4；信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维服务一级；信息系统服务交付能力等级证书一级（五星级）的优先考虑