上海市园林科学规划研究院综合实验楼物业管理采购需求

- 一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：  上海市园林科学规划研究院综合实验楼物业管理

物业类型：    办公楼

坐落位置：  上海  市  徐汇  区  龙吴  路（街道） 899 号

四面边界至：东 临龙吴路  南、西  接上海植物园  北 临罗城路

占地面积： 42714  平方米，其中绿地面积 11028.06 平方米。

建筑面积：   7686           平方米，

其中:办公楼  7686   平方米（多层 4   ，其中地下 1 层 ）；

礼   堂 570  平方米

带电梯办公楼共 1  栋，办公楼单位 1 套，建筑面积共  7686   平方米；

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口   2 个，人行出入口  2   个；

2、道路、车行道 8981 平方米（含停车场）；

3、绿化面积 11028.06  平方米；

4、电梯 3 台，功率 22.5 千瓦，品牌型号 爱登堡 ，启用时间 2022-10-13 ；

（二）各楼宇各层功能分布情况

地下1F：设备用房（高压配电、弱电机房、消防控制房、冷冻机房、换热器房、水泵房、自备发电机房、污水处理房）、布件仓库、停车库、车库进出口。

1F：大厅、报告厅、接待室、卫生间、配电房、监控室、科研实验用房。

2F：科研实验用房、设备间、卫生间、会议室

3F: 科研实验用房、设备间、卫生间、会议室、办公室。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  75 平方米，其中办公房 1间；工作间1间；仓库1间。

- 二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理（500元以上维修另计）

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及500元以上维修另计）

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 给排水、供水系统：

（l）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）；

（5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）、停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）、供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）、对临时施工工程有用电管理措施。

（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）、负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）、负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、 中央控制室管理规定

（1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

（四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、全天候负责区域内正门、北门、区域通道、围墙、办公区域、餐厅、院内绿化区域及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

8、处理各种突发事件。

9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（五）车辆管理

l、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（六）环境卫生与保洁管理（不包含卫生间纸品）

1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

17、保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

18、办公室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（七）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（八）、污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（九）、会议服务

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务

(1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

(3) 会议期间开水供应及相关服务

（4）、会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（十）、餐厅管理

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

（十一）、收发服务

1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

2、代叫速递公司

3、提供订票、订报、订饮用水等服务

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

（十二）  公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十三）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

4、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十四）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

- 三、专项分包要求

| 序号 | 招标文件允许分包的专项服务名称 | 分包专项服务金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙清洗 | 150000元/一年一次 |

四、物业管理服务人员设置需求

| 部门 | 岗位 | 岗位人力配置数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 周一至周五：9：00-17：00 |
| 工程部 | 主管 | 1 | 周一至周五：8：30-17：00 高、低压电工作业证 |
|  | 弱电维修 | 1 | 周一至周五：8：30-17：00 四级及以上智能楼宇管理员证 |
| 安保部 | 领班 | 1 | 周一至周五：8：30-17：30， 持保安员上岗证、三级及以上保卫管理员证书 |
|  | 门岗 | 6 | 24小时，持保安员上岗证 |
|  | 消控岗 | 4 | 24 小时，持保安员上岗证、四级及以上消防设施操作员证 |
| 保洁部 | 主管 | 1 | 周一至周五8：30-17:00 |
|  | 保洁员 | 5 | 周一至周五8：30-17:00 |
| 客服部 | 前台 | 1 | 周一至周五8：30-17:00 |
|  | 文员 | 1 | 周一至周五8：30-17:00 |
|  | 会务 | 2 | 周一至周五8：30-17:00 |
|  |  | 24 |  |

★本项目物业管理服务人员总计不得少于24人。

五、岗位要求

- 项目经理

- 基本素质:有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

- 自然条件:五官端正、身体健康、男性<65岁/女性<55岁

- 文化程度: 大专及以上学历。

- 专业资格要求: 持四级及以上物业管理师证书。

- 相关知识要求: 熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

- 经验要求: 具有2年及以上办办公楼宇或园区物业项目负责人管理经验。

- 工程主管

- 基本素质:有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件:五官端正、身体健康、男性≤62岁。

- 文化程度:大专及以上学历。

- 专业资格要求: 持有高、低压电工作业证

- 相关知识要求:熟悉各类设施、设备的运行原理和基本操作流程，熟练掌拆各类维修器具的使用方式,能够妥善处理各项工程和设施、设备的突发事件。

- 经验要求: 担任过2年及以上办公楼宇或园区物业工程主管管理经验。

- 弱电维修人员

- 基本素质:有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件:五官端正、身体健康、男性≤62岁。

- 文化程度: 中专及以上学历

- 专业资格要求:四级及以上智能楼宇管理员证

- 相关知识要求:熟悉各类设施、设备的运行原理和基本操作流程，熟练掌拆各类维修器具的使用方式,能够妥善处理各项工程和设施、设备的突发事件。

- 经验要求:有2年及以上办公楼宇或园区物业同类岗位经验。

- 保安员

1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

2）自然条件：男性五官端正、身体健康、普通话标准，保安人员一律不得超过48岁。

3）文化程度：具有初中及以上毕业证明。

4) 专业资格要求: 领班持保安员上岗证、三级及以上保卫管理员证书，门岗持保安员上岗证，消控岗持保安员上岗证、四级及以上消防设施操作员证。

5）相关知识要求：能应对突发事件，具有处理突发事件的能力，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识、能够妥善处理各项突发事件。

5）经验要求:有2年及以上办公楼宇或园区物业同类岗位经验。

- 保洁主管

- 基本素质:有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件:五官端正、身体健康、男性≤60 岁/女性<55岁。

- 文化程度: 大专及以上学历。

- 相关知识要求: 熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规,熟悉洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能、范解各类保洁器械、器具的使用和养护。

- 经验要求: 担任过2年及以上的办公楼宇或园区物业保洁主管。

- 保洁人员

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件：女性五官端正、身体健康、普通话标准。

- 相关知识要求：熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

- 其他要求:熟悉保洁工作流程和要求；严格按照保洁服务方面的程序进行操作，对分管区域的清洁负责:正确使用相关的设备和保洁用品，对保持其完好状态负责；做好相关的质量记录，并对其真实性、准确性负责。

- 前台/会务

- 基本素质:有责任心、事业心强，爱岗敬业，廉洁自律。

- 自然条件:五官端正、身体健康，女性≤45岁，身高160cm 以上，身体健康、体貌端正，普通话标准。

- 文化程度: 具有职校或中专及以上毕业证书。

- 相关知识要求: 熟悉会务行政、工作规程，会务礼仪要求。

- 能熟练掌握各类电子触控设备的使用方式。

- 文员

- 基本素质:有责任心、事业心强，爱岗敬业，廉洁自律。

- 自然条件:五官端正、身体健康，女性≤45岁，身高160cm 以上，身体健康、体貌端正，普通话标准。

- 文化程度:具有职校或中专及以上毕业证书。

- 相关知识要求:熟悉OFFIC、word文档电脑操作，熟悉行政类工作。

- 经验要求:有行政管理经验者优先。

六、履约考核标准

一、物业管理与服务考核方式

1、管理资料的审核

（1）合同内约定的人员持证要求、法规规定的必须持证的岗位等；

（2）管理与服务工作的各类过程性文件情况。

2、现场服务质量的检查

（1）按照质量管理体系的标准，审核受托方的、资源提供、内部管理程序等是否能满足服务提供的要求；

（2）对《合同》内约定的服务内容和服务要求的服务提供情况；

（3）相关法规、法规所规定的必须达到的管理要求的服务提供情况。

3、客户满意度地调查

（1）根据《合同》设计相应的调查问卷。

（2）采取问卷留置法，获得受托物业管理项目的客户（委托方和使用人）对物业公司所提供的管理与服务结果的满意程度。

二、考核结果与合同尾款支付

考核与监督工作贯穿全年。季度付款比例与考核结果挂钩机制如下：

| 考核分值 | 85以上 | 84-75 | 74-60 | 60以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评等级 | 优良 | 中等 | 合格 | 不合格 |
| 支付比例 | 100% | 95% | 90% | 80% |

物业工作质量考核表

| 类别 |  | 考核项目 | 评分标准 | 扣分标准 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务指标分值（60分） | 服务质量（60分） | 客服服务（15分） | 未做好充分会前准备工作 | 每次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 会议服务接到投诉 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 餐厅服务不规范接到投诉 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 其他（2分） | 每项次扣0.5分 |  |
|  |  | 保洁服务（20分） | 未按频次实施保洁 | 每项扣1分 |  |
|  |  |  | 保洁覆盖存在缺失 | 每项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 垃圾未及时清运 | 每项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 厕所保洁不达标 | 每项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 其他（3分） | 每项扣0.5分 |  |
|  |  | 保洁服务（20分） | 未按规定执行存在过失 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 保安队伍行为散乱，言语随意 | 每项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 监控、安防值守未及时对报警响应 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 值班及巡逻记录不规范 | 每项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 停车管理不规范接到投诉 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 区域拥堵处置响应不及时 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 消防设施未按规定巡检 | 扣3分 |  |
|  |  |  | 其他（4分） | 每项扣0.5分 |  |
| 综合评价（40分） | 履约要求（40分） | 人员管理（15分） | 与客户发生争执造成恶劣影响 | 每次扣2分 |  |
|  |  |  | 存在服务人员无证上岗现象 | 每人次扣0.5分 |  |
|  |  |  | 存在缺岗现象 | 每次扣1分 |  |
|  |  |  | 未按要求统一着装 | 每次扣0.5分 |  |
|  |  | 交办任务完成情况（5分） | 响应不及时，未按要求实施 | 每次扣1分 |  |
|  |  | 制度建设（15分） | 岗位职责，工作流程，制度不健全 | 每项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 工作中未按规章制度、工作流程实施 | 每次扣0.5分 |  |
|  |  | 重大事件处理（10）分 | 突发事件应急处理预案缺失或不完善 | 扣1-3分 |  |
|  |  |  | 突发事件处理不力，并造成严重后果 | 扣5-10分 |  |
| 优秀加分（10分） |  |  | 服务保障方面有突出表现，达到委托方嘉奖、表扬的 | 酌情加1-10分 |  |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |
| 甲方意见（甲方填写）： |  |  |  |  |  |
| 乙方意见（乙方填写）： |  |  |  |  |  |
| 最终考评得分： 甲方考评小组（签名）： 乙方负责人（签名）： |  |  |  |  |  |