上海市普陀区人民法院物业管理服务采购需求

一、委托管理物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海市普陀区人民法院

物业类型：机关办公大楼

坐落位置：上海市普陀区铜川路（街道）1433号、1472号

建筑面积：铜川路1433号15768.59平方米，铜川路1472号1251.47平方米。其中:带电梯办公楼共1栋7层，不带电梯审判楼共1栋3层；

（二）公用设施、设备及公共场所（地）情况：

院区车辆出入口2个，人行出入口3个；

东门卫1间，安检室1间，伸缩移门5扇

绿化面积约为200平方米，水域约为40平方米；

污水管长约205米，污水检查井34座；雨水管长约210米，雨水检查井30座；

围墙灯57盏；

机械车库用房1间，生活垃圾房1间；

停车场：露天机械车库2个，停车位26位；露天停车位30个；自行车棚2个，停车位150个。

大楼电梯3台，功率13千瓦/台，品牌型号三菱，启用时间2017年

大楼配电房变压器2台，容量共1800千瓦，启用时间2006年（1000千瓦）、2015年（800千瓦）

大楼生活蓄水池及屋顶水箱80立方米，消防水池无立方米，生活水泵2台，功率为4千瓦/台，启用时间2018年；，消防水泵4台，功率为30千瓦/台，启用时间2006年；

大楼消防自动报警系统配备情况消防自动报警系统；启用时间2017年。

业主方提供物业管理用房面积100平方米，其中办公房2间；更衣室4间；

（三）楼宇各层功能分布情况

1、主楼

一层：执行接待大厅、干警办公室、水泵机房、变配电间、楼层配电房、弱电机房、UPS机房、物业中控室、羁押室、洗手间等。

二层：大堂、多功能会议室、干警办公室、羁押室、刑事（民事）审判法庭、楼层配电房、弱电机房、洗手间等。

三层、四层：干警办公室、民事审判法庭、楼层配电房、弱电机房、洗手间等。

五层：档案库房、档案接待室、干警办公室、楼层配电房、弱电机房、洗手间等。

五层顶：大金VRV多联式机组（9台）及排烟、正压风机设备等

六层：干警办公室、会议室、楼层配电房、弱电机房、洗手间等。

六层顶：热泵空调机组8台、空调水泵3台、等

七层：干警办公室及楼层配电房、弱电机房、洗手间等。

七层顶：消防、生活水箱、热泵空调机组5台、空调水泵3台、电梯机房、排烟风机设备等。

2、诉调中心

一层：当事人安检、立案庭办公室、大堂、立案大厅、洗手间等

二层：物业中控室、楼层配电房、弱电机房、调解室、民事审判法庭、有关办公室、洗手间等

三层：干警办公室、会议室。楼层配电房、洗手间等。

3、门岗

门卫、外来访客人员登记、接待等。

4、北安检

当事人入院安全检查等。

5、物业用房

物业办公室、设备、安保、保洁人员更衣等。

二、委托管理物业管理要求与服务范围

根据法院审判办公大楼的总体设施与服务功能，对物业管理的要求与服务范围主要有以下几方面：

（一）大楼设施设备保养与维修服务要求

1、建筑物和构筑物的日常维修养护协助管理（完好率达到≥98%，急修及时率达到100%），包括屋顶、外墙面、内墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、水沟、室外停车场等。

2、设施设备的日常维修、养护、运行和管理（完好率达到≥98%）

（1）配电系统；配电房运行控制、配电箱、室内外照明的巡检、保养与维修及高压电试的跟踪监管。

（2）给排水系统；包括蓄水池、屋顶水箱、生活水泵、上下水管道、阀门，消防、喷淋水泵、管道、阀门等设备的巡检、保养与维修。

（3）中央空调系统；机组运行节能控制、分机盘管检修、委外机组报修与保养跟踪监管。

（4）室外设备的日常维修保养；包括中央空调水循环管道、阀门、移动门除尘、加油。

（5）附属配套设施的委外保养管理；（有相关记录，完好率≥98%）包括消防系统、监控系统、中央空调机组、分体空调、电梯、机械车库等设施设备的巡检、报修、保养跟踪监管。

3、报修服务（二十分钟内到现场，及时率、满意率≥98%）

（1）办公区域：空调、门窗、窗帘、橱柜、办公桌椅、灯具（一般故障）。

（2）公共区域：卫生洁具配件、节能水喉、给排水管道渗漏、电热水器、直饮机等。

（3）内墙修补粉刷、电源线及照明灯调整等。

4、其他服务

（1）由于大楼使用年限长，设施设备已经老旧，中标单位需要协助业主做好法院审判办公大楼的相关专业大楼的设施设备的专业技术支持工作。每三年（中标后第一年）出具一次设施设备综合情况评估报告，对相应问题提供维护保养建议，供业主申报中大修项目时的决策参考。

（2）如遇重大设备故障需要及时恢复，尽量不要影响法院审判办公大楼的正常工作，中标单位应协助业主找到故障原因并提供专业的维修意见。

（二）安全保卫服务要求

1、安保管理

（1）安保员必须严格政审，身体健康，形象良好，年龄合适（60%年龄在40岁以下、年龄不得超过55岁）具有保安上岗证，中标后需提供无犯罪证明。

（2）安保人员有统一制服，严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。

（3）警卫室24小时值班

（4）东门岗安保7:30—17:30采取站岗服务。

（5）在工作日、全院加班日，对院本部、诉调对接中心秩序进行维护。

（6）警卫室对当事人实行身份证扫描登记、发牌、引导，接待、问询、联系服务。

（7）对来访人员实行登记制度，检验有效证件，报告确认制度。

（8）携带大件物品外出的需出具出门证或电话确认。

（9）安保员须对下班后、双休日、节假日进入法院的人员、车辆进行登记。

（10）对发生事件或发生重大事件必须报告并进行详细记录备案。

（11）对进入审判大楼/诉调中心的人员进行安全检查（机探、手探、X光包检）严禁易燃易爆、管制刀器具等危险物品进入大楼。

（12）对禁止进入审判大楼/诉调中心的限制物品提供暂存服务。

（13）安保对办公大楼实行巡岗检查制度,清场及巡更检查；包括关门、关窗、关灯，防盗、防火、防煤气泄漏、防水浸等。

（14）每周对周界红外线报警进行一次检查并做好记录，发现问题及时报修。

2、车辆管理

（1）按照《法院停车管理规定》车辆位置停放有序。

（2）对外来车辆进出院区办理登记日期、车辆牌号、进出时间。

（3）严格控制无证车辆入院，确保道路通畅。

3、消防管理

（1）对大楼内消防栓、水带、灭火器、警铃、按钮、烟感喷淋进行定期检查；消防通道保持畅通，消防器材完好。

（2）在“禁止烟火”和控烟区域发现有吸烟和用火现象，要及时劝阻和制止。

（3）组织安保员进行消防演练培训，安保人员熟练掌握消防知识和操作要领。

4、监控管理

（1）实施对广场、楼层、电梯、通道等主要出入口等摄像探头进行24小时视屏监控，发现问题立即报告并及时处置。

（2）做好监控记录和交接班手续。

（3）做好对讲机电池充电记录。

（4）做好报修登记并及时通知工程部。

5、应急分队（维稳管理）

（1）能够迅速及时处置一般突发事件。

（2）协助干警处理突发事件。

（3）法庭区域负责开庭期间的公共区域维护。

（4）上下班高峰时段加强门岗警卫。

（三）保洁卫生服务要求

1、每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路、户外阶梯定期高压冲洗。

6、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

7、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

8、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

9、擦净、抹净领导办公室、会议室、法庭、羁押室、图书馆、休息室等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

10、定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

11、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

12、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

13、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

14、按时清运、处理垃圾、定时清理收集站环境、定期进行灭虫、消毒。

15、院方办公家具移动搬迁工作。

（四）会务服务要求

1、为办公楼内举办的各类会议、活动提供服务。

2、会场布置、会议礼节、引导服务等。

3、会议期间开水供应及相关服务。

4、会议后会场整理、保洁服务。

（五）公共关系管理服务要求

1、主动联系配合本办公审判大楼（区域）水、电、气的供应等管理部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系配合本办公审判大楼（区域）公共设备供应商及设备维护保养单位，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调及机制。

（六）档案管理服务要求

1、建立设备、设施、保安、保洁等日常运作记录管理档案。

2、建立维修保养单位维保、维修记录管理档案。

3、建立各类行政文件、合同的存档工作。

4、建立工程施工情况登记、动火作业记录管理档案。

5、建立消防、设备设施台账管理档案。

三、物业管理服务人员设置需求

（一）人数要求

★本项目服务人员总人数不少于80人。

中标单位在物业合同期内，对项目经理及主要管理人员的调动及更换必须经甲方同意。

具体情况如下：

| 部门 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理 | 1 | 8小时，必要时随叫随到 |
|  | 项目管理员 | 2 | 8小时，必要时随叫随到 |
| 会务部 | 会务主管 | 1 | 8小时，必要时随叫随到 |
|  | 会务 | 2 | 8小时，必要时随叫随到 |
| 安保部 | 保安主管 | 1 | 8小时，必要时随叫随到 |
|  | 保安人员 | 44 | 24小时 |
| 保洁部 | 保洁主管 | 1 | 8小时，必要时随叫随到 |
|  | 保洁人员 | 24 | 8小时 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 | 8小时，必要时随叫随到 |
|  | 维修人员 | 3 | 8小时 |
| 人员合计 |  | 80 |  |

（二）管理与服务人员要求

1、总体要求

1.1提供主要管理岗位应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书；操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

1.2提供现场管理与服务应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录，相关无犯罪记录需要再中标后统一提供给甲方备案。

1.3提供所有管理与服务不得使用退休人员且人员身体健康。

1.4提供管理和服务应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

1.5管理和服务岗位在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）或外来人员主动、热情、耐心、周到，并及时为使用单位（人）或外来人员提供服务。

1.6建立对现场管理和服务的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

1.7供应商在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理、服务人员之前要征得招标人同意，招标人同时享有对有关物业管理、服务人员调整、调换、替换的建议权。

2、主要管理岗位要求

（1）项目经理

基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

自然条件：身体健康、体貌端正，会能使用普通话，不超过法定退休年龄。

专业资格要求：具备人力资源和社会保障局颁发的高级专业技术职称证书、全国物业管理从业人员岗位证书、中华人民共和国物业管理师资格证书。

经验要求：具备上述岗位5年以上的工作经验。

（2）项目管理员

基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

自然条件：女性≤40岁（女性为宜）、外貌形象佳，五官端正、身体健康。

文化程度：大专及以上学历。

专业资格要求：具有国家人力资源和社会保障部颁发的人力资源经理岗位证书、国家人力资源和社会保障部颁发的行政管理师岗位证书。

经验要求：具备上述岗位3年以上的工作经验。

（3）会务主管

基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

自然条件：女性为宜、外貌形象佳，五官端正、身体健康，不超过法定退休年龄。

文化程度：大专及以上学历。

专业资格要求：具备一级乙等普通话能力。

经验要求：具备上述岗位3年以上的工作经验。

（4）安保主管

基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

自然条件：男性，身体健康、体貌端正，会能使用普通话，不超过法定退休年龄。

文化程度：大专及以上学历。

专业资格要求：具备人力资源和社会保障局颁发的保安员一级/高级技师证书、公安部消防局颁发的消防设施操作员四级/中级工证书；人力资源和社会保障局颁发的智能楼宇管理师高级/三级证书。

经验要求：具备上述岗位3年以上的工作经验。

（5）保洁主管

基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

自然条件：身体健康，不超过法定退休年龄。

文化程度：大专及以上学历。

经验要求：具备上述岗位3年以上的工作经验。

（6）工程部主管

基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

自然条件：身体健康、男性，不超过法定退休年龄。

文化程度：大专及以上学历。

专业资格要求：具有人力资源和社会保障局颁发的工程师（物业管理专业）证书、地方人事局颁发的家电维修工程师中级及以上证书、中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的制冷设备维修工技师/二级及以上证书、中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的办公应用软件操作员中级/四级及以上证书。

经验要求：具备上述岗位3年以上的工作经验。

3、服务人员岗位要求

（1）会务

自然条件：女性，身高需满足业主要求，身体健康、体貌端正，普通话标准，不超过法定退休年龄。

文化程度：具备大专及以上毕业证书。

（2）保安人员

自然条件：男性，身高160cm以上，身体健康、体貌端正，会能使用普通话。

专业资格要求：具备公安局核发的保安员证；监控岗位应取得消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证书。

（3）保洁人员

自然条件：身体健康、体貌端正，普通话标准，不超过法定退休年龄。

（4）维修人员

自然条件：男性，身体健康、体貌端正，会能使用普通话，不超过法定退休年龄。

专业资格要求：具备高压电工证和低压电工证。

四、其他要求及报价要求

（一）其他要求

1、投标方具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，环境管理体系认证，信息安全管理体系认证，能源管理体系认证，诚信管理体系认证，并在认证有效期内的优先考虑。

2、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

3、鉴于法院审判办公楼安全保障要求，投标单位应具有自行招用保安员单位备案证明。

4、鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施。

5、投标方中标后应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

6、投标方需购买足额的雇主责任险和公众责任险。

7、投标方根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

8、本次招标三年有效，服务合同按年度分别签订，每年最后一个季度为续约考核期，考核评价为“合格”的，视为达标。达标后再续签下一年合同，直至三年期满。若在考核期未达标的，招标方有权另行招标。

9、为了保障普陀法院的日常工作顺利开展，原物业管理公司在招标期间应继续提供物业服务，中标后，与中标方按实结算服务费用。

10、投标方中标后应为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，在此特别说明：投标方在投标报价时需充分考虑。节假日、双休日除正常服务保障人员外，因业主方工作需要增加人员时，投标方中标后必须全力配合。

11、投标方中标后所有聘用员工均需按国家规定缴纳社保，并保障员工合法权益的福利收益。所有岗位排班必须按规定人数到岗，不得少员缺人。

（二）报价说明

报价应包括但不限于以下项目：

1、员工人工成本

2、员工社保基金、福利费用

3、员工餐费+搭伙费

4、国定假日加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、办公费用

8、培训费

9、公众责任险

10、公司管理费及酬金

11、税金

采购方自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费；

2、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用；

3、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、消防设施、中央空调、空调水处理、风机盘管Y型过滤器的拆洗与排污、风机盘管过滤网清洗、分体空调、电梯、机械车库、中控安全技防设施、安检设备、移动门等维护、维修、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用；

4、特种设备年检费、高压电试检测费用、安全用具检测费用、避雷装置检测费用；

5、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领；

6、日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用；

7、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费；

8、会务保障材料费；

9、风机盘管Y型过滤器的拆洗与排污、风机盘管过滤网清洗。

10、开水器滤芯更换、大楼外墙（玻璃）清洗；

11、中央空调循环水处理、生活水箱清洗、消毒、检测；

12、除物业服务管理费约定以外的费用。

五、考核办法

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核评分评价

1、考核评分在90分及以上，考核评价为优秀。

2、考核评分在70分（含70分）至89分区间，考核评价为合格。

3、考核评分在60分（含60分）至69分区间，考核评价为基本合格。

4、考核评分60分以下，考核评价为不合格。

（三）考核组织实施

1、院方组织相关人员成立考核评价小组，通常不少于3人；

2、考核方式。采取现场检查和台账检查。考核评价小组成员通过深入服务现场，查验现场服务，以及查阅各类运行台账记录，依据物业服务质量考核评价表（详见5.考核评分表）逐项打分。考核评分取考核人员单独打分总和的平均值。

3、考核周期。每季度考核一次。

4、年度考核分为2次考核的平均值。

（四）考核奖惩

1、设合格、基本合格、不合格三个等级；

2、季度考核，评分在70分及以上，为考核合格；根据合同院方全额支付该季度服务费；

3、季度考核，评分在60分（含60分）至69分区间，为基本合格；院方将给予书面警告，并依据服务整体评价，酌情扣除该季度部分服务费用；

4、季度考核，评分在60分以下，为不合格；院方将依据合同约定，有权单方解除合同。

5、物业服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

5.1服务内容未达到合同及投标文件约定的；

5.2服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

5.3广大干警对物业服务的满意率低于75%的；

5.4物业服务人员实际到岗率低于95%的；

5.5物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

5.6未遵守保密协议，发生泄密事件；

5.7因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

5.8发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的。

（五）考核评分表

| 类别 | 序号 | 考核内容 | 规定分值 | 评分标准 | 考核人员 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 管 理 10分 | 1 | 物业服务人立足普陀法院实际，有针对性的制定各类争创规划和具体实施方案，并同院方签订物业综合服务目标责任制，双方权利义务明确。 | 5 | 争创规划符合实际，具体方案措施有力5分； 每发现一处未符合目标责任，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 物业服务人建立健全各项管理制度和岗位工作标准，并制定具体的修订措施和考核办法。 | 3 | 抽样检查，每发现一处不完整、不规范情况扣0.5分。 |  |  |
|  | 3 | 根据普陀法院特点建立健全大楼档案，做到“一楼一册”、查阅方便。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分。 |  |  |
|  | 4 | 房屋及公用设施设备图纸档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。 | 1 | 每发现一项不符合或不完善扣0.1分。 |  |  |
| 基本 行 为 规 范 10分 | 1 | 根据岗位要求，统一着装、仪容端庄、仪表规范，女性不穿夸张高跟及露脚趾的凉鞋。 | 2 | 抽样检查，每发现一人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  | 2 | 物业人员在办公区域做到微笑服务、文明用语、礼貌待人。 | 2 | 抽样检查，每发现一人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  | 3 | 物业人员遵守工作间管理规定，做到物业分类定置摆放，整洁有序。 | 2 | 抽样检查，每发现一项违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  | 4 | 严格遵守控烟规定，不在吸烟点以外的任何场所吸烟。 | 2 | 抽样检查，每发现一人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  | 5 | 严格遵守保密协议，物业人员在工作期间不翻看、不移动院内任何资料和文件。 | 2 | 一经反映查实，违反本规定，该项不得分 |  |  |
| 安保消控 管理23分 | 1 | 安保人员持证上岗，落实定时巡检制度并做好记录。 | 2 | 抽样检查，发现一处违反规定，该项不得分 |  |  |
|  | 2 | 落实防疫防控要求，加强当事人及外来人员的进出管理，采用健康码、身份证识别及出入证管理，并做好登记，登记率98%，做到无可疑人员进出。 | 3 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 3 | 做好普陀法院人员和车辆的出入管理，院内、院外车辆管理有序，停放井然，定时巡视检查，做到无重大安全隐患。加强夜间法院车辆的统计，其他车辆未经主管部门许可，不得驶入院内停放。 | 2 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 4 | 安检人员熟练操作设备、人工手探仔细。特保队员能及时应对控制闹访、集访等突发事件，并记录详实。 | 3 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣1分 |  |  |
|  | 5 | 落实安保24小时值班制度，加强对重点部位区域巡检，坚持每2小时巡查一次，且夜间增加巡检频次。 | 2 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣1分 |  |  |
|  | 6 | 加强安全秩序维护管理，被盗、刑事、治安案件发生率要达到1%以下。 | 2 | 一经核实发现一处违反规定，该项不得分 |  |  |
|  | 7 | 消防控制中心24小时值班，消防系统设备设施齐全并有年检记录、完好无损、可随时起用。 | 3 | 抽样检查，每发生一处不符合，扣1分 |  |  |
|  | 8 | 消防管理人员掌握消防设备设施的使用方法并能及时处理各种问题 | 2 | 抽样检查，每发生一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 9 | 定期组织开展消防法规及消防知识的宣传教育、明确各区域防火责任人。 | 1 | 抽样检查，责任不明确，每发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 10 | 认真进行火灾安全隐患排查。 | 1 | 抽样检查，每发现一处安全隐患扣0.5分 |  |  |
|  | 11 | 严格执行交接班制度，落实24小时值班。 | 2 | 现场抽查值班人员是否在岗、交接班是否落实，记录是否详实。每发现一项不符合规定，扣1分 |  |  |
| 保绿保洁 管理 21分 | 1 | 室内楼道楼梯、天花板、墙面地面无垃圾、积灰，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁；公共区域角落无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外地面无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 4 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 2 | 卫生间空气流通，无异味；金属器具光亮无锈斑、污渍、浮尘；盥洗台面干净整洁、无水渍；镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等；卫生洁具清洁，定期消毒，且有记录；卫生用保障齐全，按时补给卫生用品。 | 4 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 3 | 公共区域玻璃门及窗户（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 2 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 4 | 严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录。 | 4 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 5 | 环卫设施齐备，容器分类清晰，放置整齐，四周无散落垃圾，无异味；垃圾中转环境卫生符合规定要求。 | 4 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 车库地面整洁，无垃圾、明显水结、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘。 | 2 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 7 | 遇雨雪天气，大堂或人员进出密集处铺设防滑地毯，树立“小心地滑”告示牌，及时拖擦，无积水。 | 1 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
| 设施设备运行 管理 26分 | 1 | 涉及房屋结构使用安全的部位，定期检查并有记录，发现损坏及时安排专项修理，及时告知相关部门；对辖区内危险、隐患等部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 3 | 未按要求执行，每项扣0.5分 |  |  |
|  | 2 | 外墙完好、整洁无污渍污，无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱挂现象。 | 1 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 3 | 屋面水沟、室内外排水管道通畅 | 1 | 发生问题，一次扣1分 |  |  |
|  | 4 | 墙面、顶面粉刷层无大面积脱落，地砖平整，有坏损及时维修 | 1 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 5 | 保持门、窗、玻璃、闭门器等配件完好，开闭正常。 | 1 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 6 | 给排水系统、空调系统、锅炉系统确保正常运行。 | 3 | 发生单项一次故障，扣1分 |  |  |
|  | 7 | 供电系统保证24小时正常运行，出现故障立即排除，并制订临时用电管理措施与停电应急处理措施。限电，停电如有通知不按规定提前通知业户、外线停电备用应急发电机送电不超过15分钟。公共照明系统完好。 | 3 | 发现一处不符合扣0.5 |  |  |
|  | 8 | 发生电梯困人或其他重大事件时，及时通知电梯维保单位，物业服务人员须在规定时间到达现场应急处理，待专业维保人员到达后，配合排除险情。 | 3 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  | 9 | 煤气设备完好，供气正常、管道阀门无泄漏现象及事故隐患。如有发生请及时联系煤气公司，并存记录。 | 2 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  | 10 | 做好重大节日前的各类设备设施的安全检查，保证节日期间各项设施运行正常。 | 2 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  | 11 | 接到报修信息，及时响应，在规定时间到达现场进行修复，并及时进行维修回访，做好记录。 | 2 | 抽样检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 12 | 特殊岗位，工程人员必须持证上岗 | 2 | 现场检查，每发现一处不符合，扣0.5分 |  |  |
|  | 13 | 制定能源管理目标、制度、方案，每月进行能耗分析，并有持续节能措施 | 2 | 未达成目标，扣1分；未进行汇总分析，扣1分； |  |  |
| 应急预案管理 8分 | 1 | 有明确各条线应急预案 | 2 | 未建立明确的应急预案，该项不得分 |  |  |
|  | 2 | 建立健全应急指挥网络，并及时更新；标明联络点、负责人及联系电话。 | 2 | 未建立网络扣1分；信息不全扣1分。 |  |  |
|  | 3 | 编制应急作业程序并及时发布 | 2 | 未制定，扣1分；无演练无记录，扣1分。 |  |  |
|  | 4 | 应急事件有记录、有总结。 | 2 | 每发生一次，扣1分。 |  |  |
| 精神文明建设 2分 | 1 | 物业服务人员能自觉践行“司法为民”，维护公众利益，设有宣传园地，开展各类便民服务等活动，促进各科室相邻关系和谐，遵守院区的各项管理规定。 | 1 | 未建立，扣1分。 |  |  |
|  | 2 | 开展党建联建、党史教育、关爱员工等有益活动，促进各项精神文明建设。 | 1 | 未开展，每项扣0.5分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

考核人员： 年 月 日

备注：本服务需求为我院基本要求，服务商可根据公司自身实力和情况在投标文件提出更为细化的，合理的实施方案，我院不再为此承担任何费用