**附件2：产品硬件配置要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 彩色多普勒超声诊断仪1 | 硬件配置 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 腹部探头 | 1只 |
| 高频探头 | 1只 |
| 腔内探头 | 1只 |
| 宽频探头 | 1只 |
| 甲状腺超声影像AI辅助诊断软件及配套硬件设备 | 1套 |
| 乳腺超声影像AI辅助诊断软件及配套硬件设备 | 1套 |
| 超声工作站（含脱机分析软件、彩色打印机） | 1套 |
| 彩色多普勒超声诊断仪2 | 主机 | 1台 |
| 腹部探头 | 1只 |
| 高频探头 | 1只 |
| 心脏探头 | 1只 |
| 宽频探头 | 1只 |
| 甲状腺超声影像AI辅助诊断软件及配套硬件设备 | 1套 |
| 乳腺超声影像AI辅助诊断软件及配套硬件设备 | 1套 |
| 超声工作站（含脱机分析软件、彩色打印机） | 1套 |