上海交通大学医学院浦东校区数字孪生校园建设项目招标需求

# 一、项目概况

国家“十四五”规划纲要明确提出“探索建设数字孪生城市”，“完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设”。2021年12月，时任上海市市委书记、城市数字化转型工作领导小组组长李强在上海市治理数字化转型现场推进会上指出“努力绘就数字孪生无处不在、生命体征无所不知、智能监管无时不有、精准服务无处不享的治理新蓝图。”《上海市教育数字化转型“十四五”规划》中提出，试点构建数字孪生学校，探索数字化的实验、实训、场馆、安防、基建、后勤保障、能源管理、环境监测等应用建设。

上海交通大学医学院以国家中长期教育改革和发展规划纲要为指导，以数据驱动为核心，实施“信息强院”战略，开展“未来校园”数字化建设，加快医学院数字化转型，推进高校治理现代化，为建成“双一流”医学院提供有力支撑和保障。特别是充分利用浦东校区建设的历史契机，本着“一屏观校园，一网管全校”的建设理念，通过物联感知、智能感知等前沿技术，进一步推进医学院“数字校园”的建设，着力解决高校校园治理的痛点、难点和堵点，降本增效，并赋能医学教育，为师生提供更加优质的学习、科研和生活环境。

在校园安防方面，传统的高校校园安全管理往往依赖于人工巡逻和视频监控，存在反应滞后、效率低下、人力成本高等问题，浦东校区四周环河的特殊地理环境也暗藏着不容忽视的安全隐患，需要利用机器视觉技术建立安全监控与预警机制，实现早期预警和快速响应，为救援工作争取宝贵时间，确保校园安全。

在教育教学方面，利用物联网设备可以实时展示教学活动情况，使教学过程更加透明化，便于随时督查督导。同时，利用物联网设备可以实时监控教学设备的状态，一旦出现故障能够迅速得到处理，以减少对教学活动的影响，确保教育教学活动的正常开展。

在资产管理方面，固定资产的日常管理和清点工作中，传统的方法往往需要耗费大量的人力、物力和时间，且容易出现疏漏和差错。利用数字孪生技术集中可视化展示，每一件资产都被精确地映射到虚拟空间中，它们的实时位置、状态乃至使用情况都能够得到直观展示，极大提高资产管理的效率和效果。

通过数字孪生校园的建设，交大医学院将有效提升校园治理成效，提升校园安全水平，提升校园服务水平，降低校园建设成本。

# 二、配置要求

本项目开发建设数字孪生校园1套，具体配置清单如下：

| 序号 | 实施内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字孪生校园平台（成品软件） | 套 | 1 |
| 2 | 数字孪生校园可视化应用场景（成品软件） | 套 | 1 |
| 3 | 校园安全机器视觉算法（成品软件） | 套 | 1 |
| 4 | 校园室内外模型场景构建 |  |  |
| 5 | 数据对接和系统集成 |  |  |

各项实施内容的详细配置参数如下：

## （一）数字孪生校园平台（成品软件）

数字孪生校园，是教育数字化转型的基础平台，能够呈现一个更加全面、直观的数字校园图景，并逐步成为推动教育现代化、提升教学质量与管理效率的关键力量。运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新兴技术，对现实校园进行全方位的数字化映射与模拟，构建一个与实体校园相对应的“虚拟校园”，精准复刻了实体校园的物理空间、设施设备、人员活动等信息，能够在数据驱动下实现自我优化、预测分析等功能，为高校教学、科研、管理和服务提供强有力的信息技术支持。

建设数字孪生校园，需对以下内容进行建设：

### 1. 模型资源管理

- ▲支持对场景中的模型以结构化树状图进行统一管理，包括建筑信息模型（BIM）、物联网设备、建筑模型、交通模型、植物模型、空间模型、美术模型、特效模型以及POI标签等，所有模型遵循楼栋-专业-楼层-类别的层级关系。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 可通过专业过滤面板快速隐藏相关专业模型，通过清理非必要元素以优化视觉导航和提高用户界面的直观性。

#### 1.1 资源库面板

- 美术模型库资源：平台内嵌的资源数量应不少于100种常用模型的丰富库存，包含并不限于建筑、厂房、公共器材、交通工具、人物、动物、道路设施、电子设备等多种元素，以涵盖不同各个场景、各个层次的需求。

- 标准材质库资源：平台内嵌的资源数量不少于50种标准材质，包含并不限于石材、草地、金属、铺地、塑料、布料、木地板、玻璃等，材质需遵循行业标准以确保精确性与一致性。

- 植物模型库资源：平台内嵌的资源数量不少于50种常用的植物模型，包括并不限于乔木、灌木、地被、景观树、草地等多类形态。同时支持植物季节变化效果，模型可以根据具体的季节日期呈现出各植物在不同季节的生态特性，如颜色变化、花期果期的动态表现以及落叶和覆雪等自然现象，为构建出富有生态效应的虚拟环境。

- 物联网设备模型库：平台内嵌的资源数量不少于50种物联网设备的数据库，需覆盖数字黑板、监控摄像头、门禁、电梯、停车位、车行道闸、空调、照明灯控等主流厂商的系列设备，用于智能建筑与管理的应用场景使用。

#### 1.2 模型场景布置

- 模型布置：支持将模型库中的模型拖放至场景进行放置；选定模型库中的任意模型，可使用连续放置工具来批量放置模型；在放置过程中，支持动态修改模型参数，包括尺寸、旋转和随机参数等。

- 路径布置：支持通过连续点击鼠标绘制路径，实现快速布置行道树、路灯、绿化带等效果；可通过属性面板修改分布参数，包括路径类型（折线、曲线、多重曲线）、路径闭合、分布间距、分布宽度、方向偏移、缩放偏移、随机参数、地面附着等。

- 区域布置：支持通过连续点击鼠标绘制闭合区域，实现快速布置森林、草地、灌木丛、景观面等效果；可通过属性面板修改分布参数，包括围合曲线类型（折线、曲线）、分布密度、随机参数和地面附着等。

- 笔刷布置：支持以绘制笔刷的方式批量布置模型，可通过属性面板修改分布参数，包括笔刷类型（创建、擦除）、笔刷半径、绘制密度和随机参数等。

- 模型替换：支持选择场景中多个模型以及模型库中的指定模型，可通过批量替换工具实现一键替换模型。

- 行人布置：支持通过连续点击鼠标绘制路径及布置动态行人；可通过属性面板修改分布参数，包括路径类型（折线、曲线、多重曲线）、路径闭合、最小间距、最大间距、旋转偏移、宽度偏移、反向以及动作类型（站立、行走、跑步）等。

- 车流布置：支持通过连续点击鼠标绘制路径及布置动态车流；可通过属性面板修改分布参数，包括路径类型（折线、曲线、多重曲线）、路径闭合、车流速度、最小间距、最大间距、旋转偏移、宽度偏移和反向等。

- 参数化修改：提供动态参数修改功能，支持在任何布置过程结束后，可随时返回修改参数并刷新布置结果，以提高模型场景布置的工作效率和便捷性。

- 模型管理：支持将新增模型在模型管理面板中按照类型进行统一管理，可实现搜索、批量选择、显示隐藏和删除等操作等实用功能，以提高模型管理的效率和便利性，便于主动控制和调整每一个场景模型的细节。

#### 1.3 模型材质修改

- 材质分配：支持通过拖放的方式在材质库中为模型分配材质；需提供格式刷工具，支持将某一模型的材质批量复制并赋予到其他模型。

- 材质变更：提供材质修改面板，支持选择特定的模型材质按需对材质参数进行调整，为了保证材质效果并满足各种设计及视觉呈现要求，其面板需包含以下参数修改选项：

- 漫反射参数：可调整材质的漫反射特性，以实现更逼真的光照效果。

- 颜色纹理：支持对材质的颜色纹理进行定制，以满足不同设计需求。

- 纹理平铺：支持调整纹理在模型表面的平铺尺寸和方向，以获得理想的表现效果。

- 高光参数：可针对模型表面的高光反射效果进行调整和改进。

- 反射参数：支持调整模型表面的反射率以及反射特性，进一步提高材质真实感。

- 透明度参数：支持调整模型材质的透明度，实现半透明或完全透明的效果。

- 折射参数：支持对折射率进行修改，以模拟不同类型材质的光线折射效果。

- 法线贴图：支持为模型添加法线贴图，以获得更为复杂和真实的表面细节。

- 菲涅尔参数：支持调整菲涅尔反射系数，以模拟材质在不同角度下的反射效果。

- 脏旧贴图：支持在材质表面添加脏旧效果，增加模型的历史感和质感。

### 2. 空间列表管理

- ▲支持提供校园模型空间列表，以结构化树状图形式对校园建筑模型内的房间进行统一管理，并遵循楼栋-楼层-房间的层级关系，便于用户清晰地查看每个房间的归属关系。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 支持在校园三维模型中浏览并选择某一房间，选中时地图场景中会显示房间的虚拟模型，可通过双击快速定位房间位置。（提供真人演示视频，要求录制真实系统功能讲解视频）

- 支持在校园三维模型中查看房间相关信息，如名称、编号、功能（如教室、会议室、办公室等）等。

- 支持对校园三维模型按房间功能进行筛选和统计，支持在地图场景中以不同颜色展示不同功能的房间模型。

### 3. 校园BIM模型管理

- BIM模型导入展示：支持对学校已有BIM模型实现自动优化处理，具备对大规模、高精度的BIM模型完成流畅导入与展示的能力。

- BIM模型空间分析：支持对学校BIM模型进行空间分析，可在平面和立面上进行精确剖分，直观呈现每一个构建要素的细节及其相对位置；支持单独展开观察每个楼层的构件关系，按需对模型进行分层扩散展示，从而了解每个楼层间复杂的关系和各自特有的结构特征。

- BIM模型详细信息查看：支持对学校BIM模型进行详细信息查看，支持以BIM属性面板形式显示所选模型的相关信息，其中包括但不限于专业分类、所属楼层、体积计算结果、面积测量数据、族类别、系统配置等，使得学校能够全面了解BIM模型的特性和构成要素。

- BIM模型专业筛选：支持对学校BIM模型进行专业筛选，通过按照专业分类对模型进行筛选，并呈现清晰的工程视图，从而让学校在复杂的BIM环境中聚焦于其关注的特定专业领域，以提高工作效率和信息呈现的清晰度。

- BIM模型楼栋筛选：支持对学校BIM模型进行楼栋筛选，支持对模型进行楼栋过滤和展示，支持以楼栋为单位进行筛选来获取所需的BIM模型展示结果，从而让学校能够更加便捷地浏览和分析特定楼栋的相关信息。

- BIM模型楼层筛选：支持对学校BIM模型进行楼层筛选，支持对模型进行楼层过滤和展示从而更精准地获取所需楼层视图，提高模型呈现的准确度和信息的可视性。

- BIM构件筛选：支持在校园三维地图场景中选择BIM模型，并对所选模型进行闪烁高亮显示；支持对所选择的BIM模型进行聚焦和隐藏；支持仅显示当前选择的模型，凸显特定构建的细节；通过双击模型选择其父级对象查看模型所属的上一级结构；支持对BIM模型实现按关键词快速查询和定位。

### 4. AR实景服务管理总线

- 设备基础服务:提供获取前端视频设备名称、类型、访问地址、设备组织列表等基础信息的能力。

- 设备网关服务:提供获取高点球机PTZ数据及其相关控制能力。

- 数据库服务:提供系统图片、文字、音视频、标签数据、基础数据的管理、存储、访问能力。

- 流媒体服务:提供视频流接入、解码、转发能力。

- 国标服务:提供国标方式接入的数据同步、实时视频获取、视频控制、录像查询、录像回放能力。

- 认证服务:提供系统所有服务的统一认证、客户端登录认证服务，确保系统安全性。

- 视频空间算法：为摄像机建立空间档案，使摄像机具备动态感知位置、姿态、可视域能力，最终使系统具备空间联动能力。

- 标签自动跟随算法：提供实时动态读取标签位置信息、坐标换算、关联显示，当视频画面/地图发生移动时，标签能够自动跟随，并在对应位置显示。

- ▲提供GPS或北斗坐标信息与地图经纬度/视频画面之间的关联计算，动态的展现移动标签在地图/视频画面上的实时位置。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- ▲提供监控点、图片、文档、语音、录像文件、富文本、超链接、平面图、VR以及上述类型组合而成的复合类型标签模板。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 基于视频的相对位置单点标签：支持在当前视频画面中通过记录视频相对位置的方式注明某个目标，该目标可以是摄像机、建筑物等。

- 基于视频的相对位置箭头标签：支持在当前视频画面中通过记录视频相对位置的方式创建箭头标签指明道路或者其他物体的方向。

- 基于视频的相对位置区域标签：支持在当前视频画面中通过记录视频相对位置的方式对出现的区域做图形框定标注。

- 视频地图引擎：提供基于视频为载体的视频地图引擎，支持地图的基本操作，如球机视频画面的平移、放大、缩小。

- 空间数据可视化：提供标签数据的接入、显示，形成视频地图元素。

- 标签展现：支持标签分主题应用，支持标签的显示与隐藏。

- 标签查询：支持标签的搜索、自动定位。

- 视频联动：支持地图中显示摄像机的位置分布，支持点击摄像机实现视频的预览、录像回放等应用。

### 5. 三维模型加载、交互及应用

- 飞行浏览：支持以第三人称视角在三维地图场景中进行飞行浏览，可根据视角与模型的距离自适应地调整飞行速度。

- 行走浏览：支持以第一人称视角在三维场景地面上进行行走浏览，支持加速行走以及跳跃等功能。

- 环绕观察：支持以鼠标投射点或对象中点作为环视中心，支持对地图拖拽实现720度环绕观察，支持对三维模型进行平移、视角缩放等。

- 模式切换：支持在环绕观察模式和飞行漫游模式之间进行切换，实现对校园三维地图多角度、多维度的场景浏览。

- 漫游路径编辑：可根据学校实际业务场景需要，制定多条漫游路线。

- 漫游天气编辑：支持在编辑漫游时配置每条漫游路径的季节、时间、天气等效果，启动该漫游时可将配置好的天气效果进行呈现。

- 多漫游视角连续播放：通过设置漫游点列表，可以实现按设定的顺序播放各个漫游路径。

- ▲可根据建筑尺寸自适应调整显示距离，实现视图居中查看，同时在聚焦过程中支持对非聚焦区域的场景采用技术虚化处理，提升观看体验。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 建筑楼层定位切换：支持对学校统一建筑群组内的多栋建筑（例如带连廊的复合式建筑结构）进行楼层剖切，便于展示同一楼层的结构关系以及相互位置关系，提高空间信息获取的效率。

- 建筑房间定位俯瞰：支持双击房间模型实现快速定位至房间俯瞰视角以了解其空间分布。

- 建筑模型任意剖切：支持通过数字孪生技术实现建筑模型任意位置和角度的立面剖切操作和任意高度的平面剖切分析，从而满足建筑任意部位的观察和查询需求。（提供真人演示视频，要求录制真实系统功能讲解视频）

- 建筑模型楼层分离：支持将建筑模型的各个楼层实现独立展开，方便学校观察和比较不同楼层间的结构关系与空间布局，提升建筑空间分析的准确性与全面性。

- 借助数字孪生技术，支持在三维场景对设备模型中实现高精度定位、聚焦和高亮等功能；结合物联网技术，实现设备数据与三维模型紧密链接，提升设备数据管理和监测的准确性以及便捷性。

- 设备定位功能：当选择定位某设备时，系统将自动“剖切”至设备所处的楼层，并聚焦设备将视角调整至俯视状态，了解设备所在楼层和周围环境。

- 设备运行状态：支持选中任意设备模型呈现相应属性面板，可根据第三方接口情况了解设备当前状态、预警信息、基本数据等信息，全方位了解设备运行状况。

- 设备模糊查询：提供全面模糊查询功能，可按照房间、设备类型、设备ID、预警状态、工况等维度进行搜索，点击设备名称在三维场景中实现一键定位。

- 支持采用结构树形式管理设备资源，可统计设备资产数量、查看设备信息，同时支持自定义设备的显示或隐藏状态，提升设备管理效率。

- 设备远程控制：支持在图形化界面中对设备进行远程操作控制，实现虚拟模型对现实设备的实际控制，同时现实设备的变化也将实时反馈到虚拟模型，形成虚实相互控制的互动模式。（提供真人演示视频，要求录制真实系统功能讲解视频）

- 设备POI标签应用：借助POI标签对设备模型进行突显，实现设备的快速定位；可根据需求配置POI标签的显示距；在进行楼层切换操作时，通过配置可只展示当前楼层的设备POI标签，助力设备的高效管理。

- ▲支持同时加载10万以上POI标签，切系统或切楼层关联POI点位显示加载时间不高于2秒，支持按视角动态显示重要POI标签、支持模型遮挡POI时标签隐藏。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 用户登录系统后默认显示为行政区划界线城市影像地图，地图上以图标方式标注学校所在位置，系统自动由远及近切换到校园三维实景地图。

- ▲第一人称视角漫游：支持在校园倾斜摄影三维模型中由第三人称视角切换至第一人称视角进行场景漫游，可根据当前所在场景的路网状况，保持正常稳定高度进行位置的移动。支持对漫游路线、各漫游点位的呈现视角进行配置，配置漫游点位时，支持配置关联该点位漫游视角范围内的POI标签资源（如视频资源、设备资源等），当漫游到对应点位时，系统自动打开配置好的POI标签资源（如弹出实时视频弹框、查看设备标签详情等）信息。支持手动暂停漫游，对当前地图进行移动操作及查看当前视野的周边资源情况，暂停结束后可恢复自动漫游。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 室内第一人称视角漫游：支持以第一人称视角进行VR全景场景切换及漫游，支持360°视角旋转体验。

- 支持在激光点云全景地图场景范围内进行多媒体VR标签的叠加与阅览，包括文字标签、图像标签、视频标签、音频标签、文件标签等。在漫游到配置标签资源的位置时，在全景地图中显示对应的标签资源，点击对应标签，能够正常进行标签常规弹框呈现应用。（提供真人演示视频，要求录制真实系统功能讲解视频）

### 6. 校园模型场景美化

- 室外视觉调整：支持动态日光变化、天空表现、建筑及场地材质调整等视觉提升，通过真实还原自然环境和建筑物之间的关系以增强视觉体验。

- ▲室内模型视觉优化:支持灯光调整、材料选择、效果烘焙以及反光处理等场景视觉优化，通过呈现细腻的质感和现实的光影效果以提升室内空间的渲染效果的真实感。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 人车活动场景模拟：支持通过动态模型的精准表达，在校园模型中融入人员和车辆流动构建活动场景，以提升视觉感官的享受。

### 7. 校园气象与环境仿真

- ▲天气实时仿真：支持对接实时气象系统实现天气实时同步应用，在三维模型中实时仿真呈现天气效果；支持指定时间点及指定天气的仿真效果呈现。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 真实日照仿真：支持以学校所在地的经纬度作为基础，可模拟出一天中日光照射的准确路径、强度和时长，需根据校园实际建筑或地形、天气条件等因素，呈现出具体时刻的阳光角度和影子分布。

- 日照模拟分析：支持实时模拟现实世界的时间以及相应的日照情况，可根据学校所处时区、季节和天气条件生成逼真的实景光照效果，了解学一下的日照特性。

- 日照加速模拟：支持快速获取一整天或一整年的日照变化情况，通过调节时间播放速率便捷地过渡到所选时刻，观察太阳位置、角度、光照强度等要素的变化，支持对历史日照数据进行回顾及对未来进行预测，为学校提供全面且细致的日照变化分析。

- 季节仿真模拟：支持与实际校园中的季节变化效果实现同步，在学校三维模型场景中精准展示四季更迭中植物形态的各种转变。

- 天气模拟类型：可提供一系列真实的天气模拟选项，包括但不限于阴天、晴天、多云、雨天、雷电和雪天等多种天气类型；系统需内置如降雨、多云、雾霾和风雪等动态天气效果；支持在三维场景地图中自由选择想要展示的天气类型。

- 夜间环境仿真模拟：需提供一个逼真、生动的夜晚校园景象，包含诸如车流灯光效果、街道路灯的亮度与投影、建筑物霓虹灯装饰、以及室内灯光照亮等效果，实现真实校园和虚拟校园的日夜场景同步。

## （二）数字孪生校园可视化应用场景（成品软件）

### 1. 校园基础信息展示

- 校园简介信息展示：支持自定义编辑学校信息，以文本及可视化图表等形式展示，如占地面积、建筑面积、教室总数、教学班数、学校荣誉等。

- 师资队伍信息展示：支持自定义编辑师资力量信息，以饼形图等可视化图表方式展示，如教师人数、教师性别占比、职称分布、各学科教师占比等。

- 学生结构信息展示：支持自定义编辑学生信息，以条形图等可视化图表方式展示，如在籍学生总数、男女生占比、年级人数分布等。

### 2. 教室空间信息

- ▲教室列表功能：支持在教室列表中呈现教室相关信息，包括教室所在楼栋、所在楼层、教室名称、教室编号、教室功能、教室班级等。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 教室空间定位：支持在教室列表中快速定位至指定的教室空间，可在校园三维场景中快速定位到目标教室的位置。

### 3. 录播巡课应用

- 教室排课信息呈现：支持在三维模型上查看教室当前的实时排课信息。

- 实时巡课在线评价：支持调阅学生画面视频、教师画面视频、电子板书视频及收听教室声音，实时查看教学情况和课堂实况。

- 巡课课堂评价统计：支持对教师和课堂情况进行评价打分，支持查看历史课程的评课记录，可对点评次数、评分等数据进行统计，以可视化图表方式呈现。

- 视频监控应用

#### 4.1 视频监控应用

- 支持对跨网络、跨系统、跨品牌的各类摄像机进行融合联网。

- 支持在校园三维模型中以设备标签方式呈现摄像头在建筑和场地内的空间分布情况，提供查询和定位的功能提升空间理解和监控行为的有效性。

- 需提供重点监控预览列表，集中展示各项重要监控视角的预览画面，以便操作者快速地掌握和响应异常情况。

- 支持定制化的摄像头属性面板，面板界面包括实时监控帧画面、警报详细信息、画面尺寸调整选项以及远程控制设置，实现参数定制和优化控制。

- 高点视频随意切换角度，让用户可以实时掌握大场景环境;而低点摄像机则可为用户展示更为具体的细节。高低点摄像机相互联动，可以有效满足用户对全场景的时刻掌握。系统提供多种方式进行资源联动实现视频画面快速调阅及切换。

#### 4.2 车辆出入管理

- 设备点位标签上图：在校园三维地图上显示校园出入口的车辆道闸设备点位，以标签形式进行呈现以便了解校园设备的分布位置。

- 道闸状态信息展示：通过与车辆道闸系统对接，实时获取和呈现道闸设备的状态信息，如打开/关闭、在线/离线等，同时可对道闸设备进行远程开关门控制，实现对物理世界与孪生世界的交互控制。

- 车辆通行数据统计：支持对各出入口车辆道闸的出入情况进行统计，并对相关数据以可视化方式进行统计、分析及呈现。

- 车辆过车记录查询：支持实时获取车辆出入数据，并提供记录查询列表，支持以车牌号码、放行方向、道闸名称等维度查询其历史进出记录。

#### 4.3 人员活动轨迹刻画

- 人员轨迹快速搜索：支持通过输入人员姓名和查询时间段进行人员行动轨迹查询。

- ▲人员轨迹三维刻画：通过对视频监控的位置空间、抓拍时间等数据进行分析，可在三维地图上生成自定义时间段内的人员历史移动轨迹，实现人员轨迹在三维地图场景中的全息刻画，可点击轨迹上的监控点位查看对应的人脸抓拍图像。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 轨迹点位详情查看：针对人脸抓拍比对的点位情况，支持以时间线的方式对各点位抓拍情况以时间维度进行排序并记录点位详情，可点击人员轨迹上的监控点位查看对应的比对详情，如呈现设备名称、抓拍人脸图片、比对相似度、抓拍时间等详细信息。

#### 4.4 视频投影融合

- ▲通过视频地图投影技术，将校园内特定角度的一路或多路视频监控画面无缝融合到三维模型对应场景中，通过对校园内视角分散、画面独立的碎片化视频进行拼接投影融合，生成一个基于实景地图场景的动态虚实结合场景，实现三维地图场景与视频场景的深度融合。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 校园视频实时投影：支持校园出入口、室外道路、操场，走廊、教室、宿舍等关键场所得监控视频实时融合投影至校园三维场景中。

- 校园视频实时投影实时参数编辑：支持实时动态调整视频融合投影对象的位置、姿态、缩放系数、视场角、视距、视频流地址、视频投影缩略图、视频投影的光照RGB值、透明度和背面遮挡等参数实时修改。

- 校园视频投影背面遮挡设置：支持视频融合背面遮挡，开启遮挡，视频融合投影画面可被接收投影体对象（如教室墙面、走廊墙面）遮挡，使视频投影画面在无缝隙的前提下无法穿透至墙面背面；关闭遮挡，视频融合投影不受任何物体影响，可直接穿透物体或墙面，投射至其背面。

- 校园视频覆盖范围显示与隐藏：支持视频融合投影视覆盖范围的显示与隐藏。

- 校园视频实时投影数据源兼容：支持广角无畸变视频投影融合，不支持对带畸变、鱼眼、鹰眼、透视倾斜等视频的投影融合。支持标准视频流(RTSP、MP4、AVI、TS等)播放。

#### 4.5 安全四色预警

- 告警接收：系统实时获取出入车辆管理系统、人脸识别管理系统的告警信息，并通过告警弹框方式呈现当前系统接收到的告警信息，呈现内容包括告警类型、告警时间、告警地点、告警抓拍图片、告警描述，并提供“联动现场”操作功能。

- ▲安全四色预警：针对校园内发生的各类事件，系统实时进行预警提示，支持根据告警信息的严重性，对告警信息进行“红橙黄蓝四色”分类。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 告警联动：系统针对接收的重点区域入侵告警、车辆识别异常告警等实时告警，系统提供告警联动操作应用。对当前告警的地点进行高点监控场景的切换，呈现当前告警地点覆盖的高点监控并调整云台聚焦准确的告警位置，同时根据后台联动策略自动联动告警点周边监控视频资源进行视频的联动呈现应用，辅助用户对当前告警信息进行确认掌控。

- 历史告警列表：系统提供历史告警管理列表，对当前系统对接的各类告警数据进行汇总管理，为用户提供历史告警详情查看及历史告警查询的功能应用。

- ▲预警管理：支持对各类告警信息进行统一存储管理，支持根据告警类型、时间段进行快速查询，查询结果包含告警类型、告警地点、告警时间、告警内容、支持查看详情等，持对所有告警信息的一键处理及批量处理。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

#### 4.6 安全责任台账

- 安全责任数字化档案一事一档：根据各类事件的接入情况，通过一个事件一个档案，将事件留存到安全责任数字化档案中，可以供用户后期查询使用。

- 安全责任数字化档案一机一档：根据各类事件的接入情况，通过一个设备一个档案，将设备信息留存到安全责任数字化档案中，可以供用户后期查询使用。

- 安全责任数字化档案一人一档：根据各类事件的接入情况，通过一个人员一个档案，将人员信息留存到安全责任数字化档案中，可以供用户后期查询使用。

- 安全责任数字化档案一车一档：根据各类事件的接入情况，通过一个车辆一个档案，将车辆留存到安全责任数字化档案中，可以供用户后期查询使用。

#### 4.7 安全指数报告

- 为反映学校安全管理现状和客观状态的重要、基础性相关指标，系统提供标准安全指数报告模板，支持按模板生成校园安全管理日报、周报、月报，支持一键导出。

- 支持展示各类安全数据指标，支持对各类安全事件、各项重要指标进行汇总统计及分析，支持根据异常事件的类型进行top排名，支持以可视化图表的方式进行直观呈现。

### 5. 智能门禁应用

- 支持在校园三维模型中以设备标签方式呈现门禁的布局分布情况，配备查询及定位功能以提供空间布局的直观理解。

- 根据第三方数据接口情况，提供人员通行统计表，按年、月、日计算和展示人员的进出记录，还可提供异常人员警报表，记录并突出显示出现异常行为的设备。

- 支持定制化的门禁设备属性面板，面板界面包括设备开关状态、最近通行人员的基本资料及照片、通行的时间戳以及历史通行记录等信息。（提供真人演示视频，要求录制真实系统功能讲解视频）

- 支持在三维模型中利用可视化工具同步实现开门状态的表述，可通过不同的色彩标识来体现对应门禁设备的实时开关状态。

### 6. 资产数据可视化呈现

- 资产点对点映射呈现：在三维地图上对校园内的资产进行标签添加，将学校资产通过三维空间进行点对点映射呈现。

- 资产数据可视化呈现：支持以饼形图、柱状图等可视化图表方式对学校各类资产的数量、使用情况、历年资产变化等数据进行可视化统计展示。

### 7. 资产信息全生命周期管理

- 资产基础信息查看：通过对接资产管理业务系统，支持在三维模型上以弹窗的形式显示所查看资产标签的基础信息，如名称、型号、制造商、购买日期、资产编号、归属信息、所属位置房间号等。

- 资产使用信息查看：根据业务系统提供的接口情况，支持在三维模型上以弹窗的形式显示所查看资产标签的使用情况信息，如使用状况（正常运行、需要维修、停用）、维护历史（维护日期、维修类型和维修成本）、资产保修信息（保修状态、保修期限）、资产使用数据:（使用时间、频率和用途）等。

## （三）校园安全机器视觉算法（成品软件）

### 1. 烟火检测算法

- 支持接入至少18路烟火检测算法视频流。

- 支持视频分析事件，在实验室、电动车停车棚、储物室、垃圾房等存在高度火灾风险的易燃场景提取浓烟、明火特征，根据模型判断烟火告警，识别率：≥98%。

- 支持创建人员布控任务，支持人员布控任务关联设备。

- 支持网页客户端单画面预览、4画面预览。支持所选视频通道比对结果的实时展示。

- 支持根据视频结构化分析信息判断，输出告警信息。

### 2. 打架斗殴检测算法

- 支持接入至少10路打架斗殴检测算法视频流。

- 支持异常行为检测，在食堂、操场、宿舍楼等存在学生活动频繁、易发生冲突的区域。实时监测并分析视频画面中的暴力冲突行为，如打架斗殴、摔倒等检测行为，根据模型判断打架斗殴摔倒告警。识别率：≥85%。

- 支持告警联动进行告警弹窗显示，联动选项包含所有的告警类型

- 支持全屏查看记录详情中的抓拍大图和下载抓拍大图

### 3. 河道游泳检测算法

- 支持接入至少12路河道游泳检测算法视频流。

- 支持河道游泳检测算法，在校区四周河道区域，为防止外围人员非法游泳闯入，并预防校内师生误入河道等突发情况的发生。根据视频结构化分析信息和绘制河道区域，输出人体落水或游泳区域告警信息。识别率：≥90%。

- 根据人体检测算法判断越线，排除飞鸟、垃圾等其他干扰因素造成的误报。

- 防抖动业务逻辑，防止在线的边缘频繁报警。正向、反向越线告警可分别设定，也可同时设定。

### 4. 重点人员预警算法

- 支持接入至少10路重点人员预警算法视频流。

- 支持重点人员预警算法，在校门口及行政办公楼等关键区域，通过实时视频画面中获取的人脸图像提取人脸特征，并与重点人员名单中所有目标人脸特征进行比对，生成相似度值并根据设定的规则输出告警信息。识别率：≥90%，预防意外事件的发生，以加强安全管理与人员监控。

- 对人脸比对产生的相似度值进行分析，并根据设定的阈值输出告警信息。

- 支持1000000张人脸图片入库，支持1000000张人脸图片实时布控。

### 5. 重点人员轨迹检索

- 支持接入至少10路重点人员轨迹检索算法。

- 支持重点人员轨迹检索：实现人员信息记录存档、记录查询、活动轨迹还原人体和人脸属性识别功能，人体和人脸记录查询支持属性筛选。识别率：≥90%。实现重点人员轨迹检索

- 支持根据人体和人脸抓拍记录（支持根据相似度值和时间进行筛选）在电子地图上生成人员的运动轨迹。

- 支持拖拽或本地上传人体和人脸图片进行人体以图搜图。

## （四）校园室内外模型场景构建

### 1. 校园周边环境模型构建

- 基于学校CAD图纸、航拍视频以及高德地图等数据，完成对校园及其周边环境进行高精度的复原，需涵盖周边场地、道路网络、公园、绿化设施、水域特征、地形如山体以及常规和非常规建筑体等多元素，并提供详细且具有各类要素的环境模型，全面还原学校周边实际环境。

- 周边环境模型精度：观察距离100m~10KM、纹素比t/p 2、模型结构精度20m、纹理精度2m。

- 建模范围：以学校为圆心，以2公里的半径绘制出建模范围。重点是校园周边的河流、道路。

### 2. 校园场地模型构建

- 基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对校园场地、道路结构、河流、湖泊、桥梁结构、庭院环境、山体形状、硬质地面、草坪区域、植物景观、雕塑艺术品以及其他设施等要素的还原。

- 需对校园场地模型进行美化，以效果图和现场拍摄视频作为参考，支持对场地模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园环境模型具有高度真实感。

- 校园场地模型精度：观察距离25m~10KM、纹素比t/p 2、模型结构精度20m、纹理精度0.5m。

- 建模范围：包括行政楼、行政楼辅楼、图书馆及裙楼、医学教学综合楼、实验教学综合楼、生命科学馆、医学科研集群、档案校史馆、医学大讲堂、学生公寓、教师生活综合楼、综合体育馆、学术活动中心和餐厅等，共27幢建筑单体及学校道路、操场等。

### 3. 校园建筑外形模型构建

- 基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对教学楼、宿舍、图书馆、行政楼等校园建筑的外形模型构建，高精度还原建筑的外部特征，要求模型需实现尺寸比例的精准设定及结构细部的精确复原，确保尺度比例等细节与实际建筑一致。

- 需对校园建筑外形模型进行美化，以效果图和现场拍摄视频作为参考，支持对场地模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑外形具备极高的材质特性和视觉效果。

- 建筑外形模型精度：观察距离5m~10KM、纹素比t/p 1、模型结构精度1m、纹理精度0.1m。

- 建模范围：包括行政楼、行政楼辅楼、图书馆及裙楼、医学教学综合楼、实验教学综合楼、生命科学馆、医学科研集群、档案校史馆、医学大讲堂、学生公寓、教师生活综合楼、综合体育馆、学术活动中心和餐厅等。重点是图书馆及裙楼、历史核心区（含大讲堂、行政楼、行政辅楼、档案馆）。

### 4. 校园建筑内部结构模型构建

- 基于学校CAD图纸和在校园实地采集的影像资料等数据，对图书馆、医学教学综合楼两栋建筑体实现建筑内部结构的三维模型构建，需涵盖楼板、墙体、门窗、柜体隔断、玻璃隔断、基板线、装饰表面、楼梯、卫生间及电梯等组件。

- 支持将建筑外部形态模型和内部结构模型依照学校统一标准进行分级划分，如按楼栋和楼层进行区隔，并为模型赋予基础属性，包括模型类别、建设时间、建筑材料、模型名称等建筑数据。

- 需对建筑内部的结构模型进行美化，以效果图和实地拍摄视频数据作为参考，支持对建筑内部结构模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。

- 需依据学校CAD图纸材料构建内部空间的虚拟模型，并为每个房间分配详细信息，如房间名称、房间功能（如会议室、教室、宿舍等）、房间编号及房间面积等房间信息。

- 支持对建筑模型按楼层进行展开，查看建筑任意一层楼的房间分布情况。

- 支持对建筑内部模型中实现房间查询、空间定位、按空间功能筛选、面积统计、空间切片、模型信息查看等操作；还可实现设备与房间关系的查询和分析。

- 支持对不同类型房间以不同颜色予以高亮显示。

- 对于模型材质的优化方面，效果图和实地拍摄视频数据可以被用于美化模型，如调整模型颜色、纹理、反射度、表面凹凸度、光泽度、透明度等属性。目的在于达成尽可能逼真地模拟建筑的材质特性和视觉效果。

- 建筑内部模型精度：观察距离5m~10KM、纹素比t/p 1、模型结构精度1m、纹理精度0.1m。

- 建模范围：对图书馆及裙楼、教学综合楼、实验综合楼、学术活动中心、生命科学馆、体育馆等教学相关场地进行内部建模。建模面积不少于60000平方米。

### 5. 建筑室内精装修模型

- 基于学校CAD图纸、效果图和在校园实地采集的视频资料等数据，高精度还原特色教室等重点空间场所室内精装模型，需涵盖硬装、软装、桌椅、电器、设备、窗帘、装饰摆件、花草、灯光照明等模型。

- 需对建筑室内精装修模型进行美化，以效果图和实地拍摄视频数据作为参考，支持对模型材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。

- 精装修模型精度：观察距离5m~10KM、纹素比t/p 1、模型结构精度1m、纹理精度0.1m。

- 建模范围：选择不少于5间教室进行室内精装修模型构建。

### 6. 建筑室内激光点云全景地图模型

- 支持通过可穿戴式、固定式空间三维数据采集智能装备进行数据采集。

- 基于全景相机和激光点云技术，对室内（如教室、楼道等）进行视频图像和三维结构采集，进行点云模型和全景构建，实现室内外一体化实时快速建模。建模范围至少满足5间教室室内激光点云全景地图模型，每间教室全景照片不少于2个的采集数量。

- 提供真彩点云（具备RGB属性），点云格式提供Las、Ply、E57、obj、GLB等格式文件。

- 点云模型无点云缺失、无分层、错乱；无漂浮状点云，剔除移动物体点云。

- 点云模型文件支持免费离线下载使用，下载与使用不得绑定账户权限，支持作为学校校本资源的数据资产。（投标人须提供所投产品对应的CMA或CNAS认证检测报告）

- 建模范围：选择不少于5间教室进行室内激光点云全景地图模型构建。每间教室全景照片不少于2个。

- 为保证建模的三维结构采集性能稳定，要求施工作业的数据采集可穿戴式装备满足如下技术指标：

- 可探测范围360°*360°，扫描范围（Range）100米。

- 两个多层LiDAR传感器采集3D测量数据，并结合行业领先的SLAM算法软件，可生成优质的点云质量。

- 设备顶部装有四个相机，用于全方位拍摄高分率的画面，确保无拍摄死角的同时保证使用者不出现在画面中。

- 支持同时兼容地面和墙面控制点，提供测绘级别的精度以及数据集自动校准。

- 模型精度≤5mm。

- 为保证建模的三维结构采集性能稳定，要求施工作业的数据采集固定式设备满足如下技术指标：

- 扫描半径：0.2-25米

- 可实现远距离精准扫描，且拥有360°*155°超广角采集视角，可高效获取高精度空间电源数据。

- 支持导入Autodesk系列、Cloud Compare等专业软件，轻松管理与应用。

- 搭载激光波长达940纳米，可支持室内外、强弱光场景进行集中采集，满足多样化场景需求。

- 模型精度<±20mm测量误差。

### 7. 多模态GIS模型与高保真模型融合的3DGS建模

- 通过图形建模、数理建模、事件建模、环境建模等模型构建方式，打造以大范围、高精度、实景建模的方式全面感知复杂地理场景特性（外观形状、颜色、高度、地物相对大小关系）的三维时空数据底座。实现实景建模与人工建模融合，实现虚实融合效果，提高运维管理的精准度与效率。

- 采用Gaussian Splatting算法进行实景建模，进行AI训练算法建模。

- 进行实景对象的单体化交互，提高孪生场景建设效率。

- 支持Plugin插件式支持多种模型格式与GIS数据在三维引擎中的应用，支持在三维引擎中提供 Gaussian Splatting模型的生成、呈现、混合编辑能力。支持在三维引擎的粒子系统和视觉效果编辑器中实现对Gaussian Splatting模型的高效渲染和管理。

- 地图引擎支持的地图数据格式包括：支持GIS模型标准数据，如DEM,DOM,DLG格式数据，支持空三解算标准数据，如osgb格式数据；支持3Dmax建模软件导出的三维模型数据，如3DS格式数据；支持常见的GIS地图服务，WCS，WFS，WMS，WMTS，TMS，TFS等。

- 支持多种模型类型叠加应用，如在倾GIS地图上叠加3Dmax模型等，且三维模型加载需满足渲染呈现要求：在界面上显示的三维模型必须根据模型本身分辨率清晰加载

- 支持针对系统导入的3Dmax模型等精细化模型进行单体化操作，能够满足对楼宇楼层模型进行单独控制要求，可对楼宇楼层进行拆分显示呈现，以及建筑外观纹理隐藏操作

- 支持对GIS模型进行图层化编辑添加各类模型、图标、文字、面的添加及勾画，如热力图效果、道路车流状态流动效果等；地图支持对当前视角进行获取保存，系统调用相关接口满足对保存视角进行定位呈现。

- 模型支持多视角漫游支持用户自定义保存视角，以场景连贯性切换进行场景漫游呈现；支持模型图标缩放自适应，地图图层上图标大小能够根据地图引擎呈现模型建筑的分辨率进行自适应调整。

- GIS模型支持地图管理POI图层组添加，POI图层导入编辑，支持对已导入的图层进行重命名、调整位置、高度、缩放和旋转；GIS模型支持视频融合效果，支持对视频进行模型投影、挡板投影和不穿透投影，还可以对视频和挡板进行位置移动、缩放和旋转操作。

## （五）数据对接和系统集成

为实现校园数字孪生平台与相关业务系统的数据对接和系统集成，构建一体化的数字孪生校园，实现“一屏观校园，一网管全校”。本项目数据对接和系统集成需满足如下要求：

- 数字孪生校园平台支持第三方信息化应用系统的接入，接口不少于5个。

- ▲支持与黄浦校园运行管理平台紧密对接，建立数据互通，为黄浦校区校园运行和管理提供智能分析能力。黄浦校园运行管理平台包含领导驾驶舱、智能视觉中枢、校园3D地图展示等子系统。（需要提供承诺函并加盖投标人公章）

- 支持与物联网系统间的高效协同互操作，接口支持双向数据交互，包括从物联网设备获取数据驱动的模型构建以及将模型计算结果反馈到设备进行控制和优化。

- 满足高度的应用性及稳健性需求，支持应对来自实体设备的大规模数据，并能将其高效、准确地导入模型计算；内置了严密的错误检测及恢复机制，以避免数据丢失或损坏。

- 有效、稳健的设备连接策略，以解决设备间可能存在的兼容性问题，并降低运行故障的发生几率，充分利用模型反馈，以优化策略、提高设备连接效率。

# 三、调试部署要求

中标方需提供本项目成品软件系统的部署、调试以及其他的相关服务。需在合同签署后的10个工作日内完成软件部署，30个工作日内完成数据采集、调试上线、系统试运行和验收。

# 四、售后服务

自招标方验收交付软件系统之日起，所有软件系统提供至少一年的服务保证期，质保期内中标方免费提供系统正常使用情况下的运行和维护服务。

# 五、培训要求

中标方需对最终用户人员进行技术培训，使其能掌握有关系统的使用、维护和管理，达到能独立进行管理、日常测试维护等工作的目的，需提供软件的安装配置、系统管理、维护诊断、平台功能使用等现场培训，同时向采购人提供日常管理操作手册。

培训形式：现场集中培训；

培训时长：不少于6课时。