上海科技馆物业管理服务

采购需求

- 委托管理服务的物业概况

- 项目简介

上海科技馆坐落于上海浦东新区行政文化中心的世纪广场，占地面积6.8万平方米，建筑面积10.06万平方米，2001年12月18日开放一期展览，2005年5月开放二期展览，2025年12月更新改造后重新开放。它是上海市政府为在新世纪提高城市综合竞争力和全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。已经成为上海市最主要的科普教育基地和精神文明建设基地、深受青少年和市民欢迎的国家一级博物馆、国家AAAAA级旅游景点和国内外观众喜爱的上海特色文化地标、参观量最大的旅游景点之一。

- 招标需求

- 招标范围

上海科技馆范围内的全面物业管理服务，包括（但不限于）场馆建筑物、构筑物及运行设施设备的维护管理，公共开放服务管理，卫生环境与绿化保洁管理服务以及对各类专业外来服务实施监管。详见本文件“二、物业管理服务的内容及要求”。

- 服务期限

本项目服务期限为2025年11月1日至2028年10月31日（36个月）。

3.  预算金额

本项目采购预算为76,437,000元人民币，超过本项目预算的投标不予接受。

- 物业基本情况

- 物业名称：上海科技馆

- 物业类型：公益性社会文化事业单位

- 物业地址：上海市浦东新区世纪大道2000号、上海市徐汇区龙吴路1102号

- 总用地面积：10.06万平方米，0.4万平方米

- 建筑面积：6.8万平方米

- 供物业用房，含管理用房及物资仓库。

- 各楼宇功能分布情况

上海科技馆（本馆）建筑物包括1幢4层主体建筑，1幢6层办公行政楼。上海科技馆标本楼为上海科技馆标本制作基地，位于龙吴路1102号，由1幢6层主体建筑和1幢2层副楼组成。

- 主要设备清单（详见附件一）

- 物业管理服务的内容及要求

- 总体要求

      - 投标方需提供综合人员服务费用分配表，服务费需包括人工综合费用（人员工资、奖金、社会统筹费、国定节假日加班费、工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、办公用品、员工通讯费、带薪休假、退工费、服装费等）、管理酬金、法定税金等投标方为完成本项目工作所涉及的全部费用。投标价格须含税。

      - 本项目合同不得转让、不得分包。

      - 项目经理受采购方委托，代表采购方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购方的合法权益，并提醒采购方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

      - 物业管理服务人员需经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况需有完整的日志和台账、月度小结、年中和年终总结，项目参与者需遵守采购方的规章制度，不可泄露采购方的秘密，其工作同时接受采购方的监督考核。

      - 物业服务人员须穿着统一的工作服，并保持工作服干净整齐。

      - 物业服务在特殊闭馆期间，可根据实际情况调整物业员工岗位及人数，在确保科技馆闭馆期间正常运行的情况下，安排适合的岗位数及人员。

      - 物业项目的物业管理费实行“专款专用，独立核算”。必要时采购方可委托第三方对物业管理费使用情况进行审计。

      - 采购方对重要岗位的设置、人员录用与管理以及重要的管理决策有直接参与权和监督审批权。采购方如认为有必要可查阅投标方的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。

      - 对采购方日常业务所需资源和相关设备设施，包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理。

      - 投标方应充分考量满足大型接待和临时展览活动、延时闭馆、延长部分区域开放时间等情况的人员配置需求，满足场馆开放各项服务要求。相关人员及费用已包含在本次采购预算内，不再另行支付。投标方须出具承诺函，对场馆的各项服务的人员配置进行承诺。

      - 执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，按采购方重大事项报告制度，逐级上报，做到及时有效。

      - 采购方根据投标内容、国家规范、馆方物业规范定期对中标方进行检查考核，对考核结果按考核管理办法进行奖罚处理，中标方需积极配合。付款方案中设置季度物业服务费，由采购方物业考核小组负责考核并根据考核结果支付，物业管理工作考核管理办法见附件二。

- 物业管理的依据：

- 国家及上海市有关物业管理的法律、法规和规定；

- 《物业管理条例》国务院令第698号，2018年4月4日起公布实施；

- 《非居住物业管理服务规范》上海市市场监督管理局，2020年3月5日发布；

- 《上海市生活垃圾管理条例》上海市人民代表大会公告第11号，2019年7月1日起施行。

- 服务内容

- 上海科技馆

| 序号 | 物业管理要求 |  | 工作内容（包括但不限于） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑物及其附属共用设施、设备、场地的管理、维修养护、巡视检查 |  |  |
| 1 | - 负责供、配电各子系统的运行、维护和保养工作，制定相应的运行维护保养计划，进行日常检查、运维、检修和保养作业，并作出记录； - 按供电部门相关规定操作，负责供、配电安全； - 法规规定的特种设备的维修保养检测除外，但应做好配合和跟进工作； - 设备检修期间，需要提供临时措施和解决办法。 |  | 变电站： - 每天巡视各主机房的动力控制柜、配电箱等； - 每月检查动力控制柜、配电箱、照明箱，并对双电源切换箱功能进行检查和试验（供电局），并作好台账记录； - 配电站保证24小时值班，每2小时巡视一次变电站供配电系统设备； - 每天根据巡视时间，做好各类运行数据的记录工作；掌握整个变电站设备的系统原理、运行状态； - 制订变电站系统设备的维修保养工作计划，做好各类日常维修工作，并按计划做好保养工作； - 监管变电站的专业维保单位。 |
|  |  |  | 二级配电系统： - 日常使用维修保养主机房的动力控制柜、配电等； - 制定维护保养计划，每月对所有二级配电系统动力、照明、空调等设备设施进行维护保养及维修（除特殊设备外）； - 每月检查各类动力、空调、照明以及所有影院内的配电箱； - 对具有双电源切换功能的（影院、数字技术中心等）配电系统每年2次检查和试验； - 每半年对所有配电箱进行除尘清扫； - 每季对继电器控制柜内的元器件检查一次，每半年校正一次热继电器的整定值，并予以清洁； - 每半年一次对各导线的接头紧固，每年一次接地测试； - 每年一次对密集型母线排（机房内）检查，各类电缆导线等的接头紧固，并进行接地测试、绝缘测试。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 柴油发电机组： - 每月一次检查热备用状态、空气滤清器检查、蓄电池检查、压线紧固、皮带检查、散热器检查、水箱检查； - 每季度一次润滑油液位检查； - 每季度一次控制屏清除灰尘，接线头紧固，对于生锈或过热的接线头处理并拧紧。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 影院电源、灯光维修： - 每周检查一次影院照明、效果灯光源，对故障的工作灯进行更换，对效果灯光及时发现并报修； - 每季检查保养影院供配电柜。 |
|  |  |  | 能源管理： - 根据国家相关法规，做好全馆的能源管理工作； - 详细准确地做好各类能源的统计报表（按月、季、半年、年统计），并对能源的消耗进行综合分析； - 完成各类节能降耗的考核指标，提出节能管理方案。 |
| 2 | 1.负责给排水各子系统的运行、维护和保养工作，制定相应的运行维护保养计划，进行日常检查、运维、检修和保养作业，并作出记录； 2.执行给排水方面的法律、法规和规范； 3.负责运行安全。 |  | 支架、管道： - 每月巡检一次管线支架和管道； - 每年检查一次支架、管道，每年整理一次支架、管道。对破损支架、管道及时报修进行维修； 冷水机组、水泵： - 运行季节，每周对每台冷水机组的运行时间进行统计，平衡每台机组的平均运行时间； - 每年3、4月冷水机组进行一次开机前检查保养； - 每年11、12月进行一次停机后检查保养； - 运行季节，每月一次检查保养，包括水泵、电机和管道（二级保养，50 KW以上除外）； - 冷热季节转换时对所有的冷冻水和冷却水管道的阀门进行检查、捉漏、加油，及时维修； - 每年保养膨胀水箱，清除杂物、锈斑，涂刷油漆等防护层。 |
|  |  |  | 给水系统： - 每班定时巡视水泵房内设备和生活蓄水池，观察电流压力等数据是否在额定值范围之内； - 每半年检查、清洁一次水泵； - 每半年对水泵进行加油润滑、捉漏保养； - 每年对水泵维护保养一次； - 生活水管道中所有减压阀门、压力表等附件每年保养校验一次； - 做好供水系统水质检测监管； - 每周一次对管道中的隔污装置进行反冲洗排污； - 每周完成一次完整的外围巡视、外露管道； - 每半年组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。如：蓄水池清洗、消毒，水样送检样等； - 每年一次检查给水处理的控制阀、压力表、指示器，清洗过滤器，检查软化水装置，排除异常情况； - 每年两次全面循环检查层面给水管道、卫生间洁具、座便器水箱零件、延时冲洗阀，以及展区、影院给水管道及设备，排除异常情况。 |
|  |  |  | 排水、排污系统： - 雨天每班定时巡视各集水井内的排水泵运行状况，观察压力表、单向阀是否正常，并处置异常情况。每月检查一遍排水泵； - 每班定时巡视各楼层卫生间、服务间、展区、影院内的卫生洁具、水槽、下水道排水状况，排除异常情况； - 每季度检查保养一次排污泵、排水泵，检查其工作情况是否正常，测量绝缘电阻、接地电阻与运行电流，排除异常情况；监管管道排污合同的执行。 - 每年汛期来临之前对排污泵、排水泵进行大保养，全面检查并排除故障。包括轴承清洁加油（必要时调换轴承）、连轴弹簧垫圈等；屋顶平台，室外雨污水排放及检查清扫； - 每季一次检查室外污水房、排水井，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等，保持机房整洁。 |
|  |  |  | 供水泵： - 每季全面检查一次，检查其运行情况、流量、扬程等主要参数，进行电机绝缘测试、电流检测，并处置异常情况； - 每季进行绿化给水设备及路线设备井、阀门井、水表井检查，进行润滑加油、捉漏保养，排除异常情况； - 每年作大保养一次，保养范围：全面检查、轴承清洁加油、泵体润滑油更换；水泵清洁，发现重大问题应提出解决方案提交业主。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
| 3 | - 负责暖通系统各子系统的运行、维护和保养工作，制定相应的运行维护保养计划，进行日常检查、运维、检修和保养作业，并作出记录； - 执行暖通系统方面的法律、法规和规范； - 负责运行安全 |  | 锅炉系统： - 每年锅炉启用前全面检查：给水设备、报警设备、水位表、安全阀、压力表、管路气密性等； - 按作业指导书精心操作、每班每2小时巡查一次。组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 空调主机： - 每年5月进行一次开机前检查：制冷剂液位和油位；油槽油加热器和温度；启动器运行；水系统运行；测试运行控制功能；启动热泵机组，检查系统的运行状况； - 每年11月进行停机检查保养：检查压缩机组建；检查润滑油系统；执行各项操作，检查启动器；检查控制面板；清洗冷凝器；系统泄漏检查修理，补充制冷剂，记录视液镜，检查制冷剂循环平衡状态；整修保温层； - 每年5－10月，每月循环检查机组，调整安全装置；检查制冷剂液位；检查电机和启动器运行；检查整机运行无异常。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 空调循环泵及管道： - 每半年循环检查一次循环泵； - 使用前对电气控制箱各元件及控制功能进行检查，参数设定； - 使用前对水泵油位检查加油，电机运行电流、绕组绝缘电阻进行测定； - 对水泵、电机和管道进行二级保养； - 二管制媒介水系统冷热季节转换时，检查阀门，进行捉漏、加油等作业。 |
|  |  |  | 系统补充水箱： - 使用前检查循环水，进行水质分析、测试。使用期间每两个月进行一次水质分析、测试； - 对膨胀水箱，每年进行一次保养，清除杂物； - 对空调循环水系统的集水器、分水器，每年进行一次保养，确保这些设备无堵塞、水流均匀合理； - 对板式热交换器，每年进行一次保养、维修，清除其灰尘，整理翅片。 |
|  |  |  | 冷却塔： - 供冷季前全面检查，清洗垫料、轴承加油、检测风机电机绝缘、接地电阻、清洗过滤器、布水器喷嘴、补水浮球阀调整或更换、拧紧所有紧固件、塔体防锈油漆； - 供冷季每月一次传动皮带调整或更换、清理垫料、扰流析、集水槽和滤网； - 供冷季结束后，作全面养护保护。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 恒温恒湿机： - 每月巡查一遍。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 商用空调、分体空调： - 每季室外机组清洁翅片；室内机组清洗过滤网，一般故障排除； - 每季巡查一遍。 |
|  |  |  | 中央空调末端设备： - 每月巡查一遍； - 每年4-5月全面清洁出口、面板一次； - 更换故障的风机、配件等。 |
|  |  |  | 空调箱： - 开机使用前和季节转换前各检查一次运行电流，滤网、积水盘清洗（如积水盘内有垃圾应及时清除）、检查电气控制及接地保护； - 每年一次各类风机保养、加油，接地线路检查，绝缘电阻测试； - 每季一次加湿器、风阀保养、加油； - 做好更换过滤网、风管清洗等监管工作，保持管道和过滤网清洁达标。 |
| 4 | - 负责智能化系统的运行、维护和保养工作，制定相应的运行维护保养计划，进行日常检查、运维、检修和保养作业，并作出记录； - 执行相关方面的法律、法规和规范； - 负责运行安全。 |  | 智能化系统： - 每年两次检修BA系统各工作站； - 每年四次检修BA现场DDC控制器、BA线路、BA现场强、弱电控制接口设备、BA末端传感器和其它辅助设备；BA末端风阀、水阀执行机构； - 每年四次检修各种暖通、给排水控制设备； - 每年四次检修各种弱电控制设备； - 每年四次检修公共区域及办公场所的自动门、电子显示屏、考勤机、机电办公设备及其它弱电电器设备； - 各设备以及设备之间的连接线路完好无损、无缺；各设备运行、联动控制正常；电源供应正常。主机、末端设备和各接线箱内、外部清洁，无杂物，无积灰，无锈蚀，无损坏；接线整齐，温度正常；各种标识、标签、编号准确完好； - 执行报修制度，故障修复及时，维修资料和记录齐全； - 各售票点电源线路故障的排查和维修； - 所有售票设备电源线路的维修； - BA综合布线维护。 - 对灯箱、告示牌照明灯源进行维修。 |
| 5 | - 负责电梯系统的运行、维护和保养工作，制定相应的运行维护保养计划，进行日常检查、运维、检修和保养作业，并作出记录； - 执行国家电梯方面的法律、法规和规范，满足其执法、检查等方面要求； - 负责运行安全。 |  | 电梯系统： - 按国家对电梯安全运行的标准，建立对电梯设备及附属设施的维护维修实施方案； - 监管电梯设备设施维护、维修的第三方专业（单位）维保单位； - 实施依照电梯维护、维修工作方案，专业（单位）力量进行日常工作的监管，建立《电梯运行日记》； - 落实协调电梯停运检修，提供电梯维修记录、维护情况台帐； - 电梯运行故障率控制在0.5%以下，停行时间/运行有效时间比小于0.3%，故障报修抢修到现场时间不超过半小时； - 落实当年电梯年检，做到电梯年检、年审一次合格通过。 |
| 6 | - 负责弱电系统的运行、维护和保养工作，制定相应的运行维护保养计划，进行日常检查、运维、检修和保养作业，并作出记录； - 执行相关方面的法律、法规和规范，满足其执法、检查等方面要求； - 负责运行安全。 |  | 通讯系统、无线系统： - 负责系统的日常维护，确保系统正常运行，要求：（1）各种设备以及设备间的连接线路完好，无损、无缺；（2）各种末端设备运行正常，电源供应正常；各种电话通信正常，符合技术要求；（3）各设备和各接线箱内、外清洁无杂物，无积灰，无锈蚀，接线整齐，温度正常，各种标识、标签准确完好； - 每月一次检查程控交换机设备，电源设备、话务台、交换器维护终端、语音问讯信箱设备和各种对讲通信设备； - 每季一次检查各种通信线路、配架、机站、末端信息插座； - 平时落实报修制度，维修资料和记录齐全。 - 组织并监督维保单位按维保合同开展专业维保作业。 |
|  |  |  | 会务系统（音响、视频、灯光、会议设备）： - 每周检查一次；每次会议前进行设备检查。会议举行时随时与会务服务人员保持联系，掌握一手资料，确保会议现场的设备完好； - 每季一次检查固定场所和流动会务音响、视频、灯光控制、电源设备及其它移动会务、灯光表演设备； - 各种会务设备以及设备间的连接线路、各种线缆完好，无损、无缺；各会场内会务设施完好无损； - 各种会务设备能正常使用；声音、图像、灯光符合技术要求； - 各设备和各接线箱内、外清洁无杂物，无积灰，无锈蚀，接线整齐，温度正常，各种标识、标签准确完好； - 制定会务应急预案，应急设备设施齐全，每年进行一次应急演练； - 平时落实报修制度，维修资料和记录齐全。 |
| 7 | - 负责房屋及室外场地的维护和保养工作，制定相应的维护保养计划，进行日常检查、维护、检修和保养作业，并作出记录； - 执行相关方面的法律、法规和规范，满足其执法、检查等方面要求； - 负责作业安全。 |  | 房屋承重及抗震结构部位： - 每半年对屋架、柱、梁、沉降缝、装饰区域的墙与顶棚巡查一次，发现问题及时向业主提交解决方案； - 每半年对室外钢结构件进行一次目测检查，发现问题及时向业主提交解决方案。 |
|  |  |  | 外墙： - 每月对大理石、玻璃、铝板、雨篷巡查一次；每年养护一次（三级保养）； - 负责2米以下的幕墙玻璃、外门、栏杆玻璃、墙面维修（除球体），每月检查一次，发现问题及时向业主提交解决方案，并组织维修、调换。 |
|  |  |  | 道路： - 每月检查一遍，随坏随修； - 每年对局部损坏严重、修补多次的路面、道牙、人行道板进行翻新整修。 |
|  |  |  | 屋顶： - 每月对隔热层、防水层巡回检查，发现隔热层、防水层破损造成屋面渗漏提交维修方案，随时养护。每季度巡回检查避雷带脱焊，发现问题及时维修； - 如需要专业公司维修的提交申请給运保处条线工程师，审批同意后实施。每月对屋面泄水沟进行一次检查、清扫，及时处理屋面积水，确保泄水畅通。在台汛时间前进行特别检查和清扫； - 每半年检查一次伸缩缝，在台汛季节来临之前必须检查一次。 |
|  |  |  | 沟渠池井： - 每半年检查一遍，发现问题及时申报修理； - 每年对井盖编号刷漆一次； - 每年汛期前对井内堆积物清理一次。 |
|  |  |  | 楼内设施： - 每季对地面、墙面、天花板，门窗，梁柱，楼梯踏步、扶手目测检查一次，发现问题及时修补并提出修理方案； - 每周循环检查卫生间五金件，发现有损坏及时修理或更换； - 对地面、贴脚线、踏步每季检查一次； - 对墙面、天花板、门窗、扶手每季检查一次； - 龙头浮球阀每月循环检查，台盆下水每季检查一次，发现有损坏及时修理或更换； - 每月对卫生间所有设施循环检查一次； - 感应设施每旬检查一次，及时更换电池。 - 各售票点及售票办公室设施的维护和保养（含票台背景墙框架、售票台隔板、卷门、抽屉等） |
|  |  |  | 停车场： - 每季对局部界石损坏、多次修补地方进行简易维修。 |
| 8 | - 负责特种设备的维护和保养工作，制定相应的维护保养计划，进行日常检查、维护、检修和保养作业，并作出记录； - 执行相关方面的法律、法规和规范，满足其执法、检查等方面要求； - 负责作业安全。 |  | 特种设备： - 特种设备包括但不限于：电瓶车、铲车、登高设备、设施及搬运设备； - 负责对特种设备进行维护、保养和具体操作，必要时配合外协单位使用管理； - 建立维修巡查制度，确保维修及时率与合格率达98%以上，且有巡查记录； - 建立日常巡视及定期保养相结合制度，确保房屋及公共设备设施完好率达98%以上。 |
| 二 | 环境卫生保洁管理服务 |  |  |
| （一） | 室内公共区域范围主要如下（包括但不限于）： |  |  |
| 1 | 室内公共区域的保洁 |  | 地面保洁维护： a.工作时段定时循环保洁,非工作时段定期进行处理（包括石材上蜡保护、地毯清洗等）； b.地面处理定期上光打蜡，保持材质表面光亮整洁，根据客流及重大接待要求及时上光打蜡。 |
|  |  |  | 墙面清洁： a.定期循环进行，保持无污渍； b.大厅设专人巡回保洁，玻璃门窗保持光亮，无明显印渍；大厅风口、墙面等清洗每年二次（2米以下）； c.各楼内公共区域无随意堆放杂物和占用公共场所现象，随时清除各类污渍、积水。 |
|  |  |  | 电梯桥厢保洁： a.工作时段定时循环保洁，所有客梯每周更换清洁地毯（如有）。 |
|  |  |  | 垃圾箱清理： a.工作时段定时循环清理，非工作时段逐个内外进行保洁；每周大清洁一次； b.卫生间的保洁每天不少于3次，根据观众量适时增加频次，确保卫生间清洁。每日开馆前做好大清洁，保持无异味、无断供卫生纸、地面无水迹、无污迹、无尿迹，表面光亮。 |
|  |  |  | 公共部位的观众休息座椅及设施、饰品保洁（不含经营设备设施）：每天不少于2次循环进行，保持无污渍； 工作界面：至餐厅、商店大门止，餐厅、商店内部保洁属业主外包范围。 |
|  |  |  | 负责售票区域的环境清洁： 要求保洁员工在售票员上岗之前完成对售票点内的清洁工作。 |
|  |  |  | 灭虫除害：组织并监督虫害公司按照合同开展专业作业。 |
| （二） | 第二类：地下车库、设备区域（空调机房、风机房、变电房、电梯机房间、供水排水泵房、茶水间、管弄间、杂物间、照明设备等） |  |  |
| 2 | 地下车库、设备区域的保洁 |  | 地下车库、茶水间的保洁：工作时段定时循环保洁，非工作时段每两个月清洗一次。 |
|  |  |  | 设备房、管弄间、杂物间的保洁，每月定期清洁一次； 提供对空调风管、滤风隔栅等定期的清洁。 |
|  |  |  | 灭虫除害：监管第三方除虫害公司进行巡视检查，定期施药。 |
| （三） | 室内非公共区域范围主要包括服务性功能用房（目前主要为会议室和接待室）和业务用房（目前主要为办公用房、展示场地）。 |  |  |
| 3 | 服务性功能用房室内保洁 |  | 会议室、接待室清洁服务： a.无论是否有会议举行，做好每日、每周、每月的定期计划卫生工作； b.会议前完成指定会议室的环境布置。会议举行时随时与会务服务人员保持联系，掌握一手资料，保证会议现场和公共区域的清洁卫生。根据需要配合绿化布置管理，会议用房保证每年一次风口、墙面的清洁工作； c. 现场清洁(包括活动前后)、协助垃圾清运、卫生间打扫。 |
|  |  |  | 灭虫除害：定期巡视检查。 |
| 4 | 业务用房室内保洁 |  | 办公用房、展示场地（含临时及固定区域）的地面保洁和处理，根据业主的要求另行增加。 展示场地（含临时及固定区域）每天上班前完成基本清洁；地面处理（包括石材上蜡保护、地毯清洗等）每四个月循环一遍。墙面清洁2米以下（含2米）； 展示场地（含临时及固定区域）每天按时循环保洁、墙面定期保洁； 展示场地（含临时及固定区域）的定期高位保洁监管，展示场地6米以上桥架风管、管道等清洁、清洗。（每次单价应在投标文件中列明）； 影剧院地面、内外墙面保洁、定期进行座椅清洗； 灭虫除害：定期巡视检查； 对营业区域内的地面予以清洁和保养； 除营业使用的专用机器设备、柜台以外的营业区域现场清洁； 定期对办公区域地毯、办公桌椅、电脑键盘、电话机等常用设备进行清洁、消毒。 |
| （四） | 室外区域范围主要如下（包括但不限于）： 建筑外墙、天沟、屋面、户外阳台、道路、广场、停车区、建筑连廊、绿化区域、垃圾房等。 |  |  |  |
| 5 | 各楼外墙面与屋面、天沟等区域的定期保洁 |  | 外墙清洗监管（2米以上清洁） 注：负责指导、管理进入相关区域作业的单位或者操作人员，对工作中发生的问题负一切责任。 |  |
| 6 | 室外环境卫生 |  | 地面、台阶保洁： a.工作时段循环进行，每月循环冲洗一遍，每半年循环磨洗一遍。 |
|  |  |  | 各类地面设施设备表面保洁： a.每周一次循环清洁。 |
|  |  |  | 垃圾箱清理： a.工作时段定时循环清理。非工作时段逐个内外进行保洁； b.配合垃圾清运及垃圾房保洁： c.配合环卫清运垃圾后，定时清洁、消毒，每日清洁二遍，消毒一遍。 |
|  |  |  | 地面雨排水沟保洁： a.非工作时段每月一次清洗保洁； b.春夏秋季定期用药灭虫，每季安排灭鼠。 |
|  |  |  | 绿化中杂物清理： a.工作时段循环清理。 |
| 7 | 其他 |  | 监管第三方除虫害公司按春夏秋季节提供定期用药消灭害虫、清除害虫滋生地（冬季）；定期灭鼠。 |
| 三 | 绿化管理服务（执行一级绿化养护标准） |  |  |
| 1 | 室内公共区域、室内区域、室外区域、草坪、树木等 |  | 室内公共区域、室内区域、室外区域、草坪、树木等室外绿化覆盖率为35.6%，绿化面积约为17450平方米。监管第三方绿化养护单位的工作，做好室内外环境绿化养护日常管理，对养护单位的养护计划、养护质量和养护项目措施进行检查和确认，对养护单位的工作质量进行监督、验收。根据会务、场地租借等实际情况合理协调绿化工作现场作业安排。 |
| 四 | 其他管理（包括但不限于与安保单位的协防联动） |  |  |  |
| 1 | 建立正常阶段的物业管理 | 正常阶段的物业管理立足于全方位物业管理与服务，包括物业机构自入驻以后，对前期阶段未涵盖的物业管理内容，以及前期阶段以后应实施的全部物业管理内容。正常阶段的管理分为一般性管理服务和专项管理服务，具体内容如下： |  |  |
|  |  | 一般性管理服务内容： 一般性管理服务系指为招标人、用户提供普遍的管理及服务，具体如下： a.受理业主报修； b.提供邮政服务，为业主分发投递邮件和发放报刊； c. 提供每日必须的饮用水量，定期对饮水机进行消毒（按需）； |  |  |
| 2 | 通讯系统和无线系统的相关管理 | 通讯系统的管理：提供室内内线变更的挑线；提供总机电话人工转接呼叫值班人员（8:00-18:00），话务台3用，分机1000门，直线200门。做好与通讯系统、无线系统管理单位的保修联系等工作。 |  |  |
| 3 | 会务接待的配套服务、各类活动的配套服务（如教育活动、上级部门安排的活动等） | 每次重要接待前，应对各物业服务区内的设备进行检查，确保运行；提供会议接待区的配套服务。包括：礼仪服务、桌椅布置、席卡、物品寄放、环境保洁（除经营性外）等。 |  |  |
| 4 | 对外协调等 | 与业务相关单位的联系、沟通等工作。包括但不限于： a.与各单位施工的衔接和管理； b.配合处理观众投诉； c.业主交办的其他事项。 |  |  |
|  |  | 对物业管理范围内发生施工的衔接和管理，内容如下： a.提供施工必要的前置条件说明及必须遵守的规定说明； b.办理施工临时用电、动火和货梯专用手续；提供施工区域的物业安全巡查； c.对施工涉及的必要防护措施、安全措施、工程施工等实施监管； d.协助办理馆内施工申请单； e.指定施工方垃圾集中存放场所、指导施工方进行垃圾分类； f.配合业主对施工项目的验收。 |  |  |
| 5 | 安排环境导向指示管理 | 制作各类会标、背景板、指示牌、警示牌、告示牌、通知等各类标识；安置现场导向指示牌、告示牌及各种导向标记；每周巡查一次，发现标识标牌破损、污毁等情况，及时更换。每周对导向指示牌及各种标记予以清洁，保持明晰。 |  |  |
| 6 | 物业档案资料的管理 | 物业档案管理内容包括：修订房屋管理图册，每年更新；设有专人保存物业房屋建筑图纸、设备设施资料、装修改建图纸等历史资料，维护管理的连续性和规范化，便于房屋及设施设备的检查、维护、更新和与业主的沟通、联系； a.工程档案：从接管开始的所有工程技术、维修、改造资料、各种竣工图及各类设施设备《用户手册》或《使用说明》以及各系统的调试、测试报告、物业管理台帐等； 1)业主（用户）档案：不动产登记资料（复印件）、工程档案（复印件）、基建工程、主要设备、装修工程质量保固合同相关规定；（用户）基本情况登记表、装修申请表等； b.行政档案： 1)财务档案：逐年形成的财务收支报表、物业维修资金使用报表等，且需对业主提交； 2)文件档案：有关物业管理法规政策、公司文件等； 3)管理资料：历年合同资料、供货商档案； 4)日常工作（清洁、维修、值班、车辆管理等）的记录。 |  |  |
| 7 | 家具管理 | 配合做好家具搬运、组装，公共服务性质家具的统计和管理等工作，并对办公家具等设施做常规性维修。 |  |  |
| 8 | 供招标人使用的低值易耗品 | 提出申购，由科技馆统一采购 |  |  |
| 六 | 专项服务（包括但不限于） |  |  |
| （一） | 办公楼、贵宾接待服务、游客服务中心、导览指引 |  |  |
| 1 | 贵宾接待服务(包括对新上岗人员的专业培训) |  | a.贵宾接待礼仪服务； b.贵宾接待配套服务； c.2号门大厅导览服务; |
| 2 | 2号楼服务(包括对新上岗人员的专业培训) |  | a.邮件、快递收发服务； b.访客接待登记及问询； c.会议配套服务（包括协助7号门仓库物品进出登记与管理、出访礼品包装等）； d.电话总机话务服务； |
| 3 | 游客服务中心 |  | a.问询导览服务； b.便民服务（租借轮椅和童车、提供参观指南、电影简介、会员资料、临时展览资料、文明旅游宣传手册等资料）； c.广播服务(定时、寻人、寻物、失物招领、提示性和紧急等广播)； d.寄存服务（大行李物品寄存、寄存柜管理）； e.投诉及意见接待处理(受理观众现场、电话、工单和网上投诉、意见、建议和表扬等信息；负责做好观众回复，闭环处理流程等)； f.顾客意外受伤送医及公众责任险保险理赔闭环处理（包括提供为伤者陪护等）； g.母婴室管理； h.其他特殊需要的服务。 |
| 4 | 导览指引 |  | 公共区域的观众参观及其相关内容的问讯接待、指引、导览、特殊服务等。 |
| 5 | 垃圾分类 |  | 根据《上海市生活垃圾管理条例》的要求，通过各级垃圾分类检。 |
| （二） | 检票服务工作内容：个人检票，团体检票，留、验印、人脸采集等 |  |  |
| 1 | 个人检票 |  | a.正确识别个人参观票票种、会员卡、免票证件与观众对象类型相符性； b.认真验票、验证、查卡、计数、PDA扫描，副券的回收； c.各类人工检票会员号码与入场人数的分类登记、人工检票参观票的分类记数、免票观众和境外观众的数据分类采集与汇总统计等工作； d.PDA扫描及使用中异常情况的及时报告与记录等工作。 |
| 2 | 团体检票 |  | - 团队入场的接待工作。做好先入场后购票团队，特别是综合性团队与亲子团队入场时观众人数的分类计数及分类汇总，同时做好所购团票种类与人数种类的核对，计算好团队的按比例免票入场人数并分类汇总统计； - 所有团队入场时的证件核查，日入场团队和先入场团队的个数及确认单张数等统计工作； - 团票的PDA扫描及使用中异常情况的及时报告与记录等工作。 |
| 3 | 留、验印 |  | a.留印工具的请领与上交、观众临时外出时的手背留印、人脸采集、岗上留印工具的保管与整洁等工作； b.验印工具的准备，观众返回时手背印记、人脸采集检查核对等工作。 |
| 4 | 综合 |  | a.现场观众的入场分流引导、咨询服务、导览资料的整理添加、印油添加等工作； b.协助个人检票岗对会员卡与免票观众进行卡、证的核对工作； c.轮换岗上人员午餐及适当工间休，同时作为增开验印道、留印道或增设团体检票道的重要人员配备。 |
| 5 | 工作通道（反向即出口） |  | a.核查入展人员进展凭证的有效性； b.相关入展凭证的登记、收取和数据采集等工作。 c.出口外出但需返回参观的观众，其手部印记获取、人脸采集获取的告知服务。 |
| （三） | 影院服务内容 |  |  |
| 1 | 科技馆三座影院剧场服务（影院服务按照上海市文化广播影视局相关规定以及我馆ISO质量管理体系文件） |  | a.影院检票； b.放映前、中场内引座和巡查； c.放映前1分钟进行影院技术和观众须知的讲解； d.放映结束进行讲解提示观众，开启出口门，收取立体眼镜； e.散场后对剧场内进行清洁； f.如放映设备发生故障时，应按“放映故障处理及应急预案”要求进行处理； g. 统计每天观众人数； h.当天对使用过的立体眼镜进行清洗和擦干； i.每三个月对影院座椅进行清洗，如有业主需求按需处理。 |
| （四） | 展区基础运行管理服务内容 |  |  |
| 1 | 展区管理员（按照科技馆ISO质量管理体系文件） |  | a.负责巡视展厅，引导观众安全有序参观，热情、耐心、细致地回答观众提出的问题，及时发现并制止不安全不文明的行为、破坏性操作或恶意操作，及时排除安全隐患、处置展区内突发事件； b.负责简单展品/展项每日的开馆前开机、设备保洁、志愿者岗前培训、闭馆后关机和开放期间的操作演示，指导观众正确操作； c.负责所管辖展品/展项简单的日常维护，经常检查展品的运行状态，及时发现各类故障现象，按程序报修并做好记录。 |
| （五） | 票务销售服务内容 |  |  |
| 1 | 售票服务人员 |  | a.散客及团队观众（参观票，电影票等）售票服务； b.接听票务咨询电话； c.票务报表制作； |
| （六） | 需要物业监管的第三方专业维保内容 |  |  |
| 1 | 监管要求 |  | - 负责维保需求的提出； - 负责现场作业的陪同、安全监管； - 负责维保作业的记录、评价。 - 如发生新老物业移交，则相应的第三方维保的监管责任和资料一并移交。 |
| 2 | 第三方专业维保工作清单（包括但不限于） |  | 序号; 合同名称. 1; OTIS自动扶梯维保合同. 2; OTIS电梯维保合同. 3; 三菱电梯维保合同. 4; 12米升降机维保合同. 5; UPS维保合同. 6; 电能管理系统维保合同. 7; 0.4KV配电系统外发维保合同. 8; 柴油发电机外发维保合同. 9; 10KV配电柜、变压器外发维护保养. 10; 管道清淤维保. 11; 空调、锅炉水处理项目合同. 12; RC精密空调机维修保养合同. 13; 锅炉维修保养项目合同. 14; 变频输水控制系统维保合同. 15; BMS系统维保合同. 16; 直饮水机维保合同. 17; 程控交换机维保合同. 18; 蓄冰制冷维保合同. 19; 上海科技馆LED电子显示系统维护服务合同. 20; 上海科技馆投影机维保合同. 21; 复印机保养合同. 22; 上海科技馆建筑垃圾清运服务合同. 23; 上海科技馆生活垃圾清运服务合同. 24; 上海科技馆除虫害项目合同. 25; 标本楼生活垃圾收运处理服务合同. 26; 上海科技馆室内摆花协议. 27; 上海科技馆室外绿化及养护合同. 28; OTIS自动扶梯维保合同. 29; OTIS电梯维保合同. |

## 2、上海科技馆标本楼

### 1）工程管理内容

- 设备、设施运行管理

- 设备、设施维修保养监管

- 能源管理

- 二次装修（施工）管理

- 房屋维护监管

- 房屋、设备、设施标识管理

### 2）环境管理内容

- 接待室、会议室以及除实验室、办公室等区域内外保洁管理

- 电梯保洁管理

- 垃圾清运管理

- 灭虫除害管理

- 绿化管理

- 外墙清洗外包监管

- 标本制作区域的保洁服务

注：上海科技馆标本楼的物业管理工作内容参照科技馆要求；

## 3、其他监管事项

- 负责对本项目内的所有设备设施（不包括业主负责的展品展项设备设施）实施维修保养，对安全运行负主体责任；

- 负责对本项目内的外发保养设备设施实施现场监管、资料收集、验收等工作，对施工过程的安全管理负有监管责任；

- 对本项目内的出租出借事项具有监管责任。

- 物业管理服务质量标准及管理目标

- 质量标准

      - 国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律、法规、规章、规范性文件和标准

      - 国家一级博物馆

      - 国家AAAAA级旅游景区（点）

      - 上海名牌（服务类）

      - ISO9000/140000质量/环境管理体系标准

- 管理目标

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 房屋建筑和装饰 | 完好率98% | - 外墙饰面完好、清洁，屋面无积水 - 墙体、台阶、不松动、不剥落 - 屋顶隔热层完好无损；避雷带无间断 - 铝合金开启窗应开关灵活，不松动，不漏风；木门牢固、平整、美观，接缝严密 - 大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全、橡塑地面，拼缝严密 |
| 3.2.2 | 动力供电系统 | 正常率100% | - 灯具、开关、插座和照明配电箱安装牢固 - 配电系统不得发生停电事故（外来因素除外） - 开关有效，接地可靠 - 线路绝缘符合规程要求，接线头不外露 - 电力输送电缆维度不高于规定值 - 安全管理供电系统 |
| 3.2.3 | 空调系统 | 合格率98% | - 过滤网的换季更换监管 - 按规范要求操作冷冻设备 - 燃气热水炉运行符合安全规程 - 空气质量检测合格 - 空调系统正常运行 |
| 3.2.4 | 照明系统 | 正常率98% | - 所有灯具及时修复率100% |
| 3.2.5 | 给水系统 | 合格率98% | - 给水外露管网完好 - 水箱清洁，水质达标 - 水管及龙头等部件保持完好，无跑、冒、滴、漏等情况 - 水质检测合格 |
| 3.2.6 | 排水系统 | 完好率98% | - 各排水管道诚通，无渗漏，堵塞 - 排水泵运行与控制正常有效 - 排水畅通，无回返气味 - 排污检测合格 |
| 3.2.7 | 投诉意见受理 | 100%受理 | - 受理单填写无缺项，记录真是完整 - 正确分发受理单，一周内处理完成 - 每月提交投诉意见统计表 - 投诉处置闭环、整改到位 |
| 3.2.8 | 会务、活动 | 满意度95% | - 漏单率为零 - 主动联系主办方，做好布置及会务工作 - 抽样满意度大于95% |
| 3.2.9 | 检票服务 | 满意度95% | - 亲切友好，有问必答，首问负责制 - 违规放人行为零容忍 - 高客流入馆有序顺畅 |
| 3.2.10 | 观众综合服务 | 满意度95% | - 按亲切友好，有问必答，遵守服务规范 - 首问负责制，服务需求闭环 - 全年有效投诉小于10次 |
| 3.2.11 | 观众展区服务 | 满意度95% | - 按时上岗，符合岗位规范 - 展品故障及时报修率100% - 普通话讲解标准清晰 - 保持岗位责任区清洁整齐 |
| 3.2.12 | 影院、剧场服务 | 满意度95% | - 提前10分钟到岗维序 - 普通话讲解标准清晰 - 对迟到、早退观众提供引导服务 - 保持影院、剧场清洁整齐 |
| 3.2.13 | 保洁巡查 | 无小包垃圾落地 | - 5分钟内小包垃圾清扫干净 |
| 3.2.14 | 垃圾分类 | 纯净度100% | - 严格按《上海市生活垃圾管理条例》执行物业主体负责 |
| 3.2.15 | 保洁设备 | 完好率95% | - 洗地机、冲洗及、吸尘器完好率达95% |
| 3.2.16 | 绿化监管 | 合格95% | - 严格执行第三方绿化服务合同的考核标准，做好室内、室外绿化的监管工作 |
| 3.2.17 | 专业技术岗位/特殊工种持证上岗率 | 100% | - 具有国家规定的相关执业资格证书或上海市颁发的技术岗位证书 |
| 3.2.18 | 票务服务 | 满意度95% | - 按亲切友好，有问必答，遵守票务规范 - 首问负责制，服务需求闭环 |
| 3.2.19 | 人员稳定性（流动率） | 一线人员稳定率80% | - 一线人员稳定率80% - 重点岗位年度人员稳定率90% |
| …… | …… | …… | 投标方可增设考核指标项 |

注： 以上管理目标中的缺陷部分必须不能影响上海科技馆的形象及正常运行，如产生影响则属于重大责任事故，物业公司需承担由此而产生的一切责任。在投标方提交的标书中,需对管理目标提出技术保障措施，确保达到要求。

- 物业管理的特殊要求

      - 物业管理验收接管与退出移交工作要求

- 物业管理验收接管工作要求

为了规范上海科技馆物业验收接管程序，确保物业验收接管工作得到有效控制，以便对物业进行全面接管，保证物业工作顺利进行，要求中标方接到中标通知书后，应立即组织管理人员和技术人员组成验收接管工作小组，并按照招标文件中的管理目标开展验收与接管工作，具体包括：

- 新中标方应提前15天介入场馆运行（期间任何费用由中标方承担），熟悉了解掌握场馆运行的关键点。

- 按照竣工图对建筑物进行验收；对照设备出厂合格证书及设备试运行记录等技术检验资料进行验收。

- 按设备清单的要求对清单上的设备，按规格型号、容量及设计要求进行验收，对设备的安装数量进行清点、造册,对安装位置进行核对。

- 对物业按运行系统验收与调试，主要验收供电系统、给排水系统、给排风系统、对讲系统及电梯系统。设备与连接整个系统的技术性能应与设计要求符合，检查结果对应不同类设备记录在设施、设备接管验收清单中。

- 如在验收过程中,检查出未达到验收标准的楼宇、设施、设备，提出书面整改报告返回采购方，协同采购方督促前任物业单位进行限期整改，同时形成整改清单列表。

- 主要档案、资料接管：前期报批资料、施工图竣工图、各类材料、产品合格证书、设备清单、声像档案等。

- 新中标方应协助做好老物业退场，人员安置工作。吸收服务明星、技术骨干留下来充入到新物业的工作中。

- 整体验收接管工作必须在合同第一季度内完成，完成情况纳入首季度考核。

- 物业管理退出时的移交工作要求

- 移交的周期必须在二个月内完成。

- 资金的审计及移交必须在二个月内完成。

- 物业资料的移交（图纸、设备清单等）必须在一个月内完成。

- 物业管理人员的安置或留用（解聘或重新选聘的方案）必须确保社会稳定,不得损害上海科技馆的形象和稳定。

- 物资的移交及清点必须在一个月内完成。

- 建筑及设备完好率执行招标文件和合同文件的管理目标，相关的问题分析汇总表一个月完成。

- 物业管理自身的评估报告及意见、建议必须在一个月内完成。

- 采购方保留因物业移交不力扣除季度物业服务费的权利。

- 物业管理的退出条件

- 合同到期

- 年度考评不达标

- 季度考评不达标,经两次整改后仍不达标

- 遇重大责任、安全事故

物业公司在管理过程中产生上述情况的，采购方单位有权要求其无条件退出。如发生上述条件中的第二、第三、第四条情况，原物业公司不得参与本项目的重新招标。退出移交过程中必须达到以下要求,退出移交时间按照前款“整体移交”时间执行：

- 物业移交的周期必须在二个月以内或采购方要求的时间内完成（不少于20个工作日）。

- 物业单位用于本项目资金的审计及移交。

- 物业资料的移交（图纸、设备清单等）及物业管理、设备检查、维修、维护保养记录清单，上述资料必须完整无损 。如出现损坏或缺失，则采购方单位有权对缺失资料进行评估，并做出处罚决定。

- 物业管理人员的安置（退出后必须有序安置物业管理人员，不得出现扰乱社会及本采购方情况）。

- 设备、物资的实物移交及实物清点须经后续物业公司及采购方的确认，对于后续物业公司提出的不合格维护、保养及损坏情况，必须予以修复，达到后续物业公司验收标准。否则，上述情况的修复及维护费用采购方单位有权直接予以扣除并支付后续物业公司。

- 原物业公司必须延伸工作至新的物业公司整体接替，确保场馆运行平稳衔接。

- 建筑及设备完好率及问题分析汇总表。

- 物业管理自身的评估报告及意见、建议。

根据上述要求，各投标单位必须各提出一套完整的物业管理整体收接及整体移交、退出机制和退出方案。

      - 物业服务与安保服务的协作联动要求

由于整个场馆的运行需要安保和物业协作联动，保持指挥顺畅、管理有序，现将物业与安保的工作界面确定如下：

新一轮物业招标中，安保服务已从物业服务中分离，但整个场馆的运行仍需要安保和物业协作联动，保持指挥顺畅、管理有序，现将物业与安保的工作界面确定如下：

1）如遇暴雪：扫雪由物业环境部负责清扫，保安负责秩序维护；如遇晚上暴雪，由保安负责通知环境部经理；

2）如遇夜间工程大系统爆裂：保安巡逻发现后，需通知物业晚间值班，由物业进行处理，保安做好相应的应急（如沙包堆放及其他应急措施）；白天安防系统由保安进行巡检，如发生故障由保安负责处理上报；

3）如遇电梯困人：由保安负责现场安抚及疏导，物业负责解救处理；

4）如遇影院突发故障需退票处置：保安负责现场秩序维护；

5）如遇观众突发事件（观众受伤、发生纠纷、投诉失控、核实寄包柜等）：必要时物业呼叫安保维护现场秩序。

6）防汛防台：由保卫处组织抢险、安排值班，保安现场秩序维护，科技馆运行保障处负责器材保障、检查落实；物业负责系统设备、排水管道，技术防范工作（如临时排水泵安装及使用，泵房值守等），抢修队伍由保安及物业共同组成；

7）会务准备：现场会议室由物业负责会场桌椅搬运和会务布置。

8）如出现重大问题，白天听从馆方的协调指挥，夜间接受馆值班人员的协调指挥。

- 物业管理服务岗位设置及任职要求

- 岗位配置情况

| 序号 | 服务部门 | 岗位数 | 实际人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 7 | 7 |  |
| 2 | 工程部 | 43 | 65 |  |
| 3 | 服务部 | 41 | 47 |  |
| 4 | 环境部 | 82 | 94 |  |
| 5 | 展区 | 50 | 60 |  |
| 6 | 票务 | 10 | 12 |  |
| 小计： |  | 233 | 285 |  |

注：采购方可根据现场运行情况对一线运行岗位（服务部、环境部、工程部）按需进行调整，投标方应予以配合。

★本项目服务人员数不得少于285人。

- 物业管理服务岗位人员要求

- 重点岗位人员要求

投标方须在双方签订合同前，提交含下表所列重点人员名单，明确人员姓名，相关简历、证书复印件,并确保重点岗位人员在服务期内流动率小于10%（合同要求减少人员除外）。

如重点岗位人员发生变化，按“(四)人员流动要求”相关条款执行。同时，中标方须兑现对重点岗位薪资核定承诺，确保重点岗位人员的能力和素质能满足本项目的各项要求。

| 序号 | 服务部门 | 岗位名称 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理处 | 项目总经理 | - 大专及以上学历，中级及以上职称，责任心强； - 具有大型公共场馆类物业管理经验5年以上，从事过类似规模物业的管理工作，并拥有成功管理经历； - 具有很强的组织管理能力和协调能力； - 具有运行ISO9000质量管理体系的经历； - 熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规； - 身体健康，能够承受工作压力； |
| 2 |  | 项目副总经理 | - 大专及以上学历（工程、机电相关专业），工程师中级及以上职称，责任心强； - 具有大型公共场馆类物业管理经验5年以上，并具有工程技术管理工作经历； - 具有很强的组织管理能力和协调能力； - 具有运行ISO9000质量管理体系的经历； - 熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规； - 身体健康，能够承受工作压力； |
| 3 |  | 项目副总经理 | 1） 大专及以上学历，中级及以上职称，责任心强； 2）具有大型公共场馆类物业管理经验5年以上，并具有服务、环境管理工作经历； 3） 具有很强的组织管理能力和协调能力； 4） 具有运行ISO9000质量管理体系的经历； 5） 熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规； 6） 身体健康，能够承受工作压力； |
| 4 |  | 人事兼培训主管 | - 大专及以上学历，1年以上相关行业经验； - 具有一定的文字组织能力，受过相关培训并取得相应资质，责任心强； - 从事2年以上行政管理工作。 |
| 5 |  | 质量主管兼档案管理 | 1） 大专及以上学历，1年以上相关行业经验； 2） 具有一定的文字组织能力，受过相关培训并取得相应资质，责任心强； 3） 从事2年以上人事管理工作。 |
| 6 | 工程部 | 经理 | - 具有工程相关专业大专及以上学历，中级及以上职称，责任心强； - 从事过较长时间工程管理工作，具有建筑、暖通给排水或强弱电方面从业经历5年以上，并有成功管理的经验； - 拥有2项及以上物业项目管理经验，专业知识丰富； - 能够妥善处理各种工程突发事件； - 具有很强的组织管理能力和协调能力； - 熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规； - 身体健康，有较强的心理素质，年龄55周岁以下。 |
| 7 | 工程部 | 运行主管工程师 | - 具有强弱电、暖通给排水或建筑方面从业经历3年以上或中级职称证书； - 物业项目工程管理经验丰富，具备现场管理协调能力及工程突发事业处理能力，年龄55周岁以下； - 不能与工程部经理所兼专业重复。 |
| 8 | 工程部 | 强电领班 | - 具有强电系统3年以上从业经历，持有高、低压证及劳动局颁发的相关职业资格证书。 - 物业项目工程管理经验丰富，具备现场管理协调能力及工程突发事业处理能力，年龄55周岁以下； |
| 9 | 工程部 | 弱电领班 | - 具有弱电、会务系统3年以上从业经历，持有低压证及劳动局颁发的相关职业资格证书。 - 物业项目工程管理经验丰富，具备现场管理协调能力及工程突发事业处理能力，年龄55周岁以下； |
| 10 | 工程部 | 暖通领班 | - 具有暖通系统3年以上从业经历，持有劳动局颁发的相关职业资格证书。 - 物业项目工程管理经验丰富，具备现场管理协调能力及工程突发事业处理能力，年龄55周岁以下； |
| 11 | 工程部 | 给排水领班 | - 具有给排水系统3年以上从业经历。 - 物业项目工程管理经验丰富，具备现场管理协调能力及工程突发事业处理能力，年龄55周岁以下； |
| 12 | 工程部 | 建筑领班 | - 具有建筑设施维修操作3年以上从业经历，持有劳动局颁发的相关职业资格证书。 - 物业项目工程管理经验丰富，具备现场管理协调能力及工程突发事业处理能力，年龄55周岁以下； |
| 13 | 服务部 | 经理 | - 40岁以下优先，大专及以上学历，形象良好，责任心强； - 有5年以上服务行业管理经验，有大型公共场馆类服务经验者为优，专业知识丰富； - 能够妥善处理各种突发事件； - 具有很强的组织管理能力和协调能力； - 熟悉房地产、物业管理和国家有关法律法规； - 身体健康，有较强的心理素质。 |
| 14 | 服务部 | 会务领班 | - 30岁及以下优先，大专或同等及以上学历，工作一年以上； - 流利的普通话或一门以上的外语，有相关服务经验或团队管理经验者优先； - 有亲和力，有激励、沟通、协调、团队的能力，责任心、事业心，具备服务管理工作经验和观众投诉及突发事件的处理能力； - 熟悉基本办公软件； - 出色的应变能力及团队合作精神，良好的执行能力。 |
| 15 | 服务部 | 游服领班 |  |
| 16 | 服务部 | 检票领班 |  |
| 17 | 环境部 | 经理 | - 大专及以上学历，园林或旅游相关专业优先，责任心强； - 5年以上大型公共场馆管理工作经历，有大型公共场馆成功管理服务经验者为优； - 能够妥善处理各种突发事件； - 具有很强的组织管理能力和协调能力； - 身体健康，有较强的心理素质。 |
| 18 | 环境部 | 部门主管兼内勤 | - 中专以上学历，园林或旅游专业； - 具有3年以上相关环境管理工作经验，身体健康，有健康证 - 年龄50周岁以下优先。 |
| 19 | 龙吴路 | 主管 | 1） 具有环境、工程综合管理能力，年龄50周岁以下优先； 2） 能够妥善处理各种突发事件； 3） 具有很强的组织管理能力和协调能力； 4） 身体健康，有较强的心理素质。 |

注：重点岗位共19人，经考核小组同意后可根据实际运行情况进行微调

- 一般岗位人员要求

- 工程设备维护人员基本要求

- 技工需2年以上工作经验，并具有上岗所需从业证照（电工操作证或专业上岗证）。

其中，

- 各条线领班：应具有强弱电、暖通给排水或建筑方面丰富从业经验；专业知识丰富，年龄55周岁以下优先；具有较强的组织协调能力及人员管理能力。

- 强电运维工：持有劳动局颁发的高压或低压操作证；年龄50周岁以下优先；至少配备1名中级工。

- 弱电运维工：持有劳动局颁发的职业证书；年龄45周岁以下优先。

- 暖通、给排水运维工：年龄45周岁以下优先。

- 报修、质量管理员：具有质量统计技能，具有ISO内审员证书，能熟练操作相关办公软件，年龄40周岁以下优先。

- 标本楼维修员：具有工程类万能工从业经历，年龄55周岁以下优先。

- 空调锅炉运行值班：具有暖通、给排水系统3年以上从业经历，年龄55周岁以下优先。

- 高配间运行工：具有强电系统3年以上从业经历，具备高低压操作证；年龄55周岁以下优先。

- 空调机房运行工：具有暖通、给排水系统3年以上从业经历；持有劳动局颁发的职业证书，年龄45周岁以下优先。

- 电梯操作人员需具备电梯操作证。

- 特种设备工程师应具有特种设备安全管理员证。

- 品行端正、政治履历清白、无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质。

- 能独立完成工作，身体健康。

- 服务人员资格要求

- 25周岁以下优先，高职、大专或以上文化程度，身高男1.72米以上优先，女1.62米以上优先；

- 品貌端正、形象良好、性格开朗，口头表达能力强，有一定的英语基础；

- 身体健康，同等职位一年以上工作经验者优先 ；

- 具备良好的协调能力，沟通能力，负有责任心，具有亲和力；

- 品行端正、政治履历清白、无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质。

- 保洁人员资格要求

- 身体健康、无家庭传染病史；

- 具有相应资质的医疗体检合格证书，经过保洁工作的培训并获得上岗证；

- 年龄在55岁以下优先，有相关保洁经验者优先；

- 品行端正、政治履历清白、无违法记录，具备较高的政治素质、道德素质。

- 用工要求

- 经中标方招聘、培训、政审等程序，签订劳动合同的正式员工，符合国家相关法律法规的要求并须具备无犯罪记录证明。

- 新员工上岗需有至少1周的上岗培训安排，上岗培训由中标方负责，培训结束后由部门负责人和采购方相关人员共同考核，合格后方可上岗。培训期间接受培训者不占岗位人次数。

- 使用实习生须事前向采购方申请,得到批准后方可使用。使用实习生不得占用物业岗位数，须安排实习生带教老师，培训合格后方可上岗，不得降低物业整体服务的质量和效率，一旦因实习生的使用可能引起的服务缺陷导致采购方或观众服务的投诉，一并视作中标方服务输出纳入考核。

- 每季度须向采购方提交在编员工花名册以及人员流动率分析报告；每月须向采购方提交各部门员工到岗记录、考勤报表及使用实习生情况，并提供考勤系统查询账号给采购方对口管理部门，便于核实物业服务的岗位人数。

- 考虑到各岗位需求，投标方需根据采购方要求，提前做好人员到位准备。

- 人员要求

1.人员流动率

- 重点岗位人员在每个年度内流动率需控制在10%以内；其余人员在每个年度内的流动率需控制在20%以内。

- 为确保高质量服务效果，投标单位须采取必要的措施，稳定管理层和专业岗位人员队伍，防止关键岗位人员的流失，要求对部分关键岗位的薪酬给出合理定价。

- 项目经理调动须提前1个月向采购方报告，调离和新任用人员须由采购方相关部门负责人审核签字，并经分管领导批准后方可进行调整。

- 部门经理及技术骨干人员调动需提前2周向采购方报告，调离和新任用人员须提交采购方相关部门负责人审核签字，批准后方可进行调整。

- 一般员工调动需提前1周向采购方有关对口管理部门报备。

- 流动率计算公式：流动率=本合同年度流失人数（指离开本项目服务人员的总数）/年平均人数（合同约定人数），其中不计入流动率的特殊情况为：试用期内不符合岗位要求的人员；合同期内身体健康不符合岗位要求的人员；业主提出辞退和要求调离岗位的人员（书面及口头）；与本企业解除合同，被业主或业主第三方录用的人员；《劳动合同》或《劳务协议》到期后自然终止的人员；因企业工作需要且经业主同意调离的重点岗位人员。

2.物业人员人数要求

- 物业管理服务人员在每个年度内平均配置人数不得少于合同规定的285人，其中非高峰期配置人数不少于278人，高峰期配置人数应不少于297，承诺满足业主用工需求。

- 为确保高质量服务效果，投标单位须采取必要的措施，保障物业在岗人数满足业主用工需求，并作为投标评分依据之一。

附件一：上海科技馆主要设备清单（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电站 | 10KV | 个 | 3 |  |
| 2 | 高压柜 | 各种类型 | 台 | 22 |  |
| 3 | 变压器 | 各种类型 | 台 | 8 |  |
| 4 | 低压配电柜 | 各种类型 | 台 | 79 |  |
| 5 | 电能计量柜 | / | 台 | 2 |  |
| 6 | 直流屏 | GZDW | 台 | 3 |  |
| 7 | 模拟显示屏 | / | 台 | 3 |  |
| 8 | 柴油发电机 | 西门子2355A 1550KVA | 台 | 1 |  |
| 9 | 发电机控制柜 | 各种类型 | 台 | 5 |  |
| 10 | 空调配电柜 | 各种类型 | 台 | 35 |  |
| 11 | 照明配电柜 | 各种类型 | 台 | 36 |  |
| 12 | 动力配电柜 | XF-10 | 台 | 45 |  |
| 13 | 应急动力柜 | JX | 台 | 34 |  |
| 14 | 应急照明柜 | 各种类型 | 台 | 36 |  |
| 15 | 筒体配电箱 | 各种类型 | 台 | 303 |  |
| 16 | 空调控制柜 | 各种类型 | 台 | 96 |  |
| 17 | 设备控制柜 | 各种类型 | 台 | 87 |  |
| 18 | OTIS观光梯 | 各种类型 | 部 | 7 |  |
| 19 | 三菱客梯 | GPS-2 | 部 | 12 |  |
| 20 | 三菱货梯 | MPVL（7吨） | 部 | 1 |  |
| 21 | 三菱自动扶梯 | JS-LE | 部 | 2 |  |
| 22 | OTIS自动扶梯 | 513MPE-SR | 部 | 9 |  |
| 23 | 冷水机组 | 约克（550RT） | 台 | 2 |  |
| 24 | 冷水机组 | 约克（200RT） | 台 | 2 |  |
| 25 | 蓄冰槽 | BAC（960RT） | 台 | 10 |  |
| 26 | 冷却塔 | BAC | 台 | 5 |  |
| 27 | 空调水泵 | ABB | 台 | 54 |  |
| 28 | 版式热交换器 | 各种类型 | 台 | 10 |  |
| 29 | 空调箱 | 各种类型 | 台 | 327 |  |
| 30 | 风机盘管 | 各种类型 | 台 | 150 |  |
| 31 | 定压补水装置 | 各种类型 | 台 | 3 |  |
| 32 | 风机 | 各种类型 | 台 | 195 |  |
| 33 | 能源回收装置 | / | 台 | 5 |  |
| 34 | 锅炉 | 考克兰（2960kw） | 台 | 2 |  |
| 35 | 锅炉 | 考克兰（1172kw） | 台 | 1 |  |
| 36 | 软水处理器 | / | 套 | 1 |  |
| 37 | 分体式空调 | 各种类型 | 台 | 20 |  |
| 38 | 生活水泵 | 各种类型 | 台 | 6 |  |
| 39 | 水景观泵 | 各种类型 | 台 | 22 |  |
| 40 | 排水泵 | 各种类型 | 台 | 67 |  |
| 41 | 污水处理站 | / | 座 | 2 |  |
| 42 | 容积式水加热器 | / | 台 | 2 |  |
| 43 | 卫生洁具 | 各类规格 | 套 | 296 |  |
| 44 | 水箱 | 各类容量 | 座 | 3 |  |
| 45 | 外总体污水井 | / | 座 | 54 |  |
| 46 | 外总体集水井 | / | 座 | 73 |  |
| 47 | BA系统 | 各类规格型号 | 套 | 1 |  |
| 48 | 报告厅会议系统 | 各类规格型号 | 套 | 1 |  |
| 49 | 燃气报警系统 | SMQ-BT-300 |  | 4 |  |
| 50 | 空调强切 | / |  | 134 |  |
| 51 | 动力强切 | / |  | 90 |  |
| 52 | BA总监控点 | / | 点 | 3390 |  |
| 53 | 电话系统 | 阿尔卡特 | 项 | 1 | 1000门内线，200门外线 |
| 54 | 话务台 | 4400 阿尔卡特 | 个 | 4 |  |
| 55 | 同声翻译设备 | 飞利浦荷兰 | 台 | 26 |  |
| 56 | 电子显示门牌等 | 定制 | 套 | 6 |  |
| 57 | 移动音响设备 | 美国日本等 | 台 | 4 |  |
| 58 | 球体灯光演示设备 | 各类规格 | 套 | 1 |  |
| 59 | 大球体玻璃 | 夹角钢化玻璃 | 平方米 | 2842 |  |
| 60 | 幕墙玻璃 | 夹角钢化玻璃 | 平方米 | 4333 |  |
| 61 | 天棚玻璃 | 夹角钢化玻璃 | 平方米 | 567 |  |
| 62 | 飞翼玻璃 | 夹角钢化玻璃 | 平方米 | 582 |  |
| 63 | 栏杆玻璃 | 夹角钢化玻璃 | 平方米 | 1062 |  |
| 64 | 屋面铝板 | 各种类型 | 平方米 | 37000 |  |
| 65 | 乐思龙吊顶 | 各种类型 | 平方米 | 6266 |  |
| 66 | 矿棉板吊顶 | 各种类型 | 平方米 | 8363 |  |
| 67 | 纸面石膏板吊顶 | 各种类型 | 平方米 | 5826 |  |
| 68 | 铝板吊顶 | 各种类型 | 平方米 | 5635 |  |
| 69 | 大理石地面 | 各种类型 | 平方米 | 21529 |  |
| 70 | 地砖地面 | 斯米克 | 平方米 | 3136 |  |
| 71 | 耐磨涂料地面 | 各种类型 | 平方米 | 11021 |  |
| 72 | 环氧镜地面 | / | 平方米 | 3180 |  |
| 73 | 羊毛地毯 | 各种类型 | 平方米 | 9795 |  |
| 74 | 涂料墙面 | / | 平方米 | 60155 |  |
| 75 | 铝板墙面 | / | 平方米 | 9130 |  |
| 76 | 大理石外墙 | 巴西 | 平方米 | 2 |  |
| 77 | 大理石内墙 | 云石 | 平方米 | 2 |  |
| 78 | 穿孔石膏板墙面 | 各种类型 | 平方米 | 296 |  |
| 79 | 杜邦可丽耐抱柱 | / | 平方米 | 848 |  |
| 80 | 软包墙面 | / | 平方米 | 1185 |  |
| 81 | 钢质防火门 | 各类规格 | 樘 | 862 |  |
| 82 | 无框玻璃门 | 各类规格 | 樘 | 118 |  |
| 83 | 有框玻璃门 | 各类规格 | 樘 | 185 |  |
| 84 | 自动旋转门 | / | 樘 | 5 |  |
| 85 | 木质防火门 | / | 樘 | 156 |  |
| 86 | 闭门器 | / | 樘 | 1220 |  |
| 87 | 升降机 | 6M、12M | 部 | 3 |  |
| 88 | 叉车 | 2.5T | 部 | 1 |  |
| 89 | 电瓶车 | 1T 2T | 部 | 2 |  |
| 90 | 铝合金脚手等 | / | 组 | 2 |  |

## 2、标本楼设备清单（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | DSM-15 10KW | 1台 |  |
| 2 | 电梯 | 1000KG | 1台 |  |
| 3 | 配电柜 | 146KW | 一组 |  |
| 4 | 标本楼配套设备设施 | / | 一套 |  |
| 5 | 冷库 | -36°C | 一只 |  |

附件二：上海科技馆物业管理工作考核管理办法

- 考核目的

为加强上海科技馆物业服务供方工作质量考核，提升物业服务供方的工作积极性，发挥其主观能动性，使其在物业服务过程中完善服务，体现有奖有惩的原则，统一规范考核标准，特制定本办法。上海科技馆（以下简称“甲方”）将对供方物业管理有限公司（以下简称“乙方”）的物业服务工作质量进行考核。

- 组织形式

  - 由甲方与物业管理工作相关的处室组成考评小组，负责对乙方进行考核。

  - 验收小组组长由分管馆领导担任，负责验收的总体管理，督查以及验收结果的审核。

  - 考评小组组长由场馆运行责任部门负责人担任，负责考评的总体管理，督查以及考评结果的审核，经办人（考评小组成员）负责考评的日常组织工作及考评信息、数据或结果的收集、整理和汇总工作，并对乙方的考核结果提出最终意见。

- 考评依据

  - 物业管理委托合同要求（包括招标文件的要求和投标方应标文件的承诺）

  - 国家及行业法律法规要求

  - ISO9001/14001/45001质量管理标准

  - 甲方相关管理文件、作业指导书

  - 甲方各相关考核部门制定的考核内容

甲方各考核部门依据上述考评依据自行制定相应的考核办法，编制《物业管理工作质量考核表（XX部门）》，满分为100分，可设立加分项。考核内容及评分标准可根据实际情况做出必要的调整、修正，各部门修订考核办法后须在物业考评小组会议上审核通过后生效。

- 考评形式

考评分为月度考核、季度考核及年度考核。

  - 月度考核

月度考核由甲方考评小组成员依据物业工作表现，在考核月度末填写《物业管理工作质量考核表》，依照设定的考核权重进行汇总计算，形成月度考核得分。

    - 月度考核前，乙方需向甲方提供审查：

- 月度考勤、人员证照更新信息、人员岗位培训情况、各类维修、服务、保洁数据统计表等。

- 月度工作小结（月度工作小结中须涵盖日常工作、突发事件处置记录、奖励违纪汇总表等必要信息）。

- 服务整改情况报告。

- 人员流动率报表。

- 物业当月人数报表。

    - 月度考核实行扣分制,甲方考核人员需以不少于一次的日常工作检查对物业管理工作进行考核。甲方考评小组以外的工作人员在工作中发现乙方的不符合项可报告考评小组，由考评小组进行调查，经确认后纳入考核依据。

    - 为让考核更具全面性，每次考核邀请一名特邀代表（工青妇代表、职工代表、党代表、部门负责人等）参加考核打分。特邀代表打分表由场馆运行责任部门编制。

    - 针对扣分项，乙方须明确具体整改措施，整改情况纳入下一月度考核。

    - 指标类考核项目，由乙方每月随工作小结报考评小组自评结果，由考评小组抽查核实后确认后纳入考核依据。

    - 人员流动性及在岗人员考核：重点岗位人员的离职或辞退须交甲方备案。

    - 月度考核结果需向乙方通报，乙方如有异议，可在一周内申请复议。

  - 季度考核

季度考核在第三个考核月度末，由甲方组织考评小组会议进行考核。季度考核分数由月度考核分数的加权平均数和加分项得出，作为每季度物业服务费付款的依据。考核结果须在物业考核小组会议上通过。

    - 季度考核前，乙方需准备如下材料供各对应条线考评小组成员核查：

      - 在岗人员各类信息，如月度考勤表、培训记录、新进员工证照更新等；

      - 季度服务整改情况报告；

      - 工作联系单及处置情况汇总表；

      - 资产及物耗领用情况表；

      - 工作质量自我评价表；

      - 各类管理维修、巡查保养等记录表等。

    - 季度考评会议中，乙方需向甲方进行季度总结报告，报告中须涵盖日常工作及突发事件处置等情况汇报，各类维修、保洁数据统计，扣分项整改落实情况，下阶段工作改进措施等内容。

    - 季度考评中，乙方可以提出季度考核加分项申请, 经考评小组会议讨论通过后确定加分分值。加分后总分不得超过100分。

- 有效处置突发事件或员工有见义勇为行为并为科技馆挽回损失的，每项加1分；

- 为配合甲方获得市级以上荣誉做出突出成绩的，每项加1分，区级以上每项加0.5分；

- 在配合重大活动保障过程中做出成绩的，每项加1-2分；

- 通过技术更新、观念或管理创新，为甲方增收节支做出突出贡献的，每项加2分；

- 有其他突出表现或成绩，为甲方赢得良好社会形象或经济效益的，每项加1分。

- 获得观众书面表扬，每项加0.1分，最多不超过0.2分；

- 有拾金不昧的在第四季度的考核中进行加分体现，每项加0.1分，最多不超过0.2分；

- 对用水用电的实时数据进行统计分析，降低能耗，实现节能减排的目标，较上年度每节省5%，加1分；

- 以上各项，如已获得单项奖励的除外，经考评小组讨论后确定分值。

4.2.4科技馆特殊闭馆期间的物业服务费及人员变动情况将根据实际情况进行相应调整，与乙方协商后按实发放。

4.2.5季度考核结果在物业考核小组会议上通过后向乙方通报并签字确认，乙方如有异议，可在一周内申请复议。

  - 年度考核

年度考核即人员流动率和平均配置人数考核。

    - 人员流动率需纳入年度考核中，由乙方组织完成数据统计，交由考核小组审核，作为考核依据。

    - 物业管理服务人员全年综合平均配置人数，由乙方组织完成数据统计，交由考核小组审核，作为考核依据。

- 奖罚方法

  - 季度物业服务费支付与季度考核挂钩

    - 季度考核于每季度第三个考核月的次月上旬完成,季度物业服务费根据季度考核分数支付。考核总分为满分100分时则支付全额季度物业服务费，低于100分每一分扣1万元，分数保留小数点后两位（如97.55分，则扣除2.45万元）。

    - 在合同项下的责任范围内，在考核期内，发生以下任何一种情况，考核为不合格，并扣除当季全部季度物业服务费。

- 发生重大人身伤亡事故；

- 发生重大责任事故（影响全馆正常对外开放及重要VIP接待活动）；

- 严重影响科技馆品牌和对外形象及利益（以不正当行为占有客户、顾客和采购方的财产、泄露有关保密信息等而导致采购方形象或利益受损等）。

  - 第四季度物业服务费支付与年度考核挂钩

5.2.1年度考核的情况在第四季度考核中体现，有以两种情况：

- 年度人员流动率考核。年度一线人员年流动率控制在20%以内，突破20% 起点扣10万元，之后每超过5个百分点扣10万元。重点岗位管理人员及工程部人员年流动率控制在10%以内，突破10%扣10万元，之后每超过5个百分点扣10万元。

- 物业配置人数考核。物业管理服务人员全年综合平均配置人数应为合同规定的285人，人数每少1人，扣除季度物业服务费10万元。

  - 若乙方在服务期内有2次季度考核分在70分以下，甲方有权解除合同。

6.特殊时期物业考核

6.1因特殊原因，上海科技馆存在暂时闭馆的可能。闭馆期间物业在馆方领导小组的统一部署下，减少人员聚集，只在完成场馆消毒、服务、设备维护等工作的前提下，安排最少人员到岗工作。因此该时间段物业考核采用“ 特殊时期物业考核”执行，特殊时期的人员配置不纳入年度考核处理。

附件三：物业管理服务岗位配置及岗位职责

注：采购方可根据现场运行情况对一线运行岗位（服务部、环境部、工程部）按需进行调整，投标方应予以配合。

1、管理处岗位设置表（可以根据现场实际情况进行调整）

| 序号 | 岗位名称 | 职责描述 | 在岗时间 | 岗位数 | 岗位系数 | 实际 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 总经理 | 负责落实完成业主方和公司下达的各项管理工作目标、任务和指标；贯彻执行公司的各项质量体系文件；落实安全管理责任制，确保项目运行管理无事故；负责落实完成项目合同中的所有条款内容；负责项目日常运行工作；保证公司的各项政策、规章制度和管理措施在授权的管理范围内得到有效运行；负责完成科技馆各项重大任务的保障和接待工作；负责与业主方的工作沟通与交流；负责项目往来文件的审核；负责对公司、业主方布置的工作进行有效合理的分配、过程的监督与审核；维护公司和业主方的企业声誉和社会形象；听从馆方运行值班长的指挥，与安保公司协调联动。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 项目 副总经理 | 协助总经理完成公司下达的各项管理工作目标、任务和指标；协助总经理落实安全管理责任制，采取切实有力的措施，确保项目运行管理无事故；协助总经理完成项目合同中的所有条款内容；协助总经理做好分管条线的日常运行工作；协调安排各项重大任务的保障和接待工作；协助总经理落实公司、业主方布置的工作并对过程进行监督与审核；协助总经理维护公司和业主方的企业声誉和社会形象。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 项目 副总经理 | 协助总经理完成公司下达的各项管理工作目标、任务和指标；协助总经理落实安全管理责任制，采取切实有力的措施，确保项目运行管理无事故；协助总经理完成项目合同中的所有条款内容；协助总经理做好分管条线的日常运行工作；协调安排各项重大任务的保障和接待工作；协助总经理落实公司、业主方布置的工作并对过程进行监督与审核；协助总经理维护公司和业主方的企业声誉和社会形象。项目副经理管理条线不交叉，做到条线全覆盖。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 人事兼培训主管 | 协助总经理管理人事、财务、行政、质量、配送站等管理工作；协助总经理督办中心的各项交办任务；负责对直属下级工作任务的具体安排和指挥，并对其执行情况进行检查、督导和考核；负责员工服装的设置与管理及中心后勤保障工作等。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 质量主管兼档案管理 | 负责人员招聘工作；负责中心人事资料的管理；协助做好人事其他日常工作，如考勤、工资、合同续签、招聘、新进和离职等工作；组织安排内部培训等工作，协助部门经理对新员工入司培训和轮训工作。负责物业有关活动的拍摄，以及照片资料的收集及整理。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 仓库管理员 | 负责中心申请物品的审核、领用、发放；负责中心领用的固定资产、低值易耗品的台帐登记，配合部门进行月度盘点及盘点报表的编制，确保帐、物、卡三相符；负责离职人员个人物品的收回保管工作；负责员工更衣箱钥匙的保管、借用、设置、发放、回收、登记等工作；负责中心领用的资产盘点报表。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 龙吴路主管 | 负责标本楼的日常管理工作，处理各类突发事件。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 7 |  | 7 |

2、工程部岗位设置表（可以根据现场实际情况进行调整）

| 序号 | 岗位 名称 | 职责描述 | 在岗时间 | 岗位数 | 岗位 系数 | 实际 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程部经理 | 全面协调管理工程部工作。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 运行主管工程师 | 主要负责科技馆暖通给排水、建筑等系统的维修及运行协调管理工作。主持闭馆延时开放期间工程运行管理工作。 | 8:30-17:00 每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 3 | 特种设备工程师 | 配合业主方负责物业管辖范围的节能、特种设备管理工作。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 报修员 | 接报修处理、报修回访、交办任务的跟踪；突发事件信息的处理。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 楼宇智能化操作员 | BMS智能平台设备模块操作、信息录入、跟踪、维护保养等工作。 | 8:00-20:00每周工作7天 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| 6 | 标本楼工程班组 | 负责标本楼的水电风等日常管理保养工作。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 2 | 1.4 | 2.8 |
| 7 | 强电领班 | 负责科技馆强电系统的运行、维修管理，包括配电站、照明等设备设施的运维。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 8 | 高配间运行工 | 负责高压配电间、柴油发电机组等强电系统的运行值班。 | 7:30-7:30每周工作7天 | 1 | 4.2 | 4.2 |
| 9 | 强电运行操作工1 | 负责照明设备设施及其他低压电气设备设施的运行操作，机房巡视检查，非经营性会务的现场布置保障及设备设施的调整管理等。 负责照明设备设施及其他低压电气设备设施的运行操作，机房巡视检查，非经营性会务的现场布置保障及设备设施的调整管理等。 | 7:30-19:30每周工作7天 | 2 | 2.1 | 4.2 |
| 10 | 强电运行操作工2 |  | 8:30-20:30每周工作7天 | 1 | 2.1 | 2.1 |
| 11 | 强电运行维修工1 | 负责强电系统设备维修维护保养，负责全馆会务活动的电源保障配合和相关外包供方的施工监管。 负责强电系统设备维修维护保养，负责全馆会务活动的电源保障配合和相关外包供方的施工监管。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 12 | 强电运行维修工2 |  | 12:00-20:30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 13 | 弱电领班 | 负责科技馆弱电系统的运行、维修管理，包括BA、公共广播及其他低压电气设备设施的运行维护。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 14 | 会务通讯操作工1 | 负责科技馆综合布线、通讯、IPTV、多媒体会议系统设备设施的维修维护安装及各类会务（目前1号楼大型会场7处，2号楼会议室6处）的现场运行保障。 负责科技馆综合布线、通讯、IPTV、多媒体会议系统设备设施的维修维护安装及各类会务（目前1号楼大型会场7处，2号楼会议室6处）的现场运行保障。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | 会务通讯操作工2 |  | 12:00-20:30每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 弱电运行维修工1 | 负责科技馆弱电系统的运行维修工作，包括综合布线、电话、燃气报警、公共广播系统设备设施及其他低压电气设备设施的维修管理和通讯会务设备运行维修和相关外包供方的施工监管。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 弱电运行维修工2 |  | 12:00-20:30每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 电梯维护工1 | 负责电梯（目前22部直梯和11部自动扶梯）的日常开关、巡检和配合维保单位进行日常管理。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 19 | 电梯维护工2 |  | 12:00-20:30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 20 | 暖通给排水领班 | 负责科技馆暖通、给排水系统设备设施的运行维修管理。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 空调、锅炉运行值班 | 负责锅炉供热、冷水机组（供冷、冰蓄冷、新风、送排风、定压补水）等设备设施的运行值班。（包括下沉式广场、BF开放区域） | 7:30-7:30每周工作7天 | 1 | 4.2 | 4.2 |
| 22 | 暖通运行维修工1 | 负责科技馆暖通（含锅炉供热、冷水机组供冷、新风、送排风、定压补水等）系统设备设施的运行维修和相关外包供方的施工监管。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 3 | 1.4 | 4.2 |
| 23 | 暖通运行维修工2 |  | 12:00-20:30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 24 | 给排水运行值班 | 负责科技馆给排水（污水站）运行值班工作，夜间设备巡查和紧急维修工作。（包括下沉式广场、BF开放区域） | 7:30-7:30每周工作7天 | 1 | 4.2 | 4.2 |
| 25 | 给排水运行维修工1 | 负责科技馆给排水系统日常维修保养工作和相关外包供方的施工监管。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 2 | 1.4 | 2.8 |
| 26 | 给排水运行维修工2 |  | 12:00-20:30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 27 | 行政楼综合维修 | 负责行政楼设备、设施的巡检、维修和资源调配工作。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 建筑领班 | 负责科技馆建筑体为维护保养、房屋设备设施维修保养，代表业主对外包单位进行管理。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 平面设计员 | 负责物业所相关标识的制作和临时标识的日常维护工作。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 万能工1 | 负责建筑相关类辅助工作，包括构建筑物的巡检，建筑机械的维护和使用操作管理；各类会务的部分会场布置、搭建（经营性会务除外）；各类外包施工项目的现场监管；五金维修、物品搬运等。负责木工、漆工类工作，负责泥工类工作，至少1人持焊工作业证。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 3 | 1.4 | 4.2 |
| 31 | 万能工2 |  | 12:00-20:30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 31 | 叉车驾驶员 | 负责叉车、各类场内车辆的操作驾驶和维护保养工作。负责协助其他建筑相关辅助、物品搬运等工作。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 电梯（货梯）操作工 | 负责大货梯的运行操作。负责协助其他建筑相关辅助、物品搬运等工作。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 合计： |  |  |  | 43 |  | 65 |

3、服务部岗位设置表（可以根据现场实际情况进行调整）

| 序号 | 岗位名称 | 职责要求 | 上岗时间 | 岗位数 | 岗位系数 | 实际人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务部经理 | 全面负责服务部的日常管理工作；负责服务过程现场的管理，部门考核、服务质量检查；负责服务部的员工招聘和培训；重大会务和活动的礼仪服务保障，做好二号楼服务现场的运行及顶岗。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 二号楼领班 | 负责二号楼办公区域的服务和管理工作，报表制作；器具管理；现场服务协调；顶岗。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 3 | 二号楼值台服务员 | 负责二号楼办公区域服务台的问讯接待、报刊邮件收发、伞具管理、访客接待及投诉接待等服务提供工作。 | 7:30-19:00每周工作6天 | 2 | 1.65 | 3.3 |
| 4 | 二号楼会务服务员 | 负责二号楼办公区域日常会务服务（含临时会议）以及会议室管理。 | 7:30-19:00每周工作6天 | 2 | 1.65 | 3.3 |
| 5 | 一号楼会务服务员 | 公共区域的观众参观及其相关内容的问讯接待、指引、导览、特殊服务、会务服务。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 6 | 总机话务员 | 负责三馆总机话务工作（内外线话务转接、日均转接量内线1600次 ；外线1800次）。周一2人1岗，周二至周日每日4人3岗。 | 8:00-18:00每周工作7天 | 3 | 1.6625 | 4.9875 |
| 7 | 检票领班 | 负责科技馆二号门检票口检票服务项目的人员安排；报表制作、岗位安排协调；顶岗。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 8 | 出口返回岗 | 负责出口岗的人数统计，人员放行及相关工作。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 9 | 检票员 | 展区团体、散客检票、免票服务及相关检票服务。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 8 | 1.2 | 9.6 |
| 10 | 游客服务中心领班 | 游客服务中心现场管理，报表制作；投诉电话接听处理；顶岗；突发事件处理、公众险理赔。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 11 | 问询接待员 | 问讯接待服务、资料发放服务、物品寄存服务、物品租赁服务、投诉接待及处理、公众责任保险理赔等服务。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 7 | 1.2 | 8.4 |
| 12 | 广播员 | 广播服务，包括寻人广播、寻物广播、失物广播、提示性广播、定时广播、广告性广播等服务。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 13 | 科技馆咨询专线话务员 | 科技馆专线电话接听，记录及回复等相关工作 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 14 | 寄包点服务员 | 行李寄存服务，进行观众告知、维序，行李登记等相关工作。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 平峰小计： |  |  |  | 33 |  | 42.59 |
| 1 | 检票员 | 负责高峰期间的散客检票工作 | 8:30-17:00 | 3 | 0.52 | 1.56 |
| 2 | 寄存服务员 | 负责高峰期间的寄存服务 | 8:30-17:00 | 2 | 0.52 | 1.04 |
| 3 | 问询接待员 | 负责高峰期间的公共区域导览及问询服务 | 8:30-17:00 | 3 | 0.52 | 1.56 |
| 高峰小计： |  |  |  | 8 |  | 4.15 |
| 合计： |  |  |  | 41 |  | 47 |

4、环境部岗位设置表（可以根据现场实际情况进行调整）

| 序号 | 岗位名称 | 职责要求 | 上岗时间 | 岗位数 | 岗位系数 | 实际人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门经理 | 质量目标、职责、权限与沟通、过程的监视和测量、纠正措施、预防措施、部门基础管理工作。全面负责部门保洁和管理工作。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 部门主管兼内勤 | 协助部门经理做好日常管理工作，工作计划、小结、负责保洁工艺的管理和培训工作。负责部门相关资料、文件及档案的收发、转发、保存；负责部门清洁工具、清洁剂的申购；负责各类统计及汇总工作；负责部门员工排班、考勤和加班记录的汇总和初审以及员工入司、离职手续的办理；负责本部门办公室的日常内务工作；完成经理交办的其他任务。 | 8:30-17:00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 第三方监管专员 | 负责外墙清洗、室内外绿化养护、虫害管理、生活和建筑垃圾清运及环境第三方服务合同的监管工作。 | 8:30-17:00每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 4 | 一号楼公共区域领班 | 负责1F~4F大厅、卫生间区域、管理公司办公室等区域的日常清洁运行工作现场运行管理、班组培训工作、班组建设、清洁工具的保管、保养、物耗品领用和发放工作。、1号楼1F~4F会议室、VIPA椅子等大清洁工作。负责1号楼4F地面晶面处理、地毯清洗等计划性清洁工作。一号楼公共区域清洁设备的管理。 | 7：00~15：30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | 一号楼1F保洁员 | 负责1FA区大厅、1FA区5间卫生间、4D影院楼梯、E5~E6自动扶梯、E5~E6云石楼梯、D筒体1F电梯厅及电梯厅、中央大厅、2号门大厅、2号门售票处、团体接待处、保卫处、检票办公室、监控中心等办公室地面及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。1号门、2号门地毯吸尘；1FA区、1FB区、中央大厅地面清洗。（1FA区3802平方米、1FB区、中央大厅公区1992.48平方米） | 7：00~15：30/9：00~17：30每周工作6天 | 5 | 1.2 | 6 |
| 6 | 一号楼2F保洁员 | 负责2FA区、2FB、C区及电梯厅、C1筒体垂直电梯、2F游客服务中心、2F特展厅、2F大小阳台2F天桥、E3~E4自动扶梯、E7~E8、E9云石楼梯、E9自动扶梯、2FA区2间卫生间、F筒体2F电梯厅及通道、4D影院所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。2FA、B、C区地面清洗。（2F公区面积4778平方米） | 7：00~15：30/9：00~17：30每周工作6天 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 7 | 一号楼3F保洁员 | 负责3FA区大厅、3F4间卫生间地面及的所有低位设施日常运行清洁、消毒及每周循环大清洁工作。A区3F地面清洗。（3F公区面积2880平方米） | 7：00~15：30/9：00~17：30每周工作6天 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 8 | 一号楼1MF、2MF保洁员 | 1、负责1MF~2MF区域及电梯厅、4间卫生间、4号门1F~3F楼梯地面及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。1MF、2MF大厅地面清洗。 | 7：00~15：30每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 9 | 一号楼展区领班 | 负责1F~3F全部展区区域、1号楼1F~3F后区通道、楼梯及1号楼外围区域的现场运行管理、班组培训工作、班组建设、清洁工具保管、保养、物耗品领用和发放工作。负责1号楼主会场、VIPB椅子等大清洁工作。负责13个展区及3个影院每月各一次的月保养工作。一号楼展区清洁设备的管理。 | 8：00~16：30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 10 | 1F展区保洁员 | 1、负责智慧之光展区、材料空间展区、儿童探索中心展区、能源新天地、雨林秘境5个展区内地面、地毯及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及及每周循环大清洁工作。负责1FC区大厅、3号门大厅、1FC区2间卫生间地面及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。3号门大厅及1FC区大厅地面清洗。 | 7:00~15:30/9:00~17:30/8：00~16：30每周工作6天 | 6 | 1.2 | 7.2 |
| 11 | 2F展区保洁员 | 负责明日行者展区、地球家园展区内地面地毯及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及及每周循环大清洁工作。 | 8：00~16：30每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 12 | 3F展区保洁员 | 负责探索之光、神奇的我、飞行探秘3个展区内地面、地毯及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及及每周循环大清洁工作。 | 8：00~16：30每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 13 | 一号楼外围保洁员 | 1、负责1号门、2号门、3号门、4号门、5号门、6号门外围地面、岗亭、车棚、车库、更衣室、4间卫生间、5号门驾驶班、志愿者休息室、维修中心、运行保障处办公室、C筒体垂直电梯、外围地面、楼梯台阶、静水面、水幕墙及水沟、6号门售票处外侧、1~2号楼3F连接天桥、E10~E11自动扶梯、停车场地面清扫及所有低位设施的日常运行清洁、消毒及每周循环大清洁工作。 | 7：00~15：30每周工作7天 | 3 | 1.4 | 4.2 |
| 14 | 二号楼领班 | 负责2号楼1F~4F办公室、会议室、大厅、2号楼BF~1F后通道、2号楼外围及1号楼BF大厅区域、卫生间、影院、1号楼BF后通道、6D通道现场运行管理、班组培训工作、班组建设、清洁工具保管、保养、物耗品领用和发放工作。2号楼办公室大清洁工作。2号楼会议室地毯清洗等计划性大清洁工作。二号楼清洁设备的管理。 | 7：00~15：30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 15 | 送水工 | 负责全馆91个送水点的送水工作及饮水机的消毒工作。 | 7：00-15：30每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 16 | 一号楼藏品保洁员 | 负责藏品区办公室、通道、库房及4间男女卫生间、6D通道地面及墙面设施日常运行清洁、消毒及每周循环大清洁工作。 | 8：30-17：00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 17 | 一号楼BF保洁员 | 1、负责BFA、C区大厅、BF球厅、BF银行、医务室、服务台、BF后通道、球幕影院、巨幕影院、6号门售票处办公室、BF4间卫生间、母婴室、F筒体BF电梯厅、C2筒体、洗衣房、地面、地毯及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作； BF大厅及后通道所有地面清洗。 | 7：00-15;30/9:00-17:30每周工作6天 | 5 | 1.2 | 6 |
| 18 | 临展二、三厅保洁员 | 负责临展厅、科创营、仓库地面及设施日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。 | 7：00~15;30每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 19 | 二号楼外围及男厕保洁员 | 负责BF～4F 7间男卫生间、影视中心、2F审计办公室、7号门、8号门外围地面及设施的日常运行清洁、消毒及每周循环大清洁工作。2号楼高位大清洁；1F会议室、2F~4F所有小办公室地毯循环清洗，1F~4F大厅、通道地面晶面处理、抛光、上蜡；1F~4F大厅及办公室玻璃循环大清洁。 | 7：00~15：30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 20 | 二号楼1F保洁员 | 负责1F大厅、阳光吧、报告厅、各会议室、贵宾室、茶水间、垂直电梯、服务台等日常运行清洁、消毒工作； BF~1F 3间女卫生间日常运行清洁、消毒；1F大厅、阳光吧、7~8号门服务台、报告厅、2、4号筒体、1F茶水间、1F会议室每周循环大清洁。 | 7：00~15：30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 21 | 二号楼2F保洁员 | 负责2F大厅及2F天桥、2F大办公室、235、237办公室、机要室、馆长办公室、合作交流处、组织人事处、宣传处、第六会议室、馆办办公室、茶水间、2F服务台、日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作；2F2间女卫生间日常运行清洁、消毒工作及2F内女卫生间每周循环大清洁工作。 | 7：00~15：30每周工作7天 | 1 | 1.4 | 1.4 |
| 22 | 二号楼3-4F保洁员 | 负责3F~4F大厅、服务台、女卫生间、3F大办公室、3F财务办公室、3F理事长办公室、接待室、值班室、茶水间日常运行清洁、消毒工作；4F办公室、会议室、3F~4F女卫生间及茶水间、308办公室、4F大厅及走道每周循环大清洁。 | 7：00~15：30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 23 | 中班领班 | 负责1号楼A、B、C、D、E、F、C1、C2、C3筒体楼梯、管理公司办公室等区域的日常清洁运行工作现场运行管理、1号楼1F~4F会议室、VIPA、VIPB、椅子等大清洁工作。1号楼BF后通道、6D通道、2号楼BF~1F后通道的日常清洁运行工作及2号楼会议室地毯清洗等计划性大清洁工作。15：30后负责1号楼外围、一号楼BF~4F大厅、卫生间、全馆展区、二号楼全区的日常现场运行管理工作。负责班组培训工作、班组建设、清洁工具的保管、保养、物耗品领用和发放工作。中班清洁设备的管理。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 24 | 中班一号楼外围 | 13：30~15：30负责F、C1筒体楼梯及设备设施日常清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作；15：30~17：30 2、5、6号门外围巡回保洁；17：30~22：00维修中心、志愿者休息室、驾驶班、5号门男女卫生间、1F后通道、E7~E8自动扶梯、D、F电梯轿厢清洁、消毒。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 25 | 中班临展二、三厅保洁员 | 13：30~15：30负责BFA区内外侧幕墙玻璃、银行幕墙玻璃刮洗、C2筒体、VIPC及电梯厅的日常清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作；BF二号临展厅后通道、VIPC电梯厅、BF银行、医务室、C1筒体2MF办公室、会议室、球幕影院及巨幕影院楼梯平台、通道等云石地面循环晶面处理；15：30~17：30负责二、三号临展厅、 科创营、仓库办公室内地面、地毯、及所有低位设施的日常运行清洁、消毒工作；17：30~22：00负责二、三号临展厅内地面清洁工作及地毯吸尘工作。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 26 | 中班一号楼1F保洁员 | 13：30~16：00 负责管理公司办公室、2F9/10轴2间卫生间、C3筒体、主会场同声翻译、VIPB及4间男女卫生间、4号门三角阳台、VIPA及夹层会议室、4间卫生间日常清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作；主会场沙发清洁； 16：30~22：00 1F材料空间展、智慧之光、能源新天地、彩虹儿童乐园展区巡回保洁、消毒；地毯吸尘及地面清洁工作。1FC区男女卫生间清洁、消毒。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 3 | 1.2 | 3.6 |
| 27 | 中班一号楼2F保洁员 | 13：30~16：30负责D、E筒体楼梯及电梯厅设施日常清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作；16：30~22：002F展区巡回保洁；2F 3个展区地面、C筒体2F电梯厅地面、2F5/6轴女卫生间清洁、消毒。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 28 | 中班一号楼3F保洁员 | 13：30~16：30负责A、C筒体楼梯及电梯厅设施日常清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作；16：30~22：00 3F 3个展区巡回保洁；3F展区地面、C筒体3F电梯厅地面清洁。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 29 | 中班一号BF楼保洁员保洁员 | 1、13：30~15：30负责C4筒体、临展二厅后通道、保安更衣室、管理公司财务办公室、调解办公室的日常运行清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。15：30~17：30负责BFA区、BFC区地面及所有低位设施、BF4间卫生间、母婴室的日常运行清洁、消毒工作。17：30~22：00负责BFA区及BFC区4间卫生间、2F展教办公室、会议室、C1筒体2MF办公室、会议室、通道的清洁、消毒工作；负责BFA区、BF球厅地面清洗。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 30 | 中班一号楼卫生间保洁员 | 1、13：30~15：30负责C1筒体2MF办公室、会议室、通道、及2F展教办公室、会议室、4D影院（下）楼梯台 阶、栏杆扶手每周循环大清洁工作。15：30~17：30负责1FB区、中央大厅、2F天桥、2FC区大厅地面、及所有低位设施、收垃圾等日常运行清洁工作；17：30~22：00负责1FA区5间男女卫生、2FA区2间、3F4间卫生间的清洁、消毒工作。 | 13：30~22：00每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 31 | 中班二号楼巡回保洁员 | 1、13：30~15：30负责BF女卫生间、浴室、总机房、计算机房、阅览室、BF后通道、浴室、2F外女卫生间、职工之家、屋顶花园、1、3号筒体的日常清洁、消毒工作及每周循环大清洁工作。15：30~17；30 负责BF~4F14间男女卫生间、5间茶水间巡回保洁、消毒；17：30~22：001F会议室、服务台、垂直电梯、7号门吸灰地毯吸尘；BF~4F 14间男女卫生间日常清洁、消毒工作、2F~3F馆长室、大办公室、4F办公室、会议室清洁、地毯吸尘；3F阳台清洁。 | 13：30~22：00每周工作7天 | 2 | 1.4 | 2.8 |
| 32 | 夜间领班 | 负责1号楼BF~3F公共区域大厅、展区地面晶面处理、抛光、打蜡、外围地面冲洗等运行管理、班组的培训工作、班组建设、清洁工具保管、保养、物耗品领用和发放工作。夜班清洁设备的管理。 | 20：00~次日4：00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 33 | 夜班晶面保洁员 | 负责1FA区、1FB区、1FC区、BFA区、BFC、2FA、B、C区、3F地面晶面处理。（12731平方米） | 20：00~次日4：00每周工作5天 | 2 | 1 | 2 |
| 34 | 夜班地毯保洁员 | 负责2号楼2F大办公室、3F大办公室地毯清洗、C1筒体2MF办公室洗、展教办公室、管理公司办公室及通道地毯、椅子、沙发循环清洗。（地毯1015.2平方米、椅子1007只） | 20：00~次日4：00每周工作5天 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | 夜班抛光保洁员 | 13个展区PVC地面抛光、1F球体抛光、BF球体抛光、1FB区及BFC区地坪抛光；13个展区、1F、BF球体、1FB区及BFC区起蜡打蜡等。（抛光9613平方米、去蜡、打蜡10300平方米） | 20：00~次日4：00每周工作5天 | 3 | 1 | 3 |
| 36 | 夜班地面保洁员 | 负责1号门、2号门、3号门、4号门、5号门、6号门毛石地面清洗；7号门、8号门、C区停车场地面冲洗。5号门车库（车棚）、下沉式广场毛石冲洗。（21018平方米） | 20：00~次日4：00每周工作5天 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 垃圾分类专员 | 1号楼外围垃圾筒内垃圾分类工作、垃圾筒日常清洁、消毒与大清洁工作;一岗位负责1号楼BF~3F垃圾分类工作、垃圾筒的日常清洁与大清洁工作。负责垃圾房内末端垃圾的分类工作。负责5号门生活垃圾房、建筑垃圾房内外地面、墙面、垃圾筒等设施的日常清洁、消毒及大清洁工作。 | 13：00~21：30每周工作6天 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 38 | 标本楼保洁员 | 负责标本楼办公室、库房、外围、卫生间清洁工作。 | 8：00~16：30/8：30~17：00每周工作5天 | 3 | 1 | 3 |
| 平峰小计： |  |  |  | 77 |  | 91.4 |
| 1 | 展区保洁员 | 负责高峰期间展区的保洁 | 8：00~16：30每周工作5天 | 1 | 0.52 | 0.52 |
| 2 | 一号楼保洁员 | 负责高峰期间一号楼公共区域的保洁 | 8：00~16：30每周工作5天 | 2 | 0.52 | 1.04 |
| 3 | 卫生间保洁员 | 负责高峰期间一号楼卫生间的保洁 | 8：00~16：30每周工作5天 | 2 | 0.52 | 1.04 |
| 高峰小计： |  |  |  | 5 |  | 2.6 |
| 合计 |  |  |  | 82 |  | 94 |

5、展区岗位设置表（可以根据现场实际情况进行调整）

| 序号 | 岗位名称 | 职责要求 | 上岗时间 | 岗位数 | 岗位系数 | 实际人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展区领班 | 负责展区服务员的人员安排；报表制作、岗位安排协调；顶岗。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 展区服务员 | 负责展区管理，在参观高峰期负责现场队伍管理，回答观众问题并对未知的问题做到首问负责制；及时发现并制止不安全不文明的行为、破坏性操作或恶意操作，及时排除安全隐患、处置展区内突发事件。负责简单展品/展项每日的开馆前开机、设备保洁、闭馆后关机。负责所管辖展品/展项简单的日常维护，经常检查展品的运行状态，及时发现各类故障现象，按程序报修并做好记录。负责志愿者培训及管理工作；负责所辖区域日保洁、消毒工作，落地垃圾做到即捡即清。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 40 | 1.2 | 48 |
| 3 | 影院领班 | 负责影院服务员的人员安排；报表制作、岗位安排协调；顶岗 | 8:30-17:00每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 4 | 影院服务员 | 负责每场检票、清点工作；.负责每场引位、讲解工作；负责3D眼镜的发放、回收、清洗、盘点工作；负责影院日保洁，每场放映前的消毒工作；负责影院内各类突发事件的处置工作；负责影院每日报表统计归档等工作。 | 8:30-17:00每周工作6天 | 8 | 1.2 | 9.6 |
| 合计： |  |  |  | 50 |  | 60 |

6、售票岗位设置表（可以根据现场实际情况进行调整）

| 序号 | 岗位名称 | 职责要求 | 上岗时间 | 岗位数 | 岗位系数 | 实际人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售票领班 | 负责科技馆售票服务项目的人员安排；报表制作、岗位安排协调；顶岗。 | 8:00-16:30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | 售票员 | 负责散客、团队观众（参观票，电影票等）售票服务。 | 8:00-16:30每周工作6天 | 8 | 1.2 | 9.6 |
| 3 | 票务咨询接线员 | 接听票务咨询电话 | 8:00-16:30每周工作6天 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 合计： |  |  |  | 10 |  | 12 |

系数说明：

- 1.2——岗位需要每周上6天班，每班8小时。工作时间：6天*8小时=48小时，每人工作时间：每周40小时，48/40=1.2；

- 1.4——岗位需要每周上班7天班，每班8小时。工作时间：7天*8小时=56小时，每人工作时间：每周40小时。56/40=1.4；

- 1.65——岗位需要每周上班6天班，每班11小时。工作时间：6天*11小时=66小时，每人工作时间：每周40小时。66/40=1.65；

- 1.6625——岗位需要每周上班7天班，每班9.5小时。工作时间：7天*9.5小时=66.5小时，每人工作时间：每周40小时。66.5/40=1.6625；

- 1.8——岗位需要每周上6天班,做5休2系数=1.2；3人2岗系数1.5；1.2*1.5=1.8；

- 2.1——岗位需要每周上班7天班，每班12小时。工作时间：7天*12小时=84小时，每人工作时间：每周40小时，84/40=2.1；

- 0.52——高峰日135天（暑假54+寒假27天+国定假（11*3）+国定假换休21天=135天）；劳动法规定全年工作天数21.75天×12个月=261天；高峰天数占比135/261≈0.52