| 科室 | 应用技术科 | 项目负责人 | 林昊 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 上海市水环境监测信息平台（升级改造） |  |  |
| 预算金额（元） | 2022500 | 预算资金是否跨年 | 是 |
| 预算编号 | 0025-00014043 | 资金来源 | 年度财政预算 |
| 采购类型 | 服务 | 是否直接单一来源采购 | 否 |
| 是否允许联合投标 | 否 | 是否允许分包 | 否 |
| 是否中小企业预留 | 不预留 |  |  |
| 是否采购进口货物 | 否 |  |  |
| 是否收取履约保证金 | 否 |  |  |
| 供应商实力要求 | 1、具有信息技术服务标准ITSS 系统集成成熟度三级及以上认证的，可优先考虑，需提供有效期内证书； 2、具有环境监测、数据分析整合相关软件著作权、专利或专有技术的，可优先考虑，需提供相关登记证书等证明材料； |  |  |
| 其他个性化要求 | 1、提供类似项目经验证明； 2、本项目的知识产权（含所有源代码、开发文档等）权利归属采购人所有，未经采购人同意，投标人不得将本项目的知识成果用于任何第三方。 |  |  |
| 项目时限 | 2026年10月前完成项目建设并通过采购人验收 |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后10个工作日内招标方一次性支付295000元，项目通过验收并收到发票后10个工作日内支付合同剩余尾款。 |  |  |
| 项目验收方式及标准 | 验收主体：上海市生态环境局 验收时间：2026年11月15日之前 验收方式：专家会验收 验收程序：以上海市生态环境局信息化项目验收最新规定为准 验收内容：确保项目在功能、性能、质量、安全等方面满足预期目标。 验收标准：专家会验收通过 |  |  |
| 项目背景 | 响应国家和上海市生态环境保护“十四五”规划要求中，地表水环境质量相关更新细化的政策文件、标准规范，配合国产化工作要求，对原有系统架构进行全面升级改造。 |  |  |

项目建设内容

根据最新国家发布的水环境监测监控政策、规范、标准及上海市环境监测中心业务管理的要求，确保不影响日常工作业务的基础上，国产化升级改造原有系统，满足市局信息化系统“六统一”要求，统一登录功能模块菜单整合，实现与市局水环境监测要素相关系统数据在业务规则范围内的实时同步，对接监测中心生态环境监测数据统一采集平台，完善地表水、地下水、农业面源监测数据汇聚机制；通过完善监测数据多级审核、自动化数据质控、智能辅助审核、防人为干扰机制，打造监测数据高质量治理体系；建立智能化站房应用，对站房运行环境、分析数据、运维记录等进行全景展示；完善数据分析功能，利用大数据技术对海量监测数据进行多维数据分析；同时新增农业面源水环境污染监测预警应用，为农业面源监测提供业务支撑。

对接统一采集平台*

完成与统一采集平台的对接，实现地表水、地下水、农业面源等系统传输数据的数据动态接入。提供不少于1000个点位容纳能力，提供统一的数据解析和存储服务，适配本市统一的水环境污染物数据通讯传输规范，实现地表水、地下水监测数据的统一解析、存储、汇聚、归集、应用及共享发布。

水环境监控综合协议适配

本次升级改造主要地表水站点接入、地下水站点接入、农村面源站点接入，基于生态环境部发布的《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）和上海市污染物数据传输标准协议，借鉴其他地方建设的相关经验，梳理我市水环境自动监测系统数据传输扩展标准，以适配不同的水环境业务通讯传输需求。

订阅与发布

使用分布式、高吞吐量、可持久性和自动负载均衡的消息队列方式，实现传统意义上MQ 功能的同时，进行大数据的流处理，确保稳定获取统一采集平台分发的多源监测数据包。

数据解析存储服务

系统将通过解析软件自动解析获取的统一采集平台数据包，涉及的数据有地表水、地下水、农业面源自动监测等数据，可进行人工调取并查看相关数据。同时根据解析规则对于指定数据剔除存储。数据存储升级包括：数据处理升级、数据存储升级及数据应用升级三个部分。

智能化站房应用

按照国家及上海市《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》，实现常规基于规则、模型、状态质控管理的基础上，升级地表水数据采集系统终端软件，接入自动化质控参数及数据、站房环境参数、用电参数等数据，利用实景可视化技术，对站房进行全景展示，包含站房环境、运维记录、质控记录、仪器运行状态等；可以实现水站运维商的远程巡检、远程诊断。支持水站智能视频监控接入，打好水站智能无人运维升级基础。

自动化质控参数接入

接入内容：按照国家及上海市《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》，接入自动化质控参数包括但不限于：仪器校准数据、质控样比对数据、自动质控程序运行状态、质控异常报警信息。

接入方式：通过监测站数据采集与传输系统，实时或定时将自动化质控参数数据传输至中央监控平台，确保数据的完整、准确、及时。

站房环境参数接入

站房环境参数主要包括：温湿度数据、气压数据。

接入方式：通过部署在站房内的环境监测传感器、安防设备等，实时采集环境参数数据，通过有线或无线方式传输至中央监控平台。

站房用电参数接入

用电参数接入内容：总用电量、各设备用电量。

站房全景可视化

通过Web或移动端的实景可视化平台，用户可随时随地访问全景展示，通过鼠标或手指操作进行全景浏览、信息查询。可查看站房内外全景影像、设备分布与状态标识、环境参数、运维记录与质控记录等。

站房远程巡检

远程巡检与远程诊断功能实现远程巡检。主要包括：巡检任务管理、巡检数据采集、数据异常报警、远程登录与数据查看。

智能化数据治理

以水环境自动监测数据质量控制为核心，依据《国家地表水水质自动监测站运行维护技术要求》和《上海市地表水水质自动监测站运行维护技术要求》，围绕监测数据的“人、机、料、法、环”，完善监测数据质控体系。

智能预处理

通过智能预处理标记，进行数据智能研判：质控情况、运维情况、分析环境、分析方法、仪器状态等）、数据异常波动判定、智能标记数据。实现数据系统初审入库，并记录智能预审核日志信息。

分因子多级审核机制

采用自动审核与人工审核相结合的方式，对监测数据进行全面审核。系统将根据监测因子、站点特性等因素，制定相应的审核规则，实现数据的自动检测。同时，建立运维商、区县、监测站人员三级审核流程，确保数据的完整性和准确性。

自动化质控管理

采集符合自动化质控数据及状态参数的水质自动站数据，需要依据统一的《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》，将质控数据和状态参数上传至地表水环境质量自动在线监测平台，并进行实时展示；通过自动化质控功能，能够智能预审核处理水质自动数据，判定数据的有效性，同时结合状态参数辅助审核数据，以符合《地表水水质自动监测站运行维护技术要求》。

水环境监测停站管理

新增停站管理流程，可以对停站进行申请，并进行审核；当站点要复站时，也需要申请复站。停站管理对数据有效率、捕获率均有一定影响。

防人为干扰应用

优化配套移动端巡查应用，防范人为干扰，确保监测数据的真实性与准确性。

异常情况记录与上报：巡检过程中，管理人员需详细记录任何可能影响水站正常运行或监测数据准确性的异常情况，包括具体时间、地点、现象描述、初步判断原因等信息，并及时通过移动端上传到平台。所有记录均需留存电子档案，确保有据可查。

水环境数据智能分析与评价

基于水环境监测数据中心，搭建大数据分析支撑组件，利用数据治理器将海量的地表水、地下水监测数据汇聚至大数据支撑系统，业务人员可自定义筛选分析条件，对海量水环境监测数据进行多维度分析和应用，支持分组查询、自定义排序、收藏条件、数据导出。

水环境监测数据中心

建立水环境监测数据中心，负责全面收集水环境监测各类信息数据，并按主题有序分类管理，形成内容全面、业务广泛、接口开放、数据规范、组织合理、分类科学、关联严密的数据资源体系，为水环境应用系统提供统一的数据管理接口，从而实现“一数一源、一源多用”的数据整合目标。从功能架构上来看，分为数据源、数据交换与共享中心、中心数据库、数据管理、数据服务五个层次。

数据源

数据中心应包括纳入水环境各类环境信息系统、文件型数据等数据资源，上下级环境信息系统数据以及其它外部数据资源，支持关系型数据库、电子表格、文本、XML、多媒体数据等格式。

数据交换与共享中心

数据交换与共享中心负责实现对数据源（系统）数据的收集和整合，根据设定的规则和条件，自动从相应的数据源中采集所需要的数据，经格式转换、数据校验后写入中心数据库，同时也承担将中心数据库的内容以设定的格式交换给外部数据源。数据交换平台提供任务配置、任务监控等相关管理工具。本项目涉及采集的数据包含但不限于地表水手工监测数据、地表水自动监测数据、地下水自动监测数据、农业面源自动监测数据、其他各类水环境相关的手工及自动监测数据；以及辅助水环境分析评价的相关业务数据，包括但不限于入河排污口、降水、固定污染源排放等监测数据。

水环境中心数据库

水环境中心数据库负责对水环境管理业务数据进行存储管理，按照数据存储模型 分为元数据库、基础数据库和业务数据库，并在此基础上生成为决策支持提供支撑的数据仓库。

数据管理

数据管理包括环境数据查询、资源目录管理、数据库管理、数据维护管理、数据订阅和数据字典。

数据服务

数据服务为所有的环境信息系统及其它外部系统提供统一的数据处理及查询统计等访问服务，并在 ESB 服务总线上发布服务接口。

数据标准化

标准规范体系是平台系统建设一致性和协调性的基础，是形成科学规范的信息资源共享和软件互操作性的基本保证。水环境数据标准建设的内容包括数据分类标准、数据库标准、数据编码标准、元数据标准、数据应用标准、数据交换标准。

数据融合和挖掘

通过将各种数据包含了进行融合、关联、交互等手段，实现同一点位各类监测数据的同屏同时间轴展示，挖掘海量数据重点信息，从多个维度去分析数据之间的关系，用丰富的图表将数据具象化呈现，方便业务人员继续弄地表水数据的分析、评价、预警等。

多维度应用场景分析

提供多维度的场景分析应用功能，包括地表水水质综合评价分析、地表水数据质量控制分析 、监测智能图表可视化分析等、基于GIS一张图进行多源数据汇聚场景应用，构建一个集成化、可视化、动态化的领导驾驶舱模块，以替代传统 PPT 汇报方式，满足领导对水环境监测业务工作的实时掌控与精准汇报需求，实现数据驱动的决策支持，推动水环境监测工作科学化、精细化发展。

智能感知统计分析

进行智能感知的统计和分析。实现感知设备运行情况、设备情况、停运站时长等统计分析。

联网情景分析

分析联网情景。按照标准监测要求及算法准则，对自动站的联网率等进行分析。

数据审核情景分析

分析数据审核的情景。通过对原始数据的全面审核，包括数据的有效性、准确性等方面的检查，确保数据的真实性和可信度。

监测智能图表可视化分析

通过图表可视化监测数据。以图表的形式可视化展示感知设备运行状态、联网状态及数据审核等统计信息。

水质空间分析

进行水质的空间分析。对不同监测站点的水质数据进行空间化处理，分析水质在不同区域的分布差异，直观呈现水质变化趋势。

水质评估分析

进行水质的评估分析。构建监测点位评估方法，量化分析水质变化趋势。

水质专题图

生成水质专题图。直观呈现水环境综合概览专题图，实现水质监测站点的空间分布、实时监测数据、历史监测数据等信息的可视化表达。

水质模型

通过建立水质分析模型，实现对水环境综合分析与评价。

水环境在线监测及预警

环境风险分析

分析环境风险。分析水体污染在空间上的扩散，实现可视化展示。

水质趋势预测与模拟

预测水质变化趋势并进行模拟分析。基于水环境模型实现监测点位水质的预测，提供未来主要指标浓度、水质类别等模拟结果。

水质时空模拟

对水质进行时空模拟分析。水质时空模拟预测和分析监测点位水质在时空上的分布规律。

水质水情实时监控

实时在线监测水环境并预警。系统实现在线监测数据的可视化展示，达到预警条件，进行相应的预警提示。

污染溯源

分析污染源并追溯污染来源。针对报警监测点位进行污染来源分析。

信息管理与维护

进行信息管理与维护。针对监测点位信息进行新增、修改、查看。

农业面源水环境污染监测预警

为及时掌握农业面源污染情况，本次项目需新增农业面源水环境污染监测预警应用，功能应包含实时监控、留样管理、数据审核、报警管理、查询分析等功能。数据共享、站点管理等功能与水环境监测模块通用。。

实时在线状态

系统提供原始小时、日、月、季、年数据和审核小时、日、月、季、年数据查询功能。日月季年的统计规则应符合相关文件要求，可以进行标记位说明查询，对于超标或标记位异常的能够高亮显示数据。

实时数据查询

系统提供原始小时数据查询，可以进行标记位说明查询，对于超标或标记位异常的能够高亮显示数据，支持将查询的数据进行导出。支持自定义配置页面的默认站点、默认选择监测项目、各监测项目的有效位、小数位。

留样管理

系统提供留样管理功能，能够实时查询现场留样状态、瓶满情况，对异常情况进行实时预警。

视频管理

和已建生态环境局视频中台对接，用户可以实时查看视频情况，同时支持远程回放；用户可以通过网络远程访问并回放已记录的图像，支持位图捕捉、快放、慢放、抓图等操作。

数据审核

系统提供农村面源的数据审核功能，可配置多级审核流程：

1、数据接收与初步处理

2、数据完整性审核

3、审核日志

系统应记录数据审核产生的日志，包括审核人、审核时间、站点、审核类型（自动和人工）、参与因子等信息。同时，提供审核日志明细的查看功能，包括站点、数据时间、审核人、因子、原始值、审核值、审核理由等。并支持将日志信息导出为Excel格式。

报警管理

报警管理：系统提供分类报警及分类预警功能，通过报警的配置规则，进行站点的报警；报警管理具有及时、准确、维护方便等特点，当不正常状态出现时，一旦有报警事件发生，及时提醒操作员进行处理。报警内容应能在首页工作台进行弹窗展示。

报警规则配置：系统提供自定义报警配置管理，报警配置能够默认配置报警信息，并支持启用、停用、是否进行通知；对配置的各类报警能够选择站点、区域等。系统报警应包含超标值报警、负值报警、重复值报警、离线报警等功能。

查询分析

系统提供原始小时、日、月、季、年数据和审核小时、日、月、季、年数据查询，可以进行标记位说明查询，对于超标或标记位异常的能够高亮显示数据，支持将查询的数据进行导出，同时系统支持查询时段站点的单站点多参数图表，图表显示合理，能够对X轴和Y轴进行选择展示。

国产化适配升级*

对现有水环境监测信息平台进行改造升级，实现关键软硬件、技术标准、数据格式等层面全面采用国产化产品与技术。应符合“六统一”要求，使用跨平台开发框架，前后端分离，RESTFUL接口风格，使用集群部署提升系统的并发数和性能，基于OLAP类型列式数据库的数据治理和挖掘流程，既保证与原系统的延续与功能衔接，又能适用于部署在政务云上的国产化资源。

历史数据迁移*

配合上海市水环境监测信息平台信创改造进度，制定系统的历史数据迁移策略，完成已建系统历史数据的迁出，并进行迁出后的数据测试，保障历史数据的正常和安全使用。

项目管理、实施及其他要求

设计原则

系统软件设计和开发中应充分考虑并满足如下几方面的设计原则：

- 稳定性要求：系统提供远程故障诊断的功能，在设备系统可正常运作，网络正常的情况下，在运行过程中，若出现任何异常情况，都可在第一时间远程进行诊断解决，并支持远程维护的功能，通过远程维护进行问题的解决，并提供容错设计。

- 先进性要求：采用软件工程的标准和面向对象理论进行软件的设计和开发，在满足平台易移植、高兼容要求的同时，最大限度地提升平台的稳定性和可靠性，适应于日常管理和事故处置，不易出现故障和异常情况。

- 标准化原则：平台建设、业务处理和技术方案应符合国家、地方、行业的有关信息化标准的规定。

- 安全性原则：通过各种安全技术手段，保证应用系统的高度安全性，并对使用信息进行严格的权限管理。如数据库备份与恢复、身份认证和访问控制等相应的措施，保证数据库安全、应用软件运行、操作安全、系统的可靠和稳定等。

- 可扩展性原则：在架构设计、数据结构等方面均充分考虑功能扩充的需要。设备方面，为方便平台扩充，选用的设备均为标准通用设备，研制开发的产品均采用标准接口。在软件设计方面力求做到功能全面、使用方便与维护简单、接口标准且便于扩展。

- 兼容性要求：采用的软、硬件产品要能符合国际标准，支持各种主流厂商的产品，也即具有良好的兼容性，确保部署的系统与原有的系统相互兼容。对于现场数据的采集应提供统一、开放的协议，确保不同类型的仪器数据的接入。

性能要求

在系统软件设计和开发中应充分考虑并满足如下几方面的性能要求：

（1）运行效率

系统应能达到特定的运行速度，能达到便捷管理数据的录入、浏览、各种处理、查询等日常工作的响应要求，且该速度不以依赖特定的硬件能力为前提，以利于整体提高业务处理的工作效率；系统运行时对硬件资源的利用率要合理，避免占用过多系统硬件资源或过于频繁的硬盘访问等，以提升整体运行速度。

（2）响应速度

在系统启动或者运行过程中，特别是一个功能模块转换到另一个功能模块时应无明显的时间延迟现象，更不能有明显停止等待的状态；对于超出响应时间要求的响应应能提供进度条或图标等方式告诉系统使用者需等待的时间；应充分估计网络流量，根据硬件能力限制网络会话的最大数目，保证网络服务质量；在系统功能设计、数据库设计及开发技术的选择中要充分考虑运行时的系统承受能力，保证系统录入、修改、统计等功能的系统响应速度。要求满足200个用户并发访问，平均响应时间小于3秒，大数据量数据查询平均响应时间小于15秒

（3）灵活性

系统要有足够的灵活性，其数据的格式和用户界面以及使用功能等需满足各用户的需求。

系统架构与运行环境

本项目为上海市环境监测中心政务系统整合方案“三大系统”中“环境质量监测及预警系统”的一项重要建设任务，是环境质量监测及预警管理的核心系统。本系统建设应符合“六统一”要求，使用跨平台开发框架，前后端分离，RESTful接口风格，使用集群部署提升系统的并发数和性能，基于OLAP类型列式数据库的数据治理和挖掘流程，既保证与原系统的延续与功能衔接，又能适用于部署在政务云上的国产化资源。

项目建设方案要求

在响应系统建设方案中，供应商需明确系统整体方案、构架图、网络图、业务流程图及详细说明等。

项目组织管理要求

投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统培训等方案；必须重视对各类文档的管理，建立中间环节和文档的内部测试审核制度，并在项目建设过程中严格执行。

针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目经理、技术负责人、研发等），项目经理应具备信息系统项目管理师高级证书或计算机专业技术高级职称证书，其他人员须具备相应的服务能力，并提供相关证明（最近一个季度任意一个月依法缴纳社保费的证明等）。

项目进度要求

投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要用户协调与配合的事项，并经用户审核、批准。

系统培训要求

投标人必须提供满足系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。

售后服务要求

投标人应确保其技术建议，以及所提供的软件产品的完整性和可用性，保证所提供的软件产品能够按时投入正常运行。若出现由于投标人提供的软件产品不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致系统功能无法按时实现或不能完全按时实现，由投标人负全部责任。服务要求：

- 软件产品均提供不低于一年的免费质保期，质保期自验收合格，双方签字之日起计算。质保期外投标人应为用户免费提供软件技术及商务咨询服务。

- 电话咨询：必须为用户提供技术援助电话，解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

- 故障响应：遇到重大技术问题，无法在4小时内修复的，投标人应在1小时内响应，并在24小时内采取相应措施以确保系统正常操作。无法在24小时内解决的，必须提供解决时间表，提供备用方案。如果投标人在接到通知后未及时做出响应，投标人必须对由于系统故障所造成的损失后果负责。

- 远程服务：在网络链路畅通的情况下，提供网络远程维护服务，及时解决用户使用中出现的问题。

- 现场响应要求：1小时电话支持，6小时到场。

- 投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。

技术文档要求

投标人应提供满足用户需求的可用的系统功能，以及该系统所涉及的全部源代码和数据，需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整文档，包括但不仅限于《软件需求说明书》《概要设计说明书》《数据库设计说明书》《详细设计说明书》《测试计划》《测试分析报告》《操作手册》。

知识产权及保密要求

### （1）供应商数据、文件、资料知识产权

供应商保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，供应商应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求供应商赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

供应商因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，供应商应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

### （2）项目保密要求

供应商因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，供应商不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则供应商需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

供应商应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括供应商聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及供应商的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若供应商人员或供应商合作方违反保密规定，供应商应承担连带责任。

供应商（含供应商参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自供应商知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

### （3）临时账号等使用要求

供应商对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由供应商负责。