
黄浦法院诉讼服务中心信息化项目采购需求
项目概况
本次项目是根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《上海法院智慧法院建设规划（2020-2022）》、《FYB_T_54002-2017_诉讼服务大厅信息化建设指南》的要求建设。
《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》指出，进一步提升人民法院的诉讼服务能力，加强多元解纷和诉讼服务工作的精确指导，强化诉讼服务中心实质化解纷能力，统一服务入口，拓展服务功能，实现精准智能服务，推进跨域诉讼服务全面推开，为人民群众提供全流程的“一站式”诉讼服务；《上海法院智慧法院建设规划（2020-2022）》指出，完善“两个一站式”（一站式诉讼服务、一站式多元解纷）平台，打造现代化诉讼服务体系，推动诉讼服务线上线下功能互补、有机结合，把线上诉讼服务与“中国移动微法院”建设结合起来，协同推进诉讼服务大厅、诉讼服务网、移动端诉讼服务平台、12368热线建设。
是否按信创要求建设：是

建设目标
本项目主要按照“统筹规划、需求主导，满足人民群众多元司法需求、实用高效，安全可控、开放共享”的建设原则，按照最高院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》、《关于建设一站式多元解纷机制、一站式诉讼服务中心的意见》和上海市《关于组织开展2020年上海市法治为民办实事活动的通知》的要求，积极贯彻落实最高人民法院和上海市委的要求，围绕构建集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的诉讼服务体系，对诉讼服务系统进行全面的升级改造，在黄浦法院升级完善诉讼服务配套建设项目，切实做到为当事人提供全方位、全天候、零距离、无障碍的诉讼服务，深入推进立体化集约化信息化的一站式诉讼服务中心。
项目建设内容
为进一步完善司法便民、利民措施，有效提升司法服务群众的能力和水平，拟对黄浦法院诉讼服务中心进行升级改造，更新配套信息化配套内容。建设内容主要包括“安检接待区、诉讼引导服务区、信息发布和自助服务区”四大功能区域等。
1.2.1安检接待区
安检接待区建设内容为访客通道管理系统，包括访客通道闸机、人脸识别一体机、登记接待终端、扫码枪以及智能访客管理系统等内容。
1.2.2诉讼引导服务区
诉讼引导服务区配备导诉台、导诉终端、身份证读卡器和扫码枪等信息化设备和系统提供诉讼业务指引等功能模块，实现诉讼引导、业务分流等基本功能。
1.2.3信息发布
在诉服大厅的展示大屏上部署建设诉讼服务智能分析平台，实现诉讼业务数据展示、诉讼知识普及等基本功能。同时在各楼层配套部署信息发布一体机供展示楼层各功能用房、法庭及会议等使用情况等。
1.2.4自助服务区
自助服务区包含诉讼服务自助终端和上海法院智慧舱，供来访当事人及律师自助办理诉讼服务相关业务。
1、硬件购置清单
	序号
	名称
	配置要求
	数量
	单位

	一
	安检接待区

	1
	智能访客人证比对一体机
	详见“重要产品技术指标要求”
	1
	台

	2
	扫码枪
	产品性能指标不低于以下参数：支持国产操作系统，用于来访人员二维码扫描
	1
	个

	3
	当事人通道闸机
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台

	4
	律师通道闸机
	产品性能指标不低于以下参数：同当事人通道闸机
	2
	台

	5
	人脸识别一体机
	产品性能指标不低于以下参数：设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；支持照片视频防假；
认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对；注：设备默认不支持二维码识别，如现场需要支持二维码功能，需下ZTA订单备注：生产按二维码功能调焦；
	3
	台

	6
	登记接待终端
	产品性能指标不低于以下参数：CPU：ZX-EKX-U6780A
内存：8GB
硬盘：256GSSD
显卡：1G独显
显示器：23.8寸
含操作系统、流式、版式软件
	1
	台

	7
	安装辅材
	产品性能指标不低于以下参数：电源线、网线、线管、线槽等
	1
	批

	8
	智能访客管理系统
	产品性能指标不低于以下参数：闸机通道、人脸识别设备与访客管理系统数据对接及应用部署
	1
	项

	二
	诉讼引导服务区

	1
	导诉台
	产品性能指标不低于以下参数：定制多功能导诉台，具备智慧导诉指引等功能。提供法院导诉台首页，以及相应的功能模块入口
1）中心介绍：介绍法院诉服中心各功能模块的相关的功能信息
2）诉讼指南：提供诉服相关的文书以及其他相关参考功能
3）法院概况：提供法院信息
4）信息扩展查阅：手机的微信扫一扫，可以查看相对应的手机版本页面内容。
	1
	套

	2
	导诉终端
	产品性能指标不低于以下参数：CPU：ZX-E KX-U6780A
内存：8GB
硬盘：256GSSD
显卡：1G独显
显示器：23.8寸
含操作系统、流式、版式软件
	2
	台

	3
	身份证读卡器
	产品性能指标不低于以下参数：二代身份证读卡器、非接触
	16
	套

	4
	扫描枪
	产品性能指标不低于以下参数：支持国产操作系统，用于来访人员二维码扫描
	16
	个

	三
	信息发布

	1
	55寸信息发布一体机
	产品性能指标不低于以下参数：55寸液晶显示屏，显示比例：16：9，分辨率：1920*1080， Cortex-A7八核 主频2GHz，内存2GB DDR3，内置存储器8GB EMMC，支持竖屏播放、集成高清解码芯片、兼容Android系统。
接口类型：RJ45，电源，开关，USB
	4
	台

	2
	75寸信息发布一体机
	产品性能指标不低于以下参数：75寸液晶显示屏，显示比例：16：9，分辨率：1920*1080， Cortex-A7八核 主频2GHz，内存2GB DDR3，内置存储器8GB EMMC，支持竖屏播放、集成高清解码芯片、兼容Android系统。
接口类型：RJ45，电源，开关，USB
	1
	台

	3
	壁挂结构
	产品性能指标不低于以下参数：信息发布一体机外壳为钢架结构
	5
	个

	四
	自助诉讼服务区

	1
	诉讼服务自助终端
	产品性能指标不低于以下参数：硬件组成：整体外形设计制作、高清触摸屏、人脸识别摄像头、身份证读卡器、A4扫描仪、A4打印机、二维码扫描仪、键鼠套装
“自助诉讼服务系统”通过大数据、云计算、人工智能等新兴技术支撑，严格按照上海法院信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六个统一”规范要求，提供“我要查”和“我要办”两大类等多项诉讼服务功能。
	1
	台

	2
	智慧舱
	详见“重要产品技术指标要求”
	1
	套


2、产品软件购置清单
	序号
	软件名称
	功能说明/配置要求
	数量
	单位

	1
	楼层展示系统
	产品性能指标不低于以下参数：楼层信息展示系统，自动刷新每个楼层的办公用房情况。
会议室展示会议安排，当前开会主题，会议室使用时长，参会人数等；
法庭展示当前开庭情况，包括案号、承办部门、承办法官、参与庭审人数等。
	1
	项

	2
	诉讼服务智能分析平台
	产品性能指标不低于以下参数：面向当事人、律师等社会公众，展示内容主要包括工作规范、业务流程、开庭公告、执行公告、公示公告、宣传片及新闻、注意事项等信息内容如下：
1、工作规范展示：展现可在大厅中展现的各类工作规范信息，如，诉讼服务中心整体工作规范、律师服务工作规范、12368热线一号通办服务工作规范、网上立案工作规范等相关内容
2、业务流程展示：展示各类诉讼服务业务流程，包括阅卷申请、网上立案、材料递交、联系法官、多元解纷等相关内容
3、公告信息展示：展示法院所需公告信息，包括开庭公告、执行公告、限高令、失信被执行人、网上追查名单、曝光台名单等各类信息
4、公示公告：展示各类需在公众场合公示公告的相关内容
5、宣传片及新闻、展示法院各类对外宣传片及相关新闻
6、注意事项：向诉讼参与人展示法院的各项注意事项，如静止喧哗、全程佩戴口罩等相关提示标语
7、法官介绍：展示介绍法院的审判团队、执行团队、调解团队等相关信息。
	1
	项


重要产品技术指标要求
以下参数要求中标注▲指标的为关键指标，供应商需提供专门的▲技术参数偏离表，标明偏离情况，并且提供满足该指标的相关证明材料（如需提供相应的第三方测试报告、适配证明、加盖原厂公章的产品官方技术资料白皮书或网页截图、专门承诺函等相关证明文件），需标明证明材料在响应文件中的位置，并明确标示出满足▲的内容。
当事人通道闸机
通行速度20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响
通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测
室内工作电压AC 100~240V，50~60HZ
工作温度范围-20℃~70℃
翻越报警：分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定
反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜
▲设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK07（防爆等级）的要求，其他表面应符合IK08的要求。
智能访客人证比对一体机
▲应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%。
▲应具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对。
应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置。
▲人脸比对平均时间应<120ms，指纹识别速度应＜1s
（应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；WIFIX1；RS485X1；RS232X2；USBX3；I/O输入×1；I/O输出×1；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1；SIM卡槽×1；指纹模块×1）
操作系统不低于Android11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/㎡
▲通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应＜300ms。
支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发
支持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台
刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过TTS（文字转语音）功能来自定义比对结果播报；
具备无证比对功能，应能通过输入姓名、身份证号查找管理平台已注册身份，可通过与现场抓拍照进行人脸识别身份核验，且无证比对功能支持开启和关闭；
人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求
应采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为1920×1080；视频帧率应为30帧/s
节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤15W
智慧舱
“自助诉讼服务系统”通过大数据、云计算、人工智能等新兴技术支撑，严格按照上海法院信息系统“统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护”的“六个统一”规范要求，提供“我要查”和“我要办”两大类共18项诉讼服务功能。
智慧舱舱体不低于以下要求：
▲1.采用加强型航空铝合金型材框架做支撑（6063-T5），采用的铝材厚度3-5mm，不燃，抗腐蚀，符合GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材》标准，可达10级。面材:采用优质环氢塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。可溶性铅(Pb)≤5mg/kg;可溶性镉(Cd)≤0.5mg/kg;可溶性铬(Cr)≤2mg/kg;可溶性汞(Hg)≤2mg/kg。
▲2.舱体采用38mm厚铝合金型材边框拼装6层铝蜂窝中空隔音墙板，墙板表面耐冲击力≥4N·m，内空腔填充20mm厚环保吸音棉，吸音棉不含玻璃纤维，零甲醛释放，防水防潮，耐腐蚀,。
3.舱内墙板面层复合2mm高分子铝箔隔音毡增强隔音性，内饰面层搭配12mm高密度环保聚酯纤维吸音板，零甲醛释放，参照EN15012：2007+A1：2001和EN12149：1997的检查标准。由外到内形成：隔音+缓冲+减震+吸音结构。
4.多重声障式设计，上进下出循环风道，解决漏音并降低噪音。采用可手动调风速涡轮新风系统，转速可调：0-1500/RPM，最大换气320m³/h，每2分钟完全更新一次舱内空气，设计值RW+Ctr30dB（±5dB）和RT0.25（±0.1s）,隔音等级NIC=32，舱体通过国际TUV莱恩隔音测试。
5. 配备4000K色温LED中央照明系统，灯具光效：80-90lm/w,舱内预置可扩充电源，含吸顶灯，插座，开关，进气扇和排气扇，预留外接线孔；
▲6. 采用10mm列车丝印隔音钢化超白玻璃，透光率达91%以上，满足隔音需求的同时又保障了安全性和稳定性，通过国际BS6206:1981撞击测试。7. 地毯面层为100%聚酯纤维，底层为TPR环保胶，环保无甲醛，可完整覆盖，吸音效果良好。
▲8. 舱体成品符合GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》，甲醛≤0.10mg/m³，苯≤0.11mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.6mg/m³。
其他要求
本次采购项目中提供的专用设备（含配套）与上海市黄浦区人民法院现有业务系统须进行对接服务，实现上海市黄浦区人民法院诉讼服务各项功能及数据之间多种类型数据、处理、查询及应用。采购金额包含相应的所有软件接口对接费用（涉及第三方公司的，请自行协商解决）。需完整实现下述要求：

本项目建设内容按照六统一的基本要求纳入上海法院诉讼服务系统，与原有系统功能整合运行，提供给全市法院使用，同时需满足上海法院诉讼服务标准化要求。
访客登记管理系统对接：法院的访客业务系统及高院黑名单库，访客库等进行关联。诉讼服务引导及自助服务等数据，需与上海法院审判、诉服等业务系统无缝对接。本项为系统关键功能要求，供应商需提供能够完成该功能的技术方案、有效保证等相关文件。若成交供应商无法完成该项功能，项目不予验收。

CA登录系统对接：与上海法院CA系统对接，从CA登录系统中获取用户的验证信息，以确定用户的登录权限，如用户身份信息不符合要求，将没有权限使用该系统。
权限管理系统对接：使用上海法院现有权限管理体系，从权限管理系统中获取登录用户的使用权限，以确定用户在本系统中的权限，涉及功能使用范围和数据查询范围；
人事系统对接：从人事系统中获取登录用户所在法院和相关人事信息；获取相关的干警人员信息、简历信息、培训信息等。
其它接口对接：实现本项目与法庭内数据采集功能中所涉及的所有系统对接要求。
提供合法获得取号机、通道闸机、诉讼服务多功能自助终端、智能政务一网通办终端产品的说明或证明材料（譬如产品授权函、原厂售后服务承诺函等）的优先考虑。
电子政务云资源需求
根据项目前期资源现状，拟向大数据中心申请电子政务云资源2台服务器，配置为CPU16核 、内存128G、存储2T，以及配套的国产化数据库软件和应用中间件软件。该项由采购人负责，不包含在供应商的报价中。
其他工作要求
售后服务要求
本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。
在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。
在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。
应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
进度要求
供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方要求进行调整和细化。
总建设周期为3个月，分为二个阶段。
第一阶段为2个月，完成项目准备及实施。
第二阶段为1个月，完成项目试运行及验收。
供应商及项目团队人员要求
供应商应当具有类似项目建设经验，具有信息系统建设和能力服务等级证书（CS3级或以上）、ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级或以上）、ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO 27001信息安全管理体系认证证书的优先。
供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供项目服务团队（包括项目经理、项目实施人员等），相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。
	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目质量和进度等整体把控
	1人
	具有本科及以上学位；具有高级工程师证书；具有 10 年及以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明。
	不驻场

	项目成员
	负责项目具体实施
	不限
	团队成员应当至少1人具有信息系统项目管理师证书，2具有系统集成项目管理工程师证书人。
	不驻场


技术文件要求
供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：
－ 系统说明文件； 

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)； 

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)
系统总体设计说明书

(3)
应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。
1

