附件：上海市社会主义学院物业管理服务采购需求
目录

2

一、
委托物业管理概况

2

1.1
物业基本情况

3

二、
物业管理需求

3

2.1
一般要求

4

2.2
业主方的特殊要求

5

2.3
物业管理与服务内容

9

2.4
物业管理与服务标准

24

三、
物业管理服务人员要求

24

3.1
管理与服务人员的总体要求

25

3.1.1
管理团队要求

25

3.1.2
员工基本素质

26

3.2
主要管理岗位人员的要求

26

3.2.1
物业经理

26

3.2.2
工程主管

27

3.2.3
安保主管

27

3.2.4
行政/客服主管


四、考核办法

1、 委托物业管理概况

1.1 物业基本情况
物业名称：上海市社会主义学院
物业类型：综合办公楼和校园  
坐落位置：上海市徐汇区天等路（街道）469号、465号
四面边界至：东天等路 南丹棱路 西龙州路北梅陇路
占地面积:57.1亩；
建筑面积：26200平方米，
其中:办公、教学楼17000平方米（高九层，其中地下二层），9号楼等9200平方米（高七层）；
餐厅 2处，其中：一楼自助餐厅1处，二楼自助餐厅1处；
多功能厅2处，会议室8处，培训教室4处，电子会议室1处，阶梯式报告厅1处，展示厅1处，厨房2处； 
带电梯办公、教学楼共2栋，办公楼单位16套。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1.院区车辆出入口3个，人行出入口2个；
2.体育设施健身房3个； 

3.休闲设施教学综合楼8楼阅览室；
4.停车场：地下停车场2个 ，其中B1层停车位21个，B2层机械停车位46个，露天专用停车场2个，占地面积共8038平方米，停车位42位；
5.电梯6台，品牌型号三菱，启用时间2009年；餐梯2台；
6.教学综合楼配电房变压器2台，容量共800千瓦，品牌型号ABB干式变压器，启用时间2009年；9号楼高配间1个；
7.教学综合楼生活蓄水池36立方米，消防水箱24立方米；生活水泵2台，功率为4.0千瓦/台，启用时间2006年；排污水泵6台，功率为2.2千瓦/台，启用时间2009年，变频水泵 2  台，功率为4千瓦/台，启用时间2018年；消防水泵  2  台，功率为30千瓦/台，喷淋泵 2  台，功率为37千瓦/台，启用时间2009年；稳压泵 2  台，功率为4千瓦/台，启用时间2009年；9号楼水泵房2个（其中一个生活水泵房，一个消防水泵房）；
8.消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况自动报警系统2套；
9.其他设施设备情况：
地下集水井3只，潜水泵3台，功率1.5kw/台，
热水器（饮水机）3台，功率2kw/台，
VRV大金中央空调机组21台，监控室等使用分体式独立空调13台；9号楼大堂等风管式空调机21台，客房使用分体式独立空调130台。
电话机房，网络机房1间（分别在八楼），注：客房均配有独立卫生间具备卫浴设施；
10.9号楼楼顶太阳能设备1套，热泵机组2台；
11.9号楼设有独立洗衣房。
2、 物业管理需求

2.1 一般要求
（1） 符合上海市《办公楼物业管理服务规范》（DB31/T361-2006）以及相关法律法规的要求；

（2） 符合招标人的规定要求。

（3） 物业公司需具有类似项目管理经验。
（4） 物业公司需通过质量管理体系认证（GB/T 19001）、环境管理体系认证（GB/T 24001）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001）、能源管理体系认证（GB/T23331）。
（5） 物业公司所派出人员应政治可靠、具有较强组织纪律性与自我约束力、服从学院有关信息保密制度规定要求，涉密岗位应建立相关管理章程。
（6） 妥善处理各类突发事件，积极协调配合各级监管职能部门，建立建全各相关管理制度与规划，提高细节服务能力。
（7） 项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
（8） 项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
（9） 物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
（10） 各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
（11） 对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
（12） 执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
（13） 对外来施工的监管：
· 查验登记相关资质和证明或批准文件；
· 有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
· 告知相关注意事项；
· 巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
· 及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
· 作业结束参与验收，并做好记录。
2.2 业主方的特殊要求
（1） 投标方应根据招标文件要求与项目特点，按照行业管理的有关建设规范体系要求，结合现场实际情况以和自身经验能力，提供具有切合实际的成熟物业管理服务方案、标准、措施、质量保证以及力争达到管理目标的具体内容（须是有可操作性且效果明显的）。
（2） 鉴于本项目安全保障需要，投标单位需承诺中标后具有可允许“自行招用保安员单位备案证明”的资质。所聘用的安保员工，应为年富力强有较好素养和责任心、守纪律的人员。
（3） 所有人员的工资标准不得低于2023年度上海市最新调整的工资标准，并且必须按照上海市人保局和公积金管理中心的规定，缴纳社会保险、公积金、高温费等。所有人员的福利标准不得低于2023年度上海市最新调整的社会保险、公积金最低缴纳系数。
（4） 鉴于有关保密要求，投标单位在标书中应有相关的针对方案和保密工作措施，在重要岗位任职的人员必须接受保密教育。
（5） 物业管理服务人员统一着装并须配带与其工作身份相一致的胸牌标识，工作服装的样式须征得业主方认可和同意。
（6） 投标单位拟投入本项目中的所有聘用人员，一旦中标，必须按国家有关劳动法等法规，依法规范用工并有承担其相应应缴纳各险金的义务责任。
（7） 投标单位应注重保持项目管理处队伍人员稳定。项目经理、部门经理、主管、领班以及9楼前台、9楼保洁等重要岗位调整需书面报业主审批同意。
（8） 投标单位应加强和业主之间的信息互通。应向业主提供项目人员花名册，花名册应包含岗位信息、人员信息、用工情况等，同时，需将岗位设置及要求、排班信息等提交业主备案，备案信息有调整需及时更新。此外，还需提供业主要求的与项目相关的其他信息材料。
（9） 业主方有权对中标单位的物业管理进行日常审核，对物业公司服务质量进行绩效评估，以期达到修正、提高物业管理服务水平和确保物业管理质量的目的。
（10） 提供快速应急反应保障机制。一旦本项目管理服务中遇到急迫需要及时给予解决，驻点项目部由于能力等关系，一时又难以解决的如较复杂的抢修和排险等困难问题，公司能有积极的应急反应措施和维修力量（技术人员、装备设施、物资和有关车辆），可全天候提供紧急援助支持（即争取第一时间控制现场并将影响缩小到最小范围，直至恢复正常安全使用），通过内部协调与多方配合联动机制，在处理突发事件的过程中达到各类资源互助共享的目的。
（11） 本项目投标报价中应含130万元/年的设备设施维保费用，维保单位由业主方选择，投标人仅需支付对应费用。投标人在报价时，需在投标文件中包含该笔费用报价。
（12） 本项目物业服务过程中所产生的客房用品更换、布草洗涤、清洁易耗品等费用，由业主方承担。
（13） 本项目业主方的年培训人数约为5000人次左右，客房管理标准不得低于国家规定的四星级酒店标准。
（14） 业主方将对项目管理处的工作进行年度考核。
2.3 物业管理与服务内容

本次招标范围内的物业管理与服务的内容为以下7项：
（1） 物业综合管理服务；

（2） 建筑房屋、设施设备及其附属场地的管理养护；

（3） 工作区域及场所的秩序维护与安全管理服务；

（4） 环境卫生服务；

（5） 绿化摆放与养护服务；

（6） 机关后勤服务（会务礼仪、话务服务）
（7） 客房管理服务（5000人次/年）
表1上海社会主义学院物业服务需求表

	服务项目
	服务内容

	
	

	物业
综合
管理
服务
	客户服务
	接待服务

	
	
	投诉处理

	
	日常管理
	档案管理

	
	
	质量管理

	
	
	房屋维修计划的制定和中大修计划拟定

	
	
	分包服务监管

	
	
	装修管理服务

	房屋
、设
施设备运行与维护服务
	房屋维护管理
	房屋维修管理

	
	
	建筑装饰维修养护（地面/墙面/顶面/屋面）

	
	
	房屋设施维修养护（门/窗/管井/扶手/围栏等）

	
	
	厕所洁具设施维护维修

	
	
	室外景观设施养护

	
	
	房屋结构检查

	房屋
、设
施设备运行与维护服务


	供电系统
	高压配电设备

	
	
	低压配电设备

	
	
	应急发电机

	
	安全防范系统
	中央监控系统

	
	
	巡更系统

	
	消防系统
	烟感报警

	
	
	消防报警

	
	
	消防箱

	
	
	灭火器箱

	
	电梯及自动扶梯
	升降电梯

	
	
	自动扶梯

	
	
	机械车位

	
	给排水
系统
	消防水泵

	
	
	喷淋水泵

	
	
	生活水泵

	
	
	蓄水箱

	
	
	蓄水池

	
	
	饮水电炉

	
	空调系统
	冷冻机组

	
	
	VRV空调

	
	
	分体空调

	
	
	热水锅炉

	
	公共照明系统
	楼道照明

	
	
	应急照明

	
	避雷系统
	避雷带

	
	客户设施
	固定电话移机、更换

	
	标识管理
与维护
	公共服务标识/标牌

	工作区域及场所的秩序维护与
安全服务
	公共
秩序
维护
	门岗值勤

	
	
	安全巡视

	
	
	监控值守

	
	
	停车管理

	
	
	突发公共事件处置

	
	安全
管理
	消防管理（档案/器材/用品）

	
	
	安全生产监督

	
	
	自然灾害防范

	环境卫生服务
	室内
共用
区域
	走廊/门厅/大堂/电梯厅/楼梯或消防梯地面

	
	
	楼梯扶手/栏杆/窗台/指示牌

	
	
	消防栓/消防箱/公共设施

	
	
	天花板/风口/公共灯具内或外

	
	
	走廊/楼梯窗玻璃/大堂门厅/电梯厅玻璃

	
	室内
共用
区域
	公共卫生间

	
	
	烟灰缸/垃圾桶

	
	
	电梯轿厢/踏步/扶手

	
	
	地下车库

	
	
	消杀灭害

	
	室内功能性

用房
	办公室/会议室/接待室等功能性用房

	
	
	茶水间等服务性用房

	环境卫生服务
	室内功能性

用房
	设备机房/管道

	
	
	工作间

	
	大楼天台
屋顶外墙
	平台屋顶

	
	
	外墙/外幕墙清洗

	
	
	外墙/外幕墙除尘

	
	室外公共
区域
	广场/停车场/绿地/花台/明沟

	
	
	烟灰筒/垃圾桶

	
	
	电器设备

	绿化摆放与
养护服务
	绿化摆放
	大楼共用区域绿化摆放

	
	
	办公室内绿化摆放

	
	绿化养护
	乔木

	
	
	灌木

	
	
	草坪

	客房服务
	客房保洁、布草更换
	1) 负责大楼内房间和公共区域的卫生工作；
2) 负责大楼物资、设备、设施等资产的日常管理及检查工作；
3) 负责客房设施设备维护、布草更换安全管理工作，环境布置；
4) 负责客房中心问询服务、报修服务、物品借用服务、客人遗留物品暂存服务；
5) 负责总机转接电话服务、叫醒服务、问询服务；
6) 建立服务质量保障体系及相关制度；


2.4 物业管理与服务标准

表2上海市社会主义学院物业服务标准一览表

	服务项目
	服务内容
	服务标准

	物业

综合

管理

服务

物业

综合

管理

服务


	客户
服务
	接待服务
	1) 现场管理机构应设置接待地点和电话，工作日内24小时受理报修。
2) 当使用单位（部门）报修时，应及时受理，并在20分钟内内到场，小修项目宜当天完成（预约除外）。

	
	
	投诉处理
	1) 现场管理机构为本项目投诉的直接受理点，应投诉具体情况进行核实，并及时处理及回复投诉人。

2) 属于物业管理责任的，应向顾客道歉并及时纠正；属于无理投诉的应做好解释工作。

3) 现场管理机构与投诉者无法协商解决的，应上报公司主管部门或招标人主管部门处理。

4) 现场管理机构直接受理的投诉，应在一个工作日内回复处理结果，最长不得超过三个工作日。

5) 使用单位（人）直接向公司主管部门或招标人主管部门投诉或转来的投诉，应查明并核实事实情况，分清责任后如实反映情况或上报书面材料，协助公司主管部门或招标人主管部门做好相应工作。

6) 向公安机关报案的投诉，协助公安部门处理。涉及依法裁决的投诉，应按法律程序处理。

7) 受理、处置使用单位（人）投诉应保持记录。

	
	
	客户前台接待人员

	1) 服务人员应注意维护大堂的整洁、有序和安全。
2) 对来访人员进行问询、登记和引导。
3) 对来访人员提供关于周边交通和办公楼内部各服务功能的咨询。

	
	基础

管理
	档案管理
	1) 应具有较完善的物业管理档案制度。

2) 档案内容至少应包括：物业竣工验收档案、楼宇及其配套设施权属清册、设备管理档案、日常管理档案。

	
	
	质量管理
	1) 建立符合本项目管理要求的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全体系，编制本项目服务要求的工作标准和作业指导书。

2) 现场管理机构应对其所提供的服务实施自主检查，当质量异常或者使用单位（人）直接投诉时，应及时纠正，系重大或者特殊异常应报告主管部门和人员，并记录在案。

3) 物业管理企业应加强对现场管理机构的监督和检查，应定期对本项目进行顾客满意度调查（意见征询）和现场服务质量评定。

4) 顾客满意度调查（意见征询）和现场服务质量评定的内容，应包括：物业综合管理服务、建筑房屋、设施设备及其附属场地的管理养护、工作区域及场所的秩序维护与安全管理服务、环境卫生服务、绿化摆放与养护服务。

	
	
	房屋维修计划的制定和中大修计划拟定
	1) 协助招标人制定年度房屋维修养护计划。

2) 协助招标人拟定房屋及设备大、中修及专修维修的方案和预算。

	
	
	分包服务监管
	办公楼内的设施设备由招标人委托专业维保单位（分包服务方）进行保养的，应根据招标人要求，对专业维保单位（分包服务方）进行管理和质量监控，制定分包服务监管计划，并具体组织人员负责落实。

	
	
	装修管理服务
	1) 制订税务局各办公点的装修申请、审批、巡视、验收等装修管理制度并在顾客申请装修时告知。
2) 建立装修档案，内容应包括装修申请、审批、验收资料。
3) 办公区的昼间噪声控制应执行GB3096中的四类标准限值。
4) 发现违反装修管理制度的行为、现象应及时劝阻、制止。如制止无效，报告业主和有关部门处理。

	房屋、设施

设备

运行

与

维护

服务
	房屋
维护
管理
	房屋维修管理
	1) 建立健全房屋档案，检查、督促办公楼顾客正确使用房屋，指导顾客遵守房屋安全使用的规范、政策、法规。
2) 对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录应齐全。
3) 根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。
4) 需要维修，属于小修范围的（小修是对设备进行局部的修理，针对日常检查和定期检查发现的问题，拆卸部分零部件进行清洗、修正、更换和调整，恢复设备的使用性能），及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和房屋专项维修资金使用计划，向房屋产权人提出报告与建议，根据房屋产权人的决定，组织维修。
5) 每年应定期对房屋共用部位、共用设施设备等进行依次全面检查。建立巡检记录，发现问题及时向房屋产权人报告，根据房屋产权人的委托，安排专项修理。
6) 遇紧急情况时，宜采取必要的紧急处理措施。

	房屋、设施

设备

运行

与

维护

服务
	房屋
维护
管理
	建筑装饰维修养护（地面/墙面/顶面/屋面）
	1) 墙表面粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺，修补墙面的粉刷层及面砖应保持与原墙面色差、材质一致。

2) 屋面排水沟、室内室外排水管道应保障排水畅通，发现有防水层气鼓、碎裂、隔热板有断裂、缺损的，应在三天内安排专项修理。

3) 保持路面平整、无开裂和松动、无积水，窨井、积水井不漫溢，积水井、窨井盖无缺损。发现损坏应在三天内修复。

4) 客户办公区域内各项零星维修服务，接到报修后24小时内完成，合格率100%。

	
	
	房屋设施维修养护（门/窗/管井/扶手/围栏等）
	1) 玻璃无破碎，五金配件完好，发生缺损，及时配换修复。

2) 门、窗开闭灵活，密封性好、无异常声响。

	
	
	厕所洁具设施维护维修
	1) 保持设施完好、正常，水龙头及便池出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞。
2) 保持管道畅通与安全使用，发现损坏应及时修复。

	
	
	室外景观设施养护
	1) 绿地、花台的龙头出水正常、无滴漏现象。
2) 水管无堵塞，无漏水现象，花坛完整。

	
	
	房屋结构检查
	应根据《房屋修缮工程技术规程》，对房屋进行定期结构检查与沉降测试，检查中发现问题应及时修缮。

	
	供电
系统
	高压配电设备/

低压配电设备
	1) 按照规定的周期进行高压电气设备试验，留存高压电气测试合格的报告。

2) 按照规定的周期对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做记录。

3) 高（低）压变（配）电柜操作运行正常，检测表计显示准确。

4) 高（低）压变压器运行正常，温控显示准确，联控动作正常。

5) 变（配）电柜直流操作系统运行正常，蓄电池组充、放电量稳定，符合工作要求。

6) 低压配电柜运行正常，各类表计显示正常。

7) 功率因素自动补偿电容器（组）运行正常，自动切换正确可靠。

8) 变（配）电系统联络自切正常。

9) 供电设备完好率99%以上，确保无重大责任事故，确保用电安全，配电间实行封闭管理，配备灭火器材。

10) 供电维修人员必须持证上岗，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100%。

11) 制定临时用电管理措施，限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知使用单位（人），遇紧急情况时，应采取必要的紧急处理措施。

	房屋、设施

设备

运行

与

维护

服务
	供电
系统
	
	1) 定期对应急照明（带蓄电池）设施进行检查、维护，使其处于有效待命状态。
2) 定期对蓄电池组进行充放电试验，进行蓄电检查及保养。

	
	安全
防范
系统
	中央监控系统
	1) 摄像机安装牢固、位置正确、工作正常、整洁。
2) 画面分割器工作正常、整洁。
3) 录入设备工作正常、整洁。
4) 监视器工作正常、图像清晰、色彩良好、整洁。
5) 矩阵工作正常、线路整齐、标识清楚。
6) 监控的录入资料应至少保持7天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。

	
	
	巡更系统
	1) 工作站工作正常、整洁。
2) 巡更器具工作正常。
3) 巡更点位置正确、安装牢固、工作正常。

	房屋、设施

设备

运行

与

维护

服务
	消防
系统
	烟感报警
消防报警
	1) 火灾探测器定期进行实效模拟试验，探测器至少每三年进行一次清洗，及时更换失效的器件。

2) 每年应进行一次消防联动，检测各类消防系统各类运行参数和状况并作记录，保证消防系统开通率及完好率均达到100%。

3) 当被检测探头响应参数达到预定值时，探测器应当输出火警信号，同时启动探测器的确认灯。

4) 操作启动部件，手动火灾报警按钮应当能输出火灾报警信号，报警按钮应当有动作显示。

5) 火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播背景音响系统强制转入火灾应急广播状态，并控制在选定的楼层（区域）内。

6) 报警功能：能正常接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光信号。

7) 故障报警：当控制器和火灾探测器、控制器和传输火灾报警信号作用的部件发生故障时，应当正确指示出故障部位。

8) 火警优先功能：显示预报警和故障信号时，如有火灾报警信号输入，应当立即显示火灾报警信号；显示故障信号时，如有预报警信号输入，应当显示预报警信号。

9) 电源转换功能：主电源切断时，备用电源应当能自动投入运行；当主电源恢复时能从备用电源自动转入主电源状态。

10) 中央联动装置工作正常、显示正确；数据采集柜蓄电池正常、线路整齐、接线正确、工作正常、整洁；末端设备安装牢固、位置正确、线路整齐、工作正常。

	
	
	消防箱
灭火器箱
	1) 消防灭火设施应处于良好的待命状态，二氧化碳灭火装置应每季进行信号测试与压力状态检查，清水泡沫灭火装置应每年检测1次；
2) 消火栓每月巡查1次并作记录，保持消火栓箱内各种配件完好；

3) 消防带每半年检查1次并作记录，阀杆处每半年加注润滑油并做放水检查1次。

	
	电梯
及
自动
扶梯
	升降电梯/自动扶梯
	1) 保证办公楼至少一台电梯24小时运行，电梯运行平稳，乘座舒适，电梯准确启动运行，停层准确。轿厢内、外按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。
2) 电梯应经有资质的检测机构检验合格，应由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行。
3) 应有专业人员对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理，并应做好日常电梯运行的巡检与记录。
4) 电梯发生故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，专业维修人员应在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障，如更换损坏的零部件，须通报招标人。

5) 电梯设施完好率达到100%。

	
	给排水系统
	消防水泵/喷淋水泵/
生活水泵/等
	1) 应定期对给排水系统进行维护、润滑。
2) 每天检查一次污水泵、提升泵、排水泵、阀门等，曝气风机、排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏；定期对污水处理系统全面维护保养,作业人员应有相应的职业资格；系统无明显异味和噪声；污水排放达到DB31/199《污水综合排放标准》的要求。
3) 用户末端的水压及流量满足使用要求。
4) 每季对楼宇排水总管进行检查，每年一次对水泵、管道进行除锈油漆。
5) 每季对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养。
6) 如遇供水单位限水、停水，应按规定时间通知办公楼内各用户。
7) 做好节约用水工作。

	
	给排水系统
	蓄水箱/蓄水池
	1) 确保水质无污染并符合规定的要求：生活饮用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求，涉及生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒人员的健康检查、水质检测的要求参照《上海市生活饮用水二次供水卫生管理办法》执行。
2) 水箱每半年由具备资质条件的专业清洗公司清洗消毒，无二次污染，清洗消毒后的水箱应取得水质检测报告，并交招标人审核。

	
	
	饮水电炉
	1) 定期对温控仪进行检测。
2) 设备的维护保养可参照蒸汽锅炉的相应要求。
3) 汽、水管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。

4) 设备完好率100%。

	房屋、设施

设备

运行

与

维护

服务
	空调
系统
	冷冻机组/

VRV空调/

分体空调
	1) 空调系统应由专业资质维修保养单位每年进行至少二次保养。
2) 空调系统开机前应进行检查，定期测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录。
3) 定期检查冷却塔风机变速齿轮箱、淋水装置、循环泵、电器控制箱，保证冷却塔及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的冷却水。
4) 每年二次对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、风阀、积水盘进行清洗和保养，滤网每年清洗不少于三次；定期清洗和更换空调机组的空气过滤器、冷凝水积水盘和冷凝水管道。
5) 每年一次进行循环泵、空调主机、冷却风机电柜主电路螺栓紧固，测试绝缘值，作好记录。
6) 对空调系统主机、水泵、电机、管道、膨胀水箱、集水器、分水器进行检查保养，确保各种管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。
7) 保证冷冻主机及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的冷冻水。
8) 保证采暖热水及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的采暖热水。
9) 对空调循环水质进行维护保养和水质分析，保证水系统内的水质符合国家标准要求，并取得相应检测报告交招标人备案。
10) 具有能量计费系统的空调系统，应保证计费系统处于完好状态。
11) 检查空调机组马达、风机的运转情况，记录运行参数。
12) 根据招标人要求，安排对新风量、排风量的测定和空气品质的测定。
13) 协助做好对风管系统的清洗工作。
14) 空调系统出现运行故障，维修人员在接到报修后在30分钟内到达现场实施维修，并做好记录，一次维修合格率100%，并做好记录，如更换损坏的零部件，须通报招标人。

	
	
	热水锅炉
	1) 每年一次对锅炉及附属设备进行全面二级保养，按规定更换清洗油（气）喷嘴、保养和润滑电机、校验安全阀、检查交换器并添加树脂，对锅筒内部进行检查并除垢；

2) 每年至少一次对锅炉及附属设备进行一级保养；对防爆门及泄爆装置进行安检；清理燃烧器、鼓风机风叶、烟管通灰；对机械设备更换或添加润滑油；超压、超温保护试验，安全阀自动排气一次。
3) 每年至少一次一次对安全连锁装置安全性能实验一次，锅炉安全附件及仪表齐备，动作可靠。
4) 应有专业人员对锅炉运行进行管理，做好锅炉安全经济运行监督、管理、工作记录。各种证书齐备，操作人员持证上岗。
5) 检测水质的硬度，应不大于3毫克/升。
6) 管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。
7) 每年一次应接受行政主管部门指定的检测机构对锅炉设备进行安全检测，并对锅炉电机部分及程序控制器性能、锅炉排放烟气进行检测，检测报告应送招标人审核并备案。

	房屋、设施

设备

运行

与

维护

服务
	公共照明系统
	楼道照明/应急照明
	1) 每天一次巡检，路灯、大堂、电梯厅、楼道等公共部位应保持98%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换。
2) 每月一次对大堂吊灯外观进行检查，保持清洁完好，并保持98%以上的亮灯率。
3) 每天一次巡检公共电器柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。

	
	避雷
系统
	避雷带
	1) 每年检查一次办公楼重要机房的设备防静电地板的接地是否可靠，并对办公楼的各楼层的钢窗、钢结构进行外观检查。
2) 每半年对办公楼顶层的避雷带、避雷针、避雷线、避雷网、顶层屋面设备的接地装置进行全面检查；每半年一次对楼层强、弱电间内的接地装置进行检查，遇有问题及时解决；保持办公楼顶部所有的避雷设施及所有的金属物体的接地完好。
3) 每月一次对办公楼变配电室的设备的接地带进行检查；每季对办公楼各重要机房内的配电柜及设备接地进行检查；保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好。
4) 主楼侧翼平台的所有避雷设施完好。
5) 每年由专业机构检测一次,留存检测合格报告。

	
	客户设施
设备日常
维修
	固定电话移机、更换
	1) 根据客户需求制定养护计划并定期实施养护服务。
2) 接到客户报修应在15分钟内上门提供维修，维修合格率100%。

	
	标识
管理
与
维护
	电子安全警示标识/

公共服务标识/标牌
	1) 大堂应有办公楼示意图、单元标牌及司牌。
2) 楼层电梯厅、地下车库、消防通道应设有路标及安全指示牌。
3) 危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施。
4) 保证所有标志、指示牌清晰完整，维护设施得当。

	秩序维护与
安全服务
	公共
秩序
维护
	门岗值勤
	1) 主出入口应安排24小时值岗。
2) 对外来人员（来访、施工、送货等）实行进出管理，应询问来访事由和访问人员，审核并登记来访人员的身份证件（号码），记录人员的进出时间。
3) 对来访客人用语规范，必要时引导至电梯厅或指定区域；非办公时间进入办公楼的人员应实施详细登记。
4) 对物品进出实施分类管理，实行大件物品进出审验制度，严禁危险物品进入。

	
	
	安全巡视
	1) 明确巡视工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线。对重点区域、重点部位、重点设备机房至少每2小时巡视一次并记录。发现违法、违章行为应及时制止。
2) 巡视应使用巡更设备（对讲机、警棍、手电筒等），在监控中心保持巡更记录。如无巡更设备，宜保持两人一组进行巡视。
3) 收到中央监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达，并采取相应措施。
4) 巡视中发现各区域内的异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。

	秩序维护与
安全服务
	公共
秩序
维护
	监控值守
	1) 管理区域内的监视监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录，保证对办公楼安全出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。
2) 监控中心应认真做好消防报警设备（消防报警主机）和治安防范报警设备（电子围栏、周界报警等）的监控工作，发现异常应立即通知保安人员到场进行查看和处理。若发生火情、险情及其他异常情况，应立即报119或110出警；如设备误报或故障，应立即通知招标人和维保单位进行修复，并做好临时安全防范措施，确保管理区域内安全防范工作。
3) 监控的录入资料应至少保持7天（一级保存1个月），有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。
4) 保障治安电话畅通，接听及时（铃响三声内宜接听）。

	
	
	停车管理
	1) 根据管理区域的实际情况设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域。
2) 保安人员应对进出管理区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆便于通行、易于停放。
3) 停入车库内的车辆，应严格按招标人要求进行管理。如发生未经招标人同意而私自放入车辆停入车库的，招标人有权按规定进行处罚，并在物业管理考核中扣除相应的分数和费用。

4) 车辆停放有序，车库场地每周清洁1次，无渗漏、无积水，通风良好；无易燃、易爆等物品存放。
5) 车库内配置道闸和监视系统，地面、墙面按车辆道路行驶要求设立明显指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全。
6) 协助招标人做好指定车辆的运行登记工作。
7) 非机动车应定点停放，停放有序，不得妨碍管理区域内其他车辆和人员的通行。

8) 机械车位维保每月一次

	
	
	突发公共事件处置
	1) 依照《上海市突发公共事件总体应急预案》的要求制定物业突发公共事件的应急预案，并在物业办公室、监控中心、机房等处室内悬挂，在每个楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年应组织不少于1次的突发公共事件应急演习。
2) 当物业发生突发公共事件时，各岗位管理人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发公共事件的现场情况应变处理，在有关部门到达现场前，保证人身安全，减少财产损失，并全力协助政府部门处理相关事宜。

	
	安全
管理
	消防管理（档案/器材/用品）
	1) 办公楼内应设置消防设施，保持消防通道畅通，办公楼明显位置设有消防设施平面示意图；

2) 应建立健全消防管理制度，建立消防责任制，明确专人维护、管理消防器材，保持其完好，对灭火器应按点做好详细清册（包括数量、类型、放置位置、有效期限等信息），每季度更新一次交招标人备案；

3) 定期对消防设备设施进行巡视、检查和维护，保持其完整、完好，能正常使用；消防带圈绕均匀，灭火器材保险栓及喷嘴外壳良好，压力指示在区域线范围内，器材不超过有效期（有效期满前3个月，应编制需更换灭火器清册，报招标人进行跟换），各类设备设施能正常运行与使用，检查记录详细，如发现消防器材有异常情况，应及时予以调换或报修。
4) 定期进行消防宣传和消防演习。
5) 管理区域内不得放置易燃易爆品，如应招标人特殊要求需放置易燃易爆品，应设专人专区管理。
6) 管理区域内严禁焚烧物品。

	秩序维护与
安全服务
	安全
管理
	安全生产监督/

自然灾害防范
	1) 建立健全安全生产规章制度和操作规程，普及燃气、燃油、电力的安全使用知识，掌握各类自然灾害的防范措施和应急与预案。

2) 如遇台风、暴雨或其他灾害性天气的气象或有关信息时，对设备机房、停车场、广告牌、电线杆等露天设施的抗强风能力进行检查和加固；对集水井水泵运转情况进行检查，保证正常排涝；对排水系统进行检查疏通，清除杂物，确保排水畅通。

3) 物业管理企业应配备必要的抢险物资（包括沙袋、排水泵、挡板、雨具、油布、铁锹等），并安排人员进行值班和巡查，当发生台风、暴雨等恶劣天气时，必需配合招标人进行防台防汛工作，确保管理区域内地下车库、底层房屋的安全使用。

	环境卫生服务
	室内
共用
区域
	走廊/门厅/大堂/电梯厅/楼梯或消防梯地面
	1) 地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。

2) 门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。

3) 大门门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。

4) 门把手干净、无痕迹、定期消毒。

5) 瓷砖光洁、明亮、无污迹、无水迹。

6) 大理石表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。

7) 如遇雨、雪天气，应在大堂、门厅进出口铺设防湿防滑地垫，并及时擦拭，确保地面无积水。

	
	
	楼梯扶手/栏杆/窗台/指示牌
	1) 保持干净、无灰尘、光亮。

2) 窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。

3) 指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。

	
	
	消防栓/消防箱/公共设施
	1) 保持消防栓、箱表面干净，无灰尘、无污渍。

2) 报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。

3) 喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。

4) 监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。

5) 消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。

	
	
	天花板/风口/公共灯具内或外
	目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。

	
	
	走廊/楼梯窗玻璃/大堂门厅/电梯厅玻璃
	保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹

	环境卫生服务
	室内
共用
区域
	公共卫生间
	1) 坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。

2) 云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。

3) 镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。

4) 废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。

5) 外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘。

6) 卫生间内保持空气清新、无异味。

7) 污物筒及时清理，污物存量不超过2/3。

8) 卫生用品（包括擦手纸、洗手液、卫生纸、樟脑丸）保证供给齐全，并及时补充。

	
	
	垃圾收集、排污
	1) 所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集处理。

2) 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

3) 生活垃圾及时清运，符合规定要求；

	
	
	电梯轿厢/踏步/扶手
	1) 垂直升降电梯轿厢四壁光洁明亮、无浮灰，不锈钢表面（镜面）光亮、无擦伤、无污迹，操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕；

2) 电梯踏步、阶梯干净、无灰尘、无污迹；橡胶扶手保持色泽均一，无灰尘、无污渍、定时消毒；玻璃表面洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹；不锈钢外壳光亮、无擦伤、无印迹。

	
	
	地下车库
	1) 保持地面无垃圾、无污垢，空气流畅，无异味；

2) 车库管道无积灰、无污垢；

3) 灯泡、灯管、指示灯明亮、无积灰，灯罩无积灰、无污迹。

4) 地面无积灰、无积水。定位杆、减速条无积灰、无污垢。

5) 反光镜干净、明亮、无污迹、水渍。

6) 消防通道无灰尘、无污渍、无杂物。

	
	
	消杀灭害
	1) 定期对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水。

2) 地下室及地沟每周消杀一次，各楼层每月消杀一次。

3) 做好管理区域内（包括室内外区域和食堂等）的灭蟑螂、老鼠等灭害工作，确保环境清洁。

	环境卫生服务
	室内
功能
性用
房
	指定办公室/会议室/接待室等功能性用房
	1) 保持干净、整洁、无散乱垃圾、灰尘、污迹。

2) 木制地板表面光亮、无污迹。

3) 室内电器设施、办公家具、其他设施等表面光亮、无灰尘和污迹。

4) 室内窗面无灰尘、污迹。

5) 室内空气清新无异味。

	
	
	茶水间等服务性用房
	1) 保持干净、整洁、无垃圾。

2) 热水炉外壳应无污迹、水渍。

3) 不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。

4) 不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。

5) 冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。

6) 下水道无异味、定期滴入消毒液。

	
	
	设备机房/管道
	无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。

	
	
	工作间
	物品分类摆放、堆放整齐，室内环境整洁有序。

	
	大楼
天台
屋顶
外墙
	平台屋顶
	1) 无垃圾堆积，定期疏通落水管，保持排水畅通。

2) 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。

	
	
	外墙/外幕墙清洗
外墙/外幕墙除尘
	1) 外墙玻璃清洁明亮，无污垢，无水渍、无印迹。

2) 不锈钢镜面无污垢、无印迹，有金属反光。

3) 花岗石、大理石光面纹理清晰，有光泽，花岗石毛面无灰尘、有质感。

4) 涂料墙面无污垢，色泽鲜艳、无变色。

5) 铝合金饰物表面无污垢，有光泽。

6) 外墙面砖无污垢，色泽光亮。

7) 外墙/外幕墙每年清洗二次，并做好外墙/外幕墙（3米以下区域）日常除尘工作。

	环境卫生服务
	室外
公共
区域
	广场/停车场/绿地/花台/明沟
	1) 广场地面干净。明沟无杂物，无积水。

2) 外围通道地面应保持畅通，无堆放杂物、无积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色。

3) 各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。

4) 花岗岩表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。

5) 水磨石表面光亮、无污迹。

6) 绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。

	
	
	烟灰筒/垃圾桶
	1) 桶无满溢、无异味、无污迹。

2) 不锈钢烟筒1小时清理一次。

	
	
	庭院照明/
电器设备
	1) 灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹；

2) 其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹；

3) 开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。

	绿化摆放与

养护服务
	绿化
摆放
	大楼共用区域绿化摆放/办公室内绿化摆放
	1) 根据招标人需要或合同约定在公共部位摆放绿化，摆放应布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩，形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。

2) 办公楼共用区域摆放绿化以中型小叶绿色植物为主，其中电梯厅摆放枝叶茂盛的植物，高度应在1.8米左右，走廊区域摆放植物高度可在1.5米左右。

3) 会议室应根据需求临时进行绿化的摆放服务。

4) 办公室内摆放以小型植物、开花类植物为主。

5) 大楼大堂内摆放绿化以中大型绿色植物为主，高度应在2米左右，大堂门口需摆放时令花卉。

6) 绿化外观应叶片光泽、花朵鲜艳，土壤表层无杂物、无枯叶，整体造型应所选品种的观赏效果一致，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶。
7) 盆栽应选用光度、温度、湿度的耐受程度适宜，观赏性强、观赏周期长，管理方便的品种。
8) 室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料，存活率、造景、修剪、施肥、病虫害控制，发现病变、虫害、枯萎应及时更换。

9) 根据需求，临时鲜花花卉的摆放服务。

	绿化摆放与

养护服务
	绿化
养护
	乔/灌木/草坪
	1) 绿化养护应达到绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率100%。绿地设施及硬质景观保持常年完好。植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。
2) 修剪：年普修8遍以上，草高度不应超过9cm；树、乔木类要求树冠圆整、树势均匀，45度剪口靠节光滑；绿篱修剪要保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观；草坪修剪不能超过5㎝、平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰。
3) 常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水流畅。
4) 年中耕除草、疏松表土10次以上，土壤疏松通透，无杂草。
5) 按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。

6) 病虫害防治应以预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标；植物、草皮无病斑、无成虫；植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。

	机关后勤服务
	会务
礼仪
服务
	会前准备
	1) 事前了解会议内容，与会务主办方了解会务规格、确认会务服务要求，包括会议名称、性质、开会时间、与会人数及布置要求。有外事接待活动时，应派专人协调各项事宜。

2) 根据会务服务要求，安排会务服务人员，按照一级、二级或三级会议等级要求，进行场地布置、用品及茶具准备、会议系统和场内空调温度调式准备。

3) 会议桌、会议椅摆放要整齐，在一条直线上。

4) 盖杯要放在杯垫上，摆在座位的右上方，注意杯把一律朝右侧，摆放位置要求在一条直线上。

5) 准备所需的各种用具和设备，含会议桌、椅、台布、台裙、盖杯、开水、小毛巾、纸、笔、会标、鲜花、绿植、会议牌等。

6) 需用设备摆放就位，调试如麦克风、摄像头、电视机、录像机、投影仪、视频系统等会务设备。

7) 会场衣帽间应有明显的标志牌，衣架干净完好、数量充足。

8) 调试场内空调温度和风量。

9) 根据不同等级的会议，在规定的时间内提前完成各项准备工作。其中三级会议应提前30分钟、二级会议应提前60分钟、一级会议应提前90分钟。

10) 布置会场时，检查桌、椅及照明是否完好，如有需要修理的，立即通知有关部门进行维修，确保会议准时开始。
11) 会议开始前，服务人员应站在电梯厅两侧，指引参加会议人员进入指定会场。

	机关后勤服务
	会务
礼仪
服务
	会中服务
	1) 与会人员需存放衣服，会务人员应礼貌问候，按递物礼仪递接存衣牌，并提醒客人妥善保管贵重物品，拿取客人外衣时，不倒拿，不拖擦。

2) 与会人员来到会议室时，会务人员礼貌热情地向与会者问好，示意与会者进入会议室入座。

3) 根据会务要求提供礼仪接待、引导、来宾签到、发放会议资料和相关物品（如纪念品等）以及茶水、毛巾服务。

4) 会议、接待等服务，均应提供敬茶服务，敬茶时应使用托盘，端放茶杯动作轻巧。

5) 会议开始后，服务人员应在会场外等候，如有迟到人员应主动引导，并随时留意会场状况，及时回应客人需求。
6) 服务人员应视用茶情况进行上茶和续水服务。会议开始20分钟进行第一次续水，之后每间隔25分钟进行一次续水，重要会议应视会议情况进行续水。续水应站位合理，手法熟练，操作卫生，倒水量适宜，端放茶杯动作轻巧。

7) 会议期间，应根据室内温度情况，适时调整空调温度和风量。

	
	
	会后清理
	1) 待与会者全部离开会场后，开始进行会场的清理和整洁工作。

2) 如有与会者遗留物品，应与会议主办方联系。

3) 会后应及时清理会议室，使会议室恢复原状。

4) 会议室不使用期间，应关闭门窗、灯、空调等设备。

	
	
	会务设备
	1) 定期、检查会议室/场设备系统，做好音响系统的日常维护保养工作，并做好记录。

2) 根据会议预定安排，提前1小时做好准备工作，确保音响设备在会议中使用正常。会议期间，服务人员应始终掌控场内音响设备、视频设备和其他电器设备运行情况，无关人员不得进入音控室。

3) 根据设备使用状况，制定维修、更新方案，降低因电子故障、损坏而造成设备无法使用的不确定性，发生设备损坏的，应及时报告招标人进行维修，确保设备处于正常状态。

4) 会议结束后，应确保设备按钮、开关复原，先关闭各独立系统后方可关闭总电源。

5) 保持音控室整洁，音响器具设备有序摆放。

	
	话务
服务
	总机服务
	1) 应答内部电话时，先报本岗位，再向客人问候：“您好，总机。”。
2) 与客人通话时，声音必须清晰、亲切、自然、甜美、音调适中、语速正常。
3) 如果客人需要其它咨询、留言等服务，应对客人讲：“请稍等，我帮您接通XX部门”。

	
	
	通讯设施安装服务
	1) 协助使用单位（人）申请并联系电信等专业单位进行通讯设施的安装。

2) 对于使用单位（人）提出内线电话的安装需求，应在1个工作日内开通完毕。

3) 对于使用单位（人）提出的电话移机、网络跳线等需求后，应在1个工作日内开通完毕。

	客房服务
	1) 客房的管理服务应达到国家四星级酒店服务标准；
2) 制定部门规章制度、各岗位规范的工作流程及要求、部门的安全管理制度；
3) 服务人员必须进行严格的岗前培训，上岗人员必须按照标准化程序提供服务，保证相同情况的投诉在一个月内不重复发生，客人对服务满意率为85%以上；
4) 电话总机房提供24小时电话接转、问询服务。
5) 建立各类工作台帐、统计报表及文件的整理归档工作；


3、 物业管理服务人员要求

3.1 管理与服务人员的总体要求

为保证本项目物业服务质量，★物业服务配置总人数不得少于76人
	岗位
	人数

	管理人员
	5

	保安人员
	21

	客房/保洁/其他服务人员
	29

	工程维修人员
	5

	会务/餐厅服务人员
	10

	1F、9F前台接待人员
	6

	合计
	76


· 本项目保安服务人员，委托内容包括但不限于以下内容：
1) 人员及车辆出入管理服务：学院实行封闭式管理，大堂24小时单人值勤；车辆出入口24小时单人值勤；对车辆人员进出车辆和人员进行查验、登记；
2) 技防监控管理服务：固定设岗，园区主控制室均24小时单人值勤。持证上岗，操作熟练；发现隐患及时，录像资料备份措施齐全；录像查阅有审批有登记；
3) 机动/巡视：建立有效的安全防范体系和巡逻制度。配置机动人员负责24小时学院内双人巡视工作。
· 9F前台需配置专人负责提供文印、会务等服务。
3.1.1 管理团队要求

（1） 按专业化的要求配置部门管理人员；

（2） 主管以上管理人员具有类似项目管理经验；

（3） 管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域和岗位人员，做到“定区定岗”，各部门应制定相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

3.1.2 员工基本素质

（1） 管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书；
（2） 管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（3） 管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）主动、热情、耐心、周到并及时为使用单位（人）提供服务。

（4） 建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。
3.2 主要管理岗位人员的要求

3.2.1 物业经理（项目负责人）
（1） 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。
（2） 自然条件：五官端正、身体健康、男性＜60岁/女性＜50岁。
（3） 文化程度：本科或以上学历。
（4） 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。
（5） 经验要求：担任过类似物业管理项目的项目经理或负责人，并具有上述岗位3年以上的工作经验。
3.2.2 工程主管
（1） 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
（2） 自然条件：五官端正、身体健康、男性＜60岁。

（3） 专业资格要求：持有相应的职业资格证书。
（4） 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，能够妥善处理各项工程突发事件。
（5） 经验要求：担任过类似物业管理项目的工程经理或主管，并具有上述岗位3年以上的工作经验。
3.2.3 安保主管
（1） 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
（2） 自然条件：五官端正、身体健康、男性＜60岁。
（3） 专业资格要求：持有保安员（国家职业资格四级/中级）/建（构）筑物消防员（国家职业资格四级/中级）或以上岗位资格证书。
（4） 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识，能够妥善处理各项突发事件。
（5） 经验要求：担任过类似物业管理项目的保安经理或主管，并具有上述岗位2年以上的工作经验。
3.2.4 行政主管、客服主管
（1） 行政主管与客服主管不得兼任。

（2） 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
（3） 自然条件：五官端正、身体健康、男性＜60岁/女性＜50岁。
（4） 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。
（5） 经验要求：从事过2年以上类似物业管理项目的工作经验，5年以上相关管理岗位经验。

上海市社会主义学院物业管理服务质量考核办法
第一条
为加强对物业管理与服务工作的监督检查，不断提高物业服务质量，提高教职工和学员对物业服务的满意度，维护学院利益，结合学院实际情况，特制定本办法。
第二条 考核原则
（一）“公开、公平、公正”的原则；
（二）内控与外检相结合，专项考评与整体考评相结合的原则；
（三）专业量化的原则；
（四）考核结果与奖惩措施真实挂钩的原则。
第三条 考核范围
考核覆盖物业管理服务所有范围，考核项目包含物业管理服务所有岗位及与之相关的各项工作，包括环境保洁、秩序维护、绿化养护等及特色服务，以及工作中能源节约情况、物料申购、疫情防控、垃圾分类、反食品浪费等。
第四条 考核标准
物业公司各项管理服务考核标准参照招标需求、签订的各类管理服务合同之约定和《上海市社会主义学院物业服务意见征询表》。
第五条 考核方式及时间
考核方式主要包括专项抽查、教职工满意度测评和学员满意度测评等。考核具体依据服务合同、评分标准等文件所列内容随机抽取。
（1） 专项抽查：由总务处根据不同条线工作内容与范围，自行组织开展日常管理服务质量自查活动，每学期开展一次并进行阶段性工作总结，促进自身工作的改进和提高，如有严重服务质量问题，由总务处牵头督促物业公司限期整改。
（2） 教职工满意度测评：每年至少进行一次，由总务处开展，通过发起问卷调查，收集教职工对物业公司各项服务质量的满意程度。
（3） 学员满意度测评：根据具体排班情况，不定期开展，由总务处组织，通过发起问卷调查，收集学员对物业公司各项服务质量的满意程度。
第六条 考核评分和奖惩
    物业费总金额的5%作为物业公司的考核奖金，经年度考核达标后方可支付。考核总分100分，由学员打分、教职工打分和对口处室打分组成，学员打分计30分，教职工打分计30分，对口处室打分计40分，达到90分及以上的为达标，全额支付考核奖金。未达标的，依比例扣除相应奖金，80-90分发放90%考核奖金，70-80分发放80%考核奖金，60-70分发放70%考核奖金，60分及以下不予发放，并不再续签下一年合同。此外，考核达标的，物业公司项目经理年终奖正常发放，不达标的，应扣除相应的项目经理年终奖金。考核内容主要从客房服务、会务服务、环境卫生、安保服务、设备维修、日常管理和综合评价等内容进行打分。
2

