办公用房物业管理服务采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称： 上海市卫生健康技术评价中心办公用房物业管理项目

坐落位置：  上海   市  徐汇   区  常熟 路（街道）  280  号

四面边界至：东  常熟路  南 淮海中路 西  乌鲁木齐中路 北 五原路

占地面积： 3932  方米，其中绿地面积   500  平方米。

建筑面积： 11511.29   平方米，

其中:办公楼 8200 平方米（多层 /   ，高层 /  ，其中地下 /  ）；

礼   堂  /  平方米（多层 /  ，高层  / ）；其他  /    平方米（多层 / ，高层  /  ）；

停 车 场  520  平方米；机械停车库   。

餐厅2 处，其中：小餐厅  1  处，  /平方米；大餐厅 1 处，  /平方米；

厨房 1 处，   /  平方米；厨房设备情况：（简介）

带电梯办公楼共 2 栋，办公楼单位 0  套，建筑面积共  / 平方米；不带电梯办公楼共 0  栋，办公楼单元 / 套，建筑面积共 /平方米；其它 /   。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  2 个，人行出入口  1  个；

2、道路、车行道   1200  平方米，人行道 1200 平方米；

3、绿化面积  500  平方米，园林建筑小品    0     座，水幕墙一块  4.56 平方米；

4、污水管长   130  米，污水检查井  1 座；雨水管长  150  米，雨水检查井 21  座，雨水进水井  15 座，化粪池  0  座；

5、路灯 26  盏，地灯 0 盏，草坪灯 26  盏，其他照明设施  131           ；

6、垃圾箱 25个，果皮箱 16  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  6    平方米；

7、体育设施   乒乓台*1                 ；；

8、休闲设施   健身器材*6台、沙发躺椅*13个    ；

9、停车场：室内停车场 3 个（分楼描述），面积共 520 平方米，停车位 40 个；露天专用停车场 2 个，占地面积共  221 平方米，停车位 / 位，露天零散停车位 / 个；自行车停车位：自行车停放设在东边一处 。

10、电梯 4 台，功率 11千瓦，品牌型号 三菱 ，启用时间 2010年8月 ；

电梯清单：三菱电梯总计4台。要求提供日常巡检，故障及时报修。

| 梯号 | L1 ， L2 | L3 |  | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用区域 | 1#楼 | 2#楼 |  | 1#楼 |
| 设备名称 | 无机房客梯 | 无机房客梯 |  | 无机房货梯 |
| 型号 | MAXIEZ-LZ | MAXIEZ-LZ |  | ELENESSA |
| 品牌 | 三菱 | 三菱 |  | 三菱 |
| 产地 | 三菱上海公司 | 三菱上海公司 |  | 三菱上海公司 |
| 数量(台) | 2 | 1 |  | 1 |
| 载重(kg) | 1050KG | 1050KG |  | 630KG |
| 速度(m/s) | 1.60 | 1.60 |  | 1.0 |
| 行程(m) | 32M | 28 |  | 8 |
| 层站数 | 8 | 7 |  | 2 |
| 停层层次 | 8 | 7 |  | 2 |
| 拖动系统 | 变频电力拖动 |  |  |  |
| 控制系统 | BL |  | JX | JX |
| 门机 | 1，机电联锁。2，电气安全装置. |  |  |  |
| 井道尺寸(宽*深)(mm) | 0.6M*0.8M*1.0M |  | 0.6M*0.8M*1.0M | 0.6M*0.8M*1.0M |
| 底坑深度(mm) | 3000 |  | 3000 | 3000 |
| 顶层高度(mm) | 3200 |  | 28000 | 800 |
| 轿内尺寸(宽*深*高) (mm) | 1500*1600*2700 |  | 1500*1600*2700 | 1100*1400*2350 |
| 轿门尺寸 (宽*高)(mm) | 2100*900 |  | 2100*900 | 2100*800 |
| 装饰 | 详见设备安装现场 |  |  |  |
| 讯号装置 | 详见设备安装现场 |  |  |  |

11、配电房变压器 2 台，容量共 1600KVA，品牌型号榕牌SCB10-800-10 ，启用时间 2010年8月 ；发电机组功率  / 千瓦，品牌型号 /  ；启用时间  /  ；

12、生活蓄水池 12  立方米，消防水池/  立方米，消防水箱 / 立方米；生活水泵  2 台，功率为 3 千瓦/台，启用时间 2010年8月；排污水泵 8 台，功率为  5.5 千瓦/台，启用时间2010年8月，消防水泵 4 台，功率为 30 千瓦/台，启用时间 2010年8月  ；（分楼描述）

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 自动感烟探测器323只，自动感温探测器60只，自动气体灭火系统2套，1号楼23只，2号楼18只消火栓箱；

消防系统由采购人委托专业公司维护保养，内容如下，要及时协调跟踪。

| 系统 名称 | 序号 | 项 目 | 数量 | 单位 | 次/年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自 动报警系统 | 1 | 柜式4回路带联动型火灾报警控制主机 | 1 | 台 | 12 | 检查火灾报警，故障报警，计时、自检、记忆、消音、复位、主备电切换，备电，打印等功能 |
|  | 2 | 广播主机 | 1 | 台 | 12 |  |
|  | 3 | 消防电话主机 | 1 | 台 | 12 |  |
|  | 4 | 火灾探测器检测 | 383 | 套 | 12 | 喷烟或加温测试其报警功能地址码正确性，测试报警功能及地址号，联动消防警铃 |
|  | 5 | 手动报警按钮及消防警铃 | 31 | 套 | 12 | 测试报警功能及地址号，联动消防警铃 |
|  | 6 | 联动模块及信号模块 | 1 | 项 | 6 | 联动测试控制设备动作正确性及其反馈信号 |
|  | 7 | 报警线路测试 | 1 | 项 | 6 | 测试线路阻抗，接地情况。 |
| 消火栓系统 | 8 | 消防泵及各阀门 | 4 | 套 | 12 | 泵体外观及运转情况，各阀门功能情况含稳压系统 |
|  | 9 | 消防泵电控柜 | 1 | 个 | 12 | 控制泵（自动、手动）启停。主备电切换，保持控制线路正常，压力检查 |
|  | 10 | 消火栓箱及按钮 | 41 | 套 | 12 | 检查栓口、水带等设施是否正常，按钮远程启泵控制功能及信号反馈 |
|  | 11 | 室外消防栓 | 4 | 个 | 12 |  |
| 自动喷淋灭火系统 | 12 | 喷淋泵及各阀门 | 4 | 套 | 12 | 泵体外观及运转情况，各阀门功能情况含稳压系统 |
|  | 13 | 喷淋泵电控柜 | 1 | 个 | 12 | 控制泵（自动、手动）启停。主备电切换，保持控制线路正常，压力检查 |
|  | 14 | 水流指示器 | 12 | 只 | 6 | 末端放水、喷淋系统正常工作，信号反馈各主控室各分区系统检查。 |
|  | 15 | 喷淋末端放水启泵试验 | 1 | 项 | 6 |  |
|  | 16 | 湿式报警阀 | 3 | 套 | 6 | 检查阀体上下压力及阀门情况，末端启泵功能 |
|  | 17 | 喷淋头 | 1363 | 只 | 6 | 喷淋头外观表面质量、保护面积 |
| 机械排烟系统 | 18 | 风机 | 6 | 台 | 12 | 手动/自动状态下风机启停及各阀口状态 |
|  | 19 | 正压风机 | 5 | 台 | 12 |  |
|  | 20 | 排烟风机 | 5 | 台 | 12 |  |
|  | 21 | 排烟防火阀 | 18 | 只 | 6 | 启动排烟风机，打开排烟阀，并接收其反馈信息 |
| 气体工程 | 22 | 惰性气体灭火剂 | 39 | 瓶 | 12 | 检查气体消防动作及反馈状态 |
|  | 23 | 气体灭火控制器 | 3 | 台 | 12 |  |

- 智能化系统 1号楼-2号楼共14只	 ；

15、其他设施设备情况

给排水系统

（1）水箱

| 序号 | 设备名称 | 楼层 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 2#楼B3 | 不锈钢2*3*2 | 1 |  |

（2）生活水泵

| 序号 | 设备名称 | 楼层 | 型号规格 | 数量 | 流量 | 扬程M | 生产单位 | 功率KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 |  | 2#楼B3 | 2 | 12 | 4.5 | 上海豪擎泵阀制造 | 3 |  |

（3）排水系统

| 序号 | 设备名称 | 楼层 | 型号规格 | 数量 | 扬程M | 功率(KW) | 生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | B2 | AS30-2CB | 2 | 3.0 | 5.5 | 南京南蓝 |  |
| 2 | 水泵 | B2 | AS30-2CB | 2 | 3.0 | 5.5 | 南京南蓝 |  |
| 3 | 水泵 | B3 | 65WQ25-30-4 | 2 | 3.0 | 5.5 | 上海格兰富 |  |
| 4 | 水泵 | B3 | 65WQ25-30-4 | 2 | 3.0 | 5.5 | 上海格兰富 |  |

（4）卫生间洁具数量统计表

| 品名 位置 | 座便器 | 小便斗 | 洗面盆 | 水斗 | 电加热器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*楼-2#楼 | 40 | 24 | 33 | 33 | 26 |

空调系统

（1）办公空调设备

| 名称 | 数量 | 总功率（kw） | 生产单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大金空调 | 21套 |  | 大金空调上海有限公司 |  |

（2）排风设备

| 序号 | 位置 | 数量（台） | 功率KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式离心风机 | 12 | 36KW |  |
| 2 | 离心式管道风机 | 12 | 36KW |  |
| 3 | 混流风机 | 3 | 9KW |  |
| 4 | 换气通风器 | 34 | 0.34KW |  |

消防喷淋系统

- 水泵

| 名称 | 功率kw | 流量M3/H | 扬程M | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防泵 | 18.5KW | 20 | 4.4 | 4 | 稳压泵/2台 |
| 喷淋泵 | 30KW | 52 | 5.5 | 4 | 稳压泵/2台 |

- 其它

室外消防栓共4只、室内消火栓共41只、湿式报警阀3组、消防接合器2只、喷淋接合器2只、水流指示器3只。

强弱电系统

- 供配电系统

| 设备名称 | 数量 | 容量KVA | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 2 | 800KVA | 福州天宇电气有限公司 |  |

- 泛光照明

| 位置 | 数量 | 功率kw | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 56 | 0.56 |  |
| 2#楼 | 75 | 0.75 |  |

- 室外照明

| 位置 | 数量 | 功率w | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庭院灯 | 38 | 10 |  |  |

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼

地下1F：大餐厅、小餐厅、物业食堂办公室等。

地下2F：档案室、浴室、仪器室、培训教室等。

1F-5F：办公楼、会议室。

2、2号楼

地下1F：驾驶班办公室、制证室、更衣室、仓库、物业办公室、洗衣房。

地下2F：职工休息室、活动室、机房、图书室、。

地下3F：仓库、水泵房，配电房，机房。

1-3F：办公室，接待大厅、谈话室、大堂，监控室、会议室。

（三）采购人为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

采购人提供物业管理用房面积 78平方米，其中办公房 / 间；工作间/ 间；仓库/间。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，其工作同时接受采购人的监督考核，并与物业管理费挂钩。

4、项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，并负有保密责任。

5、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

6、对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

7、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即通知采购人，并及时向应急管理部门和当地行政主管部门报告。

8、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

9、做好服务人员的思想教育工作，协调处理好内部矛盾，从源头上预防或减少不稳定和不和谐的因素，确保安全稳定。

（二）建筑物日常维修、养护、管理

1、对大楼结构基础定期巡检，发现问题应当即时报告采购人。

2、楼顶：防水层无破损，不渗漏，无积水，无堆积物，排水顺畅。

3、外墙面：预制混凝土隔墙结点安装牢固，外墙板缝不渗漏，无损坏，墙面清洁。

4、落水：无堵塞、不积水、无污渍、边角整齐无缺口。

5、顶地墙：平整，牢固，无损，洁净。

6、门窗：密实度合适，开启关闭顺畅。门框、窗框边缘等易受撞击处密实，没有缝隙，玻璃完好。

7、定期清理，保障管道通畅。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向采购人报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、强电系统

（1）对楼内供电设备定期巡检保证运转正常。

（2）设备及管线按照技术要求定期保养，故障及时排除。

（3）建立设备台帐。

（4）根据供电部门规定进行定期检测。

2、照明系统

（1）保证零星维修的及时性，在最短时间内更换失效的部件。

（2）保证应急照明及各类消防指示灯处于有效状态。

（3）采用有效的节能措施，降低不必要的损耗。

（4）经济合理的安排各类照明。

3、综合布线系统

（1）配合维保单位做好公共部位弱电线路敷设、整理、维护工作。

（2）定期对办公计算机、电话机、电视机等音视频设备表面进行清洁消毒。

（3）配合维保单位做好弱电机房卫生和机房温度监测工作。

4、消防系统

（1）24小时消防监控值守。

（2）定期检测消防系统各回路及环节部件的可靠性，保证整个系统随时均处于有效状态。

（3）灭火器随时保持良好状态。

（4）消火栓箱设施齐全可用，维护良好。

5、机械体车库

（1）定期对机械体车库进行运行管理，最大限度地避免故障的发生。

（2）保证机械体车库系统随时处于有效状态，发现故障及时报修。

（3）负责督导专业公司对机械停车设备系统定期进行保养服务。

（4）持上岗证操作机械式停车设备，其他人员不得自行操作。

（5）应进行机械式停车设备运转时的安全管理以及运转前和运转结束的例行检查。

6、电梯系统

（1）定期对电梯设备进行运行管理，最大限度地避免故障的发生。

（2）监督维保单位根据国家规定对电梯系统作整体检验。

（3）保证电梯内报警系统随时处于有效状态。

（4）电梯内标识齐备。

7、燃气系统

（1）定期监测系统各部件、接口，保证系统无泄露。

（2）出现异常及时处理、上报并作好记录。

8、给排水系统

（1）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。

（2）定期保养各阀门、接口。

（3）及时疏通堵塞的管道，修复损坏管道。

（4）定期清洗水箱，水质符合有关规定。

9、安防系统

（1）安防监控的值守。

（2）监控区域的校正以及收集信息的留存。

（3）系统设备出现故障时及时通知专业人员恢复正常。

10、避雷系统

（1）配合采购人定期检查避雷系统。

11、节能降耗

（1）加强物业人员的节能意识并落实节能措施。

（2）根据建筑的设备设施和采购人的实际使用情况制定节能减耗措施努力达到同类物业的较好水平。

12、工程维修人员资质及相关要求

所有维修人员必须持证上岗，高压电工须持有电工进网作业许可证，其余维修人员须持有低压电工操作证；工程维修人员须至少有三年以上服务相关项目经验。

（四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。包括安全巡逻、门岗值守、消防管理；重大接待活动管理；停车场管理；消防管理；突发事件管理；窗口秩序服务（五原路55号）等。

（1）提供管理服务范围内定时安全巡逻。

（2）出入口24小时值班看守，有交接班记录和外来车辆的登记记录。

（3）落实防火、防汛、防台等安全防范措施。

（4）对来访人员，要问明情况，查验证件，有正常手续的来访人员，要做好登记，填写访客单，并通知被访人员接待。无手续或手续不全者严禁进入所内。探亲、访友者由接待人带入所内，保证出入口通畅。

（5）对内、外部人员携带所内物品外出要及时询查，做好登记，并报告主管部门。双休日、节假日应及时做好所内车辆进出登记。

（6）引导信访人至信访接待室，联系相关部门接待，并在接待室内全程陪同。有特情行为时，门卫保安应第一时间全程录音录像，必要时，通知临保人员15分钟到场，维控好现场秩序，适时拨打110报警电话。

（7）24小时监控视频图像及火灾报警控制器等确保消防监控。

（8）每日工作人员下班后，负责检查门窗、水电是否关闭，相应设施设备是否处于安全状态，并安全锁闭出入口大门，对办公大楼各楼面、地下车库、所内重点部位和薄弱环节的巡逻检查，做好防火、防盗、防突发事件工作，发现安全隐患漏洞要及时解决、报告，并做好登记，确保安全。

（9）配合采购人做好接待活动管理。

（10）对进出的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。

（11）有人员协助停车，确保车辆停放有序。

（12）保安人员恪尽职守，文明执勤，文明用语，统一着装，有良好的仪容仪表。

（13）保安人员平均年龄控制在38岁以下，具有公安部认可的保安上岗证书。

（14）保证保安人员的稳定性以及保安值勤人员的数、质量，未经采购人同意不得善自更换主要人员。

（15）采购人有权提出更换不符合要求的保安人员。

（16）根据《保安服务管理条例》执行给保安人员配备七大类装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（五）、车辆管理

l、制定停车使用条例，落实停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（六）、公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

对采购人区域内的公共绿地、树木、灌木、景观和室内植物摆盆等实施种植、养护管理。

1. 室外乔木、花树种植数量要合理，品种要多样，造形美观，枝叶茂盛清洁，无虫害。草坪一年四季常绿。土壤表层无杂物、无枯叶，整体造型应所选品种的观赏效果一致，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶。

2.摆盆应根据采购人需要或合同约定在公共部位摆放绿化，布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩，形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。

3. 摆花根据不同季节及时更换（有枯枝更换、叶子枯死及时清除，花凋谢后3天内更换）。

4.花坛、屋顶、阳台上等各类室外种植的乔、灌、草等绿化存活率大于98%，植物群落完整、层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。

5.定期对乔灌木进行修剪，要求树冠圆整、树势均匀；绿篱观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观。草坪内常年清除杂草，保证杂草高度不超过10厘米，每平方米杂草不超过15棵。

6.常年保持有效供水，年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。

7.病虫害防治应以预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标；植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。

8.配合采购人做好会场绿化布置。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（七）环境卫生与保洁管理

办公楼内的保洁；楼内公共部位、道路及采购人指定部位的保洁；配合做好会场布置、清理等方面工作等。

保洁易耗品包括卫生间清洁用品等由物业公司负责。

楼内公共区域保洁：地下（约2500M2）、大堂（约100M2）、电梯厅（约160M2）、楼层公共走道（约250M2）、消防楼梯（约400M2）、有关楼层屋面平台（约500M2）、顶楼设备层、幕墙内侧等所有公共区域的清扫、保洁、保养及与保洁相关的其它一切事宜。

楼内室内保洁：职工餐厅（约400M2）、值班室、各楼层卫生间（27间）、公共浴室（约20M2）、会议室（约700M2）、等的清扫、保洁、保养、布艺清洗、地毯清洗及与保洁相关的其它一切事宜。

楼外保洁：院内道路，垃圾房、雨棚玻璃等保洁，做好垃圾房管理。

服务标准：

1．室内共用区域

（1）地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。桌、椅、绿化等物品摆放整齐有序。

（2）门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。

（3）大门门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。

（4）门把手干净、无痕迹、定时消毒。

（5）瓷砖光洁、明亮、无污迹、无水迹。

（6）大理石表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢，一般每半年养护一次。

（7）如遇雨、雪天气，应在大堂、门厅进出口铺设防湿防滑地垫，并及时擦拭，确保地面无积水。

2．楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌

（1）保持干净、无灰尘、光亮。

（2）窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。

（3）指示牌、告示牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。

3．消防栓、消防箱、公共设施

（1）保持消防栓、箱表面干净，无灰尘、无污渍。

（2）报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。

（3）喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。

（4）消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。

4．天花板、风口、公共灯具

目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。

5．走廊、玻璃、大堂门厅

保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹。

6．卫生间、浴室

（1）坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，面盆无水锈。

（2）云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无毛发、无异味、定时消毒。

（3）镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘，更衣箱干净整洁。

（4）废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。

（5）外露水管连接处无碱性污垢,管道表面光亮、无灰尘。

（6）卫生间内保持空气清新、无异味。

（7）污物筒及时清理，污物存量不超过2/3。

（8）卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品。

7．垃圾桶、吸烟点

（1）桶无满溢、无异味、无污迹。

（2）桶表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹，垃圾桶等物品摆放整齐有序。

（3）配合采购人参与开展控烟宣传工作，采购人为无烟单位，主动劝阻禁烟区吸烟者。

8．垃圾收集

（1）所有垃圾日产日清，及时收集不满溢，及时清理垃圾桶并更换垃圾袋，清洁人员每天定时到各点收集处理及时清运，符合规定要求。

（2）垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

（3）废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。

（4）如遇突击性的卫生大检查或创建活动，则配合采购人做好保洁工作。

（5）保洁时间：原则每工作日08：30前应完成保洁工作，随后应经常巡视维护。

9．电梯轿厢

（1）轿厢壁无浮灰，不锈钢表面光亮、无污迹。

（2）电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕，保持空气清新、无异味。

（3）玻璃表面洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹。

（4）不锈钢外壳光亮（镜面）、无擦伤、无印迹。

10．公共区域消杀灭害

（1）对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水，安排灭蟑螂、老鼠。

（2）地沟定期消杀一次。

11．室内功能性用房（办公室、会议室、接待室等功能性用房）

（1）保持干净、整洁，无散乱垃圾、灰尘、污迹。

（2）木制地板表面光亮、无污迹。

（3）家具表面光亮、无灰尘和污迹。

（4）室内窗面无灰尘、污迹。

（5）室内空气清新无异味。

12．茶水间、值班室、职工休息室、图书阅览室、仓库等服务性用房

（1）保持干净、整洁、无垃圾。

（2）热水炉等设备应无污迹、水渍。

（3）不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。

（4）不锈钢（瓷质）水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。

（5）冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。

13．室外公共区域

（1）道路地面干净，停车场、绿地、花台明沟无杂物，无积水。

（2）外围通道地面应保持畅通，无堆放杂物、无积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色。

（3）各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。

（4）花岗岩表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。

（5）水磨石表面光亮、无污迹。

（6）绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。

（八）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：办公区域的干、湿垃垃圾、可回收物由物业保洁每天清理两次，特殊情况时，随满随清；食堂的干湿垃圾由食堂职工每日清运至垃圾厢房，可回收物由物业保洁每日回收；有害垃圾每日清运一次到垃圾厢房；建筑垃圾根据施工情况进行清运。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。并做好各类垃圾的清运台账登记。

（九）、污水管理

1、为保持污水管通畅，每月对排水沟清扫一次(明沟每周一次，暗沟每月一次) ，对值班室和厨房下水道每周至少进行一次疏通。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

2、每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生。

3、排粪管道每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；

4、每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（十）、会议、话务服务

1、管理服务范围为大楼多功能厅、会议室、贵宾接待室的各项会务服务。

2、会议召开前做好各项准备工作，包括会场布置、视频音响调试。

3、会议召开期间，提供倒水及其他服务。

4、会议结束后做好会场恢复工作。

5、每次使用前后检查会议室、洽谈室、接待室设备完好性，如发现故障及时维修。

6、各类会议使用物品保证干净整洁。

7、严格执行安全保密制度，保守通讯机密。

8、 认真、仔细、准确地为客人提供留言服务和提醒值班员值班服务。

9、 熟记本市急修、急救、火警及涉外单位的通用电话号码,满足客人查询。

10、掌握办公楼工作人员的姓名、电话号码，随时提供各种查询电话。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（十一）、餐厅管理

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责厨房内部区域以外的所有保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

（十二） 卫生管理

- 灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- 科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十三）、收发服务

1、建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

2、代叫速递公司

3、提供订票、订报、订饮用水等服务

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

（十四）  公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务管理水准。

（十五）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

4、详细了解采购人的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对采购人提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供采购人所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十六）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

（十七）物业管理服务人员设置需求

物业管理服务人员设置需求表

| 部门 | 岗位名称 | 班次 | 每班次人数 | 小计人数 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 处 （6人） | 管理处经理 | 1 | 1 | 1 | 物业管理师或物业经理，消防安全管理员证四级及以上 |
|  | 话务 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 会务 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 音箱控制 | 1 | 1 | 1 |  |
| 工 程 部 （5人） | 工程部主管 | 1 | 1 | 1 | 特种设备安全管理和作业人员 电工进网许可高压 |
|  | 高压电工 | 2 | 1 | 2 | 电工进网许可高压 |
|  | 维修工 | 2 | 1 | 2 | 电工操作证 |
| 保 安 部 （17人） | 保安主管 | 1 | 1 | 1 | 保安证、消防设施操作员证及以上 |
|  | 保安领班兼巡逻 | 1 | 1 | 1 | 保安证 |
|  | 监控 | 2 | 2 | 4 | 消防设施操作员证四级以及上 |
|  | 消防 | 2 | 2 | 4 | 建（构）筑物消防员证 |
|  | 前门门岗 | 2 | 3 | 6 | 保安证 |
|  | 后门门岗 | 1 | 1 | 1 | 保安证 |
| 保 洁 部 （12人） | 保洁领班 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 保洁员 | 1 | 11 | 11 |  |
| 合 计 |  |  |  | ★40 |  |

说明：1.本项目物业管理及服务人员数量不得少于40人。

2.投标人物业管理服务所有人员不得使用退休返聘人员。

（十八）其他有关项目的说明

1、中标人中标后，应将与服务人员签订的劳动合同及缴纳社保的清单报采购人备案。

2、中标人在中标后三年服务期内，所有岗位人员不得随意更换，如有人员调动，应事前通知采购人，并以书面形式向采购人备案。

3、中标人应配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

4、中标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家具和员工更衣柜。

5、中标人的各岗位员工要统一服装，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤。

6、中标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。同时应提交岗前培训记录。

7、未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

8、中标人应严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个保安系统安全、高效、有序和有计划地运转。

9、中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供要求的资料。

10、采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。

三、物业考核标准

| 考核内容（工 作 质 量 标 准） | 未达标扣分标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 一、基础管理 |  |  |
| （一）根据采购人的要求，制定相应的物业管理制度，并上墙公示。 | 每缺一项扣0.5分 |  |
| （二）物业项目经理符合投标（响应）文件中项目经理配置标准。如需调整，需以书面形式向采购人报告，经采购人同意后，方可作出调整。 | 不符合项目经理配置标准扣5分，未经采购人同意更换项目经理扣5分 |  |
| （三）物业服务人员应符合乙方投标（响应）文件中人员（岗位）数量，且委派符合岗位资格要求的人员。 | 不符合人员安排数量扣5分，委派不符合岗位资格要求的人员扣5分 |  |
| （四）建设、 承接查验以及日常管理服务各阶段（各巡查记录、维修记录、工作登记等）的原始档案资料齐全，每月复印一份交总财科留存。 | 档案资料不齐全，发现一起扣0.5分 |  |
| （五）建立物业与总财科联系制度，与总财科工作联系记录完整，对总务有关物业服务的意见和建议有措施、有反馈。 | 发现一起扣0.5分 |  |
| （六）有处理和预防各类突发事件的应急预案，有突发事件按预案及时处理，并迅速上报总财科。对于年度防台防汛要有针对性预案措施。 | 每缺一项扣0.5分 |  |
| 二、房屋管理 |  |  |
| （一）根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，发现问题及时向总财科报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。 | 未定期检查扣0.5分 |  |
| （二）零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。 | 未及时修理扣1分，修理不合格扣0.5分 |  |
| （三）确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。对房屋日常维修、养护记录完整。 | 未按规定时间完成维修扣1分，记录不完整扣0.5分 |  |
| 三、公共设施设备管理 |  |  |
| （一）给排水、供水系统运行维护管理 1、每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。 2、建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次。 3、二次供水水箱保持清洁卫生，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全。 4、生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。 5、及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （二）电梯系统管理 1、负责督导专业维保公司对电梯进行专业维护保养。 2、做好电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备等进行日常运行管理和定期检查，检查记录完整，发现问题及时向采购人报告，并督促专业公司对电梯进行维修。 3、保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑及各梯整流控制柜的清洁。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （三）机电、照明及自动化系统管理 1、对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录。 2、供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％。 3、加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全； 4、管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施。 5、每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。 6、供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％; | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （四）消防系统管理 1、负责督导专业维保公司对消防系统定期进行保养服务。 2、定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％。 3、安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通。 4、消防水带每月检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％。 5、消防泵每月启动一次，每季保养一次。 6、消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次。 7、控测器至少每年进行一次清洗除尘； 8、消防管道、阀门至少每年进行一次除锈刷漆。 9、保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水。 10、每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场。 11、确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。 12、消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （五）中央控制室管理 1、中控室人员持证上岗，中控室实行每日24小时人员值班、监控。 2、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。 3、出现报警信号后，及时向采购人报告，督促专业维保公司进行勘验、维修。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （六）空调系统运行维护管理 1、负责督导专业维保公司对空调系统定期进行保养服务。 2、做好制冷系统、风路系统、排水系统等进行日常运行管理和定期检查，检查记录完整，发现问题及时向采购人报告，并督促专业公司对空调进行维修。 3、做好室外机组、出风口、进风口等设备的维护保养和清洗。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （七）机械停车库管理 1、负责督导专业公司对机械式停车设备系统定期进行保养服务。 2、持上岗证操作机械式停车设备，其他人员不得自行操作。 3、应进行机械式停车设备运转时的安全管理以及运转前和运转结束的例行检查。 4、应根据工作频繁的程度确定检查周期，但不得少于每月一次。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （八）避雷系统管理 1、备有避雷设施位置平面图 2、避雷设施定期检查、测试，记录完整 | 未做一项扣0.5分 |  |
| （九）节能降耗计划与措施 1、建立能耗定期监控、统计、分析制度 2、提供可行的节能降耗计划与实施方案，并实施到位 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| 四、安保、消防、车辆管理 |  |  |
| - 秩序维护管理 1、主出入口及关键岗位实行24小时值班、巡视，并记录完整。 2、保证车辆管理停放有序，保持大搂建筑周界范围内车辆通行道路畅通。 3、对保洁、保绿、维修等工作进行现场监护。 4、做好非机动车库管理，有序摆放，合理用电。 5、做好对出入办公区域大门的人员及随行物品的检查、核实、登记等工作。 6、做好大搂内举行重大活动或重要会议的保安工作。 7、做好非工作时段的巡逻、巡更工作，及时发现门禁失控、溢水漏水、照明故障、异味异常情况，及时处置或报告（修）有关部门处理。 8、如遇火灾、爆炸、盗窃、闹事等等紧急情况，酌情做好抢救、疏散、警戒、保护现场、劝阻、报告、处置等工作。 9、做好书刊、报纸、邮件、包裹、物品的协调快递联系工作。 10、做好恶劣天气（雨、雪、风等自然灾害）的防灾减灾工作； 11、配合做好多功能会议室桌椅搬排工作。 12、甲方酌情安排的其他工作任务。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （二）消防管理 1、制定消防安全制度，消防安全操作规程。 2、实行防火安全责任制，明确消防安全责任人。 3、消防安全巡视检查并记录。 4、消防安全隐患的整改记录。 5、定期进行消防知识培训，消防员每年演习不少于两次，记录完整。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| - 车辆管理 1、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。 2、合理指挥外来车辆，进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。 3、停车场、库巡视检查记录完整。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| 五、绿化管理 |  |  |
| 1、绿化养护人员配置合理，责任区域明确，落实工作标准 2、绿化图纸、苗木清单等资料齐全，养护计划、设备、工具台帐完善 3、设置有爱护绿化提示标志，重点树木品种实行标牌管理，室内租摆绿植定期更换 4、绿化药剂、配料使用管理记录完整 5、作业有安全防护措施 6、各种乔、灌、草等植物长势良好，修建整齐美观，无折损、斑秃现象，无病虫害，无土壤裸露，绿化有损坏应及时补种。 7、绿地无改变用途和破坏、践踏、占用现象，树木无悬挂物及晾晒物品。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| 六、保洁服务 |  |  |
| （一）卫生保洁管理 1、保洁人员配置合理，责任区域明确，保洁全面实行标准化服务 2、垃圾推行分类管理 3、保洁设施设备配置合理，垃圾日产日清 4、定期对保洁设施设备进行卫生消毒 5、管理区域内道路、绿化带、停车场等公用场地无纸屑、烟头、塑料袋等废弃物，及时清理积雪、积水 6、房屋公用部位及公用设施设备保持清洁 7、防治鼠害、虫害等有计划，有措施，有记录 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| （二）督促和配合专业公司做好室内有害生物防治 |  |  |
| （三）督促和配合专业公司做好日常垃圾清运工作，符合管理要求 |  |  |
| （四）卫生保洁用品符合服务标准 |  |  |
| 七、总机管理 |  |  |
| 1、严格执行安全保密制度，保守通讯机密。 2、熟练掌握办公楼工作人员的姓名、电话号码，随时提供各种查询电话。 3、认真、仔细、准确地为客人提供留言服务和提醒总值班员值班服务。 4、工作用语规范，讲普通话。 5、总机铃响三次内接通。 6、保持机房的整洁，维护设备完好，做好日常的清洁卫生和保养工作。 7、每月做好话机的消毒工作一次。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| 八、污水管理 |  |  |
| 1、每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生。 2、化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场。 3、楼面落水管落水口等保持完好，开裂、破损等及时更换，定期检查。 4、每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。 5、污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| 九、会议服务 |  |  |
| 1、制订会议服务规程并认真落实。 2、按要求做好会务安排、会场布置、会场整理、保洁服务。 3、及时提供会议用水供应及相关服务。 4、接待服务、会务服务须作到态度好、效率高、礼节周到、安全规范 。 5、做好会议室内各类视频、音响日常使用维护管理。 | 未做到一项扣0.5分 |  |
| 十、爱委会工作与精神文明工作 |  |  |
| 1、配合单位做好爱委会与精神文明工作，及时完成总财科布置的相关任务。 2、爱委会检查与精神文明检查达到标准。 | 未达标扣5分。 |  |
| 总 评 |  |  |

四、考核结果的应用及处置：

（一）通过考核检查服务质量，发现问题及时处理。

（二）引入第三方考核机制，每季度组织相关人员开展考核，考核95分（含）以上为优秀，85—95分为良好，75—85分为合格，低于75分，考核不合格。

五、本规定由总财科负责解释和修订。

被考核单位（代表）：       考核人：          考核单位负责人：