上海建设管理职业技术学院（青浦总校区、普陀校区）

2025-2027年物业管理服务

采购需求

- 项目概况

- 基本概况

上海建设管理职业技术学院（Shanghai Construction Management Vocational College）（中文简称：上海建管职院；英文简称：SCMC）是一所经上海市人民政府批准、教育部备案，隶属于上海市住房和城乡建设管理委员会，与上海市教育委员会共建共管的公办全日制新型高等职业院校。

学院拥有深厚的住建行业职业教育办学背景和办学基础，获得国家技能人才培育突出贡献单位、上海市文明校园、建设部职业教育先进集体等突出荣誉，立足打造行业特色鲜明，学历教育与职业培训并举，与国家建设及上海超大城市建设管理要求相适应的高水平产教融合型高等职业技术学院。

- 招标范围：本次招标范围为二个校区，分别为：

- 青浦总校区，位于青浦区徐泾镇高泾路588号。

- 普陀校区，位于普陀区武宁路200弄永定新村121号。

- 建筑规划参数：见下表。

表1-1  建筑规划技术参数一览表

| 序号 | 数据名称 | 数量 |  |  | 单位 | 层高 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青浦总校区 | 普陀 校区 | 合计 |  |  |  |
| 1000 | 占地面积 | 106,667.40 | 3,360.00 | 110,027.40 | m2 |  |  |
| 2000 | 道路面积 | 46,000.00 | 300.00 | 46,300.00 | m2 |  |  |
| 3000 | 绿化面积 | 54,607.00 | - | 54,607.00 | m2 |  |  |
| 3001 | 其中：一般绿化 | 47,457.00 | - | 47,457.00 | ㎡ |  |  |
| 3002 | 田径场专业草坪 | 7,150.00 | - | 7,150.00 | ㎡ |  |  |
| 4000 | 总建筑面积 | 76393.77 | 3,719.00 | 80115.77 | m2 |  |  |
| 4100 | 其中：教学及教学辅助用房 | 42,858.71 | 3,719.00 | 46,577.71 | ㎡ |  |  |
| 4101 | —北教学楼 | 21,916.34 | - | 21,916.34 | ㎡ | B1~5F | B1F有实训室、配电房、水泵房等；1-5F有办公室、计算机房、多功能活动厅、会议室、标准教室、图书馆、教室、实训室等。 |
| 4102 | —南教学楼 | 13,173.31 | - | 13,173.31 | ㎡ | 1F-5F | 有标准教室、阶梯教室、办公室、会议室、中心机房等。 |
| 4103 | —综合楼 | 7,769.06 | - | 7,769.06 | ㎡ | B1~3F | B1F有配电房、地下人防工程，1F、2F为食堂、3F为学生报告厅。 |
| 4105 | —普陀校区 | - | 3,719.00 | 3,719.00 | ㎡ | 1-4F | 主体为4层、3层、2层楼教学楼各1幢。 |
| 4200 | 生活及辅助用房 | 34,468.29 | - | 34,468.29 | ㎡ |  |  |
| 4201 | —1#宿舍楼 | 3,427.43 | - | 3,427.43 | ㎡ | 1F-5F | 有学生宿舍、值班室等。 |
| 4202 | —2#宿舍楼 | 3,141.73 | - | 3,141.73 | ㎡ | 1F-5F | 有学生宿舍、值班室等。 |
| 4203 | —3#宿舍楼 | 4,115.26 | - | 4,115.26 | ㎡ | 1F-6F | 有培训用标房（含教工宿舍）、值班室等。 |
| 4204 | —4#宿舍楼 | 6,656.27 | - | 6,656.27 | ㎡ | 1F-6F | 有学生宿舍、值班室等。 |
| 4205 | —5#宿舍楼 | 6,656.27 | - | 6,656.27 | ㎡ | 1F-6F | 有学生宿舍、值班室等。 |
| 4206 | —6#宿舍楼 | 6,656.27 | - | 6,656.27 | ㎡ | 1F-6F | 有学生宿舍、值班室等。 |
| 4207 | —连廊 | 1,229.06 | - | 1,229.06 | ㎡ | 1F-2F | 连接综合楼、4、5、6号宿舍楼。 |
| 4208 | 运动场馆 | 1,528.68 | - | 1,528.68 | ㎡ |  |  |
| 4209 | —室内体育馆 | 800.00 | - | 800.00 | ㎡ | 1F | 为室内篮球场 |
| 4210 | —室外体育场 | 728.68 | - | 728.68 | ㎡ | 2F | 为看台 |
| 4211 | —室外篮球场 | 4,178.00 | - | 4,178.00 | ㎡ |  | 6个室外篮球场 |
| 4212 | 其他 | 127.09 | - | 127.09 | ㎡ |  |  |
| 4213 | —门卫 | 82.22 | - | 82.22 | ㎡ |  |  |
| 4214 | —污水处理 | 44.87 | - | 44.87 | ㎡ |  | 北教学楼室外西北处 |

- 共用设备

共用设施设备，主要包含：供配电系统、避雷系统、升降系统、给排水系统、空调系统、照明系统、智能化集成系统。具体构成详见表1-2。

表1-2 共用设备统计汇总表

| 序号 | 系统名称 | 单项名称 | 数量 |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总校区 | 普陀校区 | 合计 |  |  |
| 1 | 供配电 系统 | 变压器 | 3 | - | 3 | 组 | 青浦总校区高压输入10KV，供电电路3路。北楼B1F，1250KW*1台；综合楼B1F，1600KW*2台。 |
|  |  | 配电柜 | 24 | 4 | 28 | 组 | 青浦总校区24、普陀校区4，多种功率规格。 |
| 2 | 避雷系统 | 接闪杆 | 2 | - | 2 | 个 |  |
|  |  | 接闪带 | 9 | 1 | 10 | 组 |  |
| 3 | 升降系统 | 乘客电梯 | 6 | 1 | 7 | 台 | 青浦总校区6、普陀校区1。 |
|  |  | 客货两用电梯 | 2 | - | 2 | 台 | 青浦总校区2 |
| 4 | 给排水 系统 | 生活水泵 | 8 | 2 | 10 | 台 | 青浦总校区9台（5KW*2台、4KW*1台、6KW*1台、3KW*4台），普陀校区（3KW*2台）。 |
|  |  | 消防泵 | 8 | 4 | 12 | 台 | 青浦总校区8台（30KW*4台、20kW（30KW4台）普陀校区（3KW*4台）。 |
|  |  | 喷淋泵 | 2 | - | 2 | 台 | 位于综合楼B1，总功率6kW（3KW2台） |
|  |  | 稳压泵 | 2 | - | 2 | 台 | 位于综合楼B1，总功率3kW（1.5KW2台） |
|  |  | 排污泵 | 17 | - | 17 | 台 | 青浦总校区（3KW*6台，1.5KW*8台，3KW*3台）。 |
|  |  | 隔油池 | 2 | - | 2 | 个 | 青浦总校区2。 |
|  |  | 提升泵 | 3 | 2 | 5 | 台 | 青浦总校区（3KW*3台），普陀校区（2KW*2台） |
|  |  | 水箱 | 2 | 1 | 3 | 个 | 青浦总校区南北楼各1、普陀校区1、。 |
|  |  | 蓄水池 | 2 | 1 | 3 | 个 | 青浦总校区2（北楼B1F、综合楼B1F）；普陀校区1。 |
|  |  | 直饮水机（大） | 13 | - | 13 | 台 | 青浦总校区，达沃斯冷热水直饮水机。 |
| 4 | 给排水 系统 | 直饮水机（小） | 7 | 4 | 11 | 台 | 青浦总校区7、普陀校区4，达沃斯冷热水直饮水机。 |
|  |  | 燃气热水器 | 767 | - | 767 | 台 | 青浦总校区6幢宿舍楼763、综合楼食堂4。 |
|  |  | 电加热热水器 | 3 | 2 | 5 | 台 | 青浦总校区3（南楼）、普陀校区2（食堂、教学楼）。 |
| 5 | 空调系统 | 多联机机组（大金） | 8 | - | 8 | 台 | 综合楼 |
|  |  | 多联机机组（美的） | 107 | - | 107 | 台 | 北楼 |
|  |  | 风管机 | 16 | - | 16 | 台 | 综合楼 |
|  |  | 全热交换器 | 2 | - | 2 | 台 | 综合楼 |
|  |  | 挂机（1-2匹） | 852 | - | 852 | 台 |  |
|  |  | 挂机（1.5-2匹） | 81 | 67 | 148 | 台 |  |
|  |  | 柜机（3-5匹） | 67 | 9 | 76 | 台 |  |
|  |  | 嵌入机（3-5匹） | 197 | 14 | 211 | 台 |  |
|  |  | 新风机 | 10 | - | 10 | 台 |  |
|  |  | 抽湿机 | 5 | - | 5 | 台 | 北楼地下室实训室用，（2.2KW*5台）。 |
|  |  | 排烟风机 | 5 | - | 5 | 台 | 综合楼食堂厨房（15KW2台，7.5KW*3台）。 |
|  |  | 负压排风机 | 4 | - | 4 | 台 | 室内篮球馆 |
| 6 | 公共照明系统 | 室内照明灯 | 4,700 | 130 | 4830 | 个 | 青浦总校区、普陀校区。 |
|  |  | 应急照明灯 | 350 | 15 | 365 | 个 | 青浦总校区、普陀校区。 |
|  |  | 应急指示灯 | 620 | 30 | 650 | 个 | 青浦总校区、普陀校区。 |
|  |  | 室外道路照明灯、柱 | 90 | 10 | 100 | 组 | 青浦总校区、普陀校区。 |
|  |  | 景观照明灯 | 4 | - | 4 | 台 | 青浦总校区（2KW*4台）。 |
| 7 | 智能化集成系统 | 公共广播系统（PA） | 1 | - | 1 | 套 | 青浦总校区 |
|  |  | 学生校园卡系统 | 2 | - | 2 | 套 | 青浦总校区 |
|  |  | 大门系统停车管理系统 | 1 | - | 1 | 套 | 青浦总校区 |

- 服务要求

- 服务内容

对于此次的物业管理采购，根据本项目的建筑概况、共用设备概况，以及目前本项目的功能定位，将主要管理的内容设定为7个方面：

- 综合管理服务（2个校区）

- 校舍与设施设备管理（2个校区）

- 环境保洁与环境保护（2个校区）

- 住宿管理与服务（仅青浦总校区）

- 教学辅助管理（2个校区）

- 绿化养护服务（2个校区）

- 体育场馆管理（仅青浦总校区）

- 标准和要求

- 综合管理服务

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 | 档案管理 | - 应具完善的物业管理档案制度。 - 档案内容至少应包括：物业竣工验收档案(含图样、图纸等)、楼宇及其配套设施权属清册、设备管理档案(含维修维护记录、配构件型号)、 日常管理档案。 |  |
|  | 质量管理 | - 每月底或每年底主动向校方提供每月/年度工作总结，并提出下月/年度的工作计划，并向校方提出管理思路、管理设想和改建意见。 - 建立符合本项目管理要求的管理体系，编制符合本项目服务要求的工作标准和作业指导书。 - 现场管理机构应对其所提供的服务实施自主检查，当质量异常或者学校师生直接投诉时，应及时纠正，重大或者特殊异常应报告主管部门和人员，并记录在案，并即时应急，设法解决问题。 - 物管企业应加强对现场管理机构的监督和检查，应定期对本项目进行顾客满意度调查(意见征询)和现场服务质量评定。 |  |
|  | 投诉处理 | - 现场管理机构为本项目投诉的直接受理点，应对投诉具体情况进行核实，并及时处理及回复投诉人。 - 现场管理机构直接受理的投诉，应在一个工作日内回复处理结果，最长不得超过三个工作日。 - 学校师生直接向公司主管部门或校方主管部门投诉或转来的投诉，应查明并核实事实情况，分清责任后如实反映情况或上报书面材料，协助公司主管部门或校方主管部门做好相应工作。 - 受理、处置师生或外来人员投诉应保持记录。 |  |
|  | 报修受理 | - 当学校师生报急修时，应及时受理，并在30分钟内到场。 2) 小修项目宜当天完成(预约除外)。 |  |
| 日常服务 | 接待服务 | - 现场管理机构应设置接待地点和电话，工作日内24H受理报修。 - 应安排1名主管及以上职务的管理人员，负责工作日内夜间的总值班工作。 |  |
|  | 外包服务 管理 | - 对本物业内涉及专业性强，技术要求高的服务项目可进行专业分包，并将分包项目和合同交校方备案。 - 制定分包服务管理计划，并具体组织人员负责落实。 |  |
|  | 客户意见 征询 |  | - 可采取电话联系、走访、恳谈会、问卷调查、联谊活动、联系函、意度测评等多种形式，与校方保持联系，征求师生意见。 - 意见征询中发现的问题，应及时整改，并对整改结果进行回访。 |
|  | 搬运服务 |  | - 校区内部分楼栋、办公室、教室搬运工作； - 会议室、会场矿泉水搬运工作; - 教室课桌椅排放整齐； - 较大物件零星校区内搬运工作。 |

- 校舍与设施设备管理

| 服务 内容 | 服务要求 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校舍维护管理 | 校舍日常养护 |  | - 经常对校舍地面、屋面、墙面、门窗、教室内、宿舍等进行日常的检修、保养，保持完好。 - 根据临时报修提供日常零星维修。 - 零星维修服务符合约定。 - 房屋外墙出现裂缝、起壳、粉刷层脱落等现象，应及时向学校通报。 - 房屋外墙出现乱涂、乱画、乱张贴现象，应及时到场处理。 |
|  | 校舍计划维修 |  | - 根据校舍各种构、部件的合理使用年限，订立定期保养、修缮计划。 - 根据校舍木结构、砖石结构、钢结构等不同的养护要求，制定防潮、防 腐、防蚁蛀、防锈等定期保养、修缮计划。 - 根据防台风、防汛、防梅雨、防冻、防治白蚁等需要，制定季节性预防养护计划。 - 适时向学校提出油漆、粉刷、集中更换门窗等中修维护计划。 - 实施校舍计划性维修养护，应不影响正常教学活动，宜在寒暑假或休息日进行。 |
|  | 校舍大修 |  | - 定期检查校舍，发现屋面、外墙面层、楼地面面层、门窗及楼梯扶手等因损坏而影响正常使用的，应当书面通报学校。 - 及时向学校书面提出校舍大修建议和维修方案，并跟踪、记录维修落实情况。 |
|  | 房屋结构检查 |  | - 承重构件表面、构建本体、灰缝、连接节点、连接件、紧固件等无变形、开裂、松动、破损、铁涨锈蚀、蜂窝麻面、风化腐蚀。 - 如需变动承重结构，必须获得原设计单位或高于原设计单位设计资质的设计单位进行设计计算，出具正式设计图并经审图单位审核同意。 |
| 供电系统 | 高压配电设备 低压配电设备 |  | - 按照规定的周期对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做记录。 - 高(低)压变(配)电柜操作运行正常，检测表计显示准确。 - 变(配)电柜直流操作系统运行正常，蓄电池组充、放电量稳定，符合工作要求。低压配电柜运行正常，各类表计显示正常。功率因素自动补偿电容器(组)运行正常，自动切换正确可靠。变(配)电系统 联络自切正常。 - 供电维修人员必须持证上岗，一般故障排除时间不超过2小时，一次维修合格率100%。 - 供电设备完好率99%以上，确保无重大责任事故，确保用电安全。 - 配电间实行封闭管理，配备灭火器材。 - 制定临时用电管理措施，限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知校方主管部门。遇紧急情况时，应采取必要的紧急处理措施。 |
| 避雷系统 | 接闪带、接闪 杆 |  | - 接闪带、接闪杆安装应保持完整，安装牢固无松动。 - 每月巡视一次，应保持接闪带、接闪杆无锈蚀、固定支架无脱落、焊缝无开裂，接闪网支撑体无缺损、倒伏。 - 发现缺损应5个工作日内修复完成。每年一次由入网单位进行检测。 |
| 避雷系统 | 防雷接地 |  | - 每年检查一次区域内重要机房的设备防静电地板的接地是否可靠，并对建筑物的各楼层的塑钢、彩钢窗、钢结构进行外观检查； 2) 每半年一次对楼层强、弱电间内的接地装置进行检查，遇有问题及时解决，保持建筑物顶部所有的避雷设施及所有的金属物体的接地完好； 3) 每月一次对建筑物变配电室的设备的接地带进行检查； 4) 每季对建筑物各重要机房内的配电柜及设备接地进行检查，保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好。 |
| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |  |
| 升降系统 | 升降电梯 |  | 1) 确保校区内升降电梯24H正常运行，电梯运行平稳，乘座舒适，准确启动运行，停层准确。轿厢内、外按钮、灯具等配件保持完好，三方 通话功能无误。 2) 电梯应经有资质的检测机构检验合格，应由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》 在有效期内安全运行。 3) 应有专业人员对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理，并应做好日常电梯运行的巡检与记录。 4) 电梯发生故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，专业维修人员应在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障，如更换损坏的 零部件，须通报校方。电梯设施运行率达到100%。 |
| 空调系统 | V/VAV空调 |  | - VRV/VAV空调委托具有专业资质维修保养单位(专业供方)进行定期保养，应有专业人员对VRV/VAV空调保养进行监督，并对VRV/VAV运行 进行管理，并应做好日常VRV/VAV运行的巡检与记录。 - VRV/VAV空调开机前应进行检查，定期测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录。 - 按《GB 19210空调通风系统清洗规范》、《DB31/T405集中空调通风系统卫生管理规范》的要求，对VRV/VAV空调的空气处理单元、滤网 进行清洗和保养次。 |
|  | 分体式空调 |  | - 分体式空调委托具有专业资质维修保养单位(专业供方)进行定期保 养，应有专业人员对分体空调保养进行监督，并对分体空调运行进行管理，并应做好日常分体空调运行的巡检与记录。 - 每年二次对配电机房、空调机房外的分体式空调的空气处理单元进行清洗和保养，滤网每年清洗不少于两次。 - 每天教室使用过后，检查教室空调有无关闭。 |
|  | 排风机组 风机盘管/风管机 |  | - 定期对空气处理单元、风机盘管、滤网、加湿器、风阀、积水盘、风机表冷器进行清洗和保养。 - 风机盘管、通风管道的清洗应符合《GB 19210空调通风系统清洗规范》、《DB31/T405集中空调通风系统卫生管理规范》的要求。 - 定期检查机组马达、风机的运转情况，记录运行参数，定期安排对新风量、排风量的测定。 |
| 给排水系统 | 生活水泵 |  | - 定期对生活水泵巡检，检查水泵控制屏的指示灯、变频恒压供水控制器显示数据等是否正确；检查管道接头和阀门有无渗漏 水，压力表显示压力等是否正常，用户末端的水压及流量满足使用要求； 检查机房内有无异常运行声响，异常气味；机房温度是否适宜，有无漏 水、进水，门窗是否关闭； - 定期对生活水泵及其机房环境清洁一次，保持地面无积灰。控制柜、主机表面无污渍； - 两周一次对生活水泵进行切换，做好生活水泵切换记录。 |
| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |  |
| 给排水系统 | 排污泵/ 排水泵/ 雨水管 | - 定期对排水管道进行巡检；每季度对楼宇排水纵观进行检查，定期对污水处理系统全面维护保养，系统无明显异味、噪声；污水排放应符合 《DB31/199污水综合排放标准》的要求； - 雨水管、废水管、污水泵、提升泵、排水泵、阀门等，曝气风机、排水系统通畅、完好；各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏；排水管线标识应完善，油漆完好；道路排泄水口应畅通、无堵塞； 地下排水管客井盖完好； - 每年汛期来临之前对排水通道疏通，室外雨污水排放及检查清扫。 - 每半年1次检查室外排水井，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等，定期对污水处理系统全面维护保养，系统无明显异味和噪声。 - 做好排水管道巡检记录、维护保养记录。 |  |
|  | 蓄水池 | - 确保水质无污染并符合规定的要求：生活饮用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求。 2) 涉及生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒人员的健康检查、水质检测的要求参照《上海市生活饮用水二次供水卫生管理办法》执行。 3) 每半年清洗消毒一次，无二次污染，每年4次对水箱的水质进行检测， 应取得水质检测报告，并交校方审核。 |  |
|  | 直饮水机 | - 每三个月进行一次消毒、滤芯每年更换一次 - 定期对饮水机的温控仪、水质进行检测(含周检、月检、半年检)。 - 设备完好率100%,安全附件及仪表齐备，动作可靠。 - 饮水机的汽、水管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。 |  |
|  | 燃气热水器 | - 定期对温控仪进行检测。 - 设备完好率100%,安全附件及仪表齐备，动作可靠。 - 汽、水管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。 |  |
| 公共照明系统 | 公共照明 | - 每年定期检修清扫照明配电箱一次，确保配电开关与导线连接良好无松动。 - 每月巡检各个插座一次，确保插座连接良好无松动。 - 室内照明每天巡检一次，发现问题随即处理，同时还随时接受采购人工作人员的报修申请及时处理。 - 室外照明每天巡检，主要检查灯具有无漏水、漏电、锈蚀、损坏、光源坏否，发现问题及时处理。 |  |
|  | 应急照明 | - 应急照明灯、疏散指示应保持24H开启常亮，不得随意关断。 - 出口疏散指示灯、玻璃面板无划伤、破裂现象，发现故障及时修复。 |  |
|  | 外墙泛光照明 /景观照明 | 1)每1)每天检查1次泛光照明、景观照明是否正常按时开启、关闭；回路及控制柜内元件是否有发热现象；是否有损坏的灯具。 2)遇2）遇到大雨天或台风期间，每天加强巡检二次以上。 |  |
| 楼宇 智能化 设备 系统 | 校园卡系统（仅青浦校区） | - 工作站工作正常、整洁。 - 读卡机工作正常，授权充值功能完好。 - 门禁系统、宿舍楼电控水控工作正常。 |  |
|  | 广播与背景音响系统（仅青浦校区） | - 音源设备工作正常，整洁完好。 - 功放设备工作正常，整洁完好。 - 扬声器等末端设备工作正常、整洁，音质保持清晰。 - 背景音响与消防报警系统的连接切换工作正常。 |  |
|  | 弱电工程系统 | - 弱电工程（综合布线）相关的施工、安装服务； - 需配置专人参与、协助学院多媒体教学设备的日常巡检和维护服务； |  |

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 标识 管理 与 维护 | 公共服务标识/标牌 | - 有楼内楼层示意图，各单元门口应有单元标牌及司牌。 - 管理区域内建筑物、道路等方位均用示意图标明，并摆放在明显位置； - 各类设备房有名称标识，如变配电室、水泵房、停车库等标识牌。 - 标识的图形符号应符合GB/T10001.1的要求 - 各类标识的格式应统一，悬挂(摆放)应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范。 - 标识牌的制作材料应经久耐用，安装牢固，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象；室外设置时，应充分考虑风压力的作用。 |
| 能源 与 安全 管理 | 能源管理 | - 根据公共机构节能降耗要求，制订能源管理方案。 - 确保设施设备运行安全、正常，实施经济运行，节约能源。 |
|  | 安全检测 | - 特种设备应具备准运许可证明，建立安全管理制度，维护保养应委托 专业维保单位，并按合同约定对维保过程实施监管和验证，具体要求应按《特种设备安全监察条例》规定实施。 - 为保证建筑物的安全使用，每年至少进行1次外墙及附属设施使用情况的全面检查，发现隐患报告校方。 |

- 环境保洁与环境保护

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 外围场地 及绿 化的 保洁 | 校舍周边广场 和场地 | - 广场地面干净，无明显杂物、积水。 - 外围通道地面应保持畅通，无堆放杂物、无积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面应保持原色。 - 校内宣传栏、各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。 |
|  | 地 下 室 ( 仅 青 浦 校 区 ) | - 保持地面无垃圾、无污垢，空气流畅，无异味。 - 灯泡、灯管、指示灯明亮、无积灰，灯罩无积灰、无污迹。 - 地面无积灰、无积水，墙面干净。 - 堆物摆放整齐。 |
|  | 绿地/花台/明沟 | - 绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。 - 明沟无杂物，无积水。 |
|  | 垃圾桶 | - 保持清洁，无满溢、无异味、无污迹。垃圾不得超过垃圾桶体积的2/3。 - 及时更换垃圾袋、按规定清运，严禁垃圾过夜。 |
|  | 垃圾箱房 | - 箱房封闭式专人管理，箱房循环保洁，整洁、干净、无异味，灭害措施完善。 - 废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。 - 废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。 - 废弃物及时清运，不满滋。 |
|  | 消防栓/消防接合器/公共设施 | - 消防栓表面洁净、无灰尘。 - 消防结合器表面无灰尘、无污迹。 - 各类告示牌、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。 - 监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。 |
|  | 照明及公共电气 | - 灯泡、灯管无灰尘。 - 灯罩无灰尘、无污迹。 - 其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。 - 配电箱无灰尘、无污迹。 |
| 教学及 教学 辅助 用房 保洁 | 楼内公共区域的保洁 | - 房屋周边区域地面干净，周边绿化带内无垃圾。 - 平台台阶保持清洁。 - 楼内走道、扶梯地面无污渍、无垃圾。 - 扶梯扶手、栏杆保持干净、无灰尘。 - 消防栓、消防箱保持表面干净，无灰尘和污渍。 - 垃圾箱筒表面无污渍、无积灰、里面套垃圾袋。 - 开放式地沟无垃圾。 |

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 教学及 教学 辅助 用房 保洁 | 公共洗手间 | - 坐厕内、小便池内刷洗干净，保持无异味、无垃圾、无积水。 - 隔断、人手高墙面，门、门框、照明开关无污渍、无积灰，无乱写乱画。 - 地面整洁、无污渍、无积水。 - 镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。 - 废物箱表面无灰尘、无异味。 - 卫生间内保持空气清新、无异味。 - 办公楼洗手间应确保各类卫厕用品(洗手液、大卷纸、檫手纸等)的不间断 供应。 |
|  | 茶水间等服务性用房 | - 保持干净、整洁、无垃圾。 - 热水瓶外壳应无污迹、水渍。 - 台面无水迹、无污渍、无擦痕。 - 水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。 - 冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。 - 下水道无异味、定期滴入消毒液。 |
|  | 电梯轿厢 | - 电梯轿厢四壁光洁明亮、无浮灰，不锈钢表面(镜面)光亮、无擦伤、无污迹 ； - 操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕； - 每周更换轿厢内地垫，保持地垫干净、无明显污迹； - 保持轿厢内空气清新、无异味。 |
|  | 公共教室和阶梯教室的保洁 | - 桌椅保持干净、无脚印、水迹和污渍。 - 地面保持整洁，无杂物。 - 阶梯教室多媒体设备保持整洁基本无积灰。 - 垃圾桶表面无污迹、无积灰。 - 物品摆放整齐、有序。 - 吊扇等设备干净，无积尘。 - 空调室内机保持干净、无灰尘。 |
|  | 会议室、贵宾室、健身房、活动室、妈咪小屋、 学生报告厅、 多功能厅的保洁 | - 门、门框、地脚线无污渍、无积灰。 - 桌、椅、隔栏无污渍、无积灰。 - 空调风口、照明开关无积灰、无污渍。 - 地毯整洁，无污渍。木质地面光亮，无污迹，四周边角无积灰、无污渍； - 玻璃幕墙明亮、无污渍，横档无积灰。 - 室内空气无异味。 7) 多媒体设备保持整洁基本无积灰，定期消毒清洁。 |
|  | 指定办公室的保洁 | - 办公家具、椅子无积灰。 - 门、门框、照明开关无污渍、无积灰。 - 内侧玻璃幕墙明亮、无污渍。 - 窗帘无积灰。 - 空调风口无积灰。 - 废纸篓无污渍、无积灰。 - 电话机无污渍、异味。室内空气无异味。 |

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 教学及 教学 辅助 用房 保洁 | 图书馆的卫生清洁 | - 做到墙面无黑印、无积灰、无污渍、无蛛网； - 地面无积灰、无垃圾杂物； - 高2米以下门窗玻璃明亮，窗台无积灰、无污渍； - 桌面清洁、桌椅摆放整齐(夜间阅览室座椅翻上桌后再清洁，早展恢复); - 窗帘挂放整齐； - 垃圾筐内垃圾清理干净(白天中午再清除一次),外表面干净无污迹； - 捡拾物品需及时上交图书馆工作人员做失物招领，不私自处理； - 电子阅览室要求每日擦拭键盘、鼠标，电脑桌下不留积尘和死角； - 书库开馆期间要求每周清洁一次，书架表面无积灰、无污渍，架上图书移动后需恢复原位、码放整齐。 |
|  | 各类实训室 | - 地面无积灰、无垃圾杂物； - 落地玻璃门窗明亮； - 天花板无积尘、无蜘蛛网。 - 教室内设施设备表面整洁、无灰尘。 |
|  | 平台屋顶 | - 无垃圾堆积，定期疏通落水管，保持排水畅通。 - 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶，疏通落水管，保持排水畅通。 |
|  | 设备机房/管道 | 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。 |
|  | 工作间 | 物品分类摆放、堆放整齐，室内环境整洁有序。 |
| 生活及 辅助 用房 保洁 | 楼内公共区域的保洁 | - 地面每日清扫一次，其中门厅每日清扫二次，每周拖洗二次，地面清洁。 - 楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹二次。 - 消防栓、指示牌等公共设施每半月擦抹一次。 - 天花板、公共灯具每半年除尘一次。 |
|  | 室内运动场馆 | - 墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网。 - 地面无水渍、污渍，无垃圾。 - 塑胶地垫表面平整、色泽均一、无残留物、无污渍、无板结。 |
| 环境保护 | 垃圾收集与清运 | - 所有垃圾(含生活垃圾和餐饮垃圾)必须日产日清，教学、办公、和食堂、生活区域每天收集、清运不少于2次。 - 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。 - 分类收集垃圾，统一使用黑色垃圾袋。有害垃圾定点存放，及时清运。 - 垃圾容器、垃圾房保持清洁，定期消毒。 |
|  | 卫生消杀 | - 无老鼠活动迹象； - 室内区域无苍蝇、蟑螂活动迹象； - 蚊虫控制目标达到全国爱国卫生运动委员会办公室颁布的《灭鼠、蚊、 蝇、蟑螂标准》[虫(1997)第5号]要求； 4) 虫害控制措施监管达到100%。 |

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 专项保洁 | 特殊材质专业 | - 花岗石、大理石光面纹理清晰，有光泽，花岗石毛面无灰尘、有质感； - 铝合金饰物表面无污垢，有光泽。 PVC地板革表面光亮，无污迹。 - 地毯色泽均一、无褪色、无毛边、柔软、纤维成同一方向。 - 木制地板表面光亮、四周边角无积灰、无污渍。 |
|  | 外墙清洗 | - 外墙/外幕墙每年清洗2次，并做好外墙/外幕墙(2米以下区域)日常除尘工作。 - 目视外墙玻璃清洁明亮，无污垢，无水渍、无印迹。 - 涂料墙面目视无明显污垢，保持墙面原色。 |

- 住宿管理与服务

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 新生入住管理 | 新生入学迎新与准备 | 协助学校准备有关须知、手册。以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、 床铺整修及零星搬迁工作。 |
|  | 入住的分配 | 住宿学生进住宿舍时，须凭学校相关证件至宿管员处领取床位编号、住宿证、房门 钥匙、空调遥控器及有关须知、手册。 |
| 教学期 管理 | 宿舍值班 | - 学生宿舍楼设专职宿管门岗24H执勤； - 外部人员未经许可不得进入学生宿舍； - 按要求执行宿舍管理规定，做好学生宿舍管理工作，严防男女混窜宿舍区； |
|  | 巡楼管理 | 学生宿舍的防火、卫生、查寝工作，由宿管员负责宣传教育和日常检查，学校辅导员老师配合落实。 |
| 假期管理 | 留宿管理 | - 对假期、假日留校住宿的同学要关心照顾，适当组织有益身心健康的各类文体活动。 - 做好假期同学集中住宿的相关服务工作。 |
|  | 空房管理 | 做好无人寝室的通风和检查工作 |
|  | 计划性养护 | 配合学校做好宿舍楼大、中修和计划性养护 |
| 学生退宿管理 | 统一退宿个别退宿换房管理 | - 住宿学生迁出原住宿舍或原床位，须持学校有效证明 - 住宿学生迁出原住宿舍或原床位时，应至宿管办公室办理相关手续，由宿管员负责实施。 |
|  | 资产清点 | 共用设施设备等公物发生损毁、遗失的，按市价赔偿。 |
| 文化建设 | 文化建设 | - 宿舍的门厅、楼道、走廊环境布置整洁美观，宜突出学院文化氛围和育人功能 ； - 宿舍楼内安装公告栏、学生文化宣传栏和橱窗、展板等，定期更新内容。 |
|  | 文化宣传 | - 开展学生宿舍文化、艺术、体育和实践等活动。 - 定期开展“文明寝室”、“文明楼幢”等主题评比和活动，宣传典型，表彰先进，营造良好的氛围。 |

- 教学辅助管理

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 教学服务 | 教学用房管理 | - 每天早晨7:30以前保证正常开启教室，做好上课前准备工作；16:30 以后关闭无课程安排的教室包括灯、空调等；22:00开始陆续关闭教室包括灯空调等，最后关闭教学楼的大门、侧门，以及底楼的所有公共门窗。 - 双休日和节假日根据教室使用情况开启关闭教室。 - 随时关闭教学楼中无人教室的电灯电源空调等；发现教室内有违章电器，立即拔除，及时消除安全隐患。 - 按时做好教室管理，不得影响学校教学、科研工作，确保教学设备设施 完好率≥99%,发现故障及时处理，确保不发生因安全秩序、公共设施设备故障导致的教学事故。 - 建立每天巡查制度，每月进行防火安全检查一次，建立楼宇和教室安全管理制度。 |
|  | 教学用具管理 | - 教学用具准备充分，供应及时，有制度保障；领用、发放有记录。 - 电算化教学设备按约定管理，有台帐，有使用记录和报修、维修记录。 |
|  | 搬运服务 | - 根据甲方要求进行的非经常性物品的搬运工作。 - 教室课桌椅排放整齐。 - 较大物件搬运提供服务。 - 随时根据学校要求进行矿泉水的搬运工作。 |
| 会议服务 | 会议服务 | - 负责 制作席卡、指示牌，会场布置、会议礼仪接待、引导服务等。 - 制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、 规范。 - 保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。 - 完成校方对口监管部门安排的日常管理工作。 |
|  | 会务设备 | - 定期、检查会议室/场设备系统，做好音响系统的日常维护保养工作，并做好记录。 - 根据会议预定安排，提前1小时做好准备工作，确保音响设备在会议中使用正常。 - 会议期间，服务人员应始终掌控场内音响设备、视频设备和其他电器设备运行情况，无关人员不得进入音控室。 - 根据设备使用状况，制定维修、更新方案，降低因电子故障、损坏而造 成设备无法使用的不确定性，发生设备损坏的，应及时报告校方进行维修，确保设备处于正常状态。 - 会议结束后，应确保设备按钮、开关复原，先关闭各独立系统后方可关闭总电源。 |

- 绿化养护服务

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化养护 | 室外绿化 养护 | - 绿化养护应达到绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率100%;绿地 设施及硬质景观保持常年完好。植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露， 有整体观赏效果；植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。 - 修剪：年普修8遍以上，草高度不应超过9cm;树、乔木类要求树冠圆整、树势均匀，45度剪口靠节光滑；绿篱修剪要保持观赏面枝叶丰满、 茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观；草坪修剪不能超过5 cm、 平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰。 - 常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整， 排水流畅。 - 年中耕除草、疏松表土10次以上，土壤疏松通透，无杂草。 - 按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1 遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土 壤保持疏松、无板结、呈馒头状。 - 病虫害防治应以预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标； 植物、草皮无病斑、无成虫；植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或 依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。 - 按规范做好综合防护措施，乔灌木倾倒时间及时扶正加固。 - 绿草如茵，绿期在250以上，斑秃黄萎<5%。无白色垃圾、绿化生产垃圾 (如树枝、树叶、草屑等)。无死树缺株、无杂草、无枯枝烂头。无积 水，无干早。 |
|  | 田径场专业绿化养护 | - 在能够满足体育教学、比赛使用的基础上达到一级养护标准。 - 草坪达到生长旺盛，草坪整齐雅观，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%, 无坑洼和积水，无裸露地。 - 根据草坪生长特点进行合理灌溉和施肥。 - 及时清理死草，要求在二周内补植回原来的草种，力求规格与原来的草种接近，以保证优良的景观效果，补植要按照草种规格进行，施足基肥， 并加强水肥等保养措施，保证成活率达到100%。 - 对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的草种，及时进行改植 |
|  | 室内绿化 租摆 | - 根据校方需要或合同约定在公共部位摆放绿化，摆放应布局合理、均匀、 疏密有度，盆栽植物的色彩，形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。 - 共用区域摆放绿化以中型小叶绿色植物为主，其中电梯厅摆放枝叶茂盛的植物，高度应在1.8米左右，走廊区域摆放植物高度可在1.5米左右。 会议室应根据需求临时进行绿化的摆放服务。办公室内摆放以小型植物、 开花类植物为主。大楼大堂内摆放绿化以中大型绿色植物为主，高度应 在2米左右，大堂门口需摆放时令花卉。 - 绿化外观应叶片光泽、花朵鲜艳，土壤表层无杂物、无枯叶，整体造型 应所选品种的观赏效果一致，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不 黄叶、不焦叶、不落叶。 - 盆栽应选用光度、温度、湿度的耐受程度适宜，观赏性强、观赏周期长， 管理方便的品种。 - 室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料，存活率、造景、修剪、 施肥、病虫害控制，发现病变、虫害、枯萎应及时更换。 - 根据需求，临时鲜花花卉的摆放服务。 |

- 体育场馆管理

| 服务 内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 体育场馆管理（仅青浦校区） | 体育场馆使用与管理/室外运动场地管理 | - 制定相应的管理制度。 - 保持体育馆内的清洁卫生，每天进行常规性打扫。确保教学、训练顺利进行。 - 学校有关部门需借用场馆组织活动，应提前一周到校方主管部门登记，经同意后方可安排使用。 - 外单位借用体育场馆，必须事先向校方主管部门办理租用手续，否则不准进入场馆。 |
|  | 运动器材的管理 | - 体育器材有专人管理。未经许可，外人不得擅自进入体育器材室。 2) 体育器材及设备入库，并及时做好登记工作，体育器材要分类登记建立帐本，每年年底清查、整理一次，做到帐物相符。 3) 馆内的器材专供在馆内教学、训练使用，概不外借，并严禁在馆外使用。 4) 认真负责管理好器材。做到每天一检查(当天器材点数归类)一周一大 查(清点与整理)每月一次整理，保证教学活动的正常进行。 |

- 人员配备

- 配置要求

- 人员设置遵循“合理、必须、安全”的基本原则；

- 基于相应法律法规、行政规范的规定要求和物业管理行业的通行准则；

- ★本项目物业服务人员总计不得少于92人。其中建议岗位配置为：综合管理3人、教学辅助6人、环境保洁38人、绿化养护6人、校舍维护10人、住宿管理29人。

| 项号 | 岗位名称 |  |  | 青浦总校区 | 普陀 校区 | 总人数 | 班况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合管理 |  |  | 3 |  | 3 | - |
| 1 | 项目经理 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 2 | 经理助理 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 3 | 行政文员 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 二 | 教学辅助 |  |  | 6 |  | 6 | - |
| 1 | 教学主管 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 2 | 客户服务员 |  |  | 2 |  | 2 | 日班 |
| 3 | 教室管理员 |  |  | 2 |  | 2 | 日班 |
| 4 | 体育场管理员 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 三 | 环境保洁 |  |  | 35 | 3 | 38 | - |
| 1 | 保洁主管 |  |  | 1 | - | 1 | 日班 |
| 2 | 保洁领班 |  |  | 2 | - | 2 | 日班 |
| 3 | 保保洁工 |  | 教学及教学辅助用房 | 15 | 3 | 18 | 日班 |
| 4 |  |  | 生活及辅助用房 | 5 |  | 5 | 日班 |
| 5 |  |  | 运动场馆 | 1 |  | 1 | 日班 |
| 6 |  |  | 外围场地 | 3 |  | 3 | 日班 |
| 7 |  |  | 垃圾清运 | 2 |  | 2 | 日班 |
| 8 |  |  | 垃圾分类处置 | 1 |  | 1 | 日班 |
| 9 |  |  | 中班及轮岗 | 5 |  | 5 | 不定时 |
| 四 | 绿化养护 |  |  | 6 |  | 6 | - |
| 1 | 绿化领班 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 2 | 绿化工 |  |  | 5 |  | 5 | 日班 |
| 五 | 校舍维护 |  |  | 10 |  | 10 | - |
| 1 | 工程主管 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 2 | 工程领班兼暖通 |  |  | 1 |  | 1 | 日班 |
| 3 | 高低压、弱电电工 |  |  | 4 |  | 4 | 12小时翻班 |
| 4 | 维修工 |  |  | 4 |  | 4 | 早中班 |
| 六 | 住宿管理 |  |  | 29 | - | 29 | - |
| 1 | 宿管主管 |  |  | 1 | - | 1 | 日班 |
| 2 | 宿舍管理员 |  |  | 4 | - | 4 | 12小时翻班 |
| 3 | 宿舍门岗 | 1#宿舍楼 |  | 4 | - | 4 | 24小时翻班 |
| 4 |  | 2#宿舍楼 |  | 4 | - | 4 | 24小时翻班 |
| 5 |  | 3#宿舍楼 |  | 4 | - | 4 | 24小时翻班 |
| 6 |  | 4#宿舍楼 |  | 4 | - | 4 | 24小时翻班 |
| 7 |  | 5#宿舍楼 |  | 4 | - | 4 | 24小时翻班 |
| 8 |  | 6#宿舍楼 |  | 4 | - | 4 | 24小时翻班 |
| 合计 |  |  |  | 89 | 3 | 92 |  |

- 任职要求

- 总体要求

- 主要管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，并具有安全资格证书和电梯安全管理证书；操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

- 现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

- 管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

- 管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待师生或外来人员主动、热情、耐心、周到并及时为师生或外来人员提供服务。

- 建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

- 项目经理

- 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

- 自然条件：五官端正、身体健康、男性＜60岁/女性＜50岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 专业资格要求：持有四级及以上物业管理师证书、安全生产管理人员资格证书。

- 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

- 经验要求：担任过2年及以上学校物业项目经理或负责人。

- 教学主管

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

- 自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康、男性≤50岁/女性≤45岁（女性为宜）。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，知晓学校内教学管理的各项事务、熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求。

- 经验要求：担任过2年及以上学校物业教学主管的优先考虑。

- 保洁主管

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性＜50岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能、范围和效果，了解各类保洁器械、器具的使用和养护。

- 经验要求：担任过2年及以上的学校保洁主管。

- 工程主管

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件：五官端正、身体健康、男性≤60岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 专业资格要求：持有工程维修高级及以上职业资格证书。

- 相关知识要求：熟悉各类设施、设备的运行原理和基本操作流程，熟练掌握各类维修器具的使用方式，能够妥善处理各项工程和设施、设备的突发事件。

- 经验要求：担任过2年及以上学校工程主管。

- 绿化主管

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件：五官端正、身体健康、男性≤60岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 专业资格要求：持有绿化、园林方面的职业资格证书。

- 相关知识要求：熟悉各类绿化养护要求，病虫害防治的措施，园林、园艺的修剪作业流程，熟练掌握各类绿化器具的使用方式，能够妥善处理各项绿化的突发事件。

- 经验要求：担任过2年及以上学校绿化主管。

- 宿管主管

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

- 自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康、女性＜50岁。

- 文化程度：大专及以上学历。

- 相关知识要求：熟悉学校的宿舍、学生公寓的各项管理要求，具有一定的对于学生的凝聚和亲和力。

- 经验要求：担任过2年及以上学校宿管主管。

- 客户服务员/教室管理员、体育场馆管理员

- 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律。

- 自然条件：五官端正、身体健康，女性≤45岁，身高160cm以上，身体健康、体貌端正，普通话标准。

- 文化程度：具有职校或中专以上毕业证书。

- 相关知识要求：熟悉教学管理、会务行政、体育场馆管理的工作规程，会务礼仪和教学保障的要求。能熟练掌握各类电子触控设备的使用方式。

- 保洁人员

- 自然条件：身体健康、体貌端正，普通话标准。

- 其他要求：能吃苦耐劳，熟悉保洁工作流程和要求；严格按照保洁服务方面的程序进行操作，对分管区域的清洁负责；正确使用相关的设备和保洁用品，对保持其完好状态负责；做好相关的质量记录，并对其真实性、准确性负责。

- 工程维修人员

- 自然条件：男性，身体健康，普通话标准。

- 专业资格要求：工程维修人员均应具备相应的操作证书或岗位资格证书（其中应具有4张以上高、低压操作证；1张以上空调或制冷岗位资格证书；以及相应水、电、焊、音响等技术等级证书或岗位资格证书。

- 经验要求：弱电、空调或制冷岗位人员，应担任过学校、中等院校等相关学校物业的，同一工种3年以上的工作经验。

- 绿化养护人员

- 基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

- 自然条件：五官端正、身体健康。

- 相关知识要求：熟悉各类绿化养护要求，病虫害防治的措施，园林、园艺的修剪作业流程，熟练掌握各类绿化器具的使用方式，能够妥善处理各项绿化的突发事件。

- 宿舍管理员

- 基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律。

- 自然条件：五官端正、身体健康、体貌端正，普通话标准。

- 相关知识要求：熟悉学校的宿舍、学生公寓的各项管理要求，具有一定的对于学生的凝聚和亲和力。

- 人员上岗要求

- 重要的管理人员（项目经理、部门主管/负责人等，以下简称：管理人员）原则上正式接管前1个月全部到位，并将其相关资料交采购人备案。

- 本项目的管理人员不得随意更换，如遇特殊情况需更换，应提前1个月书面通知采购人主管部门，所更换的管理人员应由采购人进行面试，面试合格后方可上岗。未通过采购人面试，或未经过采购人同意而上岗的，采购人不支付其人工费用（从物业管理费用扣除）；面试不合格，但采购人同意其在3个月内临时上岗，采购人将按当年度上海市最低工资标准支付其人工费用；如3个月仍未到位的，采购人将每月按1万元/人的标准从物业管理费中扣除，并不再返还。

- 其余的管理与服务人员，需满足“任职要求”，如一但发现有不符合该规定，则采购人将仅按当年度上海市最低工资标准支付其人工费用。

- 其他要求

- 报价要求

以下费用应列入投标报价中：

- 人员费用的支出，应包括：所有管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等（本项目所有人员均应按照上海市规定与标准缴纳社会保险、公积金、高温费等，所有人员的福利标准不得低于上海市社会保险、公积金最低缴纳系数）。

- 办公费用：对本项目管理与服务所产生的必需的办公用品费、通讯费、交通费、服装费（含洗涤费）等。

- 清洁卫生费用：包括：是指保持物业管理区域内环境卫生所需的购置工具费、环境消毒以及灭害费、清洁用料费（含各类清洁剂、垃圾袋、易耗品等）、卫厕用品（含纸制品、清洗用品等）、水箱清洗、渠道疏通、垃圾清运、外墙清洗等费用的支出。

- 绿化养护费用：包括管理、养护绿化所需的材料费用、农药化肥费、室内绿化租摆等费用支出（但不包括绿化养护用水费、电等能耗费用的支出）。

- 物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用：包括保障物业管理区域内共用部位共用设施设备的正常使用和运行所需的各类设备年检、设备保养，以及单件在300元以内的建筑零星修理、五金构件（室内外及办公家具）、照明器具（室内外）、电梯日常维修、烟感喷淋、供配电系统、弱电系统的日常维修等费用的支出。

- 所有日常加班费用及国定节假日加班费用（招标人不再支付任何加班费用）。

- 设施设备的财产险和责任险。

- 投标企业认为必要的其他费用。

- 投标企业利润。

- 税金。

- 其他要求

- 本物业管理服务项目实行项目独立核算。

- 中标人应配合采购人（校方），做好现有内部物业管理、后勤服务人员的吸纳和接收工作。

- 以下涉及各类设备年检、设备保养、专业服务的内容，可以进行分包，接受分包企业需具有相应资质：

- 室内绿化租摆， 目前预估为6.99万元/1年。

- 电梯日常养护， 目前预估为6.00万元/1年。

- 空调机组养护， 目前预估为8.61万元/1年。

- 弱电及一卡通系统维保， 目前预估为25.59万元/1年。

- 直饮水机保养和检测， 目前预估为8.91万元/1年。

- 燃气热水器维保， 目前预估为5.19万元/1年。

- 垃圾清运， 目前预估为16.71万元/1年。

- 外墙清洗， 目前预估为7.10万元/2次。

- 消杀灭害及地下渠道管网疏通， 目前预估为1.11万元/1年。

- 考核办法

上海建设管理职业技术学院物业管理服务

考核办法（试行）

- 总则

- 为了规范物业单位的服务行为，提升物业服务的质量，保障教育、教学工作的顺利进行，营造整洁、优美、安全的校园环境，根据上海市《非居住物业管理服务规范》《上海市物业管理优秀示范项目评审标准（学校项目）》的有关规定，结合学院实际，制定本办法。

- 考核遵循“明确责任、规范管理、全员参与、全面考核”的原则实施，坚持日常监管和定期考核相结合，保证考核过程的公平、公开、公正。

- 相关部门职责

- 资产管理处统筹物业单位的考核管理工作，组织相关部门及师生定期对物业单位的服务质量进行考核，并及时反馈考核结果。

- 各部门、中心，各二级学院（部）应积极配合开展物业管理服务考核工作。学生处负责组织学生参与师生满意度评价。

- 后勤保障处、各校区服务中心、安全保卫处应定期对物业管理服务质量进行监督检查，根据物业服务质量考核结果和师生满意度评价，对发现的问题及时提出整改意见，督促物业单位尽快落实整改并通报整改结果。

- 考核实施

- 考核范围

涵盖上海建设管理职业技术学院的6个校区，包含：综合管理服务、校舍与设施设备管理、秩序维护与消防安全管理、环境保洁与环境保护、住宿管理与服务、教学辅助管理、绿化养护服务、体育场馆管理。

- 考核方式

（一）日常监督考核。由各物业单位根据各自工作范围，定期或不定期的自行组织开展日常管理服务质量自查活动，学院相关管理部门和物业单位每月召开联席会议，就发现的问题提出整改意见，并形成季度考核中的相关分值。

（二）季度考核。年度前三季度每季度考核一次。参照上海市《非居住物业管理服务规范》（DB31/T1210）、《上海市物业管理优秀示范项目评审标准（学校物业）》，设定现场检查的指标体系，共由三级指标构成，其中：一级指标为考核范围内8项内容以及日常监督检查考核项；二级指标由一级指标展开而得到；三级指标由二级指标展开，作为对应的检查内容。检查项目的量表应采用4级标度，设定评价集为：优秀、良好、一般、不合格。采用加权平均的方法计算服务现场检查的得分，未涉及项目不纳入加权平均的范围。

（三）师生满意度调查。每半年调查一次（一般在每年的第二季度和第四季度）。是作为直接受众——学校师生对物业管理对物业服务的感知结果与期望。仅设计为客观问答和简单评价。

（四）年度第三方测评。每年度合同的第四季度委托第三方评测机构对学校的物业管理工作进行一次综合性的检查，包括：人员培训、持证和培训情况，现场相关资料记录的符合情况，服务的管理质量和标准，法定检测实施情况等。

（五）特殊项目考评。在委托管理与服务期限，如出现任何一项重大事件的产生，则立即进行相应的处罚，扣除相应季度的考核费用或年度考核费用，并视情节可以终止合同、追究其赔偿责任。可以包括但不限于：

- 重大责任事故，如安全责任、消防责任等。

- 一般责任事故，如造成各类安全隐患，但不属于重大责任事故的。

- 负向关键事件，如对学校造成负面影响或不良社会影响的事件。

- 不诚信事件，如违反商业道德等。

- 履约严重失职，如人员到岗不足、承诺不兑现等。

- 考核评分及结果应用

（一）每年物业服务费的3%作为前3季度的考核费用（每季度1%），依据季度考核的结果，进行兑现。奖惩办法如下：

| 序号 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80分以上 | 支付该季度全部的考核费用 |
| 2 | 60分至80分 | 支付该季度50%的考核费用 |
| 3 | 低于 60 分 | 扣除该季度全部考核费用 |

（二）每年物业服务费的2%，依据师生满意度调查结果（不承担学历教学任务的校区，仅做教职工满意度调查）和年度第三方测评结果，进行兑现。其中权重占比如下表：

| 序号 | 考核方式 | 权重占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生满意度调查 | 20% | 每年两次，取平均值 |
| 2 | 教职工满意度调查 | 30% （仅做教职工满意度调查的校区，占比50%） | 每年两次，取平均值 |
| 3 | 第三方年度测评 | 50% | 年度合同第四季度委托测评 |

奖惩办法如下表：

| 序号 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80分以上 | 支付该年度全部的考核费用 |
| 2 | 60分至80分 | 支付该年度50%的考核费用 |
| 3 | 低于 60 分 | 扣除该年度全部考核费用 |

- 附则

- 本办法生效前已经签订的物业管理服务合同，奖惩措施仍按原合同约定内容继续执行；生效后新签订的物业管理服务合同考核等级与奖惩措施应参照本办法执行。

- 本办法由资产管理处负责解释。

- 本办法自印发之日起施行。

- 附件：

1.物业服务质量考核指标（参考样表）

2.学生满意度调查问卷（参考样表）

3.教职工满意度调查问卷（参考样表）

附件1：

物业服务质量考核指标（参考样表）

校区：                             填写人：                    ____年____月____日

| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 检查内容 | 有无 | 评测 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 良好 | 符合 | 基本符合 |  | 不符合 |
| 1 | 综合管理服务 | 基础管理 | 档案管理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 质量管理 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 投诉处理 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 报修受理 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 日常服务 | 接待服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 外包服务管理 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 收发服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 客户意见征询 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 搬运服务 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 校舍与设施设备管理 | 校舍维护管理 | 校舍日常养护 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 校舍计划维修 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 校舍大修 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 房屋结构检查 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 供电系统 | 高压配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 低压配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 避雷系统 | 接闪带、接闪杆 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 升降系统 | 升降电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 空调系统 | VRV/VAV空调 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 分体式空调 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 排风机组 风机盘管/风管机 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 给排水系统 | 生活水泵 消防泵/喷淋泵 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 排污泵/排水泵/雨水管 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 蓄水池 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 直饮水机 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 燃气热水器 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 消防系统 | 自动控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 消火栓/消防箱 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 安全防范系统 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 电子围栏 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 巡更系统 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 电子门禁 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 公共照明系统 | 公共照明 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 外墙泛光照明/景观照明 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 楼宇智能化设备系统（仅青浦校区） | 校园卡系统 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 广播与背景音响系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 标识管理与维护 | 安全警示标识 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 公共服务标识/标牌 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 能源与安全管理 | 能源管理 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 安全检测 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 秩序维护与消防安全管理 | 公共秩序维护 | 出入管理 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 安全巡视 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 消控值守 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 停车管理 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 突发公共事件处置 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 安全管理 | 消防管理（档案/器材/用品） |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 安全生产监督自然灾害防范 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 环境保洁与环境保护 | 外围场地及绿化的保洁 | 校舍周边广场和场地 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 地下停车场（仅青浦校区） |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 绿地/花台/明沟 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 垃圾桶 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 垃圾箱房 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 消防栓/消防接合器/公共设施 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 照明及公共电气 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 教学及教学辅助用房保洁 | 楼内公共区域的保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 公共洗手间 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 茶水间等服务性用房 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 电梯轿厢 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 公共教室和阶梯教室的保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 会议室的保洁学生报告厅多功能活动中心 |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 指定办公室的保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 图书馆的卫生清洁 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 各类实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 平台屋顶 |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 设备机房/管道 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 工作间 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 生活及辅助用房保洁 | 楼内公共区域的保洁 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 室内运动场馆 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 平台屋顶 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 环境保护 | 垃圾收集与清运 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 卫生消杀 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 专项保洁 | 特殊材质专业 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 外墙清洗 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 住宿管理与服务 | 新生入住管理 | 新生入学迎新与准备 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 入住的分配 |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 教学期管理 | 宿舍值班 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 巡楼管理 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 假期管理 | 留宿管理 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 空房管理 |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 计划性养护 |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 学生退宿管理 | 统一退宿、个别退宿、换房管理 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 资产清点 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 文化建设 | 文化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 文化宣传 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 教学辅助管理 | 教学服务 | 教学用房管理 |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 教学用具管理 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 搬运服务 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 会议服务 | 会议服务 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 会务设备 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 绿化养护服务 | 绿化养护 | 室外绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 田径场专业绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 室内绿化租摆 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 体育场馆管理 | 体育场馆管理 | 体育场馆使用与管理/室外运动场地管理 |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 运动器材的管理 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

学生满意度调查问卷（参考样表）

同学你好：

为真实了解我校物业管理服务的满意程度现状，以期不断提升物业管理服务的效果和水平，我们特组织本次调研。请以客观、公正的态度，实事求是的填写本次问卷，你的反馈与建议将是给与学校物业管理服务工作最大的帮助与支持，谢谢！

上海建设管理职业技术学院

资产管理处

- 你所在的年级是

- 你所在的宿舍楼号是

- 你对目前宿舍公共区域的环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对学校宿舍设施设备维修情况的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对宿舍的安全管理满意程度如何？（如宿管查房，日常巡查等）

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对宿管阿姨的服务满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对校园环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对教学楼内路面、楼梯、电梯的环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对公共洗手间的环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对实训场所、图书馆等环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对公共教室、阶梯教室环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对学校的绿化养护状况的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对学校门卫安保措施的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你对学校的人身财产安全保障状况的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 你觉得物业管理服务方面，还有哪些方面需要改进的？

- 你对学校目前物业管理整体满意度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

附件3：

教职工满意度调查问卷（参考样表）

老师你好：

为真实了解我校物业管理服务的满意程度现状，以期不断提升物业管理服务的效果和水平，我们特组织本次调研。请以客观、公正的态度，实事求是的填写本次问卷，您的反馈与建议将是给与学校物业管理服务工作最大的帮助与支持，谢谢！

上海建设管理职业技术学院

资产管理处

- 您所在的部门是

- 您对学校门卫安保措施的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

- 您对车辆进出和停放管理的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

4.您对安保人员的精神面貌、礼貌礼仪和服务态度满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

5.您对校园环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

6.您对教学楼内路面、楼梯、电梯的环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

7.您对公共洗手间的环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

8.您对实训场所、图书馆等环境卫生的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

9.您对保洁人员的工作态度的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

10.您对雨雪天各单体建筑和出口的防滑措施的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

11.您对报修服务的及时、便捷的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

12.您对修缮质量的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

13.您对维修人员服务态度的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

14.您对学校的绿化养护状况的满意程度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意

15.你觉得物业管理服务方面，还有哪些方面需要改进的？

16.你对学校目前物业管理整体满意度如何？

○很满意  ○满意   ○一般   ○不满意  ○非常不满意