刑科院物业管理服务采购需求

目 录

- 委托管理服务的物业概况

- 物业基本情况

- 各楼宇各层功能分布情况

- 业主方为物业服务企业提供的物业管理用房情况

二、物业管理服务要求

（一）总体管理目标

（二）其他管理要求

（三）建筑物及设施设备管理

（四）保洁管理

（五）公共秩序维护

（六）绿化管理

（七）会议服务

（八）档案管理

（九）其他服务

三、各部门岗位配置

四、建筑功能区域平面图图纸

五、设备系统清单

六、考核办法

一、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：    刑科院物业管理项目

物业类型：    行政办公楼、专业实验室

坐落位置：   上海 市  静安 区  万荣  路（街道） 1188 弄（龙软信息园）内，由E栋共4层（7#楼）、F栋共4层（5#楼）、H栋共3层（8#楼）三栋楼所圈围的区域，本次物业管理项目只针对刑科院三栋楼内部的独立物业管理。租赁方免费向刑科院提供龙软信息园整个园区合用部分的相关设施管理。

E、F、H三栋楼形成闭环区域，独立进出口，人员由E楼大厅进出。

建筑面积：  10050.76  平方米，其中绿地面积  540  平方米。

其中:办公楼 10050.76   平方米（多层 3栋  ，高层  0栋  ，无地下空间 ）；

园中露天停车车位20个，外围非固定停车位30个     。

餐厅 1  处，其中：小餐厅   ∕   处，    平方米；大餐厅 ∕  处，    平方米；

厨房 1  处， 78.1 平方米；厨房设备情况：（包括备餐间、洗碗间、操作间、点心间等）

带电梯办公楼共  3 栋，电梯由房屋租赁方提供，由其负责维护保养，不包含在此次物业管理中。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  各1  个，人行出入口 各2    个；

2、道路、车行道  /  平方米，人行道  /  平方米；

3、绿化面积   540 平方米，园林建筑小品      ∕   座，水域     ∕    平方米；

4、外墙灯   27  盏，地灯 ∕ 盏，草坪灯  23  盏，其他照明设施     若干     ；

5、垃圾箱 3 个，果皮箱  /  个；

6、停车场：室内停车场   ∕ 位；自行车停车位：自行车停放设在龙软信息园中固定位置。

7、电梯  3 台；其中E楼一台、F楼一台、H楼一台，由房个（分楼描述），面积共  ∕ 平方米，停车位  ∕  个；露天专用停车场  1 个，占地面积共      平方米，停车位   20  屋租赁方提供，由其负责维护保养，不包含在此次物业管理中。

8、配电房设备：F栋设有高低压配电房合用（非租赁范围），2.3.4楼有独立楼层配电间。E栋，一楼有楼栋配电间，2.3.4有楼层配电间。H栋，一楼有楼栋配电间，2.3有楼层配电间。目前配置每平方米120w，总容量1200kva。

9、消控中心消防系统配备情况：消防栓系统、喷淋系统、烟雾报警系统、独立无管网气体灭火系统，由刑科院物业统一管理。

10、监控安防系统情况：三栋楼建立周界安防系统，设置安防监控约24套，确保无死角监控；各建筑内过道及公共区域设置安防监控，F栋约45套，E栋约40套，H栋约60套，各房间根据实际使用需求增设安防监控。

11、楼宇中央空调系统配备情况： F栋一至二层专业实验室用房为洁净空调系统；一层大厅及其他楼层普通办公用房为多联机中央空调系统；各专业机房为独立精密空调设备 ；E栋各楼层为多联机中央空调系统；H栋各楼层专业实验室用房为洁净空调系统；普通办公用房为多联机中央空调系统。

12、厨房脱排油烟系统，隔油池  1  个。

13、实验废水处理系统，含废液池  1  个，废液收集房  1  个。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、E楼4层（7#楼）

1F：为司法鉴定接待大厅；

2F：为食堂；

3F、4F：为办公；

2、F楼4层（5#楼）

1F：为刑科院门头，后方为公共研发平台（对外实验室）；

2F：为生物及化学实验室；

3F：为办公及机房；

4F：为领导办公室及会议礼堂。

- H楼3层：

1F、2F：为化学实验室；

3F：部分为化学实验室，部分为办公。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积18 平方米，其中办公房 1 间；工作间7间；仓库1间。

二、物业管理服务要求

（一）总体管理目标：

1、服务期限

本项目物业服务采购采用一次招标三年沿用、合同一年一签的方式实施，项目服务期限自第一年合同签订生效之日起，期限三年。考核结果作为续签下年合同的依据。

（二）其他管理要求

1.项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.本次物业服务内容包括建筑物及设施设备管理、保洁管理、公共秩序维护、安防管理、检测辅助、危废管理、绿化管理、餐饮管理、接待会议服务等内容。

3.服务费应包括人工综合费用（人员工资、奖金、社会统筹费、国定节假日加班费、

工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、员工通讯费、带薪休假、员工工作服装费、退工费等项）、管理酬金、法定税金等物业公司为完成本项目工作所涉及的全部费用。

4.服务人员要求

(1) 项目经理:   原则上不超过45周岁，学士以上学位，具有相关物业管理经验10年以上，符合政治审查要求

(2) 主管:      原则上不超过45周岁具有相关物业管理经验5年以上 ，符合政治审查要求

(3) 保安人员：   原则上不超过30周岁，符合政治审查要求

(4) 专职保洁：   有2年以上实验室保洁工作经验，符合政治审查要求

(5) 绿化养护工：   原则上不超过35周岁，符合政治审查要求

(6) 其他员工   原则上不超过50周岁，符合政治审查要求

5.★物业服务人员最低配置总人数不低于 30  人，其中管理岗位不少于4人。

(详见《各部门岗位配置表》)。

6、分包要求：本项目不得转让，不得分包。

7、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

8、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

9、物业为园中园，需做好跟大园区物业的对接工作，以确保园区内部的管理和服务质量能够达到预期的标准。

（1）每周与大园区物业的召开例会，会议内容形成纪要，及时将会议的重点内容反馈给业主。

（2）每月定期与大园区物业更新信息，这些信息涵盖了车辆信息、能源使用数据等方面，并保障信息的精确性和时效性。

（3）如遇特殊接待或重大会议，提前与大园区物业做好沟通协调工作，合理明确分工，确保接待当日大园区物业与小园区物业之间各项分工内容的无缝衔接。

（三）建筑物及设施设备管理

1、建筑物管理范围包括：房屋结构检查、屋面维护、外立面维护、承重构件维护、室内装修维护、地基基础维护、附属建筑维护等。

2 设施设备管理范围包括：供配电系统、应急供电系统、安全防范系统、门禁系统、消防报警与灭火系统、会议音响系统、电梯系统、给排水系统、空调系统、照明系统、避雷系统、标识系统、实验室废水处理系统、厨房排烟系统、油污分离系统。

3、费用结算：建筑物及设施设备管理的日常维护费用计入投标报价。

4、有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

5、建立24小时运行维护值班制度，建筑物及设备设施发生故障时，维修人员在 30  分钟内到达现场抢修，及时发现并解决故障，一般故障排除时间不超过 24 小时，维修合格率达到 100 %。修复率不低于 90 %，设备完好率达到  100 %以上。

6、服务标准及要求：

(1)员工要求：岗位持证上岗率100%。

(2)设备台账管理：建立并完善设施设备的管理台账系统。确保管理范围内的所有设施设备台账、台卡以及现场标识保持一致，确保建档工作和记录的清晰、规范性，无任何遗漏或缺失。

(3)计划管理：建立一个全面的计划管理体系。这个体系将包括对所有设备的运行、维护、检测以及中大修工作进行详细的规划和安排。每年制定一份完整的计划方案，这份方案将涵盖所有必要的维护和修理工作，同时设立严格的监督机制，确保这些计划能够按时得到实施。

（4）档案管理：确保运行、维护、维修、检测记录的建档工作规范无误，没有任何缺失；同时，图纸和技术手册的归档工作需要及时完成，以保证资料的完整性和可追溯性。

（5）机房管理：有管理制度，“四防一通”良好，标识、标志规范清晰、整洁无堆物。

（6）应急管理：预案充分，措施有效、处置及时。

（7）接报修管理：有严密的接报修管理制度，特殊维修必须及时跟进并每天将维修情况反馈至智能化管理系统中、处置过程有记录、有回访。每周、每月生成接报修汇总表单，并及时反馈业主所有报修结果。

（9）能源管理和控制：有完善的节能降耗措施和制度；根据本项目能源实际使用情况及时、准确地统计及分析，在满足运营的前提下，达到持续节能降耗的目的。

（10）物耗备件管理：物耗存量控制合理，有完善的物耗备品使用制度。

（11）公共设施设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：消防监控、电梯、中央空调、配电房、给排水、厨房、排烟、油污分离复盖面办公区域所有建筑物设施设备。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

- 给排水、供水系统：

每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏。及时发现并解决故障，维修合格率100％；

- 电梯系统：

（1）制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）建立电梯运行管理制度，每天对电梯运行进行巡检，和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理，每月定期对电梯运行系统进行检查、维护、保养。

（3）确保电梯设备的档案资料完整无缺，并且详细记录每一次的修理情况；妥善安排并执行电梯的安全年检工作，确保电梯运行的安全性。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）的清洁，每天擦拭电梯轿厢并消毒，确保电梯内空气清新无异味，每周更换并清洁电梯内地毯。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，管理工作。

建立一套完善的电梯运行管理、设备管理以及安全管理制度，确保电梯按照既定的时间表运行，所有安全设备都必须齐全并且处于有效状态。此外，电梯的通风系统、照明设施以及其他附属设施也必须保持完好无损。必须严格执行国家关于电梯管理的相关规定和安全操作规程，确保电梯的准用证、年检合格证以及维修保养合同等文件齐全且有效。同时，要对负责电梯维修保养的单位进行监督，确保他们按照规定的时间间隔定期进行维修保养工作，并确保这些工作在有效期内完成，确保电梯运行过程中不会出现任何异常情况，从而达到电梯设施完好率达到100%的目标。

- 机电、照明及自动化系统管理：

（1）对项目的供电系统，包括高、低压电器设备以及明装置等关键设备的进行日常管理、运行使用和养护维修工作。根据设备的实际使用情况和性能表现，制订出一套切实可行的年度总体节能计划，以确保能源的有效利用和降低能耗。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

服务标准：

- 确保供电范围内的电器设备和仪器仪表稳定运行，每周对供电系统进行一次全面的巡视维护工作，包括对所有设备进行细致的检查，确保处于良好的工作状态。对配电设施设备执行每月一次的重点检测，按照既定的规定周期进行检查、维护和清洁工作，详细记录下每次维护和检测的过程和结果，保证工作的连续性和可追溯性。

- 建立和维护一套完整的设备档案、台账和维修记录，详细记录每项设备的使用情况、维护历史和任何必要的修理工作；制定并严格执行一系列配送电运行制度、电器维修制度以及配电房管理制度。配电室应实施封闭管理，确保没有鼠洞等安全隐患，同时配备符合国家或行业标准的灭火器材，以应对可能发生的火灾事故。

- 设备及机房环境保持整洁有序，确保设备运行环境的良好状态。所有供电运行和维修人员必须持有相应的资格证书，以确保他们具备必要的专业技能和知识。设备的完好率要达到99％，以保证业务的连续性和稳定性。为了预防因天气原因可能带来的风险，每年雨季到来之前，必须对建筑的避雷系统进行全面的检测，并妥善保存检测合格的报告。

- 每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决。

- 每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。

- 消防系统：

（1）对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排防烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、气体灭火系统进行日常管理和养护维修，确保这些关键安全设施始终处于最佳工作状态。定期检查设备功能，及时更换损坏的部件，对系统进行必要的升级和调整，以适应建筑环境的变化和新的安全标准。

（3）对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械，消防水电设施确保运行良好。

服务标准：

- 建立一套完善的消防安全管理制度，通过细致的消防管理工作，确保整个系统始终处于最佳的运行状态。

- 每年根据消防系统设施设备情况制定消防维保计划，每月检查保养消防设备并记录在册，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；

- 每周对应急照明装置进行巡检，安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通。

- 消防水带每月检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过1％。

- 消火栓每周检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次。

- 每月对消防设备全方位检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每半年组织一次消防火灾演练。

- 每年制定一次消防系统整体保养计划，按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内；中控室设备故障维修一般不超过2小时。

- 空调系统运行维护

（1）对本楼宇中央空调、分体空调的日常实时监控、维修监管。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）每半年整体清洗空调滤网一次。

（4）礼堂、会议室等重要区域加配空气净化器，每月清洗净化器出风口，每年更换净化器滤芯装置。

（5）根据实际使用情况制订年度总体节能计划并落实。

- 厨房设施设备运行维护（含排烟系统和油污分离系统）

- 每周对厨房所有设施设备进行巡检，确保可以安全使用。

- 每年制定排烟系统的维保计划，保持排烟系统畅通。

- 每年制定油污分析系统的维保方案，厨房油污按规范排放。

（四）保洁管理

1、范围：包括大堂及楼层公共区域、电梯、消防梯及公共通道、园中停车场、室外路面、垃圾房、屋面平台、卫生间、茶水间、接待大厅、会议室、办公室、实验室、餐厅、后厨、设备机房、管道、台阶、绿地花台。

2、常用设备、易耗品应包含在投标报价中。

3、服务要求及标准：

服务要求：

- 设置实验室专职保洁工（必须与办公区域保洁员职责分离），对实验室内环境进行保洁工作，包括操作台面、试验台、试剂柜、地面门窗等专业清洁工作。

- 需要配备具有3年以上处理危废物品工作经验的保洁人员至少2名，严格按要求清理实验室固废、液废的特殊废弃物的处置清理工作。每月清洗废液池，每季清洗废液收集箱。

- 普通保洁每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

- 楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，由保洁每天指定时间清运、处理（垃圾清运至大物业规定的垃圾房）。

- 垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾），从而达到环保要求。

- 及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

- 每日擦拭楼梯间扶手。

- 每日打扫接待大厅、各楼宇大堂、办公室、各类实验室、礼堂、会议室。

- 每日清洁、消毒电梯轿厢，每周更换并清洁电梯地毯。

- 每周末清洗、消毒所有公共部位可更换的地毯。

- 每周末清洗垃圾桶。

- 每周末对停车场、地面道路使用高压水枪冲洗清洁。

- 每周对室内外消火栓箱进行清洁。

- 每天清扫、拖洗公共区域室内外的地面。

- 每日清洁各楼层内会议室、接待室、休息室、办公室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

- 每周清扫各楼宇天台、雨水沟等部位。

- 每日打扫各楼层洗手间上下午各一次，更换卫生纸、洗手液、空气清新剂，确保洗手间干净整洁、无异味。

- 每日上、下午各定时收集办公室内生活垃圾，并更换垃圾袋，每周清洁垃圾筒。

- 定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

- 每月清洗礼堂地毯。

- 每季度清洗一次窗帘。

- 每年春、秋两季各进行一次外墙大清洗保洁；日常每周保洁自行擦拭外墙玻璃，每月使用玻璃清洁设备进行小清洗保洁。

- 餐厅一日三餐后及时清理打扫餐桌、地面、餐车；水吧即用即进行清洁；后厨每日使用完毕后及时打扫清洁，每周对餐厅及后厨区域进行整体消毒。

- 餐具使用后立即清洗消毒，并按类摆放整齐，定期更换。

- 每周擦拭内排烟风口，每月一次专业团队清洁整体排烟管道。

- 每周末冲刷隔油池，每月一次清捞隔油池。

服务标准：

建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

- 每日确保保洁人员在岗，周末、国定节假日不能脱岗。

- 统一着装，保持个人仪容仪表整洁，实验室专职保洁需佩戴必要的个人防护装备进入实验室。

- 化学实验室、合成实验室、分析实验室按各自不同属性进行专业保洁，注意实验室的设备安全防护和自身的安全防护，保障办公环境和实验室环境不交叉污染，不乱碰不乱摸，不同设备、台面、柜体抹布不混用、不窜用，抹布若沾染了有毒有害物质按要求及时清理或处理，不可带出实验室外。废弃物需严格分类处理，如用过的刀片、被检测样本污染的碎玻璃片、针头、利器等需单独包装，并标明警示字样；有毒、有腐蚀性和具传播病原的样本需分别消毒灭菌；强酸、强碱需经过中和处理后倾倒；生活垃圾和实验室垃圾需分开包装、处理。实验期间无法打扫的实验室，待周末或节假日实验室暂停使用时进行全面保洁。

- 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

- 绿化带无杂物。

- 大厅、楼内，会议室、接待室、办公室、公共通道等地面、桌椅干净、无污渍，物品摆放整齐、有序。

- 保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；无污渍、无蛛网；

- 灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

- 楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

- 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净。

- 顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网。

- 墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

- 外墙玻璃光洁明亮，无手印、雨渍等明显印记。

- 电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹。

- 垃圾桶周边地面无垃圾，无污水外溢，无异味，垃圾日产日清。

（五）公共秩序维护

1、公共秩序维护范围包括：门岗管理、安保巡逻、监控管理、车辆管理、外来闯入管理、实验室安保管理、检测协助安保、重大任务安保、突发公共事件处置、消防管理等。

2、提供公共秩序维护的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，全天候负责区域内园区总出入大门岗、接待大厅、停车场、实验室、公共部位等安保工作及24小时保安、巡逻、值勤。

3、特殊保障：实验室夜间特殊实验的安全保障以及接待大厅检测协助保障。

4、保安人员应统一着装，常用设备、易耗品应包含在投标报价中。

5、服务标准：

- 按工作内容和要求建立管理制度并认真落实，确保所有区域安全和正常的工作环境。

- 大门岗严格证件登记，杜绝无预约或无关人员、车辆进入。

- 环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。

- 实验室特殊实验（如高温反应等）期间，每半小时进行定点巡检，并做好相关数据的记录。

- 24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理。

- 做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

- 巡逻岗每小时至少巡逻1次，发现异常情况应第一时间向上级反应并及时通报业主。

- 实验室区域巡逻要求观察每一间的温度和湿度，并记录在案，若温度、湿度有异常数值即刻反馈给相关人员。

- 气体室每1小时巡逻一次，观察显示屏上数据，观测气体室的室内环境是否有异常，气体是否充足，如需更换应第一时间通知实验室负责人。

6、岗位要求

- 大门岗：负责车辆、人员来访登记、检查、放行；园区内部停车车辆停放指引。

- 接待大厅岗：负责日常出入口秩序维护，非园区内人员来访的指引；外围车辆停放引导；检测协助，有特殊人员时协同维护现场，确保业主工作人员的人身安全。

- 巡逻岗：普通巡逻岗日常24小时巡更管理，包括公共部位、办公区域、接待大厅、后厨、产品仓库、食堂仓库；特殊巡逻岗负责实验室特殊区域的重点、加强式巡逻。

- 监控岗：持证上岗，密切关注所有监控显示以及消防报警系统；

- 机动岗：应对突发事项；

- 管理岗：协调所有当值秩序管理人员，与业主方沟通现场工作安排。

- 餐饮管理

- 餐饮管理范围包括：水吧、餐厅、后厨的后勤工作。

- 费用结算：

- 包含后厨保洁、耗材、餐具。

- 厨师人工费、食材费用均不包含在内，日常餐饮餐食费用由就餐人另行支付。

- 接待餐食、会议餐食、定制化餐饮服务、会务茶歇需额外收费。

- 餐饮服务内容：确保厨房设施设备的正常使用，保持餐厅、厨房、仓库的整洁卫生，每日做好消毒工作。

（七）  绿化管理

- 绿化管理范围包括：对室外绿植养护、公共区域绿化租放、绿植景点布置、临时应急绿化布置。

- 人员配置：需配置专业绿化养护工，原则上不超过35周岁，符合政治审查要求 。

- 费用结算：所有绿化维护费、人工费、绿植采购费用及易耗品计入投标报价。

- 服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧，并定期进行杀虫工作。绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。定期维护更换接待大厅、会议室、公共楼道等绿植的维护及更换。

（八）、接待、会议服务

l、服务范围：为业主举办的各类会议、活动提供全方位服务支持，包括双休日及国定节假日期间举办的各类会务和活动，进行接待信息接收、接待资源准备、司梯服务、引位服务、会场引导、会议设备调试。

2、服务内容：

(1) 配备专业的会务接待人员，负责与会人员的签到、引导以及礼仪接待服务。

(2) 会务现场的布置、会场标识布置、主席台布置、席卡与会议材料印制、发放。

(3) 会议用音频系统、视频系统的调试与保障服务，确保这些设备在会议期间的稳定运行。

(4) 会议期间茶水供应及相关会务礼仪服务。

(4) 会议间歇休息茶歇服务的提供，并配备专业服务人员。

(4) 会议前的会场环境清洁，会议后会场整理、保洁服务。

（九）档案管理

服务范围包括以下内容：

l、建立管理人员人事档案、各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料须做到定期更新，保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十）垃圾清运、处理

1、严格按照垃圾分类处理，即干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾，将垃圾分类装袋后清运至大物业的垃圾房、所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：

- 垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

- 对实验室化学有害垃圾要严格按规定进行处理清运。

（十一）卫生管理

- 请专业灭四害公司，根据不同的季节对区域进行定期灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- 科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：

灭四害达到全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十二）公共关系管理

1、本物业为园中园，对本办公楼（区域）水、电、气的供应，做好与大园区物业管理部门对接工作，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

服务标准：

对外与大物业各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

三、各部门岗位配置

| 人员分布 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 待定 | 项目负责人 | 1 |
|  | 主管 | 2 |
|  | 行政兼财务 | 1 |
|  | 保安 | 12 |
|  | 电工 | 1 |
|  | 维修工 | 1 |
|  | 绿化养护工 | 1 |
|  | 日常保洁 | 8 |
|  | 专职保洁 | 2 |
|  | 餐管人员 | 1 |

四、其他

除上述文件内约定的易耗品由业主提供，其余易耗品均由投标人自行提供。

- 定期考核

- 每半年投标人提交半年工作总结至采购人，对各项服务及人员管理情况进行自查，由采购人对其进行综合考核并研提意见和建议，考核通过方可继续续约服务。

《物业管理工作考核办法》（参考格式）

- 接受业主方考核

业主（以下简称甲方）将对中标单位（以下简称乙方）的物业管理工作质量进行监督和考核，具体考核办法如下：

- 组织形式

由甲方相关的单位组成考评小组，负责对乙方进行考核。

考评小组组长由甲方分管领导担任，负责考核的总体管理，督查以及考评结果的审核。

- 考评依据

- 物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和 投标文件。

2）行业法律法规要求。

4.考核等级

- 考核分90分（含90分）以上为优秀。

- 考核分89分～70分为合格。

- 考核分69分～60分为基本合格。

- 考核分60分以下为不合格。

5。考核实施

组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每季度考核一次。

6.考核奖惩

- 季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

- 服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1.服务内容未达到合同及投标文件约定的；

2.服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

3.业主满意率低于90%；

4.经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率未达到采购人要求；

5.物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

6.发生泄密事件；

7.因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

8.发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

物业管理处考核评分细则

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行 为 要 求 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋 | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 工作人员在办公区域应做到“一笑”“二礼”“三轻”“四勤” | 4 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 工作间内物品分类摆放，整洁有序 | 4 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 会务服务和保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件 | 4 | 一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分 |  |  |
|  |  | 室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防隐患处理及时，消防通道畅通。 | 3 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分 |  |  |
| 2 2 | 保 洁 保 洁 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 5 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 5 | 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 环卫设施完备，设立四分类的容器，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味 | 5 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 5 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣1分。 |  |  |
|  |  | 严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清 | 5 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 | 2 | 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 | 2 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣1分 |  |  |
| 3 3 | 设 施 设 备 运 行 设 施 设 备 运 行 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 2 | 未按要求执行，每项扣1分 |  |  |
|  |  | 保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常 | 2 | 发现一处，扣1分 |  |  |
|  |  | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补 | 2 | 发现一次，扣1分 |  |  |
|  |  | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通 | 2 | 发生一次问题，扣1分 |  |  |
|  |  | 给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行，公共照明系统完好。 | 5 | 单项发生一次故障，扣1分 |  |  |
|  |  | 特殊岗位，工程人员必须持证上岗 | 5 | 现场检查，每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有能源管理的目标，制度，方案，对每月的能耗进行分析，并有持续节能的措施 | 5 | 未达成目标，扣1分，没有能耗汇总和分析扣一分 |  |  |
|  |  | 发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险 | 5 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 会议系统设备完好，运行正常，会议音响设备定期巡查，并做好检查记录 | 5 | 每月抽查检查记录，无记录本子项不得分，记录不全，扣1分，发现问题未及时汇报扣2分 |  |  |
|  |  | 重大节日前应对设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常 | 5 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复 | 5 | 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分 |  |  |
| 4 | 应 急 管 理 | 有明确的应急预案，应急事件有记录，并及时总结 | 5 | 未确定应急目标扣1分；应急事件发生后无记录扣1分 |  |  |
|  |  | 建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话 | 5 | 未建立应急指挥网络扣1分；应急指挥网络标注信息不全扣1分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |