巴金故居修缮和展陈提升改造项目陈列展览服务项目

采购需求

- 一.项目概述

- 1.1 建设单位

上海市作家协会

- 1.2 项目名称

巴金故居修缮和展陈提升改造项目陈列展览服务项目

- 1.3 项目位置

上海市徐汇区武康路113号

- 1.4 项目规划

对巴金故居室内外展陈内容、设施及标识导览系统进行更新提升（附件1：原始平面图）

- 1.5项目实施周期

合同签订后60日内完成展览搭建并通过验收（具体开工时间以业主通知为准）

- 1.6项目意义

巴金作为中国现代文学巨匠，其故居是承载其生平、创作和精神的重要载体。通过展陈提升，可以更系统、全面地呈现巴金的生活状态、文学成就、思想脉络和人格魅力，帮助公众尤其是年轻一代理解其作品中的人文精神，从而传承中国现当代文学的精神内核。巴金故居展陈提升不仅是对一位文学大师的致敬，更是通过文化遗产的现代诠释，架起连接历史与当下、文学与大众的桥梁。以文化空间为载体，传递思想的力量，激发社会对真、善、美的永恒追求。

1.7建设目标

巴金故居作为上海重要的文化地标，其展陈升级可成为城市文化软实力的象征，通过打造高品质的文学IP，吸引更多游客与文学爱好者，带动周边文旅产业发展，同时塑造城市的人文气质，助力“文化+旅游”模式的创新。

- 1.8功能定位

整体提升巴金故居的展陈设施，有效保护珍贵展品，丰富展示形式，提升展示照明层次与效果，尊重文物保护建筑室内原貌，不打破居家环境的氛围，将展示内容有机融入，提升巴金故居的参观体验。

主要包括陈列布展、专业灯光和多媒体系统安装等，用于巴金故居一楼临时展厅、多媒体室以及室外区 域等展项，一楼其他房间包括二层以上均以家具陈列和场景复原为主， 辅助设置专业灯光及多媒体设施等其他展项。

- 二.需求概述

- 2.1 项目属性、服务范围及工作界面

2.1．1 本项目属于布展设计实施一体化项目,包含总体及各区域的布展内容深化、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、布展实施及配套改造工作。（注：部分区域的实施差异在以下“2.3 各功能区定位和个性化设计要求”章节予以说明。）

2.1．2服务范围包括：主楼1F-2F、南辅楼1F游客服务中心和2F会议室、北辅楼1F、室外互动展示区、整体室内灯光照明系统性提升、全馆室内外导览标识系统

2.1．3现场条件（界面）

主楼1F-2F：顶面、墙面为涂料，地面为木地板

南辅楼1F游客服务中心：顶面为涂料、墙面为瓷砖、地面为木地板

北辅楼1F：顶面、墙面为实木饰面，地面为地毯

供应商应做好配合工作及相应的防护措施，并按采购人需求完成所有项目实施相关的收尾工作。

- 2.2总体设计原则

2.2.1 设计方案需与建筑室内空间相协调，同时满足美观性要求，要关注文保建筑相关重点保护部位的保护。

2.2.2 设计方案要与故居策展方式接轨，体现上海现代化国际大都市一流中心城区定位，彰显上海的历史底蕴和文化浓度，诠释好上海的城市精神。故居不仅是物理空间，更是历史的见证者。提升展陈可通过数字化技术、场景复原、多媒体互动等手段，让观众沉浸式感受巴金生活的时代背景及其创作环境。这种“活化历史”的方式，能更生动地传递特定时期的社会风貌与知识分子的思想历程，增强公众对文化历史的感知与认同。

2.2.3 设计方案须具有前卫性、学术性、安全性及舒适性，展陈形式丰富多样，物理空间整合有序，动线流畅，符合各展区所要表达的特性主题。

2.2.4 设计方案应根据不同区域按不同等级标准作个性化设计，装饰材质及相关设备须符合环保、消防及故居的相应标准；空间利用和灯光照明须合理。

2.2.5 响应文件要对每个展示功能区域进行设计并附平面布局、动线图、三维效果图，并文字阐述

- 2.3 各功能区定位和个性化设计要求

- 2.3.1主楼1F展厅

场地空间：位于主楼一层，面积约31.7平方米。

功能定位：常设展览，面向公众开放

展陈布局：布置图文版面、展柜与多媒体互动装置

个性化设计要求：图文、实物陈列（详见附件2：基本展陈大纲）并结合多媒体互动技术，在有限的空间内，将基本陈列的展柜、图文版与多媒体进行组合集约化的展示，并将重点展品与多媒体互动介绍进行有机结合，展柜、展项造型风格与建筑室内的元素相协调。

- 2.3.2南辅楼1F游客服务中心

场地空间：位于南辅楼1F，面积约20平方米。

功能定位：常设功能区，面向公众开放

展陈布局：设置文创陈列展示、休息、接待、留言等功能

个性化设计要求：充分考虑文创产品的展示效果，附加游客休憩区域，布置的道具与故居风格相协调、舒适，设置留言区和展示区

- 2.3.3南辅楼2F会议室

场地空间：位于南辅楼2F，面积约17.4平方米。

功能定位：常设功能区，对内使用

硬件配置要求：1台85寸电子白板，及配套移动支架

- 2.3.4北辅楼多媒体室

场地空间：位于北辅楼1F，16平方米

功能定位：常设功能区，面向公众开放

展陈布局：播放主题影片

个性化设计要求：更新多媒体音视频播放设备

- 2.3.5室外互动展示区

场地空间：北辅楼户外楼梯处

功能定位：合理利用户外空间，丰富参观动线上的内容展示

个性化设计要求：考虑做好防雨防潮，在休息的间隙通过与互动触摸屏的交互。

- 2.3.6整体灯光照明系统性提升

场地空间：主楼1F、2F室内空间

功能定位：提升室内照明效果

个性化设计要求：1.保留原有房间常态照明，增加专业展陈灯具。通过展陈灯具的灯光效果，强化空间内的展品与非展品的主次关系。 2.增加新增展柜柜内照明灯光，通过柜内灯光的色温和照度的控制，分类选择不同的光源，保证柜内温度适合展品的 展示以外，通过对灯具形式和光源的选择，强化展品的视觉效果，从而达到既保护实物本身不被光源损坏，同时还保证展品的最佳效果呈现

- 2.3.7导览标识系统

场地空间：全馆室内外空间

功能定位：为观众提供视觉导向和清晰的内容说明

个性化设计要求：充分考虑观众的需求，加强标识的可识别度，并与建筑环境有机结合，材质工艺及安装方式需合理。根据设计方案的整体动线规划点位的布置，包括但不限于参观说明类、导览类、公示类的标识标牌。同时，须设置相关电子标识标牌，用于内容发布与导览，故居入口处的信息发布屏1台、主楼1F、2F室内，配置3台房间导览介绍屏

- 三.基本展陈大纲（详见附件2：基本展陈大纲）

- 四.专项设计要求

供应商提供的设计方案必须是供应商原创。供应商必须为作品的合法拥有者，不得侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益。同时保障使用方在使用其产品、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或著作权的指控。任何第三方如提出侵权指控。供应商须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 4.1 多媒体设计说明

在展馆的设计过程中可考虑运用多媒体技术，深度挖掘展馆展陈对象所蕴含的背景、意义，给观众带来全新的科技体验，提高观赏度、令人产生探索的兴趣，给人留下深刻印象。结合展品对象特色来进行合理设计，使展馆显得丰富且有内涵。多媒体设备的选型上需考虑技术相对领先且设备性能先进可靠、稳定以及日后的维保方便。

- 4.2 展览照明设计要求

4.2.1.设计原则及思路

对室内展陈照明设计应遵循“保护、还原、舒适”的原则，综合考虑展览照明系统。

4.2.2 陈列照明要求

还原性：不同光谱的光源照射在同一颜色的物体上时，所呈现不同颜色的特性，我们称之为：显色性。要求控制好光源的显色性，还原展品的真实视觉感受。

舒适性：色温表示光线的颜色，不同的色温影响整体光环境给人的感觉。需根据环境要求、建筑物风格及人的心理需求等诸多条件合理运用光源特性，使参观者感到舒适。

智能控制：专业照明系统应采用相应的智能控制，包括开关及调光。同时与多媒体设备联动控制。

眩光的控制：针对展品的灯光需根据不同展品的材料要求调整光照度。同时防止直接眩光给观众带来的不适，确保观众在展厅参观的舒适性和眩光对观众的影响。

灯具的选择：作为承载“光”的主体，既要从光的效果、保护指标、灯具造型、能源能耗等方面考虑，也要关注本身的专业性、灵活性和适应性以及满足对各类不同材质实物保护的要求。为满足实物保护和展示效果，要求所有灯具应可调节光照度。

深化设计要求：展览照明系统深化设计，应在初步设计及要求的基础上，明确照明灯具的配置组合、配置数量、配件需求、安装位置、安装和调光计划等。

- 4.3 展柜设计技术要求

展柜设计和制作，应符合如下《文物展馆密封性能及检测》和《文物展柜基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的要求。展柜所用玻璃品种的选择可以是普通浮法玻璃、超白玻璃以及低反射玻璃等，需根据布展实际情况使用适合的展柜。

- 4.4其他设计技术要求

根据自身设计方案的内容，进行相应的专业设计。

- 五.项目总体服务范围及主要工作内容

1、本次招标范围为本项目完成上述工作应提供的设计、布展施工、设备以及材料供货、安装、系统及设备测试、调校、试运转（系统、单机）买方相关人员的操作、保养、维修培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证，直至交付业主使用和质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后的优惠保养维修等全部内容。

2、成交供应商应为设计、布展及各系统设备与材料供货、安装配合等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及前述的布展展示、设施与设备测试、调校、试运转、开通等所有工作，保证开馆及系统正常运行所必须的项目验收、测试项目并应提供一份完整的验收、调试报告以及操作、保养、维修培训等服务，而且应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论此等专用工具、杂项零件是否在合同文件中详细指出。

3、项目实施主要内容

（1）负责完成布展及布展相关设计方案图、布展平面布置图、相关系统原理图及功能说明等，经业主方及监理方批准后完成最终实施图纸设计。

（2）负责相关设计方案向有关主管部门的报批工作，以及项目完成后向有关部门申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求。

（3）根据买方的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成系统方案与施工图的变更设计，并经买方及其委托监理单位审核后实施。

（4）负责本布展项目的实施与相关系统设备供应，并按合同与工期规定，保质保量按时完成本项目布展工作。

（5）负责提供各系统控制室（如有）的布局设计、装饰与环境以及供电要求，并协助买方完成控制室（机房）工程验收工作。

（6）负责涉及本项目展示的各系统线缆敷设和设备安装与调（测）试、系统开通、试运行工作。

（7）负责编制施工组织设计、施工技术方案、安装工艺及技术要求、施工详图等技术文件，交甲方审核后执行。

（8）负责编制项目布展质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和系统调（测）试均应在施工前先编制技术方案，实施后进行质量自验，保证工程质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。

（9）负责编制工程进度计划和措施，确保工期。若计划需变更，应及时调整进度计划。

（10）负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交工程竣工资料叁套。

（11）负责买方人员的技术培训，并提供使用手册，保证达到独立上岗操作与日常维护的水平。

（12）指派专人负责施工现场的安全，防止隐患，文明施工。

（13）委派本单位具有承接本项目能力与经验的人员组成分系统工程项目组，并确保项目总负责人及主要人员具备相应资质和常驻工地。未经甲方同意，不得更换项目组成员。

（14）负责完成本项目布展的其他相关工作内容。

- 六、其他要求

- 6.1设计成果要求（仅限投标阶段，项目中标后需深化设计）

成果内容包括：设计说明、设计图纸。

设计说明包括：对项目的理解、规划思路、参观体验描述及对设计方案的必要说明。说明必须采用中文，度量单位采用国际通用的公制单位。

设计图纸：供应商提交的设计图纸所表达的内容与要求应与说明书一致。包括但不限于：

应标阶段提供文件：

1.设计方案（包括设计说明、平面图、动线图、效果图等）

中标后深化设计要求：

2. 深化设计方案

3. 施工图

- 6.2施工技术要求

供应商在投标阶段应提交的施工技术内容包括但不限于：

1、主要实施方案与技术措施，包括项目特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；

2、项目总平面布置规划；

3、质量、安全、文明施工及环境保护管理体系与措施；

4、实施总进度计划及保证措施；

5、资源配备计划（劳动力、主要设备、主要原材料）；

6、项目管理机构配备：项目班子人员组成，项目经理、主设计师、项目技术负责人简历和项目主要项目管理人员表。

- 6.3供应商应根据自己的设计方案，编制工作量清单进行报价。

- 6.4 质量要求及验收

1、符合国家相关验收规范规定的合格标准。

2、布展服务验收：通过采购人组织的评审。

3、项目竣工后应由成交供应商会同监理单位按照展陈设计方案、相关国家地方标准进行自检，并在正式验收前48小时以书面形式通知采购人验收。通知包括验收的内容、验收时间和地点。成交供应商准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，成交供应商可进行项目移交。验收不合格，成交供应商在采购人限定的时间内修改后重新验收。

4、项目竣工验收工作由采购人按照设计方案组织验收。

- 6.5 质保期

该展陈项目质保期为自验收合格后不少于两年。质保期内成交供应商需提供设备维护工作，提供7×24小时免费报修电话，在2小时内响应赶赴项目现场，在24小时内解决设备故障。

- 七、项目管理要求

1、依据本项目的采购范围和内容，成交供应商以包设计、包设备、包工、包料、包施工与布展、包质量、包安全的方式实施本项目布展及相关工程总承包并确保本项目最终验收顺利通过。

2、本项目施工、设备材料供货、布展及安装调试将纳入监理单位、采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

3、人员配备要求：

项目组主要成员配备不少于3人，人员配置要求优先考虑如下条件：

（1）项目经理，最少配备1人，全面负责项目管理；具有丰富的布展实施的工作经验，有类似项展览、展示项目的管理经验。

（2）设计师，最少配备 1 人，具有相关专业中级职称优先，负责布展设计，有类似项展览、展示项目的设计经验。

（3）项目管理人员，最少配备1人，持有相关岗位证书优先，如施工员、质量员、安全员等，负责布展管理，有类似项展览、展示项目的管理经验。

（4）布展作业人员，配备若干，应具有专业的布展作业经验。

上述（1）-（3）项人员需为供应商在职员工，并提供近三个月以来任意1 个月社保证明。

- 其他要求

- 供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）并在认证有效期内的优先考虑。

5、参照标准

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008）