校园保洁、大楼管理、万能工与绿化养护等采购需求
一、委托管理服务的物业概况
（一）物业基本情况
物业类型：教育用房、学生宿舍
坐落位置：上海市闵行区龙吴路4989号
占地面积：26023方米，其中绿地面积6000平方米。
建筑面积：38533平方米，其中:办公区域3135平方米；教室11895平方米；食堂1300平方米；学生宿舍13392平方米；礼堂1300平方米；其他7511平方米。
并包括北吴路218号，建筑面积1104.49平方米，场地面积600平方米，（办公室三间，卫生间一间，实习工场三间，仓库二间）。
公用设施、设备及公共场所（地）情况：
1、校区车辆出入口1个，人行出入口1个；
2、道路、车行道4330平方米，人行道150平方米；
3、绿化面积6000平方米，园林建筑小品1座；
4、污水管长360米，雨水管长720米，雨水检查井97座，化粪池5座；
5、路灯20盏，地灯8盏，草坪灯15盏，其他照明设施10盏；
6、垃圾箱8个，果皮箱18个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积10平方米（垃圾清运不在合同内）；
7、体育设施球场及跑道3034平方米；
8、自行车停车位：自行车停放设在门卫室旁。
10、电梯3台（图书楼1台，综合实训楼1台，3号楼1台），功率11.7千瓦，品牌型号上海三菱ELENESSA，MAXIEZ-LZ，启用时间2006.5至2013.1（投标总价不包括电梯维护）。
11、配电房变压器2台，容量共1800千瓦，型号SCB10-1000/10,SCB10-800/10，启用时间2012.11、 2014.9；
12、；图书楼生活水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2005.5；1号楼生活水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2012.9；综合实训楼生活水泵4台，启用时间2013.9；功率为11千瓦/台；图书楼消防水泵2台，功率为18.5千瓦/台，消防水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2005.5；综合实训楼消防水泵2台，功率为18.5千瓦/台，消防水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2013.9；1号楼消防水泵2台，功率为18.5千瓦/台，消防水泵2台，功率为7.5千瓦/台，启用时间2012.9；
（二）各楼宇各层功能分布情况
1、1号楼（6层，5270平方米）
1F：男生宿舍23间，每间宿舍南面24平方米北面13平方米宿管室2间，每间20平方米，设备用房1间6平方米，厕所及盥洗室4间每间13 平方米。
2F至6F：男生宿舍（每层27间，厕所及盥洗室4间），每间宿舍南面24平方米，北面  13平方米，厕所及盥洗室13平方米。
2、2号楼（5层，2559平方米）
1F：宿管室1间20 平方米，教工男宿舍6间，共108平方米，男女厕所各1间 24平方米，男浴室1间，4 平方米；物业办公室3间，87 平方米；维修组3间，87平方米；医务室5 间，共74平方米；驾驶组19.8平方米。
2至5楼：男生宿舍（每层17间宿舍厕所及盥洗室1间，每间宿舍南面20平方米，北面14平方米，厕所及盥洗室各14平方米。）
3、3号楼（9层，5563平方米）
电梯：三菱电梯型号：ELENESSA
1F：体育办公室1间，20平方米；宿管室1间20 平方米；消控室1间 20平方米；体育仓库1间，20平方米；活动室4间，共200平方米；
   2F至9F女宿舍，每层16间20平方米，厕所及盥洗室40平方米，弱电、强电间各1间 2平方米。
4、综合实训楼（6层，5182平方米）
电梯型号：MAXIEZ-LZ
1F：门厅，187平方米；办公室1间26平方米；实训室5 间，共569 平方米；弱电强电间2间，4平方米；男女厕所，58平方米；储藏室1间4.5平方米.
 2F：测量实训室1间，306平方米；BIM实训室2间，194平方米；实训室1间，202平方米；弱电强电间2间，4平方米；男女厕所，58平方米；储藏室1间4.5平方米
   3F：实训室，共608平方米；弱电强电间2间，4平方米；男女厕所，58平方米；储藏室1间4.5平方米。
   4F: 实训室，共302平方米；平台306平方米；弱电强电间2间，4平方米；男女厕所，58平方米；储藏室1间4.5平方米。
   5F:档案室80平方米；会议室2间，共160平方米；办公室5间，共120平方米；弱电强电间2间，4平方米；男女厕所，58平方米；储藏室1间4.5平方米。
   6F:办公室8间，共227平方米；会议室1间，85.4，平方米；接待室1间，23.7平方米；弱电强电间2间，4平方米；男女厕所，58平方米；储藏室1间4.5平方米。
5、教学楼（5层，6246平方米）。
 1F至5楼每层教室9间，每间62平方米；1间大教室210平方米，1F至4F男女厕所各2间62平方米,5F洗笔室1间，30平方米，仓库1间30平方米；2F大楼管理室1间，18 平方米；3F至5F会议室3间，每间18 平方米。
6、图书楼（6层，4843平方米）
电梯型号：ELENGSSA
地下1F：消防泵房1间，57 平方米。
   1F:门厅41平方米图书馆582 平方米；男女厕所，40 平方米。
   2F：信息中心办公室1间103平方米，机房6间，共425平方米，男女厕所，40 平方米。
   3F：办公室3间，共166平方米；机房4间，共299平方米；男女厕所，40 平方米。
   4F：办公室1间67平方米；教室6间，共452平方米；男女厕所，40 平方米。
   5F：办公室1间67平方米；教室5间，共385平方米；会议室1间67平方米；男女厕所40平方米。
   6F：教室8间，共518平方米；男女厕所40 平方米。
7、食堂（2层，2685平方米）
1F:门厅108平方米；饭厅600平方米；厨房630平方米；充值间，7平方米；男女厕所4平方米；
   2F:大礼堂928平方米；门厅108平方米；室内球场216平方米；教工餐厅 72平方米；厨房18平方米。（食堂保洁不在合同内）
8、实训中心（4层，2800平方米）
   1F：办公室1间，9.5平方米；教室1间，34平方米；实训区域620平方米；
   2F：办公室1间19平方米；教室1间，34平方米；实训区域588平方米；男女厕所22平方米；
   3F：办公室19平方米；教室78平方米；实训区域544平方米；男女厕所22平方米；
   4F：办公室19平方米；教室34平方米；实训区域588平方米；男女厕所22平方米；
9、报告厅（2层，389平方米）
1F：门厅33.4平方米；男女厕所19.7平方米；办公室9.4平方米。
 2F：办公室3间，71平方米。
10、学生科（3层，772平方米）
    1F:办公室4间，32平方米；会议室1间，32平方米；仓库1间，32平方米；
   2F:心理活动室1间64平方米；教工活动室1间64；活动室1间32平方米；
    3F:国防教育多媒体教室1间，128平方米；国防教育陈列室1间，96平方米。
11、实训一区（1层，622平方米）
    办公室1间，40平方米；教室66平方米；实训区域，516平方米；平方米。外厕所23平方米。
12、实训二区（1层，191平方米）
    环艺实训区域191平方米
13、实训三区（2层，730平方米）
    1F:办公室1间，30平方米；教室2间，181平方米；实训区域平方米；男女厕所15平方米。
    2F:翻样实训教室，平方米。
14、门卫室（1层，53平方米）
3间，共53平方米
15、男女浴室2层（含开水房），共338平方米。
16、燃气减压站  17平方米。
17、燃气表间  7平方米。
18、变电房 2层，91平方米。（变电房设备维护不在合同内）
（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况
业主方提供物业管理用房面积50平方米，其中办公房1间；工作间 1 间；仓库1间。
二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务。
3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
7、对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。
（二）宿舍管理要求
1、热爱宿舍管理员工作，自觉遵守岗位纪律，工作时间不擅自脱离岗位，严格按照规定时间开关宿舍大门。
2、热爱学生，关心学生生活，督促学生自觉遵守学校住宿规章制度，建立住宿学生信息库，每天做好点名工作，发现学生擅自留在宿舍不去上课，或夜不归宿的要及时与班主任取得联系。
3、每天做好宿舍卫生检查评比工作，安排并协助劳育课学生做好宿舍楼的卫生打扫工作，确保宿舍楼干净整洁。
4、加强对宿舍楼安全用电、消防设施以及宿舍内家具等公共物品的检查，发现问题及时向相关部门报告，督促学生对损坏的物品进行赔偿。
5、协助班主任做好住宿学生的思想工作，及时制止学生中出现的打架、损坏公物等不文明行为。
（三）环境卫生与保洁管理（明确保洁易耗品包括卫生间易耗品包含在内，包括行政综合楼五楼六楼厕所用纸由物业公司提供）
    1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
    2、校区内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运至指定部位。（不包括联系环卫部门运出处理）。

    3、校区垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
    4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
    5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
 6、对全校门窗玻璃保持日常清洁处理，定期对2米高以上的门窗玻璃进行清洁处理，以保证校园整体环境的整洁、干净。
    7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
    8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
    9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。
    10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
    11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。
    12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。
13、清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
    15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
    16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。
17、教学楼、宿舍楼及办公区域的保洁：
服务标准：建立办公楼、、教学楼、宿舍楼、实训楼等公共区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
建筑物外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍。
各楼大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，
无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
各楼层卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话。
插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控。
摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹，定期清洁水箱。
（四）绿化养护和管理
校区所有绿化区域，面积约为6000平方米，操场24.4亩场地。其中四季花坛面积377平方米保持全年应季草花生长良好。
 l、专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。
    2、浇水、修剪的范围包括校区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。
    3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等养护服务。
    4、派专人负责区域内水面、水池垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。
    5、草坪：
   (1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。
   (2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。
   (3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。
   (4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。
   (5) 清除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。
    6、绿篱、树木
   (1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。
   (2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。
    7、乔灌木、花卉
   (1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。
   (2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。
    8、室内盆栽
及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。
    9、植保
   (1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。
   (2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）
   (3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。
   (4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
（五）建筑及设备设施的维护与管理
主要内容为全天候负责学校区域内公共设施、场所管理及维护保养等。管理区域内配电、水泵等设施设备的运行服务；管理区域内房屋、设备、设施的保修；管理区域内供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修保养时，进行必要的协调和管理。

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及其费用包含在内）；

（5）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（6）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（7）供电和维修人员持证上岗。保证有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（8）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（六）垃圾清运、处理
    1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
    2、垃圾清运、处理的范围分为：
   (1) 办公楼的日常办公垃圾
   (2) 各楼内的日常生活垃圾
   (3) 建筑垃圾
   (4) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾
    3、垃圾清运、处理工作分为：
   (1) 每天定时清运、处理2次。
   (2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
（七）污水管理
    l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
    2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
（八）前期介入
    l、详细审阅、熟悉校区内所有建筑物，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。
2、迅速熟悉校区内的机电设备系统、楼宇智能化管理系统、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。
3、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。
    4、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。
    5、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并编制物业管理人员配置情况。
    服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。
（九）档案管理
    l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
    2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
    3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。
    4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。
三、物业管理服务人员要求
物业管理服务人员设置需求表
	服务区域
	服务岗位
	班次
	每班次人数
	小计人数
	主要工作

	本项目
	项目经理
	
	
	1
	全面负责本项目

	校园保洁
	保洁工
	1
	32
	32
	校园保洁

	大楼管理
	宿管员
	2
	8.5
	17
	大楼管理

	校园维修
	万能工
	1
	5
	5
	校园维修

	校园绿化
	绿化养护
	1
	2
	2
	校园绿化

	合计
	
	
	57★
	


★物业管理服务人员不得少于57人。
人员资质要求：

1、物业服务项目需配备项目经理一名 ，要求具有本科学历，中级或以上职称，5年以上校园类物业的管理经验。
2、建筑及设备设施的维护与管理万能工人员要求：本项目服务范围涉及学校校园，参与本项目服务的所有工作人员，必须通过政治审查。任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员均不得参与本项目服务工作。投标人必须对此项要求严格把关，并对违反该项要求所可能出现的后果承担一切责任。

3、物业管理服务人员（宿管员、万能工、绿化工、保洁工）不得使用退休返聘人员。电梯维保、技防维保、消防维保、垃圾外运不在招标范围内。
PAGE  
1

