
民政业务信息管理（二期）子系统
建设项目
2024年度采购需求
1 、项目概况
根据民政部《“十四五”民政信息化发展规划》、《上海市民政事业发展“十四五”规划》以及《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》等相关工作要求，上海民政事业发展要按照“底线民生、基本民生、质量民生”要求，到2025年，实现基本民生保障普惠均等，基层社会治理有序活力，基本社会服务专业高效，平台作用更加突出，制度法规系统健全，着力打造共建共治共享的超大城市民政工作“上海模式”。新形势和新任务对民政工作发展提出新要求。要立足人民生活水平持续提高和人口老龄化程度持续加深的新情况，加大对困难群体、老年人、残疾人、未成年人等的救助和福利保障力度，加快建设具有超大城市特点的基本民生保障、基层社会治理和基本社会服务。
在“十四五”上海城市数字化转型的背景下，按照民政事业和信息化发展规划，根据上海市一网通办改革工作要点要求，立足于民政信息系统运行实际，从上海民政事业高质量发展全局出发，按照前瞻性思考、战略性布局、整体性推进的原则，建设民政业务信息管理（二期）子系统，重点优化法人和个人双“100”高频依申请政务服务事项，新增和优化民政“免申即享”服务，新增和优化相关高效办成一件事，促进上海民政工作的数字化转型，提升民政工作的信息化服务水平。
建设期限：2024年度建设内容从合同签订之日起6个月内完成，2025年度建设内容6月底之前完成。（包含至少一个月的试运行）
建设地点：上海市
是否按信创要求建设：是
运维后所属大系统：民政业务信息管理平台
2 、建设目标
根据市一网通办重点任务及民政各条线业务需求，立足于民政信息系统运行实际，采用“基础平台+业务应用”架构，基于市公共赋能平台和上海民政业务统一信息管理平台的基础支撑，建设民政业务信息管理（二期）子系统，对民政业务应用进行升级改造，逐步推进民政服务和业务范围的全域赋能，促进民政事业高质量发展。
（一）应用指标
完成养老服务、残疾人福利、殡葬服务、儿童福利和收养、社会救助、社会组织、居民经济状况核对、婚姻登记8大业务应用需求的建设，实现上海市民政局财务内控、资金内控、电子政务平台3个综合管理类应用的升级改造。
（二）技术指标
总用户数不低于112100个，满足单项功能并发量约200人，90%的响应时间<=5秒，具有跨平台性，能适配国产化环境，支持UNIX、LINUX和Windows、统信UOS V20等操作系统，满足国家信息安全等级保护三级要求。
（三）绩效目标
推进系统迭代升级，保证系统如期保质的建设完成。
（1）优化业务流程、提高办事效率；通过数据赋能业务，提升“一老一小”免申即享主动服务能力，促进养老、殡葬等民政数字化转型场景建设；完成双100高频事项改造，推进社会组织成立“一件事”，优化公民身故“一件事”，推进网办服务事项建设，提高一网通办服务水平，在促进民政事业高质量发展、提升人民群众满意度等方面发挥更大作用。
（2）进一步增强上海市民政局的资金使用效率、提升资源信息的共享程度、提高业务管理水平、健全内部控制运营机制、杜绝经济风险。
（3）助力实现民政资金转移支付、发放等业务工作标准化、标准流程化、监管动态化、数据全面化、决策智能化，形成民政资金监管长效机制。
（4）满足办文办会办事需求，实现跨部门、跨区域、跨层级的即时沟通、协同办理和扁平管理，提升协同办公的敏捷性和适应性。
3 、项目建设内容
3.1 总体要求
本项目建设时，应充分考虑与现有上海市民政业务信息管理子系统的关系，总体设计遵循民政一体化服务体系。
3.2 技术路线
本项目遵循现有基础技术架构，具体如下：
（1）采用微服务架构，以J2EE体系和Spring Boot框架为基础；
（2）采用基于B/S模式的三层/多层架构；
（3）支持中标、LINUX、统信UOS V20和Windows操作系统；
（4）本项目拟部署于上海市电子政务云，采用云计算及虚拟化技术，充分利用云资源环境。
3.3 项目建设清单
3.3.1 一网通办重点任务及业务需求保障
根据市一网通办重点任务及各条线业务需求，对养老服务、残疾人福利、殡葬服务、儿童福利和收养、社会救助、社会组织、居民经济状况核对和婚姻登记等8项业务应用进行升级改造和开发建设。
3.3.1.1 养老服务
本次养老服务的建设内容包括新增社区为老助餐管理模块、老年综合津贴社保卡“一卡通”对接改造、新增家庭照护床位管理模块、新增老年认知障碍友好社区管理模块等。具体功能清单如下：
表格1养老服务功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求
年度

	1
	新增
社区为老助餐管理模块
	新增
社区长者食堂
助餐补贴申请
	1.设置助餐申请模块，逐步实现老年人及其家属在线申请助餐。用户在线填报申请后，通过系统后台信息数据匹配发送至其申请街道（乡镇），经过相关街道（乡镇）审核通过，申请可享受助餐。申请人在实际用餐时，可按照区、街道（乡镇）政策享受相应助餐补贴。
2.平台的区级和街道级账号设置老年人助餐申请审批模块，管理用户可查阅相关助餐申请信息，实现网上审核确认，并在审核确认时，对符合助餐补贴政策的申请人给予补贴优惠。
	2024

	2
	
	新增
社区长者食堂
点餐管理
	提供实名认证用户为老助餐配送功能，支持提前48小时申请暂停、恢复、终止送餐服务，由对应的街道级账号进行相关审核确认。
	2024

	3
	
	新增
社区长者食堂
配送管理
	对接社区长者食堂自建的点餐系统或者第三方助餐系统，支持简易的点餐功能（不包含支付），支持食堂当日供应菜品的预览，选菜下单、订单查看等。
	2024

	4
	
	新增
社区长者食堂
增量信息管理
	支持社区长者食堂针对助餐服务维护所需的增量信息，包括菜单管理、送餐能力配置等。新增菜单维护功能（上传更新菜单），长者食堂管理员通过管理后台进行菜单图片的上传操作，由【街镇】对于长者食堂管理员维护的链接及菜单进行审批，审批通过后方能在H5界面中显示。
	2024

	5
	
	新增
社区长者食堂
打分评价管理
	1.社区长者食堂打分评价功能，分为价格、环境、服务质量、菜品口味四个类别，每个类别都为5分，采用五档星级的打分形式为评价方式。用户对四个类别分别提交相应分值的档位星级作为评价，提交后系统将按照平均分计算总评分。食堂页面还将设置用户可选择的自定义描述评价留言功能（100字内）。后续将根据综合评分和用户评价，定期在网站首页展示优质推荐长者食堂排行榜，激励食堂商户良性竞争。
2.在管理平台，按照不同等级管理账号设置相应评价管理权限，包括评价留言管理、精选留言等功能，为用户搜索查询附近助餐食堂提供较为可靠的判断依据。
	2024

	6
	
	新增
社区为老助餐
统计分析
	包含社区长者食堂基本信息表、配送服务工单信息表、食堂点餐情况信息表、食堂打分评价信息表；为市级、区级管理用户增加为老助餐相关数据汇总、统计管理功能模块，并通过系统内预设的统计模组实现相关数据统计分析功能。统计数据随着管理平台实时数据进行交互更新。
	2024

	7
	
	新增
社区长者食堂
食品监督管理
	在管理平台中增加全市社区长者食堂食品监督管理功能模块，并调用市市场监督管理局接口，将管理平台内的社区长者食堂与市场监督管理局系统中登记注册的社区长者食堂信息匹配对应，实现对全市社区长者食堂运营状态的监管功能。
	2024

	8
	新增
驻沪部队管理
	驻沪部队
死亡名单处理
	根据线下获取的驻沪部队死亡数据，通过系统导入并生成驻沪部队死亡人员名单，同时在生成清单时自动根据导入的死亡数据进行规则处理校验。
	2024

	9
	
	驻沪部队
资金发放配置
	根据业务规则，灵活配置驻沪部队津贴发放规则，并在发放清单生成时自动识别发放规则进行自动津贴发放处理，同时提供发放规则的历史轨迹等。
	2024

	10
	信息管理改造
	新增
人员状态调整
	区级用户查看辖区内所有老人信息，查询结果增加人员状态、开始享受时间、最后一次创建发放时间、终止享受时间等内容的显示，支持人员状态、结算状态、敬老卡状态、银行卡信息的修改变更，以及相关证明材料的上传。比如对系统未获取死亡信息但线下核实已亡故的对象调整人员状态，上传附件后人员状态变更为“待校验”。
	2024

	11
	
	新增
调整记录查看
	市级用户可查看区级修改记录及相关附件信息。
	2024

	12
	社保卡
“一卡通”
对接改造
	一网通办
对接改造
	在原卡中心敬老卡申领对接的基础上，增加通过社保卡“一卡通”申请老年综合津贴的办件来源，获取老人的基本信息及申领信息，记录数据来源渠道、一卡通标识等。社保卡卡状态信息接口。
	2024

	13
	
	系统显示
统计功能改造
	系统内数据除原有敬老卡数据外，新增了一卡通数据，系统显示统计功能需进行系统改造，包括增加一卡通标识、增加银行字典项等。涉及改造的系统功能有个人信息管理、发放结果信息、扣款结果信息、全息查询等。
	2024

	14
	
	发放对接改造
	新增中国银行、交通银行、光大银行、招商银行、浦发银行等5家银行津贴发放对接，包括每月根据规则生成发放清单按与各银行协议的方式生成交互数据及回盘数据，完成老年综合津贴的增量对象通过社保卡“一卡通”发放。
	2024

	15
	新增
发放流程
标准化管理
	新增
交互数据管理
	梳理执行任务转换至前端页面操作，可通过功能查询数据处理情况。将从数据海获取的公安死亡数据、迁入迁出数据处理入库，并根据业务规则计算补发等操作。
	2024

	16
	
	新增
生成清单管理
	梳理执行任务转换至前端页面操作，可通过功能查询生成清单情况。每月生成清单管理：交互数据处理完成后，根据津贴计算程序规则生成每月发放清单，对当前人员信息、卡信息、统计信息进行固化。季度扣款清单管理：每季度最后一个月月底根据特殊发放受理情况按照规则生成特殊发放扣款清单。
	2024

	17
	
	清单校验
管理改造
	每月清单校验管理：在原有清单校验的基础上，增加特殊发放对象校验、对象发放明细最大月是否超过终止时间、校验对象发放明细的最大月是否超过本季度最后一月、校验上次发放不成功的对象本次是否发放、查询相同账户的对象信息、校验是否存在多个标准的人员发放数据。季度扣款清单校验管理：每季度清单生成后，校验清单内扣款人数、校验明细字段是否有误、校验扣款数据是否全部来自特殊发放、校验金额是否有问题。
	2024

	18
	
	新增
清单确认管理
	每月清单确认管理：包括区级特殊情况发放确认和市级核查发放确认。区级用户对发放清单中迁入人员、特殊发放人员、超过3个月人员的发放情况进行核实并确认；市级用户对各区本月发放清单进行核查并确认。季度扣款清单确认管理：由区级用户确认清单内发放情况进行核实并确认。
	2024

	19
	
	新增
生成发放管理
	梳理执行任务转换至前端页面操作，可通过功能查询生成发放情况。每月生成发放管理：清单校验无误，触发生成银行发放文件并同步至各家银行；增加发函总额与系统总额比对机制，记录发函打印信息；所有关键功能操作留痕以便进行历史轨迹跟踪。季度生成扣款管理：扣款清单确认无误后，触发生成银行发放文件并同步至各家银行。
	2024

	20
	
	新增
发放回盘管理
	梳理执行任务转换至前端页面操作，可通过功能查询发放回盘情况。每月发放回盘管理：通过sftp获取银行每月的发放结果信息，进行入库处理，回盘数据及统计数据固化，针对建行回盘数据独有特点做单独回盘处理。根据计财处需要每月按年、季度、月统计数据并提供。季度扣款回盘管理：通过sftp获取银行的扣款回盘结果信息，进行入库处理。
	2024

	21
	监控预警管理
改造
	新增
信息交换
流程监管
	与6家银行、卡中心、免申即享、数据海交换流程进行监管。监管内容包括：卡中心申领、制卡数据；银行核查、开户、激活、解挂失、挂失、注销、发放、扣款、回盘等数据；数据海死亡、迁移数据、津贴人员入海等数据交互；免申即享数据推送、办件库获取、确认、兑付等相关流程。
	2024

	22
	
	新增
业务处理
进程监管
	对津贴发放各环节完成情况进行全程可视化监管，包括公安数据处理、发放清单生成及校验、发放数据发送至银行、银行结果数据返回、银行回盘数据处理、开户失败数据处理、季度增加扣款清单生成、扣款结果反馈流程等。
	2024

	23
	
	迁入人员信息
预警改造
	改造原有迁入人员信息管理功能，在查询基础上，新增迁入人员信息录入、修改、失效等操作。
	2024

	24
	
	迁出死亡信息
预警改造
	由业务人员确定老人为生存状态时，将系统中死亡状态的数据设置为失效，同步修改业务表中的人员状态和业务状态。
	2024

	25
	
	新增
迁入记录缺失
预警
	对身份证非310开头且没有迁入数据的人员，以及敬老卡申领时间晚于迁出时间且没有迁入数据的人员进行筛查，并提供预警。
	2024

	26
	查询统计管理
改造
	新增
统计报表
	一卡通申领情况统计、敬老卡申领情况统计、人员状态变更信息统计、卡信息交换情况统计、津贴惠及情况等报表。
	2024

	27
	新增
老年认知障碍
友好社区
管理模块
	新增
签约服务机构
管理
	维护签约服务机构的信息。
	2024

	28
	
	新增
风险人群管理
	在老年认知障碍友好社区建设过程中，形成当前社区老年认知障碍风险人群数据库，包括基本信息、风险等级、服务需求、服务类型等要素。
	2024

	29
	
	新增
社区服务管理
	按照友好社区建设要求，各街镇及签约服务机构及时更新服务信息，如宣传教育活动计划安排、早期干预服务类型及实施情况跟踪记录、家庭支持方式及活动内容等。
	2024

	30
	
	新增
志愿者管理
	在友好社区建设过程中形成的认知障碍好朋友、志愿者、友好机构等个人及单位信息库，便于开展各类志愿服务；支持签约服务机构维护志愿者、志愿机构信息。
	2024

	31
	
	新增
支持体系管理
	包括但不限于民政、卫健领域的服务资源，如养老机构、社区卫生服务机构、开设记忆门诊的医疗机构等机构信息；养老机构、长者照护之家、日间照护机构共享现有系统数据，认知障碍支持中心、医疗机构由签约服务机构在系统中维护。
	2024

	32
	
	新增
社区建设跟踪督导和监管
	可视化展示全市开展友好社区建设的社区分布、服务情况呈现、设施机构数量点位、各类宣传、筛查、干预服务开展情况和任务进度，便于对全市开展情况进行跟踪、督导和监管。
	2024

	33
	新增
养老护理员
信息采集模块
	护理员
附加信息采集
	为满足全市养老护理员统一数据库建设需求，业务系统新增护理员附加信息采集功能，对接市公安人口信息接口，增加护理员薪资信息、证书信息、工作履历信息、荣誉信息、竞赛信息采集，通过调用大数据中心接口完善、核实信息。
	2024

	34
	
	护理员
信息修改记录
	根据养老护理员统一数据库建设要求，护理员信息录入、修改时须记录完整的修改记录信息，包括修改人、修改时间、修改内容并记录修改前以及修改后的内容，同时，修改记录须同步至养老护理员统一数据库。
	2024


	35
	入住养老机构申请模块改造
	新增
接口访问
IP白名单
管理功能
	养老机构日常管理系统提供接口供区级自有平台接入，考虑到互联网区网络安全要求，需配套开发接口IP白名单管理功能，用于管理调用接口的区级自有平台访问IP白名单，调用接口时，系统校验当前访问IP、请求参数是否与白名单相匹配，完全匹配才能返回信息，并记录详细的审计日志，便于后续安全审计。
	2024

	36
	
	新增
养老机构
配置查询接口
	养老机构日常管理系统提供接口供区级自有平台接入，为保证轮候系统功能的完整性，需新增机构轮候配置信息更新接口、用于提交机构可用于轮候的床位数量，便于一网通办轮候申请检索。
	2024

	37
	
	新增
老人申请进度
查询接口
	养老机构日常管理系统提供接口供区级自有平台接入，为保证轮候系统功能的完整性，需新增机构轮候老人信息查询接口、用于查询申请养老机构入住轮候的老人信息，入参包括老人姓名、身份证、轮候状态、轮候申请日期区间、轮候机构等。
	2024

	38
	
	入住养老机构
申请逻辑
改造
	1、新增非保基本查询：非保基本床位查询功能可查看到所有含非统筹床位的机构信息；2、新增养老机构入住判断逻辑：优化养老机构入住判断规则增加机构所属街道、所属区域判断增加入住老人条件判断优化机构是否参与轮候判断；3、新增床位计算规则：修改统筹床位、非统筹床位、区统筹、市统筹床位的定义及计算规则，调整申请、审批、取消等操作对床位的增减计算逻辑判断。
	2024

	39
	新增
特殊困难
老年人
探访关爱
信息统计
	特殊困难
老年人
探访关爱信息
报表
	对接社区云系统，实现特殊困难老年人探访关爱的信息统计功能。生成社区关爱老年人基础信息统计报表，设置查询条件，可按区划查询（查询条件为XX区XX街镇），可按月份查询，当月实现每日定时更新，将每月月底数据固化用于历史月份信息查询；生成探访关爱服务情况统计报表，设置查询条件，可按区划查询（查询条件为XX区XX街镇），可按月份查询，可按时间段（XX年XX月XX日到XX年XX月XX日）查询，实现每日定时更新；生成探访关爱服务力量分布统计报表，设置查询条件，可按区划查询（查询条件为XX区XX街镇），可按月份查询，当月实现每日定时更新，将每月月底数据固化用于历史月份信息查询。
	2024

	40
	“养老服务机构备案”
双一百事项
接入
	服务接口注册
	完成表单规则核验等接口封装，并注册发布于“一网通办”统一能力服务中台，通过预检核验接口、表单规则核验接口、材料预审核验接口等，表单及材料智能预审比例达到90%，提升用户申报成功率，首办成功率达到90％。
	2024

	41
	
	办件库对接
	通过与大数据中心办件库对接，实现自助终端机接入以及办件获取、预审、受理、办理等环节状态的更新。
	2024

	42
	“养老服务
补贴”

免申即享
事项接入
	办件库对接
	调整办件库接口，对接免申即享相关接口，增加部门确认、兑付等环节状态更新。部门确认环节需进一步比对人员状态、资格条件、申请或享受状态后，予以确认，通过部门确认接口进行反馈。
	2024

	43
	
	自动审批
	对免申即享来源办件，实现自动审批改造；
	2024

	44
	
	查询统计
及数据分析
	增加免申即享相关查询统计相关功能以及数据预测分析等功能，支持图表等多种展现形式。
	2024

	45
	社区养老模块
改造
	预警管理功能
改造
	新增核对有效期预警，对核对结果出具后即将满1年的养老服务补贴对象，比对起是否是救助低保、低收入对象，如果不是则发起预警，提示街镇发起经济状况复核。
	2024

	46
	
	服务管理功能
改造
	新增家庭照护床位模块，需对照护方案管理功能进行改造，服务方式增加“机构住养-家庭照护床位”，补贴金额计算按全额计算，无需制定后续居家上门照护方案。
	2024

	47
	
	结算管理功能
改造
	新增家庭照护床位模块，需调整结算管理功能中机构住养结算逻辑，在家庭照护床位月度结算完成后，“机构住养-家庭照护床位”结算金额按家庭照护床位实际结算金额进行结算。
	2024

	48
	事中事后
监管模块改造
	新增
监管要素
	新增“超床位入住”、“信用管理”等监管要素，支持后续要素扩展（消防、食品），同步调整可视化大屏监管要素的展示样式和弹窗详情样式，并包括后台监管要素、监管阈值、监管内容的新增。
	2024

	49
	
	新增
“红黄灯”机制
	根据红黄灯亮灯机制对预警工单撒点颜色进行区分；不同颜色代表不同的紧急程度；并支持查看具体亮灯机制的详细规则；新增红黄灯统计表，表的样式与地区排名保持一致；红灯数越高的排在越前；后台根据亮灯机制对预警工单状态进行区分，并新增“工单完成时长”功能，展示预警工单从接收到完成所花费总时长，为监管绩效评估提供数据依据。
	2024

	50
	
	新增
月度报表
	通过列表筛选项进行统计报表的导出功能。支持按单个区/某一时间段等数据的导出，为年度工作汇报和各区情况通报提供数据支撑。
	2024


	51
	
	大屏适配改造
	新增3840版本，“3840”版本有左右两侧的内容共同组成，运行体征+数据分析为一个版本；机构监管+人员监管为另外一个版本，通过左右箭头进行版面的切换；并根据新增版本进行前端界面的调整，对大屏顶部导航/大屏背景图进行重新设计；增加可视化界面的自适应功能。
	2024

	52
	数据对接
	大数据中心
对接内容新增
	对接市卫生健康委员会行政处罚信息_法人、市市监局经营异常名录等9个资源目录，定期将数据存入数据库并与系统中正常的养老机构数据进行比对，用于养老服务机构信用监管。
	2024

	53
	信用管理模块
改造
	新增
信用评价报告
生成功能
	新增系统生成每个机构的电子版信用评价报告功能，包括信用评价报告模板制作、评价数据查询使用、系统内生成报告功能，预计生成信用评价报告1700份。
	2024

	54
	
	新增
信用评价结果
和过程数据
应用功能
	新增信用评价结果和评价过程关键数据的数据标准化处理程序开发，处理信用评价过程数据并推送至风险监测预警系统，包括备案、检查、信访、保险等评价过程数据；新增信用评价结果处理程序开发，自动处理生成评价结果为D级的机构名单，并按标准生成监管工单，共享至养老服务机构监管平台。
	2024

	55
	
	新增
一屏观
养老风险功能
	新增对信用评价和风险监测预警的可视化动态展示功能，包括养老服务机构等级分布、各类风险滚动展示、严重预警信息提示、预警详情信息展示、各区信用事件地图展示、各区整体风险情况等。
	2024

	56
	新增
家庭照护床位
管理模块
	新增
服务对象数据
管理
	对接家床老人服务签约数据，身体状况跟踪数据，用于统计分析、服务监管。
	2024

	57
	
	新增
服务过程数据
管理
	对接家床老人服务计划数据、服务派单结果、上门服务过程记录、满意度监测、服务质量日常监测结果，用于统计分析、服务监管。
	2024

	58
	
	新增
服务结算数据
管理
	新增家庭照护床位资金结算功能，按照结算逻辑，优先对长护险资金进行结算，并对接养老服务补贴金额。周期性生成对应结算账单及明细数据。
	2024

	59
	
	新增
家庭照护床位
报表
	新增家庭照床位报表，包括服务对象、身体等级、资金情况等。
	2024

	60
	新增
智慧养老院
管理模块
	新增
出入院管理
	机构为老年人办理入院登记、床位安排、离院等；
养老机构维护机构内房间信息、床位信息，完善养老机构基本配置，包括养老机构房型、收费规则等。
	2024

	61
	
	新增
入住老人
数据管理
	对接智慧养老院老人入住数据、电子档案、身体健康评估数据、探视数据、查房数据、医疗健康数据、康复记录、院内活动数据、物联护理数据（体温、血压、心率、呼吸等生理指标， 睡眠时间、睡眠状态、睡眠质量等监测数据，护士巡视记录等数据）、物联医疗数据（基本的生命体征，例如血压，体温，脉搏等；各种治疗设备的使用情况和病患使用治疗设备的情况；智能药箱或智能药柜，实现存药、取药的数据自动记录； 医患互动信息，例如在线问诊、医生巡诊记录等数据），用于统计分析、服务监管。
	2024

	62
	
	新增
消防安全
数据管理
	对接智慧养老院物联安防数据（如报警器、摄像头；住户进出记录、访客进出记录等数据）、物联消防数据（如可燃气体预警设备、电气火灾预警设备、用电监测设备）、视频监控数据、消防安全巡查数据，用于统计分析、服务监管。
	2024

	63
	
	新增
餐饮数据管理
	对接智慧养老院明厨亮灶视频信息接入，落实明厨亮灶、放心食堂、健康食堂等标准规范，实现食品可追溯管理，接入养老机构食堂数据，用于统计分析、服务监管。
	2024

	64
	
	新增
运营数据管理
	对接智慧养老院养老机构服务质量日常监测记录、医保费用结算数据、智慧主题场景覆盖情况，用于统计分析、服务监管。
	2024


3.3.1.2 残疾人福利
本次残疾人福利的建设内容包括康复辅助器具社区租赁服务补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放、残疾人集中就业企业社保补贴三个部分。具体功能清单如下：
表格2残疾人福利-康复辅助器具社区租赁服务功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求
年度

	1
	租赁补贴管理
	申请人
资格认证接口
	通过接口，认证申请人是否具有“经上海市老年照护统一需求评估具有二级及以上照护等级的老年人”资格。
	2024

	2
	
	补贴规则调整
	按照业务要求，调整补贴规则，根据不同的补贴对象提供对应比例的补贴。
	2024

	3
	一网通办
租赁申请对接
	提供
租赁产品接口
	提供租赁产品数据接口。
	2024

	4
	
	提供
租赁点接口
	提供租赁点数据接口。
	2024

	5
	
	提供
租赁服务商
接口
	提供辅具租赁服务商数据接口。
	2024

	6
	
	接口获取
租赁申请数据
	通过接口获取办件库租赁申请数据。
	2024

	7
	
	接口反馈
租赁申请
处理结果
	通过接口，将租赁申请处理结果反馈办件库。
	2024

	8
	一网通办
租赁补贴对接
	提供
租赁服务合同
接口
	提供租赁服务合同接口。
	2024

	9
	
	接口获取
租赁补贴数据
	通过接口获取办件库租赁补贴数据。
	2024

	10
	
	接口反馈
租赁补贴
处理结果
	通过接口，将租赁补贴处理结果反馈办件库。
	2024


表格3残疾人福利-残疾人两项补贴发放业务功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求
年度

	1
	业务功能
	补贴对象
基本信息调整
	根据内控资金发放需求，对补贴对象基本信息及发放清单的银行信息进行调整，保障银行卡非残疾人本人情况的资金发放正常。
	2024

	2
	
	与人社局系统
数据对接
	新增工伤保险生活护理费数据接口。
	2024

	3
	
	与退军局系统
数据对接
	新增因公致残伤残人员护理费享受数据接口。
	2024

	4
	
	与儿福处系统
数据对接
	新增孤儿基本生活保障数据接口。
	2024

	5
	
	电子印章对接
	调用电子印章接口，对办结后的告知书加盖印章。
	2024

	6
	数据修改
	当前发放修改
	按区生成内控清单，未发放前可申请取消，如误操作，可申请恢复发放，并需经过审批。
	2024

	7
	
	历史发放修改
	内控发放补贴失败/业务追回历史发放补贴时，可提交删除发放申请，进行过“历史发放（删除）”操作，可提交恢复申请，并需经过审批。
	2024

	8
	
	补贴资格修改
	对终止补贴的人员进行补贴资格恢复申请和审批。
	2024

	9
	
	补贴
终止信息修改
	对终止补贴人员信息进行修改申请和审批。
	2024

	10
	
	空发记录删除
	申请删除空发的人员记录并审批。
	2024

	11
	监控预警
定期复核
	工伤保险
生活护理费
预警
	定期与人社局工伤保险生活护理费享受数据进行比对，如享受则预警，同时将该比对纳入定期复核。
	2024

	12
	
	因公致残
伤残人员
护理费预警
	定期与退军局因公致残伤残人员护理费享受数据进行比对，如享受则发起预警，同时将该比对纳入定期复核。
	2024

	13
	
	孤儿
基本生活保障
预警
	定期与未成年人保护系统比对孤儿基本生活保障数据，如享受发起预警，同时将该比对纳入定期复核。
	2024

	14
	免申即享
	重度残疾人
护理补贴申请
	根据一网通办工作要求，提供重度残疾人护理补贴“免申即享”的全流程功能和信息查询服务。
	2024

	15
	
	重度残疾人
护理补贴变更
	提供重度残疾人护理补贴变更“免申即享”的全流程功能和信息查询服务。
	2024


表格4残疾人福利-残疾人集中就业企业社保补贴功能清单
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求
年度

	1
	新增
残疾员工状态标签
	在员工信息中，新增状态标签（正常、退休、死亡、离职）。
	2024

	2
	非在职残疾员工库
	新增残疾员工离职库、退休库、死亡库。
	2024

	3
	军人残疾证信息获取
	通过大数据中心接口获取军人残疾证信息，根据需要调整接口数据字段。
	2024

	4
	残疾员工死亡数据获取
	通过数据海获取大数据中心死亡库信息，更新残疾员工状态数据，批量复核残疾员工生存情况。
	2024

	5
	企业基本信息附件分类
	根据业务规则，对企业基本信息附件分类。
	2024

	6
	残疾人集中就业
企业资格数据补录
	按流程补录未在当年度社保补贴资格名单中的残疾人集中就业企业。
	2024

	7
	补贴标准设置
	每年自定义设置补贴标准。
	2024

	8
	社保补贴资金汇总表
	市、区两级社保补贴汇总表导出、打印。
	2024

	9
	企业历史申报数据
固化保存
	每年申报审核工作完成后，固化保存企业信息及各类附件。
	2024

	10
	员工历史申报数据
固化保存
	每年申报审核工作完成后，固化保存员工基本信息及各类附件。
	2024

	11
	档案批量下载
	提供批量下载相关附件的功能。
	2024

	12
	档案管理及上报
	将本系统产生的历史数据，通过接口报送至档案管理系统。
	2024

	13
	“一网通办”
统一身份认证登录（法人）
	对接“一网通办”平台单点登录，企业用户通过“电子营业执照”或法人一证通实现认证登录。
	2024


3.3.1.3 殡葬服务
本次殡葬服务的建设内容主要涉及殡葬管理模块。具体功能清单如下：
表格5殡葬服务功能清单
	序号
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	获取提供预订的殡仪馆
	系统提供预订的殡仪馆列表。
	2024

	2
	提供殡仪馆介绍信息接口
	系统提供殡仪馆的介绍信息、办丧指南信息等。
	2024

	3
	提供殡仪馆车辆资源接口
	提供该殡仪馆的车辆资源信息接口，供用户进行预订。
	2024

	4
	提供殡仪馆礼厅资源接口
	提供该殡仪馆的礼厅资源信息接口，供用户进行预订。
	2024

	5
	提供殡仪馆丧葬用品接口
	提供该殡仪馆的丧葬用品信息接口，供用户进行查看并选择。
	2024

	6
	提供中介信息接口
	提供全市所有中介接口，提供用户进行中介选择。
	2024

	7
	增加电子火化证
	增加火化证的制证模块，进入上海市证照库，可查看制证情况，预览，手动制证。
	2024

	8
	调整节地葬网办件功能
	接收来自“一网通办”的节地葬补贴办件申请信息，审核确认并发放成功后，通过“一网通办”通知给办件申请人。
	2024

	9
	调整海葬补贴网办件功能
	接收来自“一网通办”的海葬补贴办件信息，经审核确认后推送飞思海葬业务系统，业务办理结束并完成补贴发放后，通过“一网通办”通知给办件申请人。
	2024

	10
	遗体状态查询
	根据条件查询遗体状态，便于跟踪督办遗体火化进度。
	2024

	11
	火化预警
	设置预警天数，了解各殡仪馆中存在预警情况的遗体情况。
	2024

	12
	待火化遗体统计
	按待火化等待天数分阶段统计每家殡仪馆的待火化遗体数量。
	2024

	13
	骨灰去向跟踪分析
	通过全市殡葬数据的分析比对，挖掘不合常理的业务，进行人工干预；对骨灰去向进行跟踪分析。
	2024

	14
	新增
殡仪馆信息维护模块
	新增殡仪馆相关信息，支撑一网通办殡仪服务事项。
	2024

	15
	车辆资源维护及同步
	维护或同步车辆资源信息，支撑一网通办殡仪服务页面返回车辆列表。
	2024

	16
	车辆排班管理（实时同步）
	管理或同步车辆资源的排班信息。
	2024

	17
	礼厅资源维护及同步
	维护或同步每家单位的礼厅分类信息，支撑殡仪服务事项礼厅选择模块。
	2024

	18
	礼厅排班管理（实时同步）
	管理或同步本单位的礼厅班次信息，设置排班规则。
	2024

	19
	丧葬品分类及丧葬品维护
	管理维护本单位的丧葬品信息。
	2024

	20
	丧葬品预订情况查看
	可以查看并统计每家殡仪馆的丧葬预订情况
	2024

	21
	中介单位管理
	对上海市所有记录在案的中介单位进行管理。
	2024

	22
	中介员工管理
	对每家中介单位的员工进行管理。
	2024

	23
	黑白名单中介制度
	定期维护中介单位（个人）的诚信信息，发布红黑榜。
	2024

	24
	提供
数据标准和接口
	制定殡仪馆对接接口规范，各殡仪馆通过接口实时同步资源数据，提供资源预订接口给殡仪业务系统。
本次平台建设只包含制定对接接口规范，殡仪馆业务系统的改造由各殡仪馆自行建设。
	2024

	25
	殡仪馆的接口
对接指导与协助
	指导和协助15家殡仪馆完成对接调试操作。
	2024

	26
	数据标准
和接口规范
	提供业务对接接口规范，各公墓单位按照接口规范改造现有业务系统，实时同步落葬数据；本次平台建设只包含制定对接接口规范，公墓单位业务系统的改造由各公墓单位自行建设。
	2024

	27
	公墓和骨灰堂
的接口对接
	指导和协助45家公墓单位和9家骨灰堂单位完成对接调试操作。
	2024


3.3.1.4 儿童福利和收养
本次儿童福利和收养的建设内容主要包括未成年人保护信息管理和收养信息管理两个部分的内容。具体功能清单如下：
表格6儿童福利和收养业务功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	困境儿童
基本生活费
“免申即享”
	接受确认
	免申即享业务街道信息获取和确认。
	2024

	2
	
	申请
	免申即享业务引入业务申请流程。
	2024

	3
	
	审核
	免申即享业务引入业务审批流程。
	2024

	4
	
	兑付
	免申即享业务已发放数据与大数据中心对接，形成兑付信息办件。
	2024

	5
	
	申请及受理
	与医保、教委进行流程再造，形成前台申请及后台3部门受理。
	2024

	6
	
	办件库对接
	按一网通办一件事规则，按部门接入，并形成节点反馈及结果确认。
	2024

	7
	电子证照对接
	电子证照对接
	与大数据中心对接电子证照，业务流程中调用展示当事人的电子证照。
	2024


3.3.1.5 社会救助
本次社会救助升级改造的内容包括：救助资金发放管理改造、社区救助顾问管理新增、救助出证改造、落政优化改造、台账管理改造、月结管理改造。具体功能清单如下：
表格7社会救助业务功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	救助资金
发放管理
	银行卡
管理及核验
	在指定业务中修改救助对象的银行卡，并通过资金内控系统进行核验。
	2024

	2
	
	救助资金
特殊发放管理
	若在救助资金发放过程中，有特殊情况，在系统中进行特殊发放操作。
	2024

	3
	
	资金发放确认
	由街镇核实各项发放中人员、金额是否正确。
	2024

	4
	
	发放批次管理
	区汇总各个街镇已经确认的当月发送数据，并生成批次，发送至资金内控系统由其进行后续的资金发放操作。
	2024

	5
	
	资金内控系统
对接
	通过数据接口，将当前批次的发放信息发送至资金内控系统中，并能够接收资金内控系统反馈的救助金发放结果数据。
	2024

	6
	
	资金发放
结果反馈查询
	像用户提供本批次发放状态及每笔救助资金发放结果查询。
	2024

	7
	
	资金发放
异常处理
	在系统中对每笔发放异常的记录进行处理。
	2024

	8
	
	资金补发
	对于暂停发放的，在确认救助对象状态后，进行补发操作。
	2024

	9
	
	资金追缴
	对于多发、发放错误的救助金进行追缴。
	2024

	10
	
	资金发放
监控预警
	对市级、区级监控资金发放情况进行监控预警。
	2024

	11
	社区救助顾问
管理
	走访记录管理
	对社区云救助顾问的困难对象走访记录进行管理。
	2024

	12
	
	帮扶情况管理
	将已经完成走访的困难对象数据与系统中救助数据、其他委办业务数据进行交叉比对，查看该对象后续是否申请救助。
	2024

	13
	救助出证
	救助电子证照
	调用大数据中心电子证照的接口，生成享受民政社会救助项目证明。
	2024

	14
	
	享受民政
社会救助项目
证明出具
	申请人在社区事务受理中心/一网通办/随申办发起享受民政社会救助项目证明出具事项申请，通过办件库将申请发送至业务系统中业务系统判断是否符合并反馈结果，提供生成的电子证照打印功能。
	2024

	15
	落政优化
	季度复核确认
	每季度各个区对本区内所有对象信息进行复核，确认本区内在世的落政对象以及落政资金发放金额。
	2024

	16
	
	对象
基本信息导出
	系统能够按照不同的条件和用户权限，导出落政对象的基础信息。
	2024

	17
	台账管理
	临时救助台账
管理
	新增临时救助台账功能。
	2024

	18
	月结管理
	月结—低收入
信息固化
	每月在结束工作月时，街镇固化本月低收入名单。
	2024


3.3.1.6 社会组织
根据相关政策要求，在现有的社会组织业务信息管理子系统基础上进行功能模块的扩充或改造，满足新政策新要求下社会组织管理业务经办的需要。
需扩建的功能模块包括社会组织成立一件事、社会组织日常监管、重大事项管理、慈善组织管理、社区社会组织管理、志愿服务组织管理、信用管理、社会组织个人中心等。
需改造的功能模块包括双100高频事项改造、社会组织登记、业务系统个人待办中心、社会组织信息集成等。
具体功能清单如下：
表格8社会组织业务功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求
年度

	1
	社会组织
成立一件事
	事项整合
	包括办理材料、表单填报数据的精简合并。
	2024

	2
	
	申办流程整合
	对业务办理流程进行整合。
	2024

	3
	
	调度管理
	对社会组织成立一件事进行调度管理。
	2024

	4
	
	业务功能改造
	包括业务系统受办分离改造、业务受理接口开发、业务进度查询接口开发等。
	2024

	5
	
	对接管理
	按要求与市政务服务网高效办成一件事专栏对接。
	2024

	6
	双100
高频事项改造
	社会团体
遗失补证改造
	对社会团体遗失补证功能进行改造，满足“双100”高频依申请政务服务事项要求。
	2024

	7
	
	民办非企业单位
遗失补证改造
	对民办非企业遗失补证功能进行改造，满足“双100”高频依申请政务服务事项要求。
	2024

	8
	
	基金会
遗失补证改造
	对基金会遗失补证功能进行改造，满足“双100”高频依申请政务服务事项要求。
	2024

	9
	
	社会团体
章程核准改造
	对社会团体章程核准功能进行改造，满足“双100”高频依申请政务服务事项要求。
	2024

	10
	
	民办非企业单位
章程核准改造
	对民办非企业章程核准功能进行改造，满足“双100”高频依申请政务服务事项要求。
	2024

	11
	
	基金会
章程核准改造
	对基金会章程核准功能进行改造，满足“双100”高频依申请政务服务事项要求。
	2024

	12
	社会组织登记
	社会组织
名称申请调整
	新增社会组织名称调整功能，申请人可申请取消作废名称，以及申请延长有效期。
	2024

	13
	
	社会组织登记
“一网通办”
	对社会组织登记“一网通办”功能进行改造。
	2024

	14
	
	社会组织登记
审查征求意见
	改进社会组织登记审核流程。
	2024

	15
	社会组织
日常监管
	社会组织登记
证书到期提醒
	社会组织登记证书到期前一定期限内，向社会组织发出提示信息。
	2024

	16
	
	社会组织
日常活动监管
	在日常管理活动中，对违反法律法规及政策规定的行为进行监管。
	2024

	17
	
	社会组织
人员情况监管
	对社会组织所属人员进行监管。
	2024

	18
	
	社会组织
分类管理
	根据新的社会组织分类，对社会组织进行多维度多角度的标签管理。
	2024

	19
	
	新增社会组织
监管统计分析
	对社会组织监管信息进行统计分析。
	2024

	20
	重大事项管理
	重大事项报告
	社会组织经平台填报重大事项。
	2024

	21
	
	重大事项报告
数据统计分析
	对重大事项报告数据进行多维度的统计分析展示。
	2024

	22
	信用管理
	失信人员
信息比对
	对接失信人员信息比对接口，获取人员是否失信信息。
	2024

	23
	
	工商信息核查
	对接企业工商信息接口。
	2024

	24
	社会组织
个人中心
	信息查看
	社会组织查看本组织当前有效信息，维护不涉及登记和重大事项的其他信息。
	2024

	25
	业务系统
个人待办中心
	业务系统
个人待办中心
	优化当前个人待办功能，优化现有系统首页。
	2024

	26
	社会组织
信息集成
	社会组织
信息集成
	优化业务系统的信息查询功能，以“一组织一档案”形式，分“卡片”显示当前有效信息。其中部分信息可维。
	2024


3.3.1.7 居民经济状况核对
基于市电子政务云平台对原有系统进行升级改造，本次居民经济状况核对建设内容有：部省业务管理、跨省业务管理、核对业务处理、核对业务监管、核对业务配置、查询统计管理、市内协查单位数据交换、市内协查单位数据质量监控。具体功能清单如下：
表格9居民经济状况核对功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求年度

	1
	部省业务管理
	部级
数据资源对接
	随着核对业务的扩展，拟实现部省联网已有全国核对数据的对接。
	2024

	2
	
	部级
数据资源目录
	对现有核对系统进行升级，实现已获取的部级数据配置、页面展示和业务计算功能。
	2024

	3
	
	部省
数据联动核查
	根据部省查询技术规范，开发与部级数据安全交换平台对接接口，实现部级数据联动核查。
	2024

	4
	跨省业务管理
	非沪籍家庭跨省核查
	查询非沪籍家庭在其他省份的核对信息。
	2024

	5
	
	上海
协助外省核查
	通过部级数据安全交换平台，接收外省委托的查询申请，并反馈核对结果。
	2024

	6
	
	跨省复查
	建设跨省复查功能。
	2024

	7
	
	个人
电子授权应用
	与“全国统一个人授权管理服务平台”对接，促进实现个人电子授权应用。
	2024

	8
	
	数据自动校验
	通过校验规则配置，对部省联网数据信息进行自动校验。
	2024

	9
	
	数据异常预警
	对部省联网数据异常情况进行规则配置和预警。
	2024

	10
	
	数据人工审核
	部省数据、跨省数据入库前增加人工审核功能。
	2024

	11
	
	数据大屏展示
	对部省数据、跨省数据进行可视化展示。
	2024

	12
	
	数据质量报告
	为方便对部省、跨省交换数据进行质量管理，定期生成数据质量报告。
	2024

	13
	核对业务处理
	核对业务扩展
	针对无法开展线上核对的情况，实现数据的录入、批量导入，完成全流程线上核对并出具核对报告。
	2024

	14
	
	车辆价值核定
	在财产核定中新增二轮摩托车辆价值核定。
	2024

	15
	核对业务监管
	数据问题上报
	街镇可将数据监测哨点涉及的问题进行上报。市中心被授权的用户可进行查看和反馈处理。
	2024

	16
	
	发起主动复查
	收到上报的数据问题后，初判数据有异常的，可主动发起复查。
	2024

	17
	
	数据问题反馈
	可对街镇已上报的问题进行反馈。
	2024

	18
	
	自动监控
	根据业务的合规性对核对业务流程中出现异常问题进行监控。
	2024

	19
	核对业务配置
	核对业务
数据校验规则
配置
	对核对业务数据规范性、时效性、一致性等进行校验。
	2024

	20
	
	跨省业务规则
配置
	对非沪籍家庭跨省业务规则进行配置。
	2024

	21
	
	跨省业务流程
配置
	根据跨省业务规则对非沪籍家庭跨省核查、上海协助外省的跨省核查流程进行配置。
	2024

	22
	
	核对业务案例
配置
	可对日常工作涉及到的相关典型业务案例信息进行编制，形成核对案例库。
	2024

	23
	
	电子签章调用
配置
	根据业务规则调用大数据中心电子签章，可用印相关信息项进行配置使用。
	2024

	24
	
	电子证照调用
配置
	市核对系统通过接口获取电子证照数据实现电子比对，可对调取有关信息进行配置。
	2024

	25
	查询统计管理
	住房项目
家庭成员
情况查询
	查询住房项目家庭成员的情况
	2025

	26
	
	救助及其他项目
成员情况查询
	查询救助及其他项目成员的情况
	2025

	27
	
	中止核对查询
	按照中止核对到期日期规则，提供中止核对查询。
	2025

	28
	
	完成情况
按地区统计
	可按地区进行核对完成相关情况进行统计。
	2025

	29
	
	退回原因
查询统计
	提供退回原因查询统计，统计结果表可以excel表格形式下载，统计条形图可下载打印。
	2025

	30
	
	终止核对原因
统计
	提供终止核对原因查询统计。
	2025

	31
	
	因跨省协查
终止核对
家庭情况汇总
	可查询统计因跨省查询而终止的家庭户数，并显示具体终止原因。
	2025

	32
	
	全市绩效月报
	全市各区核对中心核证绩效统计月表
	2025

	33
	
	市中心核证员
绩效月报
	根据业务要求，生成市中心核证员绩效月报。
	2025

	34
	
	市中心核证员
绩效年报
	根据业务要求，生成市中心核证员绩效年报。
	2025

	35
	
	绩效实时统计
	包括全市绩效统计、街镇核对员绩效统计、区中心绩效统计、市中心绩效统计等。
	2025

	36
	
	信息协查量统计
	按业务口径对信息协查量进行统计。
	2025

	37
	
	信息协查时限
情况表
	统计查询时间段内协助外省跨省查询的情况。
	2025

	38
	
	跨省查询情况
统计
	可按省、接收时间段和返回时间段统计上海请求外省核查的情况。
	2025

	39
	
	跨省协查情况
统计
	可按省、接收时间段和返回时间段统计上海协助外省核查的情况。
	2025

	40
	
	跨省查询
反馈信息采纳
汇总
	可查询统计非沪籍家庭是否采用反馈数据。
	2025

	41
	
	复查情况统计
	对复查情况进行统计。
	2025

	42
	
	哨点监测统计
	各区、街镇、委办的监测项目统计
	2025

	43
	市内协查单位
数据交换
	人社业务
条线对接改造
	通过市大数据中心数据交换共享平台对接获取人社相关信息。
	2025

	44
	
	与公积金中心
系统对接
	升级与公积金中心系统对接接口，增加贷款信息作为个人收入核对依据，同时根据核对规则的重新计算处理。
	2025

	45
	
	与村镇银行
系统对接
	开发接口与14家左右村镇银行进行对接。对于需要上传的附件材料设置外链查询，点击链接查看或下载附件。
	2025

	46
	市内协查单位
数据质量监控
	数据自动校验
	根据核对业务规则，对委托交换数据的完整性、规范性和时效性进行校验。
	2025

	47
	
	数据自动抽检
	在比对专线新增随机抽查已比对数据功能，检查委托单位反馈数据准确性。
	2025

	48
	
	数据异常预警
	设置数据质量规则、阈值，确定需要监控的核对数据。根据业务规则对数据返回质量进行抽检。
	2025

	49
	
	数据人工审核
	各协查单位交换的数据入库前可增加人工审核功能。
	2025

	50
	
	数据大屏展示
	对所有协查单位反馈的整体数据质量以及数据量进行监控预警展示。
	2025

	51
	
	数据质量报告
	定期生成全局数据质量报告。
	2025


3.3.1.8 婚姻登记
婚姻登记升级改造内容包括：登记系统页面改造、一网通办预约改造、涉外事项下沉改造等。具体功能清单如下：
表格10婚姻登记功能清单
	序号
	功能模块
	功能点
	描述
	需求
年度

	1
	登记系统页面
改造
(跨省通办改造)
	居住证
合法性校验功能
	结婚、离婚申请、离婚登记页面新增居住证合法性校验功能。
	2025

	2
	
	跨省通办
逻辑标识
	结婚、离婚申请、离婚登记页面新增跨省通办逻辑标识。
	2025

	3
	
	居住证电子证照
应用场景扩展
	结婚、离婚申请、离婚登记页面新增居住证电子证照调用、下载、打印功能。
	2025

	4
	
	全国婚姻
审查轨迹查询
	新增全国婚姻审查记录快照功能。
	2025

	5
	一网通办预约
改造
(跨省通办改造)
	预约接口改造适(配跨省通办)
	预约接口改造，适应跨省通办当事人居住证情况的反馈。
	2025

	6
	
	最低席位
管控设置
	新增预约席位池最低席位管控设置功能。
	2025

	7
	涉外事项下沉
改造
	证字号
生成规则重置
	证字号生成逻辑变更。
	2025

	8
	
	登记功能模块
权限调整
	登记功能模块权限调整。
	2025

	9
	
	登记功能业务
逻辑调整
	登记功能业务逻辑调整。
	2025


3.3.2 上海市民政局财务内控建设
上海市民政局财务内控本期建设内容包括资产管理、合同管理、重大事项管理、附件管理、账务监管、财务管理等。
表格11民政局财务内控功能清单
	序号
	功能模块
	功能描述
	需求
年度

	1
	资产管理
	资产管理系统实现民政局及下属单位资产的全生命周期管理。功能有基础资料管理、资产卡片管理、资产价值管理、资产使用管理、资产经营管理、资产处置管理、资产盘点管理、资产统计查询。
	2025

	2
	合同管理
	合同管理实现对单位所有合同支付管控，功能有：单据管理、合同送审、合同箱、合同清稿、合同备案、合同变更、合同验收、合同综合查询。
	2025

	3
	重大事项管理
	重大事项管理实现上海市民政局对重大事项的在线申报及审批管理。
	2025

	4
	附件管理
	附件管理实现对原始票据的自动识别以及票据验重功能。功能有：发票验重、电子票夹采集、报销附件归档、合同批注留痕归档。
	2025

	5
	财务监管
	包括监管报文管理、监管指标管理、动态监管管理、疑点说明及整改管理、动态监管分析。
	2025

	6
	财务管理
	应用支撑系统升级，基础资料管理升级，预算执行管理升级，报销管理升级，账务处理升级，账务项目库升级。
	2025


3.3.3 上海市民政局资金内控建设
上海市民政局资金内控项目本期建设内容包含：资金发放监管、资金数据管理、资金发放分析和智能合约管理。具体的功能清单如下：
表格12民政局资金内控功能清单
	序号
	功能模块
	功能描述
	需求
年度

	1
	资金发放监管
	为民政业务需要资金发放的场景做支撑，对资金发放各阶段流程进行监管。
	2025

	2
	资金数据管理
	为民政需要资金发放的业务数据做支撑，对各项数据进行维护管理。
	2025

	3
	资金发放分析
	对民政业务资金发放情况进行支撑，对从发放业务资金应享待遇资金的未支出落实情况。从发放业务资金应享待遇资金、不同周期根据不同资金发放不同银行发放情况进行分析。从财务的角度分析业务资金应享待遇资金、周期等维度对各个资金应该享受的人员资金情况，与实际资金落地情况的追踪。从多维度分析各个资金体现的享受人员情况，相关人员享受资金情况等。根据不同发放方式进行分析。
	2025

	4
	智能合约管理
	对民政业务资金发放数据上链做对接支撑，包括民政对象，专项资金，统计台卡，银行，随申办公众服务等数据的动态、及时共享。
	2025


3.3.4 上海市民政电子政务平台建设
上海市民政电子政务平台本期建设内容为系统新增，包括民政业务数据维护管理、建设办文记录管理、电子签章及管理、一体化协同办公平台对接等功能。具体如下：
表格13电子政务平台功能清单
	序号
	功能模块
	功能名称
	功能描述
	需求
年度

	1
	民政每月
基础数据维护
	基础数据填报
	实现基础数据填报的功能建设。 
	2025

	2
	
	基础数据审核
	对填报的基础数据进行审核。
	2025

	3
	
	汇总导出
	系统对各处室填报的数据进行汇总，提供导出功能。
	2025

	4
	办文记录管理
	办文记录填报
	首办秘书填写办文数据，机要秘书可对已生成的办文记录进行修改。
	2025

	5
	
	办文记录
过程管理
	实现对无文号办文流程的管理，满足对办文记录流程的正常运作。
	2025

	6
	
	办文权限管理
	实现对各业务角色进行办文权限的功能管理及权限的调整。
	2025

	7
	公文流程
	电子印章
	对原有发文流程进行升级，新增电子印章的功能。
	2025

	8
	
	电子签名
	对原有发文流程进行升级。在发文流转过程中，用户可使用图片模式的电子签名来进行个人签名，并在发文处理单上加以展现。
	2025

	9
	
	电子签名管理
	实现对公文系统中各用户的电子签名进行管理。
	2025

	10
	
	电子印章
接口对接
	依据已有的CA电子印章介质及相关服务进行数据交换的功能适配，实现与电子印章、电子签名服务进行数据对接，满足电子印章与电子签名功能可在上海市民政电子政务平台中调配使用。
	2025

	11
	公文管理
	移动端
收文批阅功能
	满足用户可在移动端进行对收文流程进行审批流转的操作。
	2025

	12
	
	移动端
发文批阅功能
	满足用户可在移动端进行对发文流程进行审批流转的操作。
	2025

	13
	
	移动端
联合发文
批阅功能
	满足用户可在移动端对联合发文流程进行审批流转的操作。
	2025

	14
	
	简报专报
	实现在PC端上对简报专报流程进行建设。在移动端上建设领导审批流转功能。
	2025

	15
	
	便函功能
	建设移动端便函查看意见签发功能。
	2025

	16
	
	非公文
批办功能
	实现移动端非公文批办功能建设。建设移动端非公文批办意见签发功能。
	2025

	17
	
	公文超时
预警功能
	实现对公文各环节的超时提醒和预警功能。
	2025

	18
	
	代办短信
提醒功能
	实现公文管理过程中，对用户及时发送代办短信提醒功能。
	2025

	19
	
	数据统计
	实现用户可通过PC端及移动端，对各流程处理数据量进行统计查看。
	2025

	20
	会议室管理
	会议室管理
	实现管理人员可在PC端上对会议室的信息进行数据管理。
	2025

	21
	
	会议室预订
	实现移动端用户可通过系统对会议室进行预定和取消预定的会议室的功能。
	2025

	22
	用印管理
	用印申请
	可通过系统在PC端或移动端对用印进行申请。
	2025

	23
	
	用印审核
	可通过PC端系统或移动端对申请进行审核审批的处理。
	2025

	24
	
	审核结果
查看
	申请人可通过PC端或移动端对自己申请的用印申请进行结果查看。
	2025

	25
	移动端
请假管理
	移动端请假申请
	用户可在移动端上对请假进行申请。
	2025

	26
	
	移动端请假审核
	管理人员可通过移动端对提交上来的请假进行审核处理。
	2025

	27
	督察督办管理
	PC端
督查督办管理
	实现用户可通过PC端对督察督办公文进行流程的流转。
	2025

	28
	
	移动端
督查审批
	相关领导用户可实现在移动端上对督察督办公文的内容进行审批。
	2025

	29
	移动端
活动安排
	领导
一周工作安排
	依据现有系统中领导一周工作安排的相关信息内容，提供用户可通过移动端对领导一周安排管理的情况信息进行数据的查看。
	2025

	30
	
	公务员
一周工作安排
	依据现有系统中公务员一周工作安排的相关信息内容，提供用户可通过移动端对公务员一周工作安排的情况信息进行数据的查看。
	2025

	31
	移动端
一体化平台
接口对接
	公文管理
对接接口
	建设公文管理对接接口，满足通过系统对接将相关各类公文办理环节及相关信息内容推送至一体化平台接口，完成公文信息与一体化平台的对接和数据的互联互通。
	2025

	32
	
	简报专报
对接接口
	建设简报专报对接接口，满足可通过系统对接将相关收文办理环节及相关信息内容推送至一体化平台接口，完成简报专报与一体化平台的对接和数据的互联互通。
	2025

	33
	
	督察督办
对接接口
	实现可以通过督察督办对接接口的功能建设，满足可通过系统对接将相关督办任务接收角色（处室/人员）等内容推送至一体化平台接口，完成督察督办与一体化平台的对接和数据的互联互通。
	2025

	34
	PC端
一体化平台
接口对接
	统一用户体系
对接
	实现通过统一用户的体系对接，完成对于组织树、人员信息等相关内容的数据统一及对接。
	2025

	35
	
	单点登录对接
	实现单点登录的数据对接，通过数据接口的功能建设，使用户可以用随申办政务云登录本单位应用。
	2025


4 、电子政务云资源需求
根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请17台服务器资源CPU148核、内存760G、存储17460G，均为虚拟机。

5 、其他工作要求
5.1 售后服务要求
（1）本项目从系统验收通过之日起1年内，供应商须提供7*24小时免费技术支持和售后服务。
（2）供应商须提供5×8小时本地语言（中文）支持，对系统发生影响到实时操作的故障，供应商需要在30分钟内响应，对需要进行现场维护的，在2小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案排除故障。修复时间一般不超过2个工作日。
（3）在系统维护期内供应商须提供电话支持、应急响应服务、季度巡检服务等，确保系统的正常运行。
（4）供应商须作出无推诿承诺。即提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，须立即派工程师到场，全力协助采购人和其他供应商，使系统尽快恢复正常。
5.2 应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。
二级故障：在2小时内确诊，总故障解决时间不超过8小时；
三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。
5.3 培训要求
供应商应具有完善的培训体系，结合本项目的实际情况，制订全面、合理、符合项目情况的培训方案，需从培训目标、内容、地点、方式、课程安排、培训计划等方面进行详细的描述说明，保障在系统上线后，采购人能熟练、准确地使用、管理、维护系统成果。
（1）提供2次与项目相关的必要培训。
（2）供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应配备培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
（3）供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
5.4 验收要求
（1）验收合格的条件必须至少满足以下要求：已完成项目要求的全部软件开发和应用功能；试运行时性能满足合同要求；软件测试和试运行验收时出现的问题已被解决；按照上海市信息化建设项目的程序和要求，通过由业主方或相关主管部门组织的项目竣工验收。
（2）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。
（3）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。
（4）如本项目连续2次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。
5.5 项目团队及驻场人员要求

（1）供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于52人的项目服务团队，驻场不少于28人（包括项目经理、实施经理、技术负责人、研发、测试、集成等）。供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明凭证）。

	角色
	主要职责
	人员
数量
	人员要求
	驻场
要求

	项目
经理
	负责项目质量
和进度控制
	1
	大学本科以上学历，具有类似信息系统规划设计、项目实施和管理经验、持有信息系统项目管理师资格
	驻场

	实施
经理
	负责项目需求评估
与软件设计
	3
	大学本科以上学历，具有信息系统项目管理师证书或系统分析师证书或系统架构设计师资格
	不驻场

	技术
负责人
	负责项目开发
与实施的指导与监督
	6
	大学本科以上学历，至少3人具软件设计师或数据库系统工程师或系统集成项目管理工程师资格
	4人
驻场

	研发
	负责项目
具体开发与实施
	30
	不少于5人具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试中级资格证书
	21人
驻场

	测试
	负责项目
具体测试工作
	8
	不少于1人具有软件评测师资格
	3人
驻场

	集成
	负责项目的
集成服务支持
	3
	不少于2人具有系统集成项目管理工程师或数据库系统工程师资格
	不驻场

	质量
	负责项目的质量控制
	1
	无
	不驻场


（2）供应商应针对本项目提供不少于16人的质保期间支撑团队，供应商的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明凭证）。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场
要求

	项目
经理
	负责项目质量
和进度控制
	1
	大学本科或以上学历，具有类似信息系统规划设计、项目实施和管理经验、持有信息系统项目管理师资格
	不驻场

	实施
经理
	负责项目需求评估
与运维工作
	3
	大学本科以上学历，具有信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师资格
	不驻场

	技术
工程师
	负责项目运行维护
	12
	/
	驻场


5.6 进度要求
供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购人要求进行调整和细化。
总建设分为两个年度，周期各为6个月，均分为5个阶段。
第一阶段为需求调研1个月，完成系统升级改造需求调研和分析。
第二阶段为系统设计1个月，完成系统设计。
第三阶段为系统开发与测试2.5个月，完成详细设计、代码开发和系统测试工作。
第四阶段为系统部署试运行1个月，完成系统安装部署和上线试运行。
第五阶段为系统交付0.5个月，完成项目正式上线，交付业务使用。
5.7 等级保护要求
本项目拟部署在上海市电子政务安可云，相关安全保障资源申请云环境提供。为确保系统运行和数据安全，本项目需要满足国家安全等级保护标准第三级基本要求，按照要求来规划设计有关应用系统功能，以保障系统的安全稳定运行，投标人需给出详尽完善的安全设计方案。
5.8 商业密码应用需求
本次项目建设内容需要符合商业密码应用需求。采用密码技术对登陆用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性；采用密码技术保证应用系统的访问控制信息的完整性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的机密性；采用密码技术保证应用系统重要数据在传输和存储过程中的完整性。
5.9 技术文件要求
供应商提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。供应商提供的技术文件至少应包括：
－系统说明文件；
－技术手册（安装、测试、操作、维护、故障排除等）；
－项目文档，应该包括：
（1）需求说明书
（2）系统设计说明书
（3）应用功能清单
－采购人认为必要的其他文档，投标人根据实际情况提供，如下：
信息化项目全过程文档汇总清单
	文档名称
	备注

	实施前期阶段

	工程开工报审、开工报告
	项目概况、前期准备工作情况、单位三证合一、相关资质、项目人员名单、项目人员BM承诺书

	需求分析、确认
	项目描述、系统需求概述、系统功能需求

	软件设计阶段

	设计开发（编码）计划
	各模块开发时间、人员安排、可系统演示的节点

	开发量考核
	人员考勤

	概要设计说明书
	概要设计评审（含总体设计、接口设计、应用系统设计）

	详细设计说明书
	详细设计评审（含系统概述、系统环境、功能模块设计、代码设计）

	数据库结构设计说明书
	数据库整体描述、E-R图或表关系、系统基本表、外部数据需求、数据归集方式选择等

	实施阶段

	总体实施方案
	/

	项目实施方案报审
	/

	实施计划
	软件开发，系统测试，试运行计划等

	系统集成方案
	系统前期规划，人员配置、系统架构、网络端口地址、配置等

	项目变更报审
	按实际情况提供（含变更说明及清单、停产附厂商证明，需求变更需说明情况）

	项目阶段性报告
	/

	系统维护手册
	/

	系统上线保障方案
	方案适用范围、保障措施、保障流程、人员分配

	应急预案
	/

	测试方案
测试记录
测试报告
	含测试环境、浏览器、目标、测试角色、测试地址、流程、内容、人员安排、问题记录等

	培训材料
	含培训手册、培训签到、培训内容讲义、培训反馈记录表等

	试运行方案
试运行记录
试运行报告
	含目的、期限、准备（人员、环境、培训管理、用户培训）、制度（职责、措施）、试运行内容、问题记录等

	代码审计
渗透测试报告
	重大项目原则上在上线前提供代码审计、渗透测试结果及整改复核情况

	软件开发源代码
	涉及到软件开发部分，源代码需要备份留存

	验收阶段

	初验申请
	（三方）项目初验检查情况及报告、第三方测评报告、用户报告

	建设总结
	建设情况（背景、批复、总投资、招投标、建设进度）
建设成果（建设目标和完成情况、总体架构、应用系统、硬件集成、系统安全建设、土建和配套工程、标准技术）
经验教训（总体架构、建设方案、项目实施、组织机制）
建设评价（项目总体、技术效果、环境影响、社会影响、可持续性）


6 、供应商管理要求
1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。
2、中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。
4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标人如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。
5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。
6、各供应商在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，供应商报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在供应商的投标总报价中。
7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。
7 、项目的变更、解除和终止
如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。
8 、附录
项目建设过程中需符合以下技术标准或规范文件的要求。
1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

[image: image1.emf]政务网络安全监测 平台总体技术要求  扫描版.pdf


2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

[image: image2.emf]上海市电子政务外 网建设和运行管理指南-20200328.pdf


4

_1767594153/�������簲ȫ���ƽ̨���弼��Ҫ��  ɨ���.pdf





























































_1767594154/�Ϻ��е�������������������й���ָ��-20200328.pdf


 


 


 


 


 


 


 


上海市电子政务外网建设和运行管理指南 


（试行） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


上海市大数据中心 


二〇二〇年三月 


 


 


 







    第 2 页, 共 73 页 


 


 


目 录 


一、 引言 .................................................................................................................... 5 


1.1 编写目的 ............................................................................................................ 5 


1.2 编写依据 ............................................................................................................ 5 


1.3 适用范围 ............................................................................................................ 6 


1.4 缩略语 ................................................................................................................ 6 


1.5 解释权 ................................................................................................................ 7 


二、 总体架构 ............................................................................................................ 7 


2.1 政务外网“1+16”体系 ......................................................................................... 7 


2.2 政务外网总体架构 ............................................................................................ 8 


2.3 光传输网络架构 ................................................................................................ 9 


2.4 业务网络架构 .................................................................................................... 9 


三、 电子政务外网建设规范 .................................................................................. 10 


3.1 市级电子政务外网设计规范 .......................................................................... 10 


3.1.1 光传输网络设计规范 ...................................................................................... 10 


3.1.2 业务网络设计规范 .......................................................................................... 12 


3.2 区电子政务外网设计规范 .............................................................................. 16 


3.2.1 光传输网络设计规范 ............................................................................................ 16 


3.2.2 业务网络设计规范 ............................................................................................... 17 


3.3 市、区两级网络互联互通规范 ...................................................................... 21 


3.3.1 光传输网络互联互通 ...................................................................................... 21 


3.3.2 业务网络互通 .................................................................................................. 22 


3.4 网络安全设计规范 .......................................................................................... 23 


3.4.1 总体规范 .......................................................................................................... 23 


3.4.2 环境和设备安全建设规范 .............................................................................. 24 


3.4.3 业务网络边界安全建设规范 .......................................................................... 25 


3.4.4 安全管理中心建设规范 .................................................................................. 34 


3.4.5 安全监测系统建设规范 .................................................................................. 38 


3.5 IPv6 网络设计规范 .......................................................................................... 39 


3.5.1 总体规范 .......................................................................................................... 39 







    第 3 页, 共 73 页 


 


3.5.2 IPv6网络方案设计 ......................................................................................... 39 


3.6 网络高可靠设计规范 ...................................................................................... 41 


3.6.1 总体规范 .......................................................................................................... 41 


3.6.2 双平面可靠性设计规范 .................................................................................. 42 


3.7 服务质量设计规范 .......................................................................................... 43 


3.7.1 QoS 设计原则 ................................................................................................... 43 


3.7.2 QoS 部署方案 ................................................................................................... 44 


3.8 网络管理设计规范 .......................................................................................... 45 


3.8.1 总体规范 .......................................................................................................... 45 


3.8.2 网络管理 .......................................................................................................... 45 


3.8.3 网络控制 .......................................................................................................... 48 


3.8.4 网络分析 .......................................................................................................... 49 


3.9 IP 地址规划和管理 .......................................................................................... 49 


3.9.1 IPv4 地址规划和管理 ...................................................................................... 49 


3.9.2 IPv6 地址规划和管理 ...................................................................................... 50 


3.10 DNS 域名规划和管理 ...................................................................................... 58 


3.10.1 域名规划和管理总体要求 ....................................................................... 58 


3.10.2 域名结构规范 ........................................................................................... 58 


3.10.3 域名流程管理 ........................................................................................... 59 


3.10.4 域名安全防护规范 ................................................................................... 59 


3.11 IP 路由协议 ...................................................................................................... 60 


3.11.1 路由策略总体要求 ................................................................................... 60 


3.11.2 IGP 路由实施 ............................................................................................ 60 


3.11.3 BGP 路由实施 ........................................................................................... 61 


3.11.4 互联网出口路由实施 ............................................................................... 61 


3.11.5 管理路由和业务路由部署 ....................................................................... 61 


四、 电子政务外网运行管理规范 .......................................................................... 61 


4.1 运行管理单位的职责 ...................................................................................... 62 


4.1.1 服务受理 .......................................................................................................... 62 


4.1.2 网络监控 .......................................................................................................... 62 


4.1.3 技术支持 .......................................................................................................... 62 


4.2 运行管理单位的服务内容 .............................................................................. 63 







    第 4 页, 共 73 页 


 


4.2.1 服务受理 .......................................................................................................... 63 


4.2.2 网络监控 .......................................................................................................... 63 


4.2.3 安全管理 .......................................................................................................... 63 


4.2.4 变更管理 .......................................................................................................... 64 


4.2.5 故障处理 .......................................................................................................... 65 


4.2.6 故障处理升级 .................................................................................................. 65 


4.2.7 故障报告 .......................................................................................................... 66 


4.2.8 资源管理 .......................................................................................................... 66 


4.2.9 性能管理 .......................................................................................................... 66 


4.2.10 报告管理 ................................................................................................... 66 


4.2.11 服务质量管理控制 ................................................................................... 67 


4.3 运行和安全监测支撑系统规范 ...................................................................... 67 


4.3.1 系统架构 .......................................................................................................... 68 


4.3.2 主要功能 .......................................................................................................... 68 


4.3.3 网络协同维护 .................................................................................................. 71 


 


 







    第 5 页, 共 73 页 


 


 


一、 引言 


1.1 编写目的 


为深入贯彻网络强国战略思想，发挥信息化对经济社会发展的引领作用，高水平适应信


息时代对政务网络基础设施的新要求，做强电子政务外网“全市一张网”，支撑上海政务服


务“一网通办”、城市运行“一网统管”现代化治理体系建设，提升城市治理现代化水平，


依据《国家电子政务外网建设总体规划》和《上海市公共数据和一网通办管理办法》等文件，


按照国家“通过统一规划、进一步推进政务外网建设、加强协同服务，统一安全策略，尽快


形成统一、完整、安全、高效的政务外网”的要求，进一步推进网络互通、数据共享、应用


协同，结合我市实际，特编制本指南。 


1.2 编写依据 


1） 《国家发展改革委关于加强和完善国家电子政务工程建设管理的意见》（发改高技


〔2013〕266号） 


2） 《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知（国办函〔2018〕55号）》 


3） 《关于印发〈公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017版）〉和〈公共


安全视频图像信息交换共享体系IP地址规划〉的通知》（中综秘〔2017〕3号） 


4） 《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》（中央办公厅，国务院办公


厅，2017年11月26日） 


5） 《IP网络技术要求 网络总体》（YD/T 1170-2001） 


6） 《国家电子政务外网IPv4地址规划》（GW0206-2015） 


7） 《国家电子政务外网建设总体规划》（国家信息中心2009年9月） 


8） 《国家电子政务外网IPv6地址规划（2019版）》 


9） 《国家电子政务外网信息安全标准体系总体框架》（GW0101-2014） 


10） 《国家电子政务外网安全等级保护基本要求》（GW0103-2014) 


11） 《国家电子政务外网安全等级保护实施指南》（GW0104-2014） 


12） 《国家电子政务外网安全监测体系技术规范与实施指南》（GW0203-2014） 


13） 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） 


14） 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019） 







    第 6 页, 共 73 页 


 


15） 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） 


16） 《政务网络安全监测平台总体技术要求》（T/CIIA 005-2019） 


17） 《计算站场地安全要求》(GB/T 9361-2011) 


18） 《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011） 


19） 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2012） 


20） 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》（GB/T 28827.2-2012） 


21） 《国家电子政务外网运维管理系统对接规范》 


22） 《上海市公共数据和一网通办管理办法》（上海市人民政府令2018年第9号） 


23） 《上海市人民政府办公厅关于进一步加强本市政务网站域名管理工作的通知》 


1.3 适用范围 


本指南作为上海市电子政务外网的技术规范建议和指导手册，适用于政务外网的建设及


日常的运行维护和管理工作。 


1.4 缩略语 


IPv4 网际协议版本4（Internet Protocol version 4） 


IPv6 网际协议版本6（Internet Protocol version 6） 


MPLS 多协议标记交换（Multi-Protocol Label Switching） 


NAT 网络地址转换（Network Address Translation） 


IGP 内部网关协议（Interior Gateway Protocol） 


IS-IS 中间系统-中间系统协议（Intermediate System-to-Intermediate System） 


OSPF 开放式最短路径优先（Open Shortest Path First） 


BGP 边界网关协议(Border Gateway Protocol) 


AS 自治系统（Autonomous System） 


PE 服务提供商边缘路由器( Provider Edge)  


VRRP 虚拟路由冗余协议(Virtual Router Redundancy Protocol) 


Diffserv 区分服务（Differentiated Services） 


DNS 域名系统 (Domain Name System) 


ECMP 等价多路径（Equal-Cost Multipath Routing） 


UCMP 非等值负载分担（Unequal Cost Multipath Routing） 







    第 7 页, 共 73 页 


 


FRR 快速重路由（Fast Reroute） 


QoS 服务质量（Quality of Service） 


H-QoS 层次化服务质量（Hierachical Quality of Service） 


IPS 入侵防御系统（Intrusion Prevention System） 


DDoS 分布式拒绝服务(Distributed Denial of Service) 


IPSec IP安全协议（IP Security） 


VPN 虚拟专用网络（Virtal Private Network） 


VRF 虚拟路由转发（Virtual Routing Forwarding） 


VLAN 虚拟局域网（Virtual Local Area Network） 


VxLAN 虚拟可扩展局域网（Virtual Extensible LAN） 


SR 分段路由（Segment Routing） 


SRv6 IPv6段路由（IPv6 Segment Routing） 


SDN 软件定义网络（Soft Defined Network） 


LAC L2TP访问集中器（L2TP Access Concentrator） 


LNS L2TP网络服务器（L2TP Network Server） 


LDAP 轻量级目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol) 


VPDN 虚拟私有拨号网络（Virtual Private Dialup Networks） 


OTN 光传送网（Optical Transport Network） 


SDH 同步数字体系（Synchronous Digital Hierarchy） 


1.5 解释权 


本文档解释权归属于上海市大数据中心。 


二、 总体架构 


2.1 政务外网“1+16”体系 


上海市电子政务外网按照“全市一张网”的建设要求，以“1+16”的总体架构进行设计，


“1”指一张市级电子政务外网，“16”指16张区级电子政务外网。市、区两级电子政务外


网遵循统一建设标准及运行管理规范，与互联网逻辑隔离，采用“一网双平面”架构，即数


据平面承载数据流量，视频平面承载视频流量，在政务外网上逻辑隔离、独立运行、互为备


份。 







    第 8 页, 共 73 页 


 


市级电子政务外网上联国家电子政务外网，下联16个区级电子政务外网，覆盖市级各部


门、部分国有企业、医院和大专院校；区级电子政务外网上联市级政务外网，并覆盖区级各


部门、街镇和村居。  


 


图1 上海市电子政务外网体系图 


2.2 政务外网总体架构 


上海市电子政务外网由底层光传输网络和上层业务网络组成。 


在政务外网的重要节点采用光传输设备组建底层光传输网络。光传输设备在一对光纤中


同时传输多个波长，有效提升光纤的传输容量，并提供光纤链路的自动保护和恢复能力，解


决政务外网裸光纤接入光纤利用率不足、自愈保护能力差、业务调度缺乏灵活性等问题。 


 


图2 上海市电子政务外网总体架构图 


上层业务网络基于IP技术，采用数据平面和视频平面构建互为备份的“一网双平面”架


构。数据平面、视频平面互为备份，故障时数据平面、视频平面可实现冗余保护，确保政务


外网业务的灵活调度和稳定可靠运行。 







    第 9 页, 共 73 页 


 


2.3 光传输网络架构 


光传输网络采用OTN技术组网，为上层业务网络提供大带宽、低时延、高可靠的传输通


道，通过光链路保护、资源可视化、光监控等功能，提升业务网络的传输安全和网络运维管


理能力。 


 


图3 上海市电子政务外网光传输网络架构图 


光传输网络应采用分层组网架构进行设计，分为核心层、汇聚层、接入层。核心节点、


汇聚节点的设置，可根据政务外网接入单位的物理位置分布、机房和光纤链路资源的配置等


因素酌情选择。 


接入层可采用单个接入节点直连至汇聚节点的方式组网，或多个接入节点与汇聚节点成


环的方式组网。 


2.4 业务网络架构 


政务外网业务网络采用分层架构设计，在网络层次上分为核心层、汇聚层、接入层。 


 


图4 上海市电子政务外网业务网络架构图 


核心层主要承担高速数据交换的任务，同时提供到上一级政务外网和互联网的连接。政







    第 10 页, 共 73 页 


 


务外网与互联网之间采用安全技术逻辑隔离。 


为提升网络可靠性，政务外网应至少设置两个或两个以上核心节点，并确保各个核心节


点部署在不同物理位置的机房。 


汇聚层主要将来自接入层的访问进行集中和汇聚，承担路由聚合和访问控制的功能。汇


聚层节点的位置、数量选择可基于机房、传输资源及网络接入点的地理位置分布等因素酌情


考虑。 


接入层主要提供政务外网各使用单位的网络接入。市政务外网业务网络提供16个区级政


务外网及市级各部门网络的接入，区政务外网业务网络提供各区级部门、街镇和村居的接入。 


接入层网络采用单链路或双链路上行的方式接入政务外网业务网络汇聚层。 


在政务外网建立安全接入区（分无线通信网安全接入区、安全接入区等），满足部分机


构、部门通过卫星通信网、3G/4G/5G移动通信网等网络资源接入政务外网以进行数据交换


的需求。 


三、 电子政务外网建设规范 


3.1 市级电子政务外网设计规范 


3.1.1 光传输网络设计规范 


3.1.1.1 光传输网络技术规范 


光传输网应具备与现有网络的兼容能力，具体要求如下： 


1. 采用单波速率100G及以上的OTN技术； 


2. 支持带宽平滑扩容，网络具备向200G及以上带宽平滑扩容的能力； 


3. 采用高可用的组网架构，具备网络自愈能力，能为各类政务应用提供安全可靠的传


输网络支撑； 


4. 采用保护路径和工作路径物理光纤分离的保护策略，端到端保护倒换时间小于50ms； 


5. 具有SDH、分组、OTN等多种业务统一承载的能力，能提供多种业务类型接口的接入


能力，具备与已建网络互联互通的能力； 


6. 支持光纤线路诊断功能，能快速定位光纤线路故障； 


7. 宜采用SDN技术，实现对业务和链路的快速下发和调整； 


8. 应使用G.652或G.655规格的光缆，光缆的每公里线路衰耗在0.3dB以下。 







    第 11 页, 共 73 页 


 


3.1.1.2 核心节点设计 


核心节点设计规范： 


1. 核心节点设计要考虑未来带宽持续增长的可能性，所选择的设备要具备带宽易扩容


的特点，设备宜支持集群功能； 


2. 核心节点之间互联应采用高可用的组网架构，确保两个核心节点间有多条链路可达，


提升网络可靠性； 


3. 核心层节点设备的光层宜使用业务灵活调度的技术，减少网络组网和运维的复杂度； 


4. 核心节点之间开通两个不同路由的光传输通道，对传输的业务进行冗余保护。 


 


图5 光传输网络核心层组网示意图 


3.1.1.3 汇聚节点设计 


汇聚节点设计规范如下： 


1. 汇聚节点设备选型应充分考虑机房环境的复杂性和多样性，设备需要具备低功耗，


高集成度的特点，支持多样化的机房电源、机柜、空间等环境； 


2. 汇聚节点之间应采用环形组网架构，每个汇聚点到相邻的核心节点之间均开通两个


不同路由的光传输通道。 


 


图6 光传输网络汇聚层组网示意图 


 







    第 12 页, 共 73 页 


 


3.1.1.4 传输设备技术规范 


特性 详细描述 


交叉功能 具备OTN、分组、SDH交叉功能 


业务类型 FE/GE/10GE/40GE/100GE、STM-N(1/4/16/64)业务接入；单波100G速率传输； 


光模块 eSFP、SFP+、SFP28、CFP、CFP2、QSFP+、QSFP28 


可靠性 
电源冗余、风扇冗余、交叉冗余、通信控制与时钟单元冗余；支持OTN、分组、


SDH网络级保护； 


3.1.2 业务网络设计规范 


3.1.2.1 业务网络技术规范 


市政务外网业务网络应满足各接入点汇聚接入及灵活互通的需求，具体要求如下： 


1. 业务网络采用核心、汇聚、接入的三层架构设计； 


2. 业务网络的核心、汇聚层应承载于政务外网光传输网络之上； 


3. 业务网络采用 “一网双平面”的架构设计。数据平面承载网络数据流量，视频平面


承载网络视频流量，两个平面在政务外网上逻辑隔离、独立运行，且互为冗余备份； 


4. 应基于TCP/IP技术构建政务外网业务网络，采用支持IPv4/IPv6双栈技术的网络设


备； 


5. 业务网络应符合等保2.0规范的要求； 


6. 应保证不同应用在业务网络的相互独立，可选用VLAN、VxLAN、VPN、网络切片等方


式实现不同业务的隔离； 


7. 应从多个维度考虑设备的安全自主可控，采用国产领先的网络和安全设备、系统； 


8. 应采用SDN技术，实现业务快速部署，流量工程和智能流量调整能力； 


9. 应基于大数据分析技术和智能检测技术，对网络中不同业务的运行状态、服务质量，


做到实时监控、主动运维； 


3.1.2.2 通信链路设计 


上海市电子政务外网市级业务网络带宽设计如下： 







    第 13 页, 共 73 页 


 


链路类型 速率 


核心节点之间 100Gbps 


与国家电子政务外网之间 N×1Gbps 或 N×10Gbps 


核心节点与下级汇聚节点之间 100Gbps 


同一汇聚节点内主备冗余设备之间 100Gbps 


汇聚节点与下级接入节点之间 N×1Gbps 或 N×10Gbps 


3.1.2.3 核心节点设计 


核心节点设计规范如下： 


1. 核心层设备承担用户流量安全、高速、可靠转发的功能； 


2. 核心节点设备选型应能满足面向未来业务发展平滑扩展的需要； 


3. 核心节点应采用高冗余设计，保证核心网络的高可靠性。 


实际设计时，核心节点数应不少于2个，每个核心节点应部署不少于两台高端路由器设


备，两台设备之间不少于100G互相冗余。不同核心节点之间应有多条冗余链路，核心节点


之间互联带宽应不少于100G。 


3.1.2.4 汇聚节点设计 


汇聚节点连接核心节点与接入节点，采用双归方式接入核心节点以提高网络可靠性。按


各接入点地理位置的分布情况设置汇聚节点。每个汇聚节点部署两台高端路由器设备，两台


设备之间设置带宽为100Gbps的互联链路。 


汇聚节点向上通过100Gbps链路分别连接至两个核心节点，向下通过N×1Gbps或N×


10Gbps链路连接各区电子政务外网，通过N×1Gbps或N×10Gbps链路连接各市级部门接入


点。 


3.1.2.5 接入节点设计 


各区政务外网的接入设备以N×1Gbps或N×10Gpbs链路连接至汇聚节点。 


市级接入部门的接入设备以N×1Gbps或N×10Gbps链路连接至汇聚节点。 


各市级接入节点根据实际情况选择单设备单链路、单设备双链路、或双设备双链路作为


上行方式。 







    第 14 页, 共 73 页 


 


3.1.2.6 网络设备技术规范 


1. 核心、汇聚节点设备功能要求： 


特性 核心路由器 汇聚路由器 


接口类型 100GE/40GE/10GE 100GE/40GE/10GE/GE/FE 


IPv4 IPv4静态路由、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，VxLAN、GRE等隧道技术 


IPv6 


IPv6静态路由，BGP4+、OSPFv3、IS-ISv6等动态路由协议，IPv4 over IPv6


隧道和6PE，NAT444、NAT64，静态IPv6 DNS，指定IPv6 DNS服务器，TFTP 


IPv6 client 


MPLS L2VPN、L3VPN、EVPN，LDP LSP、RSVP-TE等MPLS技术，宜支持SR-TE  


SR 


宜支持如下SR技术：单域及跨BGP域的Segment Routing技术，Segment 


Routing与LDP混合组网，SR policy技术，SRv6承载VPN业务，SR的TI-LFA 


FRR技术，BFD for SR、BFD for SRv6 


可靠性 


BFD故障探测技术，误码倒换，IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR快速重路由， 


端口聚合，ECMP、UCMP，LDP，VRRP，NSR，关键部件冗余备份，组件


可热拔插，平滑重启（GR），不中断转发（NSF），ISSU 


QoS 多级MPLS H-QoS，MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS调度，面向TE隧道的QoS 


OAM 


基于IP五元组筛选追踪业务流，对丢包、误码类故障进行实时检测，精准定


位到故障点；支持EFM、CFM、Y.1731、MPLS-TP OAM技术  


其它特性 国密算法，BGP-LS、PCEP南向协议；基于Telemetry的大数据分析 


2.防火墙设备功能要求： 


特性 详细描述 


接口类型 GE/10GE/40GE/100GE 


基本特性 


应用层协议识别、应用层包过滤（ASPF）、访问控制、状态合法性检测、地


址转换NAT、黑白名单、虚拟防火墙、MPLS L3VPN、DHCPv6、ICMPv6、MLD、


ND 


链路/服务器 


负载均衡 


基于ISP的路由、智能选路、链路健康检查、基于应用的Qos等（加权）轮询


算法、（加权）最小连接算法、（加权）会话保持算法、服务器健康检查等 


应用安全 IPS入侵防御、AV防病毒、URL过滤、文件过滤、SSL代理 







    第 15 页, 共 73 页 


 


特性 详细描述 


地址转换 NAT44(4)、NAT64、PCP、溯源方案 


IPsec VPN 手动密钥、PKI (X.509)、IKEv2、冗余VPN网关、EAP认证、IKEv2重定向 


DDoS攻击防护 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood等多种DoS和DDoS攻击防范 


部署及可靠性 透明、路由、混合等部署模式；主/主、主/备模式备份；双主控倒换 


3.APT防御系统功能要求： 


特性 详细描述 


协议解析 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB等协议的流量还原 


检测文件类型 
OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、jpg等）、


COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS等 


检测威胁类型 
恶意广告软件、后门程序、病毒、漏洞利用、灰色软件、蠕虫、间谍软件、


木马/僵尸网络、勒索软件、黑客工具、Rookit、钓鱼等 


检测算法 


 


Shellcode检测；文件威胁行为分类展示；文件输出动态行为进程树；基于进


程主机行为与网络行为分析安全风险 


攻击取证 
提取出攻击释放及下载的样本文件；基于恶意样本网络行为的PCAP文件及下


载 


情报能力 与威胁情报系统周期更新行为库 


4.SDN控制器功能要求： 


特性 详细描述 


IP/MPLS 


连接自动化 
VPN专线业务自动化发放；支持对物理设备、网络隧道、VPN等的发现 


资源可视 
物理拓扑、逻辑拓扑可视；隧道拓扑可视；VPN业务拓扑可视；链路、隧道、


VPN的连通性检测；网络资源、隧道路径、业务路径、及业务SLA的可视可管 


网络优化 广域链路智能调优；MPLS隧道全局优化算路和单业务路径优化 


接口开放 Restful、Netconf、SNMP等接口协议；网络运维、优化、业务随需的北向API 


高可用性 本地保护和异地容灾部署；主备业务的数据一致性 







    第 16 页, 共 73 页 


 


3.2 区电子政务外网设计规范 


3.2.1 光传输网络设计规范 


3.2.1.1 光传输网络技术规范 


光传输网应具备与现有网络兼容的能力，具体要求如下： 


1. 采用单波速率100G及以上的OTN技术； 


2. 支持带宽平滑扩容，网络具备向200G及以上带宽平滑扩容的能力； 


3. 采用高可用的组网架构，具备网络自愈能力，能为各类政务应用提供安全可靠的传


输网络支撑； 


4. 采用保护路径和工作路径物理光纤分离的保护策略，端到端保护倒换时间小于


50ms； 


5. 具有SDH、分组、OTN等多种业务统一承载的能力，能提供多种业务类型接口的接入


能力，具备与已建网络互联互通的能力； 


6. 支持光纤线路诊断功能，能快速定位光纤线路故障； 


7. 宜采用SDN技术，实现对业务和链路的快速下发和调整； 


8. 应使用G.652或G.655规格的光缆，光缆的每公里线路衰耗在0.3dB以下。 


3.2.1.2 核心节点设计 


核心节点设计规范： 


1. 核心层传输网络设计时需要考虑与市级政务外网传输网络的对接，核心节点设备应


遵循业界统一标准，具备开放性的特点； 


2. 核心节点设备选型应充分考虑机房环境的复杂性和多样性，设备需要具备低功耗，


高集成度的特点，支持多样化的机房电源、机柜、空间等环境； 


3. 核心节点之间的互联应采用高可用的组网架构，相邻核心节点之间开通两个不同路


由的光传输通道，保证两点间多链路可达，对传输的业务进行冗余保护。 


 


图7 光传输网络核心层组网示意图 







    第 17 页, 共 73 页 


 


3.2.1.3 汇聚节点设计 


汇聚节点设计规范： 


1. 核心节点设备选型应充分考虑机房环境的复杂性和多样性，设备需要具备低功耗，


高集成度的特点，支持多样化的机房电源、机柜、空间等环境； 


2. 汇聚节点之间应采用环形组网架构，每个汇聚节点到相邻的核心节点之间均开通两


个不同路由的光传输通道。 


 


图8 光传输网络汇聚层组网示意图 


3.2.1.4 传输设备技术规范 


特性 详细描述 


交叉功能 具备OTN、分组、SDH交叉功能 


业务类型 FE/GE/10GE/40GE/100GE、STM-N(1/4/16/64)业务接入；单波10G/100G速率传输； 


光模块 eSFP、SFP+、SFP28、CFP、CFP2、QSFP+、QSFP28 


可靠性 
电源冗余、风扇冗余、交叉冗余、通信控制与时钟单元冗余；支持OTN、分组、


SDH网络级保护； 


3.2.2 业务网络设计规范 


3.2.2.1 业务网络技术规范 


区政务外网业务网络应满足各接入单位网络汇聚接入及灵活互通的需求，具体要求如


下： 


1. 业务网络采用核心、汇聚、接入的三层架构设计； 


2. 业务网络的核心、汇聚层应承载于政务外网光传输网络之上； 


3. 业务网络采用 “一网双平面”的架构设计。数据平面承载网络数据流量，视频平面







    第 18 页, 共 73 页 


 


承载网络视频流量，两个平面在政务外网上逻辑隔离、独立运行，且互为冗余备份； 


4. 应基于TCP/IP技术构建政务外网业务网络，采用支持IPv4/IPv6双栈技术的网络设


备； 


5. 业务网络应符合等保2.0规范的要求； 


6. 应保证不同应用在业务网络的相互独立，可选用VLAN、VxLAN、VPN、网络切片等方


式实现不同业务的隔离； 


7. 应从多个维度考虑设备的安全自主可控，采用国产领先的网络和安全设备、系统； 


8. 应采用SDN技术，实现业务快速部署，流量工程和智能流量调整能力； 


9. 应基于大数据分析技术和智能检测技术，对网络中不同业务的运行状态、服务质量，


做到实时监控、主动运维； 


3.2.2.2 通信链路设计 


区电子政务外网业务网络带宽设计如下： 


链路类型 速率 


核心节点之间 40～100Gbps 


与市电子政务外网之间 N×1Gbps 或 N×10Gbps 


核心节点与下级汇聚节点之间 40～100Gbps 


同一汇聚节点内主备冗余设备之间 40～100Gbps 


汇聚节点与下级接入节点之间 N×1Gbps 或 N×10Gbps 


3.2.2.3 核心节点设计 


核心节点设计规范： 


1. 核心层设备承担用户流量安全、高速、可靠转发的功能； 


2. 核心节点设备选型应能满足面向未来业务发展平滑扩展的需要； 


3. 核心节点应采用高冗余设计，保证核心网络的高可靠性。 


实际设计时，核心节点数应不少于2个，每个核心节点应部署不少于两台路由器设备，


两台设备之间40Gbps～100Gbps链路互相冗余。不同核心节点之间应有多条冗余链路，核心


节点之间互联带宽应不少于100Gbps。 







    第 19 页, 共 73 页 


 


3.2.2.4 汇聚节点设计 


汇聚节点设计规范： 


1. 汇聚节点采用双归方式接入核心节点以提高网络可靠性。汇聚节点向上通过40～


100Gbps链路连接核心节点，向下通过N×1Gbps链路或N×10Gbps链路连接区级各部门、街


镇和村居； 


2. 每个汇聚节点部署两台路由器设备，两台设备之间互联链路的带宽应与汇聚节点至


核心节点的链路带宽相同。 


3.2.2.5 接入节点设计 


区政务外网的接入节点通过N×1Gbps或N×110Gbps链路联接至汇聚节点。 


各接入单位根据实际情况选择单设备单链路、单设备双链路，或双设备双链路作为上行


方式。 


3.2.2.6 网络设备技术规范 


1. 核心、汇聚节点设备功能要求： 


特性 核心路由器 汇聚路由器 


接口类型 100GE/40GE/10GE/GE 100GE/40GE/10GE/GE/FE 


IPv4 IPv4静态路由、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议，VxLAN、GRE等隧道技术 


IPv6 


IPv6静态路由，BGP4+、OSPFv3、IS-ISv6等动态路由协议，IPv4 over IPv6


隧道和6PE，NAT444、NAT64，静态IPv6 DNS，指定IPv6 DNS服务器，TFTP 


IPv6 client 


MPLS L2VPN、L3VPN、EVPN，LDP LSP、RSVP-TE等MPLS技术，宜支持SR-TE  


SR 


宜支持如下SR技术：单域及跨BGP域的Segment Routing技术，Segment 


Routing与LDP混合组网，SR policy技术，SRv6承载VPN业务，SR的TI-LFA 


FRR技术，BFD for SR、BFD for SRv6 


可靠性 


BFD故障探测技术，误码倒换，IP/IPv6/LDP/TE/VPN/VPNv6 FRR快速重路由， 


端口聚合，ECMP、UCMP，LDP，VRRP，NSR，关键部件冗余备份，组件


可热拔插，平滑重启（GR），不中断转发（NSF），ISSU 







    第 20 页, 共 73 页 


 


特性 核心路由器 汇聚路由器 


QoS 多级MPLS H-QoS，MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS调度，面向TE隧道的QoS 


OAM 


基于IP五元组筛选追踪业务流，对丢包、误码类故障进行实时检测，精准定


位到故障点；支持EFM、CFM、Y.1731、MPLS-TP OAM技术 


其它特性 国密算法，BGP-LS、PCEP南向协议；基于Telemetry的大数据分析 


2.防火墙设备功能要求： 


特性 详细描述 


接口类型 GE/10GE/40GE/100GE 


基本特性 


应用层协议识别、应用层包过滤（ASPF）、访问控制、状态合法性检测、地


址转换NAT、黑白名单、虚拟防火墙、MPLS L3VPN、DHCPv6、ICMPv6、


MLD、ND 


链路/服务器 


负载均衡 


基于ISP的路由、智能选路、链路健康检查、基于应用的Qos等（加权）轮询


算法、（加权）最小连接算法、（加权）会话保持算法、服务器健康检查等 


应用安全 IPS入侵防御、AV防病毒、URL过滤、文件过滤、SSL代理 


地址转换 NAT44(4)、NAT64、PCP、溯源方案 


IPsec VPN 手动密钥、PKI (X.509)、IKEv2、冗余VPN网关、EAP认证、IKEv2重定向 


DDoS攻击防护 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood等多种DoS和DDoS攻击防范 


部署及可靠性 透明、路由、混合等部署模式；主/主、主/备模式备份；双主控倒换 


3.APT防御系统功能要求： 


特性 详细描述 


协议解析 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB等协议的流量还原 


检测文件类型 


OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE（tiff、bmp、gif、


jpg等）、COMPRESS（ZIP、TAR等）、HTML、JS、SCRIPT、CSS等 


检测威胁类型 


恶意广告软件、后门程序、病毒、漏洞利用、灰色软件、蠕虫、间谍软件、


木马/僵尸网络、勒索软件、黑客工具、Rookit、钓鱼等 


检测算法 


 


Shellcode检测；文件威胁行为分类展示；文件输出动态行为进程树；基于进


程主机行为与网络行为分析安全风险 


攻击取证 


提取出攻击释放及下载的样本文件；基于恶意样本网络行为的PCAP文件及下


载 







    第 21 页, 共 73 页 


 


特性 详细描述 


情报能力 与威胁情报系统周期更新行为库 


4.SDN控制器功能要求： 


特性 详细描述 


IP/MPLS 


连接自动化 


VPN专线业务自动化发放；支持对物理设备、网络隧道、VPN等的发现 


资源可视 


物理拓扑、逻辑拓扑可视；隧道拓扑可视；VPN业务拓扑可视；链路、隧道、


VPN的连通性检测；网络资源、隧道路径、业务路径、及业务SLA的可视可


管 


网络优化 广域链路智能调优；MPLS隧道全局优化算路和单业务路径优化 


接口开放 Restful、Netconf、SNMP等接口协议；网络运维、优化、业务随需的北向API 


高可用性 本地保护和异地容灾部署；主备业务的数据一致性 


3.3 市、区两级网络互联互通规范  


3.3.1 光传输网络互联互通 


区级电子政务外网光传输网在与市电子政务外网光传输网互通时，应能通过电层客户侧


接口对接。电层客户侧接口对接有两种形式： 


1. 通过传输设备的电层客户侧接口（GE/10GE/100GE，FC等）直接对接； 


2. 两方的传输设备，各自通过GE/10GE/100GE接口，联接至指定的路由器或交换机设


备，在该设备上完成对接。 


 


图9 光传输网络电层客户侧接口对接示意图 







    第 22 页, 共 73 页 


 


3.3.2 业务网络互通 


3.3.2.1 互联互通架构设计 


市、区两级政务外网业务网络的互联互通应通过市级政务外网提供的接入设备完成。 


该接入设备与区政务外网的出口设备放置于同一机房，两者通过光纤直联。 


该接入设备宜通过N×10Gbps链路与市政务外网的汇聚交换机联接，宜通过N×1Gbps


或N×10Gbps链路与区政务外网的出口设备联接。 


 


图10 市、区两级政务外网互联互通示意图 


区级电子政务外网与市级电子政务外网的互联互通，应设置有安全接入区，并符合国家


等保2.0的三级规范要求。 


安全接入区应包含但不限于出口路由器、入侵防御、防火墙、防病毒等功能设备，实现： 


1. 区级政务外网业务网络应与市级政务外网的业务网络实现视频平面、数据平面的分


别互联互通； 


2. 应对不同的业务应用提供QOS和路由策略保障； 


3. 根据等保2.0规范的要求，配置防火墙及沙箱等安全部件，对流经的流量进行安全


检测，以及实现对异常流量的采集。 


3.3.2.2 互联互通技术规范 


市、区两级政务外网的建设应采用标准、开放的架构和协议，确保两级政务外网的高效、


稳定互通。具体要求如下： 







    第 23 页, 共 73 页 


 


1. 选用IS-IS/IS-ISv6、OSPF/OSPFv3、BGP(BGP4+)作为互联协议； 


2. 选用MPLS VPN、VLAN、VxLAN、EVPN、网络切片等技术实现不同政务业务子网的逻


辑隔离； 


3. 可选用OTN光传输网络进行市、区两级政务外网的对接； 


4. 应通过SDN技术实现智能路径计算和流量调优功能，网络和应用流量的精细化管理


和分析；  


5. 宜采用支持SR MPLS或SRv6技术的网络设备，宜支持SR BE、SR TE、SR Policy、SR


的TI-LFA FRR、BFD for SR等协议和技术。 


3.4 网络安全设计规范 


3.4.1 总体规范 


政务外网各接入单位应在符合国家安全等级保护要求的前提下方能接入政务外网，并参


照等保2.0规范的等级防护能力要求，匹配相应的网络安全防护措施： 


等级 适用信息系统及行业 安全防护能力 


第二级 


（指导保护级） 


 街道、镇、居（村）级单位中的


重要信息系统； 


 区级以上国家机关、企事业单位


内部一般的信息系统。 


应能免受来自外部小型组织的、拥有少量资源


的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难、


以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资


源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全


事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内


恢复部分功能。 


第三级 


（监督保护级） 


 区级以上国家机关、企业、事业


单位内部重要的信息系统； 


 全国联网运行的用于生产、调


度、管理、指挥、作业、控制等


方面的重要信息系统及这类系


统在上海市的分支系统； 


 上海市门户网站和重要网站； 


 跨上海市连接的网络系统等。 


应能免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰


富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的


自然灾难、以及其他相当危害程度威胁所造成


的主要资源损害，能够及时发现、监测攻击行


为和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够


较快恢复绝大部分功能。 


上海市电子政务外网的安全防护体系由安全管理中心、业务网络边界安全、环境和设备







    第 24 页, 共 73 页 


 


安全三个方面建设实现。 


 


图11 政务外网安全架构图 


安全管理中心包括态势感知、漏洞扫描、威胁情报共享、通报预警、安全管理和日志审


计统共6个子系统。其中态势感知、通报预警、漏洞扫描、威胁情报共享是国家电子政务外


网要求的安全监测系统的重要组成部分。市级安全监测系统需要与国家安全监测系统以及各


区级安全监测系统完成对接，实现安全事件的协同联动。 


对于区级安全管理中心，威胁情报共享和漏洞扫描可以不单独建设，可选择使用市级安


全监测系统提供的服务。 


业务网络边界安全包括互联网出口边界防护、各级政务外网互联边界防护、各接入部门


接入政务外网的边界防护、无线通信网接入政务外网的边界防护等模块。市、区两级政务外


网的业务网络安全体系建设都需要遵循《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》相关标


准和规定。 


对于环境和设备安全，需要考虑网络机房的防水、防潮、防火、防静电、防电磁干扰，


同时机房需要有相对应的防盗、报警措施、视频监控和电子门禁系统。 


3.4.2 环境和设备安全建设规范 


上海市电子政务外网核心、汇聚机房的供配电系统、空调系统，在防静电、防雷、消防，


防水等方面的建设，必须符合《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 


28448-2019）的规范要求。 


 机房选址 







    第 25 页, 共 73 页 


 


政务外网核心、汇聚机房地选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。机房场地应


避免设在建筑物的顶层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。 


 机房管理 


政务外网核心、汇聚机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员； 


 机房环境 


政务外网核心、汇聚机房应合理规划设备安装位置，应预留足够的空间作安装、维护及


操作之用。房间装修必需使用阻燃材料，耐火等级符合国家相关标准规定。机房门大小应满


足系统设备安装时运输需要。机房墙壁及天花板应进行表面处理，防止尘埃脱落，机房应安


装防静电活动地板。 


机房安装防雷和接地线，设置防雷保安器，防止感应雷，要求防雷接地和机房接地分别


安装，且相隔一定的距离；机房设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并


自动灭火；机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料；机房应采取区


域隔离防火措施，将重要设备与其他设备隔离开。应配备空调系统，以保持房间恒湿、恒温


的工作环境；在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；提供短期的备用电力供应，


UPS 应该满足在断电情况下工作 2 小时的运行要求。宜配置冗余或并行的电力电缆线路为


计算机系统供电；建立备用供电系统。铺设线缆要求电源线和通信线缆隔离铺设，避免互相


干扰。对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。 


 设备与介质管理 


政务外网各级机房必须采用有效的区域监控、防盗报警系统，阻止非法用户的各种临近


攻击。 


3.4.3 业务网络边界安全建设规范 


3.4.3.1 分级分域保护原则 


上海市电子政务外网应根据联接网络对象的不同，以及承载信息系统的安全等级的不


同，划分不同的安全区域和边界，并根据等保2.0规范相关要求，实施不同强度的安全保护。 







    第 26 页, 共 73 页 


 


3.4.3.2 网络边界划分 


市、区两级政务外网应将如下区域划定为安全边界，并部署符合等保2.0三级规范要求


的安全设备，予以保护： 


第一类区域：政务外网到互联网的接入边界，防范从互联网对政务外网的攻击； 


第二类区域：各级政务外网互联的边界，如市级政务外网到国家级政务外网、区级政务


外网到市级政务外网的边界，防范非法跨级用户对政务外网的非授权访问； 


第三类区域：各单位政务网接入到对应市、区政务外网的边界，防范非法跨网用户对政


务外网的非授权访问； 


第四类区域：3G、4G、5G以及卫星通信等无线网络接入到政务外网的边界，防范非法


无线网络用户对政务外网的非授权访问； 


第五类区域：部分机构、部门等单位接入到政务外网的边界，防范非法接入单位用户对


政务外网的非授权访问； 


3.4.3.3 互联网接入区的安全规范 


互联网接入区需实现抗DDoS攻击、网络访问控制、入侵检测和防御、防病毒、APT检


测、日志审计等功能，如下图所示： 


 


图12 互联网出口区安全设计 


互联网接入区域，需要满足以下技术规范： 


（1）抗DDoS攻击 


应在互联网接入区部署抗DDoS攻击设备，需要支持DDoS检测和清洗。抗DDoS攻击需







    第 27 页, 共 73 页 


 


要支持常见的SYN Flood、ACK Flood、FIN/RST Flood功能，能抵抗HTTP、HTTPS Flood等


攻击，并且支持流量自学习功能，可识别出超过防御阈值的攻击流量。 


（2）网络访问控制 


应在互联网接入区部署防火墙，实现网络边界保护和访问控制功能。防火墙应只开放政


务外网提供接入服务必需的服务端口，对流经互联网接入区域的网络数据进行合法性检查。


为了保证业务的可服务性，防火墙需要双机部署，且支持性能的可扩容。防火墙需要支持IPv6


协议栈、NAT64转换技术。 


（3）入侵检测和防御 


宜在互联网接入区部署入侵防御系统，动态检测网络上所有流过的数据包，进行实时检


测和分析，及时发现漏洞、蠕虫、木马等非法和异常行为，并且支持告警、阻断等功能。 


（4）防病毒 


应在互联网接入区部署防病毒网关，及时更新病毒库，阻止病毒入侵和传播，进行及时


的查杀。防病毒模块可以集成在防火墙内。 


（5）APT检测 


宜在互联网接入区旁路部署沙箱，针对APT高级持续威胁，利用沙箱多引擎虚拟检测技


术，以及传统的安全检测技术，识别网络中传输的恶意文件和C&C攻击。沙箱应支持和防


火墙联动以实现对威胁的实时阻断。 


（6）VPN网关 


宜在互联网接入区部署VPN网关，针对从互联网接入的远程办公用户提供SSL、IPSec


等形式的VPN接入网关功能。VPN网关需支持国密算法。 


（7）探针 


宜在互联网接入区部署探针，对流经网络边界的流量进行提取和还原，送至后端大数据


分析系统进行安全分析，识别潜在安全攻击风险。 


（8）日志审计 


支持日志审计和管理，支持日志统一格式输出，报表自动生成，支持图形化展示，并要


求审计日志至少保存6个月。设备清单参考： 







    第 28 页, 共 73 页 


 


安全场景模块 各场景子模块 各模块所需软硬件 市级电子政务外网 区级电子政务外网


Anti-DDoS设备 必配 必配


防火墙 必配 必配


入侵检测与防御硬件 必配 必配


防病毒硬件 必配 必配


沙箱 选配 选配


VPN网关 必选 必选


探针 选配 选配


日志审计功能组件 必配 必配


业务网络边界区 政务外网到互联网的出口边界


 


3.4.3.4 各级政务外网互联的边界安全规范 


 


  图13 区级、市级、国家级政务外网接入边界安全设计 


市级政务外网接入国家政务外网，区级政务外网接入市级政务外网时，应设置安全边界，


实现网络访问控制能力，阻断非法访问。 


对于区级政务外网接入市级政务外网，应在市级政务外网边界设置安全接入区，需实现


网络访问控制、入侵检测和防御、防病毒、APT检测、日志审计等功能，具体要求如下： 


（1）网络访问控制 


应在该区域部署防火墙，实现网络边界保护和访问控制。防火墙应只开放政务外网提供


接入服务必需的服务端口，对流经接入边界的网络数据进行合法性检查。为了保证业务的可


服务性，防火墙需要双机部署，且支持性能的可扩容。防火墙需要支持IPv6协议栈、NAT64


转换技术。 


（2）入侵检测和防御 


应在该区域部署入侵防御系统，动态检测网络上所有流过的数据包，进行实时检测和分







    第 29 页, 共 73 页 


 


析，及时发现漏洞、蠕虫、木马等非法和异常行为，并且支持告警、阻断等功能。 


（3）防病毒 


应在该区域部署防病毒网关，及时更新病毒库，阻止病毒入侵和传播，进行及时的查杀。


防病毒模块可以集成在防火墙内。 


（4）APT检测 


宜在该区域旁路部署沙箱，针对APT高级持续威胁，利用沙箱多引擎虚拟检测技术，以


及传统的安全检测技术，识别网络中传输的恶意文件和C&C攻击。沙箱应支持和防火墙联


动以实现对威胁的实时阻断。 


（5）探针 


宜在该区域部署探针，对流经网络边界的流量进行提取和还原，送至后端大数据分析系


统进行安全分析，识别潜在安全攻击风险。 


（6）日志审计 


支持日志审计和管理，支持日志统一格式输出，报表自动生成，支持图形化展示，并要


求审计日志至少保存6个月。 


设备清单参考： 


安全场景模块 各场景子模块 各模块所需软硬件 市级电子政务外网 区级电子政务外网


防火墙 必配 必配


入侵检测与防御硬件 必配 必配


防病毒硬件 必配 必配


沙箱 选配 选配


探针 选配 选配


日志审计功能组件 必配 必配


各级政务外网安全互联边界业务网络边界区


 


3.4.3.5 各单位接入政务外网边界的安全规范 


 







    第 30 页, 共 73 页 


 


图14 各单位政务外网接入边界安全设计 


对于各单位网络接入到政务外网，应在政务外网边界设置安全接入区，需实现网络访问


控制、入侵检测和防御、防病毒、APT检测、日志审计等功能，具体要求如下： 


（1）网络访问控制 


应在该区域部署防火墙，实现网络边界保护和访问控制。防火墙应只开放政务外网提供


接入服务必需的服务端口，对流经接入边界的网络数据进行合法性检查。为了保证业务的可


服务性，防火墙需要双机部署，且支持性能的可扩容。防火墙需要支持IPv6协议栈、NAT64


转换技术。 


（2）入侵检测和防御 


应在该区域部署入侵防御系统，动态检测网络上所有流过的数据包，进行实时检测和分


析，及时发现漏洞、蠕虫、木马等非法和异常行为，并且支持告警、阻断等功能。 


（3）防病毒 


应在该区域部署防病毒网关，及时更新病毒库，阻止病毒入侵和传播，进行及时的查杀。


防病毒模块可以集成在防火墙内。 


（4）APT检测 


宜在该区域旁路部署沙箱，针对APT高级持续威胁，利用沙箱多引擎虚拟检测技术，以


及传统的安全检测技术，识别网络中传输的恶意文件和C&C攻击。沙箱应支持和防火墙联


动以实现对威胁的实时阻断。 


（5）探针 


宜在该区域部署探针，对流经网络边界的流量进行提取和还原，送至后端大数据分析系


统进行安全分析，识别潜在安全攻击风险。 


（6）日志审计 


支持日志审计和管理，支持日志统一格式输出，报表自动生成，支持图形化展示，并要


求审计日志至少保存6个月。 


设备清单参考： 


安全场景模块 各场景子模块 各模块所需软硬件 市级电子政务外网 区级电子政务外网


防火墙 必配 必配


入侵检测与防御硬件 必配 必配


防病毒硬件 必配 必配


沙箱 选配 选配


探针 选配 选配


日志审计功能组件 必配 必配


各单位接入政务外网边界业务网络边界区


 







    第 31 页, 共 73 页 


 


3.4.3.6 无线通信网络接入政务外网边界的安全规范 


  


图15 无线通信网络接入区安全设计 


对于通过3G/4G/5G等移动通信网络、卫星通信网等无线方式接入电子政务外网的，应


建立无线通信网络安全接入区。安全接入区应实现网络访问控制、AAA认证、VPN接入、


入侵检测和防御、APT检测和日志审计功能，具体要求如下： 


（1）AAA认证 


无线通信网络安全接入区须以保证通信畅通为前提，基于业务风险分析，进行安全认证


和边界重点威胁防御。 


在该区域部署AAA服务器，用于无线通信网络用户的认证、授权功能。 


（2）VPN网关 


对于需要使用拨号接入政务外网的无线通信网用户，须在该区域部署SSL VPN、IPSec 


VPN或L2TP over IPSec等VPN网关设备，满足无线通信网络用户的安全接入要求。 


（3）网络访问控制 


应在该区域部署防火墙，实现网络边界保护和访问控制。防火墙应只开放政务外网提供


接入服务必需的服务端口，对流经接入边界的网络数据进行合法性检查。为了保证业务的可


服务性，防火墙需要双机部署，且支持性能的可扩容。防火墙需要支持IPv6协议栈、NAT64


转换技术。 


（4）入侵检测和防御 


应在该区域部署入侵防御系统，动态检测网络上所有流过的数据包，进行实时检测和分


析，及时发现漏洞、蠕虫、木马等非法和异常行为，并且支持告警、阻断等功能。 







    第 32 页, 共 73 页 


 


（5）防病毒 


应在该区域部署防病毒网关，及时更新病毒库，阻止病毒入侵和传播，进行及时的查杀。


防病毒模块可以集成在防火墙内。 


（6）APT检测 


宜在该区域旁路部署沙箱，针对APT高级持续威胁，利用沙箱多引擎虚拟检测技术，以


及传统的安全检测技术，识别网络中传输的恶意文件和C&C攻击。沙箱应支持和防火墙联


动以实现对威胁的实时阻断。 


（7）探针 


宜在该区域部署探针，对流经网络边界的流量进行提取和还原，送至后端大数据分析系


统进行安全分析，识别潜在安全攻击风险。 


（8）日志审计 


支持日志审计和管理，支持日志统一格式输出，报表自动生成，支持图形化展示，并要


求审计日志至少保存6个月。 


设备清单参考： 


安全场景模块 各场景子模块 各模块所需软硬件 市级电子政务外网 区级电子政务外网


防火墙 必配 必配


AAA认证软件 必配 必配


入侵检测与防御硬件 必配 必配


防病毒硬件 必配 必配


沙箱 选配 选配


探针 选配 选配


日志审计功能组件 必配 必配


无线通信网络接入政务外网边界业务网络边界区


 


3.4.3.7 政务外网安全接入区边界的安全规范 


 


图16政务外网安全接入边界设计 







    第 33 页, 共 73 页 


 


其它机构、部门接入政务外网需求的，需要通过安全接入区接入电子政务外网。在安全


接入区，需要实现网络访问控制、防病毒、入侵检测和防御、APT检测、日志审计等功能。


具体要求如下： 


（1）网络访问控制 


应在该区域部署防火墙，实现网络边界保护和访问控制。防火墙应只开放政务外网提供


接入服务必需的服务端口，对流经接入边界的网络数据进行合法性检查。为了保证业务的可


服务性，防火墙需要双机部署，且支持性能的可扩容。防火墙需要支持IPv6协议栈、NAT64


转换技术。 


（2）入侵检测和防御 


应在该区域部署入侵防御系统，动态检测网络上所有流过的数据包，进行实时检测和分


析，及时发现漏洞、蠕虫、木马等非法和异常行为，并且支持告警、阻断等功能。 


（3）防病毒 


应在该区域部署防病毒网关，及时更新病毒库，阻止病毒入侵和传播，进行及时的查杀。


防病毒模块可以集成在防火墙内。 


（4）APT检测 


宜在该区域旁路部署沙箱，针对APT高级持续威胁，利用沙箱多引擎虚拟检测技术，以


及传统的安全检测技术，识别网络中传输的恶意文件和C&C攻击。沙箱应支持和防火墙联


动以实现对威胁的实时阻断。 


（5）探针 


宜在该区域部署探针，对流经网络边界的流量进行提取和还原，送至后端大数据分析系


统进行安全分析，识别潜在安全攻击风险。 


（6）日志审计 


支持日志审计和管理，支持日志统一格式输出，报表自动生成，支持图形化展示，并要


求审计日志至少保存6个月。 


设备清单参考： 


安全场景模块 各场景子模块 各模块所需软硬件 市级电子政务外网 区级电子政务外网


防火墙 必配 必配


入侵检测与防御硬件 必配 必配


防病毒硬件 必配 必配


沙箱 选配 选配


探针 选配 选配


日志审计功能组件 必配 必配


政务外网安全接入区边界业务网络边界区


 







    第 34 页, 共 73 页 


 


3.4.4 安全管理中心建设规范 


根据等保2.0规范要求，市、区两级政务外网应建设安全管理中心，对网络设备、安全


设备进行运维管理，对安全事件进行事件分析、风险分析、通报和预警。 


 


图17 市、区两级安全管理中心架构图 


安全管理中心包含态势感知、通报预警、威胁情报共享、漏洞扫描、安全管理控制、日


志审计系统共6个模块，实现电子政务外网的全网威胁可视化、通报预警和统一安全运营能


力。其中，态势感知、通报预警、威胁情报共享、漏洞扫描作为安全监测系统的关键部件，


需要实现与国家政务外网安全监测系统的互通与信息共享。 


对于区安全管理中心，漏洞扫描和威胁情报共享子系统可选择自建或使用市级安全检测


系统提供的服务。其他子系统均需单独建设。 


应通过市、区两级安全监测系统的对接，实现市、区两级安全管理中心的信息交互和协


同联动。 


市、区两级政务外网安全监测系统各模块的建设要求如下： 


模块 包含组件 市政务外网建设要求 区政务外网建设要求 


态势感知 探针、大数据分析、安全分析、


可视化展示 


必选 以下两种方案选择其一。 


方案 1：各区部署探针 


方案 2：各区部署探针和分


析系统 


通报预警 可由态势感知子系统提供通


报预警接口 


必选 必选 


威胁情报


共享 


可由态势感知子系统提供威


胁情报共享接口 


必选 可选 







    第 35 页, 共 73 页 


 


模块 包含组件 市政务外网建设要求 区政务外网建设要求 


漏洞扫描 漏洞扫描设备 必选 可选 


安全管理


控制 


安全管理软件 必选 必选 


日志审计


系统 


日志审计软件，服务器 必选 必选 


3.4.4.1 态势感知 


态势感知子系统须能从多维度和可视化方式，对上海全市政务外网进行全方位、全天候


安全威胁感知和呈现。 


 


图18 态势感知子系统架构图 


态势感知子系统组成宜包括数据采集层、数据存储和挖掘层、态势展现层。数据采集层


通过部署探针、接收安全设备日志、漏洞扫描设备扫描日志等方式获取原始数据；数据存储


挖掘层建立在大数据分析系统之上，对IP地址库、GIS地图库、恶意IP、恶意文件库、资产


库等基础数据信息进行安全和威胁的深度挖掘。态势展现层对安全分析结果进行威胁态势可


视化呈现、通报预警和威胁情报的共享和发布。 


市、区两级政务外网均应在汇聚节点及网络区域的边界部署探针，在安全管理中心部署


态势感知大数据分析系统。市、区两级政务外网基于网络流量大小选择探针，选择标准如下： 


流量大小 探针规格 


≤1Gbps 1Gbps 


1Gbps-5Gbps 5Gbps 







    第 36 页, 共 73 页 


 


流量大小 探针规格 


5Gbps-10Gbps 10Gbps 


态势感知子系统应能对网站及主机漏洞、流量异常、扫描探查、弱点攻击、僵尸网络、


数据泄露、APT攻击等各类安全攻击、威胁事件进行多视角的态势感知呈现，实现网站安全


态势感知、内网威胁态势感知、Web站点态势感知、脆弱性态势感知等功能。 


3.4.4.2 通报预警 


通报预警子系统可基于态势感知子系统的态势展现模块进行接口开发，或单独建设开


发。通报预警子系统对安全态势、威胁和漏洞情况进行汇总、分类、分级和研判处理，自动


形成通报报告，并及时将情况上报给上级安全管理中心，通告给本级政务外网主管单位和接


入单位。从而实现对使用部门、上级单位、下级单位的通告预警。 


通报预警按照安全风险、影响程度分为高危、中危和低危事件。 


3.4.4.3 威胁情报共享 


威胁情报共享子系统可基于态势感知子系统的态势展现模块进行开发，或单独建设开


发。威胁情报共享子系统实现安全情报的收集、情报分析与处理、情报数据管理等。情报信


息主要包括恶意样本病毒、恶意IP/URL/MD5库，黑客组织信息、攻击方法手段、安全资讯


等。 


威胁情报共享子系统应能通过多种通道和技术搜集政务外网的安全情报信息，并共享给


安全管理控制系统用于实时阻断、隔离相关攻击源。 


3.4.4.4 漏洞扫描 


漏洞扫描子系统可部署单独的漏洞扫描设备进行漏洞扫描，或集成在态势感知系统内部


相关功能模块。 


漏洞扫描子系统应支持对操作系统、数据库、网络设备、安全设备、Web系统、弱口令


等的漏洞扫描，支持对系统配置进行基线核查，并且能为系统管理员提供漏洞的详细报告和


解决方案。漏洞扫描子系统需要支持资产自动发现功能，支持远程自动升级以及本地升级最


新漏洞库。 







    第 37 页, 共 73 页 


 


3.4.4.5 安全管理控制 


安全管理中心应部署安全管理控制子系统。安全管理控制子系统以独立软件的形式部署


在服务器或虚拟机上。具体应具备以下能力： 


1. 设备管理 


对设备的统一管理应支持以下能力：设备自动发现、设备的增删改查、双机热备组、设


备组的增删改查、设备配置的一致性对比、设备单点登录，设备版本升级，设备配置文件备


份。 


2. 策略管理 


支持安全策略的管理，通过设置对应的匹配条件，包括源/目的安全区域、源/目的地址、


服务、时间段来实现政务外网的安全策略管控。在执行动作上可以设置允许或禁止。同时也


可以配置上对应的安全配置文件做内容安全防护，可对策略组视图和设备视图进行策略快速


管理，策略变更统计、配置一致性统计、部署状态统计等管理能力。 


3. 策略合规性检查 


支持定义白名单、风险规则、混合规则等检查方式。策略提交后，匹配定义好的检查规


则，及时反馈检查结果、安全等级等信息给安全审批责任人。支持低风险策略自动审批。 


4. 策略仿真 


应能通过学习业务互访关系，对比待部署策略，以模拟部署的方式，在策略部署前评估


策略对业务的影响，以降低策略部署后对业务带来的风险。 


5. 协同联动 


应支持安全管理控制系统联动态势感知子系统，以实现威胁检测结果自动转化为安全策


略，并将安全策略下发到安全设备，实现安全设备的闭环联动处置。 


3.4.4.6 日志审计系统 


安全日志系统须单独建设，提供集中化的统一日志管理系统，收集政务外网设备的日志


信息，提供流量日志、威胁日志、系统日志、管理员运维日志的日志审计功能。 


按照等保要求，审计日志留存时间需满足至少6个月。 







    第 38 页, 共 73 页 


 


3.4.4.7 设备清单参考 


安全场景模块 各场景子模块 各模块所需软硬件 市级电子政务外网 区级电子政务外网


大数据分析软件 必配 必配


安全分析系统软件 必配 必配


可视化系统软件 必配 必配


探针 必配 必配


通报预警 通报预警系统软件 必配 必配


威胁情报共享 威胁情报共享系统软件 必配 选配


漏洞扫描 漏洞扫描硬件设备 必配 选配


安全管理 安全管理软件 必配 必配


日志审计 日志审计功能组件 必配 必配


安全管理中心


态势感知


 


3.4.5 安全监测系统建设规范 


根据国家《政务网络安全监测平台总体技术要求》，上海市需建立市、区两级安全监测


系统，以具备完整的数据采集预处理、数据分析、数据总线、展示与应用，系统运行管理等


功能。 


 


图19 市电子政务外网安全监测系统架构图 


3.4.5.1 市级安全监测系统 


市级政务网络安全监测系统应采用旁路部署探针的架构，对区级电子政务外网接入、市


级接入部门网络接入、互联网接入等区域进行流量、日志等维度信息的数据采集处理。 


市级政务安全监测系统应按照要求和国家级政务安全监测系统进行数据的级联对接。 


3.4.5.2 区级安全监测系统 


区级政务外网可不单独建设监测分析系统，但须部署相应的监测系统或监测探针。监测


系统或监测探针主要针对区级电子政务外网、区级接入部门网络、互联网出口等区域进行流


量、日志等维度信息的数据采集、预处理。  


区级网络安全监测系统或监测探针应按国家《政务网络安全监测平台总体技术要求》要







    第 39 页, 共 73 页 


 


求与市级安全监测系统进行所需数据的级联对接。 


3.4.5.3 监测系统功能规范 


市区两级监测系统采集区域应包括互联网访问区、各单位网络、政务外网边界等网络区


域，以及基础支撑系统、业务系统、托管业务等应用。 


数据采集内容应包含必要的网络流量、IT设施的日志，资产信息、威胁情报、漏洞信息、


下级系统上报的数据等。其对应的数据格式和不同级别系统对应的接口规范，应满足国家《政


务网络安全监测平台总体技术要求》的标准和要求。 


3.5 IPv6 网络设计规范 


3.5.1 总体规范 


政务外网业务网络的设计，应遵循《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》


的标准和要求，网络设备、安全设备、DNS、运维支撑系统等均应支持IPv4/IPv6双栈技术。 


在进行双栈设计时，网络设备的IPv6转发性能须满足业务线速转发的要求。 


3.5.2 IPv6 网络方案设计 


3.5.2.1 IPv6网络协议设计 


所有业务网络设备应同时OSPF/IS-IS、OSPFv3/IS-ISv6、BGP/BGP4+协议，即同时支持


IPv4及IPv6内外部路由协议，以满足双栈情况下的路由转发。 


在所有业务网络设备上开启IPv4/IPv6双栈，配置IPv4/IPv6双栈接口地址，运行


IPv4/IPv6双栈路由协议，保持IPv4和IPv6路由表。 


在网络采用SR MPLS技术作为转发协议时，通过SR隧道统一承载IPv4、IPv6的VPN业务，


设备应支持OSPF、IS-IS、EVPN技术，并通过BFD检测，加快OSPF、IS-IS协议的路由收敛。 


当网络采用SRv6技术作为转发协议时，通过SRv6隧道统一承载IPv4、IPv6的VPN业务，


设备应支持IS-ISv6、EVPN等技术，并通过BFD检测，加快IPv6路由的收敛。 


3.5.2.2 DNS服务器设计 


DNS服务器应支持IPv4/IPv6域名查询（A/AAAA记录查询），且IPv6的DNS查询不影响IPv4







    第 40 页, 共 73 页 


 


的DNS查询。 


DNS服务器应支持AAAA请求递归查询。 


3.5.2.3 IPv6协议部署和业务访问设计 


在所有业务网络设备上均启用IPv4/IPv6双栈技术，同时支持IPv4和IPv6网络的接入。


当政务云等业务系统进行IPv6改造时，可通过在业务系统侧（云数据中心网络上），旁挂NAT64


防火墙和DNS64设备，实现： 


• IPv4用户访问IPv4业务系统，无须地址转换； 


• IPv6用户访问IPv6业务系统，无须地址转换； 


• IPv4用户访问IPv6业务系统，或IPv6用户访问IPv4业务系统，由防火墙做NAT转换。 


3.5.2.4 IPv6安全设计 


IPv6安全设计应具备IPv6基本防护能力、IPv6安全过滤、IPv6安全管理、IPv6流量监测


和告警等功能。 


1. IPv6基本防护能力要求如下： 


1）具备IPv6访问控制安全策略管理功能； 


2）具备IPv6报文检测功能； 


3）具备不同协议的ICMPv6消息识别和过滤，包括PMTU、ND协议； 


4）具备合法的IPv6分片包转发功能； 


5）具备SYN Flood/UDP Flood/ICMPv6 Flood等IPv6安全防护能力； 


6）具备IPv6防病毒功能； 


7）具备IPv6入侵检测和防御功能。 


2. IPv6安全过滤能力要求如下： 


1）支持针对IPv6地址和IPv6地址段的攻击流量的检测和过滤功能；  


2）支持针对IPv6数据包的深度报文检测功能； 


3）支持对IPv6流量的主动探测功能； 


4）支持基于IPv6地址的五元组流量过滤及黑白名单等攻击流量的过滤方式； 


5) 支持基于IPv6流量统计特征、IPv6报文内容特征匹配、重定向检测等多种技术，发


现IPv6攻击流量。 







    第 41 页, 共 73 页 


 


3. IPv6安全管理功能要求如下： 


1) 应具备登录受限功能，支持通过ACL等方式限定可登录的IPv6地址；  


2) 支持按被攻击IPv6地址/IPv6地址段的TopN分析、攻击流量趋势分析、明细数据分析


的报表统计功能； 


4. IPv6流量监测与告警功能要求如下： 


1) 支持对IPv6流量的数据流分析功能； 


2) 支持对IPv6异常流量进行溯源取证分析； 


3) 具备IPv6流量日志审计功能。 


3.5.2.5 网管系统设计规范 


网管系统可不进行IPv6地址改造，仍保留IPv4地址，但应支持对各种IPv6地址类型设备


的识别和管理。 


网管系统应支持对IPv6设备和双栈设备的性能、资源、故障等数据采集能力，满足对IPv6


设备和双栈设备的性能管理、资源管理、故障管理及分析等功能。 


网管系统应支持对双栈设备进行IPv4及IPv6的关联，使得双栈设备的各种资源、性能、


故障等数据能够与历史数据平滑关联。 


网管系统应支持通过基于IPv4的SNMP访问相关设备IPv6 MIB，通过IPv6 MIB获得IPv6


配置和流量等相关信息。 


3.6 网络高可靠设计规范 


3.6.1 总体规范 


为实现网络故障时业务在200ms内快速切换的目标，应按以下要求进行网络设计和配置： 


1. 基础设施要求 


1）核心、汇聚采用两个或两个以上节点配置，且每个节点必须配置2台核心、汇聚设备。


有条件的区域，宜采用物理地址不同的机房安装核心、汇聚设备。如因条件限制，核心、汇


聚设备安装在同一机房，必须保证机房有2路（或以上）市电接入，核心、汇聚设备从不同


列头柜引电，不同列头柜不使用同一开关； 


2）核心、汇聚机房场地的选择、结构防火、机房内部装修、机房专用设备、火灾报警


及消防设施，及其它安全防护和管理，应符合《计算站场地安全要求》的要求。核心、汇聚







    第 42 页, 共 73 页 


 


机房环境条件、机房供电、机房建筑结构应符合《电子计算机场地通用规范》要求，功能区


域齐全且相对独立，UPS不间断电源至少能保障2小时不中断供电；  


3）核心、汇聚设备的关键板卡要按主备冗余的要求进行配置，包括主控板、电源板、


交换板、风扇等； 


4）核心、汇聚设备出局的传输线路，必须保证2个以上不同物理路由。路由器上行和横


联链路应避免传输同路由，下行和横联链路应避免传输同路由。 


2. 网络层要求 


1）路由器和交换机的三层链路必须能快速感知链路中断。裸光纤直连链路可通过物理


层快速感知故障；专线链路必须部署双向链路检测BFD。捆绑链路必须部署BFD检测捆绑成员


链路技术； 


2）动态路由协议检测到链路故障后，宜在50ms内启动SPF重算路由。如设备支持，还必


须部署FRR快速重路由技术； 


3）ECMP路由设计。设备的上行链路宜采用等价路径，物理双路由。正常运行时流量负


载均衡，链路故障时毫秒级切换。特殊场景宜部署UCMP非等价负载分担，适用链路带宽不一


致场景； 


4）VRRP业务应避免与心跳链路使用同一链路承载，或者多链路同单板； 


5）路由器、交换机、防火墙要按照不同应用场景中的路由条目需求配置业务板卡,每个


VPN应设置路由前缀限制和标签规格限制； 


6）BGP路由必须设置收发策略控制，防止地址冲突和流量模型错误； 


7）IGP Metric度量值要结合网络链路带宽和平面合理设置，全网统一规划； 


8）对于底层采用传输线路的IP链路，在使用传输线路的IP接口部署误码检测和倒换，


确保传输线路质量劣化时，业务不受影响； 


9）部署FRR快速重路由技术，降低链路或设备故障时对承载业务的影响。 


3.6.2 双平面可靠性设计规范 


为确保政务外网对政务业务的高可靠承载，政务外网除了考虑在各业务节点部署双设


备、双链路外，应采用数据平面和视频平面互为备份的“一网双平面”高可靠架构组网。通


常情况下，数据平面、视频平面互为冗余备份；发生故障时，故障平面上的业务可自动倒换


至未发生故障的平面。 







    第 43 页, 共 73 页 


 


双平面在设计中应遵循如下原则： 


1. 视频平面定位于承载政务视频会议、公共安全视频监控传输与共享等业务，数据平


面定位于承载政务办公业务、互联网访问等业务； 


2. 两个平面的网络架构、性能、建设和运营管理标准等宜保持一致； 


3. 设备或链路故障时，优选本平面内的冗余设备或链路进行切换。本平面无法备份时


再选择第二平面倒换； 


4. 应从接入部门的接入设备起，对视频和数据业务进行分离； 


5. 接入设备的工作模式有以下几种： 


1）接入设备工作在二层网络模式时，在其三层网关双设备部署两个VRRP组，视频和数


据流量部署网关时分别选择两个不同的VRRP组进行二层转发，以形成二层网络双平面。如


VRRP组一，配置设备1为主、设备2为备，视频流量选择VRRP组一；VRRP组二，配置设备2为


主、设备1为备，数据流量选择VRRP组二。 


2） 接入设备工作在IP模式（静态路由部署），通过配置静态路由的主备链路选择下一


跳，此时将视频、数据流量的静态路由配置为相反的下一跳，以实现视频、数据流量分离到


不同平面； 


3）接入设备工作在PE模式时，在导入不同VPN路由到IGP协议时，通过设置不同Cost值


实现业务分离。如A平面默认承载数据业务，B平面默认承载视频业务，则视频流量设置A平


面路由Cost值大于B平面； 


6. 宜在全网部署BFD快速故障检测技术，BFD应配置为与VRRP、静态路由、OSPF、ISIS、


BGP、MPLS、SR等协议联动。宜部署支持硬件BFD发包功能的设备，加速BFD报文发送速率； 


7. 应在两个平面间部署IP FRR、VPN FRR等快速重路由技术； 


8. 网络流量设计规则时应保持往返流量路径一致； 


9. 应采用标准技术组网。 


3.7 服务质量设计规范 


政务外网须提供差异化服务能力，宜通过QoS、网络切片等技术实现敏感数据、高SLA


要求业务的带宽保障、业务隔离诉求。 


3.7.1 QoS 设计原则 


上海市电子政务外网的QoS总体设计原则如下： 







    第 44 页, 共 73 页 


 


1. 采用轻载方式保障网络服务质量，建议链路月平均日峰值利用率不超过50%； 


2. 采用DiffServ作为网络突发拥塞时QoS保证方式； 


3. 识别用户侧流量，调度重要业务进PQ队列，调度普通业务进默认队列尽力转发。 


3.7.2 QoS 部署方案 


各区电子政务网络启用DiffServ，结合H-QoS技术实现对网络中VPN业务的不同业务流，


提供差分QoS保障。 


1. 确定QoS的信任域，在信任域边界按业务保障要求进行流分类/优先级标记； 


2. 根据PHB做全网的拥塞管理和调度； 


3. 政务外网的业务类型及优先级设置如下： 


 


4. 基于VPN进行的QoS设计 


基于VPN-Instance对VPN去往其他所有PE设备的网络侧流量进行总带宽限制和保证；基


于Peer对VPN去往其他不同PE设备的流量分别进行控制。 


5. VPN内业务QoS 


在Ingress-PE上针对各VPN的流量按照优先级映射成AF、EF、BE等不同业务流，根据不


同业务流进行队列调度、拥塞避免和流量整形（用户级别），也可以分别映射到出端口的不


同类别的流队列中（端口级别），从而在出端口实现各VPN流量中不同种类的业务流的整体


队列调度。 


6. 网络基础带宽资源质量保障 


对敏感数据和SLA要求高的业务，可采用网络切片或其它网络基础资源隔离技术，将网


络划分为多个独立的逻辑业务平面以进行业务隔离。每个平面拥有独立的带宽资源，各独立


平面间的带宽不能相互抢占。 


7. 网络缓存要求 


网络设备应支持大缓存功能，确保当网络流量突发时，超出转发速率的数据包能缓存在


设备中不被丢弃，保证关键业务无丢包。 







    第 45 页, 共 73 页 


 


3.8 网络管理设计规范 


3.8.1 总体规范 


上海市电子政务外网应引入SDN智能化运维管理系统，形成网络“管、控、析”协同的


运维管理体系。 


3.8.2 网络管理 


3.8.2.1 功能、对象和协议/工具 


网络管理应能实现如下的配置、故障、性能、安全、审计功能。 


功能 描述 


配置管理 


自动发现网络拓扑结构，构造和维护网络系统的配置。监测网络被管对象的状


态，完成网络关键设备配置的语法检查，配置自动生成和自动配置备份系统，


对于配置的一致性进行严格的检验 


故障管理 
过滤、归并网络事件，有效地发现、定位网络故障，给出排错建议与排错工具，


形成整套的故障发现、告警与处理机制 


性能管理 


采集、分析网络对象的性能数据，监测网络对象的性能，对网络线路质量进行


分析。同时，统计网络运行状态信息，对网络的使用发展作出评测、估计，为


网络进一步规划与调整提供依据 


安全管理 


结合使用用户认证、访问控制、数据传输、存储的保密与完整性机制，以保障


网络管理系统本身的安全。维护系统日志，使系统的使用和网络对象的修改有


据可查。控制对网络资源的访问 


日志管理 网络的故障、操作日志要按要求保存，为合规审计提供有效依据 


网络管理使用的协议和工具如下： 


协议和工具 描述 


ICMP 用于设备/主机的可达性检测 


SNMP 
所有 IP 网络设备必须支持 SNMP v2c 或 SNMP v3，支持把 SNMP Trap 发送到网


管系统，并允许从网管系统进行 SNMP 查询 


FTP 设备/主机的远程文件访问 


SSH 设备/主机的远程安全登录 







    第 46 页, 共 73 页 


 


协议和工具 描述 


Netconf 控制器和转发器之间的通信协议 


Syslog 支持 Syslog 的设备应将各类信息发送到网管系统 


Netstream 采集接口的流信息，提供给应用流分析系统进行统计分析 


其他 比如主机支持的各种远程管理工具 


SDN 控制器 与所有网络设备管理口安全互联，对网络进行集中管控 


3.8.2.2 配置管理 


对网络设备和业务的配置管理，应包含以下内容： 


1. 支持根据用户需求查询、修改网络设备的系统信息、路由信息、接口信息以及VPN


信息，并对已配置完毕的信息进行备份。 


2. 支持配置比对功能。通过SDN控制器和设备配置进行比对，控制器自动发现与控制器


配置不同步的设备，并提醒运维人员进行配置同步。 


3. 提供统一拓扑发现功能，支持全网监控，可以实时监控所有网络设备的运行状况，


通过流量调优技术实现网络带宽均衡和保障高优先级业务的SLA质量。 


4. 支持业务自动化发放、部署及按需调整； 


1） 支持的业务类型：动态L3 VPN、动态TE隧道、QOS/H-QOS； 


2） 支持的业务组合：支持动态L3 VPN、动态TE隧道和QOS/H-QOS的组合部署； 


3） 业务下发流程：SDN控制器通过Netconf/BGP-LS/PCEP等标准的南向协议连接网络设


备，按需自动化的配置，支持分钟级实施完成； 


4） 业务可视：支持对以上业务类型的基本信息可视，包括业务告警、运行状态、部署


状态、管理状态、客户名称、组网类型；支持对网络层、协议层和隧道层物理/逻辑连接可


视；支持对告警、物理节点、具体协议的详细信息可视。 


3.8.2.3 性能管理 


网管系统对网络设备和业务的性能管理，应包括以下内容： 


1. 性能监控： 


1） 支持创建/修改/删除/挂起/恢复性能监控实例功能，将资源与性能监控模板绑定，


创建成功后开始采集资源的性能数据； 







    第 47 页, 共 73 页 


 


2） 支持性能监控实例分组管理功能； 


3） 支持差异化的性能调度策略，按时间段和采集周期，在指定的时间段和采集周期内


采集性能数据； 


4） 支持性能参数包括：对隧道、线路和设备的流量、延时、抖动、丢包率、可用率、


CPU利用率、内存等性能参数； 


2. 支持设置性能监视门限值：当性能参数越过或低于一定的门限值时，发出告警通知； 


3. 支持性能分析和管理：对性能数据进行分析、统计、计算性能指标。对性能数据管


理功能，包括查看实时性能，浏览资源对象的实时性能，宜支持分析突发或者短期趋势；查


看历史性能：浏览资源对象在一段时间内的性能，宜支持分析长期趋势；支持性能数据转储：


支持自动转储或手工转储性能数据，以节省数据库空间。 


3.8.2.4 故障管理 


对网络设备和业务的故障管理，应支持以下内容： 


1. 故障信息采集：采集网元设备的告警信息，包括设备故障告警、链路故障告警、各


种门限告警、设备/端口/链路状态变化告警等； 


2. 故障监视：对网元和网络路由进行监视，出现故障时进行显示； 


3. 故障处理过程管理：记录排错行为，包括故障产生，变化，消除过程； 


4. 故障信息的查询与统计。 


3.8.2.5 安全管理 


安全管理包含对用户权限和系统安全策略的管理。安全管理应包含如下相关功能： 


1. 支持用户权限管理功能，管理不同职责的用户对系统和资源的操作权限； 


2. 支持用户维护和监控功能，在权限维护期内，根据需要查看或编辑用户信息、角色


信息和操作集信息等，并可实时监控用户会话及用户操作，保证系统安全性； 


3. 支持远端认证功能，系统可以通过配置AAA认证协议实现与第三方系统的对接。对


接成功后，系统不再通过用户管理功能进行用户鉴权，在登录时用户鉴权由3A系统实现； 


4. 支持账号安全策略，对用户的帐号进行登录或锁定策略的设置，合理设置可提升系


统访问的安全性； 


5. 支持密码安全策略，设置密码的复杂度、更新周期、字符限制等，避免用户设置过







    第 48 页, 共 73 页 


 


于简单的密码或长时间不修改密码，以提高系统访问安全性； 


6. 支持登录IP地址控制策略，管理员可根据需要设置登录IP地址控制策略，限制用户


只能从特定IP地址区间登录系统，以提高系统的安全性； 


7. 支持登录时间控制策略，安全管理员可根据需要设置登录时间控制策略，限制用户


只能在特定的时间段内登录系统，以提高系统的安全性。 


3.8.2.6 日志管理 


日志管理应支持系统自动记录其运行过程中的安全日志、系统日志和操作日志，同时提


供查询日志、导出日志和转储日志功能。日志导出要求格式统一，能自动生成报表，支持图


形化展示。 


日志管理应支持查询、导出、管理模板和日志转储功能。 


审计日志至少能保存6个月。 


3.8.3 网络控制 


网络控制应包含如下功能： 


1. 应支持流量动态调整功能： 


1） 支持自动流量调优。流量采集分析模块定期从网络设备收到隧道和链路的带宽流量


信息，如果发现某个链路的流量超过阈值，通知调优控制模块计算调优路径； 


2） 流量调优时应支持基于多路径约束因子对网络上不同隧道路径进行综合计算； 


3） 支持自定义流和TOP N流作为流量调整对象； 


4） 具有操作权限的客户，支持手工流量调优，支持对自定义流或TOP N流进行调优，


支持单流和批量流调优； 


2. 支持隧道带宽动态调整功能； 


3. 支持隧道路径控制，通过SDN控制器指定端到端转发节点和路径。匹配的业务流量


按照指定路径转发； 


4. 支持隧道路径调优控制：链路故障场景时，控制器自动触发故障调优，自动切换到


提前规划好的路径上；链路拥塞场景，支持优先通过手动调整入隧道的业务流量来控制路径； 


5. 支持节点、链路流量控制：当需要对节点或链路维护时，能自动将节点或链路上的


流量调整到其他路径，当维护结束后，再进行全局流量重新优化； 







    第 49 页, 共 73 页 


 


6. 支持维护窗口业务保障：支持界面选择，设置维护的网元节点或者链路，以及维护


窗口起止时间；维护窗口内，控制器支持针对经过维护网元节点/链路上的隧道重新计算路


径，而且新的路径绕开待维护操作的网元/链路。 


3.8.4 网络分析 


网络分析应具备如下功能： 


1. 支持应用流量采集与呈现功能，支持通过定制化报表输出分析结果； 


2. 支持网络故障仿真：在网管系统界面上选择模拟故障发生的某个网元或者物理链


路，控制器自动计算故障发生后网络新的拓扑和流量分布，并显示故障前后的差异变化信息； 


3. 支持流量预测功能：网管系统采集网络的业务流量和带宽占用信息，基于所采集的


历史流量大数据信息，计算出未来一段时间内的流量和带宽变化趋势。根据这个趋势信息，


网络管理人员可以对网络链路带宽的调整提前做出判断。 


3.9 IP 地址规划和管理 


3.9.1 IPv4 地址规划和管理 


3.9.1.1 IPv4地址规划总体原则 


上海市电子政务外网正在使用的IPv4网络地址分为两类： 


1. 国家政务外网互联共享地址 


指国家政务外网管理中心分配给上海市政务外网各级部门机构使用的提供信息服务的


主机地址，该地址能够在整个政务外网内被访问。共享地址（59.X.X.X）原则上以区级政务


外网为单位分配，需要向上海市大数据中心申请。 


2. 市政务外网本地网络地址 


指上海市市、区两级政务外网、各部门各机构接入网络所使用的链路地址（网络设备间


的点对点互联地址）、设备管理地址、应用服务器地址等。此地址（10.X.X.X/16）在上海


市政务外网内部使用，不使用于互联网和国家政务外网。 


市政务外网本地网络地址使用必须向上海市大数据中心申请，由大数据中心根据工单申


请进行延续性分配。对地址使用规划如下： 


1.10.X.X.X/16地址以1个B类地址为单位，按需分配给各区政务外网及接入单位使用，







    第 50 页, 共 73 页 


 


若增加需要向上海市大数据中心申请。 


2.视频专网（含视频共享平台），及视频终端地址规划如下表，根据工单开具的顺序依


次分配。 


类型 地址 类型 地址 


视频专网 IP地址 10.224.0.0/16 视频终端 IP 地址 10.166.0.0/16-10.171.0.0/16 


3.9.1.2 地址的分配和变更 


新接入上海市电子政务外网的单位，其IP地址在开通时由市大数据中心统一分配。 


已接入上海市电子政务外网的单位，其IP地址若需变更，应向市大数据中心书面申请，


变更的IP地址由市大数据中心统一分配。 


3.9.1.3 IP地址冲突及解决措施 


可能存在的IP地址冲突的情况： 


1）市级接入部门网络在接入市政务外网前已使用了10.x.x.x的IP地址段； 


2）区级接入部门网络在接入市政务外网前已使用了10.x.x.x的IP地址段。 


解决措施如下： 


1）10.0.0.0/8地址为政务外网专用地址，要求新接入政务外网的单位，将出口IP地址


更改为市大数据中心统一分配的新IP地址； 


2）接入部门IP地址在市政务外网内未被分配使用的，原则上保持IP地址不作更改。 


3.9.2 IPv6 地址规划和管理 


3.9.2.1 IPv6地址总体规划 


IPv6地址长度为128的二进制位，采用十六进制表示方式。IPv6地址的表示格式为


x:x:x:x:x:x:x:x，其中x是一个4位十六进制整数，每一个十六进制整数对应4位二进制整数。 


例如：ABCD:EF01:2345:6789:4137:DA12:3241:AC32所表示的二进制IPv6地址如下图所


示： 







    第 51 页, 共 73 页 


 


 


图20 十六进制地址示意图 


3.9.2.2 地址区域划分 


IPv6地址分为三个区域：固定前缀区、自定义前缀区、主机地址区。 


目前国家信息中心向中国互联网络信息中心（CNNIC）申请的IPv6地址段为


240B:8000::/21，其中240B:8000::/24是全国政务外网预分配的地址段。 


国家信息中心已为各省/直辖市政务外网分配/30掩码的IPv6地址段，如上海市为


240B:803C::/30。 


自定义前缀区是上海市电子政务外网内部标识各个子网的标识符，共计34bits。通过对


自定义前缀区进行区隔划分，兼顾不同种类设备、不同行政层级单位的地址分配，实现IPv6


地址分类和层级管理。 


主机地址区是用于标识政务外网内各种设备网络接口的标识符，共计64 bits。末级单位


应以自定义前缀区的子网地址块为最小单位对主机地址进行分配使用。 


3.9.2.3 地址分配管理 


IPv6地址分配遵循“先申请，后使用”的原则，由上海市电子政务外网统一分配各系统


单位的IPv6地址前缀，并为每个系统单位分配足够容量的地址块。各系统市级以上单位须按


照本方案的分配原则，为本系统市、区级单位进一步分配IPv6地址块。 


各市区级单位须在上海市电子政务外网IPv6地址管理系统中上报登记已分配的IPv6地


址，防止重复使用。 


网络中各类路由设备的互联地址和Loopback地址由上海市大数据中心统一分配。 


3.9.2.4 IPv6地址具体规划 


政务外网IPv6地址具体规划如下表： 







    第 52 页, 共 73 页 


 


地址空间 


国家信息中心给省市的 30 位掩码 IPv6


地址段 
行政区划 上海政务外网划分 EUI-64 


固定前缀 类型域-T 区划域-省市 
区划域-区


县 


部门域


-WWW 


子网域


-YY 
主机域 


长度(bit) 20 4 6 14 12 8 64 


IPv6 地址前缀


位数 
1-20 21-24 25-30 31-44 45-56 57-64 65-128 


政务外网IPv6地址段结构为：240B:8TZZ:ZZZW:WWYY::/64，其结构性编址方式，分


为以下五个字段： 


a) 1-24位，类型域，240B:8T 


b) 25-44位，区划域，ZZ:ZZZ 


c) 45-56位，部门域，W:WW 


d) 57-64位，子网域，YY 


e) 65-128位，主机域，规划为接口标识，支持IEEE EUI-64规范 


1. 类型域（T码）编码规范 


240B:80 政务外网网络平台 


240B:81 基础数据业务 


240B:82 视频会议业务 


240B:83 视频监控业务 


240B:84 - 240B:87 预留 


2. 区划域（Z码）编码规范 


区划域ZZ:ZZZ用于标识中央、省、市、县四级行政区域，区划码规则如下： 


将民政部颁布的6位县级以上行政区划代码分为3段：AA.BB.CC，其中AA使用附录编码


替换（详见附录A），并转化为6位二进制字符，BB.CC分别转化为7位二进制字符，合计20


位进制字符，最后按4位一组转换成16进制字符，生成区划域Z码。 


例如：上海市区划域编码： 


310000（上海市行政区划代码）=> 31-00-00（分段）=> 15-00-00（查附录）=> 


001111-0000000-0000000（分别转化成二进制，位数不够前补零）=> 


0011-1100-0000-0000-0000（四位一组）=> 3C000（转换成16进制区划码） 







    第 53 页, 共 73 页 


 


 


图21 省级地址AA对照表 


附上海1+16区划编码： 


 


中心城区 行政区划代码 
区划编码 


ZZ:ZZZ 
二进制区划码 


1 上海市 310000 3C:000 0011-1100-0000-0000-0000 


2 黄浦区 310101 3C:081 0011-1100-0000-1000-0001 


3 浦东新区 310115 3C:08F 0011-1100-0000-1000-1111 


4 徐汇区 310104 3C:084 0011-1100-0000-1000-0100 


5 长宁区 310105 3C:085 0011-1100-0000-1000-0101 


6 静安区 310106 3C:086 0011-1100-0000-1000-0110 


7 普陀区 310107 3C:087 0011-1100-0000-1000-0111 


8 虹口区 310109 3C:089 0011-1100-0000-1000-1001 


9 杨浦区 310110 3C:08A 0011-1100-0000-1000-1010 


10 闵行区 310112 3C:08C 0011-1100-0000-1000-1100 


11 宝山区 310113 3C:08D 0011-1100-0000-1000-1101 


12 嘉定区 310114 3C:08E 0011-1100-0000-1000-1110 


13 金山区 310116 3C:090 0011-1100-0000-1001-0000 


14 松江区 310117 3C:091 0011-1100-0000-1001-0001 


15 青浦区 310118 3C:092 0011-1100-0000-1001-0010 


16 奉贤区 310120 3C:094 0011-1100-0000-1001-0100 


17 崇明区 310230 3C:11E 0011-1100-0001-0001-1110 


3. 部门域（W码）建议编码规范 


上海市各委、办、局部门、单位和机构的部门域分配，应遵循《国家电子政务外网IPv6







    第 54 页, 共 73 页 


 


地址规划（2019版）》规定，并遵循如下分配原则： 


1) 上海市各政务部门使用其所对应的中央部委或机构的部门域； 


2) 当上海市部门或机构对应多个中央部委或机构时，按其应用所联接的中央部委或机


构的部门域逐个应用分配地址。 


3) 上海市独立设置的、在中央没有对应部委或机构的部门和机构，按其党政属性归属


到市委办公厅或市政府办公厅，按两厅的部门域分配地址； 


《国家电子政务外网IPv6地址规划（2019版）》对部门域的规划如下： 


A类为政府部门，W1码为1-5。上海市各政府部门使用的部门域W1、W2与国家电子政


务外网管理中心对中央政务部门分配的W1、W2部门域保持一致。 


W1W2 中央政务部门 上海市对应的政务部门 


10 国务院办公厅 上海市人民政府办公厅 


11 外交部 上海市人民政府外事办公室 


12 国防部  


13 国家发展和改革委员会 上海市发展和改革委员会 


14 教育部 上海市教育委员会 


15 科学技术部 上海市科学技术委员会 


16 工业和信息化部 上海市经济和信息化委员会 


17 国家民族事务委员会 上海市民族和宗教事务局 


18 公安部 上海市公安局 


19 国家安全部 上海市国家安全局 


1A 民政部 上海市民政局 


1B 司法部 上海市司法局 


1C 财政部 上海市财政局 


1D 人力资源和社会保障部 上海市人力资源和社会保障局 


1E 自然资源部 上海市规划和自然资源局 


1F 生态环境部 上海市生态环境局 


20 住房和城乡建设部 上海市住房和城乡建设管理委员会 


21 交通运输部 上海市交通委员会 


22 水利部 上海市水务局（上海市海洋局） 


23 农业农村部 上海市农业农村委员会 


24 商务部 上海市商务委员会 


25 文化和旅游部 上海市文化和旅游局 


26 国家卫生健康委员会 上海市卫生健康委员会 


27 退役军人事务部 上海市退役军人事务局 


28 应急管理部 上海市应急管理局 


29 中国人民银行 中国人民银行上海总部 


2A 审计署 上海市审计局 


2B 国有资产监督管理委员会 上海市国有资产监督管理委员会 


2C 海关总署 上海海关 







    第 55 页, 共 73 页 


 


W1W2 中央政务部门 上海市对应的政务部门 


2D 国家税务总局 上海市税务局（原上海市地方税务局） 


2E 国家市场监督管理总局 上海市市场监督管理局 


2F 国家广播电视总局 上海市文化和旅游局 


30 国家体育总局 上海市体育局 


31 国家统计局 上海市统计局 


32 国家国际发展合作署  


33 国家医疗保障局 上海市医疗保障局 


34 国务院参事室 上海市人民政府参事室 


35 国家机关事务管理局 上海市机关事务管理局 


36 国务院港澳事务办公室 上海市人民政府港澳事务办公室 


37 国务院研究室 上海市人民政府研究室 


38 新华通讯社 新华社上海分社 


39 中国科学院 上海科学院 


3A 中国社会科学院 上海社会科学院 


3B 中国工程院  


3C 国务院发展研究中心 上海市人民政府发展研究中心 


3D 中央广播电视总台 中央广播电视总台上海总站 


3E 中国气象局 上海市气象局 


3F 中国银行保险监督管理委员会 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 


40 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会上海监管局 


41 国家信访局 中共上海市委、上海市人民政府信访办公室 


42 国家粮食和物资储备局 上海市粮食和物资储备局 


43 国家能源局 国家能源局华东监管局 


44 国家国防科技工业局 上海市国防科技工业办公室 


45 国家烟草专卖局 上海烟草专卖局 


46 国家移民管理局 上海市出入境管理局 


47 国家林业和草原局 上海市绿化和市容管理局 


48 国家铁路局 上海铁路局 


49 中国民用航空局  


4A 国家邮政局 上海市邮政管理局 


4B 国家文物局 上海市文物局 


4C 国家中医药管理局 上海市中医药管理局 


4D 国家煤矿安全监察局  


4E 国家外汇管理局 国家外汇管理局上海市分局 


4F 国家药品监督管理局 上海市药品监督管理局 


50 国家知识产权局 上海市知识产权局 


～5F 预留  


B类用于标识党委、人大、政协、高检、高法、群团、民主党派等，W1码为6。 


W1W2W3 中央政务部门 上海市对应的政务部门 


党委部门 


600 中共中央纪律检查委员会机关 上海市纪委监委 


601 中共中央办公厅 中共上海市委办公厅 







    第 56 页, 共 73 页 


 


W1W2W3 中央政务部门 上海市对应的政务部门 


602 中共中央组织部 中共上海市委组织部 


603 中共中央宣传部 中共上海市委宣传部 


604 中共中央统战部 中国共产党上海市委员会统一战线工作部 


605 中共中央对外联络部  


606 中共中央政法委员会机关 中共上海市委政法委员会 


607 中共中央政策研究室  


608 中共中央台湾工作办公室 中共上海市委台湾工作办公室 


609 中共中央对外宣传办公室 


中共上海市委对外宣传办公室(市政府新闻办


公室) 


60A 中共中央财经委员会办公室 中共上海市委财经工作委员会办公室 


60B 中共中央外事工作委员会办公室 中共上海市委外事工作委员会办公室 


60C 中共中央机构编制委员会办公室 中共上海市委机构编制委员会办公室 


60D 中央和国家机关工作委员会 中共上海市市级机关工作委员会 


60E 中央党校 中国共产党上海市委员会党校 


60F 中共党史和文献研究院 中共上海市委党史研究室 


610 中央编译局  


611 人民日报社 人民日报社上海分社 


612 求是杂志社  


613 光明日报社 光明日报社上海记者站 


614 中国浦东干部学院  


615 中国井冈山干部学院  


616 中国延安干部学院  


～61F 预留  


人大、政协、高法、高检机构 


620 全国人民代表大会 上海市人大常委会办公厅 


621 中国人民政治协商会议 上海市政协办公厅 


622 最高人民法院 上海市高级人民法院 


623 最高人民检察院 上海市人民检察院 


～62F 预留  


群众团体 


630 中华全国总工会机关 上海市总工会 


631 共青团中央委员会机关 共青团上海市委员会 


632 中华全国妇女联合会机关 上海市妇女联合会 


633 中国文学艺术界联合会机关 上海市文学艺术界联合会 


634 中国科学技术协会 上海市科学技术协会 


635 


中国国际贸易促进委员会（中国国


际商会）机关 上海市国际贸易促进委员会 


636 中国残疾人联合会机关 上海市残疾人联合会 


637 中华全国新闻工作者协会机关  


638 中华全国台湾同胞联谊会机关 上海市台湾同胞联谊会 


～63F 预留  







    第 57 页, 共 73 页 


 


W1W2W3 中央政务部门 上海市对应的政务部门 


民主党派 


640 


中国国民党革命委员会中央委员


会机关 中国国民党革命委员会上海市委员会 


641 中国民主同盟中央委员会机关 中国民主同盟上海市委员会 


642 中国民主建国会中央委员会机关 中国民主建国会上海市委员会 


643 中国民主促进会中央委员会机关 中国民主促进会上海市委员会 


644 中国农工民主党中央委员会机关 中国农工民主党上海市委员会 


645 中国致公党中央委员会机关 致公党上海市委 


646 九三学社中央委员会机关 九三学社上海市委员会 


647 台湾民主自治同盟 台湾民主自治同盟上海市委员会 


～64F 预留  


C类预留，用于标识部队、武警、央企、国企等，W1码为7。 


D类预留，结合区划域，用于标识中央政务部门非对口的地方其他政务部门。 


当W1取值为A-F时，为乡镇以下行政区划或基层借用部门域，由各区县自行分配。 


如各部门选择由国家条线分配的IPv6地址段，须向上海市大数据中心报备。 


4. 子网域（Y码）编码规范 


子网域由各级政务部门自行分配。 


5. 主机域 


65～128位为主机域，规划为接口标识，支持EUI-64规范。 


3.9.2.5 政务外网网络平台地址各字段值使用的原则 


类型域值为240B:80时，标识IPv6地址为政务外网网络平台地址，包括网络设备的端口


IP地址、DNS服务器IP地址、网络管理、运营和支撑系统IP地址等，其区划域、部门域、主


机域的设置遵循以下原则： 


1. 根据设备或网络的管理权归属设置区划码。 


如上海市市级政务外网的管理权归属于市级政府部门，设备之间的接口地址区划码均应


设置为3C:000（上海市区划码），并通过将子网域从1依次增加来区分网络设备的多个子网


和不同接口。 


2. 根据接入区或接入部门的区划码/部门码填写跨区、跨部门、跨机构的链路地址。 


上海市市级政务外网与各区、各接入部门对接的接口地址，或区级政务外网与各区级接


入部门对接的接口地址，应根据接入区、接入部门的区划码、部门码填写。如徐汇区接入到


市级政务外网，该链路上网络设备对接的接口地址按徐汇区的区划码3C:084填写。 







    第 58 页, 共 73 页 


 


3. 点到点链路按/127掩码配置 


为避免遍历攻击及简化配置，P2P（inter-router）的接口地址应按/127位掩码配置，主机


域的前63位（65~127位）设置为0，如下表： 


地址空间 


EUI-64 


主机域 P2P2 LINK 


位数（bit） 63 1 


IPV6 前缀位置 65～127 128 


取值 0 0～1 


如徐汇区与上海市政务外网网络设备的互联接口地址为：240B:803C:0840:0001::0/127、


240B:803C:0840:0001::1/127。 


4. 网管、DNS等配套设施应根据资产归属部门或设备的管理权归属设置区划域、部门


域，主机域采用64-EUI编码处理。 


3.10 DNS 域名规划和管理 


3.10.1 域名规划和管理总体要求 


根据《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知（国办函〔2018〕55号）》和《上


海市人民政府办公厅关于进一步加强本市政务网站域名管理工作的通知》要求，上海市各区


政府办公室、市政府各部门办公室是本地区、本部门所属政府网站域名管理的责任主体。政


府网站主办单位要按照“谁开设、谁申请、谁使用、谁负责”的原则管理政府网站域名。一


个政府网站原则上只注册一个中文域名和一个英文域名，如已有多个符合要求的域名，应明


确主域名。不得将已注册的政府网站域名擅自转给其他单位或个人使用，闲置的域名要及时


注销。 


3.10.2 域名结构规范 


1. 政府网站应使用以“.gov.cn”为后缀的英文域名和“.政务”为后缀的中文域名，不


得使用其他后缀的域名。 


2. 各区政府门户网站要使用“www.□□□.gov.cn”结构的英文域名，其中□□□为本地区、


本部门名称拼音或英文对应的字符串(下同)。市政府各部门政府网站不单独使用顶级英文域


名，要统一使用“中国上海”门户网站的下级英文域名，结构为“○○○.sh.gov.cn”。其中，







    第 59 页, 共 73 页 


 


○○○为本部门名称拼音或英文对应的字符串（下同）。 


3. 政府网站各栏目、频道、专题以及基于互联网开设的业务系统、管理系统等原则上


使用本级网站同一级域名。其中，区政府门户网站的栏目等使用“www.□□□.gov.cn/…/…”


结构的域名；市政府各部门网站的栏目等使用“○○○.□□□.gov.cn/…/…”结构的域名。 


4. 政府网站中文域名结构应为“△△△  .政务”，其中△△△为网站主办单位的中文机


构全称或规范化简称（下同）。政府网站各栏目、频道等使用同一级域名，其结构为“△△△  .


政务/…/…”。 


3.10.3 域名流程管理 


1. 域名注册流程。各区政府门户网站注册“.gov.cn” “.政务”域名的，须经本地区主


要负责人同意，并向市政府办公厅提交政府网站域名业务申请，由市政府办公厅审核同意后，


统一向国家域名注册管理机构提交申请。市政府各部门网站申请“中国上海”门户网站下级


域名的，须经本部门主要负责人同意，并向市政府办公厅提交政府网站域名业务申请，经市


政府办公厅审核同意后，由市大数据中心按照审批意见，统一分配下级域名。 


2. 域名注销流程。注销域名为“.cn”“. 政务”的，须经本地区、本部门主要负责人


同意，并向市政府办公厅提交政府网站域名业务申请，由市政府办公厅审核同意后，统一向


国家域名注册管理机构申请注销；域名为其他顶级域名的，由域名持有者联系相应的注册机


构自行注销。 


3. 域名信息变更报备。政府网站域名持有者变更，须经政府网站主管单位同意；联系


人等注册信息发生变更的，要在变更后的20个工作日内向政府网站主管单位报备。区政府门


户网站域名相关信息变更的，政府网站主管单位要及时通知国家域名注册管理机构更新信


息。 


3.10.4 域名安全防护规范 


1. 加强域名解析安全防护。政府网站主办单位要积极采取域名系统(DNS)安全协议技


术、抗攻击技术等措施，防止域名被劫持、被冒用，确保域名解析安全。要委托具有应急


灾备、抗攻击等能力的域名解析服务提供商进行域名解析，鼓励对政府网站域名进行集中


解析。使用内容分发网络(CDN)服务的，应当要求服务商将境内用户的域名解析地址指向


其境内节点，不得指向境外节点。 



http://www.□□□.gov.cn/…/…





    第 60 页, 共 73 页 


 


2. 加强监测处置。政府网站主办单位要加强对政府网站域名安全的日常监测和定期检


查评估，及时发现域名被劫持、被冒用等安全问题，健全完善处置机制，提高应急响应处


置能力。 


3.11 IP 路由协议 


上海市政务外网IGP路由协议建议采用IS-IS、OSPF等路由协议同时承载IPv4和IPv6路


由，域间路由协议采用MP-BGP协议。此外，核心层部署路由器做RR反射器（或核心路由器


兼做RR），各汇聚路由器与RR建立iBGP关系；出口路由器与国家政务外网建立EBGP邻居，


互相通告路由。 


3.11.1 路由策略总体要求 


政务外网路由策略的总体要求为： 


1. 政务外网应实现业务网络路由和用户路由分离。IGP负责承载设备之间的互联链路、


Loopback、网管等的承载网路由；BGP负责承载区政务外网和接入部门网络、数据中心等的


用户路由。管理上层次分明，从而避免用户路由震荡影响业务网络路由，保证局部的变动不


影响上层路由配置和全局路由配置。 


2. 区级政务外网业务网络路由和用户路由可以由IGP统一承载。当具备条件时，也可以


与市级政务外网保持一致，进行业务网络路由和用户路由的分离。 


3. 路由设计应能反映出整个网络的层次结构，并与自治域、各节点子网的IP地址分配


相结合，做到合理的路由聚合，减少路由表的长度，减轻路由更新给设备带来的负荷，提高


路由稳定性。 


4、在同一AS内，应根据网络流量分担、分布与路由备份需要，统一规划路由Metric值，


实现路由策略。 


5、合理规划IGP区域。对于新建网络，在单管理域设备数量较少时，可以配置为单区


域。 


3.11.2 IGP 路由实施 


市、区两级政务外网在各自治域内根据网络规模自行划分IGP路由区域。在网元数量不


多、网络规模不大的情况下，路由协议不需划分区域或层次，核心层和汇聚层设备可规划在


同一个路由区域或层次内，并将该自治域内设备的Loopback地址映射为全网唯一的标识地







    第 61 页, 共 73 页 


 


址，以实现IGP协议承载Loopback、互联链路等业务网络路由。 


3.11.3 BGP 路由实施 


自治域内，所有PE运行MP-BGP承载VPNv4、VPNv6和EVPN路由，选取两台核心设备


兼做路由反射器（RR）或设置独立RR。骨干层所有PE路由器与这两台RR建立iBGP关系。 


不同的AS域，需要运行EBGP协议，互相通告路由。 


3.11.4 互联网出口路由实施 


IPv4互联网出口：出口路由器配置静态默认路由，或通过BGP向运营商发布本地IPv4路


由，并接收互联网路由或默认路由。出口防火墙配置IPv4公网地址池，进行IPv4公私网地址


转换。使用多运营商出口的网络启用负载均衡功能，将对外访问流量按照运营商IP地址归属


或自定义策略进行路径优化和带宽优化。政务外网其他设备通过IGP或IBGP从出口路由器学


习IPv4默认路由。 


IPv6互联网出口：出口路由器通过BGP向运营商发布本地IPv6路由，并接收互联网路由


或默认路由，出口防火墙仅配置IPv6路由和安全规则。政务外网其他设备通过IGP或IBGP从


出口路由器学习IPv6默认路由。 


3.11.5 管理路由和业务路由部署 


管理路由：政务外网核心层及汇聚层的三层设备选取loopback作为管理接口，在IGP协


议中宣告即可；政务外网的二层设备，建议单独创建一个管理地址，通过接入的三层网关宣


告到IGP协议中。 


业务路由：政务外网PE设备与接入设备对接，需要在PE上将接入用户的路由信息直接


宣告到BGP中。条件允许的，PE接入的用户网段可以先在本地做路由聚合，然后宣告到BGP


中。此外，政务外网中会承载多种VPN业务，须将各接入用户的路由在不同的VPN下宣告。 


四、 电子政务外网运行管理规范 


上海市电子政务外网市级网络由市大数据中心负责运行管理，各区电子政务外网由区政


务外网管理单位负责运行管理。 


上海市电子政务外网的各级运行管理单位，应向政务外网的各级使用单位和部门提供服







    第 62 页, 共 73 页 


 


务受理、网络监控、安全管理、变更管理、故障处理、资源管理、性能管理、流程管理和报


告管理等服务。 


4.1 运行管理单位的职责 


4.1.1 服务受理 


1. 受理网络使用单位和部门提出的服务请求； 


2. 记录服务请求信息和网络使用单位、部门的意见； 


3. 对职责内的服务请求进行处理； 


4. 跟踪或监控服务请求处理过程并向网络使用单位和部门反馈； 


5. 与网络使用单位和部门确认并关闭服务请求； 


6. 提供各类网络服务信息、故障统计等信息。 


4.1.2 网络监控 


1. 负责对网络运行情况进行实时监控、可视化呈现； 


2. 负责发现和报告网络故障； 


3. 负责网络监控任务单的资源配置并组织完成任务； 


4. 负责网管系统技术资料的收集、整理和归档工作。 


4.1.3 技术支持 


1. 负责网络的维护、安全运行和支撑工作； 


2. 负责对网络故障进行及时诊断、定位和排查； 


3. 组织实施网络业务的变更，制定维护作业计划并落实； 


4. 负责各类网络资源的动态维护与管理； 


5. 负责分析研究网络运行状态，周期性形成网络运行的分析报告； 


6. 负责网络的评估，提出升级、改造方案并组织实施； 


7. 制定网络应急保障预案并进行演练、实施； 


8. 负责收集、整理本级网络及下一级上报的网络数据，形成网络运行维护数据资源，


并对接上报至上一级网络运行维护数据资源库； 


9. 负责技术资料的收集、整理和归档工作。 







    第 63 页, 共 73 页 


 


4.2 运行管理单位的服务内容 


4.2.1 服务受理 


1. 受理网络使用单位和部门的所有服务请求，如业务咨询、业务变更和故障申告等； 


2. 应答网络使用单位和部门提出的业务咨询，提供相关信息； 


3. 对于网络使用单位和部门提出的网络业务申请和故障申告，启动变更管理和故障管


理服务，并跟踪服务过程，及时向网络使用单位、部门反馈处理状态和结果； 


4. 记录服务请求与执行过程中的各种信息，按规定发布信息并归档。 


4.2.2 网络监控 


1. 对电子政务网络进行实时监控、实时呈现，及时发现故障、诊断并定位故障，并组


织处理和跟踪反馈； 


2. 实时监控各项网络运行性能指标，记录网络运行数据，并提供对网络运行状态的分


析与预警判断，主动预防并干预可能的网络故障风险因素，事后支持运行状态追溯与分析管


理； 


3. 当出现网络设备告警或性能劣化告警时，应记录事件中告警发生时间、告警类型、


告警信息和告警发现人等信息，并具备判断告警是否影响电子政务网络的使用。必要时启动


故障管理服务。 


4.2.3 安全管理 


1. 安全管理制度 


1) 制定各类管理规定、管理办法和暂行规定。 


2) 制定严格的制定与发布流程，方式，范围等，制度需要统一格式并进行有效版本控


制；发布方式需要正式、有效并注明发布范围，对收发文进行登记。 


2. 安全管理机构 


1) 制定安全管理机构的组织形式和运作方式，明确岗位职责； 


2) 设置安全管理岗位，设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位；成立指导


和管理信息安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导委任或授权；制定文


件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。 


3) 建立授权与审批制度； 







    第 64 页, 共 73 页 


 


4) 建立内外部沟通合作渠道； 


5) 定期进行全面安全检查，特别是系统日常运行、系统漏洞和数据备份等。 


3. 人员安全管理 


根据基本要求制定人员录用，离岗、考核、培训几个方面的规定，并严格执行；规定外


部人员访问流程，并严格执行。 


4. 系统建设管理 


制定系统建设管理制度，包括：系统定级、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件


开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、系统备案、等级评测、安全服务商


选择等方面。 


5. 系统运维管理 


进行网络系统日常运行维护管理，包括：环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、


监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、


变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等，使系统始终处于相应等级安


全状态中。 


4.2.4 变更管理 


各级运行管理单位应对网络使用单位、部门的变更申请进行处理，包括网络接入、业务


开通、业务关闭和业务变更： 


1. 网络接入 


受理网络使用单位和部门的网络接入申请，并进行网络接入操作，更新资源管理信息库，


并向网络使用单位和部门反馈网络接入操作完成信息。 


2. 业务开通 


受理网络使用单位和部门提出的业务开通申请，并进行业务开通操作，更新资源管理信


息库，并反馈给网络使用单位和部门。 


3. 业务关闭 


受理网络使用单位和部门的业务关闭申请，并进行业务关闭操作，更新资源管理信息库，


并反馈网络使用单位和部门。 


4. 业务变更 


受理网络使用单位和部门的业务变更申请，并进行业务变更操作，更新资源管理信息库，


并反馈给网络使用单位和部门。 







    第 65 页, 共 73 页 


 


4.2.5 故障处理 


各级运行管理单位受理本级的故障申告。故障处理流程如下： 


1. 接到故障申请后，应记录故障信息，并生成故障单。故障单的内容至少包括：电子


政务外网用户标识码、业务类型、电路代号、业务通达方向、故障发生时间、故障现象描述、


申告人或联系人等信息； 


2. 对故障进行预处理； 


3. 对于重大故障，应启动应急预案，并及时分析总结故障处理情况； 


4. 应及时向故障申告人反馈故障进程； 


5. 故障解决后，进行记录并与故障申告人确认故障解决。 


4.2.6 故障处理升级 


各级运行管理单位应制定故障升级制度。故障升级以故障对用户业务的影响程度为依


据，在同级内升级。如有必要，应向上一级运行管理单位提交升级报告，并对故障升级情况


进行记录。故障升级记录中应包括：故障的上报人、升级时间、升级对象、通报内容、升级


反馈时间及修复时间等。故障报告内容应包括：严重影响网络使用单位、部门通信的网络故


障、故障处理超时、疑难故障处理不当等信息。 


需升级的电子政务外网重大故障分为四类： 


1. I类：电子政务网络重大通信故障，网间通信故障，各种自然灾害、突发事件等导


致大量业务受阻的故障； 


2. II类：由于网络资源提供者的原因造成电子政务网络业务全阻或部分阻断； 


3. III类：重要链路在通信保障期间发生的故障； 


4. IV类：由于网络资源提供者的原因造成的独立故障。 


需升级的业务网络重大故障分为四类： 


1. I类：网络完全拥塞； 


2. II类：网络处理能力及用户的业务运作有严重影响； 


3. III类：网络故障对重要的用户业务运作造成影响； 


4. IV类：网络故障对多数用户业务运作造成影响。 







    第 66 页, 共 73 页 


 


4.2.7 故障报告 


故障处理完成后，应以多种形式（例如书面形式）提供统一格式的故障处理报告和网络


质量运行报告，并由运行管理单位提供给网络使用单位和部门。 


故障处理报告应至少包括：用户名称、用户编码、故障申告时间、业务恢复时间、故障


历时、故障处理过程、故障原因、处理结果及改进措施或建议。 


网络质量运行报告应至少包括电子政务网络整体运行情况、租用电路运行报表、用户故


障申告报表、重点故障原因分析、措施及建议。 


4.2.8 资源管理 


1. 各级运行管理单位应建立资源管理信息库，对电子政务网络资源进行记录和统一管


理。资源管理信息库记录的信息应至少包括：系统配置、网络拓扑结构、网络IP地址使用情


况、设备型号、端口资源、板卡型号、编码信息、软件配置、位置信息等； 


2. 运行管理单位在向网络使用单位、部门提供服务的过程中，应及时更新资源信息管


理库，并保留修改记录； 


3. 运行管理单位应每季度向网络使用单位、部门提供资源管理报告。资源管理报告应


至少包括：资源清单、资源变更情况； 


4. 下级运行管理单位应定期向上级运行管理单位提供本级的资源管理报告。 


4.2.9 性能管理 


1. 各级运行管理单位应向网络使用单位、部门提交网络性能分析报告和性能优化建议


报告； 


2. 各级运行管理单位应针对性能优化建议报告与网络的使用单位、部门进行充分的沟


通，由其确定是否实施。如需实施，则需协调相关单位、部门共同完成实施操作，并由网络


使用单位、部门组织验收。 


4.2.10 报告管理 


各级运行管理单位应提供定期和不定期两种报告给网络使用单位、部门。其中： 


1. 定期报告 


A. 季度运行报告：包括每季度电子政务网络和设备的整体性能，各项服务执行情况，







    第 67 页, 共 73 页 


 


下个季度服务改进计划和性能优化建议。季度运行报告应在每季度初提交； 


B. 年度运行报告：包括上一年度电子政务网络和设备的年度整体性能，整体服务情况


总结，新年度服务改进计划和性能优化建议。每年一月份提供上一年度运行报告。 


2. 不定期报告 


A. 故障管理、变更管理、资源管理服务过程中提交的报告。包括故障处理报告、变更


管理报告、资源管理报告等； 


B. 网络使用单位、部门应及时反馈各种交付报告的意见和建议； 


C. 各级运行管理单位将该级及下一级的上述报告进行搜集整理后，向上一级运行管理


单位上报； 


D. 各级运行管理单位应对重要信息进行保存。这些信息包括：网络运行报告、统计分


销数据、重大故障记录、网络资源数据。 


4.2.11 服务质量管理控制 


各级运行管理单位应制定各种规范和制度，各级网络的使用单位、个人需遵循此类规范


和制度。 


规范和制度应包括：各种操作规范、行为规范、语音规范、人员管理制度、考勤管理制


度、文档管理制度、保密管理制度等。 


4.3 运行和安全监测支撑系统规范 


市、区两级政务外网运行管理单位，须部署基于软件定义网络技术、具备支持防御新型


未知网络攻击、大数据安全分析能力的政务外网运行和安全监测支撑系统。政务外网运行和


安全监测支撑系统还应具备对市、区两级政务外网运行状况统一管理的能力，通过建设统一


监控管理、资源管理、工单管理、可视化决策中心等功能，提升运行维护故障处理的服务质


量，实现网络业务质量和服务过程的实时呈现及规范化管理。 


市、区两级政务外网运行和安全监测支撑系统须按照国家电子政务外网《运行支撑平台


对接与实施规范》规范要求，分别完成与国家、市、区政务外网运维管理功能的对接工作；


须按照《政务网络安全监测平台总体技术要求》（T/CIIA 005-2019）的规范要求，分别完成


国家、市、区各级安全监测系统的对接工作。市、区政务外网运行和安全监测支撑系统需预


留对其他运行管理支撑系统的互通接口。  


政务外网运行和安全监测支撑系统由建设该系统的运行管理单位负责日常维护和管理。 







    第 68 页, 共 73 页 


 


4.3.1 系统架构 


政务外网运行和安全监测支撑系统总体架构分为服务与展示层、核心功能层、数据采集


层和资源层。其中，服务与展示层提供系统的统一入口，并提供综合展示界面；核心功能层


提供统一监控、统一资源管理、集中工单管理、统一安全管理、系统内部的分级协同等能力，


以及对外的系统接口；采集层采集告警数据、配置数据、性能数据等，供上层调用；资源层


是系统需要纳管的对象，包括网络设备、安全设备、机房环境等。 


 


图22 政务外网运行和安全监测支撑系统架构图 


4.3.2 主要功能 


运行和安全监测支撑系统应具备如下主要功能模块： 


1. 资源层 


资源层实现对电子政务外网的全栈式纳管，主要包括网络设备、安全设备、机房的环境


动力等设备，还要包括网络控制器等网管类系统。 


2. 采集层 


采集层应通过SNMP协议、SFTP、部署探针等方式，与网络控制器或纳管设备进行对接，


实现对外部系统和中央网络系统的基础设施软硬件及各种应用开展数据采集、上报工作，内


容应包含告警数据、配置数据、性能数据、链路流量数据及日志等其他数据。 


其中，告警数据、配置数据、配置对象上下联关系数据应从各网络控制器北向接口获取，


需整理分析各网络控制器的北向接口格式及数据规格，针对各网络控制器的数据规格，进行


定制的适配器设计。适配器负责完成各网络控制器与运行和安全监测支撑系统的数据交互。







    第 69 页, 共 73 页 


 


对于性能数据的获取，应支持通过SFTP方式从网络控制器获取；对于链路流量数据的获取，


应支持部署探针的方式获取。 


3. 核心功能层 


核心功能层需具备监控管理、资源管理、流程管理、安全管理及分级协同管理五大核心


能力及对外系统接口。各模块要求如下: 


1) 监控管理模块：应能实现对上海电子政务外网整体运行状况的及时监控与主动预


警，能对网络故障进行有效定位，提供对设备及业务运行状况的辅助分析能力。 


功能至少包含： 


 对采集层上报的网络、系统、性能、安全、环境、IP地址资源等运行、告警信息进


行汇聚、分析、管理。以图片、文字、数据等方式展现各时间点的性能情况，并具


备搜索功能，回顾历史某一时间点性能情况；以图片、文字、数据等方式直观呈现


告警位置，便于判断故障是否可能对业务造成影响； 


 对采集层上报的告警信息进行处理，实现包括告警记录自动存档、历史呈现、告警


自动生成工单等； 


 对采集层上报的告警信息进行归纳合并，将满足规则的告警信息合并成一组，以入


库第一条告警信息作为主告警，后面根据合并规则入库的告警均归纳合并为同组告


警。各项告警信息均可提供详细告警描述，并支持向运维人员提供多种形式的告警


信息查询的功能； 


 系统支持巡检管理模块，可根据运维需要自定义巡检内容、时间、频率等，以实现


自动化巡检及管理工作的开展。 


2) 资源管理模块：应能将监控管理模块中要求的各项被管理资源形成统一的资源管理


库。其中，物理资源包括网络设备、安全设备、机房动力环境等资源信息，所对应的详细


信息包括但不限于：资产名称、资产版本、资产物理位置、维保信息、生命周期等。逻辑


资源包含带宽链路、接入节点、域名IP地址、接入终端、行政区划和组织机构等资源信息，


所对应的详细信息包括但不限于：名称、地址、组织归属、所属关系等。其管理功能至少


应包括： 


 所有设备统一实现生命周期管理，实时同步资源信息，满足资源的高效供给和动态


调度的需求； 


 提供灵活的检索引擎，可以通过多个字段组合过虑信息，也可以自定义搜索字段； 


 带有内置的设备配置模型模板，并支持手工录入信息和导入信息； 







    第 70 页, 共 73 页 


 


 资源库可以对资源进行管理，包括资源间的链接关系、依赖关系、主从关系和父子


关系等。 


3) 流程管理模块：应能提供敏捷的运维管理流程，提升流程处理的协作能力，支持各


级信息化部门维护工作的全流程化，实现工作任务可计量、可考核、可评估，提高整体效


率。流程管理分为运行保障流程及业务服务流程，运行保障流程应至少包括事件管理、故


障管理、工作台管理（服务请求管理）、变更管理等流程，还应包含服务级别管理、服务


目录管理、移动运维功能；业务服务流程至少包括业务申请、业务变更管理、业务重保等


流程，以实现从业务申请到业务发放和变更的端到端流程保障。功能至少应包括： 


 内置相关流程模型，并支持用户通过图形化页面操作对流程进行自定义配置、测试


和发布，从而建立复杂的所见即所得流程。宜支持通过图形界面简单拖拉拽的方式


编排流程流转过程； 


 支持服务等级承诺（SLA）策略的设计和定义； 


 流程管理提供服务统计功能，支持线图、柱状图、饼图等多种形式展示近期工单的


产生情况、闭环情况、进展情况； 


 支持排班设定及管理； 


 支持移动运维，支持在移动终端上查看工单及进行工单审批等操作。 


4) 安全管理：将电子政务外网安全设备的日志、探针获取的流量信息进行大数据关联


分析，整体评估市电子政务外网的网络安全状态。安全管理功能模块须至少包含安全监测


系统、管理控制模块和日志审计模块，其中安全监测系统须至少包含态势感知模块、漏洞


扫描模块、威胁情报共享模块和通报预警模块。安全管理功能至少包括： 


 支持安全设备日志的收集、汇总、分析和检索查询； 


 支持对网络设备、安全设备的运营管理和安全策略的集中管理； 


 通过Restful API等标准接口向服务与展示层提供安全态势、设备运行状态、安全告


警、威胁情报等安全监测信息； 


 通过数据接口模块实现与国家电子政务外网安全监测系统、区电子政务外网运行和


安全监测支撑系统的信息共享和数据交互。 


5) 分级协同管理：将监控管理模块、资源管理模块、安全管理模块和流程管理模块中


的信息进行联动、协同处置，实现全局数据融合处理。同时能够通过各模块联动，将全局


资源、全局业务、全局报表、全局数据进行融合调用。如，通过资源管理模块与监控管理


模块的联动，实现全局告警在全局拓扑中可视；通过监控管理模块与流程管理模块联动，







    第 71 页, 共 73 页 


 


实现全局告警自动生成工单，帮助全局流程流转。 


6) 数据接口：提供对外Restful API等标准接口，将核心功能层各模块数据上报给国家


电子政务外网运行支撑系统及国家电子政务外网安全监测系统，同时接收各区电子政务外


网运行和安全监测支撑系统的上报信息。 


4. 服务与展现层 


服务与展示层提供运行服务门户功能模块、可视化决策中心功能模块和智能分析中心功


能模块，为用户提供服务界面及功能入口，提供全网运行情况及决策信息展示，并利用大数


据分析技术提供多维度的运行状态分析及趋势研判支撑。各模块要求如下: 


1) 运行服务门户 


为政务外网运行和安全监测支撑系统提供统一鉴权的服务入口，包含业务信息门户和运


维工作门户。业务信息门户应具备用户公告、值班信息公告、政策与文件公告等功能；运维


工作门户支持运维人员进行个性化显示信息的定制，包括待办事件、事件统计等信息。 


2) 可视化决策中心 


从运行保障、业务全景、运营管理三个维度，形成可视化专题，通过大屏呈现等方式，


帮助电子政务外网主管单位和运营维护人员随时了解现网运行状况，以辅助做出网络调整、


优化等决策。 


 运行保障可视化：拉通各维度运维数据，提供资源、资产、安全态势、安全告警、


关键运行指标等信息的可视化展示，具备至少三层下钻能力； 


 业务全景可视化专题：从业务视角、各委办接入的质量情况、量化的业务体验情况、


纵向承载重点业务的网络设备运行健康度情况、各业务在线用户、并发请求数、流


量占用等维度进行业务的可视化呈现； 


 运营管理可视化专题：对值班排班信息、工单处理情况和服务效率、故障类型和数


量、工单处理的服务满意度等进行统计及呈现； 


3) 智能分析中心 


调用核心层以及采集层生成的数据，通过大数据等智能分析技术，生成定制的分析报告，


为运维管理提供决策和调优依据。 


4.3.3 网络协同维护 


按照国家电子政务外网“统筹建设、分级负责、属地管理”的制度要求，上海市电子政


务外网运行和安全监测支撑系统需要与国家电子政务外网运行支撑系统进行运维管理功能







    第 72 页, 共 73 页 


 


的对接，实现对网络设备、链路、主机设备等资源的运行状态监控和综合管理。各区电子政


务外网运行和安全监测支撑系统应与市电子政务外网运行和安全监测支撑系统进行运维管


理功能的对接，以实现国家电子政务外网管理中心对上海市全市电子政务外网的统一监控和


管理。 


4.3.3.1 运维管理功能对接整体框架 


上海市电子政务外网运行和安全监测支撑系统运行管理功能的对接结构，应遵循《国家


电子政务外网运维管理系统对接规范》（征求意见稿）规范要求，如下所示： 


 


图23 运维管理功能对接整体框架 


运维数据交换系统的作用是收集、存储运维数据交换前置系统传来的运维数据。 


运维数据前置系统的作用是对接当地的运维管理系统，采集运维数据，并传送给指定的


运维数据交换系统。 


运维数据交换系统和运维数据前置系统配合使用。 


4.3.3.2 运维管理功能对接的数据内容 


上海市电子政务外网运维管理功能的对接数据类型，应遵循《国家电子政务外网运维管


理系统对接规范》（征求意见稿）所规定的运维数据类型，包括接入节点数据、设备配置数


据、设备子资源配置数据、拓扑关系数据、设备性能数据、设备端口性能数据、设备告警事


件、设备端口告警事件等。 







    第 73 页, 共 73 页 


 


 


图24 运维管理功能数据类型 


各类型数据在对接过程中的详细字段及字段值，应遵循《国家电子政务外网运维管理系


统对接规范》（征求意见稿）中对交互字段的描述、定义和规则。 


4.3.3.3 运维管理功能对接的模式 


按照《国家电子政务外网运维管理系统对接规范》（征求意见稿）规定，根据场景不同，


有三种不同的运维功能对接模式： 


1. 同构模式：对接双方使用相同品牌的运维系统。 


此模式下，“运维数据交换系统”和“运维数据交换前置系统”都是运维系统的功能之


一，无需再额外单独部署，可以通过运维系统已有的功能实现对接。 


2. 异构模式：对接双方使用的运维系统品牌不同。 


此模式下，需要在各区安装一套“运维数据交换前置系统”，并对现网的运维系统进行


接口开发，以实现运维数据在两套不同运维系统之间的传递。 


接口开发的流程、规范应符合国家电子政务外网运维管理系统对接规范的规定。 


3. 过渡模式：运维系统暂不具备对接条件，应通过安装与上海市电子政务外网运维管


理系统版本相同的运维系统，在过渡期间先满足对接需要。 


 


 






