- 上海市水闸运行监督管理子系统建设项目采购需求

项目概况

项目背景及现状：

目前，上海市水利管理事务中心建设有1套上海市水闸泵站自动监测系统。该系统于2004年投入运行，并于2016年进行改建，已运行近20年，是本市实时掌握水利控制片外围主要水闸泵站运行调度的重要载体，为本市防汛排涝、水资源调度和水闸行业监管提供了有效的技术支撑。现有的上海市水闸泵站自动监测系统提供了市级管理水闸的日常运行监控及管理服务。包含水闸信息可视化、水闸运行实时管控、基本资料在线管理以及水闸查询统计功能。系统年限较久，业务监管需求增多无法满足实际使用需求，因此需要新增水闸信息动态管理子系统、水闸调度智能监管子系统、大数据分析与智能报表、平台大屏可视化以及平台移动端应用建设。

是否按信创要求建设：是

建设目标

为切实提升全市水闸运行监督管理的现代化水平，本项目旨在通过两大核心工作内容实现全面升级：

1.信创改造，对现有水闸信息化监管平台进行全面国产化适配与自主创新改造，确保系统自主可控、安全可靠；

2.功能完善，在优化现有功能的基础上，增加智能化监管、数据可视化等先进功能，并引入符合国家密码管理要求的加密技术，保障数据传输和存储的安全性。通过以上措施，我们将构建一个集标准化、数字化、智能化于一体的水闸设施管理体系，全面提升水闸运行的安全性、效率和管理水平，推动全市水闸管理进入数字化、智能化的新时代。

项目建设内容

工作内容

根据国家水利部《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》及《大力推进智慧水利建设的指导意见》与《上海市水务海洋管理“十四五”规划》，项目旨在以智慧水利建设作为推动新阶段水利高质量发展的最显著标志和六条实施路径之一，构建具有‘四预’（预报、预警、预演、预案）功能的智慧水利体系，通过应用现代信息技术提升水利管理的智能化水平规划强调了推进“一网统管”建设，提升水闸监管智能化与精细化水平。

本项目主要建设内容包括原系统信创改造及数据迁移、系统PC端应用建设、系统移动端应用建设、系统可视化大屏端应用建设、系统数据库与数据治理建设、应用支撑建设以及安全相关建设内容。

1.原系统信创改造及数据迁移

本项目需对现有的上海市水闸泵站自动监测系统进行信创改造，并将2004年至今历史积累的水闸运行数据进行整体迁移并适配至本次新建子系统建设中。

本次项目系统功能建设应覆盖原有系统，并按照信创要求及数据安全标准，集成原系统历史水闸运行数据。

2.系统PC端应用建设

围绕以全市水闸运行监管为对象主体，聚合基础空间、属性信息、实时运行、业务管理等各类数据，实现对水闸运性的数字化与智能化监管应用。

从用户交互层面，将本项目划分为PC业务应用端建设、可视化大屏端建设与移动应用端建设。PC业务应用端建设方面，包含水闸信息动态管理应用、水闸调度智能监管应用、大数据分析与智能报表子系统应用。

3.系统移动端应用建设

移动端，即通过移动化界面设计，为相关人员提供水闸运行监管的“口袋化”管理模式。主要建设水闸运行一张图、运行异常告警、专项巡查管理以及运维养护管理应用。

4.系统可视化大屏端应用建设

可视化大屏端，为管理决策者提供全市水闸运行监管的全景“一张图”。将全市水闸监管中核心管理信息、运行指标、统计数据、预警\告警状态信息等进行提炼，并按照专题场景化形式与子系统地图层进行关联可视化展示，便于从不同管理尺度掌握全市水闸运行态势，为关键决策与指挥提供数据支撑。

大屏端可视化界面将作为市级智慧水务子系统的二级子页面，系针对水闸调度的场景，如防汛调度等，进行专题化展示，为应急场景下管理者用户快速掌握水闸防汛调度运行态势，为全市防汛应急决策提供信息支持。主要开发水闸运行一张图、调度运行异常告警、日常监管以及防汛防台场景应用。

5.统数据库与数据治理建设需求

围绕水闸运行监管，完成水闸全量全要素数据聚合，并形成统一数据体系标准建设，包括需与外部系统打通的数据接口，以及供子系统应用调用的空间专题图层建设。

建设内容包括：对本次运行监督管理子系统的数据库与数据规范标准建设、聚合市、区级水闸运行数据、运维养护业务管理数据、安全生产信息数据、水利建设信息数据、市防汛防台信息、市已建相关地图服务以及行业相关水文气象等数据接口的建设。

6.信创安全保障体系建设需求

根据国家信创要求、国家信息系统安全等级保护相关要求、国家涉密信息系统分级保护的相关要求及《水利网络与信息安全体系建设基本技术要求》、《水利网络安全顶层设计》、《水利网络安全事件应急预案》、《国家网络安全事件应急预案》、《国家电子政务外网网络及信息安全管理办法》等文件相关要求，对数据采集、数据接口、支撑应用软件、业务应用部署、信息系统安全等级测试、密码应用安全等相关保障体系建设。

1、软件开发清单（示例）：

| 序号 | 应用系统 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水闸信息动态管理 | 一闸一档一码管理 | 增删改查全市各级闸站基础信息，并可对每一闸站生成唯一二维码。 |
| 2 |  | 安全生产信息监管 | 定期按季度、年度更新检索查看各区闸站安全生产上报信息及历史记录；管理用户可对相应问题通告至相关水闸管理责任主体，以实现监管督办。 |
| 3 |  | 运维养护信息监管 | 定期更新养护记录信息，并自动汇总统计，便于管理用户信息检索与回溯。 |
| 4 |  | 建设项目信息监管 | 定期更新水利专项与非专项设施建设信息，并自动关联地图空间分布及项目状态与进度，便于管理用户可地图与图表联动查询与展示新建项目管理信息 |
| 5 |  | 专项排查信息管理 | 用户可直接建立排查专项任务并建立任务计划，并与相关水利片区、行政区域、一闸一档一码进行关联；自动汇总形成任务清单，并可由管理用户发布至相关执行用户；历次专项任务、排查反馈情况在该模块自动汇总与统计，管理用户可对执行反馈异常问题通告至对应片区与闸站责任管理单位督办整改 |
| 6 |  | 调度知识库管理 | 根据《上海市水利控制片水资源调度方案》，将各片区、闸站，针对防汛调度、活水畅流调度水位控制要求、调度规则、汛期调度预案相关知识进行知识库建设，通过可视化展示，并同时与空间地图拓扑关联展示，便于管理用户可直观快捷查询调度知识与预案规则。 |
| 7 | 水闸调度智能监管 | 水闸运行实时监测与预警 | 空间地图及图表关联实时展示全市水闸运行工况，并根据调度知识库中控制水位要求、最高水位要求，对临将\已超出要求或最高水位的片区与闸站进行预\告警。 |
| 8 |  | 日常调度异常识别 | 系统通过调用调度知识库，可识别未按照调度规则要求执行的片区与闸站，并对异常运行闸站提供高亮展示，将相关异常信息推送至管理用户进行监管参考。 |
| 9 |  | 防汛防台调度专题 | 汛期展示风暴潮洪预报预警等级、雨量、潮位、洪水位、人力、防汛物资信息，并对防汛防台工况要求下未按照调度方案与规则执行的闸站进行异常高亮显示 |
| 10 |  | 通告与指令下发 | 管理用户可针对异常信息通告相关联的片区或水闸责任管理单位，督办相关单位按照调度方案与规则要求执行调度；在特殊调度场景下，管理者用户可在该模块新建调度指令，并下发至指定相关管理单位执行，系统将自动记录相关信息并可回溯查看相关执行情况；任何接收并执行新调度指令的管理单位，若与调度预案有冲突，在指令指定时间段内，系统不再按照原调度知识管理库规则进行研判。 |
| 11 |  | 预报预演 | 需针对不同调度方案对水位变化影响进行测试，预演各类调度方案下的水位变化是否能满足控住要求。 |
| 12 | 大数据分析与智能报表 | 水闸安全画像 | 结合闸站各类分析指标，进行权重分配，可提炼各级水闸安全运行特征，便于管理者用户更直观的洞悉水闸安全及运行稳定情况，以定量化辅助水闸设施监管 |
| 13 |  | 统计分析展示 | 以定期图表可视化形式展示各项统计分析数据，并可按照水闸类型、等级、水利片区、行政区划、重要河道等不同层级下钻查看。 |
| 14 |  | 智能报表 | 管理者用户可按照不同需求定制报表；用户可自由选取统计字段、时间段、指标计算规则等形式，按照特定周期频率自动生成报表，并推送至相关指定用户查看 |
| 15 | 水闸调度运行全景（大屏端） | 水闸运行一张图 | 汇总展示全市水闸设施数量，并在地图空间上关联交互展示水闸运行实时工况、各自调度规则、预案、异常状态、安全画像等信息 |
| 16 |  | 调度运行异常告警 | 对未按照调度规则和预案要求执行的水利片区及水闸进行异常告警，在地图上进行高亮显示，并按时间链展示通告督办及反馈信息 |
| 17 |  | 日常监管 | 展示各级水闸运维养护完成度、专项排查问题上报及反馈闭环情况、各区安全生产上报信息完整度、危险源及隐患上报量及对应处置状态等，以数据管理指标进行展示 |
| 18 |  | 防汛防台场景 | 展示风暴潮红等预警信息，并关联展示未按防汛预案要求执行的异常水闸情况，进行高亮展示 |
| 19 | 移动端应用 | 水闸运行一张图 | 移动端交互地图查看全市水闸运行工况，可按不同等级、类型、片区、行政范围情况进行筛选查看，并可通过点击单个水闸下钻至当前启闭泵机情况、历史启闭记录、闸内外水位情况与要求控制水位对比等信息 |
| 20 |  | 运行异常告警 | 移动端展示异常告警信息，对未按照调度规则和预案要求执行的水利片区及水闸进行异常告警，在地图上进行高亮显示，并按时间链展示通告督办及反馈信息 |
| 21 |  | 专项巡查管理 | 移动端接收与查看任务清单，并可在现场根据排查识别的问题进行填报与照片上传，并提供整治措施反馈等闭环流程，可按照问题类型、片区、闸站、时间等统计查询问题信息及整治反馈情况 |
| 22 |  | 运维养护管理 | 移动端提供设置运维养护清单，并按照运维养护责任制定任务计划、任务分配、现场任务填报、任务审核、并最终可按照时间、类型、闸站查看运维养护工作量进行统计分析、查询等功能 |

本项目中无硬件、产品软件以及安全产品购置，均由大数据中心提供。

建设要求

- 基础信息化资源要求

本项目系统部署在云上，要求按照国企信创和三级等保及以上的标准进行建设。需基于应用系统建设内容合理规划，基础环境资源由大数据中心提供，主要包含云网资源，包括专线、云主机、IP地址、云安全服务等，同时提供系统所需的国产操作系统、国产数据库、国产中间件等资源，并提供日常运维服务，本项目中无需支付该部分费用。

- 系统支撑要求

本项目系统开发所使用的基础软件应具备开放性，能支撑后续应用的快速迭代开发，对于标准化接口，后期不再收取对接费；同时系统需符合信创要求，本项目中的支撑产品软件由大数据中心提供，包括不限于操作系统、数据库、中间件等，并在上线前进行严格的测试，确保应用系统可以在信创环境中稳定的运行。

- 系统部署要求

本项目系统将部署在云上，依托信创云环境进行开发和部署。

- 安全设计要求

本项目需要从物理安全、应用安全、系统安全、网络安全、数据安全、密码应用安全等方面进行系统安全的综合考虑和设计。

- 系统性能要求

（1）技术的先进性

平台应采用先进成熟的技术，以保证投资的有效性和延续性。

（2）平台的稳定性

保证平台能够正常运作。

软件版本升级或改造应在不影响业务的情况下进行，升级前应在测试环境中进行测试，测试通过之后才能上线运行。

（3）平台的可维护性

该平台应能使用户根据权限对数据进行查询及下载操作，同时方便平台管理员集中对用户进行配置和管理。

（4）压力性能要求

系统应能承受大量基础数据加载，具备较快的反应速度。系统应支持同时在线用户量不少于100人，支持并发用户量不少于50人。

（6）平台的兼容性

平台系统需要有较高的兼容性，可以运行在目前主流的国产浏览器上。

（7）平台的可扩展性

平台预留接口，支持二次开发，方便系统扩展新的功能。

（8）平台数据安全性

对系统中的部分敏感数据进行加密存储，确保数据的安全性。

电子政务云资源需求

本项目申请政务云服务器及存储资源，用于各业务系统数据采集、存储与全生命周期管理及应用系统部署运行，利用政务云安全体系为本项目提供信息化安全保障。电子政务云资源由采购方负责提供，供应商无需支付相关费用。根据项目前期资源现状，本次建设根据估算拟向电子政务云申请13台服务器资源CPU80核、内存160G、存储4100GB，其中虚拟机13台，物理机0台。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确 保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：数据库更新维护、数据库备份、用户维护、系统更新维护。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

项目建设周期为自合同签订之日起至2025年12月31日，供应商应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据采购方要求进行调整和细化。实施进度分为5个阶段（具体可根据项目实际情况调整）。

第一阶段，项目启动，需求沟通，合同签订。周期约为15天。

第二阶段，完成系统设计。周期约为30天。

第三阶段，完成系统建设。周期约为180天。

第四阶段，完成系统测试。周期约为10天。

第五阶段，完成系统试运行。周期约为30天。试运行期间同步开展项目验收相关工作，试运行期结束后进行项目验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于15人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息系统项目管理师(高级)证书 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 2人 | 本科及以上学历。 | 不驻场 |
| 研发人员 | 负责项目具体开发与实施 | 至少11人 | 本科及以上学历。 | 不驻场 |
| 技术负责人 | 负责统筹资源与建立标准规范，保证产品上线 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息化相关专业中级及以上职称 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责产品运维及应急保障工作 | 1人 | 本科及以上学历，具备信息化相关专业中级及以上职称 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 本科及以上学历 | 不驻场 |

等级保护要求

本项目等级保护要求：

根据《信息系统安全等级保护基本要求》，通过定级、备案、整改、测评、检查等流程，对上海市水闸运行监督管理子系统系统进行评测整改，使其符合三级等保要求。

商业密码应用需求

依据GB/T39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，实现信息系统与商用密码应用的对接。本系统部署在市大数中心，物理机房基于指纹识别技术对进入人员进行身份鉴别，同时配备专人值守并进行登记，且采用视频监控系统进行实时监控，因此在物理和环境安全层面身份鉴别所涉及的安全风险相对可控，因此物理和环境安全暂不纳入本次密码应用改造范围。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

1）软件系统平台说明书；

2）产品开发技术文档；

3）系统详细设计说明书；

4）系统操作说明书；

5）系统测试报告；

6）系统安装部署手册；

7）项目总结报告；

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。