上海市市场监督管理局工商大厦物业管理服务采购需求

一、委托管理物业概况和要求
（一）本物业基本情况

物业名称：上海市市场监督管理局工商大厦物业管理服务
物业类型：机关办公大楼
坐落位置：工商大厦位于上海市肇嘉浜路301号

四    至：工商大厦：东 云福大厦  南 海珠公寓  西 大木桥路  北 肇嘉浜路 
宗地面积：4397.08平方米

总建筑面积：40403.5平方米，工商大厦主楼地下2层，地上30层（不含第19层，第20层大部分）。其中：绿地面积约为398平方米，主要会议室8间，可容纳512人左右，共享会议室23间，可容纳460人左右；门卫及监控室30平方米。辅楼地下2层，地上6层。

（二）共用设施、设备及公共场所（地）情况

大楼出入口： 2个；
绿地面积约为398平方米，共有植物约26种；
配电房变压器4台，容量共3600千瓦，启用时间2000年；变电配电房340平方米（地下2层），配66台抽出式开关柜，设计容量3600KVA；配电间32间；公共照明共计70KW；
雨水检查井16座；
污水检查井1座；排污水泵4台，功率为1.5千瓦/台，启用时间2000年；
垃圾箱中转站1座；
停车场：室内停车场​​​ 2个，面积2128平方米，地下车库车位88个，地面停车位5个；自行车停放在地面；
电梯9台（其中：6台电梯于2024年完成更新，电梯公司提供5年免费维保；另3台电梯为老旧电梯）；
天燃气锅炉2台（3.2T/h）；
气体灭火系统1套；
消防设备：室内消火栓163个，龙带163盘，灭火器359只；室外消火栓6个；
生活水箱6只60立方米，生活水泵2台，消防水泵2台，功率为110*2；75*2千瓦/台，喷淋泵2台，冷冻泵4台，冷却泵8台，热水泵3台，冷却风机5台，冷却塔3台（500吨/小时*2台+350吨/小时*1台），启用时间2000年；
弱电系统：楼宇自控系统(BAS)1套、消防报警系统(FAS)、安保监控系统(SAS)、电话电视会议系统(VTS)、有线电视系统(CATV)、背景音响与广播(PAS)、智能楼宇管理系统(BMS)；
智能化系统：空调BA系统；
有线电视设备：有线电视分线盒25个；
监控系统设备：监控摄像头421个（其中2个可旋转），显示器30台，控制台1个；
隔油池处理设备1套（20m3/nr），每日设计用水量170T/日；
体育设施：运动场1个，含羽毛球馆、兵乓球馆、健身房、瑜伽室等；
垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积17平方米；
路灯17盏，草坪灯30盏；
其他设施设备：煤气表200 m3/H；
中央空调500冷吨1台（备用），150冷吨5台。
（三）办公楼各层功能分布情况

工商大厦各楼层面积一览表

	楼层
	建筑面积M2
	功能分布

	广场
	19.747
	垃圾房

	广场
	19.305
	煤气表房

	辅楼
	2252.596
	食堂、值班室等

	B2F
	3326.414
	设备层及车库

	B1F
	2230.874
	设备层及车库

	1F
	1727.342
	大厅、信访接待室、收发室、监控室等

	2F
	1428.639
	大厅、办公室等

	3F
	1798.43
	办公室、视频会议室等

	4F
	1798.43
	投诉举报中心、指挥平台等

	5F
	1798.43
	会议室等

	6F
	1061.663
	办公室、值班室等

	7F
	1444.456
	活动中心、文印室等

	8F
	1042.73
	档案馆、档案库房、阅档室等

	9F
	1042.73
	档案馆、档案库房、阅档室等

	10F
	1042.73
	办公室、机房等

	11F
	1042.73
	办公室等

	12F
	1042.73
	办公室等

	13F
	1042.73
	办公室等

	14F
	1042.73
	办公室等

	15F
	1042.73
	办公室等

	16F
	1042.73
	办公室等

	17F
	1042.73
	办公室等

	18F
	1042.73
	办公室等

	20F
	330
	办公室等

	21F
	1042.73
	办公室等

	22F
	1042.73
	办公室等

	23F
	1042.73
	办公室等

	24F
	1042.73
	办公室等

	25F
	1042.73
	办公室等

	26F
	1042.73
	办公室等

	27F
	1049.837
	办公室等

	28F
	1049.837
	办公室等

	29F
	607.326
	办公室等

	30F
	733.773
	主楼设备层


（四）为中标人提供物业管理用房条件

委托人为中标人提供物业管理办公用房，实际面积根据工作需要确定。

二、委托管理物业内容、要求和服务标准和报价考虑因素
投标单位应响应以下服务内容且不局限于以下内容
（一）建筑物日常维修、养护、管理服务（单项单件5000元以上维修另计）
1、工商大厦办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
    2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。（物业服务团队各条线服务人员应根据施工现场情况相互配合，完成相关工作）
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。各项零星维修响应时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
3、涉及物业管理项目的其他维修管理。

（二）公共设备维护、保养服务（单项单件5000元以上维修另计）
    工商大厦公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、给排水、门禁及闸机、覆盖办公区域所有公共设施。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。由于本大楼使用时间较长，内部设施设备情况复杂，中标单位有义务在中标后的规定时间内根据大楼实际情况绘制包括电路图纸在内的设施设备各系统相关图纸资料供采购单位查验。查验结果将纳入物业服务年度考评。
1、 给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

    （2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

    （3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

    （4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

    （5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

    （6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

（8）每年四次清洗物业管理范围的电烧水器，并更换过滤器。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用，确保给排水、供水系统安全运行。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

    及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送主管部门校验；未经许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

    2、电梯系统：

    （1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

    （2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

    （3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

    （4）保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

    （5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好电梯运行的调度、管理工作。

（7）根据工作需要和业主使用要求，及时调整电梯运行模式。
（8）保证所有电梯轿厢内空调，应急电话的维护保养，确保电梯系统安全运行。
（9）消防电梯需配备专员并提供驻场服务。
服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

    3、机电、照明及自动化系统管理：

    （1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

    （2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

    （3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

    （4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

    （5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

    （6）对临时施工工程有用电管理措施。

    （7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

    （8）负责对路灯、草坪灯电源的操作，保证供电正常。

    （9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）背景音响、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

（11）做好有线电视系统和设备设施的日常巡逻工作，与有线电视服务供应商积极联系，发现问题及时反馈并监督供应商及时修复，保证系统正常运行，电视接收信号清晰，图像、声音正常。
（12）程控交换系统，做好日常维护，保证系统正常工作，电话畅通，需24小时值班。
（13）其他弱电智能化系统，做好日常运行、维护保养、检修、记录。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织办公楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每月对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好确保安全运行，一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统：

    （1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；干粉灭火器；气体灭火系统等进行日常管理和养护维修。

    （2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人 员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

（4）本大楼由于使用时间较长，属于消防重点单位，应做好包括消防系统检查在内的各项特种设备检查的准备及其他相关工作。检查过后若发现现场存在相关问题或隐患，中标单位有义务在相关部门的指导下，在规定时间内做出相应整改，并将相关情况及时上报业主单位。
服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态安全运行；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、空调系统运行维护

    （1）集中空调系统、分体式空调设备的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（4）定期对分体空调滤网、表冷器等进行清洗。

（5）做好工商大厦与小冷却塔链接的2个泵的保养工作。

（6）协助做好工商大厦8-10楼精密空调的日常维保工作。

（7）按照合同能源管理合同的要求，配合做好工商大厦空调系统等维保监管工作。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查，做好清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％，确保空调系统安全运行。
6、锅炉系统运行维护
（1）建立锅炉运行管理制度和安全操作规程，保证锅炉系统安全运行和正常使用。
（2）健全锅炉设备档案及修理记录，做好锅炉安全年检工作。
（3）定期对容积式换热器进行安全检验。
（4）按规定做好蒸汽管道安全年检工作。
（5）定期做好锅炉各种安全连锁保护装置试验。

（6）做好锅炉远程监控相关维护保养工作。

服务标准：执行锅炉房安全操作规程，确保锅炉安全运行；巡回检查锅炉水位、汽压、排烟温度、蒸汽管道等，并做好记录；每班冲洗水位计并排污，发现故障立即维修，做好记录。
设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则》和《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》。
（三）安保管理服务
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内为工商大厦提供安保服务。具体内容如下：
1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、办公区域、楼内餐厅及公共走道交通24小时保安、巡逻、值勤。
2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。
3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。
    4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。
    5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。
    6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。
    7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和办公楼的各楼层。
    8、处理各种突发事件。
    9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
    10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。
    11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。
12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、电筒等装备。

13、做好并加强信访室的保安服务工作，维护信访秩序、‌保障信访工作的顺利进行。
服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，每班检查一次各类信号是否正常并做记录，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。加强信访室的安全保卫，‌配备必要的安保设备和器材，‌设立专门的安保力量负责信访室的日常安保工作。‌制定应急预案，‌应对突发事件，‌定期进行安全隐患排查，‌发现问题及时整改。在维护信访秩序的同时，‌信访保安还需要参与矛盾化解工作，‌防止矛盾激化，杜绝因信访安保服务的原因而出现涉及业主单位的不良事件。
（四）车库管理服务
提供工商大厦车库管理服务（含非机动车库）： 
1、依法循章对交通、车库进行管理；
2、指挥车辆进出和停放，确保车辆入库安全；
3、负责对车库车辆停放做好巡视和检查工作，保证车辆安全；
4、检查停放车辆车况，一旦发生特殊情况及时告知业主；
5、做好车辆登记、检查等相关记录；
6、负责车辆进出闸机的信息录入和管理工作，做好车辆闸机的日常维保和维修工作。

7、对管理区域内电动车停放、充电实施消防安全管理。包括定期检查电动车停放和充电情况，及时发现和排除安全隐患。
服务标准：本大楼车位数较少，日常会议较多，应确保在大客流的情况下车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。确保车辆进出闸机工作状态良好，出现故障在24小时进行维修处理。
（五）公共绿地和室内绿化、租摆的养护和管理服务
    做好工商大厦公共区域的绿化养护、室内绿化及租摆服务：
    l、专业的绿化管理，对大楼的花木进行分类分科属，熟悉其特征、习性，修剪养护树木、花草等；每日清扫落叶、杂物，浇水、根除杂草，行使正常的养护和管理工作。

    2、浇水、修剪的范围包括大院内公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、大堂、轿厅口等公共区域提供大型绿化、租摆服务；办公楼层、走道、卫生间、领导办公室等区域，以及业主需求部位提供鲜花、盆栽及中小型租摆服务。

4、要求按季节更换摆花的品种，遇节假日也需更换品种，并用时鲜花卉装饰大堂，创造节日氛围。具体要求：定时对室内外摆设的植物进行维护和保养、整形修枝、摘除黄叶；及时清除摆设植物的盆套、花盆碟积水，拣去花盆内的烟蒂杂物，擦净叶面枝杆上的浮灰，保持叶色翠绿，花卉鲜艳；发现花草有枯萎、凋谢现象，应及时剪除调换；花卉盆景要定期浇水、施肥养护及调换；给花卉盆景浇水操作时,溅出的水滴及弄脏的地面要随手擦干、擦净；严格遵守操作规程,工作结束后要及时清理场地,保持环境卫生清洁。

5、做好防风、防涝和防寒工作。刚种的乔木要搭好护架，大风警报时，对花木进行全面检查，加固护树架，备好抗风用具。如有倒树，应组织抢修移走以确保交通顺畅。暴雨时注意排水系统畅通，防止植物受浸。冬天对热带植物要做好防寒，在5摄氏度以下，盆栽热带植物要搬至室内或温室保温，地栽植物可用薄膜防寒，并适当减少浇水量。
服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％；租摆鲜花每季更换，保证租摆鲜花美观大方；绿地设施及硬质景观完好无损，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。

（六）环境卫生与保洁管理服务
   做好工商大厦公共区域和部分办公室保洁服务：
1、专业清洁人员每天打扫公共部分，做到杂物、废弃物立即清理。

    2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

    3、区域垃圾实行分类收集（干垃圾、厨余垃圾、可回收物、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
    4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

    5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

    6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

    7、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

    8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

    9、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

    10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

    11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、阅览室、休息室、餐厅等内的桌、椅、台面、文件柜等家具。

    12、定期清扫各楼天台、设备机房等部位。

    13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、擦手纸、洗手液，保持供应不断。抹净各类洁具等工作。

    14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

    15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

    16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫消毒。

17、保持大楼原有的建筑风貌，每年做二次外墙和大厅玻璃幕墙的清洗工作，做好大厅既有建筑玻璃幕墙定期检查，使物业持久如新。

18、部分办公室和自助会议室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》和《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则（卫生管理部分）》，具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

大堂、楼内公共通道及部分办公室地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃或镜面、干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘；天花板、墙面、柱面视线范围内无蛛网、无灰尘、无污迹；地面视线范围内无废纸、无杂物、无灰尘、无卫生死角，保持光亮；地面蜡面均匀光亮、无明显划痕和污迹痕迹，地毯无污迹水迹、无灰尘。

会议室、接待室地面，每天用吸尘器吸尘一次，每周要在易污染的地方重点清洗，每月对地毯脏的区域进行清洗；悬挂物及家具每周清洁一次；窗帘、挂饰每周吸尘一次；墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品（如：杯垫、文具用品等）摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网；报警器、消防箱视线范围内无污迹；烟筒表面无灰尘、污迹，要定期进行消毒处理，桶内垃圾要及时清理等。

公共卫生间地面干净，做到随时擦洗、保持干净、光亮、无废纸、无杂物、无积水及卫生死角；台盆无水迹、无污迹、面盆内无遗留物，大小便器表面干净，无污渍、有光泽，四周及地面无水迹；坐便器内无水垢和水锈、无异物，各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽。

茶水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯各层梯门及门框每日用上光剂清洁，以梯门表面无印痕、无污迹为标准；电梯轿厢内四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；各层电梯呼叫按钮保持无污迹、无印痕。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

外墙外立面约20000平方米，每年确保两次清洗，保持外立面洁净。

垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门禁读卡器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

停车场地面视线范围内无废纸、无杂物、无水迹、无过多灰尘及油迹；保持车辆进出口道路整洁，无石子、碎屑，遇下雪天及时清除积雪；指示牌、标志、照明灯及灯柱保持整洁、明亮、无灰尘。

大堂、各楼层电梯厅、公共走道大理石地面、PVC地坪每季度一次去渍、清洗、上蜡抛光、晶面处理等。大堂落地玻璃、门玻璃、旋转门玻璃等每两周用专用玻璃水刮刮净，干布擦净。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍；指示牌、标识牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
（七）垃圾清运、处理服务
    1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

    2、垃圾清运、处理的范围分为：

   (1) 办公楼之日常办公垃圾

   (2) 办公楼之日常生活垃圾

   (3) 餐厅等之日常垃圾

   (4) 建筑垃圾

   (5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

    3、垃圾清运、处理工作分为：

   (1) 每天定时清运1次、处理2次。

   (2) 将物业项目内所有桶内垃圾及时清理干净

    服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。严格做好垃圾分类工作。
（八）污水管理

    l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

    2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

    服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

会议服务

做好工商大厦5楼会议中心，11层、12层会议室，3层视频会议室及其他重要会议室等的会务服务：
l、会务服务人员需经过严格政审，需要具备较高的综合文化素质，经过相关的专业培训、身高适中、气质佳，五官端正，有健康证。

2、按照不同的会务标准需要，制定详细、合理、人性化服务方案，能体现不同特点，分类型、分档次、力求满足各种需要。

3、对临时、紧急会务召开必须具备足够的应变反应能力，同时保证服务质量。

4、确保会务服务人员人数满足日常会务需求，服从临时加班安排，着装整齐统一。

5、应确保会务服务团队中配备男性会务服务人员，以满足现场会务服务工作的需要。
6、保障会议所需的茶叶和矿泉水需求。

7、做好工商大厦共享会议室工作日每日保洁工作（2次/日），保障共享会议室召开重要会议的矿泉水需求。
服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，礼仪接待周到、规范。保证会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时、规范、周到，提供会议室茶水和续水服务。能够在多场会议同时进行的情况下，有条不紊地完成会场布置、会议材料的发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等相关工作；做好各会议室、会场之间的协调配合工作。
（十）卫生管理服务
做好工商大厦的卫生管理工作：
灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

科学有效地进行卫生消毒。

     服务标准：灭鼠工作以化学防治和物理防治相结合，加强综合防治和治理，重视药物对环境、环保的影响，做到安全性、有效性、环境卫生相结合。灭蟑工作以环境控制为主，注重治本工作。在化学防治的基础上，加强综合防治，进行科学调查和分析，认真控制虫情，使之长期稳定地控制其密度，保持在全国爱卫生委员会及上海市爱卫生委员会规定的标准。在控制过程中，重视药物对环境环保的影响，做到科学、有效、安全、不污染环境，不使用有毒有害的国家禁用药品。定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。

（十一）收发服务

做好工商大厦的收发服务工作：

1、配置收发室服务人员1人，普通邮件、报刊、杂志经登记、确认后，负责邮件转发或者通知相关部门到收发室签收。

 2、外来快递邮件、非邮政途径送达的信函等由保安进行接收、登记，按规则整齐存放于快递间，物业安保人员督促快递送件人员通知或直接通知收件人取件，定期对无人签收或地址不详的快递等进行整理并交相应部门处理。

3.本大楼日常普通邮件、报刊、杂志等数量较多，应保障收发工作平稳有序进行。
服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。协助做好快递等收存和递送工作。涉及重要的快递或信件按照相关工作流程或规定严格执行。杜绝因工作失误等原因导致快递信件的漏发、错发或遗失。
（十二）后勤服务

做好工商大厦的理发室服务工作：

根据理发室需要，配置具备相关工作经历和工作能力的理发人员1人，做好理发室日常管理，健全工作制度，提供优质的理发和相关洗染等服务工作，保障质量上乘的相关理发、染发用品。

做好理发室电器和用具的日常维护和合理使用，对理发用品做好使用记录等。

服务标准：提供满意的理发和洗染服务，物品保障及时、周到，做好设备维护和用品管理，台账健全清晰。

（十三）文印室辅助管理服务

    做好工商大厦文印室辅助管理工作：

     1、根据工作需要，配置具备相关工作经历和工作能力的文印室辅助管理人员2人，做好局机关公文打字、排版、复印、装订、分发等工作，协助进行公文简单校对和审核等工作。

    2、协助做好公文和其他文件资料整理和归档等工作，建立完善相关台账等。

     服务标准：提供积极主动、周到全面的协助管理服务，做好工作台账，确保台账健全清晰。

（十四）公共关系管理服务
    1、主动联系本办公楼（区域）水、电、燃气的供应、管理部门和环卫、公安、消防等部门，建立良好关系和应急协调机制。

    2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

4、与本办公楼（区域）所在街道、附近小区居民建立良好关系，及时并妥善处理相关问题。

5、对于本办公楼（区域）可能发生的各类突发事件，要妥善处理并及时上报，不得推诿或瞒报。积极配合或代表业主单位与事件各有关方进行沟通交涉，依法维护业主的合法权益。
    服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十五）内部档案管理服务
    l、建立物业管理人员人事档案、用户档案和各类物业管理相关的行政文件、合同的存档工作。

    2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

    3、建立设备、设施、保洁等日常运作管理档案。

    4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料须做到定期更新，保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十六）中央控制室管理规定

    1、中控室实行每日24 小时人员值班、监控。

    2、控制非必要人员进入中控室。

    3、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

    4、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

    5、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

    6、中控室的清洁由值班人员负责。

   服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

（十七）节能管理服务
1、建立健全包括节能、用水、用电、用车、垃圾分类等工作的日常工作制度；

2、严格执行能源管理相关法令法规，妥善处理与供能单位的关系。
    3、认真梳理包括空调系统、照明、办公、电梯、水泵、变压器等用能设备清单；

    4、如实记录市局机关能源消费计量原始数据，保留原始凭证，建立包括电力、天然气、自来水、汽油等能源资源消费台账；

    5、在规定期限内，通过上海市公共机构能源资源消费网上直报系统报送市局机关能耗统计和垃圾分类报表。

6、配合有关部门做好市局机关能源审计、水平衡测试、节能改造、考核评价等工作，落实机关事务管理部门要求的具体节能用能措施。

7、注重建设工程和修缮项目的节能降耗工作，严格按照国家规定和要求做好本办公区域内的节能降耗工作。

8、及时制止巡查发现的能源使用各类违章违规行为，第一时间汇报业主并提出整改意见。
服务标准：健全用能制度，确保制度执行到位；用能设备及时梳理和动态更新；做好能源消耗情况记录和分析；及时报送能耗统计情况和相关报表；配合做好与能耗相关的审计、测试、评价等工作。

（十八）综合服务

提供总机话务服务和钥匙管理、应急开门服务等。

1、在工作时间内，提供总机接线服务，提供查询、找人等服务。

2、每季提供电话消毒服务。

3、对工商大厦各楼层门钥匙、门禁卡等进行备份和规范管理，提供配钥匙和门禁卡服务，在应急状态下，提供借钥匙和帮助开门服务。

服务标准：负责总台的程控交换机话务转接服务工作。使用话务规范用语；对于一般联系工作电话的转接必须耐心听完用户要求，规范使用话务用语，准确、快速转接。门钥匙、门禁卡管理规范高效，配钥匙和门禁卡的需求响应及时，原则上2个工作日内完成，应急开门服务热情周到。
物业管理与服务人员设置需求

物业管理服务人员设置需求表
	服务岗位
	班次
	每班次

人数
	小计

人数
	主要工作

	项目经理
	日班
	1
	1
	全面负责本项目各项工作

	行政主管
	日班
	1
	1
	负责行政事务、内审事务、协调相关事务、部门日常培训等

	仓保
	日班
	1
	1
	负责本项目仓库管理各项工作

	出纳
	日班
	1
	1
	负责本项目财务事务各项工作

	人事
	日班
	1
	1
	负责本项目人事事务各项工作

	采购
	日班
	1
	1
	负责本项目采购事务各项工作

	质量主管
	日班
	1
	1
	负责本项目质量监管事务各项工作

	接报修
	日班
	1
	1
	负责本项目接报修，记录各项工作

	报刊收发
	日班
	1
	1
	负责本项目报刊收发的工作

	工程主管
	日班
	1
	1
	负责本项目设施设备管理工作

	电工领班
	日班
	1
	1
	协助工程主管开展电器设备管理工作

	电工
	日班
	6
	6
	协助电工领班做好电器设备维修维保工作

	空调领班
	日班
	1
	1
	协助工程主管开展空调设备管理工作

	空调工
	日班
	5
	5
	协助空调领班做好空调设备维修维保工作

	司炉工
	日班
	2
	2
	协助工程主管做好司炉设备管理工作

	会务主管
	日班
	1
	1
	负责本项目会务管理工作

	会务领班
	日班
	1
	1
	协助会务主管开展会务服务及管理工作

	会务服务员
	日班
	8
	8
	做好工商大厦会务服务工作

	安保主管
	日班
	1
	1
	负责项目公共秩序维护管理工作

	安保副主管
	日班
	1
	1
	协助安保主管做好工商大厦的公共秩序维护管理工作

	监控领班
	日班
	1
	1
	协助安保副主管做好工商大厦的监控管理工作

	安保领班
	12小时
	2
	4
	带领安保员进行各项公共秩序维护管理工作

	安保
	24小时
	6
	24
	做好工商大厦公共秩序维护管理工作

	保洁主管
	日班
	1
	1
	负责项目环境管理工作

	保洁副主管
	日班
	1
	1
	协助保洁主管做好项目环境管理工作

	保洁
	12小时
	11
	22
	做好本项目环境保洁服务工作

	机动保洁
	日班
	3
	3
	负责本项目机动保洁服务工作

	绿化
	日班
	2
	2
	做好本项目绿化养护等工作

	电梯工
	日班
	2
	2
	负责本项目的电梯设备维修维保工作

	污水处理
	日班
	2
	2
	做好本项目污水处理设施设备维修维保工作

	特保人员（信访室、注册大厅）
	12小时
	2
	4
	做好维稳保障、安全防范、应急响应等服务工作

	综合管理-话务服务等
	24小时
	2
	8
	负责总台的程控交换机话务转接服务工作，每季提供电话消毒服务等

	文印服务
	日班
	2
	2
	

	后勤服务
	日班
	1
	1
	

	总 计
	
	
	114
	


注：★本项目物业管理服务人员总数不得少于114人。如物业管理与服务人员总数不满足招标文件要求的作无效投标处理。
五、物业管理与服务人员的要求
（一）管理与服务人员的总体要求
1、管理团队要求

（1）专业、科学、合理地配置部门管理人员；

（2）主管以上的管理人员应具有大专及以上学历

（3）主管及以上管理人员具有机关办公楼类物业管理相关条线5年以上管理经验的优先考虑。

（4）管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域和岗位，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制定相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

（5）建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。
2、员工基本素质
（1）管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书；

（2）现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

（3）管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（4）管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）主动、热情、耐心、周到并及时为使用单位（人）提供服务。

（5）建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

（二）主要管理岗位人员的任职标准
1、项目经理

项目经理依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务，负责本物业范围的安全工作；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主积极与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主的合法权益，履行应尽的责任和义务。

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康，男性≤55岁/女性≤45岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：具备高级职称、物业经理高级等相关职业能力证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

（6）经验要求：担任过机关办公楼等相关非住宅物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

2、行政主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律。

（2）自然条件：五官端正、身体健康。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：具备中级职称、一级企业人力资源管理师、高级物业管理师或高级企业培训师等相关证书 

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握计算机的各项操作和办公自动化软件的操作。

（6）经验要求：具有5年及以上相关岗位的工作经验。

3、质量主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律。

（2）自然条件：五官端正、身体健康。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：具备中级职称、物业经理中级或以上相关证书 

（5）相关知识要求：熟悉物业质量管理专业知识及相关的法律法规，熟练掌握物业服务各条线服务质量标准及要求。

（6）经验要求：具有5年及以上相关岗位的工作经验。

4、工程主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：具有暖通或电气等工程类专业中级及以上职称、制冷设备维修工技师或维修电工技师技能证书及以上职业资格证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，能够妥善处理各项工程突发事件。

（6）经验要求：担任过机关办公楼等相关非住宅物业的工程经理或主管，并具有上述岗位5年及以上的工作经验

5、会务主管

（1）基本素质：、有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

（2）自然条件：女性，年龄≤40岁，身高165cm以上，身体健康、形象气质佳，普通话标准。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：具有会务接待服务员（高级）或以上职业资格证书、具有物业经理初级或以上职业资格证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求，能协助做好贵宾接待、会务服务实践课程带教工作。

（6）经验要求：担任过机关办公楼等相关非住宅物业的客服、会务主管，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

6、安保主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤45岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：持有高级保卫师或以上、消防相关职业资格证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识，能够妥善处理各项突发事件。

（6）经验要求：担任过机关办公楼等相关非住宅物业的保安经理或主管，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

7、保洁主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤45岁/女性≤40岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：持有物业经理中级证书或以上职业技能证书；

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

（6）经验要求：担任过机关办公楼等相关非住宅物业的保洁经理或主管，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

六、重要事项说明

1、物业服务管理费包含机关大楼电费及锅炉用燃气费的40％（锅炉2019年改造后由使用燃油变为使用燃气），投标单位应认真研判本大楼的电能及燃气使用情况。主要包括如下：

工商大厦大楼建于1999年，有2台燃油锅炉，使用0号柴油，功率3.2T/h，2019年完成油改气改造，目前锅炉使用燃气，保障机关大楼冬季供暖，2024年度使用燃气109654立方米；

在大楼用电方面，一是工商大厦大楼共有9台电梯，因大楼非独立办公，市局机关设有对外接待窗口，日常人员流动量大，电梯使用频率高；二是工商大厦有中央空调磁悬浮机组150冷顿5台，独立空调和精密空调设备若干，大楼设有行政服务大厅，工作日期间全部对外开放，工商大厦周末、节假日均安排人员值班，空调使用频繁，能耗较大；三是照明、消防设备、新风系统等因设备设施不同程度老化，能耗较高；2024年度使用电能351.98万千瓦时。
2、投标单位应承担：

投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。本次投标报价的费用组成中，应包含但不限于以下内容：

用工费用（含员工工资、员工社保、公积金、培训费、高温费、劳防费、餐费等劳防、福利费用、国定假日加班费、年终奖金分摊、离职补偿金、意外保险费等）。

办公费用（含行政办公费、交通费、服装费、标识标牌等费用）。

单项单件维修费用（含物件更换费用）5000元以内的项目。

设施设备维保费用（含电梯、避雷、高压、空调、消防维保及年检等费用）。

清洁卫生费用（垃圾清运、环境消毒除害灭虫、水箱清洗）。

绿化养护费用（绿化租摆、绿化养护）。

低值易耗品费用（包括但不限于）：设备用品、保安用具、保洁耗材等。

会议室矿泉水、茶叶等费用
后勤服务洗发膏、护发素、洗涤及消毒用品等费用

动力电及锅炉用燃气费
保险费用
公司管理费及税金

其他在需求中说明需要投标人承担的费用
3、为确保本项目物业服务的稳定有序，投标单位要落实好原物业人员留用和安置方案，合理进行岗位设置。投标人需在投标文件中承诺落实好原物业人员留用和安置方案并进行岗位设置。
4、鉴于机构改革和人员调整等因素，本大楼内涉及数量多，频率高，强度大的办公室调整、物品搬运工作，应做好工商大厦内办公用房调整带来的物品搬运和家具拆装等保障工作，为搬运工作产生的一切费用（加班费等）由中标单位承担。
5、2020年，经市机管局审核同意，工商大厦空调系统采用合同能源管理模式。由第三方服务公司对工商大厦主楼冷热源系统、辅楼空调系统进行更新改造，负责空调设备、锅炉设备的托管和小额日常维护。按照合同约定，第三方服务公司的托管期限自2021年2月至2031年1月，托管期间，由物业中标单位向第三方服务公司支付托管服务费。合同能源管理的具体内容、责任义务、付款方式等内容见合同能源管理合同。投标人在投标文件中需承诺支付托管服务费1378000元/年。在投标人中标后，按照合同能源管理合同的约定向第三方服务公司支付。投标人应在投标报价中列明本项费用并作出中标后将支付本项费用的承诺，如果投标人未做出承诺、未在投标报价中列明本项费用或列明费用低于1378000元的，按未实质性响应招标文件，作废标处理。

上海市市场监督管理局物业管理服务中设立零星维修基金（包含工程零星维修耗材的采购），计入投标总价并在投标报价表中列明，维修基金总额由投标单位根据项目实际情况具体确定，需覆盖应由物业承担的零星维修项目并尽可能支撑业主方提出的维修项目。单件单项5000元以内的由中标单位从维修基金中提取支付，单件单项5000元以上的由业主方对维修项目进行审批同意后实施。超出本维修基金的部分另计。

如服务企业有更换，投标方案应提供妥善交接方案。
七、物业服务企业其他要求
1、保安员需通过政审、精神状态积极向上，持有保安上岗证，安保主管需持有消防管理员证，保安员年龄45周岁以内的优先录用，监控保安持证上岗，确保持有8张及以上建（构）筑物消防员（五级/初级）证书,

2、每年两次开展服务问卷调查，了解和听取服务情况，并做好跟踪改进工作。

3、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T 23331认证），并在认证有效期内的优先考虑。

4、供应商具备近三年类似项目业绩（机关办公楼项目）的优先考虑。
八、考核管理办法
1、考核依据
物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。
2、考核等级
（1）考核分90分（含90分）以上为优秀。
（2）考核分89分～70分为合格。
（3）考核分69分～60分为基本合格。
（4）考核分60分以下为不合格。
3、考核实施
甲方组织成立考核小组作为物业管理服务质量考核的评价机构，考核小组查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分。

甲方定期听取中标方物业服务管理工作情况，提出提高物业管理服务质量的建议和方法；每年自行或聘请专业机构对物业管理进行一次使用单位满意度测评。
4、考核奖惩
季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。
工商大厦物业考核评分细则
	考核内容
	分值
	考核要点
	得分

	一、安保、消防
	
	
	

	公共区域秩序维护及维稳   
	1. 对进入大楼公共区域的当事人进行引导，对通过公共区域进入办公区域的人员进行询问和检查。
	1
	每发生一次非法进入办公区域事件，扣1分
	

	
	2. 除上下班高峰外，工作时间及午休时间内确保消防通道门禁处于关闭状态。
	1
	每发现一次未锁门禁事件，扣1分
	

	
	3.维持信访、执行大厅的公共秩序，巡检排除潜在安全隐患。
	1
	每发现一次有安保责任隐患，扣1分
	

	
	4.对蓄意闹事者劝阻，劝阻无效配合公安等有关方面按应急预案处置
	1
	闹事不劝阻，秀手旁观者，每次缺扣1分
	

	
	5.安保员均需受过专项培训，具有处理突发事件技能
	1
	无培训上岗，发生一起，扣1分
	

	
	6.发生突发事件时，各岗位安保能按制定的应急处置预案及主管安排处置
	1
	发生突发事件，安保不能处置者，每次扣1分
	

	监控室  
	1. 实施24小时不间断值班监护制度
	1
	抽查值班记录，每发生一次记录遗漏，扣1分
	

	
	2. 密切注意大楼各监控点的动态情况，发现异常情况及时报告
	1
	每发生一起异常情况漏报，扣1分
	

	
	3.负责督导专业单位定期检查硬盘工作状态及图象录入情况
	1
	抽查记录，每发生一起漏督导，扣1分
	

	
	4. 工作时间安保监控保持对讲联络
	1
	每发生一起有责联络中断事件，扣1分
	

	
	5.熟记监控系统对应点编号，熟练操作（录像回放除外）
	1
	点位操作图时刻保持更新，每一处未更新处扣1分
	

	
	6.负责对服务热线的接听和处理
	1
	每发生一次漏接电话，扣1分
	

	
	7.物品定置摆放，环境整洁
	1
	每发生一个不整洁处扣1分
	

	
	8. 无关人员严禁进入监控室
	1
	每发生一起遗漏，扣1分
	

	大楼消防管理
	1. 大楼实施24小时监控管理制度、巡查制度，值班记录完备
	1
	排班交班记录，每一处记录不全扣1分
	

	
	2. 消防安全管理制度、应急预案齐全，并配备持证的消防管理员
	1
	抽查记录，每处缺失，扣1分
	

	
	3. 定期组织员工培训，传授消防知识和基本消防技能
	1
	抽查培训记录，每处缺失扣1分
	

	
	4.保持关注，掌握大楼消防安全动态，有处置流程
	1
	值班日志记录，每发生一次缺失扣1分
	

	
	5. 每年一次消防相关演练
	1
	培训记录缺失扣1分
	

	
	6.协助甲方全员宣传消防安全知识、适时组织大楼消防演习
	1
	不符合扣1分
	

	
	7.对火警预防的监控
	1
	每发生一次有责隐患，扣1分
	

	
	8.每月对消防设施的有效性检查一次
	1
	抽查巡查记录，每处漏检扣1分
	

	二、保洁管理
	
	
	

	公共区域保洁  
	1. 每天清理通道及绿化带，保持地面清洁干净，及时处理乱堆放的物品
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	2.保持停车场地的整洁,及时排除路面积水
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	3. 保持建筑装饰、配套设施的整洁
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	4. 照明设施完好无损、无油漆脱落、灯罩干净
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	5. 交通设施干净，指示灯明、反光镜明亮
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	6. 擦试消防箱、灭火器，保持箱内外干净无积灰
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	7.定期清理告示栏、标志牌等，保持干净
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	8.定期清洁围墙栏杆，保持干净
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	9. 保持大堂地面无脚印、无污渍、无烟蒂、无垃圾、无灰
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	洗手间保洁 
	1. 及时清理保密纸箱，按规定装入保密袋集中保管，防止保密纸张等混入垃圾之中
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	2. 及时回收废物筒内垃圾，外表洁净，内装废物不满溢
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	3. 及时补充各类消耗品，洗手液保持常有
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	4. 洁洗面台、龙头、洗面盆、台面，保持台面、面盆干净光洁、无污渍等
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；平时如有本期有效投诉扣1分
	

	
	5. 洗涤水槽内外壁干净无污渍，无残留物
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；平时如有本期有效投诉扣1分
	

	
	6. 保持镜面、镜灯明将光亮、无污痕、无灰尘、无手印及无锈斑
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	7. 保持窗框、窗台无尘，玻璃明净（需外墙专业清洗部分除外）
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	8. 保持地面洁净、干燥，无杂物，无脚印
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	9. 擦试皂液盒，外无滴漏
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	会议室等公共区域保洁     
	1. 地面无尘、无纸屑、无脚印
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	2. 墙面、天花板完好、整洁、无污渍、无浮灰，墙角无蛛网
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	3. 家具整齐，桌面明亮、光洁、无尘，沙发光洁无霉斑、饰物放置端正、清洁无损
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	4. 灯具完好、洁净、灯罩明亮
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	5. 空调风口干净整洁、无积灰、无霉斑
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	6. 及时提醒甲方及协助专业单位对会议室损坏家具等的更换工作
	1
	如有本期有效投诉，每次扣1分
	

	
	7. 饮水机的清洗，滤芯更换工作
	1
	如有本期有效投诉，每次扣1分
	

	
	8. 茶杯消毒柜等设备表面的擦洗工作
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	9. 多媒体设备的常换配件的更换提醒统计工作
	1
	如有本期有效投诉，每次扣1分
	

	电梯轿厢保洁                  
	1. 墙面洁净、无尘、顶角无蛛网
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	2. 电梯外门光洁明亮、无尘、无手印，镜面光亮
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	3. 轿厢内部地面洁净、四壁整洁，不锈钢屏面洁净无尘、门槽无泥沙，照明完好
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	4. 定期对电梯进行安全检查
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	5. 定期对电梯(含货运电梯)进行消毒
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	办公区楼层保洁    
	1. 每天循环清洁楼层、楼梯走道及扶手，保持地面清洁干净、无污迹、杂物及时清除或不过夜
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	2. 定期清洗一次公共走道玻璃和窗台
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	3. 定期清洁走道照明
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	4. 定期对仓库、空置房间进行清洁、
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	5. 领导办公室内的定期保洁，如窗台、百叶窗等
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	6. 办公室电话机的定期消毒
	1
	检查消毒记录，每处缺失扣1分
	

	垃圾

清运                   
	1. 每日清运1次公共区域的果壳箱或垃圾箱
	0.5
	平时如有本期有效投诉每次扣0.5分
	

	
	2. 每天清理垃圾房1次，保证垃圾房无异味、虫蝇
	1
	平时如有本期有效投诉每次扣1分
	

	
	3. 每天在公共区域收集垃圾1次，日产日清，及时外运
	1
	平时如有本期有效投诉每次扣1分
	

	
	4. 定人及时收集保密纸，保密制满溢不过夜
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	5. 夏季每日对垃圾房清洁
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	6. 其他季节每周两次对生活垃圾房清洁
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	消杀

灭害
	1. 督导专业单位定期灭虫除害，控制管理区域内害虫滋生，保持公共环境卫生及安全
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	2. 重点对绿化带、配电房、仓库、监控室、机房、食堂进行杀虫
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	3. 雨水井定期喷杀消毒
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	
	4. 随季节变化适当调整灭害力度
	0.5
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣0.5分；
	

	三、建筑物、公共设备及工程管理
	
	
	

	建筑物                    
	1. 定期对房屋主体进行巡检，对开裂加固修缮，起壳进行修补或不能处理的请示甲方
	1
	检查巡检记录，每处缺失扣1分
	

	
	2. 门窗牢固、开关灵活、严密，玻璃完好，五金件齐全，或不能解决的及时报甲方
	1
	本期有相关有效投诉的，每次投诉扣1分
	

	
	3.各种井盖牢固、无缺失
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	4. 保障排水系统畅通
	1
	本期有相关有效投诉的，每次投诉扣1分
	

	公共

设备
	1. 变配电系统的运行管理、定期维护
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	2.  操作人员持证上岗，按规程进行变配电操作、日常保养和运行管理
	1
	持证上岗，本期每次有效投诉扣1分
	

	
	3. 定期安排电气测试，测试报告及时归档
	1
	查看测试报告归档情况
	

	
	4. 移动电具定期检查、维护保养
	1
	查看保养记录，每处缺失扣1分
	

	
	5. 避雷系统设施巡检，每年定时安排1次检测
	1
	查看测试记录，每处缺失扣1分
	

	
	6. 保证24小时不间断供电，出现故障立即组织技术人员排除
	1
	本期每次有效投诉扣1分
	

	
	7. 制定停电应急方案
	1
	查看应急方案
	

	
	8. 水泵的定期巡检，参数检测和安全隐患的排除
	1
	查看巡检记录，每处缺失扣1分
	

	
	9.  照明电源的运行管理和维护保养
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	10. 定期安排巡检，保证照明灯具完好
	1
	评定时现场检查为主，不达标点扣1分；
	

	
	11. 亮灯率达到95%以上，重要区域、重大活动期间照明电器完好率达100%
	1
	评定时现场检查为主，每个不达标点扣1分；
	

	
	12. 按维保规定的频次、周期进行维保
	1
	查看维保记录，每处缺失扣1分
	

	
	13. 做好锅炉系统的维保工作
	1
	评定时现场检查为主，不达标点扣1分
	

	
	14. 配合专业公司对有关设备作周期性检测
	1
	查看相关专业公司检测记录，物业配合不到位的，每次缺失扣1分
	

	
	15. 电梯系统的运行管理、维保督导、日常巡检
	1
	查看相关专业公司检测记录，物业配合不到位的，缺失扣1分
	

	
	16. 空调系统日常运行管理、日常维保督导，并做好维护记录
	1
	查看相关专业公司检测记录，物业配合不到位的，每次缺失扣1分
	

	
	17. 给排水系统维护、保养和检修，并做好维护记录
	1
	查看维保记录，每处缺失扣1分
	

	
	18. 督导消防维保单位系统维护、保养和检修，并做好维护记录
	1
	查看维保记录，每处缺失扣1分
	

	工程

管理                 
	1. 施工单位进场，对施工单位进行安全教育
	1
	查看安全协议书，每次未签安全协议书的扣1分
	

	
	2. 参加工程例会，协助业主把控工程质量
	1
	本期有相关有效投诉的，每次投诉扣1分
	

	
	3. 与施工监理配合，监管施工安全，排除安全隐患，在安全隐患未排除的情况下，责令其停工，直至隐患消除
	1
	本期应该履责而未履责的，每次缺失扣1分
	

	
	4. 监督施工单位处理施工现场及周围环境，不影响甲方正常工作
	1
	本期有相关有效投诉的，每次投诉扣1分
	

	
	5. 尽可能解决施工单位提出的水、电要求，以保障施工工期
	1
	本期应该履责而未履责的，每次缺失扣1分
	

	
	6. 配合甲方对工程进行验收。
	1
	本期应该履责而未履责的，每次缺失扣1分
	

	四、会务管理
	
	
	

	会务

管理
	1. 接受任务后，管理处对会场规格、标准、与会人数进行确认，做好会场布置
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	2. 确定席位后的席卡摆放到位
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	3. 茶具等物品摆放到位
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	4. 照明、空调电器开会前半小时开启
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	5. 大型、重要会议和接待的布置准备，会务主管必须到现场协调检查
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	6. 会后操作、用品消毒
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	7. 会议结束后，应按及时入场撤除会务用品、清理会场、检查是否有遗留物品
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	8. 通知保洁部派人清扫会场并消毒
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	9. 会务用品要用后即时和定期清洗、消毒，确保使用安全卫生
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	来宾接待服务               
	1. 提前巡查来访路径，参观时全程跟进
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	2. 提前准备好接待场所，会务人员到现场随时提供茶水等物品
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	3. 如甲方需要，电梯专控人员在指定电梯前迎候
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	4. 参观结束后撤除配合参观的相关人员，电梯专控人员将电梯复位
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	5. 参观结束后关闭参观现场照明、空调。
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	重大活动接待
	1. 制定并严格执行大型活动、重大活动的接待保障服务的流程、规范。
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	2.根据会务要求制定相应方案，方案涉及人员调配、设备运行、环境等。
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	3.与相关接待部门保持良好的沟通协调，以保障活动执行。
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	五、其他延伸服务
	
	
	

	后勤及搬运服务相关管理           
	1. 提供理发服务
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	2. 理发室内的环境卫生
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	3. 做好搬运服务工作
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	4. 注意发现异常情况，必要时禁止出入或报告甲方
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	
	5. 提供会议室矿水
	0.5
	本期相关有效投诉每次扣0.5分
	

	合计
	
	100
	
	


1、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1、 上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2、 上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3、 鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4、 非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1、 女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2、 男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3、 所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1、 保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2、 员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3、 上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4、 保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5、 女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6、 每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1、 对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2、 谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1、 行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2、 在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3、 手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4、 与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1、 入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2、 坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3、 站立时姿态要端正， 上身要直， 人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2、履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	12分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	2
	
	

	2
	秩序维护服务
	26分
	1、项目24小时有治安管理人员和值班电话。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，秩序维护人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	3
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班治安管理人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	3
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，工作人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	3
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、队员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	21分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	3
	
	[image: image1.png]


完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	3
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	3
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	3
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	3
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	22分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	2
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	2
	
	

	5
	绿化
	10分
	1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。
	3
	
	

	
	
	
	3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。
	3
	
	

	
	
	
	4、绿植长势良好，无残叶、杂草。
	2
	
	

	6
	投诉检查整改项
	9分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	3
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	7
	标准分
	100分
	
	

	8
	总得分
	考核实际得分
	
	


PAGE  
-

