物业管理服务项目采购需求模板

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院）汾阳路150号院址

物业类型：办公/演艺新空间

坐落位置：上海市徐汇区汾阳路150号

四面边界至：东/  南汾阳路  西/  北 /

占地面积约：5900平方米，其中户外面积约：4436平方米。

房屋面积：2934平方米，

其中:

1号楼：1058.5平方米

1F：533.5平方米（沪剧展示馆、洗手间、设备间）

2F：272平方米（公共接待空间、洗手间）

3F：253平方米（3间创作研讨室、洗手间）

1号楼辅助用房：255.5平方米

1F：160.5平方米（乐器仓库、服装仓库、消防水泵房、后勤仓库）

2F：95平方米（食堂区域）

2号楼：1375平方米

1F：635平方米（多功能排演厅、设备间、茶歇室、洗手间），

夹层：269平方米（教室、洗手间）

2F：471平方米（健身房、教室、化妆间、洗手间）

3号楼：245平方米

1F：135平方米（保安室、监控室、更衣室、配电间）
2F：110平方米（办公室、配电间）

公用设施、设备及公共场所（地）情况：1、院区车辆出入口：2个，人行出入口2个；

2、道路、车行道：约2036平方米，人行道：/平方米；

3、绿化面积约：约2400平方米，园林建筑小品1座（名人雕塑铜像），水域：约200:平方米（喷水池）；

4、垃圾箱：2个，果皮箱1个，垃圾房（或垃圾中转站）：无；

5、体育设施：无；

6、休闲设施：无；

7、停车场：露天零散停车位28个；自行车停车位：自行车停放设在户外指定区域。

8、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：配备自动报警系统、消防水泵房；

9、智能化系统：配备监控系统、门禁系统、车道闸机系统、网络系统；

10、其他设施设备情况：中央空调。

（二）服务范围

覆盖全院，提供综合管理、维修、保洁、保安、绿化、会务等一体化物业服务。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

委托人为中标人提供物业管理办公用房，实际面积根据工作需要确定。

二、物业管理服务要求

（一）保洁服务要求

1、物业管理方应制定详细的保洁和清洗等实施方案，并有保洁记录。

2、保洁服务范围包括：公共开放区域、办公区域的门窗、室内墙面、地面等；室外绿植及道路。不含室外墙面及屋顶。

3、保洁和清洗的内容包括：建筑物的门窗（一人一手高的位置）；院内建筑物地面墙面保洁、桌椅等公共服务设施保洁消毒、公共场所电器设备保洁、雨水井畅通等；办公区域按需保洁。

4、保洁人员应配合甲方开展办公场所调整、设备搬运移动等任务及相关保洁工作。

5、中标单位应配合甲方开展各类会议、活动期间后勤保障工作。

（二）保安服务要求

1、物业管理方应制定详细的保安及应急预案等实施方案。

2、保安服务范围包括：责任区内安保及秩序维护工作。

3、保安服务内容包括：责任区内秩序维护、安保监控、消防安全监控、夜间定时巡逻、车辆疏导、门岗安保、报刊信件收发、车辆管理、台风汛期应急处置等。

4、保安人员上岗应统一着装、佩戴标志，遵守本项目公共服务相关要求，服从甲方工作调度，配合各项工作开展，做好人员疏导等工作。

5、保安人员需要身体健康，工作认真，需持证上岗，不得脱岗。

6、保安服务标准（详见下表）

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 人员 | 身体健康，工作认真负责并能定期接受消防、物业及其他业务培训。 |
|  | 正确使用各种消防、技防器械设备，经培训后能运用安保监控设备，能熟练掌握各类灾害事故的应急预案。 |
|  | 上岗统一佩戴标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 |
| 门岗 | 门岗24小时值班看守，并有详细交接班记录。 |
|  | 开放时段专人负责安保视频监控工作，突发事件及时与甲方沟通。 |
|  | 及时做好各类报纸、信件以及快递的整理收发。 |
|  | 对进出本项目区域的机动车进行管理和疏导，保持出入口道路畅通；对非机动车做好停放引导。 |
| 巡逻岗 | 每天按指定时间和路线定时巡查，机房、仓库等重点部位重点巡查，有巡更记录。每天 21:00至次日 7:00 巡查次数不少于10次。开放期间巡查次数不少于4次。 |
|  | 遇人身安全事故、台风汛期等突发事件或紧急求助，能及时赶到现场，开展针对性应急预案措施。 |
| 监控岗 | 熟悉监控设备操作及各监控探头所在位置。 |
|  | 发现可疑现象或可疑人员，用对讲机及时通知巡逻护管员进行巡查。 |
|  | 妥善保存录像记录，严格按照规定时间进行更新。 |
|  | 配合消防人员进行火灾监控,紧急情况下对辖区内护管员进行调度。 |
|  | 负责接听夜间客户电话，记录投诉等其他相关情况，并通知项目经理进行处理。受理需求，对紧急情况协调相关部门及时进行服务，一般维修等服务可移交第二天正常班管理人员处理。 |

（三）绿化服务要求

主要包含公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、提供室内绿化、摆花等服务。

4、派专人负责水池内及周围垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

5、每年根据实际情况对草坪进行修剪，每天拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

6、对树木、绿植每年定期修剪，做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。

（四）工程部服务要求

1、物业管理方应根据本项目设备设施的情况制定可行的《养护方案》及《应急预案》。

2、工程部服务范围包括：责任区内电器、暖通、照明等公共设备的正常运行、维修、保养工作。

3、工程部服务内容包括：负责设备的巡检、运行、维修和保养工作。

4、工程部人员上岗应统一着装、佩戴标志，遵守本项目公共服务相关要求，服从甲方工作调度，配合各项工作开展等工作。

5、工程部人员需要身体健康，持证上岗，工作认真，不得脱岗。

6、本项目设施设备（不含舞美）的正常使用、合理操作、及时维护。

7、工程部服务标准（详见下表）

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 人员 | 身体健康，工作认真负责并能定期接受物业及相关其他业务培训。 |
|  | 上岗统一佩戴标志，穿戴统一制服，仪容仪表规范整齐。 |
| 普通维修工 | 负责项目内设备的巡检、运行、维修和保养工作，确保所辖设备始终处于良好的运行状态。 |
|  | 熟悉项目内设备的配置、分布情况及使用状况等。 |
|  | 负责外包设备维修保养的监督、测试和验收工作。 |
|  | 负责责任区域内设备和环境的清洁。 |
|  | 完成上级交办的其他工作。 |

（五）会务接待

1.岗位服务：

对项目内的会议区会议室提供标准会务服务。(会务服务人员需要具备优秀的政治素质，有一定的文化基础、经过相关的专业培训，身高适中、气质佳，同时担负保密义务)。

（1）业主方保留行使指定有关会务服务人员的权利。

（2）按照不同的会务标准需要，制定详细、合理、人性化服务方案，能体现不同特点，分类型、分档次、力求满足各种需要。

（3）对临时、紧急会务召开必须具备足够的应变反应能力，同时保证服务质量。

（4）会议单据统计，会议室安排，会议室桌椅摆放，会议室席卡摆放，会议室瓷杯摆放清洗保存，会议室矿泉水搬运摆放，会议室茶水服务，会议室物品看管，会议室设备维护报修，会议室桌面清洁，根据会议情况需要加班。重大会议中根据会议单做好人员派遣、排班、与主办方协调等工作。

2.服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，礼仪接待周到、规范。保证会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

四、物业管理服务人员设置需求

| 部门 | 岗位 | 岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数） | 岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数） | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 8 小时，具备高级职称证书 |
| 工程部 | 弱电维修 | 1 | 1 | 8 小时，具备高级工程师证书 |
| 安保部 | 主管 | 1 | 1 | 8 小时，具备消防设施操作员证书 |
|  | 消控岗 | 2 | 8 | 24 小时，具备消防设施操作员证书、公安部门核发的保安员证 |
|  | 巡逻岗 | 1 | 4 | 8 小时，具备公安部门核发的保安员证 |
| 保洁绿化部 | 主管 | 1 | 1 | 8 小时 |
|  | 保洁员 | 5 | 5 | 8 小时 |
|  | 绿化工 | 2 | 2 | 8 小时 |
| 会务部 | 会务 | 1 | 1 | 8 小时，主要负责活动、会议接待工作 |

- ★本项目物业管理及服务人员数量不得少于24人。

- （一）管理与服务人员的总体要求

- 1、管理团队要求

（1）专业、科学、合理地配置部门管理人员；

（2）主管以上的管理人员应具有本科及以上学历

（3）主管及以上管理人员具有公众类物业管理相关条线5年以上管理经验的优先考虑。

（4）管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域和岗位，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制定相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

（5）建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。

（6）优先考虑聘用现物业服务工作人员。

- 2、员工基本素质

（1）管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书；

（2）现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

（3）管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（4）管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）主动、热情、耐心、周到并及时为使用单位（人）提供服务。

（5）建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

- （二）主要管理岗位人员的任职标准

- 1、项目经理

项目经理依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务，负责本物业范围的安全工作；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主积极与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主的合法权益，履行应尽的责任和义务。

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康，男性≤55岁/女性≤45岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：持有高级经济师职称证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

（6）经验要求：担任过公众等相关非住宅物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

- 2、安保主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力，需通过政审、精神状态积极向上。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤45岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：持有人力资源和社会保障局颁发的保安员二级及以上证书、消防设施操作员证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识，能够妥善处理各项突发事件。

（6）经验要求：担任过公众等相关非住宅物业的保安经理或主管，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

- 3、保洁主管

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

（2）自然条件：男性≤45岁/女性≤40岁。

（3）文化程度：本科及以上学历。

（4）专业要求：持有物业相关证书；

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

（6）经验要求：担任过公众等相关非住宅物业的保洁经理或主管，并具有上述岗位5年及以上的工作经验。

- 4、保安员

- （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，需通过政审、精神状态积极向上。

- （2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁（年龄45周岁以内的优先录用）

- （3）专业要求：消控岗应具备公安部门核发的保安员证及消防设施操作员证书（确保8人同时持有以上证书）；巡逻岗应具备公安部门核发的保安员证。

- 5、保洁员

- （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律。

- （2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤50岁。

- （3）相关知识要求：熟悉各项保洁工艺，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

- 6、绿化人员

- （1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律。

- （2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤50岁。

- 7、工程人员

- （1）自然条件：限男性，男性≤60岁，身体健康、体貌端正，普通话标准。

- （2）文化程度：本科及以上学历。

- （3）专业要求：具备高级工程师证书。

- （4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉工程知识，能够妥善处理各项突发事件。

- 8、会务人员

- （1）自然条件：女性，年龄≤45岁，身高需满足业主要求，身体健康、体貌端正，普通话标准。

- （2）文化程度：大专及以上学历。

- （3）相关知识要求：熟悉会务、行政的工作规程和会务礼仪及要求。

- 五、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、国定加班费

4、餐费补贴

5、高温补贴

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、公司管理费及酬金

11、税金

- 六、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证），环境管理体系认证（GB/T24001认证），能源管理体系认证（GB/T23331），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

附件（供参考）

1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时， 应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮， 电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ” |  |

2、履约考核参考标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度、内部管理 | 12分 | 1、实行持证上岗制度。 | 4 |  | 凡有1人不符合，扣除1分 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、有健全的财务会计制度，运作规范 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 | 2 |  |  |
| 2 | 秩序维护服务 | 26分 | 1、项目24小时有安保人员和值班电话。 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 8、定期开展消防演习，消防培训。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。 | 3 |  |  |
| 3 | 保洁服务 | 21分 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 3 |  |  |
| 4 | 工程服务 | 22分 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。 | 2 |  |  |
| 5 | 绿化 | 10分 | 1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、绿植长势良好，无残叶、杂草。 | 2 |  |  |
| 6 | 投诉检查整改项 | 9分 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |  |
| 7 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 8 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |