物业管理服务项目采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海市经济管理学校校园物业管理 

物业类型：校园物业服务
坐落位置：上海市普陀区路长寿路街道（街道） 澳门726号宜昌路575号

四面边界至：东西康路，南澳门路，西常德路，北宜昌路。

占地面积：14367方米，其中绿地面积1211方米。

建筑面积：22445.42平方米，

其中:办公楼22013.71平方米（多层7幢其中地下1层）；礼堂773平方

餐厅3处，其中：小餐厅 1处，131平方米；大餐厅2处，730.40平方米；

厨房2处，238.39平方米；厨房设备情况：灶台、蒸饭箱、保温台、冰箱、烘箱、和面机（简介）

带电梯办公楼共3栋，办公楼134间，建筑面积共 13916.96平方米；不带电梯办公楼4共栋，办公楼82间，建筑面积共平方米；其它8096.75。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、校区车辆出入口2个，人行出入口3个；

2、道路、车行道 746平方米，人行道746平方米；

3、绿化面积1211平方米，园林建筑小品2座，水域0平方米；

4、污水管长201米，污水检查井4座；雨水管长647米，雨水检查井0座，雨水进水井0座，化粪池4座；

5、路灯76盏，地灯0盏，草坪灯4 盏，其他照明设施0；

6、垃圾箱38个，果皮箱17个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积8.37平方米；

7、体育设施：篮球架8只、单杠2个、沙坑1个；体能训练室1间，内有26台设备，包括：专业步机5台、立式健身车5台、高拉/划船训练器2台、踢腿/勾腿训练器2台、多向推举训练器2台、扩胸后三角肌训练器2台、蹬腿/小腿训练器2台、分腿/夹腿训练机2台、二头肌/三头肌训练机2台、多功能仰卧板2台。
8、休闲设施：无；

9、停车场：室内停车场0个（分楼描述），面积共0平方米，停车位0个；露天专用停车场0个，占地面积共0平方米，停车位0位，露天零散停车位67个；自行车停车位：50部自行车停放设在自行车棚。

10、电梯：

1、教学楼电梯1台，功率 11KW千瓦，品牌型号三菱HOPE，启用时间；2003年

2、教学楼电梯1台，功率 9.8KW千瓦，品牌型号迅达STIA-W1E8-V2，启用时间2015

3食堂杂物升降机1台，功率 2.2KW千瓦，品牌型号三荣SND100/0.4-TSLC1，启用时间2008年

4、教苑楼电梯1台，功率13千瓦，品牌型号通力PW10/19-9，启用时间2008

5宜昌路校区1号楼电梯1台功率6千瓦，品牌型号三菱ELENESSA，启用时间2023年（质保期内）
11、配电房变压器1台，容量共 1250千瓦，启用时间 2014年。

12、澳门路校区教学楼生活蓄水池 29 立方米，消防水池0立方米，消防水箱0立方米；生活水泵2台，功率为5.5千瓦/台，启用时间2016；排污水泵0台，功率为0千瓦/台，启用时间0，消防水泵2台，功率为10千瓦/台，启用时间2016 ；宜昌路校区教学楼生活蓄水池 6立方米，生活水泵1台，功率为5.5千瓦/台，启用时间2014年
13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况；（分楼描述）
1、门卫消防控制室：消防控制柜一台
2、宿舍楼室：室内消火栓，烟感报警器，手动报警器、消防广播、灭火器
3、教学楼：室内消火栓、灭火器、中心机房气体灭火系统
4、教苑楼室：内消火栓、灭火器。
5、食堂楼：室内消火栓、灭火器、厨房灶台自动灭火系统
6、图书馆楼：灭火器
7、宜昌路1号楼：室内消火栓、灭火器、手动报警器、机房气体灭火器（质保期内）
8、宜昌路2号楼：内消火栓、灭火器、手动报警器、（质保期内）
9、宜昌路门卫：消防控制柜（质保期内）

14、锅炉房：供浴室燃气热水炉（常压）2台在用1台额定热功率：0.23MW，额定出水压力0.09MPa

15、空调：挂壁式空调207台 ，总功率247.6kw ,均超过质保期；吸顶空调45台,总功率154.4k，其中（3台在质保期内）42台超出质保期；柜机32台总功率101.7kw，均超过质保期;多联式空调外机15台，内机165台，总功率426.2kw，（在质保期内）；

（二）各楼宇各层功能分布
（1）澳门路校区建筑物

1号楼教学楼（7834㎡）：教室39间、办公室10间、实训室9间、阶梯教室2间、党建活动中心1间、互动中心1间。

2号楼教苑
（1439㎡）：办公室31间、会议室4间、档案室1间

3号楼食堂
（1662㎡）：食堂2层、大礼堂1层、学生活动中心1层

4号楼学生宿舍楼（2677㎡）：学生宿舍7层，43间宿舍、体能教室1间

5号楼图书馆（1546㎡）：图书馆2层、教工之家1间、实训室1层、医务室1间、档案室1间
（2）、宜昌路校区建筑物
1、教学楼1号楼（4,643.96㎡）：办公室17、教室14间、实训室6间.

2、教学楼2号楼（2,211.75㎡）：食堂1层，教室8间、实训室2间、画室2间

3、生活后勤用房1（139.03㎡）：辅助用房7间、男女浴室各1间

生活后勤用房2（215.69㎡）：辅助用房14间

配电房（23.43㎡）

门房（53.56㎡）

（3）学校现有主大门两个，消防出入口两个，车辆出入口两个。

（4）学校有严格的作息时间，在夜间及双休日均有场地等区域对外开放。在假期中涉及师生返校、场地等区域对外开放，并涉及参观访问、文体竞赛、公共会议等各种活动形式。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积47.56平方米，其中办公房 1间；工作间1间；仓库1间。

（四）采购人的特殊要求
投标人需在投标文件中承诺，配合学校做好与原有服务单位的平稳过渡。学校目前在岗工作人员（包括宿舍管理员7人，保洁员8人）经考评符合上岗要求的，留用比例高的优先考虑。

二、物业管理服务要求
学校物业服务工作范围

（一）保序服务：门岗管理、治安、消防巡逻、车辆管理、活动安保等；

（二）保洁服务：公共教学和活动区域、运动场馆、教师办公室、行政用房的保洁；特殊情况下按照校方要求进行卫生、传染病防控、消毒等工作；

（三）新学年开荒保洁；建筑物外立面定期清洁等；

（四）保绿服务：办公室绿化养护、室外绿化、景观养护等；

（五）维保服务：设施设备维修、保养；校内基础设施设备，基建设备档案管理；节能等；

（六）客户服务：

（1）教学辅助：教室、实训室、会议室管理；运动场馆、器材管理等；

（2）活动保障：包括可能的接待服务；考务辅助；会务、礼仪、场所布置等；

（3）学生宿舍管理工作（根据学生年级及入学形式的不同，根据学校的宿舍管理制度、学生管理制度，区别要求统一管理）；

（4） 校车驾驶服务；

(5) 会务会展服务、大型活动服务管理，涉及临时勤务的应当按学校要求提供相关服务，费用按实另结。对于学校申报和举办的重大项目活动，应积极配合，全力支持；

（6）相关保洁及维修人员应担负校方日常的文件、设备等的搬运，移动任务。

（7）对物业相关档案进行综合管理；

（8）业主外包委托项目的监管实施；

（9）协助学校完成日常消防安全管理工作，如发现有安全隐患及时上报；

（10）协助保安完成日常校园安全管理工作；

三、具体要求

（一）工程设备部分

物业管理公司对建筑物本体、重要设施设备（如水电、高低压配电设备等）、基本设施（如门窗、灯具、电扇、空调等）制定严格的巡查和维修保养制度。

对相关水电、低压配电设备等设备的维护人员应具备相关专业资质。

对有关电力等设备应由专业电工进行养护，防尘清洁。

对各类故障的及时发现，及维修更换。本项应由物业管理方制定统一的服务响应标准，即物业管理方的所有人员，均有义务和责任在发现故障后及时报告，并由维修人员快速响应。

变电站和配电间日常工作时间应有专人巡视，能及时处理各种问题。

配合校方协调、监管其他专项单位、工程维保单位等对学校设施、设备以及主体等的养护、保修工作，发现问题及时联系相关单位进行报修。

综合维修（水电工）节假日应按照业主方要求在校值班，急需维修或白天不便维修的，应当在夜间完成，如遇突发事件（自然灾害、设备损坏等），需应急处理并上报。

设施设备维护服务（详见以下附表）

	序号
	项目
	目标值
	标准

	1
	房屋建筑和装饰
	完好率99%
	1.钢构件油漆完好，无锈蚀。

2.外墙饰面完好、清洁，屋面无积水。

3.屋架、柱、梁、楼板无裂缝变形。

4.墙体、台阶、雨蓬无裂缝、不开裂、不松动、不剥落。

5.屋顶隔热层完好无损；避雷带无间断。

6.铝合金开启窗应开关灵活，不松动，不漏风；木门牢固、平整、 美观，接缝严密。

7.大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全、无倒泛水。橡塑、木质地面，拼逢严密，不闪动，无腐朽现象。

	2
	供配电系统
	正常率99%
	1.灯具、电扇、插座、开关、插座和照明配电箱安装牢固。

2.计划外停电每年不多于2次。

3.开关有效，接地可靠。

4.照明线路绝缘符合规程要求，接线头不外露。

5.电力输送电缆温度不高于规定值。

	
	
	
	6.建立24小时运行值班监控制度。

7.对供电范围内的配电房、电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位

8.公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

9.核心部位用电建立可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

10发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

11.复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。

	3
	照明系统
	正常率99.5%
	1.公共区域照明灯具损坏时间不长于1小时，所有灯具故障控制在总灯具数0.5%以内。

	4
	给排水、供水系统
	完好率98%
	1.各排水管道畅通，无渗漏，堵塞。

2.水泵房设备维护，保证排水泵运行与控制正常有效。

3.各排水横管无倒返水，排水畅通。

4.每季度清理一次雨水井、天沟和污水井。

	5
	生活用水系统
	完好率99%
	供水管网、生活用水管路和末端设备的完好。
维护水泵等供水系统设备，

	6
	空调系统
	确保设备正常运行；1小时内响应
	定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％

	7
	电梯系统
	符合国家特种设备管理要求，确保安全运行；
	1.电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查置。

2.电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

3.每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

4.电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》(TSG T5002）的有关要求。

5.电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》(TSG08）的有关要求。

电梯系统

6.有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服

务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。

7.到场进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。口

8.电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

9.根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。

	8
	消防设施维护
	严格落实国家消防法律法规要求，确保校园消防安全
	严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每一年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每一年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每半年组织一次消防火灾演练。


	9
	锅炉
	符合国家特种设备管理要求，确保安全运行；1小时响应
	1.建立24小时值班监控制度。

2.每年至少开展1次锅炉设备的全面检查。

3.每年至少开展1次锅炉设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。

4.每年至少开展1次锅炉水质检测，确保水质合格。

4.按锅炉厂家制定的检修规程对锅炉进行检修。

	10
	体育设施维护
	确保校园体育设施安全使用
	每月对器材清单中所列器械进行巡检工作，并对巡检过程中发现的故障和隐患故障做出必要的维修及调校，针对故障排除及巡检工作出具巡检报告
每季度（维护保养时间可根据甲方需求进行调整）对器材清单中所列器械进行系统的维护保养工作，并如实记录，备案存档。服务期内，器材明细表中所列明的器械发生故障，维护单位将在接到报修后3个工作日内（不包含报修当日），对发生故障的设备进行维修。维护单位将在例行检查、设备保养、设备维修后3个工作日内向用户提交设备情况报告。服务期内，提供全天故障响应，7x24小时服级别的服务责任到人。

一、有氧器械巡检内容：

1、检查器材的操作机构（面板按键、上空板与下控板、LED显示窗、手握心跳组件等）、传动系统（动皮带齿沟、齿轮定位等）、变速机构（马达、电机、蓄电池等）、安全防护及保险装置（紧急开关等）是否灵敏可靠并予以调校。2、量器械巡检内容：

检查器材操作机构（功能组件、握把、调节组件等）、传动部位（钢丝绳、滑轮，活动组件等）、安全防护是否正常及调校。

二、跑步机的维护与保养

1、传动系统维护保养（马达、电机、轴承、齿沟、跑带、跑板等部件调校、清理及上油）

2、操作系统维护保养3、变速机构维护保养（马达、电机、蓄电池等清洁）4、机身维护保养（机身外机和内机的清洁）

三、健身车的维护与保养1、传动系统维护保养（马达、电机、轴承、齿沟、跑带、跑板等部件调校、清理及上油）2、操作系统维护保养3、变速机构维护保养（马达、电机、蓄电池等清洁）4、机身维护保养（机身外机和内机的清洁）

三、力量器械的维护与保养

1、操作机构（功能组件、握把、调节组件等部件的紧固、清洁及上油）2、传动部位（钢丝绳、滑轮，活动组件等部件的紧固、清洁及上油）3、机身清洁、除尘、上油。

四、其他室外操场设置的体育器材维护篮球架、单杠、沙坑等


（二）保洁部分

大楼所有指定区域的保洁和清洗等管理要求。

物业管理公司应制定详细的保洁和清洗等实施方案。

保洁和清洗应包括地面（玻化砖、石材、地毯、地板等）、墙壁（涂料、玻化砖、石材、壁纸、墙布等），有关设施、设备的表面清洁、擦拭。

保洁的范围应包括但不限于以下内容。

所有公共区域的保洁；

各公共教室打扫、各个实训室打扫、各教师办公室打扫、各个会议室打扫、各种活动场馆打扫等；（执行特殊管理措施）

木质地板定期上光、打蜡。以上事项如由业主方另行指定专业外包服务商进行，物业公司做好监督管理工作。

对办公区域及公共区域，如：办公室、会议室、厕所、接待大厅等的保洁等级详见保洁管理标准部分。

相关保洁、清洁人员应担负业主方日常的文件、设备等的搬运，移动任务。

对于学校开放任务所需的教室、会议室、实训室、运动场地使用之前，使用间隔过程中的保洁工作应做到即时清洁、清理、保洁人员及时到位、高效迅速。

对大楼垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化，按垃圾分类要求处理并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间集中清运、装卸垃圾。对垃圾的处理和放置应符合国家及地方法律法规规定。负责湿垃圾处理设备的操作。

各指定区域保洁标准

公共教室、各个实训室、教师办公室、会议室、活动场馆、宿舍及公共区域内部保洁标准参照（详见以下附表）

	项目
	工作

内容
	标准
	频率

	
	
	
	工作日
	周
	月
	学期

（假期内进行）
	学年

（假期内进行）

	公共教室
	清扫、拖擦、擦拭
	地面干净、无垃圾；课桌椅、讲台、黑板干净无明显污渍；灯罩、吊扇无明显积灰、窗台干净，无明显积灰
	
	
	
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	行政

办公室
	清扫地面、拖擦地面、擦拭桌面
	无明显污迹
	垃圾收集一次
	拖擦地面、擦拭桌面一次
	门框、窗台

一次
	清刮内窗玻璃一次
	全面打扫

一次

	
	
	
	
	
	
	
	

	教师

办公室
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面
	无明显污迹
	垃圾收集一次
	拖擦地面、擦拭桌面一次
	
	门框、窗台
	全面打扫

一次

	各会议室
	垃圾收集、拖扫地面、擦拭桌面
	无明显污迹
	
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面一次
	
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	校长

办公室
	垃圾收集、拖扫地面、擦拭桌面、清刮内窗玻璃一次
	无污迹
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面
	门框、窗台、柜子、绿化、墙面清洁、冰箱清洁、一次
	清刮内窗玻璃一次
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	接待室
	地面吸尘、家具清洁、垃圾收集、家具上光
	无污迹
	垃圾收集、擦拭桌面
	地面吸尘、家具清洁两次
	墙面清洁一次
	家具上光

一次
	全面打扫

一次

	各专业学科实训室
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌椅
	无明显积灰
	
	
	指定时间

一次
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	各阶梯教室
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌椅
	无明显积灰
	
	
	指定时间

一次
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	图书馆
	拖擦地面、擦拭桌面，卫生间清扫
	无明显积灰
	卫生间清扫巡视
	
	拖擦地面、擦拭桌面，指定时间

一次
	
	全面打扫

一次

	体能室
	垃圾收集、防滑处理、拖擦地面、擦拭看台
	无明显积灰
	垃圾收集一次，卫生间清扫巡视
	
	
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	值班室
	垃圾收集、浴室清洁、地面清洁、擦灰、被单清洁
	地面干净、垃圾桶及时清理、床单整洁、电器家具无灰尘、浴室干净整洁。
	垃圾收集一次，浴室清洁一次，被单清洁
	浴室消毒一次
	全面打扫一次（注重墙面和角落）
	
	

	报告厅、会议厅
	清扫地面、擦拭桌椅、墙面、掸灰
	无明显积灰
	
	清扫地面、桌面擦灰
	指定时间一次
	全面打扫一次
	全面打扫

一次

	多功能厅
	清扫地面、擦拭桌椅、墙面、掸灰
	无明显积灰
	
	清扫地面、桌面擦灰
	指定时间一次
	全面打扫一次
	全面打扫一次

	学生宿舍楼
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面、卫生间干净整洁
	无明显污迹
	卫生间巡视
	
	
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	学生浴室
	垃圾收集、拖擦地面
	无明显污迹、积水
	垃圾收集、拖擦地面一次
	墙面擦拭一次
	全面消毒二次
	全面打扫

一次
	全面打扫

一次

	楼内墙面
	清扫
	无明显积灰
	石材擦拭一次
	
	除尘一次
	上光打蜡

一次
	

	各类管道
	除尘
	无明显积灰
	
	
	
	一次
	一次

	
	
	
	
	
	
	
	

	各类室内消防设施
	除尘
	无明显积灰
	
	表面擦拭一次
	
	内部擦拭

一次
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	电梯轿厢
	擦拭
	无明显污迹、无杂物、无明显积灰、按键无明显积印
	地面擦拭一次
	立面擦拭一次
	不锈钢保养一次
	
	

	楼梯、通道
	拖扫地面
	无明显积灰、垃圾
	拖扫一次、定时巡视
	
	
	
	

	地毯、踏垫
	除尘、洗刷
	无垃圾、无泥土
	
	除尘一次
	洗刷一次
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	室内公共区域地面
	拖扫地面
	地面无污物、拖地注意防滑
	拖扫一次、定时巡视
	
	
	
	

	室外公共区域地面
	清扫地面、定期冲水
	地面垃圾及时清理
	清扫一次、定时巡视
	
	冲水清洁

一次
	
	

	操场
	清扫地面、定期冲水
	地面垃圾及时清理
	清扫一次、定时巡视
	
	冲水清洁

一次
	
	

	绿化带
	捡拾垃圾
	绿化带内无明显垃圾、发现即清理
	巡视
	全面检查一次
	
	
	

	垃圾箱房
	内部及周边地面清洁
	无明显异味外散、无明显污物外流
	每日清扫
	
	冲洗一次
	
	

	自行车车棚
	清扫
	无明显杂物
	一次
	
	
	
	

	墙 柱
	掸灰
	无明显积灰
	
	一次
	
	
	

	卫生间
	垃圾收集、拖擦地面、擦拭台面、保持干净整洁
	无明显杂物、无明显污迹、积水
	每日打扫
	
	
	全面打扫一次
	全面打扫一次

	公共区域灯具
	除尘
	无明显积灰
	
	
	一次
	
	

	公共区域门窗玻璃
	清洁、除尘
	无明显积灰、无明显印迹
	
	
	一次
	
	

	鱼池
	清洁
	
	
	二周一次 
	
	
	


上述保洁标准为暂定要求，实际执行标准应当在物业公司进场时，由学校制定。

10.保洁定期清洗服务管理

[image: image1.png]


保洁定期清洗服务包括但不限于，二次供水水箱清洗、外墙清洗、脱排油烟机及管道清 洗等，请依据学校实际需求自行制定相关管理要求。

	序号
	维保清洁工程项目
	作业频次

	1
	下水道疏通含食堂油污池
	2个月1次

	2
	水箱清洗（含检测报告）
	水箱清洗2次/年，每季度水质检测1次（含报告）

	3
	脱排油烟机及管道设备清洗
	4次/年（每季度1次含报告）

	4
	教学楼外立面清洗
	1次/年

	5
	校园广场砖深度清洁
	2次/年（每学期1次）

	6
	开荒保洁
	2次/年（每学期1次）


1）厨房脱排油烟机及烟道清洗作业标准及验收标准：作业人员需提供健康证，严格执行人证合一作业工具配备齐全。清洗作业前，确认油烟机处于断电状态。可拆卸部件逐一拆卸，并归类清洗； 油烟管道连接处拆卸清洗；清洁完成后将拆卸部件安装，将油烟管道连接处安装并确保牢固； 恢复供电进行测试；清洗过程现场拍照，并提供清洗报告； 外观验收：确保外观无油渍、污渍；安装验收：确保可拆卸部件安装牢固运转无异响；性能验收：确保运行正常，通电性能测试；并出具清洗报告。

2）二次供水水箱清洗作业标准及验收标准： 作业人员需提供健康证，严格执行人证合一； 作业工具配备齐全；清洗作业前，检查电源，确认漏电保护装置可正常运行； 抽水、排水、并随时观察排水情况；待水池的余水在12cm — 20cm 时，清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入池内，严禁赤脚和穿自己的衣服进入池内。依次从水池顶部 → 四周池壁（尤其是池壁结合有折隙的 地方） →池底 →池底水槽刷洗3 遍，彻底清除蜘蛛网、泥沙、水渍，撤出清洗人员。 用清水按上述顺序冲洗2 遍，抽干脏水；清洗过程中，作业人员如遇头晕、气喘，立刻离开箱体，并评估是否可以继续作业； 清洗干净后，做好消毒工作，按0.05 一0.1％的比例配置消毒液，消毒员穿好防护服 及戴好口罩、手套，进入池内依次从顶部 → 四周池壁 →池底水槽进行喷雾消毒，退出 水池（不能涉足已消毒的地方）；盖好进出孔盖30 分钟后，再放水入池，清洗干净残留药物； 开进水阀送水，进行冲洗消毒；对水池（箱）周围卫生进行清扫；清洗过程现场拍照，并提供清洗报告； 24小时内取样并送检，提供水质检测报告； 检查水箱、管道是否存在漏水现象；重启水箱供水，观察水质、水味变化； 提供清洗耗材（如清洁消毒材料）的品牌、厂商的产品说明及相关资质；严格执行《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997），并提供水质检测记录应存档备案；

3）校园广场砖深度清洁作业标准及验收标准： 高压水枪清洗去污；使用磨地机对塑胶区域及石材区域逐一进行深度清洁； 清洗过程现场拍照，并提供清洗报告；操场、广场砖地面无杂物、明显污渍、污迹及泥渣、沙石；排水沟、雕塑下水池、窨井盖无杂物、无污水淤泥、流水畅通； 

4）教学楼外立面清洗作业标准及验收标准： 作业人员持证上岗，必须做到人证合一；准备清洗材料及机具，包含但不限于高压水枪、工作绳、安全绳、吊板、安全带、自锁器、 U型卡、工作桶、耐高压水管、玻璃套装工具、板刷、橡胶手套、药剂喷壶等；符合外墙清洗的气候条件、人员条件、设备条件后方可进行高空作业； 高空作业必须配有现场指挥员，初端、末端安全员，指挥员现场按计划合理掌握施工进度，严格检查安全状态，安全员随时检查初端、末端的安全状态，检查操作人员的安全装置是否 正常，保证施工的绝对安全。高空作业下方严禁有人，在下方半径5米之内用围栏加以防护，树立告示牌。每次作业周期必须又相应休息调整时间，一般休息时间不少于一次作业时间的50%。

(2)管理区域保洁标准

地面定时保洁，无明显污迹、无明显水迹。

走道四角及踢脚板无明显积灰、无垃圾。

茶水间地面无明显积水。

楼面垃圾箱套上垃圾袋，无明显异味。

墙面及走道设施、门框无明显积灰。

楼梯、台阶保持清洁，做到无污物、无垃圾；扶杆无明显积灰。

保持电梯梯门无明显污迹，电梯轿厢及四壁地面干净、整洁。

(3)洗手间保洁标准

卫生洁具保持清洁、无明显污垢异味。

墙面四角保持基本干燥、无蛛网，地面无明显污迹、无杂物。

镜子无明显灰尘、无明显污迹。

金属器具无明显积灰。

卫生用品摆放有序整齐，及时更换垃圾袋。

保持洗手间内空气清新。

(4)会议室保洁标准

每周要在易污染的地方重点清洗。

悬挂物及家具每月清洁一次。

窗户和玻璃定期擦洗。

灯和灯罩定期清洁。

定期清倒废物筒。

(5)其他指定区域保洁标准

地面保持清洁，做到无明显垃圾杂物、无明显污迹、无明显积水、无明显脚印、无明显烟蒂纸屑。

座凳干净，周围无明显垃圾、无明显污迹。

废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，无明显污迹、无明显异味。

花坛内无明显烟蒂、纸屑杂物。

进出口处要增加清扫次数，始终保持清洁。

栏杆、扶手无明显积灰。
（三）安保服务

1.综合管理总体要求：
（1)提供保安服务的单位和从业人员需符合《保安服务管理条例》相关要求，并在规定的权限内提供服务。
（2)严格遵守学校的相关规定制度及规定，严格把关，保障学校内正常的教学工作秩序，制止任何影响、破坏学校秩序及环境的行为，树立良好的保安窗口服务形象，做好保安工作。
（3)为本项目提供优质的保安服务，在行使职能过程中，如果出现纠纷或其他突发事件，应按照规定的程序进行协调和处理；如果处理不成，应及时向校方报告。
（4)针对本项目建立的各项规章制度应符合法律、法规的要求，在实施前要向校方报备，校方有知情权。
（5)校方有重大活动及在处理特殊事件、紧急或突发事故时保安服务人员应积极配合校方采取相对应的措施。
（6)对所录用人员要进行审核，确保无犯罪记录。
（7)所录用人员身体需健康（包括心理健康），需提供健康证明。
（8）保安员要按岗位要求统一着装、言行规范、注意仪容仪表、公众形象。

（9）所有保安队员均参加消防微型站工作。

（10）能协助校方组织学生进行安全教育。
2.治安管理：
（1)在学校大门保安室设置24小时值班岗，根据相关规定对人员、车辆、物品的出入进行严格管理。主动问询并接待来访人员，做校方的信件、书报等收、发送工作并做好书面登记，严格控制大件物品进出门，严禁推销或拾荒等闲杂人员进入校园。
（2)巡查岗：实行安保人员巡查服务。全天每2小时巡查一次，并做好巡查记录；校方并定期检查保安管理归档资料
（3)协助校方和公安部门对各类突发事件进行预防与处理。
（4)遇有针对学校的聚众闹事、寻衅滋事、偷盗、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时应立即启动应急预案。

3.消防、监控管理
（1)建立健全消防、监控责任制，对全体员工定期进行消防和监控设备的操作培训，使之掌握消防和监控设备的基本操作技能。
（2)消防设备设施定期巡查，巡查记录规范完整，发现问题及时报告校方。
（3)制定火警事故及其他应急情况处理预案，保证应急疏散通道畅通无阻。
（4)遇有火情或自然灾害时，执勤人员应判断事态阶段，启动应急预案（果断处置、组织疏散人员），并同时拨打119、110等相关部门组织抢救。
（5)积极配合校方完成消防设施设备的检查检测事项。
（6）消防控制室（澳门路门卫）值班人员需持有符合国家消防执法单位要求的消防设施操作员等级证书，需确保24小时2人持证在岗。会熟练操作消防设备。
4.车辆管理
（1)对进出学校的车辆进行停放指引，做好停车场车辆管理工作，提供安全有序、文明礼貌、专业的车辆停放管理服务。
（2)车辆进入管理区域后，应引导车辆停放。出现有固定车位而任意停放、不按规定任意停放、占用消防通道停车等情况时，应及时劝阻。
（3)每2小时巡视一次确保停车位的设施设备保持安全完好、整洁。

（4）外来车辆进入校园前需明确来访事宜及校方接待人员，且联系到校方人员征得同意后方可进入。
5.保安人员配备要求
（1）门岗

保安服务人员总数不少于19人。含澳门路门卫（消防控制室）宜昌路门卫、澳门路校门每日进出校园高峰时段叠加岗。
（2）保安人员的管理要求：
保安人员应服从校方和服务单位的双重管理。认真履行岗位职责，执行保安勤务方案，遵守校方的相关规章制度，服从工作安排，能根据工作需要做出的统一安排调配，遇紧急突发事件发生时，需积极作为有效处置。校方有权对保安人员的工作进行检查、监督、考核，并按校方相关规定对保安人员进行管理，对不职称的保安提出批评、教育及经济处罚，屡教不改者，校方有权随时提出更换。服务单位更换人员需征得校方同意。

在保安服务范围内，如因中标人不履行职责或履行职责不到位等原因造成学校和师生财产损失、发生人员伤亡或等级安全事故，由中标人负责经济赔偿，并追究有关责任人员的法律责任。

保安人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担相应的责任，学校方不承担任何责任。

中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，不得影响学校工作，且由中标人负责调解与处理，学校方不承担责任。

中标人在保安服务中违反国家相关法规或保安行业规范，因过失造成的损失，均由中标人负责处理并承担相应的责任，学校方不承担任何责任。

（四）宿舍管理部分

全面负责学生宿舍的安全保卫、清洁卫生、住宿纪律和文明教育。

做好宿舍查房及登记工作。

做好防火防盗工作。每天至少四次对楼内各楼层巡查，发现可疑人员或问题，及时采取措施，并向有关部门报告。检查公共设施，发现情况及时解决，节约用水用电。

对于不遵守宿舍管理规定的同学，要进行善意的批评教育，严重的及时向上级汇报，由有关部门进行处理。

对于学生突发事件，要及时到场，果断处理并向值班老师及时汇报。

严格执行会客制度。非本栋楼学生原则上不准进入宿舍，特殊情况必须查实证件并作会客登记，宿舍不得留宿外人。男、女学生不得到宿舍互访。

对携带贵重或大量物品离开寝室的学生要进行盘查并作好登记，必要时并及时向学生处报告。

受理本栋楼内的各项维修登记并及时报告后勤保卫处，做到不积压，不成堆，及时报修。

严格掌握作息时间制度，按时开关电闸，开关大门。

搞好值班室、走廊附近的公共卫生工作，做到窗明几净；搞好责任区域的卫生保洁工作；工作时间不干私活，不离开岗位。

完成学校交办的其它工作。

（五）浴室管理的要求

负责学校浴室的管理工作，认真履行职责，要求提前上岗，做好准备工作，保证浴室正常开放。

节约用水，经常检查洗浴系统，发现漏水现象及龙头堵塞。

及时进行维修更换，使浴室洗浴设备完好率在95%以上，下水保持通畅。

加强浴室安全管理、杜绝一切事故发生，确保广大学生及财产的安全。

严格遵守学校规定，准时准点保障浴室的开放关闭。

（六）垃圾清运、处理

垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

垃圾清运、处理的范围分为：

办公楼之日常办公垃圾

办公楼之日常生活垃圾

餐厅等之日常垃圾

建筑垃圾

公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

垃圾清运、处理工作分为：

每天定时清运、处理2次。

将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。负责湿垃圾处理设备的日常操作工作。

（七）绿化服务

校园内室外绿化的日常灌溉浇水及物资调剂搬运，对学校鱼池进行定期清洗，保持干净整洁，清洗频次不低于2周/次。

会务会展服务、大型活动服务管理，涉及到绿化布置。

（八）卫生消毒工作

每学期前后做好教室、食堂、宿舍、垃圾厢房、电梯、办公室、卫生间、洗手池、图书馆、体育馆等公共及重点场所的清洗消毒。

每天定时对教室、实训室、宿舍、门卫室、值班室、医务室、电梯、卫生间、隔离室等师生教学活动区域及重点场所进行消毒卫生工作。

定期对办公室、公务车辆等场所进行消毒卫生工作。

按照学校的传染病防控及其它要求进行消毒卫生工作。

（九）其他要求

对大楼的安全、保密义务必须按业主有关的保密要求执行特殊的管理措施：

a.中心机房；b.行政办公局域；c.校财务室；d.校档案资料室；e.其他指定区域。

2. 物业管理档案作为物业管理服务期（合同期）内的重要记载，应根据实际情况真实记录，书面归档，并能全面、客观反应管理期内的所有大楼管理情况。

3. 物业管理档案应在物业管理服务期结束后完整的提交给业主方。物业管理公司有义务协助业主方或在业主方的指导下对其他档案或资料进行收集整理。    

建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

4.大楼所有指定区域的综合维修管理要求

熟悉学校各楼电力总闸、电路分线、保险丝、电表水泵、空调和消防设备所在位置，并熟悉紧急开关的操作程序。要备足各种配件，以备紧急情况发生应急之用。

每天检查各楼层，注意电线等设备设施有否损坏，同时记录需修理的电灯之线路，并及时修理，保证电的正常供应。如发生停电应立即抢修，保证正常教学供电。

网络安全的要求

    物业管理公司的雇员或供应商在使用学校网络时，应当遵守国家关于网络秩序、网络安全的一切法律法规，同时遵守校方的网络使用规定。投标单位应当对此项作出书面承诺。

设备维修程序

物业管理公司接到维修单后，核实维修情况告知维修工，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。

物业的维修部门应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在一小时内完成，紧急维修随叫随到，特殊维修可与学校协商解决。

对于无力承担的维修任务，维修人员应及时报告总务处并由总务部门告知分管领导审批，外聘专业人员维修。具体业务（维修费用、完成时间、监督验收等）由分管领导或指定专人负责。

对有些维修任务，因各种原因无法马上解决的应向申报人说明原因。

维修验收程序

维修人员在完成维修任务后，请报告人签字，并注明完成的时间。

维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修；如有客观困难的，应向报告人进行解释，并后续实施。

物业维修部门应按月整理好维修单并做出必要记录，供学校检查、分析耗材使用情况和维修情况。

学校对特种设备管理的要求

保持电梯轿厢内保洁清洁。

电梯库运行应急保障措施（紧急迫降、及时报修等）。

特种设备故障处理：

a.组织紧急迫降，及时通知专业维保人员进行抢修；

b.对重大事故的应急处理；

c.制定特种设备故障处理原则、流程。

10.水泵、水箱和饮水设备的管理：

对水箱检修口封闭加锁，设置隔离网，机房设备做到环境整洁，无杂物无灰土无鼠害虫害。物业公司对指定专业外包服务商做好监督管理工作。定期进行饮水设备消毒、教室、公共区域消毒，次数与频次根据季节性流感、传染病等实际情况进行。

11.安全防范管理：

a.管理目标：确保生命财产的安全，确保无案件发生；b.巡查制度；c.访客制度；d.紧急情况下的应急处理措施。

12.经学校同意，提供力所能及的附加服务，费用另结。

13.因物业员工未按规范操作或自身工作失误，造成他人伤害或者学校设备资产损失等情况，应参照国家或行业法律法规，由物业公司做相应赔偿。

14.司机服务要求：

（1）成交供应商提供给学校委派的驾驶员须经校方认可后方能上岗（离岗）。

（2）成交供应商委派的驾驶员必须参加单位安全学习及审证，如果活动影响学校正常工作超过一个工作日，则成交供应商应另外委派驾驶员，以确保学校正常工作不受影响。
（3）学校的车辆会投保足额保险费用。即车辆损失险、第三者责任险(最低限额100万)、机动车车上人员责任险、不计免赔特约险。因成交供应商委派驾驶员驾驶学校车辆发生的任何超出保险理赔部分的赔偿、补偿费用由成交供应商承担。
（4）学校如对成交供应商委派驾驶员的服务不满意，有权通知成交供应商调换驾驶员。成交供应商有义务提供多名驾驶员供学校选择，直至学校认为符合要求的成交供应商驾驶员为止。
（5）成交供应商委派的驾驶员如发生主责、全责的行车事故(物损或人伤超过人民币叁万元)，成交供应商应立即无条件地更换驾驶员，且所有规定适用于更换后的驾驶员。为避免歧义，双方明确学校不承担因更换驾驶员而产生的任何经济补偿责任，若产生任何争议的，成交供应商应负责解决和承担相应赔偿责任。
（6）成交供应商应向学校出示真实有效的营业执照、合同章，并提供所委派驾驶员的驾驶证、身份证的复印件。
（7）成交供应商应保证所委派的驾驶员技术熟练、工作负责、品德良好、安全驾驶并保持3年或以上安全行车记录。成交供应商委派的驾驶员应勤勉地执行招标人为其安排的工作，并在履行其工作职责时，严格遵守招标人各项规章制度及中国有关法律法规，包括各项安全标准和规定。成交供应商所委派的驾驶员应服从招标人的工作安排。
（8）成交供应商委派的驾驶员应自觉遵守交通法规和驾驶操作规程，禁止酒后驾车；禁止超速驾驶；禁止人工直流供油以及明火烘烤等违章操作；禁止装载易燃、易爆、易腐蚀危险品；严禁利用车辆参加竞赛、测试等其他非公务活动或在已毁坏和非正式的路面上行驶。
（9）如成交供应商委派的驾驶员因违反本条款受到处罚、造成任何事故或损失，若因为成交供应商委派的驾驶员原因而造成无法保险理赔的，成交供应商及其委派的驾驶员应承担所有责任。
（10）在服务期限内，如因成交供应商委派驾驶员自身原因不能提供正常服务或违反招标人规章制度，成交供应商应立即委派其他驾驶员替换，不得影响学校正常工作。如成交供应商委派的驾驶员在驾驶招标人车辆时发生交通事故，成交供应商应及时处理该驾驶员发生的交通事故，学校予以配合。
（11）成交供应商同意其所委派的驾驶员在服务期间始终是成交供应商的员工。如果委派的驾驶员终止其与成交供应商的聘用关系，成交供应商应及时通知学校并委派替代的驾驶员。驾驶员有关的劳动（劳务）争议均由成交供应商负责解决和承担责任。
  六、人员配置基本要求：

（一）项目经理：年龄50岁及以下，本科或以上学历，具有中级或以上职称且具有5年及以上类似项目管理经验的优先考虑；身体健康，能胜任本职工作。项目经理人员须提供社保证明。

（三）宿舍管理人员：年龄35-60岁，高中及以上学历，有相关工作经验；身体健康，能胜任本职工作，有相关健康证书。

（四）维修人员：男性，年龄≤50 岁，身体健康；高压电工具高压电工操作证，水电工具有低压电工证书，其他维修岗位员持 相关岗位证书。有相关经验2年以上；确保至少一人24小时在岗，身体健康，能胜任本职工作。

（五）保洁人员：保洁员，女性，年龄不超过55岁，男性，年龄不超过60岁；有从事校园保洁的相关工作经验，保洁主管需有相关保洁管理经验。身体健康，能胜任本职工作，有相关健康证书。

（六）保安队长要求：1）男性，高中及以上学历，身高170CM以上,年龄25-45周岁。2）具有5年及以上保安行业相关工作经验。3）持有保安及行业内相关资格证书。4）熟悉学校类门岗、巡逻岗、监控岗人员进出管理操作流程及实际操作能力，可独立处理日常各种事务和紧急突发事件；抽查各项工作开展情况，发现问题及时书面报告；定期进行岗位技术培训及考核。5）经甲方面试，完成岗前岗中培训，确保现场稳定及工作质量。

(七)队员要求：1）男性，相貌端正，身心健康，能提供健康证明，年龄55周岁以下20周岁以上。2）所有人员需持有公安部门颁发的国家保安员证。3）政治素质：拥护党的线路、方针、政策、尊重领导，服从安排，听从指挥，无违法犯罪记录等。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人，敢于同违法犯罪现象作斗争。4）文化条件：具备初中或同等文化水平，具备良好的语言表达及沟通协调能力。5）业务技能要求：具备相关法律法规知识及保安知识和消防知识，具备一定的语言和文字表达能力。6）服务单位应保持从业人员的相对稳定，遵守校方的相关管理规定。7）消防控制室（澳门路门卫）值班人员需持有符合国家消防执法单位要求的消防设施操作员等级证书，需确保24小时2人持证在岗。会熟练操作消防设备。8）所有保安队员均参加微型消防站工作。

（八）绿化管理员：男性，年龄35-60岁，有相关工作经验，工作认真负责，熟悉绿化养护相关知识，身体健康，能胜任本职工作。

（九）；司机：男性，年龄60岁以下，持有中华人民共和国机动车驾驶证 B1及以上。

物业管理服务人员设置需求表

	服务区域
	服务岗位
	人数
	主要工作

	全域
	项目经理
	1
	物业责任人

	学生宿舍楼
	宿舍管理员
	7
	学生宿舍管理，含管理人员1名

	全域
	保洁员
	11
	日常清洁

	全域
	保安队长
	1
	安保管理

	全域
	保安员
	18
	安保服务

	全域
	维修员
	4
	日常维修

	全域
	绿化管理员
	2
	绿化养护

	全域
	司机
	1
	确保公务外出

	
	总计
	45
	


注：★物业服务人员不得少于45人，其中项目经理1名、保安队长1人，保安员18人、宿舍管理员7名、保洁员11名、维修员4名（至少含高压及低压电工2名）、绿化管理员2名、司机1名。

七、本项目投标要求

1、为本项目配备的物业管理总负责人与各专业管理、技术负责人须承担过类似规模的物业管理的同类职位。特殊岗位的工作人员应具备相应的上岗证书。

2、因学校的工作特殊性，如遇学校大型活动或特殊的工作需求，除门卫外，其他物业人员应接受学校的统一调配；寒暑假期间，物业人员正常作息，对学校进行全面保洁，维修人员根据校方需求进行有关设备的保养、整改、维修等。

3、有关学校日常维修维护耗材、保洁服务消耗品以及其他维修维护费用由中标方承担。维修产生的耗材费用（包括但不限于五金耗材、空调维修耗材、电梯维修耗材、食堂设备耗材及其他设施设备维修耗材等费用）按照按值结算，超出预算部分经采购方同意后另行结算。

4、物业管理单位在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前应与业主方协商。物业管理单位投报的所有参与本项目物业管理服务人员的人数、职责、资质、人事费用等内容的变动应与业主方协商变动。物业管理单位自行承担任何少报、漏报而带来的经营风险。为确保项目服务人员稳定性，每学期人员流动率不得超过25%。

5、投标单位应就如何与保安单位协调；下属员工管理奖惩等提出具体管理方案或措施。校方原后勤岗位人员吸收方案。
6、中标单位应定期对物业人员进行法律法规、专业知识、工作技能等方面培训，以及职业道德教育。物业人员应当的着装整齐、佩挂工作牌、态度温和。物业人员配置情况挂牌上墙。

第三部分：项目服务期、付款方式及验收
项目服务期限：12个月。

付款方式：

采用分四期按合同金额平均计算方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后支付；支付时间和比例见下表:

	序号
	支付时间
	支付比例

	1
	第一季度 且考核等

级结果非“不合格”
	25%

	2
	第二季度 且考核等

级结果非“不合格”
	25%

	3
	第三度 且考核等

级结果非“不合格”
	25%

	4
	第四度 且考核等级结果非“不合格””
	25%


采购人收到发票后10个工作日内按考核结果支付相应的合同款项。
服务标准与验收要求 

1.投标人提供的服务应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求。标准、规范等不一致的，以要求高的为准。 

2.本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行。

四、物业管理服务费用说明
（一）采购单位自理费用项目如下：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

3、垃圾粪便清运费
4、除物业服务管理费约定以外的费用
（二）中标单位自理的费用

供应商应充分考虑本项目全部物业服务内容，除采购人自理费用外，报价应包含完成本项目物业服务的所有费用。

五、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系（GB/T 23331认证）、信息安全体系（GB/T 22080认证）并在认证有效期内的优先考虑。
（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

附件

1、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2、履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	12分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	2
	
	

	2
	秩序维护服务
	26分
	1、项目24小时有安保人员和值班电话。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	3
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	3
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	3
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	21分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	3
	
	[image: image2.png]


完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	3
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	3
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	3
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	3
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	22分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	2
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	2
	
	

	5
	绿化
	10分
	1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。
	3
	
	

	
	
	
	3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。
	3
	
	

	
	
	
	4、绿植长势良好，无残叶、杂草。
	2
	
	

	6
	投诉检查整改项
	9分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	[image: image3.png]


[image: image4.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	3
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	7
	标准分
	100分
	
	

	8
	总得分
	考核实际得分
	
	


52

