## Sheet1
医疗设备采购需求（包件1）
设备名称：染色封片一体机
采购编号：0025-W00018180 预算总价：2040000 元
预算单价：68万元/台 采购数量：3 台
所属医疗设备类别：R第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类： R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 染色机：用于病理分析前样本处理，细胞、体液和血液组分的的染色 封片机：与盖玻片配合使用，用于病理分析前样本封片处理
二、主要技术参数
染色机主要技术性能：
2.1 | 具备精确到片的载玻片自动计数功能，使每一张玻片都得到精准管控 |  | 3 | 是
2.2 | 采用图形化人机交互界面，以图表的形式生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年 |  | 3 | 是
2.3 | 具备试剂管理系统（RMVS），可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、更换日期、更换者 |  | 3 | 是
2.4 | 加载抽屉旁三个试剂站点可设置并具备内部缓冲站点功能 |  | 3 | 是
封片机主要技术性能：
2.1 | 具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程 |  | 3 | 是
2.2 | 兼顾干性和湿性封片 |  | 3 | 是
3.2 | 旋钮式封片胶瓶设计，操作简单密封性好，二甲苯不易挥发不易产生气泡 |  | 3 | 是
4.2 | 标配16, 18, 20, 21G 四种喷胶针，可兼容不同流动性的封片胶，应用更灵活 |  | 3 | 是
24
三、一般技术参数
3.1 | 染色机技术性能：
3.1.1 | 能进行非滴染式H&E染色，并提供标准化染色方案 |  | 0.5 | 否
3.1.2 | 可提供特染支架，大玻片染色支架，支持H&E染色，特染，细胞学染色，大玻片染色等多种染色，可以为科研客户提供足够的自由度。 |  | 0.5 | 否
3.1.3 | 使用预置的H&E染色程序每小时染片数量：≥ 240片；具有连续上载功能 |  | 0.5 | 否
3.1.4 | 可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告 |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 可按日期查看最近 3 年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告 |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 可同时处理11个玻片架，每个玻片架可容纳30片载玻片 |  | 0.5 | 否
3.1.7 | 内置10.1英寸大型彩色高清液晶触摸屏 |  | 0.5 | 否
3.1.8 | 10.站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速8 l/m，试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部标注最低和最高加注液位 |  | 0.5 | 否
3.1.9 | 染色架加载站点和卸载站点各1个，烤箱站点数量1个，烤箱内温度30 ~ 65 °C |  | 0.5 | 否
3.1.10 | 具有用于抽取试剂蒸汽的集成系统，并集成活性炭过滤器和外部排气系统 |  | 0.5 | 否
3.1.11 | 具备操作员、高级用户和管理员三级访问权限 |  | 0.5 | 否
3.1.12 | 水容器和试剂容器具有不同的形状和颜色。水容器为蓝色，试剂容器为白色及黄色，其中黄色试剂容器专用于加载抽屉 |  | 0.5 | 否
3.1.13 | 仪器具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，可停止水流 |  | 0.5 | 否
3.1.14 | 染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息 |  | 0.5 | 否
3.1.15 | 设备符合中国RoHS指令 |  | 0.5 | 否
3.1.16 | 具备与封片机连接集成为染色封片一体机功能 |  | 0.5 | 否
3.1.17 | 具备高频振动功能，避免试剂的交叉污染 |  | 0.5 | 否
3.2 | 封片机技术性能：
3.2.1 | 玻璃盖片技术，适用于H&E染色、IHC染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色 |  | 0.5 | 否
3.2.2 | 弧型封片，磁珠识别方式：无气泡，不返工； |  | 0.5 | 否
3.2.3 | 无外置中转站点，节省空间，降低运行故障率 |  | 0.5 | 否
3.2.4 | 彩色LED触摸屏与中文GUI操作界面，操作更简便 |  | 0.5 | 否
3.2.5 | 配备自动排气功能，避免更换封边胶时溢胶 |  | 0.5 | 否
3.2.6 | 软件控制进行自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样； |  | 0.5 | 否
3.2.7 | 双配置站点设计，在灌注时提供额外的放置位点，灌注更轻松 |  | 0.5 | 否
3.2.8 | 封片速度≥400片/小时，可进行封片行程和位置校准； |  | 0.5 | 否
3.2.9 | 封片机可设置：盖玻片封固行程；盖玻片放置和起始位置； 封固剂用量；喷胶压力； |  | 0.5 | 否
3.2.10 | 能兼顾国内所售的所有品牌国产玻璃盖玻片，尺寸：22-24mm x 40-60mm、载玻片、封固剂，封固剂瓶容量：250ml |  | 0.5 | 否
3.2.11 | 兼顾其他品牌染色架，输出架选择：20片和30片 |  | 0.5 | 否
3.2.12 | 活性碳滤网和气体抽排装置 |  | 0.5 | 否
3.2.13 | 采用三步封片法，将滴胶封片结合成一步，提高工作效率，可额外处理染封一体机以外的玻片封片工作。 |  | 0.5 | 否
3.2.14 | 封片机输入、输出架总量可达60片 |  | 0.5 | 否
3.2.15 | 可设置位置参数：0%-100%行程长度校正，-3mm至3mm盖玻片位置校正，-10mm至10mm行程起始位置校正 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备附件要求 | 名称 | 数量
|  | 染色机主机 | 3台
|  | 电源线 | 3根
|  | 封片机主机 | 3台
|  | 喷胶组件 | 3套
|  | 附件套装 | 3套
|  | 使用说明书（中文版） | 3本
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起84个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无