上海市儿童福利院2025年物业管理费项目采购需求

一、委托管理服务的物业概况
（一）物业基本情况

单位名称：     上海市儿童福利院        

单位类型：      事业单位               
坐落位置：  上海市闵行区中春路9977号  

四面边界至：东     沪昆铁路      南  机场连接线路      西   上海市第一精神卫生中心       北  中春路        
占地面积： 63000 平方米，建筑面积： 32000 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口 1  个，人行出入口  1   个；

2、道路、车行道  18000     平方米，人行道  12000       平方米；

3、绿化面积   31500     平方米，水域  5500       平方米；

4、污水检查井 87   座；雨水检查井 118     座，化粪池  1    座；
5、路灯  98   盏，地灯 60    盏，草坪灯  70   盏，其他照明设施   大门口及楼顶灯  ；

6、垃圾箱 5  个，果皮箱  /  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  20  平方米；

7、体育设施           室外运动操场1处                                    ；

8、休闲设施            儿童游乐设施1处                                   ；

9、停车场：露天专用停车场  1    个，占地面积共  2100    平方米，停车位 125    位，露天零散停车位  /  个；自行车停车位：自行车停放设在垃圾房西侧。

10、配电房变压器  2   台，容量共  2500 KVA    千瓦，品牌型号  吴江干式变压器，SCBH-1250/10    ；

11、生活蓄水池  400   立方米，消防水池   400   立方米；生活水泵  3   台，功率为   7.5   千瓦/台；排污水泵 4    台，功率为  3    千瓦2台，4千瓦2台，消防水泵 4    台，功率为 55    千瓦2台， 4千瓦2台；

12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：消防报警系统主机松江品牌 ，灭火器520瓶     ；

14、智能化系统   生活用水远程抄表系统    ；

15、其他设施设备情况：中央空调主机2台、电梯10台、锅炉2台、热交换器8台等   。
（二）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理办公用房  1 间。

（三）采购人的特殊要求
保持工作人员的专业性
二、物业管理服务要求
（一）综合要求
1.具备健全的管理制度、工作流程和岗位职责，有工作考核机制。为业主方服务期间，针对业主方的服务需求，制定有针对性的管理制度、工作流程和考核细则。每月制定工作计划，物业服务人员岗位职责和服务标准均明确且上墙公开，并报业主方组织人事科备案。
2.加强队伍管理，规范用工，按业主方要求配置专业的管理和服务人员。为本项目配备固定的专职项目主管，因工作需要调整项目主管前须报业主方同意，其他工作人员调整前须报业主方备案。项目所有人员统一着装，重点岗位人员在同类项目的任职时间和经验不少于1年。

3.项目内安保、消控室值班员、锅炉工、高低压电工等特殊工种岗位必须持证上岗。为保证管理和技术人员队伍稳定，物业需对重要岗位人员资证情况动态管理，并及时对后备人员做好储备，在确保资质完备的前提下完成人员调派等工作，协助院内各项工作开展。

4.建立畅通工作沟通机制。物业发现任何安全隐患、突发事件第一时间报业主方，并根据要求立即给予有效初期处理。
5.配合业主方实际需求，在设备维保、园区打蜡期间配备安全警示牌，并在重点隐患部位设置安全防范提示和警示标志，杜绝安全隐患。
6.积极配合业主方完成各类安全检查及上级交办的各项工作任务，对没有达到业主方服务质量或标准的事项，业主方有权要求在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

7.物业根据要求为业主方做好以下工作：
（1）严格落实各项工作的安全责任制，与业主方签署安全生产责任书。
（2）执行重大事项报告制度，遇到自然灾害、重大事故及各类安全隐患，应立即向业主方报告并按相关规定和要求协助处置。

（3）负责对物业服务人员进行培训、检查、考核，服务期间发生任何事故均由物业方负全责，由于事故发生，造成对于业主方不良社会影响或人员伤亡、财产损失等后果，业主方有权予以追责  。
（4）项目服务人员应遵守业主方的规章制度和保密约定，严禁对服务对象进行摄影摄像。工作期间接受业主方的监督考核，上岗人员均须提供《无犯罪记录证明》。
（5）物业服务人员根据院内工作要求进行排班，做到24小时有物业服务人员在岗进行值班。
（二）建筑物日常维修、养护、管理

1.房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常巡视检查。
2.大修、装修的施工管理给予现场配合，落实相应水电使用与安全管理。
服务标准：确保房屋完好和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，及时报告业主方。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议。遇紧急情况，可报备后采取必要的初期措施。
（三）设施设备日常维修保养服务
设施设备范围：安保监控、消防监控、电梯、泵房、锅炉、机电设备房（高压配电间）等，确保设施设备状况良好，运行正常，无重大设备隐患及管理责任事故。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家及上海市相关要求。
1.给排水、供水系统：

（1）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（2）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（3）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（4）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（5）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修在当日完成；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，停水按规定提前通知。
2.机电、照明及自动化系统管理：

    （1）对院区内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

    （2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

    （3）供电和维修人员持证上岗。中央空调运行期间需8：00-20：00在岗，做到发现故障、及时排除。

    （4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；线路负荷要满足用户的要求、确保配电设备安全运行。

    （5）停电限电发生第一时间通知院方，以免影响正常工作开展。

    （6）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

    （7）负责对路灯开关等日常巡检，保证供电正常。

    （8）确保院区内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

    服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备的灭火器材符合要求；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立8小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；每季度对强、弱电间、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，确保所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3.消防系统设施：

    （1）负责对火灾报警联动控制、自动喷淋、电气火灾监控、消防电源监控、防火门监控、消防物联网、应急照明、排防烟及安全疏散等系统设施进行日常管理并做好巡查检查工作。对室内外消火栓；防火门、防火卷帘、灯光型疏散指示标识、灭火器等消防设施、器材进行日常巡查检查。发现问题及时上报院后勤保障中心。

    （2）负责按时对消防水电设施进行巡查检查，定期检查测试消防栓和消防设施，确保消防水电设施良好运行。

服务标准：

（1）严格执行消防法规及院方的各项安全（消防）管理制度，规范落实消防安全管理工作，确保消防系统设施处于良好运行状态.

（2）每两小时开展一次防火巡查，防火巡查内容包括不限于：

——安全出口、疏散楼梯、疏散通道是否畅通；
——安全疏散指示标识、应急照明是否完好；
——用火、用电有无违章情况；
——室内外消火栓是否能正常使用，配间是否齐全、完好；
——防火门、防火卷帘下方是否堆放物品影响使用；
——消防安全重点部位是否正常；
——其他消防安全情况。
（3）每月对院内室内消火栓、灭火器、应急照明灯、应急救援箱等器材物资进行一次检查，确保设备、器材完好并在有效期内。

（4）每半年对消防水带进行一次检查，查看有无无破损、发黑、发霉老化、过期等现象。

（5）逢法定节日、重大重要活动期间应按院方要求增加巡查检查频次。当设施设备发现，损坏、故障时，维修人员及时到场维修并向业主方报告，发现无法解决的问题应立即报告院方，由院方联系消防维保方来院解决。

4.消防控制室管理要求：

    （1）消控室实行每日24小时双人持证在岗值班制。

    （2）无关人员不得随意进入消控室。

    （3）每日检查监控摄像、中控显示屏、信号灯、控制线路等的运作情况，确保火灾报警联动控制处于自动状态，其他设施设备始终处于良好状态

    （4）每班交班时对消防控制柜进行一次自检，备用电源放电检测，确保设施处于正常运行状态，并做好交接班记录，交接班记录应包括不限于：

——交接班情况
——设备运行状态
——报警处置记录
——故障处置记录
——其他消防安全情况
    （5）出现报警信号后，人员应立即赶到事发现场进行处置。

    （6）每日消控室内应确保整洁卫生，不得放置其他无关用品。

   服务标准：

（1）按年度消防保养计划配合院方做好定期维护保养，巡查检查工作，并做好相关记录。

（2）按消防应急处置流程组织人员开展业务及技能培训，每月不少于2次。（3）当班人员熟悉消控室内配置的相关系统、设施设备功能用途，能熟练操作各类设施设备，包括不限于：

——火灾报警控制器操作

——消防联动控制器操作

——应急广播操作

——故障排查操作

——备用电源切换

——防排烟系统测试

5.空调系统运行维护

    （1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常巡查。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

服务标准：做好中央空调运行管理工作，确保设备运转正常，每一小时现场进行巡查并把相关信息发至工作群内，如有异常及时联系院方及维保单位进行处理。在换季保养时需配合维保单位做好中央空调维保及日常维保工作。

6.特种设备运行管理维护

（1）特种设施设备管理和服务须落实岗位责任制，巡查管理、出入管理、值班及交接班、设备安全运行、设备使用管理、设备巡查养护、设备故障处理、物料领用管理、应急预案等各项管理制度和流程规范齐全，并严格落实。做好灭火器等日常设备的定期巡查及记录工作，完成各类特种设备的年检台账，配合做好外送年检工作，确保符合国家标准要求。

（2）确保特种设施设备机房（高压配电间、强弱电间、水泵房等）环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害等发生，机房环境符合设备要求。

（3）锅炉设备操作人员必须持证上岗，严格按照锅炉房管理制度和锅炉使用操作流程执行，确保锅炉使用安全及全院热水供应。

7.消防设施设备运行管理

负责对火灾自动报警系统、自动喷淋系统、室内灭火栓、排防烟系统、安全疏散、应急系统、防火门系统、二氧化碳等灭火系统进行日常管理和巡查，发现问题及时向业主方报告。按时对消防水电设施进行例行巡查，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

8.日常维修服务

维修服务主要包括日常设施设备维修和水电维修。水电维修包括业主方所有配套水电设施、设备的维护、养护、清洗、巡查及运行和管理；日常设施设备维修包括日常设备的简易维修，如园区下水道疏通、门锁和各种阀门更换等。

（四）安保管理要求与服务标准
    安保从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求持证上岗，具体内容如下：
1.负责院正门、院内所有通道、外围等区域进行24小时保安、巡逻及值勤。
2.安保人员上班着统一制服，配戴工作证，言行文明规范。
3.安保负责核实人员信息及车辆进出管理，包括上班人员、院内儿童、外来人员等，办理相关登记手续后方可入院。
4.外来车辆进出办理登记手续、记录车牌和进出时间。车辆统一停放在指定区域，严禁挤占消防通道及非停车位区域。
5.消控室值班员负责监控工作，落实监控室24小时人员在岗及日常24小时巡视，及时发现及排查各类安全隐患。
6.在岗人员熟练操作监控室设备，掌握消防监控相关的操作流程，监控记录及时完整。
7.贯彻安保政策制度，杜绝物业管理区域内发生不文明及违法行为。确保无治安事件发生，保障业主方人身和财产安全。
8.认真做好业主方工作相关的各类信件、报刊、快递等签收和登记工作（个人快递和外卖物品除外），并及时交由相关部门和人员，做好各类投递的交接和签收工作。

    9.安保巡逻范围包括全部公共区域及设备用房等。
10.处理各类突发事件。
    11.实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。
    12.定期巡视、试验、消防器材和设备，指定有关人员负责定期检查、管理。

服务标准：建立传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入院区。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。
（五）环境卫生与保洁管理
（1）综合要求
1.提供保洁管理服务需按照国家标准、行业标准，应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生的相关规定。
2.具备健全的管理制度、工作流程和岗位职责，有工作考核机制。为业主方服务期间，针对本院的服务需求和类别制定有针对性的管理制度、工作流程和考核细则。每月制定工作计划，各岗位工作人员、岗位职责和服务标准均明确且上墙公开，并报业主方组织人事科备案。
3.加强队伍管理，规范用工，按业主方要求配置专业的管理和服务人员。为本项目配备固定的专职项目主管，因工作需要调整项目主管前须报业主方同意，其他工作人员调整前须报业主方备案。项目所有人员统一着装，重点岗位人员在同类项目的任职时间和经验不少于1年。

4.对没有达到业主方服务质量或标准的服务事项有权要求供应商在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。
5.如遇特殊情况，需根据业主方要求及时配合完成各项保洁任务。
6.项目服务人员遵守业主方的规章制度和保密约定，严禁对服务对象进行摄影摄像。工作期间接受业主方的监督考核，上岗人员均需提供《无犯罪记录证明》。
（2）保洁项目内容及要求

1.院区内所有公共区域保洁工作（大厅、长廊、楼道等）；

2.指定区域地面打蜡（以业主方指定区域为准）；

3.指定区域玻璃幕墙清洗（以业主方指定区域为准）；

4.所有保洁涉及到的材料费。
服务标准：
1.公共区域保洁要求

A、室内清洁工作，包括但不限于公共区域地面、门窗、门框、玻璃、窗台、墙面、楼梯及扶手、院内标识牌、电梯间等区域整洁无污垢.。保证室内区域地面无污迹、走廊处无积水、做好雨天防滑工作；每日对扶手、门框、墙壁瓷砖等部位进行清洁工作不少于一次；每月对保洁难度较大的区域清洁工作不少于一次；按要求定期对公共区域的门窗、纱窗等进行清洁。

B、室外清洁工作，每日定时打扫室外道路、活动相关场所,并及时清理室外区域、绿化带、排水沟等部位的垃圾,确保院区整洁有序。

C、每日定时对公共区域洗手间内马桶、便池等器具进行清洁消毒, 保证无异味、无尿垢、地面无积水；按要求做好大礼堂、多功能厅、大会议室等指定区域的保洁保障工作。

D、及时清扫公共区域地面积水、垃圾等，使地面保持干净、无杂物、无积水。对人员出入频繁场所，如大厅、长廊、电梯等区域进行不间断的走动保洁。

E、电梯轿厢保持四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍。

2.地面打蜡的要求
提供打蜡作业所需的清洁设备、工具、器材及药剂。严格按照业主方指定的区域进行工作，接受院方的监督检查。在打蜡作业过程中，安全作业，做好打蜡提示工作，杜绝安全事故发生。因供应商工作疏忽造成人身损害或者财物损失的，由供应商负责承担赔偿责任。
3.室外幕墙清洗的要求
提供室外幕墙清洗作业所需的清洁设备、安全防护用品、清洁工具、器材及药剂等。供应商严格按照合同条款和业主方指定得清洁范围进行工作，对室外的玻璃幕墙及毛石进行清洗，项目完成后接受院方的监督检查，发现不达标的区域要进行重新修补。在清洗作业过程中，要严格按照相关安全规定及业主方要求，确保安全无事故，若涉及相关专业资质要求的，应按规定执行。如因供应商人员违反规定或人为疏忽造成人身损害、财物损失的，由供应商负责承担全部责任。
4.保洁材料的要求
提供上述保洁工作的保洁材料，包括但不限于各类保洁工具及保洁消耗品等。保洁材料的质量应安全环保，且选用常用的市场品牌，须符合其行业内的有关规定。

六、物业管理服务人员设置需求
	部门
	岗位
	岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数）
	岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数）
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等）

	
	
	
	
	

	物业服务中心
	项目经理
	1
	1
	8小时在岗，合同期内在岗率  100% 。有物业管理工作5年以上经验。

	工程部
	高配工(主管)
	1
	1
	高、低压电工证。持有特种设备安全管理员资质。

	
	高配工
	1
	1
	高压电工证。8小时在岗。

	
	水电工
	1
	3
	低压电工证。8小时在岗（中央空调运行期间，保证1人12小时在岗）。

	
	锅炉工
	1
	2
	锅炉操作工证。12小时在岗。

	安保
	班组长
	1
	1
	每班工作不大于12小时，持有保安员证书资质及消防设施操作员证书资质。有相关工作2年以上经验。

	
	门卫
	1
	2
	24小时在岗，每班工作不大于12小时，持有保安员证书资质。

	
	消控室

值班员
	2
	4
	24小时在岗，每班至少2人，上岗人员持有消防设施操作员证书资质。有相关工作工作经验优先。

	保洁
	班组长
	1
	1
	8 小时在岗，合同期内在岗率100%。有保洁管理工作3年以上经验。

	
	保洁员
	14
	17
	8 小时在岗，合同期内在岗率100%。

	
	
	
	33
	


★本项目物业管理服务人员配置总数不得少于33人。
七、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内优先考虑；

（2）有近三年类似项目在管理业绩优先考虑；
（3）具有履行本项目所必需专业技术能力。

附件（供参考）

1、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2、履约考核参考标准

	物业工作考核评分表

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	14分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、建立各类应急预案。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。
	3
	
	

	2
	秩序维护服务
	28分
	1、24小时有治安管理人员和值班电话。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、院内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，秩序维护人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	4
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班治安管理人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	4
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，工作人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	4
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、队员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	24分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	4
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	4
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	4
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	4
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年清洁；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	24分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对大楼的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	3
	
	

	[image: image1.png]


[image: image2.png]


5
	投诉检查整改项
	10分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	4
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	6
	标准分
	100分
	
	

	7
	总得分
	考核实际得分
	
	

	 考核人意见
（签字）
	
	日期：


