物业管理服务项目采购需求

一、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海立信会计金融学院三校区物业管理服务

物业类型：高校物业服务（工程维修、宿管、会务、绿化、保洁等服务工作）

1.上川路校区

坐落位置：    上海    市    浦东新    区    上川     路（街道） 995  号

四面边界至：东   华东路   南   上川路   西   川安路   北   最北侧围墙 ；

占地面积：  305161  方米，其中绿地面积  181879.3  平方米；

建筑面积：  248398.64   平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口、人行出入口 2 个，仅人行出入口  2   个；

2、道路、人车行道60416平方米；

3、绿化面积  181879.3 平方米，园林建筑小品   3  座，水域  20040平方米；

4、污水管长   7080    米，污水检查井  443  座；雨水管长  4887    米，雨水检查井  507    座，雨水进水井  380   座，化粪池   6  座；

5、路灯   252  盏，地灯   91  盏，草坪灯  18   盏；

6、垃圾房4个；

7、体育设施（室外）风雨操场一个、篮球场2个 、网球场一个、高尔夫练习场一个；

8、停车场

| 停车场 | 位置/个 | 面积/平方米 | 停车位/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内停车场 | 行政楼地下 1个 | 907.2 | 96 |
|  | 新苑食堂地下 1个 | 927.5 | 70 |
| 露天专用停车场 | 行政楼东侧 1个 | 237.12 | 26 |
|  | 第二教学楼西侧 1个 | 97.44 | 8 |
|  | 实验中心北侧 1个 | 198.24 | 16 |
|  | 保健中心东侧 1个 | 192 | 16 |
| 露天零散停车位 | / | / | 376 |
| 自行车停车位 | 设在大楼周边及宿舍楼南面 | / | / |

9、配电房

| 配电房 | 位置 | 变压器/台 | 容量/KVA | 品牌型号 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号高配房 | 中心绿地 | 1 | 1250 | SCB9-1250/10 |  |
|  |  | 1 | 1600 | SCB9-1600/10 |  |
| 二号高配房 | 实验中心 | 2 | 800 | SCB10-800/10 |  |
| 三号高配房 | 新苑二号东侧 | 2 | 1250 | SCB10-1250/10 |  |
| 四号高配房 | 学生活动中心 | 2 | 1000 | SCB10-1000/10 |  |
| 五号高配房 | 第五教学楼 | 2 | 1250 | SCB13-1250/10 |  |
| 六号高配房 | 第一教学楼和第二教学楼中间 | 2 | 1250 | SCB10-1250/10 |  |
| 七号高配房 | 新苑六号南侧 | 2 | 2000 | SCB13-2000/10 | 2019年 |

10、生活蓄水池、生活水泵

| 水泵房 | 位置 | 生活蓄水池/平方米 | 生活水泵/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号水泵房 | 中心绿地 | 77 | 3 | 5.5 |  |
| 二号水泵房 | 操场 | 65 | 3 | 7.5 |  |
| 三号水泵房 | 第五教学楼 | 80 | 2 | 7.5 |  |
| 四号水泵房 | 第二教学楼 | 20 | 2 | 7.5 |  |
| 五号水泵房 | 第一教学楼 | 2 | 2 | 4 |  |
| 六号水泵房 | 第六教学楼 | 320 | 5 | 30 | 2019年 |
|  |  |  | 5 | 18.5 |  |
|  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 1 | 11 |  |
|  |  |  | 1 | 7.5 |  |
| 七号水泵房 | 新苑二号 | 84 | 3 | 11 |  |
|  |  |  | 3 | 7.5 |  |
|  |  |  | 3 | 3 |  |
| 八号水泵房 | 招待所 | 14 | 3 | 4 |  |

11、排污水泵

一号水泵房（中心绿地），2台排污水泵，功率2.2千瓦/台。

12、消防水箱

| 消防水箱 | 位置 | 消防水箱/平方米 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 行政楼 | 20 | 2006.1 |
|  | 新苑二号 | 20 | 2010.2 |
|  | 新苑六号 | 40 | 2019.6 |
|  | 新食堂北 | 100 | 2019.6 |

13、消防水泵

| 消防泵房 | 位置 | 消防水泵/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防泵房 | 第五教学楼 | 2 | 37 | 2010.2 |
|  | 第二教学楼 | 2 | 15 | 2017.6 |
|  | 招待所 | 2 | 30 | 2008.3 |
|  | 中心绿地 | 2 | 18.5 | 2005.2 |
|  | 行政楼 | 2 | 5.5 | 2005.2 |
|  | 操场 | 2 | 22 | 2010.3 |
|  | 新苑食堂 | 2 | 15 | 2019.6 |

2.文翔路校区

坐落位置：    上海     市    松江    区    文翔     路（街道） 2800      号、上海市松江区文汇路1000弄（学生公寓）、松江区滨湖路585弄（教师公寓）

占地面积：     348778.6    方米，其中绿地面积     145753     平方米；

建筑面积：      264164.33    平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口、人行出入口  2  个，仅人行出入口   1  个；

2、道路、人车行道103130.3平方米；

3、绿化面积  145753   平方米，园林建筑小品   5   座，水域  22000平方米；

4、污水管长 3218.73 米，污水检查井   223   座；雨水管长 6631.66 米，雨水检查井    348  座；

5、路灯  318  盏；

6、垃圾房建筑面积   80  平方米；

7、体育设施（室外）风雨操场一个、篮球场1个 、网球场1个；

8、停车场：

| 停车场 | 位置/个 | 面积/平方米 | 停车位/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内停车场 | 序伦大楼 1个 | 3125.86 | 112 |
|  | 博物馆 1个 | 3440.4 | 125 |
|  | 图书馆 1个 | 3121.5 | 105 |
| 露天专用停车场 | 序伦大楼 1个 | 160 | 10 |
|  | 博物馆 1个 | 160 | 10 |
|  | 体育馆 1个 | 525 | 30 |
|  | 行政楼 1个 | 256 | 16 |
|  | 图书馆 1个 | 160 | 10 |
|  | 食堂 2个 | 345 | 23 |
|  | 长乐楼 2个 | 885 | 59 |
|  | 学验楼 1个 | 120 | 8 |
|  | 育才楼 1个 | 105 | 7 |
|  | 吉祥楼 2个 | 450 | 30 |
|  | 北碚楼2个 | 330 | 22 |
|  | 云间楼 3个 | 345 | 23 |
|  | 体育馆看台西侧1个 | 330 | 4 |
| 露天零散停车位 | / | / | 14 |
| 自行车停车位 | 设在大楼周边 | / | / |

9、配电房

| 配电房 | 位置 | 变压器/台 | 容量/KVA | 品牌型号 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号高压配电房 | 长乐楼东侧 | 2 | 1600KVA |  | 2000.1 |
| 2号高压配电房 | 图书馆西侧 | 2 | 1600KVA | 上海骏旗电器SCB13-1600/10 | 2023.9 |
| 3号高压配电房 | 序伦大楼地下室 | 2 | 1600KVA | 许继变压器SCB10-1600/10 | 2012.1 |

10、生活蓄水池、生活水泵

| 水泵房 | 位置 | 生活蓄水池/立方米 | 生活水泵/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教工餐厅西侧 | 168 | 3 | 15 | 2023.8 |
|  | 博物馆地下室 | 80 | 3 | 11 | 2012.9 |
|  | 学生公寓1号楼西侧 | 263 | 4 | 18.5 | 2004 |

11、排污水泵

| 泵房 | 位置 | 排污水泵/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二号水泵房 | 博物馆地下室二号水泵房 | 5 | 2.2 | 2012.9 |
| 污水泵房 | 图书馆地下室 | 5 | 2.2 | 2008.7 |

12、消防水池、消防水泵

| 水泵房/消防泵房 | 位置 | 消防水池/立方米 | 消防水泵/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号水泵房 | 教工餐厅西侧 | / | 2 | 37 | 2023.8 |
| 二号水泵房 | 博物馆地下室 | / | 4 | 55 | 2012.1 |
| 消防泵房 | 1号楼1楼配电间旁 | / | 2 | 37 | 2023.8 |
|  | 2号楼1楼大厅北侧 | 23.5 | 2 | 37 | 2022.9 |
|  | 行政楼东侧 | / | 2 | 30 | 2022.9 |
|  | 图书馆主楼梯下 | / | 2 | 22 | 2008.9 |

3.中山西路校区

坐落位置：    上海     市    徐汇    区    中山西   路（街道） 2230号；

占地面积：      17713.98        方米，其中绿地面积  2800   平方米。

建筑面积：   47948.07      平方米，

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口、人行出入口  1 个，仅人行出入口   3  个；

2、道路、人车行道9507.08平方米；

3、绿化面积  2800     平方米，园林建筑小品    1    座

4、污水管长633 米，污水检查井130 座；雨水管长1007 米，雨水检查井177座；

5、路灯 16  盏；

6、垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积    20  平方米；

7、体育设施（室外）篮球场1个 ；

8、停车场

| 停车场 | 位置/个 | 停车位/个 |
| --- | --- | --- |
| 露天专用停车场 | 3号楼、篮球场周围 | 54 |
|  | 立信大厦 1个 | 19 |
| 露天零散停车位 | / | 2 |
| 自行车停车位 | 6号楼南侧 | 20 |

9、配电房变压器  2   台，容量共   1000   千瓦，品牌型号  SCB10-1000/10   ，启用时间     2017年10月      ；

10、生活蓄水池、生活水泵、排污水泵

| 位置 | 生活蓄水池/立方米 | 生活水泵/台 |  |  | 排污水泵/台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 | 数量/台 | 功率/千瓦/台 | 启用时间 |
| 1号楼水泵房 | 105 | 5 | 7.5 | 2022年8月 | 2 | 2.2 | 2022年8月 |
| 2号楼水泵房 | 84 | 2 | 11 | 2018年8月 | 2 | 2.2 | 2014年 |
| 9号楼水泵房 | 60 | 2 | 7.5 | 2010年 | 3 | 3 | / |
|  | 30 | 3 | 5.5 |  | 1 | 2.2 | / |
|  | 31.25 | / | / | / | 1 | 2.2 | / |
| 10号楼水泵房 | 46.13 | 2 | 2.2 | 2015年 | / | / | / |

（二）各楼宇各层功能分布情况

1.上川路校区

| 建筑名称 | 建筑面积/平方米 | 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政楼/图书馆 | 17079.02 | 7 | 行政楼： 1F：大厅、门卫室1间、值班室1间、卫生间2间（蹲位5、小便池4、坐便器3）、强弱电间各1间； 2F：校史馆、卫生间2间（蹲位3、小便池2）、强弱电间各1间； 3F：办公室13间、仓库1间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、机房1间、强弱电间各1间； 4F：办公室14间、会议室2间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、强弱电间各1间； 5F：办公室15间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、强弱电间各1间； 6F：办公室13间、会议室1间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、强弱电间各1间； 7F：办公室10间、会议室3间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 图书馆： 1F：大厅、阅览区、报告厅1间、办公室2间、卫生间2间（蹲位8、小便池4、坐便器2）、茶水间1间、强弱电间各1间、配电房1间； 2F：阅览区、会议室2间、办公室7间、机房1、茶水间1间、卫生间2间（蹲位12、小便池4）； 3F：办公室17间、阅览区、卫生间2间、（蹲位3、小便池4、坐便器2）； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 第一教学楼 | 5355.77 | 4 | 1F：办公室17间、卫生间2间（蹲位11、小便池8、坐便器2）、强弱电间各1间； 2F：办公室20间、卫生间2间（蹲位11、小便池8、坐便器2）、强弱电间各1间； 3F：办公室23间、卫生间2间（蹲位11、小便池8、坐便器2）、强弱电间各1间； 4F：办公室10间、卫生间2间（蹲位5、小便池5、坐便器2）、强弱电间各1间。 |
| 金保楼 | 2626 | 5 | 1F：办公室11间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）、强弱电间各1间； 2F：办公室12间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）、强弱电间各1间； 3F：办公室13间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）、强弱电间各1间； 4F：办公室12间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）、强弱电间各1间； 5F：办公室1间 |
| 第二教学楼 | 5851 | 4 | 1F：教室7间、教师休息室1间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位19、小便池8）、强弱电间各1间； 1F夹层：办公室20间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位19、小便池8）、强弱电间各1间； 2F：教室9间、办公室1间、教师休息室1间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位19、小便池8）、强弱电间各1间； 3F：教室9间、办公室2间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位19、小便池8）、强弱电间各1间； 4F：教室7间、办公室1间、教师休息室1间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位19、小便池8）、强弱电间各1间。 |
| 第五教学楼 | 9575.8 | 4 | 1F：教室23间、教师休息室1间、仓库1间、茶水间1间、卫生间8间（蹲位60、小便池19）、强弱电间各2间； 2F：办公室24间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）、强弱电间各1间； 3F：办公室24间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位11、小便池5）、强弱电间各1间； 4F：办公室24间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位11、小便池5）、强弱电间各1间。 |
| 第六教学楼 | 14961.11 | 5 | 1F：教室17间、卫生间8间（蹲位32、小便池15、坐便器4）、茶水间2间、强弱电间各2间、配电房1间； 2F：教室16间、卫生间8间（蹲位40、小便池15）、茶水间2间、强弱电间各2间； 3F：教室16间、教师休息室1间、卫生间6间（蹲位34、小便池13）茶水间2间、强弱电间各2间； 4楼：教室17间、教师休息室1间、卫生间6间（蹲位34、小便池13）、茶水间2间、强弱电间各2间； 5楼：教室10间、卫生间4间（蹲位24、小便池8）、茶水间2间、强弱电间各2间。 |
| 实验中心 | 15549.93 | 7 | 1F：教学用房4间、办公室7间、机房1间、卫生间4间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 2F：教学用房8间、办公室11间、机房1间、报告厅1间、贵宾室1间、茶水间1间、卫生间4间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 3F：教学用房13间、办公室7间、卫生间4间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 4F：教学用房8间、办公室11间、机房1间、卫生间4间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 5F：教学用房8间、办公室12间、机房1间、茶水间1间、卫生间4间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 6楼：教学用房7间、办公室3间、卫生间5间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 7楼：教学用房8间、办公室2间、卫生间4间（蹲位13、小便池9、坐便器2）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 学生活动中心 | 9285.19 | 5 | 1F：学生活动室12间、小剧场（2层）、会议室1间、卫生间4间（蹲位12、小便池7、坐便器3）、强弱电间各1间、空调机房1间； 2F：办公室11间、会议室1间、学生活动室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器2）、茶水间1间、强弱电间各1间； 3F：学生活动室9间、办公室2间、会议室1间、贵宾室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器2）、茶水间1间、强弱电间各1间； 4F：办公室12间、学生活动室4间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器2）、茶水间1间、强弱电间各1间； 5F：学生活动室12间、办公室2间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器2）、强弱电间各1间、茶水间1间、空调机房1间； 楼顶：电梯机房。 |
| 文博楼 | 23648.25 | 4 | 1F：办公室24间、档案室3间、活动室2间、图书馆书库1间、强弱电间各4间、机房1间、超市1间、卫生间4间（蹲位19、小便池8、坐便器2）、配电房1间； 2F：办公室21间、仓库6间、卫生间2间（蹲位6、小便池2）、强弱电间各2间； 3F：阅览室、茶水间1间、卫生间4间（蹲位26、小便池8）、强弱电间各4间； 4F：办公室23间、阅览室、茶水间2间、卫生间4间（蹲位30、小便池13）、强弱电间各4间； 楼顶：电梯机房2间。 |
| 教工活动中心 | 1255.55 | 2 | 1F：大厅、办公室6间、教工活动室2间、储藏室1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）强弱电间各1间； 2F：教工活动室4间、卫生间2间（蹲位4、小便池3）、强弱电间各1间。 |
| 保健中心 | 792.6 | 2 | 1F：医务室10间、厕所1间、卫生间1间（蹲位1）、强弱电间各1间； 2F：医务室6间、厕所2间、卫生间2间（蹲位3、小便池2）、浴室1间、强弱电间各1间。 |
| 体育馆 | 5899.38 | 3 | 1F：主馆（篮球馆）、副馆（羽毛球馆）、办公室5间、更衣室2间、器材室1间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位2、小便池8、坐便器10）、强弱电间各1间； 2F：乒乓房1间、形体房1间、办公室2间、卫生间2间（蹲位8、小便池4）、强弱电间各1间； 3F：办公室6间、活动房1间、强弱电间各1间、空调机房1间。 |
| 体育场看台 | 779.81 | 2 | 1F：办公室5间、器材室1间、仓库1间、卫生间2间（蹲位8、小便池4） 2F：办公室2间、广播室1间、厕所1间（坐便器1）。 |
| 击剑中心 | 836.5 | 2 | 1F：击剑场地、茶水间2间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、强弱电间各1间； 2F：办公室4间、浴室1间。 |
| 气膜体育馆 | 3863 | 1 | 1F：体育活动场地 |
| 招待所 | 4127 | 4 | 1F：大厅、办公室4间、仓库1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、弱电间1间； 2F：会议室4间、办公室3间、储藏室5间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器2）、强电间1间； 3F：宿舍28间、布草间1间、茶水间1间、卫生间（每间宿舍内有一间，坐便器28）、强电间1间； 4F：宿舍28间、仓库1间、茶水间1间、卫生间（每间宿舍内有一间，坐便器28）、强电间1间； 5F：宿舍28间、储藏间2间、卫生间（每间宿舍内有一间。坐便器28）、强电间1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 留学生公寓 （3号楼） | 2443.09 | 3 | 1F：宿舍10间、厨房1间、洗衣房1间、仓库2间、办公室1间、机房1间、卫生间2间（公共，蹲位2）、卫生间10间（每间宿舍内有1间，坐便器10）、强电间2间、弱电间1间； 2F：宿舍21间、机房2间、卫生间21间（每间宿舍内有1间，坐便器21）、强弱电间各1间； 3F：宿舍24间、仓库1间、机房1间、卫生间24间（每间宿舍内有1间，坐便器24）、强弱电间各1间。 |
| 留学生公寓 （4号楼） | 4222 | 4 | 1F：宿舍30间、仓库3间、卫生间30间（每间宿舍内有1间，坐便器30）、强电间1间； 2F：宿舍31间、仓库1间、卫生间30间（每间宿舍内有1间，坐便器31）； 3F：宿舍31间、仓库1间、卫生间30间（每间宿舍内有1间，坐便器31）； 4F：宿舍33间、卫生间33间（每间宿舍内有1间，坐便器33）。 |
| 新苑一号 （学生宿舍楼） | 11986 | 11 | 1F：宿舍26间、盥洗室1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位16、坐便器2）、强弱电间各1间； 2F-11F：每层宿舍28间、盥洗室1间卫生间2间（蹲位32、坐便器2）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 新苑二号 （学生宿舍楼） | 13556.29 | 地下1、地上11 | B1：配电间1间； 1F：宿舍21间、盥洗室1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位10、坐便器1）、强弱电间各1间； 2F-11F：每层宿舍30间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位20）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 新苑三号 （学生宿舍楼） | 10135.05 | 地下1、地上11 | B1：配电间1间； 1F：宿舍12间、盥洗室1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位6、小便池2、坐便器2）、强弱电间各1间； 2F-11F：每层宿舍22间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲/8）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 新苑四号 （学生宿舍楼） | 18705.24 | 地下1、地上16 | B1：配电间1间； 1F：宿舍16间、盥洗室1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位8、坐便器1）、强弱电间各1间； 2F-11F：每层宿舍28间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位17、坐便器1）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 新苑五号 （学生宿舍楼） | 18705.24 | 地下1、地上16 | B1：配电间1间； 1F：宿舍16间、盥洗室1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位8、坐便器1）、强弱电间各1间； 2F-11F：每层宿舍28间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位17、坐便器1）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 新苑六号 （学生宿舍楼） | 18779.72 | 地下1、地上16 | B1： 配电间1间； 1F：宿舍16间、盥洗室1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位6、小便池6、坐便/1）、强弱电间各1间； 2F-11F：每层宿舍28间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位15、小便池13、坐便器1）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 第一食堂/综合服务楼 | 4087.5 | 3 | 第一食堂： 1F：餐厅、卫生间2间（蹲位4、小便池2）、强电间1间； 2F：餐厅、卫生间2间（蹲位3、小便池4、坐便器2）、弱电间1间； 3F：电影院1间、休息室6间、卫生间2间（蹲位5、小便池3、坐便器2）。 综合服务楼： 1F：宿舍8间、洗衣区、晾晒区、浴室1间卫生间2间（蹲位4、小便池2）、强弱电间各1间； 2F：宿舍14间、晾晒区卫生间1间（蹲位8、小便池6）； 3F：宿舍11间、晾晒区、卫生间1间（蹲位6）。 |
| 第二食堂 | 6560.7 | 3 | 1F：餐厅、卫生间2间（蹲位8、小便池3、坐便器2）、强弱电间各1间、配电房1间； 2F：餐厅、卫生间2间（蹲位13、小便池4）、强弱电间各1间； 3F：餐厅、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 新苑食堂 | 11299.63 | 地下1、地上3 | B1：地下车库、配电房1间； 1F：餐厅、超市、强弱电间各1间； 2F：餐厅、强弱电间各1间； 3F：餐厅、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 金融家俱乐部 （食堂） | 1065.3 | 3 | 1F：餐厅、强弱电间各1间； 2F：餐厅； 3F：餐厅。 |
| 一号门门房 | 141 | 1 | 门卫室1间、收发室1间 |
| 二号门门房 | 37 | 1 | 门卫室1间 |
| 门卫楼 | 374 | 1 | 门卫室1间、办公室1间 |
| 水泵房 | 116.85 | 1 | 水泵房 |
| 水泵房 | 190.44 | 地下1、地上1 | 水泵房 |
| 配电房 | 196.26 | 1 | 配电房1间 |
| 配电房 | 246.86 | 1 | 配电房1间 |
| 配电房 | 231 | 1 | 配电房1间 |
| 配电房 | 169.46 | 1 | 配电房1间 |
| 人防设施 | 3482.6 | 地下1 | 行政楼地下车库 |
| 垃圾房1 | 86.85 | 1 | 垃圾房 |
| 垃圾房2 | 91.65 | 1 | 垃圾房 |
| 垃圾房3 | 3 | 1 | 垃圾房 |

2.文翔路校区

（1）文翔路校区（松江区文翔路2800号）

| 建筑名称 | 建筑面积/平方米 | 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 | 7453.3 | 3 | 1F：办公室29间、仓库2间、卫生间2间（蹲位10、小便池5、坐便器1）、强电间1间、消防泵房1间； 2F：办公室27间、会议室1间、接待室1间、卫生间2间（蹲位10、小便池5、坐便器1）； 3F：办公室18间、会议室1间、贵宾室1间、卫生间2间（蹲位10、小便池5、坐便器1）； 楼顶：仓库、电梯机房1间。 |
| 长乐楼 （1号楼） | 7994.64 | 6 | 1楼：医务室17间、办公室8间、仓库1间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器2）、强电间1间、消防泵房1间； 2楼：办公室27间、报告厅1间、机房1间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器2）； 3楼：办公室39间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器2）； 4楼：办公室39间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器2）； 5楼：办公室31间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器2）； 6楼：办公室31间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器2）； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 序伦大楼 | 40734.07 | 地下1、地上14 | B1：地下车库、空调机房1间、强电间1间、配电房1间、消防风机房2间； 1F：办公室5间、档案室3间、卫生间2间（蹲位7、小便池3、坐便器2）、强电间1间； 2F：办公室2间、活动室25间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）、强弱一体间1间； 3F：办公室17间、活动室10间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）、强弱一体间1间 4F：办公室31间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）； 5F：办公室31间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）、强弱电一体间1间； 6F：办公室17间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）； 7F：办公室33间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）、强弱电一体间1间； 8F：办公室28间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）、强弱电一体间1间； 9F：办公室32间、茶水间1间、卫生间2间（蹲位9、小便池5、坐便器1）、强弱电一体间1间； 10F：办公室10间、卫生间2间（蹲位2、小便池3、坐便器2）； 11F：办公室11间、卫生间2间（蹲位2、小便池3、坐便器2）、强弱电一体间1间； 12F：办公室11间、卫生间2间（蹲位2、小便池3、坐便器2）； 13F：办公室11间、卫生间2间（蹲位2、小便池3、坐便器2）、强弱电一体间1间； 14F：办公室10间、卫生间2间（蹲位2、小便池3、坐便器2）； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 学验楼 （2号楼） | 15661.44 | 7 | 1F：教学用房3间、办公室14间、仓库1间、值班室2间、卫生间2间（蹲位18、小便池9、坐便器2）、强电间1间、消防泵房1间； 2F：教学用房8间、办公室1间、值班室1间、卫生间4间（蹲位30、小便池10、坐便器4）； 3F：教学用房6间、办公室7间、弱电间1间1、卫生间2间（蹲位22、小便池10、坐便器2）； 4F：教学用房8间、办公室2间、卫生间2间（蹲位13、小便池10、坐便器2）； 5F：教学用房2间、办公室3、教学用房2、活动室1、卫生间2间（蹲位13、小便池7、坐便器2）； 6F：教学用房4间、仓库1间、办公室1间卫生间2间（蹲位13、小便池10、坐便器2）； 7F：社团活动室1间。 |
| 育才楼 （3号楼） | 19825.49 | 5 | 1F：教室14间、休息室3间、卫生间9间（蹲位98、小便池16、坐便器4）、超市、强电间1间； 2F：教室20间、办公室3间、卫生间9间（蹲位71、小便池16）、弱电间2间； 3F：教室17间、办公室3间、卫生间9间（蹲位71、小便池16）； 4F：教室10间、卫生间5间（蹲位45、小便池10）； 5F：教室10间、卫生间3间（蹲位28、小便池7）。 |
| 教学楼 （4、5、6、7号楼） | 21399.23 | 5 | 教学楼（4号楼） 1F：教室2间、办公室12间、教师休息室1间、卫生间2间（蹲位14、小便池9、坐便器1）； 2F：教室2间、办公室12间、卫生间2间（蹲位14、小便池9、坐便器1）； 3F：教室4间、办公室1间、卫生间2间（蹲位14、小便池9、坐便器1）； 4F：教室4间、办公室1间、办公室11间、卫生间2间（蹲位11、小便池5）； 教学楼（5号楼） 1F：教室4间、办公室3间、教师休息室1间、卫生间2间（蹲位15、小便池6、坐便器1）、强电间1间； 2F：教室4间、办公室3间、健身房1间、卫生间2间（蹲位15、小便池6、坐便器1）； 3F：教室4间、办公室5间、健身房1间、机房卫生间2间（蹲位15、小便池6、坐便器1）、弱电间1间； 4F：教室4间、办公室5间、卫生间2间（蹲位11、小便池5）； 5F：教室5间、办公室1间、卫生间2间（蹲位10、小便池5）； 5F-6F过道：休息区。 教学楼（6号楼） 1F：大厅、教室4间、办公室5间、卫生间2间（蹲位15、小便池6、坐便器1）、强电间1间； 2F：教室4间、办公室5间、卫生间2间（蹲位15、小便池6、坐便器1）； 3F：教室4间、办公室5间、卫生间2间（蹲位16、小便池6、坐便器1）、弱电间1间； 4F：教室4间、办公室5间、卫生间2间（蹲位11、小便池5）； 5F：教室5间、办公室2间、卫生间2间（蹲位10、小便池5）； 教学楼（7号楼） 1F：教室4间、办公室8间、卫生间2间（蹲位14、小便池9、坐便器1）； 2F：教室4间、办公室8间、卫生间2间（蹲位14、小便池9、坐便器1）； 3F：教室3间、办公室4间、卫生间2间（蹲位14、小便池9、坐便器1）； 4F：教室4间、办公室1间、卫生间2间（蹲位14、小便池5）。 |
| 图书馆 | 18755.16 | 地下1、地上5 | B1：地下车库、强电间1间、水泵房1间、消防风机房1间； 1F：大厅、阅览区、会议室4间、报告厅1间、办公室4间、卫生间5间（蹲位22、小便池14、坐便器3）、消防泵房1间、弱电间1间； 2F：阅览区、办公室11间、弱电间1间、卫生间8间（蹲位20、小便池14、坐便器2）、弱电间2间； 3F：阅览区、办公室5间、卫生间8间（蹲位22、小便池14、坐便器2）、弱电间2间； 4F：阅览区、卫生间4间（蹲位14、小便池8、坐便器2）、弱电间1间； 5F：阅览区、卫生间4间（蹲位10、小便池6、坐便器2）、弱电间1间； |
| 昭信堂/博物馆 | 12227.71 | 地下1、地上5 | B1：地下车库、水泵房1间 昭信堂： 2F：大厅、大礼堂（2层）、贵宾室1间、化妆间2间、卫生间4间（蹲位22、小便池10）、空调机房3间； 3F：活动室2间、办公室2间、卫生间2间（蹲位3、小便池2）、空调机房1间 顶楼：电梯机房1间。 博物馆： 1F：大厅、博物馆、办公室15间、仓库2间、卫生间4间（蹲位9、小便池7、坐便器1）、空调机房1间、强弱电各一间； 2F：6间办公室、卫生间2间（蹲位3、小便池2）。 |
| 体育馆 | 6374.57 | 3 | 1楼：办公室6间、瑜伽房1间、体操房1间、浴室2间、健身房、体测中心、器材室1间、卫生间4间（蹲位10、小便池5、坐便器5）、弱电间2间、强电间1间； 2楼：办公室5间、跆拳道馆1间、乒乓房1间、羽毛球馆、卫生间4间（蹲位7、小便池5、坐便器4）、强弱电间各1间； 3楼：7间办公室、卫生间2间（蹲位10、坐便器2）、排烟机房1间。 |
| 体育场看台 | 680.61 | 2 | 1楼：办公室4间、仓库2间、卫生间3间（蹲位5、小便池3、坐便器3）、淋浴房1、强弱电间各1间； 2楼： 贵宾室1间、休息室2间。 |
| 师苑餐厅 | 2750.09 | 2 | 1楼：餐厅、卫生间4间（蹲位2、小便池1、坐便器2）、强电间1间； 2楼：多功能厅1个、教工活动室5间、办公室3间、卫生间4间（蹲位1、小便池2、坐便器3）。 |
| 学子餐厅 | 6455.22 | 3 | 1楼：餐厅、卫生间2间（蹲位8、小便池4、坐便器1）、强电间1间； 2楼：餐厅、卫生间2间（蹲位4、小便池4、坐便器2）、强电间1间； 3楼：办公室9间、卫生间2间（蹲位6、小便池4）； 楼顶：电梯机房。 |
| 车库 | 600 | 1 | 办公室3间 |
| 一号门门卫 | 61.99 | 1 | 门卫室1间 |
| 四号门门卫 | 59.58 | 1 | 门卫室1间 |
| 配电间 | 211.68 | 1 | 配电间 |
| 配电间 | 211.68 | 1 | 配电间 |
| 水泵房 | 102.09 | 1 | 水泵房 |

（2）文翔路校区（松江区文汇路1000弄）

| 建筑名称 | 建筑面积/平方米 | 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓 1号楼 | 99759.78 | 7 | 1F：寝室12间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位5）、强电间1间； 2F：寝室21间、一间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池6）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池6）、强电间1间。 |
| 学生公寓 2号楼 |  | 7 | 1F：寝室11间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位4）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 3号楼 |  | 7 | 1F：寝室12间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位6、小便池4）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池7）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池7）、强电间1间。 |
| 学生公寓 4号楼 |  | 7 | 1F：寝室12间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位5）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 5号楼 |  | 7 | 1F：寝室11间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位5）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 6号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、值班室1间、仓库1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位3）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 7号楼 |  | 7 | 1F：寝室12间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位7、小便池4）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池6）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池6））、强电间1间。 |
| 学生公寓 8号楼 |  | 7 | 1F：寝室12间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位5、小便池2）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池6）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池6））、强电间1间。 |
| 学生公寓 9号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、值班室1间、仓库1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位3）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 10号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、值班室1间、仓库1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位3）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 11号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位7）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 12号楼 |  | 7 | 1F：寝室15间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位4）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 13号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位4）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 14号楼 |  | 7 | 1F：寝室11间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间2间（蹲位5）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公 15号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、值班室1间、学生活动室、洗衣房1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位3）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 16号楼 |  | 7 | 1F：寝室4间、值班室1间、学生活动室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位5、小便池1）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9）、强电间1间。 |
| 学生公寓 17号楼 |  | 7 | 1F：寝室6间、办公室5间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位5、小便池3）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池7）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池7）、强电间1间。 |
| 学生公寓 18号楼 |  | 7 | 1F：寝室12间、办公室5间、值班室1间、开水间（洗衣房）1间、浴室1间、卫生间1间（蹲位3、小便池2）、强电间1间； 2F：寝室21间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池7）、强电间1间； 3F-7F：每层寝室23间、盥洗室1间、卫生间2间（蹲位9、小便池7）、强电间1间。 |

（3）文翔路校区（松江区滨湖路585弄）

| 建筑名称 | 建筑面积/平方米 | 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 世纪新城29号（教师公寓） | 711.5 | 4 | 1F-4F：每层各2套宿舍，卫生间2间（每个宿舍有一间，坐便器2） |
| 世纪新城30号（教师公寓） | 711.5 | 4 | 1F-4F：每层各2套宿舍，卫生间2间（每个宿舍有一间，坐便器2） |
| 世纪新城31号（教师公寓） | 711.5 | 4 | 1F-4F：每层各2套宿舍，卫生间2间（每个宿舍有一间，坐便器2） |
| 世纪新城32号（教师公寓） | 711.5 | 4 | 1F-4F： 每层各2套宿舍，卫生间2间（每个宿舍有一间，坐便器2） |

3．中山西路校区

| 建筑名称 | 建筑面积/平方米 | 楼层 | 功能分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 （办公楼） | 11682.00 | 地下1、地上16 | B1：水泵房1间、机房3间、储藏室12间； 1F：办公室10间、储藏室1间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、总配电间1间、强弱电间各1间； 2F：办公室8间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 3F：办公室10间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 4F：办公室4间、教学用房3间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、机房2间、强弱电间各1间； 5F：教学用房10间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 6F：教学用房9间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 7F：教学用房11间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 8F：教学用房9间、办公室1间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间、机房1间； 9F：教学用房9间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间、机房1间； 10F：办公室11间、会议室2间、贵宾室1间、网络机房1间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1、强弱电间各1间； 11F：办公室17间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 12F：办公大厅、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 13F：办公室19间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 14F：办公大厅、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 15F：办公大厅、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间； 16F：办公室3间、会议室、1间卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、茶水间1间、强弱电间各1间、机房1间、排风机房1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 2号楼 （办公楼） | 9749.58 | 地下2、地上16 | B1：仓库； B2：总配电房1间、强电间1间、水泵房1间； 1F：书局、强弱电间各1间； 2F：办公室5间、卫生间2间（蹲位3、小便池4、坐便器2）、强弱电间各1间； 3F：健身房、卫生间2间（蹲位2、坐便器1）、强弱电间各1间； 4F：办公室2间、健身房、卫生间2间（蹲位2、小便池5）、强弱电间各1间； 5F：大厅、办公室1间、卫生间2间（蹲位5、小便池5、坐便器1）、强弱电间各1间； 6F：会议室4间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 7F：教学用房1间、办公室1间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 8F：大厅、办公室8间、卫生间2间（蹲位7、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 9F：大厅、办公室8间 、卫生间2间（蹲位7、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 10F：教学用房3间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 11F：教学用房3间、办公室1间卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 12F：大厅、办公室5间、卫生间2间（蹲位4、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 13F：大厅、办公室5间、卫生间2间（蹲位6、小便池4、坐便器1）、强弱电间各1间； 14F：大厅、办公室9间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 15F：教学用房5间、办公室2间、卫生间2间（蹲位6、小便池3、坐便器1）、强弱电间各1间； 16F：报告厅1间、卫生间2间（蹲位7、小便池5、坐便器1）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 3号楼 （教学楼） | 2661.31 | 4 | 1F：教室3间、办公室1间、卫生间2间（蹲位11、小便池7、坐便器1）、弱电间1间、总配电房1间； 2F：教室4间、教师休息室1间、办公室1间、卫生间2间（蹲位12、小便池8）、茶水间1、强弱电间各1间； 3F：教室4间、办公室1间、卫生间2间（蹲位17、小便池8）、茶水间1、强弱电间各1间； 4F：教室4间、办公室1间、卫生间2间（蹲位17、小便池8）、强弱电间各1间。 |
| 4号楼 （教学楼） | 6602.37 | 7 | 1楼：教室6间、办公室1间、仓库1间、卫生间2间（蹲位11、小便池8、坐便器1）、总配电房1间、弱电间1间； 2楼-7F：每层教室8间、办公室2间、卫生间2间（蹲位11、小便池8）、强弱电间各1间。 |
| 5号楼 （学生宿舍楼） | 2297.00 | 6 | 1楼：值班室、寝室10间、盥洗室1间、卫生间1间（蹲位6）、总配电房1间、弱电间1间； 2楼-11F：每层 寝室11间、盥洗室1间、卫生间1间（蹲位6）、强弱电间各1间。 |
| 6号楼 （食堂、会堂） | 3353.00 | 3 | 1F：餐厅、卫生间1间（蹲位1、小便池2）、弱电间1间、总配电房1间； 2F：餐厅、卫生间1间（蹲位12、小便池3）、强弱电间各1间； 3F：大礼堂、强电间1间。 |
| 7号楼 （学生宿舍楼） | 1114.00 | 4 | 1F：浴室、弱电间1间、总配电房1间； 2F：浴室、卫生间1间（蹲位1）、强弱电间各1间； 3F：寝室7间、盥洗室1、卫生间1间（蹲位3、小便池2）、强弱电间各1间； 4F：寝室7间、盥洗室1、卫生间1间（蹲位3、小便池2）、强弱电间各1间。 |
| 8号楼 （宿舍楼） | 719.00 | 2 | 1F：宿舍9间、浴室2间、卫生间2间（蹲位7、小便池1）； 2F：宿舍9间、办公室1间。 |
| 9号楼立信大厦 （宿舍楼） | 7978.17 | 地下1、地上22 | B1：水泵房； 1F：大厅、浴室、总配电房1间； 2F-14F：每层宿舍12间、卫生间1间（蹲位3、小便池3）、盥洗室1间、强弱电间各1间； 20F-22F：每层宿舍4间、卫生间4间（每间宿舍内有1间，坐便器4）、强弱电间各1间； 楼顶：电梯机房1间。 |
| 10号楼 （宿舍楼） | 1555.64 | 6 | 1F：值班室1间、宿舍8间、总配电房1间、强电间1间； 2F-6F：每层宿舍9间、盥洗室1间、卫生间8间（每间宿舍内有1间，坐便器8）。 |
| 医务室 | 92.00 | 2 | 1F：医务室4间、卫生间2间（蹲位5、小便池1）； 2F：医务室4间。 |
| 配电房 | 61.00 | 1 | 配电房 |
| 水泵房 | 32.00 | 1 | 水泵房 |
| 徐汇后门门房 | 28.00 | 1 | 门卫室1间 |
| 仓库临时警卫房等 | 23.00 | 1 | 门卫室1间 |

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

上川路校区：业主方提供物业管理用房面积   40   平方米，其中办公房  1  间；

文翔路校区：业主方提供物业管理用房面积   40   平方米，其中办公房  1  间；

中山西路校区：业主方提供物业管理用房面积  25  平方米，其中办公房  1  间。

（四）采购人的特殊要求

#### 1、投标单位应为本项目组建一支能满足需求的服务团队。投标单位为本项目配备的项目经理与各专业管理、技术负责人需3年以上学校物业项目管理经验的说明。所有物业服务人员应具备同岗位相适应的学历、职称、职业资格证书。

#### 2、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合上海立信会计金融学院的各项管理机制，确保管理运作正常、良好、有效、无事故。如遇管理、巡查、责任不到位、发生各类事故，应追究相关人员责任。培训员工覆盖率不低于90%，年人均培训时间不低于20天。管理员人员流动比例每年不超过20%。

#### 3、基于学校的特殊性，中标单位需具有对学校的管理经验和能力，维修工需24小时在岗。

#### 4、提供创建文明单位的措施。

#### 5、为了维护学校正常教学秩序，中标单位需做好信件、报刊的收发工作。

#### 6、应做好安全生产工作，针对本项目制定相应管理、安全防范、巡查监督等制度，确保管理运作正常无事故。如遇管理、巡查、责任不到位、发生各类事故，应追究相关人员责任招标人有权扣除相应比例的物业管理服务费用，直至解除合同。

#### 7、具备协助业主方举办大型活动的能力，针对部分大型活动以及国家级考试提供电力保障服务工作。

#### 8、物业管理所有开办物资（保洁、绿化养护的设备等）需投标人提供。

#### 9、各投标单位需承诺配合学校制定物业服务考核标准以及奖惩措施，并主动接受校方考核。

#### 10、为了保证学校正常教学秩序和后勤管理延续性以及人员稳定，中标单位需承诺中标后保留一定比例原物业的管理和服务人员。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好文字图片记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理（1000元以上维修另计）

1、本项目区域的房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保本项目区域的房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面、玻璃有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维修、养护（1000元以上维修另计）

公共设备维护、保养的范围：各楼宇配电房、二次供水（蓄水池清洗）、给排水、各种机电设备、道路、路灯、连廊、库房、管道、停车场及覆盖区域所有建筑物的使用、维修、养护和管理，覆盖面包括办公区域与教学区域所有建筑物设施、部门；教学电铃控制操作与维护协调；配合节能工作按需开、关管理区域内空调、电扇、照明等设施；校内电话分机线路管理和维护。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员符合国家与上海市相关要求。对体育设施、电梯、空调、地源热泵、10KV变电站、电控系统、水务系统、开水器进行日常巡查，发现问题及时向相关部门报修（维保服务由学校安排）。

要求公共设施维修合格率99％；给排水、供电设备完好率达到100％，一年内无重大管理责任事故。

1、给排水、供水系统日常检查和清洗：

节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；定期检查水泵运转情况，保持供水系统的正常运转；保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；定期检查维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；保证排水系统的正常运转，防止阻塞；停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。给排水系统发生事故时，及时报修。根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期检查，发现计量错误及时维修或报修；未经政府主管部门许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、机电、照明及自动化系统管理：

（1）对本项目区域的供电系统、高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路设计、施工技术要求、线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责本项目区域的音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好本项目区域的灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

投标单位需提供公共设备维保过程中使用的详细的主要配件及耗材价格，配件及耗材的供货价格清单在投标过程中作为评审依据。中标单位提供的配件及耗材的供货价格清单作为后期结算依据，按实际发生的配件及耗材数量进行结算。中标单位维保过程中实际使用的配件及耗材品牌档次，不得低于投标时提供的配件及耗材的品牌，否则不予结算。

（四）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作。

（18）指定办公室的保洁。

（19）按学校临时要求做好相关保洁工作。

服务标准：建立本项目区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标识标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾分类管理：

根据沪教委后〔2020〕2号《上海市高等学校生活垃圾分类指南》《上海市高等学校生活垃圾分类工作评分标准》和《上海立信会计金融学院生活垃圾分类管理实施办法》等文件规定，完成校园生活垃圾分类相关工作，引导师生牢固树立社会主义生态文明观，结合我校诚信文化特色，创建垃圾分类活动特色举措，开展品牌活动项目。达到教委评分合格要求。

①宿舍区域

鼓励宿舍区域（包括学生宿舍、教职工宿舍）因地制宜实施生活垃圾“定时定点”投放制度。集中投放至宿舍楼外的垃圾房或集中投放点的，应醒目注明“集中投放点”等字样，采用定时定点集中投放的，需注明“定时定点”的时间段和地点。各宿舍楼外成组设置可回收物、干垃圾、湿垃圾三类收集容器，一楼大厅增设有害垃圾收集容器，房间内产生的生活垃圾按照分类要求投放至楼下垃圾分类收集容器中，避免楼层、出入口出现小包垃圾或散落垃圾，不得随意丢弃到走廊、卫生间等公共区域。

②教学、办公区域

包括教学楼、办公楼、图书馆或综合楼。每栋楼成组设置可回收物、干垃圾、湿垃圾三类收集容器，一楼大厅增设有害垃圾收集容器，物业部门监督指导师生分类投放，并对垃圾桶及时收集清理，生活垃圾日产日清。员工办公室内可只设置干垃圾收集容器，有条件的区域可设置干垃圾、可回收成对容器，或视湿垃圾产生量，适当增加设置湿垃圾收集容器。

③体育场所和校园道路、广场等公共区域

室内、室外的体育场所，校园道路、广场等公共区域，成组设置可回收物、干垃圾两类收集容器，物业部门负责清运，并进行必要的二次分拣，对于垃圾易满溢时间及区域，增加清运频次。

3、垃圾清运、处理：

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼日常办公垃圾，教学楼、实验楼、各类场馆日常生活垃圾，宿舍楼日常生活垃圾，餐厅等日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

4、雨水、污水管理

（1）定期疏通雨水管、污水管、楼宇落水管、排水沟，保持100%通畅（包括化粪池和隔油池外围管道）。

（2）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（3）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。（明沟每周一次，暗沟每月一次）。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，通过相关部门排污检测，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每2个月巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护栏。清理后达到目视管道内壁无黏附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无淤积、无蚊蝇繁殖。

5、卫生消杀管理

（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂、白蚁防治。

（2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准，做好白蚁防治工作，配合做好专业消杀和日常消杀工作，保证招标方方校区的有害生物受控。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（五）垃圾压缩站运维

1、负责校内垃圾压缩站的正常运维。完成站内垃圾分类、分拣、暂存置放、填装，严格按《上海市生活垃圾管理条例》进行管理，按操作规程操作设备，完成每天外来垃圾接纳压缩转运工作。

2、保持小压站内及周边环境卫生整洁。做好站内的防虫、防鼠和防火、防盗工作。每天压缩站正式作业前和作业完成后进行两次全面保洁，期间维持保洁，做到压缩站无明显异味、无蛛网、无污水横流、内外墙面无明显污染。

3、负责站内设备和设施的使用、维护管理。每天工作结束应对压缩设备进行常规保养，每月进行一次系统保养，每半年进行大保养。对站内设备和设施的完好情况进行登记。

4、负责对运输车辆在站内的操作进行管理。

5、服务方需配置不少于4名作业人员，每班2人，采用早、中班的作业模式，作业时间为早班7:00AM-16:00PM、中班11:30AM-19:30PM。

## （六）教室管理

1、每天根据教室课程情况开启关闭教室；随时关闭无人教室的电灯电源；发现违章用电，立即消除安全隐患；落实教室疫情防控消杀操作。保持教学、科研活动100%正常。

2、课桌椅管理、钥匙管理、门窗管理、空调管理、照明管理、小件教学用品等管理规范有序。

3、损坏设备设施和室内物品的报修等。

## （七）体育场馆场地管理

1、体育场馆管理服务主要是根据校方要求提供场馆的物业管理和保洁服务。场内保持100%整洁；包括体育场馆公共环境的每天循环保洁服务，体育场地的每天循环保洁服务，体育设施的定期清洁除尘。

2、体育场馆公共设施的定期检查和维修，教学设施设备遇故障及时报修。

（八）公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天洒水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括校区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。

4、派专人负责区域内水面、水池垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

5、草坪：

（1）春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

（2）基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于9厘米。

（3）每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿。

（4）草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。

（5）拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

6、绿篱、树木

（1）修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

（2）绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保证长势旺盛。

7、乔灌木、花卉

（1）每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

（2）每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

8、室内盆栽

及时修剪枯枝、残枝，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

9、植保

（1）提倡生物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

（2）在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。

（3）使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

（4）上述工作每次完成后，应及时予以记录备案。

10、水面清洁

派专人负责区域内水面、水池垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。工作每次完成后，应即时予以记录。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（九）绿化盆栽摆放租赁服务（包含绿化搬运、摆放、养护相关室内用花及会务用花费用）

1、根据校方指定区域，提供绿植。

2、定期养护保洁，确保植株健壮，整洁，发现植株长势不良应及时主动更换；

3、在植株摆放或更换过程中，不得损坏校方设施设备，保持现场整洁，做到人走场净；

4、遇校方重大活动时，应确保场所盆栽叶面光亮整洁，颜色亮丽，必要时重新无偿增添更换；

（十）会议服务

l、为本项目区域内举办的各类会议、活动提供服务

（1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（2）视频、音响保障。

（3）会议期间开水供应及相关服务。

（4）会议后会场整理、保洁服务。

| 校区 | 会场、贵宾室（间） | 年频次（2024年数据） |
| --- | --- | --- |
| 上川路校区 | 15 | 934 |
| 文翔路校区 | 16 | 570 |
| 中山西路校区 | 11 | 351 |

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音像服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时；定期巡查会务服务所需设备、用品、耗材，包括茶叶、矿泉水、茶杯、电池、毛巾、雨具，以及会场内各类灯具、投影机、电视机、电脑、会议桌椅、话筒、功放、扩音器、音箱等，发现用品耗材库存不足或设备设施故障应及时向学校有关部门请购或报修。

（十一）食堂物业服务

1、保证水（上、下水）、电、燃气正常供应及公共设施维护工作。

2、负责餐厅卫生间的保洁以及天台、排水沟等室外区域的保洁工作。

（十二）公寓管理

1.宿舍和客房管理

（1）委派管理人员，做好各楼栋的管理工作；

（2）宿舍内的学生管理，体现“三服务”：服务学生、服务老师、服务教学。

（3）做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患。各宿舍值班室专人24小时值班，做好白天、夜间各楼层楼道巡逻工作。严格执行门禁制度，杜绝闲杂人员进入宿舍区，做好外来人员登记和晚归登记。

（4）及时做好客房（含学校值班室）的保洁和布草更换、送洗。

（5）贯彻执行保卫部门关于校园安全工作方针、政策和有关条例。坚决制止和管理区域内的不文明及违法行为等。积极配合保卫部门工作，开展相关检查。

（6）积极开展防盗、防火、消防安全宣传、管理、教育引导。做好宿舍违禁电器检查工作。配合保卫处每年开展消防安全宣传活动（消防演练、违禁电器使用危害宣传、安全协议书签订等活动），建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（7）全面负责安全管理、卫生管理、设施设备检查维护工作。制定各类应急预案及功能房使用规定，处理各种突发事件。配合学校管理部门做好固定资产管理工作，做好各类检查登记并妥善保管。

2.学生宿舍事务

（1）配合学校宿舍管理部门做好以下工作：根据学生住宿情况做好本科生宿舍划分和研究生住宿安排。做好学生宿舍零星住宿安排和退宿工作。做好学生住宿费退缴工作。做好学生休学、退学、复学等原因调换宿舍手续办理工作，督促已完成调换寝室流程的同学到指定床位。根据学生住宿情况做好学生集体宿舍证明开具工作。每月向学校宿舍管理部门提供一次寝室床位明细表。配合学校要求做好学生寝室整合和搬迁辅助工作。

（2）完成学生的宿舍卫生检查及评比工作。做好学生违禁电器的暂管、登记、保管、返还工作。做好学生违规行为汇总及反馈工作。配合做好楼内控烟工作。

（3）负责楼内信件收发、饮用水预订、大件物品出入管理以及访客登记。

（4）每年5月底之前，统计汇总当年需粉刷墙面、家具维修的新生宿舍明细上报校方管理部门，做好新生宿舍粉刷后的精保洁和宿舍内电风扇的清洗工作。每年毕业生离校后和迎新前，检查宿舍设施（家具、风扇、照明灯、开关、水龙头等）是否完好，统计损坏情况报维修部门予以维修。

3.新生入住服务和毕业生文明离校工作服务

（1）在新生入住前，提前做好公寓的卫生、保证公寓的用水、水电等准备工作，做好新生接待工作等

（2）在毕业生离校期间，与相关部门联合制定毕业生离校方案及相关应急预案，做到早策划、早准备，确保毕业生文明离校。在毕业生离校期间，加强学生公寓的管理、服务工作，增强夜间值班，维护公寓内的正常学习、工作、生活秩序和公寓作息制度，保证公寓的安全与稳定。

4.配合做好公寓楼内的文化活动建设。

服务标准：服务标准做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范；按要求执行宿舍管理规定，做好学生宿舍管理工作。公寓类总体运行标准详见上海市地方标准《高等学校学生公寓管理服务规范》。

（十三）提供搬运服务

1、教室课桌椅排放整齐，按照考试、教研活动等要求进行排放，结束后恢复教室日常摆放。

2、为业主方办公室调整、较大物件搬运提供服务。

3、建立搬运服务预订、管理机制，搬运工作及时、严格按照业主方要求搬运到位。

（十四）公共关系管理

1、主动联系本项目区域水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本项目区域公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的铭牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准：基于本项目的特殊性，中标单位需具有对项目所在地政府、周边派出所、消防、医疗、供电、计划用水办、燃气、环保、卫生、绿化等相关部门建立良好的关系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十五）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有本项目区域的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉本项目区域的机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

3、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

4、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

5、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十六）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

- 物业管理费用明细及报价控制

1、物业管理服务费用明细：

（1）人员成本发生的一切相关费用。

（2）投标企业内部管理产生的行政费用。

（3）按照校方管理要求，校园物业区域内的零星维修材料费（建筑物日常维修单价在1000元以下、公共设备日常维修单价在1000元以下的）。（说明：根据历年经验，该笔费用不低于100万元/年）

（4）保洁材料费（易耗品、各类工具等）。（说明：根据历年经验，该笔费用不低于52.8万元/年）

（5）绿化养护材料费（包含草花补种、化肥农药、易耗工具、绿植摆放以及一年两次的大型活动绿化布景）。（说明：根据历年经验，该笔费用不低于64.4万元/年）

（6）各类专项费用（说明：所有费用均为目前校内实际发生，供应商在报价时应充分考虑。如单项或多项报价显著低于上述金额，应在投标文件中说明理由。合同期内不得以任何理由要求补充费用）。
附表：

| 序号 | 项目 | 费用 （万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三校区下水道清洗和疏通 | 26 | 含零星维修材料费 |
| 2 | 水电计量器具维护和节能改造费 | 44.35 | 含零星维修材料费 |
| 3 | 三校区水箱清洗费 | 6 |  |
| 4 | 校区内物资搬运费 | 9.8 | 具体费用按实结算 |
| 5 | 松江四期学生公寓户外维持费（仅保洁、维修等，不含水务管理） | 16.68 | 具体费用按实结算 |
| 6 | 垃圾清运费用（包含生活垃圾、餐厨垃圾以及其他垃圾，含垃圾站维护） | 291.46 | 按照各区绿化市容管理部门的规定，完成学校安排的垃圾清运处理服务 |
| 7 | 灭四害及白蚁防治费用 | 15 | 含日常耗品耗材费 |

- 合理的企业酬金

（8）法定税费

2、物业每季度需向校方报送维修材料、易耗品配置清单，实行台账管理，接受校方审核。维修零星材料要求必须是有相应生产资质厂家生产的正规产品。日光灯管（泡）、插座、开关、面板、小五金（龙头、阀门、把手、门锁等）均要求采用正规品牌的优质产品。人为损坏由责任人支付维修材料及人工费。

3、各中标单位应承诺，如不能按时进行项目交接，则交接日前所产生的物业费由中标单位支付给原物业公司（按月平均计算）。

4、本项目合同不得转让，不得分包。

5、中标单位的投标书是合同的当然组成部分，合同约定中未详尽的物业服务方的义务以中标方的投标书为据。本次报价是2025年6月16日至2025年12月31日的管理费用（上文所列参考费用以年为单位，报价时需做好折算）。

6、投标单位应认真踏勘现场，熟悉委托管理物业的现场情况、周围地形与交通道路等情况，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。招标单位将一律视为已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。投标单位中标后，不得以并不了解或不完全了解现场为理由而提出额外费用，对有关这一类要求，招标单位将不予考虑。

四、物业管理服务人员设置需求

中标单位负责组建本物业管理的专业队伍，明确职责和岗位，提供符合物业需求的服务内容。

★本项目管理与服务人员总数不得少于351人，其中上川路校区管理与服务人员总数不得少于171人、文翔路校区管理与服务人员不得少于157人、中山西路校区管理与服务人员总数不得少于23人。

1、重要岗位人员配置基本要求见下表：

| 岗位 | 要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 需具有管理同类职位经验，有较高的政治思想素质、组织管理能力和专业知识，常驻本物业点，作为本物业管理项目专职负责人，主持现场管理工作，具有3年及以上同类项目经验优先考虑。 |
| 管理骨干 | 具备类似管理经验3年以上，优先考虑。 |
| 维修主管 | 具有类似项目3年以上经验，能熟练操作电脑办公软件，熟悉学校设备的基本维护，优先考虑。 |
| 其他 | 特殊岗位的工作人员应具备相应的上岗证书，从事服务岗位的人员均需持健康证书。一线员工原则上不得使用退休人员（男性年龄＜60周岁，女性年龄＜50周岁）。 |

注：三个校区需设置一名总项目负责人，各校区分别设置一名校区项目负责人。中标单位在物业合同期内，对项目负责人及主要管理人员的调动及更换必须经校方同意。

## 2、物业管理服务人员设置需求表

### （1）上川路校区

| 服务岗位 | 班次 | 合计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 周一至周五8小时工作 | 4 | 总体负责整体管理区域的管理 |
| 保洁人员 | 按要求 | 80 | 负责管理区域内的环境保洁（包括垃圾分类） |
| 绿化人员 | 周一至周五8小时工作 | 12 | 负责管理区域内的绿化养护 |
| 会议接待 | 按要求 | 6 | 负责客服、会务及招待所客房服务 |
| 维修养护 | 24小时保障 | 19 | 设施运行管理维保，水电等维修，外委监督 |
| 公寓管理 | 24小时保障 | 50 | 学生宿舍、教工公寓、留学生公寓和招待所管理 |
| 合计 |  | 171 |  |

### （2）文翔路校区

| 服务岗位 | 班次 | 合计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 周一至周五8小时工作 | 4 | 总体负责整体管理区域的管理 |
| 保洁人员 | 按要求 | 70 | 负责管理区域内的环境保洁（包括垃圾分类） |
| 绿化人员 | 周一至周五8小时工作 | 10 | 负责管理区域内的绿化养护 |
| 会议接待 | 按需求 | 4 | 负责客服、会务及招待所客房服务 |
| 维修维护 | 24小时保障 | 17 | 设施运行管理维保，水电等维修，外委监督 |
| 垃圾站管理与运行 | 按需求 | 4 | 负责管理区域内的垃圾站管理与运行 |
| 公寓管理 | 24小时保障 | 48 | 学生宿舍、教工公寓管理 |
| 合计 |  | 157 |  |

### （3）中山西路校区

| 服务岗位 | 班次 | 合计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 周一至周五8小时工作 | 1 | 总体负责整体管理区域的管理 |
| 保洁人员 | 按要求 | 12 | 负责管理区域内的环境保洁（包括垃圾分类） |
| 绿化人员 | 周一至周五8小时工作 | 1 | 负责管理区域内的绿化养护 |
| 会议接待 | 按需求 | 2 | 负责客服、会务及招待所客房服务 |
| 维修维护 | 24小时保障 | 4 | 设施运行管理维保，水电等维修，外委监督 |
| 公寓管理 | 24小时保障 | 3 | 学生宿舍、教工公寓管理 |
| 合计 |  | 23 |  |

## 五、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证）、环境管理体系认证（GB/T24001认证）、能源管理体系认证证书（GB/T23331/ISO50001认证）、信息安全管理体系认证证书（ISO/IEC27001认证），在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。

（3）自行建立物业APP报修服务系统，要求所有报修有记录、反馈、回访等机制。

（4）定期对物业员工进行岗位培训，特别是新进员工的岗前培训。

（5）协助做好学校水、电、燃气等能耗的统计管理工作。

附件

1、物业管理服务人员行为规范

| 项目 |  | 行为规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪容仪表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼，不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食，保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行为举止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价，耐心倾听客人的投诉，事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嬉戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时，应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入座要轻缓，就座时姿态要端正，上身要直，腰部挺起，双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、要注意个人形象，不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、到公共、工作场所（或客户处）进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼貌用语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来XX单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况，单位的规定是这样的。 |
| 对来访人员 | 1.主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？”“请您出示证件。”（保安专用） |  |
|  | 2.确认来访人要求后，说“请稍等，我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来，请您先等一下，好吗？” |  |
|  | 3.当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说：“对不起，先生/小姐，这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4.当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：“先生/小姐，请稍候，让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5.当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时，应先说：“对不起，按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。” |  |
|  | 6.当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。” |  |
|  | 7.如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8.当来访人员离开时，应礼貌地说“再见！” |  |
| 接听拨打电话 | 1.接听电话时应清晰应答：“您好，××单位。” |  |
|  | 2.认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3.通话完毕，应说：“谢谢，再见！”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4.如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话。” |  |
|  | 5.中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6.接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7.拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如：“您好”，并作自我介绍。使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交代清楚。 |  |
|  | 8.通话完毕时，应说：“谢谢，再见。” |  |
| 同乘电梯 | 1.主动按“开门”钮，电梯到层时，应站在梯门边，一只手斜放在梯门上，以免电梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。”顾客进入电梯后再进电梯，面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2.电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。” |  |

2、履约考核标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度、内部管理 | 12分 | 1、按岗位需要，统一着装。仪容仪表，文明用语。员工有定期培训。技能岗位持证上岗。工作电话接听规范有序。物业工作台账记录清楚定期存档。按要求制定上墙管理制度并遵照执行。 | 4 |  | 凡有1人不符合，扣除1分 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须足额配备，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、有健全的财务会计制度，运作规范。 | 2 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分。 |
|  |  |  | 4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 | 2 |  |  |
| 2 | 保洁服务 | 18分 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 3 |  |  |
| 3 | 工程服务 | 22分 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。切实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、做好公共设施设备的检查和维护，电气设备、照明完好率达到100%。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、各类管道、阀门无跑冒滴漏、堵塞现象及事故隐患。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、实行24小时工程运行维修值班制度。一般接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修，告知设施设备报修的修复情况。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。 | 2 |  |  |
| 4 | 公寓管理 | 12分 | 1、建立二十四小时值班，巡逻制度，访客管理规范。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、管理员除检查卫生和安全外，每天巡视宿舍不少于1次。按规定办理入住、退宿和调整手续，无外来人员留宿，维护住宿秩序。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、管理员、值班员、维修员做好工作日志或交接班记录。入住和退宿登记，各项检查记录以及访客、维修、晚间出入、钥匙借用登记等台账记录齐全。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、客房（含学校值班室）按需保洁，布草按需及时更换、送洗。 | 3 |  |  |
| 5 | 会务服务 | 11分 | 1、会务人员着装整洁、业务熟练。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 2、各会议室各项设施正常使用，有故障及时报修 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、各类校级会议、培训的会务保障有力。 | 4 |  |  |
| 6 | 绿化管理 | 16分 | 1、绿化建设有规划，管理制度健全，措施落实。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、绿植长势良好，无残叶、杂草。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 5、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 | 3 |  |  |
| 7 | 投诉检查整改项 | 9分 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、无其他违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |  |
| 8 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 9 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |