上海农林职业技术学院物业管理服务项目采购需求

- 项目概况

1、项目名称：上海农林职业技术学院物业管理项目

2、服务地点：上海市松江区中山二路658号、上海市松江区水产公路28号、上海市浦东新区老芦公路918号

二、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

1、校本部

坐落位置：    上海   市   松江   区   中山二   路（街道）  658   号

四面边界至：东   西林路    南  西新桥路  西  沈泾塘桥   北   西林小区

占地面积：   104562  方米，其中绿地面积  47863   平方米。

建筑面积：    95068    平方米，

其中:办公楼  21160.33 平方米（多层  3  ，高层  12  ，其中地下 1  ）；

礼   堂  882   平方米；

停 车 场    12370    平方米；   综合楼底下车库、综合楼东、南、西、亲水平台、第一教学楼西  。

餐厅 5  处，其中：小餐厅 3 处，  280  平方米；大餐厅  2  处，  1560  平方米；

厨房  3 处，   1210   平方米；

带电梯办公楼共 1 栋，办公楼单位 122 套，建筑面积共  17350.33  平方米；不带电梯办公楼共 3 栋，办公楼单元 108 套，建筑面积共 3810 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口  1  个；

2、道路、车行道  8500  平方米，人行道   210    平方米；

3、绿化面积  47863  平方米，园林建筑小品    1    座，水域   320   平方米；

4、污水管长  2408.37  米，污水检查井  300 座；雨水管长  2572  米，雨水检查井230座，雨水进水井  42 座；

5、路灯  30  盏，地灯  65  盏，草坪灯  25  盏；

6、垃圾箱 210 个，果皮箱 40 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  105  平方米；

7、体育设施    体育馆、体育场、体操房、乒乓房、健身房等   ；

8、停车场：室内停车场  综合楼地下室1  个，面积共 1330  平方米，停车位  41  个；露天专用停车场   5  个，占地面积共   11040   平方米，停车位  154   位；自行车停车位：自行车停放设在   8号楼南停车棚、综合楼南停车棚、综合楼西停车棚   。

9、电梯 10 台，功率   11KW三台、5.5KW5台1.1KW2台   千瓦，品牌型号  三菱、蒂森   ，启用时间  综合楼2006、第一教学楼2014、生活楼2023、专家楼2014、教师餐厅2013 ；

10、配电房变压器  2  台，容量共  3200  千瓦，品牌型号 达驰  ，启用时间   2017/9综合楼  ；

11、生活蓄水池   465 立方米，消防水池   60  立方米，消防水箱    20   立方米；生活水泵  4  台，功率为  15  千瓦/台，启用时间  1996-2018   ；排污水泵  16 台，功率为  7台1.1、8台2.2  千瓦/台，启用时间   2006    ，消防水泵   14 台，启用时间   2006综合楼、2012学生宿舍   ；

12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况   综合楼负一层消控室   ；

13、智能化系统    综合楼十楼财务室；农信楼2楼监控室     。

2、五厍基地

坐落位置：   上海   市    松江   区    水产公路   路（街道）   28   号

四面边界至：东   五厍农业观光园   南   中环公路   西   花卉公路

占地面积：    180000   方米，其中绿地面积   41175   平方米。

建筑面积：    51602   平方米，

其中:办公楼    6688   平方米（多层  3  ）。

餐厅  1  处，其中：小餐厅  1  处，  200  平方米；

厨房 1 处，   250  平方米；

带电梯办公楼共  1  栋，建筑面积共   2904   平方米；不带电梯办公楼共  1  栋，办公楼单元   套，建筑面积共 3784 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  2 个，人行出入口   2  个；

2、道路、车行道   7200  平方米；

3、绿化面积   26667   平方米；

4、污水管长  800  米，污水检查井  48 座；雨水管长  2500  米，雨水检查井 95 座，雨水进水井  2  座，化粪池  2  座；

5、路灯  91  盏，草坪灯  5  盏；

6、垃圾箱 20 个，果皮箱  20  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  16  平方米；

7、体育设施      羽毛球场、篮球场、乒乓球桌等             ；

8、停车场：露天专用停车场  2  个，占地面积共  900  平方米，停车位  42  位，露天零散停车位 10 个；自行车停车位：自行车停放设在  2号楼北面  。

9、电梯 1 台，功率   11  千瓦，品牌型号   三菱   ，启用时间   2015年1号楼   ；

10、配电房变压器   1  台，容量共   1000   千瓦，品牌型号   丰源   ，启用时间    2015年    ；发电机组功率   130  千瓦，品牌型号   康明斯    ；启用时间  2015年  ；

11、生消防水箱    10  立方米；生活水泵  2  台，功率为  7.5   千瓦/台，启用时间  2014年   ；排污水泵  2 台，功率为  2.2  千瓦/台，启用时间  2014年  ，消防水泵  8  台，功率为  5.5  千瓦/台，启用时间   2014年    ；

12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  教学楼1楼  。

3、南汇基地

坐落位置：    上海     市    浦东新    区    老芦公    路（街道）   918   号

四面边界至：东   老芦公路    南   市棉场路   西    五尺沟

占地面积：    270802     方米，其中绿地面积    3335    平方米。

建筑面积：    25047.2    平方米，

其中:办公楼   249.44  平方米（多层  2  ）。

餐厅  1  处，其中：小餐厅  1  处，  193.54  平方米；

办公楼单位  1  套，建筑面积共   249.44    平方米；不带电梯办公楼共  1  栋，办公楼单元  8  套，建筑面积共  249.44  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  4  个，人行出入口   4  个；

2、道路、车行道    5000   平方米；

3、绿化面积    3335    平方米，水域    4000    平方米；

4、污水管长 1500 米，污水检查井 15 座；雨水管长 5000 米，雨水进水井  50  座，化粪池  20  座；

5、路灯   20  盏；

6、垃圾箱 7 个，果皮箱 2 个；

7、体育设施         篮球场2个、羽毛球场2个             ；

8、配电房变压器  2  台，容量共  1030  千瓦，品牌型号   SCB10_400KVA.  SCB10_630/10   ，启用时间   2014、2019    ；

9、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况   老芦公路931号   。

- 各楼宇各层功能分布情况

- 1、校本部

| 序号 | 建筑物名称 | 楼层数 | 建筑面积 (平方米) | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合教学楼 | 12 F | 17350 | 办公、教学 |
| 2 | 第二教学楼 | 4 F | 2673 | 教学 |
| 3 | 植物实验实训楼 | 5 F | 2106 | 实训室 |
| 4 | 动物实验实训楼 | 5F | 1846 | 实训室 |
| 5 | 农经楼 | 4F | 2435 | 办公、实训室 |
| 6 | 农信楼 | 6F | 4437 | 办公、实训室 |
| 7 | 第一教学楼 | 5 F | 7841 | 教学 |
| 8 | 19号楼 | 4 F | 1297 | 办公 |
| 9 | 学生公寓楼(1号楼) | 6 F | 4140 | 宿舍 |
| 10 | 学生公寓楼(2号楼) | 6 F | 4159 | 宿舍 |
| 11 | 学生公寓楼(3号楼) | 6 F | 4140 | 宿舍 |
| 12 | 学生公寓楼(4号楼) | 6 F | 4140 | 宿舍 |
| 13 | 学生公寓楼(5号楼) | 6 F | 9128 | 宿舍 |
| 14 | 学生公寓楼(6号楼) | 6 F | 4184 | 宿舍 |
| 15 | 学生公寓楼(7号楼) | 6 F | 4184 | 宿舍 |
| 16 | 学生公寓楼(8号楼) | 6 F | 2124 | 宿舍 |
| 17 | 20号楼 | 4 F | 1297 | 办公 |
| 18 | 21号楼 | 4 F | 1216 | 办公 |
| 19 | 生活楼 | 3F | 1703 | 临时招待住宿 |
| 20 | 专家楼 | 4 F | 931 | 临时招待住宿 |
| 21 | 体育馆 | 1F | 1361 | 多功能场所 |
| 22 | 乒乓房 | 1F | 592 | 单一功能 |
| 23 | 学生活动中心（车队） | 3F | 857 | 办公、教学 |
|  | 合 计 |  | 84141 |  |

2、五厍基地

| 序号 | 建筑物名称 | 楼层数 | 建筑面积 (平方米) | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活楼 | 3F | 3164 | 宿舍、食堂 |
| 2 | 实训楼 | 3F | 3122.06 | 办公、教学 |
| 3 | 水泵房 | 1F | 161.85 | 单一功能 |
| 4 | 垃圾中转站 | 1F | 17.04 | 单一功能 |
| 5 | 温室大棚 | 1F | 5432.4 | 教学 |
| 6 | 农机棚 | 1F | 909.65 | 教学 |
| 7 | 实验实训犬室 | 1F | 1943.66 | 办公、教学 |
| 8 | 花卉路实训大棚 | 1F | 3744 | 办公、教学 |
|  | 合 计 |  | 18494.66 |  |

3、南汇基地

| 序号 | 建筑物名称 | 楼层数 | 建筑面积 (平方米) | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书院镇27街坊74/4 |  | 349.01 |  |
| 2 | 书院镇27街坊39/1 |  | 3456.26 |  |
| 3 | 书院镇27街坊39/2 |  | 5447.64 |  |
| 4 | 书院镇27街坊74/3 |  | 13366.45 |  |
| 5 | 书院镇27街坊18/1 |  | 1460.97 |  |
| 6 | 书院镇27街坊73/1 |  | 1020.86 |  |
| 7 | 厕所 |  | 35 |  |
|  | 合 计 |  | 25136.19 |  |

三、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与采购人沟通，如协商同意，可决定为采购人提供力所能及的附加服务。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。

7、对外来服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）物业综合管理服务

1、日常管理：建立健全各项管理制度，具有完善的日常工作流程和物业工作手册以及 定期进行物业工作人员岗位培训。

2、档案管理：建立完整的物业服务人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作； 建立维修、保洁等日常运作管理档案；建立校舍零星维修项目（含设施设备等）验收、设备维修、楼宇数据及资产管理档案；所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内；建立弱电、空调、会议系统、集中热水系统、煤气  管道系统、安防技防系统等公用设施设备管理档案；制定有关人、财、物移交的管理规定， 所有管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

3、管理质量控制：按照 ISO9001 质量管理体系，建立起实用、有效的管理体系。

4、投诉接待处理：流程合理，及时处理及消除不良影响，建立回访制度和记录。

5、报修受理：有完善的报修受理流程，急修 15 分钟到场，建立回访制度和记录。

6、外包服务监管：有明确的监管措施，由采购人委托专业企业养护和管理的，需要协助采购人对专业企业进行管理，达到外包合同规定的质量要求。

7、客户意见征询：定期向采购人相关部门或相关师生进行物业服务满意度调查，征求物业服务意见，对合理的建议及时整改。

8、对外统筹与协调：同所有外部接口实现无缝衔接，接受学院相关部门的领导、协助相关部门共同完成指令任务。

9、物业公司需提供一站式接待服务和一门式电话接通，按照首问责任制的要求，接受采购人校内所有关于后勤保障服务的咨询、报修、建议等。

10、根据具体分管业务，主动接受专业监督考核，充分听取和尊重师生及采购人的意见，设法改进服务实现的方式和人性化服务时段，最大程度上满足师生的服务需求。

（三）建筑物日常维修、养护、管理

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、配合采购人各维保单位的日常巡查及基本修缮，包括但不限于检查维护安全设备、 道路交通、水体、消防、安全警示标志等各类固定标识的牢固度，定期保洁以保持各种标 识的清洁醒目度。

3、配合采购人在各公共区域设置禁烟标志，根据采购人需要及时设置临时安全警示标识标牌。

4、配合采购人对大修、装修的施工管理与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向采购人报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（四）公共设备日常检查、维护

公共设备日常检查范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统：（专业保养由业主外委、物业配合）

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2、电梯系统巡检：（专业保养由业主外委、物业配合）

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作（应明确年检费用是否包含在内）。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，高压配电间巡视须确保双人，做到发现故障、及时排除。按期进行电试和高压操作用具在安全有效期内。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电、限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责校区多媒体教室、办公楼、影视厅等音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

a. 完全负责每星期二次对配电站设备的巡视，做好巡视记录。及时处理设备事故和故 障，迅速恢复供电，做好事故、故障的原因和处理过程记录。

b. 完全负责变配电站设备保质期内设备发生故障时，及时和设备供应商联系，配合处 理设备故障并且做好记录。

c. 完全提供配电站设备的 24 小时事故处理和紧急抢修服务，做到随叫随时到。

d. 完全负责对口供电所的业务联系，配合供电所变配电设备的预防性试验和高压检修， 做好停送电工作（包括倒闸操作、许可工作和安全措施等）。

e.建立运行、操作所必需的台帐、报表呈交业主。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到99％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、 消防系统巡检：（专业保养由业主外委、物业配合）

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、空调系统运行维护：（专业保养由业主外委、物业配合）

（1）集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护报修。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

6、锅炉系统运行维护：（专业保养由业主外委，物业配合）

（1）锅炉运行时要按时巡检设备，记录运行工况，发现问题及时维修。

（2）建立锅炉运行管理制度和安全操作规程，保证锅炉系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：每周对锅炉房清洁。每月安排对锅炉系统锅炉安全保护装置检查和保养。锅炉温度自控系统装置检查；锅炉炉壳清扫除灰；锅炉一次循环泵、二次循环泵清洁一次。每季度对锅炉一次循环泵、二次循环泵添加润滑油一次。每半年度对锅炉一次循环泵、二次循环泵电机测电流、测绝缘，电器箱清洁保养。每年度安排锅炉系统安全阀清洁保养；锅炉水位安全系统检查保养；锅炉温度安全系统测试保养；定压补水水系统：水泵电机测电流、测绝缘，电器箱清洁保养；水泵、电动阀点动测试；水管过滤器清洗；循环泵系统：锅炉一次循环泵、二次循环泵润滑油调换；循环泵止回阀清洗检查；循环泵过滤器清洗；压力表校验。风管和水管路检查油漆；电器箱大保养一次。每年停炉阶段进行干保养或湿保养，对整个锅炉系统进行全面检查维修，更换易损附件，并配合年检情况确定是否要洗炉。

（五）  公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天浇水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括但不限于以下绿地上的绿化、草坪、绿化小景、屋顶绿化、垂体绿化、沿口绿化、水体绿化等，定期做好绿化养护和按需补苗工作。

3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花（包括校内各类活动）等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。

4、派专人负责区域内水面、水池（如有的话）垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。绿化带及水池内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

5、草坪（如有的话）：

(1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

(2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。

(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

(4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。

(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物及定期清理草坪等绿化带内的掉落的树叶、树枝。

(6) 草坪要保证常绿，秋冬季要播撒黑麦草（或其他草种）。草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在每平方米杂草不得多于5根；生长和颜色正常；每年必须根据草坪生长情况修剪暖地型、冷地型草坪；基本无病虫害。

6、乔灌木、绿篱、花卉

(1) 乔木、花树花季过后要及时修剪，越冬前对树木要进行全面修剪，发现树木有枯枝要及时修剪并清除。树冠基本完整，内膛不乱，通风透光，修剪及时，无死树和明显枯枝死杈；在正常条件下，无明显黄叶、焦叶、卷叶、落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下；有蛀干害虫的株数在2%以下；介壳虫危害较轻；树木缺株在1%以下；树木基本无钉栓、捆绑现象。

(2) 绿篱球类修剪要保持常年平齐，新芽高于平齐线3厘米要及时全面修剪，基本无死株和干死枝，有虫株率在10%以下。

(3) 乔木主干部分以及萌蘖及根部叉枝长于10厘米必须及时清除，下垂枝及影响通行或整体美观的树木，要修剪及时，且要保持整体美观。

(4) 绿篱树木每季度喷洒杀菌杀虫剂，发现虫害在两天内喷药。

(5) 雨季保证树木草坪不受淹，及时清理积水，必要时开沟排水。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

(6) 养护中，发现因养护单位养护不到位造成植物（树木、绿篱、球、草坪等）死亡的，养护单位要及时进行更换补种，所需费用由养护单位负责。

(7) 根据天气情况对草坪树木进行浇灌，旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。

(8) 冬季（尤其是极寒天气），要对树木做好防冻保暖工作（尤其是不耐严寒的树木），乔木要做好越冬害虫的防治工作。

(9) 树木、绿篱及草坪等发生虫害时要在早期发现，并及时防治。若虫害发现时，已处于晚期，影响整体环境水平，甚至植物死亡的，养护单位要进行更换同一品种及规格大小的树木，养护区域内的绿化因虫害变得不美观了，养护单位要采取相应的处理措施及时恢复，必要时进行更换，所有费用由养护单位负责。

(10) 根据生长情况对绿化养护区内的苗木进行涂白和保暖、除虫治虫。

(11) 每年对绿化养护区内的草坪、树木、绿篱等进行施有机肥，每学年内至少2次，确保植物叶片有自然颜色和光泽度，长势优良。

(12) 绿化修剪下来的杂物（死树、树枝、草坪、树叶、支撑物等）及时清理且自行清运至校外，不允许遗留在绿化养护区域内及学校其他地方，同时要定期清理绿化养护区域内树上掉落的树叶。

(13) 对于一些大树（胸径在15CM以上的），每学期至少一次。施肥方法：树四周选四个角，每个角向下凿挖50cm深度，每棵树施肥量约为500-800克。

(14) 绿化养护区域内，因各种原因造成的小的土流失（单个位置土量流失量在0.2立方米以内的），要进行填土平整，确保无坑洼地。

(15) 因现有草坪在日常养护过程中有所退化，需每月逐渐播撒草种以恢复草坪。

(16) 绿化养护中禁止使用消防水，部分养护区域内有喷灌系统可用于浇灌。如有违规将开具处罚单给予处罚，使用消防水第一次罚1000元，第二次罚3000元，3次以上（含第3次），每次罚5000元。处罚过程中若单次违规，由相关部门开具罚单金额超过学校处罚要求的，则按处罚金额高的为准。

(17) 预留地管养要求杂草不超过0.5米。相对整洁，无长期积水，无长期垃圾堆放。

(18) 草花换季栽种，按照季节一年更换4次，草花品种为季节时令草花，鲜艳美观。每平方米不少于60株。宿根花卉管理基本及时，花期正常，缺株率在5%以下。

(19)绿化养护人员的要求专业绿化技师常年养护，养护人员不少于13人（包含绿化养护项目经理）。其中，到松江本部校区的养护人员不少于4人、五厍实训基地校区不少于1人，必要时需增派养护人员。

(20)盆栽摆放根据学校指定地点摆放，如遇学校活动需要临时调整摆放地点，中标人需根据学校要求安排人员及时摆放到位。

(21)绿化生产垃圾要做到及时清运，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

(22)无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理，绿地草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。

7、室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

8、植保

(1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

(3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

9、绿化养护管理要求

(1) 自觉服从学校的管理，遵守学校的各项规章制度。养护工作不得影响、干扰学校正常的教育教学秩序。草坪、绿篱等使用机械修剪工作时间原则上为：教学区早晨8:00之前，下午15:30之后，以及周六、周日和法定假日全天；生活区：为8:00之后，16:30之前，以及周六、周日和法定假日全天。养护单位应按照该时间段来进行机械修剪工作，且要保证养护工作的及时和高质量。若学校根据实际情况调整养护时间，养护单位必须无条件执行。

(2) 学校有重要活动安排时，中标单位必须无条件组织力量及时全面做好养护工作，确保出效果，树形象。紧急情况随叫随到。

(3) 中标单位必须切实做好安全工作，一切安全事故均由中标单位自行负责，与校方无关。一切地方矛盾由中标单位自行协调解决。

(4) 养护期间校内提供日常办公及休息场地，非养护工作人员不得留宿校内，并严格遵守校方日常管理。

(5) 在校方协助下建立并完成绿化、苗木、盆栽等绿植台账，对于树木必须做到一卡一树，详细登记养护记录与信息。

(6) 养护服务启动初期，制定全年的养护计划，每季度撰写养护小结，年终向校方提交年度养护总结。

(7) 投标单位需要提交常用养护设备、工具清单及数量，并提供详细的养护人员个人信息（年龄、工作经历、学历等，若有职业鉴定证书必须提供）。

(8) 建立绿化养护及管理制度等资料的制定、收集、整理及归档工作。在日常管理中要建立绿化养护台账登记制度。

（六）环境卫生与保洁管理（保洁易耗品包括卫生间易耗品费用包含在合同内，由中标单位承担）

1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、校区内垃圾集中存放，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运至指定地点。

3、校区垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾等），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、桌椅台面、文件柜等家具。

12．定期清扫各楼天台、车棚、设备机房等部位。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

17、定期清洁水景、水体，保持水面无漂浮物，硬底池壁无积垢，及时清理水体沿岸垃圾、杂物等。

18、办公楼、教学楼、宿舍楼及办公区域的保洁。

服务标准：建立办公楼、教学楼、宿舍楼、实训楼等公共区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

建筑物外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯、草坪灯表面干净无污渍。

各楼大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

各楼层公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。 消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（七）垃圾分类、清运、处理：（垃圾清运至处理地点由相关专业公司负责，不在本次物业服务范围内）

1、垃圾清运、处理分为：促进学校生活垃圾、建筑垃圾源头减量、分类投放、分类收 集、运输、处置（对可回收物、有害垃圾实行定期或者预约收集、运输；对湿垃圾实行每  日定时收集、运输；对干垃圾实行定期收集、运输）、加强资源化利用、社会参与度等，  垃圾分类实施必须按照《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市建筑垃圾处理管理规定》。 垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾、建筑垃圾、毛垃圾） 六分类收集、定时、 定点清运处理；督促施工队、绿化维护承包单位将建筑垃圾和绿化垃圾及时清运处理；做  好废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 教学楼、校舍等日常生活垃圾

(4) 公共部位上通道、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净袋装封口，清运到指定地点。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督，垃圾桶、箱四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

因垃圾分类违反上海市有关法律、法规规定受到处罚而产生的罚款由物业公司承担， 硬件设施损坏原因除外。

（八）污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，物业每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（九） 卫生管理

- 灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- 科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

（十）公共浴室管理

每日定时对浴室的设备设施进行巡检，保证设备设施安全运行。督促就浴者爱护浴室 各种设备设施。

保持浴室清洁卫生。每日闭室后，工作人员要及时进行卫生清扫、消毒等工作。

对浴室使用秩序进行管理，浴室定时开放。就浴者要服从工作人员管理，严格遵守规 定闭室时间。

督促就浴者必须注意安全。洗浴时妥善保管自己的物品，不得将贵重物品带入浴室， 如有遗失，责任自负。

（十一）  公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十二）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

3、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

4、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

5、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（十三）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十四）应急预案

1、建立巡查登记制度并报告有关情况；

2、防灾减灾物资储备、清查，保障物资充足；

3、做好自然灾害的预警机制，制定应急预案并组织实施，及时发布温馨提示；

4、如遇灾害发生，积极做好救灾，以及灾后保洁、消杀、维修维护等恢复工作；

5、承担相关主管部门交办的临时性、应急性工作任务。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，制定贴合校方实际情况的应急预案，定期开展应急演练。

（十五）对物业公司接管验收的要求

1、物业公司的管理人员、保洁、设施设备维修人员需对物业管理范围内的细节尽快了解并熟悉，为正式接管后的正常管理打下基础。

2、物业公司实行与原物业公司交接前做好充分的沟通准备工作， 分项目地进行细致的 交接管理，以保证物业管理工作的平稳过渡。

3、有针对性地制定交接验收物业管理方案和维护计划， 及时报业主审批，并报学校备 案。全力做好物业各项工作，让学校师生满意。

4、交接过度时期物业公司接受校方的监督和管理。

（十六）配合有关部门做好校园相关管理工作

1、配合有关部门做好校园其他管理工作，如非机动车管理、人员疏导、临时搬场。

2、配合采购人做好各类大型活动如新生报到、军训、运动会等后勤保障。

3、配合采购人做好各类会场布置、灾害性天气如防台防汛等杂务性服务工作和紧急情 况下的人力支援等机动性工作。

4、公共的上下水管道、雨水污水管、应急灯、照明、电扇、课桌椅、门窗、电铃、电 话、空调、水泵等的管理和报修。

5、建筑物和构筑物包括屋顶、墙面、扶梯、走廊过道、地坪等管理和报修。

6、公共设施的道路路面、人行道、路灯、指示牌、消火栓、垃圾桶等设施的管理报修。

7、建筑物等管理和场地周围车辆停放整理，车辆停放整齐有序。

- 四、物业管理服务人员设置需求

★ 1.本项目物业管理与服务人员总数不得少于85人。其中物业管理服务人员不得少于24人，保洁服务人员不得少于54人，保绿服务人员不得少于6人。2.投标人需承诺：本包件服务内容中涉及应当具备《国家职业资格目录》中“准入类”资格证书的岗位，本单位所提供的服务人员均具备相关资格证书。

物业公司在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前需征得采购人同意，采购人同时享有对有关物业管理服务人员指定调整、调换、替换的权利。建议物业公司吸纳采购人指定的原企业服务人员，原企业服务人员的安置方案合理可行。

物业公司需配备具备做人员思想政治工作能力的管理人员。人员配置要求如下：

| 服务类别 | 服务区域 | 序号 | 岗位 | 在岗时间 | 应配置人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 项目经理 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 | - 1.具有大专及以上学历； - 2.中级及以上职称； - 3.具有5年或以上担任同类岗位工作经验的优先 |
| 小计 |  |  |  |  | 1 |  |
| 物业 | 校本部 | 1 | 维修主管 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 | 1.具备高压或低压电工证； 2.具有5年或以上担任同类岗位工作经验的优先 |
|  |  | 2 | 报修接管员（含档案管理） | 8小时/天，每周5.5天 | 1 |  |
|  |  | 3 | 高/低压电工 | 24小时 | 7 | 3人具有高压和低压电工证，其余人具备高压或低压电工证其一即可。 |
|  |  | 4 | 锅炉工 | 16小时 | 4 | 具有相关证书 |
|  |  | 5 | 综合维修工（含公共浴室管理员） | 8小时/天，每周5.5天 | 4 | 具有相关证书 |
|  | 五厍基地 | 6 | 高/低压电工 | 24小时 | 4 | 2人具有高压和低压电工证，其余人具备高压或低压电工证其一即可。 |
|  |  | 7 | 综合维修工 | 8小时/天，每周5.5天 | 2 | 具有相关证书 |
|  | 南汇基地 | 8 | 水电设施设备维护 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 | 具有相关证书 |
| 小计 |  |  |  |  | 24 |  |
| 保洁 | 校本部 | 1 | 保洁主管 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 | 具有5年或以上担任同类岗位工作经验的优先 |
|  |  | 2 | 清洁工 | 8小时/天，每周5.5天 | 45 |  |
|  |  | 3 | 垃圾分类专员 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 |  |
|  |  | 4 | 湿垃圾处理操作员 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 |  |
|  | 五厍基地 | 2 | 清洁工 | 8小时/天，每周5.5天 | 6 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 54 |  |
| 保绿 | 校本部 | 1 | 绿化主管 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 | 具有5年或以上担任同类岗位工作经验的优先 |
|  |  | 2 | 养护人员 | 8小时/天，每周5.5天 | 4 |  |
|  | 五厍基地 | 3 | 养护人员 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 6 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 85 |  |

- 五、采购方要求

1、审定服务方编制的管理服务方案、人员编制、费用预算。

2、对服务方的物业管理服务质量进行监督，对不符合质量标准的服务有权建议整改，对不称职人员可以要求服务方更换。服务方的各项工作未达到安保管理服务所承诺的标准和要求，须限期整改，如整改不合格者，采购方有权终止服务合同。

- 六、其他要求

- 本服务报价包含合同期内所涉及到的建筑物日常维修、养护、管理，人员教室管理，公共设备日常检查、维护， 环境卫生与保洁管理，污水管理， 易耗材料、前期介入等。物业管理范围之外增加部分的工作量， 由采购人向物业公司支付。 寒暑假期间在保证正常运行的情况下，可以根据实际安排调整物业人数。

- 优先考虑具备通过质量管理体系认证（ISO9001认证或者GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001认证或者GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO14001认证或者GB/T 24001认证）并在认证有效期内的供应商。

- 物业公司需使用本单位资质，一旦发现资质挂靠现象，一律取消服务资格。

- 物业公司中标后，不得将物业管理事项转让或分包，否则，采购人有权终止合同。

- 物业公司在投标文件中需提供针对本项目物业管理服务项目人员相关岗位技能证书 等复印件。确定中标后，中标供应商需按采购人要求，提供所有用工人员的相关岗位技能证书等材料给采购人备案，且未经采购人许可，不得更换项目负责人及所有用工人员。

- 制定物业各部门的规章制度；统一上岗制服；制定各种应对突发事件的应急措施； 物业各部门需制作如检查、维护、出入、巡逻等台帐和档案；严格遵守四个机关办公制定 的保密制度；严格遵守四个机关办公制定的各种其他规章制度等。

- 物业公司在投标文件中针对本项目需配备的维修、保洁设备和工具， 需提供有效的 设备发票复印件证明为公司自有（特殊作业车辆需持相关驾驶证操作驾驶），并说明主要设备的品牌、数量等，制定拟配备装备的方案。

- 物业公司在投标文件中结合本项目具体情况（物业区域范围、建筑面积等）及物业使用性质特点，提出特色管理方案，包括但不限于个性化服务措施、智能化管理、创建精神文明校园、校园党建与物业管理有效结合举措等具体实施方案。

- 物业公司在投标文件中需针对本项目各服务内容管理要求提供详细人员安排、服务 方案，及关于房屋及配套设备、设施完好率，保洁率，业主综合满意率，火灾发生率，治安事件发生率等服务质量指标的承诺、为采购人提供的特色服务和各种优惠措施等，上述内容将作为评审的重要依据。

- 若遇水痘、乙肝、肺结核、腮腺炎等传染性疾病爆发， 物业公司需无偿配合门诊部 做好楼宇内的消毒工作，消毒人员需持证上岗，消毒器具、药水由采购人校医提供。

- 采购人有日常伙食供应，费用由物业公司自理。

- 采购人不提供服务人员住宿，由物业公司自行解决。