上海农林职业技术学院保安服务项目采购需求

- 项目概况

1、项目名称：上海农林职业技术学院保安服务项目

2、服务地点：上海市松江区中山二路658号、上海市松江区水产公路28号、上海市浦东新区老芦公路918号

二、基本情况

1、校本部

坐落位置：    上海   市   松江   区   中山二   路（街道）  658   号

四面边界至：东   西林路    南  西新桥路  西  沈泾塘桥   北   西林小区

占地面积：   104562  方米，其中绿地面积  47863   平方米。

建筑面积：    95068    平方米，

其中:办公楼  21160.33 平方米（多层  3  ，高层  12  ，其中地下 1  ）；

礼   堂  882   平方米；

停 车 场    12370    平方米；   综合楼底下车库、综合楼东、南、西、亲水平台、第一教学楼西  。

餐厅 5  处，其中：小餐厅 3 处，  280  平方米；大餐厅  2  处，  1560  平方米；

厨房  3 处，   1210   平方米；

带电梯办公楼共 1 栋，办公楼单位 122 套，建筑面积共  17350.33  平方米；不带电梯办公楼共 3 栋，办公楼单元 108 套，建筑面积共 3810 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  3  个，人行出入口  3  个；

2、道路、车行道  8500  平方米，人行道   210    平方米；

3、绿化面积  47863  平方米，园林建筑小品    1    座，水域   320   平方米；

4、污水管长  2408.37  米，污水检查井  300 座；雨水管长  2572  米，雨水检查井230座，雨水进水井  42 座；

5、路灯  30  盏，地灯  65  盏，草坪灯  25  盏；

6、垃圾箱 210 个，果皮箱 40 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  105  平方米；

7、体育设施    体育馆、体育场、体操房、乒乓房、健身房等   ；

8、停车场：室内停车场  综合楼地下室1  个，面积共 1330  平方米，停车位  41  个；露天专用停车场   5  个，占地面积共   11040   平方米，停车位  154   位；自行车停车位：自行车停放设在   8号楼南停车棚、综合楼南停车棚、综合楼西停车棚   。

9、电梯 10 台，功率   11KW三台、5.5KW5台1.1KW2台   千瓦，品牌型号  三菱、蒂森   ，启用时间  综合楼2006、第一教学楼2014、生活楼2023、专家楼2014、教师餐厅2013 ；

10、配电房变压器  2  台，容量共  3200  千瓦，品牌型号 达驰  ，启用时间   2017/9综合楼  ；

11、生活蓄水池   465 立方米，消防水池   60  立方米，消防水箱    20   立方米；生活水泵  4  台，功率为  15  千瓦/台，启用时间  1996-2018   ；排污水泵  16 台，功率为  7台1.1、8台2.2  千瓦/台，启用时间   2006    ，消防水泵   14 台，启用时间   2006综合楼、2012学生宿舍   ；

12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况   综合楼负一层消控室   ；

13、智能化系统    农信楼2楼监控室     。

2、五厍基地

坐落位置：   上海   市    松江   区    水产公路   路（街道）   28   号

四面边界至：东   五厍农业观光园   南   中环公路   西   花卉公路

占地面积：    180000   方米，其中绿地面积   41175   平方米。

建筑面积：    51602   平方米，

其中:办公楼    6688   平方米（多层  3  ）。

餐厅  1  处，其中：小餐厅  1  处，  200  平方米；

厨房 1 处，   250  平方米；

带电梯办公楼共  1  栋，建筑面积共   2904   平方米；不带电梯办公楼共  1  栋，办公楼单元   套，建筑面积共 3784 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  4 个，人行出入口   4  个；

2、道路、车行道   7200  平方米；

3、绿化面积   26667   平方米；

4、污水管长  800  米，污水检查井  48 座；雨水管长  2500  米，雨水检查井 95 座，雨水进水井  2  座，化粪池  2  座；

5、路灯  91  盏，草坪灯  5  盏；

6、垃圾箱 20 个，果皮箱  20  个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积  16  平方米；

7、体育设施      羽毛球场、篮球场、乒乓球桌等             ；

8、停车场：露天专用停车场  2  个，占地面积共  900  平方米，停车位  42  位，露天零散停车位 10 个；自行车停车位：自行车停放设在  2号楼北面  。

9、电梯 1 台，功率   11  千瓦，品牌型号   三菱   ，启用时间   2015年1号楼   ；

10、配电房变压器   1  台，容量共   1000   千瓦，品牌型号   丰源   ，启用时间    2015年    ；发电机组功率   130  千瓦，品牌型号   康明斯    ；启用时间  2015年  ；

11、生消防水箱    10  立方米；生活水泵  2  台，功率为  7.5   千瓦/台，启用时间  2014年   ；排污水泵  2 台，功率为  2.2  千瓦/台，启用时间  2014年  ，消防水泵  8  台，功率为  5.5  千瓦/台，启用时间   2014年    ；

12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  教学楼1楼  。

3、南汇基地

坐落位置：    上海     市    浦东新    区    老芦公    路（街道）   918   号

四面边界至：东   老芦公路    南   市棉场路   西    五尺沟

占地面积：    270802     方米，其中绿地面积    3335    平方米。

建筑面积：    25047.2    平方米，

其中:办公楼   249.44  平方米（多层  2  ）。

餐厅  1  处，其中：小餐厅  1  处，  193.54  平方米；

办公楼单位  1  套，建筑面积共   249.44    平方米；不带电梯办公楼共  1  栋，办公楼单元  8  套，建筑面积共  249.44  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  4  个，人行出入口   4  个；

2、道路、车行道    5000   平方米；

3、绿化面积    3335    平方米，水域    4000    平方米；

4、污水管长 1500 米，污水检查井 15 座；雨水管长 5000 米，雨水进水井  50  座，化粪池  20  座；

5、路灯   20  盏；

6、垃圾箱 7 个，果皮箱 2 个；

7、体育设施         篮球场2个、羽毛球场2个             ；

8、配电房变压器  2  台，容量共  1030  千瓦，品牌型号   SCB10_400KVA.  SCB10_630/10   ，启用时间   2014、2019    ；

9、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况   老芦公路931号   。

三、投标主体条件与要求

1、投标人必须持有具备由省、自治区、直辖市人民政府公安机关核发的《保安服务许可证》。

2、投标人应具有完成采购方安保人员配置与职责范围服务项目，工作能力强，服务质量好，信誉程度高的企业。优先考虑具备通过质量管理体系认证（ISO9001认证或者GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001认证或者GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（ISO14001认证或者GB/T 24001认证）并在认证有效期内的供应商。

3、投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求，制定相应的安全生产管理措施，同时应考虑购买雇主责任险和公众责任险，并在措施费中列支必须的费用清单。

4、投标人在投标书中承诺并经采购人认定的现场项目经理及安保人员必须是与本单位签订劳务合同的职工。

四、服务期限

自合同签订生效之日起一年。

五、项目服务内容及要求

（一）服务内容

按照学校的校纪校规，需承担校园内安全保卫专项管理工作，维护校区的安全稳定和正常的教育管理秩序。具体内容如下：

1、门卫管理：严格人员、车辆、物资的进出管理；按时立岗执勤；负责来访人员验证登记；对携物出门实行出门证验审；对外单位车辆实行登记验证等出入校管理；阻止无关闲杂人员进入校区。

2、机动巡逻：加强校园内的安全巡逻，发现和排除各种不安全因素，及时处置各种违法犯罪行为；特别要加强对重点区域、要害部位的安全巡查；协助校方开展校园秩序维护、交通秩序管理、安全防范等工作，负责校区内楼宇的夜间定时清场和检查；白天巡逻每2小时1次，夜间不低于每2小时1次，并如实记录、汇报巡逻执勤记录；巡逻中检查治安、防火、防盗、水浸等情况，发现问题，立即处理，并通知相关部门。

3、消防（技防）管理：做好消防（技防）控制室24小时值班执勤工作；每天检查并记录消防（技防）设施情况，确保完好，协助校方做好室外设施的日常维护；建立托管消防器材的台帐记录，定期检查器材完好程度和有效期限；经常性开展消防业务培训；发现火灾隐患，立即报告并设法消除隐患；发生火警，按预案进行火灾报警、人员疏散、组织扑救、抢救物资等工作，尽可能保护人员和财产的安全。

4、校园秩序管理：保障校园区内师生正常的学习、生活、教学、工作秩序；加强管理，禁止盲流人员进入校园、禁止校门口区域乱设摊点；加强校园内部交通秩序管理，维持好校内的停车秩序，指引车辆有序停放，保障大门及校内道路畅通，无交通事故发生，无车辆乱停乱放现象；发现并制止乱贴广告等不文明行为。

5、其他：服从学校交给的与安保相关的其他临时性工作。

（二）服务要求与标准

1、按照相关规定，落实校园安保管理服务方案，建立健全突发事件处置、消防灭火、暴力恐怖、维修维护等应急预案，切实维护学校与师生的财产和人身安全。

2、依法办事、文明值勤，严格管理、热情服务，杜绝保安人员与师生发生纠纷和冲突。

3、保安人员上班时统一着装，配戴工作证，仪表端庄，精神饱满，行为规范；执勤巡逻人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

4、工作场所要做到整洁、卫生、有序，负责门前“三包”：即包安全、包卫生、包秩序；上岗人员不擅离岗位，不打瞌睡，不闲聊嬉闹，不打牌下棋，不聚众喝酒，不干私活会客。

5、对校园内发生的案件或突发事件，要做到及时发现、迅速报告、妥善处置，视情启动相应的应急预案，协助有关部门调查取证。

6、门卫执勤、接警巡逻、消防管理、值班值守等要做好执勤登记，原始记录保存完好，以备核查；

7、建立交接班等制度，按要求做好门岗值守、巡逻记录，各类资料收集、整理、归档等工作；服务合同期满后，应将以上所有相关资料必须移交给校方存档。

8、强化与属地公安机关、政府相关部门及校内其他物业管理服务力量加强合作交流，协作联动，开展一体化安全防范，形成群防群治体系。

六、岗位需求及配置数

★ 1.本项目至少配备88名服务人员。其中校本部至少49人，南汇基地至少29人，五厍基地至少10人。2.投标人需承诺：本包件服务内容中涉及应当具备《国家职业资格目录》中“准入类”资格证书的岗位，本单位所提供的服务人员均具备相关资格证书。

| 序号 | 服务范围 | 岗位类别 | 岗位需求数 | 在岗时间 | 应配置岗位人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 保安队长岗 | 1 | 8小时/天，每周5.5天 | 1 | - 具有大专及以上学历； - 具备5年及以上校园类项目保安服务管理经验 |
| 2 | 校本部 | 全校区巡逻岗 | 2 | 24小时 | 8 |  |
| 3 |  | 南大门（正大门)岗 | 2 | 24小时 | 8 |  |
| 4 |  | 北大门（车队）岗 | 2 | 24小时 | 7 |  |
| 5 |  | 北次门岗 | 2 | 24小时 | 7 |  |
| 6 |  | 技防监控岗 | 2 | 24小时 | 7 |  |
| 7 |  | 消防控制室岗 | 2 | 24小时 | 7 | 具备消防设施操作员证（四级）及以上或者消防安全管理员证 |
| 8 |  | 综合教学楼地下车库门岗 | 1 | 24小时 | 4 |  |
|  |  | 小计 | 14 |  | 49 |  |
| 9 | 南汇基地 | 巡逻（含消防巡逻）岗 | 2 | 24小时 | 6 | 具备消防设施操作员证（四级）及以上或者消防安全管理员证 |
| 10 |  | 917号大门岗 | 2 | 24小时 | 7 |  |
| 11 |  | 931号监控岗 | 1 | 24小时 | 3 |  |
| 12 |  | 大门岗 | 2 | 24小时 | 6 |  |
| 13 |  | 539号大门岗 | 2 | 24小时 | 7 |  |
|  |  | 小计 | 9 |  | 29 |  |
| 14 | 五厍基地 | 水产路基地门岗 | 2 | 24小时 | 6 |  |
| 15 |  | 花卉路基地门岗 | 2 | 24小时 | 4 |  |
|  |  | 小计 | 4 |  | 10 |  |
|  |  | 总计 | 27 |  | 88 |  |

七、采购方要求

1、审定服务方编制的管理服务方案、人员编制、费用预算。

2、对服务方的安保管理服务质量进行监督，对不符合质量标准的服务有权建议整改，对不称职人员可以要求服务方更换。服务方的各项工作未达到安保管理服务所承诺的标准和要求，须限期整改，如整改不合格者，采购方有权终止服务合同。

八、服务方的义务

1、服务方应独立承担学校安保管理服务工作，并承担一切相关责任，不得将安保管理服务工作转包他人。

2、服务方负责服务区域内的卫生、安全、消防、社会治安综合治理等工作，参加校方组织的安全会议及活动，确保安全无事故。

3、服务方的保安服务业务工作受学校保卫处的监督管理，日常工作向保卫处汇报；保安应聘、录用、离职等管理工作由服务方自行负责，人员花名册交由学校保卫处备案。

4、服务方有义务及时告知校方在管理服务工作范围内的安全隐患，未尽告知义务的，造成校方损失的，由服务方承担一定的赔偿责任。

5、服务方所聘用的安保人员（至少需配备2名女性安保人员）身高原则上不低于170厘米（女性安保人员不低于160厘米），体健貌端，应符合“提灭火器奔跑50米”的体能要求，平均年龄40周岁左右，最大年龄不超过55周岁，队员中退伍军人比例应不低于10%。

6、保安员应热爱本职工作，认真履行职责，忠于职守。安排在学校的保安人员必须确保具有一定的稳定性，不得长期调派人员以加班形式用工。如因保安服务人员离职、享受探亲假或请事假，而出现缺编的现象，中标人应负责在3日内补齐，且缺编人员不得超过3人。

7、服务方管理服务人员应统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。保安人员执勤所需的服装、衣帽、警棍等安保器材由中标单位自行负责提供。

8、在服务期内所需用工必须符合《劳动合同法》要求，依法用工。所聘用人员应按照国家有关规定取得相关职业资格证书、上岗证书、特种作业操作证书和特种设备作业人员证等。消防、技防监控人员须有相应上岗证书。不间断地对安保人员进行上岗培训和在职培训，以不断提高他们的业务能力和综合素质，以满足业主和使用者不断增长的服务需求。

9、服务方应采取有效措施维护保安队伍的稳定，严格控制人员轮换比例。若保安队长更换，应提前1个月以书面形式通知学校，更换其他队员应提前三天通知，人员换岗后应保证服务质量不下降。

10、在日常工作中，因服务方自身原因造成物体损坏，造成有关人员人身、财产损失的，由服务方承担一切赔偿责任。

11、中标费用包括人员的工资、加班费、奖金、福利待遇、管理费、税费等一切费用。

12、服务方应为安保服务人员提供保证队伍稳定的住宿条件，采购方不提供服务方人员的住宿条件。

13、服务方工作人员在岗工作期间，发生的一切人身伤亡事故，均由服务方自行负责处理并承担经济责任，学校不承担任何责任。