校园后勤及安保服务项目采购需求

- 项目简介

上海市商业学校创建于1960年，是上海市经济和信息化委员会下属的国家级重点中专，国家中等职业教育改革发展建设示范校，上海市文明单位，上海市安全文明校园，上海市职业教育先进集体。主要承担中等专业技术人才培养及培训等工作。学校占地约40亩，学校后勤及安保工作由后保处负责。

“★”的要求：本项目物业管理及服务人员数量不得少于51人，其中物业服务人员不得少于38人，保安人数不得少于13人。

- 项目需求一览表

第一部分：校园后勤

# 一、物业情况介绍

1、地理位置

物业名称：上海市商业学校

物业类型：中专学校（含部分高职生）

坐落位置：上海市静安区共和新路（街道）1458号

四面边界至：东 共和新路 南 柳营路 西 惠龙公寓 北 洛川中路新理想家园 。

2、基本设施

上海市商业学校，建筑面积36467.34平方米，占地面积 23762.00平方米。共有建筑物10幢，并按有关标准设置相应数量的教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房以及塑胶跑道、篮球场、体育馆、图书馆、食堂、淋浴房、水站等设施。特种设备包括：运行电梯5台、机械车库4组。消防设备主要包括：消防控制中心、安保监控、灭火器、消防栓、消防水泵等。供电设备包括：变电站1座、配电箱若干。另有地面车位62个，机械车位50个。

3、主要建筑物设施概况：

致远楼（5216.23㎡）：学生机房、信息中心、办公室16间、报告厅。

崇文楼（7649.97㎡）：教室54间、办公室15间、辅助用房1间、实训室10间。

尚德楼（4037.12㎡）：教室34间、实训室7间、办公室11间、辅助用房1间。

崇德楼（1577.66㎡）：办公室38间。

博雅楼（7536.02㎡）：食堂2层、图书馆1层、体育馆1层、实训室2间。

润德楼（1037.60㎡）：办公室27间。

行知楼（1330.15㎡）：办公室7间、实训室8间、辅助用房3间。

勤艺楼（1259.62㎡）：办公室1间、实训室5间、辅助用房1间、学生活动中心、教工之家、校史陈列馆。

和雅楼（4170.12㎡）：学生宿舍88间。

尚礼楼（2430.00㎡）：学生宿舍33间。

4、学校现有主大门一个，消防出入口两个，车辆出入口一个。

5、学校有严格的作息时间，在夜间及双休日均有场地等区域对外开放。在假期中涉及师生返校、场地等区域对外开放，并涉及参观访问、文体竞赛、公共会议等各种活动形式。

# 二、学校物业服务工作范围

1、公共设施、设备及场所的使用、维修、养护、管理等；

2、保洁工作（公共区域打扫、各标准教室打扫、各实训室打扫、各教师办公室打扫、各会议室打扫、各种活动场馆打扫等，以及下雨天铺设防滑地毯和相关安全警示牌、公共绿化清洁、部分办公室和会议室绿化浇水、临时保洁工作等）；

# 3、会务会展服务、大型活动服务管理，涉及临时勤务的应当按学校要求提供相关服务，费用按实另结；

4、防火、防盗、防汛、防台等工作；重大节假日的安全管理工作；

# 5、简单的水电木工等维护维修等；

6、所需资料、考卷等资料的打印、复印工作；

7、学校的开课、参观、活动、会议等需按校方要求布置和摆放桌椅或其他物件；

# 8、特殊情况下按照校方要求进行卫生、传染病防控、消毒等工作；

9、学生宿舍管理工作（根据学生年级及入学形式的不同，全日制中专、高职，根据学校的宿舍管理制度、学生管理制度，区别要求统一管理）；

10、相关保洁及维修人员应担负校方日常的文件、设备等的搬运，移动任务；

11、对学校鱼池进行定期清洗，保持干净整洁，清洗频次不低于2周/次；

12、对于学校申报和举办的重大项目活动，应积极配合，全力支持；

13、对物业相关档案进行综合管理；

14、招标文件及合同规定的其他事项；

15、业主外包委托项目的监管实施。

16、协助学校完成日常消防安全管理工作，如发现有安全隐患及时上报；

17、协助保安完成日常校园安全管理工作；

# 三、业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积55平方米，其中办公房1间；工作间1间；仓库1间。

# 四、采购人的特殊要求

投标单位应就如何与保安单位协调；下属员工管理奖惩等提出具体管理方案或措施。原则上成交供应商需吸收不低于70%的校方原后勤岗位人员。

# 五、具体要求

（一）工程设备部分

1、物业管理公司对建筑物本体、重要设施设备（如水电、高低压配电设备等）、基本设施（如门窗、灯具、电扇等）制定严格的巡查和维修保养制度。

2、对相关水电、低压配电设备等设备的维护人员应具备相关专业资质。

3、对有关电力等设备应由专业电工进行简单养护，防尘清洁。

4、对各类故障的及时发现，及维修更换。本项应由物业管理方制定统一的服务响应标准，即物业管理方的所有人员，均有义务和责任在发现故障后及时报告，并由维修人员快速响应。

5、变电站和配电间日常工作时间应有专人巡视，能及时处理各种问题。

6、配合校方协调、监管其他专项单位、工程维保单位等对学校设施、设备以及主体等的养护、保修工作，发现问题及时联系相关单位进行报修。

7、综合维修（水电工）节假日应按照业主方要求在校值班，急需维修或白天不便维修的，应当在夜间完成，如遇突发事件（自然灾害、设备损坏等），需应急处理并上报。

8、工程设备管理目标（详见以下附表）

| 序号 | 项目 | 目标值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋建筑和装饰 | 完好率99% | - 钢构件油漆完好，无锈蚀。 - 外墙饰面完好、清洁，屋面无积水。 - 屋架、柱、梁、楼板无裂缝变形。 - 墙体、台阶、雨蓬无裂缝、不开裂、不松动、不剥落。 - 屋顶隔热层完好无损；避雷带无间断。 - 铝合金开启窗应开关灵活，不松动，不漏风；木门牢固、平整、 美观，接缝严密。 - 大理石和铺设地砖的地坪平整、牢固、安全、无倒泛水。橡塑、木质地面，拼逢严密，不闪动，无腐朽现象。 |
| 2 | 动力供电系统 | 正常率99% | - 灯具、电扇、插座、开关、插座和照明配电箱安装牢固。 - 计划外停电每年不多于2次。 - 开关有效，接地可靠。 - 照明线路绝缘符合规程要求，接线头不外露。 - 电力输送电缆温度不高于规定值。 |
| 3 | 照明系统 | 正常率99.5% | - 公共区域照明灯具损坏时间不长于1小时，所有灯具故障控制在总灯具数0.5%以内。 |
| 4 | 排水系统 | 完好率98% | - 各排水管道畅通，无渗漏，堵塞。 - 排水泵运行与控制正常有效。 - 各排水横管无倒返水，排水畅通。 - 每季度清理一次雨水井、天沟和污水井。 |
| 5 | 生活用水系统 | 完好率99% | - 供水管网、生活用水管路和末端设备的完好。 |

（二）保洁部分

大楼所有指定区域的保洁和清洗等管理要求。

- 物业管理公司应制定详细的保洁和清洗等实施方案。

- 保洁和清洗应包括地面（玻化砖、石材、地毯、地板等）、墙壁（涂料、玻化砖、石材、壁纸、墙布等），有关设施、设备的表面清洁、擦拭。

- 保洁的范围应包括但不限于以下内容。

- 所有公共区域的保洁；

- 各标准教室打扫、各个实训室打扫、各教师办公室打扫、各个会议室打扫、各种活动场馆打扫等；（执行特殊管理措施）

- 木质地板（除篮球馆外）定期上光、打蜡。篮球馆地板定期养护，定期做防滑处理。以上事项如由业主方另行指定专业外包服务商进行，物业公司做好监督管理工作。

- 对办公区域及公共区域，如：办公室、会议室、厕所、接待大厅等的保洁等级详见保洁管理标准部分。

- 相关保洁、清洁人员应担负业主方日常的文件、设备等的搬运，移动任务。

- 对于学校开放任务所需的教室、会议室、实训室、运动场地使用之前，使用间隔过程中的保洁工作应做到即时清洁、清理、保洁人员及时到位、高效迅速。

- 对大楼垃圾的清运应确保定时、定点在指定区域集中收集，全部袋装化，按垃圾分类要求处理并制定严格的垃圾清运时间表。应确保在每日正常工作时间开始之前清运完毕一次。所有垃圾集中收集完毕后必须捆扎牢固，严禁跑、滴、漏。严禁在上下班高峰时间集中清运、装卸垃圾。对垃圾的处理和放置应符合国家及地方法律法规规定。负责湿垃圾处理设备的操作。

- 各指定区域保洁标准

1）标准教室、各个实训室、教师办公室、会议室、活动场馆、宿舍及公共区域内部保洁标准参照（详见以下附表）

| 项目 | 工作 内容 | 标准 | 频率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工作日 | 周 | 月 | 学期 （假期内进行） | 学年 （假期内进行） |
| 标准教室 | 清扫、拖擦、擦拭 | 地面干净、无垃圾；课桌椅、讲台、黑板干净无明显污渍；灯罩、吊扇无明显积灰、窗台干净，无明显积灰 |  |  |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 行政 办公室 | 清扫地面、拖擦地面、擦拭桌面 | 无明显污迹 | 垃圾收集一次 | 拖擦地面、擦拭桌面一次 | 门框、窗台 一次 | 清刮内窗玻璃一次 | 全面打扫 一次 |
| 教师 办公室 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面 | 无明显污迹 | 垃圾收集一次 | 拖擦地面、擦拭桌面一次 |  | 门框、窗台 | 全面打扫 一次 |
| 各会议室 | 垃圾收集、拖扫地面、擦拭桌面 | 无明显污迹 |  | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面一次 |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 校长 办公室 | 垃圾收集、拖扫地面、擦拭桌面、清刮内窗玻璃一次 | 无污迹 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面 | 门框、窗台、柜子、绿化、墙面清洁、冰箱清洁、一次 | 清刮内窗玻璃一次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 接待室 | 地面吸尘、家具清洁、垃圾收集、家具上光 | 无污迹 | 垃圾收集、擦拭桌面 | 地面吸尘、家具清洁两次 | 墙面清洁一次 | 家具上光 一次 | 全面打扫 一次 |
| 各专业学科实训室 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌椅 | 无明显积灰 |  |  | 指定时间 一次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 各阶梯教室 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌椅 | 无明显积灰 |  |  | 指定时间 一次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 图书馆 | 拖擦地面、擦拭桌面，卫生间清扫 | 无明显积灰 | 卫生间清扫巡视 |  | 拖擦地面、擦拭桌面，指定时间 一次 |  | 全面打扫 一次 |
| 食堂 | 卫生间清洁 | 无异味、干净整洁。 | 卫生间清扫巡视 |  |  |  |  |
| 体育馆 | 垃圾收集、防滑处理、拖擦地面、擦拭看台 | 无明显积灰 | 垃圾收集一次，卫生间清扫巡视 |  |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 值班室 | 垃圾收集、浴室清洁、地面清洁、擦灰、被单清洁 | 地面干净、垃圾桶及时清理、床单整洁、电器家具无灰尘、浴室干净整洁。 | 垃圾收集一次，浴室清洁一次，被单清洁 | 浴室消毒一次 | 全面打扫一次（注重墙面和角落） |  |  |
| 报告厅、会议厅 | 清扫地面、擦拭桌椅、墙面、掸灰 | 无明显积灰 |  | 清扫地面、桌面擦灰 | 指定时间一次 | 全面打扫一次 | 全面打扫 一次 |
| 多功能厅 | 清扫地面、擦拭桌椅、墙面、掸灰 | 无明显积灰 |  | 清扫地面、桌面擦灰 | 指定时间一次 | 全面打扫一次 | 全面打扫一次 |
| 学生宿舍楼 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭桌面、卫生间干净整洁 | 无明显污迹 | 卫生间巡视 |  |  | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 学生浴室 | 垃圾收集、拖擦地面 | 无明显污迹、积水 | 垃圾收集、拖擦地面一次 | 墙面擦拭一次 | 全面消毒二次 | 全面打扫 一次 | 全面打扫 一次 |
| 楼内墙面 | 清扫 | 无明显积灰 | 石材擦拭一次 |  | 除尘一次 | 上光打蜡 一次 |  |
| 各类管道 | 除尘 | 无明显积灰 |  |  |  | 一次 | 一次 |
| 各类室内消防设施 | 除尘 | 无明显积灰 |  | 表面擦拭一次 |  | 内部擦拭 一次 |  |
| 电梯轿厢 | 擦拭 | 无明显污迹、无杂物、无明显积灰、按键无明显积印 | 地面擦拭一次 | 立面擦拭一次 | 不锈钢保养一次 |  |  |
| 楼梯、通道 | 拖扫地面 | 无明显积灰、垃圾 | 拖扫一次、定时巡视 |  |  |  |  |
| 地毯、踏垫 | 除尘、洗刷 | 无垃圾、无泥土 |  | 除尘一次 | 洗刷一次 |  |  |
| 机械车库地面 | 清扫垃圾 | 定期清理垃圾 |  |  | 一次 |  |  |
| 室内公共区域地面 | 拖扫地面 | 地面无污物、拖地注意防滑 | 拖扫一次、定时巡视 |  |  |  |  |
| 室外公共区域地面 | 清扫地面、定期冲水 | 地面垃圾及时清理 | 清扫一次、定时巡视 |  | 冲水清洁 一次 |  |  |
| 操场 | 清扫地面、定期冲水 | 地面垃圾及时清理 | 清扫一次、定时巡视 |  | 冲水清洁 一次 |  |  |
| 绿化带 | 捡拾垃圾 | 绿化带内无明显垃圾、发现即清理 | 巡视 | 全面检查一次 |  |  |  |
| 垃圾箱房 | 内部及周边地面清洁 | 无明显异味外散、无明显污物外流 | 每日清扫 |  | 冲洗一次 |  |  |
| 自行车 车棚 | 清扫 | 无明显杂物 | 一次 |  |  |  |  |
| 墙 柱 | 掸灰 | 无明显积灰 |  | 一次 |  |  |  |
| 卫生间 | 垃圾收集、拖擦地面、擦拭台面、保持干净整洁 | 无明显杂物、无明显污迹、积水 | 每日打扫 |  |  | 全面打扫一次 | 全面打扫一次 |
| 公共区域灯具 | 除尘 | 无明显积灰 |  |  | 一次 |  |  |
| 公共区域门窗玻璃 | 清洁、除尘 | 无明显积灰、无明显印迹 |  |  | 一次 |  |  |

上述保洁标准为暂定要求，实际执行标准应当在物业公司进场时，由学校制定。

2）管理区域保洁标准

◆  地面定时保洁，无明显污迹、无明显水迹。

◆  走道四角及踢脚板无明显积灰、无垃圾。

◆  茶水间地面无明显积水。

◆  楼面垃圾箱套上垃圾袋，无明显异味。

◆  墙面及走道设施、门框无明显积灰。

◆  楼梯、台阶保持清洁，做到无污物、无垃圾；扶杆无明显积灰。

◆  保持电梯梯门无明显污迹，电梯轿厢及四壁地面干净、整洁。

3）洗手间保洁标准

◆  卫生洁具保持清洁、无明显污垢异味。

◆  墙面四角保持基本干燥、无蛛网，地面无明显污迹、无杂物。

◆  镜子无明显灰尘、无明显污迹。

◆  金属器具无明显积灰。

◆  卫生用品摆放有序整齐，及时更换垃圾袋。

◆  保持洗手间内空气清新。

4）会议室保洁标准

◆  每周要在易污染的地方重点清洗。

◆  悬挂物及家具每月清洁一次。

◆  窗户和玻璃定期擦洗。

◆  灯和灯罩定期清洁。

◆  天花板和墙面定期清洁。

◆  定期清倒废物筒。

5）立体停车库保洁标准

◆  地面保持清洁，做到无明显垃圾杂物。

◆  废物箱周围无垃圾散落现象，无明显污迹、无明显异味。

◆  保持车辆进出口道路整洁，无石子、碎屑、渣土。

◆  指示牌、标志、照明灯无明显积灰。

6）其他指定区域保洁标准

◆  地面保持清洁，做到无明显垃圾杂物、无明显污迹、无明显积水、无明显脚印、无明显烟蒂纸屑。

◆  座凳干净，周围无明显垃圾、无明显污迹。

◆  废物箱放置整齐、干净、无垃圾散落现象，无明显污迹、无明显异味。

◆  花坛内无明显烟蒂、纸屑杂物。

◆  进出口处要增加清扫次数，始终保持清洁。

◆  栏杆、扶手无明显积灰。

（三）文员会务部分

1、必须配备具有一定工作能力的专职会务接待人员；

2、完成会议会务的前期物料准备工作，保障会议配套设施设备正常使用。

3、会议会务过程中的服务工作应当热情、高效、稳定。

4、快速处理会议期间突发的设施设备故障。

5、协调保洁、维修等物业各部门对各类活动的支持。

6、负责“教工之家--咖啡吧”的服务工作。（指定时间段，非全日岗）

7、在咖啡吧服务期间，负责咖啡吧的卫生、物料、餐具、咖啡及烹饪设备的管理，对耗材严格清点登记。

8、熟悉咖吧内所有饮品的货源、牌子及产地并知其口味，懂得其储藏方式，饮用方式以及调制方法。

9、应与来客积极交流并保持好良好的关系，尽量了解熟悉来客的姓名喜好等个人信息以便更周到服务。

10、完成物业管理中一般的文本工作和记录工作。

（四）文印部分

1、须配备专职文印人员，有文印相关的服务方案；

2、为学校提供打印、复印、排版及装订等服务；

3、有对资料进行编印的能力；

4、妥善保管文印室内各类财物，杜绝浪费；

5、熟练掌握各类文印设备的性能和操作，能及时排除一般性故障，定期做好保养工作；

6、严格遵守保密制度，个人隐私和机密性文件要妥善保存、及时处理；

（五）宿舍管理部分

1、全面负责学生宿舍的安全保卫、清洁卫生、住宿纪律和文明教育。

2、做好防火防盗工作。每天至少四次对楼内各楼层巡查，发现可疑人员或问题，及时采取措施，并向有关部门报告。检查公共设施，发现情况及时解决，节约用水用电。

3、对于不遵守宿舍管理规定的同学，要进行善意的批评教育，严重的及时向上级汇报，由有关部门进行处理。

4、对于学生突发事件，要及时到场，果断处理并向值班老师及时汇报。

5、严格执行会客制度。非本栋楼学生原则上不准进入宿舍，特殊情况必须查实证件并作会客登记，宿舍不得留宿外人。男、女学生不得到宿舍互访。

6、对携带贵重或大量物品离开寝室的学生要进行盘查并作好登记，必要时并及时向学生处与高职办报告。

7、受理本栋楼内的各项维修登记并及时报告后勤保卫处，做到不积压，不成堆，及时报修。

8、严格掌握作息时间制度，按时开关电闸，开关大门。

9、搞好值班室、走廊附近的公共卫生工作，做到窗明几净；搞好责任区域的卫生保洁工作；工作时间不干私活，不离开岗位。

10、早班的管理人员负责上午的查房和分数的登记，中班的宿管人员还应负责巡视学生晚自习，对违纪情况上报学生处并协助进行处理。

11、完成学生处及高职办交办的其它工作。

（六）浴室管理的要求

1、负责学校浴室的管理工作，认真履行职责，要求提前上岗，做好准备工作，保证浴室正常开放。

2、节约用水，经常检查洗浴系统，发现漏水现象及龙头堵塞。

3、及时进行维修更换，使浴室洗浴设备完好率在95%以上，下水保持通畅。

4、加强浴室安全管理、杜绝一切事故发生，确保广大学生及财产的安全。

5、严格遵守学校规定，准时准点保障浴室的开放关闭。

（七）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。负责湿垃圾处理设备的日常操作工作。

（八）卫生消毒工作

1、每学期前后做好教室、食堂、宿舍、垃圾厢房、电梯、办公室、卫生间、洗手池、图书馆、体育馆等公共及重点场所的清洗消毒。

2、每天定时对教室、实训室、宿舍、门卫室、值班室、医务室、电梯、卫生间、隔离室等师生教学活动区域及重点场所进行消毒卫生工作。

3、定期对办公室、公务车辆等场所进行消毒卫生工作。

4、按照学校的传染病防控及其它要求进行消毒卫生工作。

（九）其他要求

1、本项目投标人需遵守以下安全、保密义务：

1）本项目相关资料全部为保密资料，在投标期间，需遵守保密要求，不得外传复印。

2）对大楼的安全、保密义务必须按业主有关的保密要求执行特殊的管理措施：

a.中心机房；b.行政办公局域；c.校财务室；d.校档案资料室；e.其他指定区域。

2、物业管理档案作为物业管理服务期（合同期）内的重要记载，应根据实际情况真实记录，书面归档，并能全面、客观反应管理期内的所有大楼管理情况。物业管理档案应在物业管理服务期结束后完整的提交给业主方。物业管理公司有义务协助业主方或在业主方的指导下对其他档案或资料进行收集整理。

1）建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2）健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3）建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4）所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

3、大楼所有指定区域的综合维修管理要求

1）熟悉学校各楼电力总闸、电路分线、保险丝、电表水泵、空调和消防设备所在位置，并熟悉紧急开关的操作程序。要备足各种配件，以备紧急情况发生应急之用。

2）每天检查各楼层，注意电线等设备设施有否损坏，同时记录需修理的电灯之线路，并及时修理，保证电的正常供应。如发生停电应立即抢修，保证正常教学供电。

4、网络安全的要求：

1）物业管理公司的雇员或供应商在使用学校网络时，应当遵守国家关于网络秩序、网络安全的一切法律法规，同时遵守校方的网络使用规定。投标单位应当对此项作出书面承诺。

5、设备维修程序：

1）物业管理公司接到维修单后，核实维修情况告知维修工，根据轻重缓急安排维修计划，落实措施。

2）物业的维修部门应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在一小时内完成，紧急维修随叫随到，特殊维修可与学校协商解决。

3）对于无力承担的维修任务，维修人员应及时报告总务处并由总务部门告知分管领导审批，外聘专业人员维修。具体业务（维修费用、完成时间、监督验收等）由分管领导或指定专人负责。

4）对有些维修任务，因各种原因无法马上解决的应向申报人说明原因。

6、维修验收程序：

1）维修人员在完成维修任务后，请报告人签字，并注明完成的时间。

2）维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修；如有客观困难的，应向报告人进行解释，并后续实施。

3）物业维修部门应按月整理好维修单并做出必要记录，供学校检查、分析耗材使用情况和维修情况。

7、学校所有指定区域的弱电工管理要求：

熟悉学校网络结构图及各楼弱电箱位置、学校网络中心机房、多功能厅、开课室、会议室等场所的功能定位，并熟悉实训室、机房、阶梯教室、开课室、会议室等的基本设施设备的弱电使用情况。要随时准备进行设备用电的调试与维护，以备紧急会务活动的使用。要保证学校重要设施的日常使用。

8、学校对特种设备管理的要求

1）保持电梯轿厢内和机械车库保洁清洁。

- 电梯和机械车库日常维修管理： 电梯和机械车库专业定期维护保养由业主方另行指定专业外包服务商进行，物业公司做好监督管理工作；

- 电梯和机械车库运行应急保障措施（紧急迫降、及时报修等）。

特种设备故障处理：a.组织紧急迫降，及时通知专业维保人员进行抢修；

b.对重大事故的应急处理；

c.制定特种设备故障处理原则、流程。

9、水泵、水箱和饮水设备的管理：

对水箱检修口封闭加锁，设置隔离网，机房设备做到环境整洁，无杂物无灰土无鼠害虫害。物业公司对指定专业外包服务商做好监督管理工作。

定期进行饮水设备消毒、教室、公共区域消毒，次数与频次根据季节性流感、传染病等实际情况进行。

10、安全防范管理：a.管理目标：确保生命财产的安全，确保无案件发生；b.巡查制度；c.访客制度；d.紧急情况下的应急处理措施。

11、交通、车辆管理：a.学校内内交通秩序维护；b.进入停车场的机动车辆停放规定；c.摩托车、自行车停放规定。

12、经学校同意，提供力所能及的附加服务，费用另结。

13、因物业员工未按规范操作或自身工作失误，造成他人伤害或者学校设备资产损失等情况，应参照国家或行业法律法规，由物业公司做相应赔偿。

# 六、人员配置基本要求：

1、项目经理：年龄50岁及以下，本科及以上学历，有相关工作经验，如具有消防管理员中级以上证书的优先考虑；身体健康，能胜任本职工作。项目经理人员须提供社保证明。

2、文员会务人员：女性，形象气质佳。大专及以上学历，熟悉会议会务设备的操作，熟练操作Office等会议相关软件，具有计算机相关证书者优先。具有水吧服务的能力，熟悉各类饮品的货源、品牌及产地并知其口味，懂得其储藏方式，饮用方式以及调制方法的优先（此项可以入职后培训）。

3、文印人员：中专及以上学历，负责各类教学、教研资料的印制和核算；负责各类试卷的打印、复印、装订和安全保管；负责其他部门资料的打印、复印、装订具有本工作的操作技能；责任心强；具有一定的办公自动化操作能力；身体健康，能胜任本职工作。

4、宿舍管理人员：年龄35-60岁，高中及以上学历，有相关工作经验；身体健康，能胜任本职工作，有相关健康证书。

5、维修人员：男性，有相关电工操作证书，有相关经验2年以上，维修主管需有5年以上的维修经验；身体健康，能胜任本职工作。

6、保洁人员：保洁员，女性，年龄不超过55岁，男性，年龄不超过60岁；有从事校园保洁的相关工作经验，保洁主管需有相关保洁管理经验。身体健康，能胜任本职工作，有相关健康证书。

7、浴室管理员：有相关工作经验，工作认真负责，具有节能意识，遵守浴室管理的各项规定。身体健康，能胜任本职工作。

8、机械车库操作员：男性，能根据车辆大小及司机状态，引导车辆入库，具有一定的沟通能力，身体健康，能胜任本职工作。

9、绿化管理员：男性，年龄35-60岁，有相关工作经验，工作认真负责，熟悉绿化养护相关知识，身体健康，能胜任本职工作。

物业管理服务人员设置需求表

| 服务区域 | 服务岗位 | 班次 | 每班次人数 | 小计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全域 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 物业责任人 |
| 行政办 | 文员兼会务 | 1 | 1 | 1 | 普通文员及会务工作 |
| 文印室 | 文印员 | 1 | 1 | 1 | 教务处文印 |
| 学生宿舍楼 | 宿舍管理负责人 | 1 | 1 | 1 | 学生宿舍管理 |
| 学生宿舍楼 | 宿舍管理员 | 2 | 6 | 12 | 学生宿舍管理 |
| 全域 | 保洁员 | 1 | 15 | 15 | 日常清洁 |
| 全域 | 工程维修员 | 1 | 4 | 4 | 日常维修 |
| 学生浴室 | 浴室管理员 | 1 | 1 | 1 | 管理浴室 |
| 机械车库值班岗亭 | 机械车库操作员 | 1 | 1 | 1 | 操作机械车库 |
| 全域 | 绿化管理员 | 1 | 1 | 1 | 绿化养护 |
|  |  |  |  | 38 |  |

注：物业服务人员不得少于38人。其中项目经理1名、文员兼会务1名、文印员1名、宿舍管理员13名（含宿管负责人1名）、保洁员15名（含保洁负责人1名）、工程维修员4名（其中维修临班兼高压电工1名）、浴室管理员1名、机械车库操作员1名、绿化管理员1名。

# 七、本项目投标要求

1、为本项目配备的物业管理总负责人与各专业管理、技术负责人须承担过类似规模的物业管理的同类职位。特殊岗位的工作人员应具备相应的上岗证书。

2、因学校的工作特殊性，如遇学校大型活动或特殊的工作需求，除门卫外，其他物业人员应接受学校的统一调配；寒暑假期间，物业人员正常作息，对学校进行全面保洁，维修人员根据校方需求进行有关设备的保养、整改、维修等。

3、有关学校日常消耗品、会务服务消耗品、保洁服务消耗品以及其他特殊消耗等产生的费用由校方承担。

4、物业管理单位在聘用、任命、调整、调换、替换有关主要物业管理服务人员之前应与业主方协商。物业管理单位投报的所有参与本项目物业管理服务人员的人数、职责、资质、人事费用等内容的变动应与业主方协商变动。物业管理单位自行承担任何少报、漏报而带来的经营风险。为确保项目服务人员稳定性，每学期人员流动率不得超过25%。

5、投标单位应就如何与保安单位协调；下属员工管理奖惩等提出具体管理方案或措施。校方原后勤岗位人员吸收方案。

6、中标单位应定期对物业人员进行法律法规、专业知识、工作技能等方面培训，以及职业道德教育。物业人员应当的着装整齐、佩挂工作牌、态度温和。物业人员配置情况挂牌上墙。

第二部分：安保服务

# 一、承担保安服务的任务和要求：

（1）24小时保安在岗，负责登记人员出入，学生一律穿校服、校徽进入校门，高职生凭学生证、夜大学生凭进修证进入校园，工程施工、食堂外来人员凭证进校，非本校学生和工作人员必须有登记手续和正当理由可进入校园，来历不明的人员应令其离开学校。指挥、疏导车辆出入，严禁易燃易爆物品进入校园，公共物品、学生物品离开校园，须凭行政办公室或班主任的证明方可出门。

（2）校园巡逻。负责昼夜巡视检查，及时发现、报告并消除各类安全隐患，制止违反学校安全管理规定及不文明行为，受理师生报警和求助,配合处理治安案件。

（3）秩序维护。学校车辆、教职工私车停靠在指定位置，自行车、电动车进入校门应下车推行，防止意外交通事故发生,维护校园办公、教学和生活秩序。

（4）区域巡视。负责学校指定区域的巡视检查，尤其对学校内部的重要部位（食堂、宿舍、办公室、财务、机房实训中心）等重点部位进行监控，控制人员和车辆出入，外来车辆（超市、食堂送货）应避开学生上学和放学的高峰时段，高峰时段为上午7点至八点，下午两点半至三点半。做好防火、防盗、防事故灾害等工作。

（5）重大活动安保。校内保安力量不足时，随时增派人员维持现场秩序，维护活动安全。

（6）应急管理。配合学校保卫部门处置治安、火灾、意外伤害等突发事件。

（7）视频监控管理。每天对总监控室监控录像进行查看并做好记录，发现监控图像异常情况并及时报告相关部门。

（8）消防安全管理。及时发现并准确处置火灾和故障报警，按要求填写各种登记；按消防安全管理规定对消防设施和器材、消防安全重点部位、应急疏散通道等进行检查、维护，并做好记录。

（9）全方位负责机械式停车库的使用和安全管理

（10）配合学校暑假基建项目实际施工进度，每天日间(7点至19点)增加2名安保人员。

（11）学校交办的其它安保工作。

# 二、服务要求

（1）根据学校安全管理规定，落实校园保安服务方案，建立健全突发事件、消防灭火等应急预案，并在实践中不断完善。

（2）树立“服务第一，用户至上”的意识，切实维护学校与师生的财产和人身安全。

（3）依法办事、文明值勤，严格管理、热情服务，杜绝保安与师生发生纠纷和冲突。

（4）保安执勤时必须着保安服装、佩戴标志，仪表端庄，精神饱满，行为规范。

（5）对校内发生的案件或突发事件，要做到及时发现、迅速报告、妥善处置，协助有关部门调查取证。

（6）门卫执勤、接警巡逻、消防管理、值班等要做好执勤登记，原始记录保存完好，以备核查；日常换班手续完备，交接清楚。

（7）必须向学校保卫部门汇报值班执勤工作，重要情况须及时报告,协作联动，形成群防群治体系。

（8）无责任事故和责任案件发生，师生有安全感，对校园保安服务满意率在95%以上。

# 三、服务岗位和人员配置

人员数量须满足上海市商业学校工作需求，保安总人数13人，年龄范围为18周岁至60周岁成年男性。

岗位设置及在岗人数如下：

| 岗位 | 每班人数 | 轮转方式 | 配置 人数 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校门(正门) | 日班4人 夜班2人 | 12h轮转 | 12 | 校门口及周边执勤；在上学、放学期间负责维持秩序,处置突发事件 | 确保 |
| 南门 |  |  |  | 门口及周边执勤 |  |
| 北门 |  |  |  | 门口及周边执勤 |  |
| 校园巡逻 |  |  |  | 校内巡逻、执勤、车辆管理 |  |
| 监控室 | 1 | 12h轮转 |  | 每天对总监控室监控录像进行检查并做好记录，有问题及时报告。 |  |
| 机械式车库 | 1 | 日班 |  | 负责机械式车库操作和安全管理 |  |
| 保安队长 | 1 | 做五休二 | 1 | 全面负责保安队伍管理 | 确保 |
| 暑假基建增加人员 | 2 | 日班 | 2 | 配合学校暑假基建项目实际施工进度每天日间(7点至19点)增加2名安保人员。 | 不占保安总人数 |

# 四、保安队伍和人员要求

1、队伍建设和管理

（1）中标人要依法聘用保安人员，在组织、安排工作时，应符合国家相关法律法规，维护保安人员的正当权益。

（2）内部管理体制健全，责任明确，措施到位，防止保安发生违法违纪问题和安全事故。

（3）设立保安队长，全面负责保安队伍的日常管理和保安工作的组织实施。

（4）学校对在服务过程中不满意的人员有权要求更换，中标人应立即更换。

（5）采取必要的措施，确保保安队伍稳定。严格管理，定人定岗，不得随意抽减人员。

（6）定期组织保安进行学习教育，开展业务培训和应急预案演练，做到业务熟练、预案熟悉、反应迅速、处置有力。

（7）保安工作期间，严禁离岗、缺岗、吵闹，否则学校按违约予以处罚，情节严重时将终止合同。

2、人员素质

（1）热爱祖国，诚实守信，爱岗敬业，恪尽职守，团结协作，吃苦耐劳。

（2）知法、守法，无违法犯罪记录；了解保安管理政策、规定，严格遵守保安从业规范和学校安全管理规定。

（3）身体健康，体貌端正，智力健全，无精神疾病史，退伍军人为佳。

（4）投标人保证中标后所有保安均持有公安部门颁发的上岗证，夜班保安人员须二人以上持有“消控证”，管理机械式车库的队员具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题能力，具备使用操作车库设备、消防设备、通讯器材、技术防范设施和相关防卫器械的基本技能。

（5）投标人保证中标后所有监控室值班员具有监控资格证书。

# 五、其他要求

1、学校将对保安服务质量进行全过程监管，依据相应的考核管理办法对中标人进行考核。中标人须按照有关标准和要求提供服务，若日常工作不到位、服务不达标或有违约现象，学校将作相应的违约处理与处罚。

2、在保安服务范围内，如因中标人不履行职责或履行职责不到位等原因造成学校和师生财产损失、发生人员伤亡或等级安全事故，由中标人负责经济赔偿，并追究有关责任人员的法律责任。

3、保安人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担相应的责任，学校方不承担任何责任。

4、中标人违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，不得影响学校工作，且由中标人负责调解与处理，学校方不承担责任。

5、中标人在保安服务中违反国家相关法规或保安行业规范，因过失造成的损失，均由中标人负责处理并承担相应的责任，学校方不承担任何责任。