上海市少年儿童佘山活动营地物业管理服务采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：上海市少年儿童佘山活动营地

坐落位置：上海市松江区佘山镇西佘山环山 路（街道）  506  号

占地面积： 24000 平方米，其中绿地面积      3600    平方米。

建筑面积：  5400平方米，

其中:

学生宿舍（1号楼）1468平方米（多层2）

办公楼（2号楼）215平方米（多层 1 ）；

学生宿舍（3号楼）463平方米（多层1）

学生宿舍（4号房）262平方米（多层2）

办公用房（4号房）262平方米（多层1）

教师值班宿舍及安全体验馆（5号楼）531平方米（多层1）

多功能厅、餐厅及公共浴室390平方米（多层2 ）；

餐厅、厨房及公共浴室390平方米（多层1）

锅炉房（7号楼）102平方米（多层1）

液化气房9平方米

综合宿舍楼（8号楼）961平方米（多层1、2）

门卫房46平方米（多层1）

小木屋55平方米

射击棚246平方米

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口   1  个；

2、道路、车行道  3000 平方米，

3、绿化面积3600平方米；

4、污水管长   800 米，污水检查井  25  座；雨水管长  800 米，雨水进水井 25座，化粪池3 座；

5、路灯 15 盏，

6、组合垃圾箱 7 个，干湿垃圾桶  20 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积   8 平方米；

7、停车场：无室内停车场；露天专用停车场  1 个，占地面积共 350 平方米，停车位  18 位；

8、配电房变压器 1 台，容量共250千瓦，品牌型号s11-250kva-10kv/0.4kv ，启用时间 2015 ；

9、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况  门卫值班室1台  ；

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼：1F：学生宿舍12间、急救体验馆1间、仓库1间、卫生间2间。

2F: 学生宿舍17间、档案室1间、教室1间、仓库1间、卫生间2间。

2、2号楼：办公室5间、卫生间2间。

3、3号楼：学生宿舍10间、仓库4间、值班室1间、队室1间、卫生间2间

4、4号楼：1F：办公室3间、会议室1间、仓库1间。

2F：宿舍8间、教室2间

4、5号楼：飞行与安全体验馆1间、教师宿舍9间、仓库2间、活动室1间、卫生间1间。

5、6号楼:1F: 学生餐厅1间、厨房1间、仓库1间、办公室1间、男浴室1间。

2F: 多功能厅1间、教师餐厅2间、女浴室1间、卫生间2间

6、7号楼：锅炉房1间

7、8号楼：1F:标房13间、会议室1间、卫生间2间。

2F: 标房13间、会议室1间、仓库1间，卫生间2间

8、门卫室2间。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  50  平方米，其中工作间 2 间；仓库 2 间。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

（二）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务，具体内容如下：

1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、楼内餐厅及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安 保卫工作方针、政策和有关条例。

5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、积极开展防盗、防火宣传。

7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

8、处理各种突发事件。

9、实施防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

10、定期巡视、试验、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每2小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（三）车辆管理

l、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（四）公共绿地养护和管理

l、专业的绿化管理，适时烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、草坪：

(1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

(2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于10厘米。

(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

(4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5裸杂草。

(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

4、绿篱、树木

(1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

5、乔灌木、花卉

(1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，泥土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（五）环境卫生与保洁管理

1、专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运至垃圾房。

3、区域垃圾根据需要实行分类收集，从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9、对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行消毒。

16、办公室的保洁。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

垃圾房袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

本项目服务期限内干湿垃圾清运费用由中标供应商承担。

- 食堂后勤服务要求和管理

1、服务人员持有符合卫生健康的证明，无传染病。

2、根据需求，对食堂实行合理规范的秩序管理。

3、工作期间，穿戴规范，分餐服务文明礼貌，虚心听取意见。

4、对食堂备餐间实行严格的准入制度。

5、食堂整体保持环境卫生，定期对餐具等消毒。

6、记录好菜品菜单和留样，随时掌握加班或额外人员的就餐情况。

7、结合实际情况，做好常态化工作，合理调配人员工作上岗时间，保证加班或活动的膳食供应。

8、仓库登记管理有序。

9、对发现的工作隐患应做到及时发现，及时报告，及时排除。

- 锅炉操作工要求和管理

持证上岗，对锅炉设备设施操作熟练。保障食堂浴室供气供水，完成例行性检查、做好日常台账，联系对接专业保养和维护单位。该岗位人员工作时间需要根据采购人活动情况进行机动安排。

- 空调日常养护要求和管理

按照采购人时间安排对区域内空调进行日常养护及维修。全年日常养护500台次，养护维修做到24小时响应。

（九）其他

1、负责日常保洁卫生用品和学生宿舍日常用品采购，如垃圾袋、洁厕剂、洗衣粉、餐巾纸、厨房一次性用品、洗发水、沐浴露等。完成单项（件）金额100元以下的日常维修，如照明灯、门窗锁扣、水龙头等。

2、通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先。

三、物业管理服务人员设置需求

★本项目物业管理人员总数不得少于14人。

物业管理服务人员设置需求表

| 服务岗位 | 班次 | 每班次人数 | 小计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 日 | 1 | 1 | 负责整体物业管理，具有专科及以上学历和有2年（含）以上物业管理经验的优先 |
| 保安 | 日夜 | 1 | 4 | 门卫、巡逻等 |
| 保洁 | 日 | 4 | 4 | 室内外、宿舍保洁 |
| 厨工 | 日 | 1 | 1 | 食堂后勤服务 |
| 食堂保洁 | 日 | 3 | 3 | 食堂餐具餐厅卫生 |
| 锅炉操作工 | 日夜（根据全年活动情况机动安排） | 1 | 1 | 保障食堂浴室供气供水，完成例行性检查、联系对接专业保养和维护单位。 |

四、物业管理服务人员设置需求

本次投标报价的费用组成中，应包含但不限于以下内容：

1）员工人工成本

2）员工社保、福利费用

3）年终奖金

4）员工餐费

5）国定假日加班费

6）离职补偿金

7）服装费

8）办公费用

9）教育培训费

10）绿化养护

11）空调日常养护

12）公司管理费及酬金

13）税金

采购方自理费用项目

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

（3）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、电梯、中控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修等新增设备委托专业公司维护保养或维修费用。

（4）特种设备年检费、高压电试检测费用。

（5）日常维修中100元以上更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

（6）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（7）会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶具等相关设备。