上海科技大学物业管理服务采购需求

一、委托管理物业概况

（一）本物业基本情况

本物业项目位于上海市浦东新区华夏中路393号（项目四周为东：金科路，南：环科路，西：集慧路）及海科路100号。

项目建筑面积约721476平方米，绿化面积238246.9平方米，河系面积25388平方米。

校园分布情况：

（二）公用设施、设备及公共场所（地）情况

1.校区总出入口8个，车辆专用出入口4个（全部电动道闸）；

2.停车场：地下车库出入口6个，地上机动车位约220辆，地下机动车位约1426辆，非机动车位约200辆；

3.外墙总面积：626752平方米；

4.变配电（有专业维保单位）：35KV变电站1个，配电所12个；

5.设备概况：

①主校区公建配套设施设备：

消防系统：消防泵12台、喷淋泵12台、消防稳压泵12台、消防泵房7间、湿式报警阀114个、室内消防箱3000个、消防主机37个、消防稳压泵房2间、

监控系统：摄像头3820个、BA控制中心：1个、门禁系统：5823个、强电间：682间、弱电间：625间、管道井：2640间、电梯148台、空调及热水系统（382台空调箱、热水交换器38台）、避雷接地点4441个、给排风系统、给排水系统（含中和水处理）、集水井排水泵338套、生活水箱八个（1052吨），废水处理池设施（5套）；

②专有设施设备：教室多媒体设备、体育场馆LED屏及多媒体设备、体育运动设备及器材、学术报告厅多媒体设备；

③14号楼配套设施设备：电梯4台，消防主机1套，消防排烟风机6台，生活水泵3台，空调系统补水泵3台，新风式风机箱 4台，新风空调箱9台，两管制风机盘管198个，四管制风机盘管20个，水机组循环水泵6个，热水循环泵8个，玻璃刚冷却塔6个，吸附式除湿空调箱4台，冷冻水型立柜机组3组，组合式空调箱5台，茶卫排风机*2个，生活水箱1个，膨胀水箱3个，集水井3个（含6个泵）；

6.业主方提供物业管理用房。

（三）各楼宇概况

| 建筑功能 | 交付时间 | 楼层 | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政中心 | 2016年1月 | 5层 | 11180 |
| 公共教室 |  | 5层 | 13831 |
| 图书资料馆 | 2015年9月 | 5层 | 20883 |
| 创艺学院 |  | 5层 | 36946 |
| 物质学院 | 2016年1月 | 6层 | 91404 |
| 创管学院 | 2015年9月 | 5层 | 19531 |
| 信息学院 | 2016年1月 | 6层 | 66907 |
| 生命学院 |  | 5层 | 33560.16 |
|  |  | 8层 | 30584.19 |
| 人字楼 |  |  |  |
| 小楼 | 2016年5月 | 3层 | 1742 |
| 教授公寓 （6幢） | 2015年9月 | 4幢11层 | 40726 |
|  |  | 2幢9层 |  |
| 体育馆 |  | 3层 | 10376 |
| 食堂（3幢） |  | 4层 | 18050 |
| 学生中心 |  | 4层 | 4003 |
| 本科生宿舍（3幢） |  | 13层 | 34579 |
| 研究生宿舍（7幢） |  | 6幢13层 1幢15层 | 82942 |
| 塔楼 | 2017年1月 | / | 630 |
| 学生科创中心 校园服务中心 | 2015年8月 | 4层 | 19165 |
| 门岗 | 2016年5月 | 7个 | 131 |
| 危险品仓库 35kv电业站 | 2015年8月 | / | 1528 |
| 国际交流中心 | 2017年7月 | 2层 | 49567 |
| 互动长廊 | 2015年8月 | / | 5646 |
| 海科路100号14号楼 | 2021年3月 | 5层 | 16088.20 |

- 委托管理物业管理要求

（一）总体要求：

本次招标项目的管理范围包含委托物业概况中所有内容。

（二）服务需求：

本项目服务期限为自合同签订之日起期限三年，采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

寒暑假需求保持不变，各类服务工作时间遇法定假日需调休，方案须经招标单位确认。

| 服务项目 |  | 工作时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合服务 | 综合管理 | 周一-周五8:30-17:00 | 人事、行政、财务、档案及信息化管理 |
|  |  |  | 仓库管理（含学校办公用品和家具） |
|  | 行政中心会务服务 | 周一-周五 8:00-16:30 8:30-17:00 | 行政中心会议室会务服务 |
|  | 校级重要接待保障 |  | 校级综合保障服务（该服务不限定工作区域、工作时间）以甲方管理部门需求为准。 （例如：党代会、校务委员会、毕业典礼等） |
| 公共服务 | 校园服务中心 | 周一-周五8:00-16:30 8:30-17:00 | 公共业务咨询、受理、预约业务 |
|  |  |  | 公共师生业务、外来人员业务 |
|  |  |  | 接报修业务（24小时）、零星工程管理登记、投诉处理 |
|  |  |  | 一卡通业务、户籍业务、携程商旅业务、办公用品领用 |
|  |  |  | 学校房屋资产、家具资产、部分设备资产、及相关档案资料业务管理与服务 |
| 公寓服务 | —— | 学生公寓，教授公寓（入退宿）24小时服务 | 入退宿（包含按甲方要求完成教授公寓租赁合同签订及银行代扣协议签订和相应准备工作）服务和管理、公寓现场服务和管理 |
| 教学服务 | 教学保障 | 周一-周五 7:30-22:00 | 教学教室保障服务 |
|  | 场馆管理 | 周一-周日 10:30-22:30 | 体育场馆（运动场、体育馆、运动球场）管理与服务 |
| 设施服务 | 维修和维护管理 | 24小时 | 协助甲方开展修缮维修的现场协调与管理 |
|  |  |  | 房屋状态检查（汇总向甲方汇报） |
|  | 能耗统计与节能降耗管理 | 周一-周五 8:30-17:00 | 节能降耗管理及能耗数据统计 |
|  | 供电系统 | 24小时 | 高压供配电设备（协助维保监管） |
|  |  | 1次/年 | 年度电试测试 |
|  |  | 按计划 | 低压配电相关设备设施 |
|  | 安全防范系统 | 24小时 | 中央监控系统（协助维保监管） |
|  |  |  | 巡更系统 |
|  |  |  | 对讲系统 |
|  |  |  | 电子门禁系统（协助维保监管） |
|  |  |  | 消防报警与灭火系统（协助维保监管） |
|  |  |  | 体育馆及单片区摄像机维保 |
|  | 给排水系统 | 24小时 | 消防/喷淋泵等（协助维保监管） |
|  |  |  | 生活水泵 |
|  |  |  | 储水箱 |
|  |  |  | 蓄水池 |
|  |  |  | 污水处理 |
|  | 公共照明系统 | 24小时 | 园区照明 |
|  |  |  | 楼道照明 |
|  |  |  | 大厅及办公室照明 |
|  |  |  | 应急照明 |
|  | 避雷系统 | 1次/年 | 避雷针 |
|  |  |  | 避雷带维护与保养 |
|  | 电梯升降系统 | 依计划 | 电梯年检/限速器检测/125%制动检测 |
|  |  | 24小时 | 电梯维护（协助维保监管） |
|  | 消防系统 | 24小时 | 维护（协助监管） |
|  |  | 1次/年 | 消防检测 |
|  | 空调系统 | 按计划 | 空调风管清洗及检测 |
|  |  | 24小时 | 分布式空调系统（协助维保监管） |
|  |  | 24小时 | 校园分体式空调设备设施维保 |
|  | 其他 | 依计划 | 仪器仪表检测 |
|  |  |  | 高压用具检测 |
|  |  |  | 高配间红外检测 |
|  |  |  | 升降车维修维保 |
|  | BA系统 | 依计划 | BA系统的养护监督管理 |
|  | 空置房管理 | 周一-周五 8:30-17:00 | 日常巡视管理及空置房内的设备维修工作 |
| 安保服务 | 秩序维护与安全服务 | 24小时 | 门卫（园区出入口、各楼宇出入口） |
|  |  |  | 各楼层、园区安全巡视 |
|  |  |  | 监控、消控 |
|  |  |  | 车辆管理（含停车收费） |
|  |  |  | 突发公共事件处置 |
|  |  |  | 校园观光车维保 |
|  |  |  | 消防器材管理（协助维保监管） |
|  |  |  | 安全生产监督 |
|  |  |  | 自然灾害防范 |
| 保洁服务 | 卫生清洁服务 | 7:00-16:00 | 因需开展开荒保洁 |
|  |  | 7:00-16:00 | 园区公共道路、景观绿化卫生清洁 |
|  |  | 7:00-16:00 13:00-22:00 | 楼宇公共空间及设施设备（含甲方建设购买的配套公共设施，如直饮水机、一卡通充值机等）卫生清洁 |
|  |  | 7:00-16:00 | 部分特定办公室、会议室（每周一次），公共教室内卫生清洁 |
|  |  | 24小时 | 图书馆、运动场馆室内外卫生清洁 |
|  |  | 7:00-16:00 | 本科生、研究生、专家公寓公共区域卫生清洁 |
|  |  | 依计划 | 外墙清洗（按行业规范实施） |
|  |  | 依计划 | 地毯清洗、水磨石地面打蜡 |
|  |  | 7:00-16:00 13:00-22:00 | 所有生活垃圾的收集、集中及清运 |
|  |  | 7:00-16:00 | 配合学校危废清运 |
|  |  | 7:00-16:00 | 河道、喷水池清洁 |
|  |  | 10:00-16:00 | 校内指定车辆清洗 |
|  |  | 8:00-17:00 | 虫控消杀（协助监管） |
| 景观绿化养护服务 | 外勤服务部（保绿） | 8:00-17:00 | 园区室外公共绿化（乔灌木、草坪）养护 |
|  |  |  | 室内绿化租摆（协助监管） |
| 服务项目 |  | 工作时间 | 服务内容 |
| 海科路100号14号楼 | 公共秩序维护 | 24小时 | 楼宇门岗 |
|  |  |  | 各楼层安全巡视 |
|  |  |  | 消控 |
|  |  |  | 突发公共事件处置 |
|  | 安全管理 | 24小时 | 消防器材管理 |
|  |  |  | 安全生产监督 |
|  |  |  | 自然灾害防范 |
|  | 卫生清洁服务 | 7:00-16:00 | 各楼层公共区域、茶水间、卫生间卫生清洁 |
|  |  |  | 会议室卫生清洁（每周一次） |
|  |  |  | 14号楼生活垃圾集中及清运 |
|  | 设备零星维修 | 周一-周日 8:00-20:00 | 10KV高配间运行管理（不含高压部分设备）、 高压安全用具测试 |
|  |  |  | 水箱清洗、水质检测 |
|  |  |  | 各楼层公共区域设备巡检、维修 |
|  |  |  | 电梯维保及年检 |
|  |  |  | 消防维保及年检 |

需求说明：

- 中标单位应常备维修配件和耗材（公共区域配件及耗材费用须包含在物业费内），日常维修应于24小时内完成，保洁耗材须实时更换。

- 中标单位应为本项目购买雇主责任险、公共责任险和相关设备保险，并承担由于中标单位管理及服务过失原因而造成的损失赔偿及相应法律责任。

- 中标单位负责协助招标单位监督管理相关系统的维护保养并承担管理责任。

协助甲方监管工作包括但不限于以下内容：

消防系统维保服务（含泵房间）、监控及出入口闸机系统维保服务、电梯设备维保服务、高压供配电维保服务（35kv、10kv）、分布式集中供能系统（含热水系统）维保服务、公共食堂排风和油烟清洗服务和公共洗衣机房的现场管理。

管理内容包括但不限于以下内容：

指导并落实各单位工作规范的管理（例如：台账格式、运维记录格式、接报修单格式等规范性文本等），协助招标单位落实并统一各单位设施设备台账维护，设施运维台账管理（代替招标单位按照法律法规及相关规范文件要求进行现场确认并签字）、存档管理，协助招标单位落实定期例会制度、工作联络机制。

- 中标单位应按照相关规定提供供配电、空调风管、生活用水（含热水）、避雷、电梯、水循环系统等设施设备的相关专业检测服务。

技术指标说明：

- 1.教学楼教学保障准备工作保障率100%。

- 2.根据教学及活动需要，对教学楼教室合理安排，高效节约，避免浪费，开放教室的座位总体空置率不高于50%。

- 3.消防管理严格遵守有关消防规定，确保无消防事故。

- 4.安全防范方面确保无重大刑事、交通等安全事故。

- 5.卫生、清洁实行动态保洁，保洁率98%以上。

- 6.除因基建质量、设备在保养期内等特殊原因外，房屋及设备、配套设施完好率98%以上。

- 7.日常接报修及时率98%以上，返修率不超过1%。

- 8.管理服务人员需持有相应的上岗证、资格证、专业培训合格率100%。

- 9.投诉处理率99%及以上。

- 10.停车场、道路完好率98%以上。

- 11.生化池、雨水井、污水井完好率98%以上。

- 12.排水管、明暗沟完好率98%以上。

- 13.照明设备、校园广播设备完好率98%以上。

- 14.违章处理率95%及以上。

- 15.客户满意度90分以上。

- 16.绿化养护服务按三级标准执行，草坪覆盖率≥90%。

（三）物业服务企业管理要求：

（1）根据ISO9001:2015质量管理、ISO14001:2015环境管理和ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求，制定和建立物业管理的架构、规章制度以及相关管理方案、应急预案、巡查巡视及检查报告、设施设备操作规范、服务规范等。

（2）物业企业单独制定的相关制度、方案，在实施前要报告招标单位，经招标单位审核、批准后方可实施。

（3）物业企业需建有完善的物业管理档案（设备管理、日常管理等），有完善的对各级人员的管理制度和考核细则，并向招标单位提交上述文件的正式版本，招标单位有权查阅物业企业的管理档案，物业企业每年度或者招标单位认为有必要时向招标单位移交相关档案。

（四）物业管理要求

（一）物业综合管理服务要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账、总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：告知相关注意事项；及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（二）建筑物日常维修、养护、管理

办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等上报维修。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、泵房、配电房、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1 、给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（水箱清洗及其费用包含在报价内）；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2 、电梯系统： 做（安排）好电梯安全年检工作（年检费用是包含在报价内）、限速器检测、电梯125%制动试验检测。

3、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）维修人员持证上岗。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）确保公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、 消防系统：完成年度消防检测工作。

5、 中央控制室管理规定

（1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置，有问题第一时间报相应维保单位进行维修。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、空调系统运行维护：做好校内楼宇风机盘管清洗及检测、采买过滤网、校内部分分体式空调维保。

（四）保安管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公教学区域及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

（7）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

（8）处理各种突发事件。

（9）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（10）定期巡视消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

（11）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（12）保安人员上班时着统一的制服。执勤人员佩带对讲机等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

2、车辆管理

（1）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

（5）保安队员严格执行车辆出入规定。

（6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，保洁率98%以上。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏板表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、污水管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（六） 公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

l、专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

2、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

3、派专人负责区域内水面、水池（如有的话）垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

4、草坪：

(1) 春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

(2) 基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于9厘米。

(3) 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿。

(4) 草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。

(5) 拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

6、绿篱、树木

(1) 修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

(2) 绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

7、乔灌木、花卉

(1) 每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

(2) 每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

8、植保

(1) 提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

(2) 在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。

(3) 使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

(4) 上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（七）会议服务

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务

(1) 会场布置、会议材料放置，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

(3) 会议期间茶水供应及相关服务

（4）会议后会场整理、保洁服务

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（八） 公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（九）学生公寓管理

1、日常管理

1.日常按照高校学生公寓“6T”管理要求及《上海科技大学学生宿舍管理手册》实行；

2.督促学生遵守《学生宿舍管理规定》，并严格执行；

3.对公寓内的学生日常行为的教育、引导与管理工作。配合开展学生公寓管理创新、服务创优工作、宿舍文化建设和文明宿舍评比工作；

4.建立入住学生的信息台账，了解和掌握学生的信息及动态，及时处理发生的问题；

5.对学生寝室的内务进行检查并做好记录，每天巡视寝室1次以上，每周公布宿舍环境卫生成绩；有效制止学生在公寓内吸烟、酗酒、赌博等不良行为；对环境卫生较差的宿舍做好教育，并帮助整改。宿舍环境卫生优良率85%以上；

6.负责学生住宿管理与设施管理的信息与数据的处理上报；每月统计学生住宿情况；

7.做好新生入学报到及毕业生离校的宿舍安排和检查等相关工作，每日巡查公寓区域内的设施、设备是否完好，做好报修。24小时接受学生报修；设立完整的报修、维修和回访记录。接到报修后及时通知维修人员维修，如果遇到特殊情况，维修人员不能及时到场，需和学生打招呼，并承诺和约定新的期限。维修人员到达后，宿管员陪同一起去现场维修。

8.按照校方有关宿舍用水、用电规定，做好节水、节电方面的宣传工作。负责宿舍用电的管理、并做好相应的台账和数据的管理。

9.工作人员受理投诉时，应礼貌、热情、细致、诚恳，并详细记录投诉内容。确保各类投诉能及时、合理地得到解决。对学生或使用人的投诉能当场答复的当场答复；不能马上答复的，应向投诉人做好解释工作，同时上报给经理。轻微投诉一般在2日内处理完毕。重要投诉一般在3日内处置完毕。重大投诉应当在2日给出明确答复，解决时间不超过10日。

10.对已处理和解决的问题工作人员要在事后三日内征求投诉方的满意程度，收集相关意见，并形成书面回访材料，上交给经理进行存档。设计并发放满意度调查表，每学期对学生和校方进行一次满意情况调查，沟通面不低于住宿学生人数的90%。在规定时间内完成并上交。

11.按照协商决定的标准，及时提供所配置的无偿便民服务积极配合校方领导的不定期检查，综合管理的其它服务项目达到约定的服务标准。

2、安全管理

1.负责学生在宿舍的安全管理，落实各项安全防范措施，消除各种安全隐患，确保学生宿舍安全稳定；

2.做好宿舍楼的值班管理，实行24小时值班，不得随意脱岗、替岗；

3.及时掌握学生动态，维护宿舍楼内的秩序，督促学生遵守学校的规章制度，对违规违纪现象，做好记录并上报学校；

4.教育学生遵守作息时间，对晚归的学生给予必要的劝告和教育，并做好晚归记录。男女生寝室不能互串。晚上熄灯和关锁大门前，检查公共场所，发现问题及时报告和处理；

5.负责各楼栋内消防安全管理以及消防设施保管等，依据相关法律法规及学校管理规定做好学生公寓安全保卫和防火、防盗等防范工作，执行扑救火灾等灾害事故的紧急任务。制定各种有关学生宿舍安全管理的应急预案，确保人身财产安全；

6.严格控制人员的进出，外来人员禁止进入宿舍，若须要施工、维修的须登记或出具证明；凭有效证件并进行登记，并指引客人到达宿舍楼（外单位人员不得进入）。

7.外来人员离开时进行登记，对未在规定时间内离开的，对其进行友情提醒并核实滞留宿舍的解释。

8.超过规定的探亲访友时间，一律不给进入。认真核对证件，严格把关，疫情期间会客管理严格按照学校防疫要求进行。

9.掌握学生动向，预防学生翻越、推拉门窗，按规定时间进出宿舍，做好宿舍内的物品出入登记，设固定岗24小时值守；

10.对于住宿学生的突发性事件做好处理及协调，及时与相关联系，阻止事态的扩大；

11.对携带贵重物品、大件物品离开宿舍者，主动进行查询并做好登记工作，发现疑点立即报告和处理；

12.严禁推销人员以各种理由进入学生宿舍，发现学生有推销行为的应及时制止并报相关部门处理；

13.负责学生公寓内房间钥匙的管理；

14.对调出宿舍的学生，查验其房间，核实家具、公共设施是否完好无损，检查水电费用交纳情况，督促学生交回房门钥匙。对调入宿舍的学生，凭相关部门开具的有关证明方可安排住宿，并及时记录造册。

15.寒暑假期间全楼无人住宿的楼宇，房间和楼下大门进行封条封闭，每周检查3次，有缺失及时查找原因补贴，开学前提前二周全楼开窗通风，彻底保洁消毒。

3、环境卫生服务

1.对学生宿舍的室内卫生进行指导、检查、教育、整改等管理工作；

2.按照保洁要求，负责学生公寓值班室、强弱电间、公共卫生间、走廊、楼梯、洗衣房、消防设施、消防指示标示、应急灯、楼层牌、公共场所玻璃等的卫生保洁；

3.寒暑假对有学生留住的宿舍楼宇按正常教学时间标准保洁消毒；

4、毕业生文明离校工作服务

按照学校要求，在毕业生离校期间，与相关部门联合制定毕业生离校方案及相关应急预案，做到早策划、早准备，确保毕业生文明离校。在毕业生离校期间，加强学生公寓的管理、服务工作，增强夜间值班，维护公寓内的正常学习、工作、生活秩序和公寓作息制度，保证公寓的安全与稳定。

5、新生入住服务

1.提前做好宿舍调整工作和床位整理工作，提前确认数量以及设施设备情况，布置相关整修准备工作等

2. 设立明显标识、根据学校要求安排宿舍接待服务人员；

3.在新生入住前，提前做好公寓的卫生、保证公寓的用水、水电等准备工作。

6、学生宿舍文化建设及服务育人

1.对住宿学生开展基础文明、行为及安全方面的引导和宣传教育；

2.新生到校后的住宿生活方面的辅导；

3.对学生违纪情况进行检查及相关教育，并及时上报；

4.按要求做好“文明宿舍”“文明楼栋”的检查和评比；

5.及时发现学生矛盾，及时上报并配合调解；

6.学生在公寓中的行为表现及思想动态及时向校方反馈；

7.按要求对学生的寝室布置进行指导和规范。

8.按要求管理宣传栏、玻璃橱窗等，除门厅硬件建设之外的楼内文化氛围布置（含宣传品制作）；

（十）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

（十一）教学服务

- 教学保障：

- 负责本项目教学楼开放的开关门管理和自习教室开放管理；

- 负责本项目教学楼内指定房室的钥匙管理；

- 协助相关部门做好公共教室教学用具的发放及使用管理；熟悉本楼宇教室的基本情况，包括：教室名称、座位、教室内设备、教学安排等；

- 按学校要求检查教室开放关闭情况，保证正常开启教室，做好上课前准备工作；

- 教室关闭时间则由学校相关教室管理单位安排，如学校有特殊要求或安排有变化，则需服从学校要求做相应工作调整；

- 双休日和节假日根据教室使用情况开启、关闭教室；教学楼开放期间，安排教室管理人员不间断做好教室巡视，随时关闭教学楼中无人教室的电灯、空调电源，按照学校要求做好教室开放动态管理；

- 巡视及值班记录齐全完整；各级管理服务人员熟知本岗位职责要求及相关制度，认真执行。执行制度记录资料齐全、记录完整；对师生遗忘在教学楼内的物品，统一保存管理，并做好暂存、认领等台账记录；如遇贵重物品应及时上报；

- 配合教室楼内开展文明行为宣传活动，加强对吸烟、喧哗、占座、刻画等不文明行为的管理等；熟练掌握消防器材使用及火灾逃生办法，熟悉报警报案电话及程序；

- 定期对员工进行岗前培训；使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率；牌服务，礼貌待客；向导咨询，有求必应；

- 场馆管理：

- 根据学校管理要求和规章制度，建立场馆管理使用规定，杜绝有损坏场地的行为出现；

- 定期检查各类运动器材和健身设施，发现问题及时报相关部门进行维护，确保安全防止意外发生；

- 严格按照场馆管理规定要求，对违反安全规定人员进行安全教育引导，遇到突发事件能及时正确处理，并及时上报；

- 熟悉场馆建筑、设备设施的情况，熟悉消防器材的安放位置，掌握灭火器的使用方法，遇到突发事件能正确进行处理；

- 遵纪守法，廉洁自律，诚实守信，工作责任心强；态度较好，能与师生有着良好的沟通交流；不发牢骚，不传播负面情绪；

- 熟悉楼宇内各类设施设备的情况，如空调设备、制热设备、燃气设备、照明设施、场馆座椅、多媒体设备、直饮水机等，配合学校做好此类固定资产的管理，配合做好各类设施设备的日常维护，及时发现问题并报修处理，同时做好维修、维保跟踪记录。

三、人员需求：

本项目中标单位需为本公司项目员工按照相关法律法规要求购买相应保险。承诺购买雇主责任险、公众责任险、工伤意外保险优先考虑。

员工基本要求：

(1)凡国家有关法规规定需持证上岗的，都应具有相应的有效资格证书；

(2)员工录用需符合入职政审的相关规定，无犯罪记录；

(3)根据法律法规要求，为员工购买必要的各类社会保险

(4)整个员工队伍的年龄和学历结构比较合理；

(5)有完备的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高；

(6)员工用工时间需根据劳动法规定，本招标段内需在劳动法规定内合理配置相应人员，超出的加班部分，视情况由招标单位审核后另行列支。

部分主要管理人员要求：

1.项目经理

具有本科及以上学历，物业管理从业经历10年以上优先考虑

2.综合服务负责人

具有本科及以上学历，物业管理从业经历10年以上优先考虑

3.公共服务负责人

具有本科及以上学历，物业管理从业经历5年以上优先考虑

- 教辅服务负责人

具有大专及以上学历，物业管理从业经历2年以上优先考虑

5.公寓服务负责人

大专及以上学历，物业管理从业经历5年以上优先考虑

6.设施服务负责人

具有大专及以上学历，工程师（中级）及以上职称，维护及管理工作15年以上，物业管理从业经历10年以上优先考虑

7.外勤服务负责人

具有大专及以上学历，物业管理从业经历10年以上优先考虑

人员及岗位设置要求：

本要求为项目必备岗位最低要求

| 上科大华夏中路393号人员及岗位最低要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 综合服务负责人 | 1 |
| 3 | 综合办公室主管 | 2 |
| 4 | 出纳 | 1 |
| 5 | 人事 | 1 |
| 6 | 行政 | 1 |
| 7 | 档案管理员 | 1 |
| 8 | 会务主管 | 1 |
| 9 | 会务服务员 | 5 |
| 10 | 公共服务负责人 | 1 |
| 11 | 客服主管 | 1 |
| 12 | 客服人员 | 4 |
| 13 | 资产管理员 | 1 |
| 14 | 公寓服务负责人 | 1 |
| 15 | 宿管主管 | 2 |
| 16 | 公寓管理员 | 52 |
| 17 | 设施服务负责人 | 1 |
| 18 | 设备主管 | 4 |
| 19 | 设备领班 | 4 |
| 20 | 工程人员 | 38 |
| 21 | 教学服务负责人 | 1 |
| 22 | 教辅主管 | 1 |
| 23 | 教辅管理员 | 11 |
| 24 | 场馆主管 | 1 |
| 25 | 场馆服务人员 | 6 |
| 26 | 外勤服务负责人 | 1 |
| 27 | 保洁主管 | 1 |
| 28 | 保洁员 | 131 |
| 29 | 保安主管 | 1 |
| 30 | 保绿主管 | 1 |
| 31 | 保安员 | 136 |
| 合计 |  | ★414 |
| 海科路100号14号楼人员及岗位最低要求 |  |  |
| 序号 | 岗位 | 人数 |
| 1 | 14号楼保安员 | 8 |
| 2 | 14号楼保洁员 | 2 |
| 3 | 14号楼工程人员 | 2 |
| 合计 |  | ★12 |

★注：物业管理与服务人员不得少于426人，其中上科大华夏中路393号不少于414人，海科路100号14号楼不少于12人。

四、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。（公区部分维系耗材由物业负责）

11、避雷系统、电梯系统检测费用、弱电系统、给排水系统。

12、水箱清洗费

13、外墙清洗费

14、公司管理费及酬金

15、税金

16、物业管理企业认为与管理服务相关的其他必要费用

以上不包括设备设施中大修与更新改造、运行能耗以及物业的一般财产险

五、物业管理与服务的考评

（一）本项目管理酬金宜为6%-8%，学校根据每年业务开展情况以日常考评及年度考评的方式对中标公司实施考评。

（二）考评结果处理办法

| 90分以上（包括90分） | 全额支付实际运营成本和管理酬金 |
| --- | --- |
| 70-89分之间（包括70分） | 视情况支付实际运营成本和部分管理酬金 |
| 69分以下 | 甲方可终止合同 |

（三）考核表

| 考核内容 |  |  | 考核分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员制度、资金管理、内部管理 | 综合管理 | 人员编制控制 | 30 |  |
|  |  | 资金使用情况 |  |  |
|  |  | 管理人员稳定 |  |  |
| 内部管理体系建立和执行情况 | 会务服务 校园服务中心 | 1）校园服务中心各项工作服务质量 | 10 |  |
|  |  | 2）行政中心会务服务质量 |  |  |
|  |  | 3）大型会议保障服务质量 |  |  |
|  |  | 4）会议中心/报告厅活动保障质量 |  |  |
|  |  | 5）您对综合业务服务方面的总体评价 |  |  |
|  | 设备设施管理 | 1）设备维保监管质量（空调、电梯、强弱电、消防等） | 10 |  |
|  |  | 2）设备设施养护状况 |  |  |
|  |  | 3）楼道/公共区域照明运行状况 |  |  |
|  |  | 4）公共区域标识状况 |  |  |
|  |  | 5）维修及时性/技术水平/维修质量 |  |  |
|  |  | 6）您对设备设施管理方面的总体评价 |  |  |
|  | 外勤服务 | 1）室内外及地下车库公共区域清洁卫生状况 | 10 |  |
|  |  | 2）绿化地带养护监管及整洁状况 |  |  |
|  |  | 3）保安人员值勤、巡视状况 |  |  |
|  |  | 4）人员/物品进出管理 |  |  |
|  |  | 5）机房的设备设施管理状况 |  |  |
|  |  | 6）车辆进出和停放管理和服务状况 |  |  |
|  |  | 7）公共区域环境卫生情况 |  |  |
|  |  | 8）重要接待保障的安保、保洁工作质量情况 |  |  |
|  |  | 9）您对外勤服务（保洁、保绿、保安）的总体评价 |  |  |
|  | 公寓服务 | 1）宿管人员的服务态度及服务主动性 | 10 |  |
|  |  | 2）学生公寓/教授公寓服务质量 |  |  |
|  |  | 3）您对公寓服务方面的总体评价 |  |  |
|  | 教学辅助 场馆服务 | 1）教辅人员的服务态度及服务主动性 | 10 |  |
|  |  | 2）公共教室教学/场馆保障质量 |  |  |
|  |  | 3）体育课服务保障质量 |  |  |
|  |  | 4）您对教学辅助服务方面的总体评价 |  |  |
| 其他事项 | 有效投诉 | 无 | 20 |  |
|  | 应急响应 | 突发应急组织能力待提高 |  |  |

五、投标单位注意事项

本项目不组织踏勘，投标单位可自行踏勘现场，制定符合项目需求和实际的管理方案。

投标人通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。