## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：基因测序仪
采购数量：1套
预算总价：100万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用途：用于开展单基因遗传病携带者筛查、胚胎植入前染色体非整倍体检测（PGT-A）、胚胎植入前单基因遗传病检测（PGT-M）、胚胎植入前染色体结构变异检测（PGT-SR）、基因组拷贝数变异检测（CNV）等遗传学检测项目
二、主要技术参数
2.1 | 测序原理：采取联合探针锚定聚合技术、DNA 纳米球测序技术 |  | 2 | 是
2.2 | 数据产出：每次运行可以产出 ≥150Gb 的测序数据 |  | 2 | 是
2.3 | 结构组成：主体模块(包括试剂存储子模块、样本加载子模块、光学成像子模块)、外壳模块、显示模块、电源模块、控制模块、随机软件(主机内嵌集成 ) |  | 2 | 是
2.4 | 测序芯片：芯片采用规则阵列技术，单张大芯片FCL 单次运行生成≥500M reads |  | 2 | 是
2.5 | 仓门：测序仪芯片仓门为自动升降门，一键操作，实现仓门的自动开关 |  | 4 | 是
2.6 | 废液桶：废液桶设计为内置模式，收集和处理废液更安全，避免外放废液桶误碰导致实验室污染 |  | 4 | 是
2.7 | 测序仪显示屏：≥15英寸，显示屏采用触摸屏并配备可调节的机械臂，可根据使用者的身高和坐姿调整显示屏俯仰角度 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 测序质量 | 使用标准文库 PE100>85%，PE150>80%，数据质量为Q30 | 1.5 | 是
3.2 | 测序读长 | 测序读长可精确调整，SE50、SE100、PE100、PE150bp 可选 | 1.5 | 是
3.3 | 测序仪控制软件 | 可实现中英文双语控制系统切换 | 1.5 | 是
3.4 | 样本标签序列 | ≥7个碱基（bp），可提高样本识别的精确度 | 1.5 | 是
3.5 | 耐用度 | 使用年限≥7年 | 1.5 | 是
3.6 | 配套生育方向的试剂盒 | 可进行生育方向的拓展应用，能提供与平台适配的不同临床应用高通量基因检测试剂盒≥4种，且配套测序反应通用试剂盒有备案证或注册证（提供证明材料），另需提供试剂盒说明书和成品检验报告作为证明材料 | 4 | 是
3.7 | 配套胚胎植入前遗传学检测试剂盒 | 可提供配套的一体化胚胎植入前遗传学检测试剂盒，可通过一次检测同时分析 PGT-A、PGT-M、PGT-SR 的检测结果 | 4 | 是
3.8 | 配套实验室管理系统 | 可提供配套实验室管理系统，能实现从样本收样，样本检测，数据分析，出具报告线上全流程管理，且借助此系统能够实现携带者筛查、PGT-A、PGT-M、PGT-SR检测样本下机数据的自动分析并自动生成检测报告，提供软件使用说明书作为证明材料 | 3 | 是
3.9 | 本地化部署 | 可依托平台协助完成生殖遗传项目本地化部署，实现本地化检测分析，且可提供配套的人员培训及遗传咨询培训服务，提供具有可行性的本地化部署方案作为证明材料 | 1.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 提供必要备件，包括主机、不间断电源、存储服务器（容量≥140TB）、实验室管理系统、遗传报告解读系统、携带者筛查项目本地数据库及附件，并提供配套PGT、携带者筛查、基因组拷贝数变异项目等相关的检测试剂盒
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供维修专用工具1套
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供免费安装服务
4.4 | 调试 | 对设备的各功能进行核准
4.5 | 提供技术援助 | 专业技术工程师提供电话及现场技术支持服务
4.6 | 培训 | 提供集中培训或现场培训（2-3次），其内容涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用、保养维修、临床应用等有关内容
4.7 | 验收方案 | 由科室会同厂家三方共同验收，填写验收单。设备安装的最后验收，在设备调试合格后进行。在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收，做出鉴定
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修到达现场时间≤24小时
5.2 | 服务内容与计划 | 提供终身免费软件升级、详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 免费保修5年，提供保修期满后整机年保修价格为整机售价的10%以下、每年保养2次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率
第一类
第二类
第三类